北京市政府采购项目

公开招标文件

项目名称：2026年大兴区视频监控资源集中统一运营运维项目

项目编号：11011526210200031773-XM001

采 购 人：中国共产党北京市大兴区委员会政法委员会

采购代理机构：北京捷迅通力工程咨询有限公司

日 期：2026年2月13日

目      录

第一章   投标邀请	2

第二章   投标人须知	6

第三章   资格审查	21

第四章   评标程序、评标方法和评标标准	25

第五章   采购需求	36

第六章   拟签订的合同文本	37

第七章   投标文件格式	417

注：采购文件条款中以 “■”形式标记的内容适用于本项目，以“□”形式标记的内容不适用于本项目。

# 第一章   投标邀请

一、项目基本情况

1.项目编号：11011526210200031773-XM001

2.项目名称：2026年大兴区视频监控资源集中统一运营运维项目

3.项目预算金额：6418.68万元、项目最高限价（如有）：6418.68万元

4.采购需求：

| 标的名称 | 预算金额 （万元） | 数量 | 简要技术需求或服务要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 视频监控资源集中统一运营运维 | 6418.68 | 1项 | 本项目主要对项目建设单位视频监控系统的软硬件设备设施等进行维护，运维范围包括图像采集点及配套设施运维、网络安全运维、联网共享平台运维、综合应用系统运维、视频云存储系统运维、机房及配套工程运维、会议显示扩声系统运维方案、光纤链路、高点站址租赁、供电维护及硬盘延保服务等。 |

5.合同履行期限：2026年4月1日起至2027年3月31日

6.本项目是否接受联合体投标：□是  ■否。

二、申请人的资格要求（须同时满足）

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

2.1 中小企业政策

□本项目不专门面向中小企业预留采购份额。

■本项目专门面向  ■中小 □小微企业  采购。即：提供的服务全部由符合政策要求的中小企业承接。

□本项目预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购。对于预留份额，提供的货物由符合政策要求的中小企业制造、服务由符合政策要求的中小企业承接。预留份额通过以下措施进行：  /  。

2.2 其它落实政府采购政策的资格要求（如有）： / 。

3.本项目的特定资格要求：

3.1本项目是否属于政府购买服务：

■否

□是，公益一类事业单位、使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织，不得作为承接主体；

3.2其他特定资格要求： / 。

三、获取招标文件

1.时间：2026年2月14日至2026年2月27日，每天上午09:00至12:00，下午12:00至17:00（北京时间，法定节假日除外）。

2.地点：北京市政府采购电子交易平台

3.方式：供应商使用CA数字证书或电子营业执照登录北京市政府采购电子交易平台（http://zbcg-bjzc.zhongcy.com/bjczj-portal-site/index.html#/home）获取电子版招标文件。

4.售价：0元。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

投标截止时间、开标时间：2026年3月11日9点30分（北京时间）。

地点：北京市大兴区金华寺东路2号三层305室（供应商可选择到达开标地点参加现场开标会或自行登陆北京市政府采购电子交易平台远程在线参加开标会）（供应商应于投标截止时间前在北京市政府采购电子交易平台提交电子投标文件）。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.本项目需要落实的政府采购政策：《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库【2020】46号）、《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库【2014】68号）、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）、《财政部关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）、《北京市财政局关于落实好政府采购支持中小企业发展的通知》京财采购【2022】1143号等。

2.本项目采用全流程电子化采购方式，请供应商认真学习北京市政府采购电子交易平台发布的相关操作手册（供应商可在交易平台下载相关手册），办理CA数字证书或电子营业执照、进行北京市政府采购电子交易平台注册绑定，并认真核实CA数字证书或电子营业执照情况确认是否符合本项目电子化采购流程要求。

CA数字证书服务热线 010-58511086

电子营业执照服务热线 400-699-7000

技术支持服务热线    010-86483801

2.1办理CA数字证书或电子营业执照

供应商登录北京市政府采购电子交易平台查阅 “用户指南”—“操作指南”—“市场主体CA办理操作流程指引”/“电子营业执照使用指南”，按照程序要求办理。

2.2注册

供应商登录北京市政府采购电子交易平台“用户指南”—“操作指南”—“市场主体注册入库操作流程指引”进行自助注册绑定。

2.3驱动、客户端下载

供应商登录北京市政府采购电子交易平台“用户指南”—“工具下载”—“招标采购系统文件驱动安装包”下载相关驱动。

供应商登录北京市政府采购电子交易平台“用户指南”—“工具下载”—“投标文件编制工具”下载相关客户端。

2.4 获取电子招标文件

供应商使用CA数字证书或电子营业执照登录北京市政府采购电子交易平台获取电子招标文件。

供应商如计划参与多个采购包的投标，应在登录北京市政府采购电子交易平台后，在【我的项目】栏目依次选择对应采购包，进入项目工作台招标/采购文件环节分别按采购包下载招标文件电子版。未在规定期限内按上述操作获取文件的采购包，供应商无法提交相应包的电子投标文件。

2.5编制电子投标文件

供应商应使用电子投标客户端编制电子投标文件并进行线上投标，供应商电子投标文件需要加密并加盖电子签章，如无法按照要求在电子投标文件中加盖电子签章和加密，请及时通过技术支持服务热线联系技术人员。

2.6提交电子投标文件

供应商应于投标截止时间前在北京市政府采购电子交易平台提交电子投标文件，上传电子投标文件过程中请保持与互联网的连接畅通。

2.7电子开标

供应商使用CA数字证书或电子营业执照登录北京市政府采购电子交易平台进行电子开标。

为保证开标解密顺利进行，现场参与开标会的供应商请务必携带CA数字证书（投标文件加密所用的CA数字证书）、投标解密符文件（生成加密投标文件时一同生成的投标文件解密密钥，即后缀为.Bskey的文件）进行现场解密操作。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名    称：中国共产党北京市大兴区委员会政法委员会

地    址：北京市大兴区

联系方式：张剑，010-69247789

2.采购代理机构信息

名    称：北京捷迅通力工程咨询有限公司

地    址：北京市大兴区金华寺东路2号西配房103室

联系方式：苏德山，010-60218807

3.项目联系方式

项目联系人：苏德山

电      话：010-60218807

# 第二章   投标人须知

投标人须知资料表

本表是对投标人须知的具体补充和修改，如有矛盾，均以本资料表为准。

| 条款号 | 条目 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 2.2 | 项目属性 | 项目属性： ■服务 □货物 |
| 2.3 | 科研仪器设备 | 是否属于科研仪器设备采购项目： □是 ■否 |
| 2.4 | 核心产品 | ■关于核心产品本项目 / 包不适用。 □本项目__包为单一产品采购项目。 □本项目__包为非单一产品采购项目，核心产品为：____。 |
| 3.1 | 现场考察 | ■不组织 □组织，考察时间：__年_月_日_点_分 考察地点：____________。 |
|  | 开标前答疑会 | ■不召开 □召开，召开时间：__年_月_日_点_分 召开地点：____________。 |
| 4.1 | 样品 | 投标样品递交： ■不需要 □需要，具体要求如下： （1）样品制作的标准和要求：_________； （2）是否需要随样品提交相关检测报告： □不需要 □需要 （3）样品递交要求：_________； （4）未中标人样品退还：_________； （5）中标人样品保管、封存及退还：_________； （6）其他要求（如有）：_________。 |
| 5.1.4 | 本国产品标准 | □适用 ■不适用 |
| 5.2.5 | 标的所属行业 | 本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业： 标的名称; 中小企业划分标准所属行业. 视频监控资源集中统一运营运维; 软件和信息技术服务业. |
| 11.2 | 投标报价 | 投标报价的特殊规定： □无 ■有，具体情形：最高投标限价：6418.68万元。 |
| 12.1 | 投标保证金 | 投标保证金金额： / 投标保证金收受人信息： （1）投标保证金递交方式：政府采购法律法规接受的支票、汇票、本票、网上银行支付或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式。 ■采用支票、汇票、本票、网上银行支付的，须从投标人企业基本账户转出，应当在投标截止时间以前到达下述招标人指定账户： 账户名称：北京捷迅通力工程咨询有限公司 账 号：11110301040001405 开户行：中国农业银行北京清城支行 异地联行号：103100011032 （2）网上银行支付需注明项目名称及项目编号。（如因未注明项目名称及项目编号所造成的一切后果均由投标人自行负责，项目名称及项目编号无法全名标注时可简写。）投标人将汇款凭证（原件扫描件加盖单位公章）及开户许可证或基本账户证明材料（原件扫描件加盖单位公章）一同纳入投标文件中。 （3）以金融机构、担保机构出具的保函等形式提交投标保证金的，应在投标截止时间前将原件提交至采购代理机构。 |
| 12.8.2 |  | 投标保证金可以不予退还的其他情形： □无 ■有，具体情形：中标企业不按本须知相关规定与采购人签订合同的。 |
| 13.1 | 投标有效期 | 自提交投标文件的截止之日起算90日历天。 |
| 18.2 | 解密时间 | 解密时间：60分钟 |
| 22.1 | 确定中标人 | 中标候选人并列的，采购人是否委托评标委员会确定中标人： ■否 □是 中标候选人并列的，按照以下方式确定中标人： ■得分且投标报价均相同的，以 技术部分 得分高者为中标人 □随机抽取 |
| 25.5 | 分包 | 本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包： ■不允许 □允许，具体要求： （1）可以分包履行的具体内容：_____； （2）允许分包的金额或者比例：_____； （3）其他要求：_____。 |
| 25.6 | 政采贷 | 为更大力度激发市场活力和社会创造力，增强发展动力，按照《北京市全面优化营商环境助力企业高质量发展实施方案》（京政办发〔2023〕8号）部署，进一步加强政府采购合同线上融资“一站式”服务（以下简称“政采贷”），北京市财政局、中国人民银行营业管理部联合发布《关于推进政府采购合同线上融资有关工作的通知》（京财采购〔2023〕637号）。有需求的供应商，可按上述通知要求办理“政采贷”。 |
| 26.1.1 | 询问 | 询问提出形式：书面形式 |
| 26.3 | 联系方式 | 接收询问和质疑的联系方式 联系部门：招标部； 联系电话：010-60218807； 通讯地址：北京市大兴区金华寺东路2号西配房103室。 |
| 27 | 代理费 | 收费对象： ■采购人 □中标人 收费标准 招标代理服务收费以中标金额为基准，按照上述收费标准差额定率累进法计算（服务类型：服务招标），下浮10%。 缴纳时间：领取中标通知书时向招标代理机构支付代理费。 |

投标人须知

一   说  明

- 采购人、采购代理机构、投标人、联合体

  - 采购人、采购代理机构：指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织，及其委托的采购代理机构。本项目采购人、采购代理机构见第一章《投标邀请》。

  - 投标人（也称“供应商”、“申请人”）：指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

  - 联合体：指两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。

- 资金来源、项目属性、科研仪器设备采购、核心产品

  - 资金来源为财政性资金和/或本项目采购中无法与财政性资金分割的非财政性资金。

  - 项目属性见《投标人须知资料表》。

  - 是否属于科研仪器设备采购见《投标人须知资料表》。

  - 核心产品见《投标人须知资料表》。

- 现场考察、开标前答疑会

  - 若《投标人须知资料表》中规定了组织现场考察、召开开标前答疑会，则投标人应按要求在规定的时间和地点参加。

  - 由于未参加现场考察或开标前答疑会而导致对项目实际情况不了解，影响投标文件编制、投标报价准确性、综合因素响应不全面等问题的，由投标人自行承担不利评审后果。

- 样品

  - 本项目是否要求投标人提供样品，以及样品制作的标准和要求、是否需要随样品提交相关检测报告、样品的递交与退还等要求见《投标人须知资料表》。

  - 样品的评审方法以及评审标准等内容见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》。

- 政府采购政策（包括但不限于下列具体政策要求）

  - 采购本国货物、工程和服务

    - 政府采购应当采购本国货物、工程和服务。但有《中华人民共和国政府采购法》第十条规定情形的除外。

    - 本项目如接受非本国货物、工程、服务参与投标，则具体要求见第五章《采购需求》。

    - 进口产品指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。关于进口产品的相关规定依据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）。

    - 根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）要求，政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物适用于本国产品标准。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。本项目适用情况详见“投标人须知资料表”。

  - 中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位

    - 中小企业定义：

      - 中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。关于中小企业的判定依据《中华人民共和国中小企业促进法》、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）、《金融业企业划型标准规定》（〔2015〕309 号）等国务院批准的中小企业划分标准执行。

      - 供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

      - 在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

      - 以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

    - 在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业定义：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

    - 在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位定义：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

      - 安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10 人（含10 人）；

      - 依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

      - 为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

      - 通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

      - 提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）；

      - 前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1 至8 级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。

    - 本项目是否专门面向中小企业预留采购份额见第一章《投标邀请》。

    - 采购标的对应的中小企业划分标准所属行业见《投标人须知资料表》。

    - 小微企业价格评审优惠的政策调整：见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》。

  - 政府采购节能产品、环境标志产品

    - 政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。

    - 采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。关于政府采购节能产品、环境标志产品的相关规定依据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）。

    - 如本项目采购产品属于实施政府强制采购品目清单范围的节能产品，则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则投标无效；

    - 非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》（如涉及）。

  - 正版软件

    - 各级政府部门在购置计算机办公设备时，必须采购预装正版操作系统软件的计算机产品，相关规定依据《国家版权局、信息产业部、财政部、国务院机关事务管理局关于政府部门购置计算机办公设备必须采购已预装正版操作系统软件产品的通知》（国权联〔2006〕1 号）、《国务院办公厅关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（国办发〔2010〕47 号）、《财政部关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（财预〔2010〕536 号）。

  - 网络安全专用产品

    - 根据《关于调整网络安全专用产品安全管理有关事项的公告》（2023年第1号），所提供产品属于列入《网络关键设备和网络安全专用产品目录》的网络安全专用产品时，应当按照《信息安全技术网络安全专用产品安全技术要求》等相关国家标准的强制性要求，由具备资格的机构安全认证合格或者安全检测符合要求。

  - 推广使用低挥发性有机化合物（VOCs）

    - 为全面推进本市挥发性有机物（VOCs）治理，贯彻落实挥发性有机物污染治理专项行动有关要求，相关规定依据《北京市财政局北京市生态环境局关于政府采购推广使用低挥发性有机化合物（VOCs）有关事项的通知》（京财采购〔2020〕2381 号）。本项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，供应商应执行符合本市和国家的VOCs 含量限制标准（具体标准见第五章《采购需求》），否则投标无效；属于推荐性标准的，优先采购，具体见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》。

  - 采购需求标准

    - 商品包装、快递包装政府采购需求标准（试行）

为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，根据财政部关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知（财办库〔2020〕123号），本项目如涉及商品包装和快递包装的，则其具体要求见第五章《采购需求》。

    - 其他政府采购需求标准

为贯彻落实《深化政府采购制度改革方案》有关要求，推动政府采购需求标准建设，财政部门会同有关部门制定发布的其他政府采购需求标准，本项目如涉及，则具体要求见第五章《采购需求》。

- 投标费用

  - 投标人应自行承担所有与准备和参加投标有关的费用，无论投标的结果如何，采购人或采购代理机构在任何情况下均无承担这些费用的义务和责任。

二   招标文件

- 招标文件构成

  - 招标文件包括以下部分：

- 投标邀请

- 投标人须知

- 资格审查

- 评标程序、评标方法和评标标准

- 采购需求

- 拟签订的合同文本

- 投标文件格式

  - 投标人应认真阅读招标文件的全部内容。投标人应按照招标文件要求提交投标文件并保证所提供的全部资料的真实性，并对招标文件做出实质性响应，否则投标无效。

- 对招标文件的澄清或修改

  - 采购人或采购代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，将在原公告发布媒体上发布更正公告，并以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。

  - 上述书面通知，按照获取招标文件的潜在投标人提供的联系方式发出，因提供的信息有误导致通知延迟或无法通知的，采购人或采购代理机构不承担责任。

  - 澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，并对所有获取招标文件的潜在投标人具有约束力。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，将在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，将顺延提交投标文件的截止时间和开标时间。

三   投标文件的编制

- 投标范围、投标文件中计量单位的使用及投标语言

  - 本项目如划分采购包，投标人可以对本项目的其中一个采购包进行投标，也可同时对多个采购包进行投标。投标人应当对所投采购包对应第五章《采购需求》所列的全部内容进行投标，不得将一个采购包中的内容拆分投标，否则其对该采购包的投标将被认定为无效投标。

  - 除招标文件有特殊要求外，本项目投标所使用的计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位。

  - 除专用术语外，投标文件及来往函电均应使用中文书写。必要时专用术语应附有中文解释。投标人提交的支持资料和已印制的文献可以用外文，但相应内容应附有中文翻译本，在解释投标文件时以中文翻译本为准。未附中文翻译本或翻译本中文内容明显与外文内容不一致的，其不利后果由投标人自行承担。

- 投标文件构成

  - 投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应由《资格证明文件》、《商务技术文件》两部分构成。投标文件的部分格式要求，见第七章《投标文件格式》。

  - 对于招标文件中标记了“实质性格式”文件的，投标人不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则投标无效。未标记“实质性格式”的文件和招标文件未提供格式的内容，可由投标人自行编写。

  - 第四章《评标程序、评标方法和评标标准》中涉及的证明文件。

  - 对照第五章《采购需求》，说明所提供货物和服务已对第五章《采购需求》做出了响应，或申明与第五章《采购需求》的偏差和例外。如第五章《采购需求》中要求提供证明文件的，投标人应当按具体要求提供证明文件。

  - 投标人认为应附的其他材料。

- 投标报价

  - 所有投标均以人民币为计价货币。

  - 投标人的报价应包括为完成本项目所发生的一切费用和税费，采购人将不再支付报价以外的任何费用。投标人的报价应包括但不限于下列内容，《投标人须知资料表》中有特殊规定的，从其规定。

    - 投标货物及标准附件、备品备件、专用工具等的出厂价（包括已在中国国内的进口货物完税后的仓库交货价、展室交货价或货架交货价）和运至最终目的地的运输费和保险费，安装调试、检验、技术服务、培训、质量保证、售后服务、税费等；

    - 按照招标文件要求完成本项目的全部相关费用。

  - 采购人不得向供应商索要或者接受其给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务。

  - 投标人不能提供任何有选择性或可调整的报价（招标文件另有规定的除外），否则其投标无效。

- 投标保证金

  - 投标人应按《投标人须知资料表》中规定的金额及要求交纳投标保证金。投标人自愿超额缴纳投标保证金的，投标文件不做无效处理。

  - 交纳投标保证金可采用的形式：政府采购法律法规接受的支票、汇票、本票、网上银行支付或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式。

  - 投标保证金到账（保函提交）截止时间同投标截止时间。以支票、汇票、本票、网上银行支付等形式提交投标保证金的，应在投标截止时间前到账；以金融机构、担保机构出具的纸质保函等形式提交投标保证金的，应在投标截止时间前将原件提交至采购代理机构；以电子保函形式提交投标保证金的，应在投标截止时间前通过北京市政府采购电子交易平台完成电子保函在线办理。未按上述要求缴纳投标保证金的，其投标无效。

  - 投标人除需在投标文件中提供“投标保证金凭证/交款单据电子件”，还需在投标截止时间前，通过电子交易平台上传“投标保证金凭证/交款单据电子件”。

  - 投标保证金有效期同投标有效期。

  - 投标人为联合体的，可以由联合体中的一方或者多方共同交纳投标保证金，其交纳的投标保证金对联合体各方均具有约束力。

  - 采购人、采购代理机构将及时退还投标人的投标保证金，采用银行保函、担保机构担保函等形式递交的投标保证金，经投标人同意后采购人、采购代理机构可以不再退还，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外：

    - 投标人在投标截止时间前撤回已提交的投标文件的，自收到投标人书面撤回通知之日起5个工作日内退还已收取的投标保证金；

    - 中标人的投标保证金，自采购合同签订之日起5个工作日内退还中标人；

    - 未中标投标人的投标保证金，自中标通知书发出之日起5个工作日内退还未中标人；

    - 终止招标项目已经收取投标保证金的，自终止采购活动后5个工作日内退还已收取的投标保证金及其在银行产生的孳息。

  - 有下列情形之一的，采购人或采购代理机构可以不予退还投标保证金：

    - 投标有效期内投标人撤销投标文件的；

    - 《投标人须知资料表》中规定的其他情形。

- 投标有效期

  - 投标文件应在本招标文件《投标人须知资料表》中规定的投标有效期内保持有效，投标有效期少于招标文件规定期限的，其投标无效。

- 投标文件的签署、盖章

  - 招标文件要求签字的内容（如授权委托书等），可以使用电子签章或使用原件的电子件（电子件指扫描件、照片等形式电子文件）；要求第三方出具的盖章件原件（如联合协议、分包意向协议、制造商授权书等），投标文件中应使用原件的电子件。

  - 招标文件要求盖章的内容，一般通过投标文件编制工具加盖电子签章。

四   投标文件的提交

- 投标文件的提交

  - 本项目使用北京市政府采购电子交易平台。投标人根据招标文件及电子交易平台供应商操作手册要求编制、生成并提交电子投标文件。

  - 采购人及采购代理机构拒绝接受通过电子交易平台以外任何形式提交的投标文件，投标保证金除外。

- 投标截止时间

  - 投标人应在招标文件要求提交投标文件截止时间前，将电子投标文件提交至电子交易平台。

- 投标文件的修改与撤回

  - 投标截止时间前，投标人可以通过电子交易平台对所提交的投标文件进行补充、修改或者撤回。投标保证金的补充、修改或者撤回无需通过电子交易平台，但应就其补充、修改或者撤回通知采购人或采购代理机构。

  - 投标人对投标文件的补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、盖章，作为投标文件的组成部分。

五   开标、资格审查及评标

- 开标

  - 采购人或采购代理机构将按招标文件的规定，在投标截止时间的同一时间和招标文件预先确定的地点组织开标。采购人邀请所有投标人的法定代表人或其委托代理人参加开标会。投标人提交法定代表人身份证明文件（适用于法定代表人）或法定代表人授权委托书（适用于非法定代表人），出示个人有效身份证明文件原件及复印件（复印件须加盖公章），以证明其出席。

  - 本项目开标使用北京市政府采购电子交易平台。投标人应在《投标人须知资料表》规定的时间内对投标文件进行解密，因非系统原因导致的解密失败，视为投标无效。

  - 开标过程将使用电子交易平台宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容并进行记录，并由参加开标的各投标人确认。投标人未在规定时间内提出疑义或确认一览表的，视同认可开标结果。

  - 投标人对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人提出的询问或者回避申请将及时处理。

  - 投标人不足3家的，不予开标。

- 资格审查

  - 见第三章《资格审查》。

- 评标委员会

  - 评标委员会根据政府采购有关规定和本次采购项目的特点进行组建，并负责具体评标事务，独立履行职责。

  - 评审专家须符合《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的规定。依法自行选定评审专家的，采购人和采购代理机构将查询有关信用记录，对具有行贿、受贿、欺诈等不良信用记录的人员，拒绝其参与政府采购活动。

- 评标程序、评标方法和评标标准

  - 见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》。

六   确定中标

- 确定中标人

  - 采购人将在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人，中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定中标人；招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。采购人是否委托评标委员会直接确定中标人，见《投标人须知资料表》。中标候选人并列的，按照《投标人须知资料表》要求确定中标人。

- 中标公告与中标通知书

  - 采购人或采购代理机构自中标人确定之日起2个工作日内，在北京市政府采购网公告中标结果，同时向中标人发出中标通知书，中标公告期限为1个工作日。

  - 中标通知书对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

- 废标

  - 在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

    - 符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

    - 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

    - 投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

    - 因重大变故，采购任务取消的。

  - 废标后，采购人将废标理由书面通知所有投标人。

- 签订合同

  - 中标人、采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

  - 中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

  - 联合体中标的，联合体各方应当共同与采购人签订合同，就采购合同约定的事项向采购人承担连带责任。

  - 政府采购合同不能转包。

  - 采购人允许采用分包方式履行合同的，中标人可以依法在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作采取分包方式履行合同。本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包，见《投标人须知资料表》。政府采购合同分包履行的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包，否则投标无效。中标人就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。

  - “政采贷”融资指引：详见《投标人须知资料表》。

- 询问与质疑

  - 询问

    - 投标人对政府采购活动事项有疑问的，可依法向采购人或采购代理机构提出询问，提出形式见《投标人须知资料表》。

    - 采购人或采购代理机构对供应商依法提出的询问，在3个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

  - 质疑

    - 投标人认为采购文件、采购过程、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。采购人、采购代理机构在收到质疑函后7个工作日内作出答复。

    - 质疑函须使用财政部制定的范本文件。投标人为自然人的，质疑函应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，质疑函应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

    - 投标人委托代理人进行质疑的，应当随质疑函同时提交投标人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。

    - 投标人应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，法定质疑期内针对同一采购程序环节再次提出的质疑，采购人、采购代理机构有权不予答复。

  - 接收询问和质疑的联系部门、联系电话和通讯地址见《投标人须知资料表》。

- 代理费

  - 收费对象、收费标准及缴纳时间见《投标人须知资料表》。由中标人支付的，中标人须一次性向采购代理机构缴纳代理费，投标报价应包含代理费用。

# 第三章   资格审查

## 一、资格审查程序

- 开标结束后，采购人或采购代理机构将根据《资格审查要求》中的规定，对投标人进行资格审查，并形成资格审查结果。

- 《资格审查要求》中对格式有要求的，除招标文件另有规定外，均为“实质性格式”文件。

- 投标人《资格证明文件》有任何一项不符合《资格审查要求》的，资格审查不合格，其投标无效。

- 资格审查合格的投标人不足3家的，不进行评标。

## 二、资格审查要求

| 序号 | 审查因素 | 审查内容 | 格式要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定 | 具体规定见第一章《投标邀请》 |  |
| 1-1 | 营业执照等证明文件 | 投标人为企业（包括合伙企业）的，应提供有效的“营业执照”； 投标人为事业单位的，应提供有效的“事业单位法人证书”； 投标人是非企业机构的，应提供有效的“执业许可证”、“登记证书”等证明文件； 投标人是个体工商户的，应提供有效的“个体工商户营业执照”； 投标人是自然人的，应提供有效的自然人身份证明。 分支机构参加投标的，应提供该分支机构或其所属法人/其他组织的相应证明文件；同时还应提供其所属法人/其他组织出具的授权其参与本项目的授权书（格式自拟，须加盖其所属法人/其他组织的公章）；对于银行、保险、石油石化、电力、电信等行业的分支机构，可以提供上述授权，也可以提供其所属法人/其他组织的有关文件或制度等能够证明授权其独立开展业务的证明材料。 | 提供证明文件的电子件或电子证照 |
| 1-2 | 投标人资格声明书 | 提供了符合招标文件要求的《投标人资格声明书》。 | 格式见《投标文件格式》 |
| 1-3 | 投标人信用记录 | 查询渠道：信用中国网站和中国政府采购网（www.creditchina.gov.cn、www.ccgp.gov.cn）； 截止时点：投标截止时间以后、资格审查阶段采购人或采购代理机构的实际查询时间； 信用信息查询记录和证据留存具体方式：查询结果网页打印页作为查询记录和证据，与其他采购文件一并保存； 信用信息的使用原则：经认定的被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，其投标无效。联合体形式投标的，联合体成员存在不良信用记录，视同联合体存在不良信用记录。 | 无须投标人提供，由采购人或采购代理机构查询。 |
| 1-4 | 法律、行政法规规定的其他条件 | 法律、行政法规规定的其他条件 | / |
| 2 | 落实政府采购政策需满足的资格要求 | 具体要求见第一章《投标邀请》 |  |
| 2-1 | 中小企业政策证明文件：中小企业证明文件 | 当本项目（包）涉及预留份额专门面向中小企业采购，此时建议在《资格证明文件》中提供。 1、投标人单独投标的，应提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。 2、如招标文件要求以联合体形式参加或者要求合同分包的，且投标人为联合体或拟进行合同分包的，则联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业具体情况须在《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件中如实填报，且满足招标文件关于预留份额的要求。 | 格式见《投标文件格式》 |
| 2-2 | 中小企业政策证明文件：拟分包情况说明及分包意向协议 | 如本项目（包）要求通过分包措施预留部分采购份额面向中小企业采购、且投标人因落实政府采购政策拟进行分包的，必须提供；否则无须提供。 对于预留份额专门面向中小企业采购的项目（包），组成联合体或者接受分包合同的中小企业与联合体内其他企业、分包企业之间不得存在直接控股、管理关系。 | 格式见《投标文件格式》 |
| 2-3 | 其它落实政府采购政策的资格要求 | 如有，见第一章《投标邀请》 | 提供证明文件的电子件或电子证照 |
| 3 | 本项目的特定资格要求 | 如有，见第一章《投标邀请》 |  |
| 3-1 | 本项目对于联合体的要求 | 1、如本项目接受联合体投标，且投标人为联合体时必须提供《联合协议》，明确各方拟承担的工作和责任，并指定联合体牵头人，授权其代表所有联合体成员负责本项目投标和合同实施阶段的牵头、协调工作。该联合协议应当作为投标文件的组成部分，与投标文件其他内容同时递交。 2、联合体各成员单位均须提供本表中序号1-1、1-2的证明文件。联合体各成员单位均应满足本表3-2项规定。 3、本表序号3-3项规定的其他特定资格要求中的每一小项要求，联合体各方中至少应当有一方符合本表中其他资格要求并提供证明文件。 4、联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。 5、以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。 6、若联合体中任一成员单位中途退出，则该联合体的投标无效。 7、本项目不接受联合体投标时，投标人不得为联合体。 | 提供《联合协议》原件的电子件 格式见《投标文件格式》 |
| 3-2 | 政府购买服务承接主体的要求 | 如本项目属于政府购买服务，投标人不属于公益一类事业单位、使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织。 | 格式见《投标文件格式》“1-2 投标人资格声明书” |
| 3-3 | 其他特定资格要求 | 如有，见第一章《投标邀请》 注：如联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，均应当提供资质证书电子件或电子证照。 | 提供证明文件的电子件或电子证照 |
| 4 | 投标保证金 | 按照招标文件的规定提交投标保证金。 |  |
| 5 | 获取招标文件 | 在规定期限内通过北京市政府采购电子交易平台获取所参与包的招标文件。 注：如本项目接受联合体，且供应商为联合体时，联合体中任一成员获取文件即视为满足要求。 |  |

# 第四章   评标程序、评标方法和评标标准

## 一、评标方法

- 投标文件的符合性审查

  - 评标委员会对资格审查合格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

  - 评标委员会根据《符合性审查要求》中规定的审查因素和审查内容，对投标人的投标文件是否实质上响应招标文件进行符合性审查，并形成符合性审查评审结果。投标人《商务技术文件》有任何一项不符合《符合性审查要求》要求的，投标无效。

符合性审查要求

| 序号 | 审查因素 | 审查内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 授权委托书 | 按招标文件要求提供授权委托书； |
| 2 | 投标完整性 | 未将一个采购包中的内容拆分投标； |
| 3 | 投标报价 | 投标报价未超过招标文件中规定的项目/采购包预算金额或者项目/采购包最高限价； |
| 4 | 报价唯一性 | 投标文件未出现可选择性或可调整的报价（招标文件另有规定的除外）； |
| 5 | 投标有效期 | 投标文件中承诺的投标有效期满足招标文件中载明的投标有效期的； |
| 6 | 实质性格式 | 标记为“实质性格式”的文件均按招标文件要求提供且签署、盖章的； |
| 7 | ★号条款响应 | 投标文件满足招标文件第五章《采购需求》中★号条款要求的； |
| 8 | 拟分包情况说明（如有） | 如本项目（包）非因“落实政府采购政策”亦允许分包，且供应商拟进行分包时，必须提供；否则无须提供； |
| 9 | 分包其他要求（如有） | 分包履行的内容、金额或者比例未超出《投标人须知资料表》中的规定； 分包承担主体具备《投标人须知资料表》载明的资质条件且提供了资质证书电子件（如有）； |
| 10 | 报价的修正（如有） | 不涉及报价修正，或投标文件报价出现前后不一致时，投标人对修正后的报价予以确认；（如有） |
| 11 | 进口产品 （如有） | 招标文件不接受进口产品投标的内容时，投标人所投产品不含进口产品； |
| 12 | 国家有关部门对投标人的投标产品有强制性规定或要求的 | 国家有关部门对投标人的投标产品有强制性规定或要求的（如相应技术、安全、节能和环保等），投标人的投标产品应符合相应规定或要求，并提供证明文件电子件： 1）采购的产品若属于《节能产品政府采购品目清单》范围中政府强制采购产品，则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书； 2）所投产品属于列入《网络关键设备和网络安全专用产品目录》的网络安全专用产品时，应当按照《信息安全技术网络安全专用产品安全技术要求》等相关国家标准的强制性要求，由具备资格的机构安全认证合格或者安全检测符合要求；（如该产品已经获得公安部颁发的计算机信息系统安全专用产品销售许可证，且在有效期内，亦视为符合要求） 3）项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品，且属于强制性标准的，供应商应执行符合本市和国家的VOCs 含量限制标准。 |
| 13 | 公平竞争 | 投标人遵循公平竞争的原则，不存在恶意串通，妨碍其他投标人的竞争行为，不存在损害采购人或者其他投标人的合法权益情形的； |
| 14 | 串通投标 | 不存在《政府采购货物和服务招标投标管理办法》视为投标人串通投标的情形：（一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；（二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；（三）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；（四）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；（五）不同投标人的投标文件相互混装；（六）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出； |
| 15 | 附加条件 | 投标文件未含有采购人不能接受的附加条件的； |
| 16 | 其他无效情形 | 投标人、投标文件不存在不符合法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。 |

- 投标文件的异常低价投标审查

  - 审查情形：评标委员会按照《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（财库〔2026〕2号）规定，政府采购评审中出现异常低价情形，评审委员会应当启动异常低价投标审查程序。本项目适用情形详见《异常低价投标审查要求》。

异常低价投标审查要求

| 序号 | 审查因素 | 审查内容 | 材料要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 异常低价投标审查 | 项目评审中出现下列情形之一的，评审委员会启动异常低价投标审查程序： （1）投标报价低于全部通过符合性审查供应商投标报价平均值50%的，即投标报价<全部通过符合性审查供应商投标报价平均值×50%； （2）投标报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标报价50%的，即投标报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标报价×50%； （3）投标报价低于采购项目最高限价45%的，即投标报价<采购项目最高限价×45%； （4）评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形； 相关法律法规对供应商报价有规定的，从其规定。 审查标准及要求详见本章2.2-2.5款 | 投标人在评审现场合理的时间内对投标价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等。 |

  - 资料要求：评审委员会启动异常低价投标审查后，属于《异常低价投标审查要求》中所述第（1）项至第（4）项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第（3）项情形，供应商已随投标文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

  - 审查要求：评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标处理。

  - 评审组织：采购人、采购代理机构应当为评审委员会在评审现场及时获取同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。评审委员会借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。

  - 记录及归档：异常低价投标审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。

- 投标文件有关事项的澄清或者说明

  - 评标过程中，评标委员会将以书面形式要求投标人对其投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人（若投标人为事业单位或其他组织或分支机构，可为单位负责人）或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。澄清文件将作为投标文件内容的一部分。

  - 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，有权要求该投标人在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；若投标人不能证明其报价合理性，评标委员会将其作为无效投标处理。

  - 投标报价须包含招标文件全部内容，如分项报价表有缺漏视为已含在其他各项报价中，将不对投标总价进行调整。评标委员会有权要求投标人在评标现场合理的时间内对此进行书面确认，投标人不确认的，视为将一个采购包中的内容拆分投标，其投标无效。

  - 投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

    - 招标文件对于报价修正是否另有规定：

□有，具体规定为：______________

■无，按下述2.4.2-2.4.8项规定修正。

    - 单独递交的开标一览表（报价表）与投标文件中开标一览表（报价表）内容不一致的，以单独递交的开标一览表（报价表）为准；

    - 投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

    - 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

    - 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

    - 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

    - 同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。

    - 修正后的报价经投标人书面确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

  - 落实政府采购政策的价格调整：只有符合第二章《投标人须知》5.2条规定情形的，可以享受中小企业扶持政策，用扣除后的价格参加评审；否则，评标时价格不予扣除。

    - 对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，对小微企业报价给予10 %的扣除，用扣除后的价格参加评审。

    - 对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，且接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的联合体或者大中型企业的报价给予 6 %的扣除，用扣除后的价格参加评审。

    - 组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

    - 价格扣除比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。

    - 中小企业参加政府采购活动，应当按照招标文件给定的格式出具《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。

    - 监狱企业提供了由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的，视同小微企业。

    - 残疾人福利性单位按招标文件要求提供了《残疾人福利性单位声明函》的，视同小微企业。

    - 若投标人同时属于小型或微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位中的两种及以上，将不重复享受小微企业价格扣减的优惠政策。

- 投标文件的比较和评价

  - 评标委员会将按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查、异常低价投标审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价；未通过符合性审查、异常低价投标审查的投标文件不得进入比较与评价。

  - 评标方法和评标标准

    - 本项目采用的评标方法为：

■综合评分法，指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法，见《评标标准》，招标文件中没有规定的评标标准不得作为评审的依据。

□最低评标价法，指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。

    - 采用最低评标价法时，提供相同品牌产品（单一产品或核心产品品牌相同）的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查、异常低价投标审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照下述方法确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

■随机抽取

□其他方式，具体要求：_____

    - 非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定（如涉及）  /  。

- 确定中标候选人名单

  - 采用综合评分法时，提供相同品牌产品（单一产品或核心产品品牌相同）且通过资格审查、符合性审查、异常低价投标审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，评标委员会按照下述规定确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

□随机抽取

■其他方式，具体要求：按技术部分得分高者获得中标人推荐资格

  - 采用综合评分法时，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。评分分值计算保留小数点后两位，第三位四舍五入。

  - 采用最低评标价法时，评标结果按本章2.4、2.5调整后的投标报价由低到高顺序排列。投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人。

  - 评标委员会要对评分汇总情况进行复核，特别是对排名第一的、报价最低的、投标或响应文件被认定为无效的情形进行重点复核。

  - 评标委员会将根据各投标人的评标排序，依次推荐本项目（各采购包）的中标候选人，起草并签署评标报告。本项目（各采购包）评标委员会共（各）推荐 3名中标候选人。

- 报告违法行为

  - 评标委员会在评标过程中发现投标人有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为时，应当及时向财政部门报告。

## 二、评标标准

| 评审 条款 | 评审内容 |  | 分值 | 打分标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 价格 (10分) | 价格 |  | 10 | 满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×分值。 注：此处投标报价指经过报价修正，及因落实政府采购政策进行价格调整后的报价，详见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》2.4及2.5。 |
| 商务 部分 (20分) | 企业资质 |  | 6 | 具有有效的信息安全服务资质认证证书（业务范围含信息系统安全运维），得2分； 具有有效的信息技术服务标准符合性证书（ITSS）（业务范围含运行维护），得2分； 具有有效的信息安全管理体系认证证书，得2分。 未提供以上有效证书的，得0分 |
|  | 人员配备 |  | 6 | 项目人员配备组织结构合理，人员专业配置齐全、从业经验丰富，得6分； 项目人员配备组织结构合理，人员专业配置基本齐全，得4分； 项目人员配备组织机构较合理，但人员专业配置欠缺，得2分； 项目人员配备组织机构不合理，或人员专业配置严重缺失，不利于项目正常实施，得0分。 |
|  | 同类项目业绩 |  | 8 | 投标人的近三年（2023年2月1日至开标截止日前）类似项目业绩，提供一份业绩证明材料的得2分，最多得8分。（以合同为依据）。 |
| 技术 部分 (70分) | 详细描述对所投标项目的重点、难点分析 |  | 6 | 根据本项目采购需求，描述对本项目的工作重点、难点分析。 对本项目的重点、难点分析深入，定位准确，得6分； 对本项目的重点、难点分析深入，但定位不够准确，得4分； 对本项目的重点、难点分析浮浅，且定位不够准确，得2分； 对本项目的重点、难点分析不相关或未进行描述，得0分。 |
|  | 运维服务方案 （8分） | 运维目标与策略 | 4 | 内容详细、切实可行、完全满足项目需求得4分； 内容不详细、或未贴合实际情况、或与项目需求存在偏差得2分； 未提供、或与项目需求存在严重偏差得0分。 |
|  |  | 风险识别与应对策略 | 4 | 内容详细、切实可行、完全满足项目需求得4分； 内容不详细、或未贴合实际情况、或与项目需求存在偏差得2分； 未提供、或与项目需求存在严重偏差得0分。 |
|  | 故障处理与恢复方案 （24分） | 故障预防措施 | 4 | 内容详细、切实可行、完全满足项目需求得4分； 内容不详细、或未贴合实际情况、或与项目需求存在偏差得2分； 未提供、或与项目需求存在严重偏差得0分。 |
|  |  | 故障发现与定位 | 4 | 内容详细、切实可行、完全满足项目需求得4分； 内容不详细、或未贴合实际情况、或与项目需求存在偏差得2分； 未提供、或与项目需求存在严重偏差得0分。 |
|  |  | 故障处理流程 | 4 | 内容详细、切实可行、完全满足项目需求得4分； 内容不详细、或未贴合实际情况、或与项目需求存在偏差得2分； 未提供、或与项目需求存在严重偏差得0分。 |
|  |  | 故障恢复策略 | 4 | 内容详细、切实可行、完全满足项目需求得4分； 内容不详细、或未贴合实际情况、或与项目需求存在偏差得2分； 未提供、或与项目需求存在严重偏差得0分。 |
|  |  | 故障事后分析策略 | 4 | 内容详细、切实可行、完全满足项目需求得4分； 内容不详细、或未贴合实际情况、或与项目需求存在偏差得2分； 未提供、或与项目需求存在严重偏差得0分。 |
|  |  | 故障响应时间 | 4 | 内容详细、切实可行、完全满足项目需求得4分； 内容不详细、或未贴合实际情况、或与项目需求存在偏差得2分； 未提供、或与项目需求存在严重偏差得0分。 |
|  | 数据备份与恢复方案 （12分） | 数据备份策略设计 | 3 | 内容详细、切实可行、完全满足项目需求得3分； 内容不详细、或未贴合实际情况、或与项目需求存在偏差得1分； 未提供、或与项目需求存在严重偏差得0分。 |
|  |  | 备份介质选择与配置 | 3 | 内容详细、切实可行、完全满足项目需求得3分； 内容不详细、或未贴合实际情况、或与项目需求存在偏差得1分； 未提供、或与项目需求存在严重偏差得0分。 |
|  |  | 备份周期与频次设定 | 3 | 内容详细、切实可行、完全满足项目需求得3分； 内容不详细、或未贴合实际情况、或与项目需求存在偏差得1分； 未提供、或与项目需求存在严重偏差得0分。 |
|  |  | 备份数据验证与恢复流程 | 3 | 内容详细、切实可行、完全满足项目需求得3分； 内容不详细、或未贴合实际情况、或与项目需求存在偏差得1分； 未提供、或与项目需求存在严重偏差得0分。 |
|  | 安全保障方案 （12分） | 网络安全防护策略 | 4 | 内容详细、切实可行、完全满足项目需求得4分； 内容不详细、或未贴合实际情况、或与项目需求存在偏差得2分； 未提供、或与项目需求存在严重偏差得0分。 |
|  |  | 系统安全加固措施 | 4 | 内容详细、切实可行、完全满足项目需求得4分； 内容不详细、或未贴合实际情况、或与项目需求存在偏差得2分； 未提供、或与项目需求存在严重偏差得0分。 |
|  |  | 系统安全检测措施 | 4 | 内容详细、切实可行、完全满足项目需求得4分； 内容不详细、或未贴合实际情况、或与项目需求存在偏差得2分； 未提供、或与项目需求存在严重偏差得0分。 |
|  | 人员管理方案 （4分） | 人员岗前培训 | 2 | 内容详细、切实可行、完全满足项目需求得2分； 内容不详细、或未贴合实际情况、或与项目需求存在偏差得1分； 未提供、或与项目需求存在严重偏差得0分。 |
|  |  | 人员日常管理 | 2 | 内容详细、切实可行、完全满足项目需求得2分； 内容不详细、或未贴合实际情况、或与项目需求存在偏差得1分； 未提供、或与项目需求存在严重偏差得0分。 |
|  | 应急预案 |  | 4 | 内容详细、切实可行、完全满足项目需求得4分； 内容不详细、或未贴合实际情况、或与项目需求存在偏差得2分； 未提供、或与项目需求存在严重偏差得0分。 |

# 第五章   采购需求

- 项目概述

  - 项目运维目标、内容、周期

    - 项目运维目标

针对大兴区视频图像相关系统设施，建立和完善运维快速响应机制、运维制度，确保问题解答、系统故障排除、重大故障处理、系统升级、紧急任务处理等在用户要求的时间内完成。严格遵守相关法规和用户单位的工作要求，并做好维护记录和工作总结。保障视频监控及相关配套信息资源、设施设备等的正常运行，确保不发生重大故障及安全事故。

1、针对一类监控资源的具体运维技术目标包括：

（1）设备设施按市级要求在线率≥95% (其中包括因设备、租用光纤、供电等故障引起的影响实时图像调用、录像存储等正常使用的情况）。

（2）软件系统可用率100%。

（3）视频图像设备建档（一机一档备案）率和基础信息准确率100%。

（4）时钟准确率≥99%。

（5）地点、名称等字符标注准确率100%

（6）经纬度准确率≥99%。

（7）视频图像信息系统对接稳定性达到考核要求标准。

（8）视频图像资源安全管理达到考核要求标准。

2、针对二类、三类视频监控资源的具体运维技术目标包括：

（1）设备设施在线率≥90%(其中包括因设备、租用光纤、供电等故障引起的影响实时图像调用、录像存储等正常使用的情况）。

（2）软件系统可用率100%。

（3）视频图像达标率≥90%。

（4）视频图像、录像完好率≥90%。

（5）视图数据人车卡口设备运行质量不低于90%。

    - 项目运维内容

本项目主要对项目建设单位视频监控系统的软硬件设备设施等进行维护，运维范围包括图像采集点及配套设施运维、网络安全运维、联网共享平台运维、综合应用系统运维、视频云存储系统运维、机房及配套工程运维、会议显示扩声系统运维方案、光纤链路、高点站址租赁、供电维护及硬盘延保服务等。具体如下：

1、呼叫中心

设置7*24呼叫中心，负责运维事件的统一受理、反馈。

2、前端感知设备运维

图像采集点：保证摄像机、补光设备、设备箱、立杆等前端设备正常运行，并确保图像采集范围及清晰度符合标准要求。保证摄像机点位设备安装规范，线缆无脱落，箱体密闭，设备无松动等。

视频图像数据：对前端视频图像进行每日至少一次巡检，巡检内容包括但不限于视频源图像质量、可用率、图像标注、校时等，巡检录像，注意录像清晰度、流畅度、长时间不间断录像等。

3、网络传输运维

为网络设备设施提供运维保障服务，主要包含：核心交换机、汇聚交换机、网络交换机、光模块、调试工具、辅材、等其它与网络有关的设备设施开展保养、维护与故障排除工作。保证链路传输正常、相关传输设备24小时运行工作，如光缆链路出现断点等故障及时完成抢修。

4、后端应用运维

对各委办局建设的视频相关项目所涉及的各类服务器、存储系统、图像传输、编解码设备等硬件、应用软件、操作系统、数据库进行日常巡检和故障服务，提供系统优化和升级服务。

5、安全系统运维

对安全设备进行日常巡检及故障维护，保证设备的正常运行，定期更新登录口令、检查安全策略，及时修补系统漏洞、更新病毒特征库等。根据相关要求，提供漏洞扫描服务、基线核查服务、安全加固服务、安全风险评估服务、渗透测试服务、安全应急响应及演练、安全培训等服务。

6、配套设施运维

对机房配套基础设施的日常巡检及维护，包括机房环控系统、供配电系统、安防系统、综合布线等。对各委办局的显示系统进行日常维护，包括LED屏幕及控制器、视频处理器、DVI分配器、DVI光端机、配电柜配电箱等。对机房的工作环境进行日常巡检，包括机房温度/湿度、整洁度、物理损害（地面、墙面、天花是否有裂痕、水渍等）、生物侵扰（是否有鼠患、蚁患、蟑螂等）、异响、异味等。

7、高点租赁服务

提供前端感知设备的铁塔挂载业务、配合进站维修、市电电力及机房环境保障服务。对高点相关视频监控设备及配套设施开展巡检及维护工作，确保高点视频监控系统稳定运行。

8、供电维护

负责前端监控点位的供电及派出所机房主电源的日常运行维护（包括现场排查合闸验电压、测量电流，排查上级电源停电原因，恢复供电，更改新电源，更改供电链路路由等）；配合拆迁，修路等项目实施过程中监控链路拆改及恢复等。

9、硬盘延保

提供对4488块硬盘为期12个月的延保服务。

    - 项目运维规模

本项目对大兴区级委办局建设的前端感知设备、网络传输、后端应用、安全系统、配套设施等进行维护。运维对象及规模如下：

表 1-1  项目运维对象及规模

| 序号 | 设备管理单位 | 管理单位类别 | 运维对象及规模 | 前端设备路数合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 公安分局 | 公安政法 | 11213路视频监控、500套WiFi采集点及配套的网络传输设备、后端应用软件和设备、网络安全设备和机房配套设备 | 14576 |
| 2 | 政法委 |  | 2863路视频监控及配套的网络传输设备、后端应用软件和设备、网络安全设备和机房配套设备 |  |
| 3 | 国动办 | 其他区级委办局 | 765路视频监控及配套的网络传输设备、后端应用软件和设备、网络安全设备和机房配套设备 | 1258 |
| 4 | 城管委 |  | 66路视频监控及配套的网络传输设备 |  |
| 5 | 教委 |  | 视频监控系统配套网络传输设备、后端设备和机房配套设备 |  |
| 6 | 卫健委 |  | 61路视频监控及配套的网络传输设备、后端应用软件和设备、网络安全设备和机房配套设备 |  |
| 7 | 政数局 |  | 366路视频监控及配套的网络传输设备、后端应用软件和设备 |  |

    - 项目运维周期

本项目运维周期为2026年4月1日起至2027年3月31日。

- 项目实施

  - 运维范围及要求

    - 呼叫中心

      - 人员配置

为及时响应各委办局运维需求，本项目设置统一呼叫中心，设置中心主管1人，负责日常协调工作；设置7*24小时服务台，三班轮转，每班次不少于2人， 共需不少于6人。

      - 工作职责

中心客服工作职责

按照呼叫中心的规定受理各单位的咨询、报修电话，并如实记录；

如遇疑难问题及特殊事件，及时向上级汇报情况；

在规定的时间内保障线路畅通；

负责将运维事件的处理结果回复给提出单位；

做好当日的交接工作；

完成领导布置的其他任务。

    - 前端感知运维方案

      - 图像采集点及配套设施运维方案

运维内容主要包括：15334路摄像机及配套、设备箱及箱体、补光设备、杆体及支臂、供电、防雷接地及配套设施等维修、维护。

        - 摄像机及其配套维护

主要包括：网络微卡口摄像机、网络球型摄像机、枪型摄像机、网络球型摄像机（高速沿线）、标准卡口摄像机、智能卡口摄像机、半球摄像机、人脸枪型标志标识等。

1、对摄像机进行日常维护，包括但不限于对防护罩、摄像机镜头、线缆及线缆接头进行清洁处理，检查设备安装是否牢固，检查防护罩密封性是否完好，清理镜头表面灰尘、雨水痕迹、蛛网等遮挡物，检查防护罩密封性（防水、防尘、防雾），检查图像采集区域是否完整无缺失，对设备的配置、功能及性能等进行检查。

2、图像质量核查，每日通过后端平台抽检所有前端摄像机画面，重点确认图像清晰度、色彩还原度、亮度均匀性，排查雪花噪点、偏色、画面模糊、遮挡、字符、录像等问题

3、检查警示装置，是否完整，清晰，朝向正确。定期清理，破损严重，立即更换。

4、确保标签内容真实有效，核对标签与点位是否对应，检查标签是否完整清晰，位置正确，清洁标签，如有破损立即更换。

5、定期更新前端摄像机出现的漏洞，利用升级包，根据摄像机IP地址，登录后台，利用升级包进行后台升级，升级完毕后，重启摄像机。

6、对日常维护中发现的问题、接报问题等在规定时限内进行故障检测及修复，恢复设备及系统正常运行。

        - 设备箱及箱内设备维护

主要包括：设备箱体、智能一体化供电单元、光端机、网络多业务硬件模块、接收机箱、空气开关、防雷器（网络、电源、SDI）、线缆及线缆接插件等。

1、对设备箱及箱内设备进行日常维护，包括但不限于检查箱子外观是否有破损、有无漏水、门锁是否完好，安装是否稳固，清理箱体表面粘贴物及箱内除尘，箱体除锈一次。检查光跳线是否有弯折，标签是否牢固清晰，检测光信号质量。检查防雷器接线有无松动破坏。对箱内线缆整理及接插件除尘。检查箱内设备是否齐全，设备工作指示灯是否正常等。

2、对日常维护中发现的问题、接报问题等在规定时限内进行故障检测及修复，恢复设备及系统正常。

        - 补光设备维护

1、对补光灯的日常维护，包括但不限于检查补光灯是否有无松动、电源线有无破损、亮度是否正常，灯光所照射的区域是否覆盖摄像机的拍摄范围等。

2、对日常维护中发现的问题、接报问题等在规定时限内进行故障检测及修复，恢复设备及系统正常。

        - 监控立杆、手井维护

主要包括：监控立杆L杆、监控立杆异形杆、横臂、立杆基础、手井等。

1、对监控立杆及支臂的日常维护，包括但不限于检查立杆与支臂之间连接是否牢固，检查立杆是否垂直、有无裂缝、破损，清理立杆表面粘贴物，做一次防生锈和涂漆处理等。

2、对立杆基础及手井进行日常维护，定期清理手井内杂物。

3、对日常维护中发现的问题、接报问题等在规定时限内进行故障检测及修复，恢复设备及系统正常。

        - 服务器、存储主机维护

主要包括：视频服务器、存储主机、硬盘录像机、硬盘等。

1、对设备的日常维护，包括不限于检查设备安装是否稳固，对设备进行除尘，检查设备电源、数据接插件连接是否正常，检查设备的运行状态是否正常、是否可以正常进入系统，对设备的设置、功能及性能进行定期检测等。

2、对日常维护中发现的问题、接报问题等在规定时限内进行故障检测及修复，恢复设备及系统正常。

        - 视频编码

一类视频监控国标编码申请，用视频专网电脑登陆视频感知平台申请编码；

        - 防雷接地维护

防雷日常维护包括检查接地系统是否牢固，保证无杂物，无破损，无生锈，日常保养做好记录，对出现的问题及故障按照时限进行维修更换，恢复系统正常。

        - 其他前端设备维护

1、门禁设备

每天对各门禁点位进行现场巡检，检查设备外观无变形、损坏；

每日测试门禁功能，包括授权卡刷卡开门、密码输入开门、应急按钮开关门等，确保响应灵敏无延迟；

每周打开门禁控制器机箱，检查电源线、数据线连接稳固无松动，测试电压稳定在AC220V±10%范围内；

每月对读卡器进行清洁校准，检查电锁运行状态，确保关门后可靠锁闭，无异常卡顿或异响；

对故障门禁设备分类排查：刷卡无反应时检查读卡器与控制器通信、卡片授权状态；

建立门禁设备台账，详细记录设备型号、安装位置、授权人员信息及维护记录。

2、出入口道闸设备

每天进行道闸点位巡检，检查闸杆无变形，机箱门锁完好，车牌识别摄像机镜头无灰尘遮挡；用红外测温仪检测电机表面温度；

每周清洁地感线圈表面及道闸轨道杂物，检查闸杆固定螺丝及传动部件无松动；测试车牌识别设备识别率；

每月对道闸检查皮带张力及老化情况，发现松弛或开裂及时调整更换；紧固接线端子，更换老化绝缘胶带；

对故障道闸分类处理：无法升降时排查电源、电机及控制板；

极端天气前做好防护：暴雨前检查机箱密封胶条及排水孔，加装防水罩；

建立道闸设备台账，记录设备型号、安装位置、运行参数及维护信息，每次故障处理后详细记录故障原因及解决方案。

      - WiFi采集设备运维

主要包括：500套室外前端特征采集设备。

1、对wifi采集设备进行日常维护，包括但不限于对设备外壳、线缆及线缆接头进行清洁处理，检查设备安装是否牢固，检查外壳密封性是否完好，检查采集信息是否政策，对设备的配置、功能及性能等进行检查。

2、确保标签内容真实有效，核对标签与点位是否对应，检查标签是否完整清晰，位置正确，清洁标签，如有破损立即更换。

3、对日常维护中发现的问题、接报问题等在规定时限内进行故障检测及修复，恢复设备及系统正常运行。

      - 前端设备故障处理

运维人员每日巡检各平台离线、故障点位并记录好维修日志；

巡查时发现故障点位安排前端维修人员进行排查具体故障原因：

若自身设备（摄像机、交换机、光模块、网线、水晶头、智能管理前端）损坏及时进行设备备件更换；

若前端人员排查无光功率或低于正常光功率值时，记录点位名称及功率值，并报与相关运维人员进行统计，由运维人员填写光缆报修文件进行光缆报修，并跟进光纤维修进度；

      - 前端设备运维清单

前端设备主要运维清单如下：

表 2-1  前端设备运维清单

| 序号 | 设备管理单位 | 图像采集点路数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 公安分局 | 11213路+500个Wifi采集设备 |
| 2 | 政法委 | 2863 |
| 3 | 国动办 | 765 |
| 4 | 城管委 | 66 |
| 5 | 卫健委 | 61 |
| 6 | 政数局 | 366 |

    - 网络传输运维方案

      - 网络设备运维内容

1、每日对视频专网、视频专网外联部分（委办局及社会资源单位）链路巡检并记录。包括：

巡检交换机供电端口是否正常，如发现异常更换电源线未解决，则更换设备进行返厂维修；

巡检交换机网络接口是否正常，如发现异常更换插口观察情况，若状态仍不正常，则更换设备进行返厂维修；

巡检交换机光纤接口是否正常，如发现异常更换插口观察情况，若状态仍不正常，则更换设备进行返厂维修；

每天巡查雪亮接入交换机上联光模块状态，前端日常报修点位在维护中发现模块故障进行模块更换恢复点位，对模块故障点位形成台账。

2、定期对各个节点配置进行备份。

3、每周定期进行(机房,线路,设备)的巡检和排查，并记录。

4、每周汇总并报告运维情况，运维期间要做到及时响应，随通知随到，及时维修抢修，及时回复运维情况，全年全天备勤。

      - 网络设备应急及故障处理

1、故障响应

在接到（前端运维班组、指挥处等部门）通知前端点位光纤故障后，半小时内响应回复，日常维护2小时内到达现场排查光纤故障原因，24小时内恢复，紧急情况1小时内到达现场，马上着手处理4小时内恢复。重要点位或者遇重大安保节庆日，随时安排巡视巡查。问题点位解决后立即组织编辑故障原因及恢复情况反馈到运维办公室或报修人。（日常72小时内汇总并回复表格，紧急情况当日处理完立即回复）。

2、故障处理

（1）应急处理及数据备份：对交换机等网络设备每月月底进行设备配置保存并备份，配置变动时也需配置保存备份，重大节日安排技术人员值守。

（2）业务故障：发现问题排查处理，确定问题现象或故障节点，检查问题原因后可在无风险情况下恢复故障。

（3）链路故障：对发现问题排查处理，确定问题现象或故障节点，需在无风险情况下恢复故障

      - 传输链路运维

对各委办局管理的连接前端智能设备、中间传输节点、后端平台的网络线路进行租赁并运维。运维单位对线路运行状态进行例行性维护检查，至少每月巡检1次并进行巡检记录。

      - 网络系统运维清单

网络系统主要运维清单如下：

表 2-2  网络系统运维清单

| 序号 | 设备名称 | 型号/参数 | 数量 | 所属项目 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 |
| 1 | 分局核心交换机 | S12712 | 2 | 雪亮工程、天网工程等 | 台 |
| 2 | 分局机房汇聚交换机（服务器） | S7703 | 3 | 雪亮工程、天网工程等 | 台 |
| 3 | 分局服务器千兆接入交换机 | CE6855-48T6Q-HI | 8 | 雪亮工程、天网工程等 | 台 |
| 4 | 分局机房接入交换机 | S5720-56C-EI | 6 | 雪亮工程、天网工程等 | 台 |
| 5 | 分局机房存储汇聚交换机 | S12704 | 1 | 雪亮工程、天网工程等 | 台 |
| 6 | 分局机房存储接入交换机 | CE6855-48S6Q-HI | 6 | 雪亮工程、天网工程等 | 台 |
| 7 | 40G10km光模块 | QSFP-40G-LR4 | 38 | 雪亮工程、天网工程等 | 个 |
| 8 | 40G40km光模块 | QSFP-40G-ER4 | 16 | 雪亮工程、天网工程等 | 个 |
| 9 | lOGlOkm光模块 | 0SX010000 | 38 | 雪亮工程、天网工程等 | 个 |
| 10 | 10G40km光模块 | OSX040N01 | 16 | 雪亮工程、天网工程等 | 个 |
| 11 | 千兆40km光模块 | MINI-GBIC-LH40-SM1310 | 344 | 雪亮工程、天网工程等 | 个 |
| 12 | 千兆10km光模块 | MINI-GBIC-LX-SM1310 | 122 | 雪亮工程、天网工程等 | 个 |
| 13 | 派岀所汇聚交换机12槽位 | S12712 | 20 | 雪亮工程、天网工程等 | 台 |
| 14 | 派出所汇聚交换机7个槽位 | S12708 | 1 | 雪亮工程、天网工程等 | 台 |
| 15 | 汇聚交换机一节点所类型1 | RG-S5750C-48SFP4XS-H | 151 | 雪亮工程、天网工程等 | 台 |
| 16 | 汇聚交换机一节点所类型2 | RG-S5750C-28SFP4XS-H | 81 | 雪亮工程、天网工程等 | 台 |
| 17 | 汇聚交换机一节点所类型3 | RG-S7808C | 2 | 雪亮工程、天网工程等 | 台 |
| 18 | 前端设备箱工业交换机 | RG-IS2706G | 7159 | 雪亮工程、天网工程等 | 台 |
| 19 | 互联网核心交换机 | S8607E-Iseries | 1 | 雪亮工程、天网工程等 | 台 |
| 20 | 微模块机房集中监控平台-交换机 | S5720S-28P-PWR-LI-AC | 1 | 雪亮工程、天网工程等 | 台 |
| 21 | 室外工业级交换机 | 定制 | 33 | 外围卡口智慧管控系统建设项目 | 台 |
| 22 | 40KM单模千兆光纤模块 | 定制 | 13 | 外围卡口智慧管控系统建设项目 | 个 |
| 23 | 前端接入交换机 | 定制 | 2 | 外围卡口智慧管控系统建设项目 | 台 |
| 24 | 汇聚千兆交换机 | 定制 | 1 | 外围卡口智慧管控系统建设项目 | 台 |
| 25 | 单模千兆光模块 | 定制 | 36 | 外围卡口智慧管控系统建设项目 | 个 |
| 26 | 网管平台 | eSight | 1 | 北京市公安局大兴分局环城带地区“113”工程项目 | 台 |
| 27 | 核心交换机 | S12712 | 2 | 北京市公安局大兴分局环城带地区“114”工程项目 | 台 |
| 28 | 汇聚交换机 | S7703 | 1 | 北京市公安局大兴分局环城带地区“115”工程项目 | 台 |
| 29 | 楼层接入交换机 | S5720-56C-EI-AC(包含互联万兆光模块) | 13 | 北京市公安局大兴分局环城带地区“116”工程项目 | 台 |
| 30 | 10km接入交换机 | S5720-56C-EI-AC(包含10Km互联万兆光模块) | 6 | 北京市公安局大兴分局环城带地区“117”工程项目 | 台 |
| 31 | 40km接入交换机 | S5720-56C-EI-AC(包含40Km互联万兆光模块) | 27 | 北京市公安局大兴分局环城带地区“118”工程项目 | 台 |
| 32 | 80km接入交换机 | S5720-56C-EI-AC(包含80Km互联万兆光模块) | 16 | 北京市公安局大兴分局环城带地区“119”工程项目 | 台 |
| 33 | 交换机 | 0mate6120-8E | 20 | 北京市公安局大兴分局环城带地区“120”工程项目 | 台 |
| 34 | 光纤收发器 | Omate1120 | 18 | 北京市公安局大兴分局环城带地区“121”工程项目 | 台 |
| 35 | 光电转换器 | TL-FC311A-3/TL-FC311B-3 | 10 | 首都外围乡村道路和智慧管控系统设备采购项目 | 台 |
| 36 | 光纤盒 | DYGP-FC-8 | 20 | 首都外围乡村道路和智慧管控系统设备采购项目 | 个 |
| 二 |
| 1 | 交换机 | 华为S5720S-52P-SI-AC | 1 | 北京市大兴区社会治安综合治理信息平台建设项目 | 台 |
| 2 | 交换机 | 华为/LS-2750S-28P | 1 | 北京市大兴区社会治安综合治理信息平台建设项目 | 台 |
| 3 | 汇聚交换机 | 华为S5720-56C-EI-48S-AC | 28 | 大兴区重点村庄安全治理项目（28个村） | 台 |
| 4 | 前端整合交换机 | 华为AR550C-2C6GE | 294 | 大兴区重点村庄安全治理项目（28个村） | 台 |
| 5 | 交换机 | DS-E2528-H(B) | 5 | 北京市大兴区京九铁路沿线视频监控项目 | 台 |
| 6 | 光模块 | HK-SFP-1.25G-20-1310-DF | 10 | 北京市大兴区京九铁路沿线视频监控项目 | 个 |
| 7 | 光纤收发器 | DS-3D01T-C | 63 | 北京市大兴区京九铁路沿线视频监控项目 | 个 |
| 8 | 光纤收发器 | DS-3D01R-CU | 63 | 北京市大兴区京九铁路沿线视频监控项目 | 个 |
| 9 | 光端机箱 | DS-3K01-19S | 4 | 北京市大兴区京九铁路沿线视频监控项目 | 台 |
| 10 | 高清视频线 |  | 4 | 北京市大兴区京九铁路沿线视频监控项目 | 根 |
| 11 | 高清视频线 | DS-B21 | 1 | 北京市大兴区京九铁路沿线视频监控项目 | 根 |
| 12 | 镇级汇聚交换机 | Inspur-CN8672UP-16G交换机 | 3 | 大兴区智慧平安小区一期项目 | 台 |
| 13 | 村中心汇聚交换机 | Inspur-S6550E | 26 | 大兴区智慧平安小区一期项目 | 台 |
| 14 | 前端汇聚交换机对接模块 | Inspur-1000BASE-LX/LH | 96 | 大兴区智慧平安小区一期项目 | 个 |
| 15 | 卡口与治安监控交换机8口 | Inspur-SI5020I-08TS-L | 79 | 大兴区智慧平安小区一期项目 | 台 |
| 16 | 卡口交换机>8口 | 浪潮-SI5020I-16TS-L | 17 | 大兴区智慧平安小区一期项目 | 台 |
| 17 | 镇级汇聚交换机 | 浪潮-CN8672UP-16G | 3 | 大兴区智慧平安小区一期项目 | 台 |
| 18 | 村中心汇聚交换机 | 浪潮-S6550E-48S4X-C | 24 | 大兴区智慧平安小区一期项目 | 台 |
| 19 | 前端汇聚交换机对接模块 | 浪潮-SFP-GE-LH-SM-DE-P | 113 | 大兴区智慧平安小区一期项目 | 个 |
| 20 | 卡口与治安监控交换机8口 | 浪潮-SI5020I-8TS-L | 110 | 大兴区智慧平安小区一期项目 | 台 |
| 21 | 卡口交换机>8口 | 浪潮-SI5020I-16TS-L | 3 | 大兴区智慧平安小区一期项目 | 台 |
| 22 | 镇级汇聚交换机 | 浪潮思科网络技有限公司-CN8672UP-16G | 3 | 大兴区智慧平安小区一期项目 | 台 |
| 23 | 村中心汇聚交换机 | 浪潮思科网络技有限公司-S6550E-48S4X-C | 26 | 大兴区智慧平安小区一期项目 | 台 |
| 24 | 前端汇聚交换机对接模块 | 浪潮思科网络技有限公司-SFP-GE-LH-SM-DE-P | 101 | 大兴区智慧平安小区一期项目 | 个 |
| 25 | 卡口与治安监控交换机8口 | 浪潮思科网络技有限公司-SI5020I-8TS-L | 92 | 大兴区智慧平安小区一期项目 | 台 |
| 26 | 卡口交换机>8口 | 浪潮思科网络技有限公司-SI5020I-16TS-L | 9 | 大兴区智慧平安小区一期项目 | 台 |
| 27 | 镇级汇聚交换机 | 浪潮CN8672UP-16G | 3 | 大兴区智慧平安小区一期项目 | 台 |
| 28 | 村中心汇聚交换机 | 浪潮S6550E-48S4X-C | 27 | 大兴区智慧平安小区一期项目 | 台 |
| 29 | 前端汇聚交换机对接模块 | 浪潮SFP-GE-LH-SM-DE_x005fP | 112 | 大兴区智慧平安小区一期项目 | 个 |
| 30 | 卡口与治安监控交换机8口 | 浪潮SI5020I-8TS-L | 107 | 大兴区智慧平安小区一期项目 | 台 |
| 31 | 卡口交换机>8口 | 浪潮SI5020I-16TS-L | 5 | 大兴区智慧平安小区一期项目 | 台 |
| 32 | 镇级汇聚交换机 | 浪潮CN8672UP-16G | 2 | 大兴区智慧平安小区一期项目 | 台 |
| 33 | 村中心汇聚交换机 | 浪潮S6550E-48S4X-C | 26 | 大兴区智慧平安小区一期项目 | 台 |
| 34 | 前端汇聚交换机对接模块 | 浪潮SFP-GE-LH-SM-DE-P | 122 | 大兴区智慧平安小区一期项目 | 个 |
| 35 | 卡口与治安监控交换机8口 | 浪潮SI5020I-8TS-L | 118 | 大兴区智慧平安小区一期项目 | 台 |
| 36 | 卡口交换机>8口 | 浪潮SI5020I-16TS-L | 4 | 大兴区智慧平安小区一期项目 | 台 |
| 37 | 镇级汇聚交换机 | 浪潮-CN8672UP-16G | 3 | 大兴区智慧平安小区一期项目 | 台 |
| 38 | 村中心汇聚交换机 | 浪潮-S6550E-48S4X-C | 27 | 大兴区智慧平安小区一期项目 | 台 |
| 39 | 前端汇聚交换机对接模块 | 浪潮-SFP-GE-LH-SM-DE-P | 97 | 大兴区智慧平安小区一期项目 | 个 |
| 40 | 卡口与治安监控交换机8口 | 浪潮-SI5020I-8TS-L | 78 | 大兴区智慧平安小区一期项目 | 台 |
| 41 | 卡口交换机>8口 | 浪潮-SI5020I-16TS-L | 19 | 大兴区智慧平安小区一期项目 | 台 |
| 42 | 安全系统设备采购网络交换机 | 新华三(H3C)S1850V2-28X | 2 | 政法委-2026大兴区视频监控资源管理平台建设运营项目 | 台 |
| 三 |
| 1 | 接入交换机 | RG-S1920-24GT4SFP/2GT | 27 | 人防工程视频监控系统（二期）工程 | 台 |
| 2 | 接入交换机 | RG-S2928G-E V3 | 8 | 人防工程视频监控系统（二期）工程 | 台 |
| 3 | 模块 | MINI-GBIC-LX-SM1310 | 54 | 人防工程视频监控系统（二期）工程 | 个 |
| 4 | 交换机 | RG-S5750C-28GT4XS-H | 12 | 人防工程视频监控系统（二期）工程 | 台 |
| 5 | 网络交换机 | 华为24口交换机 | 1 | 高点监控项目 | 台 |
| 6 | 网络交换机 | RG-S2928G-E V3 | 1 | 警报房监控项目 | 台 |
| 7 | 核心交换机 | S7703 | 1 | 北京市大兴区人防工程视频监控系统（一期） | 台 |
| 8 | 接入交换机 | s5720-28p-LI-AC | 1 | 北京市大兴区人防工程视频监控系统（一期） | 台 |
| 9 | 光模块 | SFP-GE-LX-SM1310 | 2 | 北京市大兴区人防工程视频监控系统（一期） | 个 |
| 10 | 网络配线架 | T197-24A | 3 | 北京市大兴区人防工程视频监控系统（一期） | 台 |
| 11 | 理线器 | T402A | 3 | 北京市大兴区人防工程视频监控系统（一期） | 台 |
| 12 | 光纤配线架 | ODF-24A | 1 | 北京市大兴区人防工程视频监控系统（一期） | 台 |
| 13 | 中控室交换机1 | RG-S5760C-24SFP/8GT8XS-X电源RG-PA150I-F | 17 | 大兴区人防工程视频监控系统项目（三期） | 台 |
| 14 | 中控室交换机2 | S5720S-28P-LI-AC | 13 | 大兴区人防工程视频监控系统项目（三期） | 台 |
| 15 | 人防末端节点交换机 | RG-S2910-10GT2SFP-P-E | 170 | 大兴区人防工程视频监控系统项目（三期） | 台 |
| 16 | 光端机 | HTFD-1000M-SM-40KM | 31 | 大兴区人防工程视频监控系统项目（三期） | 台 |
| 17 | 光纤架机框 | 定制 | 31 | 大兴区人防工程视频监控系统项目（三期） | 个 |
| 四 |
| 1 | POE交换机 | 普联-TL-SG1210P | 65 | 积水点防汛工程 | 台 |
| 2 | 移动光纤及配套设施 |  | 66 | 积水点防汛工程 | 套 |
| 五 |
| 1 | 交换机 | 锐捷 | 1 | 区教委雪亮工程 | 台 |
| 2 | 交换机 | 华三 | 1 | 区教委雪亮工程 | 台 |
| 3 | 交换机 | 海康 | 3 | 区教委雪亮工程 | 台 |
| 六 |
| 1 | 光电转换器（20KM） | 1个光口（1000M,SC,10KM）+1个电口（RJ45,10/100/1000M）、外置电源、DC/5V | 4 | 北京市大兴区卫生健康委雪亮工程 | 个 |
| 2 | 光电转换器（40KM） | 1个光口（1000M,SC,20KM）+1个电口（RJ45,10/100/1000M）、外置电源、DC/5V | 84 | 北京市大兴区卫生健康委雪亮工程 | 个 |
| 3 | 光电转换器（70KM） | 1个光口（1000M,SC,40KM）+1个电口（RJ45,10/100/1000M）、外置电源、DC/5V | 13 | 北京市大兴区卫生健康委雪亮工程 | 个 |
| 4 | 光电转换器（120KM） | 1个光口（1000M,SC,70KM）+1个电口（RJ45,10/100/1000M）、外置电源、DC/5V | 35 | 北京市大兴区卫生健康委雪亮工程 | 个 |
| 5 | 尾纤 | 电信级3米单模单纤，低烟无阻 | 544 | 北京市大兴区卫生健康委雪亮工程 | 根 |
| 6 | 耦合器 | SC-SC单工耦合器法兰盘 | 544 | 北京市大兴区卫生健康委雪亮工程 | 个 |
| 7 | 熔接盒 | 4口铁制 | 136 | 北京市大兴区卫生健康委雪亮工程 | 个 |
| 8 | 熔接盒 | 24口铁制 | 6 | 北京市大兴区卫生健康委雪亮工程 | 个 |
| 9 | 交换机 | 4口 | 30 | 北京市大兴区卫生健康委雪亮工程 | 台 |
| 10 | 交换机 | 8口 | 50 | 北京市大兴区卫生健康委雪亮工程 | 台 |
| 11 | 核心交换机 | 宇视科技 IN9003 | 1 | 北京市大兴区卫生健康委雪亮工程 | 台 |
| 12 | 百兆POE交换机 | 宇视科技 NSW3110-24T2GC-PoE | 4 | 北京市大兴区卫生健康委雪亮工程 | 台 |
| 13 | 千兆交换机 | 宇视科技 NSW5110-24GT4GP | 1 | 北京市大兴区卫生健康委雪亮工程 | 台 |
| 七 |
| 1 | 交换机 | S5720S-52P-LI-AC | 1 | 区级服务大厅监控项目 | 台 |
| 2 | 路由器 | AF-1000-B1810-BU | 1 | 区级服务大厅监控项目 | 台 |
| 3 | 接入交换机 | 华为 | 3 | 区级服务大厅监控项目 | 台 |
| 4 | 网络交换机 | 海康威视 | 1 | 区级服务大厅监控项目 | 台 |

    - 后端应用运维方案

按照市级考核要求，根据项目实际运行情况开展后端软件和后端硬件的维护工作。

      - 后端软件运维方案

按照市局考核要求及大兴区委员会政法委员会、大兴分局业务应用及考核要求，根据项目实际运行情况开展后端软件的维护和版本升级工作。

1、后端软件日常运维内容

定期检查平台状态，确保平台的正常运行，处理日常运行问题，以及预防潜在的运行风险。

2、人脸解析系统

需全量接入现有视频流像机，做全量人脸识别布控应用，并完成人脸和人体的绑定关联。

需优化升级算法模型，针对戴口罩状态的人脸识别比对优化，提升戴口罩状态下的人脸识别技术能力。

需升级系统架构，提高服务器性能，并且需保障目前所有已运行业务系统的连续性。来满足现有业务数据使用需求，同时可支撑系统扩容及双网架构建设规划。

3、车辆解析系统

需根据需求及时配置卡口资源、新建卡口点位、卡口编码卡、服务器；需根据抓拍信息，填写IP地址、端口号、用户名、密码等信息；

4、共享平台

需对矩阵及其联网设备定时定期进行检查、调试、监控、维修等维护工作；

需对监控设备定时定期进行检查、调试、监控、维修等维护工作；

需对图像传输、编解码设备定时定期进行检查、调试、监控、维修等维护工作；

需对数据库定时定期进行监控和维护等维护工作；

需对操作系统及应用系统定时定期进行检查、调试、监控、维修等维护工作；

需对相关设备资产进行管理，包括盘点、状态维护等；

需对原有及新建综合布线系统定时定期进行检查、调试、维修等维护工作。

统一升级二级共享平台，满足接入三级共享平台及对一级共享平台的统一推送；

统一升级三级共享平台，满足接入社会图像接入整合平台及对二级共享平台的统一推送；

统一升级共享平台客户端程序，满足所有用户使用功能正常。

增加视频关联功能：需支持视频关联，实现轨迹追踪。当某一特定摄像头出现目标事件或者目标人物时，一键推送该摄像头及周围的几个摄像头拍摄的视频图像。

升级优化录像回放功能：需优化录像回放操作功能，方便快速地进行录像查询、圈选录像回放、圈选录像下载。

增加大屏一键切换及轨迹回放功能：需支持大屏图像及布局统一切换功能，实现一键操作，同时切换图像和大屏布局，并记录切换日志，可以恢复切换轨迹及切换场景。

增加即看即存功能：需支持用户切换重点图像到大屏时，可实现即看即存，存储方式为中心集中录像存储。

设备经纬度监测：对已经运行的设备其经纬度进行自动检测与自助纠偏。按照GB/T28181、GA/T1400等技术要求进行重置、空值、位数检测，并统一按照PGIS要求进行设备经纬度坐标系标准化转换，参照省、市、区县、乡镇边界值检测，经纬度、安装地址进行交叉验证来实现经纬度监测。

数据完整性监测：全面监测设备信息，主要包括设备编码、设备/区域/系统名称、点位俗称、行政区划、设备厂商、设备型号、安装时间、摄像机类型、摄像机功能类型、安装位置、经纬度、设备状态、设备IP地址等相关信息，来实现对设备数据完整性监测。

字符OSD合规监测：视频字符需以GAT-751-2008视频图像文字标注规范为标准，主要检测行政区域的空缺与错误、地点信息的空缺与错误、时间信息的空缺与错误、设备名称的空缺与错误，需最终符合GAT-751-2008视频图像文字标注规范。

时钟准确监测：精确的对时钟进行监测。通过设备时间与服务器和国标平台下级时间，最终通过时钟监测工具来实现精确时钟准确监测。

5、联网平台

统一升级二级联网平台，满足接入三级联网平台及对一级共享平台的统一推送；

统一升级三级联网平台，满足对二级联网平台的统一推送；

统一升级联网平台客户端程序，满足所有用户功能使用正常。

6、社会图像整合平台

需对社会资源图像推送上传情况每日进行巡检，巡检内容包括：图像质量、在线数量、图像调取等情况是否正常。

需对社会资源图像接入联网设备进行定期运行情况巡检，当发现故障或社会资源单位人员上报故障及时处理维修。

需对社会图像资源单位服务器、平台系统、设备进行定期日常巡检，对维护人员或使用单位故障上报及时处理检修。

需针对社会资源单位升级安装客户端，并及时更新升级客户端版本，优化客户端功能，资源变化及时更新，告知客户端使用方法，故障及时处理。

7、车辆大数据系统

每天检查数据量是否正常（一般日数据量在一千万以上为正常）；

检查车辆轨迹是否正常；

在运维期间通过长时间的运行，全面检验系统稳定性，通过运行发现系统存在的问题，从而进一步完善建设内容。

系统功能、性能及稳定性验证：系统功能及性能的实际应用验证；检测数据的长期准确性和完整性。系统长期安全性能。

系统在突发情况下的恢复性及可靠性：在网络不稳定的条件下，系统的可靠性；在服务器性能、资源下降后，系统各项服务的可靠性。

健全运维管理制度，完善运维规范：建立运维管理制度，如用户月访问量统计、系统巡检报告，建立系统运维档案，记录系统常见问题知识库。

检查其他功能点是否正常；

8、人脸大数据系统

每日利用查看前端相机抓拍的人脸图片信息。定期检查抓拍到的人脸图片时间，以确保抓拍时间准确。个别相机时间可能存在与抓拍时间不符情况。根据相机IP地址登陆相机后台，同步相机时间。

根据要求进行一机一档设备信息填报，包括设备安装地址，国标编码、六位编码、IP地址 安装位置经纬度。

系统功能、性能及稳定性验证：系统功能及性能的实际应用验证；检测数据的长期准确性和完整性。系统长期安全性能。

系统在突发情况下的恢复性及可靠性：在网络不稳定的条件下，系统的可靠性；在服务器性能、资源下降后，系统各项服务的可靠性。

健全运维管理制度，完善运维规范：建立运维管理制度，如用户月访问量统计、系统巡检报告，建立系统运维档案，记录系统常见问题知识库。

检查其他功能点是否正常；

9、wifi大数据系统

每天检查wifi数据量是否正常，昨日MAC采集量（不为0即为正常）；

查MAC是否有轨迹；

系统功能、性能及稳定性验证：系统功能及性能的实际应用验证；检测数据的长期准确性和完整性。系统长期安全性能。

系统在突发情况下的恢复性及可靠性：在网络不稳定的条件下，系统的可靠性；在服务器性能、资源下降后，系统各项服务的可靠性。

健全运维管理制度，完善运维规范：建立运维管理制度，如用户月访问量统计、系统巡检报告，建立系统运维档案，记录系统常见问题知识库。

检查其他功能点是否正常；

10、视频图像信息数据库

系统功能、性能及稳定性验证：系统功能及性能的实际应用验证；检测数据的长期准确性和完整性。系统长期安全性能。

系统在突发情况下的恢复性及可靠性：在网络不稳定的条件下，系统的可靠性；在服务器性能、资源下降后，系统各项服务的可靠性。

健全运维管理制度，完善运维规范：建立运维管理制度，如用户月访问量统计、系统巡检报告，建立系统运维档案，记录系统常见问题知识库。

11、GIS地图维护

每天检查系统是否可访问，主页默认的视频是否有图像；检查地图上的点位视频图像是否能调出来；定期更新一张图首页左侧展示的车辆、人脸、wifi的数据量；三维地图上点位视频调用是否正常；（三维视频融合平台总控、三维空间信息平台、三维融合还原回溯）；检查其他功能点是否正常。

12、综合运维系统

负责辅助建设单位对各包建设内容的资产登记、管理；

负责存储系统硬件设备的检查、调试、监控、维修；

负责存储系统软件的检查、调试、监控、维修；

负责存储系统各项功能的检查、调试、监控、维修；

负责对历史图像的完整性进行定期巡检；

13、视频图像信息综合应用系统

数据管理：对视频图像信息综合应用系统所采集和存储的各类数据的管理与维护，确保数据的完整性、准确性和安全性。

功能测试与维护：对视频图像信息综合应用系统的各项功能进行测试、验证和维护，确保系统的稳定性和可靠性。

报警与事件处理：对视频图像信息综合应用系统报警信息的接收、处理和跟踪，及时响应和处置各类异常事件。

存储与备份管理：对视频图像信息综合应用系统中所保存的数据进行存储和备份管理，确保数据的安全和可靠性。

系统更新与升级：定期对视频图像信息综合应用系统进行软件的更新和硬件的升级，以满足系统功能的扩展和更新。

14、铁路护路指挥系统

数据管理：对铁路护路指挥系统所采集和存储的各类数据的管理与维护，确保数据的完整性、准确性和安全性。

功能测试与维护：对铁路护路指挥系统的各项功能进行测试、验证和维护，确保系统的稳定性和可靠性。

报警与事件处理：对铁路护路指挥系统报警信息的接收、处理和跟踪，及时响应和处置各类异常事件。

存储与备份管理：对铁路护路指挥系统中所保存的数据进行存储和备份管理，确保数据的安全和可靠性。

系统更新与升级：定期对铁路护路指挥系统进行软件的更新和硬件的升级，以满足系统功能的扩展和更新。

15、村庄安全治理应用系统

数据管理：对村庄安全治理应用系统所采集和存储的各类数据的管理与维护，确保数据的完整性、准确性和安全性。

功能测试与维护：对村庄安全治理应用系统的各项功能进行测试、验证和维护，确保系统的稳定性和可靠性。

报警与事件处理：对村庄安全治理应用系统报警信息的接收、处理和跟踪，及时响应和处置各类异常事件。

存储与备份管理：对村庄安全治理应用系统中所保存的数据进行存储和备份管理，确保数据的安全和可靠性。

系统更新与升级：定期对村庄安全治理应用系统进行软件的更新和硬件的升级，以满足系统功能的扩展和更新。

16、大兴区社会治安综合治理中心平台

数据管理：对大兴区社会治安综合治理中心平台所采集和存储的各类数据的管理与维护，确保数据的完整性、准确性和安全性。

功能测试与维护：对大兴区社会治安综合治理中心平台的各项功能进行测试、验证和维护，确保系统的稳定性和可靠性。

报警与事件处理：对大兴区社会治安综合治理中心平台报警信息的接收、处理和跟踪，及时响应和处置各类异常事件。

存储与备份管理：对大兴区社会治安综合治理中心平台中所保存的数据进行存储和备份管理，确保数据的安全和可靠性。

系统更新与升级：定期对大兴区社会治安综合治理中心平台进行软件的更新和硬件的升级，以满足系统功能的扩展和更新。

17、数据核对

每天核对视图库中人、车数据量是否一致。

每条核对人脸大数据分析系统、车辆大数据分析系统与视图库中的数据量是否一致。

每天查看WiFi大数据系统是否有当日的采集数据，核对昨日的数据量。

18、系统检查

每天检查GIS平台、车辆大数据分析系统、人脸大数据分析系统、WiFi大数据分析系统、视频图像信息库，是否运行正常。

综合运维系统：每天检查系统运行情况，派发工单、性能监控及各功能点功能运行正常。核对前端点位数据。每天导出在线率报表，核对误判问题等。

定期安排专业人员对大兴区派出所进行巡检以保障所内运行系统正常、流畅。

19、其他

配合不定期的演示。

需要与各系统厂家沟通雪亮项目中不定时出现的问题。

需要外出保障系统如各派出所等。

重大节日或有特殊情况需要值班保障。

需要负责配合进行不定期夜间值班。使用公安视频监控系统配合民警进行案件侦破、提供线索，以及分局的日常案情文件补全等工作。

需要配合用户的需求做一些其他的工作。

根据建立的信息安全管理运维体系对分局的信息安全系统进行实时的维护管理，针对客户信息安全软、系统提供全面的安全运维服务。

主机系统的运行检测包括系统日志检查与问题分析、开放服务检查、系统自身漏洞检查、漏洞补丁更新。

入侵检测、CA、扫描系统等安全系统的运行检测、漏洞库更新。

防火墙运行状态检测、策略配置校验。

20、后端软件运维清单

后端软件主要运维清单如下：

表 2-3  后端软件运维清单

| 序号 | 设备名称 | 型号/参数 | 数量 | 所属项目 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 |
| 1 | 视频图像应用平台软件（含5万路授权） | iVMS-8200 | 1 | 雪亮工程、天网工程等 | 套 |
| 2 | 视频大数据应用服务（含定制开发） | iVMS-8200-SAS | 1 | 雪亮工程、天网工程等 | 套 |
| 3 | 车辆大数据应用服务（含定制开发） | iVMS-8200-BMS | 1 | 雪亮工程、天网工程等 | 套 |
| 4 | WIFI大数据应用服务（含定制开发） | iVMS-8200-WAS | 1 | 雪亮工程、天网工程等 | 套 |
| 5 | 人脸大数据应用服务（含定制开发） | iVMS-8200-FAS | 1 | 雪亮工程、天网工程等 | 套 |
| 6 | 数据接入服务（含定制开发） | iVMS-8200-TDA | 1 | 雪亮工程、天网工程等 | 套 |
| 7 | 数据库软件 | 海康数据库 | 1 | 雪亮工程、天网工程等 | 套 |
| 8 | 双机热备软件 | iVMS-Hummer-HA | 4 | 雪亮工程、天网工程等 | 套 |
| 9 | 案件研判管理服务（含定制开发） | iVMS-8200-VDS | 1 | 雪亮工程、天网工程等 | 套 |
| 10 | 视频大数据应用服务（含定制开发） | iVMS-8200-SAS | 1 | 雪亮工程、天网工程等 | 套 |
| 11 | 车辆大数据应用服务（含定制开发） | iVMS-8200-BMS | 1 | 雪亮工程、天网工程等 | 套 |
| 12 | WIFI大数据应用服务（含定制开发） | iVMS-8200-WAS | 1 | 雪亮工程、天网工程等 | 套 |
| 13 | 人像结构化引擎 | IfaceEngline-1064P-02A | 3 | 雪亮工程、天网工程等 | 套 |
| 14 | GPU加速器 | NVIDIA Tesla P4 | 9 | 雪亮工程、天网工程等 | 套 |
| 15 | 人像搜索引擎 | IfaceEngline-S200-GE | 7 | 雪亮工程、天网工程等 | 套 |
| 16 | 人像智能系统 | 深目2.0 | 235 | 雪亮工程、天网工程等 | 套 |
| 17 | 数据库单元软件 | 深目2.0 | 1 | 雪亮工程、天网工程等 | 套 |
| 18 | 布控应用单元软件 | 深目2.0 | 1 | 雪亮工程、天网工程等 | 套 |
| 19 | 流媒体单元软件 | 深目2.0 | 1 | 雪亮工程、天网工程等 | 套 |
| 20 | WIFI大数据管控平台 | SURF-M-Center | 1 | 雪亮工程、天网工程等 | 套 |
| 21 | 媒体交换服务软件 | SWP-Media Switch 5.0 | 13 | 雪亮工程、天网工程等 | 套 |
| 22 | 备份管理服务软件 | SWP-BM5.0 | 2 | 雪亮工程、天网工程等 | 套 |
| 23 | 多维数据服务软件 | SWP-MD 5.0 | 10 | 雪亮工程、天网工程等 | 套 |
| 24 | 多维数据接入代理服务 | SWP-DA-MD3.5 | 3 | 雪亮工程、天网工程等 | 套 |
| 25 | 多维数据服务软件 | SWP-MD 5.0 | 1 | 雪亮工程、天网工程等 | 套 |
| 26 | 媒体交换服务软件 | SWP Media Switch 5.0 | 1 | 雪亮工程、天网工程等 | 套 |
| 27 | 媒体交换服务软件 | SWP-Media Switch 5.0 | 4 | 雪亮工程、天网工程等 | 套 |
| 28 | 多维数据服务软件 | SWP-MD 5.0 | 1 | 雪亮工程、天网工程等 | 套 |
| 29 | 综合显控单元 | ADU8612-E | 1 | 雪亮工程、天网工程等 | 套 |
| 30 | 全局管理服务软件 | PVG-Soft CMS | 3 | 雪亮工程、天网工程等 | 套 |
| 31 | 互联网设备认证鉴权服务软件 | PVG-Linces-GL5+ | 3 | 雪亮工程、天网工程等 | 套 |
| 32 | 全局数据库管理服务软件 | PVG-Module-Cluster | 3 | 雪亮工程、天网工程等 | 套 |
| 33 | 负载均衡服务软件 | PVG-Module-Backup | 2 | 雪亮工程、天网工程等 | 套 |
| 34 | 云平台运维管理服务软件 | OMS-Soft-CMS | 1 | 雪亮工程、天网工程等 | 套 |
| 35 | 互联网设备运维管理服务软件 | PVG-Soft-PVM | 1 | 雪亮工程、天网工程等 | 套 |
| 36 | 互联网设备运维APP后台服务软件 | OMS-APP-Manage | 1 | 雪亮工程、天网工程等 | 套 |
| 37 | 云协议视频接入传输软件 | PVG-Module-KYCS | 1 | 雪亮工程、天网工程等 | 套 |
| 38 | 国标协议视频接入服务软件 | PVG-Soft TC | 2 | 雪亮工程、天网工程等 | 套 |
| 39 | 国标视频对接软件 | PVG-Soft-FS | 2 | 雪亮工程、天网工程等 | 套 |
| 40 | 综合应用后台服务软件 | PVG-Soft-MPM | 1 | 雪亮工程、天网工程等 | 套 |
| 41 | 视频图像联网平台软件（含6千路授权） | iVMS-8200 | 1 | 雪亮工程、天网工程等 | 套 |
| 42 | 数据库软件 | 海康数据库 | 1 | 雪亮工程、天网工程等 | 套 |
| 43 | 双机热备软件 | iVMS-Hummer-HA | 4 | 雪亮工程、天网工程等 | 套 |
| 44 | 大兴区三维倾斜模型数据 | OSGB | 1 | 雪亮工程、天网工程等 | 套 |
| 45 | 大兴区二维矢量电子地图数据 | SIIP | 1 | 雪亮工程、天网工程等 | 套 |
| 46 | 地图数据更新及技术支持 | 定制 | 5 | 雪亮工程、天网工程等 | 套 |
| 47 | 视频应用地图服务平台 | 定制 | 1 | 雪亮工程、天网工程等 | 套 |
| 48 | 设备管理平台（视频专网） | RHL | 1 | 雪亮工程、天网工程等 | 套 |
| 49 | 人员管理平台（视频专网） | RIIL | 1 | 雪亮工程、天网工程等 | 套 |
| 50 | 运维软件（信息网） | RIIL | 1 | 雪亮工程、天网工程等 | 套 |
| 51 | 视频云存储软件 | iVMS-5120 | 2 | 雪亮工程、天网工程等 | 套 |
| 52 | 视频云存储管理软件 | OceanStor DFS | 1 | 雪亮工程、天网工程等 | 套 |
| 53 | 云存储虚拟化服务软件1 | SWP-CDV 5.0 | 21 | 雪亮工程、天网工程等 | 套 |
| 54 | 云存储虚拟化服务软件2 | SWP-CDV 5.0 | 42 | 雪亮工程、天网工程等 | 套 |
| 55 | 云存储点播服务软件 | SWP-V0D 5.0 | 42 | 雪亮工程、天网工程等 | 套 |
| 56 | 云存储管理服务软件 | SWP-CDM 5.0 | 42 | 雪亮工程、天网工程等 | 套 |
| 57 | 云存双机热备软件 | SWP-High Available 3.0 | 21 | 雪亮工程、天网工程等 | 套 |
| 58 | 云存储点1播服务软件 | SWP-V0D 5.0 | 2 | 雪亮工程、天网工程等 | 套 |
| 59 | 云存储管理服务软件 | SWP-CDM 5.0 | 2 | 雪亮工程、天网工程等 | 套 |
| 60 | 1云存双机热备软件 | SWP-High Available 3.0 | 1 | 雪亮工程、天网工程等 | 套 |
| 61 | 一机一档管理系统平台 | 定制 | 1 | 雪亮工程、天网工程等 | 套 |
| 62 | 软件平台 | 定制 | 1 | 雪亮工程、天网工程等 | 套 |
| 63 | 一机一档管理系统平台 | 定制 | 1 | 雪亮工程、天网工程等 | 套 |
| 64 | 软件平台 | 定制 | 1 | 雪亮工程、天网工程等 | 套 |
| 65 | 微模块机房集中监控平台-监控系统软件 | NetEco6000 | 1 | 雪亮工程、天网工程等 | 套 |
| 66 | 微模块机房集中监控平台-基础软件License | 基础软件License | 1 | 雪亮工程、天网工程等 | 套 |
| 67 | 微模块机房集中监控平台-扩容软件License | 扩容软件License | 2 | 雪亮工程、天网工程等 | 套 |
| 68 | 视频管理平台 | VS-MS8500-E-UV | 19 | 警用装备购置天网项目 | 套 |
| 69 | 公安视频图像信息应用平台软件 | Infovision PVIA | 4 | 北京市大兴区“雪亮工程”建设软件及前端设备采购项目 | 套 |
| 70 | 抓拍控制软件 | BKZP-01 | 61 | 北京市公安局大兴分局环城带地区“113”工程项目 | 套 |
| 71 | 车牌识别软件 | BKVS-02 | 61 | 北京市公安局大兴分局环城带地区“113”工程项目 | 套 |
| 72 | 数据上传软件 | BKDT-K02 | 24 | 北京市公安局大兴分局环城带地区“113”工程项目 | 套 |
| 73 | 车辆大数据管理子系统 | 定制 | 1 | 北京市公安局大兴分局环城带地区“113”工程项目 | 套 |
| 74 | 车辆号牌二次分析子系统 | 定制 | 1 | 北京市公安局大兴分局环城带地区“113”工程项目 | 套 |
| 75 | 车身颜色二次分析子系统 | 定制 | 1 | 北京市公安局大兴分局环城带地区“113”工程项目 | 套 |
| 76 | 车系识别分析子系统 | 定制 | 1 | 北京市公安局大兴分局环城带地区“113”工程项目 | 套 |
| 77 | 车辆品牌识别分析子系统 | 定制 | 1 | 北京市公安局大兴分局环城带地区“113”工程项目 | 套 |
| 78 | 车辆车窗特征识别分析子系统 | 定制 | 1 | 北京市公安局大兴分局环城带地区“113”工程项目 | 套 |
| 79 | 车辆异常遮挡识别分析子系统 | 定制 | 1 | 北京市公安局大兴分局环城带地区“113”工程项目 | 套 |
| 80 | 高危车辆实时预警子系统 | 定制 | 1 | 北京市公安局大兴分局环城带地区“113”工程项目 | 套 |
| 81 | 车辆积分研判子系统 | 定制 | 1 | 北京市公安局大兴分局环城带地区“113”工程项目 | 套 |
| 82 | 车辆检索子系统 | 定制 | 1 | 北京市公安局大兴分局环城带地区“113”工程项目 | 套 |
| 83 | 车辆布控子系统 | 定制 | 1 | 北京市公安局大兴分局环城带地区“113”工程项目 | 套 |
| 84 | 违章车辆分析子系统 | 定制 | 1 | 北京市公安局大兴分局环城带地区“113”工程项目 | 套 |
| 85 | 车辆统计分析子系统 | 定制 | 1 | 北京市公安局大兴分局环城带地区“113”工程项目 | 套 |
| 86 | 车辆技战法应用子系统 | 定制 | 1 | 北京市公安局大兴分局环城带地区“113”工程项目 | 套 |
| 87 | 数据库软件 | 企业版/50用户 | 1 | 北京市公安局大兴分局环城带地区“113”工程项目 | 套 |
| 88 | 服务器操作系统 | win server 2008企业版 | 1 | 北京市公安局大兴分局环城带地区“113”工程项目 | 套 |
| 二 |
| 1 | 云平台控制中心软件 | 大因DY-SERVER | 1 | 北京市大兴区社会治安综合治理信息平台建设项目 | 套 |
| 2 | 可视化控制软件 | 大因DY-Android | 2 | 北京市大兴区社会治安综合治理信息平台建设项目 | 套 |
| 3 | 可视化设计软件 | 大因DANACOID Designer | 1 | 北京市大兴区社会治安综合治理信息平台建设项目 | 套 |
| 4 | 会议调度系统 | 视联动力/MS-GOV-PCMEET | 1 | 北京市大兴区社会治安综合治理信息平台建设项目 | 套 |
| 5 | 会议管理系统 | AICC/20S | 1 | 北京市大兴区社会治安综合治理信息平台建设项目 | 套 |
| 6 | 网络舆情分析系统 | 21个舆情监测系统1年授权（区级1个、镇街20个） | 1 | 北京市大兴区社会治安综合治理信息平台建设项目 | 套 |
| 7 | 指挥调度管理系统 | 21个指挥调度系统1年授权（区级1个、镇街20个） | 1 | 北京市大兴区社会治安综合治理信息平台建设项目 | 套 |
| 8 | 综治业务系统 | 综治9+X业务系统、专项业务（疏解整治、安全管理） | 1 | 北京市大兴区社会治安综合治理信息平台建设项目 | 套 |
| 9 | 基础信息汇聚应用系统 | 标准地址、人房关联、基础信息采集登记、移动采集APP | 1 | 北京市大兴区社会治安综合治理信息平台建设项目 | 套 |
| 10 | 政法全景图系统 | 综治信息平台全景图：数据中心、预警统计、舆情统计、热点关注、工作排名、数据分析 | 1 | 北京市大兴区社会治安综合治理信息平台建设项目 | 套 |
| 11 | 综合执法系统 | 事件搜集、分发、处置、回馈、统计、综合执法小程序 | 1 | 北京市大兴区社会治安综合治理信息平台建设项目 | 套 |
| 12 | 综合执法知识库 | 关注对象、重点矛盾、安全隐患、文件共享等 | 1 | 北京市大兴区社会治安综合治理信息平台建设项目 | 套 |
| 13 | 考核评价监督系统 | 工作任务考核指标维护、考核数据统计、考核结果展示 | 1 | 北京市大兴区社会治安综合治理信息平台建设项目 | 套 |
| 14 | 综治数据分析决策系统 | 科学决策分析、风险研判预警 | 1 | 北京市大兴区社会治安综合治理信息平台建设项目 | 套 |
| 15 | 业务场景专题展示 | 出租房屋专题、流动人口专题、群防群治专题、综合治理专题、平安铁路专题 | 1 | 北京市大兴区社会治安综合治理信息平台建设项目 | 套 |
| 16 | 政法数据资源中心 | 政法综治数据资源中心，包括基础库、属性库、决策库 | 1 | 北京市大兴区社会治安综合治理信息平台建设项目 | 套 |
| 17 | 安防接口服务 | 1.与宇视监控平台接口服务：视频、视图、预警、状态监测等视频接口服务平台 | 1 | 北京市大兴区社会治安综合治理信息平台建设项目 | 套 |
| 18 | 安防接口服务 | 2.与海康监控平台接口服务：视频、视图、预警、状态监测等视频接口服务平台 | 1 | 北京市大兴区社会治安综合治理信息平台建设项目 | 套 |
| 19 | 业务接口服务 | 与首都政法委综治平台接口 | 1 | 北京市大兴区社会治安综合治理信息平台建设项目 | 套 |
| 20 | 业务接口服务 | 与大兴经信局大数据平台接口 | 1 | 北京市大兴区社会治安综合治理信息平台建设项目 | 套 |
| 21 | 业务接口服务 | 与大兴分局流动人口及出租房屋管理平台接口 | 1 | 北京市大兴区社会治安综合治理信息平台建设项目 | 套 |
| 22 | 业务接口服务 | 与大兴分局智慧平安小区数据推送接口 | 1 | 北京市大兴区社会治安综合治理信息平台建设项目 | 套 |
| 23 | 业务接口服务 | 政法综治接口服务系统 | 1 | 北京市大兴区社会治安综合治理信息平台建设项目 | 套 |
| 24 | 用户角色权限与访问控制系统 | 组织机构、用户管理、系统设置 | 1 | 北京市大兴区社会治安综合治理信息平台建设项目 | 套 |
| 25 | GIS地图服务 | GIS图层维护及地图标注管理工具 | 1 | 北京市大兴区社会治安综合治理信息平台建设项目 | 套 |
| 26 | 数据治理服务 | 数据汇聚、数据治理、数据分析等服务 | 1 | 北京市大兴区社会治安综合治理信息平台建设项目 | 套 |
| 27 | 域名、ssl证书、短信服务 | 域名、安全证书、短信平台1年服务 | 1 | 北京市大兴区社会治安综合治理信息平台建设项目 | 套 |
| 28 | 基础管理模块 | 品牌型号：海康威视Infovision iCommunity-SM 软硬一体化产品，提供系统内的组织、人员、车辆、用户、角色、认证、区域等的配置和管理，支持对用户、角色、组织、区域、人员、车辆、卡片、设备等基础资源进行管理 性能满足，21标准机架式服务器，2颗CPU(10核2.2CHz),内存640 DDR4,硬盘600G 10K SAS×4(RAID 10),2个千兆网口，2个万兆网口 | 1 | 大兴区重点村庄安全治理项目（28个村） | 套 |
| 29 | 智能门禁接入授权 | 品牌型号：海康威视门禁类授权 含500路门禁授权 | 500 | 大兴区重点村庄安全治理项目（28个村） | 个 |
| 30 | 智能监控接入授权 | 品牌型号：海康威视视频类授权 含300路视频授权 | 300 | 大兴区重点村庄安全治理项目（28个村） | 个 |
| 31 | 智能监控管理模块 | 品牌型号：海康威视Infovision iCoagunity-VMS软硬一体产品，对前端编码设备进行集中管理，并提供视频预览、云台控制、录像回放 、图片查看等应用 要求能按照指定设备、指定通道进行图像的实时点播，支持点播图像的显示、缩放、抓 拍和录像，支持多用户对同以图像资源的同时点播，宜支持基于GIS地图的图像点播。 要求系统支持国标协议上下级平台级联，支持流媒体集群配置。对前端编码设备进行集 中管理，并提供视频预览、云台控制、录像回放、图片查看等应用 4114(10核2.2GHz)×1/32G DDR4/600C SAS×2/SAS HBA/IGbE×2 | 1 | 大兴区重点村庄安全治理项目（28个村） | 套 |
| 32 | 智能门禁管理模块 | 品牌型号：海康威视Infovision iCommunity-ACS 门禁权限设置、高级应用参数设置、门禁事件查询：同时能够管理门禁设备和门禁点， 井对门禁相关参数进行设置. 软硬一体产品，实现门禁权限设置、高级应用参数设置、门禁事件查询：同时能够管理 门禁设备和门禁点，并对门禁相关参数进行设置 支持门禁设备接入、管理和控制：支持门禁点管理 支持门禁权限配置和下发：支持卡(含身份证)、人脸、指纹、卡密码等凭证单独或组 合使用的认证方式。 支持特殊卡(残疾人卡、黑名单卡、胁迫卡、超级卡)、多重认证、首卡常开、反潜回 、多门互锁等应用。 支持门禁事件订阅、查询和联动；支持门禁设备图上监控：支持人员出入事件和设备事 件查询。 支持门禁远程控制，开门、关门、联动CS客户端查看视频实时画面。 4114(10核2.2GHz)×2/64G DDR4/600G 1OK SAS×4(RAID 10) SAS HBA/IGbE×2+10GbE×2 | 1 | 大兴区重点村庄安全治理项目（28个村） | 套 |
| 33 | 地图支撑对接模块 | 品牌型号：海康威视Infovision iConmunity-ME 支持电子地图和静态地图，部署HGis引擎服务器支持电子地图和静态地图，部署HGis引擎服务器 要求支持在地图上对监控点进行预览、回放 要求支持在线和离线GIS地图、静态地图导入，同时支持对一个区域添加多张静态地图 要求支持在地图上添加标记、收藏、测量、放大缩小等基本地图工具 要求支持地图上资源点的搜索，实现在地图上资源的快速定位 硬件配备1台，性能满足： 2U标准机架式服务器，CPU(10核2.2GHz),内存32G DDR4,硬盘600G SAS×2,2个千兆网口 | 1 | 大兴区重点村庄安全治理项目（28个村） | 套 |
| 34 | 人脸识别模块 | 品牌型号：云从CW-JS100 利用人工智能、人脸识别技术，实现基于人脸的人员监控，利用人工智能、人脸识别技术，实现基于人脸的人员监控，支持以图搜图与属性查询结合，当屋性条件类别与图片检索内容不一致时。查询结果 取并集。例如当输入一张人脸图片的同时设置了人脸属性条件时，查询结果显示匹配人 当上传图片中存在人脸目标时，支持在选定范围所采集的海量数据中检索出在选定时 间段内，符合最小相似度的人脸图片，同时支持根据人脸图片检索静态库信息 硬件配备1台，性能满足：2U标准机架式服务器，2颗CPU(10核2.2GHz),内存64G DDR4,硬盘600G 1OK SAS×4(RAID_10),2个千兆网口，2个万兆网口 | 1 | 大兴区重点村庄安全治理项目（28个村） | 套 |
| 35 | 智能车禁管理模块 | 品牌型号：海康威视Infovision PVIA IVEHICLE利用人工智能、大数据等技术。实现车辆的行车监控.固时支持多种车辆技战法研判术 利用人工智能、大数据等技术，实现车辆的行车监控，同时支持多种车辆技战法研判技术 要求支持纯车牌，车主卡辅，纯卡片，卡主车辅四种识别模式：支持新能源车牌识别要求支持自动放行、手动放行、车卡一致和单进单出等多种放行模式：支持车位满时固定车辆、临时车辆自动放行：支持收费为0自动放行。 要求支持特殊车辆自动放行，支持特定节日车辆自动免费放行，要求支持车辆群组管理，车辆群组收费规则和放行规则配置。 要求支持车辆进出可通过LED屏和语音播报两种方式来展示车辆信息，收费信息，停车时间等内容并且内容都可以自定义 要求支持黑名单车辆管控，黑名单车辆进出报警提醒， 要求支持多种记最查询包括：过车记录、停车记最、场内车辆记量、充值报款记录、临时车缴费记录、优惠券记录、预约记录、班次记录等：查询结果支持列表和图片两种，当上传图片中存在车辆目标时，支持在选定范围内根据外形特征检索出与其最相似的车辆，支持根据过车娄型、车辆颜色、车辆类型等属性查询匹配 硬件配备2台，性能满足：2U标准机架式服务器，2题CPU(10核2.2FHz),内存640 DOR4,硬盘600G 1OK SAS×4(RAID10),2个千兆网口，2个万兆网口 | 1 | 大兴区重点村庄安全治理项目（28个村） | 套 |
| 36 | 分级布控、数据融合模块 | 品牌型号：海康威视定制开发 分级布控；数据接口对接；紧急按钮：停车收费管理：数据融合以图搜图，数据融合轨迹查询： 分级布控；数据接口对接；紧急按钮：停车收费管理：数据融合以图搜图：数据融合轨迹查询 ； 要求支持紧急按钮应用，触发紧急按钮可以联动某一区域内门禁和道闸常开状态 支持热成像烟雾识别及火点定位。 要求支持数据的融合查询。 支持根据车牌号码、车辆颜色、车辆类型等参数进行车牌布校，支持设置布控范围、布控原因和布控有效期限。 | 1 | 大兴区重点村庄安全治理项目（28个村） | 套 |
| 37 | 城市管理算法支持系统 | 品牌型号：云从HJ-R40-S2C 利用智能分析手段、实理对城市管理中的游地小版、占道经营、庄外经者、暴露垃圾、打包垃圾、垃圾箱满溢、沿街晾挂、非机动车乱停放、经营撑伞 1.支持对视频中游摊小贩的城管违法行为进行智能识别和告警。支持对视频中店外经营的城管违法行为进行智能识别和告整。古持对卸题中甜雄物堆虬的城管违法行为进行 2.支持对视频中垃圾箱满溢的城管违法行为进行智能识别和告警. 3.支持对视频中占道经营的城管违法行为进行智能识别和告警 4.支持对视频中打包垃圾的城管违法行为进行智能识别和告警 硬件配备1台，性能满足：2U标准机架式服务器，2题CPU(10核2.2CHz),内存64G DDR4,硬盘600G 10K SAS×4(RAID_10),2个千兆网口，2个万兆网口，含Win Svr | 1 | 大兴区重点村庄安全治理项目（28个村） | 套 |
| 38 | 流媒体转发系统 | 品牌型号：海康威视DS-VE22S-B 支持视频流数据 提供智能化视频流转、分发管理功能支持多级视频流转分发功能 支持流媒体集群和负载均衡策略 性能满足： 2U标准机架式服务器，CPU(10核2.2GHz),内存32G DDR4,硬盘600G SAS×2,2个千兆 网口，双电源550W(1+1) | 3 | 大兴区重点村庄安全治理项目（28个村） | 套 |
| 39 | 融合大数据系统 | 品牌型号：海康威视DS-VBDOAH-3DU/4S(标配) 支持数据： 人脸、车辆、人体、WiFi 1.支持不少于20亿数据的存储、查询检索、以图搜图。50个用户并发，查询检索效率不低于4.5亿条数据/s,以图搜图效率不低于2000万条模型/s。 2.支持人脸、人体、车辆、mac等数据从下级大数据服务器级联到上级大数据服务器；支持将布控的车辆、人脸等信息从上级大数据级联到下级大数据。 3.支持关联人脸、人体、车辆进行综合查询。 4.支持分析指定车辆在一段时间内的卡口过车记录；支持分析指定卡口在一段时间内不同车辆通过的次数。 5.实时更新过车记录；支持分析指定时间内，卡口总数、过车总数、异常过车次数、车总数、外地车总数、初次入城总数、最活跃卡口Top5,最活跃车辆Top5、属地分布 6.支持对一张车辆图片进行图片相似度的匹配搜索，并支持按相似度排序。 7.支持建立不少于1000个人脸库并提供检索服务。 8支持按时段、性别、年龄段、戴眼镜、微笑、高危人群、抓拍范围等查淘条件在动态抓拍库中检索人脸图片；支持人脸抓拍记录查询、支持人脸报警记录查询。 9.支持单库或者双库查重任务，单库查重指在同一人脸库中找出重复(相似)人脸，双库查重指在不同人脸库中找出重复(相似)人脸，支持按最小相似度、性别、姓名 性能需求：标准机架式， CPU≥10核2.2GHz+2,内存256G DDR4,硬盘：240G M.2×1+240G SSD×1+480G SSD×6+2T 7.2K SATA×4; 数据接口：2个万兆光口+2个千兆电口，4个USB 3.0; 额定功耗：高效能550W铂金1+1 CRPS冗余电源； | 1 | 大兴区重点村庄安全治理项目（28个村） | 套 |
| 40 | 大兴区重点村庄安全治理数据资源建设 | 主要包括基础库、主题库、专题库及与区级综治平台，根据市级、区级对村庄安全治理专项业务要求，结合大兴区社会治安综合治理信息平台现有基础，建立大兴区村庄安全治理专项业务数据资源，遵循杜会治安综合治理 | 1 | 大兴区重点村庄安全治理项目（28个村） | 套 |
| 41 | 大兴区重点村庄安全治理应用系统建设 | 针对村庄安全9项专项业务及R项益体需求。提供专项业务台底超接及专项业各模块、提供基础数据统计模块、预警情况分析模块及设备管理分析模块等 大兴区重点村庄安全治理应用系统是村庄安全治理业务专项工作的核心系统、用干拆违控违、出租房屋管理、安全隐患管理、村庄边界安全管理、人口管理、环境秩序管理、城乡结合部专项治理业务需求；区级统筹村庄治理业务需求；治理任务执法业务需求： 治理情况归档业务需求；增强专项业务服务对象建设 | 1 | 大兴区重点村庄安全治理项目（28个村） | 套 |
| 42 | 视频云存储对接系统 | 海康威视 iVMS-5120 | 1 | 北京市大兴区京九铁路沿线视频监控项目 | 套 |
| 43 | 视频云存储对接模块 | 海康威视 DS-HQGR-Y | 3 | 北京市大兴区京九铁路沿线视频监控项目 | 套 |
| 44 | 视频云存储运维系统 | 海康威视 iVMS-5120-CVN | 1 | 北京市大兴区京九铁路沿线视频监控项目 | 套 |
| 45 | 视频图像信息综合应用平台 | 海康威视 iVMS-8200 | 1 | 北京市大兴区京九铁路沿线视频监控项目 | 套 |
| 46 | 铁路护路指挥系统区级平台 | 北控三兴定制 | 1 | 北京市大兴区京九铁路沿线视频监控项目 | 套 |
| 47 | 铁路护路指挥系统镇街级平台 | 北控三兴定制 | 1 | 北京市大兴区京九铁路沿线视频监控项目 | 套 |
| 48 | 铁路护路应急指挥APP | 北控三兴定制 | 82 | 北京市大兴区京九铁路沿线视频监控项目 | 套 |
| 49 | 视频监控对接接口 | 北控三兴定制 | 1 | 北京市大兴区京九铁路沿线视频监控项目 | 套 |
| 50 | 多维数据转发模块 | 宇视-VS-MD9500 采用Linux操作系统，能够提供7×24小时的稳定运行，保证设备不易受到黑客、病毒 的入侵和攻击 支持3亿条结构化数据存储 支持3亿条结构化数据秒级检索 支持SPARK实时计算框架，支持大数据分析任务 支持分布式设备集群，集群支持数据多备份 支持各类结构化与半结构化数据混存 软件有扩展性，支持千亿级数据，可扩展为万亿级数据 支持单机异常不影响数据实时接入、不影响以图搜图业务、结构化数据查询业务、研判业务等 采用Linux操作系统，能够提供7×24小时的稳定运行，保证设备不易受到黑客、病毒的入侵和攻击 支持承载视图库接口，支持采集装备或采集系统按照GA/T1400标准接口接入平台并上 报相关人脸、车辆等数据 支持GA/T 1400标准针对人、车、案事件所规定的相关业务功能 | 33 | 大兴区智慧平安小区一期项目 | 套 |
| 51 | 门禁系统接入模块 | 宇视-EGS551-PM 采用Linux操作系统，能够提供7×24小时的稳定运行，保证设备不易受到黑客、病毒的入侵和攻击 支持512台人脸识别终端的统一管理能力 支持权限管理功能，可按照一周中每天对模板计划进行设置，每天最多可设置4个时间段，可对例外日期进行设置，可最多设置16个例外日期，可对门禁权限组进行添加、删除、更改、查看等操作，可对门禁权限组的名称、时间模板进行设置，可对门禁权限 组下的设备进行添加、删除、更改、查看等操作支持运维管理功能，可对人员、访客、设备、部门、区域记录备份，可将备份记录恢复和记录导入设置为覆盖模式和追加模式，可进行备份记录恢复、记录导出和记录导入等操作，可将对平台全部日志和最新日志分别进行导出 支持参数管理功能，可设置终端手动同步服务器时间或终端自动同步服务器时间，可对NTP服务器时间进行同步，可最多对3个NTP服务器进行同步，可对人员字段参数进行设置 支持云端设备管理功能，可对云账号下组织进行查看和修改操作，可在云账号下进行设备列表获取、新增设备、修改设备名称、删除设备、关联通道等操作，云设备关联到指定通道后，可对该设备机型配置、人员库下发、记录上传等操作 支持用户管理功能，可对平台用户进行添加、删除、更改、查看等操作，可对平台用户进行角色绑定和录入设备绑定操作，可对角色进行添加、删除、更改、查看等操作 | 2 | 大兴区智慧平安小区一期项目 | 套 |
| 52 | 多维结构化数据存储管理模块 | 宇视-VS-DB9500F 采用Linux操作系统，能够提供7×24小时的稳定运行，保证设备不易受到黑客、病毒的入侵和攻击 支持50亿条结构化数据存储 支持50亿条结构化数据秒级检索 支持SPARK实时计算框架，支持大数据分析任务 支持分布式设备集群，集群支持数据多备份 支持各类结构化与半结构化数据混存 软件有扩展性，支持千亿级数据，可扩展为万亿级数据 支持单机异常不影响数据实时接入、不影响以图搜图业务、结构化数据查询业务、研判业务等 | 1 | 大兴区智慧平安小区一期项目 | 套 |
| 53 | 区指挥中心网络扩容 | 电信-100M互联网链路接入1年，1年后网络链路费用由招标方支付 | 1 | 大兴区智慧平安小区一期项目 | 套 |
| 54 | 区指挥中心网络扩容 | 万网-申请大兴智慧平安小区固定域名5年， com域名申请 | 5 | 大兴区智慧平安小区一期项目 | 套 |
| 55 | 区指挥中心网络扩容 | 腾讯-SSL加密证书，配域名加密SSL通配符证书1年，1年后证书费用由招标方支付 | 1 | 大兴区智慧平安小区一期项目 | 套 |
| 56 | 视频接入引擎 | 宇视-SWP-Video Manager 5.0 支持对各管理服务器、存储、编解码器、网络摄像机的统一管理 系统可管理100000个推送的摄像机(以公安部检测报告为准) 支持1080P/720P/D1/4CIF/2CIF/CIF等解码上墙，支持TCP/UDP解码上墙，支持 onvif/GB28181解码上墙，支持H.265/H.264格式解码 支持实况、录像视频叠加水印，水印包含用户名、IP、时间等信息 支持对存储录像资源进行统一管理；当服务器故障时，不影响当前正在进行的视频录像存储 支持快速定位录像关键节点，可以将录像文件进行切分成多片，通过切片点的图像差异，迅速启动回放关键录像时段 支持域间干线管理，控制域间媒体流量，保障域间媒体业务质量：支持设备干线管理，控制单一设备发送媒体流量，保障媒体业务质量 | 1 | 大兴区智慧平安小区一期项目 | 套 |
| 57 | 视频接入引擎 | 宇视-LIS-Video Manager 3.0-Cam 视频接入许可授权 | 1 | 大兴区智慧平安小区一期项目 | 套 |
| 58 | 视频接入引擎 | 宇视-SWP-Media Switch 5.0 支持音视频单播流的复制分发 支持音视频组播流转单播复制分发 支持对跨域媒体流进行复制分发 支持负载均衡和动态互备 单台媒体服务器支持1024路或1Gbps输入，单台媒体服务器支持2048路或2Gbps输出 支持VPN的部署方式 | 2 | 大兴区智慧平安小区一期项目 | 套 |
| 59 | 视频接入引擎 | 宇视-LIS-IA 6.0-FV-ForVDC 全结构化算法，提供人脸结构化、人体结构化、机动车结构化和非机动车结构化，四种算法。将目标的图片线索转换为特征向量。 人员特征向量不少于以下类别： 1)性别：不限、男性、女性。 2)年龄：不限、儿童、成年、老人。 3)发型：不限、短发、长发。 4)附属物品：不限、眼镜、帽子、口罩、包、伞。 5)上衣长度：不限、短袖、长袖。 6)上衣颜色：不限、黑色、白色、灰色、红色、蓝色、黄色、橙色、棕色、绿色、紫色、粉色。 7)裤子长度：不限、短裤、长裤。 8)裤子颜色：不限、黑色、白色、灰色、红色、蓝色、黄色、橙色、棕色、绿色、紫、粉色。 机动车特征向量不少于以下类别： | 2 | 大兴区智慧平安小区一期项目 | 套 |
| 60 | 视频接入引擎 | 宇视-SWP-MAP 5.0 支持离线地图可视化操作，地图加载速度更快，更新更方便，道路乡村无死角，实现可视化指挥 支持防区设定，支持按防区的实况，回放，下载，视频巡逻等多种业务 支持在电子地图上对关键道路、主干道、省道、辅道、支路等进行标示 支持在电子地图上标注摄像机点位 支持图层分类显示功能 支持地图拼接、测距、截图功能 支持地图上通过线选、框选、圈选资源 | 1 | 大兴区智慧平安小区一期项目 | 套 |
| 61 | 视频接入引擎 | 宇视-SWP-BM5.0 提供录像备份的管理功能 提供录像转存的管理功能 服务器有看护进程驻守，能有效防止进程异常 对重要录像延长存储留存期 备份数据实现无碎片存储，系统可靠，空间利用率高 | 1 | 大兴区智慧平安小区一期项目 | 套 |
| 62 | 视频接入引擎 | 宇视-SWP-CDM 5.0 具有云存储节点动态扩展能力 采用裸数据存储技术，可极大程度发挥存储设备读写性能，实现云中的秒级检索和回放 支持智能路由功能 支持负载均衡和灾难备份 | 1 | 大兴区智慧平安小区一期项目 | 套 |
| 63 | 人车技战法应用软件 | 宇视-SWP-GA-SPS-VI 支持全结构化算子分析，包括机动车分析、非机动车分析、人体分析以及人脸分析 支持框选播放视频的画面区域，选择时间段，进行视频数人数车，分析出在该视频区域该时间段经过的人和车； 支持框选地图区域，选择时间段，进行区域数人数车，分析出在该地图区域该时间段经过的人和车 支持对导入的图片进行分析，分析出人脸、人体以及机动车等目标，支持选择相应的目标进行检索 持将目标的图片线索转换为特征向量，在给定的时空范围内，搜索相似的可疑图片，并绘制目标移动轨迹，以图搜图的平均响应时间小于3s 支持在人脸比对过程中将目标人脸特征、人体特征关联，使用人体的搜索结果补充人脸的搜索结果 支持对单张目标图片或者名张目标图片进行渐进式检索.即在搜索的结果中继续检索缩小范围支持将目标人员一键布控，将其加入布控目标中，当系统再次检测到目标人物时，支持自动预警 支持对多个目标同时进行轨迹查询，查看轨迹是否同行 支持实时视频任务调度及历史视频任务调度两种模式，支持选择摄像机或是离线视频进行全结构化分析，支持选择不同算法类型 | 1 | 大兴区智慧平安小区一期项目 | 套 |
| 64 | 人车技战法应用软件 | 宇视-SWP-GA-SPS-PM 支持输入特定小区，筛选人员信息，进行人员展示 支持人员基本信息展示，并显示该人员的全部标签，点击卡片可进入该人员的一人一档 支持通过时间过滤，筛选出特定时间的人员，展示人员信息 支持上传人员图像，筛选出目标人员，展示人员信息 支持展示个人信息，包括摄像头捕捉到的质量最高的图片，该人员的静态档案信息，例如性别、常驻地址、建档时间等 支持对该人员进行打标，包括外貌特征、居住信息，行为特征等 支持推荐匹配重点管控人员，将捕捉的人员信息与重点管控人员的卡片信息进行匹配 支持展示目标的预警记录，并支持查看预警大图和视频 支持人员历史轨迹展示，轨迹信息可通过时间过滤 支持关联人员功能，以关系图谱形式展示与该人员有过互动的目标，记录其同行地点及 同行次数，并可通过时间筛选进行过滤 支持通过姓名、身份证号和上传图片进行筛选，并可按照预警时间排序 支持单体录入和批量上传重点管控人员 支持关联动态人口，点击未关联的重点管控人员，可展示出与该人员有关的所有动态人口列表 点击重点人员卡片，进入重点人员一人一档 支持按组织关系进行分类，通过规则与底库碰撞，判断组织类型，形成组织发现关系 再通过关系发现，推荐不同的关系组织，每个关系组织有唯一的ID 支持组织ID、时间、小区名称筛选组织，并支持按预警进行排序 支持查看组织详情，展示人员关系图谱和同行记录 | 1 | 大兴区智慧平安小区一期项目 | 套 |
| 65 | 视频计算引擎 | 宇视-SWP-VDS-VCE 支持注册算子，可定义算子名称、算子能力(如人员、人脸、机动车、非机动车、事件、指数等)、输入输出，配置资源规格，对算子进行描述，完成算子注册 | 1 | 大兴区智慧平安小区一期项目 | 套 |
| 66 | 视频计算引擎 | 宇视-SWP-VDS-ACB 支持创建NFS和CEPH存储，支持动态创建存储卷 支持应用监控，应用弹性伸缩 支持业务应用监控、服务器状态监控和前端设备状态监控，可以监控容器级别和虚拟机级别资源 | 1 | 大兴区智慧平安小区一期项目 | 套 |
| 67 | 视频计算引擎 | 宇视-LIS-VDS-VCE-100@V 100路视图向量计算引擎设备授权 | 2 | 大兴区智慧平安小区一期项目 | 套 |
| 68 | 视频计算引擎 | 宇视-SWP-VDS-DIA 支持分析多源数据，让不同存储源中的沉睡数据具备分析能力 支持对异构数据源做关联分析 全Serverless结构，用户无需基础设施和管理成本等长期持有成本，无需单独维护实例，随时随用、按需付费。服务按需使用，业务灵活，资源伸缩方便，升级无感知；提供零启动时间，透明升级、QOS弹性服务等 支持采用SQL与服务端进行交互 支持丰富的内置函数 客户端基于传统的JDBC/ODBC连接驱动，客户接入快捷，应用改造和迁移成本低 支持与BI工具兼容，方便客户数据分析和数据可视化 支持多路数据源接入分析，提供多样化数据源分析能力 全面融合MPP和DAG技术，支持超强横向分析扩展能力、向量化执行优化能力、算子流水线优化能力 支持资源隔离和优先级调度 支持异构数据源联合分析，具备多路异构数据源联合分析能力。用户可将不同业务数据、冷数据和热数据分开存储。支持让用户轻松针对不同类数据源，不同数据表进行关联分析 | 1 | 大兴区智慧平安小区一期项目 | 套 |
| 69 | 视频计算引擎 | 宇视-SWP-VDS-ADB 拥有海量数据计算能力，支持计算单标万亿记录、PB级别数据 支持全量数据分析，分析结果具有最大代表性 支持极速查询响应，支持毫秒级内对亿级数据进行多维透视 支持高并发查询量，并通过动态多副本数据存储计算技术保证系统高可用性 支持灵活查询形式，支持通过SQL对海量数据进行多维分析、数据透视、数据筛选 支持离线通道、在线通道双模式并行数据导入，导入性能随集群规模线性扩展 支持精确到列级别的权限管理和超细粒度的用户操作审计，通过公私钥机制保护数据安全 支持全面兼容MySQL协议(包括数据元信息)、兼容商业分析工具和应用 | 18 | 大兴区智慧平安小区一期项目 | 套 |
| 70 | 视频计算引擎 | 宇视-SWP-VDS-DIH | 1 | 大兴区智慧平安小区一期项目 | 套 |
| 71 | 人员管理模块 | 海康威视-Infovision CIOT 支持小区场景、通用场景化应用配置(公安部检验报告证明) 支持对用户、角色、组织、区域、人员、车辆、卡片、设备等基础资源进行管理调配 支持AD域支持根据用户使用习惯自定义配置快捷功能入口，支持首页投放大屏展示，支持最近7天每日的用户活跃数统计支持以中心管理服务为核心的网络拓扑结构，支持对系统中的分组、服务器、组件等统计概览、查看 支持用户通过人证比对方式实现人脸照片自助采集 支持提供人脸照片质量评分能力 支持区域、人员、组织、车辆通过资源包方式扩展自定义属性 支持用户不少于20万个，支持同时在线不少于5000个用户 支持用户权限管理，并支持多级管理 | 1 | 大兴区智慧平安小区一期项目 | 套 |
| 72 | 区域管理模块 | 海康威视-Infovision CIOT | 1 | 大兴区智慧平安小区一期项目 | 套 |
| 73 | 访客管理模块 | 海康威视-Infovision CIOT | 1 | 大兴区智慧平安小区一期项目 | 套 |
| 74 | 健康宝对接模块 | 海康威视-Infovision CIOT | 1 | 大兴区智慧平安小区一期项目 | 套 |
| 75 | 区级统筹各厂家对接 | 海康威视-Infovision CIOT | 5 | 大兴区智慧平安小区一期项目 | 套 |
| 76 | 智慧社区运维运营管理系统 | 定制-智慧社区管理系统V1.0 用户注册及平台审核 进入用户注册页面，完成手机验证、填写信息、提交后，经社 区管理员后台审核通过后即可完成注册，并会收到注册成功微信通知。此外，还支持社 区管理员统一导入住户信息，住户仅需在注册页面完成手机验证、确认住址信息后，即可立即完成注册 员工管理 社区管理员可以通过后台进行员工信息管理和排班配置，支持手动添加或者批量导入员工信息，支持配置对应标签权限，员工排班管理支持批量导入排班信息，支持排班信息预览和快速删除。 投诉建议 支持用户以文本加图片形式提交投诉、建议和表扬，社区管理员可在社区 管理平台查看、回复和分派指定处理人，投诉处理员工线上接收任务通知，线下解决用户投诉。支持社区撤销不合理投诉，住户可对处理结果进行评价。 快捷报修 支持业主通过线上上传故障信息与图片等，社区接收业主报修信息，并通过后台集中管理和分配任务给维修人员，维修人员线上接单，线下维修，并最终社区通 过后台管理，进行任务处理、实时跟进，以及维修结果反馈。 社区通知社区管理员可通过后台编辑发送模版社区通知，通知内容支持文字、图片、链接等，通知不限条目数，以模板消息+通知详情页面形式呈现，通知可有针对性的下发给具体楼栋住户或全部公众号粉丝，支持查看已发送通知内容、通知范围及发送状态。 小区巡更社区管理员可以通过后台进行巡更管理，支持手动添加和批量导入巡更人 | 156 | 大兴区智慧平安小区一期项目 | 套 |
| 77 | 一村一策应用软件开发 | 定制 基本信息管理基本信息操作权限控制模块 大兴综治平台与基本信息系统接口开发 实现接口对接，完成系统对接 前台政策展示及索引 前台政策宣传详情 前台数据台账 后台政策宣传编辑上传 后台浏览数据统计 后台数据台账 前台指南展示及索引 前台办事指南详情 前台数据台账 后台指南编辑上传 后台浏览数据统计 后台数据台账 前台公约展示及索引 前台村民公约详情 前台数据台账 后台公约编辑上传 后台浏览数据统计 后台数据台账 前台公约展示及索引 前台村务公开详情 前台数据台账 后台村务编辑上传 后台浏览数据统计 后台数据台账 前台活动展示及索引 | 1 | 大兴区智慧平安小区一期项目 | 套 |
| 78 | 区块链底链架构采购 | 定制 区块链基础支撑层 底链支撑层 链管理层 中间件服务层 能力服务 | 1 | 大兴区智慧平安小区一期项目 | 套 |
| 79 | 区块链人房认证应用 | 定制 身份认证核验登记 场景取证信息管理 | 1 | 大兴区智慧平安小区一期项目 | 套 |
| 80 | 区块链出租房屋审核应用 | 定制 房源登记 租赁房源报备 出租资格认定 出租申请及审核 租赁合同备案 租赁监督管理 | 1 | 大兴区智慧平安小区一期项目 | 套 |
| 81 | 区块链政法人员信用体系应用 | 定制 重点人群信息数据库 信用积分模型及管理机制 | 1 | 大兴区智慧平安小区一期项目 | 套 |
| 82 | 汇聚转发系统 | 定制 符合北京市智慧平安小区建设指南区级系统要求，具备功能如下： 动态数据存储 动态数据脱敏处理 数据备份 动态数据转发规则制定 动态数据建库 动态数据比对 系统安全认证 安全加密 安全解密 身份信息获取 用户管理 数据分享标准制定 数据转发标准制定 创建用户 分配用户权限 标准地址规范建设 层级定义与划分 创建用户 分配用户权限 静态数据存储 静态数据备份 创建用户分配用户权限 静态人像信息详情展示 静态人像信息更新 实名信息认证 实名制信息录入 | 1 | 大兴区智慧平安小区一期项目 | 套 |
| 83 | 系统集成 |  | 1 | 大兴区智慧平安小区一期项目 | 套 |
| 84 | 外围防线融合布控模块 | 国产 | 1 | 大兴区外围防线配套基础设施建设项目 | 套 |
| 85 | 外围防线智能预警模块 | 国产 | 1 | 大兴区外围防线配套基础设施建设项目 | 套 |
| 86 | 外围防线人员考核模块 | 国产 | 1 | 大兴区外围防线配套基础设施建设项目 | 套 |
| 87 | 外围防线巡控核查模块(移动端) | 国产 | 1 | 大兴区外围防线配套基础设施建设项目 | 套 |
| 88 | 融合通讯模块 | 国产 | 1 | 大兴区外围防线配套基础设施建设项目 | 套 |
| 89 | 外围防线指挥调度系统授权 | 国产 | 900 | 大兴区外围防线配套基础设施建设项目 | 个 |
| 90 | 第三方接口 | 国产 | 3 | 大兴区外围防线配套基础设施建设项目 | 套 |
| 91 | 雷达周界视频联动 报警模块 | 宇视SWP-BSP-LS | 1 | 大兴区外围防线配套基础设施建设项目 | 套 |
| 92 | 多维数据对接模块 | 宇视VS-BSP9500-AS | 3 | 大兴区外围防线配套基础设施建设项目 | 套 |
| 93 | 存储接入授权 | 宇视LIS-VideoManager3.0-500TB | 1 | 大兴区外围防线配套基础设施建设项目 | 套 |
| 94 | 视频接入引擎视频接入许可授权单路 | 宇视LIS-VideoManager3.0-Cam-1 | 300 | 大兴区外围防线配套基础设施建设项目 | 路 |
| 95 | 视频接入引擎媒体交换服务模块 | 宇视SWP-MediaSwitch5.0 | 3 | 大兴区外围防线配套基础设施建设项目 | 套 |
| 96 | 视频接入引擎单路全结构化算法 | 宇视LIS-IA12800-FVAS@300-LIS-IA12800-FVAS-1 | 300 | 大兴区外围防线配套基础设施建设项目 | 路 |
| 97 | 视频接入引擎单路视图向量数据算法 | 宇视LIS-IA12800-FVAS@300-LIS-VCE-STXL-1 | 300 | 大兴区外围防线配套基础设施建设项目 | 路 |
| 98 | 视频接入引擎单路人员聚档算法 | 宇视LIS-IA12800-FVAS@300-LIS-BSP-DA@1 | 300 | 大兴区外围防线配套基础设施建设项目 | 路 |
| 99 | 视频接入引擎视图监控预警功能引擎 | 宇视SWP-GA-SPS7.0-SWP-GA-SPS@YJ | 1 | 大兴区外围防线配套基础设施建设项目 | 套 |
| 100 | 视频接入引擎全量数据渐进式研判引擎 | 宇视SWP-GA-SPS7.0-SWP-GA-SPS@YP | 1 | 大兴区外围防线配套基础设施建设项目 | 套 |
| 101 | 应用软件扩容 | 宇视LIS-SPS-V@100 | 3 | 大兴区外围防线配套基础设施建设项目 | 套 |
| 102 | 视频计算引擎扩容100路视图向量计算引擎设备授权 | 宇视SWP-GA-VDS5.0@300-LIS-VDS-Cam-100 | 3 | 大兴区外围防线配套基础设施建设项目 | 套 |
| 103 | 视频计算引擎扩容数据智能分析引擎 | 宇视SWP-GA-VDS5.0@300-SWP-DISP-DATA | 1 | 大兴区外围防线配套基础设施建设项目 | 套 |
| 104 | 视频计算引擎扩容视频数据服务中台-数据库(含单核授权) | 宇视SWP-GA-VDS5.0@300-SWP-DBP-DIA | 27 | 大兴区外围防线配套基础设施建设项目 | 个 |
| 105 | 移动终端产品服务及配套 |  | 1 | 北京市大兴区社会治安综合治理信息平台建设项目 | 套 |
| 106 | 软件产品及服务配套 |  | 1 | 北京市大兴区社会治安综合治理信息平台建设项目 | 套 |
| 107 | 大兴区综治业务应用软件开发 |  | 1 | 北京市大兴区社会治安综合治理信息平台建设项目 | 套 |
| 108 | 可视化引擎全景图配置 |  | 1 | 政法委-2026大兴区视频监控资源管理平台建设运营项目 | 套 |
| 109 | 可视化引擎数据看板 |  | 1 | 政法委-2026大兴区视频监控资源管理平台建设运营项目 | 套 |
| 110 | 可视化引擎展示效果配置 |  | 1 | 政法委-2026大兴区视频监控资源管理平台建设运营项目 | 套 |
| 111 | 可视化引擎可视化功能 |  | 1 | 政法委-2026大兴区视频监控资源管理平台建设运营项目 | 套 |
| 112 | 可视化引擎后台功能 |  | 1 | 政法委-2026大兴区视频监控资源管理平台建设运营项目 | 套 |
| 113 | 算法库算法引擎管理 |  | 1 | 政法委-2026大兴区视频监控资源管理平台建设运营项目 | 套 |
| 114 | 算法库算法智能调度 |  | 1 | 政法委-2026大兴区视频监控资源管理平台建设运营项目 | 套 |
| 115 | 算法库融合分析应用 |  | 1 | 政法委-2026大兴区视频监控资源管理平台建设运营项目 | 套 |
| 116 | 算法库算法运行监测 |  | 1 | 政法委-2026大兴区视频监控资源管理平台建设运营项目 | 套 |
| 117 | 算法库算法授权查询 |  | 1 | 政法委-2026大兴区视频监控资源管理平台建设运营项目 | 套 |
| 118 | 算法库算法综合评价 |  | 1 | 政法委-2026大兴区视频监控资源管理平台建设运营项目 | 套 |
| 119 | 算法库智能应用统计 |  | 1 | 政法委-2026大兴区视频监控资源管理平台建设运营项目 | 套 |
| 120 | 算法库视图数据对接 |  | 1 | 政法委-2026大兴区视频监控资源管理平台建设运营项目 | 套 |
| 121 | 算法库智能管控 |  | 1 | 政法委-2026大兴区视频监控资源管理平台建设运营项目 | 套 |
| 122 | 算法库图片流解析服务 |  | 1 | 政法委-2026大兴区视频监控资源管理平台建设运营项目 | 套 |
| 123 | 算法库视频流解析 |  | 1 | 政法委-2026大兴区视频监控资源管理平台建设运营项目 | 套 |
| 124 | 算法库布控特征库 |  | 1 | 政法委-2026大兴区视频监控资源管理平台建设运营项目 | 套 |
| 125 | 算法库结构化信息库检索 |  | 1 | 政法委-2026大兴区视频监控资源管理平台建设运营项目 | 套 |
| 126 | 算法库时空特征库检索 |  | 1 | 政法委-2026大兴区视频监控资源管理平台建设运营项目 | 套 |
| 三 |
| 1 | 高点监控服务器软件平台 | 8200平台 | 1 | 高点监控项目 | 套 |
| 2 | 客户端软件 | 8200客户端 | 1 | 高点监控项目 | 套 |
| 3 | 摄像机接入许可 | / | 2 | 北京市大兴区人防工程视频监控系统（一期） | 套 |
| 4 | 双门禁管理系统 | DS-K2602 | 1 | 北京市大兴区人防工程视频监控系统（一期） | 套 |
| 5 | 服务器操作系统 | WindowsServer2008R2 | 6 | 北京市大兴区人防工程视频监控系统（一期） | 套 |
| 6 | 基础视频管理 | iSecure Center | 1 | 大兴区人防工程视频监控系统项目（三期） | 套 |
| 7 | 数据可视化应用 | iSecure Center | 1 | 大兴区人防工程视频监控系统项目（三期） | 套 |
| 8 | 系统管理 | iSecure Center | 1 | 大兴区人防工程视频监控系统项目（三期） | 套 |
| 9 | 电子地图应用 | iSecure Center | 1 | 大兴区人防工程视频监控系统项目（三期） | 套 |
| 10 | 智能应用 | iSecure Center | 1 | 大兴区人防工程视频监控系统项目（三期） | 套 |
| 四 |
| 1 | 业务应用模块 | 宇视科技 VS-IS9500 | 1 | 北京市大兴区卫生健康委雪亮工程 | 套 |
| 2 | 媒体转发共享模块 | 宇视科技 VS-MS8800 | 1 | 北京市大兴区卫生健康委雪亮工程 | 套 |
| 3 | 综合安防管理平台 | 宇视科技 VMS-B260-A16@R | 1 | 北京市大兴区卫生健康委雪亮工程 | 套 |
| 五 |
| 1 | 视频数据系统 | 宇视SWP-DB-F5.0 | 1 | 区级服务大厅监控项目 | 套 |
| 2 | 视频转码系统 | 宇视SWP-TS5.0 | 1 | 区级服务大厅监控项目 | 套 |
| 3 | 媒体交换系统 | 宇视SWP-MediaSwitch5.0 | 8 | 区级服务大厅监控项目 | 套 |
| 4 | 视频地理信息系统 | 宇视SWP-MAP3.5 | 1 | 区级服务大厅监控项目 | 套 |
| 5 | 视频地理信息系统 | 宇视SWP-IMP3.5 | 1 | 区级服务大厅监控项目 | 套 |
| 6 | 视频诊断运维系统 | 宇视SWP-IA-VD3.5 | 1 | 区级服务大厅监控项目 | 套 |
| 7 | 视图数据管理系统 | 宇视SWP-DM5.0 | 1 | 区级服务大厅监控项目 | 套 |
| 8 | 视频管理系统 | 宇视SWP-VM5.0 | 1 | 区级服务大厅监控项目 | 套 |

      - 后端硬件运维方案

1、后端硬件运维内容

（1）服务器等硬件设备

7×24小时通过监控平台和带外管理工具对服务器硬件健康状态进行实时监控，确保在发生硬盘预警、风扇故障、电源异常等硬件告警时，能在2小时内通过远程管理口进行初步诊断与响应。

每日使用监控工具检查服务器的核心硬件指标，包括但不限于CPU温度与利用率、内存使用率与ECC错误、磁盘SMART状态与坏道、RAID阵列健康度、电源状态以及网络设备端口状态与流量。主动分析日志中的硬件告警信息。检查所有服务器运行状态，重点检查服务器CPU运行情况，内存使用率，磁盘空间使用率（正常情况CPU使用率低于70%，内存使用率低于50%，磁盘空间使用率不高于80%）；

检查服务器所运行业务是否正常，无宕死卡死情况发生；

及时清理服务器冗余数据和缓存数据；

查询服务器日志检查是否存在报错信息，如有报错信息及时反馈研发分析原因及时解决；

收集其他服务器系统日志，并联合其研发成员共同探讨异常起因和解决方案。

定期对服务器进行漏洞扫描与补丁升级；对带外管理口的访问日志进行安全审计；确保物理安全策略（如机房进出记录）的执行；对退役硬盘进行数据销毁并稽核记录。

现场硬件故障处理，对远程无法解决的硬件故障，进行现场故障诊断，执行备件更换、硬件调试等操作，实现紧急恢复，并填写详细的故障处理报告。

硬件操作知识培训服务，根据团队需求，提供服务器硬件基础知识、常见故障识别、带外管理工具使用、机房安全操作规范等专业技术培训。

（2）存储设备（含硬盘）

远程监控与应急响应：7×24小时通过存储管理平台及监控系统，对存储阵列、硬盘柜等设备状态进行实时监控。重点关注硬盘预失效告警、控制器状态、存储池/卷健康度及前端端口性能。确保在发生告警时，能在协议时间内响应并启动远程诊断流程。

存储系统每日健康检查：每日检查存储设备核心指标，包括：控制器负载、缓存状态、前后端端口性能、所有硬盘的SMART状态与响应时间、RAID组/存储池的冗余状态与重构进度、存储空间总体使用率及增长趋势。

存储安全与预防性维护：定期对存储设备固件进行漏洞扫描与合规性补丁升级；审计存储网络的访问控制策略及管理账号权限；执行机房内存储设备的物理安全巡检；安排并执行预防性维护，如设备清洁、部件状态检查等。

定期深度巡检与报告输出：执行月度/季度深度巡检，全面检查存储硬件、存储网络、多路径软件配置及运行状态。输出包含硬件健康评分、性能基线对比、容量预测与风险清单的专业存储巡检报告。

数据备份策略执行与监控：负责每日备份任务的监控与巡检，验证关键数据的备份成功率、备份完整性及备份介质（磁盘/磁带）状态。定期检查备份存储空间使用情况，清理过期备份数据，并根据数据重要性调整备份策略（全备、增量、差异）与保留周期。

定期数据恢复演练：制定并严格执行数据恢复演练计划，定期（如每季度或每半年）模拟真实数据丢失场景，从备份介质中执行数据恢复测试。演练涵盖文件级、卷级及系统级恢复，验证恢复流程的有效性、恢复时间目标（RTO）与恢复点目标（RPO）的达成能力，并输出演练报告以持续优化流程。

知识转移与团队协作：根据需求，为相关团队提供存储基础知识、日常管理操作及故障初步判断的培训。协同应用团队、数据库团队及备份团队，处理与存储性能、容量及备份恢复相关的日常问题。

供应商协调与日常管理：作为接口，协调存储原厂或维保服务商完成备件更换、定期预防性巡检及技术支持。管理存储设备资产信息、维保合同及服务报告。

2、后端硬件运维清单

后端硬件主要运维清单如下：

表 2-4  后端硬件运维清单

| 序号 | 设备名称 | 型号/参数 | 数量 | 所属项目 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 大兴区公安分局后端硬件清单 |  |  |  |  |  |
| 1 | 视频图像信息数据库（车辆库、含存储） | DS-VE22505-K18/AC | 10 | 雪亮工程、天网工程等 | 台 | 2026年出保 |
| 2 | 视频图像信息数据库（人脸库、含存储） | DS-VE22305/AC | 12 | 雪亮工程、天网工程等 | 台 | 2026年出保 |
| 3 | 视频图像信息数据库（人体库、含存储） | DS-VE22305/AC | 5 | 雪亮工程、天网工程等 | 台 | 2026年出保 |
| 4 | 视频图像信息数据库（WIFI数据库） | DS-VE22305/AC | 5 | 雪亮工程、天网工程等 | 台 | 2026年出保 |
| 5 | 视频图像信息数据库（车辆库、含存储） | DS-VE22505-K18/AC | 10 | 雪亮工程、天网工程等 | 台 | 2026年出保 |
| 6 | 视频图像信息数据库（人脸库、含存储） | DS-VE22305/AC | 12 | 雪亮工程、天网工程等 | 台 | 2026年出保 |
| 7 | 视频图像信息数据库（人体库、含存储） | DS-VE22305/AC | 5 | 雪亮工程、天网工程等 | 台 | 2026年出保 |
| 8 | 视频图像信息数据库（WIFI数据库、含存储） | DS-VE22305/AC | 5 | 雪亮工程、天网工程等 | 台 | 2026年出保 |
| 9 | 视频图像信息数据库（案事件库） | iVMS-9100-VIID | 2 | 雪亮工程、天网工程等 | 台 | 2026年出保 |
| 10 | 国标联网网关 | DS-68NCGDX | 2 | 雪亮工程、天网工程等 | 台 | 2026年出保 |
| 11 | 视频接入网关中级版 | CIG-M | 50 | 雪亮工程、天网工程等 | 台 | 2026年出保 |
| 12 | 视频接入网关高级版 | C1G-L | 50 | 雪亮工程、天网工程等 | 台 | 2026年出保 |
| 13 | 视频结构化分析服务器 | DS-IH51X2 | 2 | 雪亮工程、天网工程等 | 台 | 2026年出保 |
| 14 | 卡口图片二次解析服务器 | DS-IH5216 | 9 | 雪亮工程、天网工程等 | 台 | 2026年出保 |
| 15 | 视频结构化分析服务器 | DS-IH51X2 | 23 | 雪亮工程、天网工程等 | 台 | 2026年出保 |
| 16 | 人脸分析服务器 | DS-IH5316 | 23 | 雪亮工程、天网工程等 | 台 | 2026年出保 |
| 17 | 卡口图片二次解析服务器 | DS-IH5216 | 23 | 雪亮工程、天网工程等 | 台 | 2026年出保 |
| 18 | 企业级硬盘（案事件库专用） | ST4000NM0035 | 48 | 雪亮工程、天网工程等 | 块 | 2026年出保 |
| 19 | WIFI大数据应用服务器（含功能模块） | DS-VE2208C | 1 | 雪亮工程、天网工程等 | 台 | 2026年出保 |
| 20 | 视频大数据应用服务器（含功能模块） | DS-VE2208C | 1 | 雪亮工程、天网工程等 | 台 | 2026年出保 |
| 21 | 车辆大数据应用服务器（含功能模块） | DS-VE2208C | 1 | 雪亮工程、天网工程等 | 台 | 2026年出保 |
| 22 | 卡口接入服务器（含功能模块） | DS-VE2208C | 1 | 雪亮工程、天网工程等 | 台 | 2026年出保 |
| 23 | 视频接入服务器（含功能模块） | DS-VE2208C | 1 | 雪亮工程、天网工程等 | 台 | 2026年出保 |
| 24 | WIFI釆集服务器（含功能模块） | DS-VE2208C | 1 | 雪亮工程、天网工程等 | 台 | 2026年出保 |
| 25 | 视侦工作本 | DS-OVIT-GQDX | 2 | 雪亮工程、天网工程等 | 台 | 2026年出保 |
| 26 | 布控引擎 | IFaceEngine-A200-G E | 1 | 雪亮工程、天网工程等 | 台 | 2026年出保 |
| 27 | 数据库服务器 | IFaceEngine~M20 O-SP | 1 | 雪亮工程、天网工程等 | 台 | 2026年出保 |
| 28 | 视频流媒体存储NVR（32路） | DS-8632N-I8 | 8 | 雪亮工程、天网工程等 | 台 | 2026年出保 |
| 29 | 企业级硬盘（6T） | ST6000NM0115 | 73 | 雪亮工程、天网工程等 | 块 | 2026年出保 |
| 30 | 中心管理服务器 | DS-VE22S-B | 2 | 雪亮工程、天网工程等 | 台 | 2026年出保 |
| 31 | 数据库服务器 | DS-VE22S-B | 2 | 雪亮工程、天网工程等 | 台 | 2026年出保 |
| 32 | 地图应用服务器 | DS-VE22S-B | 1 | 雪亮工程、天网工程等 | 台 | 2026年出保 |
| 33 | 流媒体服务器 | DS-VD22S-B | 2 | 雪亮工程、天网工程等 | 台 | 2026年出保 |
| 34 | 国标联网网关 | DS-68NCGDX | 1 | 雪亮工程、天网工程等 | 台 | 2026年出保 |
| 35 | 视频综合平台 | DS-B20 | 1 | 雪亮工程、天网工程等 | 台 | 2026年出保 |
| 36 | 超高分服务器 | DS-iVMS9530E | 1 | 雪亮工程、天网工程等 | 台 | 2026年出保 |
| 37 | 超高分输入板 | DS-6404HFU-B20DP | 3 | 雪亮工程、天网工程等 | 个 | 2026年出保 |
| 38 | 数据图墙 | iVMS-8200-TQ | 1 | 雪亮工程、天网工程等 | 台 | 2026年出保 |
| 39 | 视频云存储管理服务器 | DS-A5120RL-CVMN | 10 | 雪亮工程、天网工程等 | 台 | 2026年出保 |
| 40 | 视频云存储网关 | DS-ASSNR-NAS | 95 | 雪亮工程、天网工程等 | 台 | 2026年出保 |
| 41 | 负载均衡服务器 | 2288H V5 | 7 | 雪亮工程、天网工程等 | 台 | 2026年出保 |
| 42 | 视频云存储主机 | OceanStor 9000 | 49 | 雪亮工程、天网工程等 | 台 | 2026年出保 |
| 43 | 立体可视化管理/接入/分发服务器 | RH2288 V3 | 3 | 雪亮工程、天网工程等 | 台 | 2026年出保 |
| 44 | 媒体交换服务服务器 | RH2288 V3 | 13 | 雪亮工程、天网工程等 | 台 | 2026年出保 |
| 45 | 备份管理服务服务器 | RH2288 V3 | 2 | 雪亮工程、天网工程等 | 台 | 2026年出保 |
| 46 | 多维数据服务服务器 | RH2288 V3 | 10 | 雪亮工程、天网工程等 | 台 | 2026年出保 |
| 47 | 数据接入服务器 | RH2288 V3 | 63 | 雪亮工程、天网工程等 | 台 | 2026年出保 |
| 48 | 媒体交换服务器 | RH2288 V3 | 84 | 雪亮工程、天网工程等 | 台 | 2026年出保 |
| 49 | 多维数据服务器 | RH2288 V3 | 21 | 雪亮工程、天网工程等 | 台 | 2026年出保 |
| 50 | 云存储管理服务器 | RH2288 V3 | 42 | 雪亮工程、天网工程等 | 台 | 2026年出保 |
| 51 | 云存储点播服务器 | RH2288 V3 | 42 | 雪亮工程、天网工程等 | 台 | 2026年出保 |
| 52 | 云存储虚拟化服务器 | RH2288 V3 | 42 | 雪亮工程、天网工程等 | 台 | 2026年出保 |
| 53 | 多维数据接入代理服务器 | RH2288 V3 | 3 | 雪亮工程、天网工程等 | 台 | 2026年出保 |
| 54 | 多维数据服务器 | RH2288 V3 | 1 | 雪亮工程、天网工程等 | 台 | 2026年出保 |
| 55 | 媒体交换服务器 | RH2288 V3 | 1 | 雪亮工程、天网工程等 | 台 | 2026年出保 |
| 56 | 云存储管理服务器 | RH2288 V3 | 2 | 雪亮工程、天网工程等 | 台 | 2026年出保 |
| 57 | 云存储点播服务器 | RH2288 V3 | 2 | 雪亮工程、天网工程等 | 台 | 2026年出保 |
| 58 | 主控板升级 | FB- SMCU32-NB | 21 | 雪亮工程、天网工程等 | 块 | 2026年出保 |
| 59 | 网络存储主机 | NI-CX1848-CDS | 80 | 雪亮工程、天网工程等 | 台 | 2026年出保 |
| 60 | 电池模块 | NI0M1BCBB | 80 | 雪亮工程、天网工程等 | 个 | 2026年出保 |
| 61 | 冗余电源 | NI0M1DPS700 | 80 | 雪亮工程、天网工程等 | 个 | 2026年出保 |
| 62 | 硬盘 | NI- HD8000V-A-S-N-01 | 3816 | 雪亮工程、天网工程等 | 块 | 2026年出保 |
| 63 | 网络存储主机 | NI-CX1848-CDS | 5 | 雪亮工程、天网工程等 | 台 | 2026年出保 |
| 64 | 电池模块 | NI0M1BCBB | 5 | 雪亮工程、天网工程等 | 个 | 2026年出保 |
| 65 | 冗余电源 | NI0M1DPS700 | 5 | 雪亮工程、天网工程等 | 个 | 2026年出保 |
| 66 | 硬盘 | NI-HD8000V-A-S-N-01 | 240 | 雪亮工程、天网工程等 | 块 | 2026年出保 |
| 67 | 微模块机房集中监控平台-监控管理服务器 | RH2288 V3 | 1 | 雪亮工程、天网工程等 | 台 | 2026年出保 |
| 68 | 前端硬盘录像机 |  | 15 | 外围卡口智慧管控系统建设项目 | 台 | 2026年出保 |
| 69 | 8T监控 级硬盘 |  | 30 | 外围卡口智慧管控系统建设项目 | 块 | 2026年出保 |
| 70 | 硬盘 | NI-HD4000V-03 | 260 | 警用装备购置天网项目 | 块 | 2026年出保 |
| 71 | 视频解析单元 | DS-IA4040-03U | 25 | 北京市大兴区“雪亮工程”建设软件及前端设备采购项目 | 台 | 2026年出保 |
| 72 | 大数据智能服务器 | DS-VBD0AH-3DU/3S | 40 | 北京市大兴区“雪亮工程”建设软件及前端设备采购项目 | 台 | 2026年出保 |
| 73 | 大数据服务器 | DS-VBD0AH-3DU/4S | 24 | 北京市大兴区“雪亮工程”建设软件及前端设备采购项目 | 台 | 2026年出保 |
| 74 | 高密度服务器 | DS-VH222S-B | 5 | 北京市大兴区“雪亮工程”建设软件及前端设备采购项目 | 台 | 2026年出保 |
| 75 | 高密度服务器 | DS-VH222S-B | 3 | 北京市大兴区“雪亮工程”建设软件及前端设备采购项目 | 台 | 2026年出保 |
| 76 | 流媒体服务器 | DS-VE22S-B | 6 | 北京市大兴区“雪亮工程”建设软件及前端设备采购项目 | 台 | 2026年出保 |
| 77 | 二次分析服务器 | DS-IB1300-03U | 32 | 北京市大兴区“雪亮工程”建设软件及前端设备采购项目 | 台 | 2026年出保 |
| 78 | 二次分析服务器 | DS-IC1016-03U | 23 | 北京市大兴区“雪亮工程”建设软件及前端设备采购项目 | 台 | 2026年出保 |
| 79 | 解码器 | DS-B20 | 1 | 北京市大兴区“雪亮工程”建设软件及前端设备采购项目 | 个 | 2026年出保 |
| 80 | 视频综合平台管理软件服务器 | DS-6408HFH | 1 | 北京市大兴区“雪亮工程”建设软件及前端设备采购项目 | 台 | 2026年出保 |
| 81 | 16路超高清解码器 | DS-6916UD | 6 | 北京市大兴区“雪亮工程”建设软件及前端设备采购项目 | 台 | 2026年出保 |
| 82 | 车辆识别系统服务器 | DH-DSS-C8502-B/70W | 1 | 北京市公安局大兴分局环城带地区“113”工程项目 | 台 | 2026年出保 |
| 83 | 车辆研判系统服务器 | DH-DSS-C8500-B | 1 | 北京市公安局大兴分局环城带地区“113”工程项目 | 台 | 2026年出保 |
| 84 | 数据库服务器 | DH-DB-0RC8000/10Y | 1 | 北京市公安局大兴分局环城带地区“113”工程项目 | 台 | 2026年出保 |
| 85 | 应用服务器 | x3850X6 | 1 | 北京市公安局大兴分局环城带地区“113”工程项目 | 台 | 2026年出保 |
| 86 | 阵列硬盘 | 2TB/7.2K SATA | 48 | 北京市公安局大兴分局环城带地区“113”工程项目 | 块 | 2026年出保 |
| 87 | 与卡口平台对接网关 | DH-DSS-C8902-1U | 1 | 北京市公安局大兴分局环城带地区“113”工程项目 | 台 | 2026年出保 |
| 二 | 大兴区政法委后端硬件清单 |  |  |  |  |  |
| 1 | 98寸高清显示屏 | 凯视达KSCV-9800 | 2 | 北京市大兴区社会治安综合治理信息平台建设项目 | 台 | 2025年出保 |
| 2 | 显示单元 | 科达JY-P2-X15 | 1 | 北京市大兴区社会治安综合治理信息平台建设项目 | 台 | 2025年出保 |
| 3 | 视频发送器 | 科达JY-S100 | 6 | 北京市大兴区社会治安综合治理信息平台建设项目 | 台 | 2025年出保 |
| 4 | 控制系统 | 科达MSP100 | 1 | 北京市大兴区社会治安综合治理信息平台建设项目 | 台 | 2025年出保 |
| 5 | 拼接控制器 | 科达MSP100-X1-8U | 1 | 北京市大兴区社会治安综合治理信息平台建设项目 | 台 | 2025年出保 |
| 6 | DVI输入卡 | 科达MSP100-X1-D-IC | 7 | 北京市大兴区社会治安综合治理信息平台建设项目 | 张 | 2025年出保 |
| 7 | DVI输出卡 | 科达MSP100-X1-D-OC | 4 | 北京市大兴区社会治安综合治理信息平台建设项目 | 张 | 2025年出保 |
| 8 | 云平台控制中心 | 大因DY-M1 | 1 | 北京市大兴区社会治安综合治理信息平台建设项目 | 台 | 2025年出保 |
| 9 | 高清输入/输出接口机 | 大因DY-300 | 43 | 北京市大兴区社会治安综合治理信息平台建设项目 | 台 | 2025年出保 |
| 10 | 会议专用音箱 | CPLMINI4.4 | 4 | 北京市大兴区社会治安综合治理信息平台建设项目 | 个 | 2025年出保 |
| 11 | 音频配线架 | 国产1:1隔离 | 1 | 北京市大兴区社会治安综合治理信息平台建设项目 | 台 | 2025年出保 |
| 12 | 主席话筒 | AICC/DCN_x001E_IDESK | 1 | 北京市大兴区社会治安综合治理信息平台建设项目 | 个 | 2025年出保 |
| 13 | 代表话筒 | AICC/DCN_x001E_IDESK1 | 7 | 北京市大兴区社会治安综合治理信息平台建设项目 | 个 | 2025年出保 |
| 14 | 无线话筒 | E3/MX415LPDF/C | 10 | 北京市大兴区社会治安综合治理信息平台建设项目 | 个 | 2025年出保 |
| 15 | 无线手持话筒 | AICC/EW100 135G4 | 4 | 北京市大兴区社会治安综合治理信息平台建设项目 | 个 | 2025年出保 |
| 16 | 功放 | AICC/AL2500 | 2 | 北京市大兴区社会治安综合治理信息平台建设项目 | 台 | 2025年出保 |
| 17 | 音频中控网关（含软件） | AICC/定制 | 1 | 北京市大兴区社会治安综合治理信息平台建设项目 | 台 | 2025年出保 |
| 18 | 多媒体终端盒 | 国产/定制 | 4 | 北京市大兴区社会治安综合治理信息平台建设项目 | 个 | 2025年出保 |
| 19 | 1080P高清视频会议双屏四流独显服务系统 | 视联动力/Aurora-GDM | 1 | 北京市大兴区社会治安综合治理信息平台建设项目 | 台 | 2025年出保 |
| 20 | 1080P高清视频监播系统 | 视联动力/Aurora-CBC | 1 | 北京市大兴区社会治安综合治理信息平台建设项目 | 台 | 2025年出保 |
| 21 | 电视墙服务系统 | 视联动力/VERA-GOV-HDTVS8V | 1 | 北京市大兴区社会治安综合治理信息平台建设项目 | 台 | 2025年出保 |
| 22 | 标准高清摄像机 | 视联动力/VERA-VT8012 | 3 | 北京市大兴区社会治安综合治理信息平台建设项目 | 台 | 2025年出保 |
| 23 | 顶拍摄像机 | 科达/moon50 | 1 | 北京市大兴区社会治安综合治理信息平台建设项目 | 台 | 2025年出保 |
| 24 | 高清视频会议终端 | 科达/TE40 | 1 | 北京市大兴区社会治安综合治理信息平台建设项目 | 台 | 2025年出保 |
| 25 | 高清视频会议摄像机 | 科达/VPC-600 | 3 | 北京市大兴区社会治安综合治理信息平台建设项目 | 台 | 2025年出保 |
| 26 | 无纸化会议一体终端 | AICC/25000DT/I5 | 13 | 北京市大兴区社会治安综合治理信息平台建设项目 | 台 | 2025年出保 |
| 27 | 无纸化会议终端机 | AICC/HT-I5 | 13 | 北京市大兴区社会治安综合治理信息平台建设项目 | 台 | 2025年出保 |
| 28 | 一体式话筒主机 | AICC/3300B | 1 | 北京市大兴区社会治安综合治理信息平台建设项目 | 台 | 2025年出保 |
| 29 | 一体式话筒控制器 | AICC/2000H | 1 | 北京市大兴区社会治安综合治理信息平台建设项目 | 台 | 2025年出保 |
| 30 | 外部显示扩展控制器 | AICC/20000X | 1 | 北京市大兴区社会治安综合治理信息平台建设项目 | 台 | 2025年出保 |
| 31 | 无纸化会议系统服务器 | AICC/20000M | 1 | 北京市大兴区社会治安综合治理信息平台建设项目 | 台 | 2025年出保 |
| 32 | 会议专用音箱 | CPL/MINI4.4 | 4 | 北京市大兴区社会治安综合治理信息平台建设项目 | 台 | 2025年出保 |
| 33 | 音箱处理器 | AICC/AICC 3.24CL | 1 | 北京市大兴区社会治安综合治理信息平台建设项目 | 台 | 2025年出保 |
| 34 | 音频配线架 | 定制/12*2CH | 1 | 北京市大兴区社会治安综合治理信息平台建设项目 | 台 | 2025年出保 |
| 35 | 无线手持话筒 | E3/EW100 135G4 | 2 | 北京市大兴区社会治安综合治理信息平台建设项目 | 个 | 2025年出保 |
| 36 | 功放 | AICC/AICC AL2500 | 2 | 北京市大兴区社会治安综合治理信息平台建设项目 | 台 | 2025年出保 |
| 37 | 发送器 | 科达/ JY-S100-D15L | 4 | 北京市大兴区社会治安综合治理信息平台建设项目 | 台 | 2025年出保 |
| 38 | DVI输入卡 | 科达/MSP100-X1-D-IC | 2 | 北京市大兴区社会治安综合治理信息平台建设项目 | 张 | 2025年出保 |
| 39 | HDMI输入卡 | 科达/MSP100-X1-H-IC | 1 | 北京市大兴区社会治安综合治理信息平台建设项目 | 张 | 2025年出保 |
| 40 | DVI输出卡 | 科达/MSP100-X1-D-OC | 2 | 北京市大兴区社会治安综合治理信息平台建设项目 | 张 | 2025年出保 |
| 41 | 显示屏 | 海康威视-DS-D5022FC-A | 10 | 大兴区重点村庄安全治理项目（28个村） | 台 | 2025年出保 |
| 42 | 视频线 | 海康威视-5米VGA线缆 | 10 | 大兴区重点村庄安全治理项目（28个村） | 根 | 2025年出保 |
| 43 | 键盘鼠标 | 罗技-定制 | 10 | 大兴区重点村庄安全治理项目（28个村） | 个 | 2025年出保 |
| 44 | 显示屏 | 海康威视-DS-D5022FC-A | 75 | 大兴区重点村庄安全治理项目（28个村） | 台 | 2025年出保 |
| 45 | 视频线 | 海康威视-5米VGA线缆 | 75 | 大兴区重点村庄安全治理项目（28个村） | 根 | 2025年出保 |
| 46 | 键盘鼠标 | 罗技-定制 | 75 | 大兴区重点村庄安全治理项目（28个村） | 个 | 2025年出保 |
| 47 | 移动隐患排查打印机 | 实达-实达C5000/A22 | 75 | 大兴区重点村庄安全治理项目（28个村） | 台 | 2025年出保 |
| 48 | 二维码打印胶纸耗材 | 实达-实达国产定制 | 1000 | 大兴区重点村庄安全治理项目（28个村） | 套 | 2025年出保 |
| 49 | 一体化指挥、操作、沟通设备 | Cloudlink iwb | 32 | 大兴区重点村庄安全治理项目（28个村） | 台 | 2025年出保 |
| 50 | 视图库网关 | 9100-VIID 支持对结构化数据和非结构化数据进行整理、分类、建立案引、统一存储. 支持存储的数据基础文件类型包括视频、音频、图片、文档 支持多层级联功能，实现级联的数据检索、视频图像共享 支持对结构化数据建立索引，通过关键字全文检索快速定位到霞要的信息，支持组合对 象属性进行搜索 视图库平台建立联网的上下层级关系后，上级平台可以对各个下级发送指令信息，下级 平台接收后针对指令内容进行相关视频图像信息数据的收集处理并报送支持多种级联方式，HTTP级联、FTP目录摆渡、共享目录摆渡三种方式级联数据 作为下级，支持集群模式向上级推送订阅数据 系统遵循《公安视频图像信息应用系统》GAT1400系列标准进行设计，使用标准接口及规 范流程，具备良好兼容性。 数据接入服务，符合1400标准 支持向上级视图库注册、保活、注销 支持接收分析系统注册、保活、注销请求 支持接收下级视图库人员、机动车、非机动车通知信息 支持接收上级视图库人员、机动车、非机动车订阅请求 支持发送本级视图库人员、机动车、非机动车通知信息到上级视图库 古挂早示或按名单库显示黑名单库、静态库的总人员数量、建模成功数量，建模失殿数 量：支持按时间段(年、月、日)、抓拍机、布控信息显示分时段(月、日、时)抓拍 支持订阅信息的添加、副除、展示和查询 支持同网订阅和跨网订阅。 | 2 | 大兴区重点村庄安全治理项目（28个村） | 台 | 2025年出保 |
| 51 | 电话网关 | 品牌型号：海康威视IS-FRE1000 监控中心电话录音，内网电话转接外线电话： 话路处理线路：FXO口4路、FXS口4路，即支持接入4路外线、4路内线、4路SIP. 支持5路电话并发同时在线； | 4 | 大兴区重点村庄安全治理项目（28个村） | 台 | 2025年出保 |
| 52 | 执法终端 | 北控三兴定制 | 82 | 北京市大兴区京九铁路沿线视频监控项目 | 台 | 2025年出保 |
| 53 | 操作电脑 |  | 2 | 北京市大兴区京九铁路沿线视频监控项目 | 台 | 2025年出保 |
| 54 | 网络键盘 | 海康威视 DS-1600K | 1 | 北京市大兴区京九铁路沿线视频监控项目 | 个 | 2025年出保 |
| 55 | 喊话话筒 | 海康威视 DS-SABOE-10 | 2 | 北京市大兴区京九铁路沿线视频监控项目 | 个 | 2025年出保 |
| 56 | 指控视频会议视频查看一体化设备 | 华为-IdeaHub S 65 采用一体化设计，具备内置摄像头、麦克风、扬声器、硬件视频会议编解码器、红外触 摸显示器。 整体美观、大方，可以提供统一的维保和服务。 采用全包裹设计，铝合金机身，标配1个全高清红外触控显示屏，显示屏尺寸65英寸。 显示屏最大显示分辨率达到4K60fps,显示比例16:9。 支持内置本地白板功能，实现手写、绘制、擦除、标注、截图、背景颜色自定义、白板 缩放/锁定等功能。 支持双人同时书写 支持欢迎词功能，可以根据需要进行更换欢迎词气氛背景，欢迎词可在设备上进行实时 编辑，无需后台进行操作，方便单一会议室或区域场所的临时欢迎或是指示说明。 无需外接OPS电脑，支持广告牌、信息窗功能，可以进行内容的滚动显示。支持设备本 地配置宣传内容。 支持智能人脸唤醒功能，设备在休眠状态下，支持智能人脸检测，实现设备唤醒功能。 支持通过触摸屏进行主席会控功能，申请主席后能够实现广播会场、添加/删除会场、 远端静音/取消静音、结束/延长会议等功能。 支持标准H.323下H.239协议，在主流1080P30帧的情况下，辅流可达到1080P30分辨 率。支持标准SIP协议下BFCP,在主流1080P30帧的情况下，辅流可达到1080P30分 辨率。 支持ITUT H.323和IETF SIP通信协议，保证良好的互通性。 支持H.264 BP,H.264 HP,H.264 SVC,H.265视频编解码协议。 支持G.711A、G.71lu、G.722、G.722.1C、G.729A、AAC-LD、Opus等音频协议，支持 双声道立体声功能。 支持内置麦克风阵列，麦克风数量至少12个。 支持良好的视频处理能力，384Kbps带宽下实现1080P30帧图像格式编解码，256Kbps | 170 | 大兴区智慧平安小区一期项目 | 台 | 2026年出保 |
| 57 | 支架等附件 | 华为-定制 配置板模块65寸落地支架 | 170 | 大兴区智慧平安小区一期项目 | 套 | 2026年出保 |
| 58 | 住户双屏登记设备 | 浪潮-15寸双屏 台式布局， PVC+内部五金构成 机器结构支持兼容内置80mm热敏打印机 工控主板 CPU四核1.9GHz 内存8G 固态硬盘64G 设备采用触摸主显示屏，15.6寸LED、分辨率：1920*1080,10点电容，副显示屏15.6 村LED,分辨率：1920*1080 身份证读取和射频卡读取一体化设计，支持居民身份证信息读取；设备支持双摄像头，主摄像头500W像素高清摄像头 | 156 | 大兴区智慧平安小区一期项目 | 台 | 2026年出保 |
| 59 | 多维结构化数据存储管理设备 | 宇视-VX1848-V2 嵌入式视频存储一体机，单台4U高度，48盘位，含288T存储介质 支持冗余电源，风扇，电池，接口卡模块。支持磁盘，电源、风扇、电池的在线热插拔 支持接入SATA硬盘(1/2/3/4/5/6/8/10/12/14/16TB)、SAS硬盘和SSD硬盘 支持JBOD、RAID 0、1、10、5、6、50 支持在写入1280路2Mbps视频流的同时，可读取128路2Mbps视频流(以公安部检测 报告为准) 支持数据直存功能，无流媒体服务器/图片服务器参与，可将视频流/图片直接写入存储 支持接入BBU电池模块支持双bios功能，设备具有主bios及备份bios,主bios发生故障时可从备份bios 启动 支持提供数据保护功能，设备掉电后存储在缓存中的数据应不丢失，可通过数码管显示 缓存数据的保存进度，可查看断电前1S的视频录像(以公安部检测报告为准) 提供PCIE插槽，可接入2端口的万兆以太网卡或4端口的千兆以太网卡或4端口万兆 以太网卡或2端口的8Gb光纤FC卡或4端口的16Gb光纤FC卡或2端口Mini SAS HD 卡(SAS 3.0) 当RAID阵列中一块硬盘拔掉以后，系统设定时间(1～120min)分钟之内再插上，该硬盘 能够恢复到原有RAID中，RAID阵列能够恢复正常 可通过SAS3.0接口连接扩展柜，可支持9级扩展柜，可支持级联接入480块硬盘 | 30 | 大兴区智慧平安小区一期项目 | 台 | 2026年出保 |
| 60 | SATA硬盘(4TB) | 宇视-VS-DB9500E-S 文本数据存储，大数据应用，结构化数据存储设备，一体化企业级SATA硬盘(4TB) | 17 | 大兴区智慧平安小区一期项目 | 块 | 2026年出保 |
| 61 | 视频智能化并行处理设备 | 宇视-VS-R5120-B2U CPU Xeon Silver 4210,10核*2 内存192GB 硬盘1TBSATA企业盘+SSD 1.92T 网络10GE*2 | 5 | 大兴区智慧平安小区一期项目 | 台 | 2026年出保 |
| 62 | 视频智能化并行处理设备 | 宇视-VS-R5120-D2W CPU Xeon Platinum 8260,24核*2 内存768G 硬盘SSD 1.92T*8 网络10GE*2 | 1 | 大兴区智慧平安小区一期项目 | 台 | 2026年出保 |
| 63 | 视频智能化图像处理设备 | 宇视-VS-VDC12508 4U插卡式结构，整机支持接入8块业务板卡(以公安部检测报告为准) 支持通用计算板卡、大数据板卡、智能业务板卡按需自由组合扩展混合使用 单台设备支持3种智能业务板卡，可根据业务需求选择视频结构化、人脸识别比对、人 数统计等智能业务板卡 机箱电源支持2+2冗余设计 | 1 | 大兴区智慧平安小区一期项目 | 台 | 2026年出保 |
| 64 | 视频智能化图像处理设备 | 宇视-PWR-DC12-1600 600W电源 | 2 | 大兴区智慧平安小区一期项目 | 台 | 2026年出保 |
| 65 | 视频智能化图像处理设备 | 宇视-FB-IA12816@A CPU:Intel高性能CPU 内存：8GB*18,DDR4 系统盘：128GB SSD*1 网口：4个GE接口，2个SFP接口，1个SFP+接口 单板卡包含16个计算单元； 支持在单板卡上同时运行人脸和结构化算法； | 5 | 大兴区智慧平安小区一期项目 | 台 | 2026年出保 |
| 66 | 设备接入授权 | 海康威视-Infovision CIOT 2500路接入授权 | 2500 | 大兴区智慧平安小区一期项目 | 个 | 2026年出保 |
| 67 | 存储设备分布式云存储设备 | 宇视CX1824-V2@EC- | 5 | 大兴区外围防线配套基础设施建设项目 | 台 | 2026年出保 |
| 68 | 存储设备企业级SATA硬盘(6TB) | 宇视NI-HD6000E-A-S-N- | 17 | 大兴区外围防线配套基础设施建设项目 | 块 | 2026年出保 |
| 69 | 存储设备电池模块 | 宇视BAT-LA5800-NB- | 5 | 大兴区外围防线配套基础设施建设项目 | 个 | 2026年出保 |
| 70 | 存储设备2端口万兆以太网接口模块 | 宇视FB-IN2XG-NB- | 5 | 大兴区外围防线配套基础设施建设项目 | 个 | 2026年出保 |
| 71 | 视频智能化并行处理设备扩容视频智能化并行处理设备-管理 | 海康威视DS-VE22S-B- | 1 | 大兴区外围防线配套基础设施建设项目 | 台 | 2026年出保 |
| 72 | 视频智能化并行处理设备扩容视频智能化并行处理设备-集群 | 海康威视DS-VE22S-B- | 2 | 大兴区外围防线配套基础设施建设项目 | 台 | 2026年出保 |
| 73 | 视频智能化并行处理设备扩容视频智能化并行处理设备-主控 | 海康威视DS-VD22S-B- | 1 | 大兴区外围防线配套基础设施建设项目 | 台 | 2026年出保 |
| 74 | 视频智能化图像处理设备扩容4U插卡式结构整机(支持≥8块业务板卡 )" | 宇视VS-VDC12508 | 1 | 大兴区外围防线配套基础设施建设项目 | 台 | 2026年出保 |
| 75 | 视频智能化图像处理设备扩容1600W电源 | 宇视PWR-DC12-1600 | 2 | 大兴区外围防线配套基础设施建设项目 | 个 | 2026年出保 |
| 76 | 视频智能化图像处理设备扩容单板卡(自带不少于16颗GPU芯片) | 宇视FB-IA12816@A | 6 | 大兴区外围防线配套基础设施建设项目 | 台 | 2026年出保 |
| 77 | 智能会议系统 |  | 1 | 北京市大兴区社会治安综合治理信息平台建设项目 | 台 | 2026年出保 |
| 78 | 综治中心基础设施配套 |  | 1 | 北京市大兴区社会治安综合治理信息平台建设项目 | 套 | 2026年出保 |
| 79 | 物联专网升级扩容配套 |  | 1 | 北京市大兴区社会治安综合治理信息平台建设项目 | 套 | 2026年出保 |
| 80 | 视频图像应用平台配套 |  | 1 | 北京市大兴区社会治安综合治理信息平台建设项目 | 套 | 2026年出保 |
| 81 | 安全系统设备采购国密SSL VPN系统 | 三未信安 SecGWG1300 | 1 | 政法委-2026大兴区视频监控资源管理平台建设运营项目 | 台 | 2026年出保 |
| 82 | 安全系统设备采购智能密码钥匙 | 三未信安 SJK1864-G | 200 | 政法委-2026大兴区视频监控资源管理平台建设运营项目 | 个 | 2026年出保 |
| 三 | 大兴区国动办后端硬件清单 |  |  |  |  |  |
| 1 | 对讲主机 | 快鱼TAB601HB1-L | 2 | 警报房监控项目 | 台 | 2025年出保 |
| 2 | 网络键盘 | DS-1600K | 1 | 北京市大兴区人防工程视频监控系统（一期） | 个 | 2025年出保 |
| 3 | 电源适配器 | / | 2 | 北京市大兴区人防工程视频监控系统（一期） | 个 | 2025年出保 |
| 4 | KVM切换器 | / | 1 | 北京市大兴区人防工程视频监控系统（一期） | 个 | 2025年出保 |
| 5 | IPSAN存储设备 | DS-A71024R | 1 | 北京市大兴区人防工程视频监控系统（一期） | 台 | 2025年出保 |
| 6 | 网络存储700W电源模块及电池模块 | / | 1 | 北京市大兴区人防工程视频监控系统（一期） | 个 | 2025年出保 |
| 7 | 硬盘(4000G) | WD40PURX | 24 | 北京市大兴区人防工程视频监控系统（一期） | 块 | 2025年出保 |
| 8 | NVR存储硬盘 | WD40PURX | 1 | 北京市大兴区人防工程视频监控系统（一期） | 台 | 2025年出保 |
| 9 | 电源适配器 | / | 2 | 北京市大兴区人防工程视频监控系统（一期） | 个 | 2025年出保 |
| 10 | 硬盘 | WD62PURX-64,6T,3.5",SATA | 143 | 大兴区人防工程视频监控系统项目（三期） | 块 | 2025年出保 |
| 11 | 高点监控硬盘录像机 | DS-8632N-I8 | 1 | 高点监控项目 | 台 | 2025年出保 |
| 12 | 警报房监控硬盘录像机 | DS-8616N-E8 | 1 | 警报房监控项目 | 台 | 2025年出保 |
| 13 | 视频管理服务器 | iVMS-8700E综合安防管理系统平台 | 1 | 北京市大兴区人防工程视频监控系统（一期） | 台 | 2025年出保 |
| 14 | 媒体交换服务器 | DS-VE2208D-BBD | 1 | 北京市大兴区人防工程视频监控系统（一期） | 台 | 2025年出保 |
| 15 | 数据管理服务器 | DS-VE2208D-BBD | 1 | 北京市大兴区人防工程视频监控系统（一期） | 台 | 2025年出保 |
| 16 | 地图服务器 | DS-VE2208D-BBD | 1 | 北京市大兴区人防工程视频监控系统（一期） | 台 | 2025年出保 |
| 17 | 设备代理服务器 | DS-VE2208D-BBD | 1 | 北京市大兴区人防工程视频监控系统（一期） | 台 | 2025年出保 |
| 18 | 日志管理服务器 | DS-VE2208D-BBD | 1 | 北京市大兴区人防工程视频监控系统（一期） | 台 | 2025年出保 |
| 19 | 视频摘要服务器 | DS-IE6200-E/VSS | 1 | 北京市大兴区人防工程视频监控系统（一期） | 台 | 2025年出保 |
| 20 | 运维管理服务器 | DS-VE2208D-BBD | 1 | 北京市大兴区人防工程视频监控系统（一期） | 台 | 2025年出保 |
| 21 | 视频诊断服务器 | DS-IE6200-E/D | 1 | 北京市大兴区人防工程视频监控系统（一期） | 台 | 2025年出保 |
| 22 | 视频浓缩服务器 | DS-IE6200-E/S | 1 | 北京市大兴区人防工程视频监控系统（一期） | 台 | 2025年出保 |
| 23 | NTP服务器 | DS-VR11NTP-V01 | 1 | 北京市大兴区人防工程视频监控系统（一期） | 台 | 2025年出保 |
| 24 | 高清解码器 | DS-6916UD | 1 | 北京市大兴区人防工程视频监控系统（一期） | 台 | 2025年出保 |
| 25 | 数字硬盘录像机NVR | DS-8632N-K8 | 1 | 北京市大兴区人防工程视频监控系统（一期） | 台 | 2025年出保 |
| 26 | 网络服务器 | 1288H V5 | 6 | 北京市大兴区人防工程视频监控系统（一期） | 台 | 2025年出保 |
| 27 | 解码主机 | DS-6416HD-T | 1 | 高点监控项目 | 台 | 2025年出保 |
| 28 | 解码主机 | DS-6904UD | 1 | 警报房监控项目 | 台 | 2025年出保 |
| 四 | 大兴区教委后端硬件清单 |  |  |  |  |  |
| 1 | LED大屏 | DS-D2046NL-B | 21 | 区教委雪亮工程 | 台 | 2025年出保 |
| 2 | 拼控器 | DS-B20 | 1 | 区教委雪亮工程 | 台 | 2025年出保 |
| 3 | 服务器 | DS-VE22S-B | 3 | 区教委雪亮工程 | 台 | 2025年出保 |
| 4 | 服务器 | DS-VE2208D-BBD | 1 | 区教委雪亮工程 | 台 | 2025年出保 |
| 5 | 存储服务器 | DS-AI024R/BC | 2 | 区教委雪亮工程 | 台 | 2025年出保 |
| 6 | 硬盘录像机 | 海康 | 1 | 区教委雪亮工程 | 台 | 2025年出保 |
| 7 | 硬盘录像机 | 大华 | 1 | 区教委雪亮工程 | 台 | 2025年出保 |
| 8 | 服务器 | 宇视 | 3 | 区教委雪亮工程 | 台 | 2025年出保 |
| 五 | 大兴区卫健委后端硬件清单 |  |  |  |  |  |
| 1 | LCD拼接屏 | 宇视科技 MW5255-P3-D | 12 | 北京市大兴区卫生健康委雪亮工程 | 台 | 2025年出保 |
| 2 | 解码设备 | 宇视科技 VS-A8006 | 1 | 北京市大兴区卫生健康委雪亮工程 | 台 | 2025年出保 |
| 3 | 综合平台主控模块 | 宇视科技 FB-A86-MPUS | 1 | 北京市大兴区卫生健康委雪亮工程 | 套 | 2025年出保 |
| 4 | 智能NVR | 宇视科技 NVR-S300-R16@64 | 1 | 北京市大兴区卫生健康委雪亮工程 | 台 | 2025年出保 |
| 5 | 硬盘 | 希捷 HD-Seagate ST8000VX004 | 32 | 北京市大兴区卫生健康委雪亮工程 | 块 | 2025年出保 |
| 6 | NVR | 宇视科技 NVR-S200-R16@64 | 1 | 北京市大兴区卫生健康委雪亮工程 | 台 | 2025年出保 |
| 7 | 解码器 | 宇视科技 ADU8712-E | 1 | 北京市大兴区卫生健康委雪亮工程 | 个 | 2025年出保 |
| 六 | 大兴区政数局后端硬件清单 |  |  |  |  |  |
| 1 | 硬盘录像机 | 宇视 | 4 | 区级服务大厅监控项目 | 台 | 2025年出保 |
| 2 | 硬盘录像机 | 海康威视 | 1 | 区级服务大厅监控项目 | 台 | 2025年出保 |
| 3 | 网络交换机 | 海康威视 | 1 | 区级服务大厅监控项目 | 台 | 2025年出保 |
| 4 | 硬盘录像机 | DS-7916N-E4 | 1 | 区级服务大厅监控项目 | 台 | 2025年出保 |

    - 安全系统运维方案

      - 维护内容

对各业务系统、操作系统、数据库、应用中间件的管理员和用户使用独立的密码口令（大于等于8位字符，包含字母（分大小写）与数字；口令至每3个月更换一次，每次更换形成记录）。

每个季度对信息系统口令使用情况进行检查，对闲置账户或者超出生存期限的口令，通知相关管理员及时注销账户或更换口令。

定期检测服务器设备运行状态、散热状态，查看有无硬件设备运行异常报警提示，检查是否存在未知和恶意的系统服务，关闭不必要的服务。

定期对所有信息系统进行漏洞扫描，对发现的系统安全漏洞的第一时间响应并及时进行修补。

每月检查操作系统，仅安装业务需要的组件和应用程序，并保持操作系统补丁及时得到更新，查看CPU、内存使用率、系统进程项、用户登录状态及网络连接状态等的非正常信息。

每月整理系统日志，对日志进行统计分析，以便提早发现安全隐患。

严格按照操作手册对系统进行维护，详细记录操作日志，包括重要的日常操作、运行维护记录、参数的设置和修改等内容，严禁进行未经授权的操作。

定期检查包括终端主机、服务器、等设备的安全策略是否合理，发现问题及时调整。

定期检查系统应用区部署安全防护措施并配置了合理的安全策略。

对转往内各网络节点包括前端摄像机、网络设备、办公场所等，进行网络安全巡检和监控，避免出现各类违规接入、违规外联的安全问题。

每日检查系统安全设备状态，运行cpu，内存，检查是否异常，每月最后一天进行一次备份。

定期更新病毒库，定期升级更新各类安全设备软件平台版本，更新漏洞库、补丁库等配套内容。安全系统设备定期备份。

      - 安全系统操作流程

1、边界防火墙

防火墙配置在进入运维阶段后，对27台边界防火墙定期巡检并记录。日常变更防火墙策略需求，需联系安全技术人员防火墙策略变更，同时安全进行运维人员对变更需求进行评估，确定是否存在安全问题。

若审核通过由安全运维操作员登陆设备操作员账号对防火墙配置进行变更，并进行记录。配置完成反馈变更申请人进行测试。

日常维护工作：

（1）状态监控：系统状态、应用监控、用户流量、接口信息、策略控制、日志分析、状态监控。

（2）系统维护：系统升级（考虑到专网特殊性，采用离线升级）、备份文件、恢复文件。

2、防病毒

日常运维中若增加终端需安装杀毒客户端，提前申请防病毒软件变更，并提交安全负责人或建设单位进行审核确认，安全运维操作员登录杀毒系统中心控制台，确认现有杀毒客户端是否有可用客户端数，若存在未使用客户端，则可为新终端安装杀毒客户端。

安全操作员操作终端PC访问下载并安装杀毒软件安装包。安装完成后，点击电脑查杀进行全盘查杀。全盘查看将对电脑的全部磁盘文件系统进行完整扫描。

升级病毒库：安全操作员定期对防病毒软件进行升级，登录杀毒系统中心控制台，对防病毒软件病毒库进行手动升级。确保防病毒软件病毒查杀和防护能力。

3、终端准入

日常运维中，如有新增终端接入内网，则终端使用人或负责人需声明终端使用用途，接入地点，使用时间等并进行终端准入申请，提交安全负责人和大兴分局相关负责人进行审批。审批通过后，安全运维操作员登录终端审计设备，对终端使用人进行身份注册，并且为终端安装准入客户端。

4、堡垒主机

日常管理堡垒机账户及设备，由申请人进行堡垒机用户及资产变更申请，提交安全负责人进行审核。审核通过后，安全操作员登陆设备操作员账号，根据申请需求添加或删除账户及运维设备。

日常维护工作：状态监控、用户管理、设备管理、日志分析、系统管理。

5、安全运营平台

日常运维中安全运营平台对设备资产进行安全巡检及漏洞扫描，应选择业务低峰时期进行，由安全操作员配置安全运营平台新建安全巡检任务或漏洞扫描任务。

等待任务完成后，查看任务结果，对存在高中危漏洞的设备资产进行确认，由安全负责人将结果汇总后报告大兴分局相关负责人，并联系对应负责人进行补丁修复等工作。

入侵检测IDS

安全审计员定期查看入侵检测设备日志及入侵防护事件，第一时间发现可疑行为并将告警日志保存，反馈安全负责人。安全负责人根据告警日志中攻击源目IP地址，查找IP对应业务服务器，联系对应业务管理员确认可疑行为是否为正常业务。

入侵防护事件查看：系统实时显示最近发生的20条入侵防护事件的状态、时间、事件内容、源/目的IP及用户，并可以显示事件的详细信息。

日常维护工作：威胁状态、告警事件、安全日志、安全策略、系统维护。

安全审计

安全审计员定期查看网络审计设备日志及审计记录，第一时间发现异常流量并将日志保存，反馈安全负责人。安全负责人根据日志中异常流量源目IP地址，查找IP对应业务服务器及终端，联系对应业务管理员确认可疑流量是否为正常业务。

SAS系统中可以实时显示最近发生的20条内容审计事件的状态、时间、源、目的、用户、类型、子类型、关键字、协议还原以及关联用户信息。

日常维护工作：状态监控、事件监控、流量分析、日志分析。

      - 安全系统巡检服务

安全运营团队使用多种手段开展安全巡检是指使用多种手段，对防火墙、IPS、网页防窜过等安全设备进行周期性的状态检查并提交巡检报告及安全建议。确保长期和持续的保持系统良好的安全状况，及时发现长期运行的安全隐患，并进行及时修复，保障系统、设备的安全和高可用性。具体服务包括：

全网行为管理巡检：账户核查、设备性能、运行维护

防火墙巡检：账户核查、设备性能、运行维护

IPS、IDS巡检：账户核查、运行维护、入侵防御

终端准入系统巡检：账户核查、设备性设、运行维护、策略配置

防病毒巡检：账户核查、联网计算机状态

      - 漏洞扫描服务

安全运营团队进行安全漏洞扫描服务，针对系统、设备、应用的脆弱性进行自动化检测，侦测、扫描和改善其信息系统面临的风险隐患；侦测某个特定设备的系统配置、系统结构和属性；执行安全评估和漏洞检测；提供漏洞修补和补丁管理。

安全漏洞扫描服务提供包括网络设备、操作系统、数据库、常见应用服务器以及WEB应用等范围的扫描。在实施安全漏洞扫描服务过程中，严格按照安全服务的流程，在现场进行安全扫描方案实施漏洞扫描后出具漏洞扫描报告。

根据漏洞扫描的结果针对每个漏洞进行详细描述，描述内容至少包括了漏洞厂商、威胁目标、危险级别、危害描述、检测依据提供的详细解决方案等。

结合检测目标的具体应用提出深层次的安全建议，为管理人员的后期维护提供参考。

      - 基线核查服务

按北京市公安局大兴分局要求，定期对以下设备进行基线核查，服务内容如下：

网络设备

网络设备基线核查包含但不限于以下内容：OS安全、帐号和口令管理、认证和授权策略、网络与服务、访问控制策略、通讯协议、路由协议、日志审核策略、加密管理、设备其他安全配置。

主机操作系统

主机操作系统基线核查包含但不限于以下内容：系统漏洞补丁管理、帐号和口令管理、认证、授权策略、网络与服务、进程和启动、文件系统权限、访问控制、通讯协议、日志审核功能、剩余信息保护、其他安全配置。

数据库

数据库基线核查包含但不限于以下内容：漏洞补丁管理、帐号和口令管理、认证、授权策略、访问控制、通讯协议、日志审核功能、其他安全配置。

中间件

中间件及常见网络服务基线核查包含但不限于以下内容：漏洞补丁管理、帐号和口令管理、认证、授权策略、通讯协议、日志审核功能、其他安全配置。

      - 安全加固服务

安全运营团队通过定期进行现网安全风险评估与检查，分析信息化资产及重要信息系统的安全漏洞与风险，提供安全加固服务，对现网运行的安全系统设备的配套软件设施进行升级和更新。主要从加固指南、技术加固、人员加固及制度加固等方面进行，输出安全加固指南手册。安全加固方式包含但不限于以下方式：升级或安装补丁、更改弱口令、加装安全设备、部署安全监测平台、安全意识培训等。

      - 渗透测试服务

安全运营团队根据北京市公安局大兴分局、市局考核工作要求，结合北京市公安局大兴分局业务工作需要，对全网开展渗透测试工作。渗透测试是完全模拟黑客可能使用的攻击技术和漏洞发现技术，定期按照北京市公安局大兴分局业务需求对目标系统的安全作深入的探测，发现系统最脆弱的环节，能够直观的显示业务及网络所面临的问题。

结合工具模拟黑客攻击为主要手段，发现常见的高中危漏洞为主要目标，将发现的安全漏洞进行整理，给出详细说明，并针对每一安全漏洞提供相应的解决方法。并结合修复情况，并针对修复后的漏洞进行复测验证。

      - 应急响应服务

安全运营团队牵动各运维实施单位提供应急响应服务，具体如下：

入侵影响抑制：通过事件检测分析，提供抑制手段，降低入侵影响，协助快速恢复业务；

入侵威胁清除：排查攻击路径，恶意文件清除；

入侵原因分析：还原攻击路径，分析入侵事件原因；

加固建议指导：结合现有安全防御体系，指导用户进行安全加固、提供整改建议、防止再次入侵。

当发生外部黑客入侵、数据泄露、木马病毒等突发安全事件时，提供包括事件检测与分析、风险抑制、问题处置、协助业务恢复的服务，能够协助用户快速止损，最大化降低安全事件带来的影响。并在应急响应服务后提供服务报告。

      - 应急演练服务

根据突发网络安全事件的性质，深度切合单位所面临的实际网络安全问题。提供了全方位分门别类的演练方案；突发网络安全事件演练解决方案应急演练场景可分为：有害程序事件演练、网络攻击事件演练、信息破坏事件演练、设备实施故障演练和灾害性事件演练。

根据相关国家标准或国际标准，结合现状，提供网络与信息安全突发事件应急预案模版，以指导应急团队应对安全事件；制定应急演练方案及脚本并协助开展应急演练，模拟安全事件发生及处置的全过程，提高应对安全事件的处置能力，预防和减少安全事件造成的危害和损失。

      - 安全培训服务

针对运维人员、安全管理员进行安全意识、安全常识、web构成、常见漏洞、热点0Day事件、入侵流程、恶意软件现象和防御方法培训。针对组织决策者、管理者，工作人员、运维人员和管理员等角色从个人电脑安全、邮件安全、移动安全、日常工作生活等维度进行强化安全意识培训。安全意识培训旨在提升北京市公安局大兴分局人员安全认知，让北京市公安局大兴分局认识到信息安全意识不足对组织可能造成的危害，传导应正确恪守的行为方式；通过全员安全意识的理论培训和案例分析以及关键行为上的最佳实践指导，有效支撑业务高效稳定运行。培训内容包括但不限于：运维安全、开发安全、保密安全、上网安全、邮件安全、通信安全等常见的安全意识内容。

      - 安全系统运维清单

安全系统主要清单如下：

表 2-5  安全系统运维清单

| 序号 | 设备名称 | 型号/参数 | 数量 | 所属项目 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 大兴区公安分局安全系统清单 |  |  |  |  |  |
| 1 | 视频安全接入网关 | RG-UAC 6000-ISG10C | 32 | 雪亮工程、天网工程等 | 台 | 2025年出保 |
| 2 | 安全设备 | RG-IMS | 1 | 雪亮工程、天网工程等 | 台 | 2025年出保 |
| 3 | 防火墙（视频专网） | RG-WALL 1600-X9850 | 2 | 雪亮工程、天网工程等 | 台 | 2025年出保 |
| 4 | 防火墙（互联网&公安信息网） | RG-WALL 1600-X9300 | 2 | 雪亮工程、天网工程等 | 台 | 2025年出保 |
| 5 | 漏洞扫描（三张网） | RG-SCAN 2000E | 3 | 雪亮工程、天网工程等 | 台 | 2025年出保 |
| 6 | 堡垒机（三张网） | RG-OAS 2000E | 3 | 雪亮工程、天网工程等 | 台 | 2025年出保 |
| 7 | 入侵检测（三张网） | RG-IDP 3000E | 3 | 雪亮工程、天网工程等 | 台 | 2025年出保 |
| 8 | 行为管理（三张网） | NBM7271X | 2 | 雪亮工程、天网工程等 | 台 | 2025年出保 |
| 9 | 派出所防火墙（远端节点接入防火墙） | RG-WALL 1600-M6600 | 23 | 雪亮工程、天网工程等 | 台 | 2025年出保 |
| 10 | 特殊视频安全防护（公安信息网） | RG-UAC 6000-ISG10C | 1 | 雪亮工程、天网工程等 | 台 | 2025年出保 |
| 11 | 网闸 | G10000-TZ11M | 2 | 雪亮工程、天网工程等 | 台 | 2025年出保 |
| 12 | 统一认证管理系统 | G3000-G-A | 1 | 雪亮工程、天网工程等 | 台 | 2025年出保 |
| 13 | 数字签名验证服务器 | V3000-G | 2 | 雪亮工程、天网工程等 | 台 | 2025年出保 |
| 14 | 数字证书介质系统VI.0 | SJK1424 | 300 | 雪亮工程、天网工程等 | 张 | 2025年出保 |
| 15 | 数字证书认证 | UCA2000-S | 300 | 雪亮工程、天网工程等 | 张 | 2025年出保 |
| 16 | 基础硬件平台 | GD-TSA-G5000-RHI | 1 | 雪亮工程、天网工程等 | 台 | 2025年出保 |
| 17 | 准入服务器 | NAC-G5000-RHI | 1 | 雪亮工程、天网工程等 | 台 | 2025年出保 |
| 18 | 探针服务器 | PRB-G1500 | 23 | 雪亮工程、天网工程等 | 台 | 2025年出保 |
| 19 | 管理终端数授权 | 定制 | 11000 | 雪亮工程、天网工程等 | 个 | 2025年出保 |
| 20 | 基础硬件平台 | 金盾 GD-DRS-G5000-RHI | 1 | 雪亮工程、天网工程等 | 台 | 2025年出保 |
| 21 | 基础硬件平台 | GD-VDP-G2000-EI | 1 | 雪亮工程、天网工程等 | 台 | 2025年出保 |
| 22 | 管理终端数授权 | 定制 | 300 | 雪亮工程、天网工程等 | 个 | 2025年出保 |
| 23 | 基础硬件平台 | GD-TSA-G5000-RHI | 1 | 雪亮工程、天网工程等 | 台 | 2025年出保 |
| 24 | 准入服务器 | NAC-G5000-RHI | 1 | 雪亮工程、天网工程等 | 台 | 2025年出保 |
| 25 | 探针服务器 | PRB-G1500 | 23 | 雪亮工程、天网工程等 | 台 | 2025年出保 |
| 26 | 管理终端数授权 | 定制 | 3000 | 雪亮工程、天网工程等 | 个 | 2025年出保 |
| 27 | 基础硬件平台 | GD-DRS-G5000-RHI | 1 | 雪亮工程、天网工程等 | 台 | 2025年出保 |
| 28 | 基础硬件平台 | GD-VDP-G5000-RHI | 1 | 雪亮工程、天网工程等 | 台 | 2025年出保 |
| 29 | 前端设备准入网关 | VSG-1000C-C1-DP | 15 | 外围卡口智慧管控系统建设项目 | 台 | 2026年出保 |
| 30 | 安全网关管理应用 | VSG-MNG-CENTER-DP | 1 | 外围卡口智慧管控系统建设项目 | 套 | 2026年出保 |
| 二 | 大兴区政法委安全系统清单 |  |  |  |  |  |
| 1 | 防火墙 | 华为/USG6350 | 1 | 北京市大兴区社会治安综合治理信息平台建设项目 | 台 | 2025年出保 |
| 2 | 视频准入服务器 | 金盾-GD-TSA-G2000 | 1 | 北京市大兴区京九铁路沿线视频监控项目 | 台 | 2025年出保 |
| 3 | 视频准入管理授权 | 金盾-定制 | 2 | 北京市大兴区京九铁路沿线视频监控项目 | 套 | 2025年出保 |
| 4 | 视频准入探针服务器 | 金盾-PRB-G1500 | 2 | 北京市大兴区京九铁路沿线视频监控项目 | 台 | 2025年出保 |
| 5 | 视频准入探针管理平台授权 | 金盾-定制 | 65 | 北京市大兴区京九铁路沿线视频监控项目 | 个 | 2025年出保 |
| 6 | 物联网准入网关探测引擎 | 绿盟-IoT-AG | 28 | 大兴区重点村庄安全治理项目（28个村） | 台 | 2025年出保 |
| 7 | 物联网准入网关分析引擎 | 绿盟-IoT-AG-T | 1 | 大兴区重点村庄安全治理项目（28个村） | 台 | 2025年出保 |
| 8 | 全流量探针 | 绿盟-UTS NX3-HD4500D | 1 | 大兴区重点村庄安全治理项目（28个村） | 台 | 2025年出保 |
| 9 | 物联网态势感知平台 | 绿盟-TAM | 1 | 大兴区重点村庄安全治理项目（28个村） | 台 | 2025年出保 |
| 10 | 防火墙 | 绿盟-NF NX5-CH5550 | 2 | 大兴区重点村庄安全治理项目（28个村） | 台 | 2025年出保 |
| 11 | 入侵防护 | 绿盟-NIPS NX5-CH6550 | 2 | 大兴区重点村庄安全治理项目（28个村） | 台 | 2025年出保 |
| 12 | 网络安全审计 | 绿盟-SAS NX3-1000C | 1 | 大兴区重点村庄安全治理项目（28个村） | 台 | 2025年出保 |
| 13 | 堡垒机 | 绿盟-OSMS NX3-1000C | 1 | 大兴区重点村庄安全治理项目（28个村） | 台 | 2025年出保 |
| 14 | 日志审计 | 绿盟-LAS NX-L1000 | 1 | 大兴区重点村庄安全治理项目（28个村） | 台 | 2025年出保 |
| 15 | 设备认证系统（安全认证网关） | 北京CA-安全认证网关[简称NAG]V2.0 | 1 | 大兴区重点村庄安全治理项目（28个村） | 台 | 2025年出保 |
| 16 | 视频密钥管理系统（密钥管理系统） | 北京CA-密钥管理系统[简称KM]V2.0 | 1 | 大兴区重点村庄安全治理项目（28个村） | 台 | 2025年出保 |
| 17 | 视频目录系统(目录服务系统） | 北京CA-目录服务系统V2.0 | 1 | 大兴区重点村庄安全治理项目（28个村） | 台 | 2025年出保 |
| 18 | 视频安全管系统 | 北京CA-可信视频安全管理系统V1.0 | 1 | 大兴区重点村庄安全治理项目（28个村） | 台 | 2025年出保 |
| 19 | 前端设备加密卡 | 北京CA-SD-KEY | 218 | 大兴区重点村庄安全治理项目（28个村） | 张 | 2025年出保 |
| 20 | 村级接入防火墙 | Inspur-TQ-2000-M120 | 26 | 大兴区智慧平安小区一期项目 | 台 | 2026年出保 |
| 21 | 村级接入防火墙 | 浪潮-TQ-2000-M120 | 24 | 大兴区智慧平安小区一期项目 | 台 | 2026年出保 |
| 22 | 村级接入防火墙 | 浪潮思科网络技有限公司-TQ-2000-M120 | 26 | 大兴区智慧平安小区一期项目 | 台 | 2026年出保 |
| 23 | 村级接入防火墙 | 浪潮TQ-2000-M120 | 27 | 大兴区智慧平安小区一期项目 | 台 | 2026年出保 |
| 24 | 村级接入防火墙 | 浪潮TQ-2000-M120 | 26 | 大兴区智慧平安小区一期项目 | 台 | 2026年出保 |
| 25 | 村级接入防火墙 | 浪潮-TQ-2000-M120 | 27 | 大兴区智慧平安小区一期项目 | 台 | 2026年出保 |
| 26 | 安全防护系统 |  | 1 | 北京市大兴区社会治安综合治理信息平台建设项目 | 台 | 2026年出保 |
| 27 | 安全系统设备采购国密SSL VPN系统 | 三未信安SecGWG1300 | 1 | 政法委-2026大兴区视频监控资源管理平台建设运营项目 | 台 | 2026年出保 |
| 28 | 安全系统设备采购服务器密码机 | 三未信安SJJ1860-G | 1 | 政法委-2026大兴区视频监控资源管理平台建设运营项目 | 台 | 2026年出保 |
| 29 | 安全系统设备采购签名验签服务器 | 三未信安SRJ1907-G | 1 | 政法委-2026大兴区视频监控资源管理平台建设运营项目 | 台 | 2026年出保 |
| 30 | 安全系统设备采购智能密码钥匙 | 三未信安SJK1864-G | 200 | 政法委-2026大兴区视频监控资源管理平台建设运营项目 | 个 | 2026年出保 |
| 31 | 安全系统设备采购网络交换机 | 新华三(H3C)S1850V2-28X | 2 | 政法委-2026大兴区视频监控资源管理平台建设运营项目 | 台 | 2026年出保 |
| 三 | 大兴区国动办安全系统清单 |  |  |  |  |  |
| 1 | 防火墙 | 锐捷RG-WALL 1600-S3700 | 4 | 高点监控项目 | 台 | 2025年出保 |
| 2 | 防火墙 | USG6570 | 1 | 北京市大兴区人防工程视频监控系统（一期） | 台 | 2025年出保 |
| 3 | 防火墙 | AF-1000-B1400 | 2 | 大兴区人防工程视频监控系统项目（三期） | 台 | 2025年出保 |
| 4 | 网络入侵防护系统 | NIPS-2000-B2100 | 1 | 大兴区人防工程视频监控系统项目（三期） | 台 | 2025年出保 |
| 5 | 物联网准入网关系统 | IAG | 1 | 大兴区人防工程视频监控系统项目（三期） | 台 | 2025年出保 |
| 四 | 大兴区卫健委安全系统清单 |  |  |  |  |  |
| 1 | 防火墙 | 华为-USG6650-BDL-AC | 1 | 北京市大兴区卫生健康委雪亮工程 | 台 | 2025年出保 |
| 2 | 防火墙 | 奇安信-NSG5000-TG45 | 2 | 北京市大兴区卫生健康委雪亮工程 | 台 | 2025年出保 |

    - 配套设施运维方案

运维内容主要包括：防雷器、传感器、精密空调机组、UPS（主机、电池等）、服务器机柜、网络机柜、配电柜、消防设备、接口模块及机房环控设备、会议显示扩声系统等的维修、维护、保养。

      - 机房环境系统维护

        - 空调维护

1、定期预防性维护

提供主动维护服务，保证设备的正常运行。每季度更换一次空调过滤网和加湿罐。春、秋季期间，每周清洗1次空调室外机及打扫室外机周界清洁；其他月份，每月清洗1次空调室外机及打扫室外机周界清洁。

2、系统性能诊断及检测

每月对设备进行一次全面的健康检查，主要检查维护工作包括如下内容：

对过滤器检测开关及温湿度传感器的检测；

检查空气过滤器压差开关及其自控系统连接线路的安全运行状态；

检查温湿度传感器的灵敏度及其通过主控接口板所控制的压缩机、加湿器及其它部件的运行状态；

根据实际情况，校订控制器设定值。

3、主风机的检测

检查主风机电机的装配是否牢固；

检查风机轴承；

检查风机电机和风机电流；

检查通过控制器发出开停指令后，控制系统中接口板的发出与反馈信号是否正确，并检查控制线路启动及断开接触器的可靠性能；

检查主风机各项控制保护功能是否正常；

紧固电器连接件，特别是主控接口板各输入、输出插接件。

4、压缩机的检测

检查是否有漏油现象；

检查压缩机运行电流；

检查压缩机运转声音和机身温度（运转中）是否正常；

检查压缩机高低压传感器的工作参数；

检查由温度控制系统所控制的各部件是否在正常运行状态；

检查压缩机的各项自控保护系统；

检查压缩机的高、低压开关的灵敏度及其通过主控接口板处理故障报警的自控安全性能；

检查压缩机的热保护过载开关的安全性能。

5、制冷循环系统的检测

检查制冷管路是否有泄露；

检查视镜，检查系统是否有水汽；

检查吸气压力；

检查压头；

检查排气压力；

检查热气旁通；

检查膨胀阀的工作状态，并通过测量系统中制冷剂充注情况，综合判定系统的运行状态，并进行调整管道系统的控制部件；

检查制冷管道系统安全的各保护部件的安全可靠性能。

检查制冷剂管道压力，如压力不在正常范围内，查明原因并及时排除，按要求补充制冷剂。

6、壳管式冷凝器的检测

检查铜管是否清洁；

确认加湿水调节阀是否性能良好；

检查冷凝水是否泄漏；

检查安全阀状态；

蒸汽系统加湿器的检测；

检查加湿器内是否有沉淀；

检查所有的蒸汽软管的工作状态；

检查加湿器自控系统的各电磁阀运行状态；

检查湿度控制信号通过接口板所控制的各部件的安全性能，检查湿度比例控制的灵敏度。

7、微电脑控制及电气装置检测

检查所有电气外观及动作情况；

检查紧固所有导线连接；

检查校验运行状态显示；

检查接口板、控制器的自保护性能；

检查各主控板有无及线路有无虚接、短路等情况，并进行清扫；

检查接口板上的显示状态是否正确，并动手抽测其控制系统的安全性能。

8、柜式、壁挂空调维护

日常检查维护工作内容：

检查各空调各管路是否有泄漏；

检查各空调控制板工作状态；

定期清洗空调过滤网；

检查各空调压缩机运转声音和机身温度（运转中）是否正常；

对于检查中发现的问题要及时处理，对缺少的油液、氟等及时进行添加。

在特殊天气（如春季柳絮期、沙尘暴天气等）发生时，增加对空调系统清洗频率，以确保此期间设备正常工作。

检查压缩机运转声音，检测运转时的机身湿度，校验高低压保护、过温保护装置，检查压缩机接触器等电器部件。

检查主电源及各支路的各相电压、电流，检查所有的接触器，接触是否可靠、检测吸合的瞬间电流，对各节点进行紧固，确保安全。

检查制冷系统运行压力（高压、低压）是否正常，并根据当时的室外环境对压力进行适当的调节。

对现有的机房专用空调提供备件服务，在硬件出现故障后，提供备件服务，并提供备件的运输、安装、调试，将需更换的硬件更换完毕，确保硬件可以正常使用。

        - 新风系统维护

信息机房新风系统为机房内部带来洁净、无尘的空气，减少灰尘对机房内设备的影响，防止因粉尘导致机房设备电路故障提高设备使用寿命。同时，新风设备运转是否良好直接关系到工作人员的身体健康。发生故障时，对故障进行维修。检查维护工作内容：

检查新风机工作状态；

检查过滤装置是否堵塞；

检查电源线是否老化；

检查电机运转情况以及出风量等主要性能指标。

定期更换新风系统过滤网，保障信息机房内空气清洁度，有效阻止灰尘和有害气体等污染进入信息机房。

        - 卫生维护

机房环境维护工作，每月对信息机房内的顶面、地面、墙面、机柜及防静电地板（含地板下方区域）进行的保洁。对于发现的故障、问题，及时进行维修。维护工作内容：

吊顶表面清洁；

板材松动、翘起修复,变形、损坏更换；

龙骨调平；

墙面污迹清理,裂缝修补；

玻璃清洗,不锈钢清洗,玻璃胶修整,拉手螺丝加固；

静电地板清洗清洁,地面除尘，防静电地板缝隙、平整度调整；

防静电地板损坏更换；

机柜等设施除尘、清洁;

机柜及设备整理,包括各类设备、配线架、理线架和线缆的重新整理、排序。

      - 机房综合布线系统维护

每日现场核查机房布线关键节点，包括机柜内双绞线、光纤、跳线的连接牢固性，排查线缆外皮破损、老化、鼠咬痕迹，以及水晶头、光模块、配线架接口松动、氧化、脱落等问题。

检查线缆路由规整度，避免跨区域拖拽、挤压导致的链路损伤，确保桥架、线槽内线缆排列有序，无杂乱缠绕。确保布线系统接地合规（接地电阻≤4Ω），金属桥架、线槽、配线架外壳可靠接地，防止静电或漏电损坏设备。

排查线缆与强电的隔离防护，避免强电串入导致的链路烧毁或人员触电。建立机房环境及综合布线系统巡检记录单。

      - 供配电系统维护

1、配电柜维护保养

外观：铭牌标示完好、清晰：内外各部（含附件）无积尘：断路器位置指示正确：信号灯指示正确、功能正常；仪表显示正常：元器件无异常松动：工作时无异常声音：器件工作温度正常：无过热、锈蚀、变色现象。防护外壳完好，门能闭锁：柜体表面涂层无污染、破损。

接线：紧固断路器、隔离开关、接触器、继电器一、二次接线，应无松动、破损、过热、锈蚀、变色现象；线缆绝缘可靠。紧固各接头螺栓，螺栓或垫片若有锈蚀应更换，连接处涂抹导电脂。

接地：检查防雷接地，架构接地应良好。

抽屉柜开关、断路器、隔离开关：在推入或拉出时应灵活、机械、闭锁可靠；母排插接触头应表面清洁、光滑。

仪表：各仪表完好，指示正常。

冷却风扇：启动和降温功能完好，接线和接地应牢靠，运转时声音正常。

2、照明维护保养

检查灯具腐蚀情况，检查灯具线路是否破损，检查灯具表面灰尘是否需要清扫。检查应急照明和疏散照明是否正常。

      - UPS系统维护

UPS为信息机房内用电设备提供稳定的电源，在市电断电的情况下，UPS通过蓄电池供电，在一定时间内为用电设备提供电力保障。

1、定期预防性维护

提供主动维护服务，保证设备的正常运行。在不影响机房供电的情况下，每月进行一次设备维护检查。所有电池每季度做一次电池检测，每半年做一次电池放电试验。重大节假日之前加大设备检查维护频度。

2、系统性能诊断及检测

每月对设备进行一次全面的健康检查，检查工作包括如下：

3、通风冷却系统

检测冷却风扇的运转及噪声；

检查输入、输出变压器，电感线圈温升、颜色及噪声；

检查功率元器件、散热器、滤波电容温升、电容有无变形、漏液；

4、主线路

检查输入输出电缆、电池电缆连接是否牢靠、绝缘是否良好；

检查并机连线（如果是并机系统）；

检查电池信号线是否牢靠、有无损坏。

5、UPS内部

检查UPS内部电路板是否清洁、有无过热痕迹；

检查UPS内部各电路板上的插接件是否紧固；

检查UPS内部各电路板之间的连接电缆是否紧固；

检测直流电容的交流分量，检测交流电容的电流，如需更换电容，及时进行更换。

6、电池检查

检查每个电池端子是否需要涂抹防氧化油脂；

每季度用专业仪器检测每节电池的内阻及电压；

检察电池连线是否牢靠，如有松动重新紧固（每六个月）；

7、UPS内部除尘

在条件允许情况下，每年度进行一次UPS内部除尘。

8、服务器电源管理（SPM）系统巡检服务

检查各支路配电单元实际运行情况，

检测两路主控制开关使用运行情况并出据配电使用报告。

检测各线路连接状况，如有无松动、过热现象，并出据检查报告。

定期更新设备告警信息，保证设备正常运行。

9、UPS电池维护保养

对电池组中的电池做静态、动态测试；

对电池组的连接进行检查；

电池连接线线径大小；

电池接线端子紧固；

电池的外观；

电池容量的测试；

静态测量电池电压（每季度一次）；

10、放电测试(每半年一次)；

UPS所带负载大小；

电池平均放电电流；

电池放电的时间；

电池终止放电电压。

11、充电测试

电池最大充电电流；

电流浮充电压大小。

      - IT资源维护

1、网络设备维护

负责机房网络及对外链路的相关运行维护工作，能够快速分析和定位网络故障的能力，解决网络中的遗留性问题、突发性问题，保证网络稳定，检查、维护网络设备（设施）的主要工作包含如下内容：

负责网络设备的运维、监控；

检查网络设备的运行状态情况；

检查网络设备有无异常声响；

检查网络设备的电源及线缆的连接状态；

检查网络设备相关配置是否正常；

能够进行网络架构的规划、设计、调整、性能优化；

能够熟练操作相关网络设备；

能够及时响应处理各类网络故障；

网络设备的安装、配置、管理、排错，维护；

建立完整的网络维护文档。

2、机房综合布线

综合布线系统在机房内所需要做的维护工作，大致可以分为以下四类：日常管理、日常维护、故障排除和布局整改。

（1）日常管理

综合布线系统的日常管理是指对综合布线跳线的位置调整和标签变。

（2）日常维护

日常维护是指综合布线系统在正常运行期间，定期进行保养和检查。日常维护包括如下内容：

清除机柜内外综合布线系统上的灰尘。

检查综合布线桥架的平整度,如果发生变形、支架螺丝脱落、松动等情况应立即修复。以免桥架断裂或脱落致使信息业务突然中断。

检查机房内双绞线上、面板上、配线架、跳线上的标签，将脱落的标签补全，将粘连不牢的标签固定好，更换有损伤的标签。

使用性能测试仪对铜缆信道和未使用的光纤信道(由于光纤信道容易受磨损和灰尘的影响，所以对于正在使用的光纤信道，不建议进行抽检，以免因测试而损坏光纤信道或网络设备的光纤模块)进行抽检，测试方法为永久链路测试和所用跳线的性能测试，并与原始记录进行核对。

电子配线架系统同样进行抽样检查，检查可人为设置故障，检查实时报警;通过电子配线架中的软件，可以对电子记录进行人工检查，并及时更新相关文档。

（3）故障排除

在发现系统报警、巡检过程中发现或接到故障投诉后，值班运维人员立即进行故障确认并将故障对机房运行的影响降至最低。

在故障排除过程中，我单位备足所需的备品备件，准备好必要的应急工具和材料，缩短故障定位时间和平均无故障时间，为修复线路提供有价值的参考意见。

（4）布局整改

系统整改是指增加、减少和更改综合布线线缆。根据信息机房现有的综合布线情况，提出优化方案（参照综合布线工程的管理方法做好施工前的各项准备），上报信息机房管理负责人，协商有关部门后，在不影响信息机房正常运行的前提下进行整改工作。

整改完毕后，按工程要求保留实施过程中所有的图纸、变更单、日志、检测报告、检测记录和相关文件，在有条件时，使用照片作为日志的基本内容。

7、网络安全维护

对信息安全体系和安全标准有一定的了解，对信息安全体系和安全风险评估有较全面的认识；了解常见的网络安全设备及原理，部署方式、具备一定的防范入侵、渗透的防范技术等。主要负责网络安全维护等工作，如下内容：

定期对管理范围内的网络、安全、终端、服务器等设备进行必要的风险评估和安全防护工作；

能够快速处理实际运行中遇到的各种网络安全问题，并及时进行预防、持续优化；

能够使用数据包分析工具，熟练运用各种安全软件及工具等；

建立完整的网络安全维护文档。

按照相关单位网络安全突发事件应对处置要求，对运维范围内的网络设施及链路进行风险排查和处置。

8、服务器等其他相关硬件维护

检查服务器的运行状态是否正常，电源插口是否松动；

检查服务器的网络连接状态，网络接口是否松动；

检查服务器的负载情况，是否超负载运行存在安全隐患；

定期为服务器等设备进行除尘。

9、机柜维护

负责信息机房机柜维护工作，能够及时发现、响应相关问题，检查机柜设施以下方面的状态，主要工作包含如下内容：

检查机柜外观是否完好，有问题及时处理；

检查机柜内各采集点、接地点是否牢靠；

检查机柜PDU的运行状态。

      - 安防系统维护

安防系统包括门禁系统和视频监控系统，熟悉本系统设备的安装位置、设备型号和软硬件调试方法，对于运维过程中发现的故障、问题，及时进行维修。检查维护工作内容：

定期巡检，并做好维护工作日志记录；

每周对所有前端设备巡检一次；

每季度对监控设备（包括镜头及防护罩玻璃）进行一次全面清洁；

每季度对机柜内灰尘进行清洁，对破损线缆进行更换，检查和加固设备。雨、雪天气后，进行清洁；

协助责任部门增/减、更改门禁授权；

检查监控图像是否清晰；

检查监控设备有无异常告警；

核对设备配置情况；

检查原始记录是否齐全；

全网系统时钟校验，校对监控系统时间的一致性，保证上报数据的实时、可用性。

      - 消防系统维护

检查火灾报警控制器的自检、消音、复位功能以及主备电源切换功能；

检查报警探测器、手动报警按钮、火灾警报装置外观；

检查气体灭火控制器工作状态；

检查储瓶间环境、气体瓶组或储罐、选择阀、驱动装置等组件外观；

检查应急灯和疏散指示标志工作状态；

检查火灾报警探测器、手动报警按钮、报警控制器、联动控制设备的试验报警功能；

检查气体灭火控制设备的试验模拟自动启动；

检查各喷嘴孔有无堵塞；

检查与气体灭火系统配套的火灾报警系统模拟测试；

检查七氟丙烷的存储压力，如压力表指针不在绿色正常区域内，应卸下存储瓶，进行称重检查，查明原因并及时排除，按要求重新补充灭火剂，提供气灭喷瓶检测工具或定期送检。

存储装置间的设备、灭火剂输送管道和支吊架的固定，无松动。连接管无变形、裂纹及老化。如有问题及时更换。

重大活动前开展整体巡检。

      - 会议显示扩声系统运维方案

对大兴区公安分局等单位建设的会议和显示系统及扩声系统及相关配套配备进行维护。

运维内容主要包括：LED屏幕及控制器、视频处理器、输入卡、输出卡、配电柜配电箱、控制电脑、智能模块等。具体如下：

LED屏幕需要定期排查线缆接头是否松动，电源连接是否稳定。

定期巡检：检查设备外观、颜色、形状有无明显异常变化。

温度检查：检查设备工作环境温度是否存在过高或者过低的问题。

清理灰尘：查看灰尘积压程度，及时清理灰尘以防灰尘导致设备温度过高而烧坏设备。

设备检查：检查设备是否进水，是否有线路短路，接触不良等问题。

配电柜检查：配电柜要定期查看里面设备是否正常工作，线路是否有明显的烧灼等异常情况，如果现场发现有烧灼异味焦味等，及时上报北京市公安局大兴分局并且迅速做好相应工作，排查隐患，清除隐患。

常见故障排查：某块花屏、局部亮斑、显色异常、局部小黑点等，均为每块屏幕驱动板接触不良，更换驱动板即可。同时考虑设备工作环境温度，不易过高。

会议保障：重要会议时前一日及当日多次对全部会议音频设备进行测试，巡检；会前联系开会单位测试，控制音频设备音量大小，音频是否清晰；节假日期间会议音频设备保障。

      - 机房及配套运维清单

机房及配套主要运维清单如下：

表 2-6  机房及配套运维清单

| 序号 | 设备名称 | 型号/参数 | 数量 | 所属项目 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 大兴区公安分局机房配套设备清单 |  |  |  |  |  |
| 1 | 微模块 | Fus ionModule800 | 21 | 雪亮工程、天网工程等 | 个 | 2025年出保 |
| 2 | 智能机柜 | NetHos | 84 | 雪亮工程、天网工程等 | 个 | 2025年出保 |
| 3 | 空调铜管 | 定制 | 42 | 雪亮工程、天网工程等 | 米 | 2025年出保 |
| 4 | 电源线输入 | RVV3*2.5mm2 | 756 | 雪亮工程、天网工程等 | 根 | 2025年出保 |
| 5 | 电源线 | RVV-3*6mm2 | 756 | 雪亮工程、天网工程等 | 根 | 2025年出保 |
| 6 | 电源线 | C13-C14 | 84 | 雪亮工程、天网工程等 | 根 | 2025年出保 |
| 7 | 电源线 | C19-C20 | 84 | 雪亮工程、天网工程等 | 根 | 2025年出保 |
| 8 | 电池柜 | 定制 | 21 | 雪亮工程、天网工程等 | 个 | 2025年出保 |
| 9 | 蓄电池 | 6-GFM-65 | 672 | 雪亮工程、天网工程等 | 块 | 2025年出保 |
| 10 | 电源线缆 | RVV25mm2 | 336 | 雪亮工程、天网工程等 | 米 | 2025年出保 |
| 11 | PDU连接线缆 | ZR-YJV3*6mm2 | 42 | 雪亮工程、天网工程等 | 根 | 2025年出保 |
| 12 | PDU连接线缆 | ZR-YJV3*6mm2 | 42 | 雪亮工程、天网工程等 | 根 | 2025年出保 |
| 13 | 派出所机房改造 | 定制 | 21 | 雪亮工程、天网工程等 | 套 | 2025年出保 |
| 14 | 小间距LED屏幕 | JY-P2-X12 | 192 | 雪亮工程、天网工程等 | 台 | 2025年出保 |
| 15 | 发送器 | JY-S100-D12 | 12 | 雪亮工程、天网工程等 | 个 | 2025年出保 |
| 16 | LED双基色屏 | DS-D4037DI-M | 6 | 雪亮工程、天网工程等 | 台 | 2025年出保 |
| 17 | 拼接控制器 | MSP100-X1-8U | 1 | 雪亮工程、天网工程等 | 台 | 2025年出保 |
| 18 | 高清输入卡 | MSP100-X1-D-IC | 6 | 雪亮工程、天网工程等 | 块 | 2025年出保 |
| 19 | 高清输出卡 | MSP100-XI-D-OC | 3 | 雪亮工程、天网工程等 | 块 | 2025年出保 |
| 20 | 大屏控制电脑 | ThinkStation P330 | 1 | 雪亮工程、天网工程等 | 台 | 2025年出保 |
| 21 | 移动控制平板电脑 | TB-X705F | 2 | 雪亮工程、天网工程等 | 台 | 2025年出保 |
| 22 | 配电箱 | TMH-50KW | 1 | 雪亮工程、天网工程等 | 台 | 2025年出保 |
| 23 | 框架 | 定制 | 192 | 雪亮工程、天网工程等 | 个 | 2025年出保 |
| 24 | 线缆及辅料 | 定制 | 192 | 雪亮工程、天网工程等 | 套 | 2025年出保 |
| 25 | 墙面装修 | 定制 | 48 | 雪亮工程、天网工程等 | 平米 | 2025年出保 |
| 26 | 液晶拼接显示单元 | JL-L1-55H18 | 138 | 雪亮工程、天网工程等 | 台 | 2025年出保 |
| 27 | 落地机柜支架 | 55-CM | 138 | 雪亮工程、天网工程等 | 台 | 2025年出保 |
| 28 | 机箱 | MSP100-X1-4U | 23 | 雪亮工程、天网工程等 | 台 | 2025年出保 |
| 29 | 高清输入卡 | MSP100-X1-H-IC | 92 | 雪亮工程、天网工程等 | 张 | 2025年出保 |
| 30 | 高清输出卡 | MSP100-X1-D-OC | 46 | 雪亮工程、天网工程等 | 张 | 2025年出保 |
| 31 | 音视系统-辅材 | 定制 | 138 | 雪亮工程、天网工程等 | 套 | 2025年出保 |
| 32 | 大屏控制电脑 | ThinkStation P330 | 46 | 雪亮工程、天网工程等 | 台 | 2025年出保 |
| 33 | 音柱阵列扬声器 | VLS 7 | 4 | 雪亮工程、天网工程等 | 台 | 2025年出保 |
| 34 | 双通道功放 | FC2.3 | 2 | 雪亮工程、天网工程等 | 台 | 2025年出保 |
| 35 | 调音台 | DM12 | 1 | 雪亮工程、天网工程等 | 台 | 2025年出保 |
| 36 | 数字音箱处理器 | DSP360II | 1 | 雪亮工程、天网工程等 | 台 | 2025年出保 |
| 37 | 电源时序器 | V-12i | 1 | 雪亮工程、天网工程等 | 台 | 2025年出保 |
| 38 | 无线手持话筒 | SLX24/SM58 | 2 | 雪亮工程、天网工程等 | 个 | 2025年出保 |
| 39 | 无线领夹话筒 | SLX14/93 | 2 | 雪亮工程、天网工程等 | 个 | 2025年出保 |
| 40 | 机柜 | 42U | 1 | 北京市公安局大兴分局环城带地区“113”工程项目 | 台 | 2026年出保 |
| 41 | 磁盘阵列扩展柜 | DS 4243 | 1 | 北京市公安局大兴分局环城带地区“113”工程项目 | 台 | 2026年出保 |
| 42 | PDU电源 | 标准PDU电源 | 1 | 北京市公安局大兴分局环城带地区“113”工程项目 | 台 | 2026年出保 |
| 二 | 大兴区政法委机房配套设备清单 |  |  |  |  |  |
| 1 | 环境控制主机 | 大因DY-EV8081 | 1 | 北京市大兴区社会治安综合治理信息平台建设项目 | 台 | 2025年出保 |
| 2 | 媒体矩阵 | AICC/DMD208 | 2 | 北京市大兴区社会治安综合治理信息平台建设项目 | 台 | 2025年出保 |
| 3 | 反馈抑制器 | AICC/AICC 1100 | 2 | 北京市大兴区社会治安综合治理信息平台建设项目 | 台 | 2025年出保 |
| 4 | 数字调音台 | AICC/SQ6 | 2 | 北京市大兴区社会治安综合治理信息平台建设项目 | 台 | 2025年出保 |
| 5 | 时序电源 | AICC/AICC 1008 | 3 | 北京市大兴区社会治安综合治理信息平台建设项目 | 台 | 2025年出保 |
| 6 | 多流编解码控制器 | AICC/20000L | 1 | 北京市大兴区社会治安综合治理信息平台建设项目 | 台 | 2025年出保 |
| 7 | 会议主机 | AICC/DCN-CCUB2 | 1 | 北京市大兴区社会治安综合治理信息平台建设项目 | 台 | 2025年出保 |
| 8 | 音箱处理器 | AICC3.24CL | 2 | 北京市大兴区社会治安综合治理信息平台建设项目 | 台 | 2025年出保 |
| 9 | 系统集成 | 北控三兴 | 1 | 北京市大兴区京九铁路沿线视频监控项目 | 台 | 2025年出保 |
| 10 | 控制箱 |  | 63 | 北京市大兴区京九铁路沿线视频监控项目 | 个 | 2025年出保 |
| 11 | 机柜、机架 |  | 3 | 北京市大兴区京九铁路沿线视频监控项目 | 台 | 2025年出保 |
| 12 | 机房机柜 | 威图电子-600×800×1500网孔机柜 | 27 | 大兴区智慧平安小区一期项目 | 个 | 2026年出保 |
| 13 | 机房机柜 | 国产-600×800×1500网孔机柜 | 17 | 大兴区智慧平安小区一期项目 | 个 | 2026年出保 |
| 14 | 机房机柜 | 图腾-600×800×1500 | 28 | 大兴区智慧平安小区一期项目 | 个 | 2026年出保 |
| 15 | 机房机柜 | 定制 | 24 | 大兴区智慧平安小区一期项目 | 个 | 2026年出保 |
| 16 | 机房机柜 | 大唐保镖600×800×1500网孔机柜 | 24 | 大兴区智慧平安小区一期项目 | 个 | 2026年出保 |
| 17 | 机房机柜 | 600×800×1500网孔机柜 | 28 | 大兴区智慧平安小区一期项目 | 个 | 2026年出保 |
| 18 | 机房配套设备 |  | 1 | 北京市大兴区社会治安综合治理信息平台建设项目 | 台 | 2026年出保 |
| 三 | 大兴区国动办机房配套设备清单 |  |  |  |  |  |
| 1 | 网络机柜 | G2.6042 | 1 | 北京市大兴区人防工程视频监控系统（一期） | 个 | 2025年出保 |
| 2 | 机房空调 | KFR-120LW/(12568S)FNAa-A2 | 1 | 北京市大兴区人防工程视频监控系统（一期） | 台 | 2025年出保 |
| 3 | 空调 | KFR-26GW/(26592)FNDa-A2 | 1 | 北京市大兴区人防工程视频监控系统（一期） | 台 | 2025年出保 |
| 4 | 空调 | KFR-72LW/(72589)FNAa-A2 | 1 | 北京市大兴区人防工程视频监控系统（一期） | 台 | 2025年出保 |
| 5 | 机柜 | 22U | 28 | 大兴区人防工程视频监控系统项目（三期） | 个 | 2025年出保 |
| 6 | 机柜 | 42U | 2 | 大兴区人防工程视频监控系统项目（三期） | 个 | 2025年出保 |
| 7 | LED显示屏 | DS-D4019FI-HW/13.824(±1.000)m2 | 1 | 北京市大兴区人防工程视频监控系统（一期） | 台 | 2025年出保 |
| 8 | 拼接控制器 | DS-C10S-S09T | 1 | 北京市大兴区人防工程视频监控系统（一期） | 个 | 2025年出保 |
| 9 | LED大屏幕控制软件 | LED演播室 | 1 | 北京市大兴区人防工程视频监控系统（一期） | 套 | 2025年出保 |
| 10 | 控制计算机 | ThinkCentreM710t-D380 | 3 | 北京市大兴区人防工程视频监控系统（一期） | 台 | 2025年出保 |
| 11 | 液晶显示器 | T2324C | 4 | 北京市大兴区人防工程视频监控系统（一期） | 台 | 2025年出保 |
| 12 | 彩色激光打印机（A4） | ECOSYS P5021cdw | 1 | 北京市大兴区人防工程视频监控系统（一期） | 台 | 2025年出保 |
| 四 | 大兴区教委机房配套设备清单 |  |  |  |  |  |
| 1 | KVM切换器 | SLA-9801 | 1 | 区教委雪亮工程 | 个 | 2025年出保 |
| 2 | 一体化屏 | AFJ-1000C | 1 | 区教委雪亮工程 | 台 | 2025年出保 |
| 3 | pdu电源器 | 艾福瑞思 | 1 | 区教委雪亮工程 | 台 | 2025年出保 |
| 4 | 电源箱 | 艾福瑞思 | 1 | 区教委雪亮工程 | 台 | 2025年出保 |
| 五 | 大兴区卫健委机房配套设备清单 |  |  |  |  |  |
| 1 | UPS主机 | 顶尖 HC20KH | 1 | 北京市大兴区卫生健康委雪亮工程 | 台 | 2025年出保 |
| 2 | UPS电池 | 顶尖 12V100AH | 64 | 北京市大兴区卫生健康委雪亮工程 | 块 | 2025年出保 |
| 3 | UPS电池柜 | 顶尖 A32T | 2 | 北京市大兴区卫生健康委雪亮工程 | 台 | 2025年出保 |

    - 链路租赁

本项目需租赁8902条网络专线，用于传输视频图像数据，其具体如下：

表 2-7  链路现状统计表

| 序号 | 使用单位 | 说明 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 政法委 | 租赁运营商网络专线 | 521 | 条 |
| 2 | 公安分局 | 租赁运营商网络专线 | 8083 | 条 |
| 3 | 国动办 | 租赁运营商网络专线 | 106 | 条 |
| 4 | 城管委 | 租赁运营商网络专线 | 52 | 条 |
| 5 | 区卫生健康委员会 | 租赁运营商网络专线 | 140 | 条 |

    - 铁塔租赁

本项目需租赁150处高点，用于传输视频图像数据，其具体如下：

表 2-8 铁塔现状统计表

| 序号 | 使用单位 | 说明 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 区委政法委 | 高点铁塔租赁 | 19 | 处 |
| 2 | 区公安分局 | 高点铁塔租赁 | 131 | 处 |

    - 供电检修

供电检修主要运维清单如下：

表 2-9 铁塔现状统计表

| 序号 | 使用单位 | 说明 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 区委政法委 | 前端点位供电维修 | 730 | 处 |
| 2 | 区公安分局 | 前端点位供电维修 | 7722 | 处 |
| 3 | 区城管委 | 前端点位供电维修 | 52 | 处 |

负责8504处视频监控设备及配套设施的日常运行维护（包括现场排查合闸验电压、测量电流，排查上级电源停电原因，恢复供电，更改新电源，更改供电链路路由等）；配合拆迁，修路等项目实施过程中监控链路拆改及恢复等。

供电日常维护包括但不限于检查供电线路是否破损、是否有漏电、供电电压是否正常、漏洞保护装置是否正常工作等，确保7×24小时正常供电。

对供电链路、电气设备及保护装置进行检修，消除安全隐患，预防供电事故发生。

    - 硬盘延保

提供4488块硬盘延保服务，对非人为损坏的硬盘免费更换并提供恢复硬盘内数据服务。

  - 服务要求

运维服务团队人员需具有较高的职业素质、从事过相关工作。

外场维护人员对日常故障能及时解决，中心人员对出现的软件、硬件故障能自行或协调相关人员快速解决；且维护人员在通信技术、计算机及其设备硬件技术、系统运行维护工作管理方面具有专业经验和知识。维护人员在工作过程中须按照国家对运维服务技术要求安全文明施工的相关要求开展工作。

1、驻场服务，法定节假日7×24小时现场应急值守服务，1小时内响应平台请求，2小时内确认故障原因，24小时内清除故障，恢复正常运行，并按照相关规范要求安全施工。

运维期内在现场派驻运维服务人员应具备相应的技术能力，服务人员须包含且不少于运维服务项目经理1名、各系统专业运维工程师若干名以进行不同岗位的专业维护服务。

为确保系统，运维服务团队还需包括原厂商或原厂商授权认证服务商派遣的技术工程师，相应技术人员需具备关键设备（“视频共享平台”、“视频云存储”、“社会资源接入平台”、“云计算”等）的专业维护能力，并具备网络、大数据、智能监控等相关技术能力。

2、运维服务人员需服从最终用户的相关管理制度、规范，接受监督，提供包括：现场值守服务、电话技术支持服务、电子邮件技术支持服务、远程管理服务、故障响应服务、技术培训服务等内容。最终用户结合运维服务人员的实际工作表现及工作考核结果，有权要求调换运维人员。

3、运维服务人员驻场工作，需采用具有显示人员实时位置、上线统计、视频电话、语音会议等功能的软件系统进行人员的日常考勤管理。

4、在服务过程中及服务结束期满后三年内，运维人对本项目信息数据内容负有保密责任，需采取合理、必要的措施（包括但不限于与员工签订保密协议），保证信息数据的安全。

  - 运维文档清单

1、维护内容档案

一机一档清单、点位信息表、资产台账、租赁服务清单。

2、在线监测记录

3、现场巡检记录

4、故障修复记录

- 项目验收

  - 成果物

1、维护内容档案

一机一档清单、点位信息表、资产台账、租赁服务清单。

2、线监测记录

3、现场巡检记录

4、故障修复记录

  - 验收标准

1、针对一类视频资源：

（1）设备设施按市级要求在线率≥95% (其中包括因设备、租用光纤、供电等故障引起的影响实时图像调用、录像存储等正常使用的情况）。

（2）软件系统可用率100%。

（3）视频图像设备建档（一机一档备案）率和基础信息准确率100%。

（4）时钟准确率≥99%。

（5）地点、名称等字符标注准确率100%

（6）经纬度准确率≥99%。

（7）视频图像信息系统对接稳定性达到考核要求标准。

（8）视频图像资源安全管理达到考核要求标准。

2、针对除重点区域以外设备：

（1）设备设施在线率≥90%(其中包括因设备、租用光纤、供电等故障引起的影响实时图像调用、录像存储等正常使用的情况）。

（2）软件系统可用率100%。

（3）视频图像达标率≥90%。

（4）视频图像、录像完好率≥90%。

（5）视图数据人车卡口设备运行质量不低于90%。

  - 《运维服务考核评分细则》

| 序号 | 因素和分值 | 详细因素及分值 | 评分细则 | 评分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 在线率 | 一类视频资源（10分） | 设备设施在线率符合用户要求，前端点位故障恢复时间符合用户要求。 |  |
| 2 |  | 除重点区域以外设备（10分） | 设备设施在线率符合用户要求，前端点位故障恢复时间符合用户要求。 |  |
| 3 | 前端感知设备运维 | 图像采集点(10分) | 保证摄像机、补光设备、设备箱、立杆等前端设备正常运行，并确保图像采集范围及清晰度符合标准要求。保证摄像机点位设备安装规范，线缆无脱落，箱体密闭，设备无松动等。 |  |
| 4 |  | 视频图像数据(10分) | 对前端视频图像进行每日至少一次巡检，巡检内容包括但不限于视频源图像质量、可用率、图像标注、校时等，巡检录像，注意录像清晰度、流畅度、长时间不间断录像等。 |  |
| 5 | 网络传输设备运维 | 网络传输设备(10分) | 为网络设备设施提供运维保障服务，主要包含：核心交换机、汇聚交换机、网络交换机、光模块、调试工具、辅材、等其它与网络有关的设备设施开展保养、维护与故障排除工作。保证链路传输正常、相关传输设备24小时运行工作，如光缆链路出现断点等故障及时完成抢修。 |  |
| 6 | 后端应用运维 | 后端软件(10分) | 对各委办局建设的视频相关项目所涉及的各类服务器、存储系统、图像传输、编解码设备等硬件、应用软件、操作系统、数据库进行日常巡检和故障服务，提供系统优化和升级服务。 |  |
| 7 |  | 后端硬件(10分) |  |  |
| 8 | 安全系统运维 | 网络安全系统(10分) | 对安全设备进行日常巡检及故障维护，保证设备的正常运行，定期更新登录口令、检查安全策略，及时修补系统漏洞等。根据相关要求，提供漏洞扫描服务、基线核查服务、安全加固服务、安全风险评估服务、渗透测试服务、安全应急响应及演练、安全培训等服务。 |  |
| 9 | 配套设施运维 | 机房及配套设施(5分) | 对机房配套基础设施的日常巡检及维护，包括机房环控系统、供配电系统、安防系统、综合布线等。对各委办局的显示系统进行日常维护，包括LED屏幕及控制器、视频处理器、DVI分配器、DVI光端机、配电柜配电箱等。对机房的工作环境进行日常巡检，包括机房温度/湿度、整洁度、物理损害（地面、墙面、天花是否有裂痕、水渍等）、生物侵扰（是否有鼠患、蚁患、蟑螂等）、异响、异味等。 |  |
| 10 | 服务质量 | 响应速度 (5分) | 对于用户报修和故障处理，响应及时，解决问题迅速。 |  |
| 11 |  | 服务态度(5分) | 服务人员态度热情、耐心，能够及时解答用户疑问。 |  |
| 12 |  | 用户满意度 (5分) | 定期进行用户满意度调查，并根据反馈意见改进服务质量。 |  |
| 评分说明: 1.每个因素的得分根据实际情况进行评定，最低0分，最高为该项因素的分值。 2.最终得分=各项因素得分之和。 3.项目验收合格标准为最终得分≥85分。 |  |  |  |  |
| 验收结论: |  |  |  |  |
| 验收人员签字: |  |  |  |  |
| 日期: |  |  |  |  |

- 其他

本项目需要落实的政府采购政策：《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库【2020】46号）、《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库【2014】68号）、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）、《财政部关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）、《北京市财政局关于落实好政府采购支持中小企业发展的通知》京财采购【2022】1143号等。

本项目专门面向中小采购，即：提供的服务全部由符合政策要求的中小企业承接。

# 第六章   拟签订的合同文本

政府采购合同

项目名称：2026年大兴区视频监控资源集中统一运营运维项目

采购内容：2026年大兴区视频监控资源集中统一运营运维服务

甲    方：中国共产党北京市大兴区委员会政法委员会

乙    方：

签署日期：     年     月     日

合      同      书

甲方：中国共产党北京市大兴区委员会政法委员会

住所地：北京市大兴区兴政街 38号

法定代表人：

联系人：

联系方式：

乙方：

住所地：

法定代表人：

联系人：

联系方式：

中国共产党北京市大兴区委员会政法委员会(甲方)2026年大兴区视频监控资源集中统一运营运维项目(项目名称)中所需2026年大兴区视频监控资源集中统一运营运维服务(采购内容)经     (采购代理机构)以             号招标文件在国内  公开   （公开/邀请）招标。经评标委员会评定             (乙方) 为中标/成交人。 甲、乙双方同意按照下面的条款和条件，签署本合同。

## 1、合同文件

下列文件构成本合同的组成部分，应该认为是一个整体，彼此相互解释，相互补充。为便于解释，组成合同的多个文件的优先支配地位次序如下：

a.本合同书

b.中标/成交通知书

c.协议（如有）

d.投标文件(含澄清文件)

e.招标文件(含招标文件补充通知)

## 2、服务内容

本合同服务：2026年大兴区视频监控资源集中统一运营运维服务

内容及标准：（详见合同附件）

## 3、合同总价

本合同总价为人民币         元人民币（大写：        ）。

分项价格：

## 4、付款方式

本合同服务费共计人民币 ：       元，大写：

本合同的付款方式为：分三次支付，即合同签订完成后，甲方向乙方支付合同金额的50%，作为首笔服务费。合同服务期过半且经过服务阶段验收合格后，甲方向乙方支付合同金额的40%，作为项目第二笔服务费。项目服务完成后，乙方依据相关标准提供完毕的项目过程文档，经过甲方验收合格后，甲方向乙方支付剩余款额。

付款时间及详细金额如下：

2026年4月1日—2026年4月15日甲方向乙方支付合同总额的50%，共计人民币        元，人民币大写     。

服务期过半且完成项目初验合格后，于2026年11月1日—2026年11月15日甲方向乙方支付合同总额的40%，共计人民币        元，人民币大写     。

合同服务完成且项目最终验收后，甲方依据最终验收结果向乙方支付合同剩余款额。如因终验评分产生扣除运维费大于剩余尾款的，本项目剩余款项甲方不再支付给乙方，差额部分须由乙方补足。

甲方收到乙方所提供的支付发票后支付合同款项；本项目为财政资金项目，如财政资金不能及时到位，项目的支付时间相应顺延，乙方已明确知晓且保证不影响服务，并不追究甲方任何责任。

## 5、履约保证金

## （1）乙方应在合同签订后10日内，按约定方式向甲方提交合同总价 3%的履约保证金，即人民币：       元，人民币大写：       元。

## （2）履约保证金应按下述方式之一提交：支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

## （3）履约保证金在本合同中约定的完成最终验收前完全有效。

## （4）如果乙方未能按合同规定履行其义务，甲方有权直接索赔，要求从履约保证金中取得补偿。

## （5）乙方完成本合同全部工作并通过最终验收后，甲方将剩余履约保证金无息原款额退还乙方。

## 6、甲方权利义务

（1）甲方应为乙方提供必要的办公场地和条件，支持和配合乙方的工作；

（2）甲方有权对乙方的服务进行监督、检查，并提出意见和建议；

（3）甲方验收完毕后，按照合同约定及《运维服务考核评分细则》（详见合同附件2）及时向乙方支付相应款项；

（4）非合同约定情形， 甲方不得单方终止或解除本合同。

## 7、乙方权利义务

（1）乙方应按照合同约定内容为甲方提供符合约定标准或行业标准的运维技术服务；

（2）乙方指派到甲方的工作人员应遵守甲方的内部管理规定，安全规范履行操作程序；

（3）因甲方设备自身损坏或故障导致的数据丢失、财产损失等，乙方不承担责任。

（4）未经甲方同意，乙方不得将本合同项目的部分或者全部服务工作转包给第三方承担。

（5）完成甲方交办的其他相关工作。

## 8、验收

按照招标文件、投标文件、国家及北京现行标准，甲方自行组织验收。

自合同签订后，每服务六个月甲方进行一次阶段验收，验收时间于各阶段服务到期后15日历日内。经由甲方项目主管科室根据《运维服务考核评分细则》计算平均评分。经甲方评定，乙方平均分大于等于85分，阶段验收视为优秀等次，阶段服务费全额计取；乙方平均分大于等于60分、小于85分，阶段验收视为基本合格等次，阶段服务费按本阶段应付金额90%计取；乙方平均分小于60分，阶段验收视为不合格，阶段服务费按本阶段应付金额70%计取。

阶段服务费的抵扣方式：第一阶段应扣除服务费从第二次付款中扣除，第二阶段应扣除服务费从第三次支付中扣除，如因终验评分产生扣除运维费大于剩余尾款的，本项目剩余款项甲方不再支付给乙方，差额部分须由乙方补足。

如服务期内出现验收不合格，甲方有权解除合同。

## 9、本合同服务期及服务地点

本合同乙方服务期为12个月， 自2026年4月1日起至2027年3月31日止。前述服务期满后，若甲方还未与其他方签订下一个运维服务合同，甲方可要求乙方继续提供服务，直至甲方下一个运维服务合同生效时止。但甲方必须支付乙方在服务期外工作时长的费用，并按照本合同取费标准折算。

服务地点：甲方指定地点

## 10、违约责任

（1）甲方无正当理由未按照约定时间支付合同款项，每延期一 日，应以逾期支付金额为基准，按照中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心公布的一年期贷款市场报价利率支付逾期付款利息。

（2）乙方提供的服务质量不符合合同约定标准或甲方要求，乙方应根据甲方要求及时整改或采取其他补救措施，由此产生的费用由乙方承担。

## 11、通知

（1）本合同项下，给另一方的通知，均应以书面形式通过邮件、传真、邮寄等方式送达。双方的收件人和收件地址以本合同首页所载明的相关信息为准。若发生诉讼争议，传票、开庭通知书、起诉状、判决书、裁定书等法律文书送达地址以上述通讯信息为准。

（ 2）如果一方的收件人、收件地址等通讯信息发生变更，应在变更后 3 个工作日内书面通知对方。通讯信息发生变更一方不履行或不及时履行通知义务的， 自行承担由此引发的一切法律后果。

## 12、争议解决

因履行本合同产生的争议或纠纷，双方首先应协商一致解决，协商不成的，双方向北京市大兴区人民法院提起诉讼。

## 13、合同的生效。

（1）本合同经双方法定代表人或授权代表签字或盖章并加盖单位印章生效，授权代表签署的，应同时提供加盖单位公章的授权委托书和授权代表身份证复印件。

（2）本合同一式   份，双方各执   份，具有同等法律效力。

（3）本合同有效期自合同签订生效之日至双方权利义务履行完毕时止。

（ 以下无正文）

（合同签署页）

甲  方：中国共产党北京市大兴区委员会政法委员会

名  称：(印章)

日  期 ：     年    月    日

法定代表人/授权代表(签章)：

地  址：北京市大兴区兴政街38号

邮政编码：

电  话：

开户银行：                    帐    号 ：

乙  方：

名  称：(印章)

日  期：      年    月    日

法定代表人/授权代表(签章)：

地    址：

邮政编码：

电    话：

开户银行：                   帐    号 ：

附件：服务内容及标准

- 项目概述

  - 项目运维目标、内容、周期

    - 项目运维目标

针对大兴区视频图像相关系统设施，建立和完善运维快速响应机制、运维制度，确保问题解答、系统故障排除、重大故障处理、系统升级、紧急任务处理等在用户要求的时间内完成。严格遵守相关法规和用户单位的工作要求，并做好维护记录和工作总结。保障视频监控及相关配套信息资源、设施设备等的正常运行，确保不发生重大故障及安全事故。

1、针对一类监控资源的具体运维技术目标包括：

（1）设备设施按市级要求在线率≥95% (其中包括因设备、租用光纤、供电等故障引起的影响实时图像调用、录像存储等正常使用的情况）。

（2）软件系统可用率100%。

（3）视频图像设备建档（一机一档备案）率和基础信息准确率100%。

（4）时钟准确率≥99%。

（5）地点、名称等字符标注准确率100%

（6）经纬度准确率≥99%。

（7）视频图像信息系统对接稳定性达到考核要求标准。

（8）视频图像资源安全管理达到考核要求标准。

2、针对二类、三类视频监控资源的具体运维技术目标包括：

（1）设备设施在线率≥90%(其中包括因设备、租用光纤、供电等故障引起的影响实时图像调用、录像存储等正常使用的情况）。

（2）软件系统可用率100%。

（3）视频图像达标率≥90%。

（4）视频图像、录像完好率≥90%。

（5）视图数据人车卡口设备运行质量不低于90%。

    - 项目运维内容

本项目主要对项目建设单位视频监控系统的软硬件设备设施等进行维护，运维范围包括图像采集点及配套设施运维、网络安全运维、联网共享平台运维、综合应用系统运维、视频云存储系统运维、机房及配套工程运维、会议显示扩声系统运维方案、光纤链路、高点站址租赁、供电维护及硬盘延保服务等。具体如下：

1、呼叫中心

设置7*24呼叫中心，负责运维事件的统一受理、反馈。

2、前端感知设备运维

图像采集点：保证摄像机、补光设备、设备箱、立杆等前端设备正常运行，并确保图像采集范围及清晰度符合标准要求。保证摄像机点位设备安装规范，线缆无脱落，箱体密闭，设备无松动等。

视频图像数据：对前端视频图像进行每日至少一次巡检，巡检内容包括但不限于视频源图像质量、可用率、图像标注、校时等，巡检录像，注意录像清晰度、流畅度、长时间不间断录像等。

3、网络传输运维

为网络设备设施提供运维保障服务，主要包含：核心交换机、汇聚交换机、网络交换机、光模块、调试工具、辅材、等其它与网络有关的设备设施开展保养、维护与故障排除工作。保证链路传输正常、相关传输设备24小时运行工作，如光缆链路出现断点等故障及时完成抢修。

4、后端应用运维

对各委办局建设的视频相关项目所涉及的各类服务器、存储系统、图像传输、编解码设备等硬件、应用软件、操作系统、数据库进行日常巡检和故障服务，提供系统优化和升级服务。

5、安全系统运维

对安全设备进行日常巡检及故障维护，保证设备的正常运行，定期更新登录口令、检查安全策略，及时修补系统漏洞、更新病毒特征库等。根据相关要求，提供漏洞扫描服务、基线核查服务、安全加固服务、安全风险评估服务、渗透测试服务、安全应急响应及演练、安全培训等服务。

6、配套设施运维

对机房配套基础设施的日常巡检及维护，包括机房环控系统、供配电系统、安防系统、综合布线等。对各委办局的显示系统进行日常维护，包括LED屏幕及控制器、视频处理器、DVI分配器、DVI光端机、配电柜配电箱等。对机房的工作环境进行日常巡检，包括机房温度/湿度、整洁度、物理损害（地面、墙面、天花是否有裂痕、水渍等）、生物侵扰（是否有鼠患、蚁患、蟑螂等）、异响、异味等。

7、高点租赁服务

提供前端感知设备的铁塔挂载业务、配合进站维修、市电电力及机房环境保障服务。对高点相关视频监控设备及配套设施开展巡检及维护工作，确保高点视频监控系统稳定运行。

8、供电维护

负责前端监控点位的供电及派出所机房主电源的日常运行维护（包括现场排查合闸验电压、测量电流，排查上级电源停电原因，恢复供电，更改新电源，更改供电链路路由等）；配合拆迁，修路等项目实施过程中监控链路拆改及恢复等。

9、硬盘延保

提供对4488块硬盘为期12个月的延保服务。

    - 项目运维规模

本项目对大兴区级委办局建设的前端感知设备、网络传输、后端应用、安全系统、配套设施等进行维护。运维对象及规模如下：

表 1-1  项目运维对象及规模

| 序号 | 设备管理单位 | 管理单位类别 | 运维对象及规模 | 前端设备路数合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 公安分局 | 公安政法 | 11213路视频监控、500套WiFi采集点及配套的网络传输设备、后端应用软件和设备、网络安全设备和机房配套设备 | 14576 |
| 2 | 政法委 |  | 2863路视频监控及配套的网络传输设备、后端应用软件和设备、网络安全设备和机房配套设备 |  |
| 3 | 国动办 | 其他区级委办局 | 765路视频监控及配套的网络传输设备、后端应用软件和设备、网络安全设备和机房配套设备 | 1258 |
| 4 | 城管委 |  | 66路视频监控及配套的网络传输设备 |  |
| 5 | 教委 |  | 视频监控系统配套网络传输设备、后端设备和机房配套设备 |  |
| 6 | 卫健委 |  | 61路视频监控及配套的网络传输设备、后端应用软件和设备、网络安全设备和机房配套设备 |  |
| 7 | 政数局 |  | 366路视频监控及配套的网络传输设备、后端应用软件和设备 |  |

    - 项目运维周期

本项目运维周期为2026年4月1日起至2027年3月31日。

- 项目实施

  - 运维范围及要求

    - 呼叫中心

      - 人员配置

为及时响应各委办局运维需求，本项目设置统一呼叫中心，设置中心主管1人，负责日常协调工作；设置7*24小时服务台，三班轮转，每班次不少于2人， 共需不少于6人。

      - 工作职责

中心客服工作职责

按照呼叫中心的规定受理各单位的咨询、报修电话，并如实记录；

如遇疑难问题及特殊事件，及时向上级汇报情况；

在规定的时间内保障线路畅通；

负责将运维事件的处理结果回复给提出单位；

做好当日的交接工作；

完成领导布置的其他任务。

    - 前端感知运维方案

      - 图像采集点及配套设施运维方案

运维内容主要包括：15334路摄像机及配套、设备箱及箱体、补光设备、杆体及支臂、供电、防雷接地及配套设施等维修、维护。

        - 摄像机及其配套维护

主要包括：网络微卡口摄像机、网络球型摄像机、枪型摄像机、网络球型摄像机（高速沿线）、标准卡口摄像机、智能卡口摄像机、半球摄像机、人脸枪型标志标识等。

1、对摄像机进行日常维护，包括但不限于对防护罩、摄像机镜头、线缆及线缆接头进行清洁处理，检查设备安装是否牢固，检查防护罩密封性是否完好，清理镜头表面灰尘、雨水痕迹、蛛网等遮挡物，检查防护罩密封性（防水、防尘、防雾），检查图像采集区域是否完整无缺失，对设备的配置、功能及性能等进行检查。

2、图像质量核查，每日通过后端平台抽检所有前端摄像机画面，重点确认图像清晰度、色彩还原度、亮度均匀性，排查雪花噪点、偏色、画面模糊、遮挡、字符、录像等问题

3、检查警示装置，是否完整，清晰，朝向正确。定期清理，破损严重，立即更换。

4、确保标签内容真实有效，核对标签与点位是否对应，检查标签是否完整清晰，位置正确，清洁标签，如有破损立即更换。

5、定期更新前端摄像机出现的漏洞，利用升级包，根据摄像机IP地址，登录后台，利用升级包进行后台升级，升级完毕后，重启摄像机。

6、对日常维护中发现的问题、接报问题等在规定时限内进行故障检测及修复，恢复设备及系统正常运行。

        - 设备箱及箱内设备维护

主要包括：设备箱体、智能一体化供电单元、光端机、网络多业务硬件模块、接收机箱、空气开关、防雷器（网络、电源、SDI）、线缆及线缆接插件等。

1、对设备箱及箱内设备进行日常维护，包括但不限于检查箱子外观是否有破损、有无漏水、门锁是否完好，安装是否稳固，清理箱体表面粘贴物及箱内除尘，箱体除锈一次。检查光跳线是否有弯折，标签是否牢固清晰，检测光信号质量。检查防雷器接线有无松动破坏。对箱内线缆整理及接插件除尘。检查箱内设备是否齐全，设备工作指示灯是否正常等。

2、对日常维护中发现的问题、接报问题等在规定时限内进行故障检测及修复，恢复设备及系统正常。

        - 补光设备维护

1、对补光灯的日常维护，包括但不限于检查补光灯是否有无松动、电源线有无破损、亮度是否正常，灯光所照射的区域是否覆盖摄像机的拍摄范围等。

2、对日常维护中发现的问题、接报问题等在规定时限内进行故障检测及修复，恢复设备及系统正常。

        - 监控立杆、手井维护

主要包括：监控立杆L杆、监控立杆异形杆、横臂、立杆基础、手井等。

1、对监控立杆及支臂的日常维护，包括但不限于检查立杆与支臂之间连接是否牢固，检查立杆是否垂直、有无裂缝、破损，清理立杆表面粘贴物，做一次防生锈和涂漆处理等。

2、对立杆基础及手井进行日常维护，定期清理手井内杂物。

3、对日常维护中发现的问题、接报问题等在规定时限内进行故障检测及修复，恢复设备及系统正常。

        - 服务器、存储主机维护

主要包括：视频服务器、存储主机、硬盘录像机、硬盘等。

1、对设备的日常维护，包括不限于检查设备安装是否稳固，对设备进行除尘，检查设备电源、数据接插件连接是否正常，检查设备的运行状态是否正常、是否可以正常进入系统，对设备的设置、功能及性能进行定期检测等。

2、对日常维护中发现的问题、接报问题等在规定时限内进行故障检测及修复，恢复设备及系统正常。

        - 视频编码

一类视频监控国标编码申请，用视频专网电脑登陆视频感知平台申请编码；

        - 防雷接地维护

防雷日常维护包括检查接地系统是否牢固，保证无杂物，无破损，无生锈，日常保养做好记录，对出现的问题及故障按照时限进行维修更换，恢复系统正常。

        - 其他前端设备维护

1、门禁设备

每天对各门禁点位进行现场巡检，检查设备外观无变形、损坏；

每日测试门禁功能，包括授权卡刷卡开门、密码输入开门、应急按钮开关门等，确保响应灵敏无延迟；

每周打开门禁控制器机箱，检查电源线、数据线连接稳固无松动，测试电压稳定在AC220V±10%范围内；

每月对读卡器进行清洁校准，检查电锁运行状态，确保关门后可靠锁闭，无异常卡顿或异响；

对故障门禁设备分类排查：刷卡无反应时检查读卡器与控制器通信、卡片授权状态；

建立门禁设备台账，详细记录设备型号、安装位置、授权人员信息及维护记录。

2、出入口道闸设备

每天进行道闸点位巡检，检查闸杆无变形，机箱门锁完好，车牌识别摄像机镜头无灰尘遮挡；用红外测温仪检测电机表面温度；

每周清洁地感线圈表面及道闸轨道杂物，检查闸杆固定螺丝及传动部件无松动；测试车牌识别设备识别率；

每月对道闸检查皮带张力及老化情况，发现松弛或开裂及时调整更换；紧固接线端子，更换老化绝缘胶带；

对故障道闸分类处理：无法升降时排查电源、电机及控制板；

极端天气前做好防护：暴雨前检查机箱密封胶条及排水孔，加装防水罩；

建立道闸设备台账，记录设备型号、安装位置、运行参数及维护信息，每次故障处理后详细记录故障原因及解决方案。

      - WiFi采集设备运维

主要包括：500套室外前端特征采集设备。

1、对wifi采集设备进行日常维护，包括但不限于对设备外壳、线缆及线缆接头进行清洁处理，检查设备安装是否牢固，检查外壳密封性是否完好，检查采集信息是否政策，对设备的配置、功能及性能等进行检查。

2、确保标签内容真实有效，核对标签与点位是否对应，检查标签是否完整清晰，位置正确，清洁标签，如有破损立即更换。

3、对日常维护中发现的问题、接报问题等在规定时限内进行故障检测及修复，恢复设备及系统正常运行。

      - 前端设备故障处理

运维人员每日巡检各平台离线、故障点位并记录好维修日志；

巡查时发现故障点位安排前端维修人员进行排查具体故障原因：

若自身设备（摄像机、交换机、光模块、网线、水晶头、智能管理前端）损坏及时进行设备备件更换；

若前端人员排查无光功率或低于正常光功率值时，记录点位名称及功率值，并报与相关运维人员进行统计，由运维人员填写光缆报修文件进行光缆报修，并跟进光纤维修进度；

      - 前端设备运维清单

前端设备主要运维清单如下：

表 2-1  前端设备运维清单

| 序号 | 设备管理单位 | 图像采集点路数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 公安分局 | 11213路+500个Wifi采集设备 |
| 2 | 政法委 | 2863 |
| 3 | 国动办 | 765 |
| 4 | 城管委 | 66 |
| 5 | 卫健委 | 61 |
| 6 | 政数局 | 366 |

    - 网络传输运维方案

      - 网络设备运维内容

1、每日对视频专网、视频专网外联部分（委办局及社会资源单位）链路巡检并记录。包括：

巡检交换机供电端口是否正常，如发现异常更换电源线未解决，则更换设备进行返厂维修；

巡检交换机网络接口是否正常，如发现异常更换插口观察情况，若状态仍不正常，则更换设备进行返厂维修；

巡检交换机光纤接口是否正常，如发现异常更换插口观察情况，若状态仍不正常，则更换设备进行返厂维修；

每天巡查雪亮接入交换机上联光模块状态，前端日常报修点位在维护中发现模块故障进行模块更换恢复点位，对模块故障点位形成台账。

2、定期对各个节点配置进行备份。

3、每周定期进行(机房,线路,设备)的巡检和排查，并记录。

4、每周汇总并报告运维情况，运维期间要做到及时响应，随通知随到，及时维修抢修，及时回复运维情况，全年全天备勤。

      - 网络设备应急及故障处理

1、故障响应

在接到（前端运维班组、指挥处等部门）通知前端点位光纤故障后，半小时内响应回复，日常维护2小时内到达现场排查光纤故障原因，24小时内恢复，紧急情况1小时内到达现场，马上着手处理4小时内恢复。重要点位或者遇重大安保节庆日，随时安排巡视巡查。问题点位解决后立即组织编辑故障原因及恢复情况反馈到运维办公室或报修人。（日常72小时内汇总并回复表格，紧急情况当日处理完立即回复）。

2、故障处理

（1）应急处理及数据备份：对交换机等网络设备每月月底进行设备配置保存并备份，配置变动时也需配置保存备份，重大节日安排技术人员值守。

（2）业务故障：发现问题排查处理，确定问题现象或故障节点，检查问题原因后可在无风险情况下恢复故障。

（3）链路故障：对发现问题排查处理，确定问题现象或故障节点，需在无风险情况下恢复故障

      - 传输链路运维

对各委办局管理的连接前端智能设备、中间传输节点、后端平台的网络线路进行租赁并运维。运维单位对线路运行状态进行例行性维护检查，至少每月巡检1次并进行巡检记录。

      - 网络系统运维清单

网络系统主要运维清单如下：

表 2-2  网络系统运维清单

| 序号 | 设备名称 | 型号/参数 | 数量 | 所属项目 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 |
| 1 | 分局核心交换机 | S12712 | 2 | 雪亮工程、天网工程等 | 台 |
| 2 | 分局机房汇聚交换机（服务器） | S7703 | 3 | 雪亮工程、天网工程等 | 台 |
| 3 | 分局服务器千兆接入交换机 | CE6855-48T6Q-HI | 8 | 雪亮工程、天网工程等 | 台 |
| 4 | 分局机房接入交换机 | S5720-56C-EI | 6 | 雪亮工程、天网工程等 | 台 |
| 5 | 分局机房存储汇聚交换机 | S12704 | 1 | 雪亮工程、天网工程等 | 台 |
| 6 | 分局机房存储接入交换机 | CE6855-48S6Q-HI | 6 | 雪亮工程、天网工程等 | 台 |
| 7 | 40G10km光模块 | QSFP-40G-LR4 | 38 | 雪亮工程、天网工程等 | 个 |
| 8 | 40G40km光模块 | QSFP-40G-ER4 | 16 | 雪亮工程、天网工程等 | 个 |
| 9 | lOGlOkm光模块 | 0SX010000 | 38 | 雪亮工程、天网工程等 | 个 |
| 10 | 10G40km光模块 | OSX040N01 | 16 | 雪亮工程、天网工程等 | 个 |
| 11 | 千兆40km光模块 | MINI-GBIC-LH40-SM1310 | 344 | 雪亮工程、天网工程等 | 个 |
| 12 | 千兆10km光模块 | MINI-GBIC-LX-SM1310 | 122 | 雪亮工程、天网工程等 | 个 |
| 13 | 派岀所汇聚交换机12槽位 | S12712 | 20 | 雪亮工程、天网工程等 | 台 |
| 14 | 派出所汇聚交换机7个槽位 | S12708 | 1 | 雪亮工程、天网工程等 | 台 |
| 15 | 汇聚交换机一节点所类型1 | RG-S5750C-48SFP4XS-H | 151 | 雪亮工程、天网工程等 | 台 |
| 16 | 汇聚交换机一节点所类型2 | RG-S5750C-28SFP4XS-H | 81 | 雪亮工程、天网工程等 | 台 |
| 17 | 汇聚交换机一节点所类型3 | RG-S7808C | 2 | 雪亮工程、天网工程等 | 台 |
| 18 | 前端设备箱工业交换机 | RG-IS2706G | 7159 | 雪亮工程、天网工程等 | 台 |
| 19 | 互联网核心交换机 | S8607E-Iseries | 1 | 雪亮工程、天网工程等 | 台 |
| 20 | 微模块机房集中监控平台-交换机 | S5720S-28P-PWR-LI-AC | 1 | 雪亮工程、天网工程等 | 台 |
| 21 | 室外工业级交换机 | 定制 | 33 | 外围卡口智慧管控系统建设项目 | 台 |
| 22 | 40KM单模千兆光纤模块 | 定制 | 13 | 外围卡口智慧管控系统建设项目 | 个 |
| 23 | 前端接入交换机 | 定制 | 2 | 外围卡口智慧管控系统建设项目 | 台 |
| 24 | 汇聚千兆交换机 | 定制 | 1 | 外围卡口智慧管控系统建设项目 | 台 |
| 25 | 单模千兆光模块 | 定制 | 36 | 外围卡口智慧管控系统建设项目 | 个 |
| 26 | 网管平台 | eSight | 1 | 北京市公安局大兴分局环城带地区“113”工程项目 | 台 |
| 27 | 核心交换机 | S12712 | 2 | 北京市公安局大兴分局环城带地区“114”工程项目 | 台 |
| 28 | 汇聚交换机 | S7703 | 1 | 北京市公安局大兴分局环城带地区“115”工程项目 | 台 |
| 29 | 楼层接入交换机 | S5720-56C-EI-AC(包含互联万兆光模块) | 13 | 北京市公安局大兴分局环城带地区“116”工程项目 | 台 |
| 30 | 10km接入交换机 | S5720-56C-EI-AC(包含10Km互联万兆光模块) | 6 | 北京市公安局大兴分局环城带地区“117”工程项目 | 台 |
| 31 | 40km接入交换机 | S5720-56C-EI-AC(包含40Km互联万兆光模块) | 27 | 北京市公安局大兴分局环城带地区“118”工程项目 | 台 |
| 32 | 80km接入交换机 | S5720-56C-EI-AC(包含80Km互联万兆光模块) | 16 | 北京市公安局大兴分局环城带地区“119”工程项目 | 台 |
| 33 | 交换机 | 0mate6120-8E | 20 | 北京市公安局大兴分局环城带地区“120”工程项目 | 台 |
| 34 | 光纤收发器 | Omate1120 | 18 | 北京市公安局大兴分局环城带地区“121”工程项目 | 台 |
| 35 | 光电转换器 | TL-FC311A-3/TL-FC311B-3 | 10 | 首都外围乡村道路和智慧管控系统设备采购项目 | 台 |
| 36 | 光纤盒 | DYGP-FC-8 | 20 | 首都外围乡村道路和智慧管控系统设备采购项目 | 个 |
| 二 |
| 1 | 交换机 | 华为S5720S-52P-SI-AC | 1 | 北京市大兴区社会治安综合治理信息平台建设项目 | 台 |
| 2 | 交换机 | 华为/LS-2750S-28P | 1 | 北京市大兴区社会治安综合治理信息平台建设项目 | 台 |
| 3 | 汇聚交换机 | 华为S5720-56C-EI-48S-AC | 28 | 大兴区重点村庄安全治理项目（28个村） | 台 |
| 4 | 前端整合交换机 | 华为AR550C-2C6GE | 294 | 大兴区重点村庄安全治理项目（28个村） | 台 |
| 5 | 交换机 | DS-E2528-H(B) | 5 | 北京市大兴区京九铁路沿线视频监控项目 | 台 |
| 6 | 光模块 | HK-SFP-1.25G-20-1310-DF | 10 | 北京市大兴区京九铁路沿线视频监控项目 | 个 |
| 7 | 光纤收发器 | DS-3D01T-C | 63 | 北京市大兴区京九铁路沿线视频监控项目 | 个 |
| 8 | 光纤收发器 | DS-3D01R-CU | 63 | 北京市大兴区京九铁路沿线视频监控项目 | 个 |
| 9 | 光端机箱 | DS-3K01-19S | 4 | 北京市大兴区京九铁路沿线视频监控项目 | 台 |
| 10 | 高清视频线 |  | 4 | 北京市大兴区京九铁路沿线视频监控项目 | 根 |
| 11 | 高清视频线 | DS-B21 | 1 | 北京市大兴区京九铁路沿线视频监控项目 | 根 |
| 12 | 镇级汇聚交换机 | Inspur-CN8672UP-16G交换机 | 3 | 大兴区智慧平安小区一期项目 | 台 |
| 13 | 村中心汇聚交换机 | Inspur-S6550E | 26 | 大兴区智慧平安小区一期项目 | 台 |
| 14 | 前端汇聚交换机对接模块 | Inspur-1000BASE-LX/LH | 96 | 大兴区智慧平安小区一期项目 | 个 |
| 15 | 卡口与治安监控交换机8口 | Inspur-SI5020I-08TS-L | 79 | 大兴区智慧平安小区一期项目 | 台 |
| 16 | 卡口交换机>8口 | 浪潮-SI5020I-16TS-L | 17 | 大兴区智慧平安小区一期项目 | 台 |
| 17 | 镇级汇聚交换机 | 浪潮-CN8672UP-16G | 3 | 大兴区智慧平安小区一期项目 | 台 |
| 18 | 村中心汇聚交换机 | 浪潮-S6550E-48S4X-C | 24 | 大兴区智慧平安小区一期项目 | 台 |
| 19 | 前端汇聚交换机对接模块 | 浪潮-SFP-GE-LH-SM-DE-P | 113 | 大兴区智慧平安小区一期项目 | 个 |
| 20 | 卡口与治安监控交换机8口 | 浪潮-SI5020I-8TS-L | 110 | 大兴区智慧平安小区一期项目 | 台 |
| 21 | 卡口交换机>8口 | 浪潮-SI5020I-16TS-L | 3 | 大兴区智慧平安小区一期项目 | 台 |
| 22 | 镇级汇聚交换机 | 浪潮思科网络技有限公司-CN8672UP-16G | 3 | 大兴区智慧平安小区一期项目 | 台 |
| 23 | 村中心汇聚交换机 | 浪潮思科网络技有限公司-S6550E-48S4X-C | 26 | 大兴区智慧平安小区一期项目 | 台 |
| 24 | 前端汇聚交换机对接模块 | 浪潮思科网络技有限公司-SFP-GE-LH-SM-DE-P | 101 | 大兴区智慧平安小区一期项目 | 个 |
| 25 | 卡口与治安监控交换机8口 | 浪潮思科网络技有限公司-SI5020I-8TS-L | 92 | 大兴区智慧平安小区一期项目 | 台 |
| 26 | 卡口交换机>8口 | 浪潮思科网络技有限公司-SI5020I-16TS-L | 9 | 大兴区智慧平安小区一期项目 | 台 |
| 27 | 镇级汇聚交换机 | 浪潮CN8672UP-16G | 3 | 大兴区智慧平安小区一期项目 | 台 |
| 28 | 村中心汇聚交换机 | 浪潮S6550E-48S4X-C | 27 | 大兴区智慧平安小区一期项目 | 台 |
| 29 | 前端汇聚交换机对接模块 | 浪潮SFP-GE-LH-SM-DE_x005fP | 112 | 大兴区智慧平安小区一期项目 | 个 |
| 30 | 卡口与治安监控交换机8口 | 浪潮SI5020I-8TS-L | 107 | 大兴区智慧平安小区一期项目 | 台 |
| 31 | 卡口交换机>8口 | 浪潮SI5020I-16TS-L | 5 | 大兴区智慧平安小区一期项目 | 台 |
| 32 | 镇级汇聚交换机 | 浪潮CN8672UP-16G | 2 | 大兴区智慧平安小区一期项目 | 台 |
| 33 | 村中心汇聚交换机 | 浪潮S6550E-48S4X-C | 26 | 大兴区智慧平安小区一期项目 | 台 |
| 34 | 前端汇聚交换机对接模块 | 浪潮SFP-GE-LH-SM-DE-P | 122 | 大兴区智慧平安小区一期项目 | 个 |
| 35 | 卡口与治安监控交换机8口 | 浪潮SI5020I-8TS-L | 118 | 大兴区智慧平安小区一期项目 | 台 |
| 36 | 卡口交换机>8口 | 浪潮SI5020I-16TS-L | 4 | 大兴区智慧平安小区一期项目 | 台 |
| 37 | 镇级汇聚交换机 | 浪潮-CN8672UP-16G | 3 | 大兴区智慧平安小区一期项目 | 台 |
| 38 | 村中心汇聚交换机 | 浪潮-S6550E-48S4X-C | 27 | 大兴区智慧平安小区一期项目 | 台 |
| 39 | 前端汇聚交换机对接模块 | 浪潮-SFP-GE-LH-SM-DE-P | 97 | 大兴区智慧平安小区一期项目 | 个 |
| 40 | 卡口与治安监控交换机8口 | 浪潮-SI5020I-8TS-L | 78 | 大兴区智慧平安小区一期项目 | 台 |
| 41 | 卡口交换机>8口 | 浪潮-SI5020I-16TS-L | 19 | 大兴区智慧平安小区一期项目 | 台 |
| 42 | 安全系统设备采购网络交换机 | 新华三(H3C)S1850V2-28X | 2 | 政法委-2026大兴区视频监控资源管理平台建设运营项目 | 台 |
| 三 |
| 1 | 接入交换机 | RG-S1920-24GT4SFP/2GT | 27 | 人防工程视频监控系统（二期）工程 | 台 |
| 2 | 接入交换机 | RG-S2928G-E V3 | 8 | 人防工程视频监控系统（二期）工程 | 台 |
| 3 | 模块 | MINI-GBIC-LX-SM1310 | 54 | 人防工程视频监控系统（二期）工程 | 个 |
| 4 | 交换机 | RG-S5750C-28GT4XS-H | 12 | 人防工程视频监控系统（二期）工程 | 台 |
| 5 | 网络交换机 | 华为24口交换机 | 1 | 高点监控项目 | 台 |
| 6 | 网络交换机 | RG-S2928G-E V3 | 1 | 警报房监控项目 | 台 |
| 7 | 核心交换机 | S7703 | 1 | 北京市大兴区人防工程视频监控系统（一期） | 台 |
| 8 | 接入交换机 | s5720-28p-LI-AC | 1 | 北京市大兴区人防工程视频监控系统（一期） | 台 |
| 9 | 光模块 | SFP-GE-LX-SM1310 | 2 | 北京市大兴区人防工程视频监控系统（一期） | 个 |
| 10 | 网络配线架 | T197-24A | 3 | 北京市大兴区人防工程视频监控系统（一期） | 台 |
| 11 | 理线器 | T402A | 3 | 北京市大兴区人防工程视频监控系统（一期） | 台 |
| 12 | 光纤配线架 | ODF-24A | 1 | 北京市大兴区人防工程视频监控系统（一期） | 台 |
| 13 | 中控室交换机1 | RG-S5760C-24SFP/8GT8XS-X电源RG-PA150I-F | 17 | 大兴区人防工程视频监控系统项目（三期） | 台 |
| 14 | 中控室交换机2 | S5720S-28P-LI-AC | 13 | 大兴区人防工程视频监控系统项目（三期） | 台 |
| 15 | 人防末端节点交换机 | RG-S2910-10GT2SFP-P-E | 170 | 大兴区人防工程视频监控系统项目（三期） | 台 |
| 16 | 光端机 | HTFD-1000M-SM-40KM | 31 | 大兴区人防工程视频监控系统项目（三期） | 台 |
| 17 | 光纤架机框 | 定制 | 31 | 大兴区人防工程视频监控系统项目（三期） | 个 |
| 四 |
| 1 | POE交换机 | 普联-TL-SG1210P | 65 | 积水点防汛工程 | 台 |
| 2 | 移动光纤及配套设施 |  | 66 | 积水点防汛工程 | 套 |
| 五 |
| 1 | 交换机 | 锐捷 | 1 | 区教委雪亮工程 | 台 |
| 2 | 交换机 | 华三 | 1 | 区教委雪亮工程 | 台 |
| 3 | 交换机 | 海康 | 3 | 区教委雪亮工程 | 台 |
| 六 |
| 1 | 光电转换器（20KM） | 1个光口（1000M,SC,10KM）+1个电口（RJ45,10/100/1000M）、外置电源、DC/5V | 4 | 北京市大兴区卫生健康委雪亮工程 | 个 |
| 2 | 光电转换器（40KM） | 1个光口（1000M,SC,20KM）+1个电口（RJ45,10/100/1000M）、外置电源、DC/5V | 84 | 北京市大兴区卫生健康委雪亮工程 | 个 |
| 3 | 光电转换器（70KM） | 1个光口（1000M,SC,40KM）+1个电口（RJ45,10/100/1000M）、外置电源、DC/5V | 13 | 北京市大兴区卫生健康委雪亮工程 | 个 |
| 4 | 光电转换器（120KM） | 1个光口（1000M,SC,70KM）+1个电口（RJ45,10/100/1000M）、外置电源、DC/5V | 35 | 北京市大兴区卫生健康委雪亮工程 | 个 |
| 5 | 尾纤 | 电信级3米单模单纤，低烟无阻 | 544 | 北京市大兴区卫生健康委雪亮工程 | 根 |
| 6 | 耦合器 | SC-SC单工耦合器法兰盘 | 544 | 北京市大兴区卫生健康委雪亮工程 | 个 |
| 7 | 熔接盒 | 4口铁制 | 136 | 北京市大兴区卫生健康委雪亮工程 | 个 |
| 8 | 熔接盒 | 24口铁制 | 6 | 北京市大兴区卫生健康委雪亮工程 | 个 |
| 9 | 交换机 | 4口 | 30 | 北京市大兴区卫生健康委雪亮工程 | 台 |
| 10 | 交换机 | 8口 | 50 | 北京市大兴区卫生健康委雪亮工程 | 台 |
| 11 | 核心交换机 | 宇视科技 IN9003 | 1 | 北京市大兴区卫生健康委雪亮工程 | 台 |
| 12 | 百兆POE交换机 | 宇视科技 NSW3110-24T2GC-PoE | 4 | 北京市大兴区卫生健康委雪亮工程 | 台 |
| 13 | 千兆交换机 | 宇视科技 NSW5110-24GT4GP | 1 | 北京市大兴区卫生健康委雪亮工程 | 台 |
| 七 |
| 1 | 交换机 | S5720S-52P-LI-AC | 1 | 区级服务大厅监控项目 | 台 |
| 2 | 路由器 | AF-1000-B1810-BU | 1 | 区级服务大厅监控项目 | 台 |
| 3 | 接入交换机 | 华为 | 3 | 区级服务大厅监控项目 | 台 |
| 4 | 网络交换机 | 海康威视 | 1 | 区级服务大厅监控项目 | 台 |

    - 后端应用运维方案

按照市级考核要求，根据项目实际运行情况开展后端软件和后端硬件的维护工作。

      - 后端软件运维方案

按照市局考核要求及大兴区委员会政法委员会、大兴分局业务应用及考核要求，根据项目实际运行情况开展后端软件的维护和版本升级工作。

1、后端软件日常运维内容

定期检查平台状态，确保平台的正常运行，处理日常运行问题，以及预防潜在的运行风险。

2、人脸解析系统

需全量接入现有视频流像机，做全量人脸识别布控应用，并完成人脸和人体的绑定关联。

需优化升级算法模型，针对戴口罩状态的人脸识别比对优化，提升戴口罩状态下的人脸识别技术能力。

需升级系统架构，提高服务器性能，并且需保障目前所有已运行业务系统的连续性。来满足现有业务数据使用需求，同时可支撑系统扩容及双网架构建设规划。

3、车辆解析系统

需根据需求及时配置卡口资源、新建卡口点位、卡口编码卡、服务器；需根据抓拍信息，填写IP地址、端口号、用户名、密码等信息；

4、共享平台

需对矩阵及其联网设备定时定期进行检查、调试、监控、维修等维护工作；

需对监控设备定时定期进行检查、调试、监控、维修等维护工作；

需对图像传输、编解码设备定时定期进行检查、调试、监控、维修等维护工作；

需对数据库定时定期进行监控和维护等维护工作；

需对操作系统及应用系统定时定期进行检查、调试、监控、维修等维护工作；

需对相关设备资产进行管理，包括盘点、状态维护等；

需对原有及新建综合布线系统定时定期进行检查、调试、维修等维护工作。

统一升级二级共享平台，满足接入三级共享平台及对一级共享平台的统一推送；

统一升级三级共享平台，满足接入社会图像接入整合平台及对二级共享平台的统一推送；

统一升级共享平台客户端程序，满足所有用户使用功能正常。

增加视频关联功能：需支持视频关联，实现轨迹追踪。当某一特定摄像头出现目标事件或者目标人物时，一键推送该摄像头及周围的几个摄像头拍摄的视频图像。

升级优化录像回放功能：需优化录像回放操作功能，方便快速地进行录像查询、圈选录像回放、圈选录像下载。

增加大屏一键切换及轨迹回放功能：需支持大屏图像及布局统一切换功能，实现一键操作，同时切换图像和大屏布局，并记录切换日志，可以恢复切换轨迹及切换场景。

增加即看即存功能：需支持用户切换重点图像到大屏时，可实现即看即存，存储方式为中心集中录像存储。

设备经纬度监测：对已经运行的设备其经纬度进行自动检测与自助纠偏。按照GB/T28181、GA/T1400等技术要求进行重置、空值、位数检测，并统一按照PGIS要求进行设备经纬度坐标系标准化转换，参照省、市、区县、乡镇边界值检测，经纬度、安装地址进行交叉验证来实现经纬度监测。

数据完整性监测：全面监测设备信息，主要包括设备编码、设备/区域/系统名称、点位俗称、行政区划、设备厂商、设备型号、安装时间、摄像机类型、摄像机功能类型、安装位置、经纬度、设备状态、设备IP地址等相关信息，来实现对设备数据完整性监测。

字符OSD合规监测：视频字符需以GAT-751-2008视频图像文字标注规范为标准，主要检测行政区域的空缺与错误、地点信息的空缺与错误、时间信息的空缺与错误、设备名称的空缺与错误，需最终符合GAT-751-2008视频图像文字标注规范。

时钟准确监测：精确的对时钟进行监测。通过设备时间与服务器和国标平台下级时间，最终通过时钟监测工具来实现精确时钟准确监测。

5、联网平台

统一升级二级联网平台，满足接入三级联网平台及对一级共享平台的统一推送；

统一升级三级联网平台，满足对二级联网平台的统一推送；

统一升级联网平台客户端程序，满足所有用户功能使用正常。

6、社会图像整合平台

需对社会资源图像推送上传情况每日进行巡检，巡检内容包括：图像质量、在线数量、图像调取等情况是否正常。

需对社会资源图像接入联网设备进行定期运行情况巡检，当发现故障或社会资源单位人员上报故障及时处理维修。

需对社会图像资源单位服务器、平台系统、设备进行定期日常巡检，对维护人员或使用单位故障上报及时处理检修。

需针对社会资源单位升级安装客户端，并及时更新升级客户端版本，优化客户端功能，资源变化及时更新，告知客户端使用方法，故障及时处理。

7、车辆大数据系统

每天检查数据量是否正常（一般日数据量在一千万以上为正常）；

检查车辆轨迹是否正常；

在运维期间通过长时间的运行，全面检验系统稳定性，通过运行发现系统存在的问题，从而进一步完善建设内容。

系统功能、性能及稳定性验证：系统功能及性能的实际应用验证；检测数据的长期准确性和完整性。系统长期安全性能。

系统在突发情况下的恢复性及可靠性：在网络不稳定的条件下，系统的可靠性；在服务器性能、资源下降后，系统各项服务的可靠性。

健全运维管理制度，完善运维规范：建立运维管理制度，如用户月访问量统计、系统巡检报告，建立系统运维档案，记录系统常见问题知识库。

检查其他功能点是否正常；

8、人脸大数据系统

每日利用查看前端相机抓拍的人脸图片信息。定期检查抓拍到的人脸图片时间，以确保抓拍时间准确。个别相机时间可能存在与抓拍时间不符情况。根据相机IP地址登陆相机后台，同步相机时间。

根据要求进行一机一档设备信息填报，包括设备安装地址，国标编码、六位编码、IP地址 安装位置经纬度。

系统功能、性能及稳定性验证：系统功能及性能的实际应用验证；检测数据的长期准确性和完整性。系统长期安全性能。

系统在突发情况下的恢复性及可靠性：在网络不稳定的条件下，系统的可靠性；在服务器性能、资源下降后，系统各项服务的可靠性。

健全运维管理制度，完善运维规范：建立运维管理制度，如用户月访问量统计、系统巡检报告，建立系统运维档案，记录系统常见问题知识库。

检查其他功能点是否正常；

9、wifi大数据系统

每天检查wifi数据量是否正常，昨日MAC采集量（不为0即为正常）；

查MAC是否有轨迹；

系统功能、性能及稳定性验证：系统功能及性能的实际应用验证；检测数据的长期准确性和完整性。系统长期安全性能。

系统在突发情况下的恢复性及可靠性：在网络不稳定的条件下，系统的可靠性；在服务器性能、资源下降后，系统各项服务的可靠性。

健全运维管理制度，完善运维规范：建立运维管理制度，如用户月访问量统计、系统巡检报告，建立系统运维档案，记录系统常见问题知识库。

检查其他功能点是否正常；

10、视频图像信息数据库

系统功能、性能及稳定性验证：系统功能及性能的实际应用验证；检测数据的长期准确性和完整性。系统长期安全性能。

系统在突发情况下的恢复性及可靠性：在网络不稳定的条件下，系统的可靠性；在服务器性能、资源下降后，系统各项服务的可靠性。

健全运维管理制度，完善运维规范：建立运维管理制度，如用户月访问量统计、系统巡检报告，建立系统运维档案，记录系统常见问题知识库。

11、GIS地图维护

每天检查系统是否可访问，主页默认的视频是否有图像；检查地图上的点位视频图像是否能调出来；定期更新一张图首页左侧展示的车辆、人脸、wifi的数据量；三维地图上点位视频调用是否正常；（三维视频融合平台总控、三维空间信息平台、三维融合还原回溯）；检查其他功能点是否正常。

12、综合运维系统

负责辅助建设单位对各包建设内容的资产登记、管理；

负责存储系统硬件设备的检查、调试、监控、维修；

负责存储系统软件的检查、调试、监控、维修；

负责存储系统各项功能的检查、调试、监控、维修；

负责对历史图像的完整性进行定期巡检；

13、视频图像信息综合应用系统

数据管理：对视频图像信息综合应用系统所采集和存储的各类数据的管理与维护，确保数据的完整性、准确性和安全性。

功能测试与维护：对视频图像信息综合应用系统的各项功能进行测试、验证和维护，确保系统的稳定性和可靠性。

报警与事件处理：对视频图像信息综合应用系统报警信息的接收、处理和跟踪，及时响应和处置各类异常事件。

存储与备份管理：对视频图像信息综合应用系统中所保存的数据进行存储和备份管理，确保数据的安全和可靠性。

系统更新与升级：定期对视频图像信息综合应用系统进行软件的更新和硬件的升级，以满足系统功能的扩展和更新。

14、铁路护路指挥系统

数据管理：对铁路护路指挥系统所采集和存储的各类数据的管理与维护，确保数据的完整性、准确性和安全性。

功能测试与维护：对铁路护路指挥系统的各项功能进行测试、验证和维护，确保系统的稳定性和可靠性。

报警与事件处理：对铁路护路指挥系统报警信息的接收、处理和跟踪，及时响应和处置各类异常事件。

存储与备份管理：对铁路护路指挥系统中所保存的数据进行存储和备份管理，确保数据的安全和可靠性。

系统更新与升级：定期对铁路护路指挥系统进行软件的更新和硬件的升级，以满足系统功能的扩展和更新。

15、村庄安全治理应用系统

数据管理：对村庄安全治理应用系统所采集和存储的各类数据的管理与维护，确保数据的完整性、准确性和安全性。

功能测试与维护：对村庄安全治理应用系统的各项功能进行测试、验证和维护，确保系统的稳定性和可靠性。

报警与事件处理：对村庄安全治理应用系统报警信息的接收、处理和跟踪，及时响应和处置各类异常事件。

存储与备份管理：对村庄安全治理应用系统中所保存的数据进行存储和备份管理，确保数据的安全和可靠性。

系统更新与升级：定期对村庄安全治理应用系统进行软件的更新和硬件的升级，以满足系统功能的扩展和更新。

16、大兴区社会治安综合治理中心平台

数据管理：对大兴区社会治安综合治理中心平台所采集和存储的各类数据的管理与维护，确保数据的完整性、准确性和安全性。

功能测试与维护：对大兴区社会治安综合治理中心平台的各项功能进行测试、验证和维护，确保系统的稳定性和可靠性。

报警与事件处理：对大兴区社会治安综合治理中心平台报警信息的接收、处理和跟踪，及时响应和处置各类异常事件。

存储与备份管理：对大兴区社会治安综合治理中心平台中所保存的数据进行存储和备份管理，确保数据的安全和可靠性。

系统更新与升级：定期对大兴区社会治安综合治理中心平台进行软件的更新和硬件的升级，以满足系统功能的扩展和更新。

17、数据核对

每天核对视图库中人、车数据量是否一致。

每条核对人脸大数据分析系统、车辆大数据分析系统与视图库中的数据量是否一致。

每天查看WiFi大数据系统是否有当日的采集数据，核对昨日的数据量。

18、系统检查

每天检查GIS平台、车辆大数据分析系统、人脸大数据分析系统、WiFi大数据分析系统、视频图像信息库，是否运行正常。

综合运维系统：每天检查系统运行情况，派发工单、性能监控及各功能点功能运行正常。核对前端点位数据。每天导出在线率报表，核对误判问题等。

定期安排专业人员对大兴区派出所进行巡检以保障所内运行系统正常、流畅。

19、其他

配合不定期的演示。

需要与各系统厂家沟通雪亮项目中不定时出现的问题。

需要外出保障系统如各派出所等。

重大节日或有特殊情况需要值班保障。

需要负责配合进行不定期夜间值班。使用公安视频监控系统配合民警进行案件侦破、提供线索，以及分局的日常案情文件补全等工作。

需要配合用户的需求做一些其他的工作。

根据建立的信息安全管理运维体系对分局的信息安全系统进行实时的维护管理，针对客户信息安全软、系统提供全面的安全运维服务。

主机系统的运行检测包括系统日志检查与问题分析、开放服务检查、系统自身漏洞检查、漏洞补丁更新。

入侵检测、CA、扫描系统等安全系统的运行检测、漏洞库更新。

防火墙运行状态检测、策略配置校验。

20、后端软件运维清单

后端软件主要运维清单如下：

表 2-3  后端软件运维清单

| 序号 | 设备名称 | 型号/参数 | 数量 | 所属项目 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 |
| 1 | 视频图像应用平台软件（含5万路授权） | iVMS-8200 | 1 | 雪亮工程、天网工程等 | 套 |
| 2 | 视频大数据应用服务（含定制开发） | iVMS-8200-SAS | 1 | 雪亮工程、天网工程等 | 套 |
| 3 | 车辆大数据应用服务（含定制开发） | iVMS-8200-BMS | 1 | 雪亮工程、天网工程等 | 套 |
| 4 | WIFI大数据应用服务（含定制开发） | iVMS-8200-WAS | 1 | 雪亮工程、天网工程等 | 套 |
| 5 | 人脸大数据应用服务（含定制开发） | iVMS-8200-FAS | 1 | 雪亮工程、天网工程等 | 套 |
| 6 | 数据接入服务（含定制开发） | iVMS-8200-TDA | 1 | 雪亮工程、天网工程等 | 套 |
| 7 | 数据库软件 | 海康数据库 | 1 | 雪亮工程、天网工程等 | 套 |
| 8 | 双机热备软件 | iVMS-Hummer-HA | 4 | 雪亮工程、天网工程等 | 套 |
| 9 | 案件研判管理服务（含定制开发） | iVMS-8200-VDS | 1 | 雪亮工程、天网工程等 | 套 |
| 10 | 视频大数据应用服务（含定制开发） | iVMS-8200-SAS | 1 | 雪亮工程、天网工程等 | 套 |
| 11 | 车辆大数据应用服务（含定制开发） | iVMS-8200-BMS | 1 | 雪亮工程、天网工程等 | 套 |
| 12 | WIFI大数据应用服务（含定制开发） | iVMS-8200-WAS | 1 | 雪亮工程、天网工程等 | 套 |
| 13 | 人像结构化引擎 | IfaceEngline-1064P-02A | 3 | 雪亮工程、天网工程等 | 套 |
| 14 | GPU加速器 | NVIDIA Tesla P4 | 9 | 雪亮工程、天网工程等 | 套 |
| 15 | 人像搜索引擎 | IfaceEngline-S200-GE | 7 | 雪亮工程、天网工程等 | 套 |
| 16 | 人像智能系统 | 深目2.0 | 235 | 雪亮工程、天网工程等 | 套 |
| 17 | 数据库单元软件 | 深目2.0 | 1 | 雪亮工程、天网工程等 | 套 |
| 18 | 布控应用单元软件 | 深目2.0 | 1 | 雪亮工程、天网工程等 | 套 |
| 19 | 流媒体单元软件 | 深目2.0 | 1 | 雪亮工程、天网工程等 | 套 |
| 20 | WIFI大数据管控平台 | SURF-M-Center | 1 | 雪亮工程、天网工程等 | 套 |
| 21 | 媒体交换服务软件 | SWP-Media Switch 5.0 | 13 | 雪亮工程、天网工程等 | 套 |
| 22 | 备份管理服务软件 | SWP-BM5.0 | 2 | 雪亮工程、天网工程等 | 套 |
| 23 | 多维数据服务软件 | SWP-MD 5.0 | 10 | 雪亮工程、天网工程等 | 套 |
| 24 | 多维数据接入代理服务 | SWP-DA-MD3.5 | 3 | 雪亮工程、天网工程等 | 套 |
| 25 | 多维数据服务软件 | SWP-MD 5.0 | 1 | 雪亮工程、天网工程等 | 套 |
| 26 | 媒体交换服务软件 | SWP Media Switch 5.0 | 1 | 雪亮工程、天网工程等 | 套 |
| 27 | 媒体交换服务软件 | SWP-Media Switch 5.0 | 4 | 雪亮工程、天网工程等 | 套 |
| 28 | 多维数据服务软件 | SWP-MD 5.0 | 1 | 雪亮工程、天网工程等 | 套 |
| 29 | 综合显控单元 | ADU8612-E | 1 | 雪亮工程、天网工程等 | 套 |
| 30 | 全局管理服务软件 | PVG-Soft CMS | 3 | 雪亮工程、天网工程等 | 套 |
| 31 | 互联网设备认证鉴权服务软件 | PVG-Linces-GL5+ | 3 | 雪亮工程、天网工程等 | 套 |
| 32 | 全局数据库管理服务软件 | PVG-Module-Cluster | 3 | 雪亮工程、天网工程等 | 套 |
| 33 | 负载均衡服务软件 | PVG-Module-Backup | 2 | 雪亮工程、天网工程等 | 套 |
| 34 | 云平台运维管理服务软件 | OMS-Soft-CMS | 1 | 雪亮工程、天网工程等 | 套 |
| 35 | 互联网设备运维管理服务软件 | PVG-Soft-PVM | 1 | 雪亮工程、天网工程等 | 套 |
| 36 | 互联网设备运维APP后台服务软件 | OMS-APP-Manage | 1 | 雪亮工程、天网工程等 | 套 |
| 37 | 云协议视频接入传输软件 | PVG-Module-KYCS | 1 | 雪亮工程、天网工程等 | 套 |
| 38 | 国标协议视频接入服务软件 | PVG-Soft TC | 2 | 雪亮工程、天网工程等 | 套 |
| 39 | 国标视频对接软件 | PVG-Soft-FS | 2 | 雪亮工程、天网工程等 | 套 |
| 40 | 综合应用后台服务软件 | PVG-Soft-MPM | 1 | 雪亮工程、天网工程等 | 套 |
| 41 | 视频图像联网平台软件（含6千路授权） | iVMS-8200 | 1 | 雪亮工程、天网工程等 | 套 |
| 42 | 数据库软件 | 海康数据库 | 1 | 雪亮工程、天网工程等 | 套 |
| 43 | 双机热备软件 | iVMS-Hummer-HA | 4 | 雪亮工程、天网工程等 | 套 |
| 44 | 大兴区三维倾斜模型数据 | OSGB | 1 | 雪亮工程、天网工程等 | 套 |
| 45 | 大兴区二维矢量电子地图数据 | SIIP | 1 | 雪亮工程、天网工程等 | 套 |
| 46 | 地图数据更新及技术支持 | 定制 | 5 | 雪亮工程、天网工程等 | 套 |
| 47 | 视频应用地图服务平台 | 定制 | 1 | 雪亮工程、天网工程等 | 套 |
| 48 | 设备管理平台（视频专网） | RHL | 1 | 雪亮工程、天网工程等 | 套 |
| 49 | 人员管理平台（视频专网） | RIIL | 1 | 雪亮工程、天网工程等 | 套 |
| 50 | 运维软件（信息网） | RIIL | 1 | 雪亮工程、天网工程等 | 套 |
| 51 | 视频云存储软件 | iVMS-5120 | 2 | 雪亮工程、天网工程等 | 套 |
| 52 | 视频云存储管理软件 | OceanStor DFS | 1 | 雪亮工程、天网工程等 | 套 |
| 53 | 云存储虚拟化服务软件1 | SWP-CDV 5.0 | 21 | 雪亮工程、天网工程等 | 套 |
| 54 | 云存储虚拟化服务软件2 | SWP-CDV 5.0 | 42 | 雪亮工程、天网工程等 | 套 |
| 55 | 云存储点播服务软件 | SWP-V0D 5.0 | 42 | 雪亮工程、天网工程等 | 套 |
| 56 | 云存储管理服务软件 | SWP-CDM 5.0 | 42 | 雪亮工程、天网工程等 | 套 |
| 57 | 云存双机热备软件 | SWP-High Available 3.0 | 21 | 雪亮工程、天网工程等 | 套 |
| 58 | 云存储点1播服务软件 | SWP-V0D 5.0 | 2 | 雪亮工程、天网工程等 | 套 |
| 59 | 云存储管理服务软件 | SWP-CDM 5.0 | 2 | 雪亮工程、天网工程等 | 套 |
| 60 | 1云存双机热备软件 | SWP-High Available 3.0 | 1 | 雪亮工程、天网工程等 | 套 |
| 61 | 一机一档管理系统平台 | 定制 | 1 | 雪亮工程、天网工程等 | 套 |
| 62 | 软件平台 | 定制 | 1 | 雪亮工程、天网工程等 | 套 |
| 63 | 一机一档管理系统平台 | 定制 | 1 | 雪亮工程、天网工程等 | 套 |
| 64 | 软件平台 | 定制 | 1 | 雪亮工程、天网工程等 | 套 |
| 65 | 微模块机房集中监控平台-监控系统软件 | NetEco6000 | 1 | 雪亮工程、天网工程等 | 套 |
| 66 | 微模块机房集中监控平台-基础软件License | 基础软件License | 1 | 雪亮工程、天网工程等 | 套 |
| 67 | 微模块机房集中监控平台-扩容软件License | 扩容软件License | 2 | 雪亮工程、天网工程等 | 套 |
| 68 | 视频管理平台 | VS-MS8500-E-UV | 19 | 警用装备购置天网项目 | 套 |
| 69 | 公安视频图像信息应用平台软件 | Infovision PVIA | 4 | 北京市大兴区“雪亮工程”建设软件及前端设备采购项目 | 套 |
| 70 | 抓拍控制软件 | BKZP-01 | 61 | 北京市公安局大兴分局环城带地区“113”工程项目 | 套 |
| 71 | 车牌识别软件 | BKVS-02 | 61 | 北京市公安局大兴分局环城带地区“113”工程项目 | 套 |
| 72 | 数据上传软件 | BKDT-K02 | 24 | 北京市公安局大兴分局环城带地区“113”工程项目 | 套 |
| 73 | 车辆大数据管理子系统 | 定制 | 1 | 北京市公安局大兴分局环城带地区“113”工程项目 | 套 |
| 74 | 车辆号牌二次分析子系统 | 定制 | 1 | 北京市公安局大兴分局环城带地区“113”工程项目 | 套 |
| 75 | 车身颜色二次分析子系统 | 定制 | 1 | 北京市公安局大兴分局环城带地区“113”工程项目 | 套 |
| 76 | 车系识别分析子系统 | 定制 | 1 | 北京市公安局大兴分局环城带地区“113”工程项目 | 套 |
| 77 | 车辆品牌识别分析子系统 | 定制 | 1 | 北京市公安局大兴分局环城带地区“113”工程项目 | 套 |
| 78 | 车辆车窗特征识别分析子系统 | 定制 | 1 | 北京市公安局大兴分局环城带地区“113”工程项目 | 套 |
| 79 | 车辆异常遮挡识别分析子系统 | 定制 | 1 | 北京市公安局大兴分局环城带地区“113”工程项目 | 套 |
| 80 | 高危车辆实时预警子系统 | 定制 | 1 | 北京市公安局大兴分局环城带地区“113”工程项目 | 套 |
| 81 | 车辆积分研判子系统 | 定制 | 1 | 北京市公安局大兴分局环城带地区“113”工程项目 | 套 |
| 82 | 车辆检索子系统 | 定制 | 1 | 北京市公安局大兴分局环城带地区“113”工程项目 | 套 |
| 83 | 车辆布控子系统 | 定制 | 1 | 北京市公安局大兴分局环城带地区“113”工程项目 | 套 |
| 84 | 违章车辆分析子系统 | 定制 | 1 | 北京市公安局大兴分局环城带地区“113”工程项目 | 套 |
| 85 | 车辆统计分析子系统 | 定制 | 1 | 北京市公安局大兴分局环城带地区“113”工程项目 | 套 |
| 86 | 车辆技战法应用子系统 | 定制 | 1 | 北京市公安局大兴分局环城带地区“113”工程项目 | 套 |
| 87 | 数据库软件 | 企业版/50用户 | 1 | 北京市公安局大兴分局环城带地区“113”工程项目 | 套 |
| 88 | 服务器操作系统 | win server 2008企业版 | 1 | 北京市公安局大兴分局环城带地区“113”工程项目 | 套 |
| 二 |
| 1 | 云平台控制中心软件 | 大因DY-SERVER | 1 | 北京市大兴区社会治安综合治理信息平台建设项目 | 套 |
| 2 | 可视化控制软件 | 大因DY-Android | 2 | 北京市大兴区社会治安综合治理信息平台建设项目 | 套 |
| 3 | 可视化设计软件 | 大因DANACOID Designer | 1 | 北京市大兴区社会治安综合治理信息平台建设项目 | 套 |
| 4 | 会议调度系统 | 视联动力/MS-GOV-PCMEET | 1 | 北京市大兴区社会治安综合治理信息平台建设项目 | 套 |
| 5 | 会议管理系统 | AICC/20S | 1 | 北京市大兴区社会治安综合治理信息平台建设项目 | 套 |
| 6 | 网络舆情分析系统 | 21个舆情监测系统1年授权（区级1个、镇街20个） | 1 | 北京市大兴区社会治安综合治理信息平台建设项目 | 套 |
| 7 | 指挥调度管理系统 | 21个指挥调度系统1年授权（区级1个、镇街20个） | 1 | 北京市大兴区社会治安综合治理信息平台建设项目 | 套 |
| 8 | 综治业务系统 | 综治9+X业务系统、专项业务（疏解整治、安全管理） | 1 | 北京市大兴区社会治安综合治理信息平台建设项目 | 套 |
| 9 | 基础信息汇聚应用系统 | 标准地址、人房关联、基础信息采集登记、移动采集APP | 1 | 北京市大兴区社会治安综合治理信息平台建设项目 | 套 |
| 10 | 政法全景图系统 | 综治信息平台全景图：数据中心、预警统计、舆情统计、热点关注、工作排名、数据分析 | 1 | 北京市大兴区社会治安综合治理信息平台建设项目 | 套 |
| 11 | 综合执法系统 | 事件搜集、分发、处置、回馈、统计、综合执法小程序 | 1 | 北京市大兴区社会治安综合治理信息平台建设项目 | 套 |
| 12 | 综合执法知识库 | 关注对象、重点矛盾、安全隐患、文件共享等 | 1 | 北京市大兴区社会治安综合治理信息平台建设项目 | 套 |
| 13 | 考核评价监督系统 | 工作任务考核指标维护、考核数据统计、考核结果展示 | 1 | 北京市大兴区社会治安综合治理信息平台建设项目 | 套 |
| 14 | 综治数据分析决策系统 | 科学决策分析、风险研判预警 | 1 | 北京市大兴区社会治安综合治理信息平台建设项目 | 套 |
| 15 | 业务场景专题展示 | 出租房屋专题、流动人口专题、群防群治专题、综合治理专题、平安铁路专题 | 1 | 北京市大兴区社会治安综合治理信息平台建设项目 | 套 |
| 16 | 政法数据资源中心 | 政法综治数据资源中心，包括基础库、属性库、决策库 | 1 | 北京市大兴区社会治安综合治理信息平台建设项目 | 套 |
| 17 | 安防接口服务 | 1.与宇视监控平台接口服务：视频、视图、预警、状态监测等视频接口服务平台 | 1 | 北京市大兴区社会治安综合治理信息平台建设项目 | 套 |
| 18 | 安防接口服务 | 2.与海康监控平台接口服务：视频、视图、预警、状态监测等视频接口服务平台 | 1 | 北京市大兴区社会治安综合治理信息平台建设项目 | 套 |
| 19 | 业务接口服务 | 与首都政法委综治平台接口 | 1 | 北京市大兴区社会治安综合治理信息平台建设项目 | 套 |
| 20 | 业务接口服务 | 与大兴经信局大数据平台接口 | 1 | 北京市大兴区社会治安综合治理信息平台建设项目 | 套 |
| 21 | 业务接口服务 | 与大兴分局流动人口及出租房屋管理平台接口 | 1 | 北京市大兴区社会治安综合治理信息平台建设项目 | 套 |
| 22 | 业务接口服务 | 与大兴分局智慧平安小区数据推送接口 | 1 | 北京市大兴区社会治安综合治理信息平台建设项目 | 套 |
| 23 | 业务接口服务 | 政法综治接口服务系统 | 1 | 北京市大兴区社会治安综合治理信息平台建设项目 | 套 |
| 24 | 用户角色权限与访问控制系统 | 组织机构、用户管理、系统设置 | 1 | 北京市大兴区社会治安综合治理信息平台建设项目 | 套 |
| 25 | GIS地图服务 | GIS图层维护及地图标注管理工具 | 1 | 北京市大兴区社会治安综合治理信息平台建设项目 | 套 |
| 26 | 数据治理服务 | 数据汇聚、数据治理、数据分析等服务 | 1 | 北京市大兴区社会治安综合治理信息平台建设项目 | 套 |
| 27 | 域名、ssl证书、短信服务 | 域名、安全证书、短信平台1年服务 | 1 | 北京市大兴区社会治安综合治理信息平台建设项目 | 套 |
| 28 | 基础管理模块 | 品牌型号：海康威视Infovision iCommunity-SM 软硬一体化产品，提供系统内的组织、人员、车辆、用户、角色、认证、区域等的配置和管理，支持对用户、角色、组织、区域、人员、车辆、卡片、设备等基础资源进行管理 性能满足，21标准机架式服务器，2颗CPU(10核2.2CHz),内存640 DDR4,硬盘600G 10K SAS×4(RAID 10),2个千兆网口，2个万兆网口 | 1 | 大兴区重点村庄安全治理项目（28个村） | 套 |
| 29 | 智能门禁接入授权 | 品牌型号：海康威视门禁类授权 含500路门禁授权 | 500 | 大兴区重点村庄安全治理项目（28个村） | 个 |
| 30 | 智能监控接入授权 | 品牌型号：海康威视视频类授权 含300路视频授权 | 300 | 大兴区重点村庄安全治理项目（28个村） | 个 |
| 31 | 智能监控管理模块 | 品牌型号：海康威视Infovision iCoagunity-VMS软硬一体产品，对前端编码设备进行集中管理，并提供视频预览、云台控制、录像回放 、图片查看等应用 要求能按照指定设备、指定通道进行图像的实时点播，支持点播图像的显示、缩放、抓 拍和录像，支持多用户对同以图像资源的同时点播，宜支持基于GIS地图的图像点播。 要求系统支持国标协议上下级平台级联，支持流媒体集群配置。对前端编码设备进行集 中管理，并提供视频预览、云台控制、录像回放、图片查看等应用 4114(10核2.2GHz)×1/32G DDR4/600C SAS×2/SAS HBA/IGbE×2 | 1 | 大兴区重点村庄安全治理项目（28个村） | 套 |
| 32 | 智能门禁管理模块 | 品牌型号：海康威视Infovision iCommunity-ACS 门禁权限设置、高级应用参数设置、门禁事件查询：同时能够管理门禁设备和门禁点， 井对门禁相关参数进行设置. 软硬一体产品，实现门禁权限设置、高级应用参数设置、门禁事件查询：同时能够管理 门禁设备和门禁点，并对门禁相关参数进行设置 支持门禁设备接入、管理和控制：支持门禁点管理 支持门禁权限配置和下发：支持卡(含身份证)、人脸、指纹、卡密码等凭证单独或组 合使用的认证方式。 支持特殊卡(残疾人卡、黑名单卡、胁迫卡、超级卡)、多重认证、首卡常开、反潜回 、多门互锁等应用。 支持门禁事件订阅、查询和联动；支持门禁设备图上监控：支持人员出入事件和设备事 件查询。 支持门禁远程控制，开门、关门、联动CS客户端查看视频实时画面。 4114(10核2.2GHz)×2/64G DDR4/600G 1OK SAS×4(RAID 10) SAS HBA/IGbE×2+10GbE×2 | 1 | 大兴区重点村庄安全治理项目（28个村） | 套 |
| 33 | 地图支撑对接模块 | 品牌型号：海康威视Infovision iConmunity-ME 支持电子地图和静态地图，部署HGis引擎服务器支持电子地图和静态地图，部署HGis引擎服务器 要求支持在地图上对监控点进行预览、回放 要求支持在线和离线GIS地图、静态地图导入，同时支持对一个区域添加多张静态地图 要求支持在地图上添加标记、收藏、测量、放大缩小等基本地图工具 要求支持地图上资源点的搜索，实现在地图上资源的快速定位 硬件配备1台，性能满足： 2U标准机架式服务器，CPU(10核2.2GHz),内存32G DDR4,硬盘600G SAS×2,2个千兆网口 | 1 | 大兴区重点村庄安全治理项目（28个村） | 套 |
| 34 | 人脸识别模块 | 品牌型号：云从CW-JS100 利用人工智能、人脸识别技术，实现基于人脸的人员监控，利用人工智能、人脸识别技术，实现基于人脸的人员监控，支持以图搜图与属性查询结合，当屋性条件类别与图片检索内容不一致时。查询结果 取并集。例如当输入一张人脸图片的同时设置了人脸属性条件时，查询结果显示匹配人 当上传图片中存在人脸目标时，支持在选定范围所采集的海量数据中检索出在选定时 间段内，符合最小相似度的人脸图片，同时支持根据人脸图片检索静态库信息 硬件配备1台，性能满足：2U标准机架式服务器，2颗CPU(10核2.2GHz),内存64G DDR4,硬盘600G 1OK SAS×4(RAID_10),2个千兆网口，2个万兆网口 | 1 | 大兴区重点村庄安全治理项目（28个村） | 套 |
| 35 | 智能车禁管理模块 | 品牌型号：海康威视Infovision PVIA IVEHICLE利用人工智能、大数据等技术。实现车辆的行车监控.固时支持多种车辆技战法研判术 利用人工智能、大数据等技术，实现车辆的行车监控，同时支持多种车辆技战法研判技术 要求支持纯车牌，车主卡辅，纯卡片，卡主车辅四种识别模式：支持新能源车牌识别要求支持自动放行、手动放行、车卡一致和单进单出等多种放行模式：支持车位满时固定车辆、临时车辆自动放行：支持收费为0自动放行。 要求支持特殊车辆自动放行，支持特定节日车辆自动免费放行，要求支持车辆群组管理，车辆群组收费规则和放行规则配置。 要求支持车辆进出可通过LED屏和语音播报两种方式来展示车辆信息，收费信息，停车时间等内容并且内容都可以自定义 要求支持黑名单车辆管控，黑名单车辆进出报警提醒， 要求支持多种记最查询包括：过车记录、停车记最、场内车辆记量、充值报款记录、临时车缴费记录、优惠券记录、预约记录、班次记录等：查询结果支持列表和图片两种，当上传图片中存在车辆目标时，支持在选定范围内根据外形特征检索出与其最相似的车辆，支持根据过车娄型、车辆颜色、车辆类型等属性查询匹配 硬件配备2台，性能满足：2U标准机架式服务器，2题CPU(10核2.2FHz),内存640 DOR4,硬盘600G 1OK SAS×4(RAID10),2个千兆网口，2个万兆网口 | 1 | 大兴区重点村庄安全治理项目（28个村） | 套 |
| 36 | 分级布控、数据融合模块 | 品牌型号：海康威视定制开发 分级布控；数据接口对接；紧急按钮：停车收费管理：数据融合以图搜图，数据融合轨迹查询： 分级布控；数据接口对接；紧急按钮：停车收费管理：数据融合以图搜图：数据融合轨迹查询 ； 要求支持紧急按钮应用，触发紧急按钮可以联动某一区域内门禁和道闸常开状态 支持热成像烟雾识别及火点定位。 要求支持数据的融合查询。 支持根据车牌号码、车辆颜色、车辆类型等参数进行车牌布校，支持设置布控范围、布控原因和布控有效期限。 | 1 | 大兴区重点村庄安全治理项目（28个村） | 套 |
| 37 | 城市管理算法支持系统 | 品牌型号：云从HJ-R40-S2C 利用智能分析手段、实理对城市管理中的游地小版、占道经营、庄外经者、暴露垃圾、打包垃圾、垃圾箱满溢、沿街晾挂、非机动车乱停放、经营撑伞 1.支持对视频中游摊小贩的城管违法行为进行智能识别和告警。支持对视频中店外经营的城管违法行为进行智能识别和告整。古持对卸题中甜雄物堆虬的城管违法行为进行 2.支持对视频中垃圾箱满溢的城管违法行为进行智能识别和告警. 3.支持对视频中占道经营的城管违法行为进行智能识别和告警 4.支持对视频中打包垃圾的城管违法行为进行智能识别和告警 硬件配备1台，性能满足：2U标准机架式服务器，2题CPU(10核2.2CHz),内存64G DDR4,硬盘600G 10K SAS×4(RAID_10),2个千兆网口，2个万兆网口，含Win Svr | 1 | 大兴区重点村庄安全治理项目（28个村） | 套 |
| 38 | 流媒体转发系统 | 品牌型号：海康威视DS-VE22S-B 支持视频流数据 提供智能化视频流转、分发管理功能支持多级视频流转分发功能 支持流媒体集群和负载均衡策略 性能满足： 2U标准机架式服务器，CPU(10核2.2GHz),内存32G DDR4,硬盘600G SAS×2,2个千兆 网口，双电源550W(1+1) | 3 | 大兴区重点村庄安全治理项目（28个村） | 套 |
| 39 | 融合大数据系统 | 品牌型号：海康威视DS-VBDOAH-3DU/4S(标配) 支持数据： 人脸、车辆、人体、WiFi 1.支持不少于20亿数据的存储、查询检索、以图搜图。50个用户并发，查询检索效率不低于4.5亿条数据/s,以图搜图效率不低于2000万条模型/s。 2.支持人脸、人体、车辆、mac等数据从下级大数据服务器级联到上级大数据服务器；支持将布控的车辆、人脸等信息从上级大数据级联到下级大数据。 3.支持关联人脸、人体、车辆进行综合查询。 4.支持分析指定车辆在一段时间内的卡口过车记录；支持分析指定卡口在一段时间内不同车辆通过的次数。 5.实时更新过车记录；支持分析指定时间内，卡口总数、过车总数、异常过车次数、车总数、外地车总数、初次入城总数、最活跃卡口Top5,最活跃车辆Top5、属地分布 6.支持对一张车辆图片进行图片相似度的匹配搜索，并支持按相似度排序。 7.支持建立不少于1000个人脸库并提供检索服务。 8支持按时段、性别、年龄段、戴眼镜、微笑、高危人群、抓拍范围等查淘条件在动态抓拍库中检索人脸图片；支持人脸抓拍记录查询、支持人脸报警记录查询。 9.支持单库或者双库查重任务，单库查重指在同一人脸库中找出重复(相似)人脸，双库查重指在不同人脸库中找出重复(相似)人脸，支持按最小相似度、性别、姓名 性能需求：标准机架式， CPU≥10核2.2GHz+2,内存256G DDR4,硬盘：240G M.2×1+240G SSD×1+480G SSD×6+2T 7.2K SATA×4; 数据接口：2个万兆光口+2个千兆电口，4个USB 3.0; 额定功耗：高效能550W铂金1+1 CRPS冗余电源； | 1 | 大兴区重点村庄安全治理项目（28个村） | 套 |
| 40 | 大兴区重点村庄安全治理数据资源建设 | 主要包括基础库、主题库、专题库及与区级综治平台，根据市级、区级对村庄安全治理专项业务要求，结合大兴区社会治安综合治理信息平台现有基础，建立大兴区村庄安全治理专项业务数据资源，遵循杜会治安综合治理 | 1 | 大兴区重点村庄安全治理项目（28个村） | 套 |
| 41 | 大兴区重点村庄安全治理应用系统建设 | 针对村庄安全9项专项业务及R项益体需求。提供专项业务台底超接及专项业各模块、提供基础数据统计模块、预警情况分析模块及设备管理分析模块等 大兴区重点村庄安全治理应用系统是村庄安全治理业务专项工作的核心系统、用干拆违控违、出租房屋管理、安全隐患管理、村庄边界安全管理、人口管理、环境秩序管理、城乡结合部专项治理业务需求；区级统筹村庄治理业务需求；治理任务执法业务需求： 治理情况归档业务需求；增强专项业务服务对象建设 | 1 | 大兴区重点村庄安全治理项目（28个村） | 套 |
| 42 | 视频云存储对接系统 | 海康威视 iVMS-5120 | 1 | 北京市大兴区京九铁路沿线视频监控项目 | 套 |
| 43 | 视频云存储对接模块 | 海康威视 DS-HQGR-Y | 3 | 北京市大兴区京九铁路沿线视频监控项目 | 套 |
| 44 | 视频云存储运维系统 | 海康威视 iVMS-5120-CVN | 1 | 北京市大兴区京九铁路沿线视频监控项目 | 套 |
| 45 | 视频图像信息综合应用平台 | 海康威视 iVMS-8200 | 1 | 北京市大兴区京九铁路沿线视频监控项目 | 套 |
| 46 | 铁路护路指挥系统区级平台 | 北控三兴定制 | 1 | 北京市大兴区京九铁路沿线视频监控项目 | 套 |
| 47 | 铁路护路指挥系统镇街级平台 | 北控三兴定制 | 1 | 北京市大兴区京九铁路沿线视频监控项目 | 套 |
| 48 | 铁路护路应急指挥APP | 北控三兴定制 | 82 | 北京市大兴区京九铁路沿线视频监控项目 | 套 |
| 49 | 视频监控对接接口 | 北控三兴定制 | 1 | 北京市大兴区京九铁路沿线视频监控项目 | 套 |
| 50 | 多维数据转发模块 | 宇视-VS-MD9500 采用Linux操作系统，能够提供7×24小时的稳定运行，保证设备不易受到黑客、病毒 的入侵和攻击 支持3亿条结构化数据存储 支持3亿条结构化数据秒级检索 支持SPARK实时计算框架，支持大数据分析任务 支持分布式设备集群，集群支持数据多备份 支持各类结构化与半结构化数据混存 软件有扩展性，支持千亿级数据，可扩展为万亿级数据 支持单机异常不影响数据实时接入、不影响以图搜图业务、结构化数据查询业务、研判业务等 采用Linux操作系统，能够提供7×24小时的稳定运行，保证设备不易受到黑客、病毒的入侵和攻击 支持承载视图库接口，支持采集装备或采集系统按照GA/T1400标准接口接入平台并上 报相关人脸、车辆等数据 支持GA/T 1400标准针对人、车、案事件所规定的相关业务功能 | 33 | 大兴区智慧平安小区一期项目 | 套 |
| 51 | 门禁系统接入模块 | 宇视-EGS551-PM 采用Linux操作系统，能够提供7×24小时的稳定运行，保证设备不易受到黑客、病毒的入侵和攻击 支持512台人脸识别终端的统一管理能力 支持权限管理功能，可按照一周中每天对模板计划进行设置，每天最多可设置4个时间段，可对例外日期进行设置，可最多设置16个例外日期，可对门禁权限组进行添加、删除、更改、查看等操作，可对门禁权限组的名称、时间模板进行设置，可对门禁权限 组下的设备进行添加、删除、更改、查看等操作支持运维管理功能，可对人员、访客、设备、部门、区域记录备份，可将备份记录恢复和记录导入设置为覆盖模式和追加模式，可进行备份记录恢复、记录导出和记录导入等操作，可将对平台全部日志和最新日志分别进行导出 支持参数管理功能，可设置终端手动同步服务器时间或终端自动同步服务器时间，可对NTP服务器时间进行同步，可最多对3个NTP服务器进行同步，可对人员字段参数进行设置 支持云端设备管理功能，可对云账号下组织进行查看和修改操作，可在云账号下进行设备列表获取、新增设备、修改设备名称、删除设备、关联通道等操作，云设备关联到指定通道后，可对该设备机型配置、人员库下发、记录上传等操作 支持用户管理功能，可对平台用户进行添加、删除、更改、查看等操作，可对平台用户进行角色绑定和录入设备绑定操作，可对角色进行添加、删除、更改、查看等操作 | 2 | 大兴区智慧平安小区一期项目 | 套 |
| 52 | 多维结构化数据存储管理模块 | 宇视-VS-DB9500F 采用Linux操作系统，能够提供7×24小时的稳定运行，保证设备不易受到黑客、病毒的入侵和攻击 支持50亿条结构化数据存储 支持50亿条结构化数据秒级检索 支持SPARK实时计算框架，支持大数据分析任务 支持分布式设备集群，集群支持数据多备份 支持各类结构化与半结构化数据混存 软件有扩展性，支持千亿级数据，可扩展为万亿级数据 支持单机异常不影响数据实时接入、不影响以图搜图业务、结构化数据查询业务、研判业务等 | 1 | 大兴区智慧平安小区一期项目 | 套 |
| 53 | 区指挥中心网络扩容 | 电信-100M互联网链路接入1年，1年后网络链路费用由招标方支付 | 1 | 大兴区智慧平安小区一期项目 | 套 |
| 54 | 区指挥中心网络扩容 | 万网-申请大兴智慧平安小区固定域名5年， com域名申请 | 5 | 大兴区智慧平安小区一期项目 | 套 |
| 55 | 区指挥中心网络扩容 | 腾讯-SSL加密证书，配域名加密SSL通配符证书1年，1年后证书费用由招标方支付 | 1 | 大兴区智慧平安小区一期项目 | 套 |
| 56 | 视频接入引擎 | 宇视-SWP-Video Manager 5.0 支持对各管理服务器、存储、编解码器、网络摄像机的统一管理 系统可管理100000个推送的摄像机(以公安部检测报告为准) 支持1080P/720P/D1/4CIF/2CIF/CIF等解码上墙，支持TCP/UDP解码上墙，支持 onvif/GB28181解码上墙，支持H.265/H.264格式解码 支持实况、录像视频叠加水印，水印包含用户名、IP、时间等信息 支持对存储录像资源进行统一管理；当服务器故障时，不影响当前正在进行的视频录像存储 支持快速定位录像关键节点，可以将录像文件进行切分成多片，通过切片点的图像差异，迅速启动回放关键录像时段 支持域间干线管理，控制域间媒体流量，保障域间媒体业务质量：支持设备干线管理，控制单一设备发送媒体流量，保障媒体业务质量 | 1 | 大兴区智慧平安小区一期项目 | 套 |
| 57 | 视频接入引擎 | 宇视-LIS-Video Manager 3.0-Cam 视频接入许可授权 | 1 | 大兴区智慧平安小区一期项目 | 套 |
| 58 | 视频接入引擎 | 宇视-SWP-Media Switch 5.0 支持音视频单播流的复制分发 支持音视频组播流转单播复制分发 支持对跨域媒体流进行复制分发 支持负载均衡和动态互备 单台媒体服务器支持1024路或1Gbps输入，单台媒体服务器支持2048路或2Gbps输出 支持VPN的部署方式 | 2 | 大兴区智慧平安小区一期项目 | 套 |
| 59 | 视频接入引擎 | 宇视-LIS-IA 6.0-FV-ForVDC 全结构化算法，提供人脸结构化、人体结构化、机动车结构化和非机动车结构化，四种算法。将目标的图片线索转换为特征向量。 人员特征向量不少于以下类别： 1)性别：不限、男性、女性。 2)年龄：不限、儿童、成年、老人。 3)发型：不限、短发、长发。 4)附属物品：不限、眼镜、帽子、口罩、包、伞。 5)上衣长度：不限、短袖、长袖。 6)上衣颜色：不限、黑色、白色、灰色、红色、蓝色、黄色、橙色、棕色、绿色、紫色、粉色。 7)裤子长度：不限、短裤、长裤。 8)裤子颜色：不限、黑色、白色、灰色、红色、蓝色、黄色、橙色、棕色、绿色、紫、粉色。 机动车特征向量不少于以下类别： | 2 | 大兴区智慧平安小区一期项目 | 套 |
| 60 | 视频接入引擎 | 宇视-SWP-MAP 5.0 支持离线地图可视化操作，地图加载速度更快，更新更方便，道路乡村无死角，实现可视化指挥 支持防区设定，支持按防区的实况，回放，下载，视频巡逻等多种业务 支持在电子地图上对关键道路、主干道、省道、辅道、支路等进行标示 支持在电子地图上标注摄像机点位 支持图层分类显示功能 支持地图拼接、测距、截图功能 支持地图上通过线选、框选、圈选资源 | 1 | 大兴区智慧平安小区一期项目 | 套 |
| 61 | 视频接入引擎 | 宇视-SWP-BM5.0 提供录像备份的管理功能 提供录像转存的管理功能 服务器有看护进程驻守，能有效防止进程异常 对重要录像延长存储留存期 备份数据实现无碎片存储，系统可靠，空间利用率高 | 1 | 大兴区智慧平安小区一期项目 | 套 |
| 62 | 视频接入引擎 | 宇视-SWP-CDM 5.0 具有云存储节点动态扩展能力 采用裸数据存储技术，可极大程度发挥存储设备读写性能，实现云中的秒级检索和回放 支持智能路由功能 支持负载均衡和灾难备份 | 1 | 大兴区智慧平安小区一期项目 | 套 |
| 63 | 人车技战法应用软件 | 宇视-SWP-GA-SPS-VI 支持全结构化算子分析，包括机动车分析、非机动车分析、人体分析以及人脸分析 支持框选播放视频的画面区域，选择时间段，进行视频数人数车，分析出在该视频区域该时间段经过的人和车； 支持框选地图区域，选择时间段，进行区域数人数车，分析出在该地图区域该时间段经过的人和车 支持对导入的图片进行分析，分析出人脸、人体以及机动车等目标，支持选择相应的目标进行检索 持将目标的图片线索转换为特征向量，在给定的时空范围内，搜索相似的可疑图片，并绘制目标移动轨迹，以图搜图的平均响应时间小于3s 支持在人脸比对过程中将目标人脸特征、人体特征关联，使用人体的搜索结果补充人脸的搜索结果 支持对单张目标图片或者名张目标图片进行渐进式检索.即在搜索的结果中继续检索缩小范围支持将目标人员一键布控，将其加入布控目标中，当系统再次检测到目标人物时，支持自动预警 支持对多个目标同时进行轨迹查询，查看轨迹是否同行 支持实时视频任务调度及历史视频任务调度两种模式，支持选择摄像机或是离线视频进行全结构化分析，支持选择不同算法类型 | 1 | 大兴区智慧平安小区一期项目 | 套 |
| 64 | 人车技战法应用软件 | 宇视-SWP-GA-SPS-PM 支持输入特定小区，筛选人员信息，进行人员展示 支持人员基本信息展示，并显示该人员的全部标签，点击卡片可进入该人员的一人一档 支持通过时间过滤，筛选出特定时间的人员，展示人员信息 支持上传人员图像，筛选出目标人员，展示人员信息 支持展示个人信息，包括摄像头捕捉到的质量最高的图片，该人员的静态档案信息，例如性别、常驻地址、建档时间等 支持对该人员进行打标，包括外貌特征、居住信息，行为特征等 支持推荐匹配重点管控人员，将捕捉的人员信息与重点管控人员的卡片信息进行匹配 支持展示目标的预警记录，并支持查看预警大图和视频 支持人员历史轨迹展示，轨迹信息可通过时间过滤 支持关联人员功能，以关系图谱形式展示与该人员有过互动的目标，记录其同行地点及 同行次数，并可通过时间筛选进行过滤 支持通过姓名、身份证号和上传图片进行筛选，并可按照预警时间排序 支持单体录入和批量上传重点管控人员 支持关联动态人口，点击未关联的重点管控人员，可展示出与该人员有关的所有动态人口列表 点击重点人员卡片，进入重点人员一人一档 支持按组织关系进行分类，通过规则与底库碰撞，判断组织类型，形成组织发现关系 再通过关系发现，推荐不同的关系组织，每个关系组织有唯一的ID 支持组织ID、时间、小区名称筛选组织，并支持按预警进行排序 支持查看组织详情，展示人员关系图谱和同行记录 | 1 | 大兴区智慧平安小区一期项目 | 套 |
| 65 | 视频计算引擎 | 宇视-SWP-VDS-VCE 支持注册算子，可定义算子名称、算子能力(如人员、人脸、机动车、非机动车、事件、指数等)、输入输出，配置资源规格，对算子进行描述，完成算子注册 | 1 | 大兴区智慧平安小区一期项目 | 套 |
| 66 | 视频计算引擎 | 宇视-SWP-VDS-ACB 支持创建NFS和CEPH存储，支持动态创建存储卷 支持应用监控，应用弹性伸缩 支持业务应用监控、服务器状态监控和前端设备状态监控，可以监控容器级别和虚拟机级别资源 | 1 | 大兴区智慧平安小区一期项目 | 套 |
| 67 | 视频计算引擎 | 宇视-LIS-VDS-VCE-100@V 100路视图向量计算引擎设备授权 | 2 | 大兴区智慧平安小区一期项目 | 套 |
| 68 | 视频计算引擎 | 宇视-SWP-VDS-DIA 支持分析多源数据，让不同存储源中的沉睡数据具备分析能力 支持对异构数据源做关联分析 全Serverless结构，用户无需基础设施和管理成本等长期持有成本，无需单独维护实例，随时随用、按需付费。服务按需使用，业务灵活，资源伸缩方便，升级无感知；提供零启动时间，透明升级、QOS弹性服务等 支持采用SQL与服务端进行交互 支持丰富的内置函数 客户端基于传统的JDBC/ODBC连接驱动，客户接入快捷，应用改造和迁移成本低 支持与BI工具兼容，方便客户数据分析和数据可视化 支持多路数据源接入分析，提供多样化数据源分析能力 全面融合MPP和DAG技术，支持超强横向分析扩展能力、向量化执行优化能力、算子流水线优化能力 支持资源隔离和优先级调度 支持异构数据源联合分析，具备多路异构数据源联合分析能力。用户可将不同业务数据、冷数据和热数据分开存储。支持让用户轻松针对不同类数据源，不同数据表进行关联分析 | 1 | 大兴区智慧平安小区一期项目 | 套 |
| 69 | 视频计算引擎 | 宇视-SWP-VDS-ADB 拥有海量数据计算能力，支持计算单标万亿记录、PB级别数据 支持全量数据分析，分析结果具有最大代表性 支持极速查询响应，支持毫秒级内对亿级数据进行多维透视 支持高并发查询量，并通过动态多副本数据存储计算技术保证系统高可用性 支持灵活查询形式，支持通过SQL对海量数据进行多维分析、数据透视、数据筛选 支持离线通道、在线通道双模式并行数据导入，导入性能随集群规模线性扩展 支持精确到列级别的权限管理和超细粒度的用户操作审计，通过公私钥机制保护数据安全 支持全面兼容MySQL协议(包括数据元信息)、兼容商业分析工具和应用 | 18 | 大兴区智慧平安小区一期项目 | 套 |
| 70 | 视频计算引擎 | 宇视-SWP-VDS-DIH | 1 | 大兴区智慧平安小区一期项目 | 套 |
| 71 | 人员管理模块 | 海康威视-Infovision CIOT 支持小区场景、通用场景化应用配置(公安部检验报告证明) 支持对用户、角色、组织、区域、人员、车辆、卡片、设备等基础资源进行管理调配 支持AD域支持根据用户使用习惯自定义配置快捷功能入口，支持首页投放大屏展示，支持最近7天每日的用户活跃数统计支持以中心管理服务为核心的网络拓扑结构，支持对系统中的分组、服务器、组件等统计概览、查看 支持用户通过人证比对方式实现人脸照片自助采集 支持提供人脸照片质量评分能力 支持区域、人员、组织、车辆通过资源包方式扩展自定义属性 支持用户不少于20万个，支持同时在线不少于5000个用户 支持用户权限管理，并支持多级管理 | 1 | 大兴区智慧平安小区一期项目 | 套 |
| 72 | 区域管理模块 | 海康威视-Infovision CIOT | 1 | 大兴区智慧平安小区一期项目 | 套 |
| 73 | 访客管理模块 | 海康威视-Infovision CIOT | 1 | 大兴区智慧平安小区一期项目 | 套 |
| 74 | 健康宝对接模块 | 海康威视-Infovision CIOT | 1 | 大兴区智慧平安小区一期项目 | 套 |
| 75 | 区级统筹各厂家对接 | 海康威视-Infovision CIOT | 5 | 大兴区智慧平安小区一期项目 | 套 |
| 76 | 智慧社区运维运营管理系统 | 定制-智慧社区管理系统V1.0 用户注册及平台审核 进入用户注册页面，完成手机验证、填写信息、提交后，经社 区管理员后台审核通过后即可完成注册，并会收到注册成功微信通知。此外，还支持社 区管理员统一导入住户信息，住户仅需在注册页面完成手机验证、确认住址信息后，即可立即完成注册 员工管理 社区管理员可以通过后台进行员工信息管理和排班配置，支持手动添加或者批量导入员工信息，支持配置对应标签权限，员工排班管理支持批量导入排班信息，支持排班信息预览和快速删除。 投诉建议 支持用户以文本加图片形式提交投诉、建议和表扬，社区管理员可在社区 管理平台查看、回复和分派指定处理人，投诉处理员工线上接收任务通知，线下解决用户投诉。支持社区撤销不合理投诉，住户可对处理结果进行评价。 快捷报修 支持业主通过线上上传故障信息与图片等，社区接收业主报修信息，并通过后台集中管理和分配任务给维修人员，维修人员线上接单，线下维修，并最终社区通 过后台管理，进行任务处理、实时跟进，以及维修结果反馈。 社区通知社区管理员可通过后台编辑发送模版社区通知，通知内容支持文字、图片、链接等，通知不限条目数，以模板消息+通知详情页面形式呈现，通知可有针对性的下发给具体楼栋住户或全部公众号粉丝，支持查看已发送通知内容、通知范围及发送状态。 小区巡更社区管理员可以通过后台进行巡更管理，支持手动添加和批量导入巡更人 | 156 | 大兴区智慧平安小区一期项目 | 套 |
| 77 | 一村一策应用软件开发 | 定制 基本信息管理基本信息操作权限控制模块 大兴综治平台与基本信息系统接口开发 实现接口对接，完成系统对接 前台政策展示及索引 前台政策宣传详情 前台数据台账 后台政策宣传编辑上传 后台浏览数据统计 后台数据台账 前台指南展示及索引 前台办事指南详情 前台数据台账 后台指南编辑上传 后台浏览数据统计 后台数据台账 前台公约展示及索引 前台村民公约详情 前台数据台账 后台公约编辑上传 后台浏览数据统计 后台数据台账 前台公约展示及索引 前台村务公开详情 前台数据台账 后台村务编辑上传 后台浏览数据统计 后台数据台账 前台活动展示及索引 | 1 | 大兴区智慧平安小区一期项目 | 套 |
| 78 | 区块链底链架构采购 | 定制 区块链基础支撑层 底链支撑层 链管理层 中间件服务层 能力服务 | 1 | 大兴区智慧平安小区一期项目 | 套 |
| 79 | 区块链人房认证应用 | 定制 身份认证核验登记 场景取证信息管理 | 1 | 大兴区智慧平安小区一期项目 | 套 |
| 80 | 区块链出租房屋审核应用 | 定制 房源登记 租赁房源报备 出租资格认定 出租申请及审核 租赁合同备案 租赁监督管理 | 1 | 大兴区智慧平安小区一期项目 | 套 |
| 81 | 区块链政法人员信用体系应用 | 定制 重点人群信息数据库 信用积分模型及管理机制 | 1 | 大兴区智慧平安小区一期项目 | 套 |
| 82 | 汇聚转发系统 | 定制 符合北京市智慧平安小区建设指南区级系统要求，具备功能如下： 动态数据存储 动态数据脱敏处理 数据备份 动态数据转发规则制定 动态数据建库 动态数据比对 系统安全认证 安全加密 安全解密 身份信息获取 用户管理 数据分享标准制定 数据转发标准制定 创建用户 分配用户权限 标准地址规范建设 层级定义与划分 创建用户 分配用户权限 静态数据存储 静态数据备份 创建用户分配用户权限 静态人像信息详情展示 静态人像信息更新 实名信息认证 实名制信息录入 | 1 | 大兴区智慧平安小区一期项目 | 套 |
| 83 | 系统集成 |  | 1 | 大兴区智慧平安小区一期项目 | 套 |
| 84 | 外围防线融合布控模块 | 国产 | 1 | 大兴区外围防线配套基础设施建设项目 | 套 |
| 85 | 外围防线智能预警模块 | 国产 | 1 | 大兴区外围防线配套基础设施建设项目 | 套 |
| 86 | 外围防线人员考核模块 | 国产 | 1 | 大兴区外围防线配套基础设施建设项目 | 套 |
| 87 | 外围防线巡控核查模块(移动端) | 国产 | 1 | 大兴区外围防线配套基础设施建设项目 | 套 |
| 88 | 融合通讯模块 | 国产 | 1 | 大兴区外围防线配套基础设施建设项目 | 套 |
| 89 | 外围防线指挥调度系统授权 | 国产 | 900 | 大兴区外围防线配套基础设施建设项目 | 个 |
| 90 | 第三方接口 | 国产 | 3 | 大兴区外围防线配套基础设施建设项目 | 套 |
| 91 | 雷达周界视频联动 报警模块 | 宇视SWP-BSP-LS | 1 | 大兴区外围防线配套基础设施建设项目 | 套 |
| 92 | 多维数据对接模块 | 宇视VS-BSP9500-AS | 3 | 大兴区外围防线配套基础设施建设项目 | 套 |
| 93 | 存储接入授权 | 宇视LIS-VideoManager3.0-500TB | 1 | 大兴区外围防线配套基础设施建设项目 | 套 |
| 94 | 视频接入引擎视频接入许可授权单路 | 宇视LIS-VideoManager3.0-Cam-1 | 300 | 大兴区外围防线配套基础设施建设项目 | 路 |
| 95 | 视频接入引擎媒体交换服务模块 | 宇视SWP-MediaSwitch5.0 | 3 | 大兴区外围防线配套基础设施建设项目 | 套 |
| 96 | 视频接入引擎单路全结构化算法 | 宇视LIS-IA12800-FVAS@300-LIS-IA12800-FVAS-1 | 300 | 大兴区外围防线配套基础设施建设项目 | 路 |
| 97 | 视频接入引擎单路视图向量数据算法 | 宇视LIS-IA12800-FVAS@300-LIS-VCE-STXL-1 | 300 | 大兴区外围防线配套基础设施建设项目 | 路 |
| 98 | 视频接入引擎单路人员聚档算法 | 宇视LIS-IA12800-FVAS@300-LIS-BSP-DA@1 | 300 | 大兴区外围防线配套基础设施建设项目 | 路 |
| 99 | 视频接入引擎视图监控预警功能引擎 | 宇视SWP-GA-SPS7.0-SWP-GA-SPS@YJ | 1 | 大兴区外围防线配套基础设施建设项目 | 套 |
| 100 | 视频接入引擎全量数据渐进式研判引擎 | 宇视SWP-GA-SPS7.0-SWP-GA-SPS@YP | 1 | 大兴区外围防线配套基础设施建设项目 | 套 |
| 101 | 应用软件扩容 | 宇视LIS-SPS-V@100 | 3 | 大兴区外围防线配套基础设施建设项目 | 套 |
| 102 | 视频计算引擎扩容100路视图向量计算引擎设备授权 | 宇视SWP-GA-VDS5.0@300-LIS-VDS-Cam-100 | 3 | 大兴区外围防线配套基础设施建设项目 | 套 |
| 103 | 视频计算引擎扩容数据智能分析引擎 | 宇视SWP-GA-VDS5.0@300-SWP-DISP-DATA | 1 | 大兴区外围防线配套基础设施建设项目 | 套 |
| 104 | 视频计算引擎扩容视频数据服务中台-数据库(含单核授权) | 宇视SWP-GA-VDS5.0@300-SWP-DBP-DIA | 27 | 大兴区外围防线配套基础设施建设项目 | 个 |
| 105 | 移动终端产品服务及配套 |  | 1 | 北京市大兴区社会治安综合治理信息平台建设项目 | 套 |
| 106 | 软件产品及服务配套 |  | 1 | 北京市大兴区社会治安综合治理信息平台建设项目 | 套 |
| 107 | 大兴区综治业务应用软件开发 |  | 1 | 北京市大兴区社会治安综合治理信息平台建设项目 | 套 |
| 108 | 可视化引擎全景图配置 |  | 1 | 政法委-2026大兴区视频监控资源管理平台建设运营项目 | 套 |
| 109 | 可视化引擎数据看板 |  | 1 | 政法委-2026大兴区视频监控资源管理平台建设运营项目 | 套 |
| 110 | 可视化引擎展示效果配置 |  | 1 | 政法委-2026大兴区视频监控资源管理平台建设运营项目 | 套 |
| 111 | 可视化引擎可视化功能 |  | 1 | 政法委-2026大兴区视频监控资源管理平台建设运营项目 | 套 |
| 112 | 可视化引擎后台功能 |  | 1 | 政法委-2026大兴区视频监控资源管理平台建设运营项目 | 套 |
| 113 | 算法库算法引擎管理 |  | 1 | 政法委-2026大兴区视频监控资源管理平台建设运营项目 | 套 |
| 114 | 算法库算法智能调度 |  | 1 | 政法委-2026大兴区视频监控资源管理平台建设运营项目 | 套 |
| 115 | 算法库融合分析应用 |  | 1 | 政法委-2026大兴区视频监控资源管理平台建设运营项目 | 套 |
| 116 | 算法库算法运行监测 |  | 1 | 政法委-2026大兴区视频监控资源管理平台建设运营项目 | 套 |
| 117 | 算法库算法授权查询 |  | 1 | 政法委-2026大兴区视频监控资源管理平台建设运营项目 | 套 |
| 118 | 算法库算法综合评价 |  | 1 | 政法委-2026大兴区视频监控资源管理平台建设运营项目 | 套 |
| 119 | 算法库智能应用统计 |  | 1 | 政法委-2026大兴区视频监控资源管理平台建设运营项目 | 套 |
| 120 | 算法库视图数据对接 |  | 1 | 政法委-2026大兴区视频监控资源管理平台建设运营项目 | 套 |
| 121 | 算法库智能管控 |  | 1 | 政法委-2026大兴区视频监控资源管理平台建设运营项目 | 套 |
| 122 | 算法库图片流解析服务 |  | 1 | 政法委-2026大兴区视频监控资源管理平台建设运营项目 | 套 |
| 123 | 算法库视频流解析 |  | 1 | 政法委-2026大兴区视频监控资源管理平台建设运营项目 | 套 |
| 124 | 算法库布控特征库 |  | 1 | 政法委-2026大兴区视频监控资源管理平台建设运营项目 | 套 |
| 125 | 算法库结构化信息库检索 |  | 1 | 政法委-2026大兴区视频监控资源管理平台建设运营项目 | 套 |
| 126 | 算法库时空特征库检索 |  | 1 | 政法委-2026大兴区视频监控资源管理平台建设运营项目 | 套 |
| 三 |
| 1 | 高点监控服务器软件平台 | 8200平台 | 1 | 高点监控项目 | 套 |
| 2 | 客户端软件 | 8200客户端 | 1 | 高点监控项目 | 套 |
| 3 | 摄像机接入许可 | / | 2 | 北京市大兴区人防工程视频监控系统（一期） | 套 |
| 4 | 双门禁管理系统 | DS-K2602 | 1 | 北京市大兴区人防工程视频监控系统（一期） | 套 |
| 5 | 服务器操作系统 | WindowsServer2008R2 | 6 | 北京市大兴区人防工程视频监控系统（一期） | 套 |
| 6 | 基础视频管理 | iSecure Center | 1 | 大兴区人防工程视频监控系统项目（三期） | 套 |
| 7 | 数据可视化应用 | iSecure Center | 1 | 大兴区人防工程视频监控系统项目（三期） | 套 |
| 8 | 系统管理 | iSecure Center | 1 | 大兴区人防工程视频监控系统项目（三期） | 套 |
| 9 | 电子地图应用 | iSecure Center | 1 | 大兴区人防工程视频监控系统项目（三期） | 套 |
| 10 | 智能应用 | iSecure Center | 1 | 大兴区人防工程视频监控系统项目（三期） | 套 |
| 四 |
| 1 | 业务应用模块 | 宇视科技 VS-IS9500 | 1 | 北京市大兴区卫生健康委雪亮工程 | 套 |
| 2 | 媒体转发共享模块 | 宇视科技 VS-MS8800 | 1 | 北京市大兴区卫生健康委雪亮工程 | 套 |
| 3 | 综合安防管理平台 | 宇视科技 VMS-B260-A16@R | 1 | 北京市大兴区卫生健康委雪亮工程 | 套 |
| 五 |
| 1 | 视频数据系统 | 宇视SWP-DB-F5.0 | 1 | 区级服务大厅监控项目 | 套 |
| 2 | 视频转码系统 | 宇视SWP-TS5.0 | 1 | 区级服务大厅监控项目 | 套 |
| 3 | 媒体交换系统 | 宇视SWP-MediaSwitch5.0 | 8 | 区级服务大厅监控项目 | 套 |
| 4 | 视频地理信息系统 | 宇视SWP-MAP3.5 | 1 | 区级服务大厅监控项目 | 套 |
| 5 | 视频地理信息系统 | 宇视SWP-IMP3.5 | 1 | 区级服务大厅监控项目 | 套 |
| 6 | 视频诊断运维系统 | 宇视SWP-IA-VD3.5 | 1 | 区级服务大厅监控项目 | 套 |
| 7 | 视图数据管理系统 | 宇视SWP-DM5.0 | 1 | 区级服务大厅监控项目 | 套 |
| 8 | 视频管理系统 | 宇视SWP-VM5.0 | 1 | 区级服务大厅监控项目 | 套 |

      - 后端硬件运维方案

1、后端硬件运维内容

（1）服务器等硬件设备

7×24小时通过监控平台和带外管理工具对服务器硬件健康状态进行实时监控，确保在发生硬盘预警、风扇故障、电源异常等硬件告警时，能在2小时内通过远程管理口进行初步诊断与响应。

每日使用监控工具检查服务器的核心硬件指标，包括但不限于CPU温度与利用率、内存使用率与ECC错误、磁盘SMART状态与坏道、RAID阵列健康度、电源状态以及网络设备端口状态与流量。主动分析日志中的硬件告警信息。检查所有服务器运行状态，重点检查服务器CPU运行情况，内存使用率，磁盘空间使用率（正常情况CPU使用率低于70%，内存使用率低于50%，磁盘空间使用率不高于80%）；

检查服务器所运行业务是否正常，无宕死卡死情况发生；

及时清理服务器冗余数据和缓存数据；

查询服务器日志检查是否存在报错信息，如有报错信息及时反馈研发分析原因及时解决；

收集其他服务器系统日志，并联合其研发成员共同探讨异常起因和解决方案。

定期对服务器进行漏洞扫描与补丁升级；对带外管理口的访问日志进行安全审计；确保物理安全策略（如机房进出记录）的执行；对退役硬盘进行数据销毁并稽核记录。

现场硬件故障处理，对远程无法解决的硬件故障，进行现场故障诊断，执行备件更换、硬件调试等操作，实现紧急恢复，并填写详细的故障处理报告。

硬件操作知识培训服务，根据团队需求，提供服务器硬件基础知识、常见故障识别、带外管理工具使用、机房安全操作规范等专业技术培训。

（2）存储设备（含硬盘）

远程监控与应急响应：7×24小时通过存储管理平台及监控系统，对存储阵列、硬盘柜等设备状态进行实时监控。重点关注硬盘预失效告警、控制器状态、存储池/卷健康度及前端端口性能。确保在发生告警时，能在协议时间内响应并启动远程诊断流程。

存储系统每日健康检查：每日检查存储设备核心指标，包括：控制器负载、缓存状态、前后端端口性能、所有硬盘的SMART状态与响应时间、RAID组/存储池的冗余状态与重构进度、存储空间总体使用率及增长趋势。

存储安全与预防性维护：定期对存储设备固件进行漏洞扫描与合规性补丁升级；审计存储网络的访问控制策略及管理账号权限；执行机房内存储设备的物理安全巡检；安排并执行预防性维护，如设备清洁、部件状态检查等。

定期深度巡检与报告输出：执行月度/季度深度巡检，全面检查存储硬件、存储网络、多路径软件配置及运行状态。输出包含硬件健康评分、性能基线对比、容量预测与风险清单的专业存储巡检报告。

数据备份策略执行与监控：负责每日备份任务的监控与巡检，验证关键数据的备份成功率、备份完整性及备份介质（磁盘/磁带）状态。定期检查备份存储空间使用情况，清理过期备份数据，并根据数据重要性调整备份策略（全备、增量、差异）与保留周期。

定期数据恢复演练：制定并严格执行数据恢复演练计划，定期（如每季度或每半年）模拟真实数据丢失场景，从备份介质中执行数据恢复测试。演练涵盖文件级、卷级及系统级恢复，验证恢复流程的有效性、恢复时间目标（RTO）与恢复点目标（RPO）的达成能力，并输出演练报告以持续优化流程。

知识转移与团队协作：根据需求，为相关团队提供存储基础知识、日常管理操作及故障初步判断的培训。协同应用团队、数据库团队及备份团队，处理与存储性能、容量及备份恢复相关的日常问题。

供应商协调与日常管理：作为接口，协调存储原厂或维保服务商完成备件更换、定期预防性巡检及技术支持。管理存储设备资产信息、维保合同及服务报告。

2、后端硬件运维清单

后端硬件主要运维清单如下：

表 2-4  后端硬件运维清单

| 序号 | 设备名称 | 型号/参数 | 数量 | 所属项目 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 大兴区公安分局后端硬件清单 |  |  |  |  |  |
| 1 | 视频图像信息数据库（车辆库、含存储） | DS-VE22505-K18/AC | 10 | 雪亮工程、天网工程等 | 台 | 2026年出保 |
| 2 | 视频图像信息数据库（人脸库、含存储） | DS-VE22305/AC | 12 | 雪亮工程、天网工程等 | 台 | 2026年出保 |
| 3 | 视频图像信息数据库（人体库、含存储） | DS-VE22305/AC | 5 | 雪亮工程、天网工程等 | 台 | 2026年出保 |
| 4 | 视频图像信息数据库（WIFI数据库） | DS-VE22305/AC | 5 | 雪亮工程、天网工程等 | 台 | 2026年出保 |
| 5 | 视频图像信息数据库（车辆库、含存储） | DS-VE22505-K18/AC | 10 | 雪亮工程、天网工程等 | 台 | 2026年出保 |
| 6 | 视频图像信息数据库（人脸库、含存储） | DS-VE22305/AC | 12 | 雪亮工程、天网工程等 | 台 | 2026年出保 |
| 7 | 视频图像信息数据库（人体库、含存储） | DS-VE22305/AC | 5 | 雪亮工程、天网工程等 | 台 | 2026年出保 |
| 8 | 视频图像信息数据库（WIFI数据库、含存储） | DS-VE22305/AC | 5 | 雪亮工程、天网工程等 | 台 | 2026年出保 |
| 9 | 视频图像信息数据库（案事件库） | iVMS-9100-VIID | 2 | 雪亮工程、天网工程等 | 台 | 2026年出保 |
| 10 | 国标联网网关 | DS-68NCGDX | 2 | 雪亮工程、天网工程等 | 台 | 2026年出保 |
| 11 | 视频接入网关中级版 | CIG-M | 50 | 雪亮工程、天网工程等 | 台 | 2026年出保 |
| 12 | 视频接入网关高级版 | C1G-L | 50 | 雪亮工程、天网工程等 | 台 | 2026年出保 |
| 13 | 视频结构化分析服务器 | DS-IH51X2 | 2 | 雪亮工程、天网工程等 | 台 | 2026年出保 |
| 14 | 卡口图片二次解析服务器 | DS-IH5216 | 9 | 雪亮工程、天网工程等 | 台 | 2026年出保 |
| 15 | 视频结构化分析服务器 | DS-IH51X2 | 23 | 雪亮工程、天网工程等 | 台 | 2026年出保 |
| 16 | 人脸分析服务器 | DS-IH5316 | 23 | 雪亮工程、天网工程等 | 台 | 2026年出保 |
| 17 | 卡口图片二次解析服务器 | DS-IH5216 | 23 | 雪亮工程、天网工程等 | 台 | 2026年出保 |
| 18 | 企业级硬盘（案事件库专用） | ST4000NM0035 | 48 | 雪亮工程、天网工程等 | 块 | 2026年出保 |
| 19 | WIFI大数据应用服务器（含功能模块） | DS-VE2208C | 1 | 雪亮工程、天网工程等 | 台 | 2026年出保 |
| 20 | 视频大数据应用服务器（含功能模块） | DS-VE2208C | 1 | 雪亮工程、天网工程等 | 台 | 2026年出保 |
| 21 | 车辆大数据应用服务器（含功能模块） | DS-VE2208C | 1 | 雪亮工程、天网工程等 | 台 | 2026年出保 |
| 22 | 卡口接入服务器（含功能模块） | DS-VE2208C | 1 | 雪亮工程、天网工程等 | 台 | 2026年出保 |
| 23 | 视频接入服务器（含功能模块） | DS-VE2208C | 1 | 雪亮工程、天网工程等 | 台 | 2026年出保 |
| 24 | WIFI釆集服务器（含功能模块） | DS-VE2208C | 1 | 雪亮工程、天网工程等 | 台 | 2026年出保 |
| 25 | 视侦工作本 | DS-OVIT-GQDX | 2 | 雪亮工程、天网工程等 | 台 | 2026年出保 |
| 26 | 布控引擎 | IFaceEngine-A200-G E | 1 | 雪亮工程、天网工程等 | 台 | 2026年出保 |
| 27 | 数据库服务器 | IFaceEngine~M20 O-SP | 1 | 雪亮工程、天网工程等 | 台 | 2026年出保 |
| 28 | 视频流媒体存储NVR（32路） | DS-8632N-I8 | 8 | 雪亮工程、天网工程等 | 台 | 2026年出保 |
| 29 | 企业级硬盘（6T） | ST6000NM0115 | 73 | 雪亮工程、天网工程等 | 块 | 2026年出保 |
| 30 | 中心管理服务器 | DS-VE22S-B | 2 | 雪亮工程、天网工程等 | 台 | 2026年出保 |
| 31 | 数据库服务器 | DS-VE22S-B | 2 | 雪亮工程、天网工程等 | 台 | 2026年出保 |
| 32 | 地图应用服务器 | DS-VE22S-B | 1 | 雪亮工程、天网工程等 | 台 | 2026年出保 |
| 33 | 流媒体服务器 | DS-VD22S-B | 2 | 雪亮工程、天网工程等 | 台 | 2026年出保 |
| 34 | 国标联网网关 | DS-68NCGDX | 1 | 雪亮工程、天网工程等 | 台 | 2026年出保 |
| 35 | 视频综合平台 | DS-B20 | 1 | 雪亮工程、天网工程等 | 台 | 2026年出保 |
| 36 | 超高分服务器 | DS-iVMS9530E | 1 | 雪亮工程、天网工程等 | 台 | 2026年出保 |
| 37 | 超高分输入板 | DS-6404HFU-B20DP | 3 | 雪亮工程、天网工程等 | 个 | 2026年出保 |
| 38 | 数据图墙 | iVMS-8200-TQ | 1 | 雪亮工程、天网工程等 | 台 | 2026年出保 |
| 39 | 视频云存储管理服务器 | DS-A5120RL-CVMN | 10 | 雪亮工程、天网工程等 | 台 | 2026年出保 |
| 40 | 视频云存储网关 | DS-ASSNR-NAS | 95 | 雪亮工程、天网工程等 | 台 | 2026年出保 |
| 41 | 负载均衡服务器 | 2288H V5 | 7 | 雪亮工程、天网工程等 | 台 | 2026年出保 |
| 42 | 视频云存储主机 | OceanStor 9000 | 49 | 雪亮工程、天网工程等 | 台 | 2026年出保 |
| 43 | 立体可视化管理/接入/分发服务器 | RH2288 V3 | 3 | 雪亮工程、天网工程等 | 台 | 2026年出保 |
| 44 | 媒体交换服务服务器 | RH2288 V3 | 13 | 雪亮工程、天网工程等 | 台 | 2026年出保 |
| 45 | 备份管理服务服务器 | RH2288 V3 | 2 | 雪亮工程、天网工程等 | 台 | 2026年出保 |
| 46 | 多维数据服务服务器 | RH2288 V3 | 10 | 雪亮工程、天网工程等 | 台 | 2026年出保 |
| 47 | 数据接入服务器 | RH2288 V3 | 63 | 雪亮工程、天网工程等 | 台 | 2026年出保 |
| 48 | 媒体交换服务器 | RH2288 V3 | 84 | 雪亮工程、天网工程等 | 台 | 2026年出保 |
| 49 | 多维数据服务器 | RH2288 V3 | 21 | 雪亮工程、天网工程等 | 台 | 2026年出保 |
| 50 | 云存储管理服务器 | RH2288 V3 | 42 | 雪亮工程、天网工程等 | 台 | 2026年出保 |
| 51 | 云存储点播服务器 | RH2288 V3 | 42 | 雪亮工程、天网工程等 | 台 | 2026年出保 |
| 52 | 云存储虚拟化服务器 | RH2288 V3 | 42 | 雪亮工程、天网工程等 | 台 | 2026年出保 |
| 53 | 多维数据接入代理服务器 | RH2288 V3 | 3 | 雪亮工程、天网工程等 | 台 | 2026年出保 |
| 54 | 多维数据服务器 | RH2288 V3 | 1 | 雪亮工程、天网工程等 | 台 | 2026年出保 |
| 55 | 媒体交换服务器 | RH2288 V3 | 1 | 雪亮工程、天网工程等 | 台 | 2026年出保 |
| 56 | 云存储管理服务器 | RH2288 V3 | 2 | 雪亮工程、天网工程等 | 台 | 2026年出保 |
| 57 | 云存储点播服务器 | RH2288 V3 | 2 | 雪亮工程、天网工程等 | 台 | 2026年出保 |
| 58 | 主控板升级 | FB- SMCU32-NB | 21 | 雪亮工程、天网工程等 | 块 | 2026年出保 |
| 59 | 网络存储主机 | NI-CX1848-CDS | 80 | 雪亮工程、天网工程等 | 台 | 2026年出保 |
| 60 | 电池模块 | NI0M1BCBB | 80 | 雪亮工程、天网工程等 | 个 | 2026年出保 |
| 61 | 冗余电源 | NI0M1DPS700 | 80 | 雪亮工程、天网工程等 | 个 | 2026年出保 |
| 62 | 硬盘 | NI- HD8000V-A-S-N-01 | 3816 | 雪亮工程、天网工程等 | 块 | 2026年出保 |
| 63 | 网络存储主机 | NI-CX1848-CDS | 5 | 雪亮工程、天网工程等 | 台 | 2026年出保 |
| 64 | 电池模块 | NI0M1BCBB | 5 | 雪亮工程、天网工程等 | 个 | 2026年出保 |
| 65 | 冗余电源 | NI0M1DPS700 | 5 | 雪亮工程、天网工程等 | 个 | 2026年出保 |
| 66 | 硬盘 | NI-HD8000V-A-S-N-01 | 240 | 雪亮工程、天网工程等 | 块 | 2026年出保 |
| 67 | 微模块机房集中监控平台-监控管理服务器 | RH2288 V3 | 1 | 雪亮工程、天网工程等 | 台 | 2026年出保 |
| 68 | 前端硬盘录像机 |  | 15 | 外围卡口智慧管控系统建设项目 | 台 | 2026年出保 |
| 69 | 8T监控 级硬盘 |  | 30 | 外围卡口智慧管控系统建设项目 | 块 | 2026年出保 |
| 70 | 硬盘 | NI-HD4000V-03 | 260 | 警用装备购置天网项目 | 块 | 2026年出保 |
| 71 | 视频解析单元 | DS-IA4040-03U | 25 | 北京市大兴区“雪亮工程”建设软件及前端设备采购项目 | 台 | 2026年出保 |
| 72 | 大数据智能服务器 | DS-VBD0AH-3DU/3S | 40 | 北京市大兴区“雪亮工程”建设软件及前端设备采购项目 | 台 | 2026年出保 |
| 73 | 大数据服务器 | DS-VBD0AH-3DU/4S | 24 | 北京市大兴区“雪亮工程”建设软件及前端设备采购项目 | 台 | 2026年出保 |
| 74 | 高密度服务器 | DS-VH222S-B | 5 | 北京市大兴区“雪亮工程”建设软件及前端设备采购项目 | 台 | 2026年出保 |
| 75 | 高密度服务器 | DS-VH222S-B | 3 | 北京市大兴区“雪亮工程”建设软件及前端设备采购项目 | 台 | 2026年出保 |
| 76 | 流媒体服务器 | DS-VE22S-B | 6 | 北京市大兴区“雪亮工程”建设软件及前端设备采购项目 | 台 | 2026年出保 |
| 77 | 二次分析服务器 | DS-IB1300-03U | 32 | 北京市大兴区“雪亮工程”建设软件及前端设备采购项目 | 台 | 2026年出保 |
| 78 | 二次分析服务器 | DS-IC1016-03U | 23 | 北京市大兴区“雪亮工程”建设软件及前端设备采购项目 | 台 | 2026年出保 |
| 79 | 解码器 | DS-B20 | 1 | 北京市大兴区“雪亮工程”建设软件及前端设备采购项目 | 个 | 2026年出保 |
| 80 | 视频综合平台管理软件服务器 | DS-6408HFH | 1 | 北京市大兴区“雪亮工程”建设软件及前端设备采购项目 | 台 | 2026年出保 |
| 81 | 16路超高清解码器 | DS-6916UD | 6 | 北京市大兴区“雪亮工程”建设软件及前端设备采购项目 | 台 | 2026年出保 |
| 82 | 车辆识别系统服务器 | DH-DSS-C8502-B/70W | 1 | 北京市公安局大兴分局环城带地区“113”工程项目 | 台 | 2026年出保 |
| 83 | 车辆研判系统服务器 | DH-DSS-C8500-B | 1 | 北京市公安局大兴分局环城带地区“113”工程项目 | 台 | 2026年出保 |
| 84 | 数据库服务器 | DH-DB-0RC8000/10Y | 1 | 北京市公安局大兴分局环城带地区“113”工程项目 | 台 | 2026年出保 |
| 85 | 应用服务器 | x3850X6 | 1 | 北京市公安局大兴分局环城带地区“113”工程项目 | 台 | 2026年出保 |
| 86 | 阵列硬盘 | 2TB/7.2K SATA | 48 | 北京市公安局大兴分局环城带地区“113”工程项目 | 块 | 2026年出保 |
| 87 | 与卡口平台对接网关 | DH-DSS-C8902-1U | 1 | 北京市公安局大兴分局环城带地区“113”工程项目 | 台 | 2026年出保 |
| 二 | 大兴区政法委后端硬件清单 |  |  |  |  |  |
| 1 | 98寸高清显示屏 | 凯视达KSCV-9800 | 2 | 北京市大兴区社会治安综合治理信息平台建设项目 | 台 | 2025年出保 |
| 2 | 显示单元 | 科达JY-P2-X15 | 1 | 北京市大兴区社会治安综合治理信息平台建设项目 | 台 | 2025年出保 |
| 3 | 视频发送器 | 科达JY-S100 | 6 | 北京市大兴区社会治安综合治理信息平台建设项目 | 台 | 2025年出保 |
| 4 | 控制系统 | 科达MSP100 | 1 | 北京市大兴区社会治安综合治理信息平台建设项目 | 台 | 2025年出保 |
| 5 | 拼接控制器 | 科达MSP100-X1-8U | 1 | 北京市大兴区社会治安综合治理信息平台建设项目 | 台 | 2025年出保 |
| 6 | DVI输入卡 | 科达MSP100-X1-D-IC | 7 | 北京市大兴区社会治安综合治理信息平台建设项目 | 张 | 2025年出保 |
| 7 | DVI输出卡 | 科达MSP100-X1-D-OC | 4 | 北京市大兴区社会治安综合治理信息平台建设项目 | 张 | 2025年出保 |
| 8 | 云平台控制中心 | 大因DY-M1 | 1 | 北京市大兴区社会治安综合治理信息平台建设项目 | 台 | 2025年出保 |
| 9 | 高清输入/输出接口机 | 大因DY-300 | 43 | 北京市大兴区社会治安综合治理信息平台建设项目 | 台 | 2025年出保 |
| 10 | 会议专用音箱 | CPLMINI4.4 | 4 | 北京市大兴区社会治安综合治理信息平台建设项目 | 个 | 2025年出保 |
| 11 | 音频配线架 | 国产1:1隔离 | 1 | 北京市大兴区社会治安综合治理信息平台建设项目 | 台 | 2025年出保 |
| 12 | 主席话筒 | AICC/DCN_x001E_IDESK | 1 | 北京市大兴区社会治安综合治理信息平台建设项目 | 个 | 2025年出保 |
| 13 | 代表话筒 | AICC/DCN_x001E_IDESK1 | 7 | 北京市大兴区社会治安综合治理信息平台建设项目 | 个 | 2025年出保 |
| 14 | 无线话筒 | E3/MX415LPDF/C | 10 | 北京市大兴区社会治安综合治理信息平台建设项目 | 个 | 2025年出保 |
| 15 | 无线手持话筒 | AICC/EW100 135G4 | 4 | 北京市大兴区社会治安综合治理信息平台建设项目 | 个 | 2025年出保 |
| 16 | 功放 | AICC/AL2500 | 2 | 北京市大兴区社会治安综合治理信息平台建设项目 | 台 | 2025年出保 |
| 17 | 音频中控网关（含软件） | AICC/定制 | 1 | 北京市大兴区社会治安综合治理信息平台建设项目 | 台 | 2025年出保 |
| 18 | 多媒体终端盒 | 国产/定制 | 4 | 北京市大兴区社会治安综合治理信息平台建设项目 | 个 | 2025年出保 |
| 19 | 1080P高清视频会议双屏四流独显服务系统 | 视联动力/Aurora-GDM | 1 | 北京市大兴区社会治安综合治理信息平台建设项目 | 台 | 2025年出保 |
| 20 | 1080P高清视频监播系统 | 视联动力/Aurora-CBC | 1 | 北京市大兴区社会治安综合治理信息平台建设项目 | 台 | 2025年出保 |
| 21 | 电视墙服务系统 | 视联动力/VERA-GOV-HDTVS8V | 1 | 北京市大兴区社会治安综合治理信息平台建设项目 | 台 | 2025年出保 |
| 22 | 标准高清摄像机 | 视联动力/VERA-VT8012 | 3 | 北京市大兴区社会治安综合治理信息平台建设项目 | 台 | 2025年出保 |
| 23 | 顶拍摄像机 | 科达/moon50 | 1 | 北京市大兴区社会治安综合治理信息平台建设项目 | 台 | 2025年出保 |
| 24 | 高清视频会议终端 | 科达/TE40 | 1 | 北京市大兴区社会治安综合治理信息平台建设项目 | 台 | 2025年出保 |
| 25 | 高清视频会议摄像机 | 科达/VPC-600 | 3 | 北京市大兴区社会治安综合治理信息平台建设项目 | 台 | 2025年出保 |
| 26 | 无纸化会议一体终端 | AICC/25000DT/I5 | 13 | 北京市大兴区社会治安综合治理信息平台建设项目 | 台 | 2025年出保 |
| 27 | 无纸化会议终端机 | AICC/HT-I5 | 13 | 北京市大兴区社会治安综合治理信息平台建设项目 | 台 | 2025年出保 |
| 28 | 一体式话筒主机 | AICC/3300B | 1 | 北京市大兴区社会治安综合治理信息平台建设项目 | 台 | 2025年出保 |
| 29 | 一体式话筒控制器 | AICC/2000H | 1 | 北京市大兴区社会治安综合治理信息平台建设项目 | 台 | 2025年出保 |
| 30 | 外部显示扩展控制器 | AICC/20000X | 1 | 北京市大兴区社会治安综合治理信息平台建设项目 | 台 | 2025年出保 |
| 31 | 无纸化会议系统服务器 | AICC/20000M | 1 | 北京市大兴区社会治安综合治理信息平台建设项目 | 台 | 2025年出保 |
| 32 | 会议专用音箱 | CPL/MINI4.4 | 4 | 北京市大兴区社会治安综合治理信息平台建设项目 | 台 | 2025年出保 |
| 33 | 音箱处理器 | AICC/AICC 3.24CL | 1 | 北京市大兴区社会治安综合治理信息平台建设项目 | 台 | 2025年出保 |
| 34 | 音频配线架 | 定制/12*2CH | 1 | 北京市大兴区社会治安综合治理信息平台建设项目 | 台 | 2025年出保 |
| 35 | 无线手持话筒 | E3/EW100 135G4 | 2 | 北京市大兴区社会治安综合治理信息平台建设项目 | 个 | 2025年出保 |
| 36 | 功放 | AICC/AICC AL2500 | 2 | 北京市大兴区社会治安综合治理信息平台建设项目 | 台 | 2025年出保 |
| 37 | 发送器 | 科达/ JY-S100-D15L | 4 | 北京市大兴区社会治安综合治理信息平台建设项目 | 台 | 2025年出保 |
| 38 | DVI输入卡 | 科达/MSP100-X1-D-IC | 2 | 北京市大兴区社会治安综合治理信息平台建设项目 | 张 | 2025年出保 |
| 39 | HDMI输入卡 | 科达/MSP100-X1-H-IC | 1 | 北京市大兴区社会治安综合治理信息平台建设项目 | 张 | 2025年出保 |
| 40 | DVI输出卡 | 科达/MSP100-X1-D-OC | 2 | 北京市大兴区社会治安综合治理信息平台建设项目 | 张 | 2025年出保 |
| 41 | 显示屏 | 海康威视-DS-D5022FC-A | 10 | 大兴区重点村庄安全治理项目（28个村） | 台 | 2025年出保 |
| 42 | 视频线 | 海康威视-5米VGA线缆 | 10 | 大兴区重点村庄安全治理项目（28个村） | 根 | 2025年出保 |
| 43 | 键盘鼠标 | 罗技-定制 | 10 | 大兴区重点村庄安全治理项目（28个村） | 个 | 2025年出保 |
| 44 | 显示屏 | 海康威视-DS-D5022FC-A | 75 | 大兴区重点村庄安全治理项目（28个村） | 台 | 2025年出保 |
| 45 | 视频线 | 海康威视-5米VGA线缆 | 75 | 大兴区重点村庄安全治理项目（28个村） | 根 | 2025年出保 |
| 46 | 键盘鼠标 | 罗技-定制 | 75 | 大兴区重点村庄安全治理项目（28个村） | 个 | 2025年出保 |
| 47 | 移动隐患排查打印机 | 实达-实达C5000/A22 | 75 | 大兴区重点村庄安全治理项目（28个村） | 台 | 2025年出保 |
| 48 | 二维码打印胶纸耗材 | 实达-实达国产定制 | 1000 | 大兴区重点村庄安全治理项目（28个村） | 套 | 2025年出保 |
| 49 | 一体化指挥、操作、沟通设备 | Cloudlink iwb | 32 | 大兴区重点村庄安全治理项目（28个村） | 台 | 2025年出保 |
| 50 | 视图库网关 | 9100-VIID 支持对结构化数据和非结构化数据进行整理、分类、建立案引、统一存储. 支持存储的数据基础文件类型包括视频、音频、图片、文档 支持多层级联功能，实现级联的数据检索、视频图像共享 支持对结构化数据建立索引，通过关键字全文检索快速定位到霞要的信息，支持组合对 象属性进行搜索 视图库平台建立联网的上下层级关系后，上级平台可以对各个下级发送指令信息，下级 平台接收后针对指令内容进行相关视频图像信息数据的收集处理并报送支持多种级联方式，HTTP级联、FTP目录摆渡、共享目录摆渡三种方式级联数据 作为下级，支持集群模式向上级推送订阅数据 系统遵循《公安视频图像信息应用系统》GAT1400系列标准进行设计，使用标准接口及规 范流程，具备良好兼容性。 数据接入服务，符合1400标准 支持向上级视图库注册、保活、注销 支持接收分析系统注册、保活、注销请求 支持接收下级视图库人员、机动车、非机动车通知信息 支持接收上级视图库人员、机动车、非机动车订阅请求 支持发送本级视图库人员、机动车、非机动车通知信息到上级视图库 古挂早示或按名单库显示黑名单库、静态库的总人员数量、建模成功数量，建模失殿数 量：支持按时间段(年、月、日)、抓拍机、布控信息显示分时段(月、日、时)抓拍 支持订阅信息的添加、副除、展示和查询 支持同网订阅和跨网订阅。 | 2 | 大兴区重点村庄安全治理项目（28个村） | 台 | 2025年出保 |
| 51 | 电话网关 | 品牌型号：海康威视IS-FRE1000 监控中心电话录音，内网电话转接外线电话： 话路处理线路：FXO口4路、FXS口4路，即支持接入4路外线、4路内线、4路SIP. 支持5路电话并发同时在线； | 4 | 大兴区重点村庄安全治理项目（28个村） | 台 | 2025年出保 |
| 52 | 执法终端 | 北控三兴定制 | 82 | 北京市大兴区京九铁路沿线视频监控项目 | 台 | 2025年出保 |
| 53 | 操作电脑 |  | 2 | 北京市大兴区京九铁路沿线视频监控项目 | 台 | 2025年出保 |
| 54 | 网络键盘 | 海康威视 DS-1600K | 1 | 北京市大兴区京九铁路沿线视频监控项目 | 个 | 2025年出保 |
| 55 | 喊话话筒 | 海康威视 DS-SABOE-10 | 2 | 北京市大兴区京九铁路沿线视频监控项目 | 个 | 2025年出保 |
| 56 | 指控视频会议视频查看一体化设备 | 华为-IdeaHub S 65 采用一体化设计，具备内置摄像头、麦克风、扬声器、硬件视频会议编解码器、红外触 摸显示器。 整体美观、大方，可以提供统一的维保和服务。 采用全包裹设计，铝合金机身，标配1个全高清红外触控显示屏，显示屏尺寸65英寸。 显示屏最大显示分辨率达到4K60fps,显示比例16:9。 支持内置本地白板功能，实现手写、绘制、擦除、标注、截图、背景颜色自定义、白板 缩放/锁定等功能。 支持双人同时书写 支持欢迎词功能，可以根据需要进行更换欢迎词气氛背景，欢迎词可在设备上进行实时 编辑，无需后台进行操作，方便单一会议室或区域场所的临时欢迎或是指示说明。 无需外接OPS电脑，支持广告牌、信息窗功能，可以进行内容的滚动显示。支持设备本 地配置宣传内容。 支持智能人脸唤醒功能，设备在休眠状态下，支持智能人脸检测，实现设备唤醒功能。 支持通过触摸屏进行主席会控功能，申请主席后能够实现广播会场、添加/删除会场、 远端静音/取消静音、结束/延长会议等功能。 支持标准H.323下H.239协议，在主流1080P30帧的情况下，辅流可达到1080P30分辨 率。支持标准SIP协议下BFCP,在主流1080P30帧的情况下，辅流可达到1080P30分 辨率。 支持ITUT H.323和IETF SIP通信协议，保证良好的互通性。 支持H.264 BP,H.264 HP,H.264 SVC,H.265视频编解码协议。 支持G.711A、G.71lu、G.722、G.722.1C、G.729A、AAC-LD、Opus等音频协议，支持 双声道立体声功能。 支持内置麦克风阵列，麦克风数量至少12个。 支持良好的视频处理能力，384Kbps带宽下实现1080P30帧图像格式编解码，256Kbps | 170 | 大兴区智慧平安小区一期项目 | 台 | 2026年出保 |
| 57 | 支架等附件 | 华为-定制 配置板模块65寸落地支架 | 170 | 大兴区智慧平安小区一期项目 | 套 | 2026年出保 |
| 58 | 住户双屏登记设备 | 浪潮-15寸双屏 台式布局， PVC+内部五金构成 机器结构支持兼容内置80mm热敏打印机 工控主板 CPU四核1.9GHz 内存8G 固态硬盘64G 设备采用触摸主显示屏，15.6寸LED、分辨率：1920*1080,10点电容，副显示屏15.6 村LED,分辨率：1920*1080 身份证读取和射频卡读取一体化设计，支持居民身份证信息读取；设备支持双摄像头，主摄像头500W像素高清摄像头 | 156 | 大兴区智慧平安小区一期项目 | 台 | 2026年出保 |
| 59 | 多维结构化数据存储管理设备 | 宇视-VX1848-V2 嵌入式视频存储一体机，单台4U高度，48盘位，含288T存储介质 支持冗余电源，风扇，电池，接口卡模块。支持磁盘，电源、风扇、电池的在线热插拔 支持接入SATA硬盘(1/2/3/4/5/6/8/10/12/14/16TB)、SAS硬盘和SSD硬盘 支持JBOD、RAID 0、1、10、5、6、50 支持在写入1280路2Mbps视频流的同时，可读取128路2Mbps视频流(以公安部检测 报告为准) 支持数据直存功能，无流媒体服务器/图片服务器参与，可将视频流/图片直接写入存储 支持接入BBU电池模块支持双bios功能，设备具有主bios及备份bios,主bios发生故障时可从备份bios 启动 支持提供数据保护功能，设备掉电后存储在缓存中的数据应不丢失，可通过数码管显示 缓存数据的保存进度，可查看断电前1S的视频录像(以公安部检测报告为准) 提供PCIE插槽，可接入2端口的万兆以太网卡或4端口的千兆以太网卡或4端口万兆 以太网卡或2端口的8Gb光纤FC卡或4端口的16Gb光纤FC卡或2端口Mini SAS HD 卡(SAS 3.0) 当RAID阵列中一块硬盘拔掉以后，系统设定时间(1～120min)分钟之内再插上，该硬盘 能够恢复到原有RAID中，RAID阵列能够恢复正常 可通过SAS3.0接口连接扩展柜，可支持9级扩展柜，可支持级联接入480块硬盘 | 30 | 大兴区智慧平安小区一期项目 | 台 | 2026年出保 |
| 60 | SATA硬盘(4TB) | 宇视-VS-DB9500E-S 文本数据存储，大数据应用，结构化数据存储设备，一体化企业级SATA硬盘(4TB) | 17 | 大兴区智慧平安小区一期项目 | 块 | 2026年出保 |
| 61 | 视频智能化并行处理设备 | 宇视-VS-R5120-B2U CPU Xeon Silver 4210,10核*2 内存192GB 硬盘1TBSATA企业盘+SSD 1.92T 网络10GE*2 | 5 | 大兴区智慧平安小区一期项目 | 台 | 2026年出保 |
| 62 | 视频智能化并行处理设备 | 宇视-VS-R5120-D2W CPU Xeon Platinum 8260,24核*2 内存768G 硬盘SSD 1.92T*8 网络10GE*2 | 1 | 大兴区智慧平安小区一期项目 | 台 | 2026年出保 |
| 63 | 视频智能化图像处理设备 | 宇视-VS-VDC12508 4U插卡式结构，整机支持接入8块业务板卡(以公安部检测报告为准) 支持通用计算板卡、大数据板卡、智能业务板卡按需自由组合扩展混合使用 单台设备支持3种智能业务板卡，可根据业务需求选择视频结构化、人脸识别比对、人 数统计等智能业务板卡 机箱电源支持2+2冗余设计 | 1 | 大兴区智慧平安小区一期项目 | 台 | 2026年出保 |
| 64 | 视频智能化图像处理设备 | 宇视-PWR-DC12-1600 600W电源 | 2 | 大兴区智慧平安小区一期项目 | 台 | 2026年出保 |
| 65 | 视频智能化图像处理设备 | 宇视-FB-IA12816@A CPU:Intel高性能CPU 内存：8GB*18,DDR4 系统盘：128GB SSD*1 网口：4个GE接口，2个SFP接口，1个SFP+接口 单板卡包含16个计算单元； 支持在单板卡上同时运行人脸和结构化算法； | 5 | 大兴区智慧平安小区一期项目 | 台 | 2026年出保 |
| 66 | 设备接入授权 | 海康威视-Infovision CIOT 2500路接入授权 | 2500 | 大兴区智慧平安小区一期项目 | 个 | 2026年出保 |
| 67 | 存储设备分布式云存储设备 | 宇视CX1824-V2@EC- | 5 | 大兴区外围防线配套基础设施建设项目 | 台 | 2026年出保 |
| 68 | 存储设备企业级SATA硬盘(6TB) | 宇视NI-HD6000E-A-S-N- | 17 | 大兴区外围防线配套基础设施建设项目 | 块 | 2026年出保 |
| 69 | 存储设备电池模块 | 宇视BAT-LA5800-NB- | 5 | 大兴区外围防线配套基础设施建设项目 | 个 | 2026年出保 |
| 70 | 存储设备2端口万兆以太网接口模块 | 宇视FB-IN2XG-NB- | 5 | 大兴区外围防线配套基础设施建设项目 | 个 | 2026年出保 |
| 71 | 视频智能化并行处理设备扩容视频智能化并行处理设备-管理 | 海康威视DS-VE22S-B- | 1 | 大兴区外围防线配套基础设施建设项目 | 台 | 2026年出保 |
| 72 | 视频智能化并行处理设备扩容视频智能化并行处理设备-集群 | 海康威视DS-VE22S-B- | 2 | 大兴区外围防线配套基础设施建设项目 | 台 | 2026年出保 |
| 73 | 视频智能化并行处理设备扩容视频智能化并行处理设备-主控 | 海康威视DS-VD22S-B- | 1 | 大兴区外围防线配套基础设施建设项目 | 台 | 2026年出保 |
| 74 | 视频智能化图像处理设备扩容4U插卡式结构整机(支持≥8块业务板卡 )" | 宇视VS-VDC12508 | 1 | 大兴区外围防线配套基础设施建设项目 | 台 | 2026年出保 |
| 75 | 视频智能化图像处理设备扩容1600W电源 | 宇视PWR-DC12-1600 | 2 | 大兴区外围防线配套基础设施建设项目 | 个 | 2026年出保 |
| 76 | 视频智能化图像处理设备扩容单板卡(自带不少于16颗GPU芯片) | 宇视FB-IA12816@A | 6 | 大兴区外围防线配套基础设施建设项目 | 台 | 2026年出保 |
| 77 | 智能会议系统 |  | 1 | 北京市大兴区社会治安综合治理信息平台建设项目 | 台 | 2026年出保 |
| 78 | 综治中心基础设施配套 |  | 1 | 北京市大兴区社会治安综合治理信息平台建设项目 | 套 | 2026年出保 |
| 79 | 物联专网升级扩容配套 |  | 1 | 北京市大兴区社会治安综合治理信息平台建设项目 | 套 | 2026年出保 |
| 80 | 视频图像应用平台配套 |  | 1 | 北京市大兴区社会治安综合治理信息平台建设项目 | 套 | 2026年出保 |
| 81 | 安全系统设备采购国密SSL VPN系统 | 三未信安 SecGWG1300 | 1 | 政法委-2026大兴区视频监控资源管理平台建设运营项目 | 台 | 2026年出保 |
| 82 | 安全系统设备采购智能密码钥匙 | 三未信安 SJK1864-G | 200 | 政法委-2026大兴区视频监控资源管理平台建设运营项目 | 个 | 2026年出保 |
| 三 | 大兴区国动办后端硬件清单 |  |  |  |  |  |
| 1 | 对讲主机 | 快鱼TAB601HB1-L | 2 | 警报房监控项目 | 台 | 2025年出保 |
| 2 | 网络键盘 | DS-1600K | 1 | 北京市大兴区人防工程视频监控系统（一期） | 个 | 2025年出保 |
| 3 | 电源适配器 | / | 2 | 北京市大兴区人防工程视频监控系统（一期） | 个 | 2025年出保 |
| 4 | KVM切换器 | / | 1 | 北京市大兴区人防工程视频监控系统（一期） | 个 | 2025年出保 |
| 5 | IPSAN存储设备 | DS-A71024R | 1 | 北京市大兴区人防工程视频监控系统（一期） | 台 | 2025年出保 |
| 6 | 网络存储700W电源模块及电池模块 | / | 1 | 北京市大兴区人防工程视频监控系统（一期） | 个 | 2025年出保 |
| 7 | 硬盘(4000G) | WD40PURX | 24 | 北京市大兴区人防工程视频监控系统（一期） | 块 | 2025年出保 |
| 8 | NVR存储硬盘 | WD40PURX | 1 | 北京市大兴区人防工程视频监控系统（一期） | 台 | 2025年出保 |
| 9 | 电源适配器 | / | 2 | 北京市大兴区人防工程视频监控系统（一期） | 个 | 2025年出保 |
| 10 | 硬盘 | WD62PURX-64,6T,3.5",SATA | 143 | 大兴区人防工程视频监控系统项目（三期） | 块 | 2025年出保 |
| 11 | 高点监控硬盘录像机 | DS-8632N-I8 | 1 | 高点监控项目 | 台 | 2025年出保 |
| 12 | 警报房监控硬盘录像机 | DS-8616N-E8 | 1 | 警报房监控项目 | 台 | 2025年出保 |
| 13 | 视频管理服务器 | iVMS-8700E综合安防管理系统平台 | 1 | 北京市大兴区人防工程视频监控系统（一期） | 台 | 2025年出保 |
| 14 | 媒体交换服务器 | DS-VE2208D-BBD | 1 | 北京市大兴区人防工程视频监控系统（一期） | 台 | 2025年出保 |
| 15 | 数据管理服务器 | DS-VE2208D-BBD | 1 | 北京市大兴区人防工程视频监控系统（一期） | 台 | 2025年出保 |
| 16 | 地图服务器 | DS-VE2208D-BBD | 1 | 北京市大兴区人防工程视频监控系统（一期） | 台 | 2025年出保 |
| 17 | 设备代理服务器 | DS-VE2208D-BBD | 1 | 北京市大兴区人防工程视频监控系统（一期） | 台 | 2025年出保 |
| 18 | 日志管理服务器 | DS-VE2208D-BBD | 1 | 北京市大兴区人防工程视频监控系统（一期） | 台 | 2025年出保 |
| 19 | 视频摘要服务器 | DS-IE6200-E/VSS | 1 | 北京市大兴区人防工程视频监控系统（一期） | 台 | 2025年出保 |
| 20 | 运维管理服务器 | DS-VE2208D-BBD | 1 | 北京市大兴区人防工程视频监控系统（一期） | 台 | 2025年出保 |
| 21 | 视频诊断服务器 | DS-IE6200-E/D | 1 | 北京市大兴区人防工程视频监控系统（一期） | 台 | 2025年出保 |
| 22 | 视频浓缩服务器 | DS-IE6200-E/S | 1 | 北京市大兴区人防工程视频监控系统（一期） | 台 | 2025年出保 |
| 23 | NTP服务器 | DS-VR11NTP-V01 | 1 | 北京市大兴区人防工程视频监控系统（一期） | 台 | 2025年出保 |
| 24 | 高清解码器 | DS-6916UD | 1 | 北京市大兴区人防工程视频监控系统（一期） | 台 | 2025年出保 |
| 25 | 数字硬盘录像机NVR | DS-8632N-K8 | 1 | 北京市大兴区人防工程视频监控系统（一期） | 台 | 2025年出保 |
| 26 | 网络服务器 | 1288H V5 | 6 | 北京市大兴区人防工程视频监控系统（一期） | 台 | 2025年出保 |
| 27 | 解码主机 | DS-6416HD-T | 1 | 高点监控项目 | 台 | 2025年出保 |
| 28 | 解码主机 | DS-6904UD | 1 | 警报房监控项目 | 台 | 2025年出保 |
| 四 | 大兴区教委后端硬件清单 |  |  |  |  |  |
| 1 | LED大屏 | DS-D2046NL-B | 21 | 区教委雪亮工程 | 台 | 2025年出保 |
| 2 | 拼控器 | DS-B20 | 1 | 区教委雪亮工程 | 台 | 2025年出保 |
| 3 | 服务器 | DS-VE22S-B | 3 | 区教委雪亮工程 | 台 | 2025年出保 |
| 4 | 服务器 | DS-VE2208D-BBD | 1 | 区教委雪亮工程 | 台 | 2025年出保 |
| 5 | 存储服务器 | DS-AI024R/BC | 2 | 区教委雪亮工程 | 台 | 2025年出保 |
| 6 | 硬盘录像机 | 海康 | 1 | 区教委雪亮工程 | 台 | 2025年出保 |
| 7 | 硬盘录像机 | 大华 | 1 | 区教委雪亮工程 | 台 | 2025年出保 |
| 8 | 服务器 | 宇视 | 3 | 区教委雪亮工程 | 台 | 2025年出保 |
| 五 | 大兴区卫健委后端硬件清单 |  |  |  |  |  |
| 1 | LCD拼接屏 | 宇视科技 MW5255-P3-D | 12 | 北京市大兴区卫生健康委雪亮工程 | 台 | 2025年出保 |
| 2 | 解码设备 | 宇视科技 VS-A8006 | 1 | 北京市大兴区卫生健康委雪亮工程 | 台 | 2025年出保 |
| 3 | 综合平台主控模块 | 宇视科技 FB-A86-MPUS | 1 | 北京市大兴区卫生健康委雪亮工程 | 套 | 2025年出保 |
| 4 | 智能NVR | 宇视科技 NVR-S300-R16@64 | 1 | 北京市大兴区卫生健康委雪亮工程 | 台 | 2025年出保 |
| 5 | 硬盘 | 希捷 HD-Seagate ST8000VX004 | 32 | 北京市大兴区卫生健康委雪亮工程 | 块 | 2025年出保 |
| 6 | NVR | 宇视科技 NVR-S200-R16@64 | 1 | 北京市大兴区卫生健康委雪亮工程 | 台 | 2025年出保 |
| 7 | 解码器 | 宇视科技 ADU8712-E | 1 | 北京市大兴区卫生健康委雪亮工程 | 个 | 2025年出保 |
| 六 | 大兴区政数局后端硬件清单 |  |  |  |  |  |
| 1 | 硬盘录像机 | 宇视 | 4 | 区级服务大厅监控项目 | 台 | 2025年出保 |
| 2 | 硬盘录像机 | 海康威视 | 1 | 区级服务大厅监控项目 | 台 | 2025年出保 |
| 3 | 网络交换机 | 海康威视 | 1 | 区级服务大厅监控项目 | 台 | 2025年出保 |
| 4 | 硬盘录像机 | DS-7916N-E4 | 1 | 区级服务大厅监控项目 | 台 | 2025年出保 |

    - 安全系统运维方案

      - 维护内容

对各业务系统、操作系统、数据库、应用中间件的管理员和用户使用独立的密码口令（大于等于8位字符，包含字母（分大小写）与数字；口令至每3个月更换一次，每次更换形成记录）。

每个季度对信息系统口令使用情况进行检查，对闲置账户或者超出生存期限的口令，通知相关管理员及时注销账户或更换口令。

定期检测服务器设备运行状态、散热状态，查看有无硬件设备运行异常报警提示，检查是否存在未知和恶意的系统服务，关闭不必要的服务。

定期对所有信息系统进行漏洞扫描，对发现的系统安全漏洞的第一时间响应并及时进行修补。

每月检查操作系统，仅安装业务需要的组件和应用程序，并保持操作系统补丁及时得到更新，查看CPU、内存使用率、系统进程项、用户登录状态及网络连接状态等的非正常信息。

每月整理系统日志，对日志进行统计分析，以便提早发现安全隐患。

严格按照操作手册对系统进行维护，详细记录操作日志，包括重要的日常操作、运行维护记录、参数的设置和修改等内容，严禁进行未经授权的操作。

定期检查包括终端主机、服务器、等设备的安全策略是否合理，发现问题及时调整。

定期检查系统应用区部署安全防护措施并配置了合理的安全策略。

对转往内各网络节点包括前端摄像机、网络设备、办公场所等，进行网络安全巡检和监控，避免出现各类违规接入、违规外联的安全问题。

每日检查系统安全设备状态，运行cpu，内存，检查是否异常，每月最后一天进行一次备份。

定期更新病毒库，定期升级更新各类安全设备软件平台版本，更新漏洞库、补丁库等配套内容。安全系统设备定期备份。

      - 安全系统操作流程

1、边界防火墙

防火墙配置在进入运维阶段后，对27台边界防火墙定期巡检并记录。日常变更防火墙策略需求，需联系安全技术人员防火墙策略变更，同时安全进行运维人员对变更需求进行评估，确定是否存在安全问题。

若审核通过由安全运维操作员登陆设备操作员账号对防火墙配置进行变更，并进行记录。配置完成反馈变更申请人进行测试。

日常维护工作：

（1）状态监控：系统状态、应用监控、用户流量、接口信息、策略控制、日志分析、状态监控。

（2）系统维护：系统升级（考虑到专网特殊性，采用离线升级）、备份文件、恢复文件。

2、防病毒

日常运维中若增加终端需安装杀毒客户端，提前申请防病毒软件变更，并提交安全负责人或建设单位进行审核确认，安全运维操作员登录杀毒系统中心控制台，确认现有杀毒客户端是否有可用客户端数，若存在未使用客户端，则可为新终端安装杀毒客户端。

安全操作员操作终端PC访问下载并安装杀毒软件安装包。安装完成后，点击电脑查杀进行全盘查杀。全盘查看将对电脑的全部磁盘文件系统进行完整扫描。

升级病毒库：安全操作员定期对防病毒软件进行升级，登录杀毒系统中心控制台，对防病毒软件病毒库进行手动升级。确保防病毒软件病毒查杀和防护能力。

3、终端准入

日常运维中，如有新增终端接入内网，则终端使用人或负责人需声明终端使用用途，接入地点，使用时间等并进行终端准入申请，提交安全负责人和大兴分局相关负责人进行审批。审批通过后，安全运维操作员登录终端审计设备，对终端使用人进行身份注册，并且为终端安装准入客户端。

4、堡垒主机

日常管理堡垒机账户及设备，由申请人进行堡垒机用户及资产变更申请，提交安全负责人进行审核。审核通过后，安全操作员登陆设备操作员账号，根据申请需求添加或删除账户及运维设备。

日常维护工作：状态监控、用户管理、设备管理、日志分析、系统管理。

5、安全运营平台

日常运维中安全运营平台对设备资产进行安全巡检及漏洞扫描，应选择业务低峰时期进行，由安全操作员配置安全运营平台新建安全巡检任务或漏洞扫描任务。

等待任务完成后，查看任务结果，对存在高中危漏洞的设备资产进行确认，由安全负责人将结果汇总后报告大兴分局相关负责人，并联系对应负责人进行补丁修复等工作。

入侵检测IDS

安全审计员定期查看入侵检测设备日志及入侵防护事件，第一时间发现可疑行为并将告警日志保存，反馈安全负责人。安全负责人根据告警日志中攻击源目IP地址，查找IP对应业务服务器，联系对应业务管理员确认可疑行为是否为正常业务。

入侵防护事件查看：系统实时显示最近发生的20条入侵防护事件的状态、时间、事件内容、源/目的IP及用户，并可以显示事件的详细信息。

日常维护工作：威胁状态、告警事件、安全日志、安全策略、系统维护。

安全审计

安全审计员定期查看网络审计设备日志及审计记录，第一时间发现异常流量并将日志保存，反馈安全负责人。安全负责人根据日志中异常流量源目IP地址，查找IP对应业务服务器及终端，联系对应业务管理员确认可疑流量是否为正常业务。

SAS系统中可以实时显示最近发生的20条内容审计事件的状态、时间、源、目的、用户、类型、子类型、关键字、协议还原以及关联用户信息。

日常维护工作：状态监控、事件监控、流量分析、日志分析。

      - 安全系统巡检服务

安全运营团队使用多种手段开展安全巡检是指使用多种手段，对防火墙、IPS、网页防窜过等安全设备进行周期性的状态检查并提交巡检报告及安全建议。确保长期和持续的保持系统良好的安全状况，及时发现长期运行的安全隐患，并进行及时修复，保障系统、设备的安全和高可用性。具体服务包括：

全网行为管理巡检：账户核查、设备性能、运行维护

防火墙巡检：账户核查、设备性能、运行维护

IPS、IDS巡检：账户核查、运行维护、入侵防御

终端准入系统巡检：账户核查、设备性设、运行维护、策略配置

防病毒巡检：账户核查、联网计算机状态

      - 漏洞扫描服务

安全运营团队进行安全漏洞扫描服务，针对系统、设备、应用的脆弱性进行自动化检测，侦测、扫描和改善其信息系统面临的风险隐患；侦测某个特定设备的系统配置、系统结构和属性；执行安全评估和漏洞检测；提供漏洞修补和补丁管理。

安全漏洞扫描服务提供包括网络设备、操作系统、数据库、常见应用服务器以及WEB应用等范围的扫描。在实施安全漏洞扫描服务过程中，严格按照安全服务的流程，在现场进行安全扫描方案实施漏洞扫描后出具漏洞扫描报告。

根据漏洞扫描的结果针对每个漏洞进行详细描述，描述内容至少包括了漏洞厂商、威胁目标、危险级别、危害描述、检测依据提供的详细解决方案等。

结合检测目标的具体应用提出深层次的安全建议，为管理人员的后期维护提供参考。

      - 基线核查服务

按北京市公安局大兴分局要求，定期对以下设备进行基线核查，服务内容如下：

网络设备

网络设备基线核查包含但不限于以下内容：OS安全、帐号和口令管理、认证和授权策略、网络与服务、访问控制策略、通讯协议、路由协议、日志审核策略、加密管理、设备其他安全配置。

主机操作系统

主机操作系统基线核查包含但不限于以下内容：系统漏洞补丁管理、帐号和口令管理、认证、授权策略、网络与服务、进程和启动、文件系统权限、访问控制、通讯协议、日志审核功能、剩余信息保护、其他安全配置。

数据库

数据库基线核查包含但不限于以下内容：漏洞补丁管理、帐号和口令管理、认证、授权策略、访问控制、通讯协议、日志审核功能、其他安全配置。

中间件

中间件及常见网络服务基线核查包含但不限于以下内容：漏洞补丁管理、帐号和口令管理、认证、授权策略、通讯协议、日志审核功能、其他安全配置。

      - 安全加固服务

安全运营团队通过定期进行现网安全风险评估与检查，分析信息化资产及重要信息系统的安全漏洞与风险，提供安全加固服务，对现网运行的安全系统设备的配套软件设施进行升级和更新。主要从加固指南、技术加固、人员加固及制度加固等方面进行，输出安全加固指南手册。安全加固方式包含但不限于以下方式：升级或安装补丁、更改弱口令、加装安全设备、部署安全监测平台、安全意识培训等。

      - 渗透测试服务

安全运营团队根据北京市公安局大兴分局、市局考核工作要求，结合北京市公安局大兴分局业务工作需要，对全网开展渗透测试工作。渗透测试是完全模拟黑客可能使用的攻击技术和漏洞发现技术，定期按照北京市公安局大兴分局业务需求对目标系统的安全作深入的探测，发现系统最脆弱的环节，能够直观的显示业务及网络所面临的问题。

结合工具模拟黑客攻击为主要手段，发现常见的高中危漏洞为主要目标，将发现的安全漏洞进行整理，给出详细说明，并针对每一安全漏洞提供相应的解决方法。并结合修复情况，并针对修复后的漏洞进行复测验证。

      - 应急响应服务

安全运营团队牵动各运维实施单位提供应急响应服务，具体如下：

入侵影响抑制：通过事件检测分析，提供抑制手段，降低入侵影响，协助快速恢复业务；

入侵威胁清除：排查攻击路径，恶意文件清除；

入侵原因分析：还原攻击路径，分析入侵事件原因；

加固建议指导：结合现有安全防御体系，指导用户进行安全加固、提供整改建议、防止再次入侵。

当发生外部黑客入侵、数据泄露、木马病毒等突发安全事件时，提供包括事件检测与分析、风险抑制、问题处置、协助业务恢复的服务，能够协助用户快速止损，最大化降低安全事件带来的影响。并在应急响应服务后提供服务报告。

      - 应急演练服务

根据突发网络安全事件的性质，深度切合单位所面临的实际网络安全问题。提供了全方位分门别类的演练方案；突发网络安全事件演练解决方案应急演练场景可分为：有害程序事件演练、网络攻击事件演练、信息破坏事件演练、设备实施故障演练和灾害性事件演练。

根据相关国家标准或国际标准，结合现状，提供网络与信息安全突发事件应急预案模版，以指导应急团队应对安全事件；制定应急演练方案及脚本并协助开展应急演练，模拟安全事件发生及处置的全过程，提高应对安全事件的处置能力，预防和减少安全事件造成的危害和损失。

      - 安全培训服务

针对运维人员、安全管理员进行安全意识、安全常识、web构成、常见漏洞、热点0Day事件、入侵流程、恶意软件现象和防御方法培训。针对组织决策者、管理者，工作人员、运维人员和管理员等角色从个人电脑安全、邮件安全、移动安全、日常工作生活等维度进行强化安全意识培训。安全意识培训旨在提升北京市公安局大兴分局人员安全认知，让北京市公安局大兴分局认识到信息安全意识不足对组织可能造成的危害，传导应正确恪守的行为方式；通过全员安全意识的理论培训和案例分析以及关键行为上的最佳实践指导，有效支撑业务高效稳定运行。培训内容包括但不限于：运维安全、开发安全、保密安全、上网安全、邮件安全、通信安全等常见的安全意识内容。

      - 安全系统运维清单

安全系统主要清单如下：

表 2-5  安全系统运维清单

| 序号 | 设备名称 | 型号/参数 | 数量 | 所属项目 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 大兴区公安分局安全系统清单 |  |  |  |  |  |
| 1 | 视频安全接入网关 | RG-UAC 6000-ISG10C | 32 | 雪亮工程、天网工程等 | 台 | 2025年出保 |
| 2 | 安全设备 | RG-IMS | 1 | 雪亮工程、天网工程等 | 台 | 2025年出保 |
| 3 | 防火墙（视频专网） | RG-WALL 1600-X9850 | 2 | 雪亮工程、天网工程等 | 台 | 2025年出保 |
| 4 | 防火墙（互联网&公安信息网） | RG-WALL 1600-X9300 | 2 | 雪亮工程、天网工程等 | 台 | 2025年出保 |
| 5 | 漏洞扫描（三张网） | RG-SCAN 2000E | 3 | 雪亮工程、天网工程等 | 台 | 2025年出保 |
| 6 | 堡垒机（三张网） | RG-OAS 2000E | 3 | 雪亮工程、天网工程等 | 台 | 2025年出保 |
| 7 | 入侵检测（三张网） | RG-IDP 3000E | 3 | 雪亮工程、天网工程等 | 台 | 2025年出保 |
| 8 | 行为管理（三张网） | NBM7271X | 2 | 雪亮工程、天网工程等 | 台 | 2025年出保 |
| 9 | 派出所防火墙（远端节点接入防火墙） | RG-WALL 1600-M6600 | 23 | 雪亮工程、天网工程等 | 台 | 2025年出保 |
| 10 | 特殊视频安全防护（公安信息网） | RG-UAC 6000-ISG10C | 1 | 雪亮工程、天网工程等 | 台 | 2025年出保 |
| 11 | 网闸 | G10000-TZ11M | 2 | 雪亮工程、天网工程等 | 台 | 2025年出保 |
| 12 | 统一认证管理系统 | G3000-G-A | 1 | 雪亮工程、天网工程等 | 台 | 2025年出保 |
| 13 | 数字签名验证服务器 | V3000-G | 2 | 雪亮工程、天网工程等 | 台 | 2025年出保 |
| 14 | 数字证书介质系统VI.0 | SJK1424 | 300 | 雪亮工程、天网工程等 | 张 | 2025年出保 |
| 15 | 数字证书认证 | UCA2000-S | 300 | 雪亮工程、天网工程等 | 张 | 2025年出保 |
| 16 | 基础硬件平台 | GD-TSA-G5000-RHI | 1 | 雪亮工程、天网工程等 | 台 | 2025年出保 |
| 17 | 准入服务器 | NAC-G5000-RHI | 1 | 雪亮工程、天网工程等 | 台 | 2025年出保 |
| 18 | 探针服务器 | PRB-G1500 | 23 | 雪亮工程、天网工程等 | 台 | 2025年出保 |
| 19 | 管理终端数授权 | 定制 | 11000 | 雪亮工程、天网工程等 | 个 | 2025年出保 |
| 20 | 基础硬件平台 | 金盾 GD-DRS-G5000-RHI | 1 | 雪亮工程、天网工程等 | 台 | 2025年出保 |
| 21 | 基础硬件平台 | GD-VDP-G2000-EI | 1 | 雪亮工程、天网工程等 | 台 | 2025年出保 |
| 22 | 管理终端数授权 | 定制 | 300 | 雪亮工程、天网工程等 | 个 | 2025年出保 |
| 23 | 基础硬件平台 | GD-TSA-G5000-RHI | 1 | 雪亮工程、天网工程等 | 台 | 2025年出保 |
| 24 | 准入服务器 | NAC-G5000-RHI | 1 | 雪亮工程、天网工程等 | 台 | 2025年出保 |
| 25 | 探针服务器 | PRB-G1500 | 23 | 雪亮工程、天网工程等 | 台 | 2025年出保 |
| 26 | 管理终端数授权 | 定制 | 3000 | 雪亮工程、天网工程等 | 个 | 2025年出保 |
| 27 | 基础硬件平台 | GD-DRS-G5000-RHI | 1 | 雪亮工程、天网工程等 | 台 | 2025年出保 |
| 28 | 基础硬件平台 | GD-VDP-G5000-RHI | 1 | 雪亮工程、天网工程等 | 台 | 2025年出保 |
| 29 | 前端设备准入网关 | VSG-1000C-C1-DP | 15 | 外围卡口智慧管控系统建设项目 | 台 | 2026年出保 |
| 30 | 安全网关管理应用 | VSG-MNG-CENTER-DP | 1 | 外围卡口智慧管控系统建设项目 | 套 | 2026年出保 |
| 二 | 大兴区政法委安全系统清单 |  |  |  |  |  |
| 1 | 防火墙 | 华为/USG6350 | 1 | 北京市大兴区社会治安综合治理信息平台建设项目 | 台 | 2025年出保 |
| 2 | 视频准入服务器 | 金盾-GD-TSA-G2000 | 1 | 北京市大兴区京九铁路沿线视频监控项目 | 台 | 2025年出保 |
| 3 | 视频准入管理授权 | 金盾-定制 | 2 | 北京市大兴区京九铁路沿线视频监控项目 | 套 | 2025年出保 |
| 4 | 视频准入探针服务器 | 金盾-PRB-G1500 | 2 | 北京市大兴区京九铁路沿线视频监控项目 | 台 | 2025年出保 |
| 5 | 视频准入探针管理平台授权 | 金盾-定制 | 65 | 北京市大兴区京九铁路沿线视频监控项目 | 个 | 2025年出保 |
| 6 | 物联网准入网关探测引擎 | 绿盟-IoT-AG | 28 | 大兴区重点村庄安全治理项目（28个村） | 台 | 2025年出保 |
| 7 | 物联网准入网关分析引擎 | 绿盟-IoT-AG-T | 1 | 大兴区重点村庄安全治理项目（28个村） | 台 | 2025年出保 |
| 8 | 全流量探针 | 绿盟-UTS NX3-HD4500D | 1 | 大兴区重点村庄安全治理项目（28个村） | 台 | 2025年出保 |
| 9 | 物联网态势感知平台 | 绿盟-TAM | 1 | 大兴区重点村庄安全治理项目（28个村） | 台 | 2025年出保 |
| 10 | 防火墙 | 绿盟-NF NX5-CH5550 | 2 | 大兴区重点村庄安全治理项目（28个村） | 台 | 2025年出保 |
| 11 | 入侵防护 | 绿盟-NIPS NX5-CH6550 | 2 | 大兴区重点村庄安全治理项目（28个村） | 台 | 2025年出保 |
| 12 | 网络安全审计 | 绿盟-SAS NX3-1000C | 1 | 大兴区重点村庄安全治理项目（28个村） | 台 | 2025年出保 |
| 13 | 堡垒机 | 绿盟-OSMS NX3-1000C | 1 | 大兴区重点村庄安全治理项目（28个村） | 台 | 2025年出保 |
| 14 | 日志审计 | 绿盟-LAS NX-L1000 | 1 | 大兴区重点村庄安全治理项目（28个村） | 台 | 2025年出保 |
| 15 | 设备认证系统（安全认证网关） | 北京CA-安全认证网关[简称NAG]V2.0 | 1 | 大兴区重点村庄安全治理项目（28个村） | 台 | 2025年出保 |
| 16 | 视频密钥管理系统（密钥管理系统） | 北京CA-密钥管理系统[简称KM]V2.0 | 1 | 大兴区重点村庄安全治理项目（28个村） | 台 | 2025年出保 |
| 17 | 视频目录系统(目录服务系统） | 北京CA-目录服务系统V2.0 | 1 | 大兴区重点村庄安全治理项目（28个村） | 台 | 2025年出保 |
| 18 | 视频安全管系统 | 北京CA-可信视频安全管理系统V1.0 | 1 | 大兴区重点村庄安全治理项目（28个村） | 台 | 2025年出保 |
| 19 | 前端设备加密卡 | 北京CA-SD-KEY | 218 | 大兴区重点村庄安全治理项目（28个村） | 张 | 2025年出保 |
| 20 | 村级接入防火墙 | Inspur-TQ-2000-M120 | 26 | 大兴区智慧平安小区一期项目 | 台 | 2026年出保 |
| 21 | 村级接入防火墙 | 浪潮-TQ-2000-M120 | 24 | 大兴区智慧平安小区一期项目 | 台 | 2026年出保 |
| 22 | 村级接入防火墙 | 浪潮思科网络技有限公司-TQ-2000-M120 | 26 | 大兴区智慧平安小区一期项目 | 台 | 2026年出保 |
| 23 | 村级接入防火墙 | 浪潮TQ-2000-M120 | 27 | 大兴区智慧平安小区一期项目 | 台 | 2026年出保 |
| 24 | 村级接入防火墙 | 浪潮TQ-2000-M120 | 26 | 大兴区智慧平安小区一期项目 | 台 | 2026年出保 |
| 25 | 村级接入防火墙 | 浪潮-TQ-2000-M120 | 27 | 大兴区智慧平安小区一期项目 | 台 | 2026年出保 |
| 26 | 安全防护系统 |  | 1 | 北京市大兴区社会治安综合治理信息平台建设项目 | 台 | 2026年出保 |
| 27 | 安全系统设备采购国密SSL VPN系统 | 三未信安SecGWG1300 | 1 | 政法委-2026大兴区视频监控资源管理平台建设运营项目 | 台 | 2026年出保 |
| 28 | 安全系统设备采购服务器密码机 | 三未信安SJJ1860-G | 1 | 政法委-2026大兴区视频监控资源管理平台建设运营项目 | 台 | 2026年出保 |
| 29 | 安全系统设备采购签名验签服务器 | 三未信安SRJ1907-G | 1 | 政法委-2026大兴区视频监控资源管理平台建设运营项目 | 台 | 2026年出保 |
| 30 | 安全系统设备采购智能密码钥匙 | 三未信安SJK1864-G | 200 | 政法委-2026大兴区视频监控资源管理平台建设运营项目 | 个 | 2026年出保 |
| 31 | 安全系统设备采购网络交换机 | 新华三(H3C)S1850V2-28X | 2 | 政法委-2026大兴区视频监控资源管理平台建设运营项目 | 台 | 2026年出保 |
| 三 | 大兴区国动办安全系统清单 |  |  |  |  |  |
| 1 | 防火墙 | 锐捷RG-WALL 1600-S3700 | 4 | 高点监控项目 | 台 | 2025年出保 |
| 2 | 防火墙 | USG6570 | 1 | 北京市大兴区人防工程视频监控系统（一期） | 台 | 2025年出保 |
| 3 | 防火墙 | AF-1000-B1400 | 2 | 大兴区人防工程视频监控系统项目（三期） | 台 | 2025年出保 |
| 4 | 网络入侵防护系统 | NIPS-2000-B2100 | 1 | 大兴区人防工程视频监控系统项目（三期） | 台 | 2025年出保 |
| 5 | 物联网准入网关系统 | IAG | 1 | 大兴区人防工程视频监控系统项目（三期） | 台 | 2025年出保 |
| 四 | 大兴区卫健委安全系统清单 |  |  |  |  |  |
| 1 | 防火墙 | 华为-USG6650-BDL-AC | 1 | 北京市大兴区卫生健康委雪亮工程 | 台 | 2025年出保 |
| 2 | 防火墙 | 奇安信-NSG5000-TG45 | 2 | 北京市大兴区卫生健康委雪亮工程 | 台 | 2025年出保 |

    - 配套设施运维方案

运维内容主要包括：防雷器、传感器、精密空调机组、UPS（主机、电池等）、服务器机柜、网络机柜、配电柜、消防设备、接口模块及机房环控设备、会议显示扩声系统等的维修、维护、保养。

      - 机房环境系统维护

        - 空调维护

1、定期预防性维护

提供主动维护服务，保证设备的正常运行。每季度更换一次空调过滤网和加湿罐。春、秋季期间，每周清洗1次空调室外机及打扫室外机周界清洁；其他月份，每月清洗1次空调室外机及打扫室外机周界清洁。

2、系统性能诊断及检测

每月对设备进行一次全面的健康检查，主要检查维护工作包括如下内容：

对过滤器检测开关及温湿度传感器的检测；

检查空气过滤器压差开关及其自控系统连接线路的安全运行状态；

检查温湿度传感器的灵敏度及其通过主控接口板所控制的压缩机、加湿器及其它部件的运行状态；

根据实际情况，校订控制器设定值。

3、主风机的检测

检查主风机电机的装配是否牢固；

检查风机轴承；

检查风机电机和风机电流；

检查通过控制器发出开停指令后，控制系统中接口板的发出与反馈信号是否正确，并检查控制线路启动及断开接触器的可靠性能；

检查主风机各项控制保护功能是否正常；

紧固电器连接件，特别是主控接口板各输入、输出插接件。

4、压缩机的检测

检查是否有漏油现象；

检查压缩机运行电流；

检查压缩机运转声音和机身温度（运转中）是否正常；

检查压缩机高低压传感器的工作参数；

检查由温度控制系统所控制的各部件是否在正常运行状态；

检查压缩机的各项自控保护系统；

检查压缩机的高、低压开关的灵敏度及其通过主控接口板处理故障报警的自控安全性能；

检查压缩机的热保护过载开关的安全性能。

5、制冷循环系统的检测

检查制冷管路是否有泄露；

检查视镜，检查系统是否有水汽；

检查吸气压力；

检查压头；

检查排气压力；

检查热气旁通；

检查膨胀阀的工作状态，并通过测量系统中制冷剂充注情况，综合判定系统的运行状态，并进行调整管道系统的控制部件；

检查制冷管道系统安全的各保护部件的安全可靠性能。

检查制冷剂管道压力，如压力不在正常范围内，查明原因并及时排除，按要求补充制冷剂。

6、壳管式冷凝器的检测

检查铜管是否清洁；

确认加湿水调节阀是否性能良好；

检查冷凝水是否泄漏；

检查安全阀状态；

蒸汽系统加湿器的检测；

检查加湿器内是否有沉淀；

检查所有的蒸汽软管的工作状态；

检查加湿器自控系统的各电磁阀运行状态；

检查湿度控制信号通过接口板所控制的各部件的安全性能，检查湿度比例控制的灵敏度。

7、微电脑控制及电气装置检测

检查所有电气外观及动作情况；

检查紧固所有导线连接；

检查校验运行状态显示；

检查接口板、控制器的自保护性能；

检查各主控板有无及线路有无虚接、短路等情况，并进行清扫；

检查接口板上的显示状态是否正确，并动手抽测其控制系统的安全性能。

8、柜式、壁挂空调维护

日常检查维护工作内容：

检查各空调各管路是否有泄漏；

检查各空调控制板工作状态；

定期清洗空调过滤网；

检查各空调压缩机运转声音和机身温度（运转中）是否正常；

对于检查中发现的问题要及时处理，对缺少的油液、氟等及时进行添加。

在特殊天气（如春季柳絮期、沙尘暴天气等）发生时，增加对空调系统清洗频率，以确保此期间设备正常工作。

检查压缩机运转声音，检测运转时的机身湿度，校验高低压保护、过温保护装置，检查压缩机接触器等电器部件。

检查主电源及各支路的各相电压、电流，检查所有的接触器，接触是否可靠、检测吸合的瞬间电流，对各节点进行紧固，确保安全。

检查制冷系统运行压力（高压、低压）是否正常，并根据当时的室外环境对压力进行适当的调节。

对现有的机房专用空调提供备件服务，在硬件出现故障后，提供备件服务，并提供备件的运输、安装、调试，将需更换的硬件更换完毕，确保硬件可以正常使用。

        - 新风系统维护

信息机房新风系统为机房内部带来洁净、无尘的空气，减少灰尘对机房内设备的影响，防止因粉尘导致机房设备电路故障提高设备使用寿命。同时，新风设备运转是否良好直接关系到工作人员的身体健康。发生故障时，对故障进行维修。检查维护工作内容：

检查新风机工作状态；

检查过滤装置是否堵塞；

检查电源线是否老化；

检查电机运转情况以及出风量等主要性能指标。

定期更换新风系统过滤网，保障信息机房内空气清洁度，有效阻止灰尘和有害气体等污染进入信息机房。

        - 卫生维护

机房环境维护工作，每月对信息机房内的顶面、地面、墙面、机柜及防静电地板（含地板下方区域）进行的保洁。对于发现的故障、问题，及时进行维修。维护工作内容：

吊顶表面清洁；

板材松动、翘起修复,变形、损坏更换；

龙骨调平；

墙面污迹清理,裂缝修补；

玻璃清洗,不锈钢清洗,玻璃胶修整,拉手螺丝加固；

静电地板清洗清洁,地面除尘，防静电地板缝隙、平整度调整；

防静电地板损坏更换；

机柜等设施除尘、清洁;

机柜及设备整理,包括各类设备、配线架、理线架和线缆的重新整理、排序。

      - 机房综合布线系统维护

每日现场核查机房布线关键节点，包括机柜内双绞线、光纤、跳线的连接牢固性，排查线缆外皮破损、老化、鼠咬痕迹，以及水晶头、光模块、配线架接口松动、氧化、脱落等问题。

检查线缆路由规整度，避免跨区域拖拽、挤压导致的链路损伤，确保桥架、线槽内线缆排列有序，无杂乱缠绕。确保布线系统接地合规（接地电阻≤4Ω），金属桥架、线槽、配线架外壳可靠接地，防止静电或漏电损坏设备。

排查线缆与强电的隔离防护，避免强电串入导致的链路烧毁或人员触电。建立机房环境及综合布线系统巡检记录单。

      - 供配电系统维护

1、配电柜维护保养

外观：铭牌标示完好、清晰：内外各部（含附件）无积尘：断路器位置指示正确：信号灯指示正确、功能正常；仪表显示正常：元器件无异常松动：工作时无异常声音：器件工作温度正常：无过热、锈蚀、变色现象。防护外壳完好，门能闭锁：柜体表面涂层无污染、破损。

接线：紧固断路器、隔离开关、接触器、继电器一、二次接线，应无松动、破损、过热、锈蚀、变色现象；线缆绝缘可靠。紧固各接头螺栓，螺栓或垫片若有锈蚀应更换，连接处涂抹导电脂。

接地：检查防雷接地，架构接地应良好。

抽屉柜开关、断路器、隔离开关：在推入或拉出时应灵活、机械、闭锁可靠；母排插接触头应表面清洁、光滑。

仪表：各仪表完好，指示正常。

冷却风扇：启动和降温功能完好，接线和接地应牢靠，运转时声音正常。

2、照明维护保养

检查灯具腐蚀情况，检查灯具线路是否破损，检查灯具表面灰尘是否需要清扫。检查应急照明和疏散照明是否正常。

      - UPS系统维护

UPS为信息机房内用电设备提供稳定的电源，在市电断电的情况下，UPS通过蓄电池供电，在一定时间内为用电设备提供电力保障。

1、定期预防性维护

提供主动维护服务，保证设备的正常运行。在不影响机房供电的情况下，每月进行一次设备维护检查。所有电池每季度做一次电池检测，每半年做一次电池放电试验。重大节假日之前加大设备检查维护频度。

2、系统性能诊断及检测

每月对设备进行一次全面的健康检查，检查工作包括如下：

3、通风冷却系统

检测冷却风扇的运转及噪声；

检查输入、输出变压器，电感线圈温升、颜色及噪声；

检查功率元器件、散热器、滤波电容温升、电容有无变形、漏液；

4、主线路

检查输入输出电缆、电池电缆连接是否牢靠、绝缘是否良好；

检查并机连线（如果是并机系统）；

检查电池信号线是否牢靠、有无损坏。

5、UPS内部

检查UPS内部电路板是否清洁、有无过热痕迹；

检查UPS内部各电路板上的插接件是否紧固；

检查UPS内部各电路板之间的连接电缆是否紧固；

检测直流电容的交流分量，检测交流电容的电流，如需更换电容，及时进行更换。

6、电池检查

检查每个电池端子是否需要涂抹防氧化油脂；

每季度用专业仪器检测每节电池的内阻及电压；

检察电池连线是否牢靠，如有松动重新紧固（每六个月）；

7、UPS内部除尘

在条件允许情况下，每年度进行一次UPS内部除尘。

8、服务器电源管理（SPM）系统巡检服务

检查各支路配电单元实际运行情况，

检测两路主控制开关使用运行情况并出据配电使用报告。

检测各线路连接状况，如有无松动、过热现象，并出据检查报告。

定期更新设备告警信息，保证设备正常运行。

9、UPS电池维护保养

对电池组中的电池做静态、动态测试；

对电池组的连接进行检查；

电池连接线线径大小；

电池接线端子紧固；

电池的外观；

电池容量的测试；

静态测量电池电压（每季度一次）；

10、放电测试(每半年一次)；

UPS所带负载大小；

电池平均放电电流；

电池放电的时间；

电池终止放电电压。

11、充电测试

电池最大充电电流；

电流浮充电压大小。

      - IT资源维护

1、网络设备维护

负责机房网络及对外链路的相关运行维护工作，能够快速分析和定位网络故障的能力，解决网络中的遗留性问题、突发性问题，保证网络稳定，检查、维护网络设备（设施）的主要工作包含如下内容：

负责网络设备的运维、监控；

检查网络设备的运行状态情况；

检查网络设备有无异常声响；

检查网络设备的电源及线缆的连接状态；

检查网络设备相关配置是否正常；

能够进行网络架构的规划、设计、调整、性能优化；

能够熟练操作相关网络设备；

能够及时响应处理各类网络故障；

网络设备的安装、配置、管理、排错，维护；

建立完整的网络维护文档。

2、机房综合布线

综合布线系统在机房内所需要做的维护工作，大致可以分为以下四类：日常管理、日常维护、故障排除和布局整改。

（1）日常管理

综合布线系统的日常管理是指对综合布线跳线的位置调整和标签变。

（2）日常维护

日常维护是指综合布线系统在正常运行期间，定期进行保养和检查。日常维护包括如下内容：

清除机柜内外综合布线系统上的灰尘。

检查综合布线桥架的平整度,如果发生变形、支架螺丝脱落、松动等情况应立即修复。以免桥架断裂或脱落致使信息业务突然中断。

检查机房内双绞线上、面板上、配线架、跳线上的标签，将脱落的标签补全，将粘连不牢的标签固定好，更换有损伤的标签。

使用性能测试仪对铜缆信道和未使用的光纤信道(由于光纤信道容易受磨损和灰尘的影响，所以对于正在使用的光纤信道，不建议进行抽检，以免因测试而损坏光纤信道或网络设备的光纤模块)进行抽检，测试方法为永久链路测试和所用跳线的性能测试，并与原始记录进行核对。

电子配线架系统同样进行抽样检查，检查可人为设置故障，检查实时报警;通过电子配线架中的软件，可以对电子记录进行人工检查，并及时更新相关文档。

（3）故障排除

在发现系统报警、巡检过程中发现或接到故障投诉后，值班运维人员立即进行故障确认并将故障对机房运行的影响降至最低。

在故障排除过程中，我单位备足所需的备品备件，准备好必要的应急工具和材料，缩短故障定位时间和平均无故障时间，为修复线路提供有价值的参考意见。

（4）布局整改

系统整改是指增加、减少和更改综合布线线缆。根据信息机房现有的综合布线情况，提出优化方案（参照综合布线工程的管理方法做好施工前的各项准备），上报信息机房管理负责人，协商有关部门后，在不影响信息机房正常运行的前提下进行整改工作。

整改完毕后，按工程要求保留实施过程中所有的图纸、变更单、日志、检测报告、检测记录和相关文件，在有条件时，使用照片作为日志的基本内容。

7、网络安全维护

对信息安全体系和安全标准有一定的了解，对信息安全体系和安全风险评估有较全面的认识；了解常见的网络安全设备及原理，部署方式、具备一定的防范入侵、渗透的防范技术等。主要负责网络安全维护等工作，如下内容：

定期对管理范围内的网络、安全、终端、服务器等设备进行必要的风险评估和安全防护工作；

能够快速处理实际运行中遇到的各种网络安全问题，并及时进行预防、持续优化；

能够使用数据包分析工具，熟练运用各种安全软件及工具等；

建立完整的网络安全维护文档。

按照相关单位网络安全突发事件应对处置要求，对运维范围内的网络设施及链路进行风险排查和处置。

8、服务器等其他相关硬件维护

检查服务器的运行状态是否正常，电源插口是否松动；

检查服务器的网络连接状态，网络接口是否松动；

检查服务器的负载情况，是否超负载运行存在安全隐患；

定期为服务器等设备进行除尘。

9、机柜维护

负责信息机房机柜维护工作，能够及时发现、响应相关问题，检查机柜设施以下方面的状态，主要工作包含如下内容：

检查机柜外观是否完好，有问题及时处理；

检查机柜内各采集点、接地点是否牢靠；

检查机柜PDU的运行状态。

      - 安防系统维护

安防系统包括门禁系统和视频监控系统，熟悉本系统设备的安装位置、设备型号和软硬件调试方法，对于运维过程中发现的故障、问题，及时进行维修。检查维护工作内容：

定期巡检，并做好维护工作日志记录；

每周对所有前端设备巡检一次；

每季度对监控设备（包括镜头及防护罩玻璃）进行一次全面清洁；

每季度对机柜内灰尘进行清洁，对破损线缆进行更换，检查和加固设备。雨、雪天气后，进行清洁；

协助责任部门增/减、更改门禁授权；

检查监控图像是否清晰；

检查监控设备有无异常告警；

核对设备配置情况；

检查原始记录是否齐全；

全网系统时钟校验，校对监控系统时间的一致性，保证上报数据的实时、可用性。

      - 消防系统维护

检查火灾报警控制器的自检、消音、复位功能以及主备电源切换功能；

检查报警探测器、手动报警按钮、火灾警报装置外观；

检查气体灭火控制器工作状态；

检查储瓶间环境、气体瓶组或储罐、选择阀、驱动装置等组件外观；

检查应急灯和疏散指示标志工作状态；

检查火灾报警探测器、手动报警按钮、报警控制器、联动控制设备的试验报警功能；

检查气体灭火控制设备的试验模拟自动启动；

检查各喷嘴孔有无堵塞；

检查与气体灭火系统配套的火灾报警系统模拟测试；

检查七氟丙烷的存储压力，如压力表指针不在绿色正常区域内，应卸下存储瓶，进行称重检查，查明原因并及时排除，按要求重新补充灭火剂，提供气灭喷瓶检测工具或定期送检。

存储装置间的设备、灭火剂输送管道和支吊架的固定，无松动。连接管无变形、裂纹及老化。如有问题及时更换。

重大活动前开展整体巡检。

      - 会议显示扩声系统运维方案

对大兴区公安分局等单位建设的会议和显示系统及扩声系统及相关配套配备进行维护。

运维内容主要包括：LED屏幕及控制器、视频处理器、输入卡、输出卡、配电柜配电箱、控制电脑、智能模块等。具体如下：

LED屏幕需要定期排查线缆接头是否松动，电源连接是否稳定。

定期巡检：检查设备外观、颜色、形状有无明显异常变化。

温度检查：检查设备工作环境温度是否存在过高或者过低的问题。

清理灰尘：查看灰尘积压程度，及时清理灰尘以防灰尘导致设备温度过高而烧坏设备。

设备检查：检查设备是否进水，是否有线路短路，接触不良等问题。

配电柜检查：配电柜要定期查看里面设备是否正常工作，线路是否有明显的烧灼等异常情况，如果现场发现有烧灼异味焦味等，及时上报北京市公安局大兴分局并且迅速做好相应工作，排查隐患，清除隐患。

常见故障排查：某块花屏、局部亮斑、显色异常、局部小黑点等，均为每块屏幕驱动板接触不良，更换驱动板即可。同时考虑设备工作环境温度，不易过高。

会议保障：重要会议时前一日及当日多次对全部会议音频设备进行测试，巡检；会前联系开会单位测试，控制音频设备音量大小，音频是否清晰；节假日期间会议音频设备保障。

      - 机房及配套运维清单

机房及配套主要运维清单如下：

表 2-6  机房及配套运维清单

| 序号 | 设备名称 | 型号/参数 | 数量 | 所属项目 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 大兴区公安分局机房配套设备清单 |  |  |  |  |  |
| 1 | 微模块 | Fus ionModule800 | 21 | 雪亮工程、天网工程等 | 个 | 2025年出保 |
| 2 | 智能机柜 | NetHos | 84 | 雪亮工程、天网工程等 | 个 | 2025年出保 |
| 3 | 空调铜管 | 定制 | 42 | 雪亮工程、天网工程等 | 米 | 2025年出保 |
| 4 | 电源线输入 | RVV3*2.5mm2 | 756 | 雪亮工程、天网工程等 | 根 | 2025年出保 |
| 5 | 电源线 | RVV-3*6mm2 | 756 | 雪亮工程、天网工程等 | 根 | 2025年出保 |
| 6 | 电源线 | C13-C14 | 84 | 雪亮工程、天网工程等 | 根 | 2025年出保 |
| 7 | 电源线 | C19-C20 | 84 | 雪亮工程、天网工程等 | 根 | 2025年出保 |
| 8 | 电池柜 | 定制 | 21 | 雪亮工程、天网工程等 | 个 | 2025年出保 |
| 9 | 蓄电池 | 6-GFM-65 | 672 | 雪亮工程、天网工程等 | 块 | 2025年出保 |
| 10 | 电源线缆 | RVV25mm2 | 336 | 雪亮工程、天网工程等 | 米 | 2025年出保 |
| 11 | PDU连接线缆 | ZR-YJV3*6mm2 | 42 | 雪亮工程、天网工程等 | 根 | 2025年出保 |
| 12 | PDU连接线缆 | ZR-YJV3*6mm2 | 42 | 雪亮工程、天网工程等 | 根 | 2025年出保 |
| 13 | 派出所机房改造 | 定制 | 21 | 雪亮工程、天网工程等 | 套 | 2025年出保 |
| 14 | 小间距LED屏幕 | JY-P2-X12 | 192 | 雪亮工程、天网工程等 | 台 | 2025年出保 |
| 15 | 发送器 | JY-S100-D12 | 12 | 雪亮工程、天网工程等 | 个 | 2025年出保 |
| 16 | LED双基色屏 | DS-D4037DI-M | 6 | 雪亮工程、天网工程等 | 台 | 2025年出保 |
| 17 | 拼接控制器 | MSP100-X1-8U | 1 | 雪亮工程、天网工程等 | 台 | 2025年出保 |
| 18 | 高清输入卡 | MSP100-X1-D-IC | 6 | 雪亮工程、天网工程等 | 块 | 2025年出保 |
| 19 | 高清输出卡 | MSP100-XI-D-OC | 3 | 雪亮工程、天网工程等 | 块 | 2025年出保 |
| 20 | 大屏控制电脑 | ThinkStation P330 | 1 | 雪亮工程、天网工程等 | 台 | 2025年出保 |
| 21 | 移动控制平板电脑 | TB-X705F | 2 | 雪亮工程、天网工程等 | 台 | 2025年出保 |
| 22 | 配电箱 | TMH-50KW | 1 | 雪亮工程、天网工程等 | 台 | 2025年出保 |
| 23 | 框架 | 定制 | 192 | 雪亮工程、天网工程等 | 个 | 2025年出保 |
| 24 | 线缆及辅料 | 定制 | 192 | 雪亮工程、天网工程等 | 套 | 2025年出保 |
| 25 | 墙面装修 | 定制 | 48 | 雪亮工程、天网工程等 | 平米 | 2025年出保 |
| 26 | 液晶拼接显示单元 | JL-L1-55H18 | 138 | 雪亮工程、天网工程等 | 台 | 2025年出保 |
| 27 | 落地机柜支架 | 55-CM | 138 | 雪亮工程、天网工程等 | 台 | 2025年出保 |
| 28 | 机箱 | MSP100-X1-4U | 23 | 雪亮工程、天网工程等 | 台 | 2025年出保 |
| 29 | 高清输入卡 | MSP100-X1-H-IC | 92 | 雪亮工程、天网工程等 | 张 | 2025年出保 |
| 30 | 高清输出卡 | MSP100-X1-D-OC | 46 | 雪亮工程、天网工程等 | 张 | 2025年出保 |
| 31 | 音视系统-辅材 | 定制 | 138 | 雪亮工程、天网工程等 | 套 | 2025年出保 |
| 32 | 大屏控制电脑 | ThinkStation P330 | 46 | 雪亮工程、天网工程等 | 台 | 2025年出保 |
| 33 | 音柱阵列扬声器 | VLS 7 | 4 | 雪亮工程、天网工程等 | 台 | 2025年出保 |
| 34 | 双通道功放 | FC2.3 | 2 | 雪亮工程、天网工程等 | 台 | 2025年出保 |
| 35 | 调音台 | DM12 | 1 | 雪亮工程、天网工程等 | 台 | 2025年出保 |
| 36 | 数字音箱处理器 | DSP360II | 1 | 雪亮工程、天网工程等 | 台 | 2025年出保 |
| 37 | 电源时序器 | V-12i | 1 | 雪亮工程、天网工程等 | 台 | 2025年出保 |
| 38 | 无线手持话筒 | SLX24/SM58 | 2 | 雪亮工程、天网工程等 | 个 | 2025年出保 |
| 39 | 无线领夹话筒 | SLX14/93 | 2 | 雪亮工程、天网工程等 | 个 | 2025年出保 |
| 40 | 机柜 | 42U | 1 | 北京市公安局大兴分局环城带地区“113”工程项目 | 台 | 2026年出保 |
| 41 | 磁盘阵列扩展柜 | DS 4243 | 1 | 北京市公安局大兴分局环城带地区“113”工程项目 | 台 | 2026年出保 |
| 42 | PDU电源 | 标准PDU电源 | 1 | 北京市公安局大兴分局环城带地区“113”工程项目 | 台 | 2026年出保 |
| 二 | 大兴区政法委机房配套设备清单 |  |  |  |  |  |
| 1 | 环境控制主机 | 大因DY-EV8081 | 1 | 北京市大兴区社会治安综合治理信息平台建设项目 | 台 | 2025年出保 |
| 2 | 媒体矩阵 | AICC/DMD208 | 2 | 北京市大兴区社会治安综合治理信息平台建设项目 | 台 | 2025年出保 |
| 3 | 反馈抑制器 | AICC/AICC 1100 | 2 | 北京市大兴区社会治安综合治理信息平台建设项目 | 台 | 2025年出保 |
| 4 | 数字调音台 | AICC/SQ6 | 2 | 北京市大兴区社会治安综合治理信息平台建设项目 | 台 | 2025年出保 |
| 5 | 时序电源 | AICC/AICC 1008 | 3 | 北京市大兴区社会治安综合治理信息平台建设项目 | 台 | 2025年出保 |
| 6 | 多流编解码控制器 | AICC/20000L | 1 | 北京市大兴区社会治安综合治理信息平台建设项目 | 台 | 2025年出保 |
| 7 | 会议主机 | AICC/DCN-CCUB2 | 1 | 北京市大兴区社会治安综合治理信息平台建设项目 | 台 | 2025年出保 |
| 8 | 音箱处理器 | AICC3.24CL | 2 | 北京市大兴区社会治安综合治理信息平台建设项目 | 台 | 2025年出保 |
| 9 | 系统集成 | 北控三兴 | 1 | 北京市大兴区京九铁路沿线视频监控项目 | 台 | 2025年出保 |
| 10 | 控制箱 |  | 63 | 北京市大兴区京九铁路沿线视频监控项目 | 个 | 2025年出保 |
| 11 | 机柜、机架 |  | 3 | 北京市大兴区京九铁路沿线视频监控项目 | 台 | 2025年出保 |
| 12 | 机房机柜 | 威图电子-600×800×1500网孔机柜 | 27 | 大兴区智慧平安小区一期项目 | 个 | 2026年出保 |
| 13 | 机房机柜 | 国产-600×800×1500网孔机柜 | 17 | 大兴区智慧平安小区一期项目 | 个 | 2026年出保 |
| 14 | 机房机柜 | 图腾-600×800×1500 | 28 | 大兴区智慧平安小区一期项目 | 个 | 2026年出保 |
| 15 | 机房机柜 | 定制 | 24 | 大兴区智慧平安小区一期项目 | 个 | 2026年出保 |
| 16 | 机房机柜 | 大唐保镖600×800×1500网孔机柜 | 24 | 大兴区智慧平安小区一期项目 | 个 | 2026年出保 |
| 17 | 机房机柜 | 600×800×1500网孔机柜 | 28 | 大兴区智慧平安小区一期项目 | 个 | 2026年出保 |
| 18 | 机房配套设备 |  | 1 | 北京市大兴区社会治安综合治理信息平台建设项目 | 台 | 2026年出保 |
| 三 | 大兴区国动办机房配套设备清单 |  |  |  |  |  |
| 1 | 网络机柜 | G2.6042 | 1 | 北京市大兴区人防工程视频监控系统（一期） | 个 | 2025年出保 |
| 2 | 机房空调 | KFR-120LW/(12568S)FNAa-A2 | 1 | 北京市大兴区人防工程视频监控系统（一期） | 台 | 2025年出保 |
| 3 | 空调 | KFR-26GW/(26592)FNDa-A2 | 1 | 北京市大兴区人防工程视频监控系统（一期） | 台 | 2025年出保 |
| 4 | 空调 | KFR-72LW/(72589)FNAa-A2 | 1 | 北京市大兴区人防工程视频监控系统（一期） | 台 | 2025年出保 |
| 5 | 机柜 | 22U | 28 | 大兴区人防工程视频监控系统项目（三期） | 个 | 2025年出保 |
| 6 | 机柜 | 42U | 2 | 大兴区人防工程视频监控系统项目（三期） | 个 | 2025年出保 |
| 7 | LED显示屏 | DS-D4019FI-HW/13.824(±1.000)m2 | 1 | 北京市大兴区人防工程视频监控系统（一期） | 台 | 2025年出保 |
| 8 | 拼接控制器 | DS-C10S-S09T | 1 | 北京市大兴区人防工程视频监控系统（一期） | 个 | 2025年出保 |
| 9 | LED大屏幕控制软件 | LED演播室 | 1 | 北京市大兴区人防工程视频监控系统（一期） | 套 | 2025年出保 |
| 10 | 控制计算机 | ThinkCentreM710t-D380 | 3 | 北京市大兴区人防工程视频监控系统（一期） | 台 | 2025年出保 |
| 11 | 液晶显示器 | T2324C | 4 | 北京市大兴区人防工程视频监控系统（一期） | 台 | 2025年出保 |
| 12 | 彩色激光打印机（A4） | ECOSYS P5021cdw | 1 | 北京市大兴区人防工程视频监控系统（一期） | 台 | 2025年出保 |
| 四 | 大兴区教委机房配套设备清单 |  |  |  |  |  |
| 1 | KVM切换器 | SLA-9801 | 1 | 区教委雪亮工程 | 个 | 2025年出保 |
| 2 | 一体化屏 | AFJ-1000C | 1 | 区教委雪亮工程 | 台 | 2025年出保 |
| 3 | pdu电源器 | 艾福瑞思 | 1 | 区教委雪亮工程 | 台 | 2025年出保 |
| 4 | 电源箱 | 艾福瑞思 | 1 | 区教委雪亮工程 | 台 | 2025年出保 |
| 五 | 大兴区卫健委机房配套设备清单 |  |  |  |  |  |
| 1 | UPS主机 | 顶尖 HC20KH | 1 | 北京市大兴区卫生健康委雪亮工程 | 台 | 2025年出保 |
| 2 | UPS电池 | 顶尖 12V100AH | 64 | 北京市大兴区卫生健康委雪亮工程 | 块 | 2025年出保 |
| 3 | UPS电池柜 | 顶尖 A32T | 2 | 北京市大兴区卫生健康委雪亮工程 | 台 | 2025年出保 |

    - 链路租赁

本项目需租赁8902条网络专线，用于传输视频图像数据，其具体如下：

表 2-7  链路现状统计表

| 序号 | 使用单位 | 说明 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 政法委 | 租赁运营商网络专线 | 521 | 条 |
| 2 | 公安分局 | 租赁运营商网络专线 | 8083 | 条 |
| 3 | 国动办 | 租赁运营商网络专线 | 106 | 条 |
| 4 | 城管委 | 租赁运营商网络专线 | 52 | 条 |
| 5 | 区卫生健康委员会 | 租赁运营商网络专线 | 140 | 条 |

    - 铁塔租赁

本项目需租赁150处高点，用于传输视频图像数据，其具体如下：

表 2-8 铁塔现状统计表

| 序号 | 使用单位 | 说明 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 区委政法委 | 高点铁塔租赁 | 19 | 处 |
| 2 | 区公安分局 | 高点铁塔租赁 | 131 | 处 |

    - 供电检修

供电检修主要运维清单如下：

表 2-9 铁塔现状统计表

| 序号 | 使用单位 | 说明 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 区委政法委 | 前端点位供电维修 | 730 | 处 |
| 2 | 区公安分局 | 前端点位供电维修 | 7722 | 处 |
| 3 | 区城管委 | 前端点位供电维修 | 52 | 处 |

负责8504处视频监控设备及配套设施的日常运行维护（包括现场排查合闸验电压、测量电流，排查上级电源停电原因，恢复供电，更改新电源，更改供电链路路由等）；配合拆迁，修路等项目实施过程中监控链路拆改及恢复等。

供电日常维护包括但不限于检查供电线路是否破损、是否有漏电、供电电压是否正常、漏洞保护装置是否正常工作等，确保7×24小时正常供电。

对供电链路、电气设备及保护装置进行检修，消除安全隐患，预防供电事故发生。

    - 硬盘延保

提供4488块硬盘延保服务，对非人为损坏的硬盘免费更换并提供恢复硬盘内数据服务。

  - 服务要求

运维服务团队人员需具有较高的职业素质、从事过相关工作。

外场维护人员对日常故障能及时解决，中心人员对出现的软件、硬件故障能自行或协调相关人员快速解决；且维护人员在通信技术、计算机及其设备硬件技术、系统运行维护工作管理方面具有专业经验和知识。维护人员在工作过程中须按照国家对运维服务技术要求安全文明施工的相关要求开展工作。

1、驻场服务，法定节假日7×24小时现场应急值守服务，1小时内响应平台请求，2小时内确认故障原因，24小时内清除故障，恢复正常运行，并按照相关规范要求安全施工。

运维期内在现场派驻运维服务人员应具备相应的技术能力，服务人员须包含且不少于运维服务项目经理1名、各系统专业运维工程师若干名以进行不同岗位的专业维护服务。

为确保系统，运维服务团队还需包括原厂商或原厂商授权认证服务商派遣的技术工程师，相应技术人员需具备关键设备（“视频共享平台”、“视频云存储”、“社会资源接入平台”、“云计算”等）的专业维护能力，并具备网络、大数据、智能监控等相关技术能力。

2、运维服务人员需服从最终用户的相关管理制度、规范，接受监督，提供包括：现场值守服务、电话技术支持服务、电子邮件技术支持服务、远程管理服务、故障响应服务、技术培训服务等内容。最终用户结合运维服务人员的实际工作表现及工作考核结果，有权要求调换运维人员。

3、运维服务人员驻场工作，需采用具有显示人员实时位置、上线统计、视频电话、语音会议等功能的软件系统进行人员的日常考勤管理。

4、在服务过程中及服务结束期满后三年内，运维人对本项目信息数据内容负有保密责任，需采取合理、必要的措施（包括但不限于与员工签订保密协议），保证信息数据的安全。

  - 运维文档清单

1、维护内容档案

一机一档清单、点位信息表、资产台账、租赁服务清单。

2、在线监测记录

3、现场巡检记录

4、故障修复记录

- 项目验收

  - 成果物

1、维护内容档案

一机一档清单、点位信息表、资产台账、租赁服务清单。

2、线监测记录

3、现场巡检记录

4、故障修复记录

  - 验收标准

1、针对一类视频资源：

（1）设备设施按市级要求在线率≥95% (其中包括因设备、租用光纤、供电等故障引起的影响实时图像调用、录像存储等正常使用的情况）。

（2）软件系统可用率100%。

（3）视频图像设备建档（一机一档备案）率和基础信息准确率100%。

（4）时钟准确率≥99%。

（5）地点、名称等字符标注准确率100%

（6）经纬度准确率≥99%。

（7）视频图像信息系统对接稳定性达到考核要求标准。

（8）视频图像资源安全管理达到考核要求标准。

2、针对除重点区域以外设备：

（1）设备设施在线率≥90%(其中包括因设备、租用光纤、供电等故障引起的影响实时图像调用、录像存储等正常使用的情况）。

（2）软件系统可用率100%。

（3）视频图像达标率≥90%。

（4）视频图像、录像完好率≥90%。

（5）视图数据人车卡口设备运行质量不低于90%。

  - 《运维服务考核评分细则》

| 序号 | 因素和分值 | 详细因素及分值 | 评分细则 | 评分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 在线率 | 一类视频资源（10分） | 设备设施在线率符合用户要求，前端点位故障恢复时间符合用户要求。 |  |
| 2 |  | 除重点区域以外设备（10分） | 设备设施在线率符合用户要求，前端点位故障恢复时间符合用户要求。 |  |
| 3 | 前端感知设备运维 | 图像采集点(10分) | 保证摄像机、补光设备、设备箱、立杆等前端设备正常运行，并确保图像采集范围及清晰度符合标准要求。保证摄像机点位设备安装规范，线缆无脱落，箱体密闭，设备无松动等。 |  |
| 4 |  | 视频图像数据(10分) | 对前端视频图像进行每日至少一次巡检，巡检内容包括但不限于视频源图像质量、可用率、图像标注、校时等，巡检录像，注意录像清晰度、流畅度、长时间不间断录像等。 |  |
| 5 | 网络传输设备运维 | 网络传输设备(10分) | 为网络设备设施提供运维保障服务，主要包含：核心交换机、汇聚交换机、网络交换机、光模块、调试工具、辅材、等其它与网络有关的设备设施开展保养、维护与故障排除工作。保证链路传输正常、相关传输设备24小时运行工作，如光缆链路出现断点等故障及时完成抢修。 |  |
| 6 | 后端应用运维 | 后端软件(10分) | 对各委办局建设的视频相关项目所涉及的各类服务器、存储系统、图像传输、编解码设备等硬件、应用软件、操作系统、数据库进行日常巡检和故障服务，提供系统优化和升级服务。 |  |
| 7 |  | 后端硬件(10分) |  |  |
| 8 | 安全系统运维 | 网络安全系统(10分) | 对安全设备进行日常巡检及故障维护，保证设备的正常运行，定期更新登录口令、检查安全策略，及时修补系统漏洞等。根据相关要求，提供漏洞扫描服务、基线核查服务、安全加固服务、安全风险评估服务、渗透测试服务、安全应急响应及演练、安全培训等服务。 |  |
| 9 | 配套设施运维 | 机房及配套设施(5分) | 对机房配套基础设施的日常巡检及维护，包括机房环控系统、供配电系统、安防系统、综合布线等。对各委办局的显示系统进行日常维护，包括LED屏幕及控制器、视频处理器、DVI分配器、DVI光端机、配电柜配电箱等。对机房的工作环境进行日常巡检，包括机房温度/湿度、整洁度、物理损害（地面、墙面、天花是否有裂痕、水渍等）、生物侵扰（是否有鼠患、蚁患、蟑螂等）、异响、异味等。 |  |
| 10 | 服务质量 | 响应速度 (5分) | 对于用户报修和故障处理，响应及时，解决问题迅速。 |  |
| 11 |  | 服务态度(5分) | 服务人员态度热情、耐心，能够及时解答用户疑问。 |  |
| 12 |  | 用户满意度 (5分) | 定期进行用户满意度调查，并根据反馈意见改进服务质量。 |  |
| 评分说明: 1.每个因素的得分根据实际情况进行评定，最低0分，最高为该项因素的分值。 2.最终得分=各项因素得分之和。 3.项目验收合格标准为最终得分≥85分。 |  |  |  |  |
| 验收结论: |  |  |  |  |
| 验收人员签字: |  |  |  |  |
| 日期: |  |  |  |  |

# 第七章   投标文件格式

投标人编制文件须知

1、投标人按照本部分的顺序编制投标文件（资格证明文件）、投标文件（商务技术文件），编制中涉及格式资料的，应按照本部分提供的内容和格式（所有表格的格式可扩展）填写提交。

2、对于招标文件中标记了“实质性格式”文件的，投标人不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则投标无效。未标记“实质性格式”的文件和招标文件未提供格式的内容，可由投标人自行编写。

3、全部声明和问题的回答及所附材料必须是真实的、准确的和完整的。

## 一、资格证明文件格式

投标文件（资格证明文件）封面（非实质性格式）

投 标 文 件

（资格证明文件）

项目名称:

项目编号：

投标人名称：

- 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定

### 1-1 营业执照等证明文件

1-2 投标人资格声明书

投标人资格声明书

致：采购人或采购代理机构

在参与本次项目投标中，我单位承诺：

- 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

- 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

- 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

- 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚，不包括因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，但期限已经届满的情形）；

- 我单位不属于政府采购法律、行政法规规定的公益一类事业单位、或使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织（仅适用于政府购买服务项目）；

- 我单位不存在为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后，再参加该采购项目的其他采购活动的情形（单一来源采购项目除外）；

- 与我单位存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”的其他法人单位信息如下（如有，不论其是否参加同一合同项下的政府采购活动均须填写）：

| 序号 | 单位名称 | 相互关系 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| … |  |  |

上述声明真实有效，否则我方负全部责任。

投标人名称（加盖公章）：    ____________

日期：_____年______月______日

说明：供应商承诺不实的，依据《政府采购法》第七十七条“提供虚假材料谋取中标、成交的”有关规定予以处理。

- 落实政府采购政策需满足的资格要求（如有）

### 2-1 中小企业政策证明文件

说明：

（1）如本项目（包）不专门面向中小企业预留采购份额，资格证明文件部分无需提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；供应商如具有上述证明文件，建议在商务技术文件中提供。

（2）如本项目（包）专门面向中小企业采购，投标文件中须提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，且建议在资格证明文件部分提供。

（3）如本项目（包）预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购，且要求获得采购合同的供应商将采购项目中的一定比例分包给一家或者多家中小企业的，如供应商因落实政府采购政策拟进行分包的，投标文件中除须提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，还须同时提供《拟分包情况说明》及《分包意向协议》，且建议在资格证明文件部分提供。

（4）如本项目（包）预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购，且要求供应商以联合体形式参加采购活动，如供应商为联合体的，投标文件中除须提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，还须同时提供《联合协议》；上述文件建议在资格证明文件部分提供。

（5）中小企业声明函填写注意事项

1）《中小企业声明函》由参加政府采购活动的投标人出具。联合体投标的，《中小企业声明函》可由牵头人出具。

2）对于联合体中由中小企业承担的部分，或者分包给中小企业的部分，必须全部由中小企业制造、承建或者承接。供应商应当在声明函“标的名称”部分标明联合体中中小企业承担的具体内容或者中小企业的具体分包内容。

3）对于多标的采购项目，投标人应充分、准确地了解所提供货物的制造企业、提供服务的承接企业信息。对相关情况了解不清楚的，不建议填报本声明函。

（6）温馨提示：为方便广大中小企业识别企业规模类型，工业和信息化部组织开发了中小企业规模类型自测小程序，在国务院客户端和工业和信息化部网站上均有链接，投标人填写所属的行业和指标数据可自动生成企业规模类型测试结果。本项目中小企业划分标准所属行业详见第二章《投标人须知资料表》，如在该程序中未找到本项目文件规定的中小企业划分标准所属行业，则按照《关于印发中小企业划型标准规定的通知（工信部联企业﹝2011﹞300号）》及《金融业企业划型标准规定》（〔2015〕309 号）等国务院批准的中小企业划分标准执行。

2-1-1 中小企业证明文件

中小企业声明函（工程、服务）格式

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员______人，营业收入为______万元，资产总额为______万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员______人，营业收入为______万元，资产总额为______万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：________

日 期：________

1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

残疾人福利性单位声明函格式

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位（请进行选择）：

□不属于符合条件的残疾人福利性单位。

□属于符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

2-1-2 拟分包情况说明及分包意向协议

拟分包情况说明（不适用）

致：（采购人或采购代理机构）

我单位参加贵单位组织采购的项目编号为_______的_________项目（填写采购项目名称）中___包（填写包号）的投标。拟签订分包合同的单位情况如下表所示，我单位承诺一旦在该项目中获得采购合同将按下表所列情况进行分包，同时承诺分包承担主体不再次分包。

| 序号 | 分包承担 主体名称 | 分包承担 主体类型 （选择） | 资质等级 | 拟分包 合同内容 | 拟分包 合同金额 （人民币元） | 占该采购包 合同金额的 比例（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | □中型企业 □小微企业 □其他 |  |  |  |  |
| 2 |  | □中型企业 □小微企业 □其他 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |
| 合计： |  |  |  |  |  |  |

投标人名称（加盖公章）：____________

日期：_____年______月______日

注：

如本招标文件《投标人须知资料表》载明本项目分包承担主体应具备的相应资质条件，则投标人须在本表中列明分包承担主体的资质等级，并后附资质证书电子件，否则投标无效。

分包意向协议（不适用）

甲方（投标人）：________

乙方（拟分包单位）：________

甲方承诺，一旦在_________（采购项目名称）（项目编号/包号为：_______）招标采购项目中获得采购合同，将按照下述约定将合同项下部分内容分包给乙方：

1.分包内容：_____。

2.分包金额：_____，该金额占该采购包合同金额的比例为___%。

乙方承诺将在上述情况下与甲方签订分包合同。

本协议自各方盖章之日起生效，如甲方未在该项目（采购包）中标，本协议自动终止。

甲方（盖章）：_________                 乙方（盖章）：_________

日期：_____年______月______日

注：

本协议仅在投标人“为落实政府采购政策”而向中小企业分包时必须提供，否则投标无效；且投标人须与所有拟分包单位分别签订《分包意向协议》，每单位签订一份，并在投标文件中提交全部协议原件的电子件，否则投标无效。

### 2-2 其它落实政府采购政策的资格要求（如有）

- 本项目的特定资格要求（如有）

### 3-1 联合协议（如有）

联合协议（不适用）

______ 、 _____ 及 _____就“________（项目名称）”____包招标项目的投标事宜，经各方充分协商一致，达成如下协议：

- 由_________牵头，_________、__________参加，组成联合体共同进行招标项目的投标工作。

- 联合体中标后，联合体各方共同与采购人签订合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

- 联合体各方均同意由牵头人代表其他联合体成员单位按招标文件要求出具《授权委托书》。

- 牵头人为项目的总负责单位；组织各参加方进行项目实施工作。

- ______负责_____，具体工作范围、内容以投标文件及合同为准。

- ______负责_____，具体工作范围、内容以投标文件及合同为准。

- ______负责_____（如有），具体工作范围、内容以投标文件及合同为准。

- 本项目联合协议合同总额为________元，联合体各成员按照如下比例分摊（按联合体成员分别列明）：

（1）______为□大型企业□中型企业、□小微企业（包含监狱企业、残疾人福利性单位）、□其他，合同金额为_____元；

（2）______为□大型企业□中型企业、□小微企业（包含监狱企业、残疾人福利性单位）、□其他，合同金额为_____元；

（…）______为□大型企业□中型企业、□小微企业（包含监狱企业、残疾人福利性单位）、□其他，合同金额为_____元。

- 以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

- 其他约定（如有）：_______。

本协议自各方盖章后生效，采购合同履行完毕后自动失效。如未中标，本协议自动终止。

联合体牵头人名称：______					 联合体成员名称：______

盖章：______                           盖章：______

联合体成员名称：______

盖章：______

日期：_____年______月______日

注：

1. 如本项目（包）接受供应商以联合体形式参加采购活动，且供应商以联合体形式参与时，须提供《联合协议》，否则投标无效。

2. 联合体各方成员须在本协议上共同盖章。

### 3-2 其他特定资格要求

- 投标保证金凭证/交款单据电子件，开户许可证/基本账户证明材料（如有）

提供投标保证金凭证/交款单据电子件并加盖单位公章

提供开户许可证/基本账户证明材料电子件并加盖单位公章

## 二、商务技术文件格式

投标文件（商务技术文件）封面（非实质性格式）

投 标 文 件

（商务技术文件）

项目名称:

项目编号：

投标人名称：

- 投标书（实质性格式）

投标书

致：（采购人或采购代理机构）

我方参加你方就___________（项目名称，项目编号）组织的招标活动，并对此项目进行投标。

1. 我方已详细审查全部招标文件，自愿参与投标并承诺如下：

（1）本投标有效期为自提交投标文件的截止之日起_____个日历日。

（2）除合同条款及采购需求偏离表列出的偏离外，我方响应招标文件的全部要求。

（3）我方已提供的全部文件资料是真实、准确的，并对此承担一切法律后果。

（4）如我方中标，我方将在法律规定的期限内与你方签订合同，按照招标文件要求提交履约保证金，并在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

2. 其他补充条款（如有）：___________。

与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址_________________________     传真____________________________

电话_________________________     电子函件________________________

投标人名称（加盖公章） ___________

日期：_____年______月______日

- 授权委托书（实质性格式）

授权委托书

本人_______（姓名）系________________（投标人名称）的法定代表人（单位负责人），现委托_______（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、提交、撤回、修改________________（项目名称）投标文件和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：自本授权委托书签署之日起至投标有效期届满之日止。

代理人无转委托权。

投标人名称（加盖公章）：________________

法定代表人（单位负责人）（签字或盖章）：________________

委托代理人（签字或盖章）：________________

日期：_____年______月______日

附：法定代表人（单位负责人）及委托代理人身份证明文件电子件：

说明：

1.若供应商为事业单位或其他组织或分支机构，则法定代表人（单位负责人）处的签署人可为单位负责人。

2.若投标文件中签字之处均为法定代表人（单位负责人）本人签署，则可不提供本《授权委托书》，但须提供《法定代表人（单位负责人）身份证明》；否则，不需要提供《法定代表人（单位负责人）身份证明》。

3.供应商为自然人的情形，可不提供本《授权委托书》。

4.供应商应随本《授权委托书》同时提供法定代表人（单位负责人）及委托代理人的有效的身份证或护照等身份证明文件电子件。提供身份证的，应同时提供身份证双面电子件。

法定代表人（单位负责人）身份证明

致：（采购人或采购代理机构）

兹证明，

姓名：____性别：____年龄：____职务：____

系	（投标人名称）的法定代表人（单位负责人）。

附：法定代表人（单位负责人）身份证或护照等身份证明文件电子件：

投标人名称（加盖公章）：________________

法定代表人（单位负责人）（签字或盖章）：_______

日期：_____年______月______日

- 开标一览表（实质性格式）

开标一览表

项目编号：_____________________     项目名称：____________

| 序号 | 投标人名称 | 投标报价 |  | 合同履行期限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 大写 | 小写 |  |

注：此表中，投标报价应和《投标分项报价表》中的总价相一致。

投标人名称（加盖公章）：____________

日期：_____年______月______日

- 投标分项报价表（实质性格式）

投标分项报价表

项目编号：___________ 项目名称：__________报价单位：人民币元

| 序号 | 分项名称 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 合价（元） | 备注/说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |
| 总价（元） |  |  |  |  |  |  |

注：上述各项的详细规格（如有），可另页描述。

投标人名称（加盖公章）：____________

日期：_____年______月______日

- 合同条款偏离表（实质性格式）

合同条款偏离表

项目编号：_____________________     项目名称：_____________

| 序号 | 招标文件条目号（页码） | 招标文件要求 | 投标文件内容 | 偏离情况 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 对本项目合同条款的偏离情况（应进行选择，未选择投标无效）： □无偏离（如无偏离，仅选择无偏离即可；无偏离即为对合同条款中的所有要求，均视作供应商已对之理解和响应。） □有偏离（如有偏离，则应在本表中对负偏离项逐一列明，否则投标无效；对合同条款中的所有要求，除本表列明的偏离外，均视作供应商已对之理解和响应。） |  |  |  |  |  |

注：“偏离情况”列应据实填写“正偏离”或“负偏离”。

投标人名称（加盖公章）：    ____________

日期：_____年______月______日

- 采购需求偏离表（实质性格式）

采购需求偏离表

项目编号：_____________________     项目名称：____________

| 序号 | 招标文件条目号 | 招标文件要求 | 投标响应内容 | 偏离情况 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：

1. 对招标文件中的所有商务、技术要求，除本表所列明的所有偏离外，均视作供应商已对之理解和响应。此表中若无任何文字说明，内容为空白的，投标无效。

2.“偏离情况”列应据实填写“无偏离”、“正偏离”或“负偏离”。

投标人名称（加盖公章）：    ____________

日期：_____年______月______日

- 中小企业证明文件

说明：

1）中小企业参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，以证明中小企业身份。《中小企业声明函》由参加政府采购活动的投标人出具。联合体投标的，《中小企业声明函》可由牵头人出具。

2）对于联合体中由中小企业承担的部分，或者分包给中小企业的部分，必须全部由中小企业制造、承建或者承接。供应商应当在声明函“标的名称”部分标明联合体中中小企业承担的具体内容或者中小企业的具体分包内容。

3）对于多标的采购项目，投标人应充分、准确地了解所提供货物的制造企业、提供服务的承接企业信息。对相关情况了解不清楚的，不建议填报本声明函。

4）温馨提示：为方便广大中小企业识别企业规模类型，工业和信息化部组织开发了中小企业规模类型自测小程序，在国务院客户端和工业和信息化部网站上均有链接，投标人填写所属的行业和指标数据可自动生成企业规模类型测试结果。本项目中小企业划分标准所属行业详见第二章《投标人须知资料表》，如在该程序中未找到本项目文件规定的中小企业划分标准所属行业，则按照《关于印发中小企业划型标准规定的通知（工信部联企业﹝2011﹞300号）》及本项目文件规定的中小企业划分标准所属行业执行。

中小企业声明函（工程、服务）格式

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

- （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员	人，营业收入为	万元，资产总额为	万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员	人，营业收入为	万元，资产总额为	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：________

日 期：________

1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

残疾人福利性单位声明函格式

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位（请进行选择）：

□不属于符合条件的残疾人福利性单位。

□属于符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

- 拟分包情况说明

拟分包情况说明（不适用）

致：（采购人或采购代理机构）

我单位参加贵单位组织采购的项目编号为_______的_________项目（填写采购项目名称）中___包（填写包号）的投标。拟签订分包合同的单位情况如下表所示，我单位承诺一旦在该项目中获得采购合同将按下表所列情况进行分包，同时承诺分包承担主体不再次分包。

| 序号 | 分包承担 主体名称 | 分包承担 主体类型 （选择） | 资质等级 | 拟分包 合同内容 | 拟分包 合同金额 （人民币元） | 占合同金额 的比例（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | □中型企业 □小微企业 □其他 |  |  |  |  |
| 2 |  | □中型企业 □小微企业 □其他 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |
| 合计： |  |  |  |  |  |  |

注：

1. 如本项目（包）允许分包，且投标人拟进行分包时，必须提供；如未提供，或提供了但未填写分包承担主体名称、拟分包合同内容、拟分包合同金额，投标无效。

2.如本招标文件《投标人须知资料表》载明本项目分包承担主体应具备的相应资质条件，则投标人须在本表中列明分包承担主体的资质等级，并后附资质证书电子件，否则投标无效。

3. 投标人“为落实政府采购政策”而向中小企业分包时请仔细阅读资格证明文件格式2-1中说明，并建议按要求在资格证明文件中提供相关全部文件；投标人非“为落实政府采购政策”而向中小企业分包时，建议在本册提供。

投标人名称（盖章）：______

日期：_____年______月______日

分包意向协议（不适用）

甲方（投标人）：________

乙方（拟分包单位）：________

甲方承诺，一旦在_________（采购项目名称）（项目编号/包号为：_______）招标采购项目中获得采购合同，将按照下述约定将合同项下部分内容分包给乙方：

1.分包内容：_____。

2.分包金额：_____，该金额占该采购包合同金额的比例为___%。

乙方承诺将在上述情况下与甲方签订分包合同。

本协议自各方盖章之日起生效，如甲方未在该项目（采购包）中标，本协议自动终止。

甲方（盖章）：_________                 乙方（盖章）：_________

日期：_____年______月______日

注：

1. 投标人“为落实政府采购政策”而向中小企业分包时必须提供，否则投标无效；且建议按照采购文件要求在资格证明文件部分提供；

2. 投标人满足《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）第九条有关规定，拟享受中小企业政策优惠措施的，仍需提供本协议，否则不予认可；

3. 投标人须与所有拟分包单位分别签订《分包意向协议》，每单位签订一份，并在投标文件中提交全部协议原件的电子件，否则不予认可。

- 项目实施详细方案

投标人应提供详细描述对所投标项目的重点、难点分析，运维服务方案（运维目标与策略、风险识别与应对策略），故障处理与恢复方案（故障预防措施、故障发现与定位、故障处理流程、故障恢复策略、故障事后分析策略、故障响应时间），数据备份与恢复方案（数据备份策略设计、备份介质选择与配置、备份周期与频次设定、备份数据验证与恢复流程），安全保障方案（网络安全防护策略、系统安全加固措施、系统安全检测措施），人员管理方案（人员岗前培训、人员日常管理），应急预案等。

- 招标文件要求提供或投标人认为应附的其他材料

10-1供应商信息采集表

| 供应商名称 | 供应商所属性别 | 外商投资类型 |
| --- | --- | --- |

注：1.供应商如为联合体，则应填写联合体各成员信息。

2.供应商所属性别请填写“男”或“女”，指拥有供应商51%以上绝对所有权的性别；绝对所有权拥有者可以是一个人，也可以是多人合计计算。

3.外商投资类型请填写“外商单独投资”、“外商部分投资”或“内资”。

10-2人员配备

10-3同类项目业绩（如有）

10-4投标人认为应附的其他材料