北京市政府采购项目

竞争性谈判文件示范文本

（2026年版）

项目名称：怀柔区应急广播建设

项目编号/包号：11011626210200016745-XM002

采 购 人：北京市怀柔区融媒体中心

采购代理机构：中归咨询管理（北京）有限公司

# 目      录

第一章   采购邀请	1

第二章   供应商须知	5

第三章   评审程序和评定成交的标准	20

第四章   采购需求	30

第五章   合同草案条款	92

第六章   响应文件格式	108

注：采购文件条款中以 “■”形式标记的内容适用于本项目，以“□”形式标记的内容不适用于本项目。

# 第一章   采购邀请

一、项目基本情况

1.项目编号：11011626210200016745-XM002

2.项目名称：怀柔区应急广播建设

3.采购方式：竞争性谈判

4.项目预算金额：2287.6402万元、项目最高限价（如有）：2287.6402万元

5.采购需求：详见第四章采购需求。

6.合同履行期限：自合同签订之日起一年。

7.本项目是否接受联合体：□是  ■否。

二、申请人的资格要求（须同时满足）

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

2.1 中小企业政策

■本项目不专门面向中小企业预留采购份额。

□本项目专门面向  □中小 □小微企业  采购。即：提供的货物全部由符合政策要求的中小/小微企业制造、服务全部由符合政策要求的中小/小微企业承接。

□本项目预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购。对于预留份额，提供的货物由符合政策要求的中小企业制造、服务由符合政策要求的中小企业承接。预留份额通过以下措施进行：__________________

2.2 其它落实政府采购政策的资格要求（如有）：___________________

3.本项目的特定资格要求：

3.1本项目是否属于政府购买服务：

■否

□是，公益一类事业单位、使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织，不得作为承接主体；

3.2其他特定资格要求：/。

三、获取采购文件

1.时间：2026年04月10日至2026年04月14日，每天上午08:30至12:00，下午12:00至16:30（北京时间，法定节假日除外）。

2.地点：北京市政府采购电子交易平台

3.方式：供应商使用CA数字证书或电子营业执照登录北京市政府采购电子交易平台（http://zbcg-bjzc.zhongcy.com/bjczj-portal-site/index.html#/home）获取电子版谈判文件。

4.售价：0元。

四、响应文件提交

截止时间：2026年04月15日09点00分（北京时间）。

地点：本项目采用远程电子开标方式；为方便供应商提高解密效率，请供应商在各

自的电脑终端，登录北京市电子交易平台进行响应文件解密及参加电子开标。本项目不接受纸质响应文件，无须供应商到达现场。

五、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

六、其他补充事宜

1.本项目需要落实的政府采购政策：1）节能产品强制采购；2）节能产品、环境标志产品优先采购；3）政府采购促进中小企业发展；4）政府采购项目支持监狱企业发展；5）政府采购信用担保；6）政府采购促进残疾人就业；7）扶持不发达地区和少数民族地区；8）本国产品；9）政府采购异常低价审查。

2.本项目采用全流程电子化采购方式，请供应商认真学习北京市政府采购电子交易平台发布的相关操作手册（供应商可在交易平台下载相关手册），办理CA数字证书或电子营业执照、进行北京市政府采购电子交易平台注册绑定，并认真核实CA数字证书或电子营业执照情况确认是否符合本项目电子化采购流程要求。

CA数字证书服务热线 010-58511086

电子营业执照服务热线 400-699-7000

技术支持服务热线    010-86483801

2.1办理CA数字证书或电子营业执照

供应商登录北京市政府采购电子交易平台查阅 “用户指南”—“操作指南”—“市场主体CA办理操作流程指引” /“电子营业执照使用指南”，按照程序要求办理。

2.2注册

供应商登录北京市政府采购电子交易平台“用户指南”—“操作指南”—“市场主体注册入库操作流程指引”进行自助注册绑定。

2.3驱动、客户端下载

供应商登录北京市政府采购电子交易平台“用户指南”—“工具下载”—“招标采购系统文件驱动安装包”下载相关驱动。

供应商登录北京市政府采购电子交易平台“用户指南”—“工具下载”—“投标文件编制工具”下载相关客户端。

2.4 获取电子谈判文件

供应商使用CA数字证书或电子营业执照登录北京市政府采购电子交易平台获取电子谈判文件。

供应商如计划参与多个采购包的响应，应在登录北京市政府采购电子交易平台后，在【我的项目】栏目依次选择对应采购包，进入项目工作台招标/采购文件环节分别按采购包下载采购文件电子版。未在规定期限内按上述操作获取文件的采购包，供应商无法提交相应包的电子响应文件。

2.5编制电子响应文件

供应商应使用电子投标客户端编制电子响应文件并进行线上响应，供应商电子响应文件需要加密并加盖电子签章，如无法按照要求在电子响应文件中加盖电子签章和加密，请及时通过技术支持服务热线联系技术人员。

2.6提交电子响应文件

供应商应于响应文件提交截止时间前在北京市政府采购电子交易平台提交电子响应文件，上传电子响应文件过程中请保持与互联网的连接畅通。

七、对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名    称：北京市怀柔区融媒体中心

地    址：北京市怀柔区府前街19号

联系方式：任老师、010-69632646

2.采购代理机构信息

名    称：中归咨询管理（北京）有限公司

地    址：北京市怀柔区迎宾南路11号五幢二层2213室

联系方式：师博科、010-53606938、17310362080

3.项目联系方式

项目联系人：师博科

电      话：010-53606938、17310362080

# 第二章   供应商须知

供应商须知资料表

本表是对供应商须知的具体补充和修改，如有矛盾，均以本资料表为准。

| 条款号 | 条目 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 2.2 | 科研仪器设备 | 是否属于科研仪器设备采购项目： □是 ■否 |
| 3.3.5 | 标的所属行业 | 本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业： 包号; 标的名称; 中小企业划分标准所属行业. 01; USB密码器、接入交换机、播控桌椅、会议摄像头、融媒体应急广播适配器、街道应急广播适配器、有线话筒、交换机、10U机柜、高可靠性终端（带直播星）、高可靠性终端立杆、乡镇应急广播适配器、多模收扩机、高音喇叭、社区应急广播适配器、行政村应急广播适配器、太阳能供电系统、核心交换机、汇聚交换机、磁盘阵列、IP话筒、多媒体网关、短信网关、下一代防火墙、安全隔离设备、密码机、智能密码钥匙、VPN安全网关、指挥中心大屏、中控、音视频矩阵、调音台、会议主机、会议话筒、吸顶音响; 工业. 接入处理系统、调度控制系统、快速通道传输系统、监管考核系统、媒资系统、智慧运维系统、视频融合指挥系统、GIS地图、综合可视化系统、终端安全管理系统、日志审计系统、数据库审计系统、签名验签系统、应急信息接入前置系统、应急信息发布前置系统、街道应急广播分控平台、乡镇应急广播分控平台、系统集成; 软件和信息技术服务业. 指挥中心装修改造、辅材及安装调试; 其他未列明行业. 北京市应急广播平台至怀柔区应急广播平台，100M政务外网、怀柔区应急广播平台至应急局、地震局、气象局、水务局、园林绿化局，50M通达链路、怀柔区应急广播平台至怀柔区融媒体中心，50M通达链路、怀柔区应急广播平台至街道应急广播前端，50M通达链路、怀柔区应急广播平台至社区应急广播前端，50M通达链路、怀柔区应急广播平台至乡镇应急广播前端，50M通达链路、怀柔区应急广播平台至行政村前端，50M通达链路、怀柔区应急广播平台至社区、街道、行政村终端，4G/5G物联卡、怀柔区应急广播平台至高可靠性终端专线，50M通达链路; 租赁和商务服务业. 企业划分说明： 工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。 软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。 其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。 租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。 |
| 9.2 | 报价 | 报价的特殊规定： ■无 □有，具体情形：__________。 |
| 10.1 | 保证金 | 保证金金额：无。 保证金收受人信息：投标保证金可采用下列形式之一： （1）支票（支票抬头：中归咨询管理（北京）有限公司）； （2）汇款（1.凡以汇款形式提交投标保证金的，供应商务必登录该网站链接（https://s8giz9twlp.jiandaoyun.com/f/6866a233c47e3c423e2b11be）获取投标保证金缴款信息，并按照要求填写信息及上传缴纳凭证。） （3）投标担保函原件。投标保证金有效期同投标有效期。 投标保证金退还：以转账形式退还。未成交供应商的投标保证金，将于成交通知书发出后五日内退还供应商。成交单位的投标保证金在成交单位签订合同后五日内退还供应商。 （4）本票。 |
| 10.8.5 |  | 保证金不予退还的其他情形： □无 ■有，具体情形： （1）投标截止后撤回响应文件； （2）在响应文件中提供虚假材料； （3）成交后无正当理由不与采购人签订合同； （4）与采购人、其他供应商或代理机构恶意串通； （5）将成交项目转让给他人； （6）拒绝履行合同义务。 |
| 11.1 | 响应有效期 | 自响应文件提交截止之日起算90日历天。 |
| 16.1 | 解密地点 | 解密地点：北京市政府采购电子交易平台。 |
| 16.2 | 解密时间 | 解密时间：30分钟 |
| 19.1 | 确定成交供应商 | 采购人是否授权谈判小组直接确定成交供应商： ■否 □是 成交候选人并列的，按照以下方式确定成交供应商：随机抽取。 |
| 22.5 | 分包 | 本项目是否允许分包： ■不允许 □允许，具体要求： （1）可以分包履行的具体内容：__________； （2）允许分包的金额或者比例：__________； （3）其他要求：__________。 |
| 22.6 | 政采贷 | 为更大力度激发市场活力和社会创造力，增强发展动力，按照《北京市全面优化营商环境助力企业高质量发展实施方案》（京政办发〔2023〕8号）部署，进一步加强政府采购合同线上融资“一站式”服务（以下简称“政采贷”），北京市财政局、中国人民银行营业管理部联合发布《关于推进政府采购合同线上融资有关工作的通知》（京财采购〔2023〕637号）。有需求的供应商，可按上述通知要求办理“政采贷”。 |
| 23.1.1 | 询问 | 询问提出形式：供应商如果对谈判文件的任何部分有疑问，应以书面的形式提出，并加盖供应商单位公章后送达招标代理机构。招标人将以书面的形式酌情予以澄清（包括对询问的解释，但不说明询问的来源），并发给所有获得谈判文件的供应商。 |
| 23.3 | 联系方式 | 接收询问和质疑的联系方式： 联系部门：中归咨询管理（北京）有限公司招标部； 联系电话：010-53606938、17310362080； 通讯地址：北京市通州区嘉创二路6号（北京智慧电竞赛事中心）10幢1001室； |
| 24.1 | 代理费 | 收费对象： □采购人 ■成交供应商 收费标准：以成交金额为基数，成交人领取成交通知书时须向招标代理机构支付成交服务费。收费标准：参照国家计委《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格[2002]1980号文）以及国家发展改革委办公厅《关于招标代理服务收费有关问题的通知》（发改办价格[2003]857号文）和国家发展改革委《关于降低部分建设项目收费标准规范收费行为等有关问题的通知》（发改价格[2011]534号）规定执行； 缴纳时间：领取成交通知书的同时。 缴纳服务费帐户信息: 账户名称：中归咨询管理（北京）有限公司 账户号码：3562 0188 0000 1470 1 开户银行：中国光大银行股份有限公司北京怀柔支行 |

供应商须知

一   说  明

- 采购人、采购代理机构、供应商、联合体

  - 采购人、采购代理机构：指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织，及其委托的采购代理机构。本项目采购人、采购代理机构见第一章《采购邀请》。

  - 供应商（也称“申请人”）：指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

  - 联合体：指两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。

- 资金来源、科研仪器设备采购

  - 资金来源为财政性资金和/或本项目采购中无法与财政性资金分割的非财政性资金。

  - 是否属于科研仪器设备采购见《供应商须知资料表》。

- 政府采购政策（包括但不限于下列具体政策要求）

  - 采购本国货物、工程和服务

    - 政府采购应当采购本国货物、工程和服务。但有《中华人民共和国政府采购法》第十条规定情形的除外。

    - 本项目如接受非本国货物、工程、服务参与响应，则具体要求见第四章《采购需求》。

    - 进口产品指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。关于进口产品的相关规定依据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）。

  - 本国产品

本项目按照《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）和《关于贯彻落实<国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知>的意见》（财库〔2025〕30号）有关要求，落实本国产品标准。

  - 中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位

    - 中小企业定义：

      - 中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。关于中小企业的判定依据《中华人民共和国中小企业促进法》、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）、《金融业企业划型标准规定》（银发〔2015〕309 号）等国务院批准的中小企业划分标准执行。

      - 供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

      - 在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

      - 以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

    - 在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业定义：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

    - 在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位定义：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

      - 安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10 人（含10 人）；

      - 依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

      - 为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

      - 通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

      - 提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）；

      - 前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1 至8 级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。

    - 本项目是否专门面向中小企业预留采购份额见第一章《采购邀请》。

    - 采购标的对应的中小企业划分标准所属行业见《供应商须知资料表》。

    - 小微企业价格评审优惠的政策调整：见第三章《评审程序和评定成交的标准》。

  - 政府采购节能产品、环境标志产品

    - 政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。

    - 采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。关于政府采购节能产品、环境标志产品的相关规定依据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）。

    - 如本项目采购产品属于实施政府强制采购品目清单范围的节能产品，则供应商所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则响应无效；

    - 非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定见第三章《评审程序和评定成交的标准》（如涉及）。

  - 正版软件

    - 各级政府部门在购置计算机办公设备时，必须采购预装正版操作系统软件的计算机产品，相关规定依据《国家版权局、信息产业部、财政部、国务院机关事务管理局关于政府部门购置计算机办公设备必须采购已预装正版操作系统软件产品的通知》（国权联〔2006〕1 号）、《国务院办公厅关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（国办发〔2010〕47 号）、《财政部关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（财预〔2010〕536 号）。

  - 网络安全专用产品

    - 根据《关于调整网络安全专用产品安全管理有关事项的公告》（2023年第1号），所提供产品属于列入《网络关键设备和网络安全专用产品目录》的网络安全专用产品时，应当按照《信息安全技术网络安全专用产品安全技术要求》等相关国家标准的强制性要求，由具备资格的机构安全认证合格或者安全检测符合要求。

  - 推广使用低挥发性有机化合物（VOCs）

    - 为全面推进本市挥发性有机物（VOCs）治理，贯彻落实挥发性有机物污染治理专项行动有关要求，相关规定依据《北京市财政局北京市生态环境局关于政府采购推广使用低挥发性有机化合物（VOCs）有关事项的通知》（京财采购〔2020〕2381 号）。本项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，供应商应执行符合本市和国家的VOCs 含量限制标准（具体标准见第四章《采购需求》），否则响应无效；属于推荐性标准的，优先采购，具体见第三章《评审程序和评定成交的标准》。

  - 采购需求标准

    - 商品包装、快递包装政府采购需求标准（试行）

为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，根据财政部关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知（财办库〔2020〕123号），本项目如涉及商品包装和快递包装的，则其具体要求见第四章《采购需求》。

    - 其他政府采购需求标准

为贯彻落实《深化政府采购制度改革方案》有关要求，推动政府采购需求标准建设，财政部门会同有关部门制定发布的其他政府采购需求标准，本项目如涉及 ，则具体要求见第四章《采购需求》。

- 响应费用

  - 供应商应自行承担所有与准备和参加竞争性谈判响应有关的费用，无论响应的结果如何，采购人或采购代理机构在任何情况下均无承担这些费用的义务和责任。

二   谈判文件

- 谈判文件构成

  - 谈判文件包括以下部分：

- 采购邀请

- 供应商须知

- 评审程序和评定成交的标准

- 采购需求

- 合同草案条款

- 响应文件格式

  - 供应商应认真阅读谈判文件的全部内容。供应商应按照谈判文件要求提交响应文件并保证所提供的全部资料的真实性，并对谈判文件做出实质性响应，否则响应无效。

- 对谈判文件的澄清或修改

  - 采购人、采购代理机构或者谈判小组对已发出的谈判文件进行必要澄清或者修改的，将以书面形式通知所有获取谈判文件的潜在供应商。采用公告方式邀请供应商参与的，还将在原公告发布媒体上发布更正公告。

  - 上述书面通知，按照获取谈判文件的潜在供应商提供的联系方式发出，因提供的信息有误导致通知延迟或无法通知的，采购人或采购代理机构不承担责任。

  - 澄清或者修改的内容为谈判文件的组成部分，并对所有获取谈判文件的潜在供应商具有约束力。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，将在提交首次响应文件截止之日3个工作日前，以书面形式通知所有接收谈判文件的供应商；不足3个工作日的，将顺延提交首次响应文件截止之日。

三   响应文件的编制

- 响应范围、响应文件中计量单位的使用及响应语言

  - 本项目如划分采购包，供应商可以对本项目的其中一个采购包进行响应，也可同时对多个采购包进行响应。供应商应当对所参与采购包对应第四章《采购需求》所列的全部内容进行响应，不得将一个采购包中的内容拆分响应，否则其对该采购包的响应将被认定为无效响应。

  - 除谈判文件有特殊要求外，本项目响应所使用的计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位。

  - 除专用术语外，响应文件及来往函电均应使用中文书写。必要时专用术语应附有中文解释。供应商提交的支持资料和已印制的文献可以用外文，但相应内容应附有中文翻译本，在解释响应文件时以中文翻译本为准。未附中文翻译本或翻译本中文内容明显与外文内容不一致的，其不利后果由供应商自行承担。

- 响应文件构成

  - 供应商应当按照谈判文件的要求编制响应文件，并对其提交的响应文件的真实性、合法性承担法律责任。响应文件的部分格式要求，见第六章《响应文件格式》。

  - 对于谈判文件中标记了“实质性格式”文件的，供应商不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则响应无效。未标记“实质性格式”的文件和谈判文件未提供格式的内容，可由供应商自行编写。

  - 第三章《评审程序和评定成交的标准》中涉及的证明文件。

  - 对照第四章《采购需求》，说明所提供货物和服务已对第四章《采购需求》做出了响应，或申明与第四章《采购需求》的偏差和例外。如第四章《采购需求》中要求提供证明文件的，供应商应当按具体要求提供证明文件。

  - 供应商认为应附的其他材料。

- 报价

  - 所有响应均以人民币为计价货币。

  - 供应商的报价应包括为完成本项目所发生的一切费用和税费，采购人将不再支付报价以外的任何费用。供应商的报价应包括但不限于下列内容，《供应商须知资料表》中有特殊规定的，从其规定。

    - 响应货物及标准附件、备品备件、专用工具等的出厂价（包括已在中国国内的进口货物完税后的仓库交货价、展室交货价或货架交货价）和运至最终目的地的运输费和保险费，安装调试、检验、技术服务、培训、质量保证、售后服务、税费等；

    - 按照谈判文件要求完成本项目的全部相关费用。

  - 采购人不得向供应商索要或者接受其给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务。

  - 供应商不能提供任何有选择性或可调整的最后报价（谈判文件另有规定的除外），否则其响应无效。

- 保证金

  - 供应商应按《供应商须知资料表》中规定的金额及要求交纳保证金。供应商自愿超额缴纳保证金的，响应文件不做无效处理。

  - 交纳保证金可采用的形式：政府采购法律法规接受的支票、汇票、本票、网上银行支付或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式。

  - 保证金到账（保函提交）截止时间同首次响应文件提交截止时间。以支票、汇票、本票、网上银行支付等形式提交保证金的，应在首次响应文件提交截止时间前到账；以金融机构、担保机构出具的纸质保函等形式提交保证金的，应在首次响应文件提交截止时间前将原件提交至采购代理机构；以电子保函形式提交保证金的，应在首次响应文件提交截止时间前通过北京市政府采购电子交易平台完成电子保函在线办理。未按上述要求缴纳保证金的，其响应无效。

  - 供应商除需在响应文件中提供“保证金凭证/交款单据电子件”，还需在首次响应文件提交截止时间前，通过电子交易平台上传“保证金凭证/交款单据电子件”。

  - 保证金有效期同响应有效期。

  - 供应商为联合体的，可以由联合体中的一方或者多方共同交纳保证金，其交纳的保证金对联合体各方均具有约束力。

  - 采购人、采购代理机构将及时退还供应商的保证金，采用银行保函、担保机构担保函等形式递交的保证金，经供应商同意后采购人、采购代理机构可以不再退还，但因供应商自身原因导致无法及时退还的除外：

    - 已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前退出谈判的，采购人、采购代理机构将退还退出谈判的供应商的保证金；

    - 成交供应商的保证金，自采购合同签订之日起5个工作日内退还成交供应商；

    - 未成交供应商的保证金，自成交通知书发出之日起5个工作日内退还未成交供应商。

  - 有下列情形之一的，采购人或采购代理机构不予退还保证金：

    - 供应商在响应文件提交截止时间后撤回响应文件的；

    - 供应商在响应文件中提供虚假材料的；

    - 除因不可抗力或谈判文件认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的；

    - 供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

    - 《供应商须知资料表》中规定的其他情形。

- 响应有效期

  - 响应文件应在本谈判文件《供应商须知资料表》中规定的响应有效期内保持有效，响应有效期少于谈判文件规定期限的，其响应无效。

- 响应文件的签署、盖章

  - 谈判文件要求签字的内容（如授权委托书等），可以使用电子签章或使用原件的电子件（电子件指扫描件、照片等形式电子文件）；要求第三方出具的盖章件原件（如联合协议、分包意向协议、制造商授权书等），响应文件中应使用原件的电子件。

  - 谈判文件要求盖章的内容，一般通过投标文件编制工具加盖电子签章。

四   响应文件的提交

- 响应文件的提交

  - 本项目使用北京市政府采购电子交易平台。供应商根据谈判文件及电子交易平台供应商操作手册要求编制、生成并提交电子响应文件。

  - 采购人及采购代理机构拒绝接受通过电子交易平台以外任何形式提交的首次响应文件，保证金除外。

- 响应文件提交截止时间

  - 供应商应在谈判文件要求响应文件提交截止时间前，将电子响应文件提交至电子交易平台。

- 响应文件的修改与撤回

  - 响应文件提交截止时间前，供应商可以通过电子交易平台对所提交的响应文件进行补充、修改或者撤回。保证金的补充、修改或者撤回无需通过电子交易平台，但应就其补充、修改或者撤回通知采购人或采购代理机构。

  - 供应商对响应文件的补充、修改的内容应当按照谈判文件要求签署、盖章，作为响应文件的组成部分。补充、修改的内容与响应文件不一致的，以补充、修改的内容为准。

五   评审

- 解密

  - 采购人或采购代理机构将按谈判文件的规定，在响应文件提交截止时间的同一时间和《供应商须知资料表》约定的地点组织解密。

  - 本项目解密使用北京市政府采购电子交易平台。供应商应在《供应商须知资料表》规定的时间内对响应文件进行解密，因非系统原因导致的解密失败，视为无效响应。

  - 供应商认为采购人员及相关人员与其他供应商有利害关系的，可以向采购人或采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。采购人或采购代理机构将及时询问被申请回避人员，有利害关系的被申请回避人员应当回避。

  - 供应商不足3家的，不予解密，但《政府采购非招标采购方式管理办法》第二十七条第二款规定的情形除外。

  - 本项目不公开报价。

- 谈判小组

  - 谈判小组根据政府采购有关规定和本次采购项目的特点进行组建，并负责具体评审与谈判事务，独立履行职责。

  - 评审专家须符合《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的规定。依法自行选定评审专家的，采购人和采购代理机构将查询有关信用记录，对具有行贿、受贿、欺诈等不良信用记录的人员，拒绝其参与政府采购活动。

- 评审程序和评定成交的标准

  - 见第三章《评审程序和评定成交的标准》。

六   确定成交

- 确定成交供应商

  - 采购人将在评审报告提出的成交候选人中，根据质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求且最后报价最低的原则确定成交供应商。采购人是否授权谈判小组直接确定成交供应商，见《供应商须知资料表》。成交候选人并列的，按照《供应商须知资料表》要求确定成交供应商。

- 成交公告与成交通知书

  - 采购人或采购代理机构将在成交供应商确定后2个工作日内，在北京市政府采购网公告成交结果，同时向成交供应商发出成交通知书，成交公告期限为1个工作日。

  - 成交通知书对采购人和成交供应商均具有法律效力。成交通知书发出后，采购人改变成交结果的，或者成交供应商放弃成交项目的，应当依法承担法律责任。

- 终止

  - 出现下列情形之一的，采购人或采购代理机构将终止竞争性谈判采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

    - 因情况变化，不再符合规定的竞争性谈判采购方式适用情形的；

    - 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

    - 在采购过程中符合竞争要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3 家的，但《政府采购非招标采购方式管理办法》第二十七条第二款规定的情形除外。

- 签订合同

  - 采购人与成交供应商应当在成交通知书发出之日起30日内，按照谈判文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等事项签订政府采购合同。

  - 成交供应商拒绝签订政府采购合同的，采购人可以按照评审报告推荐的成交候选人名单排序，确定下一候选人为成交供应商，也可以重新开展采购活动。拒绝签订政府采购合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。

  - 联合体成交的，联合体各方应当共同与采购人签订合同，就采购合同约定的事项向采购人承担连带责任。

  - 政府采购合同不能转包。

  - 采购人允许采用分包方式履行合同的，成交供应商可以依法采取分包方式履行合同。本项目是否允许分包，见《供应商须知资料表》。政府采购合同分包履行的，应当在响应文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包，否则响应无效。成交供应商就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。

  - “政采贷”融资指引：详见《供应商须知资料表》。

- 询问与质疑

  - 询问

    - 供应商对政府采购活动事项有疑问的，可依法向采购人或采购代理机构提出询问，提出形式见《供应商须知资料表》。

    - 采购人或采购代理机构对供应商依法提出的询问，在3个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

  - 质疑

    - 供应商认为谈判文件、采购过程、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。采购人、采购代理机构在收到质疑函后7个工作日内作出答复。

    - 质疑函须使用财政部制定的范本文件。供应商为自然人的，质疑函应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，质疑函应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

    - 供应商委托代理人进行质疑的，应当随质疑函同时提交供应商签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。

    - 供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，法定质疑期内针对同一采购程序环节再次提出的质疑，采购人、采购代理机构有权不予答复。

  - 接收询问和质疑的联系部门、联系电话和通讯地址见《供应商须知资料表》。

- 代理费

  - 收费对象、收费标准及缴纳时间见《供应商须知资料表》。由成交供应商支付的，成交供应商须一次性向采购代理机构缴纳代理费，报价应包含代理费用。

# 第三章   评审程序和评定成交的标准

- 响应文件的资格审查和符合性审查

  - 谈判小组将根据《资格审查要求》和《符合性审查要求》中规定的内容，对供应商进行审查，并形成审查结果。供应商《响应文件》有任何一项不符合《资格审查要求》和《符合性审查要求》要求的，视为未实质性响应谈判文件。未实质性响应谈判文件的响应文件按无效处理，谈判小组应当告知有关供应商。

  - 《资格审查要求》中对格式有要求的，除谈判文件另有规定外，均为“实质性格式”文件。

  - 《资格审查要求》见下表：

资格审查要求

| 序号 | 审查因素 | 审查内容 | 格式要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定 | 具体规定见第一章《采购邀请》 |  |
| 1-1 | 营业执照等证明文件 | 供应商为企业（包括合伙企业）的，应提供有效的“营业执照”； 供应商为事业单位的，应提供有效的“事业单位法人证书”； 供应商是非企业机构的，应提供有效的“执业许可证”、“登记证书”等证明文件； 供应商是个体工商户的，应提供有效的“个体工商户营业执照”； 供应商是自然人的，应提供有效的自然人身份证明。 分支机构参加响应的，应提供该分支机构或其所属法人/其他组织的相应证明文件；同时还应提供其所属法人/其他组织出具的授权其参与本项目的授权书（格式自拟，须加盖其所属法人/其他组织的公章）；对于银行、保险、石油石化、电力、电信等行业的分支机构，可以提供上述授权，也可以提供其所属法人/其他组织的有关文件或制度等能够证明授权其独立开展业务的证明材料。 | 提供证明文件的电子件或电子证照 |
| 1-2 | 供应商资格声明书 | 提供了符合谈判文件要求的《供应商资格声明书》。 | 格式见《响应文件格式》 |
| 1-3 | 供应商信用记录 | 查询渠道：信用中国网站和中国政府采购网（www.creditchina.gov.cn、www.ccgp.gov.cn）； 截止时点：首次响应文件提交截止时间以后、资格审查阶段采购人或采购代理机构的实际查询时间； 信用信息查询记录和证据留存具体方式：查询结果网页打印页作为查询记录和证据，与其他采购文件一并保存； 信用信息的使用原则：经认定的被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，其响应无效。联合体形式响应的，联合体成员存在不良信用记录，视同联合体存在不良信用记录。 | 无须供应商提供，由采购人或采购代理机构查询。 |
| 1-4 | 法律、行政法规规定的其他条件 | 法律、行政法规规定的其他条件 | / |
| 2 | 落实政府采购政策需满足的资格要求 | 具体要求见第一章《采购邀请》 |  |
| 2-1 | 中小企业政策证明文件 | 具体要求见第一章《采购邀请》 |  |
| 2-1-1 | 中小企业证明文件 | 当本项目（包）涉及预留份额专门面向中小企业采购，提供如下资料： 1、供应商单独参与谈判的，应提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。 2、如谈判文件要求以联合体形式参加或者要求合同分包的，且供应商为联合体或拟进行合同分包的，则联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业具体情况须在《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件中如实填报，且满足采购文件关于预留份额的要求。 | 格式见《响应文件格式》 |
| 2-1-2 | 拟分包情况说明及分包意向协议 | 如本项目（包）要求通过分包措施预留部分采购份额面向中小企业采购、且供应商因落实政府采购政策拟进行分包的，必须提供；否则无须提供。 对于预留份额专门面向中小企业采购的项目（包），组成联合体或者接受分包合同的中小企业与联合体内其他企业、分包企业之间不得存在直接控股、管理关系。 | 格式见《响应文件格式》 |
| 2-2 | 其它落实政府采购政策的资格要求 | 如有，见第一章《采购邀请》 | 提供证明文件的电子件或电子证照 |
| 3 | 本项目的特定资格要求 | 如有，见第一章《采购邀请》 |  |
| 3-1 | 本项目对于联合体的要求 | 1、如本项目接受联合体响应，且供应商为联合体时必须提供《联合协议》，明确各方拟承担的工作和责任，并指定联合体牵头人，授权其代表所有联合体成员负责本项目响应和合同实施阶段的牵头、协调工作。该联合协议应当作为响应文件的组成部分，与响应文件其他内容同时提交。 2、联合体各成员单位均须提供本表中序号1-1、1-2的证明文件。联合体各成员单位均应满足本表3-2项规定。 3、本表序号3-3项规定的其他特定资格要求中的每一小项要求，联合体各方中至少应当有一方符合本表中其他资格要求并提供证明文件。 4、联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。 5、以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。 6、若联合体中任一成员单位中途退出，则该联合体的响应无效。 7、本项目不接受联合体响应时，供应商不得为联合体。 | 提供《联合协议》原件的电子件 格式见《响应文件格式》 |
| 3-2 | 政府购买服务承接主体的要求 | 如本项目属于政府购买服务，供应商不属于公益一类事业单位、使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织。 | 格式见《响应文件格式》“1-2 供应商资格声明书” |
| 3-3 | 其他特定资格要求 | 如有，见第一章《采购邀请》 注：如联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，均应当提供资质证书电子件或电子证照。 | 提供证明文件的电子件或电子证照 |
| 4 | 保证金 | 按照谈判文件的规定提交保证金。 |  |
| 5 | 获取竞争性谈判文件 | 在规定期限内通过北京市政府采购电子交易平台获取所参与包的竞争性谈判采购文件。 注：如本项目接受联合体，且供应商为联合体时，联合体中任一成员获取文件即视为满足要求。 |  |

  - 《符合性审查要求》见下表：

符合性审查要求

| 序号 | 检查因素 | 检查内容 | 是否允许澄清、说明或者更正 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 授权委托书 | 按谈判文件要求提供授权委托书； | 否 |
| 2 | 响应完整性 | 未将一个采购包中的内容拆分响应； | 否 |
| 3 | 投标报价 | 投标报价未超过采购文件中规定的项目/采购包预算金额； | 否 |
| 4 | 报价唯一性 | 供应商不能提供任何有选择性或可调整的最后报价（竞争性谈判文件另有规定的除外） | 否 |
| 5 | 响应有效期 | 响应文件中承诺的响应有效期满足谈判文件 中载明的响应有效期； | 否 |
| 6 | 实质性格式 | 标记为“实质性格式”的文件均按谈判文件要 求提供且签署、盖章的； | 否 |
| 7 | ★号条款响应 | 响应文件满足谈判文件第四章《采购需求》中 ★号条款要求的； | 否 |
| 8 | 进口产品 （如有） | 谈判文件不接受进口产品响应的内容时，供应 商所报产品不含进口产品的； | 否 |
| 9 | 国家有关部门对 供应商的所报产 品有强制性规定 或要求的 | 国家有关部门对供应商的投标产品有强制性规定或要求的（如相应技术、安全、节能和环保等），投标人的投标产品应符合相应规定或要求，并提供证明文件电子件： - 采购的产品若属于《节能产品政府采购品目清单》范围中政府强制采购产品，则供应商所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书； - 所投产品属于列入《网络关键设备和网络安全专用产品目录》的网络安全专用产品时，应当按照《信息安全技术网络安全专用产品安全技术要求》等相关国家标准的强制性要求，由具备资格的机构安全认证合格或者安全检测符合要求；（如该产品已经获得公安部颁发的计算机信息系统安全专用产品销售许可证，且在有效期内，亦视为符合要求） - 3）项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品，且属于强制性标准的，供应商应执行符合本市和国家的VOCs含量限制标准。 | 否 |
| 10 | 公平竞争 | 供应商遵循公平竞争的原则，不存在恶意串通，妨碍其他投标人的竞争行为，不存在损害采购人或者其他供应商的合法权益情形的； | 否 |
| 11 | 串通投标 | 不存在《中华人民共和国招标投标法实施条例》第四十条视为投标人串通投标的情形： （一）不同投标人的投标文件由同一单位或者 个人编制； （二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜； （三）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人； （四）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异； - 不同投标人的投标文件相互混装； - （六）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出； | 否 |
| 121 | 附加条件 | 响应文件未含有采购人不能接受的附加条件 的； | 否 |
| 13 | 其他无效情形 | 供应商、响应文件不存在不符合法律、法规和 谈判文件规定的其他无效情形。 | 否 |

- 谈判、响应文件有关事项的澄清、说明或者更正和最后报价

  - 谈判小组所有成员将集中与单一供应商分别进行谈判，并给予所有参加谈判的供应商平等的谈判机会。在谈判中，谈判的任何一方不得透露与谈判有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。

  - 在谈判过程中，谈判小组可以根据谈判文件和谈判情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动谈判文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

  - 对谈判文件作出的实质性变动是谈判文件的有效组成部分，谈判小组将及时以书面形式同时通知所有参加谈判的供应商。

  - 供应商应当按照谈判文件的变动情况和谈判小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人（若供应商为事业单位或其他组织或分支机构，可为单位负责人）或授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附授权委托书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

  - 响应文件的澄清、说明或者更正：

    - 谈判小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。

    - 谈判小组对响应文件进行审查，如发现供应商提交的响应文件存在不满足《符合性审查要求》的内容，如属于表中“不允许”澄清、说明或者更正的内容，则供应商响应文件按无效处理；如属于表中的“允许”澄清、说明或更正的内容，谈判小组将要求供应商在规定的时间内对响应文件进行澄清、说明或者更正。如供应商在谈判小组规定的时间内未作出必要的澄清、说明或者更正，或澄清、说明或者更正后仍不能满足采购文件要求的，则供应商的响应文件按无效处理。

    - 供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。谈判小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人（若供应商为事业单位或其他组织或分支机构，可为单位负责人）或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附授权委托书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。澄清、说明或者更正文件将作为响应文件内容的一部分。

  - 谈判结束后，谈判小组将要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。最后报价时间为谈判小组指定的时间，具体时间根据谈判进度另行通知。

  - 异常低价处理

    - 政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

（1）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；

（2）投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；

（3）投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；未设定最高限价的采购项目，以采购项目预算金额作为最高限价；

（4）评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

    - 评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第（1）项至第（4）项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第（3）项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

    - 评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。

    - 上述投标（响应）报价指按照本章3.2修正后的报价。

  - 谈判文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，谈判结束后，谈判小组将要求所有继续参加谈判的供应商在规定时间内提交最后报价，提交最后报价的供应商不得少于3家，但《政府采购非招标采购方式管理办法》第二十七条第二款规定的情形除外。谈判文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经谈判由供应商提供最终设计方案或解决方案的，谈判结束后，谈判小组将按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最后报价，但《政府采购非招标采购方式管理办法》第二十七条第二款规定的情形除外。

  - 最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。

  - 已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据谈判情况退出谈判。

- 最后报价的算术修正及政策调整

  - 最后报价须包含谈判文件全部内容，如最后分项报价表有缺漏视为已含在其他各项报价中，将不对最后报价进行调整。谈判小组有权要求供应商在评审现场合理的时间内对此进行书面确认，供应商不确认的，视为将一个采购包中的内容拆分响应，其响应无效。

  - 最后报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

    - 谈判文件对于报价修正是否另有规定：

□有，具体规定为：____________________________

■无，按下述3.2.2-3.2.5项规定修正。

    - 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

    - 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以总价为准，并修改单价；

    - 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

    - 同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。

    - 修正后的报价经供应商书面确认后产生约束力，供应商不确认的，其响应无效。

  - 支持中小企业政府采购政策的价格调整：只有符合第二章《供应商须知》3.3条规定情形的，可以享受中小企业扶持政策，用扣除后的价格参加评审；否则，评审时价格不予扣除。

    - 对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，对小微企业报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

    - 对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，且接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的联合体或者大中型企业的报价给予4%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

    - 组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

    - 价格扣除比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。

    - 中小企业参加政府采购活动，应当按照谈判文件给定的格式出具《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。

    - 监狱企业提供了由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的，视同小微企业。

    - 残疾人福利性单位按谈判文件要求提供了《残疾人福利性单位声明函》的，视同小微企业。

    - 若供应商同时属于小型或微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位中的两种及以上，将不重复享受小微企业价格扣减的优惠政策。

  - 非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定（如涉及）：当供应商因产品相同或最后报价相同时将被优先推荐为成交候选人。

  - 支持本国产品政府采购的价格调整：只有符合第二章《供应商须知》3.2条规定情形的，可以享受本国产品支持政策，用扣除后的价格参加评审；否则，评审时价格不予扣除。

    - 本项目既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

    - 当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

    - 供应商提供本国产品参加政府采购活动的，应当按照采购文件给定的格式出具《关于符合本国产品标准的声明函》或提供财政部会同有关部门规定的有关证明文件，否则视为非本国产品。

- 谈判环节及提交最后报价后如出现以下情况的，供应商的响应文件无效：

  - 供应商对实质性变动不予确认的；

  - 不满足谈判文件★号条款或谈判文件技术指标超出谈判文件《采购需求》中主要技术参数允许偏差的最大范围的（如有）；

  - 未按照谈判小组规定的时间、逾期提交最后报价的；

  - 如供应商的最后报价超过谈判文件中规定的项目/采购包预算金额或者项目/采购包最高限价的；

  - 响应文件中出现可选择性或可调整的报价的（谈判文件另有规定的除外）；

  - 最后报价出现前后不一致，供应商对修正后的报价不予确认的；

  - 其他：   无   。

4.8评标方法和评标标准

■最低评标价法，指响应文件满足竞争性谈判文件全部实质性要求，且投标报价最低的供应商为成交候选人的评标方法。

- 4.8.1采用最低评标价法时，提供相同品牌产品（单一产品或核心产品品牌相同）的不同供应商参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照下述方法确定一个参加评标的供应商，其他响应文件为无效文件。

■随机抽取

□其他方式，具体要求：_____

- 评定成交的标准与确定成交候选人名单

  - 谈判小组将从质量和服务均能满足谈判文件实质性响应要求的供应商中，按照最后报价（如有按本章节进行算术修正或政策调整的，以修正或调整后的最后报价计算）由低到高的顺序提出  三  名成交候选人，并编写评审报告。

  - 谈判小组要对评审结果进行复核，特别是对排名第一的、响应文件被认定为无效的情形进行重点复核。

- 报告违法行为

  - 谈判小组在评审过程中发现供应商有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为时，应当及时向财政部门报告。

# 第四章   采购需求

一、指导思想

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神和习近平总书记对北京系列重要讲话精神，坚持以人民为中心的发展理念，依托广播电视传输覆盖网，加快建立“上下贯通、综合覆盖、安全可靠、精准高效”的应急广播系统，最大程度减轻灾害事故造成的损失，为推动完善应急管理体系提供支撑。

二、建设原则

根据国家应急广播体系建设总体要求和实施意见有关要求，结合怀柔区实际情况，按照统筹发展、分级负责、协同合作、整合资源、平战结合、融合创新、安全可靠、精准高效的原则，以满足各级政府和基层组织行政管理、日常宣传、应急信息快速发布为主要目标，依托广播电视现有基础设施，建设区、镇乡（街道）、行政村（社区）三级贯通的全区应急广播系统。在实现应急广播信息发布的同时，满足区、镇乡（街道）、行政村（社区）应急信息发布和应急指挥需求，实现全天候、全方位、全时段的应急广播信息发布，有效提升政府应急管理能力，最大限度减少社会公共资源和人民群众生命财产损失，为服务怀柔区应急管理工作提供有力保障。

三、建设需求

按照《北京市应急广播建设实施方案》要求，应急广播主动发布终端人口覆盖率达到100%，全区100%的行政村部署2套以上应急广播主动发布终端，20户以上自然村部署1套以上应急广播主动发布终端。怀柔区应急广播将建设1套区级应急广播平台，搭建1套传输覆盖网络，部署635套主动发布终端等设施，向上对接市级应急广播平台，横向对接区应急、园林、水务、气象、地震五个应急预警发布部门，向下对接镇乡（街道）、行政村（社区）等，全面覆盖16个镇乡（街道）、283个行政村和37个社区。2026年上半年使用市级转移支付资金完成建设怀柔区区级应急广播平台建设、传输覆盖网络适配、怀柔北部山区汤河口镇、琉璃庙镇、宝山镇、长哨营满族乡、喇叭沟门满族乡五个镇乡级应急广播平台建设、84个行政村和1个社区终端建设及相关网络租赁。其中，汤河口镇、琉璃庙镇、宝山镇覆盖全部行政村（社区），长哨营满族乡、喇叭沟门满族乡分别覆盖6个行政村。该系统须通过等保二级和国密二级的测评（测评费用不包含在本次采购中）。待后续资金落实后启动其他11个镇乡（街道）、199个行政村和36个社区建设，180天内完成全部建设。

四、本项目严格遵循国家相关行业标准和规范，具体如下：

- 《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）；

- 《基本建设项目建设成本管理规定》（财建[2016]504号）；

- 《广播电视安全播出管理规定》（国家广播电视总局令第62号）；

- 《调频广播接收机测量方法》（GB/T 6163-2011）；

- 《数据中心设计规范》（GB 50174-2017）；

- 《视频安防监控系统工程设计规范》（GB 50395-2007）；

- 《入侵报警系统工程设计规范》（GB 50394-2007）；

- 《信息安全技术 网络安全等级保护基本要求》（GB/T 22239-2019）；

- 《信息安全技术 网络安全等级保护定级指南》（GB/T 22240-2020）；

- 《信息安全技术 网络安全等级保护安全设计技术要求》（GB/T 25070-2019）；

- 《信息安全技术 信息系统密码应用基本要求》GB/T 39786-2021；

- 《广播电视网络安全等级保护定级指南》（GY/T 337-2020）；

- 《应急广播系统总体技术规范》（GY/T 383-2023）；

- 《应急广播平台接口规范》（GY/T 384-2023）；

- 《应急广播消息格式规范》（GY/T 385-2023）；

- 《应急广播系统资源分类及编码规范》（GY/T 386-2023）；

- 《县级应急广播系统技术规范》（GY/T 387-2023）；

- 《应急广播系统数字签名技术规范》（GY/T 389-2023）；

- 《模拟调频广播应急广播技术规范》（GY/T 390-2023）；

- 《中波调幅广播应急广播技术规范》（GY/T 391-2023）；

- 《有线数字电视应急广播技术规范》（GY/T 393-2023）；

- 《应急广播大喇叭系统技术要求和测量方法》（GY/T 394-2023）；

- 《卫星直播应急广播技术要求和测量方法》（GD/J 051—2014）；

- 《地面数字电视应急广播技术规范》（GD/J 087-2018）；

- 《应急广播适配器技术要求和测量方法》（GD/J 128-2021）；

- 《应急广播平台工程建设技术标准》（GY/T 5093-2020）；

- 《应急广播系统建设技术白皮书（2020版）》。

- 采购标的

| 序号 | 项目 名称 | 采购包 预算金额 （万元） | 数量 | 简要技术需求或服务要求 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 怀柔区应急广播建设 | 2287.6402 | 1 | 根据采购人要求将建设怀柔区应急广播系统，满足区、镇乡（街道）、行政村（社区）实时应急信息发布和应急指挥需求，为推动完善应急管理体系提供支撑。 | 不接受进口产品 |

- 商务要求

- 交付

2026年5月30日前完成怀柔区区级应急广播平台建设、传输覆盖网络适配、怀柔北部山区汤河口镇、琉璃庙镇、宝山镇、长哨营满族乡、喇叭沟门满族乡五个镇乡级应急广播平台建设、84个行政村和1个社区终端建设及相关网络租赁。其中，汤河口镇、琉璃庙镇、宝山镇覆盖全部行政村（社区），长哨营满族乡、喇叭沟门满族乡分别覆盖6个行政村。该系统须通过等保二级和国密二级的测评，测评费用不包含在本次采购中。

待后续资金落实后启动其他11个镇乡（街道）、199个行政村和36个社区建设，180天内完成全部建设。

2. 付款条件（进度和方式）

根据资金拨付进度，按照上半年建设资金预付上半年建设资金的90%，安装调试完毕验收后拨付上半年建设资金的10%。

待下半年资金落实后，预付下半年建设资金的50%、到货清点无误后拨付下半年建设资金的30%、安装调试完毕验收后拨付剩余尾款。以财政资金拨款为准。

3. 售后服务（质保期）

质保期：三年

- 技术要求

- 1.建设区级应急广播平台

- 1.1在国产信创服务器上部署应急广播平台软件，包括接入处理、调度控制、监管考核、媒资、智慧运维、视频融合指挥、综合可视化系统，实现应急广播消息接入处理功能。

- 1.2搭建安全保障子平台，包括信息安全设备和网络安全设备，实现区级应急广播平台的国密算法内容加密及网络安全保障。

- 1.3利旧融媒体中心指挥大厅为应急广播指挥大厅，建设应急广播大屏以及相关设施，实现区级应急广播平台的可视化管理和运维。

- 1.4与相关外延系统对接，包括与市级平台对接，并与应急消息发布部门对接，如怀柔区应急局、地震局、气象局、水务局、园林绿化局，并预留其他系统的对接接口，实现区级应急广播平台的上下贯通，前后通达，避免区级平台成为信息孤岛，加强应急广播平台与现有资源的互联互通。

- 2.完善区级传输覆盖

与广播电视频率频道播出系统对接，实现应急广播信息通过频率频道系统传输播发。与区融媒体中心对接，部署应急广播适配器，实现应急广播信息在融媒体APP中播发。与5个横向应急预警发布部门对接，部署5套应急信息接入前置系统，实现应急信息多渠道获取。

- 3.街镇及以下应急广播前端建设

在2个街道、14个乡镇建设应急广播分控平台，实现应急广播信息发布。

- 4.部署应急广播终端

为进一步发挥怀柔区应急广播平台的功能，增加应急广播消息的覆盖面积，扩大应急广播消息的覆盖人群，满足应急广播的覆盖特点，本项目终端建设内容为：

在2个街道建设4套高可靠性终端，在14个乡镇建设28套主动发布终端（多模收扩机），在37个社区建设37套高可靠性终端，在283个行政村建设283套主动发布终端（多模收扩机）、283套高可靠性终端。

- 5.租赁传输覆盖链路

为保障整个区级应急广播系统的数据交互，本次计划采用租赁的方式，实现应急广播系统各部分的之间链路打通。网络租赁包括：区平台到市平台、横向单位、融媒体、乡镇、街道、社区、行政村、终端的链路租赁。

- 设备采购清单及参数要求

注：标记“▲”为本项目核心产品，提供相同品牌产品的不同供应商参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标。

| 第一部分 直接建设 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、区应急广播平台 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备及软件名称 | 单位 | 数量 | 技术指标（参数） | 设备配置原则 |
| 一 | 平台软件 |  |  |  |  |
| 1 | 应急广播平台软件系统 |  |  |  |  |
| 1.1 | 接入处理系统 | 套 | 1 | - 信息接入子系统 1) 具备接入节点的参数配置和管理功能，包括对接入节点的增加、删除、修改操作，以及对接入节点IP地址、端口、数字证书信息的配置和管理。 2) 具备接入节点的开通和关闭功能，系统接收到被关闭节点的信息不予处理。 3) 具备身份鉴别功能：通过接口的IP地址、端口、主机名等身份信息对访问者进行认证。4) 具备对接入的应急广播消息按照GY/T 384进行解析和验证的功能。 5) 支持和响应上级应急广播平台发送的应急广播消息播发请求，能正确处理未到时、已到时未过期、已过期三种时间指令，并反馈正确的播发状态、应急广播适配器状态及终端状态。 6) 具备播发应急广播播发请求的功能，支持向下级应急广播平台发送应急广播播发请求，并接收下级的播发结果反馈信息。 7) 支持和响应上级应急广播平台发送的播发状态查询请求，并反馈查询请求结果。 8) 支持和响应上级应急广播平台发送的某时间段的播发记录查询指令，并反馈查询结果。 - 2.信息处理子系统 1) 具备通过系统界面进行信息提示和告警功能； 2) 具备应急信息/应急广播消息的解析、存储功能：可以解析、存储应急信息/应急广播消息的来源单位、信息/消息ID、事件类型、事件级别、播发起止时间、播发内容； 3) 具备应急信息/应急广播消息查询功能：可以查询查看应急信息/应急广播消息的事件来源、事件类型、事件级别、创建时间； 4) 具备应急信息/应急广播消息处理状态的展示功能，包括未处理、处理中、已处理； 5) 具备应急信息/应急广播消息处理日志的记录和查询功能。 3.信息制作子系统 1) 具备文本、语音、图像文件的导入功能。 2) 支持自动检测应急信息中是否带有语音文件，当发现未上传语音文件时，将接收到的应急广播文本内容(至少包含汉语)自动转换成语音文件：支持2000 字以内的文字转语音功能，支持敏感词过滤，支持关键字过滤。 3) 支持接收实时音频流(rtsp和rtmp)并存储成mp3文件。 4)支持将接收到的音额文件（MP3)转化成音频流，支持RTP、RSTP、RTMP、UDP-TS、HTTP，音频流支持32Kbps、64Kbps、128Kbps、320Kbps 码率的音频流:平台可设置音频文件的播出码率，以减少通道占用带宽。 4.审核播发子系统 1）具备对制作完成的应急广播消息进行搜索查询的功能； 2）具备对制作完成的应急消息的查看监听功能； 3）具备审核播发状态展示功能，包括：已审核，未审核，无需审核。 | 应急信息和应急广播消息的接入、验证和反馈功能，平台系统基础功能，部署在应用服务器中 |
| 1.2 | 调度控制系统 | 套 | 1 | 1.资源管理子系统 1) 具备管理辖区内应急广播系统资源的信息管理和维护功能，包括资源的增加、删除、修改，以及对资源编码、属性、参数配置的管理，资源编码应符合GY/T 386-2023。 2) 具备应急广播系统资源状态获取及显示功能：支持获取并展示应急广播系统资源的状态。 3) 具备应急广播系统资源信息的查询和统计功能。 4) 具备应急广播系统资源导入导出功能：支持excel文件格式的应急广播系统资源数据导入导出功能。 2.资源调度子系统 1) 调度预案生成：根据应急广播消息的事件类型、事件级别、覆盖区域、语言相关参数从系统中获取相关的应急广播传输覆盖资源，生成相关的调度预案。 2) 调度方案生成：根据应急广播消息播发的实际需求，结合调度预案，生成的本次资源调度的解决方案。 3) 预案及方案管理：支持调度预案及方案查询、编辑和维护。 4) 播发任务管理：能够对播发任务进行取消和重发操作。 5) 播发任务流程跟踪：根据调度方案生成的若干个播发进行播发状态监测和图形化展示。 6) 播发优先级处理：具备根据优先级进行应急广播播发任务调度的功能，当应急广播系统资源使用冲突时，优先播发高级别应急广播播发任务。 3.生成播发子系统 1) 具备应急广播消息文件的封装功能：能够对应急广播信息主体文件、应急广播节目资源文件、应急广播消息指令文件进行签名保护并封装，签名格式符合GY/T 389-2023，封装格式符合GY/T 385-2023。 2) 通过网络将应急广播消息发送到对应的广播电视台频率频道播出系统、应急广播传输覆盖网，并接收应急广播适配器的接收处理反馈结果。 3) 支持获取各通道播发状态，并展示播发进程，对异常情况进行记录与展示；当分发传输失败，可重新发送。 4.终端管控子系统 具备通过直属应急广播适配器实现终端管控的功能，与应急广播适配器的接口协议符合GY/T 394-2023附录A的要求。终端/适配器回传信息接收处理功能，协议符合GY/T 394-2023附录B的要求。 1）支持对应急广播适配器的参数配置功能，包括网络参数、应急广播系统资源编码、回传参数、白名单配置； 2）支持对应急广播适配器的数据查询功能，包括输入输出通道、播发记录、故障详情查询功能； 3）支持通过应急广播适配器发出指令控制应急广播终端功能； 4）支持语音切播，具备对话筒、电话播发方式进行管理的功能； 5）具备播发控制功能，支持通过控制终端系统前端设备，向所辖区域内应急广播终端进行广播的功能； 6）支持分区域播发控制； 7）与管控范围内的适配器和终端保持心跳维持功能：支持通过网络获取适配器/终端发送的心跳数据包； 8）具备终端/适配器工作状态获取能力：能够主动查询终端/适配器工作状态，或获取终端/适配器主动上报的工作状态； 9）具备终端/适配器工作参数获取能力：可以主动查询终端/适配器工作参数，或获取终端/适配器主动上报的工作参数，参数包括终端音量、本地地址、回传地址、终端资源编码、物理地址编码、故障代码、设备类型、硬件版本号、软件版本号、信号状态、有线频率、FM频点扫描列表、FM当前频点、FM维持指令模式； 10）具备终端/适配器故障与恢复参数获取能力； 11）具备终端/适配器任务切换、播发结果、播发记录的获取能力。 5.效果评估子系统 1) 具备播发效果自评估功能：对本级应急广播系统的运行状态、播发状态、播发内容、响应情况进行采集，并计算展示播发覆盖率，评估播发效果。 2) 具备查询统计功能，支持对应急信息、应急广播消息、播发效果的检索与查询。 3) 具备任务内容展示功能：支持对所有任务进程列表查看，支持显示本次广播的任务状态、事件类型、事件级别、持续时间、下发路径、节点广播覆盖率 4) 具备任务监听功能：支持监听正在播放的广播内容。 5) 具备播发效果展示功能：展示应急广播消息目标覆盖区域、调度方案覆盖区域、实际覆盖区域，显示调用资源、覆盖范围、覆盖人口的信息。 6.运维管理子系统 1）具备资源状态监控功能：支持通过心跳监测区域内资源状态，以及解析资源状态上报数据来更新资源的状态，支持进行资源状态的展示； 2）具备日志管理功能：对管理应急广播平台的各类日志数据，具体包括系统登录日志、用户操作日志、系统运维日志； 3）具备资源故障报警功能：对辖区内应急广播系统资源的运行状态进行监控，发生故障后，进行自动报警； 4）具备系统故障报警功能：对系统的关键进程、设备和网络的运行状态进行实时监控，系统发生故障后，进行自动报警； 5）具备接收资源信息同步数据的功能：接收下级应急广播平台主动上报的资源信息运维数据和主动发出资源信息数据运维请求后收到下级应急广播平台上报的资源信息同步数据，接口协议符合GY/T 384内容； 6）具备上报应急广播系统资源信息同步数据的功能：系统接收到上级应急广播平台运维数据请求后根据请求的条件将符合要求的应急广播系统资源信息上报给上级应急广播平台，系统自动提取在应急广播系统资源信息修改后未上报的数据并打包将这些数据主动上报到上级应急广播平台，接口协议符合GY/T 384内容； 7）具备接收应急广播系统资源状态同步数据的功能：接收下级应急广播平台主动上报的应急广播系统资源状态变化数据和当前平台发出应急广播系统资源状态运维数据请求后接收到的下级应急广播平台的上报数据，接收到下级应急广播平台的资源状态变化数据后更新本平台相关资源的状态，接口协议符合GY/T 384内容； 8）具备上报资源状态同步数据的功能：平台接收到上级应急广播平台发送的应急广播系统资源状态运维数据请求后根据请求条件将符合条件的数据上报到上级应急广播平台，主动上报时当前平台检查到有应急广播系统资源的状态发生变化时主动上报到上级应急广播平台，接口协议符合GY/T 384内容； 9）具备播发记录查询功能：能够对下级应急广播平台发起播发记录查询请求，并接收解析下级应急广播平台反馈的播发记录数据，接口协议符合GY/T 384内容； 10）具备应急广播消息播发状态查询功能：可以向上级/下级代发平台或适配器查询当前应急广播消息播发状态，接口协议符合GY/T 384内容； 11）具备应急广播消息播发状态反馈功能：在接收到上级/下级应急广播平台的播发状态查询指令后，可以向上级/下级应急广播平台反馈当前应急广播消息播发状态，接口协议符合GY/T 384内容。 7.安全服务子系统 1）安全服务子系统包括证书安全代理、签名验签服务等； 2）具有数字签名功能，采用国密算法，按照国家标准规范执行； 3）对平台接收到的应急广播消息进行签名验证，以及对发送的应急广播消息进行签名； 4）具备用户鉴权认证机制，市平台与上级应急广播平台之间、调频台站/有线前端之间的数据交互，以及传输覆盖网下发的控制及唤醒指令，均应进行签名保护，具备防攻击、防篡改机制。 8.系统管理子系统 1）登录/退出：支持以用户名和密码方式实现登录和退出 2）用户管理：支持用户信息的管理，包括增加、删除、修改用户，修改用户登录密码。 3）角色/权限管理：支持对用户角色、权限的配置管理。 4）日志管理：具备对系统操作日志存储、查看功能。 5）数据维护功能：具备基础数据维护功能，支持组织机构管理、行政区域管理、地址管理、支持所属区域的增删改查。 6）参数配置管理：具备系统运行参数的配置管理功能，包括：数据库链接、网络服务地址、网络服务端口号。 7）软件运行模式设置功能：可以配置为全自动播发流程/人工确认模式 8）优先级设置功能：具备根据事件级别、事件类型、来源单位进行应急广播消息播发任务优先级设置的功能。 | 资源管理、调度、终端管理等功能，平台系统基础功能，部署在应用服务器中 |
| 1.3 | 快速通道传输系统 | 套 | 1 | 一、资源快速匹配管理：资源匹配包括对播发适配器的资源匹配、对终端播发资源匹配、对播发区域匹配、对平台资源匹配。 1.播发适配器资源匹配：快速匹配系统内播发适配器资源，根据要求自动控制相应播出设备播出应急广播音视频节目，同时在对应的传输通道中插入传输覆盖指令； 2.终端播发资源匹配：快速匹配系统内终端资源，根据不同通道的传输覆盖指令传输机制，要求终端锁定并接收该指令，及时开机响应； 3.播发区域匹配：根据播发指令和本级应急广播资源可用情况，快速匹配播发区域，具备本级播发、通知下级播发、申请上级播发等功能； 4.资源信息快速同步：实现资源数据的快速采集同步，包括软件系统、参数配置、资源属性维护等，如地理位置、资源归属地/资源级别、覆盖区域、覆盖人口等属性管理。 二、快速播发流程管理：快速播发通道相比于普通应急广播通道时延要更小，主要是对播发流程进行了优化，对终端播发内容进行预置。 1.流程优化：根据快速通道时效性要求，对播发流程进行优化，提升播发效率。 2.信息预置 （1）预置音效：在平台预置音效，首先根据解析的信息判断预警/速报信息的类型和级别等，然后选择对应的音效； （2）预置语音：根据语音需要展示内容的具体要求，首先根据解析的信息判断预警/速报信息的类型和级别等，提前预置内容，空白处内容根据解析的具体内容自动进行填充； （3）预置图片：根据图片需要展示内容的具体要求，首先根据解析的信息判断预警/速报信息的类型和级别等，提前预置图片所示内容。 3、信息审核 （1）人工审核：通过人工方式完成审核，对于预警/速报信息这种紧急信息，且信息发布部门权威、内容无需变更的情况，可关闭审核流程； （2）自动审核：通过自动方式完成审核，对于预警/速报信息这种紧急信息，且信息发布部门权威、内容无需变更的情况，可省略该步骤。 三、快速播发预案管理：快速预案主要包括一键预案功能，对系统的下发方案一键生成，并且可在下发之前提前做好预案模板，方便下发广播时使用。 1．快速资源调度 （1）调用预案：直接调用已有的应急预案不会占用太多的时间，所以在处理预警/速报信息时，不经过调度算法环节，直接调用已有应急预案可以节省时间； （2）紧急流程：或根据实际情况，在重点紧急情况下，系统可选择抛弃资源调度环节，直接进行全网播发。 2．预案模板功能 （1）一键预案功能：速报消息在播发时，应当进行全通道传播。具备一键预案功能，提高速报消息的传播效率； （2）广播类型：针对中波、调频等广播类型的网络资源，应急预警/速报消息以纯音效/语音形式发布； （3）电视类型：针对有线/地面数字电视等可展示图像的网络资源，速报消息以图片以及图片+音效/语音形式发布； （4）接口调用：快速预案库数据库调用接口。 3．快速消息封装 （1）快速封装：根据平台具备的传输方式，根据相应的应急广播协议进行封装，为提高处理效率，提前预置消息封装信息； （2）消息插入：应急广播消息播发必不可少的环节，通过自动切换/插入实现； （3）消息级别：具备红、橙、黄、蓝四种颜色，分别代表了红、橙、黄、蓝各个级别的预警信息。 | 播发适配器的资源匹配、对终端播发资源匹配、对播发区域匹配、对平台资源匹配。平台系统基础功能，部署在应用服务器中 |
| 1.4 | 监管考核系统 | 套 | 1 | 应急广播监管考核系统要求负责对下级分控平台回传的平台、适配器、终端的状态数据和消息的播发状态进行实时监测。依据采集的日常广播数量、在线率、故障处理时长，对各分控应急广播平台进行考核评分评比，并按照月度、季度、年度对运行维护情况和应急消息播发情况进行考核评分评比。要求包括：系统运行状态检测、应急广播播发状态监测、应急广播资源监管、应急演练监管和日常考核等模块。共同支撑对应急广播调度控制系统的监管。 （1）周期性考核：能够按照月度、季度、年度对下级分控平台运行维护情况和应急消息播发情况进行考核评分评比。 运行维护评分：系统能够按照月度、季度、年度对下级分控平台的运维情况，平台、适配器、终端的运维故障时间进行考核评分。 应急消息播发情况评分：系统能够按照月度、季度、年度对下级分控平台的应急消息播发情况、广播消息覆盖率进行考核评分。 （2）日常运维考核：对下级分控平台的日常运行情况进行考核。 （3）播发覆盖效果考核：对下级平台反馈的应急广播消息的覆盖情况和覆盖效果进行考核。 | 负责对下级分控平台回传的平台、适配器、终端的 状态数据和消息的播发状态进行实时监测。平台系统基础功能，部署在应用服务器中 |
| 1.5 | 媒资系统 | 套 | 1 | 1.媒资库及权限管理。 2.媒资元数据管理。 3.媒资加密及解密管理。 4.支持媒资标签管理，多级标签管理。 5.支持协同过滤，sumaSLR，热点推荐等多种智能推荐算法。 6.支持媒资的下载及预览功能。 7.支持媒资检索功能。 8.支持图片、视频、音频、视频流、音频流、文本、压缩包等. 9.支持文件上传，断点续传等功能。 10.支持远程媒资管理，支持多路远程地址及负载均衡。 11.文本转语音注入。支持原有文本媒资转换为语音媒资。 1)支持多级审核流程管理，支持可视化编辑流程。 2)支持流程任务管理，任务审批，支持审核内容显示可配置化。 3)支持流程节点分配给个人或者组织。 4)支持流程进度预览。 | 资料存储、数据管理，平台系统基础功能，部署在应用服务器中 |
| 1.6 | 智慧运维系统 | 套 | 1 | 1.监控指标管理，支持内置指标及自定义指标。 2.监控设备类型管理。支持服务器、交换机、防火墙、适配器。 3.支持监控服务管理，同一个设备类型可以添加多个监控服务。可支持监控设备整体及各个进程。 4.支持监控服务协议配置：支持promethues、http（配置接口地址，鉴权信息）、snmp（配置community信息）、syslog、ssh（登录账号密码）。 5.支持监控服务各个监控指标告警阈值设置。支持订阅/取消告警接口。 6.支持服务器监测：cpu使用率、内存使用率、出入网络速率、硬盘使用率、硬盘读写速率、cpu各个核使用率。 7.支持交换机监测：cpu使用率、内存使用率、所有网口信息状态、网口速率。 8.支持防火墙：cpu使用率、内存使用率。 9.支持适配器：支持获取链路延时数据、告警信息。 10.支持历史数据统计：1小时、24小时、一周、一月。 11.支持应急广播各模块监测，支持cpu使用率、内存使用率监测。 12.支持各个模块历史数据统计：1小时、24小时、一周、一月。 13.支持应急广播模块服务管理，添加，修改，删除，支持各个模块状态信息展示。 14.支持模块服务监控接口管理，添加，修改，删除，启用，停用功能，支持按照服务、状态、接口名查询监控接口。 15.监测接口请求详细信息查看，响应时间，发送参数，返回，请求地址，所属服务等信息。 16.监测接口及服务统计报表查询，支持按天，周，月，年查看统计成功率。查看不同接口访问总次数、成功次数、失败次数统计。 17.支持设备链路网络拓扑展示，支持设备在线状态展示。 18.支持服务器、网络设备、防火墙设备等展示设备设备状态及详细信息。 19.支持链路状态展示，支持应急广播消息链路延时监控。 20.支持用户操作日志及系统日志管理。显示日志类型、日志时间、操作内容、操作用户、操作服务。支持多条件查询。支持日志删除、详情查看。 21.支持告警编码管理：编码、名称、内容、级别。 22.支持订阅告警列表查看。 23.支持告警通知设置：支持邮件通知。 24.支持实时告警、历史告警、屏蔽告警查看。支持告警名称、设备、级别、服务来源、告警时间。 25.支持告警忽略及恢复，支持告警删除及详情查看。 26.支持查看各个进程日志，支持配置日志路径，规则，支持网页上直接查看日志信息。 27.手动及定时执行平台健康检查。 1)检查所有服务器各进程cpu、内存、磁盘是否都有超出设置的阈值，如果超出后支持告警。存储支持指定目录监测，支持手动清理及自动清理策略设置，自动清理策略支持按时间清理及按照容量清理，支持最小清理空间设置（达到最小清理空间立即停止清理）。 2)支持应急广播任务监测及告警。 3)检查平台及媒资各个服务进程是否启动，iptables端口是否开放。未启动支持告警，支持进程手动重启。 4)检查时钟是否同步。 5)检查数据库是否同步，支持手动切换主备。 6)检查媒资ftp是否正常，支持修改ftp密码功能。 28.支持检测报告导出。 29.班次管理：系统具备新建、编辑、删除、查询班次等功能。可根据需求创建不同上下班时间段的班次，支持通过别名、名称进行数据筛选。 30.排班管理：排班管理支持手动排班、自动排班、导出 Excel 报表等功能。新建排班时可以选择按天排班和按周期排班。同时又提供手工调整功能，用户能够对排班结果进行调整。 31.自动排班：支持自定义配置排班周期，可选择使用当前周期进行排班，实现自动排班的功能同时支持用户手动调整班次。 32.开始值班：支持系统内完成交接班工作，提高工作效率，实现值班期间所有值班记录的无纸化管理。开始值班前需确认交接班日志、交接遗留问题等，如没有问题点击开始值班后正式进入值班状态；在正式交接班后，接班人员就可以在当班期间录入自己需要填报的各种值班记录。 33.结束值班：结束值班支持线上填写值班日志并完成交班工作；交班后将不再允许修改值班日志，保证值班日志的真实性和准确性。 34.值班点名：发送一键点名指令后，系统自动依次对值班人员发起点名任务，在值班系统出现点名弹框。 35.广播任务列表：广播任务列表展示出所下发的广播记录，与平台上广播列表同步，下发的广播都在此页面可以看到，也可根据页签筛选等待执行、广播中、广播完成、广播失败几种类型进行相应展示，点击某条记录也可查看广播级别、类型、区域等详情信息。 36.广播消息列表：消息列表展示出平台中一些操作产生的消息信息，如广播下发、媒资制作、平台注册等操作信息，同样可进行未处理、处理中、已处理页签的分类查看。 37.应急事件列表：应急事件列表展示应急事件的记录信息，如突发事件、安全事件、卫生事件等。 38.广播任务统计：广播任务统计图以柱状图的方式展示了相应区域某段时间的广播任务情况，用户可以进行区域、开始时间、结束时间的选择查看不同级别的广播数量分布情况。 39.监测地图展示：APP选中监测按钮，便进入监测地图展示界面，可在地图上直观展示下级平台、村村响、适配器、终端等资源的实时状态，选中相应的资源，便会在地图上展示出对应的资源图标，点击资源图标可展示资源的经纬度、状态等详情。 40.资源管理：资源管理分为台站前端列表、平台列表、设备列表、救灾物资列表、终端列表、资源回传列表、终端状态统计这些子模块。 | 对平台的的运维进行智慧化管理，平台系统基础功能，部署在应用服务器中 |
| 1.7 | 视频融合指挥系统 | 套 | 1 | 1.支持接收应急广播平台广播，即时接收消息、任务或通知。 2.支持自动提示，声音提示。 3.支持系统人员通讯录功能。 4.支持用户拨打电话、发送短信，视频通话功能。 5.支持用户在线状态展示。 6.支持事件预案管理。 7.支持指定事件发生位置经纬度。 8.支持指定相关成员及应急资源加入预案。 9.支持下发预案任务，支持配置预案内容、指派人员、指定地点、执行时间。 10.地图支持指定目标地点。 11.支持导出预案内容，用于打印整个指挥预案。 12.支持预案预演，支持在地图上单步自动执行预案任务，显示各个任务的位置，内容，执行人信息，支持设置单步间隔时长，直观显示整个预案任务执行的全过程。 13.支持使用预案开始指挥任务。 14.支持与现场人员手机进行点对点通话。 15.支持对参与人员下发任务，查看任务执行状态。 16.支持参与人员位置上报，地图显示该人员实时坐标位置。 17.支持现场人员上报任务执行状态，统一查看各个任务执行状态。 18.支持现场人员文字、图片、视频多种形式反馈现场情况，实时查看。 19.支持现场人员任务执行考核，可以为执行完成任务的人员打分，考核内容存档 20.支持导出整个指挥任务的详细资料，支持查询并为后续任务提供经验。 21.支持摄像头画面监看。 22.支持多画面监看展示，支持1,2,4,9,16分屏设置。 23.支持现场人员手机画面查看功能。 24.支持监控录制及回看。 25.支持现场人员手机，指挥中心大屏入会，支持多个终端入会。 26.支持会议控制：启停，加人，踢人功能。 27.支持会议议程设置，支持议程切换启停。 28.支持会议议程画面设置：支持多画面设置。支持会议议程转发目的设置，转发目的支持用户或角色。单个议程可以包含多组转发。 29.支持会议音频全局音频设置，支持多个音频混音设置。 30.支持议程画面预览。 31.支持会议角色管理，修改角色用户，支持正在进行的会议修改画面按照修改后的角色人转发。 32.支持一键报警设备一键上报。 33.平台接收到一键报警后，客户端提示是否接听。 34.用户选择接听后，可以与一键报警器进行双向音频通话，并可以观看一键报警器摄像头图像。 | 应急指挥系统的视频、音频、数据、文字等媒体，平台系统基础功能，部署在应用服务器中 |
| 1.8 | GIS地图 | 套 | 1 | GIS地图应用提供地图服务、空间数据访问与管理服务，提供涵盖数据加载、数据转换、类型转换、数据浏览和编辑、地图制图、场景操作、布局排版和打印等在内的所有常规的GIS功能，可以满足应急广播平台使用需求。 1.支持大多数主流计算机平台上，支持国产化操作系统等运行环境；支持GB18030中文编码字符集。 2.具有良好的开放性，遵循国际主流IT标准：网格协议TCP/IP、HTTP，WEB、XML，遵循ISO、FGDC、OGC规范，支持UML统一建模语言。 3.具有良好的可伸缩性、通用性和兼容性，支持从上到下多个产品层次，支持无缝地扩展和升级。 4.B/S构架，支持包括快速定位、图层管理，缩放等功能模块；支持基本的地图浏览、空间和属性查询、统计图表和报表生成、地图符号化。 5.支持数据视图和地图视图的动态切换，提供比例尺，图例，对象，动态文本等地图整饰元素。 6.2D地图，通用的瓦片格式（png或jpg），支持电子矢量图和卫星影像图。 7.提供元素选择、要素识别、查找、坐标定位、Html弹出框等地图浏览工具 | 通过计算机系统B/S构架，支持包括快速定位、图层管理，缩放等功能，部署在应用服务器中 |
| 1.9 | 综合可视化系统 | 套 | 1 | 应急广播平台软件应具备独立的大屏综合可视化功能并根据具体项目定制开发，根据应急广播业务需要，选择性进行业务展示。对于需要展示的内容，首先要进行数据汲取及分析。根据可视化展示的要求，由展示上屏模块完成数据转译、可视化实时渲染、可视化显示输出。基础应具备以下系统功能： 1) 具备GIS地图与大屏综合显示功能，并可实现本级应急广播系统资源信息与状态监测展示、应急广播消息播发过程展示、播发效果评估展示、报警提示和信号展示。 2) 媒资制作展示：循环动态展示媒资制作的详情。 3) 消息通知展示：展示国家应急中心、省应急办、本地等各类消息通知，使用不同颜色标示不同级别的广播消息，最新的消息会高亮展示。 4) 调度发布展示：通过GIS地图展示应急事件调度和发布过程。 5) 下发流程及反馈评估展示：展示广播播发的详细流程及反馈评估，并详细显示每一步的具体信息，展示预期/实际的覆盖人口、面积以及节点到达详情列表。 6) 大数据统计展示：将平台可用情况、平台数量、广播情况、资源类型、资源数量、广播成功率进行统计，统计数据实时更新。 7) GIS反馈与流程展示：展示广播播发的详细流程及反馈评估。 8) 终端管理展示：GIS地图显示所属终端的具体位置信息及状态，大数据统计终端数量和终端可用情况。 | 应急广播系统资源 信息与状态监测、应急广播消息播发过程、播发效果评估、 报警提示和信号进行可视化，平台系统基础功能，部署在应用服务器中 |
| 二 | 配套硬件设备 |  |  |  |  |
| 2.1 | 核心交换机 | 台 | 2 | 三层交换机 不少于24个万兆SFP+ （2个电源槽位，标配不含电源，2个主控槽位，3个通用业务槽位）1、交换容量≥53.76Tbps/183.04Tbps、包转发率≥10080Mpps/37440Mpps；2、支持NMC/vNMC/NAC/SAC统一管理、统一查看状态、VLAN等配置管理；3、支持框可视化管理；48端口万兆光（SFP+）；专用主控板；550W交流电源*（2）含24个万兆双纤单模模块。为保证兼容性，光模块需与交换机同一品牌； | 系统内部的核心功能交换机，部署在融媒中心体机房 |
| 2.2 | 汇聚交换机 | 台 | 2 | 三层交换机 含24个SFP光模块。24个千兆SFP光口，4个10/100/1000Base-T自适应电口（复用），4个万兆SFP+光口；交换容量≥672Gbps/6.72Tbps，包转发率≥171Mpps/309Mpps，支持全端口线速转发；支持NMC/vNMC/NAC/SAC统一管理、统一查看状态、VLAN等配置管理；含4个万兆双纤单模模块。为保证兼容性，光模块需与交换机同一品牌； | 对外来信息进行网络链接，部署在融媒中心体机房 |
| 2.3 | 磁盘阵列 | 套 | 1 | (2U,双控,SAS,交流\240V高压直流,32GB 缓存,8*1Gb ETH,4*10Gb ETH(含多模SFP+),4*SAS3.0端口,12*3.5英寸SAS,SPE26C0212) 480GB SSD SAS硬盘单元(3.5")*4 8TB 7.2K RPM NL SAS硬盘单元(3.5")*65 SAS硬盘框(4U,交流\240V高压直流,3.5英寸,级联模块,24盘位,不包含硬盘单元,DAE62435U4)*3 | 应急广播系统数据存储磁盘阵列存储，部署在融媒中心体机房 |
| 2.4 | IP话筒 | 个 | 1 | 桌面话筒式设计，外接鹅颈式话筒； 实现对特定广播终端或区域的寻呼广播； 支持U盘点播，可将U盘内的MP3文件点播给其他广播终端播放； 支持实时广播； 支持一路本地线路输入，具有转播功能,可转播音频节目到其他终端； 支持一路本地线路音频输出，可外接功放扩音广播； 支持免提通话，能利用6.5mm话筒接口接专业话筒，便于扩展非免提通话。 支持网络搜索配置，无需知道终端 IP地址可直接寻址； 支持静态IP方式，可跨网段、跨路由工作； 支持网络在线升级； 要求具有U-KEY接口，插入U-KEY支持对用户的操作授权。 要求通过大于或等于的7英寸电容式触控液晶显示屏，实现操作登录身份验证、广播功能操作。 | 对特定广播终端或区域的寻呼广播，部署在指挥中心 |
| 2.5 | 多媒体网关 | 个 | 6 | 支持与视频融合指挥系统适配，前置接入网关； 视频融合指挥系统一键报警接入节点； 单节点支持不少于50个一键报警终端接入。 | 音视频信息接入，部署在融媒中心体机房 |
| 2.6 | 短信网关 | 个 | 1 | 至少8路LTE电话及短信输入，任意选配路数可选； 每路电话音频可编码及每路电话音频采样率可设置； 具有web网管功能，可通过web界面设置每路音频采样率、编码格式、声道、码率等； 支持web查看设备参数以及电话授权号码； 支持电话监听功能，并可任意切换监听通道，监听音量可调； 支持非法内容插播时，强制挂机，遏制非法内容播出； 1路RJ45/100Mbps自适应，输出IP音频流和Web网管； 支持一键强制挂机功能：面板具备强制挂机按键，当监听到非法信号插播时，则可强制挂机。 | 短消息播发应急广播信息，部署在融媒中心体机房 |
| 三 | 安全设备 |  |  |  |  |
| 3.1 | 下一代防火墙 | 台 | 2 | 1、国产化专用硬件及平台产品，网络层吞吐量不低于10G，应用层吞吐量不低于4G，并发连接不低于400万，每秒新建连接不低于10万/秒，配置不低于6个千兆以太网接口； 2、具备入侵防御、网络防病毒、应用控制、网址过滤、WAF等功能； 3、支持对压缩病毒文件进行检测和拦截，压缩层数支持15层及以上； 4、支持路由类型、协议类型、网络对象、国家地区等条件进行自动选路的策略路由，支持不少于3种的调度算法，至少包括带宽比例、加权流量、线路优先等； 5、产品内置不低于16000种漏洞规则，同时支持在控制台界面通过漏洞ID、漏洞名称、危险等级、漏洞CVE标识、漏洞描述等条件查询漏洞特征信息，支持用户自定义IPS规则； 6、产品支持A¦A、A¦S两种双机模式部署，当主机故障时，双机切换时不丢包，并可实现双机部署下升级不断网； 7、产品支持服务器漏洞防扫描功能，并对扫描源IP进行日志记录和联动封锁； 8、支持对ICMP、UDP、DNS、SYN等协议进行DDOS防护；支持异常数据包攻击防御，防护类型包括IP数据块分片传输防护、Teardrop攻击防护、Smurf攻击防护、Land攻击防护、WinNuke攻击防护等攻击类型； 9、产品支持策略生命周期管理功能，支持对安全策略修改的时间、原因、变更类型进行统一管理，便于策略的运维与管理； 10、原厂部署服务；3年技术支持服务、特征规则库升级、产品质保、软件升级服务。 | 可以全面应对应用层威胁的高性能防火墙，专用硬件，部署在融媒体中心机房 |
| 3.2 | 终端安全管理系统 | 套 | 1 | 1、国产化主机安全产品，产品采用控制端+客户端架构，提供不少于50点服务器授权；单一管理控制端可统一管理分别部署在WindowsPC、Windows服务器、Linux服务器以及国产化服务器的客户端软件； 2、具备基于人工智能的检测引擎，支持无特征检测技术，有效应对恶意代码及其变种； 3、支持为本次建设的防火墙提供溯源举证功能，即检测到僵木蠕毒的恶意域名访问时，会共享事件信息给同品牌防火墙，包含事件相关的文件、进程、域名连接、注册表修改操作等关键项，并且可以在防火墙侧进行威胁事件的溯源分析。支持对根据回溯出的风险项一键根除，清除后进程无法被创建、运行； 4、支持对攻击事件深度分析，展示每步关键进程相关的文件行为、域名访问行为、进程操作行为、命令行参数等攻击相关的关键行为，帮助用户快速了解攻击者操作，洞悉目的和危害面； 5、采用B/S架构的管理控制中心，能做到终端安全可视，终端统一管理，统一威胁处置，统一漏洞修复，威胁响应处置，日志记录与查询等； 6、支持客户端的错峰升级，可根据实际情况控制客户端同时升级的最大数量，避免客户端升级更新导致业务的影响； 7、支持客户端防卸载，客户端卸载需要输入密码才能卸载，避免非管理员卸载终端，造成终端安全真空； 8、支持在管理平台下发终端漏洞扫描任务，并针对已发现的漏洞提供相应的修复建议； 9、支持显示攻击事件命中的ATT&CK相关技术，并对此技术做简要说明。便于用户了解攻击者的操作行为和目的，评估整体影响面； 10、支持以可视化形式展现攻击事件，提供可视化的进程树溯源，可直观看出攻击入口、相关操作行为、高危实体文件等信息，协助客户进行事件攻击溯源和研判分析； 原厂部署服务；3年技术支持服务、特征规则库升级、软件升级服务。 | 用于终端安全管控，部署在融媒体中心机房 |
| 3.3 | 日志审计系统 | 套 | 1 | 1、国产化专用硬件及平台产品，提供不少于100许可授权；配置不低于4TB磁盘存储；平均每秒处理日志不低于2500eps； 2、支持对日志源的批量采集和日志源数据的批量转发； 3、支持对单个/多个日志源批量转发，支持定时转发，可通过syslog和kafka方式转发到第三方平台，同时支持转发已解析日志和原始日志的两种日志； 4、支持SM3国密算法，保障日志完整性，可以有效防止日志篡改等攻击行为； 5、支持把告警通过API的方式发送至第三方接口平台且告警内容支持自定义，确保日志完整性便于分析溯源； 6、支持告警事件归并、告警确认和告警归档；支持基于频率、频次、时间的设定条件； 7、支持网站攻击、漏洞利用、C&C通信、暴力破解、拒绝服务、主机脆弱性、主机异常、恶意软件、账号异常、权限异常、侦查探测等内置关联分析规则； 8、支持TLS加密方式进行日志传输，支持日志传输状态、最近同步时间进行监控，可统计每个日志源的今日传输量和传输总量； 原厂部署服务；3年技术支持服务、产品质保、软件升级服务； | 用于日志审计，部署在融媒体中心机房 |
| 3.4 | 数据库审计系统 | 套 | 1 | 1、国产化专用硬件平台和安全操作系统，设备硬件吞吐量不低于2Gbps，数据库实例授权不低于30个，SQL处理性能不低于30000条SQL/s，日志检索性能不低于400000条/秒，内置磁盘存储空间不低于4TB。不少于6个千兆自适应电口，1个Console口; 2、支持精细化日志秒级查询，可通过SQL串模式抽取保障磁盘IO的读写性能；分离式存储SQL语句保障数据审计速度快； 3、支持以风险级别、源IP、业务主机、数据库用户、风险类型为维度的数据库风险排行，便于对数据库风险的排查与处理； 4、内置大量SQL安全规则包括如下：导出方式窃取、备份方式窃取、导出可执行程序、备份方式写入恶意代码、系统命令执行、读注册表、写注册表、暴露系统信息、高权存储过程、执行本地代码、常见运维工具使用grant、业务系统使用grant、客户端sp_addrolemember提权、web端sp_addrolemember提权、查询内置敏感表、篡改内置敏感表等； 5、可以实时监控系统的CPU使用率，内存使用率和磁盘占用率。快速定位系统的负载压力和系统运行状况； 6、自定义报表拖拽，通过自定义报表拖拽功能可以随意拖拽用户预期的统计报表，帮助用户提升通过高级选项筛选报表的可读性，更方便达到预期效果； 7、深度解码数据库网络传输协议，完整记录用户数据库会话细节，包括发生时间、源IP、源端口、源MAC、目的IP、目的端口、数据库用户、数据库类型、操作类型、SQL语句、SQL模版、客户端程序名、响应码、影响行数、返回行数、SQL预计响应时间； 8、支持时间段、源IP、客户端程序、业务系统、数据库用户、数据库名、操作类型、表名、返回行数、影响行数、响应时长、响应码等对数据库日志进行精细检索； 原厂部署服务；3年技术支持服务、产品质保、软件升级服务； | 用于数据库审计，部署在融媒体中心 |
| 3.5 | 安全隔离设备 | 台 | 2 | 1.安全隔离设备主要是用于接收和传送应急广播信号并将上下游的 IP 网络隔开。使前端与后端成为真正独立的网络环境，两端业务互不干扰。 2.标准的 2+1 安全隔离体系架构，包含内网处理单元、外网处理单元和专用隔离单元，采用FPGA+ARM 全硬件结构设计；隔离性需求：彻底阻断 TCP/IP 协议及其他网络协议，内网端口与外网端口不能直接通信，完全隔离。 3.设备空间需求：设备不超过 1RU 的双电源设备， 4.满足机房日益紧张的机架空间。 5.每台设备具备不少于 8 个 SFP+网口，可选配置千兆或万兆模块； 6.插卡式设备，可通过扩展万兆接口卡配置内网处理单元与外网处理单元的收发能力； 7.一张万兆接口卡具备 8 个 SFP+网口，可选配置千兆或万兆模块； 8.GbE 端口支持 960Mbps 全双工输入和输出； 9.系统管理接口需与业务传输接口相独立； 10.支持 UDP、RTP 协议的数据收发； 11.支持 RTSP、RTMP 等协议的数据收发； 12.支持各种应急广播通信协议的数据收发； 13.支持 IGMP v2/v3 协议； 14.支持单播、组播； 15.设备支持应急广播节目直通功能； 16.设备具有全面的故障恢复解决方案，保障系统的运营； 17.可以对每一路输入码流进行错误监视并进行精确的码率测量,并且提供报警功能,报警路数可任意通过后台设置；应具有完备的自身管理功能，如系统启动、初始化、关闭、备份等；必须具备手工更改设备配置文件的功能并支持将配置以文件的方式进行导入、导出；必须具备网管系统操作及管理日志； 18.设备通过国家密码管理局商用密码检测中心检测，符合《网络隔离产品密码检测准则》；19.设备通过中国国家信息安全产品认证，符合认证实施细则（CNCA-CCIS-2018；CNCA-11C077：2009）的要求。 | 内外网络不能直接通信，全面隔离设备，专用设备，部署在融媒体中心机房 |
| 四 | 国密设备 |  |  |  |  |
| 4.1 | 签名验签系统 | 台 | 1 | 1.专用硬件加密机。 2.支持国密SM系列算法。 3.对外接口采用https安全通讯协议。 4.具有证书管理，证书导入；离线方式对信任列表签名；权限分级管理。 5.具有日志管理。 6.具有签名、验签功能。 7.安全认证处理延时小于100ms。 8.签名、验签处理性能>1000次/秒。 9.具备国家密码管理局批准的国密型号证书。 | 安全设备，签名验证，专用设备，部署在融媒体中心机房 |
| 4.2 | 密码机 | 台 | 1 | 1.为业务系统提供密码运算接口、密码管理接口、随机数生成等接口。 2.接口支持《GM/T 0018-2012密码设备应用接口规范》标准。 3.密码算法支持SM2、SM3、SM4等国密算法。支持RSA、AES、SHA1、SHA256等主流国际算法。 4.支持密钥生命周期管理，包括密钥的安全生成﹑存储、备份、恢复等。 5.采用由国家密码管理局审批的随机数芯片生成随机数。 6.对访问用户进行身份认证管理，提高密码设备自身的安全性。 | 运用密码对信息实施加（解）密处理和认证的专用设备，专用设备，部署在融媒体中心机房 |
| 4.3 | 智能密码钥匙 | 个 | 50 | 1.接口：USB2.0。 2.支持国密SM系列算法。 3.双因子身份认证。 4.基于PIN和公私钥对，实现身份鉴别。 5.密码算法支持。 6.支持SM2、SM3、SM4等国密算法。 7.支持RSA、AES、SHA1、SHA256等主流国际算法。 8.具备密钥的安全生成、存储、保护、销毁等管理能力。 | 技术、维护、管理、应用等相关人员配备密码钥匙 |
| 4.4 | VPN安全网关 | 台 | 1 | 1、国产化专用硬件平台和安全操作系统， 2、VPN安全网关能够保障通信过程中数据的完整性和机密性，符合国家对信息系统密码应用的要求，支持SSL加密通道模式，支持B/S、C/S模式应用的安全代理； 2、支持SM2、SM3、SM4等国产密码算法及其协议； 3、设备加密速度不低于300Mbps，提供不少于20点并发授权； 4、为强化系统认证安全性，可配置在触发异常环境的条件时，用户需完成增强认证才可登录。可配置的异常环境包括但不限于：帐号首次登录、帐号在该终端首次登录、闲置帐号登录、弱密码登录、异常时间登录、非常用地点登录等； 5、支持将具有异常登录行为的用户日志自动打标签为用户安全日志，以便于管理员快速审计定位。用户安全日志包括但不限于：帐号安全、中间人攻击、SPA安全、cookie劫持等； 6、支持使用商密密码卡进行加密；支持在控制台对密码卡进行管理（包括：激活、取消激活、密钥备份/恢复、管理KEY口令）； 7、具备国家密码管理局商用密码检测中心出具的《商用密码产品认证证书》； 8、原厂部署服务；3年技术支持服务、产品质保、软件升级服务； | 加密网络通道，专用软件，部署在防火墙中，部署于融媒体中心机房 |
| 五 | 应急信息接入 |  |  | 与应急信息源头发布部门（应急局、地震局、气象局、水务局、园林绿化局）对接，实现应急信息的接入 |  |
| 5.1 | 应急信息接入前置系统 | 套 | 5 | 1.身份认证：确认前置系统访问者的身份的合法性。通过用户名密码以及USB_key等方式进行认证； 2.用户管理：注册维护可使用系统的人员信息； 3.权限管理：根据实际业务为不同的用户分配不同的权限； 4.信息录入：能够在本地进行应急信息的录入，包括预警内容、事件等级、覆盖区域等，并进行内容核对； 5.信息提交：对录入信息进行核查及验证，完成后进行上传提交。 对提交的内容调用 USB 密码器进行签名保护，数据格式符合《应急广播平台接口规范》（GY/T 384-2023）； 6.结果反馈：应急信息提交结果能够返回前置系统，使得前置机使用者能够看到所提交应急信息的执行响应情况； 7.操作日志：详能够查询本前置系统所有的操作日志，包括用户登录信息、信息上传信息； 8.附属支撑：支持文字、图片、音视频等多种方式应急信息接入及发布；支持应急广播发布结果以数据、图表等多种方式查看及导出。 9.设备支持硬件专用密码器，支持国密 SM 系列算法。 10.集成设备设计，以确保广播电视安全播出的稳定可靠。 11.设备配置管理，应急广播业务配置与监测，均可通过浏览器访问操作。 12.支持应急广播节目的接收和存储、解码。 13.支持应急广播指令的接收和存储、分析。 14.插卡式设备。 15.整机可扩展支持3个云计算节点。 | 每套应急信息接入前置系统，对应一个应急播发横向连接单位，部署于区应急管理局、区水务局、区园林绿化局、区地震局、区气象局机房 |
| 5.2 | USB密码器 | 个 | 5 | 1. 支持国密SM系列算法。 2. 具有密钥和证书管理功能； 3. 支持信任列表和信任证书的更新； 4. 具有签名、验签功能； 5. 所有算法符合国家密码管理局相关规定； 6. 采用的数字证书和数字签名技术符合《应急广播系统数字签名技术规范》（GY/T 389-2023）的要求。 | 每个密码器对应一个应急播发横向连接单位，部署于区应急管理局、区水务局、区园林绿化局、区地震局、区气象局机房 |
| 5.3 | 接入交换机 | 台 | 5 | 24个10/100/1000Base-T自适应电口，4个千兆SFP光口；交换容量≥672Gbps/6.72Tbps，包转发率126Mpps/179Mpps，支持全端口线速转发；支持NMC/vNMC/NAC/SAC统一管理、统一查看状态、VLAN等配置管理；含4个千兆单模模块。为保证兼容性，光模块需与交换机同一品牌； | 每个交换机对应一个应急播发横向连接单位，部署于区应急管理局、区水务局、区园林绿化局、区地震局、区气象局机房 |
| 5.4 | 播控桌椅 | 套 | 5 | 双联播控桌+2套椅子 | 每套播控桌椅对应一个应急播发横向连接单位，放置于区应急管理局、区水务局、区园林绿化局、区地震局、区气象局机房 |
| 六 | 指挥中心改造 |  |  |  |  |
| 6.1 | 指挥中心大屏 | 套 | 12 | 1.液晶拼接单元尺寸≥55寸，采用工业级55寸16：9液晶屏，物理拼缝≤0.88mm； 2.采用 LED 背光技术，支持7*24小时不间断使用； 3.物理分辨率≥1920×1080； 4.显示亮度（cd/㎡）（typ.）≥500； 5.对比度≥4000:1； 6.响应时间≤6.5 ms； 7.显示色彩≥16.7M； 8.需具备丰富的接口，如HDMI，DVI，VGA，支持RS232控制； 9.工作功耗≤130W。 10.包含支架、线材、静电保护、运输、安装。 | 用于指挥使用，安装在融媒体中心指挥中心 |
| 6.2 | 中控 | 套 | 1 | 可视化配置处理器，调节中控。 1.同时支持本地及云平台在线编程，无需安装软件，直接通过Chrome浏览器访问智能网关IP地址或云平台； 2.支持远程在线调试、远程在线诊断、远程在线编程； 3.多重界面，同时支持三套相互独立的用户控制界面，支持多用户、跨平台、分布式控制， 适用于多用户集群控制场景； 4、控制端支持通过电脑、Pad进行操作。 | 用于指挥使用，安装在融媒体中心指挥中心 |
| 6.3 | 音视频矩阵 | 套 | 1 | 1.输入接口：32路，包含4路VGA接口，28路HDMI接口。 2.输出接口：32路，包含24路HDMI接口，4路CVBS复合视频口，4路VGA接口。 2.支持叠加。漫游，跨屏。 | 用于指挥使用，安装在融媒体中心指挥中心 |
| 6.4 | 调音台 | 套 | 1 | 国产 通道：不低于16路单声输入，不低于2路线路输入 主输出：不低于1路立体声输出 幻象电源：48V DC | 用于指挥使用，安装在融媒体中心指挥中心 |
| 6.5 | 会议主机 | 套 | 1 | 七种发言模式：主席专用、先进先出、后进先出、限制发言、自由讨论、压倒轮替 、申请发言； | 用于指挥使用，安装在融媒体中心指挥中心 |
| 6.6 | 会议话筒 | 套 | 12 | 1. 类型：动圈或电容话筒； 2. 指向性：心型指向； 3. 适用范围：会议话筒； 4. 频率范围：50～15000Hz； 5. 供电电源：DC 3V。 | 用于指挥使用，安装在融媒体中心指挥中心 |
| 6.7 | 吸顶音响 | 套 | 6 | 1、6.5英寸同轴单元，灵敏度90dB，输出功率60W，拥有高声压级输出和大动态的响应。前出接线设计，方便系统搭建。设计8颗N42高强磁铁装置网罩，能够在吊顶狭窄的环境下安装，适合环境广泛。 2、技术参数： 单元组成：1x6.5"+1x1"球顶，同轴设计； 额定阻抗：8Ω； 额定功率：60W（240W，PEAK）; 有效频率范围：85Hz~20KHz； 特性灵敏度级（1m/1W）：90dB; 指定频带内的声压级：110dB; 网罩材质：金属网； 后壳材质：铁 | 用于指挥使用，安装在融媒体中心指挥中心 |
| 6.8 | 会议摄像头 | 套 | 2 | 采用1/2.8英寸高品质图像传感器，最大分辨率可达1920x1080，输出帧率高达60帧/秒。多预置位：支持多达256个预置位(遥控器设置调用为10个)。 | 用于指挥使用，安装在融媒体中心指挥中心 |
| 6.9 | 指挥中心装修改造 | 套 | 1 | 包括墙面粉刷、防静电地板铺设、防雷接地、消防设施等系统的改造 | 指挥中心整备调度机房 |
| 二、传输覆盖网络适配 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备及软件名称 | 单位 | 数量 | 备注 |  |
| 一 | 广播电视频率频道播出系统对接 |  |  |  |  |
| 1 | 应急信息发布前置系统 | 套 | 1 | 支持与应急广播平台接口联动配套使用，业务功能： 1）应急消息接收：可接收解析适配应急广播平台推送的应急信息。 2）应急消息验证：对接收到的应急信息进行数字签名认证，以保证接收信息的有效性。 3）应急消息提示：接收到有效的应急信息后提示用户；接收到非有效的信息后要给出安全报警提示。 4）确认反馈：接收到应急信息后按照协议中规定的通用反馈格式将结果数据返回给应急广播平台。 5）信息提交系统：对录入信息进行核查及验证，完成后进行上传提交。 6）应急消息下载：支持对接收到的应急消息媒资文件下载并存储到专有路径。 | 用于应急广播与融媒体链接之间的应急信息发布前置系统，部署在融媒体中心机房（广播电视频率频道播出系统对接） |
| 2 | USB密码器 | 个 | 1 | 1. 支持国密SM系列算法。 2. 具有密钥和证书管理功能； 3. 支持信任列表和信任证书的更新； 4. 具有签名、验签功能； 5. 所有算法符合国家密码管理局相关规定； 6. 采用的数字证书和数字签名技术符合《应急广播系统数字签名技术规范》（GY/T 389-2023）的要求。 | 与融媒体链接之间的密码设备部署在融媒体中心机房 |
| 3 | 接入交换机 | 台 | 1 | 24个10/100/1000Base-T自适应电口，4个千兆SFP光口；交换容量≥672Gbps/6.72Tbps，包转发率126Mpps/179Mpps，支持全端口线速转发；支持NMC/vNMC/NAC/SAC统一管理、统一查看状态、VLAN等配置管理；含4个千兆单模模块。为保证兼容性，光模块需与交换机同一品牌； | 部署在融媒体中心机房 |
| 二 | 融媒体中心对接 |  |  |  |  |
| 1 | 融媒体应急广播适配器 | 套 | 1 | 含与原融媒体平台定制对接开发 1.设备支持硬件专用密码器，支持国密 SM 系列算法。 2.集成设备设计，以确保广播电视安全播出的稳定可靠。 3.设备配置管理，应急广播业务配置与监测，均可通过浏览器访问操作。 4.支持应急广播节目的接收和存储、解码。 5.支持应急广播指令的接收和存储、分析。 6.插卡式设备。 7.整机可扩展支持 3 个云计算节点； 8.单个计算节点 CPU 主频不低于 2.0GHz，内存容量 16G，硬盘容量 64G。 9.设备业务功能： 应急消息接收：可接收解析适配应急广播平台推送的应急信息。 应急消息验证：对接收到的应急信息进行数字签名认证，以保证接收信息的有效性。 应急消息提示：接收到有效的应急信息后提示用户；接收到非有效的信息后要给出安全报警提示。 确认反馈：接收到应急信息后按照协议中规定的通用反馈格式将结果数据返回给应急广播平台。 信息提交系统：对录入信息进行核查及验证，完成后进行上传提交。 应急消息下载：支持对接收到的应急消息媒资文件下载并存储到专有路径。 | 用于应急广播与融媒体链接之间的应急广播适配器，部署在融媒体中心机房（融媒体中心指挥调度技术系统） |
| 2 | USB密码器 | 个 | 1 | 1. 支持国密SM系列算法。 2. 具有密钥和证书管理功能； 3. 支持信任列表和信任证书的更新； 4. 具有签名、验签功能； 5. 所有算法符合国家密码管理局相关规定； 6. 采用的数字证书和数字签名技术符合《应急广播系统数字签名技术规范》（GY/T 389-2023）的要求。 | 与融媒体链接之间的密码设备部署在融媒体中心机房 |
| 3 | 接入交换机 | 台 | 1 | 24个10/100/1000Base-T自适应电口，4个千兆SFP光口；交换容量≥672Gbps/6.72Tbps，包转发率126Mpps/179Mpps，支持全端口线速转发；支持NMC/vNMC/NAC/SAC统一管理、统一查看状态、VLAN等配置管理；含4个千兆单模模块。为保证兼容性，光模块需与交换机同一品牌； | 部署在融媒体中心机房 |
| 三 | 融媒体APP对接 |  |  |  |  |
| 1 | 融媒体应急广播适配器 | 套 | 1 | 含与原融媒体平台APP定制对接开发 1.设备支持硬件专用密码器，支持国密 SM 系列算法。 2.集成设备设计，以确保广播电视安全播出的稳定可靠。 3.设备配置管理，应急广播业务配置与监测，均可通过浏览器访问操作。 4.支持应急广播节目的接收和存储、解码。 5.支持应急广播指令的接收和存储、分析。 6.插卡式设备。 7.整机可扩展支持 3 个云计算节点； 8.单个计算节点 CPU 主频不低于 2.0GHz，内存容量 16G，硬盘容量 64G。 9.设备业务功能： 应急消息接收：可接收解析适配应急广播平台推送的应急信息。 应急消息验证：对接收到的应急信息进行数字签名认证，以保证接收信息的有效性。 应急消息提示：接收到有效的应急信息后提示用户；接收到非有效的信息后要给出安全报警提示。 确认反馈：接收到应急信息后按照协议中规定的通用反馈格式将结果数据返回给应急广播平台。 信息提交系统：对录入信息进行核查及验证，完成后进行上传提交。 应急消息下载：支持对接收到的应急消息媒资文件下载并存储到专有路径。 | 用于应急广播与融媒体链接之间的应急广播适配器，部署在融媒体中心机房（北京怀柔APP） |
| 2 | USB密码器 | 个 | 1 | 1. 支持国密SM系列算法。 2. 具有密钥和证书管理功能； 3. 支持信任列表和信任证书的更新； 4. 具有签名、验签功能； 5. 所有算法符合国家密码管理局相关规定； 6. 采用的数字证书和数字签名技术符合《应急广播系统数字签名技术规范》（GY/T 389-2023）的要求。 | 与融媒体链接之间的密码设备部署在融媒体中心机房 |
| 3 | 接入交换机 | 台 | 1 | 24个10/100/1000Base-T自适应电口，4个千兆SFP光口；交换容量≥672Gbps/6.72Tbps，包转发率126Mpps/179Mpps，支持全端口线速转发；支持NMC/vNMC/NAC/SAC统一管理、统一查看状态、VLAN等配置管理；含4个千兆单模模块 | 部署在融媒体中心机房 |
| 三、街道前端、终端 |  |  |  |  |  |
| 街道数量：2个街道 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备及软件名称 | 单位 | 数量 | 备注 |  |
| 1 | 街道应急广播分控平台 | 套 | 2 | 可访问区平台服务端，与区平台软件配合实现以下功能。 （1）信息接入和处理； （2）资源管理和调度； （3）应急广播管理； （4）本地广播管理； （5）统计和查询； （6）安全管理和运维管理； （7）可实时监听下级插播内容； （8）可查询应急广播插播历史记录； （9）GIS实时地图展示应急广播布署情况和工作状态； （10）软件详细功能要求与区平台软件相关功能要求一致。 | 每个街道一套分控平台，放置在各街道机房 |
| 2 | 街道应急广播适配器 | 个 | 2 | 满足《模拟调频广播应急广播技术规范》（GY/T 390-2023）、《有线数字电视应急广播技术规范》（GY/T 393-2023）、《GD/J 087-2018 地面数字电视应急广播技术规范》、《应急广播大喇叭系统技术要求和测量方法》（GY/T 394-2023）要求。 设备基本功能要求 1. 具备DVB-C、DTMB接收、IP接收、调频RDS接收功能，接收应急平台发布的控制指令信号和应急广播信息等内容，实现应急广播的功能； 2. 可脱离管理平台实现本级广播（调频、IP）及参数设置功能； 3. 具备完善的抗干扰、防插播、防盗播等安全播出技术措施，确保系统安全播出，采取数字签名验证等技术手段和措施防止干扰、非法插播和盗播； 4. 具备将适配器自身的各种状态和参数信息，按需向应急广播系统管理平台加以回传反馈功能； 5. 可通过前面板液晶屏及按键，对设备IP地址、端口号进行设置； 6. 可设置定时广播，广播音源可选择话筒广播、U盘、调频接收、线路输入等； 7. 支持优先级判断,支持一键紧急开播模式； 8. 具有监听功能：内置监听喇叭，监听音量可调节，具有音频存储功能，音频编码格式为MP3,标称存储容量≥16GB； 9. 通过以太网，支持远程实时监听和历史回溯； 10. 具有声光报警功能，当需要本机应急广播播发时，能够输出声音报警，报警音量≥80分贝； 11. 具有电话广播功能，电话广播支持至少32个白名单； 12. 支持远程对本设备的网络参数、应急广播资源编码、回传参数工作参数配置； 13. 具备响应应急广播管理平台发出的控制和读取状态指令的功能； 14. 内置回传模块，配置TD-LTE和FDD-LTE，全网通4G模块。SIM卡：支持移动、电信、联通，可插拔更换； 15. 内置安全模块，支持国密SM系列算法，具有应急广播数据验签功能； 16. 支持信任列表和信任证书的更新；具有密钥和证书管理功能； 17. 具备中波AM接收功能； 18. 整机采用嵌入式专用设备设计，以确保广播电视安全播出的稳定可靠； 19. 设备配置管理，应急广播业务配置与监测，均可通过浏览器访问操作； 20. 具备RS232接口，可外接其他应急广播辅助设备； 21. 设备支持实时告警功能； 22. 设备具有100Base-T以太网接口，可通过统一网管软件系统的监控管理进行设备配置，并实现通过网管统一集中进行状态监控；设备要求具备网管IP接口，可支持软件升级； 23. 支持外置音频切换器控制； 地面/有线数字电视应急广播接收功能要求 1. 可接收上级DTMB和DVB-C信号，解调出音频信号及控制信号，做出相应的播发/停止动作，符合《有线数字电视应急广播技术规范》（GY/T 393-2023）和《GD/J 087-2018 地面数字电视应急广播技术规范》的要求； 2. 具备地面和有线数字电视应急广播音视频输出； IP应急广播接收功能要求 1. 可接收上级IP信号，解调出音频信号及控制信号，做出相应的播发/停止动作，符合《应急广播大喇叭系统技术要求和测量方法》（GY/T 394-2023）附录D的要求； 2. 具备应急广播模拟音频输出，支持立体声音频信号输出； 调频应急广播功能要求 1. 可接收上级调频信号，解调出音频信号及RDS数据，做出相应的播发/停止动作，符合《模拟调频广播应急广播技术规范》（GY/T 390-2023）的要求； 2. 具备应急广播模拟音频输出，支持立体声音频信号输出； 3. 具备应急广播RDS基带信号输出，可直接对接调频发射机RDS接口； 4. 支持通过IP广播、地面和有线数字电视广播接收到应急广播指令的FM-RDS转发输出功能，实现应急广播接收后的二次覆盖输出； 5. 支持调频广播的RDS应急广播协议封装、适配、发送，包括调频广播RDS基带编码、应急广播RDS数据生成、RDS发送，以及应急广播音频输出功能。输出信号符合《模拟调频广播应急广播技术规范》（GY/T 390-2023）； 安全加密功能要求 1. 支持内置外接安全加密产品可选； 2. 内置符合国密算法的安全模块，具备对接收到的应急广播消息进行验签功能，处理符合《应急广播系统数字签名技术规范》（GY/T 389-2023）的要求； 3. 支持对转发输出的指令进行安全签名的功能，处理符合《应急广播系统数字签名技术规范》（GY/T 389-2023）的要求； 接口配置要求： 具备2路线路音频输入，接口类型：RCA莲花母座； 具备1路麦克风音频输入，接口类型：6.35mm插孔； 具备1路拾音器输入，接口类型：凤凰插座； 具备1路内置MIC输入； 具备1路FM调频输入，内置2个调谐器。接口类型：公制F母座； 具备1路DTMB和DVB-C数字电视输入，接口类型：公制F母座； 具备1路线路音频输出，接口类型：RCA莲花母座； 具备1路定阻功率音频输出，接口类型：功放机音频接线柱； 具备1路FM调频输出，可输出2个频点，接口类型：公制F母座； 具备1路RDS输出，接口类型：BNC； 具备1路网络接口，接口类型：RJ45； 具备1路串口，接口类型：RS232； 具备2个USB接口，接口类型：USB TypeA； 具备1路交流电源输入接口，接口类型：三芯电源插座； 具有220VAC受控电源输出。 | 每个街道1套应急广播适配器，放置在各街道机房 |
| 3 | 有线话筒 | 个 | 2 | 1. 类型：动圈或电容话筒； 2. 指向性：心型指向； 3. 适用范围：会议话筒； 4. 频率范围：50～15000Hz； 5. 供电电源：DC 3V。 | 每个街道1个播音话筒，放置在各镇街机房 |
| 4 | 交换机 | 台 | 2 | 1.交三层交换机 含24个SFP光模块。24个千兆SFP光口，4个10/100/1000Base-T自适应电口（复用），4个万兆SFP+光口；交换容量≥672Gbps/6.72Tbps，包转发率≥171Mpps/309Mpps，支持全端口线速转发；支持NMC/vNMC/NAC/SAC统一管理、统一查看状态、VLAN等配置管理；含4个万兆双纤单模模块。为保证兼容性，光模块需与交换机同一品牌； | 每个街道1台交换机，放置在各街道机房 |
| 5 | 10U机柜 | 个 | 2 | 10U标准机柜。 | 每个街道1个安放设备机柜，放置在各街道机房 |
| 6 | 播控桌椅 | 套 | 2 | 根据现场尺寸定制播控桌椅。 | 每个街道1套播控桌椅，放置在各街道机房 |
| 7 | 高可靠性终端（带直播星） | 个 | 4 | 1、集传统应急广播收扩机、网络IPC 视频监控摄像机、一键报警可视对讲系统、直播星接收天线、太阳能供电系统等为一体的新一代应急广播一体化智能终端； 2、具备直播卫星TS、有线数字电视TS、地面数字电视TS、调频FM、IP 信号等多种接收功能，内置4G/5G 模组，能够播发应急广播音频消息，向应急广播前端平台反馈播发情况等功能，可外接大功率高音号角喇叭，内置电池，可与太阳能供电、交流市电无缝切换； 3、采用模块化外壳结构设计。具备直播卫星ABS-S 输入接口，能够接收直播卫星应急广播消息； 4、具备FM 调频输入接口，能够接收调频应急广播消息； 5、具备DTMB 地面数字电视输入接口，能够接收地面数字电视应急广播消息； 6、具备DVB-C 有线数字电视输入接口，能够接收有线数字电视应急广播消息； 7、具备IP 网络接口，能够接收网络信号应急广播消息； 8、内置4G/5G 模块，能够与应急广播平台交互通信； 9、内置国密安全模块，支持应急广播安全规范； 10、具备一键报警模块，能够通过一键报警按键自动与前端平台连接； 11、具备独立电源输入接口，支持外部供电输入； 12、内置电池，可外接太阳能供电，并与交流市电无缝切换； 13、摄像头400万像素，支持云台旋转、室外防水、智能巡航等功能；音频输出功率：≥100W；一键报警支持全双工免提通话，支持自动应答、对讲，采用铝合金外壳，面盖具备防拆设计； 14、含定制多功能杆体，可适配各种功能模块，高度不低于5m； 15、太阳能供电系统：包含太阳能板18V 100w*2，转换效率大于17%，同时蓄电池12V200Ah*1，支持市电互补。 | 每个街道所在地安装2套高可靠性终端，放置在各街道指定地点。 |
| 8 | 高可靠性终端立杆 | 个 | 4 | 水泥基础、接地防雷、终端接市电等工作内容。 |  |
| 9 | 辅材及安装调试 | 项 | 4 | 包含支架、线缆、人工、运输、安装、接电等实施费用。 |  |
| 四、乡镇前端、终端 |  |  |  |  |  |
| 乡镇数量：共12个镇、2个乡 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备及软件名称 | 单位 | 数量 | 备注 |  |
| 1 | 乡镇应急广播分控平台 | 套 | 14 | 可访问区平台服务端，与区平台软件配合实现以下功能。 （1）信息接入和处理； （2）资源管理和调度； （3）应急广播管理； （4）本地广播管理； （5）统计和查询； （6）安全管理和运维管理； （7）可实时监听下级插播内容； （8）可查询应急广播插播历史记录； （9）GIS实时地图展示应急广播布署情况和工作状态； （10）软件详细功能要求与区平台软件相关功能要求一致。 | 每个镇乡一套分控平台，放置在各镇乡机房 |
| 2 | 乡镇应急广播适配器 | 个 | 14 | 满足《模拟调频广播应急广播技术规范》（GY/T 390-2023）、《有线数字电视应急广播技术规范》（GY/T 393-2023）、《GD/J 087-2018 地面数字电视应急广播技术规范》、《应急广播大喇叭系统技术要求和测量方法》（GY/T 394-2023）要求。 设备基本功能要求 1. 具备DVB-C、DTMB接收、IP接收、调频RDS接收功能，接收应急平台发布的控制指令信号和应急广播信息等内容，实现应急广播的功能； 2. 可脱离管理平台实现本级广播（调频、IP）及参数设置功能； 3. 具备完善的抗干扰、防插播、防盗播等安全播出技术措施，确保系统安全播出，采取数字签名验证等技术手段和措施防止干扰、非法插播和盗播； 4. 具备将适配器自身的各种状态和参数信息，按需向应急广播系统管理平台加以回传反馈功能； 5. 可通过前面板液晶屏及按键，对设备IP地址、端口号进行设置； 6. 可设置定时广播，广播音源可选择话筒广播、U盘、调频接收、线路输入等； 7. 支持优先级判断,支持一键紧急开播模式； 8. 具有监听功能：内置监听喇叭，监听音量可调节，具有音频存储功能，音频编码格式为MP3,标称存储容量≥16GB； 9. 通过以太网，支持远程实时监听和历史回溯； 10. 具有声光报警功能，当需要本机应急广播播发时，能够输出声音报警，报警音量≥80分贝； 11. 具有电话广播功能，电话广播支持至少32个白名单； 12. 支持远程对本设备的网络参数、应急广播资源编码、回传参数工作参数配置； 13. 具备响应应急广播管理平台发出的控制和读取状态指令的功能； 14. 内置回传模块，配置TD-LTE和FDD-LTE，全网通4G模块。SIM卡：支持移动、电信、联通，可插拔更换； 15. 内置安全模块，支持国密SM系列算法，具有应急广播数据验签功能； 16. 支持信任列表和信任证书的更新；具有密钥和证书管理功能； 17. 具备中波AM接收功能； 18. 整机采用嵌入式专用设备设计，以确保广播电视安全播出的稳定可靠； 19. 设备配置管理，应急广播业务配置与监测，均可通过浏览器访问操作； 20. 具备RS232接口，可外接其他应急广播辅助设备； 21. 设备支持实时告警功能； 22. 设备具有100Base-T以太网接口，可通过统一网管软件系统的监控管理进行设备配置，并实现通过网管统一集中进行状态监控；设备要求具备网管IP接口，可支持软件升级； 23. 支持外置音频切换器控制； 地面/有线数字电视应急广播接收功能要求 1. 可接收上级DTMB和DVB-C信号，解调出音频信号及控制信号，做出相应的播发/停止动作，符合《有线数字电视应急广播技术规范》（GY/T 393-2023）和《GD/J 087-2018 地面数字电视应急广播技术规范》的要求； 2. 具备地面和有线数字电视应急广播音视频输出； IP应急广播接收功能要求 1. 可接收上级IP信号，解调出音频信号及控制信号，做出相应的播发/停止动作，符合《应急广播大喇叭系统技术要求和测量方法》（GY/T 394-2023）附录D的要求； 2. 具备应急广播模拟音频输出，支持立体声音频信号输出； 调频应急广播功能要求 1. 可接收上级调频信号，解调出音频信号及RDS数据，做出相应的播发/停止动作，符合《模拟调频广播应急广播技术规范》（GY/T 390-2023）的要求； 2. 具备应急广播模拟音频输出，支持立体声音频信号输出； 3. 具备应急广播RDS基带信号输出，可直接对接调频发射机RDS接口； 4. 支持通过IP广播、地面和有线数字电视广播接收到应急广播指令的FM-RDS转发输出功能，实现应急广播接收后的二次覆盖输出； 5. 支持调频广播的RDS应急广播协议封装、适配、发送，包括调频广播RDS基带编码、应急广播RDS数据生成、RDS发送，以及应急广播音频输出功能。输出信号符合《模拟调频广播应急广播技术规范》（GY/T 390-2023）； 安全加密功能要求 1. 支持内置外接安全加密产品可选； 2. 内置符合国密算法的安全模块，具备对接收到的应急广播消息进行验签功能，处理符合《应急广播系统数字签名技术规范》（GY/T 389-2023）的要求； 3. 支持对转发输出的指令进行安全签名的功能，处理符合《应急广播系统数字签名技术规范》（GY/T 389-2023）的要求； 接口配置要求： 具备2路线路音频输入，接口类型：RCA莲花母座； 具备1路麦克风音频输入，接口类型：6.35mm插孔； 具备1路拾音器输入，接口类型：凤凰插座； 具备1路内置MIC输入； 具备1路FM调频输入，内置2个调谐器。接口类型：公制F母座； 具备1路DTMB和DVB-C数字电视输入，接口类型：公制F母座； 具备1路线路音频输出，接口类型：RCA莲花母座； 具备1路定阻功率音频输出，接口类型：功放机音频接线柱； 具备1路FM调频输出，可输出2个频点，接口类型：公制F母座； 具备1路RDS输出，接口类型：BNC； 具备1路网络接口，接口类型：RJ45； 具备1路串口，接口类型：RS232； 具备2个USB接口，接口类型：USB TypeA； 具备1路交流电源输入接口，接口类型：三芯电源插座； 具有220VAC受控电源输出。 | 每个镇乡一台乡镇应急广播适配器，放置在各镇乡机房 |
| 3 | 有线话筒 | 个 | 14 | 1. 类型：动圈或电容话筒； 2. 指向性：心型指向； 3. 适用范围：会议话筒； 4. 频率范围：50～15000Hz； 5. 供电电源：DC 3V。 | 每个镇乡一支有线话筒，放置在各镇乡机房 |
| 4 | 交换机 | 台 | 14 | 24个千兆SFP光口，4个10/100/1000Base-T自适应电口（复用），4个万兆SFP+光口；交换容量≥672Gbps/6.72Tbps，包转发率≥171Mpps/309Mpps，支持全端口线速转发；支持NMC/vNMC/NAC/SAC统一管理、统一查看状态、VLAN等配置管理；实配：24个千兆单芯20KM光模块，为保证兼容性，光模块需与交换机同一品牌； | 每个镇乡一台交换机，放置在各镇乡机房 |
| 5 | 10U机柜 | 个 | 14 | 10U标准机柜。 | 每个镇乡1套10U机柜，放置在各镇乡机房 |
| 6 | 播控桌椅 | 套 | 14 | 根据现场尺寸定制播控桌椅。 | 每个镇乡1套播控桌椅，放置在各镇乡机房 |
| 7 | 多模收扩机 | 个 | 28 | 1、设备功能： 参数设置功能：支持设置本设备IP地址、指令端口号； 远程广播功能：支持接收来自适配器的调频信号，实现远程广播和本机控制功能；支持接收来自适配器的IP信号，实现远程广播和本机控制功能；支持接收来自适配器的DTMB信号，实现远程广播和本机控制功能；支持接收来自适配器的DVB-C信号，实现远程广播和本机控制功能；支持接收4G信号，实现远程广播和本机控制功能； 远程控制功能（RDS）：支持应急/日常广播开/停播指令；支持设置资源编码；支持音量设置；支持回传参数设置；支持终端参数/状态查询指令；支持时钟校准；支持回传周期设置；支持终端功放开关指令；支持RDS扫描频点设置； 远程控制功能（DTMB）：支持应急/日常广播开/停播指令；支持设置资源编码；支持音量设置；支持回传参数设置；支持终端参数/状态查询指令；支持时钟校准；支持回传周期设置；支持终端功放开关指令；支持TS锁定频率设置； 远程控制功能（DVB-C）：支持应急/日常广播开/停播指令；支持设置资源编码；支持音量设置；支持回传参数设置；支持终端参数/状态查询指令；支持时钟校准；支持回传周期设置；支持终端功放开关指令；支持TS锁定频率设置； 远程控制功能（IP）：支持应急/日常广播开停播指令；支持设置资源编码；支持音量设置；支持回传参数设置；支持终端参数/状态查询指令；支持时钟校准；支持IP终端网络参数设置；支持回传周期设置；支持终端功放开关指令；支持终端证书更新指令； 验签功能：集成国密算法芯片，具有验签功能； 移动通信模块：配置移动通信模块，具备回传功能； 上级远程控制及分区域播发功能：支持上级远程控制，支持分区域播发控制。可实现多级分区，支持全区播放、分区播放、单点播放； 短路保护功能：被测设备输出接口短路时，具有保护功能； 网管功能：具有web网管，可显示、设置及保存设备详细参数； 信息通道：支持IP通道、FM-RDS通道、DTMB通道、DVB-C通道、4G播发应急广播消息通道； 模式切换：支持任意几种接收模式组合，可通过网管设置接收模式优先级。第一信号源中断自动切换到第二信号源，第一信号源恢复则自动接收第一信号源； 广播功能：支持接收、解码、播发上级平台播发的日常广播、应急广播或控制指令等信息，开关机和广播切换支持淡入淡出功能；音频解码：MPEG-1Layer1/2/3、MPEG-2Layer1/2/3、MP3、AAC、DRA、ADPCM解码输出音质清晰流畅； 音频输出：多模收扩机定阻输出可外接高音喇叭；升级功能：支持软件在线升级。支持通过IP升级、TS升级、USB升级、OTA在线升级等升级方式； 调频接收处理：调频支持5个预置频率、上级信号优于下级信号、应急信号优于日常信号； 实时定时广播：支持网络实时、定时播放，在网络广播状态下，可以通过其它设备监听正在广播的内容； 支持协议：ARP、UDP、TCP/IP、ICMP、IGMP； 双PID信息接收分析能力：两个上级应急广播平台同时播发应急广播信息，应急信息分别承载在PID号为0x21、0x22的两个码流上，应急广播适配器可同时接收并分析这两个PID上的应急信息并响应当前所有信息中优先级最高的指令； 优先级播出： 1）应急广播大于日常广播； 2）相同类型广播，首先判断广播消息级别，优先级高则优先播出； 3）广播消息级别相同，如果设备设置为上级优先，则行政级别高优先播出； 4）广播消息级别和行政级别均相同，则按照通道优先级进行播放； 5）高优先级，广播播出完成后，播放次优先级广播； 设备唤醒：县级平台或乡镇平台发布应急广播消息支持FM、DTMB、DVB-C、IP/4G方式； 证书更新：支持调频、DTMB、DVB-C、IP、4G模式下的证书更新指令； 保护及恢复：具有电源过压，输出功放过热过载、短路保护功能，故障消失自动恢复； 自动恢复及优先级：具备广播断电自动恢复功能，可实时修改任务优先级； 音量调节：独立音量调节，上级应急可直接至音量最大； 数据回传：具备IP、4G通道数据回传功能； 频点轮询：具备FM-RDS接收功能，包含双调谐器接收模块，实现对设定调频频点的轮询功能； 2、设备性能： 工作电压范围；AC：160～264V FM接收频率范围；87～108MHz DTMB接收频率范围：VHF频段：167~223MHz，UHF频段：470~806 DVB-C接收频率范围：111～862MHz 信噪比：不低于80dB 频率响应（40Hz-20kHz）：±2dB 音频总谐波失真（1kHz）：不高于0.1% 音频位率：8~320 自适应采样率：8~48kHz 音频输出功率：不低于100W 工作温度：-40～70°C DTMB接收灵敏度：不高于32dBuV； DVB-C接收灵敏度：不高于35dBuV； FM接收灵敏度；不高于30dBuV； 3、设备接口： FM输入接口：公制F母头，1路输入，内置2分配，配置2个调谐器； DTMB和DVB-C输入接口：1路或2路，英制F母头（1路同时支持DTMB和DVB-C）； 网络接口：RJ45； 收扩机音频输出接口：音频接线柱，定阻输出； 4G天线接口：1路SMA4G天线接口； USB接口：1路USB2.0接口； SIM卡槽：1个SIM卡槽；支持12KV浪涌冲击，符合绝缘电阻和抗电强度相关要求； 防尘防水达到IP66等级测试要求。 | 每个镇乡2套多模收扩机，放置在各镇乡机房 |
| 8 | 高音喇叭 | 个 | 112 | 1.额定功率：25W； 2.额定阻抗：8Ω±15%； 3.额定频率范围：250—5000Hz； 4.特性灵敏度级：不低于104dBm/w（1KHz）； 5.谐波失真：不高于1.5%； 6.语言清晰度：不低于0.8； 7.使用材料：铝、钢铁、磁铁等，加厚设计；8.采用专用抗低温、抗风固定架，采用四角固定方式； 9.喇叭防风能力大于等于8级。 | 每个镇乡各8个高音喇叭，放置在各镇乡指定地点。 |
| 9 | 辅材及安装调试 | 套 | 28 | 包含支架、线缆、人工、运输、安装、接电等实施费用。 |  |
| 五、社区前端、终端 |  |  |  |  |  |
| 社区数量：共37个社区 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备及软件名称 | 单位 | 数量 | 备注 |  |
| 1 | 社区应急广播适配器 | 个 | 37 | 满足《模拟调频广播应急广播技术规范》（GY/T 390-2023）、《有线数字电视应急广播技术规范》（GY/T 393-2023）、《GD/J 087-2018 地面数字电视应急广播技术规范》、《应急广播大喇叭系统技术要求和测量方法》（GY/T 394-2023）要求。 设备基本功能要求 1. 具备DVB-C、DTMB接收、IP接收、调频RDS接收功能，接收应急平台发布的控制指令信号和应急广播信息等内容，实现应急广播的功能； 2. 可脱离管理平台实现本级广播（调频、IP）及参数设置功能； 3. 具备完善的抗干扰、防插播、防盗播等安全播出技术措施，确保系统安全播出，采取数字签名验证等技术手段和措施防止干扰、非法插播和盗播； 4. 具备将适配器自身的各种状态和参数信息，按需向应急广播系统管理平台加以回传反馈功能； 5. 可通过前面板液晶屏及按键，对设备IP地址、端口号进行设置； 6. 可设置定时广播，广播音源可选择话筒广播、U盘、调频接收、线路输入等； 7. 支持优先级判断,支持一键紧急开播模式； 8. 具有监听功能：内置监听喇叭，监听音量可调节，具有音频存储功能，音频编码格式为MP3,标称存储容量≥16GB； 9. 通过以太网，支持远程实时监听和历史回溯； 10. 具有声光报警功能，当需要本机应急广播播发时，能够输出声音报警，报警音量≥80分贝； 11. 具有电话广播功能，电话广播支持至少32个白名单； 12. 支持远程对本设备的网络参数、应急广播资源编码、回传参数工作参数配置； 13. 具备响应应急广播管理平台发出的控制和读取状态指令的功能； 14. 内置回传模块，配置TD-LTE和FDD-LTE，全网通4G模块。SIM卡：支持移动、电信、联通，可插拔更换； 15. 内置安全模块，支持国密SM系列算法，具有应急广播数据验签功能； 16. 支持信任列表和信任证书的更新；具有密钥和证书管理功能； 17. 具备中波AM接收功能； 18. 整机采用嵌入式专用设备设计，以确保广播电视安全播出的稳定可靠； 19. 设备配置管理，应急广播业务配置与监测，均可通过浏览器访问操作； 20. 具备RS232接口，可外接其他应急广播辅助设备； 21. 设备支持实时告警功能； 22. 设备具有100Base-T以太网接口，可通过统一网管软件系统的监控管理进行设备配置，并实现通过网管统一集中进行状态监控；设备要求具备网管IP接口，可支持软件升级； 23. 支持外置音频切换器控制； 地面/有线数字电视应急广播接收功能要求 1. 可接收上级DTMB和DVB-C信号，解调出音频信号及控制信号，做出相应的播发/停止动作，符合《有线数字电视应急广播技术规范》（GY/T 393-2023）和《GD/J 087-2018 地面数字电视应急广播技术规范》的要求； 2. 具备地面和有线数字电视应急广播音视频输出； IP应急广播接收功能要求 1. 可接收上级IP信号，解调出音频信号及控制信号，做出相应的播发/停止动作，符合《应急广播大喇叭系统技术要求和测量方法》（GY/T 394-2023）附录D的要求； 2. 具备应急广播模拟音频输出，支持立体声音频信号输出； 调频应急广播功能要求 1. 可接收上级调频信号，解调出音频信号及RDS数据，做出相应的播发/停止动作，符合《模拟调频广播应急广播技术规范》（GY/T 390-2023）的要求； 2. 具备应急广播模拟音频输出，支持立体声音频信号输出； 3. 具备应急广播RDS基带信号输出，可直接对接调频发射机RDS接口； 4. 支持通过IP广播、地面和有线数字电视广播接收到应急广播指令的FM-RDS转发输出功能，实现应急广播接收后的二次覆盖输出； 5. 支持调频广播的RDS应急广播协议封装、适配、发送，包括调频广播RDS基带编码、应急广播RDS数据生成、RDS发送，以及应急广播音频输出功能。输出信号符合《模拟调频广播应急广播技术规范》（GY/T 390-2023）； 安全加密功能要求 1. 支持内置外接安全加密产品可选； 2. 内置符合国密算法的安全模块，具备对接收到的应急广播消息进行验签功能，处理符合《应急广播系统数字签名技术规范》（GY/T 389-2023）的要求； 3. 支持对转发输出的指令进行安全签名的功能，处理符合《应急广播系统数字签名技术规范》（GY/T 389-2023）的要求； 接口配置要求： 具备2路线路音频输入，接口类型：RCA莲花母座； 具备1路麦克风音频输入，接口类型：6.35mm插孔； 具备1路拾音器输入，接口类型：凤凰插座； 具备1路内置MIC输入； 具备1路FM调频输入，内置2个调谐器。接口类型：公制F母座； 具备1路DTMB和DVB-C数字电视输入，接口类型：公制F母座； 具备1路线路音频输出，接口类型：RCA莲花母座； 具备1路定阻功率音频输出，接口类型：功放机音频接线柱； 具备1路FM调频输出，可输出2个频点，接口类型：公制F母座； 具备1路RDS输出，接口类型：BNC； 具备1路网络接口，接口类型：RJ45； 具备1路串口，接口类型：RS232； 具备2个USB接口，接口类型：USB TypeA； 具备1路交流电源输入接口，接口类型：三芯电源插座； 具有220VAC受控电源输出。 | 每个社区1套分控平台，放置在各社区机房 |
| 2 | 有线话筒 | 个 | 37 | 1. 类型：动圈或电容话筒； 2. 指向性：心型指向； 3. 适用范围：会议话筒； 4. 频率范围：50～15000Hz； 5. 供电电源：DC 3V。 | 每个社区1个有线话筒，放置在各社区机房 |
| 3 | 交换机 | 台 | 37 | 8个10/100/1000Base-T自适应电口，4个1G/2.5G SFP光口；交换容量≥672Gbps/6.72Tbps，包转发率≥102Mpps/126Mpps，支持全端口线速转发；支持NMC/vNMC/NAC/SAC统一管理、统一查看状态、VLAN等配置管理；支持终端识别、终端准入、安全防护及安全画像可视；支持胖瘦一体化；实配：4个千兆单芯20KM光模块，为保证兼容性，光模块需与交换机同一品牌； | 每个社区1台交换机，放置在各社区机房 |
| 4 | 10U机柜 | 个 | 37 | 10U标准机柜。 | 每个社区一套10U机柜，放置在各社区机房 |
| 5 | 高可靠性终端（带直播星） | 个 | 37 | 1、集传统应急广播收扩机、网络IPC 视频监控摄像机、一键报警可视对讲系统、直播星接收天线、太阳能供电系统等为一体的新一代应急广播一体化智能终端； 2、具备直播卫星TS、有线数字电视TS、地面数字电视TS、调频FM、IP 信号等多种接收功能，内置4G/5G 模组，能够播发应急广播音频消息，向应急广播前端平台反馈播发情况等功能，可外接大功率高音号角喇叭，内置电池，可与太阳能供电、交流市电无缝切换； 3、采用模块化外壳结构设计。具备直播卫星ABS-S 输入接口，能够接收直播卫星应急广播消息； 4、具备FM 调频输入接口，能够接收调频应急广播消息； 5、具备DTMB 地面数字电视输入接口，能够接收地面数字电视应急广播消息； 6、具备DVB-C 有线数字电视输入接口，能够接收有线数字电视应急广播消息； 7、具备IP 网络接口，能够接收网络信号应急广播消息； 8、内置4G/5G 模块，能够与应急广播平台交互通信； 9、内置国密安全模块，支持应急广播安全规范； 10、具备一键报警模块，能够通过一键报警按键自动与前端平台连接； 11、具备独立电源输入接口，支持外部供电输入； 12、内置电池，可外接太阳能供电，并与交流市电无缝切换； 13、摄像头400万像素，支持云台旋转、室外防水、智能巡航等功能；音频输出功率：≥100W；一键报警支持全双工免提通话，支持自动应答、对讲，采用铝合金外壳，面盖具备防拆设计； 14、含定制多功能杆体，可适配各种功能模块，高度不低于5m； 15、太阳能供电系统：包含太阳能板18V 100w*2，转换效率大于17%，同时蓄电池12V200Ah*1，支持市电互补。 | 每个社区所在地安装1套高可靠性终端，放置在各社区指定地点。 |
| 6 | 高可靠终端立杆费用 | 个 | 37 | 水泥基础、接地防雷、终端接市电等工作内容。 |  |
| 7 | 辅材及安装调试 | 项 | 37 | 包含支架、线缆、人工、运输、安装、接电等实施费用。 |  |
| 六、行政村前端、终端 |  |  |  |  |  |
| 行政村数量：共283个行政村 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备及软件名称 | 单位 | 数量 | 备注 |  |
| 1 | ▲行政村应急广播适配器 | 个 | 283 | 满足《模拟调频广播应急广播技术规范》（GY/T 390-2023）、《有线数字电视应急广播技术规范》（GY/T 393-2023）、《GD/J 087-2018 地面数字电视应急广播技术规范》、《应急广播大喇叭系统技术要求和测量方法》（GY/T 394-2023）要求。 设备基本功能要求 1. 具备DVB-C、DTMB接收、IP接收、调频RDS接收功能，接收应急平台发布的控制指令信号和应急广播信息等内容，实现应急广播的功能； 2. 可脱离管理平台实现本级广播（调频、IP）及参数设置功能； 3. 具备完善的抗干扰、防插播、防盗播等安全播出技术措施，确保系统安全播出，采取数字签名验证等技术手段和措施防止干扰、非法插播和盗播； 4. 具备将适配器自身的各种状态和参数信息，按需向应急广播系统管理平台加以回传反馈功能； 5. 可通过前面板液晶屏及按键，对设备IP地址、端口号进行设置； 6. 可设置定时广播，广播音源可选择话筒广播、U盘、调频接收、线路输入等； 7. 支持优先级判断,支持一键紧急开播模式； 8. 具有监听功能：内置监听喇叭，监听音量可调节，具有音频存储功能，音频编码格式为MP3,标称存储容量≥16GB； 9. 通过以太网，支持远程实时监听和历史回溯； 10. 具有声光报警功能，当需要本机应急广播播发时，能够输出声音报警，报警音量≥80分贝； 11. 具有电话广播功能，电话广播支持至少32个白名单； 12. 支持远程对本设备的网络参数、应急广播资源编码、回传参数工作参数配置； 13. 具备响应应急广播管理平台发出的控制和读取状态指令的功能； 14. 内置回传模块，配置TD-LTE和FDD-LTE，全网通4G模块。SIM卡：支持移动、电信、联通，可插拔更换； 15. 内置安全模块，支持国密SM系列算法，具有应急广播数据验签功能； 16. 支持信任列表和信任证书的更新；具有密钥和证书管理功能； 17. 具备中波AM接收功能； 18. 整机采用嵌入式专用设备设计，以确保广播电视安全播出的稳定可靠； 19. 设备配置管理，应急广播业务配置与监测，均可通过浏览器访问操作； 20. 具备RS232接口，可外接其他应急广播辅助设备； 21. 设备支持实时告警功能； 22. 设备具有100Base-T以太网接口，可通过统一网管软件系统的监控管理进行设备配置，并实现通过网管统一集中进行状态监控；设备要求具备网管IP接口，可支持软件升级； 23. 支持外置音频切换器控制； 地面/有线数字电视应急广播接收功能要求 1. 可接收上级DTMB和DVB-C信号，解调出音频信号及控制信号，做出相应的播发/停止动作，符合《有线数字电视应急广播技术规范》（GY/T 393-2023）和《GD/J 087-2018 地面数字电视应急广播技术规范》的要求； 2. 具备地面和有线数字电视应急广播音视频输出； IP应急广播接收功能要求 1. 可接收上级IP信号，解调出音频信号及控制信号，做出相应的播发/停止动作，符合《应急广播大喇叭系统技术要求和测量方法》（GY/T 394-2023）附录D的要求； 2. 具备应急广播模拟音频输出，支持立体声音频信号输出； 调频应急广播功能要求 1. 可接收上级调频信号，解调出音频信号及RDS数据，做出相应的播发/停止动作，符合《模拟调频广播应急广播技术规范》（GY/T 390-2023）的要求； 2. 具备应急广播模拟音频输出，支持立体声音频信号输出； 3. 具备应急广播RDS基带信号输出，可直接对接调频发射机RDS接口； 4. 支持通过IP广播、地面和有线数字电视广播接收到应急广播指令的FM-RDS转发输出功能，实现应急广播接收后的二次覆盖输出； 5. 支持调频广播的RDS应急广播协议封装、适配、发送，包括调频广播RDS基带编码、应急广播RDS数据生成、RDS发送，以及应急广播音频输出功能。输出信号符合《模拟调频广播应急广播技术规范》（GY/T 390-2023）； 安全加密功能要求 1. 支持内置外接安全加密产品可选； 2. 内置符合国密算法的安全模块，具备对接收到的应急广播消息进行验签功能，处理符合《应急广播系统数字签名技术规范》（GY/T 389-2023）的要求； 3. 支持对转发输出的指令进行安全签名的功能，处理符合《应急广播系统数字签名技术规范》（GY/T 389-2023）的要求； 接口配置要求： 具备2路线路音频输入，接口类型：RCA莲花母座； 具备1路麦克风音频输入，接口类型：6.35mm插孔； 具备1路拾音器输入，接口类型：凤凰插座； 具备1路内置MIC输入； 具备1路FM调频输入，内置2个调谐器。接口类型：公制F母座； 具备1路DTMB和DVB-C数字电视输入，接口类型：公制F母座； 具备1路线路音频输出，接口类型：RCA莲花母座； 具备1路定阻功率音频输出，接口类型：功放机音频接线柱； 具备1路FM调频输出，可输出2个频点，接口类型：公制F母座； 具备1路RDS输出，接口类型：BNC； 具备1路网络接口，接口类型：RJ45； 具备1路串口，接口类型：RS232； 具备2个USB接口，接口类型：USB TypeA； 具备1路交流电源输入接口，接口类型：三芯电源插座； 具有220VAC受控电源输出。 | 每行政村各1个，放置在各行政村机房 |
| 2 | 有线话筒 | 个 | 283 | 1. 类型：动圈或电容话筒； 2. 指向性：心型指向； 3. 适用范围：会议话筒； 4. 频率范围：50～15000Hz； 5. 供电电源：DC 3V。 | 每行政村各1个，放置在各行政村机房 |
| 3 | 接入交换机 | 台 | 283 | 8个10/100/1000Base-T自适应电口，4个1G/2.5G SFP光口；交换容量≥672Gbps/6.72Tbps，包转发率≥102Mpps/126Mpps，支持全端口线速转发；支持NMC/vNMC/NAC/SAC统一管理、统一查看状态、VLAN等配置管理；支持终端识别、终端准入、安全防护及安全画像可视；支持胖瘦一体化；实配：4个千兆单芯20KM光模块，为保证兼容性，光模块需与交换机同一品牌； | 每行政村各1台，放置在各行政村机房 |
| 4 | 10U机柜 | 个 | 283 | 10U标准机柜。 | 每行政村各1个，放置在各行政村机房 |
| 5 | 太阳能供电系统 | 套 | 283 | 1.太阳能供电系统：包含太阳能板18V 100w*2，转换效率大于17%，同时蓄电池12V200Ah*1，支持市电互补。 | 每行政村各1套，放置在各行政村机房 |
| 6 | 高可靠性终端（带直播星） | 套 | 283 | 1、集传统应急广播收扩机、网络IPC 视频监控摄像机、一键报警可视对讲系统、直播星接收天线、太阳能供电系统等为一体的新一代应急广播一体化智能终端； 2、具备直播卫星TS、有线数字电视TS、地面数字电视TS、调频FM、IP 信号等多种接收功能，内置4G/5G 模组，能够播发应急广播音频消息，向应急广播前端平台反馈播发情况等功能，可外接大功率高音号角喇叭，内置电池，可与太阳能供电、交流市电无缝切换； 3、采用模块化外壳结构设计。具备直播卫星ABS-S 输入接口，能够接收直播卫星应急广播消息； 4、具备FM 调频输入接口，能够接收调频应急广播消息； 5、具备DTMB 地面数字电视输入接口，能够接收地面数字电视应急广播消息； 6、具备DVB-C 有线数字电视输入接口，能够接收有线数字电视应急广播消息； 7、具备IP 网络接口，能够接收网络信号应急广播消息； 8、内置4G/5G 模块，能够与应急广播平台交互通信； 9、内置国密安全模块，支持应急广播安全规范； 10、具备一键报警模块，能够通过一键报警按键自动与前端平台连接； 11、具备独立电源输入接口，支持外部供电输入； 12、内置电池，可外接太阳能供电，并与交流市电无缝切换； 13、摄像头400万像素，支持云台旋转、室外防水、智能巡航等功能；音频输出功率：≥100W；一键报警支持全双工免提通话，支持自动应答、对讲，采用铝合金外壳，面盖具备防拆设计； 14、含定制多功能杆体，可适配各种功能模块，高度不低于5m。 | 每行政村各1套，放置在各行政村机房 |
| 7 | 高可靠性终端立杆 | 套 | 283 | 水泥基础、接地防雷、终端接市电等工作内容。 |  |
| 8 | 多模收扩机 | 个 | 283 | 1、设备功能： 参数设置功能：支持设置本设备IP地址、指令端口号； 远程广播功能：支持接收来自适配器的调频信号，实现远程广播和本机控制功能；支持接收来自适配器的IP信号，实现远程广播和本机控制功能；支持接收来自适配器的DTMB信号，实现远程广播和本机控制功能；支持接收来自适配器的DVB-C信号，实现远程广播和本机控制功能；支持接收4G信号，实现远程广播和本机控制功能； 远程控制功能（RDS）：支持应急/日常广播开/停播指令；支持设置资源编码；支持音量设置；支持回传参数设置；支持终端参数/状态查询指令；支持时钟校准；支持回传周期设置；支持终端功放开关指令；支持RDS扫描频点设置； 远程控制功能（DTMB）：支持应急/日常广播开/停播指令；支持设置资源编码；支持音量设置；支持回传参数设置；支持终端参数/状态查询指令；支持时钟校准；支持回传周期设置；支持终端功放开关指令；支持TS锁定频率设置； 远程控制功能（DVB-C）：支持应急/日常广播开/停播指令；支持设置资源编码；支持音量设置；支持回传参数设置；支持终端参数/状态查询指令；支持时钟校准；支持回传周期设置；支持终端功放开关指令；支持TS锁定频率设置； 远程控制功能（IP）：支持应急/日常广播开停播指令；支持设置资源编码；支持音量设置；支持回传参数设置；支持终端参数/状态查询指令；支持时钟校准；支持IP终端网络参数设置；支持回传周期设置；支持终端功放开关指令；支持终端证书更新指令； 验签功能：集成国密算法芯片，具有验签功能； 移动通信模块：配置移动通信模块，具备回传功能； 上级远程控制及分区域播发功能：支持上级远程控制，支持分区域播发控制。可实现多级分区，支持全区播放、分区播放、单点播放； 短路保护功能：被测设备输出接口短路时，具有保护功能； 网管功能：具有web网管，可显示、设置及保存设备详细参数； 信息通道：支持IP通道、FM-RDS通道、DTMB通道、DVB-C通道、4G播发应急广播消息通道； 模式切换：支持任意几种接收模式组合，可通过网管设置接收模式优先级。第一信号源中断自动切换到第二信号源，第一信号源恢复则自动接收第一信号源； 广播功能：支持接收、解码、播发上级平台播发的日常广播、应急广播或控制指令等信息，开关机和广播切换支持淡入淡出功能；音频解码：MPEG-1Layer1/2/3、MPEG-2Layer1/2/3、MP3、AAC、DRA、ADPCM解码输出音质清晰流畅； 音频输出：多模收扩机定阻输出可外接高音喇叭；升级功能：支持软件在线升级。支持通过IP升级、TS升级、USB升级、OTA在线升级等升级方式； 调频接收处理：调频支持5个预置频率、上级信号优于下级信号、应急信号优于日常信号； 实时定时广播：支持网络实时、定时播放，在网络广播状态下，可以通过其它设备监听正在广播的内容； 支持协议：ARP、UDP、TCP/IP、ICMP、IGMP； 双PID信息接收分析能力：两个上级应急广播平台同时播发应急广播信息，应急信息分别承载在PID号为0x21、0x22的两个码流上，应急广播适配器可同时接收并分析这两个PID上的应急信息并响应当前所有信息中优先级最高的指令； 优先级播出： 1）应急广播大于日常广播； 2）相同类型广播，首先判断广播消息级别，优先级高则优先播出； 3）广播消息级别相同，如果设备设置为上级优先，则行政级别高优先播出； 4）广播消息级别和行政级别均相同，则按照通道优先级进行播放； 5）高优先级，广播播出完成后，播放次优先级广播； 设备唤醒：县级平台或乡镇平台发布应急广播消息支持FM、DTMB、DVB-C、IP/4G方式； 证书更新：支持调频、DTMB、DVB-C、IP、4G模式下的证书更新指令； 保护及恢复：具有电源过压，输出功放过热过载、短路保护功能，故障消失自动恢复； 自动恢复及优先级：具备广播断电自动恢复功能，可实时修改任务优先级； 音量调节：独立音量调节，上级应急可直接至音量最大； 数据回传：具备IP、4G通道数据回传功能； 频点轮询：具备FM-RDS接收功能，包含双调谐器接收模块，实现对设定调频频点的轮询功能； 2、设备性能： 工作电压范围；AC：160～264V FM接收频率范围；87～108MHz DTMB接收频率范围：VHF频段：167~223MHz，UHF频段：470~806 DVB-C接收频率范围：111～862MHz 信噪比：不低于80dB 频率响应（40Hz-20kHz）：±2dB 音频总谐波失真（1kHz）：不高于0.1% 音频位率：8~320 自适应采样率：8~48kHz 音频输出功率：不低于100W 工作温度：-40～70°C DTMB接收灵敏度：不高于32dBuV； DVB-C接收灵敏度：不高于35dBuV； FM接收灵敏度；不高于30dBuV； 3、设备接口： FM输入接口：公制F母头，1路输入，内置2分配，配置2个调谐器； DTMB和DVB-C输入接口：1路或2路，英制F母头（1路同时支持DTMB和DVB-C）； 网络接口：RJ45； 收扩机音频输出接口：音频接线柱，定阻输出； 4G天线接口：1路SMA4G天线接口； USB接口：1路USB2.0接口； SIM卡槽：1个SIM卡槽；支持12KV浪涌冲击，符合绝缘电阻和抗电强度相关要求； 防尘防水达到IP66等级测试要求。 | 每行政村各1个，放置在各行政村机房 |
| 9 | 高音喇叭 | 个 | 1132 | 1.额定功率：25W； 2.额定阻抗：8Ω±15%； 3.额定频率范围：250—5000Hz； 4.特性灵敏度级：不低于104dBm/w（1KHz）； 5.谐波失真：不高于1.5%； 6.语言清晰度：不低于0.8； 7.使用材料：铝、钢铁、磁铁等，加厚设计；8.采用专用抗低温、抗风固定架，采用四角固定方式； 9.喇叭防风能力大于等于8级。 | 每行政村各4个，放置在各行政村指定地点。 |
| 10 | 辅材及安装调试 | 项 | 283 | 包含支架、线缆、人工、运输、安装、接电等全部实施费用 |  |
| 第二部分 网络租赁 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备及软件名称 | 单位 | 数量 | 技术指标（参数） | 配置原则 |
| 1 | 北京市应急广播平台至怀柔区应急广播平台，100M政务外网 | 条 | 1 | 怀柔区区应急广播平台与北京市应急广播平台互联 | / |
| 2 | 怀柔区应急广播平台至应急局、地震局、气象局、水务局、园林绿化局，50M通达链路 | 条 | 5 | 怀柔区应急广播平台至5个横向单位：区应急管理局、区水务局、区园林绿化局、区地震局、区气象局(每年租赁费用) | / |
| 3 | 怀柔区应急广播平台至怀柔区融媒体中心，50M通达链路 | 条 | 1 | (每年租赁费用) | / |
| 4 | 怀柔区应急广播平台至街道应急广播前端，50M通达链路 | 条 | 2 | 怀柔区应急广播平台至2个街道前端，50M通达链路(每年租赁费用) | / |
| 5 | 怀柔区应急广播平台至社区应急广播前端，50M通达链路 | 条 | 37 | 怀柔区应急广播平台至37个社区前端，50M通达链路(每年租赁费用) | / |
| 6 | 怀柔区应急广播平台至乡镇应急广播前端，50M通达链路 | 条 | 14 | 怀柔区应急广播平台至14个镇乡前端，50M通达链路(每年租赁费用) | / |
| 7 | 怀柔区应急广播平台至行政村前端，50M通达链路 | 条 | 283 | 怀柔区应急广播平台至283个行政村前端，50M通达链路(每年租赁费用) | / |
| 8 | 怀柔区应急广播平台至社区、街道、行政村终端，4G/5G物联卡 | 张 | 635 | 1年服务费 | / |
| 9 | 怀柔区应急广播平台至高可靠性终端专线，50M通达链路 | 条 | 324 | 怀柔区应急广播平台至324个高可靠性终端，50M通达链路(每年租赁费用) | / |
| 第三部分 其他相关建设 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备及软件名称 | 单位 | 数量 | 技术指标（参数） | 配置原则 |
| 1 | 系统集成 | 项 | 1 | / | / |

- 合同草案条款

政府采购货物买卖合同

项目名称： 怀柔区应急广播建设项目

合同编号：

甲    方： 北京市怀柔区融媒体中心

乙    方：

签订时间： 2026年   月    日

第一节 政府采购合同协议书

甲方（全称）： 北京市怀柔区融媒体中心 （采购人）

乙方（全称）：                        （成交人）

依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等有关的法律法规，以及本采购项目的谈判文件等采购文件、乙方的《响应文件》及《成交通知书》，甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下：

- 项目信息

- 采购项目名称： 怀柔区应急广播建设项目

（2）采购项目编号：11011626210200016745-XM002

（3）项目内容：采购标的及数量（详见附件）

（4）政府采购组织形式：政府集中采购  部门集中采购  ■分散采购

（5）政府采购方式：公开招标  邀请招标  ■竞争性谈判 竞争性磋商  询价

单一来源 框架协议 其他：

（6）成交采购标的制造商是否为中小企业：是    否

（7）本合同是否为专门面向中小企业的采购合同（中小企业预留合同）：是  否

（8）若本项目不专门面向中小企业采购，是否给予小微企业评审优惠：是   否

（9）中标（成交）采购标的制造商是否为残疾人福利性单位：是   否

（10）中标（成交）采购标的制造商是否为监狱企业：是   否

（11）合同是否分包：是      ■否

（12）中标（成交）供应商是否为外商投资企业：是      否

（13）是否涉及进口产品：是     ■否

（14）是否涉及节能产品：是  否

《节能产品政府采购品目清单》的底级品目名称：        强制采购  优先采购

（15）是否涉及环境标志产品：是  否

《环境标志产品政府采购品目清单》的底级品目名称：      强制采购  优先采购

（16）涉及商品包装和快递包装的，是否参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》明确产品及相关快递服务的具体包装要求：

■是       否      不涉及

- 合同金额

- 合同金额：

- 小写：

大写：

上述费用是甲方依据本合同约定支付给乙方的全部费用，包含乙方为履行合同所支出的一切费用及应缴纳的全部税金。除此之外，甲方无需向乙方支付任何其他费用。双方同意，如果该合同金额需要经过财政评审，则上述约定金额与财政评审金额不一致的，以财政评审金额为最终结算金额。

（2）合同定价方式（采用组合定价方式的，可以勾选多项）：

■固定总价 固定单价 固定费率 成本补偿 绩效激励 其他

（3）付款方式：

全额付款：     （应明确一次性支付合同款项的条件）

■分期付款：合同签订后，根据财政资金拨付进度10个工作日内，甲方向乙方支付上半年建设资金90%即（¥     ）（人民币大写：     ）；待上半年建设需求货物安装完毕后经甲方及监理验收后甲方向乙方一次性支付剩余尾款。

根据财政资金拨付进度10个工作日内，甲方向乙方支付下半年建设资金50%即（¥     ）（人民币大写：     ）；乙方向甲方提供下半年建设需求全部货物后，甲方组织人员对全部货物进行到货验收，货物验收合格后向乙方出具到货验收合格单并在10个工作日内向乙方支付合同金额的30%，即（¥     ）（人民币大写：     ）；待下半年建设需求货物安装完毕后经甲方及监理验收后甲方向乙方一次性支付剩余尾款。

- 合同履行

- （1）合同签订:                          。

- （2）其他约定：                         。

（3）履约地点：采购人指定地点

（4）履约担保：是否收取履约保证金：是    ■否

- 合同验收

- 验收组织方式：自行组织 ■委托第三方组织

（2）验收主体：

（3）是否邀请本项目的其他供应商参加验收：是  否

（4）是否邀请专家参加验收：是  否

（5）是否邀请服务对象参加验收：是  否

（6）是否邀请第三方检测机构参加验收：是  否

（7）履约验收时间：乙方提出验收申请之日起 7日内组织验收

（8）履约验收方式：■分批验收

（9）履约验收程序：设备安装、调试等工作完成后，投入试运行，试运行期不少于30天，试运行期出现的问题全部解决后，可以申请项目验收。

（10）履约验收的内容： 与本项目相关的所有投标产品及对应服务。

（11）履约验收标准：  符合合同约定和法律规定的各项标准，且符合甲方的要求。

（12）是否以采购活动中乙方提供的样品作为参考：是  否

（13）履约验收其他事项：  /

- 组成合同的文件

本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：

（1）政府采购合同协议书及其变更、补充协议

（2）政府采购合同专用条款

（3）政府采购合同通用条款

（4）中标（成交）通知书

（5）投标（响应）文件

（6）采购文件

（7）有关技术文件，图纸

（8）国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件

- 合同生效

本合同自 双方法定代表人/授权代表签字/签章、加盖单位公章后 生效。

- 合同份数

本合同一式  陆  份，甲方执 叁  份，乙方执  叁  份，均具有同等法律效力。

合同订立时间：      年      月      日

合同订立地点：

附件：采购标的及数量、技术要求和商务要求。

| 甲方（采购人） |  | 乙方（供应商） |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位名称（公章） |  | 单位名称（公章） |  |
| 法定代表人 或其委托代理人（签章） |  | 法定代表人 或其委托代理人（签章） |  |
| 住 所 |  | 住 所 |  |
| 联 系 人 |  | 联 系 人 |  |
| 联系电话 |  | 联系电话 |  |
| 通信地址 |  | 通信地址 |  |
| 邮政编码 |  | 邮政编码 |  |
| 电子邮箱 |  | 电子邮箱 |  |
| 统一社会信用代码 |  | 统一社会信用代码 |  |
|  |  | 开户名称 |  |
|  |  | 开户银行 |  |
|  |  | 银行账号 |  |

第二节 政府采购合同通用条款

1. 定义

1.1合同当事人

（1）采购人（以下称甲方）是指使用财政性资金，通过政府采购方式向供应商购买货物及其相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。

（2）供应商（以下称乙方）是指参加政府采购活动并且中标（成交），向采购人提供合同约定的货物及其相关服务的法人、非法人组织或者自然人。

（3）其他合同主体是指除采购人和供应商以外，依法参与合同缔结或履行，享有权利、承担义务的合同当事人。

1.2本合同下列术语应解释为：

（1）“合同”系指合同当事人意思表示达成一致的任何协议，包括签署的政府采购合同协议书及其变更、补充协议，政府采购合同专用条款，政府采购合同通用条款，中标（成交）通知书，投标（响应）文件，采购文件，有关技术文件和图纸，以及国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件。

（2）“合同价款”系指根据本合同规定乙方在全面履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。

（3）“货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品（包括软件）及相关的其备品备件、工具、手册及其他技术资料和材料等。

（4）“相关服务”系指根据合同规定，乙方应提供的与货物有关的技术、管理和其他服务，包括但不限于：管理和质量保证、运输、保险、检验、现场准备、安装、集成、调试、培训、维修、废弃处置、技术支持等以及合同中规定乙方应承担的其他义务。

（5）“分包”系指中标（成交）供应商按采购文件、投标（响应）文件的规定，根据分包意向协议，将中标（成交）项目中的部分履约内容，分给具有相应资质条件的供应商履行合同的行为。

（6）“联合体”系指由两个以上的自然人、法人或者非法人组织组成，以一个供应商的身份共同参加政府采购的主体。联合体各方应在签订合同协议书前向甲方提交联合协议，且明确牵头人及各成员单位的工作分工、权利、义务、责任，联合体各方应共同与甲方签订合同，就合同约定的事项对甲方承担连带责任。联合体具体要求见【政府采购合同专用条款】。

（7）其他术语解释，见【政府采购合同专用条款】。

- 合同标的及金额

2.1 合同标的及金额应与中标（成交）结果一致。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其他任何费用。

3. 履行合同的时间、地点和方式

3.1 乙方应当在约定的时间、地点，按照约定方式履行合同。

4. 甲方的权利和义务

4.1 签署合同后，甲方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。甲方有权对乙方的履约行为进行检查，并及时确认乙方提交的事项。甲方应当配合乙方完成相关项目实施工作。

4.2 甲方有权要求乙方按甲方要求时间和方式提交各阶段有关安排计划、完成各阶段进度工作，并有权定期核对乙方提供货物数量、规格、质量等内容。甲方有权督促乙方工作并要求乙方更换不符合要求的货物。

4.3 甲方有权要求乙方对缺陷部分予以修复，并按合同约定享有货物保修及其他合同约定的权利。

4.4 甲方应当按照合同约定及时对交付的货物进行验收，未在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对乙方履约提出任何异议或者向乙方作出任何说明的，视为验收通过。

4.5 甲方应当根据合同约定及时向乙方支付合同价款，不得以内部人员变更、履行内部付款流程等为由，拒绝或迟延支付。

4.6 国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由甲方承担的其他义务和责任。

5. 乙方的权利和义务

5.1 签署合同后，乙方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。

5.2 乙方应按照合同要求履约，充分合理安排，确保提供的货物及相关服务符合法律规定及合同约定标准，并符合甲方的有关要求。接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，配合甲方的履约检查及验收，并负责项目实施过程中的所有协调工作。

5.3乙方有权根据合同约定向甲方收取合同价款。

5.4国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由乙方承担的其他义务和责任。

- 合同履行

6.1 甲乙双方应当按照【政府采购合同专用条款】约定顺序履行合同义务；如果没有先后顺序的，应当同时履行。

6.2 甲乙双方按照合同约定顺序履行合同义务时，应当先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行请求。先履行一方履行不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行请求。

7. 货物包装、运输、保险和交付要求

7.1 本合同涉及商品包装、快递包装的，除【政府采购合同专用条款】另有约定外，由乙方承担涉及包装的全部义务，相关费用已包含在合同价款中。包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，确保货物安全无损地运抵【政府采购合同专用条款】约定的指定现场。

7.2 除【政府采购合同专用条款】另有约定外，乙方负责办理将货物运抵本合同规定的交货地点，并装卸、交付至甲方的一切运输事项，相关费用已包含在合同价款中。

7.3 货物保险要求按【政府采购合同专用条款】规定执行。

7.4 除采购活动对商品包装、快递包装达成具体约定外，乙方提供产品及相关快递服务涉及到具体包装要求的，应不低于《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》标准，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。

7.5 乙方在运输到达之前应提前通知甲方，并提示货物运输装卸的注意事项，甲方配合乙方做好货物的接收工作。

7.6 如因包装、运输问题导致货物损毁、丢失或者品质下降，甲方有权要求降价、换货、拒收部分或整批货物，由此产生的费用和损失，均由乙方承担。

8. 质量标准和保证

8.1 质量标准

（1）本合同下提供的货物及建设、安装、调试等工作应符合合同约定和甲方要求的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。质量要求不明确的，按照强制性国家标准履行；没有强制性国家标准的，按照推荐性国家标准履行；没有推荐性国家标准的，按照行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。

（2）采用中华人民共和国法定计量单位。

（3）乙方所提供的货物应符合国家有关安全、环保、卫生的规定。

（4）乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南等。上述文件应包装好随货物一同发运。

8.2 保证

（1）乙方应保证提供的货物及建设、安装、调试等工作完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具备合同约定的性能。存在质量保证期的，货物最终交付验收合格后在【政府采购合同专用条款】规定或乙方书面承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。

（2）在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。

（3）乙方收到通知后，应在【政府采购合同专用条款】规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

（4）在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第15.1条规定追究乙方的违约责任。

（5）乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同约定对乙方行使的其他权利不受影响。

9. 权利瑕疵担保

9.1 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。

9.2 乙方保证在交付的货物上不存在抵押权等担保物权。

9.3 如甲方使用上述货物构成对第三人侵权的，则由乙方承担全部责任。

10. 知识产权保护

10.1 乙方对其所销售的货物及建设、安装、调试等工作应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权等权利。因违反前述约定对第三人构成侵权的，应当由乙方向第三人承担法律责任；甲方依法向第三人赔偿后，有权向乙方追偿。甲方还可追究乙方的违约责任，甲方有其他损失的，乙方应当赔偿。

11. 保密义务

11.1 甲、乙双方对采购和合同履行过程中所获悉的国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，均有保密义务且不受合同有效期所限，直至该信息成为公开信息。泄露、不正当地使用国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，应当承担相应责任。其他应当保密的信息由双方在【政府采购合同专用条款】中约定。

12. 合同价款支付

12.1 合同价款支付按照国库集中支付制度及财政管理相关规定执行。

12.2 对于满足合同约定支付条件的，甲方原则上应当自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户，不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由迟延付款，不得将采购文件和合同中未规定的义务作为向乙方付款的条件。具体合同价款支付时间在【政府采购合同专用条款】中约定。

13. 履约保证金

13.1 乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

13.2 如果乙方出现【政府采购合同专用条款】约定情形的，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，且不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

13.3 甲方在项目通过验收后按照【政府采购合同专用条款】规定的时间内将履约保证金退还乙方；逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按照【政府采购合同专用条款】规定支付。

14. 售后服务

14.1 除项目不涉及或采购活动中明确约定无须承担外，乙方还应提供下列服务：

（1）货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；

（2）提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；

（3）在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；

（4）在制造商所在地或指定现场就货物的安装、启动、运营、维护、废弃处置等对甲方操作人员进行培训；

（5）依照法律、行政法规的规定或者按照【政府采购合同专用条款】约定，货物在有效使用年限届满后应予回收的，乙方负有自行或者委托第三人对货物予以回收的义务；

（6）【政府采购合同专用条款】规定由乙方提供的其他服务。

14.2 乙方提供的售后服务的费用已包含在合同价款中，甲方不再另行支付。

15. 违约责任

15.1质量瑕疵的违约责任

乙方提供的产品不符合合同约定的质量标准或存在产品质量缺陷，甲方有权要求乙方根据【政府采购合同专用条款】要求及时修理、重作、更换，并承担由此给甲方造成的损失。

15.2 迟延交货的违约责任

（1）乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供相关服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能影响按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。

（2）如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供相关服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按【政府采购合同专用条款】规定执行。如果涉及公共利益，且赔偿金额无法弥补公共利益损失，甲方可要求继续履行或者采取其他补救措施。

15.3 迟延支付的违约责任

甲方存在迟延支付乙方合同款项的，应当承担【政府采购合同专用条款】规定的逾期付款利息。

15.4其他违约责任根据项目实际需要按【政府采购合同专用条款】规定执行。

- 合同变更、中止与终止

16.1合同的变更

政府采购合同履行中，在不改变合同其他条款的前提下，甲方可以在合同价款10%的范围内追加与合同标的相同的货物，并就此与乙方协商一致后签订补充协议。

16.2合同的中止

（1）合同履行过程中因供应商就采购文件、采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要的，可以中止合同的履行。

（2）合同履行过程中，如果乙方出现以下情形之一的：1．经营状况严重恶化；2．转移财产、抽逃资金，以逃避债务；3．丧失商业信誉；4．有丧失或者可能丧失履约能力的其他情形，乙方有义务及时告知甲方。甲方有权以书面形式通知乙方中止合同并要求乙方在合理期限内消除相关情形或者提供适当担保。乙方提供适当担保的，合同继续履行；乙方在合理期限内未恢复履约能力且未提供适当担保的，视为拒绝继续履约，甲方有权解除合同并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（3）乙方分立、合并或者变更住所的，应当及时以书面形式告知甲方。乙方没有及时告知甲方，致使合同履行发生困难的，甲方可以中止合同履行并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（4）甲方不得以行政区划调整、政府换届、机构或者职能调整以及相关责任人更替为由中止合同。

16.3合同的终止

（1）合同因有效期限届满而终止；

（2）乙方未按合同约定履行，构成根本性违约的，甲方有权终止合同，并追究乙方的违约责任。

16.4 涉及国家利益、社会公共利益的情形

政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

17. 合同分包

17.1 乙方不得将合同转包给其他供应商。涉及合同分包的，乙方应根据采购文件和投标（响应）文件规定进行合同分包。

17.2 乙方执行政府采购政策向中小企业依法分包的，乙方应当按采购文件和投标（响应）文件签订分包意向协议，分包意向协议属于本合同组成部分。

18. 不可抗力

18.1 不可抗力是指合同双方不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。

18.2 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

18.3 遇有不可抗力的一方，应及时将事件情况以书面形式告知另一方，并在事件发生后及时向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的详细报告，以及证明不可抗力发生及其持续时间的证据。

19. 解决争议的方法

19.1 因本合同及合同有关事项发生的争议，由甲乙双方友好协商解决。协商不成时，可以向有关组织申请调解。合同一方或双方不愿调解或调解不成的，可以通过仲裁或诉讼的方式解决争议。

19.2 选择仲裁的，应在【政府采购合同专用条款】中明确仲裁机构及仲裁地；通过诉讼方式解决的，可以在【政府采购合同专用条款】中进一步约定选择与争议有实际联系的地点的人民法院管辖，但管辖法院的约定不得违反级别管辖和专属管辖的规定。

19.3 如甲乙双方有争议的事项不影响合同其他部分的履行，在争议解决期间，合同其他部分应当继续履行。

20. 政府采购政策

20.1 本合同应当按照规定执行政府采购政策。

20.2 本合同依法执行政府采购政策的方式和内容，属于合同履约验收的范围。甲乙双方未按规定要求执行政府采购政策造成损失的，有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

20.3 对于为落实中小企业支持政策，通过采购项目整体预留、设置采购包专门预留、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，须将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。

21. 法律适用

21.1 本合同的订立、生效、解释、履行及与本合同有关的争议解决，均适用法律、行政法规。

21.2 本合同条款与法律、行政法规的强制性规定不一致的，双方当事人应按照法律、行政法规的强制性规定修改本合同的相关条款。

22. 通知

22.1 本合同任何一方向对方发出的通知、信件、数据电文等，应当发送至本合同第一部分《政府采购合同协议书》所约定的通讯地址、联系人、联系电话或电子邮箱。

22.2 一方当事人变更名称、住所、联系人、联系电话或电子邮箱等信息的，应当在变更后3日内及时书面通知对方，对方实际收到变更通知前的送达仍为有效送达。

22.3本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址既视为完成送达。

22.4通知以送达之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。

- 合同未尽事项

23.1合同未尽事项见【政府采购合同专用条款】。

23.2合同附件与合同正文具有同等的法律效力。

第三节 政府采购合同专用条款

| 第二节 第1.2（6）项 | 联合体具体要求 | 不允许联合体 |
| --- | --- | --- |
| 第二节 第1.2（7）项 | 其他术语解释 | 无 |
| 第二节 第4.4款 | 履约验收中甲方提出异议或作出说明的期限 | 卖方提出验收申请之日起 7日内组织验收 |
| 第二节 第4.6款 | 约定甲方承担的其他义务和责任 | 无 |
| 第二节 第5.4款 | 约定乙方承担的其他义务和责任 | 甲方对产品验收合格的行为仅系对产品的类别、规格、型号、数量等的初步确认，若甲方在使用过程中发现产品有质量瑕疵的，甲方仍有权要求乙方采取修理、更换等补救措施，并要求乙方承担违约责任。货物验收合格且交付买方后，风险与所有权转移至买方。但不合格品即使交付买方，风险亦应当由卖方承担。 |
| 第二节 第6.1款 | 履行合同义务的顺序 | （1）政府采购合同协议书及其变更、补充协议 （2）政府采购合同专用条款 （3）政府采购合同通用条款 （4）成交通知书 （5）响应文件(含澄清文件) （6）竞争性谈判文件(含竞争性谈判文件补充通知) |
| 第二节 第7.1款 | 包装特殊要求 | 无 |
|  | 指定现场 | 买方指定地点 |
| 第二节 第7.2款 | 运输特殊要求 | 无 |
| 第二节 第7.3款 | 保险要求 | 无 |
| 第二节 第8.2（1）项 | 质量保证期 |  |
| 第二节 第8.2（3）项 | 货物质量缺陷 响应时间 | 调整或更换有缺陷的货物或部件，应在2日内完成。 |
| 第二节 第11.1款 | 其他应当保密的信息 | 双方保证对在讨论、签订、履行本合同过程中获悉的属于对方的且无法自公开渠道获得的文件及资料予以保密。未经该资料和文件的原提供方同意，另一方不得向第三方泄露该秘密的全部或部分内容，但法律法规和甲方上级单位另有规定或双方另有约定的除外。本约定不因本合同的终止、解除而失效。 |
| 第二节 第12.2款 | 合同价款支付时间 |  |
| 第二节 第13.2款 | 履约保证金不予退还的情形 | 无 |
| 第二节 第13.3款 | 履约保证金退还时间及逾期退还的违约金 | 无 |
| 第二节 第14.1（3）项 | 运行监督、维修期限 | 接到故障报告后响应时间不超过2小时。如电话不能解决问题，需在4个小时内赶到项目现场进行问题分析和处理。 |
| 第二节 第14.1（5）项 | 货物回收的约定 | 无 |
| 第二节 第14.1（6）项 | 乙方提供的其他服务 | 无 |
| 第二节 第15.1款 | 修理、重作、更换相关具体规定 | 1．质保期内，非买方原因导致修理、重作、更换问题，卖方应用符合规格、质量和性能要求的新零件、部件或货物来更换有缺陷的部分或／和修补缺陷部分，卖方应承担一切费用和风险并负担买方所发生的一切直接费用。同时，卖方应相应延长修补或更换件的质量保证期。 2. 如果卖方在收到通知后 2 天内没有弥补缺陷，买方可采取必要的补救措施，但由此引发的风险和费用将由卖方承担。 |
| 第二节 第15.2（2）项 | 迟延交货赔偿费 | 如果卖方不能按本合同约定期限或甲方许可的期限在约定地点完成供货、安装、调试并验收，违约金按每日费用总额的0.5%计收,同时乙方应承担因此给甲方造成的一切损失。乙方迟延，超过10日的，甲方有权解除合同，要求乙方退还全部货款，并要求乙方支付合同总费用20%的违约金，同时乙方应承担因此给甲方造成的一切损失。 |
| 第二节 第15.3款 | 逾期付款利息 | 按中国人民银行同期利率支付相应利息。财政资金未到位或卖方未按要求出具正式发票除外。 |
| 第二节 第15.4款 | 其他违约责任 | 乙方违反保密、知识产权条款或其他合同义务的，应向甲方支付费用总额的20%违约金，且甲方有权解除本合同并要求乙方承担因此给甲方造成的一切损失，甲方还有权要求乙方退还已支付的全部货款。 若乙方提供的产品或建设、安装、调试等工作存在质量问题或权利瑕疵给甲方或第三方造成损失的，甲方有权要求乙方承担全部赔偿责任，并且甲方还有权要求乙方向甲方支付费用总额的20%的违约金。同时甲方有权要求乙方退还甲方已支付的全部费用并单方解除本合同。 甲方可要求赔偿的损失包括但不限于直接经济损失、间接经济损失、律师费、诉讼费、仲裁费、公证费、鉴定费、保全费、保全保险费等。 |
| 第二节 第19.2款 | 解决争议的方法 | 因本合同及合同有关事项发生的争议，按下列第 （2） 种方式解决： （1）向 仲裁委员会申请仲裁； （2）向甲方所在地人民法院起诉。 |
| 第二节 第23.1款 | 其他专用条款 | 1.在合同履行期限内，因甲方后续资金无法落实导致本项目无法继续建设的，已建设完成内容直接进入质保阶段，不再续建。 1.1甲方应在30日内组织已建设完成内容提前验收。 1.2验收合格当日起算质保期，按国家规定及合同约定执行。 2. 廉洁自律： 合同各方应自觉遵守法律法规，廉洁自律、互相监督，杜绝违法和违纪的行为。 |

# 第六章   响应文件格式

供应商编制文件须知

1、供应商按照本部分的顺序编制响应文件，编制中涉及格式资料的，应按照本部分提供的内容和格式（所有表格的格式可扩展）填写提交。

2、对于谈判文件中标记了“实质性格式”文件的，供应商不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则响应无效。未标记“实质性格式”的文件和谈判文件未提供格式的内容，可由供应商自行编写。

3、全部声明和问题的回答及所附材料必须是真实的、准确的和完整的。

响应文件封面（非实质性格式）

响 应 文 件

项目名称:

项目编号/包号：

供应商名称：

- 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定

### 1-1 营业执照等证明文件

1-2 供应商资格声明书

供应商资格声明书

致：采购人或采购代理机构

在参与本次项目响应中，我单位承诺：

- 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

- 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

- 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

- 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚，不包括因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，但期限已经届满的情形）；

- 我单位不属于政府采购法律、行政法规规定的公益一类事业单位、或使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织（仅适用于政府购买服务项目）；

- 我单位不存在为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后，再参加该采购项目的其他采购活动的情形（单一来源采购项目除外）；

- 与我单位存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”的其他法人单位信息如下（如有，不论其是否参加同一合同项下的政府采购活动均须填写）：

| 序号 | 单位名称 | 相互关系 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| … |  |  |

上述声明真实有效，否则我方负全部责任。

供应商名称（加盖公章）：____________

日期：_____年______月______日

说明：供应商承诺不实的，依据《政府采购法》第七十七条“提供虚假材料谋取中标、成交的”有关规定予以处理。

- 落实政府采购政策需满足的资格要求（如有）

### 2-1 中小企业政策证明文件

说明：

（1）如本项目（包）不专门面向中小企业预留采购份额，供应商无须提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；当供应商拟享受中小企业扶持政策时，仍应提供上述证明文件，否则不享受相关中小企业扶持政策。

（2）如本项目（包）专门面向中小企业采购，响应文件中须提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》，或提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

（3）如本项目（包）预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购，且要求获得采购合同的供应商将采购项目中的一定比例分包给一家或者多家中小企业或要求供应商以联合体形式参加采购活动，响应文件中须提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

（4）中小企业声明函填写注意事项

1）《中小企业声明函》由参加政府采购活动的供应商出具。联合体参与的，《中小企业声明函》可由牵头人出具。

2）对于联合体中由中小企业承担的部分，或者分包给中小企业的部分，必须全部由中小企业制造、承建或者承接。供应商应当在声明函“标的名称”部分标明联合体中中小企业承担的具体内容或者中小企业的具体分包内容。

3）对于多标的采购项目，供应商应充分、准确地了解所提供货物的制造企业、提供服务的承接企业信息。对相关情况了解不清楚的，不建议填报本声明函。

（5）温馨提示：为方便广大中小企业识别企业规模类型，工业和信息化部组织开发了中小企业规模类型自测小程序，在国务院客户端和工业和信息化部网站上均有链接，供应商填写所属的行业和指标数据可自动生成企业规模类型测试结果。本项目中小企业划分标准所属行业详见第二章《供应商须知资料表》，如在该程序中未找到本项目文件规定的中小企业划分标准所属行业，则按照《关于印发中小企业划型标准规定的通知（工信部联企业﹝2011﹞300号）》及《金融业企业划型标准规定》（银发〔2015〕309 号）等国务院批准的中小企业划分标准执行。

2-1-1 中小企业证明文件

中小企业声明函（货物）格式

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员______人，营业收入为______万元，资产总额为______万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员______人，营业收入为______万元，资产总额为______万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：________

日 期：________

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

残疾人福利性单位声明函格式

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位（请进行选择）：

□不属于符合条件的残疾人福利性单位。

□属于符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

2-1-2 拟分包情况说明及分包意向协议

说明：

如本项目（包）允许分包，且供应商拟进行分包时：

（1）响应文件中须提供《拟分包情况说明》，否则响应无效；

（2）当同时符合下列情形时，响应文件还须提供《分包意向协议》，否则响应无效：

A. 本项目（包）预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购，且要求获得采购合同的供应商将采购项目中的一定比例分包给一家或者多家中小企业的；

B. 供应商通过分包方式满足中小企业政策要求的。

拟分包情况说明

致：（采购人或采购代理机构）

我单位参加贵单位组织采购的项目编号为_______的_________项目（填写采购项目名称）中___包（填写包号）的响应。拟签订分包合同的单位情况如下表所示，我单位承诺一旦在该项目中获得采购合同将按下表所列情况进行分包，同时承诺分包承担主体不再次分包。

| 序号 | 分包承担 主体名称 | 分包承担 主体类型 （选择） | 资质等级 | 拟分包 合同内容 | 拟分包 合同金额 （人民币元） | 占该采购包 合同金额的 比例（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | □中型企业 □小微企业 □其他 |  |  |  |  |
| 2 |  | □中型企业 □小微企业 □其他 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |
| 合计： |  |  |  |  |  |  |

供应商名称（加盖公章）：____________

日期：_____年______月______日

注：

（1）当供应商属于本部分说明中第（1）类情形，如未提供《拟分包情况说明》，或提供了《拟分包情况说明》但未填写分包承担主体名称、拟分包合同内容、拟分包合同金额，其响应无效；

（2）当供应商属于本部分说明中第（2）类情形，如未提供《拟分包情况说明》，或提供了《拟分包情况说明》但未填写分包承担主体名称、分包承担主体类型、拟分包合同内容、拟分包合同金额，其响应无效；

（3）如本采购文件《供应商须知资料表》载明本项目分包承担主体应具备的相应资质条件，则供应商须在本表中列明分包承担主体的资质等级，并后附资质证书电子件，否则响应无效。

分包意向协议

甲方（供应商）：________

乙方（拟分包单位）：________

甲方承诺，一旦在_________（采购项目名称）（项目编号/包号为：_______）采购项目中获得采购合同，将按照下述约定将合同项下部分内容分包给乙方：

1.分包内容：_____。

2.分包金额：_____，该金额占该采购包合同金额的比例为___%。

乙方承诺将在上述情况下与甲方签订分包合同。

本协议自各方盖章之日起生效，如甲方未在该项目（采购包）成交，本协议自动终止。

甲方（盖章）：_________                 乙方（盖章）：_________

日期：_____年______月______日

注：

（1）当供应商属于本部分说明中第（2）类情形，必须提供，否则响应无效；其他情形无须提供；

（2）供应商须与所有拟分包单位分别签订《分包意向协议》，每单位签订一份，并在响应文件中提交全部协议原件的电子件，否则响应无效。

### 2-2 其它落实政府采购政策的资格要求（如有）

- 本项目的特定资格要求（如有）

### 3-1 联合协议（如有）

联合协议

___________ 、 __________ 及 __________就“________________（项目名称）”____包采购项目的响应事宜，经各方充分协商一致，达成如下协议：

- 由_____________牵头，__________、___________参加，组成联合体共同进行采购项目的响应工作。

- 联合体成交后，联合体各方共同与采购人签订合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

- 联合体各方均同意由牵头人代表其他联合体成员单位按谈判文件要求出具《授权委托书》。

- 牵头人为项目的总负责单位；组织各参加方进行项目实施工作。

- ___________负责_________，具体工作范围、内容以响应文件及合同为准。

- ___________负责_________，具体工作范围、内容以响应文件及合同为准。

- ___________负责________（如有），具体工作范围、内容以响应文件及合同为准。

- 本项目联合协议合同总额为________元，联合体各成员按照如下比例分摊（按联合体成员分别列明）：

（1）___________为□大型企业□中型企业、□小微企业（包含监狱企业、残疾人福利性单位）、□其他，合同金额为_____元；

（2）___________为□大型企业□中型企业、□小微企业（包含监狱企业、残疾人福利性单位）、□其他，合同金额为_____元；

（…）___________为□大型企业□中型企业、□小微企业（包含监狱企业、残疾人福利性单位）、□其他，合同金额为_____元。

- 以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

- 其他约定（如有）：______________。

本协议自各方盖章后生效，采购合同履行完毕后自动失效。如未成交，本协议自动终止。

联合体牵头人名称：______					 联合体成员名称：______

盖章：______                           盖章：______

联合体成员名称：______

盖章：______

日期：_____年______月______日

注：

1. 如本项目（包）接受供应商以联合体形式参加采购活动，且供应商以联合体形式参与时，须提供《联合协议》，否则响应无效。

2. 联合体各方成员须在本协议上共同盖章。

### 3-2 其他特定资格要求

- 保证金凭证/交款单据电子件（本项目不适用）

- 响应书（实质性格式）

响应书

致：（采购人或采购代理机构）

我方参加你方就_____________________（项目名称，项目编号/包号）组织的采购活动，并对此项目进行响应。

1. 我方已详细审查全部谈判文件，自愿参与响应并承诺如下：

（1）本响应有效期为自响应文件提交截止之日起_____个日历日。

（2）除合同条款及采购需求偏离表列出的偏离外，我方响应谈判文件的全部要求。

（3）我方已提供的全部文件资料是真实、准确的，并对此承担一切法律后果。

（4）如我方成交，我方将在法律规定的期限内与你方签订合同，按照谈判文件要求提交履约保证金，并在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

2. 其他补充条款（如有）：_____________________。

与本响应有关的一切正式往来信函请寄：

地址_________________________     传真____________________________

电话_________________________     电子函件________________________

供应商名称（加盖公章）_____________________

日期：_____年______月______日

- 授权委托书（实质性格式）

授权委托书

本人_______（姓名）系________________（供应商名称）的法定代表人（单位负责人），现委托_______（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、提交、撤回、修改________________（项目名称）响应文件和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：自本授权委托书签署之日起至响应有效期届满之日止。

代理人无转委托权。

供应商名称（加盖公章）：________________

法定代表人（单位负责人）（签字或签章）：________________

委托代理人（签字或签章）：________________

日期：_____年______月______日

附：法定代表人（单位负责人）及委托代理人身份证明文件电子件：

说明：

1.若供应商为事业单位或其他组织或分支机构，则法定代表人（单位负责人）处的签署人可为单位负责人。

2.若响应文件中签字之处均为法定代表人（单位负责人）本人签署，则可不提供本《授权委托书》，但须提供《法定代表人（单位负责人）身份证明》；否则，不需要提供《法定代表人（单位负责人）身份证明》。

3.供应商为自然人的情形，可不提供本《授权委托书》。

4.供应商应随本《授权委托书》同时提供法定代表人（单位负责人）及委托代理人的有效的身份证或护照等身份证明文件电子件。提供身份证的，应同时提供身份证双面电子件。

法定代表人（单位负责人）身份证明

致：（采购人或采购代理机构）

兹证明，

姓名：____性别：____年龄：____职务：____

系	（供应商名称）的法定代表人（单位负责人）。

附：法定代表人（单位负责人）身份证或护照等身份证明文件电子件：

供应商名称（加盖公章）：________________

法定代表人（单位负责人）（签字或签章）：_____________

日期：_____年______月______日

- 报价一览表

报价一览表

项目编号：_____________________     项目名称：_______________________

| 包号 | 供应商名称 | 报价 |  | 合同履行期限 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 大写 | 小写 |  |  |

注：1.此表中，每包的报价应和《分项报价表》中的总价相一致。

2.本表必须按包分别填写。

供应商名称（加盖公章）：____________

日期：_____年______月______日

- 分项报价表

分项报价表

项目编号/包号：________ 项目名称：__________报价单位：人民币元

| 序号 | 分项名称 | 制造商 | 产地/国别 | 制造商 统一社会信用代码 | 制造商 规模 | 制造商所属性别 | 外商投资类型 | 品牌 | 规格、型号 | 单价（元） | 数量 | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总价（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明：制造商规模请填写“大型”、“中型”、“小型”、“微型”或“其他”，中小企业的定义见第二章《供应商须知》。

制造商所属性别请填写“男”或“女”， 指拥有制造商51%以上绝对所有权的性别；绝对所有权拥有者可以是一个人，也可以是多人合计计算。

外商投资类型请填写“外商单独投资”、“外商部分投资”或“内资”。

供应商名称（加盖公章）：____________

日期：_____年______月______日

- 合同条款偏离表（实质性格式）

合同条款偏离表

项目编号/包号：_______________     项目名称：____________________

| 序号 | 谈判文件条目号（页码） | 谈判文件要求 | 响应文件内容 | 偏离情况 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 对本项目合同条款的偏离情况（应进行选择，未选择响应无效）： □无偏离（如无偏离，仅选择无偏离即可；无偏离即为对合同条款中的所有要求，均视作供应商已对之理解和响应。） □有偏离（如有偏离，则应在本表中对负偏离项逐一列明，否则响应无效；对合同条款中的所有要求，除本表列明的偏离外，均视作供应商已对之理解和响应。） |  |  |  |  |  |

注： “偏离情况”列应据实填写“正偏离”或“负偏离”。

供应商名称（加盖公章）：____________

日期：_____年______月______日

- 采购需求偏离表（实质性格式）

采购需求偏离表

项目编号/包号：_____________________     项目名称：_______________________

| 序号 | 谈判文件条目号 | 谈判文件要求 | 响应内容 | 偏离情况 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：

1. 对谈判文件中的所有商务、技术要求，除本表所列明的所有偏离外，均视作供应商已对之理解和响应。此表中若无任何文字说明，内容为空白的，响应无效。

2.“偏离情况”列应据实填写“无偏离”、“正偏离”或“负偏离”。

供应商名称（加盖公章）：    ____________

日期：_____年______月______日

- 本国产品标准证明文件

关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。（产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。

2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。

……

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：

日期：　     年　  月　  日

注：1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。

2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。

3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填。

4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填。

5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填。

产品成本占比承诺函

我公司（单位）郑重承诺，我公司已阅读并理解《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定。据此承诺如下：

为本采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占提供的全部产品成本之和的比例为______%。

公司（单位）名称（盖章）：

日期：　     年　  月　  日

注：

1. 本承诺函应按包分别提供。

2. 单一产品采购无须提供本承诺函；供应商提供产品全部为本国产品，且提供了《关于符合本国产品标准的声明函》时，无须提供本承诺函。

3. 当采购项目或单个采购包中含有多种产品，且供应商提供的产品同时包含本国产品及非本国产品，则供应商除需提供《关于符合本国产品标准的声明函》外，还需提供本承诺函；否则，不享受价格评审优惠。

- 谈判文件要求提供或供应商认为应附的其他材料

12-1供应商信息采集表

| 供应商名称 | 供应商所属性别 | 外商投资类型 |
| --- | --- | --- |

注：1.供应商如为联合体，则应填写联合体各成员信息。

2.供应商所属性别请填写“男”或“女”，指拥有供应商51%以上绝对所有权的性别；绝对所有权拥有者可以是一个人，也可以是多人合计计算。

3.外商投资类型请填写“外商单独投资”、“外商部分投资”或“内资”。

- 最后报价一览表（实质性格式，谈判后提交）

最后报价一览表

项目编号/包号：_____________________     项目名称：_______________________

| 序号 | 供应商名称 | 最后报价 |  | 其他 声明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 大写 | 小写 |  |

注：1.此表中，每包的最后报价应和《最后分项报价表》中的总价相一致。

2.本表必须按包分别填写。

3.此表无需在响应文件中提交，谈判后供应商按谈判小组要求提交。

供应商授权代表签字（或加盖供应商公章）：____________

日期：_____年______月______日

- 最后分项报价表（实质性格式，谈判后提交）

最后分项报价表

项目编号/包号：_________ 项目名称：_________报价单位：人民币元

| 序号 | 分项名称 | 制造商/ 生产厂家 | 产地/国别 | 制造商统一社会信用代码 | 制造商 规模 | 制造商所属性别 | 外商投资类型 | 品牌 | 规格、型号 | 单价（元） | 数量 | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总价（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明：制造商规模请填写“大型”、“中型”、“小型”、“微型”或“其他”，中小企业的定义见第二章《供应商须知》。

制造商所属性别请填写“男”或“女”，指拥有制造商51%以上绝对所有权的性别；绝对所有权拥有者可以是一个人，也可以是多人合计计算。

外商投资类型请填写“外商单独投资”、“外商部分投资”或“内资”。

供应商授权代表签字（或加盖供应商公章）：____________

日期：____年____月____日