北京市政府采购项目

公开招标文件

项目名称：2026年朝阳区学校端运维 第1包 学校端视频监控运维

项目编号/包号：11010526210200027189-XM001-1

采购人：北京市朝阳区教育数智化发展中心

采购代理机构：华诚博远工程咨询有限公司

目  录

第一章   投标邀请	1

第二章   投标人须知	5

第三章   资格审查	20

第四章   评标程序、评标方法和评标标准	23

第五章   采购需求	30

第六章   拟签订的合同文本	77

第七章   投标文件格式	98

# 第一章   投标邀请

## 一、项目基本情况

1.项目编号：11010526210200027189-XM001-1

2.项目名称：2026年朝阳区学校端运维 第1包 学校端视频监控运维

3.项目预算金额：261.2万元、项目最高限价（如有）： 261.2 万元

4.采购需求：

| 包号 | 标的名称 | 分包预算金额 （万元） | 简要技术需求或服务要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 | 2026年朝阳区学校端运维 第1包 学校端视频监控运维 | 261.2 | 各教育单位安防监控系统，安防监控系统包括前端摄像机、硬盘录像机、图像管理平台、网络视频解码器、网络交换机、监控用电脑、报警主机等维护服务。 |

5.服务期：自合同签订之日起至2026年12月31日止。

6.本项目是否接受联合体投标：□是  ■否。

## 二、申请人的资格要求（须同时满足）

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

2.1中小企业政策

■本项目不专门面向中小企业预留采购份额。

□本项目专门面向  □中小 □小微企业  采购。即：提供的货物全部由符合政策要求的中小/小微企业制造、服务全部由符合政策要求的中小/小微企业承接。

□本项目预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购。对于预留份额，提供的货物由符合政策要求的中小企业制造、服务由符合政策要求的中小企业承接。预留份额通过以下措施进行： / 。

2.2其它落实政府采购政策的资格要求（如有）： / 。

3.本项目的特定资格要求：

3.1本项目是否属于政府购买服务：

■否

□是，公益一类事业单位、使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织，不得作为承接主体；

3.2其他特定资格要求：/。

## 三、获取招标文件

1.时间：2026年3月26日至2026年4月2日，每天上午09:00至12:00，下午12:00至16:00（北京时间，法定节假日除外）。

2.地点：北京市政府采购电子交易平台

3.方式：供应商使用CA数字证书或电子营业执照登录北京市政府采购电子交易平台（http://zbcg-bjzc.zhongcy.com/bjczj-portal-site/index.html#/home）获取电子版招标文件。

4.售价：0元。

## 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

投标截止时间、开标时间：2026年4月16日09点30分（北京时间）。

地点：北京市政府采购电子交易平台。

## 五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

## 六、其他补充事宜

1.本项目需要落实的政府采购政策：

（1）节能产品强制采购

（2）节能产品、环境标志产品优先采购

（3）政府采购促进中小企业发展

（4）政府采购支持监狱企业发展

（5）政府采购促进残疾人就业

（6）进口产品管理

（7）节约能源、保护环境、扶持不发达地区和少数民族地区、落实支持创新、绿色发展

2.本项目采用全流程电子化采购方式，请供应商认真学习北京市政府采购电子交易平台发布的相关操作手册（供应商可在交易平台下载相关手册），办理CA数字证书或电子营业执照、进行北京市政府采购电子交易平台注册绑定，并认真核实CA数字证书或电子营业执照情况确认是否符合本项目电子化采购流程要求。

CA数字证书服务热线 010-58511086

电子营业执照服务热线 400-699-7000

技术支持服务热线    010-86483801

2.1办理CA数字证书或电子营业执照

供应商登录北京市政府采购电子交易平台查阅“用户指南”—“操作指南”—“市场主体CA办理操作流程指引”/“电子营业执照使用指南”，按照程序要求办理。

2.2注册

供应商登录北京市政府采购电子交易平台“用户指南”—“操作指南”—“市场主体注册入库操作流程指引”进行自助注册绑定。

2.3驱动、客户端下载

供应商登录北京市政府采购电子交易平台“用户指南”—“工具下载”—“招标采购系统文件驱动安装包”下载相关驱动。

供应商登录北京市政府采购电子交易平台“用户指南”—“工具下载”—“投标文件编制工具”下载相关客户端。

2.4获取电子招标文件

供应商使用CA数字证书或电子营业执照登录北京市政府采购电子交易平台获取电子招标文件。

供应商如计划参与多个采购包的投标，应在登录北京市政府采购电子交易平台后，在【我的项目】栏目依次选择对应采购包，进入项目工作台招标/采购文件环节分别按采购包下载招标文件电子版。未在规定期限内按上述操作获取文件的采购包，供应商无法提交相应包的电子投标文件。

2.5编制电子投标文件

供应商应使用电子投标客户端编制电子投标文件并进行线上投标，供应商电子投标文件需要加密并加盖电子签章，如无法按照要求在电子投标文件中加盖电子签章和加密，请及时通过技术支持服务热线联系技术人员。

2.6提交电子投标文件

供应商应于投标截止时间前在北京市政府采购电子交易平台提交电子投标文件，上传电子投标文件过程中请保持与互联网的连接畅通。

2.7电子开标

供应商在开标地点使用CA数字证书或电子营业执照登录北京市政府采购电子交易平台进行电子开标。

3.采购代理机构项目编号：ZX261Z1023

4.采购代理机构项目联系邮箱：4976117@163.com

5.本公告同时在中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn）、北京市政府采购网（http://www.ccgp-beijing.gov.cn/）发布。

## 七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名称：北京市朝阳区教育数智化发展中心

地址：北京市朝阳区水碓子北里14号楼

联系方式：张老师，010-85979246

2.采购代理机构信息

名    称：华诚博远工程咨询有限公司

地    址：北京市丰台区吴家村路57号

联系方式：刘先生，13581875882

3.项目联系方式

项目联系人：刘先生

电      话：13581875882

# 第二章   投标人须知

## 投标人须知资料表

本表是对投标人须知的具体补充和修改，如有矛盾，均以本资料表为准。标记“■”的选项意为适用于本项目，标记“□”的选项意为不适用于本项目。

| 条款号 | 条目 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 2.2 | 项目属性 | 项目属性： ■服务 □货物 |
| 2.3 | 科研仪器 设备 | 是否属于科研仪器设备采购项目： □是 ■否 |
| 2.4 | 核心产品 | ■关于核心产品本项目不适用。 □本项目为单一产品采购项目。 □本项目__包为非单一产品采购项目，核心产品为：/。 |
| 3.1 | 现场考察 | ■不组织 □组织，考察时间：__年__月__日__点__分 考察地点：____________。 |
|  | 开标前 答疑会 | ■不召开 □召开，召开时间：__年__月__日__点__分 召开地点：____________。 |
| 4.1 | 样品 | 投标样品递交： ■不需要 □需要，具体要求如下： （1）样品制作的标准和要求：_________； （2）是否需要随样品提交相关检测报告： □不需要 □需要 （3）样品递交要求：_________； （4）未中标人样品退还：_________； （5）中标人样品保管、封存及退还：_________； （6）其他要求（如有）：_________。 |
| 5.2.5 | 标的所属 行业 | 本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业： 标的名称; 中小企业划分标准所属行业. 2026年朝阳区学校端运维 第1包 学校端视频监控运维; 软件和信息技术服务业. |
| 11.2 | 投标报价 | 投标报价的特殊规定： ■无 □有，具体情形：_____。 |
| 12.1 | 投标保证金 | 投标保证金金额：40000元； 投标保证金收受人信息： 开户名：华诚博远工程咨询有限公司 开户行：浙商银行北京分行 账号：10000010214334 |
| 12.7.2 |  | 投标保证金可以不予退还的其他情形： □无 ■有，具体情形：中标人不按本须知第25条的规定签订合同的。 |
| 13.1 | 投标有效期 | 自提交投标文件的截止之日起算90日历天。 |
| 15.3 | 投标文件的提交 | 本项目采用全流程电子化采购方式，投标人除按照招标文件要求于投标截止时间前在北京市政府采购电子交易平台提交电子投标文件外，还应在开标当天递交纸质投标文件（资格证明文件）（正本一份、副本一份）、纸质投标文件（商务技术文件）（正本一份、副本一份）。评标以投标人在北京市政府采购电子交易平台提交的电子投标文件为准，纸质投标文件仅用于采购人存档备案。（递交地点：北京市丰台区吴家村路57号华诚博远工程咨询有限公司一层） 注：投标人所递交纸质投标文件应与电子投标文件应保持一致，如出现不一致以电子投标文件为准。 |
| 22.1 | 确定中标人 | 中标候选人并列的，采购人是否委托评标委员会确定中标人： ■否 □是 中标候选人并列的，按照以下方式确定中标人： ■得分相同的，按投标报价由低到高顺序确定；得分且投标报价均相同的，以技术部分得分高者为中标人；得分、投标报价、技术部分得分均相同的，随机抽取。 □随机抽取 |
| 25.5 | 分包 | 本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包： ■不允许 □允许，具体要求： （1）可以分包履行的具体内容：_____； （2）允许分包的金额或者比例：_____； （3）其他要求：_____。 |
| 26.1.1 | 询问 | 询问送达形式：直接或以邮寄方式提交书面询问函。 |
| 26.3 | 接收询问和质疑的联系方式 | 1、询问 联系部门、联系电话、通讯地址：见第一章《投标邀请》中的采购代理机构信息和项目联系方式。 2、质疑 联系部门：华诚博远工程咨询有限公司综合部； 联系电话：17831121652； 通讯地址：北京市丰台区吴家村路57号。 |
| 27 | 代理费 | 收费对象： □采购人 ■中标人 收费标准：招标代理服务收费按差额定率累进法计算（下浮20%），按照本分包成交金额服务类收取。 服 费 务 类 率 型 中标金额（万元）; 货物招标; 服务招标; 货物＋服务招标. 100以下; 1.5%; 1.5%; 1.5%. 100-500; 1.1%; 0.8%; 0.95%. 500-1000; 0.8%; 0.45%; 0.625%. 1000-5000; 0.5%; 0.25%; 0.375%. 5000-10000; 0.25%; 0.1%; 0.175%. 10000-100000; 0.05%; 0.05%; 0.05%. 1000000以上; 0.01%; 0.01%; 0.01%. 代理费收受人信息： 开户名：华诚博远工程咨询有限公司 开户行：中国农业银行股份有限公司北京骡马市支行 账号：11170101040007437 缴纳时间：在领取中标通知书时交付代理费。 |
| 28 | 其他 | / |

## 投标人须知

## 一、说  明

- 采购人、采购代理机构、投标人、联合体

  - 采购人、采购代理机构：指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织，及其委托的采购代理机构。本项目采购人、采购代理机构见第一章《投标邀请》。

  - 投标人（也称“供应商”、“申请人”）：指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

  - 联合体：指两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。

- 资金来源、项目属性、科研仪器设备采购、核心产品

  - 资金来源为财政性资金和/或本项目采购中无法与财政性资金分割的非财政性资金。

  - 项目属性见《投标人须知资料表》。

  - 是否属于科研仪器设备采购见《投标人须知资料表》。

  - 核心产品见《投标人须知资料表》。

- 现场考察、开标前答疑会

  - 若《投标人须知资料表》中规定了组织现场考察、召开开标前答疑会，则投标人应按要求在规定的时间和地点参加。

  - 由于未参加现场考察或开标前答疑会而导致对项目实际情况不了解，影响投标文件编制、投标报价准确性、综合因素响应不全面等问题的，由投标人自行承担不利评审后果。

- 样品

  - 本项目是否要求投标人提供样品，以及样品制作的标准和要求、是否需要随样品提交相关检测报告、样品的递交与退还等要求见《投标人须知资料表》。

  - 样品的评审方法以及评审标准等内容见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》。

- 政府采购政策（包括但不限于下列具体政策要求）

  - 采购本国货物、工程和服务

    - 政府采购应当采购本国货物、工程和服务。但有《中华人民共和国政府采购法》第十条规定情形的除外。

    - 本项目如接受非本国货物、工程、服务参与投标，则具体要求见第五章《采购需求》。

    - 进口产品指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。关于进口产品的相关规定依据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）。

  - 中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位

    - 中小企业定义：

      - 中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。关于中小企业的相关规定依据《中华人民共和国中小企业促进法》、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕30号）。

      - 供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

      - 在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

      - 以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

    - 在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业定义：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

    - 在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位定义：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

      - 安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

      - 依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

      - 为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

      - 通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

      - 提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）；

      - 前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。

    - 本项目是否专门面向中小企业预留采购份额见第一章《投标邀请》。

    - 采购标的对应的中小企业划分标准所属行业见《投标人须知资料表》。

    - 小微企业价格评审优惠的政策调整：见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》。

  - 政府采购节能产品、环境标志产品

    - 政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。

    - 采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。关于政府采购节能产品、环境标志产品的相关规定依据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）。

    - 如本项目采购产品属于实施政府强制采购品目清单范围的节能产品，则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则投标无效；

    - 非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》（如涉及）。

  - 支持乡村产业振兴管理

    - 为落实《关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》（财库〔2021〕19号）有关要求，做好支持脱贫攻坚工作，本项目采购活动中对于支持乡村产业振兴管理的相关要求见第五章《采购需求》（如涉及）。

  - 正版软件

    - 各级政府部门在购置计算机办公设备时，必须采购预装正版操作系统软件的计算机产品，相关规定依据《国家版权局、信息产业部、财政部、国务院机关事务管理局关于政府部门购置计算机办公设备必须采购已预装正版操作系统软件产品的通知》（国权联〔2006〕1号）、《国务院办公厅关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（国办发〔2010〕47号）、《财政部关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（财预〔2010〕536号）。

  - 网络安全专用产品

    - 所投产品属于列入《网络关键设备和网络安全专用产品目录》的网络安全专用产品，应当在国家互联网信息办公室会同工业和信息化部、公安部、国家认证认可监督管理委员会统一公布和更新的符合要求的网络关键设备和网络安全专用产品清单中。

  - 推广使用低挥发性有机化合物（VOCs）

    - 为全面推进本市挥发性有机物（VOCs）治理，贯彻落实挥发性有机物污染治理专项行动有关要求，相关规定依据《北京市财政局北京市生态环境局关于政府采购推广使用低挥发性有机化合物（VOCs）有关事项的通知》（京财采购〔2020〕2381号）。本项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，供应商应执行符合本市和国家的VOCs含量限制标准（具体标准见第五章《采购需求》），否则投标无效；属于推荐性标准的，优先采购，具体见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》。

  - 采购需求标准

    - 商品包装、快递包装政府采购需求标准（试行）

为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，根据财政部关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知（财办库〔2020〕123号），本项目如涉及商品包装和快递包装的，则其具体要求见第五章《采购需求》。

    - 绿色数据中心政府采购需求标准（试行）

为加快数据中心绿色转型，根据财政部 生态环境部 工业和信息化部关于印发《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》的通知（财库〔2023〕7号），本项目如涉及绿色数据中心，则具体要求见第五章《采购需求》。

- 投标费用

  - 投标人应自行承担所有与准备和参加投标有关的费用，无论投标的结果如何，采购人或采购代理机构在任何情况下均无承担这些费用的义务和责任。

## 二、招标文件

- 招标文件构成

  - 招标文件包括以下部分：

- 投标邀请

- 投标人须知

- 资格审查

- 评标程序、评标方法和评标标准

- 采购需求

- 拟签订的合同文本

- 投标文件格式

  - 投标人应认真阅读招标文件的全部内容。投标人应按照招标文件要求提交投标文件并保证所提供的全部资料的真实性，并对招标文件做出实质性响应，否则投标无效。

- 对招标文件的澄清或修改

  - 采购人或采购代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，将在原公告发布媒体上发布更正公告，并以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。

  - 上述书面通知，按照获取招标文件的潜在投标人提供的联系方式发出，因提供的信息有误导致通知延迟或无法通知的，采购人或采购代理机构不承担责任。

  - 澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，并对所有获取招标文件的潜在投标人具有约束力。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，将在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，将顺延提交投标文件的截止时间和开标时间。

## 三、投标文件的编制

- 投标范围、投标文件中计量单位的使用及投标语言

  - 本项目如划分采购包，投标人可以对本项目的其中一个采购包进行投标，也可同时对多个采购包进行投标。投标人应当对所投采购包对应第五章《采购需求》所列的全部内容进行投标，不得将一个采购包中的内容拆分投标，否则其对该采购包的投标将被认定为无效投标。

  - 除招标文件有特殊要求外，本项目投标所使用的计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位。

  - 除专用术语外，投标文件及来往函电均应使用中文书写。必要时专用术语应附有中文解释。投标人提交的支持资料和已印制的文献可以用外文，但相应内容应附有中文翻译本，在解释投标文件时以中文翻译本为准。未附中文翻译本或翻译本中文内容明显与外文内容不一致的，其不利后果由投标人自行承担。

- 投标文件构成

  - 投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应由《资格证明文件》、《商务技术文件》两部分构成。投标文件的部分格式要求，见第七章《投标文件格式》。

  - 对于招标文件中标记了“实质性格式”文件的，投标人不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则投标无效。未标记“实质性格式”的文件和招标文件未提供格式的内容，可由投标人自行编写。

  - 第四章《评标程序、评标方法和评标标准》中涉及的证明文件。

  - 对照第五章《采购需求》，说明所提供货物和服务已对第五章《采购需求》做出了响应，或申明与第五章《采购需求》的偏差和例外。如第五章《采购需求》中要求提供证明文件的，投标人应当按具体要求提供证明文件。

  - 投标人认为应附的其他材料。

- 投标报价

  - 所有投标均以人民币报价。

  - 投标人的报价应包括为完成本项目所发生的一切费用和税费，采购人将不再支付报价以外的任何费用。投标人的报价应包括但不限于下列内容，《投标人须知资料表》中有特殊规定的，从其规定。

    - 投标货物及标准附件、备品备件、专用工具等的出厂价（包括已在中国国内的进口货物完税后的仓库交货价、展室交货价或货架交货价）和运至最终目的地的运输费和保险费，安装调试、检验、技术服务、培训、质量保证、售后服务、税费等；

    - 按照招标文件要求完成本项目的全部相关费用。

  - 采购人不得向供应商索要或者接受其给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务。

  - 投标人不能提供任何有选择性或可调整的报价（招标文件另有规定的除外），否则其投标无效。

- 投标保证金

  - 投标人应按《投标人须知资料表》中规定的金额及要求交纳投标保证金。

  - 交纳投标保证金可采用的形式：政府采购法律法规接受的支票、汇票、本票、网上银行支付或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式。

  - 投标保证金到账（保函提交）截止时间同投标截止时间。以支票、汇票、本票、网上银行支付等形式提交投标保证金的，应在投标截止时间前到账；以金融机构、担保机构出具的保函等形式提交投标保证金的，应在投标截止时间前将原件提交至采购代理机构。由于到账时间晚于投标截止时间的，或者票据错误、印鉴不清等原因导致不能到账的，其投标无效。

  - 投标保证金有效期同投标有效期。

  - 投标人为联合体的，可以由联合体中的一方或者多方共同交纳投标保证金，其交纳的投标保证金对联合体各方均具有约束力。

  - 采购人、采购代理机构将及时退还投标人的投标保证金，采用银行保函、担保机构担保函等形式递交的投标保证金，经投标人同意后采购人、采购代理机构可以不再退还，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外：

    - 投标人在投标截止时间前撤回已提交的投标文件的，自收到投标人书面撤回通知之日起5个工作日内退还已收取的投标保证金；

    - 中标人的投标保证金，自采购合同签订之日起5个工作日内退还中标人；

    - 未中标投标人的投标保证金，自中标通知书发出之日起5个工作日内退还未中标人；

    - 终止招标项目已经收取投标保证金的，自终止采购活动后5个工作日内退还已收取的投标保证金及其在银行产生的孳息。

  - 有下列情形之一的，采购人或采购代理机构可以不予退还投标保证金：

    - 投标有效期内投标人撤销投标文件的；

    - 《投标人须知资料表》中规定的其他情形。

- 投标有效期

  - 投标文件应在本招标文件《投标人须知资料表》中规定的投标有效期内保持有效，投标有效期少于招标文件规定期限的，其投标无效。

- 投标文件的签署、盖章

  - 招标文件要求签字的内容（如授权委托书等），可以使用电子签章或使用原件的电子件（电子件指扫描件、照片等形式电子文件）；要求第三方出具的盖章件原件（如联合协议、分包意向协议、制造商授权书等），投标文件中应使用原件的电子件。

  - 招标文件要求盖章的内容，一般通过投标文件编制工具加盖电子签章。

## 四、投标文件的提交

- 投标文件的提交

  - 本项目使用北京市政府采购电子交易平台。投标人根据招标文件及电子交易平台供应商操作手册要求编制、生成并提交电子投标文件。

  - 采购人及采购代理机构拒绝接受通过电子交易平台以外任何形式提交的投标文件，投标保证金除外。

15.3 本项目采用全流程电子化采购方式，投标人除按照招标文件要求于投标截止时间前在北京市政府采购电子交易平台提交电子投标文件外，还应在开标当天递交纸质投标文件（资格证明文件）（正本一份、副本一份）、纸质投标文件（商务技术文件）（正本一份、副本一份）。评标以投标人在北京市政府采购电子交易平台提交的电子投标文件为准，纸质投标文件仅用于采购人存档备案。注：投标人所递交纸质投标文件应与电子投标文件应保持一致，如出现不一致以电子投标文件为准。

- 投标截止时间

  - 投标人应在招标文件要求提交投标文件截止时间前，将电子投标文件提交至电子交易平台。

- 投标文件的修改与撤回

  - 投标截止时间前，投标人可以通过电子交易平台对所提交的投标文件进行补充、修改或者撤回。投标保证金的补充、修改或者撤回无需通过电子交易平台，但应就其补充、修改或者撤回通知采购人或采购代理机构。

  - 投标人对投标文件的补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、盖章，作为投标文件的组成部分。

## 五、开标、资格审查及评标

- 开标

  - 采购人或采购代理机构将按招标文件的规定，在投标截止时间的同一时间和招标文件预先确定的地点组织开标。

  - 本项目开标使用北京市政府采购电子交易平台。投标人应在规定的时间内对投标文件进行解密，因非系统原因导致的解密失败，视为投标无效。

  - 开标过程将使用电子交易平台宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容并进行记录，并由参加开标的各投标人确认。投标人未在规定时间内提出疑义或确认一览表的，视同认可开标结果。

  - 投标人对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人提出的询问或者回避申请将及时处理。

  - 投标人不足3家的，不予开标。

- 资格审查

  - 见第三章《资格审查》。

- 评标委员会

  - 评标委员会根据政府采购有关规定和本次采购项目的特点进行组建，并负责具体评标事务，独立履行职责。

  - 评审专家须符合《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的规定。依法自行选定评审专家的，采购人和采购代理机构将查询有关信用记录，对具有行贿、受贿、欺诈等不良信用记录的人员，拒绝其参与政府采购活动。

- 评标程序、评标方法和评标标准

  - 见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》。

## 六、确定中标

- 确定中标人

  - 采购人将在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人，中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定中标人；招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。采购人是否委托评标委员会直接确定中标人，见《投标人须知资料表》。中标候选人并列的，按照《投标人须知资料表》要求确定中标人。

- 中标公告与中标通知书

  - 采购人或采购代理机构自中标人确定之日起2个工作日内，在北京市政府采购网公告中标结果，同时向中标人发出中标通知书，中标公告期限为1个工作日。

  - 中标通知书对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

- 废标

  - 在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

    - 符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

    - 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

    - 投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

    - 因重大变故，采购任务取消的。

  - 废标后，采购人将废标理由书面通知所有投标人。

- 签订合同

  - 中标人、采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

  - 中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

  - 联合体中标的，联合体各方应当共同与采购人签订合同，就采购合同约定的事项向采购人承担连带责任。

  - 政府采购合同不能转包。

  - 采购人允许采用分包方式履行合同的，中标人可以依法在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作采取分包方式履行合同。本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包，见《投标人须知资料表》。政府采购合同分包履行的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包，否则投标无效。中标人就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。

- 询问与质疑

  - 询问

    - 投标人对政府采购活动事项有疑问的，可依法提出询问，并按《投标人须知资料表》载明的形式送达采购人或采购代理机构。

    - 采购人或采购代理机构对供应商依法提出的询问，在3个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

  - 质疑

    - 投标人认为采购文件、采购过程、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。采购人、采购代理机构在收到质疑函后7个工作日内作出答复。

    - 质疑函须使用财政部制定的范本文件。投标人为自然人的，质疑函应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，质疑函应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

    - 投标人委托代理人进行质疑的，应当随质疑函同时提交投标人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。

    - 投标人应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，法定质疑期内针对同一采购程序环节再次提出的质疑，采购人、采购代理机构有权不予答复。

  - 接收询问和质疑的联系部门、联系电话和通讯地址见《投标人须知资料表》。

- 代理费

  - 收费对象、收费标准及缴纳时间见《投标人须知资料表》。由中标人支付的，中标人须一次性向采购代理机构缴纳代理费，投标报价应包含代理费用。

# 第三章   资格审查

## 一、资格审查程序

- 开标结束后，采购人或采购代理机构将根据《资格审查要求》中的规定，对投标人进行资格审查，并形成资格审查结果。

- 《资格审查要求》中对格式有要求的，除招标文件另有规定外，均为“实质性格式”文件。

- 投标人《资格证明文件》有任何一项不符合《资格审查要求》的，资格审查不合格，其投标无效。

- 资格审查合格的投标人不足3家的，不进行评标。

## 二、资格审查要求

| 序号 | 审查因素 | 审查内容 | 格式要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定 | 具体规定见第一章《投标邀请》 |  |
| 1-1 | 营业执照等 证明文件 | 投标人为企业（包括合伙企业）的，应提供有效的“营业执照”； 投标人为事业单位的，应提供有效的“事业单位法人证书”； 投标人是非企业机构的，应提供有效的“执业许可证”、“登记证书”等证明文件； 投标人是个体工商户的，应提供有效的“个体工商户营业执照”； 投标人是自然人的，应提供有效的自然人身份证明。 分支机构参加投标的，应提供该分支机构或其所属法人/其他组织的相应证明文件；同时还应提供其所属法人/其他组织出具的授权其参与本项目的授权书（格式自拟，须加盖其所属法人/其他组织的公章）；对于银行、保险、石油石化、电力、电信等行业的分支机构，可以提供上述授权，也可以提供其所属法人/其他组织的有关文件或制度等能够证明授权其独立开展业务的证明材料。 | 提供证明文件的电子件或电子证照 |
| 1-2 | 投标人资格 声明书 | 提供了符合招标文件要求的《投标人资格声明书》。 | 格式见《投标文件格式》 |
| 1-3 | 投标人信用记录 | 查询渠道：信用中国网站和中国政府采购网（www.creditchina.gov.cn、www.ccgp.gov.cn）； 截止时点：投标截止时间以后、资格审查阶段采购人或采购代理机构的实际查询时间； 信用信息查询记录和证据留存具体方式：查询结果网页打印页作为查询记录和证据，与其他采购文件一并保存； 信用信息的使用原则：经认定的被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，其投标无效。联合体形式投标的，联合体成员存在不良信用记录，视同联合体存在不良信用记录。 | 无须投标人提供，由采购人或采购代理机构查询。 |
| 1-4 | 法律、行政法规规定的其他条件 | 法律、行政法规规定的其他条件 | / |
| 2 | 落实政府采购政策需满足的资格要求 | 具体要求见第一章《投标邀请》 |  |
| 2-1 | 中小企业政策 | 具体要求见第一章《投标邀请》 |  |
| 2-1-1 | 中小企业 证明文件 | 当本项目（包）涉及预留份额专门面向中小企业采购，此时建议在《资格证明文件》中提供。 1、投标人单独投标的，应提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。 2、如招标文件要求以联合体形式参加或者要求合同分包的，且投标人为联合体或拟进行合同分包的，则联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业具体情况须在《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件中如实填报，且满足招标文件关于预留份额的要求。 | 格式见《投标文件格式》 |
| 2-1-2 | 拟分包情况说明及分包意向协议 | 如本项目（包）要求通过分包措施预留部分采购份额面向中小企业采购、且投标人因落实政府采购政策拟进行分包的，必须提供；否则无须提供。 对于预留份额专门面向中小企业采购的项目（包），组成联合体或者接受分包合同的中小企业与联合体内其他企业、分包企业之间不得存在直接控股、管理关系。 | 格式见《投标文件格式》 |
| 2-2 | 其它落实政府采购政策的资格要求 | 如有，见第一章《投标邀请》 | 提供证明文件的电子件或电子证照 |
| 3 | 本项目的特定资格要求 | 如有，见第一章《投标邀请》 |  |
| 3-1 | 本项目对于联合体的要求 | 1、如本项目接受联合体投标，且投标人为联合体时必须提供《联合协议》，明确各方拟承担的工作和责任，并指定联合体牵头人，授权其代表所有联合体成员负责本项目投标和合同实施阶段的牵头、协调工作。该联合协议应当作为投标文件的组成部分，与投标文件其他内容同时递交。 2、联合体各成员单位均须提供本表中序号1-1、1-2的证明文件。联合体各成员单位均应满足本表3-2项规定。 3、本表序号3-3项规定的其他特定资格要求中的每一小项要求，联合体各方中至少应当有一方符合本表中其他资格要求并提供证明文件。 4、联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。 5、以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。 6、若联合体中任一成员单位中途退出，则该联合体的投标无效。 7、本项目不接受联合体投标时，投标人不得为联合体。 | 提供《联合协议》原件的电子件 格式见《投标文件格式》 |
| 3-2 | 政府购买服务承接主体的要求 | 如本项目属于政府购买服务，投标人不属于公益一类事业单位、使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织。 | 格式见本表1-2项 |
| 3-3 | 其他特定资格要求 | 详见招标公告 | 提供证明文件的电子件或电子证照 |
| 4 | 投标保证金 | 按照招标文件的规定提交投标保证金。 |  |

# 第四章   评标程序、评标方法和评标标准

## 一、评标方法

- 投标文件的符合性审查

  - 评标委员会对资格审查合格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

  - 评标委员会根据《符合性审查要求》中规定的审查因素和审查内容，对投标人的投标文件是否实质上响应招标文件进行符合性审查，并形成符合性审查评审结果。投标人《商务技术文件》有任何一项不符合《符合性审查要求》要求的，投标无效。

符合性审查要求

| 序号 | 审查因素 | 审查内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 授权委托书 | 按招标文件要求提供授权委托书； |
| 2 | 投标完整性 | 未将一个采购包中的内容拆分投标； |
| 3 | 投标报价 | 投标报价未超过招标文件中规定的项目/采购包预算金额或者项目/采购包最高限价； |
| 4 | 报价唯一性 | 投标文件未出现可选择性或可调整的报价（招标文件另有规定的除外）； |
| 5 | 投标有效期 | 投标文件中承诺的投标有效期满足招标文件中载明的投标有效期的； |
| 6 | 实质性格式 | 标记为“实质性格式”的文件均按招标文件要求提供且签署、盖章的； |
| 7 | ★号条款响应 | 投标文件满足招标文件第五章《采购需求》中★号条款要求的； |
| 8 | 拟分包情况说明（如有） | 如本项目（包）非因“落实政府采购政策”亦允许分包，且供应商拟进行分包时，必须提供；否则无须提供； |
| 9 | 分包其他要求（如有） | 分包履行的内容、金额或者比例未超出《投标人须知资料表》中的规定； 分包承担主体具备《投标人须知资料表》载明的资质条件且提供了资质证书电子件（如有）； |
| 10 | 报价的修正（如有） | 不涉及报价修正，或投标文件报价出现前后不一致时，投标人对修正后的报价予以确认；（如有） |
| 11 | 报价合理性 | 报价合理，或投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，能够应评标委员会要求在规定时间内证明其报价合理性的； |
| 12 | 进口产品 （如有） | 招标文件不接受进口产品投标的内容时，投标人所投产品不含进口产品； |
| 13 | 国家有关部门对投标人的投标产品有强制性规定或要求的 | 国家有关部门对投标人的投标产品有强制性规定或要求的（如相应技术、安全、节能和环保等），投标人的投标产品应符合相应规定或要求，并提供证明文件电子件： 1）采购的产品若属于《节能产品政府采购品目清单》范围中政府强制采购产品，则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书； 2）所投产品属于列入《网络关键设备和网络安全专用产品目录》的网络安全专用产品时，应当按照《信息安全技术网络安全专用产品安全技术要求》等相关国家标准的强制性要求，由具备资格的机构安全认证合格或者安全检测符合要求；（如该产品已经获得公安部颁发的计算机信息系统安全专用产品销售许可证，且在有效期内，亦视为符合要求） 3）国家有特殊信息安全要求的项目，采购产品涉及无线局域网产品和含有无线局域网功能的计算机、通信设备、打印机、复印机、投影仪等产品的，投标产品须为符合国家无线局域网安全标准（GB 15629.11/1102）并通过国家产品认证的产品； 4）项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品，且属于强制性标准的，供应商应执行符合本市和国家的VOCs 含量限制标准。 |
| 14 | 公平竞争 | 投标人遵循公平竞争的原则，不存在恶意串通，妨碍其他投标人的竞争行为，不存在损害采购人或者其他投标人的合法权益情形的； |
| 15 | 串通投标 | 不存在《政府采购货物和服务招标投标管理办法》视为投标人串通投标的情形：（一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；（二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；（三）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；（四）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；（五）不同投标人的投标文件相互混装；（六）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出； |
| 16 | 附加条件 | 投标文件未含有采购人不能接受的附加条件的； |
| 17 | 其他无效情形 | 投标人、投标文件不存在不符合法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。 |

- 投标文件有关事项的澄清或者说明

  - 评标过程中，评标委员会将以书面形式要求投标人对其投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人（若投标人为事业单位或其他组织或分支机构，可为单位负责人）或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。澄清文件将作为投标文件内容的一部分。

  - 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，有权要求该投标人在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；若投标人不能证明其报价合理性，评标委员会将其作为无效投标处理。

  - 投标报价须包含招标文件全部内容，如分项报价表有缺漏视为已含在其他各项报价中，将不对投标总价进行调整。评标委员会有权要求投标人在评标现场合理的时间内对此进行书面确认，投标人不确认的，视为将一个采购包中的内容拆分投标，其投标无效。

  - 投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

    - 招标文件对于报价修正是否另有规定：

□有，具体规定为： / 。

■无，按下述2.4.2-2.4.7项规定修正。

    - 单独递交的开标一览表（报价表）与投标文件中开标一览表（报价表）内容不一致的，以单独递交的开标一览表（报价表）为准；

    - 投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

    - 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

    - 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

    - 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

    - 同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人书面确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

  - 落实政府采购政策的价格调整：只有符合第二章《投标人须知》5.2条规定情形的，可以享受中小企业扶持政策，用扣除后的价格参加评审；否则，评标时价格不予扣除。

    - 对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，对小微企业报价给予 10% 的扣除，用扣除后的价格参加评审。

    - 对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，且接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的联合体或者大中型企业的报价给予 / %的扣除，用扣除后的价格参加评审。

    - 组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

    - 价格扣除比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。

    - 中小企业参加政府采购活动，应当按照招标文件给定的格式出具《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。

    - 监狱企业提供了由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的，视同小微企业。

    - 残疾人福利性单位按招标文件要求提供了《残疾人福利性单位声明函》的，视同小微企业。

    - 若投标人同时属于小型或微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位中的两种及以上，将不重复享受小微企业价格扣减的优惠政策。

- 投标文件的比较和评价

  - 评标委员会将按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价；未通过符合性审查的投标文件不得进入比较与评价。

  - 评标方法和评标标准

    - 本项目采用的评标方法为：

■综合评分法，指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法，见《评标标准》，招标文件中没有规定的评标标准不得作为评审的依据。

□最低评标价法，指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。

    - 采用最低评标价法时，提供相同品牌产品（单一产品或核心产品品牌相同）的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照下述方法确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

■随机抽取

□其他方式，具体要求： / 。

    - 非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定（如涉及） / 。

    - 关于无线局域网认证产品政府采购清单中的产品，优先采购的具体规定（如涉及） / 。

- 确定中标候选人名单

  - 采用综合评分法时，提供相同品牌产品（单一产品或核心产品品牌相同）且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，评标委员会按照下述规定确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

□随机抽取

■其他方式，具体要求：得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分与投标报价均相同的，按技术指标优劣排列。

  - 采用综合评分法时，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。评分分值计算保留小数点后两位，第三位四舍五入。

  - 采用最低评标价法时，评标结果按本章2.4、2.5调整后的投标报价由低到高顺序排列。投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人。

  - 评标委员会要对评分汇总情况进行复核，特别是对排名第一的、报价最低的、投标或响应文件被认定为无效的情形进行重点复核。

  - 评标委员会将根据各投标人的评标排序，依次推荐本项目（各采购包）的中标候选人，起草并签署评标报告。本项目（各采购包）评标委员会共（各）推荐3名中标候选人。

- 报告违法行为

  - 评标委员会在评标过程中发现投标人有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为时，有向采购人、采购代理机构或者有关部门报告的职责。

评标标准

| 商务部分10分 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 评分内容 | 评分办法 | 得分 |
| 投标人能力（4分） | 投标人具有以下资质认证的，每提供1个得1分，该项最多得4分。 1、环境管理体系认证证书； 2、质量管理体系认证证书； 3、职业健康安全管理体系认证证书； 4、信息技术服务管理体系认证证书； 注：提供有效期内的证书复印件并加盖投标人公章。 | 4分 |
| 企业人员资质（3分） | 项目经理具备“信息系统项目管理师”证书得 3分，最多得 3分； 注：提供有效期内的证书复印件并加盖投标人公章。 | 3分 |
| 企业业绩（3分） | 投标人具有自2022年1月1日(以合同签订日期为准)至投标截止日运维服务业绩，每提供一个项目合同得1分，最高3分。 注：提供合同首页、关键内容页、金额页、签字页的合同复印件并加盖投标人公章。 | 3分 |
| 技术部分80分 |  |  |
| 评分内容 | 评分办法 | 得分 |
| 运维方案（25分） | 方案设计完整细致、切实可行、特点突出、针对性强、对现状熟悉、管理规范、符合现场情况，主要设备获得原厂售后服务承诺的，得25分。 | 25分 |
|  | 方案设计完整、基本可行、特点突出、针对性强、对现状熟悉、管理规范、符合现场情况，主要设备获得原厂售后服务承诺的，得18分。 | 18分 |
|  | 方案设计较完整、基本可行，对现状基本了解，管理较规范，基本符合现场情况，得12分。 | 12分 |
|  | 方案设计凌乱，存在严重不合理或重大缺陷。得6分。 | 6分 |
|  | 未提供不得分。 | 0分 |
| 服务组织计划（15分） | 服务计划完整详细、符合项目特点、服务保障体系设计特色突出、切实可行，得15分。 | 15分 |
|  | 服务计划完整、缺乏项目特点、服务保障体系设计一般，得10分。 | 10分 |
|  | 服务计划潦草、有明显疏漏，得5分。 | 5分 |
|  | 未提供不得分。 | 0分 |
| 运维人员配置方案（15分） | 运维队伍人员配置合理、数量齐备、任务分工明确清晰、符合项目特点，高于招标要求，所配置人员具备主要设备原厂培训证明得15分。 | 15分 |
|  | 运维队伍人员数量齐备、任务分工明确、缺乏项目特点，满足招标要求，所配置人员具备非主要设备原厂培训证书得10分。 | 10分 |
|  | 运维队伍人员配置存在明显缺失，得5分。 | 5分 |
|  | 未提供不得分。 | 0分 |
| 服务响应情况（15分） | 投标人所投服务内容优于响应招标文件要求，服务质量稳定可靠，得15分。 | 15分 |
|  | 投标人所投服务内容基本响应招标文件要求，服务质量较稳定，得10分。 | 10分 |
|  | 投标人所投服务内容未完全响应招标文件要求，服务质量不够成熟，得5分。 | 5分 |
|  | 未提供不得分。 | 0分 |
| 重大活动保障及应急服务措施（10分） | 针对本项目实际情况和教育行业特点，制定合理的重大活动保障及应急服务措施，针对教育行业的重点阶段制定响应预案，响应预案优于文件要求的得10分；满足文件要求的得6分；低于文件要求的得3分；未提供不得分。 | 10分 |
| 价格部分 10分 |  |  |
| 评标基准价=满足招标文件要求且最低的评标价格 合格投标人的有效价格得分=（评标基准价/评标价格)×10 |  |  |

- 采购需求

  - 项目背景

朝阳区中小学安防监控系统建设自2014年起实施了朝阳区教育单位安防监控系统完善项目，至今已经完成了25000余路的摄像机点位建设。由于采取分批建设，随着时间推移部分项目已过免费维护期。这些学校的数字安防系统的运行维护工作将纳入本项目。

现有已建设安防监控系统的教育单位共357校址（详见附件1: 本项目维护学校清单），通过朝阳区教育城域网建设了安防监控专网，每校址带宽不低于50M。共建设了教育单位交换机1580套，视频管理平台215套，IPSAN 181台，UPS 399套；建设了安防监控摄像头19646路，各种硬盘录像机401台，解码器190台，监控PC 390台，监视器717台，报警主机系统29套等相关监控设备。目前全区共有326校址的安防监控系统已过保修期。

  - 维护范围

维护范围：各教育单位安防监控系统，安防监控系统包括前端摄像机、硬盘录像机、图像管理平台、网络视频解码器、网络交换机、监控用电脑、报警主机等。

投标人需针对已经超出质保期的相关设备提供设备维保服务，针对本项目的主要设备提供原厂维保授权（或原厂售后服务文件）。主要设备无法提供原厂授权(或原厂售后服务文件)，投标人需提供同等级的创新型解决方案。并对当前系统运行环境进行分析，提出因设备、系统年限过长，部分厂家可能无法提供原厂服务的解决方案，弥补未来运行过程中可能出现的不足和问题，提供针对当前系统运行环境分析后所对应不足的解决方案。

安防监控维护工作的基本任务是保持安防监控设备设施的完整良好；保证传输质量良好，预防并尽快排除障碍。

本项目负责运维的教育单位名单详见附件1，涉及的安防监控设备清单如表1所示，表中设备使用年限为8-12年，均已过免费质保服务期：

表1  本项目维护设备清单

| 序号 | 设备名称 | 设备品牌 | 设备型号 | 单位 | 合计 | 安装位置 | 使用年限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 客户端软件 | 东方网力 | PVG-PowerExplorer3 | 套 | 307 | 各教育单位 | 12年 |
|  |  | 大华 | SmartPSS | 套 | 4 | 各教育单位 | 8年 |
|  |  | 海康威视 | IVMS-4200 | 套 | 18 | 各教育单位 | 8年 |
| 2 | 球型摄像机 | 大华 | DH-SD-6C1220S-HN、DH-SD-6A1220-HNT、DH-SD-6A1220S-HN、DH-6A9220T-EDU、DH-6A9223U-EDU、DH-SD-6C3230T-HN等 | 台 | 2490 | 各教育单位 | 12年 |
|  |  | 海康威视 | DS-2DF7284-A/BC、DS-2DE718S-TG、DS-2DE7220IW-TG、DS-2DE7220IW-A、DS-2DE5220IW-A、DS-3DE718X-A/BC、DS-2DE718X-A/BC、DS-2DF728S-TG、DS-2DE7184-A、DS-2DE5220D-SI、DS-2DF1-783、DS-2DF1-772、DS-2DF7274、DS-2DE7184、DS-2DE72ZXIW-A/BC、DS-2DE5220I-A、DS-2DE7174-A/BC、DS-2CDE7184、DS-2DM1716、DS-2DE5220D-SI等 | 台 | 515 | 各教育单位 | 8年 |
| 3 | 枪式摄像机 | 大华 | DH-IPC-HFW5250C、DH-IPC-HFW5221E-Z-IRA-4747、DH-IPC-HFW5281E-Z-IRA-4747、DH-IPC-HFW5221E-Z、DH-IPC-HFW5221D-Z、DH-IPC-HFW5250-IRA、DH-IPC-HFW5261E-Z-IRA-4747、DH-IPC-HFW5261E-Z、DH-IPC-HFW5281E-Z、DH-IPC-HFW5231R-CF、DH-HAC-HFW3100R-Z-IRE8等 | 台 | 12990 | 各教育单位 | 8年 |
|  |  | 海康威视 | DS-2CD4826XYD-IZ/BC、DS-2CD4A20XY-IZ/BC、DS-2CD2632F、DS-2CD2632S-TG、DS-2CD2632F-IS、DS-2CD4A20F-TG、DS-2CD4A20F-IZS、DS-2CC12A1P-SVFIRTG 、DS-2CD5A26XYD-IZ/BC、DS-2CD2620XY-I/BC、DS-2CD2T32IS-E 、DS-2CD2T35IS-E、DS-2CD4124IS-E、DS-2CD855-EI5、DS-2CD4224FWD-I、DS-2CD4124F-I、DS-2CD4224F-I/BC 、DS-2CD2232-I5、DS-2CD5A26ZUYD-IL/BC、DS-2CD5126XYD-IL/BC、DS-ECD4045-L3/DSK、DS-ECD2045-L3/DSK、DS-2CD712XJ-UGA、DS-2CD2220、DS-2CD2632F-I/BC、DS-2CD2620F-IS、DS-2CD4A24FWD-IZ、DS-2CD892P-IR等 | 台 | 2349 | 各教育单位 | 8年 |
| 4 | 半球型摄像机 | 大华 | DH-IPC-HDBW5261E-Z、DH-IPCHDBW8261E-Z、DH-IPC-HDBW5250等 | 台 | 71 | 各教育单位 | 12年 |
|  |  | 海康威视 | DS-2CD2732S-TG、DS-2CD4120F-I、DS-2CD2132F-IS、DS-2CD2720F、DS-2CD2720、DS-2CD4110XY-I/BC、DS-2CD4312XY-I/BC、DS-2CD793、DS-2CD4120XY-I/BC、DS-2CD793PF-EI、DS-2CD764EWD-EIS、DS-2CD764、DS-2CD4124IS-E、DS-2CD4124F-I、DS-2CD5126XYD-IL/BC等 | 台 | 1231 | 各教育单位 | 12年 |
| 5 | 网络视频录像机 | 东方网力 | NP-NVR5824-E、NP-NVR5324、NP-NVR6324、NP-NVR2300 | 台 | 334 | 各教育单位 | 12年 |
|  |  | 海康威视 | DS-9632N-XT/BC、DS-96256N-E24、DS-96128N-F24、DS-8632N-K8、DS-8632N-E8-TG、DS-8600系列、DS-8116HWS-SH 、DS-9608N-M8、DS-9616N-XT/BC、DS-96128N-E24、DS-96128N-I24/RTC、DS-96256N-E24/BC、DS-DS-8116N-ST/BC、DS-8664N-K8、DS-9664N-XT/BC等 | 台 | 60 | 各教育单位 | 8年 |
|  |  | 大华 | DH-NVR624R-128-4K | 台 | 7 | 各教育单位 | 12年 |
| 6 | 视频管理平台 | 东方网力 | PVG-Server4810、PVG-Server CMS、PVG-Server FS、PVG-Server SS、PVG-Server 3803、PVG-Server | 台 | 194 | 各教育单位 | 10年 |
|  |  | 海康威视 | IVMS-6000、IVMS-5000、IVMS-7000、IVMS-9600、IS-VSE2326B-BBC | 台 | 21 | 各教育单位 | 8年 |
| 7 | IP-SAN存储设备 | 东方网力 | PVG-IPSAN1024TNP-IPSAN1036T、PVG-IPSAN1036T、NP-ICS7136、PVG-IPSAN1016、PVG-IPSAN1016T | 台 | 165 | 各教育单位 | 10年 |
|  |  | 海康威视 | DS-A80624S、DS-AJ6824S、DS-A1024R、DS-A1016R、DS-A81016S、DS-A71048R/BC | 台 | 16 | 各教育单位 | 8年 |
| 8 | 解码器 | 东方网力 | NP-MD882、NP-MD886-H、NP-VDU-8112-01、NP-MD880 | 台 | 166 | 各教育单位 | 10年 |
|  |  | 海康威视 | DS-6916UD/BC、DS-6408HD-T、DS-6408HD-T/BC、DS-6416HD-T/BC、DS-6408HD | 台 | 24 | 各教育单位 | 10年 |
| 9 | 编码器 | 东方网力 | PVG-VS9004 | 台 | 3 | 各教育单位 | 12年 |
| 10 | 控制键盘 | 东方网力 | PVG-Keyboard、PVG-NET KEYBOARD | 台 | 98 | 各教育单位 | 12年 |
|  |  | 海康威视 | DS-1100K | 台 | 1 | 各教育单位 | 8年 |
| 11 | 报警主机（含声光警号、键盘等） | 海康威视、大华、福克斯 、博世 | DS-19A08-01BN、DH-ARC9016C、DH-ARC9016C-G、FC-7448、IP7400XI-CHI、DS7400XI、VISTA-120、VISTA-128、DS-19A08-01BN | 台 | 29 | 各教育单位 | 8年 |
| 12 | 单防区模块 | 大华、福克斯、霍尼韦尔、海康威视 | ArM801、4193SN单防区模块、DS-19M01-ZS/BC | 个 | 335 | 各教育单位 | 12年 |
| 13 | 双鉴探头 | 大华、博世、海康威视、福克斯、艾礼富、霍尼韦尔等 | LH-901B+、DS-1T21FZ/BC、DT-700、XC-1、DT-7435、DS-1T21DN-B | 台 | 287 | 各教育单位 | 12年 |
| 14 | 紧急按钮 | 海康威视、豪恩、霍尼韦尔 | DS-1T710N、HO-01 | 台 | 29 | 各教育单位 | 12年 |
| 15 | 主动红外探测器（周界） | 大华、海康威视、艾礼安、福克斯、艾礼富、霍尼韦尔等 | DH-ARD631-100、HIBS-2110、DS-1T133A-B、ABT-110、ABT-100、ABH-100S、HIBS-1080、DS-1T133S、DS-1T125S等 | 对 | 445 | 各教育单位 | 12年 |
| 16 | 硬盘 | 希捷、西数等 | 2T硬盘 | 块 | 3352 | 各教育单位 | 12年 |
|  |  | 希捷、海康威视、西数、戴尔等 | 3T硬盘 | 块 | 3139 | 各教育单位 | 8年 |
|  |  | 希捷、西数等 | 4T硬盘 | 块 | 2863 | 各教育单位 | 12年 |
|  |  | 希捷 | ST6000NM0115 | 块 | 72 | 各教育单位 | 12年 |
| 17 | 存储卡 | 闪迪 | class 4 32G | 张 | 9624 | 各教育单位 | 12年 |
| 18 | 交换机 | 锐捷 （主要设备） | RG-S3760E-24P、RG-S2910-24GT4XS-E、RG-S2910C-24GT2XS-HP-E、RG-S2910-24GT4SFP-UP-H(V.3.0)、RG-S2928G-24P、RG-S2528G-24P、RG-S5510-24GT/8SFP-E、RG-S5750-24GT/8SFP、RG-S5750-24GT/8SFP-E、RG-S5750-24SFP/8GT-S、RG-S5750-28GT-L、RG-S2628G-E、RG-S2628G-I 、RG-S2652G-I、RG-S5750-24GT/12SFP、RG-S5750、RG-S2320G-24P、RG-S2910-10GT2SFP-P-E、RG-S2910-24GT2XS-HP-E、RG-S2910-24GT2XS-P-E等 | 台 | 1165 | 各教育单位 | 12年 |
|  |  | 大华 （主要设备） | DH-S3000-16X、DH-S4200-16X | 台 | 179 | 各教育单位 | 12年 |
|  |  | 华为 （主要设备） | S5720-28X-SI-AC、S5700-28TP-PWR-LI-AC、S2700-26TP-SI-AC、S2700-52P-EI-AC、S5720-36PC-EI-AC、S5700-26X-SI-12S、S2700-26TP-PWR-EI | 台 | 236 | 各教育单位 | 12年 |
| 19 | 交换机光模块 | 锐捷 | Mini-GBIC-SX | 个 | 2394 | 各教育单位 | 12年 |
|  |  | 华为 | SFP-1310R-20-SMF | 个 | 982 | 各教育单位 | 12年 |
|  |  | 华为 | esfp-GE-SX-MM850 | 个 | 464 | 各教育单位 | 12年 |
| 20 | 监视器 | 嘉河天成、优色、特雅丽、康佳、戴尔、三星、唯瑞等 | JH-M4200、JH-D421LL、JH-D463LS、PJ4201、LED55K60U、ML-4223G6、TYL-H470CM、TYL-H420CM、TYL-H190CM、DS-D2046NL、DS-D2046NL-B、V46-SC9B等 | 台 | 717 | 各教育单位 | 12年 |
| 21 | 电视墙体 | 定制 | 2*2 42寸、2*2 46寸、定制 | 套 | 104 | 各教育单位 | 12年 |
| 22 | 光纤收发器 | 欧迈特、普联、大华 | Omate 1100-2E-1M、Omate 1100-2E-1B、Omate 1130-2E-1M、Omate 1130-2E-1B、Omate 1100-2E-1B、TP-LINK TR932D、DH-OTE203T、RC111-FE-M等 | 个 | 6362 | 各教育单位 | 12年 |
| 23 | 光纤收发器机笼 | 欧迈特 |  | 台 | 299 | 各教育单位 | 12年 |
| 24 | 监控用电脑 | 戴尔、同方、联想 | 超翔Z600-1127、DELL Optiplex 5040MT、OptiPlex 7020MT、（DELL） OptiPlex 3020 MT 、Dell OptiPlex 3020T、家悦 S520、家悦E2762、CM6870、Vostro 3900、R7938等 | 台 | 390 | 各教育单位 | 12年 |
| 25 | 防雷模块 | 雷立行、欧地安 | LKX-SV2、LKD-S/V2、LKD-S/N、LKX-M220/2/20-L、LKD-M275/20 | 个 | 6324 | 各教育单位 | 12年 |
| 26 | UPS | 科华恒盛 | KR3000L、KR6000L、KR1110-J、KR6000L-J | 套 | 370 | 各教育单位 | 12年 |
|  |  | 山特 | C6KS、C3KS、C10KS | 套 | 29 | 各教育单位 | 12年 |
| 27 | 立杆 | 定制 | 3M、3.5M、4.5M | 根 | 613 | 各教育单位 | 12年 |
| 28 | 机柜 | 三盛佳业、远博、神州、戴尔、大唐保镖 | D-6042、TA6412、K3.6042等 | 台 | 364 | 各教育单位 | 12年 |
| 29 | 拾音器 | 快鱼 | PI501BZJ-XK01 | 个 | 148 | 各教育单位 | 12年 |

注：本清单为采购人现有设备大致描述，不代表文件的倾向性，且仅供投标人参考用，实际以现场为准，但各设备数量误差不超过3%。

  - 服务内容

本项目要求投标人提供驻场人员、重大活动与应急保障、施工服务、系统培训、设备维修。

    - 驻场人员

运维人员要求：要求投标人对运维服务机构和运维服务人员进行规划。运维机构设置应体现以服务台为核心，以用户满意为宗旨的服务原则，充分考虑本项目特点进行规划。

中标人须在招标人已建立的安防监控运维保障体系下完成本项目的服务工作，中标人投入的运维人员包括但不限于项目经理、高级运维人员、服务工程师，总计3人，节假日维护人员根据需要增加，驻场人员数量要求如下。

| 项目 | 描述 | 项目内容 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 运维人员 | 项目经理 | 运维团队建设、现场管理、质量进度控制、技术支持、组织协调等 | 人 | 1 |
|  | 高级运维人员 | 负责各个学校安防监控平台的系统调试、故障排查，问题定位等 | 人 | 1 |
|  | 服务工程师 | 受理服务请求、电话回访、工单派发等工作 | 人 | 1 |

      - 岗位职责及要求

- 项目经理

- 具备一定的运维团队建设、现场管理、质量进度控制、技术支持能力，具备现有网络及安防监控系统调试维护能力。

- 中心5*8驻场运维；每天参加运维晨会和晚会，按时提交日/周/月/季/年报。

- 对于未过免费维护期的教育单位的安全视频监控系统，负责协调、配合原施工单位完成运维工作；

- ★需求数量： 1人。

- 高级运维人员

- 负责视频监控类核心服务器、存储系统、网络运行的日常故障处理；配合其他厂商处理相关故障；设备告警信息处理，及时发现设备存在的问题并进行解决；设备配置变更；受理服务热线或微信群报修问题，通过电话或远程管理软件诊断，提供咨询或解决技术要求较低的问题；

- 中心5*8驻场运维；

- ★需求数量： 1人。

- 服务工程师

- 负责安防监控项目相关服务请求的全流程处理，涵盖诉求受理、工单规范派发、全程跟踪协调及电话回访等工作，同步提供基础技术支撑，保障学校安防监控系统正常运行；

- 中心5*8驻场运维；

- ★需求数量： 1人。

      - 工作内容及要求

服务内容包括但不限于负责项目涉及安防设备的日常巡检；设备配置变更；服务组织协调；设备报修、告警信息处理，及时发现设备存在的问题并进行解决；配合各教育单位处理监控设备故障；受理服务请求、电话回访、工单派发等工作。3名驻场人员可以熟练调试现有视频监控相关设备。

与朝阳分局、市教委、市督导安防视频对接的工作，确保学校、中心的三级图像正常上传至区、市图像管理平台。出现如无法上传等故障时，应24小时内处理。

    - 重大活动与应急保障

      - 重大活动保障

针对国家法定节假日、周六日、重要考试、国家重大活动等提供值守等保障性服务，根据往年保障工作投入的人员数量，预估重大节假日保障不少于160人天，投标人需提供合理的保障人员安排计划。

重大活动保障要求：主要是高考、中考、自考、听力机考等大型考试或两会等国家重大活动举行期间等特殊时期，要求中标人进行活动前期的设备检查、活动期间的专人、专车进行现场保障及保障日报、活动结束后提交总结等。在活动期间，必须保证安防监控的实时畅通，并在故障发生后60分钟内到达现场，以最快时间修复。

      - 应急保障

根据招标人安防监控临时性、突发性及应急性保障工作安排，要求投标人配合完成临时性、突发性及应急性调研、巡检、视频图像调阅、数据统计、分析等相关安防应急保障工作。要求应急保障服务不少于90人天，投标人须提供合理的保障人员安排计划。该需求经招标人确认后，投标人须在规定时间内完成应急保障服务工作，并做好相关记录。应急保障工作量以审计单位最终确认后的工作量为准，由于实际工作量与预估工作量可能存在差异，投标人应充分考虑工作量增加的风险，超出部分在本部分总预估工作量3%以内（含3%)部分，由投标人自行承担，不足部分予以审计核减。

应急保障工作内容如下：

应急保障工作主要包括临时性、突发性的应急调研、巡检、视频图像调阅、数据统计、数据分析以及其他应急性工作等，预估共计90人天。

    - 施工服务

施工服务范围包括：拆除施工、安装施工、布线施工和系统集成，如有教育单位提出以上运维实施需求，该需求经招标人确认后，中标人须在规定时间内完成运维实施工作，并做好相关记录。投标人需将能够完成所有运维实施服务工作的最大资金纳入投标报价，最终项目实施量以审计单位最终确认后的实施量为准，由于实际实施量与预估实施量可能存在差异，投标人应充分考虑实施量增加的风险，超出部分在本部分总预估运维实施量3%以内（含3%)部分，由投标人自行承担，不足部分予以审计核减。

预估运维施工量如下：

| 序号 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 施工服务 | 枪机、球机、半球、双鉴、周界、紧急按钮等 | 个 | 100 |
| 2 | 施工服务 | 室外线缆线管 | 米 | 80 |
| 3 | 施工服务 | 机柜 | 个 | 1 |
| 4 | 施工服务 | 交换机 | 台 | 9 |
| 5 | 施工服务 | 网络视频录像机 | 台 | 4 |
| 6 | 施工服务 | 视频管理平台 | 台 | 4 |
| 7 | 施工服务 | IP-SAN 存储设备 | 台 | 6 |
| 8 | 施工服务 | 监视器 | 台 | 8 |
| 9 | 施工服务 | 解码器 | 台 | 4 |
| 10 | 施工服务 | 电视墙体 | 套 | 2 |
| 11 | 施工服务 | UPS | 套 | 2 |
| 12 | 施工服务 | 球机 | 个 | 20 |
| 13 | 施工服务 | 枪机、半球 | 个 | 50 |
| 14 | 施工服务 | 双鉴、周界、紧急按钮等 | 个 | 5 |
| 15 | 施工服务 | 报警主机（含声光警号、键盘等） | 套 | 2 |
| 16 | 施工服务 | 立杆 | 根 | 5 |
| 17 | 施工服务 | 光收发器、防雷模块等 | 次 | 20 |
| 18 | 施工服务 | 室外设备箱 | 个 | 20 |
| 19 | 施工服务 | 机笼安装 | 个 | 5 |
| 20 | 施工服务 | 监控电脑 | 次 | 20 |
| 21 | 施工服务 | 楼内路由建设 | 米 | 200 |
| 22 | 施工服务 | 五类网线（明敷） | 点 | 160 |
| 23 | 施工服务 | 五类网线（暗敷） | 个 | 50 |
| 24 | 施工服务 | 光缆铺设 | 米 | 1000 |
| 25 | 施工服务 | 光缆熔接 | 芯 | 100 |
| 26 | 施工服务 | 电缆敷设 | 米 | 1800 |
| 27 | 施工服务 | 管槽敷设 | 米 | 1800 |
| 28 | 施工服务 | 室外挖沟埋管路由建设 | 米 | 800 |

同时投标人须按照上表要求提供施工服务的施工单价。

    - 系统培训

系统培训范围包括：针对安保人员和使用人员变动的教育单位进行安防系统使用培训。投标人需将能够完成所有系统培训工作的最大资金纳入投标报价，最终项目实施量以审计单位最终确认后的实施量为准，由于实际实施量与预估实施量可能存在差异，投标人应充分考虑实施量增加的风险，超出部分在本部分总预估运维实施量3%以内（含3%)部分，由投标人自行承担，不足部分予以审计核减。

预估系统培训量如下：

| 序号 | 分项内容 | 服务内容 | 单位 | 预估数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 系统培训 | 值班人员培训 | 次 | 1 |  |

    - 设备维修

服务范围内的设备发生硬件故障时，中标人需提供包括但不限于提供相应备品备件的方式，以保障各教育单位的安防监控系统按服务级别协议要求恢复使用。同时为故障设备提供维修服务，并在设备维修完成后替换备品备件。投标人需将能够完成所有设备维修工作的最大资金纳入投标报价，最终项目维修量以审计单位最终确认后的维修量为准，由于实际工作量与预估维修量可能存在差异，投标人应充分考虑工作量增加的风险，超出部分在本部分总预估设备维修量3%以内（含3%）部分，由投标人自行承担，不足部分予以审计核减。

设备维修的管理要求：

- 维护和抢修用的备品备件应由专人负责管理。建立台帐，定期清点，帐物相符，并存放于安全可靠、存取方便的地方；

- 备品备件应妥善保管，编号，做好说明，并保证其性能良好；

- 备用材料进行分类屯放、标识，各种材料根据相关要求做好防护措施。

预估维修量如下：

| 序号 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设备维修 | 交换机主板维修 | 台 | 10 |
| 2 | 设备维修 | 交换机电源或端口等其他维修 | 台 | 15 |
| 3 | 设备维修 | 枪机维修 | 台 | 160 |
| 4 | 设备维修 | 球机主板维修 | 台 | 20 |
| 5 | 设备维修 | 球机电机或端口等其他维修 | 台 | 10 |
| 6 | 设备维修 | 监控 PC 主机 | 台 | 60 |
| 7 | 设备维修 | 监控显示器 | 台 | 13 |
| 8 | 设备维修 | 光模块 | 个 | 20 |
| 9 | 设备维修 | 高清枪式摄像机补充完善 | 台 | 20 |
| 10 | 设备维修 | 高清红外球型摄像机补充完善 | 台 | 5 |
| 11 | 设备维修 | 网络视频录像机电源、主板、raid 卡、软件故障等维修 | 台 | 18 |
| 12 | 设备维修 | 视频服管理平台电源、主板、软件故障等 | 台 | 30 |
| 13 | 设备维修 | IP-SAN 存储设备电源、主板、RAID 卡、软件故障等 | 台 | 20 |
| 14 | 设备维修 | 解码器主板、显卡、电源、软件故障等 | 台 | 20 |
| 15 | 设备维修 | 控制键盘主板、遥杆、按键故障等 | 台 | 1 |
| 16 | 设备维修 | 报警主机（含声光警号、键盘等）主板及接口故障等 | 套 | 1 |
| 17 | 设备维修 | 双鉴探头维修 | 个 | 1 |
| 18 | 设备维修 | 主动红外探测器（周界）主板、发光器等故障 | 个 | 1 |
| 19 | 设备维修 | 客户端软件安装调试等 | 次 | 50 |
| 20 | 设备维修 | 光纤收发器主板、端口等故障 | 个 | 120 |
| 21 | 设备维修 | 光纤收发器机笼电源背板故障等 | 个 | 50 |
| 22 | 设备维修 | 6k 或 10K UPS 主板 | 台 | 10 |
| 23 | 设备维修 | 6k 或 10K UPS 电源模块或控制模块等其他维修 | 次 | 10 |
| 24 | 设备维修 | 12V38H规格的电池更新技术支持服务 | 组 | 10 |
| 25 | 设备维修 | UPS 12V电池紧急更新 | 块 | 32 |
| 26 | 设备维修 | 3K UPS 主板、逆变器等维修 | 次 | 1 |
| 27 | 设备维修 | 3kups 电池柜更换 | 组 | 1 |
| 28 | 设备维修 | 6kUPS 电池柜更换 | 台 | 1 |
| 29 | 设备维修 | 12V65AH规格的电池更新技术支持服务 | 组 | 6 |
| 30 | 设备维修 | 2T 企业级硬盘更换 | 块 | 48 |
| 31 | 设备维修 | 3T 企业级硬盘更换 | 块 | 176 |
| 32 | 设备维修 | 4T 企业级硬盘更换 | 块 | 100 |
| 33 | 设备维修 | 6T 硬盘更换 | 块 | 30 |
| 34 | 设备维修 | 42 寸监视器故障维修、更换 | 台 | 60 |
| 35 | 设备维修 | 46 寸拼接屏监视器维修、更换 | 台 | 20 |
| 36 | 设备维修 | 半球型摄像机电源主板、镜头故障等 | 台 | 50 |
| 37 | 设备维修 | 防雷模块 | 个 | 5 |
| 38 | 设备维修 | 漏电保护器 | 个 | 5 |
| 39 | 设备维修 | PDU 维修更换 | 个 | 29 |
| 40 | 设备维修 | 摄像机供电电源维修更换 | 个 | 50 |

同时投标人须按照上表要求提供设备维修的维修单价。

  - 服务管理

投标人应按照采购人要求，按照IT服务管理理论、方法和标准，结合各教育单位的实际需要，遵循立足需求、统一规划、保障重点、分步实施、务求实效的原则，建立健全运维管理体系，调整组织结构，制定规章制度，规范运维工作程序，明确职责分工，强化技术支撑，实现对各教育单位安防监控系统的实时监控及日常技术支持，快速响应和及时解决系统运行过程中出现的各种问题和故障，确保以服务台为核心，以运维管理平台为管理工具，对运维事件进行全流程的监控与闭环管理。投标人应能够根据招标人业务需要，对运维管理平台进行优化，优化后的平台具备从事件发起、处理、评价、回访、关闭等各个阶段的记录，并提供问题分配、权限控制、综合查询、故障统计分析等功能，为服务决策层提供管理、决策数据。

    - 服务期限

自合同签订之日起至2026年12月31日止。

    - 服务级别协议

本项目的运维事件要求按照数智化发展中心服务级别协议的时限要求完成，有效降低安防监控系统运行的故障率，保障整个系统的运行稳定。数智化发展中心服务级别协议详见下表：

表3  本项目数智化发展中心服务级别协议

| 服务内容 |  | 数智化发展中心 | 各教育单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 人员 | 工程师远程支持 | 7×24小时 | 7×24小时 |
|  | 工程师现场支持 | 5×8小时 | 5×8小时 |
|  | 技术专家电话支持 | 7×24小时 | 7×24小时 |
| 日常工作 | 预授权变更时间窗口 | 可根据实际情况与业务协商制定 | 可根据实际情况与业务协商制定 |
|  | 故障汇报 | 接收到重大故障报障及时向业主方、监理单位、相关运维方负责人汇报 | 接收到重大故障报障5分钟内向业主方、监理单位、相关运维方负责人汇报 |
|  | 故障处理 | 出现故障24小时内解决故障问题，恢复功能；在系统恢复前投标人应采取有效的应急防范措施 | 出现故障24小时内解决故障问题，恢复功能；在系统恢复前投标人应采取有效的应急防范措施 |
|  | 工作日健康检查机制 | 1次/天 | 2次/年 |
|  | 运维工作计划 | 1次/年 | 1次/年 |
|  | 运维工作总结 | 1次/年 | 1次/年 |
|  | 运维日报 | 1次/天 | 1次/天 |
|  | 运维周报 | 1次/周 | 1次/周 |
|  | 运维月报 | 1次/月 | 1次/月 |
|  | 故障报告 | 根据实际情况 | 根据实际情况 |
|  | 现场巡检报告 | 1次/半年 | 1次/半年 |
|  | 维护文档回顾和更新 | 1次/年 | 1次/年 |
|  | 管理制度 | 建立管理制度，并每半年对管理制度进行检查和审定 | 无 |
|  | 人员考勤 | 1次/月 | 无 |
| 资源 | 驻场服务 | 必须 | 无 |

投标人应对视频监控运维要求理解全面、系统、深入，包括但不限于326所教育单位的视频监控系统（相关设备见表1），利用监控平台、运维平台等工具，迅速、准确地判断、排除故障，对受理的运维事件做好录入、派工、跟踪、回访、闭环，有效缩短故障时间，使安防监控系统设备能够在安全、良好的环境中使用。

    - 保密要求

投标人需要和招标人签订安全保密协议，具有专业全面的保密体系，未经许可，运维人员不能进入信息网络中心核心机房进行运维服务工作，不得擅自备份、删除相关数据。保密协议的内容要求包括如下内容：

- 项目中涉及的技术信息和技术资料，以及有关会议文件，纪要和决定；

- 甲乙双方之间工作往来的传真，信函，电子邮件等；

- 投标人在核心机房日常维护中需要掌握的所有数据信息；

- 项目实施过程中各有关当事人拥有的知识产权；

- 项目实施过程中确认的需要保密的其他信息。

    - 文档管理要求

投标人需定期汇报运维情况，记录服务过程中产生的各种文档，包括服务计划、故障报告等，实行严格的版本控制。

- 文档的生成与项目实施中的阶段同步；

- 切实保证文档的安全；

- 确保文档的正确、有效，便于使用。

    - 管理要求

中标单位需与上一年度服务单位做好服务、文档交接工作。针对上一年度服务单位按照上一年度招标文件或甲方要求提供的延期服务，中标单位应依据项目实际发生工程量与甲方、上一年度服务单位进行相关的费用清算工作。

服务单位在本项目服务期满时，需与下一年度服务单位做好服务、文档交接工作。如甲方还未完成下一期项目合同签订工作，为保障项目质量，经甲方同意，服务单位仍需按照本项目服务标准进行服务工作，服务单位由此产生的相关额外费用，可与下一年度中标单位友好协商解决。

    - 管理制度要求

中标人需根据本项目的特点，制定相关运维管理制度，管理制度包括但不限于以下内容：

      - 服务例会制度

参加招标人组织的运维例会，就近期服务工作进行总结和汇报，对出现的问题进行讨论和沟通。

      - 工作汇报制度

- 定期报告制度：中标人定期（每周、每月、每季、每半年）将前一阶段的服务工作开展情况形成书面报告提交招标人运维主管审查。

- 重大事件报告制度：在运维期间遇特殊、重大问题等，需及时向招标人运维主管报告情况；报告要及时准确，并根据情况提出处理意见。

- 特殊、重大问题的处理过程形成书面报告提交招标人运维主管审查。

    - 项目考核要求

      - 日常考核

招标人针对朝阳区教育单位安防监控运行维护制定了管理考核办法，并根据考核结果进行相应的处罚，细则如下：

- 由招标人或其指定人员每月对安防监控维护工作进行考核，考核采用加分与扣分并存的评分制度，各项目基准分为100分，在此基础上进行扣分（项目考核分＝项目基准分－该项目扣分），各扣分项无次数限制，扣分无最低限制。加分后封顶分为100分。如遇用户投诉或发现廉洁问题均可实行一票否决。由中标人签字认可，考评结果月底上报招标人。

- 合同期满，根据项目的最终考核结果，分三档：A：扣除分数小于等于20分。B扣除分数大于20分小于等于30分。C：扣除分数大于30分。

A档罚款2000元。B档在2000元基础上（扣除分数－20）×200元。C档在4000元基础上（扣除分数－30）×500元。

考核款扣除方式：考核结果公布后，相应考核款在中标人的最近一次项目款付款申请时予以扣除，实际付款金额＝承建单位申请付款金额－该单位单项工程累计考核扣款。

出现考核分低于70分（含70分）的处理办法：

- 监理单位将召开通报会，并报送给建设单位同意，由建设单位委托监理单位宣布对被考核单位的考核处理结果。

- 根据情节轻重，监理单位除扣分外有权对被考核者做出警告，并报送建设单位，通报批评，停工整顿等处罚，直至中止合同。

中标人需针对本项目建立考核管理办法，考核内容详见下表：

表4  本项目考核内容：

| 考核阶段 | 考核项 | 考 核 内 容 | 标准 | 扣分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 合同签署阶段20分 | 合同报审 | 在确定中标人后，未在五个工作日内按中心规定模板提交合同初稿的扣3分 | 3 |  |
|  | 合同修改 | 在接受修订意见后，未在两个工作日内修改完毕并回复的扣3分 | 3 |  |
|  | 保函提交 | 在合同审批通过后，未在十个工作日内提交履约保函扣3分 | 3 |  |
|  | 合同签署 | 在合同审批通过后，未在五个工作日内向中心提交签署完毕的合同扣3分 | 5 |  |
|  | 合同发票 | 在合同签署通过后，未在四个工作日内提交首付发票的扣3分 | 3 |  |
|  | 合同备案 | 在合同签署通过后，未在两个工作日内向招标公司或财政局提交合同备案的扣3分 | 3 |  |
| 项目实施阶段25 | 开工报审 | 在批准开工一周内，人员没有及时进场的 | 5 |  |
|  | 方案报审 | 1、项目启动会之后，未按计划要求及时提交方案，扣0－2分； 2、方案未经招标人审批，擅自对技术方案、产品、材料进行调整，扣3分 | 5 |  |
|  | 质量评估 | 1、建设单位或监理单位现场巡检发现的服务质量问题或规范问题，扣1分； 2、服务正式验收时，发现的质量问题，扣4－6分 | 10 |  |
|  | 安全评价 | 1、项目服务过程存在安全隐患，扣1分； 2、项目出现安全事故，扣1分； 3、运行过程中，因信息安全事宜造成不良影响，扣1分 | 5 |  |
| 项目验收阶段20 | 资料审核 | 未按招标人规定的时间报送各种文档、档案和资料，视程度扣0－2分 | 2 |  |
|  | 终验情况 | 1、因承建单位原因导致终验未能通过，扣1分； 2、再次组织初验仍未能通过，加扣1分 | 2 |  |
|  | 审计配合 | 1、承建单位不及时提交审计文档或配合审计不及时等导致审计延迟，扣1分； 2、因虚报工作量产生不良影响，扣1分等。 | 4 |  |
|  | 结算支付 | 在审计结算确认后四个工作日内，未及时提交终验结算款发票 | 4 |  |
|  | 档案移交 | 在项目通过终验，终验会后十个工作日内，未向招标人移交项目竣工资料 | 4 |  |
|  | 资产调拨 （如有） | 在接到业主调拨通知后十个工作日内，未派专人配合招标人完成资产调拨 | 4 |  |
| 投诉表扬10 | 用户投诉 | 在项目服务期间，因服务单位原因，导致有投诉的，每次扣1分，扣减0－10分； | 10 |  |
| 合同履约情况15 | 合同变更情况 | 1、变更手续不规范不及时，扣1分 2、因变更导致项目资金、进度造成影响的，扣2分； 3、因承建单位原因导致合同变更的，扣3分 | 3 |  |
|  | 合同延期情况 | 1、工期延误在10个日历日（含）内，扣2分；非因客观原因导致延期，加扣3分； 2、工期延误在10-30个日历日(含)之间,扣4分;非因客观原因导致延期,加扣3分; 3、工期延误在30-60个日历日(含)之间,扣6分;非因客观原因导致延期,加扣3分; 4、工期延误超过60个日历日的，扣12分。 | 12 |  |
| 三方评价10 | 业主评价 | 由建设单位项目负责人根据承建单位工作情况进行评价。 | 3 |  |
|  | 监理评价 | 由监理单位按《监理评价表》进行评定后，加权计算 | 3 |  |
|  | 用户评价 | 由使用单位按《用户评价表》进行评定后，加权计算 | 4 |  |
| 廉洁评价 | 廉 洁 | 存在违反廉洁自律约定的行为并造成不良影响的，可以一票否决，扣除全部分数 | 100 |  |
| 加分项 | 用户表扬 | 在项目建设和运行期间，收到使用单位表扬，奖励0－10分。 | 10 |  |
| 总体评价 |  |  | 得分 |  |

      - 惩处

对运维工作中出现的问题，视对服务对象的教学、科研、管理工作造成影响程度的不同分为以下三级：

- 重大事故：因中标人工作疏忽，造成全区范围安防监控系统故障，影响全区各教育单位使用，造成重大影响的。

- 严重事故：因中标人工作疏忽，造成30所以上教育单位安防监控系统故障；影响这部分教育单位使用的。

- 一般事故：因中标人工作疏忽，造成20所以上教育单位安防监控系统故障，影响这部分教育单位使用的。

视事故级别，招标人将根据有关规定进行处罚重大事故每次将扣除2万元服务费，并责成中标人对事故责任人扣除500元，直接领导扣除1000元；严重事故将每次扣除1万元服务费，对事故责任人扣除300元，直接领导扣除500元；；一般事故每次扣除5千元服务费，对事故责任人扣除100元，直接领导扣除300元。

  - 项目需求清单

| 序号 | 服务内容 | 服务内容描述 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 驻场人员 | 服务范围包括数智化发展中心； 1、负责项目涉及安防设备的日常巡检； 2、设备配置变更； 3、服务组织协调； 4、设备报修、告警信息处理，及时发现设备存在的问题并进行解决。 5、配合各教育单位处理监控设备故障； 6、可以熟练调试具有视频监控相关设备； 7、受理服务请求、电话回访、工单派发等工作。 | 人 | 3 |
|  | 重大活动与应急保障 | - 针对国家法定节假日、周六日、重要考试、国家重大活动等提供值守等保障性服务。 - 安防监控临时性、突发性及应急性保障服务 | 人/天 | 250 |
|  | 施工服务 | 提供学校安防设备拆除、安装、布线等服务 | 项 | 1 |
|  | 系统培训 | 值班人员培训 | 次 | 1 |
|  | 设备维修 | 为故障设备提供维修服务 | 项 | 1 |

附件1：本项目维护学校清单

| 序号 | 学校名称 | 学校地址 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 6594-北京市朝阳区教育委员会 | 朝阳区石佛营西里2号楼 |
| 2 | 6596-北京市朝阳区教育服务保障中心（原教育国有资产管理中心） | 团结湖北二条5号楼 |
| 3 | 1011-北京市朝阳区教育服务保障中心安华里办公区（原设备中心） | 朝阳区安华里二区5号楼 |
| 4 | 1003-北京市朝阳区教师发展学院（原北京教育学院朝阳分院） | 团结湖路23号 |
| 5 | 1002-北京市朝阳区社会力量办学指导评价中心 （北京市朝阳区学前教育督 查指导评价中心） | 圣古北里甲9号 |
| 6 | 6595-北京市朝阳区教育项目发展指导中心（原现代教育技术信息网络中心） | 水碓子北里14号楼 |
| 7 | 1016-北京市朝阳区中小学生卫生健康保护中心（原中小学卫生保健所） | 西坝河中里11号楼 |
| 8 | 1007-北京市朝阳区思想政治教育指导评价中心（原党建指导评价中心） | 朝阳区石佛营西里27号 |
| 9 | 1001-北京市朝阳区教育科学研究院(原教育研究中心潘家园校区） | 华威北里27号楼 |
| 10 | 1023-北京市朝阳区教委老干部活动站（和人才中心同址） | 酒仙桥红霞中路 |
| 11 | 1004-北京市朝阳区教育人才服务中心 | 朝阳区酒仙桥红霞中路 10 号 |
| 12 | 1010-北京市朝阳区职业教育教产合作促进中心 | 建华南路6号地杰长安驿B座5层 |
| 13 | 1021-北京教育学院朝阳分院未成年人心理辅导中心 | 新源西里东街甲5号 |
| 14 | 1009-北京市朝阳区招生考试中心 | 朝阳区团结湖南路1号 |
| 15 | 1022-北京市朝阳区教育科学研究院（原北京市朝阳区教育研究中心）-已经拆除改为民办 | 静安庄甲30号楼 |
| 16 | 1020-青少年活动中心垡头校区（原黑庄户教育辅助中心） | 垡头西里1号 |
| 17 | 6599-青少年活动中心香河园校区 | 朝阳区左家庄后街4号 |
| 18 | 6598-北京市朝阳区青少年活动中心（新源里校区） | 朝阳区新源里北小街甲1号 |
| 19 | 1006-北京市朝阳区青少年活动中心 | 延静西里19号院 |
| 20 | 6597-北京市朝阳区青少年活动中心（少儿图书馆） | 朝阳区安华西里1号楼北座 |
| 21 | 1008-北京市朝阳区职工大学本部（社区学院） | 和平街南口砖角楼5号 |
| 22 | 7392-北京市朝阳区职工大学双龙校区 | 朝阳区双龙南里120号 |
| 23 | 7377-北京市劲松职业高中劲松校区 | 劲松八区811楼 |
| 24 | 7376-北京市劲松职业高中常营校区 | 住欣家园102号院 |
| 25 | 7378-北京市劲松职业高中新源里校区 | 三源里中街14号 |
| 26 | 7379-北京市劲松职业高中双龙校区 | 双龙南里135号 |
| 27 | 7360-北京市求实职业学校安贞里校区（原求实职业学校安贞北校区） | 安贞里三区11号 |
| 28 | 7361-北京市求实职业学校团结湖校区 | 团结湖北三条10号楼 |
| 29 | 7362-北京市求实职业学校机场校区 | 首都机场南路东里21号 |
| 30 | 1017-北京市求实职业学校望京校区 | 望京北路20号 |
| 31 | 1018-北京市电气工程学校管庄校区 | 八里桥塔营东甲1号 |
| 32 | 6600-北京市电气工程学校将台路校区 | 北京市朝阳区将台路4号 |
| 33 | 6601-北京市电气工程学校甘露园校区（原东方职业学校本部） | 甘露园南里60号 |
| 34 | 3006-北京市第八十中学管庄分校管庄校区 | 北京市朝阳区管庄西里40号（北京市第八十中学管庄分校本部） |
| 35 | 6524-北京市朝阳区花家地实验小学朝来校区 | 北京市朝阳区朝来绿色家园蕴实园6号 |
| 36 | 2020-北京第二外国语学院附属中学管庄校区 | 北京市朝阳区管庄东里1号 |
| 37 | 7382-北京第二外国语学院附属中学杨闸校区 | 北京市朝阳区管庄办事处西侧 |
| 38 | 6718-北京市和平街第一中学朝来校区 | 北京市朝阳区来广营乡朝来绿色家园赢秋苑21号楼 |
| 39 | 2014-北京中学科技分校 | 惠新里一区38号楼 |
| 40 | 6692-北京化工大学附属中学高中部 | 安苑北里7号 |
| 41 | 6443-首都师范大学附属实验学校西园校区 | 望京西园428号 |
| 42 | 9023-北京师范大学附属实验中学朝阳学校分校小学部 | 朝阳区林翠路依林家园26号 |
| 43 | 3029-北京师范大学附属实验中学朝阳学校分校中学部 | 林翠西里8号 |
| 44 | 3017-北京市日坛中学实验学校北校区（原八里庄第三中学） | 八里庄北里 |
| 45 | 3032-朝阳外国语学校北苑分校中学部 | 来广营乡北苑村 |
| 46 | 8055-中国教育科学研究院朝阳实验学校安华里校部（原安华里一小） | 安华西里三区三号楼 |
| 47 | 6547-中国音乐学院附属北京实验学校安慧里高部校区（原安慧里中心小学高部） | 安慧里一区10号楼 |
| 48 | 6549-中国音乐学院附属北京实验学校北辰绿色家园校区 | 仰山路9号北辰绿色家园校区 |
| 49 | 6693-北京化工大学附属中学初中部 | 安苑北里6号楼 |
| 50 | 6200-北京第二外国语学院附属中学八里桥小学部（原八里桥小学） | 北京市朝阳区八里桥北1号 |
| 51 | 5057-北京市朝阳区白家庄小学本部北校 | 三里屯南路40号 |
| 52 | 6538-北京市朝阳区白家庄小学本部南校 | 核桃园北里甲2号 |
| 53 | 6537-北京市朝阳区白家庄小学新城校区 | 望京西园四区408号楼 |
| 54 | 6540-北京市朝阳区白家庄小学科技园校区 | 望京西园一区117号楼 |
| 55 | 5065-北京市朝阳区呼家楼中心小学柏阳分校（原柏阳学校） | 王四营波杨景园白鹿司中街1号 |
| 56 | 7371-北京市朝阳区半壁店小学 | 高碑店乡半壁店村 |
| 57 | 6695-朝阳外国语学校北苑分校小学部 | 来广营乡北苑村-小学 |
| 58 | 6501-北京市朝阳区实验小学南校博远校区（原孛罗营小学） | 王四营乡孛罗营村194号 |
| 59 | 5039-北京市朝阳区实验小学本部 | 幸福一村四巷36号 |
| 60 | 6521-北京市朝阳区垂杨柳中心小学金都分校低部（原垂杨柳第四小学） | 百子湾西里430号 |
| 61 | 7384-北京市朝阳区垂杨柳中心小学松榆校区教辅低部（原陈经纶中学帝景分校初中部） | 朝阳区弘燕路南新园小区14号楼1层附近 |
| 62 | 3015-北京工业大学附属中学劲松分校小学部（原垂杨柳中心小学垂杨柳校区低部） | 朝阳区垂杨柳南里3号楼南和劲松一区125楼打通归一所学校 |
| 63 | 9013-北京市朝阳区垂杨柳中心小学杨柳校区中部 | 垂杨柳东里4号楼北 |
| 64 | 5019-北京市朝阳区垂杨柳中心小学本部高部 | 朝阳区松榆里2号楼 |
| 65 | 7393-北京市朝阳区垂杨柳中心小学松榆校区高部（原武圣庙小学） | 松榆里西里3号楼 |
| 66 | 7383-北京市朝阳区垂杨柳中心小学松榆校区低部（原武圣庙小学分校） | 松榆里西里40号楼 |
| 67 | 6585-中央美术学院附属实验学校小学低部（原大山子二小） | 酒仙桥路甲1号 |
| 68 | 6604-东方德才学校大望路校区（原大望路小学） | 西大望路5号 |
| 69 | 5009-北京市朝阳区第二实验小学管庄校区高部（原管庄中心小学） | 管庄东里55号 |
| 70 | 6507-北京市朝阳区第二实验小学管庄校区低部（原第二实验小学建东苑分校） | 管庄西里建东苑小区19号楼 |
| 71 | 6516-中国传媒大学附属小学中部（原定福庄第四小学） | 朝阳区定福庄北街6号 |
| 72 | 5022-北京第二外国语学院附属小学定福分校（原定福庄第一小学） | 北京市朝阳区三间房村西 |
| 73 | 9016-北京市朝阳区白家庄小学东辰分校定辛校区（原定辛庄小学） | 黑庄户乡定辛庄村 |
| 74 | 7387-首都师范大学附属中学朝阳学校慈云分校（原北京市东方培新学校） | 朝外慈云寺甲1号 |
| 75 | 5033-北京市朝阳区芳草地国际学校朝丰分校（原豆各庄中心小学） | 豆各庄乡豆各庄村南 |
| 76 | 9035-北京市陈经纶中学保利小学南校区（原北京市朝阳区第二实验小学常营校区） | 北京市朝阳区陆港城1号 |
| 77 | 6518-首都师范大学附属朝阳实验小学金蝉南校区（原垡头第二小学） | 垡头西里三区9号 |
| 78 | 6519-首都师范大学附属朝阳实验小学金蝉北校区（原垡头小学） | 垡头西里8号 |
| 79 | 5036-北京市朝阳区芳草地国际学校世纪小学 | 育慧里东路3号 |
| 80 | 5035-北京市朝阳区芳草地国际学校远洋小学 | 八里庄西里78号 |
| 81 | 5049-北京市朝阳区教育科学研究院附属小学分校（原北京市朝阳区高家园小学） | 高家园小区112号 |
| 82 | 9022-北京市陈经纶中学崇实分校书苑校区 | 王四营乡官庄村 |
| 83 | --北京市朝阳区白家庄小学东辰分校（原黑庄户中心小学） | 黑庄户乡政府西 |
| 84 | 6544-北京市朝阳区呼家楼中心小学西校区 | 呼家楼西里甲5号 |
| 85 | 6523-北京市朝阳区花家地实验小学西里校区（原望京教辅中心） | 北京市朝阳区花家地西里小区113号楼 |
| 86 | 5044-北京市朝阳区花家地实验小学花家地校区 | 北京市朝阳区花家地小区18号楼 |
| 87 | 5018-北京市朝阳师范学校附属小学黄胄艺术分校低部（原黄胄艺术实验小学本校） | 西坝河中里37楼 |
| 88 | 8057-北京市朝阳师范学校附属小学黄胄艺术分校高部（原黄胄艺术实验小学分校） | 西坝河西里15楼 |
| 89 | 6548-中国音乐学院附属北京实验学校慧忠北里校区（原慧忠北里第二小学） | 慧中北里409楼 |
| 90 | 6472-朝阳外国语学校慧忠里校区（原慧忠里小学） | 慧忠里小区414号楼 |
| 91 | 5045-北京市朝阳区将台路小学 | 将台路小学 |
| 92 | 3007-北京市朝阳区第八十中学体育运动学校将台洼校区 | 将台洼 |
| 93 | 7367-北京市朝阳区垂杨柳中心小学劲松分校低部北校区（原劲松四小东校） | 劲松四区417楼 |
| 94 | 7368-北京市朝阳区垂杨柳中心小学劲松分校低部南校区（原劲松第三小学） | 东架松24号 |
| 95 | 9014-北京市朝阳区垂杨柳中心小学杨柳校区高部（原劲松四小北校） | 垂杨柳南街13、14号 |
| 96 | 5020-北京市朝阳区垂杨柳中心小学劲松分校高部北校区（原劲松四小） | 劲松七区甲713楼 |
| 97 | 9015-北京市朝阳区垂杨柳中心小学劲松分校高部南校区（原劲松四小南校） | 劲松七区706楼 |
| 98 | 7394-北京市朝阳区垂杨柳中心小学杨柳校区低部（原劲松一小） | 劲松一区124楼 |
| 99 | 5007-北京第二外国语学院附属小学（原京通小学） | 北京市朝阳区京通苑39号楼 |
| 100 | 6503-北京市朝阳区教育研究中心附属小学红霞路校区 | 北京市朝阳区酒仙桥十街坊3号院 |
| 101 | 6602-北京市朝阳区芳草地国际学校甘露园分校康乐校区 | 康乐园小区14号 |
| 102 | 5004-北京市朝阳区实验小学老君堂分校（原老君堂小学） | 十八里店乡老君堂村 |
| 103 | 5031-首都师范大学朝阳小学（原楼梓庄小学） | 金盏乡楼梓庄小学 |
| 104 | 6531-北京明远教育书院实验小学东园校区（原南湖东园小学） | 南湖东园109楼 |
| 105 | 6532-北京明远教育书院实验小学青年城校区（原南湖东园小学青年城校区） | 红军路东路青年城小区 |
| 106 | 5010-北京市朝阳区垂杨柳中心小学馨园分校低部（原南磨房中心小学低部） | 松榆东里3号楼 |
| 107 | 5014-北京市朝阳区垂杨柳中心小学馨园分校高部（原南磨房中心小学高部） | 双龙南里226楼 |
| 108 | 6514-北京市朝阳区芳草地国际学校民族校区（原南中街民族小学） | 朝外雅宝里1号 |
| 109 | 5054-北京市第八十中学牌坊分校（原牌坊小学） | 北京市朝阳区小红门乡少角中街一号院1号楼 |
| 110 | 6467-北京市陈经纶中学劲松分校乐贤校区（原平乐园小学） | 平乐园小区103楼 |
| 111 | 5055-北京市第八十中学睿实分校（原祁庄小学） | 北京市朝阳区十八里店乡吕家营村75号 |
| 112 | 5043-北京市朝阳区日坛小学四惠校区 | 通惠家园惠生园20号 |
| 113 | 6202-北京第二外国语学院附属中学瑞祥民族小学部（原瑞祥民族小学） | 北京市朝阳区瑞祥里小区17号 |
| 114 | 5011-北京市朝阳区实验小学三里屯分校（原三里屯小学） | 三里屯东街4号 |
| 115 | 6525-北京市朝阳区实验小学柳芳校区（原三里屯小学柳芳分校） | 柳芳北里18楼 |
| 116 | 5067-北京市朝阳师范学校附属小学 | 和平街十一区十七楼 |
| 117 | 6457-北京市陈经纶中学分校利泽校区（原朝师附小望京校区） | 望京利泽西园一区116楼 |
| 118 | 9005-北京市朝阳师范学校附属小学西坝河校区低部（原曙光里小学） | 曙光里小区内 |
| 119 | 6508-北京市朝阳区第二实验小学双桥高部（原双桥第一小学） | 双桥路4号 |
| 120 | 6529-北京市朝阳师范学校附属小学西坝河校区高部（原西坝河三小） | 西坝河东里19楼 |
| 121 | 5032-北京工业大学附属中学十八里店分校（原十八里店中心小学） | 十八里店村885号 |
| 122 | 5061-北京市朝阳区白家庄小学迎曦分校东校区（原石佛营小学东校） | 石佛营东里125号 |
| 123 | 6542-北京市朝阳区白家庄小学迎曦分校西校区（原石佛营小学西校） | 石佛营西里28号 |
| 124 | 5008-北京市朝阳区第二实验小学双桥分校（原双桥第二小学） | 双桥中路乙5号 |
| 125 | 6509-北京市朝阳区第二实验小学双桥低部（原双桥第一小学分校） | 管庄乡双桥路小寺村 |
| 126 | 8039-北京市朝阳区呼家楼中心小学团结湖分校南校区（原北京市朝阳区团结湖第二小学） | 团结湖中路南二条1号楼 |
| 127 | 8038-北京市朝阳区呼家楼中心小学团结湖分校北校区（原团结湖小学） | 团结湖北头条10号楼 |
| 128 | 5060-北京市朝阳区白家庄小学东辰分校民族校区（原万子营民族小学） | 黑庄户乡万子营村 |
| 129 | 5012-北京市朝阳区垂杨柳中心小学景园分校（原王四营中心小学） | 王四营乡观音景园201楼 |
| 130 | 6533-北京明远教育书院实验小学望花路校区（原望花路小学） | 望花路东里7号 |
| 131 | 6530-北京明远教育书院实验小学中园校区（原南湖中园小学） | 朝阳望京新城南湖中园239楼 |
| 132 | 6456-北京市陈经纶中学分校小学部（原望欣园小学） | 利泽西街利泽西园210号楼 |
| 133 | 5021-北京市朝阳区实验小学西直河分校 | 十八里店乡西直河村 |
| 134 | 6539-北京市朝阳区白家庄小学朝外校区（原下三条中心小学） | 朝外杨家胡同3号 |
| 135 | 6506-北京市第八十中学牌坊分校南校区（原肖村小学） | 北京市朝阳区肖村389号 |
| 136 | 6694-北京化工大学附属中学小学部 | 小关北里205楼 |
| 137 | 5041-北京市朝阳区实验小学南校（原小红门中心小学） | 小红门村后街130号 |
| 138 | 5068-北京工业大学附属中学新升分校（原新升小学） | 十八里店乡周庄村 |
| 139 | 5002-北京市朝阳区实验小学福源分校高部（原新源里第四小学） | 三源里北小街5号楼 |
| 140 | 9009-北京市朝阳区实验小学福源分校低部（原新源里第四小学分部） | 三源里街13号楼 |
| 141 | 6712-清华大学附属中学朝阳学校小学部（原新源里小学） | 新源里12号 |
| 142 | 5042-北京市朝阳区实验小学新源里分校（原新源西里小学） | 新源西里中街17号 |
| 143 | 5015-北京市朝阳区星河实验小学星河湾校区 | 朝阳北路四季星河路1号1-2楼 |
| 144 | 5047-北京市朝阳区兴隆小学 | 建国路兴隆家园31号楼 |
| 145 | 6702-北京市日坛中学初中部南校（原一一九中学高中部) | 建国门外永安西里10号 |
| 146 | 5066-北京市朝阳区呼家楼中心小学景新分校（原于家围小学） | 豆各庄乡石槽村西 |
| 147 | 6452-北京市第八十中学枣营分校小学部 | 北京市朝阳区枣营北里12号 |
| 148 | 5003-北京市朝阳区实验小学博约分校（原张家店小学） | 十八里店横街子村19号 |
| 149 | 6545-北京市朝阳区呼家楼中心小学东校区（原针织路小学） | 金台西路2号院 |
| 150 | 7358-中国人民大学附属中学朝阳学校和平街校区（原社区学院和平西街教学区） | 北三环中路17号 |
| 151 | 6475-朝阳外国语学校枫林绿洲校区 | 枫林绿洲23号 |
| 152 | 6473-朝阳外国语学校小学低部 | 朝阳区慧忠里216号楼 |
| 153 | 6474-朝阳外国语学校小学部 | 朝阳区慧忠里232号楼 |
| 154 | 6215-朝阳外国语学校来广营校区初中部 | 来广营水岸南街14号院 |
| 155 | 2003-北京市陈经纶中学 | 朝外大街38号 |
| 156 | 3009-北京市陈经纶中学嘉铭分校嘉铭校区 | 北苑路86号嘉铭园三区7号楼 |
| 157 | 7395-北京市陈经纶中学帝景分校 | 广渠路２８号院307号楼 |
| 158 | 6453-北京市陈经纶中学分校（南湖东园校区） | 朝阳区望京南湖东园223号 |
| 159 | 6437-北京市陈经纶中学嘉铭分校安园初中 | 安慧北里安园5号 |
| 160 | 6435-北京市陈经纶中学嘉铭分校秀园校区 | 安慧北里秀园18楼 |
| 161 | 6517-中国传媒大学附属小学低部（原大黄庄小学） | 高碑店乡大黄庄1号 |
| 162 | 3038-北京中学商务区实验中学（原大望路中学） | 西大望路2号 |
| 163 | 7363-北京市第八十中学白家庄校区 | 白家庄西里2号 |
| 164 | 2001-北京市第八十中学 | 北京市朝阳区望京北路甲16号 |
| 165 | 2010-北京中学东坝南校区（本校） | 朝阳区东坝乡康源路10号 |
| 166 | 3003-北京市第八十中学温榆河分校 | 北京市朝阳区容慧路3号院 |
| 167 | 2006-对外经济贸易大学附属中学高中部（原九十四高中） | 朝阳区望京南湖中园315号楼（K7校区） |
| 168 | 6713-对外经济贸易大学附属中学初中部（原九十四中学） | 花家地北里18、19号 |
| 169 | 3020-对外经济贸易大学附属中学机场分校 | 首都机场燕翔西里19号 |
| 170 | 6469-对外经济贸易大学附属中学机场分校分部 | 首都机场燕翔东里11号 |
| 171 | 3005-北京市第八十中学小红门分校（原七十一中学） | 小红门龙爪树834号 |
| 172 | 3035-北京中学红松园校区（原十六中学） | 北京市朝阳区东坝红松园甲3号 |
| 173 | 2007-北京市第十七中学百子湾校区 | 北京市朝阳区百子湾家园404号 |
| 174 | 6490-北京市第十七中学陶家湾校区 | 北京市朝阳区高碑店陶家湾甲80号 |
| 175 | 6492-北京市第十七中学高碑店校区 | 北京市朝阳区高碑店西洼甲1号 |
| 176 | 7355-清华附小学商务中心实验小学第二校区（光华路小学和一一九中学初中部两校址合并） | 建外砖厂胡同甲33号 |
| 177 | 7398-北京市第五中学朝阳双合分校（焦化厂校区） | 朝阳区双合中路8号院1号楼 |
| 178 | 6201-中央美术学院附属实验学校小学高部（原电气工程学校大山子校区） | 大山子西里甲1号 |
| 179 | 9001-中国人民大学附属中学朝阳实验学校望京校区（原电气工程学校花家地校区） | 望京中环南路2号 |
| 180 | 9018-首都师范大学附属中学朝阳学校慈云分校小学部（原东方培新学校小学部） | 慈云寺2号楼 |
| 181 | 3036-北京中学传媒分校（原中国传媒大学附属中学） | 北京市朝阳区大黄庄西里一号 |
| 182 | 6484-北京市东方德才学校小学部低部 | 道家园甲7号 |
| 183 | 6485-北京市东方德才学校小学部高部 | 延静西里9号院 |
| 184 | 6486-北京市东方德才学校初中部 | 水碓子北里9号楼 |
| 185 | 2012-北京市东方德才学校高中部 | 小庄东里38号 |
| 186 | 6496-清华大学附属中学朝阳学校垡头校区（原垡头中学） | 垡头西里三区2号 |
| 187 | 6511-芳草地国际学校本校 | 日坛北路1号 |
| 188 | 6488-中央美术学院附属实验学校初中部高家园校区（原高家园中学） | 高家园小区210号 |
| 189 | 6706-北京工业大学附属中学垂杨柳校区 | 垂杨柳中街1号 |
| 190 | 2004-北京工业大学附属中学富力城校区 | 东三环55号富力城小区内 |
| 191 | 2005-北京市和平街第一中学 | 北京市朝阳区和平街8区16楼 |
| 192 | 8044-北京市和平街第一中学北苑莲葩园校区 | 北京市朝阳区北苑家园莲葩园1号 |
| 193 | 8043-北京市和平街第一中学北苑清友园校区 | 北京市朝阳区北苑家园清友园15号楼 |
| 194 | 3018-北京市第十七中学辰阳分校（原黑庄户中学） | 北京市朝阳区黑庄户乡政府东侧黑庄户商业街甲3号 |
| 195 | 7385-北京市陈经纶中学本部初中部（原呼家楼中学） | 呼家楼西里南街2号 |
| 196 | 3008-北京市陈经纶中学劲松分校毓秀校区（原陈经纶中学帝景劲松初中校区） | 磨房北里230号 |
| 197 | 6494-清华大学附属中学朝阳学校华侨城校区 | 金蝉欢乐园一号院甲一号 |
| 198 | 3037-首都师范大学朝阳金盏学校（原北京市金盏学校） | 金盏乡金盏大街1号 |
| 199 | 6468-北京工业大学实验学校北校区（原劲松第三中学） | 劲松四区406号 |
| 200 | 3016-北京工业大学实验学校（原劲松第四中学） | 华威西里48楼 |
| 201 | 3022-北京工业大学附属中学劲松分校（原劲松第一中学西校） | 劲松一区125楼 |
| 202 | 6465-北京市陈经纶中学劲松分校鲲鹏校区（原劲松第一中学东校） | 农光里100号 |
| 203 | 3021-北京市朝阳区教育科学研究院附属学校东校区（原酒仙桥第一中学） | 酒仙桥南路甲7号 |
| 204 | 7356-北京市朝阳区教育科学研究院附属学校西校区（原酒仙桥第一中学分部） | 酒仙桥十街坊3号 |
| 205 | 9030-北京中学金盏校区（原楼梓庄中学） | 金盏乡楼梓庄村北后街2号 |
| 206 | 3011-北京市陈经纶中学民族分校（原北京市民族学校） | 常营民族家园12号 |
| 207 | 8051-朝阳外国语学校初中部亚运村校区 （原求实亚运村） | 安慧里三区21号楼 |
| 208 | 6703-北京市日坛中学高中部 | 光华西里4号 |
| 209 | 6704-北京市日坛中学东润分校 | 南十里居38号 |
| 210 | 3050-北京市朝阳区青苗国际双语学校（原日坛中学阳光上东校区） | 东四环北路6号 |
| 211 | 6705-北京市日坛中学四惠校区 | 朝阳区惠泽园3号 |
| 212 | 6592-北京中学润丰分校 | 青年路西里6号院 |
| 213 | 6481-北京市三里屯第一中学幸福村校区 | 幸福村路41号 |
| 214 | 2011-北京市三里屯第一中学三里屯校区 | 北三里屯５号 |
| 215 | 6708-北京工业大学附属中学初中部东校区（原十八里店中学） | 十八里店周庄村甲1号 |
| 216 | 6416-八十中学管庄分校康惠南校区（原北京工业大学附属中学双桥分校）） | 双桥中路32号 |
| 217 | 6526-北京市朝阳区实验小学体育场路校区 | 工人体育场南路1号 |
| 218 | 8036-北京市陈经纶中学团结湖分校高中部 | 团结湖中路8号 |
| 219 | 7399-北京市陈经纶中学团结湖分校初中部 | 水碓子东路14号 |
| 220 | 3014-北京市陈经纶中学分校望京实验学校 | 望京西园三区313楼 |
| 221 | 7389-北京市陈经纶中学分校望京实验学校宝星校区 | 望京东园113号 |
| 222 | 3023-中国教育科学研究院朝阳实验学校（原北京市五路居第一中学） | 安贞西里一区13号楼 |
| 223 | 6699-中国科学院附属实验学校高中部（原信息工程学院附属中学） | 德外南沙滩６号 |
| 224 | 3039-北京市樱花园实验学校 | 樱花园小区16号楼 |
| 225 | 3002-北京市第八十中学枣营分校初中部（原枣营中学） | 枣营南里1号 |
| 226 | 6716-北京市和平街第一中学初中部（原北京中医学院附属中学） | 北京市朝阳区和平街十五区一号院 |
| 227 | 6589-北京中学西坝河校区 | 西坝河东里1号 |
| 228 | 3040-北京中学润丰分校南校区（朝阳区实验小学罗马嘉园分校） | 珠江罗马小区内 |
| 229 | 9008-北京市东方德才学校国际部 | 金台北路40号 |
| 230 | 5017-北京市朝阳师范学校附属小学和平街分校北校区（原和平街中心小学） | 北京市朝阳区和平街12区甲13号院 |
| 231 | 9011-北京市朝阳师范学校附属小学和平街分校南校区（原和平街中心小学分部） | 北京市朝阳区和平街13区 |
| 232 | 2013-清华大学附属中学朝阳学校新源里校区 | 新源街31号 |
| 233 | 3034-北京市朝阳区芳草地国际学校甘露园分校中学部（原同仁中学） | 甘露园南里10号 |
| 234 | 3031-首都师范大学附属实验学校 | 望京花园133号 |
| 235 | 6442-首都师范大学附属实验学校花西校区（原花家地西里中学） | 望京花家地西里105号 |
| 236 | 5023-中国传媒大学附属小学高部（原定福庄第二小学） | 定福庄南里2号 |
| 237 | 3024-中国科学院附属实验学校初中部（原信息工程学院附属中学初中部） | 华严北里68号 |
| 238 | 6498-中国科学院附属实验学校小学部华严校区（原华严里小学） | 北京市华严北里21楼 |
| 239 | 6500-中国科学院附属实验学校小学部科学园校区（原科学园小学） | 大屯路科学园南里703楼 |
| 240 | 6499-中国科学院附属实验学校小学部南沙滩校区（原南沙滩小学） | 南沙滩33号 |
| 241 | 7357-中国人民大学附属中学朝阳学校小学部（原芍药居小学） | 芍药居北里212号楼 |
| 242 | 5062-北京市朝阳区呼家楼中心小学本校区 | 呼家楼西里七巷12号 |
| 243 | 5030-清华附小学商务中心实验小学 | 朝阳区建国门外大街4号 |
| 244 | 6463-北京市日坛中学实验学校东校区 | 八里庄东里10号 |
| 245 | 6461-北京市日坛中学实验学校西校区 | 八里庄西里10号 |
| 246 | 7372-北京市第十七中学小学部高碑店校区（原高碑店中心小学） | 北京市朝阳区半壁店村181号 |
| 247 | 9039-朝阳外国语学校初中三部 | 朝阳区慧忠里217号楼 |
| 248 | 8035-北京市陈经纶中学崇实分校悦苑校区 | 北京市朝阳区化工路观悦欣 |
| 249 | 9024-北京市第八十中学管庄分校汇星校区 | 北京市朝阳区汇星路3号院 |
| 250 | 6527-北京市朝阳区日坛小学东恒校区 | 朝阳区十里堡甲3号院13号楼（华堂商场往南约400米） |
| 251 | 3033-北京市朝阳区芳草地国际学校富力分校 | 大鲁店北路30号 |
| 252 | 5013-北京市朝阳区垂杨柳中心小学金都分校高部 | 百子湾西里112号 |
| 253 | 8048-北京市三里屯第一中学百子园校区 | 百子园20号 |
| 254 | 6512-北京市朝阳区芳草地国际学校双花园校区 | 双花园１５号院１号楼 |
| 255 | 6491-北京市第十七中学赛洛城校区 | 北京市朝阳区百子湾东里105号 |
| 256 | 6495-清华大学附属中学朝阳学校翠城校区 | 翠成馨园小区317号楼 |
| 257 | 5050-首都师范大学附属朝阳实验小学翠成北校区 | 翠成馨园小区219号楼 |
| 258 | 5037-北京市朝阳区芳草地国际学校慈云分校（原八里庄中心小学） | 慈云寺北里117号 |
| 259 | 6505-北京市朝阳区教育研究中心附属小学梵谷水郡校区 | 梵谷水郡 |
| 260 | 6513-芳草地国际学校万和城校区 | 北四环东路71号西门 |
| 261 | 5028-北京师范大学奥林匹克花园实验小学 | 东坝京奥家园288楼 |
| 262 | 6534-北京明远教育书院实验小学知语城校区 | 望京知语城 |
| 263 | 6464-北京市日坛中学实验学校晨光校区 | 校晨光校区 |
| 264 | 6707-北京工业大学附属中学首城国际校区 | 营盘沟路8号 |
| 265 | 3013-北京市陈经纶中学分校(东湖湾校区) | 朝阳区利泽西街４号院 |
| 266 | 2016-首都师范大学附属中学朝阳学校（原华中师范大学第一附属中学朝阳学校） | 华章路6号院1号楼2号，辛庄二街（泛海国际小区内） |
| 267 | 5040-朝阳外国语学校小学一部（原朝阳实验润泽校区） | 北京市朝阳区水岸庄园1007号 |
| 268 | 6434-北京市陈经纶中学保利小学北校区（原北京市朝阳区第二实验小学北辰校区） | 常营中路7号 |
| 269 | 6522-北京市朝阳区花家地实验小学方舟校区 | 北京市朝阳区方舟苑小区12号楼 |
| 270 | 2009-中国人民大学附属中学朝阳学校东校区 | 太阳宫南街8号 |
| 271 | 6698-中国人民大学附属中学朝阳学校西校区 | 芍药居北里小区303号 |
| 272 | 3030-北京师范大学三帆中学朝阳学校 | 望京广顺北大街33号 |
| 273 | 3012-北京市陈经纶中学新教育实验分校 | 住欣家园102号院-学校 |
| 274 | 9004-北京市朝阳区星河实验小学天鹅湾校区 | 朝阳区雅城二里号楼 |
| 275 | 2017-东北师范大学附属中学朝阳学校 | 机场二高速路与东坝大街交汇（楼梓庄中学旁） |
| 276 | 5001-北京市第八十中学康营分校 | 北京市朝阳区孙河乡康营家园14区108号 |
| 277 | 8047-北京第二实验小学朝阳学校 | 茂新东路11号 |
| 278 | 5048-中国音乐学院附属北京实验学校本部（原安慧里中心小学低部） | 安慧里四区12号楼 |
| 279 | 5027-中国人民大学附属中学朝阳分校 | 朝阳区太阳宫新区D区 |
| 280 | 6520-首都师范大学附属朝阳实验小学翠成南校区 | 垡头翠城馨园E区 |
| 281 | 9037-朝阳外国语学校小学二部（来广营校区） | 来广营清河营中街3号院 |
| 282 | 9038-朝阳外国语学校高中部（原朝阳外国语学校分校） | 来广营清河营中街1号院 |
| 283 | 3026-北京市第五中学朝阳双合分校（原北京工业大学附属中学双合分校） | 垡头双合家园8号院1号楼 |
| 284 | 3019-北京中学二分校（原北京市第九十四中学朝阳新城分校嘉园校区） | 朝新嘉园东里六区10号院 |
| 285 | 5025-中国人民大学附属中学朝阳实验学校 | 朝阳区太阳宫北街 |
| 286 | 6458-北京中学三分校（原八十中学管庄分校常青藤校区） | 北京市朝阳区单店西路12号 |
| 287 | 6528-北京市朝阳师范学校附属小学太阳星城校区 | 太阳宫乡夏家园8号楼东侧 |
| 288 | 3048-清华大学附属中学管庄学校小学部（原朝阳区第二实验小学远洋一方校区） | 朝阳区双桥东路12号 |
| 289 | 3028-北京景山学校朝阳学校 | 朝阳区创达路62号院 |
| 290 | 3001-北京市第八十中学睿德分校 | 小红门路5号 |
| 291 | 8034-北京市陈经纶中学崇实分校学苑校区 | 朝阳区广渠东路南侧燕保家园东门往南 |
| 292 | 6438-北京市陈经纶中学嘉铭分校欧陆校区 | 北苑路170号9号院 |
| 293 | 6536-北京市朝阳区白家庄小学汇景苑校区 | 北京市朝阳区单店南路9号院 |
| 294 | 6535-北京市朝阳区白家庄小学珑玺校区 | 朝阳区顺远街7号 |
| 295 | 6515-北京市朝阳区芳草地国际学校东洲校区 | 北京市朝阳区来广营北路 |
| 296 | 6480-北京市第二中学朝阳学校 | 北京市朝阳区姚家园西里6号 |
| 297 | 7348-北京市朝阳区实验小学东坝校区（原九十四中学朝阳新城分校华瀚福园校区） | 北京市朝阳区东坝乡华瀚福园D区 |
| 298 | 2036-清华大学附属中学将台路校区 | 朝阳区将台路2号 |
| 299 | 3027-北京市第一七一中学朝阳豆各庄分校（原豆各庄中学） | 豆各庄乡豆各庄村 |
| 300 | 2015-北京汇文中学朝阳垂杨柳分校（原垂杨柳中学） | 松榆里20号 |
| 301 | 6413-清华大学附属中学广华学校 | 北京市朝阳区广信南街1号 |
| 302 | 3004-北京市第八十中学嘉源分校 | 北京市朝阳区北京市朝阳区崔各庄乡京旺家园社区北皋街 |
| 303 | 6720-北京市和平街第一中学奥运村初中校区 | 北京市朝阳区仰山路2号 |
| 304 | 6697-中国人民大学附属中学朝阳学校安华校区 | 安华西里一区11号楼 |
| 305 | 7396-首都师范大学金泽小学低部 | 朝阳区金泽家园A区南门西50米 |
| 306 | 3010-北京市陈经纶中学崇实分校知苑校区（原田华小学） | 南磨房紫南家园田华小学 |
| 307 | 6696-中国人民大学附属中学朝阳学校凤凰城校区 | 凤凰环路曙光里2号 |
| 308 | 9027-八十中嘉源分校铁科院校区 | 北京市朝阳区将台乡环博路2号院环铁社区北侧 |
| 309 | 9003-芳草地国际学校东坝校区（金泰丽富校区） | 驹子房西路9号院1号楼 |
| 310 | 9031-北京中学东泽校区（北京中学一分校） | 北京市朝阳区驹子房东路与东坝南二街交叉口西南160米 |
| 311 | 9025-北京市八十中学管庄分校康惠校区 | 北京市朝阳区康惠园3号院 |
| 312 | 9006-首都师范大学金泽小学高部 | 朝阳区东坝地区华翰福园C区西门对面（金驹E区学校） |
| 313 | 9033-八十中孙河分校 | 北京市朝阳区景汇路6号 |
| 314 | 9028-十一学校小学部 | 朝阳区王四营地区1304-L06地块 |
| 315 | 9021-芳草地国际学校富力分校丽景嘉苑校区 | 朝阳区景晨街18号院 |
| 316 | 9041-清华大学附属中学管庄学校紫荆校区 | 黑庄户乡双安西路 1 号院 |
| 317 | 9032-北京中学东坝北校区 | 北京市朝阳区中铁十一局项目部200米 |
| 318 | 9007-北京中学商务区实验中学东站校区 | 朝阳区朝阳站东侧 |
| 319 | 5058-北京市朝阳区白家庄小学东辰分校 | 双桥东路4168号院号 |
| 320 | 3052-北京市朝阳区安华学校 | 安华西里二区十二号楼 |
| 321 | 8054-中国教育科学研究院朝阳实验学校小学高部（原安贞里二小） | 安贞西里二区28号楼 |
| 322 | 8053-中国教育科学研究院朝阳实验学校小学低部（原安贞里一小） | 安贞里二区17楼 |
| 323 | 5053-北京市第八十中学北皋分校（原北皋中心小学） | 崔各庄乡马南里 |
| 324 | 6603-北京市朝阳区芳草地国际学校甘露园分校小学部（原甘露园小学） | 甘露园南里一区18号楼 |
| 325 | 5006-北京市星河实验学校国美分校（原国美家园小学） | 青年路1号院1号楼 |
| 326 | 5063-北京市朝阳区呼家楼中心小学青青分校 | 南豆各庄5号青青之家园内 |
| 327 | 5051-对外经济贸易大学附属小学（原惠新里小学） | 惠新里甲243楼 |
| 328 | 6504-北京市朝阳区教育科学研究院附属小学驼房营校区（原驼房营小学） | 驼房营村210号 |
| 329 | 6541-北京市朝阳区白家庄小学迎曦分校南校区（原育人学校） | 八里庄北里114号 |
| 330 | 5016-北京市朝阳区实验小学左家庄分校（原左家庄第二小学） | 朝阳区左家庄前街2号 |
| 331 | 6476-朝阳外国语学校初中部 | 朝阳区慧中北里203号楼 |
| 332 | 6436-北京市陈经纶中学嘉铭分校安园小学 | 安慧北里安园9号 |
| 333 | 6214-中央美术学院附属实验学校高中部（原青年政治学院附属中学） | 大山子西里10号 |
| 334 | 9019-北京市樱花园实验学校小学部 | 樱花园小区18号楼 |
| 335 | 6439-北京市陈经纶中学嘉铭分校实验中心校区（原芳草地教辅中心） | 育惠里2区15号院 |
| 336 | 9017-北京市朝阳区呼家楼中心小学柏阳分校低部 | 朝阳区王四营乡白鹿司中街 |
| 337 | 9026-北京市第一七一中学朝阳豆各庄分校（小学部） | 朝阳区广文街1号院 |
| 338 | 7365-北京市朝阳区呼家楼中心小学团结湖分校东校区（原团结湖小学丽水嘉园校区） | 六里屯13号（棕榈泉白金公寓东侧） |
| 339 | 5024-府学胡同小学朝阳学校 | 六里屯苇子坑路101号东侧 |
| 340 | 7352-北京市陈经纶中学保利分校 | 朝阳区常营中路1号院 |
| 341 | 6444-北京市朝阳区安民学校单店校区 | 东坝乡单店村 |
| 342 | 6449-北京市朝阳区安民学校东八间校区 | 将台乡东八间房村 |
| 343 | 6448-北京市朝阳区安民学校马泉营校区（原马泉营小学） | 崔各庄乡马泉营村 |
| 344 | 7347-北京市朝阳区安民学校姚家园校区 | 平房乡姚家园村 |
| 345 | 6445-北京市朝阳区安民学校定福庄校区 | 朝阳区定福庄路 |
| 346 | 6446-北京市朝阳区博雅学校（原安民学校黎各庄校区） | 金盏乡黎各庄村 |
| 347 | 6466-北京市陈经纶中学劲松分校聚沙校区（原沙板庄小学） | 农光里1号 |
| 348 | 6471-北京市朝阳区星河学校金盏校区 | 金盏乡金盏东村 |
| 349 | 6710-清华大学附属中学朝阳学校柳芳分校 | 柳芳南里20号楼 |
| 350 | 9036-清华大学附属中学朝阳学校柳芳校区高三校部（原清华附中三元桥校区） | 北京市朝阳区柳芳南里14号楼 |
| 351 | 7354-清华大学附属中学朝阳学校新源西里校区 | 新源西里中街8号 |
| 352 | 3044-北京市朝阳区将府实验学校 （原陈经纶中学分校实验学校） | 将台东路东八间房51号 |
| 353 | 3054-北京市朝阳区安民学校水南庄校区（原水南庄小学） | 百子湾路水南庄1号 |
| 354 | 6415-清华大学附属中学望京学校 | 朝阳区宏泰东街10号 |
| 355 | 3053-清华大学附属中学管庄学校 | 朝阳区双桥东路12号 |
| 356 | 9010-北京市朝阳区新源里第四小学东坝校区 | 东坝河甲1号103号 |
| 357 | 3042-工读学校 | 双井广和里八巷2号 |

# 第六章   拟签订的合同文本

合同编号：XX

项目名称

合同书

甲方：北京市朝阳区教育数智化发展中心

乙方：

签署地点：中国·北京

签署合同双方：

甲    方：北京市朝阳区教育数智化发展中心

地    址：北京市朝阳区水碓子北里14号

邮    编：100026

联 系 人：

联系电话：010-85979246

传    真：010-85972413

乙方单位：

地    址：

邮    编：

联 系 人：

联系电话：

传    真：

开户银行：

银行帐号：

税务登记号：

根据法律规定，鉴于乙方已获得招标编号为“立项编号”的  项目名称  的中标通知书，双方特依据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》和相关法律法规规定，甲、乙双方经过友好协商，遵循自愿公平、诚实信用、平等互利的原则，特签署本合同，供双方履行。

项目概况

- 项目名称：

- 项目地点：

- 项目范围：

乙方应根据招标文件要求、投标文件承诺完成下列项目内容建设，包括并不限于完成下列内容：

未尽事宜，应依据招投标文件内容。

合同组成

下列文件构成本合同的组成部分，是一个整体，彼此相互解释、相互补充。为便于解释，组成合同的多个文件的优先支配地位的次序如下，优先性依次递增：

- 招标文件 (含招标文件补充通知)；

- 投标文件 (含澄清文件)；

- 中标通知书；

- 本合同书（合同编号：xx）；

- 本项目的项目建设标准、图纸、技术性文件；

- 本合同书履行过程中甲乙双方签订的合同附件、补充合同、备忘录等其他书面文件。

（若上述文件中就特殊事项约定优先适用的从其约定；未约定的以本条确定的先后次序为准）。

合同价款和付款方式

- 合同价款

本合同总金额为：¥           （人民币大写：         ）。本合同为固定单价合同，以项目终验验收合格后经审计确定的金额为准。

- 付款方式

- 合同生效后七个工作日内，甲方启动政府采购支付流程向乙方支付合同款，为合同总金额的70%，即：¥            （人民币大写：      ），乙方提供相应等额的增值税发票；

- 阶段验收合格并且财政预算资金拨付后七个工作日内，甲方启动政府采购支付流程向乙方支付合同款，付至合同总金额的100%，即：¥           （人民币大写：      ），乙方提供相应等额的增值税发票；

- 项目终验合格、审计结束且完成资产调拨（如有）并取得财务入账单之后，乙方履行了全部合同义务、在履行合同过程中无重大合同违约、无重大质量事故的情况下，乙方向甲方提出履约保证退还申请，向乙方全额无息退还履约保证。

项目工期、服务地点及项目管理

- 项目工期和服务地点

| 服务类型 | 服务周期 | 服务地点 |
| --- | --- | --- |

- 项目管理

- 项目组织和人员

乙方须根据投标文件承诺和项目建设需要组建项目机构并匹配具有胜任本项目实施的项目人员。如因乙方人员的能力及数量方面投入不足导致项目不能启动，或项目工作难以开展，甲方有权追究乙方违约责任，在支付合同违约金后，还需赔偿甲方相应损失。

- 定制需求与资料的提供

乙方有义务根据本合同的规定和项目需要，向甲方了解有关情况，调阅有关资料，向有关职能人员调研、了解甲方与本项目建设相关的数据和资料，以对该信息系统定制工作进行全面的研究和设计。对此甲方应该予以积极配合，向乙方提供有关信息与资料，特别是有关甲方对建立的信息系统定制功能和目标的需求方面的信息和资料。乙方应对资料的有关情况及获取的资料进行保密，包括但不限于不得向第三方泄露有关信息等。

- 信息系统项目环境提供

甲方应依据信息系统项目的条件和性质，根据项目建设实际需求向乙方提供信息系统的施工、安装和集成环境。乙方应依据项目的进展提前5个工作日以书面形式通知甲方交付时间（不包括甲方提供相应施工和安装环境所需的合理时间），如甲方未能在乙方提前通知后提供该施工和安装环境，乙方可相应顺延交付日期。

- 进度报告

乙方应按照双方协商结果，每周对项目进度以书面形式向甲方提供项目阶段进度报告，内容包括项目进度计划执行情况、已完成的定制开发项目、有无遇到的困难和障碍的情况、本项目的预期效果、人员配置情况、有无项目变更及/或变更情况或其它与本项目有关的甲方应该知道的情况及甲方要求知道的情况。

如有重大问题或重要变更发生，乙方应在此情形发生之日起5个工作日内向甲方做出书面报告。乙方也应当在5个工作日内回复甲方在其它时间内提出的与本项目相关的询问。如乙方违反本条的规定，乙方应当承担由此而引起的项目迟延和甲方不能及时付款或配合项目进行的后果。甲方在收到乙方的书面报告后，应当在5个工作日内回复乙方。

项目质量标准

应符合ISO 20000质量标准，以及相关产品技术的行业标准。

履约保证

- 乙方应在合同签订后七个工作日内，向甲方提交履约保函或保证金，金额为合同总金额的10%，即：¥           （人民币大写：      ）；

- 如乙方未能履行合同规定的相关义务，甲方有权从履约保证中得到补偿。乙方应在履约保证扣除后的七日内补足被扣除部分，并以此作为合同延续的先决条件。如履约保证不足以补偿乙方给甲方造成的损失，乙方应按甲方实际发生的损失进行赔偿；

- 合同在履行过程中终止，甲方退还乙方履约保证；如乙方对于合同的终止存在过错的，甲方有从履约保证中优先获得赔偿的权利；

- 合同履行完成，项目终验合格、审计工作结束后七个工作日内，乙方履行了全部合同义务、在履行合同过程中无重大合同违约、无重大质量事故的情况下，乙方向甲方提出履约保证退还申请，甲方将以银行转账或支票方式，向乙方全额无息退还履约保证。如甲方未能在规定期限内退还履约保证，每逾期一日，应按逾期退还金额的1‰向乙方支付违约金。

- 如乙方未能履行合同规定的相关义务、构成根本违约，导致合同无法继续履行的，甲方有权单方解除本合同，并且不予退还乙方提交的履约保证。因此给甲方造成损失的，乙方应按甲方实际发生的损失进行赔偿。

验收

- 阶段验收

合同起始日至2026年10月31日，同时完成相应资质单位出具的安全测试通过材料（如有），测试内容包括漏洞扫描、渗透测试、基线核查等。文档交付完成，经过甲方确定达到项目验收条件后，由甲方组织的验收小组验收。验收通过后，视为阶段验收合格。

- 项目终验

项目服务期满，乙方执行完成合同中约定内容。乙方完成系统功能测试及安全测评漏洞修复，满足等级保护相关工作要求，乙方协助甲方完成系统的定级、备案工作（如有）。文档交付完成，经过甲方确定达到项目验收条件后，由甲方组织的验收小组进行验收。验收通过后，视为项目终验合格。

甲方对项目的验收合格并不能排除乙方的服务质量责任。

交付

- 项目验收交付的同时需完成文档交付工作。乙方应根据招标文件技术部分的规定要求向甲方提供所有技术文件。如果属于项目必须但合同又未作规定的技术文件，乙方应及时向甲方提供。

- 交付形式：计算机文件、纸介质、存储介质形式。

- 交付内容：应编辑正确，组织合理，内容充实，容易理解。

- 技术文件均应书面提交并经甲方确认。

- 交付份数：肆套。

- 技术文件的全部费用已包含在合同价中。

培训

知识产权

- 本项目中由乙方为甲方开发的所有软件系统的知识产权，其表现形式包括但不限于需求说明文件、模型、设计文件、源代码等归甲方所有，未经甲方许可乙方不得向第三方展示、出售或进行二次开发。由于乙方违反本条规定给甲方造成损失的（包括但不限于甲方直接经济损失、乙方所获得的利益），除立即停止违约行为外，还应支付违约金以及赔偿甲方损失。

- 乙方保证，乙方在本合同项下提供给甲方的货物均已得到相关产品制造厂家的合法授权，甲方使用相关货物不侵犯第三人的知识产权。如因乙方原因出现第三方指控与本项目有关的知识产权侵权的事件，乙方负责处理，并保证甲方权利不受损失。如因第三方指控或其他原因导致甲方受到损失，乙方应赔偿甲方造成的全部损失，包括但不限于支付给第三人的赔偿款、诉讼、仲裁费用、律师费用等。

- 乙方保证，乙方在本合同项下提供给甲方的应用系统及后续升级版本（包括源代码和技术文件等）不侵犯第三人的知识产权。如因乙方原因出现第三方指控与本项目有关的知识产权侵权的事件，乙方负责处理，并保证甲方权利不受损失。如因第三方指控或其他原因导致甲方受到损失，乙方应赔偿甲方造成的全部损失，包括但不限于支付给第三人的赔偿款、诉讼、仲裁费用、律师费用等。

权利担保

- 乙方应保证对其所交货物拥有合法的、完全的所有权。如果乙方所交货物包含任何知识产权，乙方应保证不侵犯任何第三方的知识产权。对乙方所交货物引起的任何所有权和/或知识产权纠纷，乙方应自行解决，同时要赔偿甲方因此而遭受的经济损失（包括但不限于法院诉讼的费用、合理的律师酬金和费用、损害赔偿费用、罚款等）。

- 乙方保证在货物上不存在其他任何第三人的抵押权、留置权、质权及其他任何担保物权或其他任何权利。

- 乙方保证货物不侵犯任何第三人的姓名权、名称权、肖像权、荣誉权等人身权。

- 如前款所述之诉讼或其他法律程序的裁决或裁定禁止甲方使用或销售货物，则乙方应当赔偿甲方因此受到的经济损失。对于甲方购买的货物，乙方应当：

- 自付费用向销售人取得使用和销售货物的许可。

- 自负风险及费用将货物运回并退回甲方已支付的货款。

保密条款

- 未经甲方书面允许，乙方不得复制、向他人透露或者使用涉及本合同的资料或数据；

- 乙方有义务遵守和配合执行甲方的保密管理规定与保密措施，并在项目实施完成后，归还甲方提供的非公开的业务资料；

- 乙方保证不将甲方提交的资料转让给任何第三方，除非第三方介入货物的设计、安装和运行，并将有关资料仅用于这些目的。

- 第十三条 系统开放要求

乙方承诺所建设或运维的软硬件系统必须按照甲方要求免费开放接口，提供与其他信息系统的对接技术支持，并按照甲方要求提供相关数据。后期甲方相关系统在参加信息安全等保功能评价等工作测评时，如涉及到乙方相关部分需要整改，乙方须按测评整改要求整改，直至通过测评，涉及到的整改费用包含在本合同价款中，甲方不再另行支付整改费用。

- 第十四条   数据安全

由乙方负责做好承建系统及合同约定服务期内全过程的数据安全保障工作,履行好数据安全职责，如承建单位未及时全面履行数据安全保障职责，需承担相应法律责任，由此给甲方造成损失的，还需承担赔偿责任。

- 第十五条 不可抗力

- 由于水灾、火灾、地震、台风、战争等原因，导致合同不能全部或部分履行（或适当履行）的，免除合同当事人相应的违约责任。

- 受到上述不可抗力事件影响的合同一方，应当在不可抗力事件发生后立即通知合同另一方，并提供不可抗力情况的有关证明。

- 本合同当事人因不可抗力不能按合同约定的期限履行义务的，在不可抗力事件的后果影响持续的期间内，免除其迟延履行的责任。但受不可抗力事件影响的本合同当事人应当在该事件后果影响消除后的合理时间内继续履行合同义务。

- 有不可抗力发生之情形，甲乙双方应当采取必要的措施避免损失的扩大。

- 第十六条违约责任

- 甲、乙双方均应全面履行本合同项下的义务，如有违反，均视为违约，守约方可以向违约方要求支付违约金，并要求赔偿由此给守约方造成的损失。

- 如因任何一方过错造成合同不能履行、不能完全履行或不适当履行，由有过错的一方负责并承担由此造成的一切损失和费用以及另一方采取合理补救措施的一切费用。

- 因乙方原因（包括因乙方提供的货物未达到验收标准）使所供应货物未按照规定送到甲方指定地点，每延迟5个工作日，应按延迟交货部分合同金额的1‰向甲方支付违约金，违约金最多不超过延迟交货部分合同金额的5%。

- 因甲方原因逾期付款，每延迟5个工作日，应按逾期所涉金额的1‰向乙方支付违约金，违约金最多不超过逾期所涉金额的5%。

- 任意一方如提出增减货物数量或变动交货时间，应提前5个工作日书面通知对方并征得对方书面同意。否则应承担违约责任，增加的货物退回，不足的货物按本合同约定的数量补足。

- 乙方所提供的货物和服务质量不符合本合同约定标准时，乙方应在15个工作日内负责更换，并应在接到甲方书面通知时起24小时内响应，乙方逾期履行时，甲方有权拒绝付款，追究乙方的违约责任；乙方如果在15个工作日内所提供的更换货物产品质量依旧不符合本合同约定标准时，在承担违约责任同时，如已付款则应采用退款退货办法，其处理方法由双方协商决定。

- 在质量保证期内因产品质量缺陷而产生的换货或赔偿损失的直接费用，如检验费、换货往返运费、保险费、仓储费及装卸费等，均由乙方承担。

- 在质量保证期内在用户使用货物产品后发现货物产品内在质量有缺陷向甲方提出索赔的，甲方有权随时向乙方要求承担赔偿责任。

- 任何一方违反本合同所规定的保密义务，违约方应按本合同总价的1%支付违约金。如包括利润在内的实际损失超过该违约金的，受损失一方有权要求对方按照实际损失赔偿。

- 因一方的违约行为致使另一方通过法律手段主张权利的，违约方应当承担守约方因此而支出的合理费用，包括但不限于律师费、调查费、诉讼费、差旅费等等。

- 第十七条争议解决

双方在本合同履行过程中若产生争议，首先双方协商解决。若协商不成，任何一方可在北京市朝阳区人民法院提起诉讼。

- 第十八条合同的生效、变更、暂停与终止

- 本合同经双方法定代表人或授权代表签字、加盖单位印章后，甲方收到乙方履约保证之日起生效。

- 本合同一经签署，未经双方同意，任何一方不得随意更改本合同。但合同继续履行将损害国家和社会公共利益的除外。如必须对合同条款进行改动时，当事人双方须共同签署书面变更文件，作为合同的补充，并报同级政府采购监督管理部门备案。

- 如发生以下情况，任何一方有权终止合同，但须以书面方式通知对方：

- 一方进入破产、撤销或已进入清算阶段，或被解散、被依法关闭；

- 一方财务状况严重恶化，不能支付到期债务；

- 出现了合同约定的或法定解除事由；

- 如因乙方原因满足合同终止的相应条件，则甲方向乙方发出通知，七天后终止合同。任何此种终止都不应损害合同约定的甲方或乙方的任何已有其它权利或权力。

- 本合同约定的终止条款

破产终止合同。如果乙方破产导致合同无法履行时，甲方可以书面形式通知乙方，单方终止合同且无需承担任何责任。但甲方必须以书面形式告知同级政府采购监督管理部门。该合同的终止将不损害或不影响甲方已经采取或将要采取的任何行动或补救措施的权利。

- 第十九条合同份数

本合同一式捌份，其中甲方执肆份，乙方执肆份，具有同等法律效力。

- 合同附件

附件1：合同价格明细表

附件2：中标通知书

附件3：数据使用安全保密协议

附件4：人员派遣要求

附件5：廉洁合作协议书

（本合同以下无正文）

（本页无正文）

甲 方：北京市朝阳区教育数智化发展中心        （盖章）

法定代表人/授权代表人：                        （签字）

日 期：         年      月     日

乙 方：                                        （盖章）

法定代表人/授权代表人：                        （签字）

日 期：         年      月     日

附件1：合同价格明细表

附件2：中标通知书

附件3：数据使用安全保密协议

数据使用安全保密协议

甲方：北京市朝阳区教育数智化发展中心

地址：北京市朝阳区水碓子北里14号楼

电话：010-85979246

乙方：

地址：

电话：

鉴于：

1、甲乙双方合作开展“***项目”工作，甲乙双方经过友好协商，依据《中华人民共和国计算机信息系统安全保护条例》等法律、法规达成本协议。

2、在合作过程中，甲方需向乙方提供所需保密性数据（“保密数据 ”），且该保密数据属甲方掌握。

3、双方均希望对本协议所述保密数据予以有效保护。

经双方协商，达成本协议。

第一条 保密数据

1.1 保密数据包括但不限于以下内容：系统各个应用产生的数据及衍生内容。

1.2 上述保密数据可以以数据、文字及记载上述内容的文档、光盘、 软件、图书等纸介质、光介质、磁介质体现，也可通过口述等视听方式传递。

第二条 双方权利和义务

2.1 乙方保证该保密数据仅用于与甲方“***项目”工作有关的用途。乙方不得将保密数据用于甲方“***项目”工作以外的任何用途。除为执行甲方“***项目”工作目的外，乙方不得对保密数据进行复制。

2.2 乙方保证对保密数据予以妥善保管，并对保密数据在乙方期间发生的以下事项承担全部责任，因此造成甲方损失的，乙方应负责赔偿：

2.2.1 保密数据被窃取、泄露，或者其他方式的泄露及/或毁损、丢失、篡改。

2.2.2 任何根据本协议有权从乙方获得保密数据的雇员（包括但不限于现有雇员及从前雇员）、股东、董事、顾问和/或咨询人员、合作方等对保密数据未经授权的披露。

2.3 乙方保证对保密数据按本协议约定予以保密，并至少采取不低于对甲方保密数据的保护手段进行保密。

2.4 乙方保证仅为执行甲方“***项目”工作的目的向乙方确有知悉必要的雇员、股东、董事、顾问和/或咨询人员披露保密数据，且对保密数据的披露及利用符合甲方的利益。在乙方上述人员知悉该保密数据前，应向其说明保密数据的保密性及其应承担的义务，保证上述人员同意接受本协议条款的约束，并对上述人员的保密行为进行有效的监督管理。乙方如发现保密数据泄露，应采取有效措施防止泄密进一步扩大，并立即告知甲方。如乙方未采取必要措施防止损失扩大，则需对甲方承担相应法律责任。

2.5 甲方“***项目”工作终止后，乙方应及时将承载保密数据的介质原件及复制件全部返还甲方，最迟不得超过甲方发出交还通知之日起三十日。

2.6 上述限制条款不适用于以下情况：

2.6.1 在依本协议披露之时，该保密数据已以合法方式属乙方所有。

2.6.2 在依本协议披露之时，该保密数据已经公开或能从公开领域获得。

2.6.3 保密数据是乙方从没有违反对甲方保密或不披露义务的人合法取得的。

2.6.4 该保密数据是乙方或其关联或附属公司独立开发，而且未从甲方或其关联或附属公司披露或提供的数据中获益。

2.6.5 经甲方书面同意对外披露，但仅限于甲方书面同意的范围、方式且遵循书面同意中规定的其他前提条件。

2.6.6 乙方应法律、行政法规要求披露的数据（通过口头提问、询问、要求资料或文件、传唤、民事或刑事调查或其他程序披露保密数据）。

2.7 如果乙方拟以本协议第 2.6.5 条、第 2.6.6 条为依据作出披露的，应至少于实际作出披露行为前五个工作日通知甲方，说明其拟根据上述约定披露有关的保密数据，并就披露对象和披露范围、方式等作出说明。

2.8 甲方不保证保密数据的精确性与合理性。

2.9 如果乙方得知第三方获得任何保密数据，则应及时书面通知甲方，并向甲方提供掌握的所有相关情况。

2.10 双方一致认同，对于本协议签订及履行过程中、大数据工作的商谈及合作过程中所接触到的甲方关联公司的保密数据，乙方应依据本协议约定履行同等保密义务、承担责任。

第三条 违约责任

乙方未履行或未完全履行本协议项下的条款均构成违约，乙方应赔偿因此而给甲方造成的一切损失，包括但不限于甲方因调查违约行为而支付的合理费用，包括但不限于调查费、律师费、诉讼费、差旅费等。

第四条 甲方在履行本协议的任何条款时，如有放松、放弃或迟延，均不构成对甲方在本协议下任何权利的不利影响或限制。如果甲方对某一违约行为免予追究，并不构成放弃追究乙方随后或持续违约行为的承诺。

第五条 法律适用和争议解决

5.1 本协议适用中华人民共和国法律。

5.2 所有因本协议引起的或与本协议有关的任何争议将通过双方友好协商解决。如果双方不能通过友好协商解决争议，则任何一方均可采取第 2 种争议解决方式：

（1）将该争议提交当地仲裁委员会，按照申请仲裁时该会的仲裁规则进行仲裁。仲裁语言为中文。仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。仲裁费用由败诉方承担。

（2）向甲方所在地的人民法院起诉。

第六条 协议生效及其他

6.1 合作协议或大数据工作合同中未明确数据保密有效期的，有效期默认为自双方协议或大数据工作合同签字盖章之日起，至有效期满后继续履行数据保密义务三年。本协议签署前，甲方已经向乙方提供或披露的本协议范围内的保密数据也受本协议约束，此时本协议于该等保密数据提供或披露时发生效力。

6.2 本协议一式肆份，甲乙双方各执贰份，具有同等法律效力。

6.3 如果本协议的任何条款在任何时候变成不合法、无效或不可强制执行而不从根本上影响本协议的效力时，本协议的其它条款不受影响。

6.4 本协议各条标题仅为提示之用，应以条文内容确定各方的权利义务。

6.5 本协议替代此前双方所有关于本协议事项的口头或书面的纪要、备忘录、合同和协议。

6.6 对协议内容做出的任何修改和补充应为书面形式，由双方签字盖章后成为协议不可分割的部分。

6.7 双方因履行本协议或与本协议有关的一切通知都必须按照本协议首部中的地址，以书面信函形式或双方确认的传真或类似的通讯方式进行。双方同意该地址作为接收司法机关法律文书的送达地址。采用信函方式的应使用挂号信或者具有良好信誉的特快专递送达。如使用传真或类似的通讯方式，通知日期即为通讯发出日期，如使用挂号信件或特快专递，通知日期即为邮件寄出日期并以邮戳为准。

甲方：北京市朝阳区教育数智化发展中心        乙方：

法定代表人/授权代表人：                     法定代表人/授权代表人：

签约日期：                                  签约日期：

附件4：人员派遣要求

人员派遣要求

甲方：北京市朝阳区教育数智化发展中心

乙方：

鉴于甲乙双方将就“***项目”开展合作，结合甲方工作制度及项目管理办法的要求，乙方派遣甲方的技术及相关工作人员应确保完全满足以下条件：

一、身体健康要求

乙方应确保被派遣人员的身体健康，且被派遣人员年龄为：原则上男不超过60周岁，女不超过55周岁。

二、心理健康要求

乙方应确保被派遣人员的精神健康，能够胜任项目相关岗位工作，且注意自身品德修养，切戒不良嗜好。

三、岗位工作要求

1.被派遣人员必须经过乙方严格的背景调查，确保相关人员在法律、道德、信用以及胜任力等方面均具备优良的个人素质。

2.应确保被派遣人员为乙方正式员工，且具备相关劳动合同和社保关系。

3.被派遣人员应具备良好的职业素养，工作勤勉、踏实、细心、负责。

4.被派遣人员应具备信息安全与保密意识，务必妥善保管所持有的相关文件或接触到的相关信息。

5.被派遣人员应遵守甲方及下属用户学校的相关规章制度及工作守则。

6.被派遣人员工作期间应衣着得体、举止文明。

7.被派遣人员工作期间不应从事与本岗位无关的活动。

8.如派遣人员因离职、请假等原因离岗，务必选派熟悉本岗位职责的人员履职，储备人员可立即上岗，避免人员或岗位的交接不利，公司做好人员的培训、教育管理工作。

甲方：北京市朝阳区教育数智化发展中心      乙方：

法定代表人/授权代表人：                     法定代表人/授权代表人：

日期：                                      日期：

附件5：廉洁合作协议书

廉洁合作协议书

为进一步加强朝阳区教育系统各单位与为本单位提供服务的第三方（包括但不限于“校园餐”、校服采购、教辅材料订制、工程建设、招投标、设施设备采买、研学活动、物业服务、保安管理、信息技术服务等服务对象）过程中的党风廉政建设，规s范双方行为，防止发生各种谋取不正当利益的违法违纪行为，保护学校干部、教师和当事人的合法权益，特签订本协议。

第一条  甲乙双方的责任

1.应严格遵守党的方针政策和国家法律法规，严格贯彻落实国家、北京市、朝阳区关于“校园餐”、校服采购、教辅材料订制、工程建设、招投标、设施设备采买、研学活动、物业服务、保安管理、信息技术服务等有关法律、法规，以及廉政建设的各项规定。

2.严格执行合同文件或项目规定，自觉按合同或项目内容办事。

3.业务活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则，不得为获取不正当的利益，损害国家、单位和对方利益，不得违反相关管理的规章制度。

4.发现对方在项目或合同活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重的，应向其上级主管部门或纪检监察等有关部门举报。

第二条 甲方的责任

1.认真履行合同或项目要求，为乙方顺利履行合同或项目提供方便，工作中做到不刁难、不推诿。

2.不得向乙方和与乙方相关的单位索要或接受回扣、礼金、消费卡（券）、提货券、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费、微信红包等。

3.不得在乙方和与乙方相关的单位报销任何应由甲方或个人支付的费用，不得借用乙方和与乙方相关单位的通讯工具、交通工具等物品为个人所用。

4.不得要求、暗示、接受乙方和与乙方相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

5.不得参加有可能影响公正执行公务的乙方和与乙方相关单位的宴请和健身、娱乐等活动。

6.不得以祝贺春节、元旦、国庆节、中秋节、教师节和其他节假日的名义，向乙方索要或接受回扣、礼金、消费卡（券）、提货券、有价证券、贵重物品、食品（茶叶、香烟、酒水、月饼等）和好处费、感谢费、微信红包等。

7.不得以试用、借用、品尝等名义，向乙方索要或接受礼品、食品（茶叶、香烟、酒水、月饼等）、设施设备、通讯工具、交通工具等。

8.不得向乙方介绍配偶、子女、亲属参与同甲方合同或项目有关的设备、材料、工程、劳务等经济活动。不得以任何理由向乙方和与乙方相关单位推荐分包单位和要求乙方购买合同或项目规定以外的材料、设备等。

9.所收受的营业性回扣及中介费、劳务费等各种费用与馈赠，按照有关廉政规定及时上交纪检监察部门。

第三条 乙方的责任

1.认真履行合同或项目要求，并按照合同或项目要求提供优质的服务，在甲方管理范围内，严格遵守各项管理制度规定。

2.不以任何理由向甲方、与甲方相关单位及其人员赠送礼品、礼金、消费卡（券）、提货券、有价证券、贵重物品、食品（茶叶、香烟、酒水、月饼等）和回扣、好处费、感谢费、微信红包等。

3.不以任何理由为甲方和与甲方相关单位报销应由对方或个人支付的费用，不为甲方人员提供个人所用的通讯工具、交通工具等物品。

4.不接受或暗示为甲方、与甲方相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

5.不以任何理由为甲方、与甲方相关单位或个人组织有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。

6.不得以祝贺春节、元旦、国庆节、中秋节、教师节和其他节假日的名义，向甲方赠送回扣、礼金、消费卡（券）、提货券、有价证券、贵重物品、食品（茶叶、香烟、酒水、月饼等）和好处费、感谢费、微信红包等。

7.不得以试用、借用、品尝等名义，向甲方赠送或提供礼品、食品（茶叶、香烟、酒水、月饼等）、设施设备、通讯工具、交通工具等。

8.不得以任何理由允许甲方人员的配偶、子女、亲属参与同甲方项目合同有关的设备、材料、工程、劳务等经济活动。

9.不以其它任何方式贿赂甲方人员。

第四条 违约责任

1.甲方人员有违反本协议责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任。

2.乙方人员有违反本协议书责任行为的，在合同尚未签订前发生的，甲方有权取消其参与承揽业务的资格；在合同履行过程中发生违反协议书责任行为的，第一次扣罚乙方合同总价款5%，不足1万元的按照1万元补齐，情节严重者立即解除合同；第二次则立即解除承揽合同。给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿。涉嫌违纪违法问题的，依据有关法律法规和规定处理。

3.凡发生贿赂甲方人员行为的，一律列入供应商黑名单，在一定范围内给予通报，并不得参加朝阳区教育系统任何单位的经济业务活动。

4.甲、乙双方在工作交往中如发生请客、送礼等违背协议的行为，一方若及时向纪检监察部门报告，对主动报告一方可不予以追究，并适当考虑给予表彰或奖励。

举报受理部门：朝阳区委教育工委党建组织科，

举报电话：85851076。

第五条  本协议书作为合同或项目的附件，与合同或项目具有同等法律效力。经双方签署后立即生效。合同或项目执行完成后，双方仍需遵守本协议约定的廉洁责任。

第六条  本协议书一式八份，由甲方、乙方、双方具体执行部门、纪检部门、财务部门各执一份。

| 甲方单位：北京市朝阳区教育数智化发展中心 （盖章） |  | 乙方单位： （盖章） |
| --- | --- | --- |
| 法 定 代 表 人： |  | 法 定 代 表 人： |
| 具体部门负责人： |  | 具体部门负责人： |
| 纪检部门负责人： |  | 纪检部门负责人： |
| 财务部门负责人： |  | 财务部门负责人： |

签字日期：  2026 年    月    日

：

# 第七章   投标文件格式

投标人编制文件须知

1、投标人按照本部分的顺序编制投标文件（资格证明文件）、投标文件（商务技术文件），编制中涉及格式资料的，应按照本部分提供的内容和格式（所有表格的格式可扩展）填写提交。

2、对于招标文件中标记了“实质性格式”文件的，投标人不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则投标无效。未标记“实质性格式”的文件和招标文件未提供格式的内容，可由投标人自行编写。

3、全部声明和问题的回答及所附材料必须是真实的、准确的和完整的。

## 一、资格证明文件格式

投标文件（资格证明文件）封面（非实质性格式）

投 标 文 件

（资格证明文件）

项目名称：

项目编号/包号：

投标人名称：

- 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定

#### 1-1 营业执照等证明文件

#### 1-2 投标人资格声明书

投标人资格声明书

致：采购人或采购代理机构

在参与本次项目投标中，我单位承诺：

- 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

- 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

- 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

- 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚，不包括因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，但期限已经届满的情形）；

- 我单位不属于政府采购法律、行政法规规定的公益一类事业单位、或使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织（仅适用于政府购买服务项目）；

- 我单位不存在为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后，再参加该采购项目的其他采购活动的情形（单一来源采购项目除外）；

- 与我单位存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”的其他法人单位信息如下（如有，不论其是否参加同一合同项下的政府采购活动均须填写）：

| 序号 | 单位名称 | 相互关系 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| … |  |  |

上述声明真实有效，否则我方负全部责任。

投标人名称（加盖公章）：____________

日期：_____年______月______日

说明：供应商承诺不实的，依据《政府采购法》第七十七条“提供虚假材料谋取中标、成交的”有关规定予以处理。

- 落实政府采购政策需满足的资格要求（如有）

#### 2-1 中小企业政策

说明：

（1）如本项目（包）不专门面向中小企业预留采购份额，资格证明文件部分无需提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；供应商如具有上述证明文件，建议在商务技术文件中提供。

（2）如本项目（包）专门面向中小企业采购，投标文件中须提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，且建议在资格证明文件部分提供。

（3）如本项目（包）预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购，且要求获得采购合同的供应商将采购项目中的一定比例分包给一家或者多家中小企业的，投标文件中除须提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，还须同时提供《拟分包情况说明》及《分包意向协议》，且建议在资格证明文件部分提供。

（4）如本项目（包）预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购，且要求供应商以联合体形式参加采购活动，投标文件中除须提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，还须同时提供《联合协议》；上述文件建议在资格证明文件部分提供。

（5）中小企业声明函填写注意事项

1）《中小企业声明函》由参加政府采购活动的投标人出具。联合体投标的，《中小企业声明函》可由牵头人出具。

2）对于联合体中由中小企业承担的部分，或者分包给中小企业的部分，必须全部由中小企业制造、承建或者承接。供应商应当在声明函“标的名称”部分标明联合体中中小企业承担的具体内容或者中小企业的具体分包内容。

3）对于多标的采购项目，投标人应充分、准确地了解所提供货物的制造企业、提供服务的承接企业信息。对相关情况了解不清楚的，不建议填报本声明函。

（6）温馨提示：为方便广大中小企业识别企业规模类型，工业和信息化部组织开发了中小企业规模类型自测小程序，在国务院客户端和工业和信息化部网站上均有链接，投标人填写所属的行业和指标数据可自动生成企业规模类型测试结果。本项目中小企业划分标准所属行业详见第二章《投标人须知资料表》，如在该程序中未找到本项目文件规定的中小企业划分标准所属行业，则按照《关于印发中小企业划型标准规定的通知（工信部联企业﹝2011﹞300号）》及本项目文件规定的中小企业划分标准所属行业执行。

##### 2-1-1 中小企业证明文件

中小企业声明函（货物）格式

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员______人，营业收入为______万元，资产总额为______万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员______人，营业收入为______万元，资产总额为______万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：________

日 期：________

1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

中小企业声明函（工程、服务）格式

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员______人，营业收入为______万元，资产总额为______万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员______人，营业收入为______万元，资产总额为______万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：________

日 期：________

1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

残疾人福利性单位声明函格式

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位（请进行选择）：

□不属于符合条件的残疾人福利性单位。

□属于符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

2-1-2 拟分包情况说明及分包意向协议

拟分包情况说明

致：（采购人或采购代理机构）

我单位参加贵单位组织采购的项目编号为_______的_________项目（填写采购项目名称）中___包（填写包号）的投标。拟签订分包合同的单位情况如下表所示，我单位承诺一旦在该项目中获得采购合同将按下表所列情况进行分包，同时承诺分包承担主体不再次分包。

| 序号 | 分包承担 主体名称 | 分包承担 主体类型 （选择） | 资质等级 | 拟分包 合同内容 | 拟分包 合同金额 （人民币元） | 占 合同金额的 比例（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | □中型企业 □小微企业 □其他 |  |  |  |  |
| 2 |  | □中型企业 □小微企业 □其他 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |
| 合计： |  |  |  |  |  |  |

投标人名称（加盖公章）：____________

日期：_____年______月______日

注：

如本招标文件《投标人须知资料表》载明本项目分包承担主体应具备的相应资质条件，则投标人须在本表中列明分包承担主体的资质等级，并后附资质证书电子件，否则投标无效。

分包意向协议（实质性格式）

甲方（投标人）：________

乙方（拟分包单位）：________

甲方承诺，一旦在_________（采购项目名称）（项目编号/包号为：_______）招标采购项目中获得采购合同，将按照下述约定将合同项下部分内容分包给乙方：

1.分包内容：_____。

2.分包金额：_____，该金额占该采购包合同金额的比例为___%。

乙方承诺将在上述情况下与甲方签订分包合同。

本协议自各方盖章之日起生效，如甲方未在该项目（采购包）中标，本协议自动终止。

甲方（盖章）：_________                 乙方（盖章）：_________

日期：_____年______月______日

注：

本协议仅在投标人“为落实政府采购政策”而向中小企业分包时必须提供，否则投标无效；且投标人须与所有拟分包单位分别签订《分包意向协议》，每单位签订一份，并在投标文件中提交全部协议原件的电子件，否则投标无效。

#### 2-2 其它落实政府采购政策的资格要求（如有）

- 本项目的特定资格要求（如有）

#### 3-1 联合协议（如有）

联合协议

______ 、 _____ 及 _____就“________（项目名称）”____包招标项目的投标事宜，经各方充分协商一致，达成如下协议：

- 由_________牵头，_________、__________参加，组成联合体共同进行招标项目的投标工作。

- 联合体中标后，联合体各方共同与采购人签订合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

- 联合体各方均同意由牵头人代表其他联合体成员单位按招标文件要求出具《授权委托书》。

- 牵头人为项目的总负责单位；组织各参加方进行项目实施工作。

- ______负责_____，具体工作范围、内容以投标文件及合同为准。

- ______负责_____，具体工作范围、内容以投标文件及合同为准。

- ______负责_____（如有），具体工作范围、内容以投标文件及合同为准。

- 本项目联合协议合同总额为________元，联合体各成员按照如下比例分摊（按联合体成员分别列明）：

（1）______为□大型企业□中型企业、□小微企业（包含监狱企业、残疾人福利性单位）、□其他，合同金额为_____元；

（2）______为□大型企业□中型企业、□小微企业（包含监狱企业、残疾人福利性单位）、□其他，合同金额为_____元；

（…）______为□大型企业□中型企业、□小微企业（包含监狱企业、残疾人福利性单位）、□其他，合同金额为_____元。

- 以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

- 其他约定（如有）：_______。

本协议自各方盖章后生效，采购合同履行完毕后自动失效。如未中标，本协议自动终止。

联合体牵头人名称：______					 联合体成员名称：______

盖章：______                           盖章：______

联合体成员名称：______

盖章：______

日期：_____年______月______日

注：

1. 如本项目（包）接受供应商以联合体形式参加采购活动，且供应商以联合体形式参与时，须提供《联合协议》，否则投标无效。

2. 联合体各方成员需在本协议上共同盖章。

#### 3-2 其他特定资格要求

详见投标邀请。

- 投标保证金凭证/交款单据电子件

## 二、商务技术文件格式

投标文件（商务技术文件）封面（非实质性格式）

投 标 文 件

（商务技术文件）

项目名称：

项目编号/包号：

投标人名称：

- 投标书（实质性格式）

投标书

致：（采购人或采购代理机构）

我方参加你方就___________（项目名称，项目编号/包号）组织的招标活动，并对此项目进行投标。

1. 我方已详细审查全部招标文件，自愿参与投标并承诺如下：

（1）本投标有效期为自提交投标文件的截止之日起_____个日历日。

（2）除合同条款及采购需求偏离表列出的偏离外，我方响应招标文件的全部要求。

（3）我方已提供的全部文件资料是真实、准确的，并对此承担一切法律后果。

（4）如我方中标，我方将在法律规定的期限内与你方签订合同，按照招标文件要求提交履约保证金，并在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

2. 其他补充条款（如有）：___________。

与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址_________________________     传真____________________________

电话_________________________     电子函件________________________

投标人名称（加盖公章）___________

日期：_____年______月______日

- 授权委托书（实质性格式）

授权委托书

本人_______（姓名）系________________（投标人名称）的法定代表人（单位负责人），现委托_______（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、提交、撤回、修改________________（项目名称）投标文件和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：自本授权委托书签署之日起至投标有效期届满之日止。

代理人无转委托权。

投标人名称（加盖公章）：________________

法定代表人（单位负责人）（签字或签章）：________________

委托代理人（签字或签章）：________________

日期：_____年______月______日

附：法定代表人及委托代理人身份证明文件电子件：

说明：

1.若供应商为事业单位或其他组织或分支机构，则法定代表人（单位负责人）处的签署人可为单位负责人。

2.若投标文件中签字之处均为法定代表人（单位负责人）本人签署，则可不提供本《授权委托书》，但须提供《法定代表人（单位负责人）身份证明》；否则，不需要提供《法定代表人（单位负责人）身份证明》。

3.供应商为自然人的情形，可不提供本《授权委托书》。

4.供应商应随本《授权委托书》同时提供法定代表人（单位负责人）及委托代理人的有效的身份证、护照等身份证明文件电子件。提供身份证的，应同时提供身份证双面电子件。

法定代表人（单位负责人）身份证明

致：（采购人或采购代理机构）

兹证明，

姓名：____性别：____年龄：____职务：____

系	（投标人名称）的法定代表人（单位负责人）。

附：法定代表人（单位负责人）身份证、护照等身份证明文件电子件：

投标人名称（加盖公章）：________________

法定代表人（单位负责人）（签字或签章）：_______

日期：_____年______月______日

- 开标一览表（实质性格式）

开标一览表

项目编号/包号：_____________________     项目名称：____________

| 包号 | 投标人名称 | 投标报价 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 大写 | 小写 |

注：1.此表中，每包的投标报价应和《投标分项报价表》中的总价相一致。

2.本表必须按包分别填写。

投标人名称（加盖公章）：____________

日期：_____年______月______日

- 投标分项报价表（实质性格式）

项目编号/包号：___________ 项目名称：__________报价单位：人民币元

| 序号 | 分项名称 | 单价（元） | 数量 | 合价（元） | 规模 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 | … |  |  |  |  |
| 总价（元） |  |  |  |  |  |

注：1.本表应按包分别填写。

2.如果不提供分项报价将视为没有实质性响应招标文件。

3.上述各项的详细规格（如有），可另页描述。

4.规模列应填写“大型”、“中型”、“小型”、“微型”或“其他”，且不应与《中小企业声明函》或《拟分包情况说明》中内容矛盾。

投标人名称（加盖公章）：____________

日期：_____年______月______日

- 合同条款偏离表（实质性格式）

合同条款偏离表

项目编号/包号：_____________________     项目名称：_____________

| 序号 | 招标文件条目号（页码） | 招标文件要求 | 投标文件内容 | 偏离情况 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 对本项目合同条款的偏离情况（应进行选择，未选择投标无效）： □无偏离（如无偏离，仅选择无偏离即可；无偏离即为对合同条款中的所有要求，均视作供应商已对之理解和响应。） □有偏离（如有偏离，则应在本表中对偏离项逐一列明，否则投标无效；对合同条款中的所有要求，除本表列明的偏离外，均视作供应商已对之理解和响应。） |  |  |  |  |  |

注：“偏离情况”列应据实填写“正偏离”或“负偏离”。

投标人名称（加盖公章）：____________

日期：_____年______月______日

- 采购需求偏离表（实质性格式）

采购需求偏离表

项目编号/包号：_____________________     项目名称：____________

| 序号 | 招标文件条目号（页码） | 招标文件要求 | 投标响应内容 | 偏离情况 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：

1. 对招标文件中的所有商务、技术要求，除本表所列明的所有偏离外，均视作供应商已对之理解和响应。此表中若无任何文字说明，内容为空白的，投标无效。

2. “偏离情况”列应据实填写“无偏离”、“正偏离”或“负偏离”。

投标人名称（加盖公章）：____________

日期：_____年______月______日

- 中小企业证明文件

说明：

1）中小企业参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，以证明中小企业身份。《中小企业声明函》由参加政府采购活动的投标人出具。联合体投标的，《中小企业声明函》可由牵头人出具。

2）对于联合体中由中小企业承担的部分，或者分包给中小企业的部分，必须全部由中小企业制造、承建或者承接。供应商应当在声明函“标的名称”部分标明联合体中中小企业承担的具体内容或者中小企业的具体分包内容。

3）对于多标的采购项目，投标人应充分、准确地了解所提供货物的制造企业、提供服务的承接企业信息。对相关情况了解不清楚的，不建议填报本声明函。

4）温馨提示：为方便广大中小企业识别企业规模类型，工业和信息化部组织开发了中小企业规模类型自测小程序，在国务院客户端和工业和信息化部网站上均有链接，投标人填写所属的行业和指标数据可自动生成企业规模类型测试结果。本项目中小企业划分标准所属行业详见第二章《投标人须知资料表》，如在该程序中未找到本项目文件规定的中小企业划分标准所属行业，则按照《关于印发中小企业划型标准规定的通知（工信部联企业﹝2011﹞300号）》及本项目文件规定的中小企业划分标准所属行业执行。

中小企业声明函（货物）格式

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员______人，营业收入为______万元，资产总额为______万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员______人，营业收入为______万元，资产总额为______万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：________

日 期：________

1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

中小企业声明函（工程、服务）格式

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员______人，营业收入为______万元，资产总额为______万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员______人，营业收入为______万元，资产总额为______万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：________

日 期：________

1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

残疾人福利性单位声明函格式

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位（请进行选择）：

□不属于符合条件的残疾人福利性单位。

□属于符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

- 招标文件要求提供或投标人认为应附的其他材料