2026年3月

项目名称

海淀区残疾人职业康复中心设备采购项目

项目编号

11010826210200054453-XM001

招标人

北京市海淀区残疾人联合会

招标代理机构

北京旌开咨询有限公司

目录

第一章 投标邀请	- 1 -

第二章 投标人须知	- 6 -

第三章 资格审查	- 21 -

第四章 评标程序、评标方法和评标标准	- 24 -

第五章 采购需求	- 34 -

第六章 拟签订的合同文本	- 163 -

第七章 投标文件格式	- 179 -

注：采购文件条款中以“■”形式标记的内容适用于本项目，以“□”形式标记的内容不适用于本项目。

投标邀请

项目基本情况

项目名称：海淀区残疾人职业康复中心设备采购项目

项目编号：11010826210200054453-XM001

项目预算金额：1064.9020万元

采购需求：

| 包号 | 分包名称 | 预算金额（万元） | 采购数量 | 简要技术需求或服务要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 海淀区残疾人职业康复中心设备采购项目（第一包） | 549.1438万元 | 一批 | 海淀区残疾人职业康复中心康复劳动辅助器具等设备采购。具体内容详见招标文件第五章采购需求。 |
| 02 | 海淀区残疾人职业康复中心设备采购项目（第二包） | 515.7582万元 | 一批 | 海淀区残疾人职业康复中心会议室信息化设备、辅助医疗设备、厨房设备等采购。具体内容详见招标文件第五章采购需求。 |

合同履行期限：
（第一包）合同签订后 30 个工作日内完成供货、安装及调试等全部工作要求。
（第二包）合同签订完成后一个月之内前完成全部产品的交货、安装调试并交付采购人使用；分批交货的，双方另行约定每批次交货时间，以采购人书面通知为准。

本项目是否接受联合体投标：□是  ■否。

申请人的资格要求（须同时满足）

满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

落实政府采购政策需满足的资格要求：

中小企业政策

□本项目不专门面向中小企业预留采购份额。

□本项目专门面向  □中小 □小微企业  采购。即：提供的货物全部由符合政策要求的中小/小微企业制造、服务全部由符合政策要求的中小/小微企业承接。

■本项目预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购。对于预留份额，提供的货物由符合政策要求的中小企业制造、服务由符合政策要求的中小企业承接。预留份额通过以下措施进行：
本项目两包均通过合同分包执行中小企业扶持政策，预留中小企业份额应占总金额不低于51.57%，其中预留小微企业份额占预留中小企业份额不低于100%。以上预留份额为最低要求。预留份额通过要求合同分包措施进行，即供应商分包给一家或者多家小微企业的方式，接受分包的小微企业与分包企业之间不得存在直接控股、管理关系。

其它落实政府采购政策的资格要求（如有）： / 。

本项目的特定资格要求：
【医疗设备】特定资格要求:投标产品属于医疗器械的，供应商如为代理商，应具有合法的医疗器械经营资格；供应商如为国内制造商，使用自身生产的产品投标时，应具有合法的医疗器械生产资格（法规有规定的除外）。

本项目是否属于政府购买服务：

■否

□是，公益一类事业单位、使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织，不得作为承接主体；

参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；未被“信用中国”“中国政府采购网”网站列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单；

其他特定资格要求：

单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

获取招标文件

时间：2026年3月20日至2026年3月26日，每天上午08:00至12:00，下午12:00至16:00（北京时间，法定节假日除外）。

地点：北京市政府采购电子交易平台

方式：供应商使用CA数字证书或电子营业执照登录北京市政府采购电子交易平台（http://zbcg-bjzc.zhongcy.com/bjczj-portal-site/index.html#/home）获取电子版招标文件。

售价：0元。

提交投标文件截止时间、开标时间和地点

投标截止时间、开标时间：2026年4月16日09点30分（北京时间）。

地点：北京市政府采购电子交易平台。采用远程电子开标方式，供应商使用CA数字证书或电子营业执照登录北京市政府采购电子交易平台参与电子开标。投标人自行对电子投标文件进行解密，不接受纸质文件，无须投标人到达现场。

公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

其他补充事宜

本项目需要落实的政府采购政策：

    - 1.1《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号）；

    - 1.2《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19 号）；

    - 1.3《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68 号）；

    - 1.4《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）；

    - 1.5 《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发〔2007〕51 号）；

    - 1.6《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9 号）；

    - 1.7《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18 号）；

    - 1.8《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19 号）；

    - 1.9《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）；

    - 1.10《北京市财政局关于进一步优化政府采购营商环境的通知》（京财采购〔2021〕741 号）；

    - 1.11《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（财库〔2026〕2 号）；

    - 1.12《北京市财政局关于落实好政府采购支持中小企业发展的通知》（京财采购〔2022〕1143 号）；

    - 1.13 国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）和《关于贯彻落实<国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知>的意见》（财库〔2025〕30号）；
1.14《财政部 农业农村部 国家乡村振兴局关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》（财库〔2021〕19 号）；

本项目采用全流程电子化采购方式，请供应商认真学习北京市政府采购电子交易平台发布的相关操作手册（供应商可在交易平台下载相关手册），办理CA数字证书或电子营业执照、进行北京市政府采购电子交易平台注册绑定，并认真核实CA数字证书或电子营业执照情况确认是否符合本项目电子化采购流程要求。

CA数字证书服务热线 010-58511086

电子营业执照服务热线 400-699-7000

技术支持服务热线    010-86483801

办理CA数字证书或电子营业执照

供应商登录北京市政府采购电子交易平台查阅 “用户指南”—“操作指南”—“市场主体CA办理操作流程指引”/“电子营业执照使用指南”，按照程序要求办理。

注册

供应商登录北京市政府采购电子交易平台“用户指南”—“操作指南”—“市场主体注册入库操作流程指引”进行自助注册绑定。

驱动、客户端下载

供应商登录北京市政府采购电子交易平台“用户指南”—“工具下载”—“招标采购系统文件驱动安装包”下载相关驱动。

供应商登录北京市政府采购电子交易平台“用户指南”—“工具下载”—“投标文件编制工具”下载相关客户端。

获取电子招标文件

供应商使用CA数字证书或电子营业执照登录北京市政府采购电子交易平台获取电子招标文件。

供应商如计划参与多个采购包的投标，应在登录北京市政府采购电子交易平台后，在【我的项目】栏目依次选择对应采购包，进入项目工作台招标/采购文件环节分别按采购包下载招标文件电子版。未在规定期限内按上述操作获取文件的采购包，供应商无法提交相应包的电子投标文件。

编制电子投标文件

供应商应使用电子投标客户端编制电子投标文件并进行线上投标，供应商电子投标文件需要加密并加盖电子签章，如无法按照要求在电子投标文件中加盖电子签章和加密，请及时通过技术支持服务热线联系技术人员。

提交电子投标文件

供应商应于投标截止时间前在北京市政府采购电子交易平台提交电子投标文件，上传电子投标文件过程中请保持与互联网的连接畅通。

电子开标

供应商在开标地点使用CA数字证书或电子营业执照登录北京市政府采购电子交易平台进行电子开标。

注：外来人员需要在一楼处登记后才能到要访问的楼层，请预留登记时间，避免影响报名或开标

监督管理部门联系人及联系方式：刘福强88466313

对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

采购人信息

名    称：北京市海淀区残疾人联合会

地    址：北京市海淀区杏石口路28号

联系方式：贾思青010-88468647

采购代理机构信息

名    称：北京旌开咨询有限公司

地    址：北京市海淀区中国卫星通信大厦B座26层

联系方式：王博男，010-88501340-823

项目联系方式

项目联系人：王博男

电    话：010-88501340-823

投标人须知

投标人须知资料表

本表是对投标人须知的具体补充和修改，如有矛盾，均以本资料表为准。

| 条款号 | 条目 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 2.2 | 项目属性 | 项目属性： □服务 ■货物 |
| 2.3 | 科研仪器设备 | 是否属于科研仪器设备采购项目： □是 ■否 |
| 2.4 | 核心产品 | □关于核心产品本项目不适用。 □本项目__包为单一产品采购项目。 ■本项目【第一包】包为非单一产品采购项目，核心产品为：互动康复训练系统（多感官训练系统）。 本项目【第二包】包为非单一产品采购项目，核心产品为：情景互动康复系统。 |
| 3.1 | 现场考察 | ■不组织 □组织，考察时间：__年_月_日_点_分 考察地点：____________。 |
|  | 开标前答疑会 | ■不召开 □召开，召开时间：__年_月_日_点_分 召开地点：____________。 |
| 4.1 | 样品 | 投标样品递交： ■不需要 □需要，具体要求如下： （1）样品制作的标准和要求：_________； （2）是否需要随样品提交相关检测报告： □不需要 □需要 （3）样品递交要求：_________； （4）未中标人样品退还：_________； （5）中标人样品保管、封存及退还：_________； （6）其他要求（如有）：_________。 |
| 5.3.5 | 标的所属行业 | 本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业： 包号; 标的名称; 中小企业划分标准所属行业. 1; 具体各产品标的名称详见“第 五章 技术规格”; 工业. |
| 11.2 | 投标报价 | 投标报价的特殊规定： ■无 □有，具体情形：_____。 |
| 12.1 | 投标保证金 | 第一包投标保证金金额均为：90251.00元 第二包投标保证金金额均为：90252.00元 投标保证金收受人信息： 开户行名称：北京旌开咨询有限公司 开户银行：浦发银行紫竹院支行 账号：9126 0078 8011 0000 0268 注：投标保证金缴纳人必须与投标人名称保持一致；供应商如计划参与多个采购包的投标，需按采购包分别缴纳保证金。汇款备注可填写项目编/包号。 |
| 12.8.2 |  | 投标保证金可以不予退还的其他情形： ■无 □有，具体情形：_____。 |
| 13.1 | 投标有效期 | 自提交投标文件的截止之日起算 90 日历天。 |
| 18.2 | 解密时间 | 解密时间：30 分钟 |
| 22.1 | 确定中标人 | 中标候选人并列的，采购人是否委托评标委员会确定中标人： ■否 □是 中标候选人并列的，按照以下方式确定中标人： ■得分且投标报价均相同的，以技术部分得分高者为中标人 □随机抽取 |
| 25.5 | 分包 | 本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包： □不允许 ■允许，具体要求： （1）可以分包履行的具体内容：无要求； （2）允许分包的金额或者比例：本项目两包均通过合同分包执行中小企业扶持政策，预留中小企业份额应占总金额不低于51.57%，其中预留小微企业份额占预留中小企业份额不低于100%。以上预留份额为最低要求。预留份额通过要求合同分包措施进行，即供应商分包给一家或者多家中小微企业的方式，接受分包的中小微企业与分包企业之间不得存在直接控股、管理关系。 （3）其他要求：__/___。 |
| 25.6 | 政采贷 | 为更大力度激发市场活力和社会创造力，增强发展动力，按照《北京市全面优化营商环境助力企业高质量发展实施方案》（京政办发〔2023〕8号）部署，进一步加强政府采购合同线上融资“一站式”服务（以下简称“政采贷”），北京市财政局、中国人民银行营业管理部联合发布《关于推进政府采购合同线上融资有关工作的通知》（京财采购〔2023〕637号）。有需求的供应商，可按上述通知要求办理“政采贷”。 |
| 26.1.1 | 询问 | 询问提出形式：书面形式 |
| 26.3 | 联系方式 | 接收询问和质疑的联系方式 联系部门：北京旌开咨询有限公司； 联系电话：010-88501340-823； 通讯地址：北京市海淀区中国卫星通信大厦B座26层。 |
| 27 | 代理费 | 收费对象： □采购人 ■中标人 收费标准：采购代理机构参考发改价格〔2011〕534号文件相关指示向中标方收取本项目的招标代理服务费； 缴纳时间：领取中标通知书时一次性支付。 |

## 投标人须知

- 说  明

采购人、采购代理机构、投标人、联合体

采购人、采购代理机构：指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织，及其委托的采购代理机构。本项目采购人、采购代理机构见第一章《投标邀请》。

投标人（也称“供应商”、“申请人”）：指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

联合体：指两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。

资金来源、项目属性、科研仪器设备采购、核心产品

资金来源为财政性资金和/或本项目采购中无法与财政性资金分割的非财政性资金。

项目属性见《投标人须知资料表》。

是否属于科研仪器设备采购见《投标人须知资料表》。

核心产品见《投标人须知资料表》。

现场考察、开标前答疑会

若《投标人须知资料表》中规定了组织现场考察、召开开标前答疑会，则投标人应按要求在规定的时间和地点参加。

由于未参加现场考察或开标前答疑会而导致对项目实际情况不了解，影响投标文件编制、投标报价准确性、综合因素响应不全面等问题的，由投标人自行承担不利评审后果。

样品

本项目是否要求投标人提供样品，以及样品制作的标准和要求、是否需要随样品提交相关检测报告、样品的递交与退还等要求见《投标人须知资料表》。

样品的评审方法以及评审标准等内容见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》。

政府采购政策（包括但不限于下列具体政策要求）

采购本国货物、工程和服务

政府采购应当采购本国货物、工程和服务。但有《中华人民共和国政府采购法》第十条规定情形的除外。

本项目如接受非本国货物、工程、服务参与投标，则具体要求见第五章《采购需求》。

进口产品指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。关于进口产品的相关规定依据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）。

本国产品

本项目按照《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）和《关于贯彻落实<国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知>的意见》（财库〔2025〕30号）有关要求，落实本国产品标准。

中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位

中小企业定义：

中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。关于中小企业的判定依据《中华人民共和国中小企业促进法》、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）、《金融业企业划型标准规定》（银发〔2015〕309 号）等国务院批准的中小企业划分标准执行。

供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业定义：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位定义：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10 人（含10 人）；

依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）；

前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1 至8 级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。

本项目是否专门面向中小企业预留采购份额见第一章《投标邀请》。

采购标的对应的中小企业划分标准所属行业见《投标人须知资料表》。

小微企业价格评审优惠的政策调整：见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》。

政府采购节能产品、环境标志产品

政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。

采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。关于政府采购节能产品、环境标志产品的相关规定依据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）。

如本项目采购产品属于实施政府强制采购品目清单范围的节能产品，则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则投标无效；

非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》（如涉及）。

正版软件

各级政府部门在购置计算机办公设备时，必须采购预装正版操作系统软件的计算机产品，相关规定依据《国家版权局、信息产业部、财政部、国务院机关事务管理局关于政府部门购置计算机办公设备必须采购已预装正版操作系统软件产品的通知》（国权联〔2006〕1 号）、《国务院办公厅关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（国办发〔2010〕47 号）、《财政部关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（财预〔2010〕536 号）。

网络安全专用产品

根据《关于调整网络安全专用产品安全管理有关事项的公告》（2023年第1号），所提供产品属于列入《网络关键设备和网络安全专用产品目录》的网络安全专用产品时，应当按照《信息安全技术网络安全专用产品安全技术要求》等相关国家标准的强制性要求，由具备资格的机构安全认证合格或者安全检测符合要求。

推广使用低挥发性有机化合物（VOCs）

为全面推进本市挥发性有机物（VOCs）治理，贯彻落实挥发性有机物污染治理专项行动有关要求，相关规定依据《北京市财政局北京市生态环境局关于政府采购推广使用低挥发性有机化合物（VOCs）有关事项的通知》（京财采购〔2020〕2381 号）。本项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，供应商应执行符合本市和国家的VOCs 含量限制标准（具体标准见第五章《采购需求》），否则投标无效；属于推荐性标准的，优先采购，具体见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》。

采购需求标准

商品包装、快递包装政府采购需求标准（试行）

为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，根据财政部关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知（财办库〔2020〕123号），本项目如涉及商品包装和快递包装的，则其具体要求见第五章《采购需求》。

其他政府采购需求标准

为贯彻落实《深化政府采购制度改革方案》有关要求，推动政府采购需求标准建设，财政部门会同有关部门制定发布的其他政府采购需求标准，本项目如涉及，则具体要求见第五章《采购需求》。

投标费用

投标人应自行承担所有与准备和参加投标有关的费用，无论投标的结果如何，采购人或采购代理机构在任何情况下均无承担这些费用的义务和责任。

- 招标文件

招标文件构成

招标文件包括以下部分：

- 投标邀请

- 投标人须知

- 资格审查

- 评标程序、评标方法和评标标准

- 采购需求

- 拟签订的合同文本

- 投标文件格式

投标人应认真阅读招标文件的全部内容。投标人应按照招标文件要求提交投标文件并保证所提供的全部资料的真实性，并对招标文件做出实质性响应，否则投标无效。

对招标文件的澄清或修改

采购人或采购代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，将在原公告发布媒体上发布更正公告，并以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。

上述书面通知，按照获取招标文件的潜在投标人提供的联系方式发出，因提供的信息有误导致通知延迟或无法通知的，采购人或采购代理机构不承担责任。

澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，并对所有获取招标文件的潜在投标人具有约束力。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，将在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，将顺延提交投标文件的截止时间和开标时间。

- 投标文件的编制

投标范围、投标文件中计量单位的使用及投标语言

本项目如划分采购包，投标人可以对本项目的其中一个采购包进行投标，也可同时对多个采购包进行投标。投标人应当对所投采购包对应第五章《采购需求》所列的全部内容进行投标，不得将一个采购包中的内容拆分投标，否则其对该采购包的投标将被认定为无效投标。

除招标文件有特殊要求外，本项目投标所使用的计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位。

除专用术语外，投标文件及来往函电均应使用中文书写。必要时专用术语应附有中文解释。投标人提交的支持资料和已印制的文献可以用外文，但相应内容应附有中文翻译本，在解释投标文件时以中文翻译本为准。未附中文翻译本或翻译本中文内容明显与外文内容不一致的，其不利后果由投标人自行承担。

投标文件构成

投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应由《资格证明文件》、《商务技术文件》两部分构成。投标文件的部分格式要求，见第七章《投标文件格式》。

对于招标文件中标记了“实质性格式”文件的，投标人不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则投标无效。未标记“实质性格式”的文件和招标文件未提供格式的内容，可由投标人自行编写。

第四章《评标程序、评标方法和评标标准》中涉及的证明文件。

对照第五章《采购需求》，说明所提供货物和服务已对第五章《采购需求》做出了响应，或申明与第五章《采购需求》的偏差和例外。如第五章《采购需求》中要求提供证明文件的，投标人应当按具体要求提供证明文件。

投标人认为应附的其他材料。

投标报价

所有投标均以人民币为计价货币。

投标人的报价应包括为完成本项目所发生的一切费用和税费，采购人将不再支付报价以外的任何费用。投标人的报价应包括但不限于下列内容，《投标人须知资料表》中有特殊规定的，从其规定。

投标货物及标准附件、备品备件、专用工具等的出厂价（包括已在中国国内的进口货物完税后的仓库交货价、展室交货价或货架交货价）和运至最终目的地的运输费和保险费，安装调试、检验、技术服务、培训、质量保证、售后服务、税费等；

按照招标文件要求完成本项目的全部相关费用。

采购人不得向供应商索要或者接受其给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务。

投标人不能提供任何有选择性或可调整的报价（招标文件另有规定的除外），否则其投标无效。

投标保证金

投标人应按《投标人须知资料表》中规定的金额及要求交纳投标保证金。投标人自愿超额缴纳投标保证金的，投标文件不做无效处理。

交纳投标保证金可采用的形式：政府采购法律法规接受的支票、汇票、本票、网上银行支付或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式。

投标保证金到账（保函提交）截止时间同投标截止时间。以支票、汇票、本票、网上银行支付等形式提交投标保证金的，应在投标截止时间前到账；以金融机构、担保机构出具的纸质保函等形式提交投标保证金的，应在投标截止时间前将原件提交至采购代理机构；以电子保函形式提交投标保证金的，应在投标截止时间前通过北京市政府采购电子交易平台完成电子保函在线办理。未按上述要求缴纳投标保证金的，其投标无效。

投标人除需在投标文件中提供“投标保证金凭证/交款单据电子件”，还需在投标截止时间前，通过电子交易平台上传“投标保证金凭证/交款单据电子件”。

投标保证金有效期同投标有效期。

投标人为联合体的，可以由联合体中的一方或者多方共同交纳投标保证金，其交纳的投标保证金对联合体各方均具有约束力。

采购人、采购代理机构将及时退还投标人的投标保证金，采用银行保函、担保机构担保函等形式递交的投标保证金，经投标人同意后采购人、采购代理机构可以不再退还，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外：

投标人在投标截止时间前撤回已提交的投标文件的，自收到投标人书面撤回通知之日起5个工作日内退还已收取的投标保证金；

中标人的投标保证金，自采购合同签订之日起5个工作日内退还中标人；

未中标投标人的投标保证金，自中标通知书发出之日起5个工作日内退还未中标人；

终止招标项目已经收取投标保证金的，自终止采购活动后5个工作日内退还已收取的投标保证金及其在银行产生的孳息。

有下列情形之一的，采购人或采购代理机构可以不予退还投标保证金：

投标有效期内投标人撤销投标文件的；

《投标人须知资料表》中规定的其他情形。

投标有效期

投标文件应在本招标文件《投标人须知资料表》中规定的投标有效期内保持有效，投标有效期少于招标文件规定期限的，其投标无效。

投标文件的签署、盖章

招标文件要求签字的内容（如授权委托书等），可以使用电子签章或使用原件的电子件（电子件指扫描件、照片等形式电子文件）；要求第三方出具的盖章件原件（如联合协议、分包意向协议、制造商授权书等），投标文件中应使用原件的电子件。

招标文件要求盖章的内容，一般通过投标文件编制工具加盖电子签章。

- 投标文件的提交

投标文件的提交

本项目使用北京市政府采购电子交易平台。投标人根据招标文件及电子交易平台供应商操作手册要求编制、生成并提交电子投标文件。

采购人及采购代理机构拒绝接受通过电子交易平台以外任何形式提交的投标文件，投标保证金除外。

投标截止时间

投标人应在招标文件要求提交投标文件截止时间前，将电子投标文件提交至电子交易平台。

投标文件的修改与撤回

投标截止时间前，投标人可以通过电子交易平台对所提交的投标文件进行补充、修改或者撤回。投标保证金的补充、修改或者撤回无需通过电子交易平台，但应就其补充、修改或者撤回通知采购人或采购代理机构。

投标人对投标文件的补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、盖章，作为投标文件的组成部分。

- 开标、资格审查及评标

开标

采购人或采购代理机构将按招标文件的规定，在投标截止时间的同一时间和招标文件预先确定的地点组织开标。

本项目开标使用北京市政府采购电子交易平台。投标人应在《投标人须知资料表》规定的时间内对投标文件进行解密，因非系统原因导致的解密失败，视为投标无效。

开标过程将使用电子交易平台宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容并进行记录，并由参加开标的各投标人确认。投标人未在规定时间内提出疑义或确认一览表的，视同认可开标结果。

投标人对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人提出的询问或者回避申请将及时处理。

投标人不足3家的，不予开标。

资格审查

见第三章《资格审查》。

评标委员会

评标委员会根据政府采购有关规定和本次采购项目的特点进行组建，并负责具体评标事务，独立履行职责。

评审专家须符合《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的规定。依法自行选定评审专家的，采购人和采购代理机构将查询有关信用记录，对具有行贿、受贿、欺诈等不良信用记录的人员，拒绝其参与政府采购活动。

评标程序、评标方法和评标标准

见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》。

- 确定中标

确定中标人

采购人将在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人，中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定中标人；招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。采购人是否委托评标委员会直接确定中标人，见《投标人须知资料表》。中标候选人并列的，按照《投标人须知资料表》要求确定中标人。

中标公告与中标通知书

采购人或采购代理机构自中标人确定之日起2个工作日内，在北京市政府采购网公告中标结果，同时向中标人发出中标通知书，中标公告期限为1个工作日。

中标通知书对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

废标

在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

出现影响采购公正的违法、违规行为的；

投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

因重大变故，采购任务取消的。

废标后，采购人将废标理由书面通知所有投标人。

签订合同

中标人、采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

联合体中标的，联合体各方应当共同与采购人签订合同，就采购合同约定的事项向采购人承担连带责任。

政府采购合同不能转包。

采购人允许采用分包方式履行合同的，中标人可以依法在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作采取分包方式履行合同。本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包，见《投标人须知资料表》。政府采购合同分包履行的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包，否则投标无效。中标人就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。

“政采贷”融资指引：详见《投标人须知资料表》。

询问与质疑

询问

投标人对政府采购活动事项有疑问的，可依法向采购人或采购代理机构提出询问，提出形式见《投标人须知资料表》。

采购人或采购代理机构对供应商依法提出的询问，在3个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

质疑

投标人认为采购文件、采购过程、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。采购人、采购代理机构在收到质疑函后7个工作日内作出答复。

质疑函须使用财政部制定的范本文件。投标人为自然人的，质疑函应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，质疑函应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

投标人委托代理人进行质疑的，应当随质疑函同时提交投标人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。

投标人应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，法定质疑期内针对同一采购程序环节再次提出的质疑，采购人、采购代理机构有权不予答复。

接收询问和质疑的联系部门、联系电话和通讯地址见《投标人须知资料表》。

代理费

收费对象、收费标准及缴纳时间见《投标人须知资料表》。由中标人支付的，中标人须一次性向采购代理机构缴纳代理费，投标报价应包含代理费用。

其他

需要补充的其他内容见《投标人须知资料表》。

资格审查

资格审查程序

开标结束后，采购人或采购代理机构将根据《资格审查要求》中的规定，对投标人进行资格审查，并形成资格审查结果。

《资格审查要求》中对格式有要求的，除招标文件另有规定外，均为“实质性格式”文件。

投标人《资格证明文件》有任何一项不符合《资格审查要求》的，资格审查不合格，其投标无效。

资格审查合格的投标人不足3家的，不进行评标。

资格审查要求

| 序号 | 审查因素 | 审查内容 | 格式要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定 | 具体规定见第一章《投标邀请》 |  |
| 1-1 | 营业执照等证明文件 | 投标人为企业（包括合伙企业）的，应提供有效的“营业执照”； 投标人为事业单位的，应提供有效的“事业单位法人证书”； 投标人是非企业机构的，应提供有效的“执业许可证”、“登记证书”等证明文件； 投标人是个体工商户的，应提供有效的“个体工商户营业执照”； 投标人是自然人的，应提供有效的自然人身份证明。 分支机构参加投标的，应提供该分支机构或其所属法人/其他组织的相应证明文件；同时还应提供其所属法人/其他组织出具的授权其参与本项目的授权书（格式自拟，须加盖其所属法人/其他组织的公章）；对于银行、保险、石油石化、电力、电信等行业的分支机构，可以提供上述授权，也可以提供其所属法人/其他组织的有关文件或制度等能够证明授权其独立开展业务的证明材料。 | 提供证明文件的电子件或电子证照 |
| 1-2 | 投标人资格声明书 | 提供了符合招标文件要求的《投标人资格声明书》。 | 格式见《投标文件格式》 |
| 1-3 | 投标人信用记录 | 查询渠道：信用中国网站和中国政府采购网（www.creditchina.gov.cn、www.ccgp.gov.cn）； 截止时点：投标截止时间以后、资格审查阶段采购人或采购代理机构的实际查询时间； 信用信息查询记录和证据留存具体方式：查询结果网页打印页作为查询记录和证据，与其他采购文件一并保存； 信用信息的使用原则：经认定的被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，其投标无效。联合体形式投标的，联合体成员存在不良信用记录，视同联合体存在不良信用记录。 | 无须投标人提供，由采购人或采购代理机构查询。 |
| 1-4 | 法律、行政法规规定的其他条件 | 法律、行政法规规定的其他条件 | / |
| 2 | 落实政府采购政策需满足的资格要求 | 具体要求见第一章《投标邀请》 |  |
| 2-1 | 中小企业政策证明文件 | 具体要求见第一章《投标邀请》 |  |
| 2-1-1 | 中小企业证明文件 | 当本项目（包）涉及预留份额专门面向中小企业采购，此时建议在《资格证明文件》中提供。 1、投标人单独投标的，应提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。 2、如招标文件要求以联合体形式参加或者要求合同分包的，且投标人为联合体或拟进行合同分包的，则联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业具体情况须在《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件中如实填报，且满足招标文件关于预留份额的要求。 | 格式见《投标文件格式》 |
| 2-1-2 | 拟分包情况说明及分包意向协议 | 如本项目（包）要求通过分包措施预留部分采购份额面向中小企业采购、且投标人因落实政府采购政策拟进行分包的，必须提供；否则无须提供。 对于预留份额专门面向中小企业采购的项目（包），组成联合体或者接受分包合同的中小企业与联合体内其他企业、分包企业之间不得存在直接控股、管理关系。 | 格式见《投标文件格式》 |
| 2-2 | 其它落实政府采购政策的资格要求 | 如有，见第一章《投标邀请》 | 提供证明文件的电子件或电子证照 |
| 3 | 本项目的特定资格要求 | 如有，见第一章《投标邀请》 |  |
| 3-1 | 本项目对于联合体的要求 | 1、如本项目接受联合体投标，且投标人为联合体时必须提供《联合协议》，明确各方拟承担的工作和责任，并指定联合体牵头人，授权其代表所有联合体成员负责本项目投标和合同实施阶段的牵头、协调工作。该联合协议应当作为投标文件的组成部分，与投标文件其他内容同时递交。 2、联合体各成员单位均须提供本表中序号1-1、1-2的证明文件。联合体各成员单位均应满足本表3-2项规定。 3、本表序号3-3项规定的其他特定资格要求中的每一小项要求，联合体各方中至少应当有一方符合本表中其他资格要求并提供证明文件。 4、联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。 5、以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。 6、若联合体中任一成员单位中途退出，则该联合体的投标无效。 7、本项目不接受联合体投标时，投标人不得为联合体。 | 提供《联合协议》原件的电子件 格式见《投标文件格式》 |
| 3-2 | 政府购买服务承接主体的要求 | 如本项目属于政府购买服务，投标人不属于公益一类事业单位、使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织。 | 格式见《投标文件格式》“1-2 投标人资格声明书” |
| 3-3 | 其他特定资格要求 | 如有，见第一章《投标邀请》 注：如联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，均应当提供资质证书电子件或电子证照。 | 提供证明文件的电子件或电子证照 |
| 4 | 投标保证金 | 按照招标文件的规定提交投标保证金。 |  |
| 5 | 获取招标文件 | 在规定期限内通过北京市政府采购电子交易平台获取所参与包的招标文件。 注：如本项目接受联合体，且供应商为联合体时，联合体中任一成员获取文件即视为满足要求。 |  |

评标程序、评标方法和评标标准

评标程序、评标方法

投标文件的符合性审查

评标委员会对资格审查合格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

评标委员会根据《符合性审查要求》中规定的审查因素和审查内容，对投标人的投标文件是否实质上响应招标文件进行符合性审查，并形成符合性审查评审结果。投标人《商务技术文件》有任何一项不符合《符合性审查要求》要求的，投标无效。

符合性审查要求

| 序号 | 审查因素 | 审查内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 授权委托书 | 按招标文件要求提供授权委托书； |
| 2 | 投标完整性 | 未将一个采购包中的内容拆分投标； |
| 3 | 投标报价 | 投标报价未超过招标文件中规定的项目/采购包预算金额或者项目/采购包最高限价； |
| 4 | 报价唯一性 | 投标文件未出现可选择性或可调整的报价（招标文件另有规定的除外）； |
| 5 | 投标有效期 | 投标文件中承诺的投标有效期满足招标文件中载明的投标有效期的； |
| 6 | 实质性格式 | 标记为“实质性格式”的文件均按招标文件要求提供且签署、盖章的； |
| 7 | ★号条款响应 | 投标文件满足招标文件第五章《采购需求》中★号条款要求的； |
| 8 | 拟分包情况说明（如有） | 如本项目（包）非因“落实政府采购政策”亦允许分包，且供应商拟进行分包时，必须提供；否则无须提供； |
| 9 | 分包其他要求（如有） | 分包履行的内容、金额或者比例未超出《投标人须知资料表》中的规定； 分包承担主体具备《投标人须知资料表》载明的资质条件且提供了资质证书电子件（如有）； |
| 10 | 报价的修正（如有） | 不涉及报价修正，或投标文件报价出现前后不一致时，投标人对修正后的报价予以确认；（如有） |
| 11 | 进口产品 （如有） | 招标文件不接受进口产品投标的内容时，投标人所投产品不含进口产品； |
| 12 | 国家有关部门对投标人的投标产品有强制性规定或要求的 | 国家有关部门对投标人的投标产品有强制性规定或要求的（如相应技术、安全、节能和环保等），投标人的投标产品应符合相应规定或要求，并提供证明文件电子件： 1）采购的产品若属于《节能产品政府采购品目清单》范围中政府强制采购产品，则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书； 2）所投产品属于列入《网络关键设备和网络安全专用产品目录》的网络安全专用产品时，应当按照《信息安全技术网络安全专用产品安全技术要求》等相关国家标准的强制性要求，由具备资格的机构安全认证合格或者安全检测符合要求；（如该产品已经获得公安部颁发的计算机信息系统安全专用产品销售许可证，且在有效期内，亦视为符合要求） 3）项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品，且属于强制性标准的，供应商应执行符合本市和国家的VOCs 含量限制标准。 |
| 13 | 公平竞争 | 投标人遵循公平竞争的原则，不存在恶意串通，妨碍其他投标人的竞争行为，不存在损害采购人或者其他投标人的合法权益情形的； |
| 14 | 串通投标 | 不存在《政府采购货物和服务招标投标管理办法》视为投标人串通投标的情形：（一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；（二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；（三）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；（四）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；（五）不同投标人的投标文件相互混装；（六）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出； |
| 15 | 附加条件 | 投标文件未含有采购人不能接受的附加条件的； |
| 16 | 其他无效情形 | 投标人、投标文件不存在不符合法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。 |

投标文件有关事项的澄清或者说明

评标过程中，评标委员会将以书面形式要求投标人对其投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人（若投标人为事业单位或其他组织或分支机构，可为单位负责人）或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。澄清文件将作为投标文件内容的一部分。

异常低价处理

政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

（1）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；

（2）投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；

（3）投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；未设定最高限价的采购项目，以采购项目预算金额作为最高限价；

（4）评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第（1）项至第（4）项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第（3）项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。

上述投标（响应）报价指按照本章2.4修正后的报价。

投标报价须包含招标文件全部内容，如分项报价表有缺漏视为已含在其他各项报价中，将不对投标总价进行调整。评标委员会有权要求投标人在评标现场合理的时间内对此进行书面确认，投标人不确认的，视为将一个采购包中的内容拆分投标，其投标无效。

投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

招标文件对于报价修正是否另有规定：

□有，具体规定为：______________

■无，按下述2.4.2-2.4.7项规定修正。

单独递交的开标一览表（报价表）与投标文件中开标一览表（报价表）内容不一致的，以单独递交的开标一览表（报价表）为准；

投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。

修正后的报价经投标人书面确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

支持中小企业政府采购政策的价格调整：只有符合第二章《投标人须知》5.3条规定情形的，可以享受中小企业扶持政策，用扣除后的价格参加评审；否则，评标时价格不予扣除。

对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，对小微企业报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，且接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的联合体或者大中型企业的报价给予4%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

价格扣除比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。

中小企业参加政府采购活动，应当按照招标文件给定的格式出具《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。

监狱企业提供了由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的，视同小微企业。

残疾人福利性单位按招标文件要求提供了《残疾人福利性单位声明函》的，视同小微企业。

若投标人同时属于小型或微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位中的两种及以上，将不重复享受小微企业价格扣减的优惠政策。

支持本国产品政府采购的价格调整：只有符合第二章《投标人须知》5.2条规定情形的，可以享受本国产品支持政策，用扣除后的价格参加评审；否则，评标时价格不予扣除。

本项目既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

供应商提供本国产品参加政府采购活动的，应当按照招标文件给定的格式出具《关于符合本国产品标准的声明函》或提供财政部会同有关部门规定的有关证明文件，否则视为非本国产品。

投标文件的比较和评价

评标委员会将按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价；未通过符合性审查的投标文件不得进入比较与评价。

评标方法和评标标准

本项目采用的评标方法为：

■综合评分法，指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法，见《评标标准》，招标文件中没有规定的评标标准不得作为评审的依据。

□最低评标价法，指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。

采用最低评标价法时，提供相同品牌产品（单一产品或核心产品品牌相同）的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照下述方法确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

□随机抽取

□其他方式，具体要求：_____

非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定（如涉及） / 。

确定中标候选人名单

采用综合评分法时，提供相同品牌产品（单一产品或核心产品品牌相同）且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，评标委员会按照下述规定确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

□随机抽取

■其他方式，具体要求：按投标报价由低到高顺序排列。评审得分且投标报价均相同的，以技术部分得分高者为中标候选人；若投标报价、技术部分均相同的，由评标委员会随机抽取。

采用综合评分法时，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。评分分值计算保留小数点后两位，第三位四舍五入。

采用最低评标价法时，评标结果按本章2.4、2.5调整后的投标报价由低到高顺序排列。投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人。

评标委员会要对评分汇总情况进行复核，特别是对排名第一的、报价最低的、投标或响应文件被认定为无效的情形进行重点复核。

评标委员会将根据各投标人的评标排序，依次推荐本项目（各采购包）的中标候选人，起草并签署评标报告。本项目（各采购包）评标委员会共（各）推荐 3 名中标候选人。

报告违法行为

评标委员会在评标过程中发现投标人有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为时，应当及时向财政部门报告。

评标标准

| 序号 | 评分因素 | 分值 | 评分标准 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格 （30分） | 30（分） | 各投标人的价格得分:(评标基准价/评标价)×价格权重(30%)×100(注:实质性响应招标文件要求且最低评标价为评标基准价) 说明：此处投标报价指经过报价修正，及因落实政府采购政策进行价格调整后的报价，详见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》2.4、2.5及2.6。 |  |
| 2 | 技术部分 | 技术参数响应情况 （16分） | 投标人招标文件的第五章“采购需求”逐条做出应答： 提供货物的技术指标完全满足招标文件技术要求且进行了明确响应的得16分； 1、#条款每有一项不满足扣2分，扣完为止； 2、一般技术条款每有一项不满足扣1分，扣完为止； |  |
|  |  | 供货、安装、调试及项目实施方案（8分） | 评标委员会审查投标文件内关于设备供货、安装、调试及项目实施方案的响应程度： 1、设备供货、安装、调试及项目实施方案优于项目需要，得8分； 2、设备供货、安装、调试及项目实施方案完全满足项目需要，得7分； 3、设备供货、安装、调试及项目实施方案基本满足项目需要，部分非关键性内容内容响应不完整或未明确响应，得5分； 4、设备供货、安装、调试及项目实施方案内容简略，不够全面，部分关键性内容内容响应不完整或未明确响应，得3分； 5、设备供货、安装、调试及项目实施方案无法满足项目需要，得1分； 6、未提供此项说明，得0分。 |  |
|  |  | 项目进度计划 (8分) | 项目进度计划(即从合同签订之日起至完成全部交付): 1、计划合理且量化可控，完全针对本项目需求，各阶段时间节点清晰；各阶段进度保障措施全面得当、各阶段人员分工安排科学，完全符合且能够保障本项目交货期:8分； 2、计划较为合理可控基本针对本项目需求，各阶段时间节点明确；各阶段均具备进度保障措施、各阶段人员分工安排较合理，基本符合并能够保障本项目交货期:7分； 3、计划基本合理，重要阶段时间节点基本明确；有基本的进度保障措施和各阶段人员分工安排，基本符合本项目交货期:5分； 4、计划较为简略，各阶段时间节点模糊；进度保障措施和各阶段人员分工安排没有针对性，不确定是否符合本项目交货期:3分； 5、计划粗略，各阶段时间节点模糊或缺乏明确时间节点，进度保障措施和各阶段人员分工有所欠缺或不符合实际情况，不确定是否符合本项目交货期:1分； 6、项目进度计划完全不合理或未提出具体计划的:0分。 |  |
|  |  | 人员配备情况（6分 ） | 评标委员会考察投标文件内针对本项目拟派的服务团队组织管理架构及人员安排： 1.人员配备数量充足合理、现场保障能力强的、人员综合素质高（相关人员证明材料充足）、组织管理架构科学合理，满足服务需求，得6分； 2.人员配备数量较为合理、现场保障能力较强、人员综合素质基本较高（提供部分人员证明材料），组织管理架构较为科学合理，基本满足服务需求但稍有不足，得4分； 3.人员配备数量基本合理、现场保障能力一般、人员综合素质基本良好（提供少部分人员证明材料），组织管理架构一般，未体现针对性内容，基本满足服务需求但存在关键性瑕疵，得3分； 4.人员配备数量较差、现场保障能力较差、人员综合素质基本一般（未提供人员证明材料），组织管理架构较差，未体现针对性内容，无法满足服务需求，得2分； 5.未提供此项内容，得0分。 |  |
|  |  | 培训方案（9分） | 根据投标人提供的培训计划、培训课程、人才培养、学习交流等内容措施等方面进行综合评价: 1、方案内容详实全面，可行性高，能够有效保障培训工作顺利推进，得9分; 2、方案内容较为全面，可行性好，能够有效保障培训工作顺利推进，得7分; 3、方案内容基本全面，方案基本可行性，能够保障培训工作顺利推进，得3分; 4、方案内容粗略或欠缺，勉强能够保障培训工作顺利推进，得1分 |  |
|  |  | 质量保证措施（8分） | 质量保障方案详细全面、可操作性强、科学合理的得8分； 质量保障方案基本全面、可操作性较强、基本合理的得7分； 质量保障方案较为全面、可操作性一般、较为合理的得6分； 质量保障方案不够全面、可操作性欠佳、基本满足项目需求的得4分； 质量保障方案较为简略、可操作性差、没有针对性的得2分； 质量保障方案较为粗略、不符合实际情况的得1分； 质量保障方案未提供得0分。 |  |
|  |  | 售后服务及承诺（6分） | 供应商提供详细的售后服务方案、服务承诺（包括但不限于售后服务响应时间、处理时效、定期回访等）。 内容详细、针对性强、可行性高，得 6分； 内容较详细、针对性较强、可行性较高，得4分； 内容一般、针对性一般、可行性一般，得 2 分； 内容较差、针对性较差、可行性较差，得 1分； 未提供不得分。 |  |
|  |  | 应急响应和保障方案（3分） | 应急响应和保障方案内容完整性和编制水平 根据投标人针对项目运维期，提供的应急响应和应急保障方案进行评分： 方案内容全面、针对性强，切实可行，客观合理的，得3分； 方案内容比较全面、针对性较强，比较切实可行，基本上客观合理的，得2分； 方案内容不够全面、针对性差，不够切实可行，客观合理性差的，得1分； 严重缺项或无此项内容的，得0分。 |  |
| 3 | 商务部分（4分） | 业绩(4分) | 评委根据投标人近三年类似业绩，每提供一个有效业绩得1分，最多得4分。 须附有合同关键页复印件（关键页、主要内容页、双方签字盖章页） |  |
| 4 | 政策功能(2分) |  | 1.投标产品中有属于品目清单范围内优先采购节能产品的（提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的认证证书复印件），得 1 分，否则不得分。 注：以上复印件需加盖投标人公章；属于政府强制采购节能产品的不加分。 2.投标产品中有属于品目清单范围内优先采购环境标志产品的（提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的认证证书复印件），得 1 分，否则不得分。 注：以上复印件需加盖投标人公章。 |  |
| 合计100 |  |  |  |  |

采购需求

  - 采购需求（第一包）

项目总体概述

1、本包最高限价：人民币549.1438万元。

2、交付时间：合同签订后 30个工作日内完成供货、安装及调试等全部工作要求。

3、交付地点：采购人指定地点

4、交货状态：设备安装、调试、验收合格。

5、付款方式：以签订合同为准

质量保证措施与验收要求

1、所有设备（带系统）提供质保年限不少于2年，质保期从设备安装调试完毕，双方签署验收材料后开始。
2、供应商提供的产品和相关服务应符合国家与本项目有关的各项质量和安全标准、规范和验收要求以及相关政府管理部门和行业有关规定和规程，标准、规范等不一致的，以要求严的为准。
3、供货的设备品牌、型号与投标文件中所投设备品牌、型号一致。供应商按配置清单要求，提供原装全新设备。确保其产品质量、性能及技术参数达到采购人要求，如不能满足采购人要求，则采购人有权向投标人提出退换或索赔的要求。
4、供应商应派遣专业的技术人员对设备进行安装和调试，确保安装质量达到产品出厂技术标准。

5、本项目验收将由采购人组织进行或委托第三方进行，质量标准和验收要求为按照上述规定一次验收合格。
6、验收后应将相关文档资料（技术白皮书、使用手册、保养方法、注意事项等）交采购人备案。

售后服务

1、由供应商提供针对本项目投标产品的售后服务承诺函。
2、供应商接到报修后1小时内响应， 24小时内到达现场开展服务（极端天气等特殊情况除外），如不能保证设备正常运行，需提供备品备件供采购人使用。
3、质保期间对设备（带系统）进行定期维护，负责维修、系统软件升级及升级后的专业培训。质保期后，负责设备的终身维修，只收取维修成本费。

技术规格

| 序号 | 产品名称 | 规格参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电子绘画板 | 可直接进行书写和绘画的显示屏。用压感笔在屏幕上直接创作，通过电磁感应技术捕捉压感笔的位置、移动和压力变化，将手绘动作转化为数字信号，呈现在屏幕上。 1）功能特点 1.1）电磁笔 ：无源无线被动式电磁笔； 1.2）笔感应技术：被动式电磁感应； 1.3）手写分辨率：≥2048 LPI； 1.4）压感级别：≥16000压力感应； 1.5）倾角识别：≥±60°； 1.6）读取速率：＞260读取速率； 1.7）感应高度：≥10mm； 1.8）精确度：≥±0.3mm±1mm 。 2）显示端显示外观参数 2.1）显示器尺寸：≥27英寸； 2.2）手触控：电容式十点触控； 2.3）可调节支架：集成支架≥20°； 2.4）主要功能：HDMI 2.0，DP 1.4，USB-C，DC，USB、3.5mm耳机接口 3）显示端显示屏幕参数 3.1）分辨率：≥3840 x 2160(16:9)； 3.2）液晶模式：IPS； 3.3）防眩光玻璃：低闪点防眩光蚀刻玻璃； 3.4）全贴合：全贴合； 3.5）对比度：≥1000:1； 3.6）亮度：300nit ； 3.7）响应时间：≥14ms(Typ)； 3.8）可视角度：89°/89°(H)/89°/89°(V)； 3.9）色域容积：145% sRGB； 3.10）高散热铝合金背板及无风扇设计； 4）系统支持如下： 4.1）系统兼容：Windows系统 ，安卓系统，苹果系统，国产系统 5）显示端配件明细 5.1）数位显示器； 5.2）数位笔； 5.3）单手键盘； 5.4）HDMI线； 5.5）全功能USB-C to USB-C线 ； 5.6）USB-A to USB-C数据线； 5.7）电源适配器； 5.8）AC线； 5.9）笔盒； 5.10）标准笔芯x5； 5.11）毛毡笔芯x5； 5.12）防误触手套； 5.13）清洁布 | 6 | 台 |
| 2 | 电陶艺炉（电窑炉） | 通过精准温控、安全操作的烧制过程，帮助康复者恢复物理功能、改善认知心理状态、提升职业技能。 1）内空容积：≥0.084立方 2）额定电压：220V/380V 3）功率：8KW 4）外部尺寸：75*115*122cm±20% 5）承受温度：0～1300度 6）常烧温度：0～1250度 7）棚板尺寸：30*34cm±20% 8）控制柜：单曲线普通控制柜，LED数码晶体管显示，机械按键操作。 9）窑体：框架采用国标1.5mm钢板冷压一次成型，内框采用国标4*4cm方钢材质，抗压能力不低于30T；表面以多层绝缘防锈漆为底覆盖三层面漆的方式进行深加工。 10）#高温砖：硅酸铝陶瓷纤维毯附加高分子纳米板。耐火砖符合国家GB/T21114-2019标准，空气隔热层使炉体外表面的温度保持在人体适应的范围内。烧制过程中不含六大重金属物质。（提供质量检验机构出具的检验报告予以佐证） 11）发热材料：采用含锆硅钼丝合金材质。炉丝耐温≥1400度。 12）#炉丝排布和降温系统：五面加热，内置风循环系统，2小时内快速降温。（提供质量检验机构出具的检验报告予以佐证） 13）测温仪：采用国标铂金丝配件，温差控制在5-10度。 14）烧制段数：32段，可素烧、陶烧、紫砂烧、瓷烧等多功能烧制。 15）落地方式：配4个单轮承重≥250kg的万向脚轮，卡紧式设计。 16）电流过载保护：电流实时监测，窑炉在小于等于额定电流下正常供给电源。 17）控制箱超温断电：制箱内配置温度监测系统，超温自动断电。 18）缺相保护：电源任意一相异常停止对炉丝供应。 | 1 | 台 |
| 3 | 陶艺工具套装 | 训练刻、刮、压、挖，提升手部控制。 1）泥雕塑工具红柄6件套：尖头塑形刀、头刮刀、扁口平刀、弧形弯刀、齿形梳刀、镂空钻刀各1 2）尺寸：16-19CM 3）产品材质:金属、木质 4）产品款式:陶艺工具 5）使用范围:适用于各类泥塑、修坯粘土、软陶、精雕等手工艺制作工具。 | 10 | 套 |
| 4 | 彩泥套装（50色） | 锻炼手指抓捏、按压、搓圆、压扁 1）≥1000克50色软陶泥 2）每块20克左右 3）1个颜色对应1块独立彩泥，一共 50 块。 3）规格4*4*1cm | 5 | 套 |
| 5 | 手工艺训练用具 | 1）贴工盒规格：31.5×20×4cm，用途：拼贴、贴纸训练操作与配件收纳 2）抽屉盒规格：10×11.5×10cm，用途：小零件分类收纳，训练抽拉、分类整理 3）带盖瓶规格：3.8×2×3.8cm，用途：细小配件收纳，训练拧盖、精细抓握 4）剪纸盒规格：23.5×5cm，用途：剪纸工具、剪纸成品收纳保护 5）木质托盘（小号）规格：24.5×20×3cm，用途：手工艺操作托盘，防止零件散落，辅助训练 | 2 | 套 |
| 6 | 手工艺训练用具 | 1）贴工盒规格：31.5×20×4cm，用途：拼贴、贴纸训练操作与配件收纳 2）抽屉盒规格：10×11.5×10cm，用途：小零件分类收纳，训练抽拉、分类整理 3）带盖瓶规格：3.8×2×3.8cm，用途：细小配件收纳，训练拧盖、精细抓握 4）剪纸盒规格：23.5×5cm，用途：剪纸工具、剪纸成品收纳保护 5）木质托盘（小号）规格：24.5×20×3cm，用途：手工艺操作托盘，防止零件散落，辅助训练 | 2 | 套 |
| 7 | 压力波治疗仪 | 通过对气囊的有序充放气，形成对局部静脉的阶梯压力，缓解四肢浮肿，促进血液循环。 - 电源：～220V 50Hz 2）额定功率： 50VA 3）系统最大额定输出气体压力(无气囊状态)：150mmHg±15mmHg 4）治疗时间范围：1～99 min，±1min； 5）压力显示单位：mmHg 6）噪音：≤55dB 7）循环时间设定范围：3-60秒 8）气压输出：双通道，每通道6气室 9）工作模式：≥2种工作模式，包括循环加压及间隔加压 10）每通道可单独设置压力 11）TPU材质气囊，气囊配置挂钩 12）≥3档气囊尺寸可调，叠瓦气囊设计 13）直观操作界面，可显示单气腔压力及加压状态 14）台车式设计，配置收纳柜 15）采用静音式空气压缩机 | 2 | 台 |
| 8 | 儿童模拟超市 | 儿童模拟超市，为儿童职业康复、社会适应、生活技能训练的核心情景教具，专为孤独症、发育迟缓、智力障碍、感统失调等特殊需要儿童设计，用仿真超市场景做康复训练，兼顾认知、精细、社交、职业启蒙四大康复目标。 - 材质：塑料 2）模拟小超市尺寸：≥48*41*82cm； 3）小推车尺寸：≥33*20*40cm 4）包括购物推车1个，仿真超市配件1组（≥57件） | 1 | 套 |
| 9 | PT凳 | 康复师进行手法治疗时可移动的坐具。 - 外形尺寸（直径×高）：Φ600mm×（420～560）mm±20% 2) 带液压油缸，360°旋转 3) 额定承载：≥2000N 4）凳面可以360°旋转。 5) 凳面高度可调，方便康复师使用。 6) 凳体底部设计有万向滑轮，可以自由移动。 | 1 | 张 |
| 10 | 轮椅 | 帮助行动不便的人移动、参与日常活动的工具。 1）产品符合GB/T13800-2009《手动轮椅车》国家标准。 2）由铝合金管焊接组合成型，铝管直径≥22mm，壁厚≥2.0mm，车架可折叠。 3）外形尺寸：轮椅总长≥820mm、总宽≥580mm、总高≥870mm、座宽≥450mm、座深≥420mm、座高≥420mm、靠背高度≥430mm，承重≥100Kg。 4）座靠垫材质：600D的牛津纺布，夹层30D的海绵，配有小腿带及安全带。 5）固定扶手，配备PU扶手垫。 6）配金属手动驻刹、后手刹带前后联动刹车装置。 7）前轮为≥150mmPU实心轮胎；后轮为≥380mm免充气轮胎 | 1 | 张 |
| 11 | PT凳 | 康复师进行手法治疗时可移动的坐具。 1) 外形尺寸（直径×高）：Φ600mm×（420～560）mm±20% 2) 带液压油缸，360°旋转 3) 额定承载：≥2000N 4) 凳面高度可调，方便康复师使用。 5) 凳体底部设计有万向滑轮，可以自由移动。 | 2 | 张 |
| 12 | 互动康复训练系统（多感官训练系统） | 适用感官失调的儿童在康复师的指导下以游戏的方式进行视觉、听觉、触觉、嗅觉等感官的综合训练。 - 多感官配套投射系统1套 - 投影仪1台 亮度：≥2800流明，标准分辨率：不低于1024×768。 - 电动投影幕1个，≥84英寸。 2）多感官声音感知训练系统1套 2.1）≥43英寸大屏幕液晶触摸屏1个， 2.2）含动物、交通、自然、乐器、日常生活五类及以上声音感知训练模块； 3）多感官互动训练系统硬件1套 3.1）控制系统1台：中文操作系统 3.2）液晶显示器1台，≥21.5英寸 3.3）无线键鼠1套 3.4）HDMI延长线1套 3.5）USB延长线1套 3.6）VGA延长线1套； 4）多感官互动训练系统软件1套 4.1）系统应用Kinect交互体感技术，通过识别肢体关节动作、人体骨骼状态、平衡、人体成像等多形态数据信息，来驱动系统虚拟情景训练和交互，实现了更加丰富、多样、准确的应用情景。 4.2）采用精准的人脸识别系统，来应对复杂环境的玩家身份甄选，排除外在环境多人物的信息干扰，实现精准的人物定位跟踪和识别，同时将人脸信息作为用户的身份认证标识，实现了更加便捷、快速的用户筛选过程，简化训练流程，提高运行效率。 4.3）提供丰富的情景训练内容，包含注意力训练游戏、记忆力、数的能力、思维能力、运动能力、感知能力、主题情景训练（合计19个以上训练游戏）。针对训练内容，提供了自定义的时间设置和难度设置，更大程度上的满足不同年龄、能力阶段上的差异化需求。 4.4）实现了多模式的互动情景训练（适应症、能力、主题、课程等），系统提供多种适应症（脑瘫、孤独症、智力障碍等）、针对性的能力（注意、记忆等6个以上能力维度）、个性化的课程（可自主编辑满足不同需求的定制内容）、内置主题的多模式的训练方案。 4.5）系统提供本地化用户信息，提供用户信息的采集和管理，采用加密的人脸信息作为用户身份标识数据； 4.6）系统提供用户训练记录的存储，同时提供同一用户单训练历史记录的信息对比，有利于对用户训练成效的跟踪分析； 5）泡泡管2根 5.1）尺寸：一高一矮，长：2米以上、1.8米以上，直径：15CM以上 5.2）管内可产生泡泡、灯光颜色可变换 5.3）材质：亚克力防碎 6）泡泡管固定架1套 6.1）木底板外包防破裂环保PU 6.2）固定泡泡管 7）动感彩轮1个 7.1）产品组成：面板、电源开关键、话筒模块、触摸面板、发光按钮、无线接收装置。 7.2）外形尺寸：115L×67W×10cm±20% 7.3）控制按钮：可以通过按钮控制动感彩轮的图案、音效、颜色、速度、播放/暂停 7.4）触摸面板： 7.4.1）模式调节：可以调节面板的形状，颜色，设置面板在形状和颜色之间滚动 7.4.2）音量调节：增加或减少音量； 7.4.3）音响调节：打开或关闭音响效果； 7.4.4）触摸面板亮度调节：调节触摸面板显示亮度； 7.4.5）面板亮度调节：调节触摸面板显示亮度； 7.4.6）锁调节：锁定和解锁触摸面板的亮度显示； 7.4.7）统计模块：可查看面板上按下按钮的次数以及面板使用的时间。 8）声光墙面板1个 8.1）无线接收装置。 8.2）外形尺寸：115L×67W×10cm±20% 8.3）控制按钮：可以通过按钮控制声光墙面板的图案、颜色、音效 8.4）触摸面板： 8.4.1）模式调节：可以设置面板对声音的振幅和频率都做出反应，面板仅对声音的振幅做出反应，面板仅对声音的频率做出反应 8.4.2）音量调节 8.4.3）统计模块：可查看面板上按下按钮的次数以及面板使用的时间。 9）无尽深度灯镜1个 9.1）产品组成：面板、电源开关键、话筒模块、触摸面板、控制按钮、无线接收装置。 9.2）外形尺寸：115L×67W×10cm±20% 9.3）控制按钮：可以通过按钮控制无尽深度灯镜的形状、图案、颜色、速度、播放/暂停按钮 9.4）触摸式面板： 9.4.1）模式调节：调节面板的形状，图案，颜色或速度，设置面板在形状，图案和颜色之间滚动 9.4.2）统计模块：可查看面板上按下按钮的次数以及面板使用的时间。 10）颜色转换控制面板1个 10.1）产品组成：面板、电源开关键、话筒模块、触摸面板、控制按钮、无线接收装置（提供质量检验机构出具的检验报告予以佐证）。 10.2）外形尺寸：115L×67W×10cm±20% 10.3）#控制按钮：可以通过按钮控制颜色转换控制面板的颜色、图案、色调、亮度（提供质量检验机构出具的检验报告予以佐证） 10.4）触摸面板： 10.4.1）#模式调节：调节面板的形状、颜色，面板在形状和颜色之间滚动（提供质量检验机构出具的检验报告予以佐证） 10.4.2）音量调节：增加或减少音量； 10.4.3）音响调节：打开或关闭音响效果； 10.4.4）触摸面板亮度调节：调节触摸面板显示亮度； 10.4.5）面板亮度调节：调节触摸面板显示亮度； 10.4.6）锁调节：锁定和解锁触摸面板的亮度显示； 10.4.7）#统计模块（提供质量检验机构出具的检验报告予以佐证）：可查看面板上按下按钮的次数以及面板使用的时间。 11）引导性协调训练器1个 11.1）尺寸95cm×64cm×10cm±20%，间隔时间速度可调，有时间记忆功能和倒记次数 11.2）不但能刺激听觉，也可有操控环境的满足感,训练手眼协调。 12）彩光地毯1个 12.1）当压力踏上地毯，光纤条的亮光亮起来，离开后熄灭；当再踏上地毯时，亮光颜色变化 12.2）可鼓励学生以走、爬、滚或其他方式进行，以达到刺激的目的 12.3）亮光颜色的控制，可由学生自己来控制 12.4）包含：彩光地毯 1组、灯光源主机 1组 12.5）尺寸：130×130cm±20% 12.6）可无线接受无线说话方块的颜色控制 12.7）内置无线接收装置 13）无线说话方块1套 13.1）#由无线说话方块和LED光带组成（提供质量检验机构出具的检验报告予以佐证） 13.2）无线LED光带≥20米 13.3）电源参数：9V电池 13.4）可以添加图片，符号或照片促进颜色识别。具有自录音功能，儿童可以录制自己的声音。 13.5）#在无线说话方块和LED光带距离≤30米的情况下，当无线说话方块每翻转一面，光带在2秒内即变换一种颜色，总共有红、绿、等六种颜色。（提供质量检验机构出具的检验报告予以佐证） 13.6）可无线遥控LED光带的颜色变换。 14）彩像投射机1台 14.1）连底座（含托架） 14.2）配5张以上效果轮盘，（海洋、天空、陆地、红色魔幻、蓝与绿主题） 14.3）提供有特色的主题视觉效果，也能刺激凝视远景，目光追踪转动的彩像 15）幻彩光纤灯源1个 15.1）灯座，LED光源发生，产生四色光源（红、黄、兰、绿） 16）幻彩光纤帘1套 16.1）多条透明光纤组成，光纤能转变不同颜色的彩光，配合电源使用，长度：≥2米。 16.2）可进行长短、多少、颜色辨别的学习活动 17）触觉套装1套 17.1）成套工具包(包括：触觉识别教具1套，触觉球3个，平衡触觉垫1个,振动枕1个，触觉刷1套，振动软棒1套。) 17.2）触觉训练、检查工具包。 18）嗅觉套装1套 18.1）成套工具包(包括：水果香味盒30种、植物香油9种、香精球6个，香熏发生器1台、香熏枕2个、食物认知卡片1套) 18.2）嗅觉训练、检查工具包 19）幻彩波波1套 19.1）尺寸145×145×72.5cm±20% 海洋球池，配置1500个透明波波球，底座灯光可变换（红、黄、兰、绿）。 19.2）感受身体与胶波的接触，教师可与智障儿童一起玩寻宝游戏。 20）软垫梯级1套 20.1）级梯，采用发泡的密度内材，外包覆抗破裂PU或PVC，尺寸：145cm×45cm×72.5cm±20%。 20.2）上下楼梯训练 | 1 | 套 |
|  |  | 21）幻彩镜球1个 21.1）直径约30cm 21.2）不同色彩的变换； 22）彩光LED球1个 22.1）电源参数：220V、50Hz 22.2）直径约15cm 22.3）能吸引儿童注意远方转动的影象，提高学生专注能力； 23）彩转射灯1个 23.1）电源参数：220V、50Hz 23.2）四种色彩的变换，引导、训练视觉功能； 24）声控闪灯1个 24.1）电源参数：220V、50Hz 24.2）功率：150MW 24.3）含1个声控装置 声控装置光源 24.4）有助提高儿童视、听觉配合手眼协调的学习。同时，儿童亦可透过活动，理解因果关、光暗与快慢概念； 25）豆袋1个 25.1）尺寸直径90cm，高90cm，±20% 25.2）材质：麻布 25.3）以帮助大脑麻痹的学生，调节身体姿势，令他们感到舒适及松驰； 26）装饰部分1项 27.1）专业地垫及低墙垫：根据现场设计，包含专业曲型地垫(厚5CM)、专业低墙垫、曲型褥垫、挡边垫等，现场设计，采用高密度海绵内材外包防破裂环保PU ，墙垫带木底板，提供保护作用，让其感到舒适、放松。 27.2）天花专业配置 ：根据现场施工、制作、安装。轻钢龙骨基础，石膏板封面，顶面涂料用立邦品牌系列，具有防潮功能。 27.3）地板：PVC或强化复合地板厚度不低于2mm，防滑，防潮、耐磨 27.4）控制台、插座安装等：开关盒接线盒，各电器设备电源控制开关及电线、电缆等安装，集成控制各项设备，漏电保护 27.5）多感官控制柜：根据现场定制，中央控制台：上面放置各设备控制器，专业音响的功放等；包括：开关盒接线盒，各电器设备电源控制开关等 27.6）墙面专业配套：墙面线管布置及涂料（立邦以上极别），防潮； 28）移动式情景互动训练系统 28.1）移动式情景互动训练系统采用先进的计算机视觉技术、身体移动跟踪软件及投影显示技术，营造互动式虚拟环境和丰富多彩的训练场景，让儿童置身于特定情境中，使现实空间变成一个充满乐趣的虚拟互动环境，儿童通过踢、走、跑、跳等运动形式与投影产生互动，激发儿童的兴趣和好奇心，让儿童在游戏中探索学习，增强前庭觉发育，本体感觉输入，循序渐进的提高认知、社交、感知、运动等多项能力，寓教于乐。 28.2）应用可升降式投影技术，投影高度及面积可自定义调节并自动校准各项参数，不受使用场景限制。 28.3）支持桌面、地面投影两种训练模式，满足差异化个体需求。 28.4）提供感知、注意、社交、运动、协调、情绪纾解六大康复训练功能，共包含30种虚拟情景训练游戏。 28.5）提供智能评估功能，涵盖注意力、感知、运动协调、社交4大功能模块，共7个游戏评测内容，综合评测儿童当前综合能力水平，为训练提供科学依据。 28.6）针对孤独症儿童核心障碍点设计多人互动模式，引导儿童融入社交互动的情景中，让儿童在游戏中明白竞争、合作、互动的含义，提高其社会交往能力。 28.13）提供一键式智能推荐功能，针对评测结果，一键进入与用户能力匹配的康复训练游戏。 28.7）采用循序渐进的训练模式，根据认知发展规律及特殊儿童身心特点将训练游戏划分为5个不同难度等级，给予儿童阶段式康复训练。 28.8）呈现可视化评估、训练成绩报告，对用户的康复进程全程动态监控，对比分析训练前后效果，为训练方案的制定及优化提供客观依据。 28.9）营造互动式虚拟现实三维游戏场景，使儿童置身于充满乐趣的虚拟互动环境中，沉浸式教学。 |  | 套 |
| 13 | 孤独评估系统（自闭症与多动干预系统） | 1）外形尺寸（长×宽×高）：1200mm×700mm×750mm±20% 2）系统提供了系统说明、情绪调节、行为干预、记录查询四大功能模块。系统说明模块详述系统的设计原理以及使用操作说明；情绪调节模块利用直接的视听刺激或间接的情绪调节方法学习，诱导儿童对其自身的情绪作出正确的调节，以提高其环境适应能力以及其他综合能力，进而改善患儿的学习能力；行为干预模块同样通过行为的教学模拟，结合多媒体的趣味呈现，诱导其学习良好的行为，形成良好的习惯；记录查询模块用于存储受训儿童的相关训练信息，便于治疗师了解训练进度，分析其干预效果。 3）系统说明：使用说明、系统的操作指示。 4）可进行记录查询：提供资料查询及资料修改两个功能。 5）可进行情绪调节： 6）视听渲染：根据音乐治疗及多感官刺激原理设计，通过音乐相关属性调节相应的神经兴奋性，利用虚拟的视觉画面刺激及双屏的视觉交叉原理设计，激发大脑皮层的开发，诱导其进行联想、学习，从而调整使用者的情绪及状态。 7）情绪体验：利用卡通组图，设计不同的场景，教予儿童在相应场景下的不同情绪体验。 8）表情识别：采用现实及卡通人物表情呈现的形式，让儿童识别不同的表情以及其对应的情绪，为儿童培养社会交往能力打下基础。 9）绘画治疗：缓解压力，释放情绪。在心理咨询中，也常可通过绘画内容的解读，来分析来访者的情绪及心境。提供一个绘画减压的平台，作为治疗师评估其情绪状况的辅助标准之一。 10）减压游戏：设计轻松愉快的减压游戏，利用多媒体的技术，游戏结合舒缓的音乐，缓解儿童紧张、焦虑的情绪，增加训练的趣味性，提高儿童对训练的依从性，达到理想的康复效果。 11）行为干预：行为干预分为三大训练模块，包括基本自理、行为纠正、情景模拟。 11.1）基本自理：行为与学习障碍的儿童表现为不同程度的自理能力缺陷，需要进行相应的自理能力的培养。因此我们以基本的认知功能为核心，通过对日常物品的功能、特征的归类、匹配训练，提升儿童对日常事物形成概念、分类、比较等的能力。从而能识别自身的行为以及使用日常物品，恢复其控制自身行为的能力。 11.2）行为纠正：通过不同的社交场景主题，如打招呼、道歉、感谢别人等，教会患儿不同情景中恰当的交往行为，使患儿能够分辨正确与错误的社交行为，提高患儿的社交能力。 11.3）情景模拟：利用计算机多媒体的3D呈现技术，模拟现实场景，让患儿找出不恰当的行为，以形成正确的交往观及良好的行为习惯。 | 1 | 套 |
| 14 | 运动训练器械（Bobath球） | 1）外形尺寸（直径）：≥Φ740mm 2）用于脑瘫患儿的缓解肌痉挛、进行平衡能力、反射调节能力训练。 3）材质塑胶 | 1 | 个 |
| 15 | 运动训练器械（体操棒） | - 外形尺寸（长×宽×高）：400mm×400mm×1020mm±20% 2）体操棒外形尺寸（直径×高度）：φ28mm×995mm±20%，数量5根 3）抛接球直径及数量：≥φ250mm，4个 4）通过带棒做操和抛接球活动，改善上肢活动范围，提高肢体协调控制能力及平衡能力。 5）主要采用实木、海绵、布料等。 | 1 | 套 |
| 16 | 运动训练器械（平衡板） | 用于平衡及协调功能的训练。 - 外形尺寸（长×宽×高）：800mm×600mm×90mm±20% 2）面板摆动角度：-17°～+17° 3）额定承载：2000N 4）供单人使用 5）材质：实木。 | 1 | 个 |
| 17 | 多媒体感官康复训练设备（儿童感统训练设备） | 1）多功能感觉统合综合训练架（秋千架）1套 1.1）为多功能的专项训练及统合训练的载体。 1.2）配置不同产品可以适合各年龄阶段的儿童进行感觉统合训练。 1.3）可同时拾配两个或两个以上的秋千使用，进行多人训练。 1.4）规格：2800*1800*2400mm±20%； 1.5）配置不少于9个不锈钢吊环，每个吊环载重不少于200KG； 1.6）训练架整体载重不少于500kg； 1.7）产品主立柱外框配有环保软包； 1.8）钢架脚板保护垫：厚度不小于4.5CM；PU皮革和EPE高分子发泡棉； 1.9）符合于JY 0001-2003教学仪器设备产品一般质量要求。 2）计数蓝板1套 2.1）功能：单独使用时，可模仿投篮运动，锻炼大肌肉群肌力，身体运动企划能力及大肌肉群肌力；与秋千配合时，可进行视知觉、听知觉及前庭和本体觉的统整训练。投中发出激励的音乐。 2.2）木质电子箱1件； 2.3）阻燃材料软包保护套1件； 2.4）输入电压:220VAC 工作电压:12VDC。； 2.5）额定功率：小于40W； 2.6）篮筐1个； 2.7）皮球1个； 2.8）尺寸：篮板：定制 2.9）产品有两种模式≥20种声音切换。 3）前庭平衡觉转动训练器1套 3.1）配合秋千架使用，可进行旋转加速度和综合加速度失调的前庭平衡专项训练。 3.2）通过转动，刺激前庭感受器。 3.3）通过抱紧器械，使肌肉收缩，刺激本体感受器。 3.4）规格：ø600*800mm±20%； 3.5）材质：外层：PU皮革，软体：EPE高分子发泡棉；主体：≥18MM多层板； 3.6）配安全保护腰带一条； 3.7）安全载重≥80kg。 4）前庭平衡觉垂直训练器1套 4.1）配合秋千架使用，可进行水平加速度和综合加速度失调的前庭平衡专项训练。 4.2）通过摆动，实现身体位置的快速变化，刺激前庭感觉器。 4.3）通过抱紧器械，使肌肉收缩，刺激本体感受器。 4.4）规格：ø200*1000mm±20%； 4.5）材质：外层：PU皮革，软体：EPE高分子发泡棉；主体：≥18MM多层板； 4.6）安全载重≥80kg。 5）前庭平衡觉综合训练器1套 5.1）配合秋千架使用，可进行水平加速度和综合加速度失调的前庭平衡专项训练。围栏设计可适合0至7岁不同年龄段儿童使用。 5.2）通过悠荡，使身体迅速变换空间位置，刺激本体感受器。 5.3）通过绷直身体，使肌肉收缩，刺激本体感受器。 5.4）前后摇摆秋千，可在秋千上躺卧、俯卧、坐或站立等变化不同的姿势。秋千可配置活动软垫围栏，适合幼儿及严重身体控制障碍者使用。俯卧时可强化胸部以及腹部刺激，可为触觉感官失调儿童提供更舒适的触觉舒缓感觉，前庭系统的感觉输入强烈而多样，对平衡感及身体形象的建立帮助很大。 5.5）规格：1200*650mmm±20%； 5.6）材质：外层：PU皮革，软体：EPE高分子发泡棉和海绵组成；主体：≥18mm多层板。 5.7）2kn安全扣2个； 5.8）安全载重≥80kg。 6）秋千升降吊绳套件4套 6.1）功能：方便更换不同功能的秋千及随意升降高度，以配合不同程度的游戏者。 6.2）规格：≥1500mm长； 6.3）承重量≥200公斤； 6.4）ø10mm安全绳，不锈钢挂圈，专业升降器； 6.5）2kn安全扣1个。 7）秋千旋转吊绳套件1套 7.1）功能：配合同心轴旋转秋千使用。 7.2）规格：≥1500mm长； 7.3）承重量≥200公斤； 7.4）≥ø10mm安全绳，不锈钢挂圈； 7.5）2kn安全扣1个。 8）平衡保持引导式训练系统（前庭平衡训练板）1套 8.1）功能：促进身体左右双侧的平衡，增进动作计划与整体协调能力，帮助儿童了解身体重心的移动关系。 8.2）尺寸：600*250*200mm±20%； 8.3）材质：木质； 8.4）工作电压:DC12V 8.5）额定功率：不大于25W； 8.6）具有无线充电功能，充满电后待机时间不少于1个月； 8.7）承重：不小于80KG； 8.8）嵌入式软件（平衡保持引导式训练系统）功能如下： 8.8.1）音量大小调节：可以通过“音量+”和“音量-”对设备音量大小调节，从“音量最小”到“音量最大”都具有语音播报功能； 8.8.2）模式切换：可以通过“模式”键进行模式切换，从模式一到模式四循环切换； 8.8.3）音乐下载：可以通USB口更换设备的语音和音乐。 8.8.4）模式一：左右摇摆演奏模式； 8.8.5）模式二：左右摇摆升级模式：五级训练难度：每升一级，设备给予不同的激励声音或音乐，并进行不同的灯光闪烁激励； 8.8.6）模式三：平衡保持升级模式：七级训练难度：每级的时间间隔依次增加。如果未保持住平衡，触碰到了左右极限位置，前面累积的难度会降低一档，且伴有音效提示； 8.8.7）模式四：平衡保持灯光模式：灯光激励规则：可以通过灯光来激励训练者的平衡功能保持能力： 9）前庭本体统合训练器1套 9.1）功能：遮住双眼通过感应地垫，触摸墙面游戏箱，注入游戏元素：训练模式和引导模式及闯关模式增强儿童兴趣，在游戏中使儿童感知自身身体各部位所处的位置，肢体运动方式、方向、幅度、速度等，训练儿童本体感觉功能。 9.2）规格：垫子3000*1000*50mm，游戏箱900*600*120mm； 9.3）工作电压：AC220V； 9.4）产品有四种模式，训练模式、引导模式、计时模式及倒计时模式； 9.5）功率：35W； 9.6）语音及音乐下载接口一个； 9.7）音源类别：≥3类，音源数量：≥9种； 9.8）支持USB热插拔，音乐可更换； 9.9）操控屏一张：≥4.3英寸电容触摸屏，可进行音量加/减，模式加/减调节； 9.10）外置程序升级口一个； | 1 | 套 |
|  |  | 10）七件套攀爬组合（带电子）1套 10.1）功能：配合由导师控制的导引目标，可为不同程度感统失调儿童提供多元化及具挑战性的运动觉训练。 10.2）4款不同攀爬器材共同组成的立体攀爬组件； 10.3）整套器材包括木框、魔术黏贴背板绳梯（2套）、魔术黏贴背板木梯（2套）、攀岩墙（1套），软垫尼龙带织网（2套） 10.4）规格：3000*1800*2650mm±20%； 10.5）输入电压:220VAC工作电压:12VDC； 10.6）额定功率：小于35W； 10.7）产品有八种模式共≥64种声音切换； 10.8）单款攀爬器材承重：≥120kg； 10.9）本产品主体由高强度优质钢材装配而成，承重能力优良，表面处理采用喷塑高温附着技术。 10.10）主控箱： 10.10.1）可查询攀爬到达时间； 10.10.2）材质： ABS与PMMA复合材料，工艺：一体成型，表面无油漆，安全环保； 10.10.3）规格：550*400*70mm±20%； 10.10.4）支持USB热插拔，音乐可更换； 10.10.5）外置程序升级口一个； 11）训练保护垫2套 11.1）功能：对康复运动过程中起保护作用；可以释放肌肉的过度紧张，伸展并活化全身肌肉，对本体感的形成帮助很大。 11.2）规格：1200*1400*100mm±20% 11.3）材质：外层：优质环保布料，软体：EPE高分子发泡棉； 12）鳄鱼球池1套 12.1）适用人群：触觉敏感度不足，自闭症，身体协调不良，多动症。 12.2）功能：球池不但有触觉强化的作用，对前庭体系、身体协调、固有前庭平衡能力，都有很大帮助；对脑干部肌能强化的效果最佳。 12.3）楼梯：优质木材造型，全方位软包保护，表面高级PU皮。 12.4）斜坡：优质木材造型，全方位软包保护，表面高级PU皮。 12.5）扶手：优质木材造型，全方位软包保护，表面高级PU皮，UV卡通图案。 12.6）外观似鳄鱼形状； 12.7）规格：2400*1200*900mm±20%； 12.8）最大承重60kg； 12.9）波波球池：球池底部铺有软垫，池内装高品质彩色波波球。 13）智能触觉配对游戏组1套 13.1）功能：大小触盘有不同配对触点、刺激儿童皮肤接收器，可以锻炼儿童手脚配合能力，提升幼儿触觉强度的刺激，增加幼儿自信心的勇气及本体觉空间方位判断的能力，通过游戏化功能可锻炼儿童的感知能力和辨别能力。 13.2）配置：手部智能游戏板一个，脚部功能触觉模块六块及眼罩一个； 13.3）手部智能游戏板：260*140*42MM±20%； 13.4）脚部功能触觉模块：1200*800*50mm±20%； 13.5）工作电压：12VDC； 13.6）额定功率：小于40W； 13.7）产品共4种模式：触觉感知模式，触觉配对训练模式，触觉配对测试模式及触觉分级模式； 13.8）支持USB热插拔，音乐可更换； 13.9）外置程序升级口一个； 13.10）一键式智能控制设备的开/关，智能及美观； 13.11）操控屏一张：≥4.3英寸电容触摸屏，可进行音量加/减，模式加/减调节； 14）互动式智能蹦床1套 14.1）功能：增强平衡、空间定向和重力感知，强化前庭-听觉-视觉整合，提升视觉追踪和动作计划能力，改善听觉过滤和专注力，增强肌肉力量、关节感知和动作精准度，通过趣味性降低训练抗拒，改善情绪管理。 14.2）主体木结构+EPE高分子发泡棉+表面PU皮； 14.3）规格：蹦床1000mm*1000mm*250mm±20%；显示面板：900*600*120mm±20%; 14.4）承重：不小于 100kg。 14.5）LED数码显示，具有计分及显示功能； 14.6）工作电压：AC220V； 14.7）功率：小于40W。 14.8）语音及音乐下载接口一个；导师可以根据训练项目编辑和更换语音及音乐。 15）视觉注意力训练模块1套 15.1）功能：本产品训练的儿童的视觉及注意力，包括视觉分辩、视觉记忆、视觉追踪。可改善儿童持续性记忆力的训练、选择型注意力的训练和分配型注意力的训练。 15.2）材质： ABS与PMMA复合材料。配件：不少于8张亚克力舒尔特训练卡片； 15.3）工艺：一体成型，表面无油漆，安全环保。 15.4）本体：550*400*70mm±20%； 15.5）操作控制面板采用7''触摸LCD液晶屏；训练面板采用12'触摸屏； 15.6）自动识别卡片功能，当插舒尔特训练卡片，设备智能识别该卡片。 15.7）训练面板采用多点触摸控制；LED多点显示，可显示矩阵数为：3*3；4*4；5*5； 15.8）音频输出方式：2.1声道； 15.9）功率：小于50W； 15.10）输入电压：220VAC； 15.11）信噪比：大于85DB； 15.12）产品有四种训练模式，分别是：视觉追踪引导模式、视觉追踪训练模式、注意力训练引导模式、注意力训练测试模式。 15.13）每种模式下的背景音乐可选，以满足不同使用者的需要。背景音乐数量：6种； 15.14）视觉追踪引导模式下具有≥6种难度可调；注意力训练测试模式具有计时和倒计时功能； 15.15）注意力训练引导模式和注意力训练测试模式中具有不少于3个层级的功能，每一个层级需插入一张舒尔特训练卡片，可提供6张舒尔特训练卡片进行训练使用。 16）视觉创意几何拼板1套 16.1）功能：训练儿童的认知能力，开发智力。用柔软的拼图触感来强化儿童的手掌抓握能力，促进触觉信息的调试。可以双人训练，增加互动交流，对人际关系的强化也有帮助。适用人群：触觉敏感过度，自闭症。 16.2）背板：优质木材+金属板，EPE高分子发泡棉+表面PU皮。 16.3）拼图软件：主体采用EPE高分子发泡棉造型，内部嵌有高强力磁钢，表面荧光布，在适当的光线下会自发光，手感舒适，色彩柔和； 16.4）尺寸：2000*1000*35mm±20%。 17）数字积木1套 17.1）用于幼儿教学，打破传统木质积木教学的理念，软体积木在儿童活动中起到重要的保护作用，积木上不同的数字促进儿童的认知能力 17.2）积木上分别有不同数字； 17.3）尺寸：250*250*250mm*12PCS±20%； 17.4）材质：外层：PU皮革，软体：EPE高分子发泡材料组成。 18）豆袋1套 18.1）功能：放松神经、舒缓情绪。 18.2）规格：ø900*900mm±20%； 18.3）材质：外层：PU皮，软体：EPE高分子发泡棉； 19）音乐体感摇摆椅1套 19.1）功能：摇摆功能设计，刺激前庭觉的发展，并体验安全和完全放松，低音振动提供触觉刺激，低音声学声音会引起人体共鸣感，与人体骨骼、肌肉、神经经络、血液、细胞等固有生物波产生同频谐振，促进新陈代谢，提高机体免疫力和自愈能力。 19.2）设备由两部份组成，体感摇摆椅和声音座椅，两者通过电缆连接； 19.3）输入电压：220VAC；工作电压：12VDC； 19.4）额定功率：小于50W； 19.5）体感摇摆椅：1000*660*1500mm±20%； 19.6）声音座椅：460*460*460mm±20%； 19.7）可以选择打开/关闭振动； 19.8）支持USB热插拔，音乐可更换； 19.9）外置程序升级口一个； 19.10）一键式智能控制设备的开/关，智能及美观； 19.11）操控屏一张：≥4.3英寸电容触摸屏，可进行音量加/减，模式加/减调节等控制； 19.12）接受无线控制设备的控制； 19.13）材质：内层优质木材，外层环保PE皮革； 20）大笼球1个 20.1）功能：适合孩子进行球上运动，躺、坐、卧、趴…等。提供前庭刺激，加强平衡能力，也适合大人进行球上健身运动。 适于推、拍、滚的大型体能球具。 20.2）规格：≥ø900mm 21）凸点笼球1个 21.1）功能：适合孩子进行球上运动，躺、坐、卧、趴…等。提供前庭刺激，加强平衡能力，也适合大人进行球上健身运动。 适于推、拍、滚的大型体能球具。 21.2）规格：≥ø850mm。 22）花生球1个 22.1）功能：学生用来进行触觉训练，同时可以进行传递本体觉训练； 22.2）材质：环保塑料； 22.3）规格：≥ø400*800mm。 |  | 套 |
|  |  | 23）羊角球组合1个 23.1）功能:可进行下肢力度训练，也可以进行本体觉训练； 23.2）材质：环保塑料； 23.3）尺寸：ø450mm、ø550mm的羊角球各一个； 23.4）颜色：黄色、绿色 24）1/4圆1套 24.1）功能：孩子可根据不同摆放形式去锻炼；通过摇摆、攀爬、盲走等训练前庭及平衡感。 24.2）规格：1330*420mm±20%； 24.3）材质：PP塑料塑料； 24.4）内含：平衡条≥8根，塑料盖片≥8个，铁螺丝螺母≥66个，铁片≥16片，扳手≥1个，黄杠≥20根，黄螺母≥40个。 25）40mm厚纯色墙垫32平方 25.1）功能：保护与整体环境装饰作用，环保软体和高级木材组合墙垫制作，除可减轻墙垫厚度及重量；亦确保游戏者的安全外，更同时可保护游戏者的安全。 25.2）规格：1200*800*40mm±20%； 25.3）材质：外层：PU皮革（或PVC布），软体：EPE高分子发泡棉。 26）50mm厚纯色地垫40平方 26.1）功能：保护与整体环境装饰作用，组合地垫采用弹度材质制作，除可减轻地垫厚度及重量；亦确保游戏者的安全外，更同时可保护游戏者在地垫上跑动的稳定。每张地垫采用底层魔术贴拼贴。 26.2）规格：1000*1000*50mm±20%； 26.3）材质：外层：PU皮革（或PVC布），软体：EPE高分子发泡棉。 27）造型吊顶40平方 27.1）功能：营造良好的空间氛围，增强和丰富良好的视觉感官。 27.2）整体石膏板造型吊顶设计与施工； 27.3）吊顶表面乳胶漆处理； 27.4）吊顶相关照明和氛围灯光效果及相关线路铺设。 28）墙面彩绘50平方 28.1）功能：营造良好的空间氛围，增强和丰富良好的视觉感官，提升训练室的整全性和趣味性，打造一个适合儿童开展相关训练的完善空间。 |  | 套 |
| 18 | PT凳 | - 外形尺寸（直径×高）：Φ600mm×（420～560）mm±20% 2) 带液压油缸，360°旋转 3) 额定承载：≥2000N 4) 凳面高度可调，方便康复师使用。 5) 凳体底部设计有万向滑轮，可以自由移动。 用于康复师进行手法治疗时可移动的坐具 | 2 | 张 |
| 19 | 运动训练器械（楔形板） | 1）外形尺寸（长×宽×高）：370mm×310mm×110mm±20%； 2）矫正板角度调节范围：5档15°、25°、30°、35°、40°； 3）矫正板高度调节范围：110mm～210mm； 4）踏板安全工作载荷：≥100㎏。 用于对踝关节进行矫正训练。 | 1 | 个 |
| 20 | 运动训练器械（立式踏踩器） | 1) 外形尺寸（长×宽×高）：750mm×556mm×995mm±20% 2) 两扶手中心距离：450mm 3) 上扶手高端中心离地高度：825mm 4) 下扶手高端中心离地高度：680mm 5) 两踏脚板中心距离：160mm 6) 油缸的工作行程：≥60mm 7) 额定承载：≥1200N 8) 油缸阻力≥12档可调 用于对脚部（及腿部）肌肉力量进行训练，使训练者下肢力量得到加强或者恢复。 | 1 | 个 |
| 21 | 腋杖 | 1）功能：水平腋托,铝合金材质，高度9档可调，免安装，辅助前行； 2）规格：中号腋拐：113-134CM可调节；净重：1.0KG每对，适合1.54-1.79M身高人士； 3）以 GB/T 19545.2-2009《单臂操作助行器要求和试验方法第 2 部分：腋拐》国家标准，作为设计生产的参照标准，其结构特点如下： 3.1）主架：采用高强度铝合金材质，脚管和握把可调高低，主管管壁厚度≥0.8MM， 脚管和伸缩管管壁厚度≥0.8MM； 3.2）腋托和手托：采用加厚EVA材质，防滑、防过敏，舒适，无异味； 3.3）脚垫：加厚加大橡胶脚垫，脚垫里面有铁垫片防止穿透脚垫，耐用，防滑。 | 2 | 副 |
| 22 | 手杖（四脚拐） | 1）材质：铝合金 2）调节高度：≥10档伸缩(65-88厘米) 3）适用身高：140-190厘米 4）主架：采用铝合金管，下肢采用钢质管，高度可调节； 5）脚架：采用钢质管与底板焊接成型，四支脚着地结构，配橡胶防滑脚垫，安全可靠； 6）把手：采用高密度泡沫塑料，防滑、舒适； | 1 | 支 |
| 23 | PT凳 | 1) 外形尺寸（直径×高）：Φ600mm×（420～560）mm±20% 2) 带液压油缸，360°旋转 3) 额定承载：≥2000N 4) 凳面高度可调，方便康复师使用。 5) 凳体底部设计有万向滑轮，可以自由移动。 | 2 | 张 |
| 24 | 姿势矫正镜 | 1）外形尺寸：850mm×670mm×1900mm±20% 2）镜面玻璃厚度：≥5mm 用于各种姿势或表情的矫正训练。 | 1 | 面 |
| 25 | 压力波治疗仪 | 1）电源：～220V 50Hz 2）额定功率： 50VA 3）系统最大额定输出气体压力(无气囊状态)： 150mmHg±15mmHg 4）治疗时间范围：1~99 min，±1min； 5）压力显示单位： mmHg 6）噪音：≤55dB 7）循环时间设定范围：3-60秒 8）气压输出：双通道，每通道6气室 9）工作模式：≥2种工作模式，包括循环加压及间隔加压 10）每通道可单独设置压力 11）TPU材质气囊，可调尺寸 12）≥3档气囊尺寸可调，叠瓦气囊设计，保障治疗效果 13）通过对气囊的有序充放气，形成对局部静脉的阶梯压力，缓解四肢浮肿，促进血液循环。 | 1 | 台 |
| 26 | 排烟管道（艾灸排烟系统） | 1）输入功率 200W 2）额定电压 220V/可定制110V 3）进风口（单口） 直径：≥￠75MM 4）噪音 <55db 5）空载转速≥ 5800r/min 6）吸烟管长≥1.3m 7）单口风速≥23m/s 8）系统流量≥300m³/h 9）外形尺寸L425*W250*H410mm±20% 10）负压≥2000Pa 11）滤芯结构：逐级过滤 12）滤芯层数≥4 13）过滤精度0.03μm 14）滤净率≥99.97% 15）除味效果≥80% 16）≥10档风速调节 17）机身镀锌板 18）滤芯：3M滤纸+纳米复合碳 19）涡轮：耐疲劳铝合金 20）电机：无刷直流电机（连续24h运转，寿命≥4万个小时） | 2 | 套 |
| 27 | 工作桌（数字化智慧OT） | 1）外形尺寸（长×宽×高）：1005mm×910mm×1160mm±20% 2）升降柱升降行程：650mm 3）显示器翻转角度：0°～90° 4）使用人员高度范围：1200mm～1900mm 5）训练时间设定范围：5 min～45 min 6）输入功率：350W 7）多点触摸训练系统 ≥43英寸LED液晶屏 1台 8）电源电压：AC220 V，电源频率：50 Hz 9）中文操作系统，分辨率1920×1080 10）提供Brunnstrom评定量表、徒手肌力检查评估、MMSE评估、Berg平衡评定、简化Fugl-Meyer运动功能评定、精细运动功能评估等11种评估量表。 11）游戏化智慧评估，智能排序训练，测试平台包含：注意力(选择性注意，集中性注意，分配性注意)、记忆力(短时记忆，形象记忆，空间记忆)、空间知觉(视觉浏览，视觉追踪，镜像空间)、数的能力(数的认知，计数能力，运算能力)、上肢运动(运动控制，运动范围，双手协同)5大模块的智能化评估。 12）高级脑功能互动训练：训练平台包含注意力、记忆力、空间知觉、数的能力、分类认知、上肢运动、问题解决、日常生活、互动游戏、休闲益智等多功能训练模块。 13）丰富的精细运动控制、上肢大关节运动控制和认知、脑功能结合训练，能够提供丰富的动画显示、声音播放。 14）多人互动游戏，增加训练趣味性。 15）记录并可详细查看评估结果、训练结果报表，以可视化图表的形式，呈现更加直观。 16）错误题库记录各时间段分类模块下的错题，可进行错题再强化学习。 17）多功能用户管理模式：用户管理能管理多种角色的信息，可新增、删除、修改角色信息，设定不同权限，多重保护各个用户的个人资料。 | 1 | 套 |
| 28 | 运动训练器械（楔形板） | - 外形尺寸（长×宽×高）：370mm×310mm×110mm±20%； 2）矫正板角度调节范围：5档15°、25°、30°、35°、40°； 3）矫正板高度调节范围：110mm～210mm； 4）踏板安全工作载荷：≥100㎏。 5）适用于对踝关节进行矫正训练。 6）主要构件采用主要采用优质型钢等材质制造。 | 1 | 个 |
| 29 | 运动训练器械（肋木） | 1）外形尺寸（长×宽×高）：980mm×440mm×2220mm±20%； 2）肋木杠直径：φ32mm； 3）肋木杠间距：150mm； 4）肋木安全工作载荷：100㎏。 5）为受训者提供不同高度的上肢协调性运动训练。 6）主要构件采用优质型钢等材质制造。 | 1 | 个 |
| 30 | 运动训练器械（体操棒） | 1）外形尺寸（长×宽×高）：400mm×400mm×1020mm±20% 2）体操棒外形尺寸（直径×高度）：φ28mm×995mm，数量≥5根 3）抛接球直径及数量：≥φ250mm，4个 4）通过带棒做操和抛接球活动，改善上肢活动范围，提高肢体协调控制能力及平衡能力。 5）主要采用实木、海绵、布料等。 | 1 | 套 |
| 31 | 运动训练器械(墙拉力器) | 1）外形尺寸（长×宽×高）：630mm×200mm×1750mm±20% 2）拉力器套数：2套 3）配重块质量及数量：2kg/块，共12块 4）最大行程：1150mm 5）拉手额定承载：≥480N 6）绳索额定承载：≥720N 7）适用于对关节功能障碍患者进行康复训练。 8）主要构件采用优质型钢、尼龙绳、ABS等。 | 1 | 套 |
| 32 | 运动训练器械(训练用棍) | - 外形尺寸（长×宽×高）：400mm×400mm×1020mm±20% 2）体操棒外形尺寸（直径×高度）：φ28mm×995mm，数量5根 3）抛接球直径及数量：≥φ250mm，4个 4）通过带棒做操和抛接球活动，改善上肢活动范围，提高肢体协调控制能力及平衡能力。 5）主要采用实木、海绵、布料等。 | 2 | 套 |
| 33 | 手功能综合训练桌 | - 产品组成 1.1）日常生活能力训练桌由桌子本体及训练用附件组成。 1.2）训练用附件由基板及训练件组成，需要训练时，将基板插在桌面相应插槽内。（训练时可任选以下多款训练附件进行训练）。 1.2.1）拧瓶盖训练附件1套； 1.2.2）扭纽扣训练附件1套； 1.2.3）进食功能训练附件1套； 1.2.4）堆杯训练附件1套； 1.2.5）开关训练附件1套； 1.2.6）插座训练附件1套； 1.2.7）木插板训练附件1套； 1.2.8）套圈训练附件1套； 1.2.9）套彩盘训练附件1套； 1.2.10）笔和纸训练附件1套； 1.2.11）夹子训练附件1套； 1.2.12）餐盒、筷子训练附件1套； 1.2.13）拼图训练附件1套； 1.2.14）暗箱训练附件1套； 1.2.15）水龙头训练附件1套； 1.2.16）洗漱用品训练附件1套； 1.2.17）棋盘训练附件1套。 1.3）外形尺寸（推柱缩至最短）（长×宽×高）/mm：1200*1200*1000±20% 1.4）推柱升降行程/mm：≥300 1.5）桌面可调角度板旋转角度/mm：0°～35° 2）产品特性： 2.1）日常生活能力训练桌高度可调节，适应性强； 2.2）一机多用，可以同时满足4个使用者使用； 2.3）中间转台可以做360°旋转，方便交替训练平台，便于操作与训练； 2.4）配备17个训练附件模块，训练手、眼协调能力、手指抓握能力、上肢协调训练能力、手的精细功能训练、手部感觉训练、视觉空间训练等； 3）产品用途 产品适用人群：脑卒中、脑外伤、脑瘫、老年科、帕金森氏综合症等人群。 | 1 | 套 |
| 34 | 日常生活作业职业训练系统 | 1）可提供包括挤牙膏、拿杯子、ATM 存取款机操作、开汽车、开煤气炉、按压水龙头、开圆形门把手、开L形（竖形）门把手、拧瓶盖、操作电梯按键在内的不少于10种日常生活能力模拟训练模式 2）四大功能模块：单项日常生活动作训练、连续任务训练、互动游戏训练、评估量表 3）可以提供≥3种不同生活场景的连续训练：取款、泡咖啡、煮饺子 4）多种日常生活能力评定量表，包括Barthel量表、FIM功能独立性量表、手功能量表等 5）可以提供手眼协调训练、注意力训练、关节活动度训练、认知训练、协调性训练等 6）训练平台可以顺时针或逆时针完成360°任意旋转，实现不同训练模式的插件无缝切换 7）配≥21.5英寸高清触摸式显示屏，屏幕上下倾斜角度不小于-5°到5°可调，水平角度不小于-160°到160°可调 8）可自定义训练命题，通过对不同插件模块的组合，实现智能自动切换场景与训练内容 9）训练结果自动纪录，可进行训练前后对比 10）可以无障碍增加其他生活功能插件，训练软件对新增加的训练硬件留有开放接口并兼容 11）工作台可升降 12）产品整体尺寸（长×宽×高）：150cm×90cm×150cm±20% 13）控制系统配置不低于：内存4GB；硬盘256GB；21.5英寸屏幕 | 1 | 套 |
| 35 | OT综合训练工作台 | 1）侧板展开时外形尺寸（长×宽×高）：1840mm×1035mm×910mm±20% 2）侧板高度调节范围：345mm～735mm 3）侧板角度调节范围：0°～90° 4)工作台材质要求：ABS工程塑料 5）侧板高度可调，适合不同身高人群使用。 6）侧板可快速拆卸，节省存放空间。 7）配有带刹脚轮，方便移动。 8）≥12套训练器材组合搭配，可进行综合训练。 9）训练结束后各器具可整理、收集在柜中，节约放置空间。 10）适用于改善手指功能、提高眼手协调功能，训练感知能力及大脑对图形的识别能力，训练上肢稳定性、协调性，提高上肢日常活动能力。 | 1 | 套 |
| 36 | 重锤式手指肌力训练桌 | 1）外形尺寸（长×宽×高）：810mm×610mm×1100mm±20% 2）重锤质量：100g、200g、300g、500g 3）用于手指肌力训练和手指关节活动度训练。 | 1 | 张 |
| 37 | 运动训练器械(分指板) | 1）外形尺寸（长×宽×高）：222mm×222mm×30mm±20% 2）指板间距：26mm 3）防止和矫正手指屈肌痉挛或挛缩畸形。 | 1 | 个 |
| 38 | 运动训练器械(堆杯) | 1)外形尺寸：300mm×150mm×22mm±20%（不含杯子） 2)配9只杯子 3）适用于手指功能的感知、认知训练。 | 1 | 套 |
| 39 | 运动训练器械(手指阶梯) | 1）外形尺寸（长×宽×高）：295mm×120mm×450mm±20% 2）阶梯台阶距离：22mm 3）台阶数量10层 4）通过改善手指关节活动范围，训练手指主动运动的灵活性、协调性。 | 1 | 个 |
| 40 | 运动训练器械(手功能组合训练箱) | 1）产品组成：主要由木插棍、玻璃球、铁插棍、螺栓、螺母、握力圈、握力器、防盗扣、箱搭扣、模拟插头插座、锁搭扣及挂锁、台锁、窗插销、窗钩等14种训练用具组成。 2）外形尺寸（长×宽×高）：550mm×400mm×140mm±20% 3）木插棍外形尺寸及数量：（大:Φ26mm，3根）、（中：Φ18mm，4根）、（小：Φ13mm，5根） 4）玻璃球数量：大（4个）、中（5个）、小（5个） 5）铁插棍外形尺寸及数量：（大：Φ8mm×60mm）、（中：Φ6mm×60mm）、（小：Φ4mm×60mm），各21个 6）螺栓外形尺寸及数量：M8×40（5只）、M6×40（3只） 7）螺母外形尺寸及数量：M8（6只）、M6（6只） 8）适用于眼、手协调功能训练。 | 1 | 套 |
| 41 | 运动训练器械(套彩盘) | 1）外形尺寸（长×宽×高）：800mm×170mm×720mm±20% 2）立柱直径：φ28mm 3）配三角木块、正方形木块、圆板木块各4个 4）训练受训者眼、手协调功能及感知、认知功能，还可做改善上肢关节活动度的作业训练。 | 1 | 套 |
| 42 | 运动训练器械(套圈) | 1）外形尺寸（直径×高度）：φ280mm×470mm±20% 2）立杆直径：φ40mm 3）受训者眼、手协调功能。 | 1 | 套 |
| 43 | 运动训练器械(套圈) | 1）外形尺寸（长×宽×高）：500mm×420mm×170mm±20% 2）木棍直径：φ30mm 3）套圈绳数量：≥9个 4）适用于眼与手的协调功能训练。 | 1 | 套 |
| 44 | OT工作桌 | - 外形尺寸（长×宽×高）：1200mm×800mm×605mm±20% 2）桌面升降范围：605～845mm 3）桌面尺寸（长×宽）：1200mm×800mm±20% 4）手柄转动力矩：≤10N•m 5）桌面高度可调，适合不同身高人群使用。 6）配模拟作业工具，可进行手工作业训练。 7）作业训练用桌，桌面高度可按需进行调节 8）配备模拟作业工具一套。 9）配备智能体感OT球 9.1）物理治疗与可视化游戏相结合：系统包含6个训练游戏，将临床物理治疗融入至趣味游戏当中，生动有趣，相比单一的临床康复训练更能激发训练者的新鲜感与积极性。 9.2）#通过挤压或滚动压力传感球，无线实时反馈信号至软件。（提供质量检验机构出具的检验报告予以佐证） 9.3）#智能测试：实时测量挤压力量数据、最近的训练数据、最大力量数据、精准度数据、最好成绩数据、活跃时间数据。（提供质量检验机构出具的检验报告予以佐证） 9.4）账号管理：机构版首次登陆账号即为管理员，管理员账号可查看所有子账户ID、训练记录、并可导出用户训练数据。 | 1 | 套 |
| 45 | 可调式砂磨板及附件 | 1）外形尺寸（长×宽×高）：1040mm×840mm×855mm±20%（不含附件） 2）砂磨板可调角度：≥60° 3）附件：砂磨斗、摇磨具、单手推板、单手磨具，各1只 4）适用于对关节功能障碍患者进行康复训练。 | 1 | 套 |
| 46 | 运动训练器械(上螺丝) | 1)外形尺寸（长×宽×高）：350mm×250mm×70mm±20%（不含螺栓） 2)组件：全螺纹六角头螺栓M6×40，7只、全螺纹六角头螺栓M8×40，13只 3）通过模拟作业，改善手指的指功能，提高手的协调性、灵活性。 | 1 | 套 |
| 47 | 运动训练器械(上螺母) | 1）外形尺寸（长×宽×高）：340mm×190mm×210mm±20% 2）组件：M6×40六角螺栓8只、M8×40六角螺栓16只、M6螺母16只、M8螺母32只 3）通过模拟作业，改善手指的指功能，提高手的协调性、灵活性。 | 1 | 套 |
| 48 | 脑瘫儿童坐姿矫正椅 | 1）外形尺寸（长×宽×高）：600mm×600mm×900mm±20% 2)手臂托盘尺寸:600mm×530mm±20% 3)头枕升降调节范围为0mm～130mm 4)裆垫前后调节范围为0mm～100mm 5)脚踏板高度可调，座垫至脚踏板最大距离为190mm 6)手臂托盘的台面至座垫距离为200mm 7）用于2～6岁的脑瘫儿童进行坐位保持、坐位平衡、矫正姿势等。 | 3 | 张 |
| 49 | PT凳 | - 外形尺寸（直径×高）：Φ600mm×（420～560）mm±20% 2) 带液压油缸，360°旋转 3) 额定承载：≥2000N 4) 凳面高度可调，方便康复师使用。 5) 凳体底部设计有万向滑轮，可以自由移动。 6）康复师进行手法治疗时可移动的坐具。 | 9 | 张 |
| 50 | 运动训练器械(平行杠) | - 外形尺寸（长×宽×高）：3350mm×855mm×780mm±20%； 2）两扶手杆中心调节范围：310mm～650mm； 3）扶手杆直径：φ38mm； 4）脚踏板安全工作载荷：≥100 kg； 5）矫正板踩踏面相对于水平面的夹角：150。 6）配套用具：步行辅助器 6.1）髋关节辅助力矩：0~3Nm 6.2）防水等级：IPX4 6.3）控制器使用时长：8小时 6.4）外形尺寸：长885×65×540mm±20% 6.5）主体高度调节范围：540～610mm 6.6）辅助力调节旋钮水平移动距离：0～6mm 6.7）#下肢摆臂摆动范围：-20°～300°（提供质量检验机构出具的检验报告予以佐证） 6.8）#下肢摆臂高度调节： 70mm±5mm （提供质量检验机构出具的检验报告予以佐证） 6.9）辅助装置通过吸收部分冲击，降低病患 肌肉激活需求。 6.10）辅助装置通过释放存储的势能，提高屈肌能力，帮助摆腿。 6.11）#具有跌落报警功能（提供质量检验机构出具的检验报告予以佐证） 7）用于体育训练场和医院康复科步行康复训练。 | 1 | 套 |
| 51 | 运动训练器械(训练用阶梯) | 1）外形尺寸（长×宽×高）：3320mm×1350mm×（1340～1660）mm±20%； 2）相邻台阶的距离分别为：100mm、110mm、120mm、200mm； 3）扶手杠高度调节范围：0mm～310mm； 4）扶手杠侧向额定承载：≥750N； 5）阶梯踏板额定承载：≥2000N； 6）三向； 7）适用于恢复日常上下楼梯的功能训练。 | 1 | 套 |
| 52 | 助行器 | 1）采用双弯设计，H杆扁管 2）移动式和固定式两用，满足使用需求 3）防滑防水软握把 4）八档可调节高度 5）可折叠，折起来不占地方可外带 6）产品尺寸：长55CM、宽48CM 69-89（八档可调） 7）特点：H杆偏管、可交互和固定两用双弯设计 8）铝合金材质，表面氧化处理，主体管径是25*1.2mm，脚管是28*1.2mm | 1 | 个 |
| 53 | 姿势矫正镜 | 1）外形尺寸：850mm×670mm×1900mm±20% 2）镜面玻璃厚度：≥5mm 3）用于各种姿势或表情的矫正训练。 | 1 | 面 |
| 54 | 电动起立床 | 1）外形尺寸：1915×900×1050mm±20% 2）床面高度：522mm 3）床面宽度：605mm 4）床面角度转动范围：0°～85° 5）脚托板调节角度：0°～35° 6）床板安全工作载荷/N：≥1700 7）升降床架的安全工作载荷/N：≥2200 8）输入功率：300VA 9）电机≥8000N 10）患者承重≥135kg 11）医用承压轮直径≥7.5cm 12）电机调节时间：≥30 s 13）密度海绵≥5cm 14）专业医用阻燃标准PVC 15）框架材质：优质钢材架加喷塑处理 16)脚托板安全工作载荷不应小于1500 N 17)桌板垂直安全工作载荷不应小于750 N，水平安全工作载荷不应小于500 N 18）工作噪音：≤65dB 19）适用于脑卒中引起的下肢功能障碍患者康复站立辅助训练。 | 2 | 张 |
| 55 | 运动训练器械(楔形垫) | 1) 角度：30° 2) 外形尺寸（30°）：600mm×510mm×300mm±20% 3）适用于对人体躯干、四肢、头部等部位的支撑。 | 1 | 块 |
| 56 | 运动训练器械(楔形垫) | 1) 角度：45° 2) 外形尺寸（45°）：600mm×420mm×420mm±20% 3）适用于对人体躯干、四肢、头部等部位的支撑。 | 1 | 块 |
| 57 | PT床（电动升降） | 1) 外形尺寸（长×宽×高）：2000mm×1200mm×495mm±20% 2) 床面高度升降范围：490mm～800mm 3) 背板翻转角度调节范围：0°～70° 4) 背板尺寸（长×宽）：780mm×1200mm 5) 座板尺寸（长×宽）：1180mm×1200mm 6) 床板安全工作载荷/N：≥1700 7) 升降床架的安全工作载荷/N：≥2200 8）框架材质：钢框架加表面喷塑处理 9）专业医用阻燃标准PVC 10）背板气杆控制角度的调整 11）密度海绵≥5cm 12）医用承压轮直径≥7.5cm 13）电机≥8000N 14）调节需要时间：约30秒 15）工作噪声不应大于声压65dB（A） 16）输入功率：400VA 17）用于对脑中风、脑外伤、人体肌肉系统及神经系统损伤的患者进行肢体运动康复训练。 | 3 | 张 |
| 58 | 网架治疗床 | 1）外形尺寸（长×宽×高）：2200mm×1150mm×2100mm±20% 2）网架额定载荷：≥800N 3）床面额定载荷：≥2000N 4）床面高度：470mm 5）床面宽度：1120mm 6）适用于肌力、关节活动度和放松调整训练，也可进行牵引训练。 | 1 | 章 |
| 59 | 运动训练器械(Bobath球) | 1）外形尺寸（直径）：Φ740mm±20% 2）用于脑瘫患儿的缓解肌痉挛、进行平衡能力、反射调节能力训练。 3）材质塑胶 | 1 | 个 |
| 60 | 沙盘（心理沙盘套装） | 1）沙具≥800件(人物类、动物类、植物类、建筑类、家居类、交通类、水果食物类、石头贝壳及自然物质类、其他类） 2）实木标准沙盘1个（尺寸：约57cm*72cm*7cm±20% 材质：实木 颜色：外侧木本色，内侧蓝色，底部蓝色 3）实木标准沙盘支架1个（与标准沙盘配套，材质：实木 颜色：木本色） 4）实木沙具陈列柜1套（5层9阶，尺寸：约160cm*100cm*30cm±20%， 材质：实木 颜色：木本色） 5）原色海沙≥12公斤 6）沙盘游戏指导书籍1本 7）心理沙盘档案管理系统1套：系统功能：包含沙盘介绍；来访者信息管理；沙盘档案管理；查询；沙具意象词典；沙盘记录表等功能。 7.1）沙盘介绍：通过图文的方式展现沙盘功能，帮助初学者更好的理解沙盘游戏。 7.2）来访者信息管理：添加来访者；批量导入来访者信息，修改来访者信息， 7.3）沙盘档案管理：可以添加图片加评语，视频加评语，方便心理老师后期沙盘游戏分析与档案的调取。 7.4）查询：可以根据学号或者学生姓名调用档案记录。方便心理老师查询历史记录。 7.5）沙具意象词典：意象类型约10大类；总意象数量约60个。 7.6）系统具备自主添加沙具意象功能，心理老师可以根据自己的经验添加对沙具投射意象的理解。 7.7）沙盘记录表：系统可以自动分析并生成沙盘记录表，系统可以根据来访者操作的沙盘游戏情况，把沙具相关数据在系统配置好即可一键自动分析，并生成团体沙盘记录表或者个体沙盘记录表。 7.8）可与智能心理云平台管理系统实现对接，自动生成数据传输至云平台管理系统中。 8）心理沙盘游戏视频剪辑1套 （最少含有5课时的沙盘游戏指导课程） 9）沙具选取框1个+沙刷1个+沙扒1个（用于沙具选取及清理) | 1 | 套 |
| 61 | 成人认知能力测试与训练仪 | 1）产品特性 1.1）在康复训练中较具特色的是“认知训练平台”采用开放式平台设计，治疗师可根据患者实际需求一次性输入5个同一性质的训练方案，可自由插入地方方言、患者家庭图片、各种独特动物语音或熟悉语音、动画训练情景、配合训练提示等等，可自由控制训练时音、奖励时间及方式，为治疗师提供较为方便的个体化设计平台。大大地减少了治疗师的工作量。使患者体验到康复训练的乐趣，在不断康复游戏中超越疾病的束缚，达到认知程度较大的康复。 1.2）老师出题界面和学生做题界面，康复师可以根据不同患者进行康复方案设计，使康复方案的设计更加灵活和个体化。 1.3）康复方案设计完毕后系统有自动记忆功能，下次训练时系统自动从记忆库中提取上一次的训练内容，不需要治疗师做重复劳动，大大地减少了治疗师的工作量。 1.4）精细化用户管理系统，统一用户基础属性、形成结构化管理框架，包含管理员、医生、治疗师、患者四种用户角色，实现系统数据分层管理； 2）软件功能要求 2.1）系统介绍 2.2）病历管理 2.3）筛查评估：分为甄别试和等级试测试，包含定向能力、注意能力、语言能力、执行能力、记忆能力、计算能力、日常知识、推理能力8个方面，其中，语言能力又包括表达、听理解、视理解和命名四个方面。 2.4）康复训练：康复训练与筛查评估有机地结合，对每个患者的每项评估，通过康复建议实现康复个体化，实用性更强，做到为每个患者度身订制的康复训练方案。设计了与评估相匹配的七种能力康复训练，每一种能力的训练分为初级、中级和高级三个难度等级，根据个人的语言及文化的差异将每个难度梯度又分成了更细的训练内容：结构组织能力（空间理解、空间综合、方位判断）、定向能力（时间定向、地点定向、人物定向）、专注能力（视觉专注、听觉专注、连线游戏）、语言能力（复述、命名、判断、理解、阅读、组句、选择、匹配）、记忆能力（形象记忆、逻辑记忆、运动记忆）、计算能力（直接运算、间接运算、创造性运算）、推理能力（次序推理、图像推理、事件推理）等。 | 1 | 台 |
| 62 | PT凳 | - 外形尺寸（直径×高）：Φ600mm×（420～560）mm±20% 2) 带液压油缸，360°旋转 3) 额定承载：≥2000N 4) 凳面高度可调，方便康复师使用。 5) 凳体底部设计有万向滑轮，可以自由移动。 6）康复师进行手法治疗时可移动的坐具。 | 2 | 张 |
| 63 | 脑瘫儿童坐姿矫正椅 | 1）外形尺寸（长×宽×高）：600mm×600mm×900mm±20% 2)手臂托盘尺寸:600mm×530mm 3)头枕升降调节范围为0mm～130mm 4)裆垫前后调节范围为0mm～100mm 5)脚踏板高度可调，座垫至脚踏板最大距离为190mm 6)手臂托盘的台面至座垫距离为200mm 7）用于2～6岁的脑瘫儿童进行坐位保持、坐位平衡、矫正姿势等。 | 3 | 张 |
| 64 | 运动训练器械（滑轮吊环） | 1）外形尺寸（长×宽×高）：710mm×145mm×1500mm±20%； 2）升降支架调节范围：0～470mm。 3）适用于肩关节活动范围的训练、关节牵引及肌力的训练，高度可调节。 | 1 | 套 |
| 65 | 压力波治疗仪 | 1）电源：～220V 50Hz 2）额定功率： 50VA 3）系统最大额定输出气体压力(无气囊状态)： 150mmHg±15mmHg 4）治疗时间范围：1~99 min，±1min； 5）压力显示单位： mmHg 6）噪音：≤55dB 7）循环时间设定范围：3-60秒 8）气压输出：双通道，每通道6气室 9）工作模式：≥2种工作模式，包括循环加压及间隔加压 10）每通道可单独设置压力 11）TPU材质气囊，可调尺寸 12）≥3档气囊尺寸可调，叠瓦气囊设计，保障治疗效果 13）通过对气囊的有序充放气，形成对局部静脉的阶梯压力，缓解四肢浮肿，促进血液循环。 | 2 | 台 |
| 66 | 床旁下肢智能康复训练系统 | 1）适用范围：用于对关节功能障碍者患者进行康复训练。 2）产品组成：产品由硬件和软件组成，硬件包含平板、急停开关、扶手、旋转手柄、驻车踏板、脚轮、挂绳组件、脚踏、底座支架等。 3）≥10寸的平板触摸操作，便于肌力弱的患者使用。 4）屏幕倾角可调整，满足不同身高的患者以舒适的角度进行操作和查看。 5）中文操作系统，方便软件升级，软件运行更顺畅。 6）系统可直接连接打印机打印报告，无需外接u盘或其他装置。 7）系统支持虚拟打印，可将训练报告导出成不同的格式并保存于系统中。 8）外形尺寸（长×宽×高）：1640mm×650mm×1550mm。 9）具有底盘固定装置，无需固定于床尾板，患者在pt床等床面上均可进行稳定的训练。 10）悬臂调节行程：0-200mm。 11）悬臂调节方式：通过旋转手摇杆轻松调节，断电情况下依然可用。 12）升降柱调节行程：0-200mm。 13）升降方式：电动升降，通过软件界面进行高度调节，轻松省力，且调节更精准。 14）小腿支架行程调节：0-110mm，可根据患者小腿长进行支架调节。 15）训练时间调节范围：1～60 min，步进为1min。 16）被动训练转速调节范围：1～60 r/min，步进为1r/min。 17）电机动力级别分为低、中、高三档，可适配不同肌张力等级或肢体重量的患者。 18）训练阻力调节：0～20级，难度逐级增加，步进为1。 19）痉挛等级：1-6级可调，步进为1，等级越高，痉挛灵敏度越高，越易触发痉挛保护。 20）痉挛保护可选择开启或关闭。 21）训练方向可调，换向方式包括手动换向、自动换向。 22）自动换向时间：0-30min可调。 23）转速预置值：≤10r/min。 24）转速变化率：≤0.5r/s²。 25）超速保护：当主动训练速度超过100r/min时，设备停止运动。 26）痉挛响应时间：≤5s。 27）工作噪声：≤60dB（A）。 28）患者管理 28.1）具有患者信息存储，可保存上千份患者信息。 28.2）可通过输入患者姓名及编号进行快速查找。 28.3）删除患者时需输入安全密码进行确认，防止其他人误操作或恶意篡改信息。 29）游戏训练 29.1）至少具有6种训练游戏可选，可实现一周内每天的训练游戏不重复，患者始终保持对训练的新鲜感。 29.2）可进行游戏训练难度的调节。 29.3）游戏界面实时显示游戏的得分情况，并伴有游戏音效，促进患者的主动参与度和积极性。 30）基础训练：对双侧下肢进行训练。 30.1）主动训练模式，对下肢肌力等级3-4级的患者进行抗阻肌力训练。 30.2）被动训练模式，对下肢肌力等级0-1级的患者进行被动的关节活动度训练。 30.3）助力模式：当使用者的力量不能够做一个完整的循环运动时，电机可以协助使用者完成运动，针对肌力等级1-2级的肢体，辅助肢体运动。 30.4）等速训练模式：以恒定范围的转速进行训练，阻力会随患者用力程序的增大而增大，控制转速，保证肌力训练的安全性。 30.5）主动模式和被动模式可自动切换。 31）训练报告：训练结束可自动保存患者的所有训练记录并生成训练报告。 31.1） 训练报告中包括基础信息（姓名、编号、性别、年龄、身高、体重、病因）、训练参数（游戏名称、训练模式、痉挛等级、训练部位、游戏难度）、训练情况（游戏得分、平均功率、平均速度、能量消耗、痉挛次数、训练里程、训练时长、对称性比值） 31.2）训练报告中需体现训练趋势的变化，包含功率变化趋势图、阻力/速度变化趋势图，便于临床对患者每一次的训练情况有清晰全面的掌握。 31.3）生成的训练报告可支持保存，导出，打印。 31.4）可对患者的多次训练报告进行筛选和对比分析，分析结果可生成报告并支持导出，打印，便于临床对患者一段时间内的功能变化情况进行评价。 31.5）训练报告可通过日期进行筛选查看。 31.6）可修改训练报告的抬头，包括医院和科室信息，利于临床的收费。 32）至少具有以下5重安全保护功能 32.1）痉挛保护，根据患者痉挛情况，可设置不同的灵敏度。 32.2）过速保护，训练过程种瞬时转速过大时，为避免肌肉拉伤设备会进行停机保护。 32.3）手动急停，机器靠近身体部位有一键急停装置和明显的指示标志。 32.4）被动转速设置过大时会跳出确认窗口提醒操作人员，防止误操作。 32.5）软件登录及重要操作时需填写安全密码，防止其他人误操作或治疗信息被篡改或泄露。 33）支持默认参数的修改，根据医院的使用习惯和患者类别，可以设置默认的训练时间，被动转速，默认阻力大小，痉挛等级，自动换向时间等，减少每次上机时重复调整训练参数的时间。 34）可设置账户及安全密码，保护信息安全。 35）具有双侧肢体的对称性检测功能，训练时在界面上实时显示对称性变化。同时对称性检测结果可体现在每次的训练报告上，便于数据的对比及信息的追溯。 | 1 | 台 |
| 67 | PT凳 | 1) 外形尺寸（直径×高）：Φ600mm×（420～560）mm±20% 2) 带液压油缸，360°旋转 3) 额定承载：≥2000N 4) 凳面高度可调，方便康复师使用。 5) 凳体底部设计有万向滑轮，可以自由移动。 | 2 | 张 |
| 68 | 感统训练球 | 1）外形尺寸（直径）：Φ740mm、Φ940mm 2）用于脑瘫患儿的缓解肌痉挛、进行平衡能力、反射调节能力训练。 3）多型号套装（至少2 种球） | 1 | 套 |
| 69 | 言语口肌训练桌 | - 外形尺寸（长×宽×高）：1200mm×800mm×605mm±20% 2）桌面升降范围：605～845mm 3）桌面尺寸（长×宽）：1200mm×800mm 4）手柄转动力矩：≤10N•m - 用于言语口肌的训练用桌 - 材质：木质 | 1 | 张 |
| 70 | 儿童手眼协调训练器材 | 1）外形尺寸（直径×高）：Φ150mm×260mm±20% 2）适用于儿童进行手、眼协调及感知、认知功能训练。 | 1 | 套 |
| 71 | 图形认知组件（儿童认知立体板配对嵌板） | 1）材质：多层板+榉木 2）包装尺寸：23*23*7.5cm±20% 3）功能：一个可嵌入五个形状的底板，五种不同形状颜色带捏手的几何形状积木组成 | 1 | 套 |
| 72 | 蒙氏教具（蒙氏配对智力盒） | 1）材质：木质 2）尺寸：12*13.8*13.8cm±20% 3）功能：加强认识不同的颜色和形状/培养观察能力和手眼协调力 | 1 | 套 |
| 73 | 蒙氏教具（蒙氏教具板） | - 主要材质:毛毡布 2）适合年龄:3岁以上 3）包装尺寸:43*28cm±20% 4）包装方式:OPP袋子 | 1 | 套 |
| 74 | 蒙氏教具（蒙氏生活体验馆） | 1）材质：榉木+布 2）尺寸：82*27*13cm±20% 3）功能：由1个架、12个衣饰框组成。学会各种绳带、纽扣的系法，锻炼手指灵活性，培养适应日常生活的自理能力。 | 1 | 套 |
| 75 | PT床（电动升降） | 1) 外形尺寸（长×宽×高）：2000mm×1200mm×495mm±20% 2) 床面高度升降范围：490mm～800mm 3) 背板翻转角度调节范围：0°～70° 4) 背板尺寸（长×宽）：780mm×1200mm 5) 座板尺寸（长×宽）：1180mm×1200mm 6) 床板安全工作载荷/N：≥1700 7) 升降床架的安全工作载荷/N：≥2200 8）框架材质：钢框架加表面喷塑处理 9）专业医用阻燃标准PVC 10）背板气杆控制角度的调整 11）密度海绵≥5cm 12）医用承压轮直径≥7.5cm 13）电机≥8000N 14）调节需要时间：约30秒 15）工作噪声不应大于声压65dB（A） 16）输入功率：400VA 17）用于对脑中风、脑外伤、人体肌肉系统及神经系统损伤的患者进行肢体运动康复训练。 | 1 | 张 |
| 76 | PT凳 | - 外形尺寸（直径×高）：Φ600mm×（420～560）mm±20% 2) 带液压油缸，360°旋转 3) 额定承载：≥2000N 4) 凳面高度可调，方便康复师使用。 5) 凳体底部设计有万向滑轮，可以自由移动。 6）康复师进行手法治疗时可移动的坐具。 | 1 | 张 |
| 77 | 儿童仿真蔬菜水果认知玩具（套装） | 1）水果筐 1.1）材质：保利龙+泡沫+塑料（筐） 1.2）篮筐尺寸：26*17*8cm±20% 水果尺寸：6-9cm 1.3）功能：认知水果 1：1 2）蔬菜筐 2.1）材质：保利龙+泡沫+塑料（筐） 2.2）篮筐尺寸：26*17*8cm±20% 2.3）蔬菜尺寸：7-9cm 2.4）功能：认知水果 1：1 | 1 | 套 |
| 78 | 儿童各类玩具车（套装） | 1）12件套装 2）材质：ABS 3）100:1制作 4）尺寸约为：5*12*6CM | 1 | 套 |
| 79 | 儿童拆装工程车（套装） | 1）产品材质:ABS塑胶 2）适用年龄:3岁及以上宝宝 3）产品功能:拆卸组装 4）尺寸约为：14.5*6.5*7.5CM±20% | 1 | 套 |
| 80 | 儿童海绵玩具球（套装） | 1）实心海绵球 2）尺寸:约6.3CM | 1 | 套 |
| 81 | 儿童可升降篮球架（套装） | 1）小型篮球架 最低108cm，最高152cm，最低球筐离地75cm. 2）每挡9cm，一共分为5个档次。 3）适合年龄：1岁半到5岁 4）主要材质：高密度聚乙烯 | 1 | 套 |
| 82 | 步入式无障碍洗浴系统 | - 专为老年人、残疾人、行动障碍者及半失能患者设计的开门浴槽 2）材质：亚克力（PMMA高分子材料)、不锈钢支架； 3）材质安全性要求：为确保使用者的安全，所有直接接触皮肤的材质必须满足以下要求：①无皮肤刺激性②无致敏性③无细胞毒性④不含甲醛 4）外形尺寸：1300*750*1150mm±20% 5）内槽尺寸：1100*600*800mm±20% 6）开门方式：向外开启式的浴缸 7）进水方式：手动 8）排水方式：手动 9）清洗功能：配备多功能花洒淋浴头，可供患者洗浴，也可清洗舱体。 10）最大水容量：460L 11）安全门设计：304 不锈钢门锁、低入式进出口。 | 1 | 套 |
| 83 | 床上用小桌板 | - 规格尺寸：桌面长度600mm 桌面宽度400mm 2）产品性能：优质钢管，表面静电喷塑处理，立杆30mm*30mm 调节杆25mm*25mm，底座长600mm 底座宽430mm，管壁厚度≥1.2mm。 3）环保木料； 4）可拆卸； 5）底面带刹车转向轮，移动方便； 6）支柱高度可伸缩调节。 | 10 | 个 |
| 84 | 放大镜（手持放大镜） | 1）符合国家和行业相关标准要求； 2）放大倍率：≥2.5倍,局部5倍 3）使用4.5V、20MA、白光LED电珠，采用两节5号电池供电； 4）照明光源：白光LED； 5）手柄可折叠，既可作为手持式助视器变换阅读距离使用，也可以将支架展开，作为立式使用； 6）支架：平衡、稳定、回转灵活； 7）视场直径：90MM； 8）透镜材质：PMMA； | 5 | 个 |
| 85 | 闪光门铃 | 1）外观采用雅光磨沙半透明设计，采用高亮度七色幻灯闪烁，适合耳聋耳背者； 2）具有三种工作模式:A、铃声+七彩闪灯 B、铃声+震动 C、七彩闪灯； 3）具有≥32首音乐供选择；内置数码按钮铃音大小五级可供调节，闪灯颜色可选； 4）接收器使用3节五号电池，遥控器使用1节12V23A电池，换用方便； 5）接收器带支架，具有桌面立放和枕下平放以及佩挂于腰间三种安置方式； 6）具有较强的抗干扰能力，空旷区域达200米有效距离； 7）门铃尺寸:接收端:9*6.2*3.3cm，发射端:7.5*4*2cm； 8）配置：门铃接收端一个，发射端一个，一节七号电池，一块双面胶； | 1 | 套 |
| 86 | 闪光门铃 | 1）外观采用雅光磨沙半透明设计，采用高亮度七色幻灯闪烁,适合耳聋耳背者； 2）具有三种工作模式:A、铃声+七彩闪灯 B、铃声+震动 C、七彩闪灯； 3）具有≥32首音乐供选择；内置数码按钮铃音大小五级可供调节，闪灯颜色可选； 4）接收器使用3节五号电池，遥控器使用1节12V23A电池，换用方便； 5）接收器带支架，具有桌面立放和枕下平放以及佩挂于腰间三种安置方式； 6）具有较强的抗干扰能力，空旷区域达200米有效距离； 7）门铃尺寸:接收端:9*6.2*3.3cm，发射端:7.5*4*2cm； 8）配置：门铃接收端一个，发射端一个，一节七号电池，一块双面胶； | 1 | 套 |
| 87 | 无障碍淋浴椅 | 固定在地面上无障碍淋浴椅 1）材质：不锈钢龙骨，座椅面为4片高强度尼龙片。 2）内衬龙骨：不锈钢¢28或¢25管，两头不锈钢垫片满焊处理。 3）外层材料：采用Φ35*3.5mm纯黄色或者纯白色ABS尼龙或PP原装环保料。 4）面管两端人工倒角。 4）规格315*380*551mm | 5 | 个 |
| 88 | 无障碍淋浴椅 | 固定在地面的淋浴座椅 1）材质：不锈钢龙骨，座椅面为4片高强度尼龙片。 2）内衬龙骨：不锈钢¢28或¢25管，两头不锈钢垫片满焊处理。 3）外层材料：采用Φ35*3.5mm纯黄色或者纯白色ABS尼龙或者PP原装环保料。 4）面管两端人工倒角。 4）规格315*380*551mm | 6 | 个 |
| 89 | 卫浴辅具（清洗盆） | - 规格：外径47cm，内径42cm - 高21cm，底部长33cm±20% | 24 | 个 |
| 90 | 卫浴辅具（智能马桶垫） | 1）前置过滤 2）按摩助便 3）臀部清洗 4）移动清洗 5）暖风烘干 6）座圈加热 7）喷杆调节 8）水势调节 9）夜光照明智能节电安全防护 10）紫外杀菌智能屏显女性清洗智慧按键喷头自洁速热出水 11）座圈感应 12）温度调节静音缓降 13）漏电保护 14）无线遥控 15）IPX4防水 | 24 | 个 |
| 91 | 卫浴辅具（马桶喷枪） | - 全铜免按压喷枪 - ≥3.5米伸缩管 - 免打孔支架 - 全铜双控角阀 | 24 | 把 |
| 92 | 壁挂式靠背 | 靠背可拆卸不锈 1）纯白色原装尼龙料 - 纯白色原装ABS料 - 内￠28不锈钢龙骨 | 24 | 个 |
| 93 | 卫浴辅具（低位挂钩） | 1）免打孔安装，防水防潮，实心排钩 | 24 | 个 |
| 94 | 卫浴辅具（多功能台） | 1）吸盘置物架，尺寸50CM | 19 | 个 |
| 95 | 卫浴辅具（垃圾桶） | 1）19L 2）尺寸：30*27*27cm±20% | 75 | 个 |
| 96 | 卫浴辅具（洗手液盒） | - 容量约450ML - 尺寸：高280mm*长52cm*厚度86mm | 38 | 个 |
| 97 | 卫浴辅具（卫生纸挂盒） | 1）ABS材质，防摔耐用，免打孔 | 38 | 个 |
| 98 | 卫浴辅具（烘手机） | 可快速吹干手上水分。 - 尺寸：宽248*厚190*高520MM（10%） - 功率：1200W - 免打孔安装 - 额定功率约1200W - 工作分贝≤65dB - 干手时间5-30s | 33 | 台 |
| 99 | 卫浴辅具（厕位挂钩) | - 镜面抛光 - 304不锈钢 - 尺寸：6.5*5*2cm±20% | 52 | 个 |
| 100 | 卫浴辅具(手纸架) | - 尺寸：18*10*7.8cm±20% - 免钉安装 - 多种收纳 - 加厚材质 | 53 | 个 |
| 101 | 卫浴辅具(纸巾盒架) | - 尺寸：180*275mm±20% - 免钉贴 - 塑料材质 - 下开口抽纸 | 38 | 个 |
| 102 | 卫浴辅具(婴儿尿布打理台) | - 尺寸：长85cm，宽54cm，高48cm - HDPE材质 | 1 | 个 |
| 103 | 卫浴辅具（浴帘+浴杆） | - 浴帘+浴杆 2）带磁吸防水条 3）尺寸：150*200cm±20% 4）两片 | 5 | 套 |
| 104 | 卫浴辅具（毛巾架） | - 尺寸：30*7cm - 免打孔 - 单杆毛巾架 | 5 | 个 |
| 105 | 卫浴辅具（浴帘+浴杆） | - 浴帘+浴杆 2）带磁吸防水条 - 尺寸：240*200cm±20% | 12 | 套 |
| 106 | 防烫取盘手套 | - 阻燃防烫，吸汗耐磨 - 耐高温300° | 5 | 个 |
| 107 | 餐具防滑垫 | 1）材质：PCV 2）尺寸：30*45cm±20% | 10 | 个 |
| 108 | 多功能削皮器 | 1）通过特制的设计结构，降低普通刀具削皮时对上肢运动功能和手精细活动的要求程度，使上肢运动功能受限的肢体残疾人轻松完成食物削皮动作的器具 | 5 | 个 |
| 109 | 自动开瓶器 | 1）材质：不锈钢 2）适用于手部稳定性、协调性及上肢肌力较差，经评估需适配的肢体功能障碍者 | 2 | 个 |
| 110 | 操作台（不锈钢取餐台） | - 取餐台尺寸：5400*800*800mm - 材质：不锈钢 | 1 | 张 |
| 111 | 操作台（长餐台） | - 长餐台尺寸：2700*400*1000mm±20% - 材质：不锈钢 | 1 | 张 |
| 112 | 操作台（长餐台） | - 长餐台尺寸：4700*400*1000mm±20% - 材质：不锈钢 | 1 | 张 |
| 113 | 坐垫 | - 尺寸：100*100*5cm±20% - 单位：平米 - 环保EPE海绵内芯，加厚PU皮 4）提供保护作用，让其感到舒适、放松。 | 80 | 平米 |
| 114 | 坐垫 | 1）尺寸：100*100*5cm±20% 2）单位：平米 3（环保EPE海绵内芯，加厚PU皮 4）提供保护作用，让其感到舒适、放松。 | 2 | 平米 |
| 115 | 坐垫 | 1）尺寸：100*100*5cm±20% 2）单位：平米 3）环保EPE海绵内芯，加厚PU皮 4）提供保护作用，让其感到舒适、放松。 | 40 | 平米 |
| 116 | 坐垫 | 1）尺寸：100*100*5cm±20% 2）单位：平米 3）环保EPE海绵内芯，加厚PU皮 4）提供保护作用，让其感到舒适、放松。 | 80 | 平米 |
| 117 | 坐垫 | 1）尺寸：100*100*5cm±20% 2）单位：平米 3）环保EPE海绵内芯，加厚PU皮 4）提供保护作用，让其感到舒适、放松。 | 40 | 平米 |
| 118 | 坐垫 | 1）尺寸：100*100*5cm±20% 2）单位：平米 3）环保EPE海绵内芯，加厚PU皮 4）提供保护作用，让其感到舒适、放松。 | 100 | 平米 |
| 119 | 坐垫 | 1）尺寸：100*100*5cm±20% 2）单位：平米 3）环保EPE海绵内芯，加厚PU皮 4）提供保护作用，让其感到舒适、放松。 | 110 | 平米 |
| 120 | 手杖 | - 规格尺寸：830mm-930mm±20% 2）产品性能：优质铝合金 3）主体管直径≥22mm，壁厚≥1.2mm，腿部管直径≥19mm，壁厚≥1.2mm， 4）表面阳极氧化处理。 5）手柄采用工程聚丙材料，5档调节高度，调节范围：830mm-930mm， 6）4折折叠，折叠后300mm。 7）脚垫采用耐磨、有弹性、表面摩擦系数较高的防滑橡胶材料。 | 12 | 支 |
| 121 | 腋杖 | 1）拐身为铝合金，管径≥22mm，调节管管径≥25mm，调节管管径≥25mm，壁厚≥1.2mm； 2）可折叠拆分，方便携带； 3）脚垫为耐磨、防滑材料； 4）高度可多档调节，适合 1.4m～2m人群使用； 5）最大静载荷≥200kg。 | 12 | 副 |
| 122 | 轮椅 | 1）车架材质采用SPCC高频焊管，钢管直径≥22.2mm、壁厚≥1.2mm，表面喷涂处理，可折叠； 2）尺寸：轮椅总长102cm，总宽63.5cm，总高86.5cm，折叠后宽度26cm，座宽48cm，座深40cm，座高48cm，背垫高41.5cm，载重≥100kg； 3）坐背垫材质为30D的海绵和600D的牛津布； 4）ABS塑料扶手垫，高强度塑料脚踏板，脚踏支架可旋转，可拆装并易于操作，高度可调，配有牛津布小腿带及安全带； 5）驻车装置制动后不高于座面。 6）前轮为高品质8英寸PVC实心轮胎；后轮为24英寸充气或PU轮胎，轮辐钢质，采用13#-36根辐条；ABS手扶圈。 | 12 | 张 |
| 123 | 肘杖 | - 规格尺寸：870mm-1070mm ±20% 2）产品材质：优质铝合金，主体管直径≥22mm，壁厚≥1.2mm，腿部管直径≥19mm,壁厚≥1.2mm，表面防氧化处理 3）高度可调，9档调节，调节范围是870mm-1070mm。 4）肘托采用工程聚丙材料一次注塑成型 5）脚垫采用耐磨、有弹性、表面摩擦系数较高的防滑橡胶材料。 | 12 | 副 |
| 124 | 轮椅（舞蹈专用） | 1）主框架采用铝合金材质，管径是直径25*2mm，高强度、 轻量化、耐腐蚀 2）框架表面双层塑粉静电喷塑处理，耐腐蚀，不易掉漆 3）轮椅护板采用碳纤维材质，高强度，护板可快拆，高低可调节。 4）坐板采用碳纤维材质，坐深尺寸可以前后调节，坐垫采用高密度海绵，透气网格座套布 5）靠背底布采用高强度软绷布，靠背高低可以调节，靠背垫采用高密度海绵，透气网格座套布 6）轮椅为固定框架设计，载重强度高。 7）轮椅带有脚腿护管套和小腿挡带设计 8）脚腿支架高低可以调节，脚踏板为碳纤维材质 9）前小轮为2英寸免充气发光轮轮，双臂前叉，不锈钢万向轴，前轮带有防尘保护设计。 10）轮椅带有舞蹈专用防倾轮设计 11）后轮为可拆卸设计，24英寸，充气轮胎，12根辐条轮，方便放进汽车后备箱，携带方便 | 5 | 张 |
| 125 | 电视机 | 1）屏幕尺寸：≥55英寸 2）能效等级：一级能效 3）支持语音控制 4）网络连接方式：有线+无线 5）屏幕分辨率：超高清（3840×2160） 6）支持HDR显示 7）屏幕比例：16:9（宽屏） 8）光源类型：LED背光 | 2 | 个 |
| 126 | 电视机 | 1）屏幕分辨率：高清（1366×768） 2）屏幕比例：16:9（宽屏） 3）光源类型：LED背光 4）屏幕尺寸：≥32英寸 5）含电视支架 | 5 | 个 |
| 127 | 热水器（电热水器） | 1）容积：≥60L 2）能效等级：一级能效 3）加热功率：3000w 4）加热方式：陶瓷发热 5）加热体材质：陶瓷 6）内胆材质：陶瓷 7）加热温度：85℃ 8）防水等级：IPX4 | 5 | 个 |
| 128 | 浴厕推椅 | 1）尺寸：框架材质：铝合金，雾银表面工艺，管径≥25.4mm，管厚≥1.25mm， 总长：78cm,总宽59cm,总高：99.5cm.座高53cm，座宽47.5cm，座深44cm； 2）承重≥125KG； | 5 | 张 |
| 129 | 闪光门铃 | 1）外观采用雅光磨沙半透明设计，简洁大方，采用高亮度七色幻灯闪烁，大面积闪光强,适合耳聋耳背者； 2）具有三种工作模式:A、铃声+七彩闪灯 B、铃声+震动 C、七彩闪灯； 3）具有≥32首音乐供选择；内置数码按钮铃音大小五级可供调节，闪灯颜色可选； 4）接收器使用3节五号电池，遥控器使用1节12V23A电池，换用方便； 5）接收器带支架，具有桌面立放和枕下平放以及佩挂于腰间三种安置方式； 6）具有较强的抗干扰能力，空旷区域达200米有效距离； 7）门铃尺寸:接收端:9*6.2*3.3cm，发射端:7.5*4*2cm； 8）配置：门铃接收端一个，发射端一个，一节七号电池，一块双面胶； | 6 | 套 |
| 130 | 热水器（电热水器） | 1）容积：≥60L 2）能效等级：一级能效 3）加热功率：3000w 4）加热方式：陶瓷发热 5）加热体材质：陶瓷 6）内胆材质：陶瓷 7）加热温度：85℃ 8）防水等级：IPX4 | 2 | 个 |
| 131 | 热水器（电热水器） | 1）容积：≥60L 2）能效等级：一级能效 3）加热功率：3000w 4）加热方式：陶瓷发热 5）加热体材质：陶瓷 6）内胆材质：陶瓷 7）加热温度：85℃ 8）防水等级：IPX4 | 3 | 个 |
| 132 | 电视机 | 1）屏幕分辨率：高清（1366×768） 2）屏幕比例：16:9（宽屏） 3）光源类型：LED背光 4）能效等级：二级能效 5）屏幕尺寸：≥32英寸 6）含电视支架 | 3 | 个 |
| 133 | 闪光门铃 | 1）外观采用雅光磨沙半透明设计，采用高亮度七色幻灯闪烁，大面积闪光强,适合耳聋耳背者； 2）具有三种工作模式:A、铃声+七彩闪灯 B、铃声+震动 C、七彩闪灯； 3）具有≥32首音乐供选择；内置数码按钮铃音大小五级可供调节，闪灯颜色可选； 4）接收器使用3节五号电池，遥控器使用1节12V23A电池，换用方便； 5）接收器带支架，具有桌面立放和枕下平放以及佩挂于腰间三种安置方式； 6）具有较强的抗干扰能力，空旷区域达200米有效距离； 7）门铃尺寸:接收端:9*6.2*3.3cm，发射端:7.5*4*2cm； 8）配置：门铃接收端一个，发射端一个，一节七号电池，一块双面胶； | 5 | 套 |
| 134 | 饮水机(净水器) | 1）制水流速：0.52L/min 2）额定净水量：3000L 3）水效等级：二级 4）水压范围：0.1Mpa-0.4Mpa 5）滤芯级数：5级 6）额定功率：1500W | 10 | 套 |
| 135 | 洗衣机 | 1）转速：≥1400转/分 2）洗衣程序：混合、除螨、纯棉、羊毛、童装、衬衣、家纺、筒自洁、快洗、巴氏除菌、空气洗、单烘、羽绒、漂脱、单脱、预约、烘干、特渍洗、一键智洗 3）开门方式：侧开 4）排水方式：上排水 5）显示屏：彩色屏 6）内桶材质：不锈钢 7）箱体材料：PCM彩板 8）洗净比：1.16 9）洗衣容量：10kg 10）洗涤功率：200w 11）脱水容量：10kg 12）脱水功率：600w 13）烘干容量：6kg 14）洗涤噪音：40db 15）能效等级：一级能效 16) 洗衣烘干一体 | 5 | 台 |
| 136 | 热水器(燃气热水器) | 1）额定电压：220V 2）热水产率：16L/min 3）能效等级：二级能效 4）气源：天然气 5）控制方式：触摸控制 6）排气方式：强排式 7）面板材质：钢化玻璃 | 2 | 台 |
| 137 | 洗衣机 | 1）转速：1400转/分 2）洗衣程序：混合、除螨、纯棉、羊毛、童装、衬衣、家纺、筒自洁、快洗、巴氏除菌、空气洗、单烘、羽绒、漂脱、单脱、预约、烘干、特渍洗、一键智洗 3）开门方式：侧开 4）排水方式：上排水 5）显示屏：彩色屏 6）内桶材质：不锈钢 7）箱体材料：PCM彩板 8）洗净比：1.16 9）洗衣容量：10kg 10）洗涤功率：200w 11）脱水容量：10kg 12）脱水功率：600w 13）烘干容量：6kg 14）洗涤噪音：40db 15）能效等级：一级能效 16) 洗衣烘干一体 | 1 | 台 |
| 138 | 熨烫机（蒸汽熨斗） | 1）额定功率：1000W 2）水箱容量：110ml 3）手柄调节：180° 4）电源线长度：1.5m | 5 | 个 |
| 139 | 电视机 | 1）屏幕分辨率：高清（1366×768） 2）屏幕比例：16:9（宽屏） 3）光源类型：LED背光 4）能效等级：二级能效 5）屏幕尺寸：32英寸 6）含电视支架 | 1 | 个 |
| 140 | 电视机 | 反显电视机 1）屏幕尺寸：≥55英寸 2）能效等级：一级能效 3）支持语音控制 4）网络连接方式：有线+无线 5）屏幕分辨率：超高清（3840×2160） 6）支持HDR显示 7）屏幕比例：16:9（宽屏） 8）光源类型：LED背光 9）含反转支架 | 2 | 个 |
| 141 | 餐具（带盖水杯） | - 单只容量≥400ml 2）1套为10只 3）材质：优质陶瓷 4）喝水用杯 | 1 | 套 |
| 142 | 电视机 | 辅助显示电视 1）屏幕尺寸：≥55英寸 2）能效等级：一级能效 3）支持语音控制 4）网络连接方式：有线+无线 5）屏幕分辨率：超高清（3840×2160） 6）支持HDR显示 7）屏幕比例：16:9（宽屏） 8）光源类型：LED背光 | 2 | 个 |
| 143 | 餐具（带盖水杯） | 1）容量≥400ml 2）10只装 | 1 | 套 |
| 144 | 电视机（液晶电视） | 1）屏幕尺寸：≥55英寸 2）能效等级：一级能效 3）支持语音控制 4）网络连接方式：有线+无线 5）屏幕分辨率：超高清（3840×2160） 6）支持HDR显示 7）屏幕比例：16:9（宽屏） 8）光源类型：LED背光 9）含可移动电视支架（50-120英寸） | 1 | 个 |
| 145 | 餐具（带盖水杯） | 1）容量≥400ml 2）10只装 | 1 | 套 |
| 146 | 热水器（电厨宝） | 1）额定功率：1800W 2）能效等级：一级能效 3）额定压力：0.8MPa 4）温度范围：常温到75℃ 5）防水等级：IPX4 6）额定容量：≥6.5L 7）内胆材质：搪瓷 8）热水输出率：70% | 71 | 个 |
| 147 | 热水器（电厨宝） | 1）额定功率：2000W 2）能效等级：二级能效 3）额定压力：0.8MPa 4）容量：≥10L 5）温度范围：常温到75℃ 6）防水等级：IPX4 7）内胆材质：搪瓷 | 5 | 个 |

  - 十一、进口产品：

本项目不接受进口产品。

    - 采购需求（第二包）

1、本包最高限价：人民币515.7582万元。

2、交付时间：合同签订完成后一个月之内前完成全部产品的交货、安装调试并交付采购人使用；分批交货的，双方另行约定每批次交货时间，以采购人书面通知为准。

3、付款方式：以签订合同为准

  - 一、采购标的、规格及价款

（一）采购内容

本合同采购产品分为三类，具体名称、品牌、型号规格、数量、技术参数、单价、总价、备注等详细信息，详见附件一《采购产品清单及技术规格表》，附件为本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力。

会议室信息化产品：包括但不限于会议平板、音响功放、投影设备、中控系统、会议桌椅、网络布线、拼接屏、摄像头、麦克风等，需明确技术参数、接口标准、安装配套配件；

医疗器械：包括但不限于辅助医疗设备等，需明确医疗器械注册证号、生产厂家、生产批号、有效期、适用范围、灭菌方式（如有）；

厨房设备：包括但不限于灶具、蒸饭柜、冰箱、消毒柜、排烟系统、洗菜池、工作台等，需明确材质、尺寸、功率、卫生标准、安装接驳要求。

  - 二、质量标准与技术要求

（一）通用质量标准

供应商所供产品必须为全新、原厂正品、未使用过的合格产品，无任何质量瑕疵、破损、缺陷，符合国家现行有效的强制性标准、行业标准、规范及甲方使用要求；

产品外包装完好，标识清晰，随货附带产品合格证、质量检验报告、使用说明书、保修卡、出厂证明等全套资料；医疗器械需额外提供医疗器械注册证、生产许可证、经营许可证复印件（加盖乙方公章），厨房设备需提供食品安全检测报告，信息化产品需提供3C认证证书。

（二）分类专项标准

会议室信息化产品：符合国家电子信息产品质量标准，技术参数完全匹配附件一要求，系统兼容稳定，安装调试后可正常运行，满足会议室日常会议、投屏、音响、网络等使用需求；

医疗器械：严格符合《医疗器械监督管理条例》及相关国家标准、行业标准，与医疗器械注册证载明的技术要求完全一致，在有效期内，无菌、无破损，具备可追溯性，严禁提供过期、不合格、假冒伪劣医疗器械；

厨房设备：符合食品安全国家标准及厨房设备行业规范，不锈钢材质达标，设备密封、排烟、水电接驳性能良好，耐高温、耐腐蚀，满足厨房安全、卫生、高效使用要求，排烟系统需符合环保排放标准。

（三）样品约定

若双方签订合同前封存样品，产品质量需与封存样品完全一致，样品作为验收依据之一。

  - 三、交货、运输及安装

（一）交货时间

供应商应于合同签订完成后一个月之内前完成全部产品的交货、安装调试并交付采购人使用；分批交货的，双方另行约定每批次交货时间，以采购人书面通知为准。

（二）交货地点

采购人指定地点

（三）交货及运输

供应商负责产品的运输、装卸，全程承担运输、装卸过程中的全部风险及费用，产品交付采购人前的毁损、灭失责任由供应商承担；

产品到货前24小时，供应商需书面或电话通知采购人，以便采购人安排验收；到货时乙方需提供送货单，注明产品名称、规格、数量、合同编号。

（四）安装调试

会议室信息化产品：供应商负责上门安装、布线、调试，确保整套系统正常运行，安装过程不得损坏采购人现有装修及设施，安装完毕后清理现场；

厨房设备：供应商负责设备就位、水电燃气接驳、排烟管道安装、调试，确保设备运行正常，符合厨房使用及安全规范，安装后清理施工垃圾；

医疗器械：如需安装调试的大型设备，供应商负责安装调试，操作简单的小型设备无需安装，直接交付。

（五）现场配合

供应商为采购人交货、安装提供必要的现场条件（如水电、场地），供应商施工人员需遵守采购人现场管理规定，文明施工，安全作业，若造成采购人或第三方财产损失、人身伤害，由供应商承担全部责任。

  - 四、验收标准与流程

（一）初步验收

产品到货后，采购人在3个工作日内组织初步验收，核对产品名称、规格型号、数量、外包装、随货资料，外观无破损、资料齐全的，签署初步验收单；初步验收仅为数量及外观确认，不视为产品最终质量合格。

（二）最终验收

无需安装的产品：初步验收后5个工作日内，采购人对产品质量、性能进行最终验收；

需安装调试的产品：安装调试完毕后7个工作日内，采购人组织最终验收，测试产品运行性能、技术参数，三类产品分别按对应标准验收，验收合格后双方签署《最终验收合格确认书》；

医疗器械验收需额外核对注册证号、有效期、生产批号，确保合规可追溯；厨房设备需测试水电燃气运行、排烟效果、卫生性能；信息化产品需测试系统稳定性、功能完整性。

（三）验收异议处理

验收不合格的，采购人当场提出书面异议，注明不合格事项及整改要求；

供应商应在3个工作日内无条件更换、退货或维修，直至验收合格，由此产生的全部费用、工期延误由供应商承担；

采购人逾期未提出书面异议，且未签署验收合格确认书的，视为产品初步验收合格；最终验收逾期未提出异议的，视为最终验收合格。

质保期与售后服务

（一）质保期限

本合同产品质保期为12个月，自最终验收合格之日起计算；国家法律法规或产品说明书规定质保期更长的，从其规定；医疗器械质保期按国家医疗器械相关规定及产品说明书执行，不得低于法定标准。

质保期内，供应商提供保修、更换零配件、上门维修服务，人为损坏、不可抗力、采购人操作不当除外。

（二）售后服务响应

供应商设立专属售后服务专员，接到采购人故障通知后，24小时内响应，48小时内派员到场维修，紧急情况（如医疗器械故障、厨房设备停用、会议系统瘫痪）需12小时内到场；

一般故障96小时内修复，重大故障无法当场修复的，供应商需提供备用产品，确保采购人正常使用，直至产品修复完毕；

质保期内，产品因质量问题出现故障，供应商无法修复的，无条件更换全新合格产品，更换后质保期重新计算。

（三）培训服务

供应商为采购人操作人员提供产品使用、日常维护、简单故障排查培训，确保采购人员熟练操作，培训记录双方签字确认。

（四）质保期外服务

质保期满后，供应商提供终身维修服务，仅收取零配件成本费，免收上门服务费、维修费，维修价格不得高于市场同期价格。

技术规格
1、信息化

|  |  |  |  |  | 会议室类型汇总 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 功能名称 | 单位 | 数量 | 规格参数 |
| 1 | 专业相机 | 专业相机 | 套 | 1 | - 传感器类型：CMOS 2.画幅：APS - C或全画幅 3.有效像素：≥2400万像素 4.拍摄性能：连拍速度≥5张/秒，支持全像素双核CMOS AF，支持WiFi和蓝牙连接 5.视频拍摄：支持4K视频录制，分辨率≥3840×2160，帧率≥30fps 6.存储：支持SD、SDHC、SDXC存储卡，兼容UHS - I 7.电池续航：单次充电可拍摄≥500张照片 8.镜头类型：标准变焦镜头 9.焦距范围：24 - 70mm（全画幅） - 10.光圈：≥F4 11.功能：支持光学防抖，自动对焦马达 |
| 2 | 静物拍摄台 | 静物拍摄台 | 套 | 2 | 1.静物摄影台尺寸≥20cm 2.支持电动旋转 3.承重≥10KG |
| 3 | 静物物体 | 静物物体 | 套 | 2 | - 陶瓷类物体 - 高度≥20cm - 直径≥15cm - 表面要求材质光滑，具备明显明暗交界线与反光特征 |
| 4 | 补光板 | 补光板 | 套 | 2 | 1.支持柔光反射式补光，表面采用高漫反射涂层，避免产生高光斑点，确保被摄物体受光均匀。 2.标准直径≥80cm，可折叠设计便于收纳与运输 3.支持快速展开与折叠，单人操作可在30秒内完成部署 |
| 5 | 补光灯 | 补光灯 | 套 | 4 | - 支持无线遥控开关 - 功率≥20W - 显色指数:CRI ≥90 4.支持≥3种色温选择 5.支持≥2米高的支架 6.携带轻盈方便 |
| 6 | 单色换景布（单位：张） | 单色换景布（单位：张） | 张 | 6 | 1.多种颜色可选，颜色纯正，材质为不低于植绒吸光布 2.材质细腻柔软，颜色丰富 3.尺寸≥60cm*100cm |
| 7 | 背景架 | 背景架 | 套 | 2 | 1.支持≥高2米自由伸缩 2.2米背景支架+2米横杆 3.加粗材质，承重能力大大加强 4.多档高度，自由调节，ABS锁扣自由伸缩 |
| 8 | 摄影棚 | 摄影棚 | 套 | 1 | 1.尺寸≥80cm*80cm*80cm 2.支持≥3种色温选择 3.支持无极调光 4.支持快速安装，携带方便 5.≥6组灯光板 |
| 9 | 摄影棚 | 摄影棚 | 套 | 1 | 1.尺寸≥45cm*45cm*45cm 2.支持≥3种色温选择 3.支持无极调光 4.支持快速安装，携带方便 5.≥6组灯光板 |
| 10 | 摄影棚 | 摄影棚 | 套 | 1 | 1.尺寸≥65cm*65cm*65cm 2.支持≥3种色温选择 3.支持无极调光 4.支持快速安装，携带方便 5.≥6组灯光板 |
| 11 | 移动更衣间 | 移动更衣间 | 套 | 1 | 1.标准单元尺寸‌：≥2000mm（高）× 900mm（宽）× 420mm（深），适合单人使用，便于批量组合与运输。 ‌2.走道与使用空间‌：内部净宽建议≥600mm，确保站立更衣； ‌3.高度设计‌：柜体总高度≥2000mm，便于悬挂衣物且无需借助工具取放顶部物品。 |
| 12 | 写生静物台 | 写生静物台 | 台 | 2 | ‌1.台面尺寸‌：≥600mm×600mm，适合摆放石膏像、静物组合及绘画工具。 ‌2.高度调节范围‌：标准高度≥60cm，便于匹配不同作画视角。根据美术写生视角要求，更利于获得理想构图。 ‌3.台面厚度‌：≥18mm，采用环保E0级三聚氰胺板或实木板材，确保承重稳定且不易变形 |
| 13 | 绘画专用灯 | 绘画专用灯 | 套 | 4 | 1.灯管:≥40cm 2.光源:LED全光谱 3.色温:4000-6000K 4.开关:线控智能开关 5.功率:≥20W 6.护眼模式:3色护眼光/10档亮度 7.显色指数:Ra≥95 |
| 14 | 静物物体 | 静物物体 | 套 | 2 | 1.绘画素描过程中所使用的静物物体 |
| 15 | 拉胚机 | 拉胚机 | 台 | 3 | 1.工作电压：AC 220V 2.电机功率：250W–400W（常见350W） 3.转盘转速：0–300 r/min，支持无级变速调节 4.调速方式：手动旋钮、脚踏控制或液晶触控双控模式 5.转盘直径：300mm–352mm（标准家用/教学型） 6.承重能力：≥120kg（满足大件陶坯成型需求） 7.控制方式：急启急停功能，防止坯体变形 8.噪音水平：≤44dB（60cm处测量），静音设计适合室内使用 9.电机类型：DD直驱电机，加减速无延时 10.水盆设计：可拆卸式，新结构便于清洗 |
| 16 | 烫衣板 | 烫衣板 | 套 | 5 | ‌1.展开尺寸‌：展开后高度为≥80cm，宽度≥30cm，长度≥110cm，适合熨烫衬衫、西裤、连衣裙等常规衣物。 ‌2.烫面尺寸‌：有效熨烫面积通常为90×30cm,大号面板可一次性覆盖整件衬衫，提升效率。 ‌3.折叠厚度‌：收纳后厚度控制在6–12cm，便于塞入柜侧或墙角，节省空间。 |
| 17 | 晾衣架 | 晾衣架 | 套 | 4 | - 承重能力：≥35kg - 长度：≥1.5米 3.晾杆材质：铝合金，抗拉强度高、耐腐蚀 |
| 18 | 电源时序器 | 电源时序器 | 台 | 3 | 1.定时开关机功能，内置时钟芯片，可根据日期时间设定，无需人为操作，让设备管理更简单； 2.≥8路通道输出，每路延时开启和关闭时间可自由设置（范围0~999S）； 3.配置RS232接口，支持外部中央控制设备控制； 4.可实现远程集中控制，每台设备自带设备编码ID检测和设置； 5.≥10组设备开关场景数据保存/调用，场景管理应用简单便捷； 6.支持多台设备级联控制，级联状态可自动检测及设置； 7.可实现远程集中控制，每台设备自带设备编码ID检测和设置； |
| 19 | 散热系统（单位：套） | 散热系统（单位：套） | 套 | 1 | 1.能效等级‌：≥一级能效 ‌2.制冷量（W）‌：≥3500W（适用于1.5P–2P机型） ‌3.制热量（W）‌ ≥3800W（含电辅热） ‌4.循环风量（m³/h）‌ ≥630 m³/h 保证气流覆盖均匀，避免局部温差过大 ‌5.噪音水平（dB(A)）‌ 室内机≤35dB，室外机≤55dB |
| 20 | 各类图书 | 各类图书 | 批 | 1 | - 图书出版社为中国残疾人事业出版与大众出版相结合的综合性出版社 - 包括残疾人事业与康复类1000余本（政策法规与理论研究类型、康复服务与技能培训类型、特殊群体生活指导类型） - 包括国学与传统文化类500余本（经典解读与哲学研究类型） |
| 21 | 直播设备套装 | 直播设备套装 | 套 | 1 | 1.包含：≥21.5寸显示器1套、直播麦克风1套、直播摄像头1套、补光灯等设备 |
| 22 | 专业相机套装 | 专业相机套装 | 套 | 1 | 1.类型：数码单反相机或微单相机 2.传感器类型：CMOS 3.画幅：APS - C或全画幅 4.有效像素：≥2400万像素 5.拍摄性能：连拍速度≥5张/秒，支持全像素双核CMOS AF，支持WiFi和蓝牙连接 6.视频拍摄：支持4K视频录制，分辨率≥3840×2160，帧率≥30fps 7.存储：支持SD、SDHC、SDXC存储卡，兼容UHS - I 8.电池续航：单次充电可拍摄≥500张照片 9.镜头类型：标准变焦镜头 10.焦距范围：24 - 70mm（全画幅）或18 - 135mm（APS - C） 11.光圈：≥F4 12.功能：支持光学防抖，自动对焦马达 |
| 23 | 晾衣架 | 晾衣架 | 套 | 5 | 1.承重能力≥50kg 2.晾杆材质：铝合金，抗拉强度高、耐腐蚀 |
| 24 | 控制系统 | 视频会议电视75英寸 | 套 | 1 | 1.屏幕尺寸‌：≥75英寸（对角线）实际可视区域不得小于190.5cm 2.分辨率‌：≥3840×2160（4K UHD）不接受1080P或插值4K 3.屏幕比例‌：16:9 标准宽屏格式 4.面板类型‌：优先选择VA或IGZO，，适合暗光环境 5.亮度‌：≥450 nit（参考值）室内明亮环境下仍能清晰显示 6.对比度‌：≥1200:1（静态）确保画面层次感与黑色表现力 7.可视角度‌：≥178°（水平/垂直）多人观看时边缘不失真 8.色域覆盖率‌：≥DCI-P3 90% 或 NTSC 85%以上 ¦ 色彩还原真实，适合图文展示与视频播放 |
| 25 | 液晶显示器 | 信息发布显示屏 | 套 | 9 | 1.触摸功能 10点触摸，支持多点手势； 2.显示 1920*1080 3.尺寸 15.6英寸(16:9) 4.视频解码 支持4K 60fps H.265/H.264/VP9视频解码等 5.结构设计 铝合金一体中框，无锐利边缘，耐磨防腐喷砂氧化工艺 |
| 26 | 电子显示屏 | 大显示屏 | 套 | 1 | 1.像素点间距‌ ≤1.53mm 2.像素密度‌ ≥422,500点/㎡ 3.亮度‌ ≥600cd/m²，支持0–100%无极调节 4.灰度等级‌ ≥14bit（低亮高灰） 5.交流输入电压（ V） AC110~240±10% 6.交流输入频率（ Hz） 50/60 7.显示尺寸 ≥宽3840mm*高1920mm |
| 27 | 显示屏 | 显示屏 | 套 | 13.8 | 1.像素点间距‌ ≤1.25mm 2.像素密度‌ ≥422,500点/㎡ 3.亮度‌ ≥600cd/m²，支持0–100%无极调节 4.灰度等级‌ ≥14bit（低亮高灰） 5.交流输入电压（ V） AC110~240±10% 6.交流输入频率（ Hz） 50/60 7.显示尺寸 ≥宽5760mm*高2400mm |
| 28 | 控制系统 | 控制系统 | 套 | 1 | 1.支持≥8路视频信号输入输出切换， 2.模块化设计，插卡式结构； 3.支持HDMI、DVI-I、SD/HD/3G-SDI、VGA、AV、YPBPR信号输入； 4.支持最高分辨率3840*1920@60hz,1920*1080p@60hz； 5.提供多种控制端口：RS232，网络控制端口和前面板按键； 6.支持至少10种场景记忆及调用； 7.对于HDMI信号支持HDCP，也可解析HDCP； 8.对于VGA信号源及VISA标准的分辨率在HDTV标准的显示设备上显示，可调节水平分辨率、垂直分辨率、行率和场频，以及亮度对比度； 9.当矩阵在运行过程中突然断电后重启，矩阵对应的每路输入输出状态将保持记忆，不需要重新设备； 10.DVI/HDMI输入板卡支持EDID可编程； 11.自动对输入DVI/HDMI数字信号进行线缆均衡，延长信号源设备到矩阵的传输距离； 12.每路信号具有独立4级增益调节功能，解决信号衰减或画面发白问题； |
| 29 | LED屏配电柜 | LED屏配电柜 | 套 | 1 | 1.30KW分时上电 智能PLC控制，多路分列控制，平衡负载 2.提供380V电压 3.要求智能远程上电，软件控制强电的开关 4.温度过高等保护措施，以及相应的故障指示装置 |
| 30 | 外框结构 | 外框结构 | 平米 | 13.8 | 1.壁挂安装 2.不锈钢包边 |
| 31 | 电源线 | 电源线 | 米 | 500 | 1.ZR-RVV 3×2.5‌ |
| 32 | 控制系统 | 无线投屏器 | 套 | 1 | 1.HDMI高清信号投屏器 2.屏蔽类型：支持双屏蔽 3.支持即插即用 4.支持无感延迟 |
| 33 | LED屏 | 电子横幅（单位：平米） | 平米 | 6 | 1.室内表贴节能全彩LED屏 2.像数点间距2.5mm 3.像素构成1R1G1B 4.像素密度160000点/㎡ 5.单元板320mm*160mm 6.屏体拼接平整度≤0.05mm 7.亮度≥1000CD/㎡ 8.色温3200K-9300K 9.水平视角≥175 10.垂直视角≥175 11.最佳可视距离≥4米 |
| 34 | 变频调速电动对开大幕机 | 大幕 | 台 | 1 | 1.名称：对开大幕机械系统 2.技术参数 电动对开； 3.可承载幕布重量：最大250KG； 4.速度：V=0.25m/s; 5.电机功率：0.5Kw,交流电机； 6.安全措施：开闭限位保护装置； 7.快速起闭时噪声：≤50db ，含航空钢丝绳.、轨道杆、幕布轨道、开合幕轨道车、开合幕轨道头车及所需配件 |
| 35 | 电动对开幕机 | 二幕 | 台 | 1 | 1.名称：对开大幕机械系统 2.技术参数 电动对开； 3.可承载幕布重量：最大200KG； 4.速度：V=0.25m/s; 5.电机功率：0.5Kw,交流电机； 6.安全措施：开闭限位保护装置； 7.快速起闭时噪声：≤50db ，含航空钢丝绳.、轨道杆、幕布轨道、开合幕轨道车、开合幕轨道头车及所需配件 |
| 36 | 舞台机械控制设备 | 舞台机械控制设备 | 套 | 1 | 1.名称:控制柜 2.参数:舞台机械设备供电电源为50HZ、三相380V.AC、单相220V AC，电压波动范围为-10%~+10%、相序保护 3.规格:2回路以内 4.其他:控制电动幕布对开、指示灯,点控，过流保护 |
| 37 | 阻燃丝绒幕布 | 大幕 | 平方 | 125.8 | 1.采用防火阻燃处理，达到防火B1级； 2.缝纫轨迹要均、直、牢固，缝纫接针要套正，缝到边口处必须打加针。 3.针迹密度：(11～13)针/3cm。 4.幕布整体倒顺光顺向一致。 5.褶间距应≥1：3。 6.舞台幕布防火要求达到B1级。 7.幕布280g/平方米。 |
| 38 | 阻燃丝绒幕布 | 二幕 | 平方 | 125.8 | 1.采用防火阻燃处理，达到防火B1级； 2.缝纫轨迹要均、直、牢固，缝纫接针要套正，缝到边口处必须打加针。 3.针迹密度：(11～13)针/3cm。 4.幕布整体倒顺光顺向一致。 5.褶间距应≥1：3。 6.舞台幕布防火要求达到B1级。 7.幕布≥280g/平方米。 |
| 39 | 阻燃丝绒沿幕 | 阻燃丝绒沿幕 | 平方 | 15.5 | 1.采用防火阻燃处理，达到防火B1级； 2.缝纫轨迹要均、直、牢固，缝纫接针要套正，缝到边口处必须打加针。 3.针迹密度：(11～13)针/3cm。 4.幕布整体倒顺光顺向一致。 5.褶间距应≥1：3。 6.舞台幕布防火要求达到B1级。 7.幕布280g/平方米。 |
| 40 | 专用线材 | HDMI | 批 | 1 | 1.HDMI高清信号线 |
| 41 | 接插件/吊挂件 | 接插件/吊挂件 | 批 | 1 | 1.设备接插欧姆头1批、音频链接卡农头1批、大二芯等 |
| 42 | 控制系统 | 中控主机 | 套 | 1 | 1.处理器：采用最低2颗嵌入式高速中央双处理器（CPU）并行运算； 2.内置红外学习器，支持超长码识别； 3.指令存储器：FLASH，大容量，可保存高达2048条指令，支持扩展； 4.RS485/422串口：≥8路，可编程，232和485相互独立，可同时使用； 5.RS232串口：≥16路，可编程，和RS-485互不相联，可同时使用； 6.红外口：≥8路，8路独立可编程，支持控制DVD、投影机等设备； 7.继电器（RELAY)：≥8路，用于窗帘，电动幕布等控制； 8.数字输入/输出(IO)接口：≥8路，支持外部高电平触发动作或输出高电平； 9.支持摄像跟踪； 10.可操控会议系统、AV、VGA、RGB音视频矩阵切换器，拼接墙、灯光、摄像机、投影、窗帘、幕布、空调、电视、机顶盒等 |
| 43 | 控制系统 | 电源控制器 | 台 | 1 | 1.通讯方式： RS-232 2.电源： DC 24V(外部电源适配器供电) 3.继电器数量： ≥8个 4.单路载入容量： ≥20A |
| 44 | 控制系统 | 触摸控制平板 | 套 | 1 | 1.屏幕：≥10.1寸显示屏； 2.存储容量：≥64G； 3.网络类型：WIFI |
| 45 | LED屏 | 电子横幅（单位：平米） | 平方 | 4 | 1.室内表贴节能全彩LED屏 2.像数点间距2.5mm 3.像素构成1R1G1B 4.像素密度160000点/㎡ 5.单元板320mm*160mm 6.屏体拼接平整度≤0.05mm 7.亮度≥1000CD/㎡ 8.色温3200K-9300K 9.水平视角≥175 10.垂直视角≥175 11.最佳可视距离≥4米 |
| 46 | 控制系统 | 无线投屏器 | 套 | 1 | 1.HDMI高清信号投屏器 2.屏蔽类型：支持双屏蔽 3.支持即插即用 4.支持无感延迟 |
| 47 | 控制系统 | 影音控制系统 | 套 | 1 | 1. 支持HDCP，支持蓝光DVD等； 2. 可选配内置中控模块，提供app，支持iphone、ipad、安卓平板及手机无线控制，提供设计平台，用户可对app软件的背景图片、颜色进行更换，按钮的大小、位置、外观可自由设计； 3. 支持EDID管理，现场可通过串口软件更改板卡EDID数据； 4. HDMI输入端带数字均衡调整电路，输出带信号预加重增强电路，使信号能进行更长距离传输，输入加输出都可超过40米距离（不需配带芯片的HDMI线）； 5. 所有板卡和主板，采用德国Erni原装进口专业高速连接器，非普通金手指连接； 6. 支持RS-232、红外、网口控制信号切换功能； 7. 一体化全铝拉丝面板、蓝光液晶显示屏，美观高档的外观设计； 8. 采用Contrex嵌入式ARM处理器控制，运行速度更快，系统更稳定； 9. 支持一键快速查询功能，方便察看矩阵的切换状态； 10. 具有掉电记忆功能带有断电现场保护，上电自动恢复关机前状态； 11. 标准机架安装的金属机箱。 12. 采用国际通用的标准宽电压输入电源，电网电压在 100V—250V 之间波动，都能保证稳定的输出，极大提高了系统的可靠性和稳定性，16系列最大功耗55W，32系列最大功耗100W。 13. 全贴片SMT工艺，特有ESD静电保护功能； 14. 数字信号运用了点对点无损传输方式，有力保证了图像信号的高保真输出； 15.核心数字交换芯片，具有超强的抗干扰及全天候工作能力； 16. 机架安装： 标准3-12U ； 17. 带宽：5.25Gbps 增益：0dB 18. 位时钟抖动：≤0.15Tbit 19. 位上升时间：≤0.3Tbit（20%--80%） 20. 位下降时间：≤0.3Tbit（20%--80%） 21. 最大传输延时：5nS 22. 切换速度：200ns（最长时间） |
| 48 | 电动幕布 | 电动幕布 | 套 | 1 | 1.对角线尺寸‌ 120英寸 ‌2.幕布比例‌ 16:10 ‌3.幕面尺寸‌ ≥2.58×1.61米 ‌4.安装方式‌ 壁挂式（支持吊顶） ‌5.打开方式‌ 遥控电动升降 |
| 49 | 控制系统 | 中控主机 | 套 | 1 | 1.处理器：采用最低2颗嵌入式高速中央双处理器（CPU）并行运算； 2.内置红外学习器，支持超长码识别； 3.指令存储器：FLASH，大容量，可保存高达2048条指令，支持扩展； 4.RS485/422串口：≥8路，可编程，232和485相互独立，可同时使用； 5.RS232串口：≥16路，可编程，和RS-485互不相联，可同时使用； 6.红外口：≥8路，8路独立可编程，支持控制DVD、投影机等设备； 7.继电器（RELAY)：≥8路，用于窗帘，电动幕布等控制； 8.数字输入/输出(IO)接口：≥8路，支持外部高电平触发动作或输出高电平； 9.支持摄像跟踪； 10.可操控会议系统、AV、VGA、RGB音视频矩阵切换器，拼接墙、灯光、摄像机、投影、窗帘、幕布、空调、电视、机顶盒等 |
| 50 | 控制系统 | 电源控制器 | 台 | 1 | 1.通讯方式： RS-232 2.电源： DC 24V(外部电源适配器供电) 3.继电器数量： ≥8个 4.单路载入容量： ≥20A |
| 51 | 控制系统 | 触摸控制平板 | 套 | 1 | 1.屏幕：≥10.1寸显示屏； 2.存储容量：≥64G； 3.网络类型：WIFI |
| 52 | 控制系统 | 控制系统 | 套 | 1 | 1.支持≥16路视频信号输入输出切换， 2.模块化设计，插卡式结构； 3.支持HDMI、DVI-I、SD/HD/3G-SDI、VGA、AV、YPBPR信号输入； 4.支持最高分辨率3840*1920@60hz,1920*1080p@60hz； 5.提供多种控制端口：RS232，网络控制端口和前面板按键； 6.支持至少10种场景记忆及调用； 7.对于HDMI信号支持HDCP，也可解析HDCP； 8.对于VGA信号源及VISA标准的分辨率在HDTV标准的显示设备上显示，可调节水平分辨率、垂直分辨率、行率和场频，以及亮度对比度； 9.当矩阵在运行过程中突然断电后重启，矩阵对应的每路输入输出状态将保持记忆，不需要重新设备； 10.DVI/HDMI输入板卡支持EDID可编程； 11.自动对输入DVI/HDMI数字信号进行线缆均衡，延长信号源设备到矩阵的传输距离； 12.每路信号具有独立4级增益调节功能，解决信号衰减或画面发白问题； |
| 53 | 电动幕布 | 电动幕布 | 套 | 1 | 1.对角线尺寸‌ 120英寸 ‌2.幕布比例‌ 16:10 ‌3.幕面尺寸‌ ≥2.58×1.61米 ‌4.安装方式‌ 壁挂式（支持吊顶） ‌5.打开方式‌ 遥控电动升降 |
| 54 | 控制系统 | 控制系统 | 套 | 1 | 1.支持≥16路视频信号输入输出切换， 2.模块化设计，插卡式结构； 3.支持HDMI、DVI-I、SD/HD/3G-SDI、VGA、AV、YPBPR信号输入； 4.支持最高分辨率3840*1920@60hz,1920*1080p@60hz； 5.提供多种控制端口：RS232，网络控制端口和前面板按键； 6.支持至少10种场景记忆及调用； 7.对于HDMI信号支持HDCP，也可解析HDCP； 8.对于VGA信号源及VISA标准的分辨率在HDTV标准的显示设备上显示，可调节水平分辨率、垂直分辨率、行率和场频，以及亮度对比度； 9.当矩阵在运行过程中突然断电后重启，矩阵对应的每路输入输出状态将保持记忆，不需要重新设备； 10.DVI/HDMI输入板卡支持EDID可编程； 11.自动对输入DVI/HDMI数字信号进行线缆均衡，延长信号源设备到矩阵的传输距离； 12.每路信号具有独立4级增益调节功能，解决信号衰减或画面发白问题； |
| 55 | 电视机 | 辅助显示电视+可移动（含配件） | 套 | 2 | 1.屏幕尺寸‌ 55英寸（对角线约139.7厘米） ‌2.分辨率‌ 3840×2160（4K超高清） ‌3.屏幕比例‌ 16:9 主流标准，适配绝大多数影视内容与会议演示 ‌4.面板类型‌ Mini LED / LED / LCD Mini LED支持更高对比度与分区控光，画质更优 5.配套落地可移动电视支架 |
| 56 | 电视机 | 辅助显示电视+挂墙上（含配件） | 套 | 2 | 1.屏幕尺寸‌ 55英寸（对角线约139.7厘米） ‌2.分辨率‌ 3840×2160（4K超高清） ‌3.屏幕比例‌ 16:9 主流标准，适配绝大多数影视内容与会议演示 ‌4.面板类型‌ Mini LED / LED / LCD Mini LED支持更高对比度与分区控光，画质更优 5.配套墙面壁挂支架 |
| 57 | LED屏 | 电子横幅（单位：平米） | 平方 | 4 | 1.室内表贴节能全彩LED屏 2.像数点间距2.5mm 3.像素构成1R1G1B 4.像素密度160000点/㎡ 5.单元板320mm*160mm 6.屏体拼接平整度≤0.05mm 7.亮度≥1000CD/㎡ 8.色温3200K-9300K 9.水平视角≥175 10.垂直视角≥175 11.最佳可视距离≥4米 |
| 58 | 控制系统 | 无线投屏器 | 套 | 1 | 1.HDMI高清信号投屏器 2.屏蔽类型：支持双屏蔽 3.支持即插即用 4.支持无感延迟 |
| 59 | 调音台 | 数字调音台 | 台 | 1 | 1.≥10.1寸1280*800高清触控显示，中英文操作界面，自由切换，更易上手 2.关机参数自动保存，不用担心数据丢失 3.本地输入/输出：≥42路信号输入（38模拟+4数字） （32路MIC/Line输入,2组3.5莲花立体声输入, 1组3.5立体声耳机输入接口，2组数字输入：声卡，MP3，AES数字输入） ≥20路信号输出（主输出L,R, 14路AUX1-14辅助输出，1路立体声耳机监听输出，AES输出） 4.最大支持74路信号输入，36路信号输出 5.支持Dante: 选配32x32 Dante版卡，实现Dante信号的输入输出，支持多轨录音 6.支持MIDI接口输入 7.AUX输出（推子前/后）可设置 8.输出通道处理:高低通滤波，15段参量均衡,主输出31段（GEQ支持通过在推子上操控），压缩器，延时，相位 9.USB 8*8多轨录音功能 10.内置声卡（手机、IPAD、MP3、PC直接播放、录音） 11.不少于8个快捷场景调用模式，100个场景存储, 可自定义场景名字，支持中文输入，场景无缝切换，不会断音，支持U盘导入导出 12.本地内置至少4个独立的DSP效果器，预设多种效果模式供用户直接使用 13.FX脚踏开关接口 14.12V输出接口，可外接照明设备 15.可一键恢复出厂设置 16.支持232中控控制 17.多操作系统操控软件（IOS系统、Android系统、WINDOWS系统） 18.支持有线网口调节（或外接路由器无线调节） |
| 60 | 棋牌 | 普通象棋 | 套 | 50 | 1.棋子收纳‌ 配备木质或布质收纳盒/袋，分类存放，防止丢失 ‌2.整套配置‌ 含32枚棋子（红黑各16枚）、1张棋盘 3.‌适用场景‌ 明确用于学校教学、群众赛事或社区活动推广 ‌4.环保与安全‌ 材料无毒无害，符合国家环保标准，儿童可安全使用 |
| 61 | 棋牌 | 围棋 | 套 | 50 | 1.适用场景‌ 明确用于学校围棋课程、社区活动、少儿培训或正式赛事 ‌2.环保安全‌ 材料符合GB 28481-2012《儿童用品安全技术规范》，无毒无害 ‌3.数量与配置‌ 单套含棋盘1张、棋子361枚、棋盒2个 ‌ |
| 62 | 棋牌 | 国际象棋 | 套 | 30 | ‌1.适用场景‌ 明确用于中小学智力课程、社区活动中心、青少年赛事或政府采购项目 ‌2.环保安全‌ 材料符合GB 28481-2012《儿童用品安全技术规范》，无毒无害，边角圆润处理 ‌3.数量配置‌ 单套含棋盘1张、棋子32枚、收纳袋/盒1个 |
| 63 | 球类运动器材 | 乒乓球专用轮椅 | 套 | 5 | 1.适用对象‌：脑瘫、脊髓损伤、躯干平衡功能障碍或肢体功能障碍者，按GB/T 15493—2009分级为TT1～TT5级，体重不超过100 kg的运动员 ‌2.整车质量‌：总质量（含附件）不超过100 kg，确保轻便与强度平衡 3.总宽度 ≤ 700 mm 4.总长度 ≤ 1100 mm 5.座高范围：400–550 mm，适配不同体型与击球姿势 |
| 64 | 球类运动器材 | 乒乓球拍（套装） | 套 | 5 | 1.底板材质‌ 实木或7层杨木结构，可含碳纤维增强层（如7+6结构） ‌2.底板厚度‌ 6.5cm±1cm，总球拍厚度12cm±2cm ‌3.胶皮类型‌ 双面反胶或双面正反胶带海绵，符合训练/比赛需求 ‌4.海绵厚度‌ 2.0mm±0.5mm，颗粒胶连同粘合剂总厚度≤4mm ‌5.颗粒密度‌ 每平方厘米10–50颗，均匀分布整个拍面 ‌6.总重量‌ 单只球拍≤100g，整副≤200g ‌7.外形尺寸‌ 拍总长度≤670mm，宽度≤195mm，弦面长度≤250mm ‌8.表面处理‌ 贴标清晰、印刷图案平整，无翘边、脱落现象 |
| 65 | 球类运动器材 | 折叠乒乓球台（单位：张） | 张 | 5 | ‌1.台面尺寸‌：长2740mm ± 5mm，宽1525mm ± 5mm，高760mm ± 3mm（成人标准） ‌2.台面厚度‌：≥18mm（室内用高密度纤维板/MDF），室外型建议采用25mm SMC模压板以增强耐候性 ‌3.台面颜色‌：蓝色或绿色，无反光哑光处理，符合ITTF视觉标准 ‌4.四周设2cm宽白色端线与边线 5.中线为3mm宽白色细线，分隔双打区域 6.采用双折或单折设计，支持一人操作 |
| 66 | 球类运动器材 | 自动发球机 | 台 | 3 | 1.出球频率‌ 30–95球/分钟，可调，适用于不同训练强度需求 2.出球速度‌ 4–50米/秒（约14.4–180公里/小时），满足初学者至专业级训练 3.旋转类型‌ 支持八种以上旋转：上旋、下旋、左侧旋、右侧旋、左侧上旋、左侧下旋、右侧上旋、右侧下旋，部分型号可支持“不转球” 4.旋转速度‌ 最高可达100转/秒，提升实战模拟精度 5.出球角度‌ 可调范围±40°，实现左右开角精准控制 6.落点控制‌ 支持定点发球、全台不定点发球，覆盖11个落点，可编程设置 7.发球模式‌ 支持手动微调、预设模式、自编程存储（至少99套程序） |
| 67 | 球类运动器材 | 乒乓球收球器 | 台 | 2 | 1.集球容量‌ ≥80个乒乓球，满足单次训练高频使用需求 ‌2.操作方式‌ 手动推行式或半自动滚动式，支持单人操作 ‌3.集球效率‌ 单次可连续收集散落球体，无需频繁清空 ‌4.适用球型‌ 兼容40+mm ABS/赛璐珞乒乓球，直径误差适应范围±0.5mm ‌5.地面适配性‌ 适用于木地板、PVC塑胶地、水泥地等常见场地，不损伤地面 ‌6.移动性能‌ 配备静音万向轮（≥4个），转向灵活，推动阻力小，适合长时间作业 |
| 68 | 球类运动器材 | 乒乓球围挡（单位：个） | 个 | 90 | ‌1.单片尺寸 ≥1400mm × 720mm 2.抗冲击性‌ 能承受乒乓球高速撞击（≥20m/s）无破损、不变形 ‌3.缓冲设计‌ 边缘采用圆角处理（R≥50mm），减少碰撞伤害风险 ‌4.噪音控制‌ 球体反弹噪音≤65dB，避免影响相邻场地 ‌5.防火等级‌ 室内用围挡布料需达B1级阻燃标准 |
| 69 | 球类运动器材 | 乒乓球网 | 套 | 5 | ‌1.网高‌ 从台面顶部起算，净高为 ‌15.25厘米‌，全程保持水平，误差不得超过±0.1cm ‌2.网宽/长度‌ 标准为 ‌1.83米‌，横跨整个球台宽度（152.5cm），两端与网柱紧密贴合 ‌3.网柱高度‌ 垂直高度为 ‌15.25厘米‌，顶端距台面15.25厘米，支撑球网张力系统 ‌4.网柱位置‌ 网柱外缘距离球台边线外缘 ‌15.25厘米‌，确保双打区域边界清晰 |
| 70 | 飞镖 | 飞镖 | 套 | 7 | ‌1.镖身材质‌ 高密度钨合金（含量≥80%），提升重心集中度与飞行稳定性 ‌2.镖身长度‌ ≤50.4mm，符合竞赛标准 ‌3.镖身直径‌ ≤9.5mm，避免影响投掷流畅性 ‌4.总重量‌ 单支飞镖重量≤50克（常见规格为20–26克），满足不同用户手感需求 ‌5.镖尖类型‌ 软式电子镖尖（塑料材质），适用于电子记分飞镖机；硬式金属镖尖仅限传统木靶使用 ‌6.镖翼材质‌ 尼龙或聚酯材料，具备抗撕裂、耐弯折性能，支持快速更换 ‌7.尾杆类型‌ 不锈钢或铝合金螺纹杆，长度可调，连接牢固无松动 |
| 71 | 飞镖配件套装 | 飞镖配件套装 | 套 | 7 | ‌1.镖杆 材质为高强度尼龙或轻质铝合金，长度为中等（2英寸）或短款（1-1/2英寸）；螺纹规格统一为2BA标准，确保与主流镖筒兼容 ‌2.镖翼 聚酯或尼龙材质，标准形状（如标准型、泪滴型），厚度适中，抗撕裂且可重复使用；支持快速拆装设计 ‌3.O型圈 橡胶材质，用于固定镖杆与镖筒连接处，防止松动脱落；具备良好弹性与耐磨性 ‌4.备用镖尖‌ 软式塑料镖尖为主，长度3.2–4.5cm，质地柔韧安全，适用于家庭及教学场景；若含硬式金属镖尖，须单独封装并标注警示信息 ‌5.收纳方式‌ 配备专用收纳盒或分格塑料盒，组件分类存放，避免运输损坏 |
| 72 | 旱地冰壶 | 旱地冰壶 | 套 | 4 | ‌1.长度‌ ≥ ‌13米‌（部分标准为10米或20.5米，建议根据场地选择） ‌2.宽度‌ ≥ ‌1.8米‌（常见规格为1.65米–2.0米） ‌3.厚度‌ ≥ ‌2.0mm‌，确保耐磨与抗压性能 4.壶体直径‌ 不小于 ‌200mm‌（常见规格为170–200mm） ‌5.壶体总高度‌ ≥ ‌110mm‌（壶体高≥40mm） ‌6.壶体重量‌ 单球重量 ‌1.2–1.8kg‌，推荐标准为 ‌1.5kg‌（便于青少年与成人通用） |
| 73 | 音响设备 | 音响--线阵列主扩 | 只 | 8 | 1.频率响应≥45Hz-18KHz 2.低音单元≥10″×2高音单元≥ 3″×1 3.灵敏度≥97db SPL 4.扬声器额定功率≥600W峰值功率≥2400W 5.最大声压级≥131db SPL 6.覆盖角度≥100°×15° |
| 74 | 音响设备 | 音响--线阵列低音 | 只 | 2 | 1.频率响应≥40Hz-400Hz 2.低音单元≥2 x 15″ 3.灵敏度≥105db SPL 5.扬声器额定功率≥800W峰值功率≥3200W 7.最大声压级1W/1M： 140db SPL |
| 75 | 功放（单位：台） | 音响--专业功放 | 台 | 5 | 1.输出功率8Ω≥2×1200W，4Ω≥2×2350W 2.频率范围≥20Hz-20KHz 3.灵敏度：≥0.775V/1.0V/1.4V 4.信噪比：≥106dB |
| 76 | 音频处理矩阵（单位：台） | 音响--数字音频矩阵 | 台 | 1 | 1.凤凰端子输入通道≥8路，凤凰端子输出通道≥8路 2.内置≥16个独立的反馈消除模块，轻松解决啸叫问题； 3.≥8x8全矩阵混音，实现任意输入通道的自由混音。 4.支持+48 VDC幻象电源 8.频率响应≥20Hz-20kHz, ±0.5dB 9.总谐波失真≤0.01%；20Hz～20kHz@+4dBu 10.信道间串扰 ≥-80 dB @ 1 kHz 11.内置≥16个独立的反馈消除模块 12.输出通道均有独立的≥16段PEQ、压限器、48dB斜率高通-低通、2秒延时器。内置正弦波、粉红噪声、白噪声信号发生器。 13.支持≥32组场景预设功能，预设可导出到电脑保存，也可从电脑导入 |
| 77 | 调音台（单位：台） | 音响--调音台 | 台 | 1 | 1.≥12路单声输入，2路线路输入通道 2.≥3组辅助输出，≥1组返回通道 3.主控均衡不少于7段， 4.≥1路立体声输出 5.≥2路编组输出 6.支持USB播放 |
| 78 | 话筒（单位：套） | 音响--话筒 | 套 | 1 | 1.频率范围：≥500MHz-900MHz； 2.音频输出电压：≥0.3V 3.邻频干扰抑制：≥60dB 4.拾音灵敏度：≥20dBM（1V） 5.发射功率：≥+10dBM(10MW) 6.背面设有≥2个平衡输出和1个混合非平衡输出，适合连接各种外置设备； 7.接收有效距离：空旷环境：≥80-100米 复杂环境：≥50-80米 8.音频响应：≥50HZ—15KHZ 9.使用1.5V电池（2粒）供电，可连续使用12小时； 10.信噪比：S/N：≥100DB 11.失真度THD：≤0.01% |
| 79 | 自动混音台（单位：只） | 音响--反馈抑制器 | 只 | 1 | 1.输出阻抗平衡≥120Ω，不平衡≥60Ω 2.最大输出电平≥+20dBμ 3.频率响应≥20Hz-20KHz，±0.3dB 4.信噪比≥105dB(A) 5.动态范围≥103dB 6.总谐波失真+噪声 0.005％,1KHz；20Hz-10KHz，<0.01％；10KHz-20KHz，<0.025％ 7.会议系统中防啸叫的完美解决方案； 8.≥2寸TFT彩屏，中英文可选； 9.反馈加移频设计方案，移频≥4档可选； 10.每通道设8个陷波器,工作频率20-20KHZ，自动扫描啸叫点并抑制； 11.独特的噪声门功能可抑制系统微弱噪声干扰； 12.输入压缩功能，消除反馈同时更可扩展人声动态； |
| 80 | 机柜（单位：套） | 音响--航空箱 | 套 | 1 | 1.两个音箱航空箱 2.一个机柜航空箱 |
| 81 | 专用线材（单位：项） | 专用线材 | 项 | 1 | 1.音频跳线、支架、欧姆头、卡农头、音响线缆、音频线等 |
| 82 | 音响 | 手提蓝牙音响 | 套 | 2 | ‌1.音响类型‌：手提式/便携式蓝牙音响 ‌2.声道系统‌：≥2.0声道，支持立体声或360°环绕音效 ‌3.输出功率‌：≥10W（峰值可达30W以上） ‌4.最大声压级（SPL）‌：≥85 dB @ 1m 5.‌频响范围‌：60Hz – 20,000Hz |
| 83 | 功放 | 合并一体式功放机（含音箱线、连接线） | 套 | 1 | 1.功率≥2*250W/8☊，支持不少于五路话筒输入，设有48V幻象电源。 2.支持蓝牙，遥控器内置防啸叫处理模块，带DSP功能 3.总谐波失真：0.2% 4.频率响应：≥35HZ-20KHZ 5.信噪比：≥82DB |
| 84 | 音箱 | 室内专业音柱 | 只 | 4 | 1.全频单元≥4*3″ 2.额定功率≥120W 3.峰值功率≥240W 4.指向性：≥120°×120° （H×V） 5.最大声压级：≥115db SPL 6.频率响应：≥120Hz-20KHz（±3db） |
| 85 | 话筒 | 专用麦克风 | 套 | 5 | 1.接收灵敏度：≥—105dBM 2.音频输出电压：≥0.3V 3.邻频干扰抑制：≥60dB 4.拾音灵敏度：≥20dBM（1V） 5.发射功率：≥+10dBM(10MW) 6.麦克风功耗：≤120MHA 7.接收有效距离：无障碍直线≥60—80米 8.音频响应：≥50HZ—15KHZ 9.频率稳定度：+-0.001% 10.信噪比：S/N：≥100DB 11.失真度THD：≤0.01% 12.谐波辐射：≤ -63dBm 13.频带宽度：≥80MHz 14.最大偏移度： ± 45KHz 15.功率输出： ≥ 30mW 16.频率响应： ≥ 50Hz~18KHz 17.最大输入声压： ≥130dB SPL |
| 86 | 话筒立架 | 专用麦克风支架 | 套 | 5 | 材质:铁管 三脚立体落地式支架,可调高低 直杆最高长度:145cm(厘米) 最低长度:80cm 三脚架直径:60cm 斜杆长度:70cm 可放一只话筒 |
| 87 | 监听耳机 | 耳麦 | 套 | 5 | 1.接收灵敏度：≥—105dBM 2.音频输出电压：≥0.3V 3.邻频干扰抑制：≥60dB 4.拾音灵敏度：≥20dBM（1V） 5.咪芯指向性：心形指向 6.麦克风功耗：≤120MHA 7.接收有效距离：无障碍直线≥60—80米 8.音频响应：≥50HZ—15KHZ 9.频率稳定度：+-0.001% 10.信噪比：S/N：≥100DB 11.失真度THD：≤0.01% |
| 88 | 控制软件 | 专业音频编辑软件套装 | 套 | 5 | 1.音频轨道支持‌ 最多支持128个声道混合，适用于复杂项目混音 ‌2.采样精度与频率‌ 支持32bit量化精度、最高192kHz采样率，确保高保真音质输出 ‌3.音频格式兼容性‌ 支持WAV、AIFF、MP3、AC3、APE、FLAC等多种格式，支持5.1与7.1环绕声混音 ‌4.效果处理能力‌ 内置45种以上数字信号处理效果，包括EQ、压缩、混响、降噪、咔嗒声消除等 ‌5.AI与智能修复‌ 提供自动语音对齐、噪声减少、音频增强模块，支持一键去除背景噪声与爆破音 ‌6.VST插件支持‌ 兼容VST、VSTi虚拟乐器及ASIO音频协议，支持第三方插件扩展 ‌7.视频同步编辑‌ 可导入主流视频格式（如MP4、MOV），实现音视频同步剪辑与环绕声处理 |
| 89 | 接插件 | 声卡 | 套 | 5 | ‌1.驱动协议‌ 支持 ASIO 协议 ‌2.采样率‌ 支持 44.1kHz – 192kHz ‌3.位深度‌ 24-bit 或更高 ‌4.信噪比（SNR）‌ ≥110dB ‌5.延迟表现‌ ASIO模式下 ≤5ms ‌6.输入通道数‌ ≥2进2出 ‌7.接口类型‌ XLR + TRS 组合输入 ‌8.话放增益‌ ≥50dB（电容麦） ‌9.连接方式‌ USB-C / 雷电 / PCIe USB通用性强，雷电接口适合高端低延迟系统 |
| 90 | 话筒 | 话筒套装 | 套 | 1 | 1.拾音模式：固定心形指向 2.灵敏度：-40dB ±3dB 3.频率响应：50Hz-15kHz（±3dB） 4.最大声压级：≥120dB SPL 5.信噪比:≥80dB 6.输出阻抗:≤1000Ω |
| 91 | 外框结构 | 移动电视支架 | 套 | 1 | ‌1.适配电视尺寸‌ 32–85英寸 ‌2.VESA孔距兼容性‌ 支持100×100mm 至 600×400mm 多档调节 确保与不同品牌电视 ‌3.最大承重能力‌ ≥60kg（推荐80–200kg） 4.万向轮‌ 360°旋转+带刹车系统（4轮全锁） |
| 92 | 吊挂件 | 视频会议摄像头 | 套 | 1 | 1.1/2.8英寸214万像素高清CMOS 传感器； 2.12倍、20倍光学变焦，最高可输出1080P60的高清视频； 3.同时支持HDMI、网络和USB3.0视频输出接口； 4.USB3.0支持UVC、UAC协议； 5.USB3.0支持YUY2非压缩视频格式，最高可达1080P60; 6.RS-232 IN/OUT，支持菊花链； 7.支持双码流； 8.网络支持H.264/H.265编码，最高可达1080P60; 9.支持两种供电方式，POE供电或适配器供电； |
| 93 | 话筒 | 视频会议麦克风 | 套 | 1 | 1.拾音模式：固定心形指向 2.灵敏度：-40dB ±3dB 3.频率响应：50Hz-15kHz（±3dB） 4.最大声压级：≥120dB SPL 5.信噪比:≥80dB 6.输出阻抗:≤1000Ω |
| 94 | 盲文点显器 | 盲文点显器 | 台 | 2 | 1.显示系统‌ 支持8点盲文显示 ‌2.显示单元数‌ ≥40方 ‌3.控制按键‌ ≥8个功能按键，支持导航、确认、返回等操作 ‌4.输入功能‌ 可选配带盲点输入键盘型号（如6指或8点输入键），支持盲文实时录入 ‌5.处理器‌ 搭载ARM架构处理器，具备独立处理能力，可直接读取U盘内容 ‌6.电源模式‌ 支持USB供电、电池供电、DC外接电源三种方式，确保移动使用便利性 ‌7.待机时间‌ 内置锂电池，无操作自动休眠（建议2–7分钟），续航≥10小时 |
| 95 | 鼠标式电子助视器(含屏) | 鼠标式电子助视器(含屏) | 套 | 2 | ‌1.图像传感器‌ CMOS或VGA分辨率，支持实时高清成像 ‌2.放大倍率‌ ≥45倍（具体倍数受显示器尺寸影响），支持无极变倍调节 ‌3.显示模式‌ 支持全彩色、黑底白字、白底黑字、黄底黑字等至少8种对比度模式 ‌4.屏幕配置‌ 配备独立液晶显示屏，尺寸≥7英寸，分辨率≥1024×600，防炫目、高清显示 ‌5.双摄像头设计‌ 具备近看与远看双摄像头，支持一键切换功能 ‌6.景深范围‌ 近距离清晰成像距离为7cm–12cm，远距离为50cm–500cm ‌7.视野范围‌ 最小放大倍数下可显示范围≥59mm×27mm |
| 96 | 近用台式电子助视器 | 近用台式电子助视器 | 台 | 2 | ‌1.显示器尺寸‌ ≥23英寸，推荐24英寸全高清IPS屏，分辨率1920×1080，防眩光处理 ‌2.镜头配置‌ 高清自动对焦摄像头，支持光学变焦，输入分辨率≥1920×1080 ‌3.放大倍率‌ 1.1倍–72倍无级放大，满足从整体页面到细小文字的清晰呈现 ‌4.色彩模式‌ 提供≥17种显示模式，包括真彩、黑底白字、黄底黑字、蓝底白字等高对比度选项 ‌5.亮度调节‌ 可手动调节屏幕亮度与补光灯强度，适应不同光照环境 ‌6.冻屏功能‌ 支持图像冻结，便于定格内容后进行放大、平移或模式切换 ‌7.定位辅助‌ 具备可切换的水平/垂直阅读线，辅助定位文字行 ‌8.遮屏功能‌ 可局部遮挡画面，减少视觉干扰，提升专注度 |
| 97 | 语音报时器 | 语音报时器 | 套 | 2 | ‌1.语音播报方式‌ 支持整点/半点自动报时、按键即时报时 ‌2.播报内容‌ 清晰播报“小时+分钟”（可选带星期、日期） ‌3.语音质量‌ 标准普通话，发音准确，无方言干扰 ‌4.触发方式‌ 按键触发、摇动触发、自动整点触发，提升交互灵活性 ‌5.音量调节‌ 至少2档可调（高/低） 适应夜间静音与嘈杂环境需求 ‌6.报时模式设置‌ 可设定播报时段，支持夜间静音 |
| 98 | 电子助视器 | 电子助视器(4.3寸) | 台 | 2 | 1.显示屏尺寸‌ 4.3英寸及以上高清液晶屏 ‌2.放大倍率‌ 支持1–45倍无极放大，调节平滑，无画面延迟或拖影 ‌3.摄像头配置‌ 配备高清摄像头，支持自动对焦，确保快速移动时图像清晰 ‌4.显示模式‌ 提供≥20种色彩对比模式（如黑底白字、黄底黑字、反色等），适应不同视觉障碍类型 ‌5.屏幕亮度调节‌ 支持多级亮度调节，适应室内、室外不同光照环境 ‌6.图像冻结功能‌ 支持一键冻屏，便于定格阅读内容并进行放大、平移操作 ‌7.阅读辅助线‌ 支持水平/垂直/关闭三档切换，辅助文字定位 |
| 99 | 听书机 | 听书机 | 台 | 2 | 1.处理器‌ 搭载高性能主控芯片，确保系统运行流畅 ‌2.显示屏‌ ≥4.2英寸TFT彩屏，支持高对比度显示，具备背光调节功能 ‌3.存储容量‌ 内置存储≥4GB，支持TF卡扩展至32GB及以上 ‌4.电池续航‌ 内置可充电锂电池，续航时间≥8小时，支持USB 5V充电 ‌5.音频输出‌ 支持耳机输出与外放扬声器，扬声器功率≥5W，声压级5–70dB ‌6.接口配置‌ 配备USB 2.0接口，支持数据传输与外接存储设备 |
| 100 | 沟通板 | 沟通板 | 套 | 2 | 1.屏幕尺寸‌ ≥8英寸，分辨率≥1920×1200DP ‌2.处理器配置‌ 四核及以上，运行流畅无卡顿 ‌3.存储空间‌ 内置存储≥16GB，支持MicroSD卡扩展 ‌4.电池续航‌ 连续播放时间≥200次，支持永久在线模式 ‌5.触控响应‌ 响应时间≤0.5秒，防误触设计 ‌6.按键寿命‌ 隐蔽式冗余按键通断寿命≥10⁶次 ‌7.机械强度‌ 振动测试：振幅0.35mm@10-50Hz，持续30分钟无松动 |
| 101 | 无线闪光门铃 | 无线闪光门铃 | 套 | 1 | 1.提醒方式‌:支持闪光、语音、音乐、震动（可选）四种模式，支持组合切换 ‌2.闪光灯配置‌:高亮LED灯（红、绿、蓝、黄），支持流水闪烁+爆闪10秒 ‌3.语音提示内容‌:可播放预设语音 ‌4.音乐铃声‌:可选铃声，支持音量8级调节 ‌5.震动提示‌:可选配震动模块，适用于深度听障或睡眠状态提醒 需支持独立开关控制 |
| 102 | 电动幕布 | 电动幕布 | 套 | 1 | 1.对角线尺寸‌ 120英寸 ‌2.幕布比例‌ 16:10 ‌3.幕面尺寸‌ ≥2.58×1.61米 ‌4.安装方式‌ 壁挂式（支持吊顶） ‌5.打开方式‌ 遥控电动升降 |
| 103 | 常用急救设备 | 消防逃生面罩 | 个 | 8 | ‌1.防护时间‌ ≥30分钟 ‌2.滤烟效率‌ ≥95% ‌3.吸气阻力‌ ≤800Pa ‌4.漏气系数‌ 呼吸区≤5%，眼区≤20% 密封性指标，防止有毒气体从缝隙侵入 |
| 104 | 常用急救设备 | 手电筒 | 个 | 8 | ‌1.18650锂电池‌ 容量大、可充电、续航强 ‌2.AA/AAA干电池‌ 易购买、稳定性高 应急备用 ‌3.内置Type-C直充‌ 充电方便，无需拆电池 |
| 105 | 常用急救设备 | 应急包 | 个 | 8 | 1.急救毯（防寒保温，反射体温） 2.止血带、三角巾、绷带、消毒棉片 3.一次性医用手套、烧伤敷料 4.个人药品收纳区（建议自备慢性病药、婴儿用品等） |
| 106 | 常用急救设备 | 防滑垫 | 个 | 6 | 1.尺寸：≥60cm×80cm 2.材质：‌硅胶 |
| 107 | 常用急救设备 | 手电筒 | 个 | 6 | ‌1.18650锂电池‌ 容量大、可充电、续航强 ‌2.AA/AAA干电池‌ 易购买、稳定性高 应急备用 ‌3.内置Type-C直充‌ 充电方便，无需拆电池 |
| 108 | 常用急救设备 | 消防逃生面罩 | 个 | 6 | ‌1.防护时间‌ ≥30分钟 ‌2.滤烟效率‌ ≥95% ‌3.吸气阻力‌ ≤800Pa ‌4.漏气系数‌ 呼吸区≤5%，眼区≤20% 密封性指标，防止有毒气体从缝隙侵入 |
| 109 | 常用急救设备 | 手电筒 | 个 | 1 | ‌1.18650锂电池‌ 容量≥5000mAh、可充电、续航强 ‌2.AA/AAA干电池‌ 易购买、稳定性高 应急备用 ‌3.内置Type-C直充‌ 充电方便，无需拆电池 - 亮度（流明）≥800流明 - 多档位模式支持强光、弱光、爆闪、SOS求救信号等功能‌ |
| 110 | 常用急救设备 | 消防逃生面罩 | 个 | 1 | ‌1.防护时间‌ ≥30分钟 ‌2.滤烟效率‌ ≥95% ‌3.吸气阻力‌ ≤800Pa ‌4.漏气系数‌ 呼吸区≤5%，眼区≤20% 密封性指标，防止有毒气体从缝隙侵入 |
| 111 | 消毒灭菌设备 | 水杯消毒柜 | 台 | 3 | ‌1.消毒方式‌ 采用臭氧+红外线双重高效杀菌技术，确保病毒与细菌杀灭率≥99.99% ‌2.消毒温度‌ 红外加热温度可达90°C以上，有效灭活常见致病菌（如大肠杆菌、金黄色葡萄球菌） ‌3.臭氧浓度‌ 臭氧发生量≥40mg/h，具备自动分解功能，避免残留超标 ‌4.内胆材质‌ 采用食品级不锈钢（如304不锈钢），耐腐蚀、易清洁，符合卫生标准 ‌5.门体设计‌ 加厚钢化玻璃门，耐高温、防爆裂，具备良好密封性 ‌6.容量规格‌ 单台有效容积≥220L，可同时容纳100个以上标准水杯 ‌7.外形尺寸‌ 约720×280×1100mm（宽×深×高），适配常规茶水间空间 |
| 112 | 多肉栽培种植箱（2个装） | 多肉栽培种植箱（2个装） | 套 | 20 | 1.单箱尺寸‌ 边长≥40cm，深度≥18cm，确保多肉根系舒展 ‌2.组合配置‌ 提供2个独立种植箱，支持横向拼接或独立摆放，便于空间布局 ‌3.种植面积‌ 单箱有效种植面积≥0.16㎡，适合种植6-10株中小型多肉植物 ‌4.承重能力‌ 箱体满载土壤与水分后，整体结构不变形，承重≥15kg |
| 113 | 植物栽培土 | 植物栽培土 | 升 | 10 | 1.粒径范围‌ 主要颗粒粒径3-6mm，无明显粉尘（过筛后≤0.2mm尘土占比＜5%） ‌2.排水性‌ 浇水后30秒内多余水分可完全渗出，避免积水烂根 ‌3.透气性‌ 空隙度＞25%，保障根系呼吸需求 ‌4.保水性‌ 具备适度持水能力，避免频繁浇水导致养护负担 ‌5.pH值‌ 微酸性至中性，pH 6.0-7.0，适合绝大多数多肉品种 |
| 114 | 园艺工具三件套 | 园艺工具三件套 | 套 | 10 | 1.小铲子‌ 弧形铲头设计，适用于挖土、移栽、松土、施肥；刃口锋利但边缘磨圆，避免划伤手部或植物根系 ‌2.小耙子‌ 三齿或五齿钉耙结构，用于平整土壤、清理落叶、疏松表层土，齿距适中不卡土 ‌3.种植叉/小锄头‌ 双尖齿或扁平锄头设计，适用于硬土开垦、除草、分株操作，提升作业效率 |
| 115 | 自动加湿器 | 自动加湿器 | 台 | 2 | 1.加湿方式‌ 蒸发式/无雾型优先 避免产生白粉，适合有孕妇、婴幼儿或敏感人群环境 ‌2.额定加湿量（mL/h）‌ ≥500 mL/h（单台） 根据适用面积匹配 ‌3.适用面积（㎡）‌ ≥30㎡ 明确标注测试条件（温度23℃，相对湿度30%RH） ‌4.水箱容积（L）‌ ≥3.5L 支持连续运行≥8小时，减少频繁加水 ‌5.噪声水平（dB(A)）‌ ≤30 dB（睡眠档） 办公、医疗等静音场景关键指标 ‌6.功率（W）‌ ≤330W 节能设计，避免电路负荷过高 |
| 116 | 床单 | 床单 | 套 | 8 | 1.尺寸‌：≥160cm×270cm ‌2.尺寸公差‌ ±2%，考虑洗涤后缩水率≤3% ‌3.纱支密度‌ ≥30×30确保织物结实耐用 ‌4.克重要求‌ ≥130g/㎡，提升耐磨性与使用寿命 |
| 117 | 书法毛毡 1.0*2.0 | 书法毛毡 1.0*2.0 | 张 | 10 | - 纤维成分‌ 100%优质纯羊毛，不得掺杂化纤、再生毛或劣质动物毛 ‌2.毛毡密度‌ 表观密度≥0.35g/cm³，保障书写时笔锋稳定、不打滑 ‌3.厚度要求‌ 厚度≥3mm，具备良好缓冲性与吸墨控制能力 ‌4.克重指标‌ ≥800g/㎡，确保质地厚实、耐用性强 - 5.尺寸≥100cm*200cm |
| 118 | 围裙+套袖 | 围裙+套袖 | 套 | 10 | 1.成人围裙 常规尺寸：70cm×90cm（允许公差±2%）； 2.成人套袖 长度≥30cm，袖口可调节，适配不同臂围； |
| 119 | 挂杆轨道+配件（2套） | 挂杆轨道+配件（2套） | 套 | 4 | 1.天轨规格 U型结构，定制尺寸适配单病床布局，轨道长度≥1800mm，整体尺寸误差≤±1cm；采用铝合金材质，壁厚≥1mm，表面经静电喷塑抗氧化处理，无毛刺、锈迹 2.输液吊杆 采用无级伸缩结构，可单手操作调节高度，适配2.2-3.2m房间层高；吊杆为铝合金或优质不锈钢材质，壁厚≥1mm，表面光滑无划伤 3.挂钩配置 顶钩额定承重≥6kg，侧钩、底钩额定承重≥2kg，采用不锈钢镀铬材质，无尖锐棱角；吊杆配备≥4个可折叠式输液挂钩+1个固定式挂钩，挂钩为圆凸型设计 4.滑车系统 采用ABS或尼龙66材质滑车，内置阻尼刹车装置，悬挂输液瓶时自动锁止防止移位；每米轨道配置≥5个滑车，滑动顺畅无卡顿 |
| 120 | 挂杆配件 | 挂杆配件 | 套 | 16 | 1.滑轮系统 采用PA66尼龙滑轮或不锈钢滑轮，单个滑轮最大承重≥5kg，每米轨道配置≥6个滑轮，滑动顺畅无卡顿，静音效果优异，滑动噪音≤30分贝 2.挂钩/挂杆 搭配不锈钢S型挂钩或可调节挂杆，挂钩额定承重≥3kg，挂杆可适配不同宽度悬挂物，表面光滑无尖锐棱角，避免划伤悬挂物品 3.固定配件 配套膨胀螺丝、固定卡扣等安装配件，膨胀螺丝采用304不锈钢材质，适配混凝土、木质等多种墙面，固定卡扣与轨道贴合紧密，无松动位移风险 4.连接配件 轨道拼接处采用专用连接器，拼接缝隙≤1mm，确保滑轮顺畅通过，弯轨转角处采用一体成型工艺，无折角卡顿现象 |
| 121 | 转台 | 转台 | 套 | 3 | 1.转动范围 水平方向支持N×360°连续旋转，俯仰范围-90°～+90°，特殊场景可定制转角限制 2.定位精度 常规场景≤0.01°，精密测试场景≤0.005°，工业改装场景≤1.5° 3.速度性能 最大水平转适应速≥200°/s，最大俯仰转速≥100°/s，支持智能变速与焦距自 |
| 122 | 陶艺黏土 | 陶艺黏土 | 公斤 | 10 | 1.物理性能 水分≤10.0%，粒度合格率≥90.0%，无大于0.3mm颗粒 ；可塑性指数≥12，满足拉坯、捏塑等成型工艺的可塑性需求 2.烧成性能 烧成温度范围：1000℃-1300℃，可适配不同窑炉类型；烧成收缩率：线收缩率≤8%，体收缩率≤15%，确保成型后坯体尺寸稳定性 ；生球抗压强度≥180N（针对批量成型工艺） 3.烧后效果 烧后颜色均匀，无杂色斑点：白陶烧后呈纯白色，普通陶可呈黄白色、浅黄色，粗陶可呈红色、暗红色等，颜色可根据需求定制 ；烧后坯体无开裂、气泡、针孔等缺陷，吸水率：细陶≤3%，普通陶≤8%，粗陶≤15% |
| 123 | 整墙镜子 7.5*2 | 整墙镜子 7.5*2 | 套 | 1 | 1.镜面尺寸‌ 定制尺寸：长7.5米 × 高2米，整体拼接缝隙≤1mm，确保视觉连贯无断层；允许尺寸误差±5mm ‌2.玻璃厚度‌ 采用6mm厚浮法银镜玻璃，原片无波纹、无色差、无划痕，透光率≥90%，反射清晰不失真 ‌3.镜面类型‌ 无铜环保镜，采用先进真空溅射镀银工艺，抗氧化、抗腐蚀性强，耐潮湿环境，使用寿命≥8年 ‌4.背漆处理‌ 双层防水背漆+保护膜，经500小时盐雾测试无起泡、脱落现象，适用于高湿度场所 ‌5.边部加工‌ 四边精磨抛光，无毛刺、崩边，边缘平整光滑；可选黑边/透明PVC封边条加固，提升安全性与美观度 |
| 124 | 手把杆 | 手把杆 | 个 | 5 | 1.支持伸缩调节高度≥70cm-90cm 2.材质：碳纤维 3.适用范围：适用高度≥1.4-1.9米用于行动障碍患者的辅助行走或站立，进行康复训练 |

    - 2、医疗

| 序号 | 产品 | 数量 | 单位 | 规格参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 认知学习平台 | 1 | 套 | 一、硬件（材质）： 1、采用LED液晶显示屏；屏幕比例：16:9；显示屏保护面板为透明钢化保护玻璃厚度不低于4mm；有效屏幕尺寸：≥60英寸； 2.无锐角安全设计，边角采用圆弧设计，按键板前置，方便使用、显示区域：全屏显示，显示区域无黑边，无盲区 3.控制主机配置：CPU频率≥2.8GHz，内存≥4G，硬盘≥120G，独立显卡，显存≥1GB。 4.采用接触式红外触控技术 安装方式：必须内置一体式； 触摸分辨率：≥4096（W）×4096（D）、红外触摸屏供电系统：USB供电，统自动识别，无需安装触摸模组驱动 红外触摸屏系统 二、软件： 模块一：成人认知评估与训练模块 认知能力评估与训练系统是采用国际通用认知评估量表对认知障碍患者进行认知评估的系统，评估过程采用“全自动－患者人机对话”模式，评估量表里的指令声音，文字，图片等均由系统发出及显示，有效解决传统评估过程中评估用具繁多难以整理，评估过程用具切换繁琐的弊病,患者的响应及反应均由系统自动记录，最后进行分析统计，显著降低治疗师的工作量，提高认知评定工作的效率。 系统功能部分参数： 1、训练项包括：结构组织能力（空间理解、空间综合、方位判断）、定向能力（时间定向、地点定向、人物定向）、专注能力（视觉专注、听觉专注、连线游戏）、语言能力（复述、命名、判断、理解、阅读、组句、选择、匹配）、记忆能力（形象记忆、逻辑记忆、运动记忆）、计算能力（直接运算、间接运算、创造性运算）、推理能力（次序推理、图像推理、事件推理）等。 2、设计了与评估相匹配的七种能力康复训练，每一种能力的训练分为初级、中级和高级三个难度等级，根据个人差异将每个难度又分成了更细的训练内容。 其中注意力训练包含保持训练、选择训练、转移训练、分配训练、综合训练等不少于六种模式训练，总共包含不少于18种训练内容； 记忆力训练包含人名、相貌、五官、位置、视听觉等不少于15种训练内容； 计算训练包含不少于六种训练内容；思维心理包含不少于四种训练内容；知觉训练包含不少于五种训练内容 3、治疗过程中，所有训练项目都可以自动反馈，帮助用户了解自身的错误情况，及时纠正错误的训练方式；个性化治疗，系统根据用户治疗的完成情况，自动分析用户需要进行的下一步治疗的难度与参数； 4、每次治疗结束后，系统自动对患者当日的整体治疗表现以数值和符号的方式予以反馈，并自动结束当次（日）的治疗，可自动生成单个或多位患者的治疗报告，并可打印报告。 5、训练端：每个训练都有自动演示功能，无需指导，全程治疗根据治疗方案自动进行，无需人为干预，根据不同的疾病在认知不同功能的损伤程度，给予标准的方案式治疗； 6、采用人机互动模式，趣味性和可选择性强，包括多媒体、动画、语音识别和触屏技术，能充分调动儿童参与的积极性。 7、治疗过程中实时动态监测，服务器端实时监控每位患者的治疗进展。 8、电子化临床量表评估不少于19种(包括但不限于)： Blessed 痴呆量表(BDS) 认知功能筛选检查表 Rivermead 行为记忆试验(RBMT) 长谷川痴呆量表(HDS) 汉密尔顿焦虑表(HAMA) 汉密尔顿抑郁量表(HAMD) 记忆功能障碍筛查 简易智能状态检查(MMSE) 蒙特利尔认知评估中文版(MoCA) 认知功能筛选检查表 瑞文测验彩色版(CPM) 失认证评定 失算症评定(EC301) 威斯康星卡片分类测验(WCST-64) 韦氏成人智力量表城市版(WAIS-RC) 韦氏记忆量表(WMS)(甲式) 韦氏记忆量表(WMS)(乙式) 症状自评量表(SCL-90) 注意力评定 8、认知评估采用人机对话方式，可极大减少治疗师的工作量，提高整体的工作效率。 9、病历管理：患者信息登记，为患者建立病历档案。 10、认知能力评估：包含定向能力、注意能力、语言能力、执行能力、记忆能力、计算能力、日常知识、推理能力8个方面，其中，语言能力又包括表达、听理解、视理解和命名，其中分为甄别试和等级试测试。 11、认知康复训练：康复训练与评估有机地结合，对每个患者的每项评估，通过康复建议实现康复个性化，为每个患者量身订制康复训练方案。 模块二：认知闪卡训练模块 针对五项认知能力：感知觉、注意、观察、记忆、思维（推理）能力训练，根据患者的不同认知能力，可采用阶梯式康复训练横式，同一种认知能力项训练均有不同的难度。 （1）、包含语言，基础，食物，生活，自然，日常，动作，识字、常用等8大类的认知图片训练，每个大板块，48个小版块，不低于1400个内容； 1.1、语言板块包括：声母、韵母、动词、汉字、英语字母、量词、礼貌用语。 1.2、基础板块包括：颜色、形状、数字、身体部位、时间、钱币、人称。 1.3、食物板块：水果、蔬菜、零食、快餐、菜肴。 1.4、生活版块：家电、服饰、生活用品、文具、家具、乐器、玩具、日常标识、饰品。 1.5、自然板块:常见动物、陆地动物、海洋动物、植物、鸟类、昆虫类、自然现象、自然景观。 1.6、日常板块：职业、交通工具、公共场所、家庭场所、特定场所。 1.7、动作板块：身体动作、情绪、家庭活动、日常活动。 1.8、识字板块：拼音类、基础类、认知类。 （2）、可通过闪卡模式，翻阅模式，测试模式进行认知训练； （3）、每个小版块可通过图片匹配、听音匹配、图集测试进行针对内容认知评估，每个大板块带有整个板块内容评估可选内容。 （4）、闪卡模式和翻阅模式下，包含语音和图形双重认知训练，可进行自动播放和翻阅播放，可进行跟读认知和重复认知； （5）、可设置单位课程的认知卡片数量； （6）、测试模式可进行难度设置，包含听音匹配测试和图片匹配测试； （7）、设置板块：带有误触防护保护功能、可进行闪卡播放时间设置、图片文字显示设置、配对图片数量设置、选择图片设置、锁设置、音量调节。 （8）目录预览功能可快速查阅板块类目 （9）搜索功能方便快捷找到需要学习的内容。 （10）评估完带基础评估报告。 模块三：智力训练模块 软件丰富多样，将益智游戏、棋牌竞技、轻松休闲集于一体。专项互动训练软件针对注意力、观察力、记忆力等能力进行训练； 软件康复含10多种互动项目，500种音频资源。 益智游戏模块包含连连看、记忆灯、记忆喂鱼、记忆围棋等不少于9款益智游戏。 棋牌竞技模块包含象棋、五子棋、军旗、跳棋等不少于6款棋类运动。 轻松一刻模块包含500种以上音视频资源。 模块四：早老干预模块 1.身体状况自测：包含亚健康状态、大便指数、女性更年期指数、心脑功能、患病征兆、患老年痴呆征兆、男性更年期指数、血管老化程度等不少于八种疾病自测 2.癌症自测：包含乳腺癌、前列腺癌、咽喉癌、子宫癌、卵巢癌、白血病、结肠癌、肝癌、肺癌、胃癌、胰腺癌、脑肿瘤、膀胱癌、食管癌等十三种疾病程度自测。 3.中老年常见疾病自测：包含冠心病、前列腺增生、尿毒症、尿路感染、帕金森病、心功能不全、心机梗死、慢性肝炎、支气管哮喘、糖尿病、老年性白内障、老年痴呆、肺结核、肝硬化、脑血栓、高血压、青光眼、骨质疏松症等不少于二十六种疾病程度自测 4.生活方式病自测：包含心脏病、甲状腺疾病、肥胖指数、患肾脏疾病、高尿酸血症程度、胃炎、胃溃疡、患脂肪肝、动脉粥样硬化、过敏性疾病等不少于二十种疾病自测。 5.包含身体状况自测、生活方式病自测、癌症自测、中老年常见疾病自测等不少于四种疾病测试模式，每一项测试内容种都针对不同的病症有不同的测试内容，使用者通过简单的自测可进行简单的病症评估，评估结束后系统会根据评估结果生成健康生活方式的建议。 |
| 2 | 认知学习平台 | 1 | 套 | 一、硬件（材质）： 1、采用LED液晶显示屏；屏幕比例：16:9；显示屏保护面板为透明钢化保护玻璃厚度不低于4mm；有效屏幕尺寸：≥60英寸； 2.无锐角安全设计，边角采用圆弧设计，按键板前置，方便使用、显示区域：全屏显示，显示区域无黑边，无盲区 3.控制主机配置：CPU频率≥2.8GHz，内存≥4G，硬盘≥120G，独立显卡，显存≥1GB。 4.采用接触式红外触控技术 安装方式：必须内置一体式； 触摸分辨率：≥4096（W）×4096（D）、红外触摸屏供电系统：USB供电，统自动识别，无需安装触摸模组驱动 红外触摸屏系统 二、软件： 模块一：成人认知评估与训练模块 认知能力评估与训练系统是采用国际通用认知评估量表对认知障碍患者进行认知评估的系统，评估过程采用“全自动－患者人机对话”模式，评估量表里的指令声音，文字，图片等均由系统发出及显示，有效解决传统评估过程中评估用具繁多难以整理，评估过程用具切换繁琐的弊病,患者的响应及反应均由系统自动记录，最后进行分析统计，显著降低治疗师的工作量，提高认知评定工作的效率。 系统功能部分参数： 1、训练项包括：结构组织能力（空间理解、空间综合、方位判断）、定向能力（时间定向、地点定向、人物定向）、专注能力（视觉专注、听觉专注、连线游戏）、语言能力（复述、命名、判断、理解、阅读、组句、选择、匹配）、记忆能力（形象记忆、逻辑记忆、运动记忆）、计算能力（直接运算、间接运算、创造性运算）、推理能力（次序推理、图像推理、事件推理）等。 2、设计了与评估相匹配的七种能力康复训练，每一种能力的训练分为初级、中级和高级三个难度等级，根据个人差异将每个难度又分成了更细的训练内容。 其中注意力训练包含保持训练、选择训练、转移训练、分配训练、综合训练等不少于六种模式训练，总共包含不少于18种训练内容； 记忆力训练包含人名、相貌、五官、位置、视听觉等不少于15种训练内容； 计算训练包含不少于六种训练内容；思维心理包含不少于四种训练内容；知觉训练包含不少于五种训练内容 3、治疗过程中，所有训练项目都可以自动反馈，帮助用户了解自身的错误情况，及时纠正错误的训练方式；个性化治疗，系统根据用户治疗的完成情况，自动分析用户需要进行的下一步治疗的难度与参数； 4、每次治疗结束后，系统自动对患者当日的整体治疗表现以数值和符号的方式予以反馈，并自动结束当次（日）的治疗，可自动生成单个或多位患者的治疗报告，并可打印报告。 5、训练端：每个训练都有自动演示功能，无需指导，全程治疗根据治疗方案自动进行，无需人为干预，根据不同的疾病在认知不同功能的损伤程度，给予标准的方案式治疗； 6、采用人机互动模式，趣味性和可选择性强，包括多媒体、动画、语音识别和触屏技术，能充分调动儿童参与的积极性。 7、治疗过程中实时动态监测，服务器端实时监控每位患者的治疗进展。 8、电子化临床量表评估不少于19种(包括但不限于)： Blessed 痴呆量表(BDS) 认知功能筛选检查表 Rivermead 行为记忆试验(RBMT) 长谷川痴呆量表(HDS) 汉密尔顿焦虑表(HAMA) 汉密尔顿抑郁量表(HAMD) 记忆功能障碍筛查 简易智能状态检查(MMSE) 蒙特利尔认知评估中文版(MoCA) 认知功能筛选检查表 瑞文测验彩色版(CPM) 失认证评定 失算症评定(EC301) 威斯康星卡片分类测验(WCST-64) 韦氏成人智力量表城市版(WAIS-RC) 韦氏记忆量表(WMS)(甲式) 韦氏记忆量表(WMS)(乙式) 症状自评量表(SCL-90) 注意力评定 8、认知评估采用人机对话方式，可极大减少治疗师的工作量，提高整体的工作效率。 9、病历管理：患者信息登记，为患者建立病历档案。 10、认知能力评估：包含定向能力、注意能力、语言能力、执行能力、记忆能力、计算能力、日常知识、推理能力8个方面，其中，语言能力又包括表达、听理解、视理解和命名，其中分为甄别试和等级试测试。 11、认知康复训练：康复训练与评估有机地结合，对每个患者的每项评估，通过康复建议实现康复个性化，为每个患者量身订制康复训练方案。 模块二：认知闪卡训练模块 针对五项认知能力：感知觉、注意、观察、记忆、思维（推理）能力训练，根据患者的不同认知能力，可采用阶梯式康复训练横式，同一种认知能力项训练均有不同的难度。 （1）、包含语言，基础，食物，生活，自然，日常，动作，识字、常用等8大类的认知图片训练，每个大板块，48个小版块，不低于1400个内容； 1.1、语言板块包括：声母、韵母、动词、汉字、英语字母、量词、礼貌用语。 1.2、基础板块包括：颜色、形状、数字、身体部位、时间、钱币、人称。 1.3、食物板块：水果、蔬菜、零食、快餐、菜肴。 1.4、生活版块：家电、服饰、生活用品、文具、家具、乐器、玩具、日常标识、饰品。 1.5、自然板块:常见动物、陆地动物、海洋动物、植物、鸟类、昆虫类、自然现象、自然景观。 1.6、日常板块：职业、交通工具、公共场所、家庭场所、特定场所。 1.7、动作板块：身体动作、情绪、家庭活动、日常活动。 1.8、识字板块：拼音类、基础类、认知类。 （2）、可通过闪卡模式，翻阅模式，测试模式进行认知训练； （3）、每个小版块可通过图片匹配、听音匹配、图集测试进行针对内容认知评估，每个大板块带有整个板块内容评估可选内容。 （4）、闪卡模式和翻阅模式下，包含语音和图形双重认知训练，可进行自动播放和翻阅播放，可进行跟读认知和重复认知； （5）、可设置单位课程的认知卡片数量； （6）、测试模式可进行难度设置，包含听音匹配测试和图片匹配测试； （7）、设置板块：带有误触防护保护功能、可进行闪卡播放时间设置、图片文字显示设置、配对图片数量设置、选择图片设置、锁设置、音量调节。 （8）目录预览功能可快速查阅板块类目 （9）搜索功能方便快捷找到需要学习的内容。 （10）评估完带基础评估报告。 模块三：智力训练模块 软件丰富多样，将益智游戏、棋牌竞技、轻松休闲集于一体。专项互动训练软件针对注意力、观察力、记忆力等能力进行训练； 软件康复含10多种互动项目，500种音频资源。 益智游戏模块包含连连看、记忆灯、记忆喂鱼、记忆围棋等不少于9款益智游戏。 棋牌竞技模块包含象棋、五子棋、军旗、跳棋等不少于6款棋类运动。 轻松一刻模块包含500种以上音视频资源。 模块四：早老干预模块 1.身体状况自测：包含亚健康状态、大便指数、女性更年期指数、心脑功能、患病征兆、患老年痴呆征兆、男性更年期指数、血管老化程度等不少于八种疾病自测 2.癌症自测：包含乳腺癌、前列腺癌、咽喉癌、子宫癌、卵巢癌、白血病、结肠癌、肝癌、肺癌、胃癌、胰腺癌、脑肿瘤、膀胱癌、食管癌等十三种疾病程度自测。 3.中老年常见疾病自测：包含冠心病、前列腺增生、尿毒症、尿路感染、帕金森病、心功能不全、心机梗死、慢性肝炎、支气管哮喘、糖尿病、老年性白内障、老年痴呆、肺结核、肝硬化、脑血栓、高血压、青光眼、骨质疏松症等不少于二十六种疾病程度自测 4.生活方式病自测：包含心脏病、甲状腺疾病、肥胖指数、患肾脏疾病、高尿酸血症程度、胃炎、胃溃疡、患脂肪肝、动脉粥样硬化、过敏性疾病等不少于二十种疾病自测。 5.包含身体状况自测、生活方式病自测、癌症自测、中老年常见疾病自测等不少于四种疾病测试模式，每一项测试内容种都针对不同的病症有不同的测试内容，使用者通过简单的自测可进行简单的病症评估，评估结束后系统会根据评估结果生成健康生活方式的建议。 |
| 3 | 认知学习平台 | 1 | 套 | 一、硬件（材质）： 1、采用LED液晶显示屏；屏幕比例：16:9；显示屏保护面板为透明钢化保护玻璃厚度不低于4mm；有效屏幕尺寸：≥60英寸； 2.无锐角安全设计，边角采用圆弧设计，按键板前置，方便使用、显示区域：全屏显示，显示区域无黑边，无盲区 3.控制主机配置：CPU频率≥2.8GHz，内存≥4G，硬盘≥120G，独立显卡，显存≥1GB。 4.采用接触式红外触控技术 安装方式：必须内置一体式； 触摸分辨率：≥4096（W）×4096（D）、红外触摸屏供电系统：USB供电，统自动识别，无需安装触摸模组驱动 红外触摸屏系统 二、软件： 模块一：成人认知评估与训练模块 认知能力评估与训练系统是采用国际通用认知评估量表对认知障碍患者进行认知评估的系统，评估过程采用“全自动－患者人机对话”模式，评估量表里的指令声音，文字，图片等均由系统发出及显示，有效解决传统评估过程中评估用具繁多难以整理，评估过程用具切换繁琐的弊病,患者的响应及反应均由系统自动记录，最后进行分析统计，显著降低治疗师的工作量，提高认知评定工作的效率。 系统功能部分参数： 1、训练项包括：结构组织能力（空间理解、空间综合、方位判断）、定向能力（时间定向、地点定向、人物定向）、专注能力（视觉专注、听觉专注、连线游戏）、语言能力（复述、命名、判断、理解、阅读、组句、选择、匹配）、记忆能力（形象记忆、逻辑记忆、运动记忆）、计算能力（直接运算、间接运算、创造性运算）、推理能力（次序推理、图像推理、事件推理）等。 2、设计了与评估相匹配的七种能力康复训练，每一种能力的训练分为初级、中级和高级三个难度等级，根据个人差异将每个难度又分成了更细的训练内容。 其中注意力训练包含保持训练、选择训练、转移训练、分配训练、综合训练等不少于六种模式训练，总共包含不少于18种训练内容； 记忆力训练包含人名、相貌、五官、位置、视听觉等不少于15种训练内容； 计算训练包含不少于六种训练内容；思维心理包含不少于四种训练内容；知觉训练包含不少于五种训练内容 3、治疗过程中，所有训练项目都可以自动反馈，帮助用户了解自身的错误情况，及时纠正错误的训练方式；个性化治疗，系统根据用户治疗的完成情况，自动分析用户需要进行的下一步治疗的难度与参数； 4、每次治疗结束后，系统自动对患者当日的整体治疗表现以数值和符号的方式予以反馈，并自动结束当次（日）的治疗，可自动生成单个或多位患者的治疗报告，并可打印报告。 5、训练端：每个训练都有自动演示功能，无需指导，全程治疗根据治疗方案自动进行，无需人为干预，根据不同的疾病在认知不同功能的损伤程度，给予标准的方案式治疗； 6、采用人机互动模式，趣味性和可选择性强，包括多媒体、动画、语音识别和触屏技术，能充分调动儿童参与的积极性。 7、治疗过程中实时动态监测，服务器端实时监控每位患者的治疗进展。 8、电子化临床量表评估不少于19种(包括但不限于)： Blessed 痴呆量表(BDS) 认知功能筛选检查表 Rivermead 行为记忆试验(RBMT) 长谷川痴呆量表(HDS) 汉密尔顿焦虑表(HAMA) 汉密尔顿抑郁量表(HAMD) 记忆功能障碍筛查 简易智能状态检查(MMSE) 蒙特利尔认知评估中文版(MoCA) 认知功能筛选检查表 瑞文测验彩色版(CPM) 失认证评定 失算症评定(EC301) 威斯康星卡片分类测验(WCST-64) 韦氏成人智力量表城市版(WAIS-RC) 韦氏记忆量表(WMS)(甲式) 韦氏记忆量表(WMS)(乙式) 症状自评量表(SCL-90) 注意力评定 8、认知评估采用人机对话方式，可极大减少治疗师的工作量，提高整体的工作效率。 9、病历管理：患者信息登记，为患者建立病历档案。 10、认知能力评估：包含定向能力、注意能力、语言能力、执行能力、记忆能力、计算能力、日常知识、推理能力8个方面，其中，语言能力又包括表达、听理解、视理解和命名，其中分为甄别试和等级试测试。 11、认知康复训练：康复训练与评估有机地结合，对每个患者的每项评估，通过康复建议实现康复个性化，为每个患者量身订制康复训练方案。 模块二：认知闪卡训练模块 针对五项认知能力：感知觉、注意、观察、记忆、思维（推理）能力训练，根据患者的不同认知能力，可采用阶梯式康复训练横式，同一种认知能力项训练均有不同的难度。 （1）、包含语言，基础，食物，生活，自然，日常，动作，识字、常用等8大类的认知图片训练，每个大板块，48个小版块，不低于1400个内容； 1.1、语言板块包括：声母、韵母、动词、汉字、英语字母、量词、礼貌用语。 1.2、基础板块包括：颜色、形状、数字、身体部位、时间、钱币、人称。 1.3、食物板块：水果、蔬菜、零食、快餐、菜肴。 1.4、生活版块：家电、服饰、生活用品、文具、家具、乐器、玩具、日常标识、饰品。 1.5、自然板块:常见动物、陆地动物、海洋动物、植物、鸟类、昆虫类、自然现象、自然景观。 1.6、日常板块：职业、交通工具、公共场所、家庭场所、特定场所。 1.7、动作板块：身体动作、情绪、家庭活动、日常活动。 1.8、识字板块：拼音类、基础类、认知类。 （2）、可通过闪卡模式，翻阅模式，测试模式进行认知训练； （3）、每个小版块可通过图片匹配、听音匹配、图集测试进行针对内容认知评估，每个大板块带有整个板块内容评估可选内容。 （4）、闪卡模式和翻阅模式下，包含语音和图形双重认知训练，可进行自动播放和翻阅播放，可进行跟读认知和重复认知； （5）、可设置单位课程的认知卡片数量； （6）、测试模式可进行难度设置，包含听音匹配测试和图片匹配测试； （7）、设置板块：带有误触防护保护功能、可进行闪卡播放时间设置、图片文字显示设置、配对图片数量设置、选择图片设置、锁设置、音量调节。 （8）目录预览功能可快速查阅板块类目 （9）搜索功能方便快捷找到需要学习的内容。 （10）评估完带基础评估报告。 模块三：智力训练模块 软件丰富多样，将益智游戏、棋牌竞技、轻松休闲集于一体。专项互动训练软件针对注意力、观察力、记忆力等能力进行训练； 软件康复含10多种互动项目，500种音频资源。 益智游戏模块包含连连看、记忆灯、记忆喂鱼、记忆围棋等不少于9款益智游戏。 棋牌竞技模块包含象棋、五子棋、军旗、跳棋等不少于6款棋类运动。 轻松一刻模块包含500种以上音视频资源。 模块四：早老干预模块 1.身体状况自测：包含亚健康状态、大便指数、女性更年期指数、心脑功能、患病征兆、患老年痴呆征兆、男性更年期指数、血管老化程度等不少于八种疾病自测 2.癌症自测：包含乳腺癌、前列腺癌、咽喉癌、子宫癌、卵巢癌、白血病、结肠癌、肝癌、肺癌、胃癌、胰腺癌、脑肿瘤、膀胱癌、食管癌等十三种疾病程度自测。 3.中老年常见疾病自测：包含冠心病、前列腺增生、尿毒症、尿路感染、帕金森病、心功能不全、心机梗死、慢性肝炎、支气管哮喘、糖尿病、老年性白内障、老年痴呆、肺结核、肝硬化、脑血栓、高血压、青光眼、骨质疏松症等不少于二十六种疾病程度自测 4.生活方式病自测：包含心脏病、甲状腺疾病、肥胖指数、患肾脏疾病、高尿酸血症程度、胃炎、胃溃疡、患脂肪肝、动脉粥样硬化、过敏性疾病等不少于二十种疾病自测。 5.包含身体状况自测、生活方式病自测、癌症自测、中老年常见疾病自测等不少于四种疾病测试模式，每一项测试内容种都针对不同的病症有不同的测试内容，使用者通过简单的自测可进行简单的病症评估，评估结束后系统会根据评估结果生成健康生活方式的建议。 |
| 4 | 认知学习平台 | 1 | 套 | 一、硬件（材质）： 1、采用LED液晶显示屏；屏幕比例：16:9；显示屏保护面板为透明钢化保护玻璃厚度不低于4mm；有效屏幕尺寸：≥60英寸； 2.无锐角安全设计，边角采用圆弧设计，按键板前置，方便使用、显示区域：全屏显示，显示区域无黑边，无盲区 3.控制主机配置：CPU频率≥2.8GHz，内存≥4G，硬盘≥120G，独立显卡，显存≥1GB。 4.采用接触式红外触控技术 安装方式：必须内置一体式； 触摸分辨率：≥4096（W）×4096（D）、红外触摸屏供电系统：USB供电，统自动识别，无需安装触摸模组驱动 红外触摸屏系统 二、软件： 模块一：成人认知评估与训练模块 认知能力评估与训练系统是采用国际通用认知评估量表对认知障碍患者进行认知评估的系统，评估过程采用“全自动－患者人机对话”模式，评估量表里的指令声音，文字，图片等均由系统发出及显示，有效解决传统评估过程中评估用具繁多难以整理，评估过程用具切换繁琐的弊病,患者的响应及反应均由系统自动记录，最后进行分析统计，显著降低治疗师的工作量，提高认知评定工作的效率。 系统功能部分参数： 1、训练项包括：结构组织能力（空间理解、空间综合、方位判断）、定向能力（时间定向、地点定向、人物定向）、专注能力（视觉专注、听觉专注、连线游戏）、语言能力（复述、命名、判断、理解、阅读、组句、选择、匹配）、记忆能力（形象记忆、逻辑记忆、运动记忆）、计算能力（直接运算、间接运算、创造性运算）、推理能力（次序推理、图像推理、事件推理）等。 2、设计了与评估相匹配的七种能力康复训练，每一种能力的训练分为初级、中级和高级三个难度等级，根据个人差异将每个难度又分成了更细的训练内容。 其中注意力训练包含保持训练、选择训练、转移训练、分配训练、综合训练等不少于六种模式训练，总共包含不少于18种训练内容； 记忆力训练包含人名、相貌、五官、位置、视听觉等不少于15种训练内容； 计算训练包含不少于六种训练内容；思维心理包含不少于四种训练内容；知觉训练包含不少于五种训练内容 3、治疗过程中，所有训练项目都可以自动反馈，帮助用户了解自身的错误情况，及时纠正错误的训练方式；个性化治疗，系统根据用户治疗的完成情况，自动分析用户需要进行的下一步治疗的难度与参数； 4、每次治疗结束后，系统自动对患者当日的整体治疗表现以数值和符号的方式予以反馈，并自动结束当次（日）的治疗，可自动生成单个或多位患者的治疗报告，并可打印报告。 5、训练端：每个训练都有自动演示功能，无需指导，全程治疗根据治疗方案自动进行，无需人为干预，根据不同的疾病在认知不同功能的损伤程度，给予标准的方案式治疗； 6、采用人机互动模式，趣味性和可选择性强，包括多媒体、动画、语音识别和触屏技术，能充分调动儿童参与的积极性。 7、治疗过程中实时动态监测，服务器端实时监控每位患者的治疗进展。 8、电子化临床量表评估不少于19种(包括但不限于)： Blessed 痴呆量表(BDS) 认知功能筛选检查表 Rivermead 行为记忆试验(RBMT) 长谷川痴呆量表(HDS) 汉密尔顿焦虑表(HAMA) 汉密尔顿抑郁量表(HAMD) 记忆功能障碍筛查 简易智能状态检查(MMSE) 蒙特利尔认知评估中文版(MoCA) 认知功能筛选检查表 瑞文测验彩色版(CPM) 失认证评定 失算症评定(EC301) 威斯康星卡片分类测验(WCST-64) 韦氏成人智力量表城市版(WAIS-RC) 韦氏记忆量表(WMS)(甲式) 韦氏记忆量表(WMS)(乙式) 症状自评量表(SCL-90) 注意力评定 8、认知评估采用人机对话方式，可极大减少治疗师的工作量，提高整体的工作效率。 9、病历管理：患者信息登记，为患者建立病历档案。 10、认知能力评估：包含定向能力、注意能力、语言能力、执行能力、记忆能力、计算能力、日常知识、推理能力8个方面，其中，语言能力又包括表达、听理解、视理解和命名，其中分为甄别试和等级试测试。 11、认知康复训练：康复训练与评估有机地结合，对每个患者的每项评估，通过康复建议实现康复个性化，为每个患者量身订制康复训练方案。 模块二：认知闪卡训练模块 针对五项认知能力：感知觉、注意、观察、记忆、思维（推理）能力训练，根据患者的不同认知能力，可采用阶梯式康复训练横式，同一种认知能力项训练均有不同的难度。 （1）、包含语言，基础，食物，生活，自然，日常，动作，识字、常用等8大类的认知图片训练，每个大板块，48个小版块，不低于1400个内容； 1.1、语言板块包括：声母、韵母、动词、汉字、英语字母、量词、礼貌用语。 1.2、基础板块包括：颜色、形状、数字、身体部位、时间、钱币、人称。 1.3、食物板块：水果、蔬菜、零食、快餐、菜肴。 1.4、生活版块：家电、服饰、生活用品、文具、家具、乐器、玩具、日常标识、饰品。 1.5、自然板块:常见动物、陆地动物、海洋动物、植物、鸟类、昆虫类、自然现象、自然景观。 1.6、日常板块：职业、交通工具、公共场所、家庭场所、特定场所。 1.7、动作板块：身体动作、情绪、家庭活动、日常活动。 1.8、识字板块：拼音类、基础类、认知类。 （2）、可通过闪卡模式，翻阅模式，测试模式进行认知训练； （3）、每个小版块可通过图片匹配、听音匹配、图集测试进行针对内容认知评估，每个大板块带有整个板块内容评估可选内容。 （4）、闪卡模式和翻阅模式下，包含语音和图形双重认知训练，可进行自动播放和翻阅播放，可进行跟读认知和重复认知； （5）、可设置单位课程的认知卡片数量； （6）、测试模式可进行难度设置，包含听音匹配测试和图片匹配测试； （7）、设置板块：带有误触防护保护功能、可进行闪卡播放时间设置、图片文字显示设置、配对图片数量设置、选择图片设置、锁设置、音量调节。 （8）目录预览功能可快速查阅板块类目 （9）搜索功能方便快捷找到需要学习的内容。 （10）评估完带基础评估报告。 模块三：智力训练模块 软件丰富多样，将益智游戏、棋牌竞技、轻松休闲集于一体。专项互动训练软件针对注意力、观察力、记忆力等能力进行训练； 软件康复含10多种互动项目，500种音频资源。 益智游戏模块包含连连看、记忆灯、记忆喂鱼、记忆围棋等不少于9款益智游戏。 棋牌竞技模块包含象棋、五子棋、军旗、跳棋等不少于6款棋类运动。 轻松一刻模块包含500种以上音视频资源。 模块四：早老干预模块 1.身体状况自测：包含亚健康状态、大便指数、女性更年期指数、心脑功能、患病征兆、患老年痴呆征兆、男性更年期指数、血管老化程度等不少于八种疾病自测 2.癌症自测：包含乳腺癌、前列腺癌、咽喉癌、子宫癌、卵巢癌、白血病、结肠癌、肝癌、肺癌、胃癌、胰腺癌、脑肿瘤、膀胱癌、食管癌等十三种疾病程度自测。 3.中老年常见疾病自测：包含冠心病、前列腺增生、尿毒症、尿路感染、帕金森病、心功能不全、心机梗死、慢性肝炎、支气管哮喘、糖尿病、老年性白内障、老年痴呆、肺结核、肝硬化、脑血栓、高血压、青光眼、骨质疏松症等不少于二十六种疾病程度自测 4.生活方式病自测：包含心脏病、甲状腺疾病、肥胖指数、患肾脏疾病、高尿酸血症程度、胃炎、胃溃疡、患脂肪肝、动脉粥样硬化、过敏性疾病等不少于二十种疾病自测。 5.包含身体状况自测、生活方式病自测、癌症自测、中老年常见疾病自测等不少于四种疾病测试模式，每一项测试内容种都针对不同的病症有不同的测试内容，使用者通过简单的自测可进行简单的病症评估，评估结束后系统会根据评估结果生成健康生活方式的建议。 |
| 5 | 认知学习平台 | 1 | 套 | 一、硬件（材质）： 1、采用LED液晶显示屏；屏幕比例：16:9；显示屏保护面板为透明钢化保护玻璃厚度不低于4mm；有效屏幕尺寸：≥60英寸； 2.无锐角安全设计，边角采用圆弧设计，按键板前置，方便使用、显示区域：全屏显示，显示区域无黑边，无盲区 3.控制主机配置：CPU频率≥2.8GHz，内存≥4G，硬盘≥120G，独立显卡，显存≥1GB。 4.采用接触式红外触控技术 安装方式：必须内置一体式； 触摸分辨率：≥4096（W）×4096（D）、红外触摸屏供电系统：USB供电，统自动识别，无需安装触摸模组驱动 红外触摸屏系统 二、软件： 模块一：成人认知评估与训练模块 认知能力评估与训练系统是采用国际通用认知评估量表对认知障碍患者进行认知评估的系统，评估过程采用“全自动－患者人机对话”模式，评估量表里的指令声音，文字，图片等均由系统发出及显示，有效解决传统评估过程中评估用具繁多难以整理，评估过程用具切换繁琐的弊病,患者的响应及反应均由系统自动记录，最后进行分析统计，显著降低治疗师的工作量，提高认知评定工作的效率。 系统功能部分参数： 1、训练项包括：结构组织能力（空间理解、空间综合、方位判断）、定向能力（时间定向、地点定向、人物定向）、专注能力（视觉专注、听觉专注、连线游戏）、语言能力（复述、命名、判断、理解、阅读、组句、选择、匹配）、记忆能力（形象记忆、逻辑记忆、运动记忆）、计算能力（直接运算、间接运算、创造性运算）、推理能力（次序推理、图像推理、事件推理）等。 2、设计了与评估相匹配的七种能力康复训练，每一种能力的训练分为初级、中级和高级三个难度等级，根据个人差异将每个难度又分成了更细的训练内容。 其中注意力训练包含保持训练、选择训练、转移训练、分配训练、综合训练等不少于六种模式训练，总共包含不少于18种训练内容； 记忆力训练包含人名、相貌、五官、位置、视听觉等不少于15种训练内容； 计算训练包含不少于六种训练内容；思维心理包含不少于四种训练内容；知觉训练包含不少于五种训练内容 3、治疗过程中，所有训练项目都可以自动反馈，帮助用户了解自身的错误情况，及时纠正错误的训练方式；个性化治疗，系统根据用户治疗的完成情况，自动分析用户需要进行的下一步治疗的难度与参数； 4、每次治疗结束后，系统自动对患者当日的整体治疗表现以数值和符号的方式予以反馈，并自动结束当次（日）的治疗，可自动生成单个或多位患者的治疗报告，并可打印报告。 5、训练端：每个训练都有自动演示功能，无需指导，全程治疗根据治疗方案自动进行，无需人为干预，根据不同的疾病在认知不同功能的损伤程度，给予标准的方案式治疗； 6、采用人机互动模式，趣味性和可选择性强，包括多媒体、动画、语音识别和触屏技术，能充分调动儿童参与的积极性。 7、治疗过程中实时动态监测，服务器端实时监控每位患者的治疗进展。 8、电子化临床量表评估不少于19种(包括但不限于)： Blessed 痴呆量表(BDS) 认知功能筛选检查表 Rivermead 行为记忆试验(RBMT) 长谷川痴呆量表(HDS) 汉密尔顿焦虑表(HAMA) 汉密尔顿抑郁量表(HAMD) 记忆功能障碍筛查 简易智能状态检查(MMSE) 蒙特利尔认知评估中文版(MoCA) 认知功能筛选检查表 瑞文测验彩色版(CPM) 失认证评定 失算症评定(EC301) 威斯康星卡片分类测验(WCST-64) 韦氏成人智力量表城市版(WAIS-RC) 韦氏记忆量表(WMS)(甲式) 韦氏记忆量表(WMS)(乙式) 症状自评量表(SCL-90) 注意力评定 8、认知评估采用人机对话方式，可极大减少治疗师的工作量，提高整体的工作效率。 9、病历管理：患者信息登记，为患者建立病历档案。 10、认知能力评估：包含定向能力、注意能力、语言能力、执行能力、记忆能力、计算能力、日常知识、推理能力8个方面，其中，语言能力又包括表达、听理解、视理解和命名，其中分为甄别试和等级试测试。 11、认知康复训练：康复训练与评估有机地结合，对每个患者的每项评估，通过康复建议实现康复个性化，为每个患者量身订制康复训练方案。 模块二：认知闪卡训练模块 针对五项认知能力：感知觉、注意、观察、记忆、思维（推理）能力训练，根据患者的不同认知能力，可采用阶梯式康复训练横式，同一种认知能力项训练均有不同的难度。 （1）、包含语言，基础，食物，生活，自然，日常，动作，识字、常用等8大类的认知图片训练，每个大板块，48个小版块，不低于1400个内容； 1.1、语言板块包括：声母、韵母、动词、汉字、英语字母、量词、礼貌用语。 1.2、基础板块包括：颜色、形状、数字、身体部位、时间、钱币、人称。 1.3、食物板块：水果、蔬菜、零食、快餐、菜肴。 1.4、生活版块：家电、服饰、生活用品、文具、家具、乐器、玩具、日常标识、饰品。 1.5、自然板块:常见动物、陆地动物、海洋动物、植物、鸟类、昆虫类、自然现象、自然景观。 1.6、日常板块：职业、交通工具、公共场所、家庭场所、特定场所。 1.7、动作板块：身体动作、情绪、家庭活动、日常活动。 1.8、识字板块：拼音类、基础类、认知类。 （2）、可通过闪卡模式，翻阅模式，测试模式进行认知训练； （3）、每个小版块可通过图片匹配、听音匹配、图集测试进行针对内容认知评估，每个大板块带有整个板块内容评估可选内容。 （4）、闪卡模式和翻阅模式下，包含语音和图形双重认知训练，可进行自动播放和翻阅播放，可进行跟读认知和重复认知； （5）、可设置单位课程的认知卡片数量； （6）、测试模式可进行难度设置，包含听音匹配测试和图片匹配测试； （7）、设置板块：带有误触防护保护功能、可进行闪卡播放时间设置、图片文字显示设置、配对图片数量设置、选择图片设置、锁设置、音量调节。 （8）目录预览功能可快速查阅板块类目 （9）搜索功能方便快捷找到需要学习的内容。 （10）评估完带基础评估报告。 模块三：智力训练模块 软件丰富多样，将益智游戏、棋牌竞技、轻松休闲集于一体。专项互动训练软件针对注意力、观察力、记忆力等能力进行训练； 软件康复含10多种互动项目，500种音频资源。 益智游戏模块包含连连看、记忆灯、记忆喂鱼、记忆围棋等不少于9款益智游戏。 棋牌竞技模块包含象棋、五子棋、军旗、跳棋等不少于6款棋类运动。 轻松一刻模块包含500种以上音视频资源。 模块四：早老干预模块 1.身体状况自测：包含亚健康状态、大便指数、女性更年期指数、心脑功能、患病征兆、患老年痴呆征兆、男性更年期指数、血管老化程度等不少于八种疾病自测 2.癌症自测：包含乳腺癌、前列腺癌、咽喉癌、子宫癌、卵巢癌、白血病、结肠癌、肝癌、肺癌、胃癌、胰腺癌、脑肿瘤、膀胱癌、食管癌等十三种疾病程度自测。 3.中老年常见疾病自测：包含冠心病、前列腺增生、尿毒症、尿路感染、帕金森病、心功能不全、心机梗死、慢性肝炎、支气管哮喘、糖尿病、老年性白内障、老年痴呆、肺结核、肝硬化、脑血栓、高血压、青光眼、骨质疏松症等不少于二十六种疾病程度自测 4.生活方式病自测：包含心脏病、甲状腺疾病、肥胖指数、患肾脏疾病、高尿酸血症程度、胃炎、胃溃疡、患脂肪肝、动脉粥样硬化、过敏性疾病等不少于二十种疾病自测。 5.包含身体状况自测、生活方式病自测、癌症自测、中老年常见疾病自测等不少于四种疾病测试模式，每一项测试内容种都针对不同的病症有不同的测试内容，使用者通过简单的自测可进行简单的病症评估，评估结束后系统会根据评估结果生成健康生活方式的建议。 |
| 6 | 认知学习平台 | 1 | 套 | 一、硬件（材质）： 1、采用LED液晶显示屏；屏幕比例：16:9；显示屏保护面板为透明钢化保护玻璃厚度不低于4mm；有效屏幕尺寸：≥60英寸； 2.无锐角安全设计，边角采用圆弧设计，按键板前置，方便使用、显示区域：全屏显示，显示区域无黑边，无盲区 3.控制主机配置：CPU频率≥2.8GHz，内存≥4G，硬盘≥120G，独立显卡，显存≥1GB。 4.采用接触式红外触控技术 安装方式：必须内置一体式； 触摸分辨率：≥4096（W）×4096（D）、红外触摸屏供电系统：USB供电，统自动识别，无需安装触摸模组驱动 红外触摸屏系统 二、软件： 模块一：成人认知评估与训练模块 认知能力评估与训练系统是采用国际通用认知评估量表对认知障碍患者进行认知评估的系统，评估过程采用“全自动－患者人机对话”模式，评估量表里的指令声音，文字，图片等均由系统发出及显示，有效解决传统评估过程中评估用具繁多难以整理，评估过程用具切换繁琐的弊病,患者的响应及反应均由系统自动记录，最后进行分析统计，显著降低治疗师的工作量，提高认知评定工作的效率。 系统功能部分参数： 1、训练项包括：结构组织能力（空间理解、空间综合、方位判断）、定向能力（时间定向、地点定向、人物定向）、专注能力（视觉专注、听觉专注、连线游戏）、语言能力（复述、命名、判断、理解、阅读、组句、选择、匹配）、记忆能力（形象记忆、逻辑记忆、运动记忆）、计算能力（直接运算、间接运算、创造性运算）、推理能力（次序推理、图像推理、事件推理）等。 2、设计了与评估相匹配的七种能力康复训练，每一种能力的训练分为初级、中级和高级三个难度等级，根据个人差异将每个难度又分成了更细的训练内容。 其中注意力训练包含保持训练、选择训练、转移训练、分配训练、综合训练等不少于六种模式训练，总共包含不少于18种训练内容； 记忆力训练包含人名、相貌、五官、位置、视听觉等不少于15种训练内容； 计算训练包含不少于六种训练内容；思维心理包含不少于四种训练内容；知觉训练包含不少于五种训练内容 3、治疗过程中，所有训练项目都可以自动反馈，帮助用户了解自身的错误情况，及时纠正错误的训练方式；个性化治疗，系统根据用户治疗的完成情况，自动分析用户需要进行的下一步治疗的难度与参数； 4、每次治疗结束后，系统自动对患者当日的整体治疗表现以数值和符号的方式予以反馈，并自动结束当次（日）的治疗，可自动生成单个或多位患者的治疗报告，并可打印报告。 5、训练端：每个训练都有自动演示功能，无需指导，全程治疗根据治疗方案自动进行，无需人为干预，根据不同的疾病在认知不同功能的损伤程度，给予标准的方案式治疗； 6、采用人机互动模式，趣味性和可选择性强，包括多媒体、动画、语音识别和触屏技术，能充分调动儿童参与的积极性。 7、治疗过程中实时动态监测，服务器端实时监控每位患者的治疗进展。 8、电子化临床量表评估不少于19种(包括但不限于)： Blessed 痴呆量表(BDS) 认知功能筛选检查表 Rivermead 行为记忆试验(RBMT) 长谷川痴呆量表(HDS) 汉密尔顿焦虑表(HAMA) 汉密尔顿抑郁量表(HAMD) 记忆功能障碍筛查 简易智能状态检查(MMSE) 蒙特利尔认知评估中文版(MoCA) 认知功能筛选检查表 瑞文测验彩色版(CPM) 失认证评定 失算症评定(EC301) 威斯康星卡片分类测验(WCST-64) 韦氏成人智力量表城市版(WAIS-RC) 韦氏记忆量表(WMS)(甲式) 韦氏记忆量表(WMS)(乙式) 症状自评量表(SCL-90) 注意力评定 8、认知评估采用人机对话方式，可极大减少治疗师的工作量，提高整体的工作效率。 9、病历管理：患者信息登记，为患者建立病历档案。 10、认知能力评估：包含定向能力、注意能力、语言能力、执行能力、记忆能力、计算能力、日常知识、推理能力8个方面，其中，语言能力又包括表达、听理解、视理解和命名，其中分为甄别试和等级试测试。 11、认知康复训练：康复训练与评估有机地结合，对每个患者的每项评估，通过康复建议实现康复个性化，为每个患者量身订制康复训练方案。 模块二：认知闪卡训练模块 针对五项认知能力：感知觉、注意、观察、记忆、思维（推理）能力训练，根据患者的不同认知能力，可采用阶梯式康复训练横式，同一种认知能力项训练均有不同的难度。 （1）、包含语言，基础，食物，生活，自然，日常，动作，识字、常用等8大类的认知图片训练，每个大板块，48个小版块，不低于1400个内容； 1.1、语言板块包括：声母、韵母、动词、汉字、英语字母、量词、礼貌用语。 1.2、基础板块包括：颜色、形状、数字、身体部位、时间、钱币、人称。 1.3、食物板块：水果、蔬菜、零食、快餐、菜肴。 1.4、生活版块：家电、服饰、生活用品、文具、家具、乐器、玩具、日常标识、饰品。 1.5、自然板块:常见动物、陆地动物、海洋动物、植物、鸟类、昆虫类、自然现象、自然景观。 1.6、日常板块：职业、交通工具、公共场所、家庭场所、特定场所。 1.7、动作板块：身体动作、情绪、家庭活动、日常活动。 1.8、识字板块：拼音类、基础类、认知类。 （2）、可通过闪卡模式，翻阅模式，测试模式进行认知训练； （3）、每个小版块可通过图片匹配、听音匹配、图集测试进行针对内容认知评估，每个大板块带有整个板块内容评估可选内容。 （4）、闪卡模式和翻阅模式下，包含语音和图形双重认知训练，可进行自动播放和翻阅播放，可进行跟读认知和重复认知； （5）、可设置单位课程的认知卡片数量； （6）、测试模式可进行难度设置，包含听音匹配测试和图片匹配测试； （7）、设置板块：带有误触防护保护功能、可进行闪卡播放时间设置、图片文字显示设置、配对图片数量设置、选择图片设置、锁设置、音量调节。 （8）目录预览功能可快速查阅板块类目 （9）搜索功能方便快捷找到需要学习的内容。 （10）评估完带基础评估报告。 模块三：智力训练模块 软件丰富多样，将益智游戏、棋牌竞技、轻松休闲集于一体。专项互动训练软件针对注意力、观察力、记忆力等能力进行训练； 软件康复含10多种互动项目，500种音频资源。 益智游戏模块包含连连看、记忆灯、记忆喂鱼、记忆围棋等不少于9款益智游戏。 棋牌竞技模块包含象棋、五子棋、军旗、跳棋等不少于6款棋类运动。 轻松一刻模块包含500种以上音视频资源。 模块四：早老干预模块 1.身体状况自测：包含亚健康状态、大便指数、女性更年期指数、心脑功能、患病征兆、患老年痴呆征兆、男性更年期指数、血管老化程度等不少于八种疾病自测 2.癌症自测：包含乳腺癌、前列腺癌、咽喉癌、子宫癌、卵巢癌、白血病、结肠癌、肝癌、肺癌、胃癌、胰腺癌、脑肿瘤、膀胱癌、食管癌等十三种疾病程度自测。 3.中老年常见疾病自测：包含冠心病、前列腺增生、尿毒症、尿路感染、帕金森病、心功能不全、心机梗死、慢性肝炎、支气管哮喘、糖尿病、老年性白内障、老年痴呆、肺结核、肝硬化、脑血栓、高血压、青光眼、骨质疏松症等不少于二十六种疾病程度自测 4.生活方式病自测：包含心脏病、甲状腺疾病、肥胖指数、患肾脏疾病、高尿酸血症程度、胃炎、胃溃疡、患脂肪肝、动脉粥样硬化、过敏性疾病等不少于二十种疾病自测。 5.包含身体状况自测、生活方式病自测、癌症自测、中老年常见疾病自测等不少于四种疾病测试模式，每一项测试内容种都针对不同的病症有不同的测试内容，使用者通过简单的自测可进行简单的病症评估，评估结束后系统会根据评估结果生成健康生活方式的建议。 |
| 7 | 认知学习平台 | 1 | 套 | 一、硬件（材质）： 1、采用LED液晶显示屏；屏幕比例：16:9；显示屏保护面板为透明钢化保护玻璃厚度不低于4mm；有效屏幕尺寸：≥60英寸； 2.无锐角安全设计，边角采用圆弧设计，按键板前置，方便使用、显示区域：全屏显示，显示区域无黑边，无盲区 3.控制主机配置：CPU频率≥2.8GHz，内存≥4G，硬盘≥120G，独立显卡，显存≥1GB。 4.采用接触式红外触控技术 安装方式：必须内置一体式； 触摸分辨率：≥4096（W）×4096（D）、红外触摸屏供电系统：USB供电，统自动识别，无需安装触摸模组驱动 红外触摸屏系统 二、软件： 模块一：成人认知评估与训练模块 认知能力评估与训练系统是采用国际通用认知评估量表对认知障碍患者进行认知评估的系统，评估过程采用“全自动－患者人机对话”模式，评估量表里的指令声音，文字，图片等均由系统发出及显示，有效解决传统评估过程中评估用具繁多难以整理，评估过程用具切换繁琐的弊病,患者的响应及反应均由系统自动记录，最后进行分析统计，显著降低治疗师的工作量，提高认知评定工作的效率。 系统功能部分参数： 1、训练项包括：结构组织能力（空间理解、空间综合、方位判断）、定向能力（时间定向、地点定向、人物定向）、专注能力（视觉专注、听觉专注、连线游戏）、语言能力（复述、命名、判断、理解、阅读、组句、选择、匹配）、记忆能力（形象记忆、逻辑记忆、运动记忆）、计算能力（直接运算、间接运算、创造性运算）、推理能力（次序推理、图像推理、事件推理）等。 2、设计了与评估相匹配的七种能力康复训练，每一种能力的训练分为初级、中级和高级三个难度等级，根据个人差异将每个难度又分成了更细的训练内容。 其中注意力训练包含保持训练、选择训练、转移训练、分配训练、综合训练等不少于六种模式训练，总共包含不少于18种训练内容； 记忆力训练包含人名、相貌、五官、位置、视听觉等不少于15种训练内容； 计算训练包含不少于六种训练内容；思维心理包含不少于四种训练内容；知觉训练包含不少于五种训练内容 3、治疗过程中，所有训练项目都可以自动反馈，帮助用户了解自身的错误情况，及时纠正错误的训练方式；个性化治疗，系统根据用户治疗的完成情况，自动分析用户需要进行的下一步治疗的难度与参数； 4、每次治疗结束后，系统自动对患者当日的整体治疗表现以数值和符号的方式予以反馈，并自动结束当次（日）的治疗，可自动生成单个或多位患者的治疗报告，并可打印报告。 5、训练端：每个训练都有自动演示功能，无需指导，全程治疗根据治疗方案自动进行，无需人为干预，根据不同的疾病在认知不同功能的损伤程度，给予标准的方案式治疗； 6、采用人机互动模式，趣味性和可选择性强，包括多媒体、动画、语音识别和触屏技术，能充分调动儿童参与的积极性。 7、治疗过程中实时动态监测，服务器端实时监控每位患者的治疗进展。 8、电子化临床量表评估不少于19种(包括但不限于)： Blessed 痴呆量表(BDS) 认知功能筛选检查表 Rivermead 行为记忆试验(RBMT) 长谷川痴呆量表(HDS) 汉密尔顿焦虑表(HAMA) 汉密尔顿抑郁量表(HAMD) 记忆功能障碍筛查 简易智能状态检查(MMSE) 蒙特利尔认知评估中文版(MoCA) 认知功能筛选检查表 瑞文测验彩色版(CPM) 失认证评定 失算症评定(EC301) 威斯康星卡片分类测验(WCST-64) 韦氏成人智力量表城市版(WAIS-RC) 韦氏记忆量表(WMS)(甲式) 韦氏记忆量表(WMS)(乙式) 症状自评量表(SCL-90) 注意力评定 8、认知评估采用人机对话方式，可极大减少治疗师的工作量，提高整体的工作效率。 9、病历管理：患者信息登记，为患者建立病历档案。 10、认知能力评估：包含定向能力、注意能力、语言能力、执行能力、记忆能力、计算能力、日常知识、推理能力8个方面，其中，语言能力又包括表达、听理解、视理解和命名，其中分为甄别试和等级试测试。 11、认知康复训练：康复训练与评估有机地结合，对每个患者的每项评估，通过康复建议实现康复个性化，为每个患者量身订制康复训练方案。 模块二：认知闪卡训练模块 针对五项认知能力：感知觉、注意、观察、记忆、思维（推理）能力训练，根据患者的不同认知能力，可采用阶梯式康复训练横式，同一种认知能力项训练均有不同的难度。 （1）、包含语言，基础，食物，生活，自然，日常，动作，识字、常用等8大类的认知图片训练，每个大板块，48个小版块，不低于1400个内容； 1.1、语言板块包括：声母、韵母、动词、汉字、英语字母、量词、礼貌用语。 1.2、基础板块包括：颜色、形状、数字、身体部位、时间、钱币、人称。 1.3、食物板块：水果、蔬菜、零食、快餐、菜肴。 1.4、生活版块：家电、服饰、生活用品、文具、家具、乐器、玩具、日常标识、饰品。 1.5、自然板块:常见动物、陆地动物、海洋动物、植物、鸟类、昆虫类、自然现象、自然景观。 1.6、日常板块：职业、交通工具、公共场所、家庭场所、特定场所。 1.7、动作板块：身体动作、情绪、家庭活动、日常活动。 1.8、识字板块：拼音类、基础类、认知类。 （2）、可通过闪卡模式，翻阅模式，测试模式进行认知训练； （3）、每个小版块可通过图片匹配、听音匹配、图集测试进行针对内容认知评估，每个大板块带有整个板块内容评估可选内容。 （4）、闪卡模式和翻阅模式下，包含语音和图形双重认知训练，可进行自动播放和翻阅播放，可进行跟读认知和重复认知； （5）、可设置单位课程的认知卡片数量； （6）、测试模式可进行难度设置，包含听音匹配测试和图片匹配测试； （7）、设置板块：带有误触防护保护功能、可进行闪卡播放时间设置、图片文字显示设置、配对图片数量设置、选择图片设置、锁设置、音量调节。 （8）目录预览功能可快速查阅板块类目 （9）搜索功能方便快捷找到需要学习的内容。 （10）评估完带基础评估报告。 模块三：智力训练模块 软件丰富多样，将益智游戏、棋牌竞技、轻松休闲集于一体。专项互动训练软件针对注意力、观察力、记忆力等能力进行训练； 软件康复含10多种互动项目，500种音频资源。 益智游戏模块包含连连看、记忆灯、记忆喂鱼、记忆围棋等不少于9款益智游戏。 棋牌竞技模块包含象棋、五子棋、军旗、跳棋等不少于6款棋类运动。 轻松一刻模块包含500种以上音视频资源。 模块四：早老干预模块 1.身体状况自测：包含亚健康状态、大便指数、女性更年期指数、心脑功能、患病征兆、患老年痴呆征兆、男性更年期指数、血管老化程度等不少于八种疾病自测 2.癌症自测：包含乳腺癌、前列腺癌、咽喉癌、子宫癌、卵巢癌、白血病、结肠癌、肝癌、肺癌、胃癌、胰腺癌、脑肿瘤、膀胱癌、食管癌等十三种疾病程度自测。 3.中老年常见疾病自测：包含冠心病、前列腺增生、尿毒症、尿路感染、帕金森病、心功能不全、心机梗死、慢性肝炎、支气管哮喘、糖尿病、老年性白内障、老年痴呆、肺结核、肝硬化、脑血栓、高血压、青光眼、骨质疏松症等不少于二十六种疾病程度自测 4.生活方式病自测：包含心脏病、甲状腺疾病、肥胖指数、患肾脏疾病、高尿酸血症程度、胃炎、胃溃疡、患脂肪肝、动脉粥样硬化、过敏性疾病等不少于二十种疾病自测。 5.包含身体状况自测、生活方式病自测、癌症自测、中老年常见疾病自测等不少于四种疾病测试模式，每一项测试内容种都针对不同的病症有不同的测试内容，使用者通过简单的自测可进行简单的病症评估，评估结束后系统会根据评估结果生成健康生活方式的建议。 |
| 8 | 情景互动康复系统 | 1 | 套 | 1）功能要求；体感感统训练系统，采用先进的投影技术和计算机交互技术，将画面投射于地面和墙面，营造感统训练的虚拟环境和丰富多彩的训练项目，当参与者踏入投射画面时，可以直接使用双脚或者双手及身体的各个部位与虚拟场景进行交互，产生各种互动效果，使观众置身其中，参与趣味十足的多感官训练项目。 该系统能有效的提高参与者的感觉统合能力，促进大脑与身体机能的协调发展与康复，是一种极具吸引力的高科技感统训练设备。 2）系统的两大部分 2.1 感官训练软件：包含≥150个训练项目，每个项目分为不同训练难度，内容可定制。 2.2 感官训练教室：墙面、地面整体，中控一体机、投影仪、雷达等。 3）系统的功能部分：感官知觉，运动能力，认知能力， 自理能力， 语言能力， 情绪行为 4）软件分类（≥150款训练游戏） 4.1 上肢训练：字母认知，打蝙蝠， 记忆训练动物，记忆训练数字，记忆训练形状，史莱姆，拼图，切水果，捕鱼，气球大作战，梦幻城堡，水果点击，气球点击，球类点击，鱼类点击，蔬菜点击，数字点击1，数字点击2，棒棒糖大作战，放风筝，梦幻星球，虎虎生威，营救小伙伴。 4.2 空间训练：摘桃子，踢足球，接小球，踩南瓜，采珍珠，吃水果，猫咪点击，环保卫士，黄鸭点击，花朵点击，苹果点击，小羊点击，宝石点击，猴子吃香蕉，吃豆人，迷宫，见缝插针，炸弹人，贪吃蛇，小坦克，打地鼠，勇敢战士，果冻人，跳跳龙，金币点击，星星点击，姜饼人，帆船点击，冰激凌点击，兔子点击，抓住兔子，浪漫樱花，风车转转转，梦幻星空，冰激淋乐园，跑酷。 4.3 认知训练：动物认知双人版，水果认知双人版，数字认知双人版，形状认知双人版，水果认知，动物认知，大象乐园，猎豹草原，小鹿蹦跳，小小龙猫，小狗乖乖，快乐熊猫，可爱小猫，数字认知，形状认知，字母认知，颜色对对碰，星空，水果配对，采蘑菇，垃圾分类，垃圾分类（沙滩版），食物分类，动物分类，抱抱棕熊，追逐羊驼，小小农场，抓住小鸡，炼金大师，挖矿达人，烹饪专家，记忆翻牌，音乐村，英语角，小小钢琴家。 4.4 下肢训练：黄金矿工，小汽车，接汉堡，小猫钓鱼，别踩白块，找朋友，接宝石，烹饪大师，小服务生，钓鱼达人，精灵大师，明媚温室，星际环游，贪睡小猫，敲积木，阴影拼图，捉动物，踩枫叶，接元宝，抓小松鼠，抢蛋糕，狐狸寻宝，步步生花荷花，火焰山，打砖块，美味蘑菇，快餐店员，电子专家，触摸表情，夏日饮品，清凉夏日，清凉水果，接金币，步步生花，追东西，跳一跳，快乐果农。 4.5 全身训练：海底世界，恐龙世界，蝴蝶世界，虫虫大作战，保卫地球，打气球，恭喜发财，拆螃蟹，补船记，捉老鼠，水墨莲花，抢红包，跳跳鸟，跳跳云，勇往直前，方块大冒险，草原征服者，小火苗，方块。 5）、配置： 5.1、互动软件 5.2、融合软件 5.2.1 最多支持通道，每通道最大支持≥1920*1200.且向下兼容，可以自定义融合边，可实现多种合画面自由组合。 5.2.2 支持windows10系统，基于显卡拼接，桌面融合，顶点变换，支持多通道融合，自动开机启动、自动播放，支持视频及图片播放，多点几何校正、全局色域统一、边缘消隐、投影亮度倍增，操作简便，支持鼠标和快捷键快速矫正。融合处理器自带播放系统，可以多开窗口，支持画中画，支持窗口漫游，窗口可播放影片和图片， 自带播放功能系统，打开窗口数量无限制(视融合主机性能而定)，可随时拖拽窗口位置及缩放大小，真正实现所见及所得。 5.2.3 自定义融合背景图:视频、图片等多媒体资源管理，自动生成缩略图，友好的可视化界面，置高性能视频播放器，支持4K极清支持视频格式:avi、rmvb、 rmmkv、wmv、mp4mpegmov支持图片格式:jpg、jpeg、png、bmp。 5.2.4 几何校正:基于B样条曲面技术，对图像进行自由变形处理，适合任意平面、曲面，几何调节控制点可任意加减，可对电子沙盘等复杂地形环填进行精细调节，支持自定义背景图调节。 5.2.5 边缘消隐:融合带Gamma校正处理，多灰阶以及RGB色阶调节，投影机边缘叠加高消隐处理，使投影画面平滑过渡，对色差较大的 LCD投影机也能保持色彩一致。支持暗场补光。 5.2.6 可以无线手机或者IPAD控制切换影片播放，支持一路高清采集。 6）交互沟通切换 7）雷达 7.1 探测范围： 0.1-20 m @ 90%反射率 0.1-8 m @ 10%反射率 7.2 测距精度： ±30 mm 7.3 扫描范围： ≥270° 7.4 波段： 1/2/4/8点 7.5 扫描帧率： 10-30 Hz 7.6 电压： DC12 V-24 V 7.7 电源工作电流： 0.21 A/12 V（典型） 7.8 激光光源： 905 nm class I 7.9 数据传输接口： Ethernet 100BASE-TX 7.10 尺寸： ≥50 ×50 ×76 mm3 7.11 重量： ≥148 g（不含电缆） 8）计算机组件 8.1 系统：windows10系统 8.2 CPU系列 9）投影机 产品类型： 商务投影机、投影机特性： 短焦；投影技术： 3LCD；亮度： 3300流明；对比度： 20000:1；标准分辨率： XGA（1024*768）；光源功率： 230W；光源寿命： 普通模式: 10000 小时，节能模式: 20000 小时，低噪音模式: 10000小时 10）辅材 10.1 高清传输网线、收发器、转接头、线材、无线鼠标键盘 11）安装要求 11.1 投影尺寸：3*2M + 3*2M 11.2 投影距离：2-3M |
| 9 | 关节测量角度尺 | 5 | 套 | 1.尺寸：335mm*175mm*55mm，允差正负2cm，测量器具。 2.产品组成由箱体、1个肢体角度尺（大）、1个肢体角度尺（中）、1个肢体角度尺（小）、1个脊椎角度尺、1个手指角度尺组成。 |
| 10 | 无障碍体重称 | 1 | 台 | - 专业轮椅秤 - 材质：碳钢材质 3)带热敏打印，无线连接 4)最大承载0-1T 5）置零、保持、自动关机、称重、连接电脑 |
| 11 | 关节测量角度尺 | 1 | 套 | 1.整箱尺寸：335mm*175mm*55mm，允差正负2cm，测量器具。 2.产品组成由箱体、肢体角度尺（大）、肢体角度尺（中）、肢体角度尺（小）、脊椎角度尺、手指角度尺组成。 |
| 12 | 言语训练卡片（42张） | 1 | 套 | 外形尺寸（长×宽×高）：55×23×38cm，允差正负3cm 1）梳子 2）镜子 3）牙刷 4）毛巾 5）图书 6）言语 |
| 13 | 关节测量角度尺 | 4 | 套 | 1.尺寸：335mm*175mm*55mm，允差正负2cm，测量器具。 2.产品组成由箱体、肢体角度尺（大）、肢体角度尺（中）、肢体角度尺（小）、脊椎角度尺、手指角度尺组成。 |
| 14 | 万步计 | 1 | 台 | 多功能计步器，步行运动定量，计数，体重和步幅调整，步行目标设定，可查看总步数，有效步数，可任意佩戴 |
| 15 | 背力计 | 1 | 套 | 1)测量范围：0～400kg； 2)分 度 值：≥1kg； 3)示值误差：1/400ES； 4)电源：9V稳压电源， 9V叠式电池（自备）； 5)工作环境：0～40℃，<90%RH； 6)贮存温度：-10℃～50℃，<75%RH； |
| 16 | 握力计 | 1 | 台 | 人体工学手柄设计，环保材质 外形尺寸:19.5*13*3cm 允差正负2cm |
| 17 | 电子血压计（臂式） | 1 | 台 | 血压计由主机、袖带（臂带）、电池（选配干电池或可充电电池）、电源线（选配）、电源适配器（选配）组成。 袖带适用臂围为22厘米—32厘米 显示方式：LCD数字显示 测量方法：示波测定法范围(0~300)mmHg/(0.0~40.0)kPa 压力测量：精度±3mmHg（±0.4kPa)范围(40~200）次／分钟 脉率测量：精度读数的±5% 按运行模式分类：连续运行 按防电击类型分类：II类设备、内部电源供电设备 按防电击的程度分类：BF型应用部分 进液防护程度分类IPX0 压力传感器：半导体式压力传感器 加压方式：压力泵自动加压 排气方式：自动快速排气 |
| 18 | 关节测量角度尺 | 1 | 套 | 1.尺寸：335mm*175mm*55mm，允差正负2cm，测量器具。 2.产品组成由箱体、肢体角度尺（大）、肢体角度尺（中）、肢体角度尺（小）、脊椎角度尺、手指角度尺组成。 |
| 19 | 电子血压计（臂式） | 1 | 台 | 血压计由主机、袖带（臂带）、电池（选配干电池或可充电电池）、电源线（选配）、电源适配器（选配）组成。 袖带适用臂围为22厘米—32厘米 显示方式：LCD数字显示 测量方法：示波测定法范围(0~300)mmHg/(0.0~40.0)kPa 压力测量：精度±3mmHg（±0.4kPa)范围(40~200）次／分钟 脉率测量：精度读数的±5% 按运行模式分类：连续运行 按防电击类型分类：II类设备、内部电源供电设备 按防电击的程度分类：BF型应用部分 进液防护程度分类IPX0 压力传感器：半导体式压力传感器 加压方式：压力泵自动加压 排气方式：自动快速排气 |
| 20 | 电子血压计（臂式） | 1 | 台 | 血压计由主机、袖带（臂带）、电池（选配干电池或可充电电池）、电源线（选配）、电源适配器（选配）组成。 袖带适用臂围为22厘米—32厘米 显示方式：LCD数字显示 测量方法：示波测定法范围(0~300)mmHg/(0.0~40.0)kPa 压力测量：精度±3mmHg（±0.4kPa)范围(40~200）次／分钟 脉率测量：精度读数的±5% 按运行模式分类：连续运行 按防电击类型分类：II类设备、内部电源供电设备 按防电击的程度分类：BF型应用部分 进液防护程度分类IPX0 压力传感器：半导体式压力传感器 加压方式：压力泵自动加压 排气方式：自动快速排气 |
| 21 | 医用担架 | 6 | 副 | 1）由担架面、支撑架、脚轮等组成 2）承重≥120公斤 3）担架结构分为折叠式、救护、铲式三种 |
| 22 | 电动吸痰器 | 3 | 台 | 吸引软导管一根 熔丝管2只 空气过滤器2只 吸引导管一套 高负压/高流量，间歇吸引， 电源：AC220V±22V，50Hz±1Hz 输入功率：180VA 吸引泵：活塞泵 极限负压值：≥0.06MPa 负压调节范围：0.02MPa至极限负压值 运行模式：间歇加载连续运行，最长连续工作时间30分钟，持续率50% 电器安全要求：Ι类设备，B型应用部分，防进液等级：IPX0 |
| 23 | 供氧装置 | 3 | 台 | 供医疗机构、家庭制取氧气，供缺氧患者给氧用 氧气输出口温度：≤46℃ 建议：吸氧管长度不得超过15.2米且不能折瘪。 血氧测量范围0~100%；分辨率1%；当70%~100％时，精度±2%；小于70％时，精度无定义。脉率测量范围30次／分钟～250次／分钟；分辨率1次／分钟；精度±3次／分钟。测量更新周期1s；平均时间8s。 1）超大背光显示屏，一键遥控 2）实时血氧检测 3）海拔高度：海平面至1828米时不会降低氧浓度，从1828米至4000米时效率低于90% 4）压缩机安全阀释放压力：250kPa±50kPa 5）噪音小于60分贝 6)雾化率：≥0.1mL/min |
| 24 | 血糖仪 | 3 | 台 | 血糖尿酸测试仪与配套血糖测试条或者尿酸测试条配套使用，分别用于毛细血管全血或静脉全血的葡萄糖、尿酸浓度测试。 血糖测试仪由电路板、液晶显示屏、功能按键、外壳、数据传输模块（选配）、血糖尿酸测试仪内置软件组成。 配件有数据线（选配）、蓝牙适配器（选配）、电池、采血笔（经医疗器械备案的合格产品选配） 检测样本 毛细血管全血、静脉全血静脉血浆 用于校准的样品类型 样本量：血糖：约0.6uL 尿酸：约3uL 测试范围：血糖1.1mmol/L~33.3mmol/L 尿酸：181umol/L~1188umol/L 测试时间：血糖：5±1秒 尿酸：25±1秒 定标曲线：通过校正码自动选择测试曲线 电源：2节7号碱性电池DC3V，最大额定电流10mA（与蓝牙适配器配合使用时20mA) 电池寿命：大约测试1000次（与蓝牙适配器配合使用时约测试400次） 储存温度：-20℃~55℃ |
|  | 臂筒式电子血压计 | 3 | 台 | 1）全自动捆绑袖带，一键自助测量 2）一体折叠，收纳不占地 （可折叠臂筒+隐藏式搁手板） 3）一次测量，血压房颤脉率全知道 4)17cm-36cm圈臂围覆盖，适用人群广 - 支持蓝牙数据传输方式，高效可视化管理 - LED数字显示，半导体式压力传感器 |
| 26 | 紫外线消毒灯 | 3 | 个 | ≥30W有臭氧 功率：2*30W |
| 27 | 电子血压计 | 2 | 台 | 显示方式：LCD数字显示 测量方法：示波测定法范围(0~300)mmHg/(0.0~40.0)kPa 压力测量：精度±3mmHg（±0.4kPa)范围(40~200）次／分钟 脉率测量：精度读数的±5% 按运行模式分类：连续运行 按防电击类型分类：II类设备、内部电源供电设备 按防电击的程度分类：BF型应用部分 进液防护程度分类IPX0 按与空气混合的易燃麻醉气或与氧或氧化亚氮混合的易燃麻醉气情况下使用时的安全程度分类： 不能在有与空气混合的易燃麻醉气或与氧或氧化亚氮混合的易燃麻醉气情况下使用的设备 压力传感器：半导体式压力传感器 加压方式：压力泵自动加压 排气方式：自动快速排气 |
| 28 | 听诊器 | 2 | 台 | - 心脏专科听诊器 - 听诊头大集音腔设计，听音洪亮，环保全铜 - 高性能单腔导管设计，降低麈擦噪音 - 膜片固定防寒圈 5）“可旋转软耳塞”设计，佩戴舒适 |
| 29 | 心电图机 | 1 | 台 | 1.导联：标准12导联 2.采样率：14位／1000Hz(12导联同步采集） 3.实时记录1道、1＋节律、3道波形，6道波形，6＋节律，12道波形具有手动与自动模式 4.7英寸彩色液晶显示，显示波形、菜单（走纸速度、增益、滤波器状态等）、病人信息（ID 号、姓名、性别、年龄） 工作状态。 5.屏幕亮度可根据需求1~8级任意调整 6.高品质硅胶全键盘中／英文快速输入病人信息、医院名等信，并允许重新修改患者信息 7.3/6/12导联同步显示可任意设置，底格和波形大小可直接在屏幕放大或缩小，方便医护人员直接观察波形 8.基线宽度1~4级可调，根据个人喜好每次都能打出整齐美观的 ECG 波形 9、自动模式下波形灵敏度大小能够自动调整，莓组导联记录时间3~12秒可任意设置 10、内置USB接口，支持直接插入U盘拷取数据；可批量将心电数据转换为图片上传到U盘，供电脑查看直接连接打印机打印 |
| 30 | 制氧机 | 2 | 台 | 供医疗机构、家庭制取氧气，供缺氧患者给氧用。 产品结构由压缩机、吸附塔、贮气罐、流量指示器、湿化器、换向阀、电路板、外壳、过滤器、鼻氧管、遥控器、雾化组件组成。遥控器应用于具有遥控功能的机型。雾化组件应用于具有雾化功能的机型，由雾化杯、咬嘴和连接管组成软件组件发布版本号：V3 全塑外壳，安全可靠。 具有累时功能：通过显示屏显示总的工作时间。 设有定时功能，使用方便。 装有压缩机超压安全阀，更有安全保障。 设有断电报警功能。 设有故障报警功能（包括压力故障报警，压缩机故障报警，过热故障报 警，低流量故障报警），低氧浓度报警功能。 压缩机带有热保护器，更好的保证压缩机及整机的安全。 ，具有雾化功能。 具有遥控功能。 四、制氧原理 本机以～220V电源为动力源，空气为原料，采用优质分子筛，在常温下通过变压吸附分离法（PSA法），制取符合医用标准的纯度较高的氧气。 五、主要技术要求 1、最大推荐氧流量：5L/min 12 产品特点 系统过热，报警停机； 低氧流量，报警停机； ，低氧浓度报警。 15、最短工作时间：不得低于15分钟 16、按电击防护类型分类：II类设备 17、按电击防护程度分类：BF型应用部分（鼻氧管、雾化组件） 18、按外壳防护程度分类：IP21 19、按与空气混合的易燃麻醉气或与氧或氧化亚氮混合的易燃麻醉气情况下使用时的安全程度分类：不能在有与空气混合的易燃麻醉 气或与氧或氧化亚氮混合的易燃麻醉气情况下使用的设备。 20、按运行模式分类：连续运行 21、正常工作环境（含氧浓度状态指示器）: 环境温度范围：5℃~40℃; 相对湿度范围：15%~90%，且无冷凝现象； |
| 31 | 双门消毒柜 | 1 | 台 | - 机身容量：≥780L - 加热方式：采用PTC热循环加热技术，高效除菌及烘干 - 额定温度：125℃ - 工作电压及功率：220V；1800W - 面板及内胆均采用优质不锈钢材料 - 双旋钮控制定时和温控，精准耐用 - 内置精密温控探针，防止超温 - 层架及类型：深篮架 - 篮架可取出设计，作为周转箱使用，底部支撑脚设计，保持底部洁净 |
| 32 | 刀具消毒柜 | 2 | 台 | - 机器尺寸：≤435*240*610mm，可放置≤10把菜刀 - 消毒方式采用紫外线+中温热风烘干 - 透视窗台式设计，外箱及内胆材质选用优质不锈钢 - 工作电压及功率：220V；206W - 可定时消毒，消毒温度：65℃，定时时间0-90min - 自带暗锁，安全性高 |
| 33 | 双门消毒柜 | 1 | 台 | - 容量：≥780L - 加热方式：采用PTC热循环加热技术，高效除菌及烘干 - 额定温度：125℃ - 工作电压及功率：220V；1800W - 面板及内胆均采用优质不锈钢材料 - 双旋钮控制定时和温控，精准耐用 - 内置精密温控探针，防止超温 - 层架类型：深篮架 - 篮架可取出设计，作为周转箱使用，底部支撑脚设计，保持底部洁净 |
| 34 | 移动式医用紫外线消毒灯车 | 3 | 台 | 1.灯臂长度：≤915mm； 2.灯臂调节角度：-90°～+90°； 3.折合后离地高度：≤1060mm； 4.适用两只灯管，功率：2*30W； 5.定时器：0-120分钟 6.紫外辐射峰值播出为≥253.7mm； 7.紫外线强度≥180UW/CM2 8.输入功率：160VA； 9.安全分类：B型普通设备； 10.熔断器规格型号：Model:RF-20 11.Type:5*20mm2A2(个)； 12.杀菌灯车的紫外线杀菌灯应具有良好的启动特性，在198V供电下10秒钟内完全启动并保持点燃； 13.具有专利号任意调节角度按钮，尼龙内齿设计，一键锁住更稳固； 铝合金灯臂，紫外线反射更强； 14.一体成型钢质底座，便于安装，稳定性好 15.静音万向轮：灵活转动，方便自如； 16.手推杆：方便耐用； 17.舱门开关：简单易用，保护灯管； 18.便捷操作台：简单易用，灵活使用。 19.(选配）遥控带定时可穿墙，距离≈30米 |
| 35 | 医用紫外线消毒灯 | 40 | 个 | ≤30W有臭氧 功率：2*30W |
| 36 | 筷子消毒机 | 1 | 个 | - 整机尺寸：≥240*315*220mm - 产品重量：≥4KG - 最大容量：≤200双筷子 - 面板及内胆材质选用优质不锈钢 - 消毒方式为臭氧，并具备中温烘干功能 工作电压及功率：220V；80W |
| 37 | 移动式医用紫外线消毒灯车 | 1 | 台 | 1.灯臂长度：≤915mm； 2.灯臂调节角度：-90°～+90°； 3.折合后离地高度：≤1060mm； 4.适用两只灯管，功率：2*30W； 5.定时器：0-120分钟 6.紫外辐射峰值达国家标准 7.紫外线强度大于180UW/CM2 8.输入功率：160VA； 9.安全分类：B型普通设备； 10.熔断器：正确配置 11.Type:5*20mm2A2(个)； 12.杀菌灯车的紫外线杀菌灯应具有良好的启动特性，在198V供电下10秒钟内完全启动并保持点燃； 13.具有专利号任意调节角度按钮，尼龙内齿设计，一键锁住更稳固； 铝合金灯臂，紫外线反射更强； 14.一体成型钢质底座，便于安装，稳定性好 15.静音万向轮：灵活转动，方便自如； 16.手推杆：方便耐用； 17.舱门开关：简单易用，保护灯管； 18.便捷操作台：简单易用，灵活使用。 19.(选配）遥控带定时可穿墙，距离≈30米 |

    - 3、厨房

| 序号 | 产品名称 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 规格参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 灭蝇灯 |  | 1 | 台 | 1、电压：220V 2、功率：≥30W 3、灯管：2*15w灭蝇灯灯管，灯光波长在365nm最有效吸引蚊虫苍蝇。 4、覆盖面积≥80㎡ 5、外壳ABS防阻燃材料 6、双面粘板在使用过程能保持完全敞开，通过粘捕纸粘黏蚊蝇。耗能低，无异味，无辐射 |
| 2 | 感应水池 | ≥500*400*500 | 1 | 台 | 1.整体采用304不锈钢制作。 2.台面板采用304不锈钢板厚度≥1.5mm，配厚度≥1.2mm不锈钢方管做加力筋。 3.星盆采用304不锈钢板，厚度≥1.5mm。 4.台脚采用Φ38mm厚度为≥1.5mm不锈钢圆通，横撑φ25*1.5mm不锈钢圆管，配可调不锈钢子弹脚。 5.水槽底部承受≥100KG载荷，其变形量≤0.30mm。 6.配感应水龙头1个。感应器工作电压：1.5V×4（四节五号干电池）或者220V 50/60HZ交流电；工作水压：0.1-0.6MPa 可接冷热混水，出水温度可调。 |
| 3 | 洗地龙头 |  | 1 | 台 | 1 开放式洗地龙头、碳钢主体，表面环氧喷涂处理（黑色） 2 固定侧支架钢板厚度5mm，黄铜进水主体 3 10.7米重工无痕三层液压钢丝管（黑色）、与主体接口为金属连接件不易损坏漏水，喉管耐温85度 4 黄铜铸造枪式喷头、前置扳机、配有橡胶保护套水压可调。（配置一把喷头） 5 进水接口为标准G1/2外螺纹 |
| 4 | 感应龙头 |  | 1 | 台 | 1.感应器工作电压：1.5V×4（四节五号干电池）或者220V 50/60HZ交流电； 2.工作水压：0.1-0.6MPa 可接冷热混水，出水温度可调； 3.开孔径：≥25mm； 4.台式安装黄铜铸造水嘴，表面镀铬处理； 5. 接水口口径为G1/2外螺纹； |
| 5 | 双星水池 | ≥1200*760*800 | 2 | 台 | 1.整体采用304不锈钢制作。 2.台面板采用304不锈钢板厚度≥1.5mm，配厚度≥1.2mm不锈钢方管做加力筋。 3.星盆采用304不锈钢板，厚度≥1.5mm。 4.台脚采用Φ38mm厚度为≥1.5mm不锈钢圆通，横撑φ25*1.5mm不锈钢圆管，配可调不锈钢子弹脚。 5.水槽底部承受≥100KG载荷，其变形量≤0.30mm。 |
| 6 | 冷热混水龙头 |  | 4 | 台 | 1 座台式双孔双温低铅铜铸造本体，表面抛光镀铬处理，增加表面硬度防止磕碰造成划痕的同时提升了外观光洁与美观度。 2 配1/4转陶瓷阀芯一字型手柄。 3 开孔尺寸≥25mm*2,左右开孔间距203mm(偏芯设计可调范围15mm)，进水接口为标准G1/2外螺纹。 4 通体材质为低铅铜，有益于饮用水健康，杜绝饮用水铅含量超标。 |
| 7 | 双层工作台 | ≥1600*760*800 | 2 | 台 | 1.台面板采用304不锈钢板厚度≥1.5mm，配厚度≥1.2mm不锈钢板做补强撑。 2.层板采用304不锈钢板厚度≥1.2mm，配厚度≥1.2mm做补强撑。 3.脚通采用Φ38mm厚度≥1.5mm不锈钢圆通，配可调不锈钢子弹脚≥4个。 |
| 8 | 挂墙双层架 | ≥2000*350*300 | 2 | 台 | 1.层板采用304不锈钢板厚度≥1.2mm,配厚度≥1.2mm做补强撑。 2.侧板采用304不锈钢Φ38mm厚度≥1.5mm不锈钢圆通。 3.挂墙式安装。 |
| 9 | 烘干器 |  | 9 | 台 | 1、电压：220V 2、功率：≥1300W 3、传感器范围：50-120MM 4、风速：>85M/S 5、安装方式：挂壁 6、全自动免接触智能红外感应，伸手即开、收手即停，性能稳定 7、排式高速气流柱出风口设计，风速强劲，干燥时间5-8秒，具有智能控制模板，可根据需要选择自然风、加热风两档调节。 8、安装方便，用膨胀螺钉固定好不锈钢挂件后再将机器挂上并固定稳即可使用。 |
| 10 | 感应水池 | ≥1800*800*800 | 1 | 台 | 1.整体采用304不锈钢制作。 2.台面板采用304不锈钢板厚度≥1.5mm，配厚度≥1.2mm不锈钢方管做加力筋。 3.星盆采用304不锈钢板，厚度≥1.5mm。 4.台脚采用Φ38mm厚度为≥1.5mm不锈钢圆通，横撑φ25*1.5mm不锈钢圆管，配可调不锈钢子弹脚。 5.水槽底部承受≥100KG载荷，其变形量≤0.30mm。 6.配感应水龙头1个。感应器工作电压：1.5V×4（四节五号干电池）或者220V 50/60HZ交流电；工作水压：0.1-0.6MPa 可接冷热混水，出水温度可调。 |
| 11 | 感应龙头 |  | 1 | 台 | 1.感应器工作电压：1.5V×4（四节五号干电池）或者220V 50/60HZ交流电； 2.工作水压：0.1-0.6MPa 可接冷热混水，出水温度可调； 3.开孔径：≥25mm； 4.台式安装黄铜铸造水嘴，表面镀铬处理； 5. 接水口口径为G1/2外螺纹； |
| 12 | 单孔残食台 | ≥800*760*800 | 1 | 台 | 采用优质不锈钢板制作； 1、台面为 1.2mm 厚不锈钢结构，下层板为1.0mm厚不锈钢结构，并有加强筋； 2、工作台腿采用φ38×1.5mm厚不锈钢圆管，下带四 个φ38mm 可调节不锈钢子弹脚。 |
| 13 | 大单星水池 | ≥1000*760*800 | 1 | 台 | 1.整体采用304不锈钢制作。 2.台面板采用304不锈钢板厚度≥1.5mm，配厚度≥1.2mm不锈钢方管做加力筋。 3.星盆采用304不锈钢板，厚度≥1.5mm。 4.台脚采用Φ38mm厚度为≥1.5mm不锈钢圆通，横撑φ25*1.5mm不锈钢圆管，配可调不锈钢子弹脚。 5.水槽底部承受≥100KG载荷，其变形量≤0.30mm。 |
| 14 | 冷热混水龙头 |  | 1 | 台 | 1 座台式双孔双温低铅铜铸造本体，表面抛光镀铬处理，增加表面硬度防止磕碰造成划痕的同时提升了外观光洁与美观度。 2 配1/4转陶瓷阀芯一字型手柄。 3 开孔尺寸≥25mm*2,左右开孔间距203mm(偏芯设计可调范围15mm)，进水接口为标准G1/2外螺纹。 4 通体材质为低铅铜，有益于饮用水健康，杜绝饮用水铅含量超标。 |
| 15 | 双层工作台 | ≥760*760*800 | 2 | 台 | 1.台面板采用304不锈钢板厚度≥1.5mm，配厚度≥1.2mm不锈钢板做补强撑。 2.层板采用304不锈钢板厚度≥1.2mm，配厚度≥1.2mm做补强撑。 3.脚通采用Φ38mm厚度≥1.5mm不锈钢圆通，配可调不锈钢子弹脚≥4个。 |
| 16 | 双星水池 | ≥1200*760*800 | 1 | 台 | 1.整体采用304不锈钢制作。 2.台面板采用304不锈钢板厚度≥1.5mm，配厚度≥1.2mm不锈钢方管做加力筋。 3.星盆采用304不锈钢板，厚度≥1.5mm。 4.台脚采用Φ38mm厚度为≥1.5mm不锈钢圆通，横撑φ25*1.5mm不锈钢圆管，配可调不锈钢子弹脚。 5.水槽底部承受≥100KG载荷，其变形量≤0.30mm。 |
| 17 | 冷热混水龙头 |  | 2 | 台 | 1 座台式双孔双温低铅铜铸造本体，表面抛光镀铬处理，增加表面硬度防止磕碰造成划痕的同时提升了外观光洁与美观度。 2 配1/4转陶瓷阀芯一字型手柄。 3 开孔尺寸≥25mm*2,左右开孔间距203mm(偏芯设计可调范围15mm)，进水接口为标准G1/2外螺纹。 4 通体材质为低铅铜，有益于饮用水健康，杜绝饮用水铅含量超标。 |
| 18 | 紫外线消毒灯 |  | 1 | 台 | 1.灯罩腔内有电镀反射层，能扩大紫外线光波的覆盖面积。 2.紫外线消毒灯波长260nm左右。 3.开启消毒灯后可选择消毒时间，带定时功能。 4.待消毒时间结束后，本消毒灯自动关闭。 5.功率：220V/36W。 |
| 19 | 灭蝇灯 |  | 2 | 台 | 1、电压：220V 2、功率：≥30W 3、灯管：2*15w灭蝇灯灯管，灯光波长在365nm最有效吸引蚊虫苍蝇。 4、覆盖面积≥80㎡ 5、外壳ABS防阻燃材料 6、双面粘板在使用过程能保持完全敞开，通过粘捕纸粘黏蚊蝇。耗能低，无异味，无辐射 |
| 20 | 垃圾桶 |  | 1 | 个 | 1、工程塑料制造，弹性不易破碎，防脱皮，耐老化，无异味，配可折卸式圆盘脚轮。 |
| 21 | 感应水池 | ≥500*400*500 | 1 | 台 | 1.整体采用304不锈钢制作。 2.台面板采用304不锈钢板厚度≥1.5mm，配厚度≥1.2mm不锈钢方管做加力筋。 3.星盆采用304不锈钢板，厚度≥1.5mm。 4.台脚采用Φ38mm厚度为≥1.5mm不锈钢圆通，横撑φ25*1.5mm不锈钢圆管，配可调不锈钢子弹脚。 5.水槽底部承受≥100KG载荷，其变形量≤0.30mm。 6.配感应水龙头1个。感应器工作电压：1.5V×4（四节五号干电池）或者220V 50/60HZ交流电；工作水压：0.1-0.6MPa 可接冷热混水，出水温度可调。 |
| 22 | 感应龙头 |  | 1 | 台 | 1.感应器工作电压：1.5V×4（四节五号干电池）或者220V 50/60HZ交流电； 2.工作水压：0.1-0.6MPa 可接冷热混水，出水温度可调； 3.开孔径：≥25mm； 4.台式安装黄铜铸造水嘴，表面镀铬处理； 5. 接水口口径为G1/2外螺纹； |
| 23 | 烘手器 |  | 1 | 台 | 1、电压：220V 2、功率：≥1300W 3、传感器范围：50-120MM 4、风速：>85M/S 5、安装方式：挂壁 6、全自动免接触智能红外感应，伸手即开、收手即停，性能稳定 7、排式高速气流柱出风口设计，风速强劲，干燥时间5-8秒，具有智能控制模板，可根据需要选择自然风、加热风两档调节。 8、安装方便，用膨胀螺钉固定好不锈钢挂件后再将机器挂上并固定稳即可使用。 |
| 24 | 灭蝇灯 |  | 1 | 台 | 1、电压：220V 2、功率：≥30W 3、灯管：2*15w灭蝇灯灯管，灯光波长在365nm最有效吸引蚊虫苍蝇。 4、覆盖面积≥80㎡ 5、外壳ABS防阻燃材料 6、双面粘板在使用过程能保持完全敞开，通过粘捕纸粘黏蚊蝇。耗能低，无异味，无辐射 |
| 25 | 四门高身雪柜 |  | 1 | 台 | 1、产品按38℃环温设计，采用国内知名压缩机、温控器，全铜管制造，优质不锈钢板，板材表面无指纹处理，经久耐锈，整体采用优质加厚不锈钢制作，采用绿色环保的环戊烷发泡剂整体发泡，超厚发泡层，保温隔热效果好，箱体强度高，提高承重能力，内置蒸发器盘管全铜管制作，自动回归门设计，避免冷量流失，易拆卸磁性门封，内箱底板采用圆弧拉伸，配合围板大圆弧设计，易清洁； 2、温度范围：-18℃~-5℃/+2℃-+8℃； 3、容积：≥900L； 4、制冷方式：直冷； 5、物架层数：2层2个，智能电子数字温控； 6、功率：≥350W/220V。 |
| 26 | 平台冷藏柜 |  | 1 | 台 | 1、电压：220V/50HZ；功率：≥130W/220V 2、技术陈述：柜体聚胺脂整体发泡,保温性能好，内置铜管； 3、90度自动回归磁吸门，避免冷量流失； 4、温控类型：电子数显控制，实时温度显示（温度：+2~+8°）； 5、易拆卸磁性门封，便于清洗。 6、容积：≥350L。 |
| 27 | 双层工作台 | ≥760*760*800 | 1 | 台 | 1.台面板采用304不锈钢板厚度≥1.5mm，配厚度≥1.2mm不锈钢板做补强撑。 2.层板采用304不锈钢板厚度≥1.2mm，配厚度≥1.2mm做补强撑。 3.脚通采用Φ38mm厚度≥1.5mm不锈钢圆通，配可调不锈钢子弹脚≥4个。 |
| 28 | 单通工作台 | ≥1200*760*800 | 1 | 台 | 1.台面板采用304不锈钢板厚度≥1.5mm，配厚度≥1.2mm不锈钢板做补强撑。 2.层板采用304不锈钢板厚度≥1.2mm，配厚度≥1.2mm做补强撑。 3.脚通采用Φ38mm厚度≥1.5mm不锈钢圆通，配可调不锈钢子弹脚≥4个。 |
| 29 | 单通工作台 | 2000*600*800 | 1 | 台 | 1.台面板采用304不锈钢板厚度≥1.5mm，配厚度≥1.2mm不锈钢板做补强撑。 2.层板采用304不锈钢板厚度≥1.2mm，配厚度≥1.2mm做补强撑。 3.脚通采用Φ38mm厚度≥1.5mm不锈钢圆通，配可调不锈钢子弹脚≥4个。 |
| 30 | 三星水池 | ≥1200*600*800 | 1 | 台 | 1.整体采用304不锈钢制作。 2.台面板采用304不锈钢板厚度≥1.5mm，配厚度≥1.2mm不锈钢方管做加力筋。 3.星盆采用304不锈钢板，厚度≥1.5mm。 4.台脚采用Φ38mm厚度为≥1.5mm不锈钢圆通，横撑φ25*1.5mm不锈钢圆管，配可调不锈钢子弹脚。 5.水槽底部承受≥100KG载荷，其变形量≤0.30mm。 |
| 31 | 挂墙双层架 | ≥2200*350*400 | 2 | 台 | 1.层板采用304不锈钢板厚度≥1.2mm,配厚度≥1.2mm做补强撑。 2.侧板采用304不锈钢Φ38mm厚度≥1.5mm不锈钢圆通。 3.挂墙式安装。 |
| 32 | 挂墙双层架 | ≥3000*350*400 | 2 | 台 | 1.层板采用304不锈钢板厚度≥1.2mm,配厚度≥1.2mm做补强撑。 2.侧板采用304不锈钢Φ38mm厚度≥1.5mm不锈钢圆通。 3.挂墙式安装。 |
| 33 | 紫外线消毒灯 |  | 1 | 台 | 1.灯罩腔内有电镀反射层，能扩大紫外线光波的覆盖面积。 2.紫外线消毒灯波长260nm左右。 3.开启消毒灯后可选择消毒时间，带定时功能。 4.待消毒时间结束后，本消毒灯自动关闭。 5.功率：≥220V/36W。 |
| 34 | 灭蝇灯 |  | 2 | 台 | 1、电压：220V 2、功率：≥30W 3、灯管：2*15w灭蝇灯灯管，灯光波长在365nm最有效吸引蚊虫苍蝇。 4、覆盖面积≥80㎡ 5、外壳ABS防阻燃材料 6、双面粘板在使用过程能保持完全敞开，通过粘捕纸粘黏蚊蝇。耗能低，无异味，无辐射 |
| 35 | 木面案工作台 | ≥1800*760*800 | 1 | 台 | ①面板为橡木厚度为≥100mm； ②框架用50*50*1.2mm厚不锈钢方管焊接，连加固横梁； ③Φ38mm不锈钢腿及调节脚。 |
| 36 | 面粉车 | ≥500*500*500 | 1 | 台 | ①全部采用304#不锈钢板； ②粉箱体采用≥1.2mm厚304#不锈钢制造； ③配备4个静音轮连轮刹。 |
| 37 | 搅拌机 |  | 1 | 台 | 1、电压：380V； 2、搅拌桶食品级304#不锈钢，铜芯变频电机 3、料桶容量20L-30L，速度可调，高度可调节； 4、安装外接漏电保护开关，配置安全防护罩，配有紧急停止开关； 5、配搅拌勾、桨、笼。 |
| 38 | 压面机 |  | 1 | 台 | 1、功率：≥2200W-3000W； 2、电压：380V； 3、产量≥250Kg/h，轧辊、料斗、接料板采用食品级304#不锈钢； 4、压面厚度可调节，配备铜芯变频电机，转速可调节； 5、配有紧急停止开关,带安全防护罩，安装外接漏电保护开关。 |
| 39 | 双层工作台 | ≥800*760*800 | 1 | 台 | 1.台面板采用304不锈钢板厚度≥1.5mm，配厚度≥1.2mm不锈钢板做补强撑。 2.层板采用304不锈钢板厚度≥1.2mm，配厚度≥1.2mm做补强撑。 3.脚通采用Φ38mm厚度≥1.5mm不锈钢圆通，配可调不锈钢子弹脚≥4个。 |
| 40 | 单星水池 | ≥700*760*800 | 2 | 台 | 1.整体采用304不锈钢制作。 2.台面板采用304不锈钢板厚度≥1.5mm，配厚度≥1.2mm不锈钢方管做加力筋。 3.星盆采用304不锈钢板，厚度≥1.5mm。 4.台脚采用Φ38mm厚度为≥1.5mm不锈钢圆通，横撑φ25*1.5mm不锈钢圆管，配可调不锈钢子弹脚。 5.水槽底部承受≥100KG载荷，其变形量≤0.30mm。 |
| 41 | 冷热混水龙头 |  | 2 | 台 | 1 座台式双孔双温低铅铜铸造本体，表面抛光镀铬处理，增加表面硬度防止磕碰造成划痕的同时提升了外观光洁与美观度。 2 配1/4转陶瓷阀芯一字型手柄。 3 开孔尺寸≥25mm*2,左右开孔间距203mm(偏芯设计可调范围15mm)，进水接口为标准G1/2外螺纹。 4 通体材质为低铅铜，有益于饮用水健康，杜绝饮用水铅含量超标。 |
| 42 | 四门高身雪柜 |  | 1 | 台 | 1、产品按38℃环温设计，采用国内知名压缩机、温控器，全铜管制造，优质不锈钢板，板材表面无指纹处理，经久耐锈，整体采用优质加厚不锈钢制作，采用绿色环保的环戊烷发泡剂整体发泡，超厚发泡层，保温隔热效果好，箱体强度高，提高承重能力，内置蒸发器盘管全铜管制作，自动回归门设计，避免冷量流失，易拆卸磁性门封，内箱底板采用圆弧拉伸，配合围板大圆弧设计，易清洁； 2、温度范围：-18℃~-5℃/+2℃-+8℃； 3、容积：≥900L； 4、制冷方式：直冷； 5、物架层数：2层2个，智能电子数字温控； 6、功率：≥350W/220V。 |
| 43 | 平台冷藏柜 |  | 1 | 台 | 1、电压：220V/50HZ；功率：≥140W/220V 2、技术陈述：柜体聚胺脂整体发泡,保温性能好，内置铜管； 3、90度自动回归磁吸门，避免冷量流失； 4、温控类型：电子数显控制，实时温度显示（温度：+2~+8°）； 5、易拆卸磁性门封，便于清洗。 6、容积：≥450L。 |
| 44 | 双通工作柜 | ≥1800*760*800 | 1 | 台 | 1.台面板采用304不锈钢板厚度≥1.5mm，配厚度≥1.2mm不锈钢板做补强撑。 2.层板采用304不锈钢板厚度≥1.2mm，配厚度≥1.2mm做补强撑。 3.脚通采用Φ38mm厚度≥1.5mm不锈钢圆通，配可调不锈钢子弹脚≥4个。 |
| 45 | 双门蒸车 | ≥20盘 | 1 | 台 | 1、采用SUS304不锈钢板，燃烧器带自动上水燃气36KW，内外围板厚≥1.2mm,热交换箱厚≥3mm,蒸柜柜身为≥1.5mm采用拉丝不锈钢，侧板为≥1.2mm厚不锈钢板,各门蒸汽独立控制，加强支腿D60*2mm,不锈钢子弹脚，，带防泄漏阀门， 2、采用节能环保燃气蒸汽发生器，包括燃烧室、水箱、散热管，其中水箱外围与燃烧室的外围部分重叠，散热管设置在燃烧室外围的水箱中。蒸发生器体积矮小，能与蒸箱融为一体，成为蒸箱的一部份，配置燃气熄火保护装置。 |
| 46 | 电饼铛 |  | 2 | 台 | 数显表控温电压220/380v功率≥5kW |
| 47 | 拼台 | ≥300*1200*800 | 2 | 台 | 1.整体采用304不锈钢制作。 2.台面板采用304不锈钢板厚≥1.5mm。 3.前面板与灶台面板一致。 |
| 48 | 双炒单温燃气灶 | ≥2200*1200*800 | 1 | 台 | 1.整体采用304不锈钢拉丝板制作 2.炉面板及边框采用厚度≥1.5mm厚不锈钢板，炉面整体冲压工艺 3.炉面用≥2.5mm厚A3钢板做第二层衬板，炉架面与炉台面之间必修填充硅酸盐棉隔热，炉膛采用≥2.0mm厚A3钢板,炉膛内采用耐火层隔热及整体耐火砖砌筑火位，炉用鼓风机必须配制防水鼓风风机 4.炉身采用≥1.2mm 厚不锈钢板，炉背采用≥1.2mm厚不锈钢板 5.炉体骨架采用40mm*40mm*4mm镀锌角铁，炉脚采用φ2"无缝钢管内含钢柱配可调子弹脚 6.配电子点火开关装置，带熄火保护装置 7.安装控制阀，连接上下水，下水采用硬质塑料管 8.含配套加厚炒锅1个，优质304不锈钢摇摆龙头1个 9.配不锈钢加重调整脚不少于4个 |
| 49 | 单头大锅灶 | ≥1200*1200*800 | 1 | 台 | 1、炒炉面板采用≥1.5mm厚采用SUS304不锈钢板； 2、≥1.2mm不锈钢水围。炒炉围板用≥1.2mm厚304不锈钢板,炉前板采用≥1.2mm厚304不锈钢板,且容易卸下，固定使用不锈钢螺丝； 3、炉体主架采用40*40*4mm国标角钢焊接，坚固并能承载所有附件，角铁架涂有足够的防锈漆，台面下有≥2.0mm厚的冷轧钢板做承托,内垫25mm保温棉隔热； 4、炉体主架采用40*40*4mm国标角钢焊接，坚固并能承载所有附件，角铁架涂有足够的防锈漆，台面下有≥2.0mm厚的冷轧钢板做承托,内垫25mm保温棉隔热； 5、炉脚采用ф2寸无缝不锈钢管装饰内含钢管配可调式不锈钢承重子弹脚。台面向前倾斜,在前面有75mm宽*50mm深集水槽,并配有过滤篦子,集水槽有50mm直径排水接口。节能燃烧器，并装有熄火保护安全制；6、每个炉头配摇摆水龙头，采用防水炉头，风机电压/功率：≥220V/*550W； |
| 50 | 单眼低汤炉 | ≥700*700*500 | 1 | 台 | 1、采用304不锈钢板制作；2、台面δ1.5mm不锈钢板，侧板δ1.0mm不锈钢板；3、铸铁自然风炉头，矮汤炉可以承载550mm直径之汤锅，矮汤炉主架采用国标40*40*4mm角铁造，所有角铁架涂有防锈漆，炉上面设有铁炉花，炉花是铸铁制造，炉后设有背挡板，燃烧器需附有火种，火种设有独立开关，燃烧器为铸铁大气压式燃烧器，并装有熄火保护安全制控制开关，开关能任意调节；4、配4只不锈钢子弹脚； 5、炉脚：1.2*φ50mm不锈钢可调 |
| 51 | 装饰烟罩 | ≥9000*1400*600 | 2 | 台 | 304不锈钢材质，板材厚度≥1.5mm |
| 52 | 烟罩装饰板 | ≥9000*1000 | 18 | 平米 | 1、板材采用304厚≥1.0mm不锈钢板制作。 |
| 53 | 烟罩灭火系统 |  | 2 | 台 | 灭火系统应对厨房内的明火区域有扑灭及抑制能力，保护煮食炉具。灭火系统亦应有保护炉具上的通风系统连油烟罩及隔油网能力，该设备启动方式有自动启动、手动启动和应急启动功能。 该系统应能够对第一失火灾区作出紧急反应，以防止火势扩散，造成更大灾害。 1、箱体全身采用优质不锈钢材质，双瓶组带18个高压细水雾喷嘴，保护灶台长度10米，灭火剂喷射时间不得小于26s。 2、产品为绿色环保型灭火药剂，无色、无味、无毒、无腐蚀、灭火效率快且不复燃等特点，灭火时间：≤1.8s；重：29kg，保质期：有效期为3年。 |
| 54 | 二层四盘电烤箱连醒发箱 |  | 1 | 台 | 电压：380v 功率：≥13.2kw 1.全不不锈钢机身，符合卫生要求发泡保温层，炉门带密封胶条 2.手拉排气阀门，可将烘烤过程中产生的过多水蒸气排出 3.加热技术采用优质加热管，稳定性能佳，节省烘烤时间，减少水分流失上下火双重受热，使面团在短的时间内接收更多热量，整体膨胀 同时增大表面延展，给膨胀保留更大的空间，使面团拥有理想塑形。 4.发酵箱自动进水，节能蒸汽发生器，喷雾系统通过柜内输送，输出蒸汽。使柜内温度均匀 5.自动/手动双控制模式，每层独立控制，可预设 12 个程序，上下火单独设定直观的操控界面 &设定图标，全盘掌控烘烤流程。 6.镀铝板炉膛传热快发泡保温层，炒炉 门带密封胶条，言蓄热性能好，有助于面包形成理想的孔洞组织与湿软内芯。 7.镀膜钢化玻璃视窗耐高温照明灯。 |
| 55 | 双头开水器 |  | 1 | 台 | - 1.整机外壳采用厚度：0.5mm优质不锈钢，外壳颜色：拉丝黑、无指纹油；内胆材质：食品级304#不锈钢，内胆厚度：0.4mm； 2.双出水龙头，水龙头采用纯铜镀镍。 3.数码触控面板，功能一键启动开关机， - 4.3mm钢化玻璃面板外观设计 - 5.智能温控，多段温度可选，可自主设定出水温度40度~99度； 6.紫铜发热管，干烧保护功能； 7.防滑脚垫，防止机器滑动，机身稳固；机器可放台面，配支撑底座 ； 8.快速烧水，无需等待；步进加热，可连续使用热水； 9.微电脑控制；智能预约开关机功能，机器有记忆功能； 10.每小时热水产水量：160升/时； 11.内胆容量：45升； 12.电压功率：≥380V/9KW，50HZ，空气开关接线 |
| 56 | 活动垃圾桶收残车 | ≥1000*800*800 | 2 | 台 | 1、板材采用304不锈钢板； 2、车体为38*38*1.5方管； 3、装配4"耐磨脚轮4个,其中2个后车轮是刹车功能。 |
| 57 | 水洗排烟风柜 | ≥20000风量11KW | 1 | 台 | 1.内部采用双层静音处理技术，全网加静音棉，静音棉材质为铝硅阻燃材料，厚度≥25MM 2.采用耐高温耐腐蚀风机专用轴承，精度高，抗磨损性好，增加风机使用寿命，减少维护成本。 3.产品可配备自动定时变频功能，可调节风量风压，多重保护，缺项，过载，绝缘损坏等运行故障. 定时模式：支持 8/12/24 小时循环启停，适配餐饮午晚餐高峰（如 11:00-14:00 自动满功率运行） 4.角钢：采用镀锌角钢制作，结构更牢固，风机设有检修门，方便日后维护； 底部自带槽钢支架，便于安装。 |
| 58 | 油烟净化器 | ≥20000风量3KW | 1 | 台 | 1、外壳全部为≥1.2mm以上厚度的碳钢冷板，设备外壳喷涂工艺上采用的是热固性纯聚酯粉末涂料，预处理工艺要脱脂、除锈、中和、表调、磷化和烘干等工艺。 2、各级收集组件都有自己的检修门和高压电源以于检查维护时不影响别的组件。 3、电场主体为不锈钢电场同时满足可单独拆卸，方便设备清洗维护。 4、机体内部联接处的密封条能把电离和收集组伴与内部结构隔离开以防止组件周围的污染。 5、电场主体绝缘子采用陶瓷绝缘子，不得采用塑胶等普通材质进行绝缘。 6、设备高压电源输出绝缘子采用陶瓷绝缘子，不得采用塑胶等普通材质进行绝缘。 7、检修时通过检修门，可以直接接触到电场主体。 8、每个组体都独立含有：工作指示灯、电源指示灯、设备状态灯,可提醒用户清洗电场，用户还可以根据数字显示来判断设备的状态。 9、高压电源与电场主体采用不锈钢顶针方式连接，不可采用高压线连接。 10、高压数字电源发生器需配置有电流调节功能，并带有多项保护功能，包括软启动、电场短路保护，放电跳停保护、电源过载保护和变压器过温保护等多重保护功能，确保设备安全。 11、所有高压线路都不可暴露在废气流中。 12、设备每个净化单元装有数字显示面板及工作指示灯，能数字显示工作电流，故障代码等。 13、符合DB11/1488-2018《餐饮业大气污染物排放标准》。 |
| 59 | 变径 | 定制 | 4 | 个 | 采用1.0mm镀锌板做,用30*30角铁做法兰连接，接驳处采用密封条及玻璃胶密封。 |
| 60 | 90℃弯头 | 定制 | 8 | 个 | 采用1.0mm镀锌板做,用30*30角铁做法兰连接，接驳处采用密封条及玻璃胶密封。 |
| 61 | 45℃弯头 | 定制 | 8 | 个 | 采用1.0mm镀锌板做,用30*30角铁做法兰连接，接驳处采用密封条及玻璃胶密封。 |
| 62 | 150℃防火阀 | 定制 | 4 | 台 | 自动，当风管内温度达到 150 度时，防火阀内热熔线融化并自动切断阀门已达到防火目的。 |
| 63 | 软连接 | 定制 | 8 | 个 | 采用国标 30*30*3mm 角钢焊接制作,配帆布连接 |
| 64 | 法兰 | 定制 | 60 | 个 | 用30*30角铁做法兰连接 |
| 65 | 风柜支架 | 定制 | 2 | 个 | 采用50×50角钢，防锈处理。 |
| 66 | 油烟净化器支架 | 定制 | 1 | 个 | 采用50×50角钢，防锈处理。 |
| 67 | 风柜减震器 | 定制 | 8 | 个 | 符合国家标准 |
| 68 | 进出口消音管 | 定制 | 4 | 组 | 内部采用0.8不锈镀锌穿孔板，夹层采用消音棉；外部用1.0mm不锈镀锌板； |
| 69 | 风机专用7寸触摸屏控制箱 | 定制 | 1 | 台 | 1.不锈钢拉丝箱体，智能LCD屏幕，变频启停，一键切换静音，节能，强排模式，平缓无冲击，减少风机皮带，轴承等磨损。 2.节省用电，可调整风机输出功率实现节能运行，风机、净化器同步控制/可联动新风，无级变速，有效降低共振及消除电机电磁噪音。 3.自动调整风量风压，设计施工方便，设备具备缺相、短路、过载、绝缘损坏等多重保护功能。 |
| 70 | 排烟管道 | 定制 | 374 | 平米 | 304不锈钢材质，板材厚度1.5mm |
| 71 | 风柜消音箱 | 定制 | 1 | 个 | 内部采用0.8不锈镀锌穿孔板，夹层采用消音棉；外部用≥1.0mm不锈镀锌板； |
| 72 | 预留环保检测口 | 定制 | 1 | 个 | 符合环保要求预留环测口，加密封圈，方便环保检测。 |
| 73 | 环保检测服务 | 定制 | 1 | 项 | #依据北京地区DB11/1488-2018《餐饮业大气污染物排放标准》进行检测，出具检测报告。 |
| 74 | 送风风柜 | ≥14000风量5.5KW | 1 |  | 1.整机外壳采用汽车金属烤漆钢板制作工艺，不易褪色，防腐等级高，使用寿命长。 2.根据离心力和动量守恒定律设计的风机专用高压叶轮。叶片采用压铆激光焊接工艺制作，更牢固，具有风量大，压力高，运行稳定等特点。 3.内部采用双层静音处理技术，全网加静音棉，静音棉材质为铝硅阻燃材料，厚度≥25MM 4.采用进口耐高温耐腐蚀风机专用轴承，精度高，抗磨损性好，增加风机使用寿命，减少维护成本。 5.产品可配备自动定时变频功能，可调节风量风压，多重保护，缺项，过载，绝缘损坏等运行故障. 定时模式：支持 8/12/24 小时循环启停，适配餐饮午晚餐高峰（如 11:00-14:00 自动满功率运行） 6.角钢：采用镀锌角钢制作，结构更牢固，风机设有检修门，方便日后维护； 底部自带槽钢支架，便于安装。 |
| 75 | 送风管道 | 定制 | 279 | 平米 | 304不锈钢材质，板材厚度≥1.5mm |
| 76 | 变径 | 定制 | 4 | 个 | 采用≥1.0mm镀锌板做,用30*30角铁做法兰连接，接驳处采用密封条及玻璃胶密封。 |
| 77 | 90℃弯头 | 定制 | 8 | 个 | 采用≥1.0mm镀锌板做,用30*30角铁做法兰连接，接驳处采用密封条及玻璃胶密封。 |
| 78 | 45℃弯头 | 定制 | 8 | 个 | 采用≥1.0mm镀锌板做,用30*30角铁做法兰连接，接驳处采用密封条及玻璃胶密封。 |
| 79 | 70℃防火阀 | 定制 | 4 | 台 | 自动，当风管内温度达到70度时，防火阀内热熔线融化并自动切断阀门已达到防火目的。 |
| 80 | 软连接 | 定制 | 8 | 个 | 采用国标 30*30*3mm 角钢焊接制作,配帆布连接 |
| 81 | 法兰 | 定制 | 60 | 个 | 用30*30角铁做法兰连接 |
| 82 | 风柜支架 | 定制 | 2 | 个 | 采用50×50角钢，防锈处理。 |
| 83 | 风柜减震器 | 定制 | 8 | 个 | 符合国家标准 |
| 84 | 进出口消音管 | 定制 | 4 | 组 | 内部采用0.8不锈镀锌穿孔板，夹层采用消音棉；外部用1.0mm不锈镀锌板； |
| 85 | 风机专用7寸触摸屏控制箱 | 定制 | 1 | 台 | 1.不锈钢拉丝箱体，智能LCD屏幕，变频启停，一键切换静音，节能，强排模式，平缓无冲击，减少风机皮带，轴承等磨损。 2.节省用电，可调整风机输出功率实现节能运行，风机、净化器同步控制/可联动新风，无级变速，有效降低共振及消除电机电磁噪音。 3.自动调整风量风压，设计施工方便，设备具备缺相、短路、过载、绝缘损坏等多重保护功能。 |
| 86 | 送烟管道 | 定制 | 285 | 平米 | 304不锈钢材质，板材厚度≥1.5mm |
| 87 | 风柜消音箱 | 定制 | 2 | 个 | 内部采用0.8不锈镀锌穿孔板，夹层采用消音棉；外部用≥1.0mm不锈镀锌板； |
| 88 | 送风百叶 | 定制 | 24 | 个 | 双层 |

2、培训设备

| 序号 | 产品名称 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 技术参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 烘干器 |  | 1 | 台 | 1、电压：220V 2、功率：≥1300W 3、传感器范围：50-120MM 4、风速：>85M/S 5、安装方式：挂壁 6、全自动免接触智能红外感应，伸手即开、收手即停，性能稳定 7、排式高速气流柱出风口设计，风速强劲，干燥时间5-8秒，具有智能控制模板，可根据需要选择自然风、加热风两档调节。 8、安装方便，用膨胀螺钉固定好不锈钢挂件后再将机器挂上并固定稳即可使用。 |
| 2 | 灭蝇灯 |  | 2 | 台 | 1、电压：220V 2、功率：≥30W 3、灯管：2*15w灭蝇灯灯管，灯光波长在365nm最有效吸引蚊虫苍蝇。 4、覆盖面积≥80㎡ 5、外壳ABS防阻燃材料 6、双面粘板在使用过程能保持完全敞开，通过粘捕纸粘黏蚊蝇。耗能低，无异味，无辐射 |
| 3 | 单通工作台 | ≥1800*800*800 | 4 | 台 | 1.台面板采用304不锈钢板厚度≥1.5mm，配厚度≥1.2mm不锈钢板做补强撑。 2.层板采用304不锈钢板厚度≥1.2mm，配厚度≥1.2mm做补强撑。 3.脚通采用Φ38mm厚度≥1.5mm不锈钢圆通，配可调不锈钢子弹脚≥4个。 |
| 4 | 木面案工作台 | ≥1800*800*800 | 4 | 台 | ①面板为橡木厚度为≥100mm； ②框架用50*50*1.2mm厚不锈钢方管焊接，连加固横梁； ③Φ38mm不锈钢腿及调节脚。 |
| 5 | 面粉车 | ≥500*500*500 | 4 | 台 | ①全部采用304#不锈钢板； ②粉箱体采用≥1.2mm厚304#不锈钢制造； ③配备4个静音轮连轮刹。 |
| 6 | 搅拌机 |  | 1 | 台 | 1、电压：380V； 2、搅拌桶食品级304#不锈钢，铜芯变频电机 3、料桶容量20L-30L，速度可调，高度可调节； 4、安装外接漏电保护开关，配置安全防护罩，配有紧急停止开关； 5、配搅拌勾、桨、笼。 |
| 7 | 压面机 |  | 1 | 台 | 1、功率：≥2200W-3000W； 2、电压：380V； 3、产量≥250Kg/h，轧辊、料斗、接料板采用食品级304#不锈钢； 4、压面厚度可调节，配备铜芯变频电机，转速可调节； 5、配有紧急停止开关,带安全防护罩，安装外接漏电保护开关。 |
| 8 | 打蛋器 |  | 1 | 台 | 容量：20L 电压：220v/380V 功率：≥0.7kW 频率：50Hz 搅拌转速：108/180/30r/min |
| 9 | 四门高身雪柜 |  | 1 | 台 | 1、产品按38℃环温设计，采用国内知名压缩机、温控器，全铜管制造，优质不锈钢板，板材表面无指纹处理，经久耐锈，整体采用优质加厚不锈钢制作，采用绿色环保的环戊烷发泡剂整体发泡，超厚发泡层，保温隔热效果好，箱体强度高，提高承重能力，内置蒸发器盘管全铜管制作，自动回归门设计，避免冷量流失，易拆卸磁性门封，内箱底板采用圆弧拉伸，配合围板大圆弧设计，易清洁； 2、温度范围：-18℃~-5℃/+2℃-+8℃； 3、容积：≥900L； 4、制冷方式：直冷； 5、物架层数：2层2个，智能电子数字温控； 6、功率：≥350W/220V。 |
| 10 | 单通工作台 | ≥1500*760*800 | 2 | 台 | 1.台面板采用304不锈钢板厚度≥1.5mm，配厚度≥1.2mm不锈钢板做补强撑。 2.层板采用304不锈钢板厚度≥1.2mm，配厚度≥1.2mm做补强撑。 3.脚通采用Φ38mm厚度≥1.5mm不锈钢圆通，配可调不锈钢子弹脚≥4个。 |
| 11 | 三星水池 | ≥1800*760*800 | 1 | 台 | 1.整体采用304不锈钢制作。 2.台面板采用304不锈钢板厚度≥1.5mm，配厚度≥1.2mm不锈钢方管做加力筋。 3.星盆采用304不锈钢板，厚度≥1.5mm。 4.台脚采用Φ38mm厚度为≥1.5mm不锈钢圆通，横撑φ25*1.5mm不锈钢圆管，配可调不锈钢子弹脚。 5.水槽底部承受≥100KG载荷，其变形量≤0.30mm。 |
| 12 | 冷热混水龙头 |  | 3 | 台 | 1 座台式双孔双温低铅铜铸造本体，表面抛光镀铬处理，增加表面硬度防止磕碰造成划痕的同时提升了外观光洁与美观度。 2 配1/4转陶瓷阀芯一字型手柄。 3 开孔尺寸≥25mm*2,左右开孔间距203mm(偏芯设计可调范围15mm)，进水接口为标准G1/2外螺纹。 4 通体材质为低铅铜，有益于饮用水健康，杜绝饮用水铅含量超标。 |
| 13 | 全自动咖啡机 |  | 1 | 台 | 每小时出杯量（杯）:70 水箱容量（L）:2/8 豆盒容量（g）:1200*1 废渣盒容量（g）:700 显示屏大小:10.1" 电压功率:≥220v/1.5kw |
| 14 | 炉拼台 | ≥400*1000*800 | 3 | 台 | 1.整体采用304不锈钢制作。 2.台面板采用304不锈钢板厚≥1.5mm。 3.前面板与灶台面板一致。 |
| 15 | 电扒炉 |  | 1 | 台 | 1.采用温控器调节温度，用以控制电热管的发热温度，从而保证扒板使用温度 2.配置抽拉式活动的盛油盆，易于油脂收集及清洁 3.内设置隔热板，提高热效率，防止外部过热 4.功率电压：≥9KW/380V 5.台面201/1.2余201/1.0 |
| 16 | 四头电磁炉 |  | 1 | 台 | 1、采用304#不锈钢制作，面板厚度≥1.2mm ；侧板厚度≥1.0mm； 2、采用全铜搭桥设计机芯，抗高强度电流、机芯内部过高过低温度状态，具有热风对流变频技术等多重安全保护设置，具有多项故障自动诊断功能。磁电引擎，数字驱动，全封闭式具有防水、防潮、防虫、防油烟功能，适合各种厨房环境。配件采用工业级配置，强弱电分离设计，控制性能稳定，有效延长使用寿命； 3、采用变频防水风机，抽风、送风相结合，超静音风机配合流线型线圈盘散热风道，散热充分，热风对流风道设计，散热快； 4、采用齿形线盘组件，磁强分布均匀不偏火加热盘且具有防干烧，无盲区快速加热； 5、配置八档360度旋转磁感火力调节开关，触摸式LED显示器；配置直径300mm微晶玻璃； 6、功率/电压：≥4*3.5KW/380V； |
| 17 | 双缸炸炉 |  | 1 | 台 | 1.优质不锈钢制作，台面201/1.2余201/1.0 2.全不锈钢150mm调节脚，可拆卸 3.EGO温控调节，设有230℃手动复位超温保护装置 4.油缸V形底，带冷油区沉积残渣。DN25带锁排油阀，防止误触 5.功率电压：≥24KW/380V |
| 18 | 单门醒发箱 |  | 1 | 台 | - 产品整体结构采用优质无磁不锈钢板材，坚固耐用，清洁卫生 2、全视窗欧式流行时尚外观设计 - 3、利用发热元件对水和空气进行加热、使其产生相对湿度为80-85%RH温度为35℃-45℃的气温，面包胚再该环境中完成二次发酵过程 |
| 19 | 万能蒸烤箱 |  | 1 | 台 | 1.功率电压：≥18.4KW/380V 2.烤箱控制面板采用特质铝制面框，整体外观自有设计； 3.外壳采用304不锈钢板制作，内胆采用316不锈钢亮光板制作； 4.具备烤、蒸、蒸烤三种烹饪模式,加热温度最高可达250℃； 5.高清彩色TFT电容触摸屏，触摸灵敏，中文操作界面以及USB接口； 6.额外配备调节旋钮，可通过旋钮设置触摸屏相关参数； 7.可个性化定制开机和待机界面，展现客户品牌。 8.菜单八大分类，可存储一百多种菜单，显示所有菜单的实际烹饪温度湿度等参数； 9.可同时设置6个烹饪步骤； 10.具备10档风速调节，涡流风扇正反转，加热更加均匀； 11.具备分层模式，可同时烹饪10种不同菜品； 12.具备预约、发酵模式、回温、快速降温等功能； 13.配备自动旋转清洗臂，具备全自动清洗功能，自动抽取清洗剂，360°无死角冲洗，三个清洗等级，五个清洗步骤，无须看管，省时省力； 14.具备快速排气功能，快速排除烤箱内部湿气和烟气； 15.具备自动恢复功能，如遇突然断电等非正常关机情况，在60min内重新开机，烤箱将自动恢复关机前的烹饪步骤并自动开始烹饪，无需人为恢复； |
| 20 | 米面架 | ≥1200*500*200 | 4 | 台 | 1.台面板采用304不锈钢板厚度≥1.5mm，配厚度≥1.2mm不锈钢板做补强撑。 2.层板采用304不锈钢板厚度≥1.2mm，配厚度≥1.2mm做补强撑。 3.脚通采用Φ38mm厚度≥1.5mm不锈钢圆通，配可调不锈钢子弹脚≥4个。 |
| 21 | 烟罩 | ≥6000*1200*500 | 1 |  | 304不锈钢材质，板材厚度≥1.5mm |
| 22 | 烟罩装饰板 | ≥6000*1000 | 1 |  | 1、板材采用304厚≥1.0mm不锈钢板制作。 |
| 23 | 水洗排烟风柜 | ≥15000风量11KW | 1 | 台 | 1.内部采用双层静音处理技术，全网加静音棉，静音棉材质为铝硅阻燃材料，厚度≥25MM 2.采用耐高温耐腐蚀风机专用轴承，精度高，抗磨损性好，增加风机使用寿命，减少维护成本。 3.产品可配备自动定时变频功能，可调节风量风压，多重保护，缺项，过载，绝缘损坏等运行故障. 定时模式：支持 8/12/24 小时循环启停，适配餐饮午晚餐高峰（如 11:00-14:00 自动满功率运行） 4.角钢：采用镀锌角钢制作，结构更牢固，风机设有检修门，方便日后维护； 底部自带槽钢支架，便于安装。 |
| 24 | 油烟净化器 | ≥15000风量3KW | 1 | 台 | 1、外壳全部为≥1.2mm以上厚度的碳钢冷板，设备外壳喷涂工艺上采用的是热固性纯聚酯粉末涂料，预处理工艺要脱脂、除锈、中和、表调、磷化和烘干等工艺。 2、各级收集组件都有自己的检修门和高压电源以于检查维护时不影响别的组件。 3、电场主体为不锈钢电场同时满足可单独拆卸，方便设备清洗维护。 4、机体内部联接处的密封条能把电离和收集组伴与内部结构隔离开以防止组件周围的污染。 5、电场主体绝缘子采用陶瓷绝缘子，不得采用塑胶等普通材质进行绝缘。 6、设备高压电源输出绝缘子采用陶瓷绝缘子，不得采用塑胶等普通材质进行绝缘。 7、检修时通过检修门，可以直接接触到电场主体。 8、每个组体都独立含有：工作指示灯、电源指示灯、设备状态灯,可提醒用户清洗电场，用户还可以根据数字显示来判断设备的状态。 9、高压电源与电场主体采用不锈钢顶针方式连接，不可采用高压线连接。 10、高压数字电源发生器需配置有电流调节功能，并带有多项保护功能，包括软启动、电场短路保护，放电跳停保护、电源过载保护和变压器过温保护等多重保护功能，确保设备安全。 11、所有高压线路都不可暴露在废气流中。 12、设备每个净化单元装有数字显示面板及工作指示灯，能数字显示工作电流，故障代码等。 13、符合DB11/1488-2018《餐饮业大气污染物排放标准》。 |
| 25 | 变径 | 定制 | 4 | 个 | 采用≥1.0mm镀锌板做,用30*30角铁做法兰连接，接驳处采用密封条及玻璃胶密封。 |
| 26 | 90℃弯头 | 定制 | 8 | 个 | 采用≥1.0mm镀锌板做,用30*30角铁做法兰连接，接驳处采用密封条及玻璃胶密封。 |
| 27 | 45℃弯头 | 定制 | 8 | 个 | 采用≥1.0mm镀锌板做,用30*30角铁做法兰连接，接驳处采用密封条及玻璃胶密封。 |
| 28 | 150℃防火阀 | 定制 | 4 | 台 | 自动，当风管内温度达到 150 度时，防火阀内热熔线融化并自动切断阀门已达到防火目的。 |
| 29 | 软连接 | 定制 | 8 | 个 | 采用国标 30*30*3mm 角钢焊接制作,配帆布连接 |
| 30 | 法兰 | 定制 | 60 | 个 | 用30*30角铁做法兰连接 |
| 31 | 风柜支架 | 定制 | 2 | 个 | 采用50×50角钢，防锈处理。 |
| 32 | 油烟净化器支架 | 定制 | 1 | 个 | 采用50×50角钢，防锈处理。 |
| 33 | 风柜减震器 | 定制 | 8 | 个 | 符合国家标准 |
| 34 | 进出口消音管 | 定制 | 4 | 组 | 内部采用0.8不锈镀锌穿孔板，夹层采用消音棉；外部用≥1.0mm不锈镀锌板； |
| 35 | 风机专用控制箱 | 定制 | 1 | 台 | 1.不锈钢拉丝箱体，智能LCD屏幕，变频启停，一键切换静音，节能，强排模式，平缓无冲击，减少风机皮带，轴承等磨损。 2.节省用电，可调整风机输出功率实现节能运行，风机、净化器同步控制/可联动新风，无级变速，有效降低共振及消除电机电磁噪音。 3.自动调整风量风压，设计施工方便，设备具备缺相、短路、过载、绝缘损坏等多重保护功能。 |
| 36 | 排烟管道 | 定制 | 215 | 平米 | 304不锈钢材质，板材厚度≥1.5mm |
| 37 | 风柜消音箱 | 定制 | 1 | 个 | 内部采用0.8不锈镀锌穿孔板，夹层采用消音棉；外部用≥1.0mm不锈镀锌板； |
| 38 | 预留环保检测口 | 定制 | 1 | 个 | 符合环保检测要求预留检测口，加密封圈，方便环保检测。 |
| 39 | 环保检测服务 | 定制 | 1 | 项 | 依据北京地区DB11/1488-2018《餐饮业大气污染物排放标准》进行检测，出具检测报告。 |
| 40 | 送风风柜 | ≥10000风量5.5KW | 1 |  | 1.整机外壳采用汽车金属烤漆钢板制作工艺，不易褪色，防腐等级高，使用寿命长。 2.根据离心力和动量守恒定律设计的风机专用高压叶轮。叶片采用压铆激光焊接工艺制作，更牢固，具有风量大，压力高，运行稳定等特点。 3.内部采用双层静音处理技术，全网加静音棉，静音棉材质为铝硅阻燃材料，厚度≥25MM 4.采用进口耐高温耐腐蚀风机专用轴承，精度高，抗磨损性好，增加风机使用寿命，减少维护成本。 5.产品可配备自动定时变频功能，可调节风量风压，多重保护，缺项，过载，绝缘损坏等运行故障. 定时模式：支持 8/12/24 小时循环启停，适配餐饮午晚餐高峰（如 11:00-14:00 自动满功率运行） 6.角钢：采用镀锌角钢制作，结构更牢固，风机设有检修门，方便日后维护； 底部自带槽钢支架，便于安装。 |
| 41 | 送风管道 | 定制 | 165 | 平米 | 304不锈钢材质，板材厚度≥1.5mm |
| 42 | 变径 | 定制 | 4 | 个 | 采用≥1.0mm镀锌板做,用30*30角铁做法兰连接，接驳处采用密封条及玻璃胶密封。 |
| 43 | 90℃弯头 | 定制 | 8 | 个 | 采用≥1.0mm镀锌板做,用30*30角铁做法兰连接，接驳处采用密封条及玻璃胶密封。 |
| 44 | 45℃弯头 | 定制 | 8 | 个 | 采用≥1.0mm镀锌板做,用30*30角铁做法兰连接，接驳处采用密封条及玻璃胶密封。 |
| 45 | 70℃防火阀 | 定制 | 4 | 台 | 自动，当风管内温度达到70度时，防火阀内热熔线融化并自动切断阀门已达到防火目的。 |
| 46 | 软连接 | 定制 | 8 | 个 | 采用国标 30*30*3mm 角钢焊接制作,配帆布连接 |
| 47 | 法兰 | 定制 | 60 | 个 | 用30*30角铁做法兰连接 |
| 48 | 风柜支架 | 定制 | 2 | 个 | 采用50×50角钢，防锈处理。 |
| 49 | 风柜减震器 | 定制 | 8 | 个 | 符合国家标准 |
| 50 | 进出口消音管 | 定制 | 4 | 组 | 内部采用0.8不锈镀锌穿孔板，夹层采用消音棉；外部用≥1.0mm不锈镀锌板； |
| 51 | 风机专用7寸触摸屏控制箱 | 定制 | 1 | 台 | 1.不锈钢拉丝箱体，智能LCD屏幕，变频启停，一键切换静音，节能，强排模式，平缓无冲击，减少风机皮带，轴承等磨损。 2.节省用电，可调整风机输出功率实现节能运行，风机、净化器同步控制/可联动新风，无级变速，有效降低共振及消除电机电磁噪音。 3.自动调整风量风压，设计施工方便，设备具备缺相、短路、过载、绝缘损坏等多重保护功能。 |
| 52 | 风柜消音箱 | 定制 | 2 | 个 | 内部采用0.8不锈镀锌穿孔板，夹层采用消音棉；外部用≥1.0mm不锈镀锌板； |
| 53 | 送风百叶 | 定制 | 24 | 个 | 双层 |

3、用餐体验

| 序号 | 产品名称 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 技术参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 布菲炉 |  | 6 | 台 | 全景大视窗取餐体验，餐炉加热功率为500W，温控范围40℃~95℃，采用高性能单片机作为智能核心控制部件，全自动恒温保温，恒温精度高，数码柔光显示，温度一目了然，具有温度记忆功能，及干烧报警功能。食品级304板材加厚食物盘，水盘可任意取拿，方便清洗。 |
| 2 | 暖汤煲 |  | 4 | 台 | 电热暖汤煲 ，外壳及内胆均采用食品级304不锈钢材质，耐腐蚀，健康卫生，800W大功率发热，9档精准调温控制，节能高效，方便安全 |
| 3 | 双头开水器 |  | 2 | 台 | - 1.整机外壳采用厚度：0.5mm优质不锈钢，外壳颜色：拉丝黑、无指纹油；内胆材质：食品级304#不锈钢，内胆厚度：0.4mm； 2.双出水龙头，水龙头采用纯铜镀镍。 3.数码触控面板，功能一键启动开关机， - 4.3mm钢化玻璃面板外观设计 5.智能温控，多段温度可选，可自主设定出水温度40度~99度； 6.紫铜发热管，干烧保护功能； 7.防滑脚垫，防止机器滑动，机身稳固；机器可放台面，配支撑底座 ； 8.快速烧水，无需等待；步进加热，可连续使用热水； 9.微电脑控制；智能预约开关机功能，机器有记忆功能； 10.每小时热水产水量：160升/时； 11.内胆容量：45升； 12.电压功率：≥380V/9KW，50HZ，空气开关接线 |
| 4 | 活动垃圾桶收残车 | ≥1000*800*800 | 2 | 台 | ①全部采用304#不锈钢板； ②粉箱体采用≥1.2mm厚304#不锈钢制造； ③配备4个静音轮连轮刹。 |
| 5 | 碗碟柜 | ≥1200*500*1800 | 1 | 台 | 1.台面板采用304不锈钢板厚度≥1.5mm，配厚度≥1.2mm不锈钢板做补强撑。 2.层板采用304不锈钢板厚度≥1.2mm，配厚度≥1.2mm做补强撑。 3.脚通采用Φ38mm厚度≥1.5mm不锈钢圆通，配可调不锈钢子弹脚≥4个。 |
| 6 | 送餐车 | ≥500*800*800 | 2 | 台 | ①全部采用304#不锈钢板； ②配备4个静音轮连轮刹 |
| 7 | 榨汁机 |  | 1 | 台 | 1.台上式； 2.电源：220V |
| 8 | 破壁机 |  | 1 | 台 | 1.台上式； 2.电源：220V |
| 9 | 筷子 | ≥24.6 | 60 | 双 | 1、A5密胺材质。2、餐具表面光洁，不允许有缺料、明显变形、色差、塑化不良等影响美观和使用缺陷的存在。物理机械性能要求如下：耐干热-无裂纹，不退色，耐低温-无裂痕，耐湿热-无裂纹、无明显发白，耐污染性-无明显污染，翘曲（底部）≤0.45mm ，跌落-无破裂。 |
| 10 | 勺 | ≥14.2*3.8 | 60 | 个 | 1、A5密胺材质。2、餐具表面光洁，不允许有缺料、明显变形、色差、塑化不良等影响美观和使用缺陷的存在。物理机械性能要求如下：耐干热-无裂纹，不退色，耐低温-无裂痕，耐湿热-无裂纹、无明显发白，耐污染性-无明显污染，翘曲（底部）≤0.45mm ，跌落-无破裂。 |
| 11 | 汤碗 | ≥10.9*5.5 | 60 | 个 | 1、A5密胺材质。2、餐具表面光洁，不允许有缺料、明显变形、色差、塑化不良等影响美观和使用缺陷的存在。物理机械性能要求如下：耐干热-无裂纹，不退色，耐低温-无裂痕，耐湿热-无裂纹、无明显发白，耐污染性-无明显污染，翘曲（底部）≤0.45mm ，跌落-无破裂。 |
| 12 | 六格餐盘 | ≥35.5*25.5*2.2 | 60 | 个 | 1、A5密胺材质。2、餐具表面光洁，不允许有缺料、明显变形、色差、塑化不良等影响美观和使用缺陷的存在。物理机械性能要求如下：耐干热-无裂纹，不退色，耐低温-无裂痕，耐湿热-无裂纹、无明显发白，耐污染性-无明显污染，翘曲（底部）≤0.45mm ，跌落-无破裂。 |
| 13 | 饮水杯 |  | 60 | 个 | 1、A5密胺材质。2、餐具表面光洁，不允许有缺料、明显变形、色差、塑化不良等影响美观和使用缺陷的存在。物理机械性能要求如下：耐干热-无裂纹，不退色，耐低温-无裂痕，耐湿热-无裂纹、无明显发白，耐污染性-无明显污染，翘曲（底部）≤0.45mm ，跌落-无破裂。 |
| 14 | 304不锈钢刀叉 |  | 30 | 个 | 产品采用304不锈钢材质制造；厚度≥1.5mm ，表面拉丝处理。 |
| 15 | 拉面碗 | ≥9寸 | 20 | 个 | 1、A5密胺材质。2、餐具表面光洁，不允许有缺料、明显变形、色差、塑化不良等影响美观和使用缺陷的存在。物理机械性能要求如下：耐干热-无裂纹，不退色，耐低温-无裂痕，耐湿热-无裂纹、无明显发白，耐污染性-无明显污染，翘曲（底部）≤0.45mm ，跌落-无破裂。 |
| 16 | 取餐夹 |  | 10 | 个 | 产品采用304不锈钢材质制造；厚度≥1.5mm ，表面拉丝处理。 |
| 17 | 公勺公漏 | 大号 | 5 | 个 | 产品采用304不锈钢材质制造；厚度≥1.5mm ，表面拉丝处理。 |
| 18 | 304不锈钢捞面漏勺 | 大号 | 2 | 个 | 产品采用304不锈钢材质制造；厚度≥1.5mm ，表面拉丝处理。 |
| 19 | 不锈钢水瓢勺 | 大号 | 4 | 个 | 产品采用304不锈钢材质制造；厚度≥1.5mm ，表面拉丝处理。 |

  - 四、进口产品：

本项目不接受进口产品。

拟签订的合同文本

- （第一包）

[合同名称]

合同统一编号： [合同编码]

合同各方：
甲方： [采购单位名称]
地址： [采购单位所在地]
邮政编码： [采购人单位邮编]
电话： [采购单位联系人电话]
传真： [采购人单位传真]
联系人： [采购单位联系人]

乙方： [供应商单位名称]
地址： [供应商所在地]
邮政编码： [合同中心-采购人单位邮编]
电话： [供应商联系人电话]
传真： [供应商传真]
联系人： [供应商联系人]

项目名称：                            
根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》之规定，本合同当事人在平等、自愿的基础上，经协商一致，同意按下述条款和条件签署本合同：
1、 货物信息：
1.1 乙方所提供的货物应符合国家的有关规定，货物的规格型号、配置、功能、制造商、产地、单价、数量等信息详见合同附件。
2、合同价格、交货地点和交货状态
2.1 合同价格
本合同价格为[合同中心-合同总价]元整（[合同中心-合同总价大写]）。
乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价中，甲方不再另行支付其它任何费用。
2.2 交货地点： 甲方指定地点（详见招标文件项目需求） 。
2.3 交货状态： 设备安装、调试、验收合格。
2.4 交货期限： [合同中心-合同有效期]。 合同签订后 30 个工作日内完成供货、安装及调试等全部工作要求。
3、质量标准和要求
3.1 乙方所出售标的物的质量标准按照国家标准或行业标准或企业标准确定。没有国家标准、行业标准和企业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准确定。
3.2 乙方所出售的标的物还应符合国家有关规定。

3.3 如果质量标准不统一的，应以甲方所选择的质量标准为依据。
4、权利瑕疵担保
4.1 乙方保证对其出售的标的物享有合法的权利；
4.2 乙方应保证在其出售的标的物上不存在任何未曾向甲方透露的担保物权，如抵押权、质押权、留置权等；
4.3 乙方应保证其所出售的标的物没有侵犯任何第三人的知识产权和商业秘密等权利。
4.4 如甲方使用该标的物构成上述侵权的，则由乙方承担全部责任。
5、包装要求
5.1 乙方所出售的全部货物均应按标准保护措施进行包装，这类包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，以确保货物安全无损地运抵指定现场。
5.2 每一个包装箱内应附一份详细装箱单、质量证书和保修保养证书。
6、验收
6.1 货物的数量不足或表面瑕疵甲方应在验收时当面提出，对质量问题之异议应在安装调试后七日内提出。
6.2 甲方可采取以下任意方式对货物组织验收：
（1）甲方收货后根据货物的技术规格要求和质量标准，对货物进行检查验收，如果发现数量不足或有质量、技术等问题，乙方应负责按照甲方的要求采取补足、更换或退货等处理措施，并承担由此发生的一切损失和费用。验收合格后，甲方收取发票并签署验收意见。甲方在货物送达后无正当理由而拖延验收或不验收超过上述 6.1 款所规定的验收期的，则视为其已验收通过。但对货物有质量保证期的，适用质量保证期之规定。
（2）邀请国家认可的质量检测机构参加验收。对于大型或者复杂的政府采购项目应当由甲方邀请法定的质量检测机构参加验收，由其出具验收报告，参加验收的成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任。
7．付款
7． 1 本合同以人民币付款（单位：元）。
7． 2 本合同款项按照以下方式支付。
第一阶段，自合同签订后，乙方向甲方提供等额有效发票，甲方在收到发票后，且财政资金到甲方账户后的15个工作日内向乙方支付合同总金额的40%，即     元（小写¥    ）作为货物生产的预付款；

第二阶段，乙方按照合同约定的摆放方案，把所有合同约定的标的物安装调试到位并经甲方验收合格后，乙方向甲方提供等额有效发票后的15个工作日内，且财政资金到甲方账户后甲方支付合同金额的50%给乙方。

第三阶段，剩余合同金额的10%验收合格之日起365个自然日内，乙方向甲方提供等额有效发票且财政资金到甲方账户后的15个工作日内甲方无息支付给乙方。
8、伴随服务
8.1 乙方应提交所提供货物的技术文件，应包括相应的每一套设备和仪器的中文技术文件，例如：产品目录、操作手册、使用说明、维护手册和/或服务指南。这些文件应包装好随同货物一起发运。

8.2 乙方还应提供下列服务：
（1）货物的现场安装、调试和启动监督；
（2）提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；
（3）在合同各方商定的一定期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；
（4）在厂家和/或在项目现场就货物的安装、启动、运营、维护对使用单位操作
人员进行培训。
8.3 伴随服务的费用应包含在合同价中，甲方不再另行支付。
9、质量保证
9.1 乙方应保证所供货物是全新的、未使用过的，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。乙方应保证其货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内应具有满意的性能。在货物最终交付验收后按投标文件承诺的质量保证期内，乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷而产生的故障负责。
9.2 在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方根据本合同第10条规定以书面形式向乙方提出补救措施或索赔。
9.3 乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同规定对乙方行使的其他权利不受影响。
10、补救措施和索赔
10.1 甲方有权根据质量检测部门出具的检验证书向乙方提出索赔。
10.2 在检验期和质量保证期内，如果乙方对缺陷产品负有责任而甲方提出索赔，乙方应按照甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：
乙方同意退货并将货款退还给甲方，由此发生的一切费用和损失由乙方承担。根据货物的质量状况以及甲方所遭受的损失，经过买卖双方商定降低货物的价格。乙方应在接到甲方通知后七天内负责采用符合合同规定的规格、质量和性能要求的新零件、部件和设备来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，其费用由乙方负担。同时，乙方应在约定的质量保证期基础上相应延长修补和/或更换件的质量保证期。
10.3 如果在甲方发出索赔通知后十天内乙方未作答复，上述索赔应视为已被乙方接受。如果乙方未能在甲方索赔通知后十天内或甲方同意延长的期限内，按照上述规定的任何一种方法采取补救措施，甲方有权从应付货款中扣除索赔金额或没收质量保证金，如不足以弥补甲方损失的，甲方有权向乙方提出赔偿损失的要求。
11、履约延误

11.1 乙方应按照合同规定的时间、地点交货和提供服务。
11.2 如乙方无正当理由而拖延交货，甲方有权没收乙方提供的履约保证金，或解除合同并追究乙方的违约责任。
11.3 在履行合同过程中，如果乙方可能遇到妨碍按时交货和提供服务的情况时，应及时以书面形式将拖延的事实， 可能拖延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。
12、误期赔偿
12.1 除合同第 13 条规定外，如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，甲方应从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按每周赔偿迟交货物的交货价或延期服务的服务费用的百分之一（1%）计收，直至交货或提供服务为止。但误期赔偿费的最高限额不超过合同价的百分之五（5%）。一周按七天计算，不足七天按一周计算。一旦达到误期赔偿的最高限额，甲方可考虑终止合同。
13、不可抗力
13.1 如果合同各方因不可抗力而导致合同实施延误或不能履行合同义务的话，不应该承担误期赔偿或不能履行合同义务的责任。
13.2 本条所述的“不可抗力”系指那些双方不可预见、不可避免、不可克服的事件，但不包括双方的违约或疏忽。这些事件包括但不限于：战争、严重火灾、洪水、台风、地震、国家政策的重大变化，以及其它双方商定的其他事件。
13.3 在不可抗力事件发生后，当事方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知对方。合同各方应尽实际可能继续履行合同义务，并积极寻求采取合理的方案履行不受不可抗力影响的其他事项。合同各方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。
14、履约保证金
14.1 在签署本合同之前，乙方应向甲方提交一笔金额为 0 元人民币的履约保证金。履约保证金在按本合同规定验收合格后 15 日内退还乙方。
14.2 履约保证金可以采用支票或者甲方认可的银行出具的履约保函。乙方提交履约保证金所需的有关费用均由其自行负担。
14.3 如乙方未能履行本合同规定的任何义务，则甲方有权从履约保证金中得到补偿。履约保证金不足弥补甲方损失的，乙方仍需承担赔偿责任。
15、争端的解决
15.1 合同各方应通过友好协商，解决在执行本合同过程中所发生的或与本合同有关的一切争端。
15.2 调解不成则向甲方所在地人民法院诉讼解决。

15.3 在仲裁或诉讼期间，除正在进行仲裁或诉讼的部分外，本合同的其它部分应继续执行。
16、违约终止合同
16.1 在甲方对乙方违约而采取的任何补救措施不受影响的情况下，甲方可在下列情况下向乙方发出书面通知书，提出终止部分或全部合同。
（1）如果乙方未能在合同规定的限期或甲方同意延长的限期内提供部分或全部货物。
（2）如果乙方未能履行合同规定的其它任何义务。
16.2 如果甲方根据上述 16.1 款的规定，终止了全部或部分合同，甲方可以依其认为适当的条件和方法购买与未交货物类似的货物，乙方应对购买类似货物所超出的那部分费用负责。但是，乙方应继续执行合同中未终止的部分。
16.3 如果乙方在履行合同过程中有不正当竞争行为，甲方有权解除合同，并按《中华人民共和国反不正当法》之规定由有关部门追究其法律责任。
17、破产终止合同
17.1 如果乙方破产或丧失清偿能力，甲方可在任何时候以书面形式通知乙方终止合同而不给乙方补偿。该终止合同将不损害或影响甲方已经采取或将要采取任何行动或补救措施的权利。
18、合同分包
18.1 除招标文件事先约定，甲方书面同意外，乙方不得分包其应履行的合同义务。
19、合同生效
19.1 本合同在合同各方签字盖章并且在甲方收到乙方提供的履约保证金后生效。
19.2 本合同一式三份，甲乙双方各执一份。一份送同级政府采购监管部门备案。
20、合同附件
20.1 本合同附件包括： 招标(采购)文件、投标（响应）文件
20.2 本合同附件与合同具有同等效力。
20.3 合同文件应能相互解释，互为说明。若合同文件之间有矛盾，则以最新的文件为准。
21、合同修改
21.1 除了双方签署书面修改协议，并成为本合同不可分割的一部分之外，本合同条件不得有任何变化或修改。
22、其他补充条款
22.1 其他补充条款： [补充条款列表]

签约各方：

| 甲方（盖章） : 法定代表人或授权委托人（签章）： | 乙方（盖章） : 法定代表人或授权委托人（签章）： |
| --- | --- |

  - 二、合同文本（第二包）

采购合同

合同编号：【】

签订地点：【】

签订日期：____年____月____日

合同双方

甲方（采购方）

全称：

统一社会信用代码：

法定代表人/授权代表人：

联系地址：

联系电话：

电子邮箱：

乙方（供货方）

全称：

统一社会信用代码：

法定代表人/授权代表人：

联系地址：

联系电话：

电子邮箱：

资质要求：

- 若供应医疗器械，乙方需具备有效的《医疗器械经营许可证》/备案凭证，所供产品具备医疗器械注册证及注册登记表；

- 若供应厨房设备，乙方需具备相关生产/经营资质，涉食品接触设备需符合食品安全国家标准；

- 若供应会议室信息化产品，乙方需具备对应产品经营、安装及售后维修资质，产品符合国家3C认证及行业技术标准。

甲乙双方本着平等自愿、诚实信用、公平公正的原则，依据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国产品质量法》《医疗器械监督管理条例》等相关法律法规，就甲方向乙方采购会议室信息化产品、医疗器械、厨房设备事宜，经充分协商，订立本合同，以资共同信守。

采购标的、规格及价款

（一）采购内容

本合同采购产品分为三类，具体名称、品牌、型号规格、数量、技术参数、单价、总价、备注等详细信息，详见附件一《采购产品清单及技术规格表》，附件为本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力。

- 会议室信息化产品：包括但不限于会议平板、音响功放、投影设备、中控系统、会议桌椅、网络布线、拼接屏、摄像头、麦克风等，需明确技术参数、接口标准、安装配套配件；

- 医疗器械：包括但不限于辅助医疗设备等，需明确医疗器械注册证号、生产厂家、生产批号、有效期、适用范围、灭菌方式（如有）；

- 厨房设备：包括但不限于灶具、蒸饭柜、冰箱、消毒柜、排烟系统、洗菜池、工作台等，需明确材质、尺寸、功率、卫生标准、安装接驳要求。

（二）合同价款

- 本合同总价款为人民币元整（大写：），此价款为固定总价，包含产品出厂价、包装费、运输费、装卸费、保险费、安装调试费（如有）、培训费、税费、质保期内维修费、零配件费等全部费用，甲方无需支付本合同约定外的任何其他费用。

- 价款明细详见附件一，单价一经确定，合同履行期间不作任何调整，除非双方另行签订书面补充协议。

质量标准与技术要求

（一）通用质量标准

- 乙方所供产品必须为全新、原厂正品、未使用过的合格产品，无任何质量瑕疵、破损、缺陷，符合国家现行有效的强制性标准、行业标准、规范及甲方使用要求；

- 产品外包装完好，标识清晰，随货附带产品合格证、质量检验报告、使用说明书、保修卡、出厂证明等全套资料；医疗器械需额外提供医疗器械注册证、生产许可证、经营许可证复印件（加盖乙方公章），厨房设备需提供食品安全检测报告，信息化产品需提供3C认证证书。

（二）分类专项标准

- 会议室信息化产品：符合国家电子信息产品质量标准，技术参数完全匹配附件一要求，系统兼容稳定，安装调试后可正常运行，满足会议室日常会议、投屏、音响、网络等使用需求；

- 医疗器械：严格符合《医疗器械监督管理条例》及相关国家标准、行业标准，与医疗器械注册证载明的技术要求完全一致，在有效期内，无菌、无破损，具备可追溯性，严禁提供过期、不合格、假冒伪劣医疗器械；

- 厨房设备：符合食品安全国家标准及厨房设备行业规范，不锈钢材质达标，设备密封、排烟、水电接驳性能良好，耐高温、耐腐蚀，满足厨房安全、卫生、高效使用要求，排烟系统需符合环保排放标准。

（三）样品约定

若双方签订合同前封存样品，产品质量需与封存样品完全一致，样品作为验收依据之一。

交货、运输及安装

（一）交货时间

乙方应于合同签订完成后一个月之内前完成全部产品的交货、安装调试并交付甲方使用；分批交货的，双方另行约定每批次交货时间，以甲方书面通知为准。

（二）交货地点

甲方指定地点：【北京市海淀区地锦路中关村环保科技园内残联康复中心】（具体到楼层/房间，会议室、医疗室、厨房操作间等）

（三）交货及运输

- 乙方负责产品的运输、装卸，全程承担运输、装卸过程中的全部风险及费用，产品交付甲方前的毁损、灭失责任由乙方承担；

- 产品到货前24小时，乙方需书面或电话通知甲方，以便甲方安排验收；到货时乙方需提供送货单，注明产品名称、规格、数量、合同编号。

（四）安装调试

- 会议室信息化产品：乙方负责免费上门安装、布线、调试，确保整套系统正常运行，安装过程不得损坏甲方现有装修及设施，安装完毕后清理现场；

- 厨房设备：乙方负责设备就位、水电燃气接驳、排烟管道安装、调试，确保设备运行正常，符合厨房使用及安全规范，安装后清理施工垃圾；

- 医疗器械：如需安装调试的大型设备，乙方负责免费安装调试，操作简单的小型设备无需安装，直接交付。

（五）现场配合

甲方为乙方交货、安装提供必要的现场条件（如水电、场地），乙方施工人员需遵守甲方现场管理规定，文明施工，安全作业，若造成甲方或第三方财产损失、人身伤害，由乙方承担全部责任。

验收标准与流程

（一）初步验收

产品到货后，甲方在3个工作日内组织初步验收，核对产品名称、规格型号、数量、外包装、随货资料，外观无破损、资料齐全的，签署初步验收单；初步验收仅为数量及外观确认，不视为产品最终质量合格。

（二）最终验收

- 无需安装的产品：初步验收后5个工作日内，甲方对产品质量、性能进行最终验收；

- 需安装调试的产品：安装调试完毕后7个工作日内，甲方组织最终验收，测试产品运行性能、技术参数，三类产品分别按对应标准验收，验收合格后双方签署《最终验收合格确认书》；

- 医疗器械验收需额外核对注册证号、有效期、生产批号，确保合规可追溯；厨房设备需测试水电燃气运行、排烟效果、卫生性能；信息化产品需测试系统稳定性、功能完整性。

（三）验收异议处理

- 验收不合格的，甲方当场提出书面异议，注明不合格事项及整改要求；

- 乙方应在3个工作日内无条件更换、退货或维修，直至验收合格，由此产生的全部费用、工期延误由乙方承担；

- 甲方逾期未提出书面异议，且未签署验收合格确认书的，视为产品初步验收合格；最终验收逾期未提出异议的，视为最终验收合格。

- 付款方式

- 第一阶段，自合同签订后，乙方向甲方提供等额有效发票，甲方在收到发票后，且财政资金到甲方账户后的15个工作日内向乙方支付合同总金额的40%，即     元（小写¥    ）作为货物生产的预付款；

- 第二阶段，乙方按照合同约定的摆放方案，把所有合同约定的标的物安装调试到位并经甲方验收合格后，乙方向甲方提供等额有效发票后的15个工作日内，且财政资金到甲方账户后甲方支付合同金额的50%给乙方；

- 第三阶段，剩余合同金额的10%验收合格之日起365个自然日内，乙方向甲方提供等额有效发票且财政资金到甲方账户后的15个工作日内甲方无息支付给乙方；

- 乙方需在甲方付款前，开具对应金额的合法有效增值税专/普用发票，否则甲方有权顺延付款，且不承担违约责任。

- 付款账户：

开户名：

开户行：

账号：

质保期与售后服务

（一）质保期限

- 本合同产品质保期为12个月，自最终验收合格之日起计算；国家法律法规或产品说明书规定质保期更长的，从其规定；医疗器械质保期按国家医疗器械相关规定及产品说明书执行，不得低于法定标准。

- 质保期内，乙方提供免费保修、免费更换零配件、免费上门维修服务，人为损坏、不可抗力、甲方操作不当除外。

（二）售后服务响应

- 乙方设立专属售后服务专员，接到甲方故障通知后，24小时内响应，48小时内派员到场维修，紧急情况（如医疗器械故障、厨房设备停用、会议系统瘫痪）需12小时内到场；

- 一般故障96小时内修复，重大故障无法当场修复的，乙方需提供备用产品，确保甲方正常使用，直至产品修复完毕；

- 质保期内，产品因质量问题出现故障，乙方无法修复的，无条件更换全新合格产品，更换后质保期重新计算。

（三）培训服务

乙方免费为甲方操作人员提供产品使用、日常维护、简单故障排查培训，确保甲方人员熟练操作，培训记录双方签字确认。

（四）质保期外服务

质保期满后，乙方提供终身维修服务，仅收取零配件成本费，免收上门服务费、维修费，维修价格不得高于市场同期价格。

八、双方权利与义务

（一）甲方权利义务

- 按合同约定及时支付货款，提供交货、安装所需的现场条件；

- 按约定及时组织产品验收，配合乙方完成安装、调试及培训工作；

- 有权对产品质量、交货进度进行监督，发现不合格产品有权要求乙方退换；

- 妥善保管已交付的产品，按说明书规范操作，不得擅自拆卸、改装产品；

- 及时向乙方反馈产品使用问题，配合乙方开展售后服务。

（二）乙方权利义务

- 按合同约定按时、按质、按量交付产品，完成安装调试，确保产品合规、合格；

- 保证所供产品无知识产权纠纷，若引发侵权责任，由乙方承担全部赔偿责任；

- 严格履行质保及售后服务义务，及时处理甲方提出的质量异议及故障问题；

- 提供产品全套合格资料，配合甲方完成验收、入账、备案（如医疗器械备案）工作；

- 遵守甲方现场管理规定，文明施工，承担产品交付前及安装期间的全部安全责任。

违约责任

（一）乙方违约责任

- 逾期交货/安装：每逾期一日，按合同总价款的0.5‰向甲方支付违约金；逾期超过15日，甲方有权解除合同，乙方需退还甲方已支付的全部款项，并按合同总价款的20%支付违约金，同时赔偿甲方全部损失；

- 产品质量不合格：乙方无条件退换货，承担全部费用，按合同总价款的20%支付违约金，若造成甲方人身伤害、财产损失、工期延误等全部损失，由乙方全额赔偿；供应不合格医疗器械的，乙方还需承担相关行政责任及法律责任；

- 违反质保及售后义务：乙方未按约定响应维修、更换产品，每逾期一日，按合同总价款的0.3‰支付违约金，逾期超过7日，甲方有权自行委托第三方维修，费用由乙方承担，同时扣除全部质保金；

- 虚假资质/假冒产品：乙方提供虚假资质、假冒伪劣产品，甲方有权立即解除合同，乙方退还全部货款，按合同总价款的30%支付违约金，并承担由此引发的全部法律责任及赔偿责任。

（二）甲方违约责任

- 逾期付款：每逾期一日，按应付未付款金额的0.5‰向乙方支付违约金，逾期超过30日，乙方有权暂停供货、安装及售后服务；

- 无正当理由拒收产品：甲方无正当理由拒绝接收合格产品，按合同总价款的10%向乙方支付违约金，赔偿乙方运输、仓储等实际损失；

- 因甲方原因导致交货、安装延期，责任由甲方承担，乙方不承担违约责任。

不可抗力

- 因地震、火灾、洪水、台风、战争、政府征收等不能预见、不能避免、不能克服的不可抗力事件，导致本合同无法履行的，受影响一方应立即通知对方，在事件发生后15日内提供有效证明文件，双方协商延期履行、部分履行或解除合同；

- 不可抗力导致的损失，双方互不承担违约责任，但应尽力减少损失，逾期通知导致损失扩大的，由责任方承担扩大损失部分。

合同的变更与解除

- 本合同的任何变更、补充，需经双方协商一致，签订书面补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力；

- 除本合同约定外，任何一方不得擅自解除合同，如需解除，需提前30日书面通知对方，经双方协商一致后方可解除，否则承担违约责任；

- 乙方出现下列情形之一，甲方有权单方解除合同，乙方承担全部违约责任：

（1）产品质量严重不合格，逾期未整改到位；

（2）逾期交货/安装超过15日；

（3）提供虚假资质、假冒产品；

（4）拒不履行质保及售后服务义务。

争议解决

因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，双方应首先友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

其他约定

- 本合同附件（《采购产品清单及技术规格表》《乙方资质文件》）为本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力；

- 双方确认本合同载明的联系地址、电话、邮箱为有效送达地址，任何书面通知按此地址送达，即视为有效送达；

- 本合同自双方法定代表人/授权代表人签字并加盖公章（或合同专用章）之日起生效；

- 本合同一式肆份，甲方执贰份，乙方执贰份，具有同等法律效力；

- 未尽事宜，双方另行协商签订补充协议。

（以下无正文，为合同签字盖章页）

甲方（盖章）：

法定代表人/授权代表人（签字）：

日期：____年____月____日

乙方（盖章）：

法定代表人/授权代表人（签字）：

日期：____年____月____日

附件一 采购产品清单及技术规格表

| 序号 | 产品类别 | 产品名称 | 品牌 | 型号规格 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） | 备注（注册证号/材质/安装要求等） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 会议室信息化产品 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 医疗器械 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 厨房设备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 合计金额（人民币） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

甲方确认（签字/盖章）：

乙方确认（签字/盖章）：

附件二 乙方资质文件（复印件加盖公章）

- 营业执照

- 医疗器械经营许可证/备案凭证（如有）

- 产品注册证、3C认证、检测报告（如有）

- 法定代表人身份证明、授权委托书（如有）

投标文件格式

投标人编制文件须知

投标人按照本部分的顺序编制投标文件（资格证明文件）、投标文件（商务技术文件），编制中涉及格式资料的，应按照本部分提供的内容和格式（所有表格的格式可扩展）填写提交。

对于招标文件中标记了“实质性格式”文件的，投标人不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则投标无效。未标记“实质性格式”的文件和招标文件未提供格式的内容，可由投标人自行编写。

全部声明和问题的回答及所附材料必须是真实的、准确的和完整的。

投标文件封面（非实质性格式）

投 标 文 件

项目名称：

项目编号：

包号：

分包名称：

投标人名称：

  - 资格证明文件格式

    - 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定

      - 营业执照等证明文件

      - 投标人资格声明书

投标人资格声明书

致：采购人或采购代理机构

在参与本次项目投标中，我单位承诺：

- 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

- 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

- 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

- 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚，不包括因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，但期限已经届满的情形）；

- 我单位不属于政府采购法律、行政法规规定的公益一类事业单位、或使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织（仅适用于政府购买服务项目）；

- 我单位不存在为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后，再参加该采购项目的其他采购活动的情形（单一来源采购项目除外）；

- 与我单位存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”的其他法人单位信息如下（如有，不论其是否参加同一合同项下的政府采购活动均须填写）：

| 序号 | 单位名称 | 相互关系 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| … |  |  |

上述声明真实有效，否则我方负全部责任。

投标人名称（加盖公章）：    ____________

日期：_____年______月______日

说明：供应商承诺不实的，依据《政府采购法》第七十七条“提供虚假材料谋取中标、成交的”有关规定予以处理。

    - 落实政府采购政策需满足的资格要求（如有）

      - 中小企业政策证明文件

说明：

（1）如本项目（包）不专门面向中小企业预留采购份额，资格证明文件部分无需提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；供应商如具有上述证明文件，建议在商务技术文件中提供。

（2）如本项目（包）专门面向中小企业采购，投标文件中须提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，且建议在资格证明文件部分提供。

（3）如本项目（包）预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购，且要求获得采购合同的供应商将采购项目中的一定比例分包给一家或者多家中小企业的，如供应商因落实政府采购政策拟进行分包的，投标文件中除须提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，还须同时提供《拟分包情况说明》及《分包意向协议》，且建议在资格证明文件部分提供。

（4）如本项目（包）预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购，且要求供应商以联合体形式参加采购活动，如供应商为联合体的，投标文件中除须提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，还须同时提供《联合协议》；上述文件建议在资格证明文件部分提供。

（5）中小企业声明函填写注意事项

1）《中小企业声明函》由参加政府采购活动的投标人出具。联合体投标的，《中小企业声明函》可由牵头人出具。

2）对于联合体中由中小企业承担的部分，或者分包给中小企业的部分，必须全部由中小企业制造、承建或者承接。供应商应当在声明函“标的名称”部分标明联合体中中小企业承担的具体内容或者中小企业的具体分包内容。

3）对于多标的采购项目，投标人应充分、准确地了解所提供货物的制造企业、提供服务的承接企业信息。对相关情况了解不清楚的，不建议填报本声明函。

（6）温馨提示：为方便广大中小企业识别企业规模类型，工业和信息化部组织开发了中小企业规模类型自测小程序，在国务院客户端和工业和信息化部网站上均有链接，投标人填写所属的行业和指标数据可自动生成企业规模类型测试结果。本项目中小企业划分标准所属行业详见第二章《投标人须知资料表》，如在该程序中未找到本项目文件规定的中小企业划分标准所属行业，则按照《关于印发中小企业划型标准规定的通知（工信部联企业﹝2011﹞300号）》及《金融业企业划型标准规定》（银发〔2015〕309 号）等国务院批准的中小企业划分标准执行。

        - 中小企业证明文件

中小企业声明函（货物）格式

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员______人，营业收入为______万元，资产总额为______万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员______人，营业收入为______万元，资产总额为______万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：________

日 期：________

1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

残疾人福利性单位声明函格式

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位（请进行选择）：

□不属于符合条件的残疾人福利性单位。

□属于符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

      - 其它落实政府采购政策的资格要求（如有）

    - 本项目的特定资格要求（如有）

      - 联合协议（如有）

联合协议（本项目不适用）

______ 、 _____ 及 _____就“________（项目名称）”____包招标项目的投标事宜，经各方充分协商一致，达成如下协议：

- 由_________牵头，_________、__________参加，组成联合体共同进行招标项目的投标工作。

- 联合体中标后，联合体各方共同与采购人签订合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

- 联合体各方均同意由牵头人代表其他联合体成员单位按招标文件要求出具《授权委托书》。

- 牵头人为项目的总负责单位；组织各参加方进行项目实施工作。

- ______负责_____，具体工作范围、内容以投标文件及合同为准。

- ______负责_____，具体工作范围、内容以投标文件及合同为准。

- ______负责_____（如有），具体工作范围、内容以投标文件及合同为准。

- 本项目联合协议合同总额为________元，联合体各成员按照如下比例分摊（按联合体成员分别列明）：

（1）______为□大型企业□中型企业、□小微企业（包含监狱企业、残疾人福利性单位）、□其他，合同金额为_____元；

（2）______为□大型企业□中型企业、□小微企业（包含监狱企业、残疾人福利性单位）、□其他，合同金额为_____元；

（…）______为□大型企业□中型企业、□小微企业（包含监狱企业、残疾人福利性单位）、□其他，合同金额为_____元。

- 以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

- 其他约定（如有）：_______。

本协议自各方盖章后生效，采购合同履行完毕后自动失效。如未中标，本协议自动终止。

联合体牵头人名称：______					 联合体成员名称：______

盖章：______                           盖章：______

联合体成员名称：______

盖章：______

日期：_____年______月______日

注：

1. 如本项目（包）接受供应商以联合体形式参加采购活动，且供应商以联合体形式参与时，须提供《联合协议》，否则投标无效。

2. 联合体各方成员须在本协议上共同盖章。

      - 其他特定资格要求

    - 投标保证金凭证/交款单据电子件

  - 商务技术文件格式

投标书（实质性格式）

投标书

致：（采购人或采购代理机构）

我方参加你方就___________（项目名称，项目编号/包号）组织的招标活动，并对此项目进行投标。

1. 我方已详细审查全部招标文件，自愿参与投标并承诺如下：

（1）本投标有效期为自提交投标文件的截止之日起_____个日历日。

（2）除合同条款及采购需求偏离表列出的偏离外，我方响应招标文件的全部要求。

（3）我方已提供的全部文件资料是真实、准确的，并对此承担一切法律后果。

（4）如我方中标，我方将在法律规定的期限内与你方签订合同，按照招标文件要求提交履约保证金，并在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

2. 其他补充条款（如有）：___________。

与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址_________________________     传真____________________________

电话_________________________     电子函件________________________

投标人名称（加盖公章） ___________

日期：_____年______月______日

授权委托书（实质性格式）

授权委托书

本人_______（姓名）系________________（投标人名称）的法定代表人（单位负责人），现委托_______（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、提交、撤回、修改________________（项目名称）投标文件和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：自本授权委托书签署之日起至投标有效期届满之日止。

代理人无转委托权。

投标人名称（加盖公章）：________________

法定代表人（单位负责人）（签字或盖章）：________________

委托代理人（签字或盖章）：________________

日期：_____年______月______日

附：法定代表人（单位负责人）及委托代理人身份证明文件电子件：

说明：

1.若供应商为事业单位或其他组织或分支机构，则法定代表人（单位负责人）处的签署人可为单位负责人。

2.若投标文件中签字之处均为法定代表人（单位负责人）本人签署，则可不提供本《授权委托书》，但须提供《法定代表人（单位负责人）身份证明》；否则，不需要提供《法定代表人（单位负责人）身份证明》。

3.供应商为自然人的情形，可不提供本《授权委托书》。

4.供应商应随本《授权委托书》同时提供法定代表人（单位负责人）及委托代理人的有效的身份证或护照等身份证明文件电子件。提供身份证的，应同时提供身份证双面电子件。

法定代表人（单位负责人）身份证明

致：（采购人或采购代理机构）

兹证明，

姓名：____性别：____年龄：____职务：____

系	（投标人名称）的法定代表人（单位负责人）。

附：法定代表人（单位负责人）身份证或护照等身份证明文件电子件：

投标人名称（加盖公章）：________________

法定代表人（单位负责人）（签字或盖章）：_______

日期：_____年______月______日

开标一览表（实质性格式）

开标一览表

项目编号：_____________________     项目名称：____________

| 包号 | 投标人名称 | 投标报价 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 大写 | 小写 |

注：1.此表中，每包的投标报价应和《投标分项报价表》中的总价相一致。

2.本表必须按包分别填写。

投标人名称（加盖公章）：____________

日期：_____年______月______日

投标分项报价表（实质性格式）

投标分项报价表

项目编号/包号：________ 项目名称：__________报价单位：人民币元

| 序号 | 分项名称 | 制造商 | 产地/国别 | 制造商 统一社会信用代码 | 制造商 规模 | 制造商所属性别 | 外商投资类型 | 品牌 | 规格、型号 | 医疗器械管理类别及编号 | 单价（元） | 数量 |  | 合价（元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总价（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明：制造商规模请填写“大型”、“中型”、“小型”、“微型”或“其他”，中小企业的定义见第二章《投标人须知》。

制造商所属性别请填写“男”或“女”， 指拥有制造商51%以上绝对所有权的性别；绝对所有权拥有者可以是一个人，也可以是多人合计计算。

外商投资类型请填写“外商单独投资”、“外商部分投资”或“内资”。

注:1.本表应按包分别填写。
2.如果不提供分项报价将视为没有实质性响应谈判文件。
3.上述各项的详细规格(如有)，可另页描述。
4.投标产品属于医疗器械的，供应商应根据国家药品监督管理局官网公布的医疗器。械分类目录，确定并标明投标产品管理类别及编号。例如:一次性使用静脉采血针分类属于第三类6815(以便于评标委员会复核供应商医疗器械许可的经营范围)。

合同条款偏离表（实质性格式）

合同条款偏离表

项目编号/包号：_____________________     项目名称：_____________

| 序号 | 招标文件条目号（页码） | 招标文件要求 | 投标文件内容 | 偏离情况 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 对本项目合同条款的偏离情况（应进行选择，未选择投标无效）： □无偏离（如无偏离，仅选择无偏离即可；无偏离即为对合同条款中的所有要求，均视作供应商已对之理解和响应。） □有偏离（如有偏离，则应在本表中对负偏离项逐一列明，否则投标无效；对合同条款中的所有要求，除本表列明的偏离外，均视作供应商已对之理解和响应。） |  |  |  |  |  |

注：“偏离情况”列应据实填写“正偏离”或“负偏离”。

投标人名称（加盖公章）：    ____________

日期：_____年______月______日

采购需求偏离表（实质性格式）

采购需求偏离表

项目编号/包号：_____________________     项目名称：____________

| 序号 | 招标文件条目号（页码） | 招标文件要求 | 投标响应内容 | 偏离情况 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 对本项目采购需求的偏离情况（应进行选择，未选择投标无效）： □无偏离（如无偏离，仅选择无偏离即可；无偏离即为对招标文件中的所有商务、技术要求，均视作供应商已对之理解和响应） □有偏离（如有偏离，则应在本表中对负偏离项逐一列明，否则投标无效；对招标文件中的所有商务、技术要求，除本表所列明的所有偏离外，均视作供应商已对之理解和响应） |  |  |  |  |  |

注：“偏离情况”列应据实填写“无偏离”“正偏离”或“负偏离”。

投标人名称（加盖公章）：    ____________

日期：_____年______月______日

本国产品标准证明文件

关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。（产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。

2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。

……

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：

日期：　     年　  月　  日

注：1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。

2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。

3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填。

4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填。

5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填。

6.请务必填写此表，以免影响报价得分。

7.如全部产品均为同一厂家生产或同一品牌，产品名称处填写“全部产品”即可。

产品成本占比承诺函

我公司（单位）郑重承诺，我公司已阅读并理解《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定。据此承诺如下：

为本采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占提供的全部产品成本之和的比例为______%。

公司（单位）名称（盖章）：

日期：　     年　  月　  日

注：

1. 本承诺函应按包分别提供。

2. 单一产品采购无须提供本承诺函；供应商提供产品全部为本国产品，且提供了《关于符合本国产品标准的声明函》时，无须提供本承诺函。

3. 当采购项目或单个采购包中含有多种产品，且供应商提供的产品同时包含本国产品及非本国产品，则供应商除需提供《关于符合本国产品标准的声明函》外，还需提供本承诺函；否则，不享受价格评审优惠。

中小企业证明文件

说明：

1）中小企业参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，以证明中小企业身份。《中小企业声明函》由参加政府采购活动的投标人出具。联合体投标的，《中小企业声明函》可由牵头人出具。

2）对于联合体中由中小企业承担的部分，或者分包给中小企业的部分，必须全部由中小企业制造、承建或者承接。供应商应当在声明函“标的名称”部分标明联合体中中小企业承担的具体内容或者中小企业的具体分包内容。

3）对于多标的采购项目，投标人应充分、准确地了解所提供货物的制造企业、提供服务的承接企业信息。对相关情况了解不清楚的，不建议填报本声明函。

4）温馨提示：为方便广大中小企业识别企业规模类型，工业和信息化部组织开发了中小企业规模类型自测小程序，在国务院客户端和工业和信息化部网站上均有链接，投标人填写所属的行业和指标数据可自动生成企业规模类型测试结果。本项目中小企业划分标准所属行业详见第二章《投标人须知资料表》，如在该程序中未找到本项目文件规定的中小企业划分标准所属行业，则按照《关于印发中小企业划型标准规定的通知（工信部联企业﹝2011﹞300号）》及《金融业企业划型标准规定》（银发〔2015〕309 号）等国务院批准的中小企业划分标准执行。

中小企业声明函（货物）格式

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

- （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员	人，营业收入为	万元，资产总额为	万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员	人，营业收入为	万元，资产总额为	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：________

日 期：________

1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

残疾人福利性单位声明函格式

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位（请进行选择）：

□不属于符合条件的残疾人福利性单位。

□属于符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

拟分包情况说明

拟分包情况说明

致：（采购人或采购代理机构）

我单位参加贵单位组织采购的项目编号为_______的_________项目（填写采购项目名称）中___包（填写包号）的投标。拟签订分包合同的单位情况如下表所示，我单位承诺一旦在该项目中获得采购合同将按下表所列情况进行分包，同时承诺分包承担主体不再次分包。

| 序号 | 分包承担 主体名称 | 分包承担 主体类型 （选择） | 资质等级 | 拟分包 合同内容 | 拟分包 合同金额 （人民币元） | 占合同金额 的比例（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | □中型企业 □小微企业 □其他 |  |  |  |  |
| 2 |  | □中型企业 □小微企业 □其他 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |
| 合计： |  |  |  |  |  |  |

注：

1. 如本项目（包）允许分包，且投标人拟进行分包时，必须提供；如未提供，或提供了但未填写分包承担主体名称、拟分包合同内容、拟分包合同金额，投标无效。

2.如本招标文件《投标人须知资料表》载明本项目分包承担主体应具备的相应资质条件，则投标人须在本表中列明分包承担主体的资质等级，并后附资质证书电子件，否则投标无效。

3. 投标人“为落实政府采购政策”而向中小企业分包时请仔细阅读资格证明文件格式2-1中说明，并建议按要求在资格证明文件中提供相关全部文件；投标人非“为落实政府采购政策”而向中小企业分包时，建议在本册提供。

投标人名称（盖章）：______

日期：_____年______月______日

分包意向协议

甲方（投标人）：________

乙方（拟分包单位）：________

甲方承诺，一旦在_________（采购项目名称）（项目编号/包号为：_______）招标采购项目中获得采购合同，将按照下述约定将合同项下部分内容分包给乙方：

1.分包内容：_____。

2.分包金额：_____，该金额占该采购包合同金额的比例为___%。

乙方承诺将在上述情况下与甲方签订分包合同。

本协议自各方盖章之日起生效，如甲方未在该项目（采购包）中标，本协议自动终止。

甲方（盖章）：_________                 乙方（盖章）：_________

日期：_____年______月______日

注：

1. 投标人“为落实政府采购政策”而向中小企业分包时必须提供，否则投标无效；且建议按照采购文件要求在资格证明文件部分提供；

2. 投标人满足《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）第九条有关规定，拟享受中小企业政策优惠措施的，仍需提供本协议，否则不予认可；

3. 投标人须与所有拟分包单位分别签订《分包意向协议》，每单位签订一份，并在投标文件中提交全部协议原件的电子件，否则不予认可。

招标文件要求提供或投标人认为应附的其他材料

供应商信息采集表

| 供应商名称 | 供应商所属性别 | 外商投资类型 |
| --- | --- | --- |

注：1.供应商如为联合体，则应填写联合体各成员信息。

2.供应商所属性别请填写“男”或“女”，指拥有供应商51%以上绝对所有权的性别；绝对所有权拥有者可以是一个人，也可以是多人合计计算。

3.外商投资类型请填写“外商单独投资”、“外商部分投资”或“内资”。

招标文件要求提供或投标人认为应附的其他材料（格式自拟）

业绩清单

方案：格式自拟