北京市政府采购项目

公开招标文件

（2026年版）

项目名称：北京市通州区中心血站医用设备购置项目

项目编号/包号：11011226210200019982-XM001

采 购 人：北京市通州区中心血站

采购代理机构：中源联盛咨询(北京)有限公司

# 目      录

第一章   投标邀请	1

第二章   投标人须知	6

第三章   资格审查	24

第四章   评标程序、评标方法和评标标准	30

第五章   采购需求	40

第六章   拟签订的合同文本	42

第七章   投标文件格式	44

注：采购文件条款中以 “■”形式标记的内容适用于本项目，以“□”形式标记的内容不适用于本项目。

# 第一章   投标邀请

一、项目基本情况

1.项目编号：11011226210200019982-XM001

2.项目名称：北京市通州区中心血站医用设备购置项目

3.项目预算金额:448.34万元、项目最高限价:448.34万元

4.采购需求：

| 包号 | 品目号 | 设备名称 | 数量 | 最高限价 （万元） | 简要技术需求 | 是否允许进口 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1-1 | 全自动血液细胞分析仪（5分类） | 1 | 127.88 | 检测参数：≥28项可报告参数等详见招标文件 | 否 |
|  | 1-2 | 低温大容量离心机 | 1 |  | 加减速控制：≥15级加速、≥15级减速等详见招标文件 | 否 |
|  | 1-3 | 医用血浆病毒灭活柜 | 1 |  | 额定功率≤3500VA等详见招标文件 | 否 |
|  | 1-4 | 冷沉淀凝血因子制备仪 | 1 |  | 具备操作提示及异常现象报警等详见招标文件 | 否 |
| 2 | 2-1 | 全自动加样系统 | 1 | 98.5 | 加样范围:1-1000uL等详见招标文件 | 否 |
| 3 | 3-1 | 样本保存管理系统 | 1 | 52.7 | 保存样本方式：深孔板、血辫等详见招标文件 | 否 |
| 5 | 5-1 | 全自动血液细胞分析仪（3分类） | 2 | 111.76 | 检测速度：CBC≥10个样本/小时等详见招标文件 | 否 |
|  | 5-2 | 血浆速冻机 | 1 |  | 压缩机：要求进口双级压缩机，采用环保制冷剂等详见招标文件 | 否 |
|  | 5-3 | 低温保存箱1 | 3 |  | 额定输入功率≤450W等详见招标文件 | 否 |
|  | 5-4 | 低温保存箱2 | 2 |  | 净重≤155kg等详见招标文件 | 否 |
|  | 5-5 | 血液保存箱 | 1 |  | 检测孔≥1个，且≤32mm(箱体左侧)等详见招标文件 | 否 |
|  | 5-6 | 超低温保存箱 | 2 |  | 净重≤300 kg等详见招标文件 | 否 |
|  | 5-7 | 恒温培养箱 | 1 |  | 额定输入功率≤350W等详见招标文件 | 否 |
| 备注:本项目采购标的对应的《中小企业划型标准规定》所属行业为: 工业 |  |  |  |  |  |  |

5.合同履行期限：按甲方实际需求完成。

6.本项目是否接受联合体投标：□是  ■否。

二、申请人的资格要求（须同时满足）

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

2.1 中小企业政策

□本项目不专门面向中小企业预留采购份额。

□本项目专门面向  □中小 □小微企业  采购。即：提供的货物全部由符合政策要求的中小/小微企业制造、服务全部由符合政策要求的中小/小微企业承接。

■本项目预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购。对于预留份额，提供的货物由符合政策要求的中小企业制造、服务由符合政策要求的中小企业承接。预留份额通过以下措施进行:本项目第二包专门面向小微企业，本项目第三包、第四包、第五包专门面向中小企业，其中第五包预留小微企业份额为51.90%。

2.2 其它落实政府采购政策的资格要求（如有）：___________________。

3.本项目的特定资格要求：

3.1本项目是否属于政府购买服务：

■否

□是，公益一类事业单位、使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织，不得作为承接主体；

3.2其他特定资格要求：

投标产品属于医疗器械的，投标人应具有合法的医疗器械经营或生产资格，须提供证明材料，其中：投标人如为代理商，所投产品属第二类医疗器械的应具有《医疗器械经营备案凭证》，属第三类医疗器械的应具有《医疗器械经营许可证》，须提供相关证明文件复印件；投标人如为制造商，使用自身生产的产品投标时，所投产品属第一类医疗器械的应具有《医疗器械生产备案凭证》，属第二类、第三类医疗器械的应具有《医疗器械生产许可证》，须提供相关证明文件复印件。

三、获取招标文件

1.时间：2026年04月15日至2026年04月21日，每天上午09至00，下午17至00（北京时间，法定节假日除外）。

2.地点：北京市政府采购电子交易平台

3.方式：供应商使用CA数字证书或电子营业执照登录北京市政府采购电子交易平台（http://zbcg-bjzc.zhongcy.com/bjczj-portal-site/index.html#/home）获取电子版招标文件。

4.售价：0元。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

投标截止时间、开标时间：2026年05月08日09点30分（北京时间）。

地点：北京市政府采购电子交易平台。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.本项目需要落实的政府采购政策：①政府采购促进中小企业发展；②政府采购项目支持监狱企业发展；③政府采购信用担保；④政府采购促进残疾人就业等。

2.本项目采用全流程电子化采购方式，请供应商认真学习北京市政府采购电子交易平台发布的相关操作手册（供应商可在交易平台下载相关手册），办理CA数字证书或电子营业执照、进行北京市政府采购电子交易平台注册绑定，并认真核实CA数字证书或电子营业执照情况确认是否符合本项目电子化采购流程要求。

CA数字证书服务热线 010-58511086

电子营业执照服务热线 400-699-7000

技术支持服务热线    010-86483801

2.1办理CA数字证书或电子营业执照

供应商登录北京市政府采购电子交易平台查阅 “用户指南”—“操作指南”—“市场主体CA办理操作流程指引”/“电子营业执照使用指南”，按照程序要求办理。

2.2注册

供应商登录北京市政府采购电子交易平台“用户指南”—“操作指南”—“市场主体注册入库操作流程指引”进行自助注册绑定。

2.3驱动、客户端下载

供应商登录北京市政府采购电子交易平台“用户指南”—“工具下载”—“招标采购系统文件驱动安装包”下载相关驱动。

供应商登录北京市政府采购电子交易平台“用户指南”—“工具下载”—“投标文件编制工具”下载相关客户端。

2.4 获取电子招标文件

供应商使用CA数字证书或电子营业执照登录北京市政府采购电子交易平台获取电子招标文件。

供应商如计划参与多个采购包的投标，应在登录北京市政府采购电子交易平台后，在【我的项目】栏目依次选择对应采购包，进入项目工作台招标/采购文件环节分别按采购包下载招标文件电子版。未在规定期限内按上述操作获取文件的采购包，供应商无法提交相应包的电子投标文件。

2.5编制电子投标文件

供应商应使用电子投标客户端编制电子投标文件并进行线上投标，供应商电子投标文件需要加密并加盖电子签章，如无法按照要求在电子投标文件中加盖电子签章和加密，请及时通过技术支持服务热线联系技术人员。

2.6提交电子投标文件

供应商应于投标截止时间前在北京市政府采购电子交易平台提交电子投标文件，上传电子投标文件过程中请保持与互联网的连接畅通。

2.7电子开标

供应商在开标地点使用CA数字证书或电子营业执照登录北京市政府采购电子交易平台进行电子开标。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名 称: 北京市通州区中心血站

地址: 北京市通州区通胡大街21号

联系方式: 010-89526726

2.采购代理机构信息

名    称: 中源联盛咨询(北京)有限公司

地    址: 北京市通州区贡院街1号院1号楼2层206-458室

联系方式: 010-67803241转8024

3.项目联系方式

项目联系人: 张行

电      话: 010-67803241转8024

# 第二章   投标人须知

投标人须知资料表

本表是对投标人须知的具体补充和修改，如有矛盾，均以本资料表为准。

| 条款号 | 条目 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 2.2 | 项目属性 | 项目属性： □服务 ■货物 |
| 2.3 | 科研仪器设备 | 是否属于科研仪器设备采购项目： □是 ■否 |
| 2.4 | 核心产品 | □关于核心产品本项目不适用。 ■本项目第二包、第三包、第四包为单一产品采购项目； 第一包核心产品为：冷沉淀凝血因子制备仪 第五包核心产品为：血浆速冻机 |
| 3.1 | 现场考察 | ■不组织 □组织，考察时间：__年_月_日_点_分 考察地点：____________。 |
|  | 开标前答疑会 | ■不召开 □召开，召开时间：__年_月_日_点_分 召开地点：____________。 |
| 4.1 | 样品 | 投标样品递交： ■不需要 □需要，具体要求如下： （1）样品制作的标准和要求：_________； （2）是否需要随样品提交相关检测报告： ■不需要 □需要 （3）样品递交要求：_________； （4）未中标人样品退还：_________； （5）中标人样品保管、封存及退还：_________； （6）其他要求（如有）：_________。 |
| 5.3.5 | 标的所属行业 | 本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业： 标的名称; 中小企业划分标准所属行业. 全自动血液细胞分析仪（5分类）; 工业. 低温大容量离心机; 工业. 医用血浆病毒灭活柜; 工业. 冷沉淀凝血因子制备仪; 工业. 全自动加样系统; 工业. 样本保存管理系统; 工业. 医用超低温保存箱; 工业. 全自动血液细胞分析仪（3分类）; 工业. 血浆速冻机; 工业. 低温保存箱1; 工业. 低温保存箱2; 工业. 血液保存箱; 工业. 超低温保存箱; 工业. 恒温培养箱; 工业. |
| 11.2 | 投标报价 | 投标报价的特殊规定： ■无 □有，具体情形：_____。 |
| 12.1 | 投标保证金 | 1.投标保证金金额:第一包15000元、第二包10000元、第三包6000元、第四包5000元、第五包12000元。。 2.投标保证金递交形式:支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。 3.投标保证金收受人信息: 账户名称:中源联盛咨询(北京)有限公司 开户银行:中国银行北京天华支行 账 号:344171207755 (仅作为递交投标保证金使用) 递交投标保证金需注明所递交项目的采购编号，如分包则需注明包号(例如:ZYLS-ZB-2026XXXXX,第X包) 4.投标保证金递交截止时间:同开标时间。 |
| 12.8.2 |  | 投标保证金可以不予退还的其他情形： □无 ■有，具体情形: (1)在开标之日后到投标有效期满前，投标人擅自撤回投标的； (2)投标人在投标文件中提供任何虚假材料的； (3)中标人不按招标文件规定与采购人签订合同的。 (4)投标人与采购人、其他投标人或者采购代理机构恶意串通的。 |
| 13.1 | 投标有效期 | 自提交投标文件的截止之日起算90日历天。 |
| 18.2 | 解密时间 | 解密时间：15分钟 |
| 22.1 | 确定中标人 | 中标候选人并列的，采购人是否委托评标委员会确定中标人： ■否 □是 中标候选人并列的，按照以下方式确定中标人： ■得分且投标报价均相同的，以___技术分___得分高者为中标人 □随机抽取 |
| 25.5 | 分包 | 本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包： ■不允许 □允许，具体要求： （1）可以分包履行的具体内容：_____； （2）允许分包的金额或者比例：_____； （3）其他要求：_____。 |
| 25.6 | 政采贷 | 为更大力度激发市场活力和社会创造力，增强发展动力，按照《北京市全面优化营商环境助力企业高质量发展实施方案》（京政办发〔2023〕8号）部署，进一步加强政府采购合同线上融资“一站式”服务（以下简称“政采贷”），北京市财政局、中国人民银行营业管理部联合发布《关于推进政府采购合同线上融资有关工作的通知》（京财采购〔2023〕637号）。有需求的供应商，可按上述通知要求办理“政采贷”。 |
| 26.1.1 | 询问 | 询问提出形式：以书面形式送达 |
| 26.3 | 联系方式 | 接收询问和质疑的联系方式 联系部门:中源联盛咨询(北京)有限公司； 联系电话: 010-67803241转8024； 通讯地址: 北京市大兴区亦庄开发区万源街22号天宇大厦B座4层。 |
| 27 | 代理费 | 收费对象: □采购人 ■中标人 收费标准:参考国家计委计价格[2002]1980号文中“差额定率累进”计费方式收取； 缴纳时间:收到中标服务费缴纳通知后5个工作日内。 以下账户仅作为缴纳中标服务费使用 公司名称：中源联盛咨询（北京）有限公司 开户行：中国农业银行股份有限公司北京自贸试验区高端产业片区支行 服务费账号：11221201040004043 行号：103100022124 交换号：010317754 |

投标人须知

一   说  明

- 采购人、采购代理机构、投标人、联合体

  - 采购人、采购代理机构：指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织，及其委托的采购代理机构。本项目采购人、采购代理机构见第一章《投标邀请》。

  - 投标人（也称“供应商”、“申请人”）：指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

  - 联合体：指两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。

- 资金来源、项目属性、科研仪器设备采购、核心产品

  - 资金来源为财政性资金和/或本项目采购中无法与财政性资金分割的非财政性资金。

  - 项目属性见《投标人须知资料表》。

  - 是否属于科研仪器设备采购见《投标人须知资料表》。

  - 核心产品见《投标人须知资料表》。

- 现场考察、开标前答疑会

  - 若《投标人须知资料表》中规定了组织现场考察、召开开标前答疑会，则投标人应按要求在规定的时间和地点参加。

  - 由于未参加现场考察或开标前答疑会而导致对项目实际情况不了解，影响投标文件编制、投标报价准确性、综合因素响应不全面等问题的，由投标人自行承担不利评审后果。

- 样品

  - 本项目是否要求投标人提供样品，以及样品制作的标准和要求、是否需要随样品提交相关检测报告、样品的递交与退还等要求见《投标人须知资料表》。

  - 样品的评审方法以及评审标准等内容见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》。

- 政府采购政策（包括但不限于下列具体政策要求）

  - 采购本国货物、工程和服务

    - 政府采购应当采购本国货物、工程和服务。但有《中华人民共和国政府采购法》第十条规定情形的除外。

    - 本项目如接受非本国货物、工程、服务参与投标，则具体要求见第五章《采购需求》。

    - 进口产品指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。关于进口产品的相关规定依据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）。

  - 本国产品

本项目按照《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）和《关于贯彻落实<国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知>的意见》（财库〔2025〕30号）有关要求，落实本国产品标准。

  - 中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位

    - 中小企业定义：

      - 中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。关于中小企业的判定依据《中华人民共和国中小企业促进法》、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）、《金融业企业划型标准规定》（银发〔2015〕309 号）等国务院批准的中小企业划分标准执行。

      - 供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

      - 在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

      - 以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

    - 在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业定义：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

    - 在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位定义：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

      - 安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10 人（含10 人）；

      - 依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

      - 为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

      - 通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

      - 提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）；

      - 前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1 至8 级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。

    - 本项目是否专门面向中小企业预留采购份额见第一章《投标邀请》。

    - 采购标的对应的中小企业划分标准所属行业见《投标人须知资料表》。

    - 小微企业价格评审优惠的政策调整：见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》。

  - 政府采购节能产品、环境标志产品

    - 政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。

    - 采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。关于政府采购节能产品、环境标志产品的相关规定依据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）。

    - 如本项目采购产品属于实施政府强制采购品目清单范围的节能产品，则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则投标无效；

    - 非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》（如涉及）。

  - 正版软件

    - 各级政府部门在购置计算机办公设备时，必须采购预装正版操作系统软件的计算机产品，相关规定依据《国家版权局、信息产业部、财政部、国务院机关事务管理局关于政府部门购置计算机办公设备必须采购已预装正版操作系统软件产品的通知》（国权联〔2006〕1 号）、《国务院办公厅关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（国办发〔2010〕47 号）、《财政部关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（财预〔2010〕536 号）。

  - 网络安全专用产品

    - 根据《关于调整网络安全专用产品安全管理有关事项的公告》（2023年第1号），所提供产品属于列入《网络关键设备和网络安全专用产品目录》的网络安全专用产品时，应当按照《信息安全技术网络安全专用产品安全技术要求》等相关国家标准的强制性要求，由具备资格的机构安全认证合格或者安全检测符合要求。

  - 推广使用低挥发性有机化合物（VOCs）

    - 为全面推进本市挥发性有机物（VOCs）治理，贯彻落实挥发性有机物污染治理专项行动有关要求，相关规定依据《北京市财政局北京市生态环境局关于政府采购推广使用低挥发性有机化合物（VOCs）有关事项的通知》（京财采购〔2020〕2381 号）。本项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，供应商应执行符合本市和国家的VOCs 含量限制标准（具体标准见第五章《采购需求》），否则投标无效；属于推荐性标准的，优先采购，具体见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》。

  - 采购需求标准

    - 商品包装、快递包装政府采购需求标准（试行）

为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，根据财政部关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知（财办库〔2020〕123号），本项目如涉及商品包装和快递包装的，则其具体要求见第五章《采购需求》。

    - 其他政府采购需求标准

为贯彻落实《深化政府采购制度改革方案》有关要求，推动政府采购需求标准建设，财政部门会同有关部门制定发布的其他政府采购需求标准，本项目如涉及，则具体要求见第五章《采购需求》。

- 投标费用

  - 投标人应自行承担所有与准备和参加投标有关的费用，无论投标的结果如何，采购人或采购代理机构在任何情况下均无承担这些费用的义务和责任。

二   招标文件

- 招标文件构成

  - 招标文件包括以下部分：

- 投标邀请

- 投标人须知

- 资格审查

- 评标程序、评标方法和评标标准

- 采购需求

- 拟签订的合同文本

- 投标文件格式

  - 投标人应认真阅读招标文件的全部内容。投标人应按照招标文件要求提交投标文件并保证所提供的全部资料的真实性，并对招标文件做出实质性响应，否则投标无效。

- 对招标文件的澄清或修改

  - 采购人或采购代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，将在原公告发布媒体上发布更正公告，并以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。

  - 上述书面通知，按照获取招标文件的潜在投标人提供的联系方式发出，因提供的信息有误导致通知延迟或无法通知的，采购人或采购代理机构不承担责任。

  - 澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，并对所有获取招标文件的潜在投标人具有约束力。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，将在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，将顺延提交投标文件的截止时间和开标时间。

三   投标文件的编制

- 投标范围、投标文件中计量单位的使用及投标语言

  - 本项目如划分采购包，投标人可以对本项目的其中一个采购包进行投标，也可同时对多个采购包进行投标。投标人应当对所投采购包对应第五章《采购需求》所列的全部内容进行投标，不得将一个采购包中的内容拆分投标，否则其对该采购包的投标将被认定为无效投标。

  - 除招标文件有特殊要求外，本项目投标所使用的计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位。

  - 除专用术语外，投标文件及来往函电均应使用中文书写。必要时专用术语应附有中文解释。投标人提交的支持资料和已印制的文献可以用外文，但相应内容应附有中文翻译本，在解释投标文件时以中文翻译本为准。未附中文翻译本或翻译本中文内容明显与外文内容不一致的，其不利后果由投标人自行承担。

- 投标文件构成

  - 投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应由《资格证明文件》、《商务技术文件》两部分构成。投标文件的部分格式要求，见第七章《投标文件格式》。

  - 对于招标文件中标记了“实质性格式”文件的，投标人不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则投标无效。未标记“实质性格式”的文件和招标文件未提供格式的内容，可由投标人自行编写。

  - 第四章《评标程序、评标方法和评标标准》中涉及的证明文件。

  - 对照第五章《采购需求》，说明所提供货物和服务已对第五章《采购需求》做出了响应，或申明与第五章《采购需求》的偏差和例外。如第五章《采购需求》中要求提供证明文件的，投标人应当按具体要求提供证明文件。

  - 投标人认为应附的其他材料。

- 投标报价

  - 所有投标均以人民币为计价货币。

  - 投标人的报价应包括为完成本项目所发生的一切费用和税费，采购人将不再支付报价以外的任何费用。投标人的报价应包括但不限于下列内容，《投标人须知资料表》中有特殊规定的，从其规定。

    - 投标货物及标准附件、备品备件、专用工具等的出厂价（包括已在中国国内的进口货物完税后的仓库交货价、展室交货价或货架交货价）和运至最终目的地的运输费和保险费，安装调试、检验、技术服务、培训、质量保证、售后服务、税费等；

    - 按照招标文件要求完成本项目的全部相关费用。

  - 采购人不得向供应商索要或者接受其给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务。

  - 投标人不能提供任何有选择性或可调整的报价（招标文件另有规定的除外），否则其投标无效。

- 投标保证金

  - 投标人应按《投标人须知资料表》中规定的金额及要求交纳投标保证金。投标人自愿超额缴纳投标保证金的，投标文件不做无效处理。

  - 交纳投标保证金可采用的形式：政府采购法律法规接受的支票、汇票、本票、网上银行支付或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式。

  - 投标保证金到账（保函提交）截止时间同投标截止时间。以支票、汇票、本票、网上银行支付等形式提交投标保证金的，应在投标截止时间前到账；以金融机构、担保机构出具的纸质保函等形式提交投标保证金的，应在投标截止时间前将原件提交至采购代理机构；以电子保函形式提交投标保证金的，应在投标截止时间前通过北京市政府采购电子交易平台完成电子保函在线办理。未按上述要求缴纳投标保证金的，其投标无效。

  - 投标人除需在投标文件中提供“投标保证金凭证/交款单据电子件”，还需在投标截止时间前，通过电子交易平台上传“投标保证金凭证/交款单据电子件”。

  - 投标保证金有效期同投标有效期。

  - 投标人为联合体的，可以由联合体中的一方或者多方共同交纳投标保证金，其交纳的投标保证金对联合体各方均具有约束力。

  - 采购人、采购代理机构将及时退还投标人的投标保证金，采用银行保函、担保机构担保函等形式递交的投标保证金，经投标人同意后采购人、采购代理机构可以不再退还，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外：

    - 投标人在投标截止时间前撤回已提交的投标文件的，自收到投标人书面撤回通知之日起5个工作日内退还已收取的投标保证金；

    - 中标人的投标保证金，自采购合同签订之日起5个工作日内退还中标人；

    - 未中标投标人的投标保证金，自中标通知书发出之日起5个工作日内退还未中标人；

    - 终止招标项目已经收取投标保证金的，自终止采购活动后5个工作日内退还已收取的投标保证金及其在银行产生的孳息。

  - 有下列情形之一的，采购人或采购代理机构可以不予退还投标保证金：

    - 投标有效期内投标人撤销投标文件的；

    - 《投标人须知资料表》中规定的其他情形。

- 投标有效期

  - 投标文件应在本招标文件《投标人须知资料表》中规定的投标有效期内保持有效，投标有效期少于招标文件规定期限的，其投标无效。

- 投标文件的签署、盖章

  - 招标文件要求签字的内容（如授权委托书等），可以使用电子签章或使用原件的电子件（电子件指扫描件、照片等形式电子文件）；要求第三方出具的盖章件原件（如联合协议、分包意向协议、制造商授权书等），投标文件中应使用原件的电子件。

  - 招标文件要求盖章的内容，一般通过投标文件编制工具加盖电子签章。

四   投标文件的提交

- 投标文件的提交

  - 本项目使用北京市政府采购电子交易平台。投标人根据招标文件及电子交易平台供应商操作手册要求编制、生成并提交电子投标文件。

  - 采购人及采购代理机构拒绝接受通过电子交易平台以外任何形式提交的投标文件，投标保证金除外。

- 投标截止时间

  - 投标人应在招标文件要求提交投标文件截止时间前，将电子投标文件提交至电子交易平台。

- 投标文件的修改与撤回

  - 投标截止时间前，投标人可以通过电子交易平台对所提交的投标文件进行补充、修改或者撤回。投标保证金的补充、修改或者撤回无需通过电子交易平台，但应就其补充、修改或者撤回通知采购人或采购代理机构。

  - 投标人对投标文件的补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、盖章，作为投标文件的组成部分。

五   开标、资格审查及评标

- 开标

  - 采购人或采购代理机构将按招标文件的规定，在投标截止时间的同一时间和招标文件预先确定的地点组织开标。

  - 本项目开标使用北京市政府采购电子交易平台。投标人应在《投标人须知资料表》规定的时间内对投标文件进行解密，因非系统原因导致的解密失败，视为投标无效。

  - 开标过程将使用电子交易平台宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容并进行记录，并由参加开标的各投标人确认。投标人未在规定时间内提出疑义或确认一览表的，视同认可开标结果。

  - 投标人对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人提出的询问或者回避申请将及时处理。

  - 投标人不足3家的，不予开标。

- 资格审查

  - 见第三章《资格审查》。

- 评标委员会

  - 评标委员会根据政府采购有关规定和本次采购项目的特点进行组建，并负责具体评标事务，独立履行职责。

  - 评审专家须符合《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的规定。依法自行选定评审专家的，采购人和采购代理机构将查询有关信用记录，对具有行贿、受贿、欺诈等不良信用记录的人员，拒绝其参与政府采购活动。

- 评标程序、评标方法和评标标准

  - 见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》。

六   确定中标

- 确定中标人

  - 采购人将在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人，中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定中标人；招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。采购人是否委托评标委员会直接确定中标人，见《投标人须知资料表》。中标候选人并列的，按照《投标人须知资料表》要求确定中标人。

- 中标公告与中标通知书

  - 采购人或采购代理机构自中标人确定之日起2个工作日内，在北京市政府采购网公告中标结果，同时向中标人发出中标通知书，中标公告期限为1个工作日。

  - 中标通知书对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

- 废标

  - 在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

    - 符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

    - 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

    - 投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

    - 因重大变故，采购任务取消的。

  - 废标后，采购人将废标理由书面通知所有投标人。

- 签订合同

  - 中标人、采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

  - 中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

  - 联合体中标的，联合体各方应当共同与采购人签订合同，就采购合同约定的事项向采购人承担连带责任。

  - 政府采购合同不能转包。

  - 采购人允许采用分包方式履行合同的，中标人可以依法在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作采取分包方式履行合同。本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包，见《投标人须知资料表》。政府采购合同分包履行的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包，否则投标无效。中标人就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。

  - “政采贷”融资指引：详见《投标人须知资料表》。

- 询问与质疑

  - 询问

    - 投标人对政府采购活动事项有疑问的，可依法向采购人或采购代理机构提出询问，提出形式见《投标人须知资料表》。

    - 采购人或采购代理机构对供应商依法提出的询问，在3个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

  - 质疑

    - 投标人认为采购文件、采购过程、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。采购人、采购代理机构在收到质疑函后7个工作日内作出答复。

    - 质疑函须使用财政部制定的范本文件。投标人为自然人的，质疑函应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，质疑函应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

    - 投标人委托代理人进行质疑的，应当随质疑函同时提交投标人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。

    - 投标人应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，法定质疑期内针对同一采购程序环节再次提出的质疑，采购人、采购代理机构有权不予答复。

  - 接收询问和质疑的联系部门、联系电话和通讯地址见《投标人须知资料表》。

- 代理费

  - 收费对象、收费标准及缴纳时间见《投标人须知资料表》。由中标人支付的，中标人须一次性向采购代理机构缴纳代理费，投标报价应包含代理费用。

# 第三章   资格审查

## 一、资格审查程序

- 开标结束后，采购人或采购代理机构将根据《资格审查要求》中的规定，对投标人进行资格审查，并形成资格审查结果。

- 《资格审查要求》中对格式有要求的，除招标文件另有规定外，均为“实质性格式”文件。

- 投标人《资格证明文件》有任何一项不符合《资格审查要求》的，资格审查不合格，其投标无效。

- 资格审查合格的投标人不足3家的，不进行评标。

## 二、资格审查要求

| 序号 | 审查因素 | 审查内容 | 格式要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定 | 具体规定见第一章《投标邀请》 |  |
| 1-1 | 营业执照等证明文件 | 投标人为企业（包括合伙企业）的，应提供有效的“营业执照”； 投标人为事业单位的，应提供有效的“事业单位法人证书”； 投标人是非企业机构的，应提供有效的“执业许可证”、“登记证书”等证明文件； 投标人是个体工商户的，应提供有效的“个体工商户营业执照”； 投标人是自然人的，应提供有效的自然人身份证明。 分支机构参加投标的，应提供该分支机构或其所属法人/其他组织的相应证明文件；同时还应提供其所属法人/其他组织出具的授权其参与本项目的授权书（格式自拟，须加盖其所属法人/其他组织的公章）；对于银行、保险、石油石化、电力、电信等行业的分支机构，可以提供上述授权，也可以提供其所属法人/其他组织的有关文件或制度等能够证明授权其独立开展业务的证明材料。 | 提供证明文件的电子件或电子证照 |
| 1-2 | 投标人资格声明书 | 提供了符合招标文件要求的《投标人资格声明书》。 | 格式见《投标文件格式》 |
| 1-3 | 投标人信用记录 | 查询渠道：信用中国网站和中国政府采购网（www.creditchina.gov.cn、www.ccgp.gov.cn）； 截止时点：投标截止时间以后、资格审查阶段采购人或采购代理机构的实际查询时间； 信用信息查询记录和证据留存具体方式：查询结果网页打印页作为查询记录和证据，与其他采购文件一并保存； 信用信息的使用原则：经认定的被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，其投标无效。联合体形式投标的，联合体成员存在不良信用记录，视同联合体存在不良信用记录。 | 无须投标人提供，由采购人或采购代理机构查询。 |
| 1-4 | 法律、行政法规规定的其他条件 | 法律、行政法规规定的其他条件 | / |
| 2 | 落实政府采购政策需满足的资格要求 | 具体要求见第一章《投标邀请》 |  |
| 2-1 | 中小企业政策证明文件 | 具体要求见第一章《投标邀请》 |  |
| 2-1-1 | 中小企业证明文件 | 当本项目（包）涉及预留份额专门面向中小企业采购，此时建议在《资格证明文件》中提供。 1、投标人单独投标的，应提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。 2、如招标文件要求以联合体形式参加或者要求合同分包的，且投标人为联合体或拟进行合同分包的，则联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业具体情况须在《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件中如实填报，且满足招标文件关于预留份额的要求。 | 格式见《投标文件格式》 |
| 2-1-2 | 拟分包情况说明及分包意向协议 | 如本项目（包）要求通过分包措施预留部分采购份额面向中小企业采购、且投标人因落实政府采购政策拟进行分包的，必须提供；否则无须提供。 对于预留份额专门面向中小企业采购的项目（包），组成联合体或者接受分包合同的中小企业与联合体内其他企业、分包企业之间不得存在直接控股、管理关系。 | 格式见《投标文件格式》 |
| 2-2 | 其它落实政府采购政策的资格要求 | 如有，见第一章《投标邀请》 | 提供证明文件的电子件或电子证照 |
| 3 | 本项目的特定资格要求 | 如有，见第一章《投标邀请》 |  |
| 3-1 | 本项目对于联合体的要求 | 1、如本项目接受联合体投标，且投标人为联合体时必须提供《联合协议》，明确各方拟承担的工作和责任，并指定联合体牵头人，授权其代表所有联合体成员负责本项目投标和合同实施阶段的牵头、协调工作。该联合协议应当作为投标文件的组成部分，与投标文件其他内容同时递交。 2、联合体各成员单位均须提供本表中序号1-1、1-2的证明文件。联合体各成员单位均应满足本表3-2项规定。 3、本表序号3-3项规定的其他特定资格要求中的每一小项要求，联合体各方中至少应当有一方符合本表中其他资格要求并提供证明文件。 4、联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。 5、以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。 6、若联合体中任一成员单位中途退出，则该联合体的投标无效。 7、本项目不接受联合体投标时，投标人不得为联合体。 | 提供《联合协议》原件的电子件 格式见《投标文件格式》 |
| 3-2 | 政府购买服务承接主体的要求 | 如本项目属于政府购买服务，投标人不属于公益一类事业单位、使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织。 | 格式见《投标文件格式》“1-2 投标人资格声明书” |
| 3-3 | 其他特定资格要求 | 如有，见第一章《投标邀请》 注：如联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，均应当提供资质证书电子件或电子证照。 | 提供证明文件的电子件或电子证照 |
| 4 | 投标保证金 | 按照招标文件的规定提交投标保证金。 |  |
| 5 | 获取招标文件 | 在规定期限内通过北京市政府采购电子交易平台获取所参与包的招标文件。 注：如本项目接受联合体，且供应商为联合体时，联合体中任一成员获取文件即视为满足要求。 |  |

# 第四章   评标程序、评标方法和评标标准

## 一、评标程序、评标方法

- 投标文件的符合性审查

  - 评标委员会对资格审查合格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

  - 评标委员会根据《符合性审查要求》中规定的审查因素和审查内容，对投标人的投标文件是否实质上响应招标文件进行符合性审查，并形成符合性审查评审结果。投标人《商务技术文件》有任何一项不符合《符合性审查要求》要求的，投标无效。

符合性审查要求

| 序号 | 审查因素 | 审查内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 授权委托书 | 按招标文件要求提供授权委托书； |
| 2 | 投标完整性 | 未将一个采购包中的内容拆分投标； |
| 3 | 投标报价 | 投标报价未超过招标文件中规定的项目/采购包预算金额或者项目/采购包最高限价； |
| 4 | 报价唯一性 | 投标文件未出现可选择性或可调整的报价（招标文件另有规定的除外）； |
| 5 | 投标有效期 | 投标文件中承诺的投标有效期满足招标文件中载明的投标有效期的； |
| 6 | 实质性格式 | 标记为“实质性格式”的文件均按招标文件要求提供且签署、盖章的； |
| 7 | ★号条款响应 | 投标文件满足招标文件第五章《采购需求》中★号条款要求的； |
| 8 | 拟分包情况说明（如有） | 如本项目（包）非因“落实政府采购政策”亦允许分包，且供应商拟进行分包时，必须提供；否则无须提供； |
| 9 | 分包其他要求（如有） | 分包履行的内容、金额或者比例未超出《投标人须知资料表》中的规定； 分包承担主体具备《投标人须知资料表》载明的资质条件且提供了资质证书电子件（如有）； |
| 10 | 报价的修正（如有） | 不涉及报价修正，或投标文件报价出现前后不一致时，投标人对修正后的报价予以确认；（如有） |
| 11 | 进口产品 （如有） | 招标文件不接受进口产品投标的内容时，投标人所投产品不含进口产品； |
| 12 | 国家有关部门对投标人的投标产品有强制性规定或要求的 | 国家有关部门对投标人的投标产品有强制性规定或要求的（如相应技术、安全、节能和环保等），投标人的投标产品应符合相应规定或要求，并提供证明文件电子件： 1）采购的产品若属于《节能产品政府采购品目清单》范围中政府强制采购产品，则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书； 2）所投产品属于列入《网络关键设备和网络安全专用产品目录》的网络安全专用产品时，应当按照《信息安全技术网络安全专用产品安全技术要求》等相关国家标准的强制性要求，由具备资格的机构安全认证合格或者安全检测符合要求；（如该产品已经获得公安部颁发的计算机信息系统安全专用产品销售许可证，且在有效期内，亦视为符合要求） 3）项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品，且属于强制性标准的，供应商应执行符合本市和国家的VOCs 含量限制标准。 |
| 13 | 公平竞争 | 投标人遵循公平竞争的原则，不存在恶意串通，妨碍其他投标人的竞争行为，不存在损害采购人或者其他投标人的合法权益情形的； |
| 14 | 串通投标 | 不存在《政府采购货物和服务招标投标管理办法》视为投标人串通投标的情形：（一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；（二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；（三）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；（四）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；（五）不同投标人的投标文件相互混装；（六）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出； |
| 15 | 附加条件 | 投标文件未含有采购人不能接受的附加条件的； |
| 16 | 其他无效情形 | 投标人、投标文件不存在不符合法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。 |
| 17 | 招标代理费缴费承诺书 | 提供招标代理费缴费承诺书（格式自拟） |
| 18 | 压力容器检定证书 | 投标产品属于压力容器的的必须提供有效的压力容器检定证书复印件 |
| 19 | 辐射安全许可证 | 投标产品属于X光射线设备的必须提供有效的辐射安全许可证复印件 |
| 20 | 医疗器械注册证 | 所投产品具有中华人民共和国医疗器械注册证 |

- 投标文件有关事项的澄清或者说明

  - 评标过程中，评标委员会将以书面形式要求投标人对其投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人（若投标人为事业单位或其他组织或分支机构，可为单位负责人）或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。澄清文件将作为投标文件内容的一部分。

  - 异常低价处理

    - 政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

（1）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；

（2）投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；

（3）投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；未设定最高限价的采购项目，以采购项目预算金额作为最高限价；

（4）评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

    - 评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第（1）项至第（4）项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第（3）项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

    - 评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。

    - 上述投标（响应）报价指按照本章2.4修正后的报价。

  - 投标报价须包含招标文件全部内容，如分项报价表有缺漏视为已含在其他各项报价中，将不对投标总价进行调整。评标委员会有权要求投标人在评标现场合理的时间内对此进行书面确认，投标人不确认的，视为将一个采购包中的内容拆分投标，其投标无效。

  - 投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

    - 招标文件对于报价修正是否另有规定：

□有，具体规定为：______________

■无，按下述2.4.2-2.4.7项规定修正。

    - 单独递交的开标一览表（报价表）与投标文件中开标一览表（报价表）内容不一致的，以单独递交的开标一览表（报价表）为准；

    - 投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

    - 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

    - 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

    - 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

    - 同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。

    - 修正后的报价经投标人书面确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

  - 支持中小企业政府采购政策的价格调整：只有符合第二章《投标人须知》5.3条规定情形的，可以享受中小企业扶持政策，用扣除后的价格参加评审；否则，评标时价格不予扣除。

    - 对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，对小微企业报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

    - 对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，且接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的联合体或者大中型企业的报价给予4%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

    - 组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

    - 价格扣除比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。

    - 中小企业参加政府采购活动，应当按照招标文件给定的格式出具《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。

    - 监狱企业提供了由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的，视同小微企业。

    - 残疾人福利性单位按招标文件要求提供了《残疾人福利性单位声明函》的，视同小微企业。

    - 若投标人同时属于小型或微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位中的两种及以上，将不重复享受小微企业价格扣减的优惠政策。

  - 支持本国产品政府采购的价格调整：只有符合第二章《投标人须知》5.2条规定情形的，可以享受本国产品支持政策，用扣除后的价格参加评审；否则，评标时价格不予扣除。

    - 本项目既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

    - 当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

    - 供应商提供本国产品参加政府采购活动的，应当按照招标文件给定的格式出具《关于符合本国产品标准的声明函》或提供财政部会同有关部门规定的有关证明文件，否则视为非本国产品。

- 投标文件的比较和评价

  - 评标委员会将按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价；未通过符合性审查的投标文件不得进入比较与评价。

  - 评标方法和评标标准

    - 本项目采用的评标方法为：

■综合评分法，指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法，见《评标标准》，招标文件中没有规定的评标标准不得作为评审的依据。

□最低评标价法，指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。

    - 采用最低评标价法时，提供相同品牌产品（单一产品或核心产品品牌相同）的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照下述方法确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

□随机抽取

□其他方式，具体要求：__/__

    - 非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定（如涉及）__/_。

- 确定中标候选人名单

  - 采用综合评分法时，提供相同品牌产品（单一产品或核心产品品牌相同）且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，评标委员会按照下述规定确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

□随机抽取

■其他方式，具体要求:如果是评审得分相同的情况，投标报价最低的获得中标人推荐资格。如果评审得分和投标报价均相同的情况，按技术指标优劣排列。排名最高的投标人获得中标人推荐资格。

  - 采用综合评分法时，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。评分分值计算保留小数点后两位，第三位四舍五入。

  - 采用最低评标价法时，评标结果按本章2.4、2.5调整后的投标报价由低到高顺序排列。投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人。

  - 评标委员会要对评分汇总情况进行复核，特别是对排名第一的、报价最低的、投标或响应文件被认定为无效的情形进行重点复核。

  - 评标委员会将根据各投标人的评标排序，依次推荐本项目（各采购包）的中标候选人，起草并签署评标报告。本项目（各采购包）评标委员会共（各）推荐3名中标候选人。

- 报告违法行为

  - 评标委员会在评标过程中发现投标人有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为时，应当及时向财政部门报告。

## 二、评标标准

| 内容 | 评分因素分项 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 价格 部分 | 评审价格 | 30 | 各供应商的价格得分:(评审基准价/评审价)×价格权重(30%)×100 (注:实质性响应招标文件要求且最低评审价为评审基准价；报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，不能按评审委员会要求时间提交相关证明材料证明其报价合理性的视为无效投标) |
| 技术评审 | 对招标文件技术规格要求的响应程度 | 26 | 技术指标全部满足招标要求的为26分，有1项*号指标不满足的扣6分，有1项普通指标不满足的扣3分，最低得分0分。 |
|  | 对产品整体性能的评价 | 5 | 根据招标文件技术规格要求、投标产品技术响应情况比较，结合项目需求，对投标产品（包括但不限于基本技术指标、功能性指标、安全性指标等）进行对比排序评价： 1、投标产品整体技术性能排名第一得5分； 2、投标产品整体技术性能排名第二得3分； 3、投标产品整体技术性能排名第三（含）以下得1分。 注：同一名次中可并列排名。 |
|  | 售后服务能力评价 | 8 | 售后服务方案（包括但不限于：质保内容、响应时效等）对比排序评价： 具体、合理、针对性强，得8分； 基本完整，可实施性一般，得4分； 不完整，可实施性较差，得1分。 |
|  | 应急保障措施评价 | 8 | 根据供应商提供的应急保障及防控措施等综合评定。 （1）应急保障及防控措施内容全面完整、方案合理可行、具有本项目针对性，应急反应及时，得8分； （2）应急保障及防控措施内容较全面完整、方案基本可行、具有本项目针对性，应急反应较及时，得4分； （3）应急保障及防控措施内容不够完整、方案合理性差，得1分； |
|  | 进度计划安排 | 8 | 对所投产品的供货进度计划、发货时间等供货方案进行评审。 （1）供货进度安排合理、发货时间及时，供货方案详细可行，得8分； （2）供货进度安排较合理、发货时间较及时，供货方案较详细，得4分； （3）供货进度安排不合理、发货时间不够及时，供货方案存在欠缺，或未提供，得1分。 |
| 商务评审 | 供应商自身就投标产品同类型产品近三年在中国境内销售业绩的评价 | 15 | 供应商自身就本包投标产品或其同类型产品近三年在中国境内销售业绩：每提供一个有效业绩得3分，最多得15分；无业绩者0分。 注：同类型产品指与所投产品同档次、主要性能相当的产品；近三年指：2023年1月至今。 |

# 第五章   采购需求

（一）项目交货期及质保期

★项目交货期：按甲方实际需求完成送货与验收。

★项目质保期：≥24个月

（二）项目完成地点

采购人或使用方指定地点。

（三）技术规格及要求

| 包号 | 品目号 | 设备名称 | 数量 | 最高限价 （万元） | 简要技术需求 | 是否允许进口 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1-1 | 全自动血液细胞分析仪（5分类） | 1 | 127.88 | 检测参数：≥28项可报告参数等详见招标文件 | 否 |
|  | 1-2 | 低温大容量离心机 | 1 |  | 加减速控制：≥15级加速、≥15级减速等详见招标文件 | 否 |
|  | 1-3 | 医用血浆病毒灭活柜 | 1 |  | 额定功率≤3500VA等详见招标文件 | 否 |
|  | 1-4 | 冷沉淀凝血因子制备仪 | 1 |  | 具备操作提示及异常现象报警等详见招标文件 | 否 |
| 2 | 2-1 | 全自动加样系统 | 1 | 98.5 | 加样范围:1-1000uL等详见招标文件 | 否 |
| 3 | 3-1 | 样本保存管理系统 | 1 | 52.7 | 保存样本方式：深孔板、血辫等详见招标文件 | 否 |
| 4 | 4-1 | 医用超低温保存箱 | 1 | 57.5 | 温度范围：-50℃～-90℃等详见招标文件 | 否 |
| 5 | 5-1 | 全自动血液细胞分析仪（3分类） | 2 | 111.76 | 检测速度：CBC≥10个样本/小时等详见招标文件 | 否 |
|  | 5-2 | 血浆速冻机 | 1 |  | 压缩机：要求进口双级压缩机，采用环保制冷剂等详见招标文件 | 否 |
|  | 5-3 | 低温保存箱1 | 3 |  | 额定输入功率≤450W等详见招标文件 | 否 |
|  | 5-4 | 低温保存箱2 | 2 |  | 净重≤155kg等详见招标文件 | 否 |
|  | 5-5 | 血液保存箱 | 1 |  | 检测孔≥1个，且≤32mm(箱体左侧)等详见招标文件 | 否 |
|  | 5-6 | 超低温保存箱 | 2 |  | 净重≤300 kg等详见招标文件 | 否 |
|  | 5-7 | 恒温培养箱 | 1 |  | 额定输入功率≤350W等详见招标文件 | 否 |
| 备注:本项目采购标的对应的《中小企业划型标准规定》所属行业为: 工业 |  |  |  |  |  |  |

第一包

全自动血液细胞分析仪（5分类）

一、用途：用于血小板采集前血液检查。

技术参数：

1、检测原理：采用激光散射法对白细胞进行准确的五分类检测，采用免疫散射比浊法进行C-反应蛋白（CRP）测定。

2、分类通道：具有独立的嗜碱性粒细胞通道。

3、检测参数：≥28项可报告参数（不含散点图和直方图）。

4、研究参数：包括中性粒细胞和淋巴细胞比值、血小板和淋巴细胞比值、大红细胞、小红细胞、异常淋巴细胞、有核红细胞和原始细胞等≥12项。

*5、检测模式：具有CBC、CBC+DIFF、CBC+DIFF+CRP、CBC+CRP、CRP等≥5项全血检测模式。

6、样本添加：可随时添加样本。

*7、进样方式：全自动进样，单管封闭进样；急诊位有单管封闭进样仓。

8、进样器容量：≥40个。

9、进样模式：具有独立的静脉全血、末梢全血、预稀释血检测模式。

10、样本用量：五分类+CRP模式≤40μl，CRP模式≤20μl。

11、检测速度：五分类+CRP模式≥50个样本/小时。

12、预稀释模式：自动定量打出稀释液，具备五分类+CRP功能。

*13、线性范围：WBC：0-400×109/L，PLT：0-5000×109/L，HGB：0-250g/L

14、CRP线性范围：0.3-300mg/L。

*15、CRP试剂包装规格按人份数注册（附注册证）。

*16、全血CRP检测时可校正红细胞、白细胞、血小板体积的干扰。

操作系统：全中文操作分析报告软件。

18、排堵方式：正反冲洗，高压灼烧。

三、配置：

1、配套原厂的试剂、校准品、质控品。

2、提供校准品溯源性文件。

四、售后服务：

1、质保期：整机质保2年。

2、维修服务：全年维修服务即时响应，具备公开的维护联系电话，在电话联系指导服务不能解决故障时，维修人员必须在48小时到达现场维修。

低温大容量离心机

一、用途：用于血液成分制备。

二、技术参数：

*1、最大容量：2400ml x 8个、400ml血袋x 16个、200ml血袋x 32个。

2、最高转速：8挂杯水平转子 ≥4000rpm。

3、最大离心力：水平转子≥5000xg。

4、离心机盖连接转子风盾一体化设计，一键启动机盖与风盾连体升降，无需手工拿取风盾。

*5、离心机在最高转速最大载荷下，整机噪音≤65dB（提供带CMA标识检测报告佐证）。

6、加减速控制：≥15级加速、≥15级减速。

7、机器满负载离心时转速从0上升到4000rpm所需时间≤3分钟（提供带CMA标识检测报告佐证）。

8、电动控制离心机盖从机器正面的前后方向开启，开启具有3种方式可选：机器屏幕按键、手机APP按键和脚踏开关。

9、机器操作高度≤900mm。

10、预温速度：温度从常温降低到4℃≤10分钟，最高转速运转可保持4℃，温度波动偏差≤±1℃。

11、温度设定范围：-20-40℃，离心过程中内腔温度超过35℃或低于-4℃机器自动停机保护。

12、显示：采用高清广视角液晶触控屏，位于机器前方面板，方便操作。

13、可通过手机APP实现自动开关盖，可远程控制离心机的启动和终止，支持远程对机器启动预温。

*14、机器振幅≤0.004mm，转速相对偏差≤0.05%转速稳定精度≤0.01%（提供带CMA标识检测报告佐证）。

*15、离心机转子风罩采用3±0.2mm高强度铝合金加工一体成型，确保10年有效期内不开裂、不变形且安全有效（提供带CMA标识检测报告佐证）。

16、具有≥4级用户权限管理功能，离心机倒计时开始时间可选，提示音音量可调。

17、可通过wifi及蓝牙手机及PC端连接，数据与血站现有管理软件联网（提供与血站现有成分制备科管理软件对接协议或其他同类血站成功联网的案例证明）。

18、离心套杯内壁经磨砂面处理，标配2套离心套杯且质保5年。

19、机器屏幕内置操作培训视频及操作手册，培训视频内容至少包括安装转头、离心程序设定、装袋方法教程；操作手册内容包括正确装载方法、安装转头、机械紧急门锁开关、维修及保养。

20、主机上方具有≥5色颜色指示灯，不同颜色显示设备运行状态。

*21、设备可用于血液一次成浆制备，提供满足实现一次成浆的离心程序及经实际用户签章的佐证材料。

22、可自动识别目前使用的RFID射频标签（需提供相应证明材料）。

23、整机重量（含转子及离心杯）：≤ 540kg。

24、整机尺寸（长x宽x高）：≤ 950x850x1000 mm。

25、电源：380V，50Hz。

26、承诺供货时随货附带经国家计量认证的整机检测报告原件备查，以证明其参数性能。

三、售后服务：

- 质保期：整机质保2年。

2、全年维修服务即时响应，具备公开的维护联系电话，在电话联系指导服务不能解决故障时，维修人员必须在48小时到达现场维修。

医用血浆病毒灭活柜

一、用途：用于血浆病毒灭活。

二、技术参数：

*1、开机自动预冷，一键式启动灭活程序。

2、工作环境温度范围：10-40℃。

3、制备数量：≥40袋。

4、单柜灭活有效时间：≥30分钟。

5、控制方式：PLC自动控制及显示，到达设定灭活温度后自动开启灭活程序。

6、柜内温度范围：2-8℃。

7、噪音：≤70分贝。

*8、安全功能：具备灭活计时功能、双重超温提示功能，异常情况启动声光报警。

9、光源：30W荧光灯。

10、柜门关闭，灭活程序启动后，6组灯管启动，每层光照度PID闭环控制并分别显示。

11、每层光照度范围：30000-40000Lx。

12、摆动幅度：50±10mm。

13、摆动频率：60±5次/分。

14、显示设定单元：液晶触摸屏。

15、电源：AC220V，50Hz，功率≤3500VA。

*16、冷凝水可自动蒸发，无需接管或人工倾倒。

三、售后服务：

1、质保期：整机质保2年。

2、全年维修服务即时响应，具备公开的维护联系电话，在电话联系指导服务不能解决故障时，维修人员必须在48小时到达现场维修。

冷沉淀凝血因子制备仪

一、用途：用于冷沉淀凝血因子制备。

二、技术参数：

1、血浆融化方式：水浴。

2、水浴温度范围：1-6℃，温控精度≤±0.5℃。

3、每个制备单元具备批次和独立称重功能，称重传感器精度≤±0.5g。

*4、设备内置公共秤，用于复核冷沉淀制备量。

5、可制备200ml、300ml、400ml全血的冷沉淀凝血因子。

*6、单机单批次制备量≥30袋。

7、具备定时开机预冷功能。

8、可读取并存储操作人员及血袋信息。可实现有线、无线数据传输。可与血站现有管理系统连接上传数据。

9、具备电磁阀式蠕动夹紧装置，具备融化血浆自动引流功能和达到制备重量自动截流功能。

10、具备操作提示及异常现象报警。

11、制备水箱容积≥65L。

12、具备自动上水、自动补水、排水后自动关机功能。

*13、可多方向随意转动的触摸式操作屏≥12英寸，可观看信息与操作。

*14、可双面多人操作。

15、水浴箱隔栏采用医用ABS材料制作，可拆卸清洗。

16、操作屏具有集成扫描功能，不用手持扫描。

17、操作区内置照明灯。

18、电源：AC220V，50Hz，总功率≤3000W。

三、售后服务：

- 质保期：整机质保2年。

2、全年维修服务即时响应，具备公开的维护联系电话，在电话联系指导服务不能解决故障时，维修人员必须在48小时到达现场维修。

第二包

全自动加样系统

一、用途：用于酶联免疫吸附试验样本的自动化处理.

二、技术参数：

1、具备功能：准确分配血液样本到酶标板、样本稀释、倍比稀释、自动挑选阳性样本进行双孔复试以确定反应性。

2、工作台面：一次装载≥200个样本的实验，同时容纳样本位≥250个、质控位≥30个、试剂位≥20个、加样板位≥20个，轨道数量≥50个。

*3、加样通道：≥8个，可升级到16通道，采用气动置换加样原理，不得采用系统液及系统液管路冲洗加样吸头。

*4、加样通道功能:每个加样通道可独立编程控制，可在非等距离位置同时完成液体分配，任意相邻移液通道最大间距≥550mm。

*5、加样通道定位精度：加样通道在X、Y、Z三个方向位置准确性≤±0.1mm。（需提供第三方检测机构出具的检验报告）

6、加样吸头可回放原位，加同一种试剂的加样吸头能重复利用。

7、加样范围:1-1000uL。（需提供第三方检测机构出具的检验报告）

*8、加样精密度:

8.1、1000uL加样吸头:分配液体1000uL，CV≤0.5%，分配液体100uL，CV≤1.0%；8.2、8.2、200-300μL加样尖：分配液体200μL，CV≤0.75%；

8.3、分配液体50μL，CV≤0.75%；

8.4、分配液体10μL，CV≤2.0%。（需提供第三方检测机构出具的检验报告）

9、吸头类型报警功能：抓取或丢弃一次性吸头失败报警;抓取一次性吸头过程中能识别不同容积类型的吸头，一次性吸头类型错误能自动报警。

10、试剂连续分配速度:试剂连续分配96孔板(50uL/孔)的时间≤30秒。（需提供第三方检测机构出具的检验报告）

*11、液面探测功能:需同时具有电容和压力液面探测功能。（需提供第三方检测机构出具的检验报告）

12、吸液分液全过程质量保障:可以实时监控并记录吸液、移液、分液过程中加样通道内压力曲线的变化，实现对整个分液过程的精确监控和溯源。

13、自动装载系统功能:可由仪器自动推送至工作平台指定位置的载架类型(包括标本载架、微板载架、试剂载架、加样吸头载架)≥2种，并由仪器自动读取试管条形码。

14、标本载架可放置试管数量：≥24个/架。

*15、自动读取条形码功能：可实现对试管、微孔板、试剂槽等≥4种不同类型的条码进行识别，可记录信息与溯源。

16、自动核对载架类型功能：上机前可实现对试管载架、微孔板载架、试剂槽载架等≥4种不同类型的载架条码进行自动识别核对。

17、通道气密性检查:每天开机后，仪器自动执行气密性检测程序，获取每个通道的压力值,判读气密性是否完好。

18、随机质控功能：吸样时质控及对照品在质控品载架位置固定，不需要人工指定位置，分液时随机分配质控及对照品至96孔酶标板任意位置，符合ISO15189医学实验室认证对于质控物加样位置的要求。

19、软件功能:基于WINDOWS10及以上操作系统的全中文控制软件；具有双向通讯功能，软件可自动与唐山系统进行通讯，具有随机质控功能。

*20、扩展功能：仪器具有可接入实验室血液检测流水线系统功能。

三、售后服务：

- 质保期：整机质保2年。

2、全年维修服务即时响应，具备公开的维护联系电话，在电话联系指导服务不能解决故障时，维修人员必须在48小时到达现场维修。

第三包

样本保存管理系统

- 一、用途：用于样本保存管理。

- 二、技术参数：

（一）标本保存冰箱：

1、冰箱尺寸(W*D*H)：≤1600x1100x2000mm。

2、保存样本方式：深孔板、血辫。

*3、容量：每台冰箱容量≥1000块可拆卸深孔板。

4、温度范围：-30- -10℃。

5、微电脑控制，控温精度 ≤0.1℃。

6、制冷方式：碳氢制冷系统。

7、噪音：≤50dB。

8、全自动化霜：无电热丝设计。

9、显示界面：标配 LED 屏，直观显示箱内温度、环境温度、输入电压等数据和温度曲线。箱内温度异常具有醒目提醒。

*10、双系统设计：一个系统故障，另一个系统正常工作。

11、电磁锁打卡保护：支持多用户共同管理一台冰箱。

12、冷链监控：配 5V 冷链供电模块，实时监控箱内温度数据。

13、数据接口：标配 R485 数据接口，可同计算机网线连接，显示箱内温度， 监控设备状态。

14、平衡孔：标配平衡孔设计。

15、标本保存冰箱售后全国联保。

（二）全自动封板机：

1、封板过程一键式操作，无需手工干预。

2、可适配各种类型的微孔板和热封膜。

3、封板温度范围：100-190℃可调。

4、占地空间：≤20x35cm。

*5、温度误差：≤±1.0℃。

6、温度一致性：≤±1.0℃。

7、密封时间：≤10s。

8、适配的板类型：深孔存储板、标准实验板、PCR板。

9、封板材质：采用铝箔。

- （三）标本智能摇匀仪：

1、用途：用于血液标本的自动混匀、信息核对、记录过程。

2、混匀频率：可设置，时间和速度可调。

*3、自动记录：混匀标本条码、操作人员、混匀时间等信息，记录信息可以数据导出，可自动上传至云端服务器。

*4、内置扫码器可扫描留样标本，自动核对同一标本不同试管条码的一致性；样本留样管插入留样位置并能锁定；能够单手进行操作；可同时混匀≥3支标本，支持5毫升和8毫升试管同时工作。

5、系统标本保存容量：总存储量≥19万份可拆卸深孔板标本，系统配1年可拆卸深孔板数量，可兼容保存深孔板，血辫标本。

三、标本储存管理软件功能：

1、控制软件：分级授权管理标本储存、取用和销毁功能；权限管理：符合《人体血清资源库建设技术规范》，控制不同用户对样品信息的读取及操作权限。

2、标本条码信息读取：可以通过自动调用加样设备生成的条码文件、调用实验室管理系统中的条码文件等。

3、标本入库管理：可以让系统自动分配存贮位置或者选择人为分配，入库后进行条码位置核对确认。

4、特殊标本管理：系统可实现标本实时查询，对特殊标本进行分色管理（主要用于提醒它的特殊管理要求,如RH阴性血），可以对特殊标本或者其保存架及保存盒进行不同颜色处理，提醒特殊处理要求。

5、标本查询：可以输入条码号查询，系统自动定位到标本的实际存放示意图上位置，取出该标本要进行条码核对。

*6、提醒功能：根据标本保存期限的要求系统自动提醒，每天系统打开就会自动检索，把期限到期的标本显示在屏幕上。

7、标本提取：标本提取时系统自动定位到示意图上的位置，具有完整记录，具有权限才能提取，并详细注明要求。

*8、标本销毁：标本到保存期限进行处置，处理时要有详细记录，要有两人操作经审核之后才能处理，并对处理销毁方式等登记。

9、统计分析：对保存的标本进行多种条件的统计，并根据统计结果进行分析，得到有价值的东西来优化管理。

10、信息安全：信息自动保存、定期备份甚至异地保存等。

11、过程监控：可以追踪操作人员及操作过程等，如某个操作的人员、操作时间、操作内容等。

12、系统可实现保存冰箱的24小时温度监测，若保存冰箱温度异常可通过电话、短信方式报警。

13、软件系统独立开发，可修改软件某项功能。

四、配置：

- 配备标本存储管理系统控制软件1套。

- 标本保存冰箱2台（包含深孔板分层定位搁置载架）。

- 全自动封板机1台。

- 混匀仪1台。

五、售后服务：

- 质保期：整机质保2年。

2、全年维修服务即时响应，具备公开的维护联系电话，在电话联系指导服务不能解决故障时，维修人员必须在48小时到达现场维修。

第五包

全自动血液细胞分析仪（3分类）

一、用途：用于血小板采集前血液检查。

二、技术参数：

*1、检测项目：可检测白细胞、红细胞和血小板的数目以及体积分布；可进行C-反应蛋白（CRP）测定。

2、报告参数：≥20项（不含研究参数、直方图及散点图）。

3、样本类型：静脉血、末梢血。

4、2种检测模式：至少包含CBC、CBC+CRP检测模式。

5、样本用量：CBC+CRP模式≤25ul。

6、检测速度：CBC≥10个样本/小时。

*7、配套的血常规及C-反应蛋白（CRP）试剂为单人份包装。

*8、便携式设计，无需外接稀释液、溶血素、废液桶等试剂及配件。

- 操作系统：全中文操作分析报告软件。

10、报告打印：内置热敏打印、外接USB打印。

11、具有CNAS认可的标准化实验室，能对校准品进行准确的溯源（提供证明文件）。

12、线性范围：

12.1、WBC：（0.00-300.00）×109/L；

12.2、RBC：（0.00-8.50）×1012/L；

12.3、HGB：（0-250）g/L；

12.4、PLT：（0-4000）×109/L；

12.5、HCT：（0.0-75.0）%。

三、售后服务：

- 质保期：整机质保2年。

- 全年维修服务即时响应，具备公开的维护联系电话，在电话联系指导服务不能解决故障时，维修人员必须在48小时到达现场维修。

血浆速冻机

一、用途：用于快速冷冻新鲜血浆。

二、技术参数：

1、制冷方式：采用平板接触式，上下冷板具有独立的制冷系统，血浆袋置于上下冷板之间快速冷冻；上冷板固定，下冷板上下移动。

- 安装方式：一体式设计安装，设备可移动。

3、冷板运动控制：运动方式由电机控制，不接受气动控制；冷板运动行程≥200mm，具有压力感应装置，确保血浆速冻时血浆袋不被冷板压破。

*4、冷板温度：速冻机空载运行时上下冷板温度≤-65℃。（提供注册检验报告）

- 压缩机：采用双级压缩机、环保制冷剂。

*6、速冻要求：单批次速冻40袋200ml血浆袋时，血袋中心温度降至-30℃，所需时间≤30min。（须提供注册检验报告）

*7、标准容量：冷板尺寸面积（接触血袋的实际传热面积）：≥1100x630mm，单次单层最小冻结量≥40袋（200ml）/次。

8、报警功能：速冻机上下冷板具有温度探测功能，上下冷板温度均匀性≤1℃；当上下冷板温度均匀性大于1℃时，有报警提示；当速冻机有故障时，可提供声音和显示报警。（须提供注册检验报告）

9、质控方式：采用模拟血浆质控袋方式，模拟血浆质控袋内置温控探头能探测模拟血浆质控袋核心温度，确保血浆速冻结果的准确性和真实性。

10、冷板质量：要求为耐腐蚀金属材质。

11、要求前面仓门开放取放血浆，其他三面通过箱体封闭。

12除霜方式：除霜无需待机，可随时启动除霜功能，除霜时间≤10分钟，状态在显示屏中实时显示。

*13、数据溯源：所有数据可溯源，速冻时的模拟血浆袋核心温度及上、下冷板的温度能在设备触摸屏上即时动态显示。（提供实景照片佐证）

14、显示屏与存储：可实时监控并记录冷板温度变化，储存历史数据，并能随时查阅。仪器内置≥10英寸彩色触摸显示屏，可实时显示温度曲线、血袋条码等信息；内置≥500G存储容量，免费开放信息化端口,具有信息化管理软件，所有数据可溯源。

15、采用热传导软垫技术：热传导软垫上下层膜为安全环保的树脂材料，软垫腔体内须填充有预定量的冷媒，冷媒在-80℃环境温度环境下不会冻结结冰。（须提供国家级法定机构认证文件佐证）

16、制冷压缩机自动保护：具备高压过高、低压过低等保护功能。

17、箱体散热：速冻机主机面板选用ABS面板（非金属面板），具有通风设计。

18、专用推车：配置专用推车和托盘；推车面板为内凹圆弧型设计；推车面板工作面有万向球便于托盘灵活移动。

19、操作高度：速冻机速冻仓离地高度110cm±5cm。

20、防夹手：红外线感应防夹手功能，冷冻仓关闭过程中遇身体任何部位进入冷冻仓冷板立即停止运动。

21、自动暂存：在血浆速冻完成后，程序控制冷板温度自动切换至低温贮存血浆，贮存温度≤-30℃。

*22、应急开门：当速冻机在速冻血浆过程中突发断电导致仓门无法开启时，可通过接入外部电源（需适配速冻机电源接口）实现应急供电。外部电源接入后，仓门将自动开启。

23、控制方式：2套制冷系统，支持实体按键与显示屏双套控制系统，分别用于制冷和融霜操作。

24、设备功率：设备整机功率≤6000VA，需提供产品铭牌为证。

三、售后服务：

1、质保期：整机2年质保、终身维护。

2、配件：厂家设有备件库，有充足的零件储备。

3、维修：设备故障报修后提供7×24小时技术响应，48小时内维修工程师到达维修现场。

低温保存箱1

一、用途：用于储存冰冻血浆。

- 二、技术参数：

  - 电源：AC220V，50Hz，输入功率≤500W。

  - 显示：LED数字温度显示。

  - 冷却方式：直冷式。

  - 温度范围：-20- -40℃。

- *5、上下室独立制冷系统，单独运行不影响使用。

- *6、有效容积：≥480L。

- *7、外箱尺寸(W×D×H)：≤800×800×2000mm。

- 8、净重：≤180kg。

- 9、检测孔：≥2个。

- *10、内、外部材料均采用喷涂钢板，外门2扇附带锁扣，可挂锁。

- 11、采用全密闭活塞式压缩机和制冷剂。

- 12、配备高度可调网架、脚轮以及止动底角。

- 13、安全装置：高/低温报警、断电报警、断电记忆、远程警报接点、传感器异常报警、声音蜂鸣报警、灯光闪烁报警、压缩机保护功能、具有开机延迟保护以及显示屏密码保护机制。

- *14、抽屉设计：≥12个抽屉盒。

- 三、标准配置：

- 1、钥匙1套。

- 2、网架6层6个。

- 3、抽屉盒12个。

- 4、除霜铲1个。

- 5、尼龙夹子大小各2个。

四、资质要求：

- 1、具备医疗器械生产企业许可证。

- 2、中华人民共和国医疗器械注册证。

- 3、ISO13485医疗器械质量管理体系认证。

- 4、ISO45001医疗器械质量管理体系认证。

- 5、ISO14001医疗器械质量管理体系认证。

- 6、ISO9001医疗器械质量管理体系认证等证书。

五、售后服务：

1、质保期：整机质保2年.。质保期自验收合格之日起计算。

2、维修服务：7×24小时技术响应，48小时内维修工程师到达维修现场。

低温保存箱2

- 一、用途：用于冰冻血浆的储存。

- 二、技术参数：

- 温度范围：-20- -30℃，0.1℃调节。

- 制冷形式：直冷式。

- 控制方式：微电脑控制。

- 显示：屏幕数字温度显示。

*5、有效容积：≥500L。

*6、外箱尺寸(W×D×H)：≤795×780×1810mm。

*7、材质：内、外部材料均采用喷涂钢板。

8、门锁：外门2扇带锁扣，可外加挂锁。

9、检测孔：≥1个。

10、脚轮：配备2个紧凑式脚轮以及2个止动支撑底角，可移动设备。

11、电源：AC220V/50Hz，功率≤350W。内置蓄电池，电源断电控制器自动转为蓄电池供电，并间歇显示OPL和柜内温度，声音提示。

*12、制冷：采用全封闭型压缩机。

13、安全装置：具有高低温报警、压缩机保护报警、传感器异常报警、断电报警、远程报警输出以及MODBUS通信输出温度数据.

14、报警方式：声音蜂鸣报警、灯光闪烁报警、远程信号报警。

15、自检功能：对产品报警功能进行检测。

*16、配有可调隔板，可调节高度。

17、箱体预埋结构制冷蒸发器，无霜设计；采用丝管式冷凝器设计。

- 三、配置：

- 1、钥匙1套。

- 2、6层网架6个。

- 3、柜内容器12个。

- 4、除霜铲1个。

- 5、说明书1本。

- 6、尼龙夹子大小各2个。

- 四、资质要求：

- 1、具备医疗器械生产企业许可证。

- 2、中华人民共和国医疗器械注册证。

- 3、ISO13485医疗器械质量管理体系认证。

- 4、ISO45001医疗器械质量管理体系认证。

- 5、ISO14001医疗器械质量管理体系认证。

- 6、ISO9001医疗器械质量管理体系认证等证书。

五、售后服务：

- 1、质保期：整机质保2年，终身维护。保修期自验收合格之日起计算。

2、保修期内免费更换零配件，7×24小时技术响应，48小时内维修工程师到达维修现场。

血液保存箱

一、用途：用于红细胞的储存。

二、技术参数：

- 电源：AC220V/50Hz，输入功率≤500W。

- 制冷：风冷、电加热补偿系统。

- 温度控制：采用微电脑控制，数字温度显示，箱内温度恒定控制在4±1.5℃范围内；分辨率0.1℃。

- 整机装载量：≥430袋400ml血袋。

*5、有效容积：≥1000L。

*6、外箱尺寸(W×D×H)：≤1210×850×2000mm。

7、净重：≤220kg。

8、材质：内、外部材料均采用喷涂钢板。

9、脚轮：配备脚轮及止动底角，可移动和固定。

10、照明：内设LED照明灯。

*11、制冷：采用全封闭压缩机，使用环保型制冷剂。

12、门：具有热反射膜发泡玻璃门2扇及12扇有机玻璃内门，具有防结露功能。

13、检测孔：≥1个，≤32mm。

*14、探头设计：双电子温度探头，标配1个备用温控探头，在温控探头发生故障时，自动切换到备用探头；具有1个机械温控器，当电子温控器发生故障时，保证设备正常运行。

15、蒸发器探头：存放大量血袋，蒸发器产生结冰时，自动开启加热丝除霜；标配接水盒。

16、采用循环除霜控制，保证柜内温度不因为除霜产生波动。

17、配有记录仪：具有记录仪USB接口，温度记录仪全过程监测安全系统，具备数据监控、打印、记录等功能；双重系统断电记录温度数据：数字显示记录，记录仪记录。

18、安全装置：高/低温报警、门未关闭报警、断电报警、冷凝器脏堵报警、冷凝器异常高温报警、传感器故障报警、蓄电池寿命报警、冷凝风扇寿命报警。

19、报警方式：声音蜂鸣报警、灯光闪烁报警、远程信号报警。

20、安全门锁设计。

- 21、具有电池寿命以及冷凝风机寿命报警功能。

三、配置：

- 温度监控模拟盒2个。

- LED灯1个。

- 钥匙1套。

- 网架6层12个。

- 温度记录仪安装光盘1个。

- USB数据线1条。

四、资质要求：

1、具备医疗器械生产企业许可证。

2、中华人民共和国医疗器械注册证。

3、ISO13485医疗器械质量管理体系认证。

4、ISO45001医疗器械质量管理体系认证。

5、ISO14001医疗器械质量管理体系认证。

6、ISO9001医疗器械质量管理体系认证等证书。

五、售后服务：

- 1、质保期：整机质保2年，终身维护。保修期自验收合格之日起计算。

- 2、保修期内免费更换零配件，7×24小时技术响应，48小时内维修工程师到达维修现场。

超低温保存箱

一、用途：用于冰冻红细胞的储存。

二、技术参数：

1、温度控制：采用微电脑控制，温度数字显示，调节单位为0.1℃，箱内温度范围-40- -86℃可调。

2、环境温度范围：适合10-30℃环境使用；满足43℃极端条件下的低温性能测试，维持箱内-80℃运行，温度均匀性≤±5℃。

*3、有效容积：≥520L。

*4、外箱尺寸(W×D×H)：≤770×875×2000mm。

5、净重：≤300 kg。

6、功率：≤1100W。

7、材质：内、外部材料均采用电镀锌钢板，聚酯树脂粉喷涂。

8、冷凝器：翅片式铜管，过滤网便于更换和清洗。

9、门锁手把：一体式，可外加挂锁。

10、脚轮：紧凑式脚轮和止动支撑底角设计。

*11、内门：数量≥2扇均带锁扣，采用不锈钢框ABS树脂板；外门数量1扇附带锁扣，配挂锁，采用电镀锌钢板，聚氨酯发泡＋VIP 真空隔热结构。

12、隔热层：采用硬脂聚氨酯发泡+VIP真空绝热层技术，发泡层厚度≤70mm。

- 13、检测孔：≥2个，≤17mm。

*14、门封条：整体4层立体门封条。

*15、制冷：采用变频压缩机、复叠式制冷系统，25℃环境降至-80℃时间≤260min；使用环保型的碳氢制冷剂。

*16、标配膨胀罐，环境温度过高及其他原因导致制冷系统压力过大时，维持压缩机正常运行。

17、安全装置：包括高低温报警、环温高温报警、压缩机保护报警、传感器异常报警、断电报警、远程报警输出。

18、报警方式：声音蜂鸣报警、报警代码显示报警。

19、控制器：具有延迟启动功能，可设定0-30min错峰启动；显示屏密码保护机制，可对不同操作人员进行不同权限分配，所有独立部件安全接地。

三、配置：

1、搁架3层。

2、除霜铲1个。

3、钥匙1套。

4、说明书1本。

5、配冻存架1套。

6、CO2后备制冷系统1套。

7、10英寸智能触摸屏1个。

四、资质要求：

1、具备医疗器械生产企业许可证。

2、中华人民共和国医疗器械注册证。

3、ISO13485医疗器械质量管理体系认证。

4、ISO45001医疗器械质量管理体系认证。

5、ISO14001医疗器械质量管理体系认证。

6、ISO9001医疗器械质量管理体系认证等证书。

五、售后服务：

1、质保期：整机质保2年，终身维护。质保期自验收合格之日起计算。

2、维修服务：7×24小时技术响应，48小时内维修工程师到达维修现场。

恒温培养箱

一、用途：用于工艺卫生的细菌培养。

二、技术参数：

1、设定温度范围：室温+5-80℃(环境温度5-35℃)。

2、控温方式：采用微电脑PID模糊逻辑控温，温度显示精度≤0.1℃。

- 空气循环方式：自然对流的空气循环。

*4、有效容积：≥160L。

- 额定输入功率：≤350W。

- 净重：≤80kg。

*7、外箱尺寸(W×D×H)：≤800×720×1000mm。

8、可设置定时运行及延时启动，运行过程无需操作，定时器的设置范围0-5900min。

- 9、材质：外部材料采用喷涂钢板，内部材料采用SUS304不锈钢，标配2个SUS304不锈钢网架。

- 10、隔热材料：采用玻璃丝绵的隔热材料。

11、控制器面板：可显示温度计运行状态等信息，采用数字显示。

12、温度精度：环境温度5-60℃波动范围≤±0.2℃，环境温度60-80℃波动范围≤±0.5℃，温度均匀性≤±0.5℃(环境温度20℃，设定温度37℃，无负载)。

13、安全装置：温度偏离报警、门未关报警、传感器故障报警、门开关报警；温度偏离报警；温度偏离报警有记录功能；具有按键锁定功能。

14、具备过热保护器和断路器，发生过载或短路等故障能自动切断电路。

三、售后服务：

1、质保期：整机质保2年，终身维护。保修期自验收合格之日起计算。

- 2、维修服务：7×24小时技术响应，48小时内维修工程师到达维修现场。

# 第六章   拟签订的合同文本

## 政府采购合同文本

（本合同模板仅供参考，以实际签订为准）

# 合同编号:

项目名称:

货物名称:

买　　方:

卖　　方:

签署日期:

合　　　同　　　书

(买方)　　　　(项目名称)中所需　　　　 (货物名称)经(招标采购单位)以　　　　　　号招标文件在国内　　　　(公开/邀请)招标。经评标委员会评定　　　　(卖方)为中标人。买、卖双方同意按照下面的条款和条件，签署本合同。

1、合同文件

下列文件构成本合同的组成部分，应该认为是一个整体，彼此相互解释，相互补充。为便于解释，组成合同的多个文件的优先支配地位的次序如下:

a.	本合同书

b.	中标通知书

c.	协议

d.	投标文件				(含澄清文件)

e.	招标文件				(含招标文件补充通知)

2、产品和数量

本合同产品:

数量:

3、合同总价

本合同总价为：

分项价格:

4、采购资金支付（含支付条件、时间、方式）

合同签订后7日内，卖方向买方支付合同总金额的5%作为履约保证金（安装验收合格并正常运转后转为质保金），货到用户现场安装验收合格并正常运转后，买方一次性支付合同项目总金额（卖方在收款时须提供货物全款发票）；其中，质保期满后30天内凭“设备质保期满验收单”作为退还质保金的凭证。

交货时间:按甲方实际需求完成。

交货地点:买方指定地点

- 验收要求：根据买方实际需求。

7.违约责任及解决争议的方式： 具体内容详见 最终买卖双方签订合同中实际约定。

8、合同的生效

本合同经双方全权代表签署、加盖单位印章后生效。

买　方:			              卖　方:

名　称:(印章)　　　　　　　　　名　称:(印章)

年　月　日　　　　　　　　　　　年　月　日

授权代表(签字):			授权代表(签字):

地　　址:							地　　址:

邮政编码:							邮政编码:

电　　话:							电　　话:

开户银行:							开户银行:

帐　　号:							帐　　号:

# 第七章   投标文件格式

投标人编制文件须知

1、投标人按照本部分的顺序编制投标文件（资格证明文件）、投标文件（商务技术文件），编制中涉及格式资料的，应按照本部分提供的内容和格式（所有表格的格式可扩展）填写提交。

2、对于招标文件中标记了“实质性格式”文件的，投标人不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则投标无效。未标记“实质性格式”的文件和招标文件未提供格式的内容，可由投标人自行编写。

3、全部声明和问题的回答及所附材料必须是真实的、准确的和完整的。

## 一、资格证明文件格式

投标文件（资格证明文件）封面（非实质性格式）

投 标 文 件

（资格证明文件）

项目名称:

项目编号/包号：

投标人名称：

- 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定

### 1-1 营业执照等证明文件

1-2 投标人资格声明书

投标人资格声明书

致：采购人或采购代理机构

在参与本次项目投标中，我单位承诺：

- 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

- 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

- 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

- 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚，不包括因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，但期限已经届满的情形）；

- 我单位不属于政府采购法律、行政法规规定的公益一类事业单位、或使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织（仅适用于政府购买服务项目）；

- 我单位不存在为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后，再参加该采购项目的其他采购活动的情形（单一来源采购项目除外）；

- 与我单位存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”的其他法人单位信息如下（如有，不论其是否参加同一合同项下的政府采购活动均须填写）：

| 序号 | 单位名称 | 相互关系 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| … |  |  |

上述声明真实有效，否则我方负全部责任。

投标人名称（加盖公章）：    ____________

日期：_____年______月______日

说明：供应商承诺不实的，依据《政府采购法》第七十七条“提供虚假材料谋取中标、成交的”有关规定予以处理。

- 落实政府采购政策需满足的资格要求（如有）

### 2-1 中小企业政策证明文件

说明：

（1）如本项目（包）不专门面向中小企业预留采购份额，资格证明文件部分无需提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；供应商如具有上述证明文件，建议在商务技术文件中提供。

（2）如本项目（包）专门面向中小企业采购，投标文件中须提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，且建议在资格证明文件部分提供。

（3）如本项目（包）预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购，且要求获得采购合同的供应商将采购项目中的一定比例分包给一家或者多家中小企业的，如供应商因落实政府采购政策拟进行分包的，投标文件中除须提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，还须同时提供《拟分包情况说明》及《分包意向协议》，且建议在资格证明文件部分提供。

（4）如本项目（包）预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购，且要求供应商以联合体形式参加采购活动，如供应商为联合体的，投标文件中除须提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，还须同时提供《联合协议》；上述文件建议在资格证明文件部分提供。

（5）中小企业声明函填写注意事项

1）《中小企业声明函》由参加政府采购活动的投标人出具。联合体投标的，《中小企业声明函》可由牵头人出具。

2）对于联合体中由中小企业承担的部分，或者分包给中小企业的部分，必须全部由中小企业制造、承建或者承接。供应商应当在声明函“标的名称”部分标明联合体中中小企业承担的具体内容或者中小企业的具体分包内容。

3）对于多标的采购项目，投标人应充分、准确地了解所提供货物的制造企业、提供服务的承接企业信息。对相关情况了解不清楚的，不建议填报本声明函。

（6）温馨提示：为方便广大中小企业识别企业规模类型，工业和信息化部组织开发了中小企业规模类型自测小程序，在国务院客户端和工业和信息化部网站上均有链接，投标人填写所属的行业和指标数据可自动生成企业规模类型测试结果。本项目中小企业划分标准所属行业详见第二章《投标人须知资料表》，如在该程序中未找到本项目文件规定的中小企业划分标准所属行业，则按照《关于印发中小企业划型标准规定的通知（工信部联企业﹝2011﹞300号）》及《金融业企业划型标准规定》（银发〔2015〕309 号）等国务院批准的中小企业划分标准执行。

2-1-1 中小企业证明文件

中小企业声明函（货物）格式

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员______人，营业收入为______万元，资产总额为______万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员______人，营业收入为______万元，资产总额为______万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：________

日 期：________

1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

中小企业声明函（工程、服务）格式

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员______人，营业收入为______万元，资产总额为______万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员______人，营业收入为______万元，资产总额为______万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：________

日 期：________

1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

残疾人福利性单位声明函格式

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位（请进行选择）：

□不属于符合条件的残疾人福利性单位。

□属于符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

2-1-2 拟分包情况说明及分包意向协议

拟分包情况说明

致：（采购人或采购代理机构）

我单位参加贵单位组织采购的项目编号为_______的_________项目（填写采购项目名称）中___包（填写包号）的投标。拟签订分包合同的单位情况如下表所示，我单位承诺一旦在该项目中获得采购合同将按下表所列情况进行分包，同时承诺分包承担主体不再次分包。

| 序号 | 分包承担 主体名称 | 分包承担 主体类型 （选择） | 资质等级 | 拟分包 合同内容 | 拟分包 合同金额 （人民币元） | 占该采购包 合同金额的 比例（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | □中型企业 □小微企业 □其他 |  |  |  |  |
| 2 |  | □中型企业 □小微企业 □其他 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |
| 合计： |  |  |  |  |  |  |

投标人名称（加盖公章）：____________

日期：_____年______月______日

注：

如本招标文件《投标人须知资料表》载明本项目分包承担主体应具备的相应资质条件，则投标人须在本表中列明分包承担主体的资质等级，并后附资质证书电子件，否则投标无效。

分包意向协议

甲方（投标人）：________

乙方（拟分包单位）：________

甲方承诺，一旦在_________（采购项目名称）（项目编号/包号为：_______）招标采购项目中获得采购合同，将按照下述约定将合同项下部分内容分包给乙方：

1.分包内容：_____。

2.分包金额：_____，该金额占该采购包合同金额的比例为___%。

乙方承诺将在上述情况下与甲方签订分包合同。

本协议自各方盖章之日起生效，如甲方未在该项目（采购包）中标，本协议自动终止。

甲方（盖章）：_________                 乙方（盖章）：_________

日期：_____年______月______日

注：

本协议仅在投标人“为落实政府采购政策”而向中小企业分包时必须提供，否则投标无效；且投标人须与所有拟分包单位分别签订《分包意向协议》，每单位签订一份，并在投标文件中提交全部协议原件的电子件，否则投标无效。

### 2-2 其它落实政府采购政策的资格要求（如有）

- 本项目的特定资格要求（如有）

### 3-1 联合协议（如有）

联合协议

______ 、 _____ 及 _____就“________（项目名称）”____包招标项目的投标事宜，经各方充分协商一致，达成如下协议：

- 由_________牵头，_________、__________参加，组成联合体共同进行招标项目的投标工作。

- 联合体中标后，联合体各方共同与采购人签订合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

- 联合体各方均同意由牵头人代表其他联合体成员单位按招标文件要求出具《授权委托书》。

- 牵头人为项目的总负责单位；组织各参加方进行项目实施工作。

- ______负责_____，具体工作范围、内容以投标文件及合同为准。

- ______负责_____，具体工作范围、内容以投标文件及合同为准。

- ______负责_____（如有），具体工作范围、内容以投标文件及合同为准。

- 本项目联合协议合同总额为________元，联合体各成员按照如下比例分摊（按联合体成员分别列明）：

（1）______为□大型企业□中型企业、□小微企业（包含监狱企业、残疾人福利性单位）、□其他，合同金额为_____元；

（2）______为□大型企业□中型企业、□小微企业（包含监狱企业、残疾人福利性单位）、□其他，合同金额为_____元；

（…）______为□大型企业□中型企业、□小微企业（包含监狱企业、残疾人福利性单位）、□其他，合同金额为_____元。

- 以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

- 其他约定（如有）：_______。

本协议自各方盖章后生效，采购合同履行完毕后自动失效。如未中标，本协议自动终止。

联合体牵头人名称：______					 联合体成员名称：______

盖章：______                           盖章：______

联合体成员名称：______

盖章：______

日期：_____年______月______日

注：

1. 如本项目（包）接受供应商以联合体形式参加采购活动，且供应商以联合体形式参与时，须提供《联合协议》，否则投标无效。

2. 联合体各方成员须在本协议上共同盖章。

### 3-2 其他特定资格要求

### 投标产品属于医疗器械的，投标人应具有合法的医疗器械经营或生产资格，须提供证明材料，其中：投标人如为代理商，所投产品属第二类医疗器械的应具有《医疗器械经营备案凭证》，属第三类医疗器械的应具有《医疗器械经营许可证》，须提供相关证明文件复印件；投标人如为制造商，使用自身生产的产品投标时，所投产品属第一类医疗器械的应具有《医疗器械生产备案凭证》，属第二类、第三类医疗器械的应具有《医疗器械生产许可证》，须提供相关证明文件复印件。

- 投标保证金凭证/交款单据电子件

## 二、商务技术文件格式

投标文件（商务技术文件）封面（非实质性格式）

投 标 文 件

（商务技术文件）

项目名称:

项目编号/包号：

投标人名称：

- 投标书（实质性格式）

投标书

致：（采购人或采购代理机构）

我方参加你方就___________（项目名称，项目编号/包号）组织的招标活动，并对此项目进行投标。

1. 我方已详细审查全部招标文件，自愿参与投标并承诺如下：

（1）本投标有效期为自提交投标文件的截止之日起_____个日历日。

（2）除合同条款及采购需求偏离表列出的偏离外，我方响应招标文件的全部要求。

（3）我方已提供的全部文件资料是真实、准确的，并对此承担一切法律后果。

（4）如我方中标，我方将在法律规定的期限内与你方签订合同，按照招标文件要求提交履约保证金，并在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

2. 其他补充条款（如有）：___________。

与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址_________________________     传真____________________________

电话_________________________     电子函件________________________

投标人名称（加盖公章） ___________

日期：_____年______月______日

- 授权委托书（实质性格式）

授权委托书

本人_______（姓名）系________________（投标人名称）的法定代表人（单位负责人），现委托_______（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、提交、撤回、修改________________（项目名称）投标文件和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：自本授权委托书签署之日起至投标有效期届满之日止。

代理人无转委托权。

投标人名称（加盖公章）：________________

法定代表人（单位负责人）（签字或签章）：________________

委托代理人（签字或签章）：________________

日期：_____年______月______日

附：法定代表人（单位负责人）及委托代理人身份证明文件电子件：

说明：

1.若供应商为事业单位或其他组织或分支机构，则法定代表人（单位负责人）处的签署人可为单位负责人。

2.若投标文件中签字之处均为法定代表人（单位负责人）本人签署，则可不提供本《授权委托书》，但须提供《法定代表人（单位负责人）身份证明》；否则，不需要提供《法定代表人（单位负责人）身份证明》。

3.供应商为自然人的情形，可不提供本《授权委托书》。

4.供应商应随本《授权委托书》同时提供法定代表人（单位负责人）及委托代理人的有效的身份证或护照等身份证明文件电子件。提供身份证的，应同时提供身份证双面电子件。

法定代表人（单位负责人）身份证明

致：（采购人或采购代理机构）

兹证明，

姓名：____性别：____年龄：____职务：____

系	（投标人名称）的法定代表人（单位负责人）。

附：法定代表人（单位负责人）身份证或护照等身份证明文件电子件：

投标人名称（加盖公章）：________________

法定代表人（单位负责人）（签字或签章）：_______

日期：_____年______月______日

- 开标一览表（实质性格式）

开标一览表

项目编号：_____________________     项目名称：____________

| 包号 | 投标人名称 | 投标报价 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 大写 | 小写 |

注：1.此表中，每包的投标报价应和《投标分项报价表》中的总价相一致。

2.本表必须按包分别填写。

投标人名称（加盖公章）：____________

日期：_____年______月______日

- 投标分项报价表（实质性格式）

投标分项报价表

项目编号/包号：________ 项目名称：__________报价单位：人民币元

| 序号 | 分项名称 | 制造商 | 产地/国别 | 制造商 统一社会信用代码 | 制造商 规模 | 制造商所属性别 | 外商投资类型 | 品牌 | 规格、型号 | 单价（元） | 数量 |  | 合价（元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总价（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明：制造商规模请填写“大型”、“中型”、“小型”、“微型”或“其他”，中小企业的定义见第二章《投标人须知》。

制造商所属性别请填写“男”或“女”， 指拥有制造商51%以上绝对所有权的性别；绝对所有权拥有者可以是一个人，也可以是多人合计计算。

外商投资类型请填写“外商单独投资”、“外商部分投资”或“内资”。

- 合同条款偏离表（实质性格式）

合同条款偏离表

项目编号/包号：_____________________     项目名称：_____________

| 序号 | 招标文件条目号（页码） | 招标文件要求 | 投标文件内容 | 偏离情况 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 对本项目合同条款的偏离情况（应进行选择，未选择投标无效）： □无偏离（如无偏离，仅选择无偏离即可；无偏离即为对合同条款中的所有要求，均视作供应商已对之理解和响应。） □有偏离（如有偏离，则应在本表中对负偏离项逐一列明，否则投标无效；对合同条款中的所有要求，除本表列明的偏离外，均视作供应商已对之理解和响应。） |  |  |  |  |  |

注：“偏离情况”列应据实填写“正偏离”或“负偏离”。

投标人名称（加盖公章）：    ____________

日期：_____年______月______日

- 采购需求偏离表（实质性格式）

采购需求偏离表

项目编号/包号：_____________________     项目名称：____________

| 序号 | 招标文件条目号(页码) | 招标文件要求 | 投标响应内容 | 偏离情况 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：

1. 对招标文件中的所有商务、技术要求，除本表所列明的所有偏离外，均视作供应商已对之理解和响应。此表中若无任何文字说明，内容为空白的，投标无效。

2.“偏离情况”列应据实填写“无偏离”、“正偏离”或“负偏离”。

投标人名称（加盖公章）：    ____________

日期：_____年______月______日

- 本国产品标准证明文件

关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。（产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。

2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。

……

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：

日期：　     年　  月　  日

注：1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。

2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。

3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填。

4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填。

5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填。

产品成本占比承诺函

我公司（单位）郑重承诺，我公司已阅读并理解《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定。据此承诺如下：

为本采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占提供的全部产品成本之和的比例为______%。

公司（单位）名称（盖章）：

日期：　     年　  月　  日

注：

1. 本承诺函应按包分别提供。

2. 单一产品采购无须提供本承诺函；供应商提供产品全部为本国产品，且提供了《关于符合本国产品标准的声明函》时，无须提供本承诺函。

3. 当采购项目或单个采购包中含有多种产品，且供应商提供的产品同时包含本国产品及非本国产品，则供应商除需提供《关于符合本国产品标准的声明函》外，还需提供本承诺函；否则，不享受价格评审优惠。

- 中小企业证明文件

说明：

1）中小企业参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，以证明中小企业身份。《中小企业声明函》由参加政府采购活动的投标人出具。联合体投标的，《中小企业声明函》可由牵头人出具。

2）对于联合体中由中小企业承担的部分，或者分包给中小企业的部分，必须全部由中小企业制造、承建或者承接。供应商应当在声明函“标的名称”部分标明联合体中中小企业承担的具体内容或者中小企业的具体分包内容。

3）对于多标的采购项目，投标人应充分、准确地了解所提供货物的制造企业、提供服务的承接企业信息。对相关情况了解不清楚的，不建议填报本声明函。

4）温馨提示：为方便广大中小企业识别企业规模类型，工业和信息化部组织开发了中小企业规模类型自测小程序，在国务院客户端和工业和信息化部网站上均有链接，投标人填写所属的行业和指标数据可自动生成企业规模类型测试结果。本项目中小企业划分标准所属行业详见第二章《投标人须知资料表》，如在该程序中未找到本项目文件规定的中小企业划分标准所属行业，则按照《关于印发中小企业划型标准规定的通知（工信部联企业﹝2011﹞300号）》及《金融业企业划型标准规定》（银发〔2015〕309 号）等国务院批准的中小企业划分标准执行。

中小企业声明函（货物）格式

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

- （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员	人，营业收入为	万元，资产总额为	万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员	人，营业收入为	万元，资产总额为	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：________

日 期：________

1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

中小企业声明函（工程、服务）格式

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

- （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员	人，营业收入为	万元，资产总额为	万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员	人，营业收入为	万元，资产总额为	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：________

日 期：________

1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

残疾人福利性单位声明函格式

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位（请进行选择）：

□不属于符合条件的残疾人福利性单位。

□属于符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

- 拟分包情况说明

拟分包情况说明

致：（采购人或采购代理机构）

我单位参加贵单位组织采购的项目编号为_______的_________项目（填写采购项目名称）中___包（填写包号）的投标。拟签订分包合同的单位情况如下表所示，我单位承诺一旦在该项目中获得采购合同将按下表所列情况进行分包，同时承诺分包承担主体不再次分包。

| 序号 | 分包承担 主体名称 | 分包承担 主体类型 （选择） | 资质等级 | 拟分包 合同内容 | 拟分包 合同金额 （人民币元） | 占合同金额 的比例（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | □中型企业 □小微企业 □其他 |  |  |  |  |
| 2 |  | □中型企业 □小微企业 □其他 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |
| 合计： |  |  |  |  |  |  |

注：

1. 如本项目（包）允许分包，且投标人拟进行分包时，必须提供；如未提供，或提供了但未填写分包承担主体名称、拟分包合同内容、拟分包合同金额，投标无效。

2.如本招标文件《投标人须知资料表》载明本项目分包承担主体应具备的相应资质条件，则投标人须在本表中列明分包承担主体的资质等级，并后附资质证书电子件，否则投标无效。

3. 投标人“为落实政府采购政策”而向中小企业分包时请仔细阅读资格证明文件格式2-1中说明，并建议按要求在资格证明文件中提供相关全部文件；投标人非“为落实政府采购政策”而向中小企业分包时，建议在本册提供。

投标人名称（盖章）：______

日期：_____年______月______日

分包意向协议

甲方（投标人）：________

乙方（拟分包单位）：________

甲方承诺，一旦在_________（采购项目名称）（项目编号/包号为：_______）招标采购项目中获得采购合同，将按照下述约定将合同项下部分内容分包给乙方：

1.分包内容：_____。

2.分包金额：_____，该金额占该采购包合同金额的比例为___%。

乙方承诺将在上述情况下与甲方签订分包合同。

本协议自各方盖章之日起生效，如甲方未在该项目（采购包）中标，本协议自动终止。

甲方（盖章）：_________                 乙方（盖章）：_________

日期：_____年______月______日

注：

1. 投标人“为落实政府采购政策”而向中小企业分包时必须提供，否则投标无效；且建议按照采购文件要求在资格证明文件部分提供；

2. 投标人满足《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）第九条有关规定，拟享受中小企业政策优惠措施的，仍需提供本协议，否则不予认可；

3. 投标人须与所有拟分包单位分别签订《分包意向协议》，每单位签订一份，并在投标文件中提交全部协议原件的电子件，否则不予认可。

- 招标文件要求提供或投标人认为应附的其他材料

10-1供应商信息采集表

| 供应商名称 | 供应商所属性别 | 外商投资类型 |
| --- | --- | --- |

注：1.供应商如为联合体，则应填写联合体各成员信息。

2.供应商所属性别请填写“男”或“女”，指拥有供应商51%以上绝对所有权的性别；绝对所有权拥有者可以是一个人，也可以是多人合计计算。

3.外商投资类型请填写“外商单独投资”、“外商部分投资”或“内资”。