北京市政府采购项目

公开招标文件

项目名称：2026年大兴新城夜景照明设施维护服务

项目编号：11011526210200032694-XM001

采 购 人：北京市大兴区城市管理委员会

采购代理机构：北京捷迅通力工程咨询有限公司

# 目      录

第一章   投标邀请	2

第二章   投标人须知	6

第三章   资格审查	22

第四章   评标程序、评标方法和评标标准	26

第五章   采购需求	35

第六章   拟签订的合同文本	85

第七章   投标文件格式	94

注：采购文件条款中以 “■”形式标记的内容适用于本项目，以“□”形式标记的内容不适用于本项目。

# 第一章   投标邀请

一、项目基本情况

1.项目编号：11011526210200032694-XM001

2.项目名称：2026年大兴新城夜景照明设施维护服务

3.项目预算金额：168万元、项目最高限价（如有）：168万元

4.采购需求：

| 标的名称 | 采购包 预算金额 （万元） | 数量 | 简要技术需求或服务要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 大兴新城夜景照明设施维护服务 | 168 | 1项 | 负责新城范围内兴华大街沿线和兴政街沿线大兴影剧院、波普中心绿地、龙河路绿化公园、政府服务中心、大兴区政府楼体等104处楼体景观照明设施的维护管养。内容包括：网络服务支持、送电装置及控制系统日常养护。 |

5.合同履行期限：一年。

6.本项目是否接受联合体投标：□是  ■否。

二、申请人的资格要求（须同时满足）

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

2.1 中小企业政策

□本项目不专门面向中小企业预留采购份额。

■本项目专门面向  ■中小 □小微企业  采购。即：提供的服务全部由符合政策要求的中小企业承接。

□本项目预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购。对于预留份额，提供的货物由符合政策要求的中小企业制造、服务由符合政策要求的中小企业承接。预留份额通过以下措施进行：  /  。

2.2 其它落实政府采购政策的资格要求（如有）： / 。

3.本项目的特定资格要求：

3.1本项目是否属于政府购买服务：

■否

□是，公益一类事业单位、使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织，不得作为承接主体；

3.2其他特定资格要求：

- 具有有效的城市及道路照明工程专业承包三级（含）以上资质，具有有效的安全生产许可证；

- 拟派项目负责人具有机电工程专业二级及以上注册建造师执业资格，具有安全生产考核合格证书（B本）。

三、获取招标文件

1.时间：2026年4月14日至2026年4月20日，每天上午09:00至12:00，下午12:00至17:00（北京时间，法定节假日除外）。

2.地点：北京市政府采购电子交易平台

3.方式：供应商使用CA数字证书或电子营业执照登录北京市政府采购电子交易平台（http://zbcg-bjzc.zhongcy.com/bjczj-portal-site/index.html#/home）获取电子版招标文件。

4.售价：0元。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

投标截止时间、开标时间：2026年5月8日9点30分（北京时间）。

地点：北京市大兴区金华寺东路2号三层305室（供应商可选择到达开标地点参加现场开标会或自行登陆北京市政府采购电子交易平台远程在线参加开标会）（供应商应于投标截止时间前在北京市政府采购电子交易平台提交电子投标文件）。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.本项目需要落实的政府采购政策：符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库【2020】46号）、《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库【2014】68号）、《财政部关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库【2022】19号）、《北京市财政局关于落实好政府采购支持中小企业发展的通知》京财采购【2022】1143号、《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发【2025】34号）、关于贯彻落实《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》的意见（财库【2025】30号）等相关条例和国家相关法律法规规定。

2.本项目采用全流程电子化采购方式，请供应商认真学习北京市政府采购电子交易平台发布的相关操作手册（供应商可在交易平台下载相关手册），办理CA数字证书或电子营业执照、进行北京市政府采购电子交易平台注册绑定，并认真核实CA数字证书或电子营业执照情况确认是否符合本项目电子化采购流程要求。

CA数字证书服务热线 010-58511086

电子营业执照服务热线 400-699-7000

技术支持服务热线    010-86483801

2.1办理CA数字证书或电子营业执照

供应商登录北京市政府采购电子交易平台查阅 “用户指南”—“操作指南”—“市场主体CA办理操作流程指引”/“电子营业执照使用指南”，按照程序要求办理。

2.2注册

供应商登录北京市政府采购电子交易平台“用户指南”—“操作指南”—“市场主体注册入库操作流程指引”进行自助注册绑定。

2.3驱动、客户端下载

供应商登录北京市政府采购电子交易平台“用户指南”—“工具下载”—“招标采购系统文件驱动安装包”下载相关驱动。

供应商登录北京市政府采购电子交易平台“用户指南”—“工具下载”—“投标文件编制工具”下载相关客户端。

2.4 获取电子招标文件

供应商使用CA数字证书或电子营业执照登录北京市政府采购电子交易平台获取电子招标文件。

供应商如计划参与多个采购包的投标，应在登录北京市政府采购电子交易平台后，在【我的项目】栏目依次选择对应采购包，进入项目工作台招标/采购文件环节分别按采购包下载招标文件电子版。未在规定期限内按上述操作获取文件的采购包，供应商无法提交相应包的电子投标文件。

2.5编制电子投标文件

供应商应使用电子投标客户端编制电子投标文件并进行线上投标，供应商电子投标文件需要加密并加盖电子签章，如无法按照要求在电子投标文件中加盖电子签章和加密，请及时通过技术支持服务热线联系技术人员。

2.6提交电子投标文件

供应商应于投标截止时间前在北京市政府采购电子交易平台提交电子投标文件，上传电子投标文件过程中请保持与互联网的连接畅通。

2.7电子开标

供应商在开标地点使用CA数字证书或电子营业执照登录北京市政府采购电子交易平台进行电子开标。

为保证开标解密顺利进行，现场参与开标会的供应商请务必携带CA数字证书（投标文件加密所用的CA数字证书）、投标解密符文件（生成加密投标文件时一同生成的投标文件解密密钥，即后缀为.Bskey的文件）进行现场解密操作。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名    称：北京市大兴区城市管理委员会

地    址：北京市大兴区

联系方式：贾工，010-81296211

2.采购代理机构信息

名    称：北京捷迅通力工程咨询有限公司

地    址：北京市大兴区金华寺东路2号西配房103室

联系方式：苏德山，010-60218807

3.项目联系方式

项目联系人：苏德山

电      话：010-60218807

# 第二章   投标人须知

投标人须知资料表

本表是对投标人须知的具体补充和修改，如有矛盾，均以本资料表为准。

| 条款号 | 条目 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 2.2 | 项目属性 | 项目属性： ■服务 □货物 |
| 2.3 | 科研仪器设备 | 是否属于科研仪器设备采购项目： □是 ■否 |
| 2.4 | 核心产品 | ■关于核心产品本项目__包不适用。 □本项目__包为单一产品采购项目。 □本项目__包为非单一产品采购项目，核心产品为：____。 |
| 3.1 | 现场考察 | ■不组织 □组织，考察时间：__年_月_日_点_分 考察地点：____________。 |
|  | 开标前答疑会 | ■不召开 □召开，召开时间：__年_月_日_点_分 召开地点：____________。 |
| 4.1 | 样品 | 投标样品递交： ■不需要 □需要，具体要求如下： （1）样品制作的标准和要求：_________； （2）是否需要随样品提交相关检测报告： □不需要 □需要 （3）样品递交要求：_________； （4）未中标人样品退还：_________； （5）中标人样品保管、封存及退还：_________； （6）其他要求（如有）：_________。 |
| 5.3.5 | 标的所属行业 | 本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业： 标的名称; 中小企业划分标准所属行业. 大兴新城夜景照明设施维护服务; 租赁和商务服务业. |
| 11.2 | 投标报价 | 投标报价的特殊规定： □无 ■有，具体情形：最高投标限价：168万元。 |
| 12.1 | 投标保证金 | 投标保证金金额： / 。 投标保证金收受人信息： （1）投标保证金递交方式：政府采购法律法规接受的支票、汇票、本票、网上银行支付或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式。 ■采用支票、汇票、本票、网上银行支付的，须从投标人企业基本账户转出，应当在投标截止时间以前到达下述招标人指定账户： 账户名称：北京捷迅通力工程咨询有限公司 账 号：11110301040001405 开户行：中国农业银行北京清城支行 异地联行号：103100011032 （2）网上银行支付需注明项目名称及项目编号。（如因未注明项目名称及项目编号所造成的一切后果均由投标人自行负责，项目名称及项目编号无法全名标注时可简写。）投标人将汇款凭证（原件扫描件加盖单位公章）及开户许可证或基本账户证明材料（原件扫描件加盖单位公章）一同纳入投标文件中。 （3）以金融机构、担保机构出具的保函等形式提交投标保证金的，应在投标截止时间前将原件提交至采购代理机构。。 |
| 12.8.2 |  | 投标保证金可以不予退还的其他情形： □无 ■有，具体情形：中标企业不按本须知相关规定与采购人签订合同的。 |
| 13.1 | 投标有效期 | 自提交投标文件的截止之日起算90日历天。 |
| 18.2 | 解密时间 | 解密时间：60分钟 |
| 22.1 | 确定中标人 | 中标候选人并列的，采购人是否委托评标委员会确定中标人： ■否 □是 中标候选人并列的，按照以下方式确定中标人： ■得分且投标报价均相同的，以_技术部分_得分高者为中标人 □随机抽取 |
| 25.5 | 分包 | 本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包： ■不允许 □允许，具体要求： （1）可以分包履行的具体内容：_____； （2）允许分包的金额或者比例：_____； （3）其他要求：_____。 |
| 25.6 | 政采贷 | 为更大力度激发市场活力和社会创造力，增强发展动力，按照《北京市全面优化营商环境助力企业高质量发展实施方案》（京政办发〔2023〕8号）部署，进一步加强政府采购合同线上融资“一站式”服务（以下简称“政采贷”），北京市财政局、中国人民银行营业管理部联合发布《关于推进政府采购合同线上融资有关工作的通知》（京财采购〔2023〕637号）。有需求的供应商，可按上述通知要求办理“政采贷”。 |
| 26.1.1 | 询问 | 询问提出形式：书面形式 |
| 26.3 | 联系方式 | 接收询问和质疑的联系方式 联系部门：招标部； 联系电话：010-60218807； 通讯地址：北京市大兴区金华寺东路2号西配房103室。 |
| 27 | 代理费 | 收费对象： □采购人 ■中标人 收费标准：招标代理服务收费以中标金额为基准，按照上述收费标准差额定率累进法计算，下浮5%（服务类型：服务招标）； 缴纳时间：领取中标通知书时向招标代理机构支付代理费。 |

投标人须知

一   说  明

- 采购人、采购代理机构、投标人、联合体

  - 采购人、采购代理机构：指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织，及其委托的采购代理机构。本项目采购人、采购代理机构见第一章《投标邀请》。

  - 投标人（也称“供应商”、“申请人”）：指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

  - 联合体：指两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。

- 资金来源、项目属性、科研仪器设备采购、核心产品

  - 资金来源为财政性资金和/或本项目采购中无法与财政性资金分割的非财政性资金。

  - 项目属性见《投标人须知资料表》。

  - 是否属于科研仪器设备采购见《投标人须知资料表》。

  - 核心产品见《投标人须知资料表》。

- 现场考察、开标前答疑会

  - 若《投标人须知资料表》中规定了组织现场考察、召开开标前答疑会，则投标人应按要求在规定的时间和地点参加。

  - 由于未参加现场考察或开标前答疑会而导致对项目实际情况不了解，影响投标文件编制、投标报价准确性、综合因素响应不全面等问题的，由投标人自行承担不利评审后果。

- 样品

  - 本项目是否要求投标人提供样品，以及样品制作的标准和要求、是否需要随样品提交相关检测报告、样品的递交与退还等要求见《投标人须知资料表》。

  - 样品的评审方法以及评审标准等内容见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》。

- 政府采购政策（包括但不限于下列具体政策要求）

  - 采购本国货物、工程和服务

    - 政府采购应当采购本国货物、工程和服务。但有《中华人民共和国政府采购法》第十条规定情形的除外。

    - 本项目如接受非本国货物、工程、服务参与投标，则具体要求见第五章《采购需求》。

    - 进口产品指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。关于进口产品的相关规定依据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）。

  - 本国产品

本项目按照《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）和《关于贯彻落实<国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知>的意见》（财库〔2025〕30号）有关要求，落实本国产品标准。

  - 中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位

    - 中小企业定义：

      - 中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。关于中小企业的判定依据《中华人民共和国中小企业促进法》、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）、《金融业企业划型标准规定》（银发〔2015〕309 号）等国务院批准的中小企业划分标准执行。

      - 供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

      - 在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

      - 以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

    - 在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业定义：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

    - 在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位定义：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

      - 安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10 人（含10 人）；

      - 依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

      - 为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

      - 通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

      - 提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）；

      - 前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1 至8 级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。

    - 本项目是否专门面向中小企业预留采购份额见第一章《投标邀请》。

    - 采购标的对应的中小企业划分标准所属行业见《投标人须知资料表》。

    - 小微企业价格评审优惠的政策调整：见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》。

  - 政府采购节能产品、环境标志产品

    - 政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。

    - 采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。关于政府采购节能产品、环境标志产品的相关规定依据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）。

    - 如本项目采购产品属于实施政府强制采购品目清单范围的节能产品，则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则投标无效；

    - 非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》（如涉及）。

  - 正版软件

    - 各级政府部门在购置计算机办公设备时，必须采购预装正版操作系统软件的计算机产品，相关规定依据《国家版权局、信息产业部、财政部、国务院机关事务管理局关于政府部门购置计算机办公设备必须采购已预装正版操作系统软件产品的通知》（国权联〔2006〕1 号）、《国务院办公厅关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（国办发〔2010〕47 号）、《财政部关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（财预〔2010〕536 号）。

  - 网络安全专用产品

    - 根据《关于调整网络安全专用产品安全管理有关事项的公告》（2023年第1号），所提供产品属于列入《网络关键设备和网络安全专用产品目录》的网络安全专用产品时，应当按照《信息安全技术网络安全专用产品安全技术要求》等相关国家标准的强制性要求，由具备资格的机构安全认证合格或者安全检测符合要求。

  - 推广使用低挥发性有机化合物（VOCs）

    - 为全面推进本市挥发性有机物（VOCs）治理，贯彻落实挥发性有机物污染治理专项行动有关要求，相关规定依据《北京市财政局北京市生态环境局关于政府采购推广使用低挥发性有机化合物（VOCs）有关事项的通知》（京财采购〔2020〕2381 号）。本项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，供应商应执行符合本市和国家的VOCs 含量限制标准（具体标准见第五章《采购需求》），否则投标无效；属于推荐性标准的，优先采购，具体见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》。

  - 采购需求标准

    - 商品包装、快递包装政府采购需求标准（试行）

为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，根据财政部关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知（财办库〔2020〕123号），本项目如涉及商品包装和快递包装的，则其具体要求见第五章《采购需求》。

    - 其他政府采购需求标准

为贯彻落实《深化政府采购制度改革方案》有关要求，推动政府采购需求标准建设，财政部门会同有关部门制定发布的其他政府采购需求标准，本项目如涉及，则具体要求见第五章《采购需求》。

- 投标费用

  - 投标人应自行承担所有与准备和参加投标有关的费用，无论投标的结果如何，采购人或采购代理机构在任何情况下均无承担这些费用的义务和责任。

二   招标文件

- 招标文件构成

  - 招标文件包括以下部分：

- 投标邀请

- 投标人须知

- 资格审查

- 评标程序、评标方法和评标标准

- 采购需求

- 拟签订的合同文本

- 投标文件格式

  - 投标人应认真阅读招标文件的全部内容。投标人应按照招标文件要求提交投标文件并保证所提供的全部资料的真实性，并对招标文件做出实质性响应，否则投标无效。

- 对招标文件的澄清或修改

  - 采购人或采购代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，将在原公告发布媒体上发布更正公告，并以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。

  - 上述书面通知，按照获取招标文件的潜在投标人提供的联系方式发出，因提供的信息有误导致通知延迟或无法通知的，采购人或采购代理机构不承担责任。

  - 澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，并对所有获取招标文件的潜在投标人具有约束力。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，将在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，将顺延提交投标文件的截止时间和开标时间。

三   投标文件的编制

- 投标范围、投标文件中计量单位的使用及投标语言

  - 本项目如划分采购包，投标人可以对本项目的其中一个采购包进行投标，也可同时对多个采购包进行投标。投标人应当对所投采购包对应第五章《采购需求》所列的全部内容进行投标，不得将一个采购包中的内容拆分投标，否则其对该采购包的投标将被认定为无效投标。

  - 除招标文件有特殊要求外，本项目投标所使用的计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位。

  - 除专用术语外，投标文件及来往函电均应使用中文书写。必要时专用术语应附有中文解释。投标人提交的支持资料和已印制的文献可以用外文，但相应内容应附有中文翻译本，在解释投标文件时以中文翻译本为准。未附中文翻译本或翻译本中文内容明显与外文内容不一致的，其不利后果由投标人自行承担。

- 投标文件构成

  - 投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应由《资格证明文件》、《商务技术文件》两部分构成。投标文件的部分格式要求，见第七章《投标文件格式》。

  - 对于招标文件中标记了“实质性格式”文件的，投标人不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则投标无效。未标记“实质性格式”的文件和招标文件未提供格式的内容，可由投标人自行编写。

  - 第四章《评标程序、评标方法和评标标准》中涉及的证明文件。

  - 对照第五章《采购需求》，说明所提供货物和服务已对第五章《采购需求》做出了响应，或申明与第五章《采购需求》的偏差和例外。如第五章《采购需求》中要求提供证明文件的，投标人应当按具体要求提供证明文件。

  - 投标人认为应附的其他材料。

- 投标报价

  - 所有投标均以人民币为计价货币。

  - 投标人的报价应包括为完成本项目所发生的一切费用和税费，采购人将不再支付报价以外的任何费用。投标人的报价应包括但不限于下列内容，《投标人须知资料表》中有特殊规定的，从其规定。

    - 投标货物及标准附件、备品备件、专用工具等的出厂价（包括已在中国国内的进口货物完税后的仓库交货价、展室交货价或货架交货价）和运至最终目的地的运输费和保险费，安装调试、检验、技术服务、培训、质量保证、售后服务、税费等；

    - 按照招标文件要求完成本项目的全部相关费用。

  - 采购人不得向供应商索要或者接受其给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务。

  - 投标人不能提供任何有选择性或可调整的报价（招标文件另有规定的除外），否则其投标无效。

- 投标保证金

  - 投标人应按《投标人须知资料表》中规定的金额及要求交纳投标保证金。投标人自愿超额缴纳投标保证金的，投标文件不做无效处理。

  - 交纳投标保证金可采用的形式：政府采购法律法规接受的支票、汇票、本票、网上银行支付或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式。

  - 投标保证金到账（保函提交）截止时间同投标截止时间。以支票、汇票、本票、网上银行支付等形式提交投标保证金的，应在投标截止时间前到账；以金融机构、担保机构出具的纸质保函等形式提交投标保证金的，应在投标截止时间前将原件提交至采购代理机构；以电子保函形式提交投标保证金的，应在投标截止时间前通过北京市政府采购电子交易平台完成电子保函在线办理。未按上述要求缴纳投标保证金的，其投标无效。

  - 投标人除需在投标文件中提供“投标保证金凭证/交款单据电子件”，还需在投标截止时间前，通过电子交易平台上传“投标保证金凭证/交款单据电子件”。

  - 投标保证金有效期同投标有效期。

  - 投标人为联合体的，可以由联合体中的一方或者多方共同交纳投标保证金，其交纳的投标保证金对联合体各方均具有约束力。

  - 采购人、采购代理机构将及时退还投标人的投标保证金，采用银行保函、担保机构担保函等形式递交的投标保证金，经投标人同意后采购人、采购代理机构可以不再退还，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外：

    - 投标人在投标截止时间前撤回已提交的投标文件的，自收到投标人书面撤回通知之日起5个工作日内退还已收取的投标保证金；

    - 中标人的投标保证金，自采购合同签订之日起5个工作日内退还中标人；

    - 未中标投标人的投标保证金，自中标通知书发出之日起5个工作日内退还未中标人；

    - 终止招标项目已经收取投标保证金的，自终止采购活动后5个工作日内退还已收取的投标保证金及其在银行产生的孳息。

  - 有下列情形之一的，采购人或采购代理机构可以不予退还投标保证金：

    - 投标有效期内投标人撤销投标文件的；

    - 《投标人须知资料表》中规定的其他情形。

- 投标有效期

  - 投标文件应在本招标文件《投标人须知资料表》中规定的投标有效期内保持有效，投标有效期少于招标文件规定期限的，其投标无效。

- 投标文件的签署、盖章

  - 招标文件要求签字的内容（如授权委托书等），可以使用电子签章或使用原件的电子件（电子件指扫描件、照片等形式电子文件）；要求第三方出具的盖章件原件（如联合协议、分包意向协议、制造商授权书等），投标文件中应使用原件的电子件。

  - 招标文件要求盖章的内容，一般通过投标文件编制工具加盖电子签章。

四   投标文件的提交

- 投标文件的提交

  - 本项目使用北京市政府采购电子交易平台。投标人根据招标文件及电子交易平台供应商操作手册要求编制、生成并提交电子投标文件。

  - 采购人及采购代理机构拒绝接受通过电子交易平台以外任何形式提交的投标文件，投标保证金除外。

- 投标截止时间

  - 投标人应在招标文件要求提交投标文件截止时间前，将电子投标文件提交至电子交易平台。

- 投标文件的修改与撤回

  - 投标截止时间前，投标人可以通过电子交易平台对所提交的投标文件进行补充、修改或者撤回。投标保证金的补充、修改或者撤回无需通过电子交易平台，但应就其补充、修改或者撤回通知采购人或采购代理机构。

  - 投标人对投标文件的补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、盖章，作为投标文件的组成部分。

五   开标、资格审查及评标

- 开标

  - 采购人或采购代理机构将按招标文件的规定，在投标截止时间的同一时间和招标文件预先确定的地点组织开标。

  - 本项目开标使用北京市政府采购电子交易平台。投标人应在《投标人须知资料表》规定的时间内对投标文件进行解密，因非系统原因导致的解密失败，视为投标无效。

  - 开标过程将使用电子交易平台宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容并进行记录，并由参加开标的各投标人确认。投标人未在规定时间内提出疑义或确认一览表的，视同认可开标结果。

  - 投标人对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人提出的询问或者回避申请将及时处理。

  - 投标人不足3家的，不予开标。

- 资格审查

  - 见第三章《资格审查》。

- 评标委员会

  - 评标委员会根据政府采购有关规定和本次采购项目的特点进行组建，并负责具体评标事务，独立履行职责。

  - 评审专家须符合《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的规定。依法自行选定评审专家的，采购人和采购代理机构将查询有关信用记录，对具有行贿、受贿、欺诈等不良信用记录的人员，拒绝其参与政府采购活动。

- 评标程序、评标方法和评标标准

  - 见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》。

六   确定中标

- 确定中标人

  - 采购人将在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人，中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定中标人；招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。采购人是否委托评标委员会直接确定中标人，见《投标人须知资料表》。中标候选人并列的，按照《投标人须知资料表》要求确定中标人。

- 中标公告与中标通知书

  - 采购人或采购代理机构自中标人确定之日起2个工作日内，在北京市政府采购网公告中标结果，同时向中标人发出中标通知书，中标公告期限为1个工作日。

  - 中标通知书对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

- 废标

  - 在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

    - 符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

    - 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

    - 投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

    - 因重大变故，采购任务取消的。

  - 废标后，采购人将废标理由书面通知所有投标人。

- 签订合同

  - 中标人、采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

  - 中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

  - 联合体中标的，联合体各方应当共同与采购人签订合同，就采购合同约定的事项向采购人承担连带责任。

  - 政府采购合同不能转包。

  - 采购人允许采用分包方式履行合同的，中标人可以依法在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作采取分包方式履行合同。本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包，见《投标人须知资料表》。政府采购合同分包履行的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包，否则投标无效。中标人就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。

  - “政采贷”融资指引：详见《投标人须知资料表》。

- 询问与质疑

  - 询问

    - 投标人对政府采购活动事项有疑问的，可依法向采购人或采购代理机构提出询问，提出形式见《投标人须知资料表》。

    - 采购人或采购代理机构对供应商依法提出的询问，在3个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

  - 质疑

    - 投标人认为采购文件、采购过程、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。采购人、采购代理机构在收到质疑函后7个工作日内作出答复。

    - 质疑函须使用财政部制定的范本文件。投标人为自然人的，质疑函应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，质疑函应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

    - 投标人委托代理人进行质疑的，应当随质疑函同时提交投标人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。

    - 投标人应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，法定质疑期内针对同一采购程序环节再次提出的质疑，采购人、采购代理机构有权不予答复。

  - 接收询问和质疑的联系部门、联系电话和通讯地址见《投标人须知资料表》。

- 代理费

  - 收费对象、收费标准及缴纳时间见《投标人须知资料表》。由中标人支付的，中标人须一次性向采购代理机构缴纳代理费，投标报价应包含代理费用。

# 第三章   资格审查

## 一、资格审查程序

- 开标结束后，采购人或采购代理机构将根据《资格审查要求》中的规定，对投标人进行资格审查，并形成资格审查结果。

- 《资格审查要求》中对格式有要求的，除招标文件另有规定外，均为“实质性格式”文件。

- 投标人《资格证明文件》有任何一项不符合《资格审查要求》的，资格审查不合格，其投标无效。

- 资格审查合格的投标人不足3家的，不进行评标。

## 二、资格审查要求

| 序号 | 审查因素 | 审查内容 | 格式要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定 | 具体规定见第一章《投标邀请》 |  |
| 1-1 | 营业执照等证明文件 | 投标人为企业（包括合伙企业）的，应提供有效的“营业执照”； 投标人为事业单位的，应提供有效的“事业单位法人证书”； 投标人是非企业机构的，应提供有效的“执业许可证”、“登记证书”等证明文件； 投标人是个体工商户的，应提供有效的“个体工商户营业执照”； 投标人是自然人的，应提供有效的自然人身份证明。 分支机构参加投标的，应提供该分支机构或其所属法人/其他组织的相应证明文件；同时还应提供其所属法人/其他组织出具的授权其参与本项目的授权书（格式自拟，须加盖其所属法人/其他组织的公章）；对于银行、保险、石油石化、电力、电信等行业的分支机构，可以提供上述授权，也可以提供其所属法人/其他组织的有关文件或制度等能够证明授权其独立开展业务的证明材料。 | 提供证明文件的电子件或电子证照 |
| 1-2 | 投标人资格声明书 | 提供了符合招标文件要求的《投标人资格声明书》。 | 格式见《投标文件格式》 |
| 1-3 | 投标人信用记录 | 查询渠道：信用中国网站和中国政府采购网（www.creditchina.gov.cn、www.ccgp.gov.cn）； 截止时点：投标截止时间以后、资格审查阶段采购人或采购代理机构的实际查询时间； 信用信息查询记录和证据留存具体方式：查询结果网页打印页作为查询记录和证据，与其他采购文件一并保存； 信用信息的使用原则：经认定的被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，其投标无效。联合体形式投标的，联合体成员存在不良信用记录，视同联合体存在不良信用记录。 | 无须投标人提供，由采购人或采购代理机构查询。 |
| 1-4 | 法律、行政法规规定的其他条件 | 法律、行政法规规定的其他条件 | / |
| 2 | 落实政府采购政策需满足的资格要求 | 具体要求见第一章《投标邀请》 |  |
| 2-1 | 中小企业政策证明文件：中小企业证明文件 | 当本项目（包）涉及预留份额专门面向中小企业采购，此时建议在《资格证明文件》中提供。 1、投标人单独投标的，应提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。 2、如招标文件要求以联合体形式参加或者要求合同分包的，且投标人为联合体或拟进行合同分包的，则联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业具体情况须在《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件中如实填报，且满足招标文件关于预留份额的要求。 | 格式见《投标文件格式》 |
| 2-2 | 中小企业政策证明文件：拟分包情况说明及分包意向协议 | 如本项目（包）要求通过分包措施预留部分采购份额面向中小企业采购、且投标人因落实政府采购政策拟进行分包的，必须提供；否则无须提供。 对于预留份额专门面向中小企业采购的项目（包），组成联合体或者接受分包合同的中小企业与联合体内其他企业、分包企业之间不得存在直接控股、管理关系。 | 格式见《投标文件格式》 |
| 2-3 | 其它落实政府采购政策的资格要求 | 如有，见第一章《投标邀请》 | 提供证明文件的电子件或电子证照 |
| 3 | 本项目的特定资格要求 | 如有，见第一章《投标邀请》 |  |
| 3-1 | 本项目对于联合体的要求 | 1、如本项目接受联合体投标，且投标人为联合体时必须提供《联合协议》，明确各方拟承担的工作和责任，并指定联合体牵头人，授权其代表所有联合体成员负责本项目投标和合同实施阶段的牵头、协调工作。该联合协议应当作为投标文件的组成部分，与投标文件其他内容同时递交。 2、联合体各成员单位均须提供本表中序号1-1、1-2的证明文件。联合体各成员单位均应满足本表3-2项规定。 3、本表序号3-3项规定的其他特定资格要求中的每一小项要求，联合体各方中至少应当有一方符合本表中其他资格要求并提供证明文件。 4、联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。 5、以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。 6、若联合体中任一成员单位中途退出，则该联合体的投标无效。 7、本项目不接受联合体投标时，投标人不得为联合体。 | 提供《联合协议》原件的电子件 格式见《投标文件格式》 |
| 3-2 | 政府购买服务承接主体的要求 | 如本项目属于政府购买服务，投标人不属于公益一类事业单位、使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织。 | 格式见《投标文件格式》“1-2 投标人资格声明书” |
| 3-3 | 其他特定资格要求 | 如有，见第一章《投标邀请》 注：如联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，均应当提供资质证书电子件或电子证照。 | 提供证明文件的电子件或电子证照 |
| 4 | 投标保证金 | 按照招标文件的规定提交投标保证金。 |  |
| 5 | 获取招标文件 | 在规定期限内通过北京市政府采购电子交易平台获取所参与包的招标文件。 注：如本项目接受联合体，且供应商为联合体时，联合体中任一成员获取文件即视为满足要求。 |  |

# 第四章   评标程序、评标方法和评标标准

## 一、评标程序、评标方法

- 投标文件的符合性审查

  - 评标委员会对资格审查合格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

  - 评标委员会根据《符合性审查要求》中规定的审查因素和审查内容，对投标人的投标文件是否实质上响应招标文件进行符合性审查，并形成符合性审查评审结果。投标人《商务技术文件》有任何一项不符合《符合性审查要求》要求的，投标无效。

符合性审查要求

| 序号 | 审查因素 | 审查内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 授权委托书 | 按招标文件要求提供授权委托书； |
| 2 | 投标完整性 | 未将一个采购包中的内容拆分投标； |
| 3 | 投标报价 | 投标报价未超过招标文件中规定的项目/采购包预算金额或者项目/采购包最高限价； |
| 4 | 报价唯一性 | 投标文件未出现可选择性或可调整的报价（招标文件另有规定的除外）； |
| 5 | 投标有效期 | 投标文件中承诺的投标有效期满足招标文件中载明的投标有效期的； |
| 6 | 实质性格式 | 标记为“实质性格式”的文件均按招标文件要求提供且签署、盖章的； |
| 7 | ★号条款响应 | 投标文件满足招标文件第五章《采购需求》中★号条款要求的； |
| 8 | 拟分包情况说明（如有） | 如本项目（包）非因“落实政府采购政策”亦允许分包，且供应商拟进行分包时，必须提供；否则无须提供； |
| 9 | 分包其他要求（如有） | 分包履行的内容、金额或者比例未超出《投标人须知资料表》中的规定； 分包承担主体具备《投标人须知资料表》载明的资质条件且提供了资质证书电子件（如有）； |
| 10 | 报价的修正（如有） | 不涉及报价修正，或投标文件报价出现前后不一致时，投标人对修正后的报价予以确认；（如有） |
| 11 | 进口产品 （如有） | 招标文件不接受进口产品投标的内容时，投标人所投产品不含进口产品； |
| 12 | 国家有关部门对投标人的投标产品有强制性规定或要求的 | 国家有关部门对投标人的投标产品有强制性规定或要求的（如相应技术、安全、节能和环保等），投标人的投标产品应符合相应规定或要求，并提供证明文件电子件： 1）采购的产品若属于《节能产品政府采购品目清单》范围中政府强制采购产品，则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书； 2）所投产品属于列入《网络关键设备和网络安全专用产品目录》的网络安全专用产品时，应当按照《信息安全技术网络安全专用产品安全技术要求》等相关国家标准的强制性要求，由具备资格的机构安全认证合格或者安全检测符合要求；（如该产品已经获得公安部颁发的计算机信息系统安全专用产品销售许可证，且在有效期内，亦视为符合要求） 3）项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品，且属于强制性标准的，供应商应执行符合本市和国家的VOCs 含量限制标准。 |
| 13 | 公平竞争 | 投标人遵循公平竞争的原则，不存在恶意串通，妨碍其他投标人的竞争行为，不存在损害采购人或者其他投标人的合法权益情形的； |
| 14 | 串通投标 | 不存在《政府采购货物和服务招标投标管理办法》视为投标人串通投标的情形：（一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；（二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；（三）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；（四）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；（五）不同投标人的投标文件相互混装；（六）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出； |
| 15 | 附加条件 | 投标文件未含有采购人不能接受的附加条件的； |
| 16 | 其他无效情形 | 投标人、投标文件不存在不符合法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。 |

- 投标文件有关事项的澄清或者说明

  - 评标过程中，评标委员会将以书面形式要求投标人对其投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人（若投标人为事业单位或其他组织或分支机构，可为单位负责人）或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。澄清文件将作为投标文件内容的一部分。

  - 异常低价处理

    - 政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

（1）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；

（2）投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；

（3）投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；未设定最高限价的采购项目，以采购项目预算金额作为最高限价；

（4）评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

    - 评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第（1）项至第（4）项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第（3）项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

    - 评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。

    - 上述投标（响应）报价指按照本章2.4修正后的报价。

  - 投标报价须包含招标文件全部内容，如分项报价表有缺漏视为已含在其他各项报价中，将不对投标总价进行调整。评标委员会有权要求投标人在评标现场合理的时间内对此进行书面确认，投标人不确认的，视为将一个采购包中的内容拆分投标，其投标无效。

  - 投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

    - 招标文件对于报价修正是否另有规定：

□有，具体规定为：______________

■无，按下述2.4.2-2.4.7项规定修正。

    - 单独递交的开标一览表（报价表）与投标文件中开标一览表（报价表）内容不一致的，以单独递交的开标一览表（报价表）为准；

    - 投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

    - 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

    - 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

    - 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

    - 同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。

    - 修正后的报价经投标人书面确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

  - 支持中小企业政府采购政策的价格调整：只有符合第二章《投标人须知》5.3条规定情形的，可以享受中小企业扶持政策，用扣除后的价格参加评审；否则，评标时价格不予扣除。

    - 对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，对小微企业报价给予 10 %的扣除，用扣除后的价格参加评审。

    - 对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，且接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的联合体或者大中型企业的报价给予 6 %的扣除，用扣除后的价格参加评审。

    - 组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

    - 价格扣除比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。

    - 中小企业参加政府采购活动，应当按照招标文件给定的格式出具《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。

    - 监狱企业提供了由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的，视同小微企业。

    - 残疾人福利性单位按招标文件要求提供了《残疾人福利性单位声明函》的，视同小微企业。

    - 若投标人同时属于小型或微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位中的两种及以上，将不重复享受小微企业价格扣减的优惠政策。

  - 支持本国产品政府采购的价格调整：只有符合第二章《投标人须知》5.2条规定情形的，可以享受本国产品支持政策，用扣除后的价格参加评审；否则，评标时价格不予扣除。

    - 本项目既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

    - 当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

    - 供应商提供本国产品参加政府采购活动的，应当按照招标文件给定的格式出具《关于符合本国产品标准的声明函》或提供财政部会同有关部门规定的有关证明文件，否则视为非本国产品。

- 投标文件的比较和评价

  - 评标委员会将按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价；未通过符合性审查的投标文件不得进入比较与评价。

  - 评标方法和评标标准

    - 本项目采用的评标方法为：

■综合评分法，指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法，见《评标标准》，招标文件中没有规定的评标标准不得作为评审的依据。

□最低评标价法，指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。

    - 采用最低评标价法时，提供相同品牌产品（单一产品或核心产品品牌相同）的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照下述方法确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

■随机抽取

□其他方式，具体要求：  /

    - 非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定（如涉及）  /  。

- 确定中标候选人名单

  - 采用综合评分法时，提供相同品牌产品（单一产品或核心产品品牌相同）且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，评标委员会按照下述规定确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

□随机抽取

■其他方式，具体要求：按技术部分得分高者获得中标人推荐资格

  - 采用综合评分法时，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。评分分值计算保留小数点后两位，第三位四舍五入。

  - 采用最低评标价法时，评标结果按本章2.4、2.5调整后的投标报价由低到高顺序排列。投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人。

  - 评标委员会要对评分汇总情况进行复核，特别是对排名第一的、报价最低的、投标或响应文件被认定为无效的情形进行重点复核。

  - 评标委员会将根据各投标人的评标排序，依次推荐本项目（各采购包）的中标候选人，起草并签署评标报告。本项目（各采购包）评标委员会共（各）推荐 3 名中标候选人。

- 报告违法行为

  - 评标委员会在评标过程中发现投标人有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为时，应当及时向财政部门报告。

## 二、评标标准

| 评审 条款 | 评审内容 |  | 分值 | 打分标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 价格 (10分) | 价格 |  | 10 | 满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×分值。 此处投标报价指经过报价修正，及因落实政府采购政策进行价格调整后的报价，详见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》2.4、2.5及2.6。 |
| 商务 部分 （20） | 服务人员配备 |  | 10 | 服务人员岗位职责明确，相关服务经验丰富，得10分； 服务人员岗位职责明确，具有一定相关服务经验，得7分； 服务人员岗位职责混乱或缺乏相关服务经验，得3分； 未提供服务人员配备得0分。 |
|  | 同类项目业绩 |  | 10 | 投标人的近三年（2023年4月1日至开标截止日前）类似项目业绩，提供一份业绩证明材料的得2.5分，最多得10分。（以合同为依据）。 |
| 技术 部分 (70分) | 详细描述对所投标项目的重点、难点分析 |  | 10 | 根据本项目采购需求，描述对本项目的重点、难点分析 对本项目的重点、难点分析深入，定位准确，得10分； 对本项目的重点、难点分析深入，但定位不够准确，得7分； 对本项目的重点、难点分析浮浅，且定位不够准确，得3分； 对本项目的重点、难点分析不相关或未进行描述，得0分 |
|  | 服务方案 （30分） | 日常运行巡查方案 | 6 | 内容切实可行，完全满足采购需求，得6分； 内容未包含具体实施细节、或内容未贴合实际情况，得3分； 内容存在重大偏差，或未提供，得0分。 |
|  |  | 日常维护服务方案 | 6 | 内容切实可行，完全满足采购需求，得6分； 内容未包含具体实施细节、或内容未贴合实际情况，得3分； 内容存在重大偏差，或未提供，得0分。 |
|  |  | 重大节假日景观照明设施运行操作及安全巡查保障处理方案 | 6 | 内容切实可行，完全满足采购需求，得6分； 内容未包含具体实施细节、或内容未贴合实际情况，得3分； 内容存在重大偏差，或未提供，得0分。 |
|  |  | 恶劣天气负责巡查及处理安全隐患方案 | 6 | 内容切实可行，完全满足采购需求，得6分； 内容未包含具体实施细节、或内容未贴合实际情况，得3分； 内容存在重大偏差，或未提供，得0分。 |
|  |  | 机房、服务器等日常维护及景观操作系统的调试方案 | 6 | 内容切实可行，完全满足采购需求，得6分； 内容未包含具体实施细节、或内容未贴合实际情况，得3分； 内容存在重大偏差，或未提供，得0分。 |
|  | 服务人员日常管理方案 （12分） | 内部管理制度 | 6 | 内容切实可行，完全满足采购需求，得6分； 内容未包含具体实施细节、或内容未贴合实际情况，得3分； 内容存在重大偏差，或未提供，得0分。 |
|  |  | 考核机制 | 6 | 内容切实可行，完全满足采购需求，得6分； 内容未包含具体实施细节、或内容未贴合实际情况，得3分； 内容存在重大偏差，或未提供，得0分。 |
|  | 应急处理预案 （12分） | 组织架构与职责 | 6 | 内容切实可行，完全满足采购需求，得6分； 内容未包含具体实施细节、或内容未贴合实际情况，得3分； 内容存在重大偏差，或未提供，得0分。 |
|  |  | 响应流程与处置措施 | 6 | 内容切实可行，完全满足采购需求，得6分； 内容未包含具体实施细节、或内容未贴合实际情况，得3分； 内容存在重大偏差，或未提供，得0分。 |
|  | 安全保障方案 |  | 6 | 内容切实可行，完全满足采购需求，得6分； 内容未包含具体实施细节、或内容未贴合实际情况，得3分； 内容存在重大偏差，或未提供，得0分。 |

# 第五章   采购需求

- 采购标的

1. 采购标的

2026年大兴新城夜景照明设施维护服务

2. 项目背景

负责新城范围内兴华大街沿线和兴政街沿线大兴影剧院、波普中心绿地、龙河路绿化公园、政府服务中心、大兴区政府楼体等104处楼体景观照明设施的维护管养。内容包括：网络服务支持、送电装置及控制系统日常养护。

- 商务要求

1.实施的期限和范围

（1）合同履行期限：一年。

（2）实施范围：北京市大兴区

2. 付款条件（进度和方式）

合同签订后30个工作日内甲方向乙方支付合同总额的50%，服务期满后30日内甲方向乙方支付剩余合同总额的50%，每次付款前，乙方应提供增值税发票。

- 技术要求

1. 基本要求

1.1 采购标的需实现的功能或者目标

负责新城范围内兴华大街沿线和兴政街沿线大兴影剧院、波普中心绿地、龙河路绿化公园、政府服务中心、大兴区政府楼体等104处楼体景观照明设施的维护管养。内容包括：网络服务支持、送电装置及控制系统日常养护。

1.2 需执行国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范

2. 服务内容及要求

2.1采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求

2.1.1服务内容及标准

- 项目规模：负责新城范围内兴华大街沿线和兴政街沿线大兴影剧院、波普中心绿地、龙河路绿化公园、政府服务中心、大兴区政府楼体等104处楼体景观照明设施的维护管养。内容包括：网络服务支持、送电装置及控制系统日常养护；

- 点位明细表：

| （1）点位 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 楼栋名称 | 备注 |
| 1 | 北京市公安局大兴分局 | 共计234套灯具（LESY24-164套、LESY24a-10套、LESY24b-5套、DENW54-14套、DENW120-22套、DESW120-19套。 |
| 2 | 百联清城国际购物中心A栋 | 共计18063套（PEH2-17952套、DESY3-80套、DESY72-31套）。 |
| 3 | 百联清城国际购物中心B栋 | 共计11927套（PEH2-11832套、DESY3-64套、DESY72-31套）。 |
| 4 | 百联清城国际购物中心C栋 | 共计18066套（PEH2-17952套、DESY3-80套、DESY72-34套）。 |
| 5 | 波普中心1栋 | 共计26558套（PEH2-5-21260套、PEM1-5283套、DESY120-15套）。 |
| 6 | 波普中心2栋 | 共计22922套（PEH2-5-18240套、PEM1-4664套、DESY120-18套）。 |
| 7 | 波普中心3栋 | 共计29套（DESY54-29套）。 |
| 8 | 波普中心4栋 | 共计27套（DESY54-27套）。 |
| 9 | 波普中心5栋 | 共计28套（DESY54-28套）。 |
| 10 | 波普中心6栋 | 共计25109套（PEH2-5-20740套、PEM1-4348套、DESY120-21套）。 |
| 11 | 绿地集团1栋A | 共计19822套（PEH2-19752套、LESY36-65套、LESY36a-3套、LESY36b-2套）。 |
| 12 | 绿地集团1栋B | 共计14595套（PEH2-14544套、LESY36-47套、LESY36a-2套、LESY36b-2套）。 |
| 13 | 绿地集团2栋 | 共计14595套（PEH2-14544套、LESY36-47套、LESY36a-2套、LESY36b-2套）。 |
| 14 | 绿地集团-全季酒店 | 共计430套（LESY12-29套）。 |
| 15 | 大兴区行政服务中心 | 共计329套（LESY36-15套、LESY36a-1套、DESW120-2套、DENW180-53套、DEHY120-87套、LEHW18-52套、LEHW18a-118套、LEHW18b-1套）。 |
| 16 | 中国农业银行 | 共计98套（LESY24-89套、LESY24a-3套、DEHW36-6套）。 |
| 17 | 大兴区教师进修学校 | 共计233套（LESY12-116套、LESY12b-2套、LESY18-82套、LESY18a-7套、LESY18b-14套、DESY18-12套）。 |
| 18 | 兴政家园1#楼 | 共计122套（LESW36-42套、LESW36b-12套、LESC36-20套、LESC36b-8套、FEVM12-35套、FEVM12b-5套）。 |
| 19 | 兴政家园2#楼 | 共计564套（LESW36-20套、LESW36a-2套、LESW36b-2套、LESY36-69套、LESY36a-16套、LESY36b-8套、LESC36-25套、LESC36a-2套、LESC36b-3套、FEVM12-380套、FEVM12a-9套、FEVM12b-28套）。 |
| 20 | 兴政家园3#楼 | 共计410套（LESY36-60套、LESY36a-3套、LESY36b-7套、LESC36-20套、LESC36b-6套、FEVM12-285套、FEVM12a-4套、FEVM12b-9套、DEMW120-16套）。 |
| 21 | 兴政家园4#楼 | 共计588套（LESY24-51套、LESY24a-5套、LESY24b-1套、LESW36-8套、LESW36b-2套、LESY36-43套、LESY36a-2套、LESY36b-11套、LESC36-20套、LESC36a-2套、LESC36b-2套、FEVM12-375套、FEVM12a-28套、FEVM12b-38套）。 |
| 22 | 兴政家园5#楼 | 共计419套（LESY24-61套、LESY24a-4套、LESY24b-6套、LESW36-6套、LESW36b-1套、LESY36-41套、LESY36a-7套、LESY36b-5套、LESC36-20套、LESC36a-2套、LESC36b-2套、FEVM12-230套、FEVM12a-20套、FEVM12b-11套、DESW120-3套）。 |
| 23 | 永华南里1#楼 | 共计167套（LESY36-18套、LESY36a-36套、LESY36b-2套、DESY120-7套、DEHY120-104套）。 |
| 24 | 永华南里2#楼 | 共计71套（LESY36-65套、LESY36a-5套、LESY36b-1套）。 |
| 25 | 永华南里3#楼 | 共计114套（LESY36-110套、LESY36a-4套）。 |
| 26 | 云河墅1栋 | 共计8584套（PEH2-8496套、LESY36-72套、LESY36a-13套、LESY36b-3套）。 |
| 27 | 云河墅2栋 | 共计8332套（PEH2-8178套、LESY36-128套、LESY36a-9套、LESY36b-17套）。 |
| 28 | 云河墅3栋 | 共计8584套（PEH2-8496套、LESY36-75套、LESY36a-9套、LESY36b-4套）。 |
| 29 | 人民检察院AL1 | 共计1062套（DESY3-1062套） |
| 30 | 人民检察院AL2 | 共计913套（DESW120-27套、DESY3-886套） |
| 31 | 兴悦港大厦 | 共计117套（LESY36-111套、LESY36a-3套、LESY36b-3套）。 |
| 32 | 绿地缤纷城AL1 | 共计30446套（PEH2-30368套LESY36-48套、LESY36a-13套、LESY36b-17套）。 |
| 33 | 绿地缤纷城AL2 |  |
| 34 | 绿地中央广场AL1 | 共计17668套（PEH2-17600套LESY36-62套、LESY36a-4套、DENY120-2套）。 |
| 35 | 绿地中央广场AL2 | 共计9647套（PEH2-9600套LESY36-42套、LESY36b-3套、DENY120-2套）。 |
| 36 | 绿地中央广场AL3 | 共计10687套（PEH2-10640套LESY36-42套、LESY36b-3套、DENY120-2套）。 |
| 37 | 绿地中央广场AL4 | 共计30835套（PEH2-30440套LESY36-305套、LESY36a-38套、LESY36b-50套、DENY120-2套）。 |
| 38 | 绿地中央广场AL5 |  |
| 39 | 中建港悦大厦1#AL1 | 共计2911套（FEVH12-2877套、FEVH12a-9套、FEVH12b-25套）。 |
| 40 | 中建港悦大厦1#AL2 |  |
| 41 | 中建港悦大厦2#AL1 | 共计2705套（FEVH12-2633套、FEVH12a-39套、FEVH12b-33套）。 |
| 42 | 中建港悦大厦2#AL2 |  |
| 43 | 兴创·D标-5-办公AL1 | 共计159套（LESY36-56套、LESY36a-2套、LESY36b-1套、FEVH12-76套、FEVH12a-20套、DENY120-4套）。 |
| 44 | 兴创·D标-5-办公AL2 | 共计231套（LESY36-59套、LESY36a-2套、LESY36b-2套、FEVH12-140套、FEVH12a-28套）。 |
| 45 | 兴创·D标-5-办公AL3 | 共计194套（LESY36-60套、LESY36a-1套、LESY36b-1套、FEVH12-110套、FEVH12a-22套）。 |
| 46 | 兴创·D标-5-办公AL4 | 共计231套（LESY36-58套、LESY36a-3套、LESY36b-2套、FEVH12-140套、FEVH12a-28套）。 |
| 47 | 兴创·D标-5-办公AL5 | 共计406套（LESY36-48套、FEVH12-275套、FEVH12a-52套、FEVH12b-31套）。 |
| 48 | 保利茉莉公馆AL1 | 共计247套（LESY36-115套、LESY36a-20套、LESY36b-9套、LESY72-93套、LESY72a-10套）。 |
| 49 | 保利茉莉公馆AL2 | 共计258套（LESY36-122套、LESY36a-21套、LESY36b-10套、LESY72-99套、LESY72a-6套）。 |
| 50 | 保利茉莉公馆AL3 | 共计142套（LESY36-68套、LESY36a-13套、LESY36b-6套、LESY72-47套、LESY72a-8套）。 |
| 51 | 保利茉莉公馆AL4 | 共计1388套（PEM1-1242套、LESY36-69套、LESY36a-11套、LESY36b-9套、LESY72-48套、LESY72a-9套）。 |
| 52 | 保利茉莉公馆AL5 | 共计1537套（PEM1-1380套、LESY36-76套、LESY36a-9套、LESY36b-1套、LESY72-61套、LESY72a-10套）。 |
| 53 | 保利茉莉公馆AL6 | 共计368套（PEM1-276套、LESY36-39套、LESY36a-1套、LESY72-49套、LESY72a-3套）。 |
| 54 | 中建港怡嘉园 | 共计5239套（PEM1-5068套、LESY36-147套、LESY36a-11套、LESY36b-13套）。 |
| 55 | 中海国际港1#、2# | 共计21412套（PEM1-20832套、LESY18-398套、LESY18a-24套、LESY18b-126套、DESW36-32套）。 |
| 56 | 郁花园三里1# | 共计2913套（PEM1-2752套、LESY36-139套、LESY36a-6套、LESY36b-16套）。 |
| 57 | 郁花园三里2# | 共计3090套（PEM1-2928套、LESY36-144套、LESY36a-4套、LESY36b-14套）。 |
| 58 | 郁花园三里3# | 共计3090套（PEM1-2928套、LESY36-144套、LESY36a-4套、LESY36b-14套）。 |
| 59 | 彩虹新城1# | 共计201套（LESW36-162套、LESW36a-12套、LESW36b-4套、DENW120-5套、DEHY120-18套）。 |
| 60 | 彩虹新城2# | 共计208套（LESW36-163套、LESW36a-13套、LESW36b-9套、DENW120-5套、DEHY120-18套）。 |
| 61 | 彩虹新城3# | 共计175套（LESW36-160套、LESW36a-11套、LESW36b-0套、DENW120-4套）。 |
| 62 | 彩虹新城4# | 共计211套（LESW36-169套、LESW36a-25套、LESW36b-9套、DENW120-8套）。 |
| 63 | 春光集团AL1 | 共计4848套（PEH2-4300套LESW18-350套、LESW18a-21套、LESW18b-14套、LESY36-153套、DENW120-10套）。 |
| 64 | 春光集团AL2 | 共计4813套（PEH2-4300套LESW18-350套、LESW18a-21套、LESW18b-14套、LESY36-118套、DENW120-10套）。 |
| 65 | 春光集团AL3 | 共计4813套（PEH2-4300套LESW18-350套、LESW18a-21套、LESW18b-14套、LESY36-118套、DENW120-10套）。 |
| 66 | 中建国际港1# | 共计239套（LESY36-163套、LESY36a-21套、LESY36b-35套、DEHY120-20套）。 |
| 67 | 中建国际港2# | 共计9136套（PEM1-8928套、LESY36-147套、LESY36a-16套、LESY36b-25套、DEHY120-20套）。 |
| 68 | 中建国际港3# | 共计223套（LESY36-182套、LESY36a-22套、LESY36b-29套）。 |
| 69 | 中建国际港4# | 共计238套（LESY36-185套、LESY36a-22套、LESY36b-31套）。 |
| 70 | 中建国际港5# | 共计249套（LESY36-192套、LESY36a-13套、LESY36b-44套）。 |
| 71 | 梧桐树酒店(1栋) |  |
| 72 | 黄村西里（3栋） |  |
| 73 | 景观 |  |
| 73（1） | 兴华大街-波普中心景观 | 共计569套（LU300-2套、YEHH54-534套、PGY-5套、FGQQ-1套、ZD-12套、QQB-1套、YEHH36-14套） |
| 73（2） | 金星西路与兴华大街交叉口景观 | 共计122套（YEHH54-111套、YEHH120-11套） |
| 73（3） | 黄村公园景观 | 共计34套（YEHH54-33套、PGY-1套） |
| 73（4） | 清源西里小区景观 | 共计170套（YEHH54-170套） |
| 73（5） | 中建港悦大厦景观 | 共计207套（YEHH54-207套） |
| 73（6） | 行政街与兴华大街交叉口景观 | 共计52套（YEHW36-9套、YEHW54-43套） |
| 73（7） | 中建国际港景观1 | 共计780套（TEV1-10套、YEHH54-770套） |
| 73（8） | 中建国际港景观2 |  |
| 73（9） | 中建国际港景观3 |  |
| 73（10） | 四方桥 | 共计969套（AEVH18-248套、AEVH18a-15套、LEVW12-558套、LEVW12a-61套、LEVW12b-87套） |
| 73（11） | 北兴路景观AL1 | 共计41套（YEHH54-35套、YEHH120-6套） |
| 73（12） | 北兴路景观AL2 | 共计55套（YEHH54-45套、YEHH120-8套、PGY-2套（每套4个） |
| 73（13） | 北兴路景观AL3 | 共计84套（YEHH54-84套） |
| 73（14） | 北兴路景观AL4 | 共计98套（YEHH54-95套、YEHH120-3套） |
| 73（15） | 北兴路景观AL5 | 共计26套（YEHH120-26套） |
| 73（16） | 北兴路景观AL6 | 共计62套（YEHH54-57套、YEHH120-5套） |
| 73（17） | 北兴路景观AL7 | 共计50套（YEHH54-50套） |
| 73（18） | 北兴路景观AL8 | 共计61套（YEHH54-61套） |
| 73（19） | 京开辅路8#电箱 | 共计350套（LESY12-24套、LESY12b-2套、LESY36-26套、DESY3-260套、DESY54-4套、YEHH54-22套、DESY9-12套） |
| 73（20） | 京开辅路9#电箱 | 共计16套（YEHH180-8套、YEHH120-8套） |
| 73（21） | 京开辅路10#电箱 | 共计28套（YEHH180-28套） |
| 73（22） | 京开辅路11#电箱AL1 | 共计157套（YEHH180-10套、YEHH54-95套、YEHH120-52套） |
| 73（23） | 京开辅路11#电箱AL2 |  |
| 73（24） | 京开辅路12#电箱 | 共计63套（YEHH54-5套、YEHH120-58套） |
| 73（25） | 京开辅路13#电箱 | 共计43套（YEHH120-43套） |
| 73（26） | 京开辅路14#电箱 | 共计41套（YEHH180-24套、YEHH120-17套） |
| 73（27） | 明珠商务广场 | 共计107套（LL1-12套、DESW3-95套） |
| 73（28） | 金星西路景观AL1 | 共计912套（PLH100-40套、LU300-2套、YEHW36-6套、YEHH54-828套、YEHH120-22套、YEHH36-14套） |
| 73（29） | 金星西路景观AL2 |  |

（2）景观照明设施维护明细

| 1、大兴影剧院夜景照明工程 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 |  | 设施名称 | 设施特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 备注 |
| 1 |  | 配电箱 | 1.成套照明配电箱AL（防水）12回路采用自动和手动分时间段（三时段）控制 预留集中控制接口 2.落地安装 3.型钢基础制作安装 | 台 | 1 |  |
| 2 |  | 装饰灯 | 1.LED数码管（10W） LED光源 2.沿外墙安装 | 套 | 525 |  |
| 3 |  | 装饰灯 | - LED点光灯（3W） LED光源 - 2.沿外墙安装 | 套 | 342 |  |
| 4 |  | 变压器 | - 安全变压器（防水） - 2.室外安装 | 台 | 35 |  |
| 5 |  | 电力电缆 | - 电缆YJV-5×6 - 室外穿管敷设 - 3.电缆头制作安装 | m | 139 |  |
| 6 |  | 电力电缆 | - 电缆YJV-5×2.5 - 室外穿管敷设 - 3.电缆头制作安装 | m | 350 |  |
| 7 |  | 电气配管 | - 镀锌钢管SC50 - 2.埋地敷设 - 3.砼地面破坏与恢复 - 4.挖填土 | m | 150 |  |
| 8 |  | 电气配管 | - 镀锌钢管SC25 - 室外沿墙明敷 - 3.防爆接线盒安装 | m | 380 |  |
| 9 |  | 电气配管 | - 普利卡管DN20 - 室外沿墙明敷 - 3.防爆接线盒安装 | m | 50 |  |
| 10 |  | 送配电装置系统 |  | 系统 | 1 |  |
| 11 | 远程智能控制系统 | 云智能照明控制器 | 1.Ka-SLCC901-E 2.终前端控制模块 | 台 | 1 |  |
|  |  | 控制器电源 | 1.HDR-30 | 台 | 1 |  |
|  |  | 空气断路器 | 1.6A | 个 | 1 |  |
|  |  | 计量模块 | 1.Ka-DTS8588(Ka-DTS8588(数量采集模块)) | 个 | 1 |  |
|  |  | 信号线 | 1.RVVP6*1.0信号传输线 | m | 20 |  |
|  |  | 接触器辅助触点 | 1.接触器接触器辅助触点 | 个 | 8 |  |
|  |  | 室外防雨设备箱 | 1.450mm*400mm*180mm(镀锌铁板防雨箱) | 个 | 1 |  |
|  |  | 智能照明控制器通信服务费 | 1.移动物联网控制卡 | 张 | 1 |  |
|  |  | 普利卡管配管 | 1.名称:SC20 2.材质:厚壁镀锌钢管 3.规格:DN20 4.配置形式:装混结构明配，满足防水要求 | m | 20 |  |
|  |  | 智能照明控制管理服务云平台 | 1.Ka-SLC901-S | 系统 | 1 |  |
| 2、大兴中医院夜景照明工程 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 名称 | 设施特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 备注 |
| 1 |  | 配电箱 | 1.成套照明配电箱AL（防水）3回路 采用自动和手动分时间段（三时段）控制 预留集中控制接口 2.落地安装 3.型钢基础制作安装 | 台 | 1 |  |
| 2 |  | 广场灯安装 | 1.窄光束投光灯（150W） 电器、光源 2700K 2.落地安装 | 套 | 20 |  |
| 3 |  | 瓦楞灯 | - 瓦楞灯（4W） LED光源 2700K - 2.沿外墙安装 | m | 209 |  |
| 4 |  | 变压器 | - 安全变压器（防水） - 2.室外安装 | 台 | 22 |  |
| 5 |  | 电力电缆 | - 电缆YJV-5×4 - 室外穿管敷设 - 3.电缆头制作安装 | m | 65 |  |
| 6 |  | 电力电缆 | - 电缆YJV-5×2.5 - 室外穿管敷设 - 3.电缆头制作安装 | m | 320 |  |
| 7 |  | 电气配管 | - 镀锌钢管SC32 - 埋地敷设 - 砼地面破坏与恢复 - 挖填土 | m | 100 |  |
| 8 |  | 电气配管 | - 镀锌钢管SC25 - 埋地敷设 - 砼地面破坏与恢复 - 4.挖填土 | m | 120 |  |
| 9 |  | 电气配管 | - 镀锌钢管SC25 - 室外沿墙明敷 - 3.防爆接线盒安装 | m | 190 |  |
| 10 |  | 电气配管 | - 普利卡管DN20 - 室外沿墙明敷 - 3.防爆接线盒安装 | m | 20 |  |
| 11 |  | 送配电装置系统 | 1.送配电装置系统试验调整 | 系统 | 1 |  |
| 12 | 远程智能控制系统 | 云智能照明控制器 | 1.Ka-SLCC901-E 2.终前端控制模块 | 台 | 1 |  |
|  |  | 控制器电源 | 1. HDR-30 | 台 | 1 |  |
|  |  | 空气断路器 | 1. 6A | 个 | 1 |  |
|  |  | 计量模块 | 1.Ka-DTS8588(数量采集模块) | 个 | 1 |  |
|  |  | 信号线 | 1. RVVP6*1.0信号传输线 | m | 26 |  |
|  |  | 接触器辅助触点 | 1. 接触器辅助触点 | 个 | 6 |  |
|  |  | 室外防雨设备箱 | 1.450mm*400mm*180mm(镀锌铁板防雨箱) | 个 | 1 |  |
|  |  | 智能照明控制器通信服务费 | 1.移动物联网控制卡 | 张 | 1 |  |
|  |  | 普利卡管配管 | 1.名称:SC20 2.材质:厚壁镀锌钢管 3.规格:DN20 4.配置形式:装混结构明配，满足防水要求 | m | 25 |  |
|  |  | 智能照明控制管理服务云平台 | 1.Ka-SLC901-S | 系统 | 1 |  |
| 3、环境卫生服务中心夜景照明工程 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 名称 | 设施特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 备注 |
| 1 |  | 配电箱 | 1.成套照明配电箱AL（防水）4回路 采用自动和手动分时间段（三时段）控制 预留集中控制接口 2.落地安装 3.型钢基础制作安装 | 台 | 1 |  |
| 2 |  | 广场灯安装 | 1.宽光束投光灯（250W） 电器、光源 2000K 2.落地安装 | 套 | 6 |  |
| 3 |  | 广场灯安装 | 1.宽光束投光灯（150W） 电器、光源 2000K 2.落地安装 | 套 | 10 |  |
| 4 |  | 装饰灯 | - LED点光灯（3W） LED光源 2700K - 2.沿外墙安装 | 套 | 120 |  |
| 5 |  | 变压器 | - 安全变压器（防水） - 2.室外安装 | 台 | 32 |  |
| 6 |  | 电力电缆 | - 电缆YJV-5×2.5 - 室外穿管敷设 - 3.电缆头制作安装 | m | 180 |  |
| 7 |  | 电气配管 | 1.镀锌钢管SC25 2.埋地敷设 3.砼地面破坏与恢复 4.挖填土 | m | 80 |  |
| 8 |  | 电气配管 | - 镀锌钢管SC25 - 室外沿墙明敷 - 防爆接线盒安装 | m | 90 |  |
| 9 |  | 电气配管 | - 普利卡管DN20 - 室外沿墙明敷 - 防爆接线盒安装 | m | 20 |  |
| 10 |  | 送配电装置系统 | 1.送配电装置系统试验调整 | 系统 | 1 |  |
| 11 | 远程智能控制系统 | 云智能照明控制器 | 1.Ka-SLCC901-E 2.终前端控制模块 | 台 | 1 |  |
|  |  | 控制器电源 | 1. HDR-30 | 台 | 1 |  |
|  |  | 空气断路器 | 1. 6A | 个 | 1 |  |
|  |  | 计量模块 | 1.Ka-DTS8588(数量采集模块) | 个 | 1 |  |
|  |  | 信号线 | 1. RVVP6*1.0信号传输线 | m | 30 |  |
|  |  | 接触器辅助触点 | 1. 接触器辅助触点 | 个 | 8 |  |
|  |  | 室外防雨设备箱 | 1.450mm*400mm*180mm(镀锌铁板防雨箱) | 个 | 1 |  |
|  |  | 智能照明控制器通信服务费 | 1.移动物联网控制卡 | 张 | 1 |  |
|  |  | 普利卡管配管 | 1.名称:SC20 2.材质:厚壁镀锌钢管 3.规格:DN20 4.配置形式:装混结构明配，满足防水要求 | m | 25 |  |
|  |  | 智能照明控制管理服务云平台 | 1.Ka-SLC901-S | 系统 | 1 |  |
| 4、黄村镇政府夜景照明工程 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 名称 | 设施特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 备注 |
| 1 |  | 配电箱 | 1.成套照明配电箱AL（防水）12回路 采用自动和手动分时间段（三时段）控制 预留集中控制接口 2.落地安装 3.型钢基础制作安装 | 台 | 1 |  |
| 2 |  | 广场灯安装 | 1.窄光束投光灯（400W） 电器、光源 2000K 2.支架安装 | 套 | 16 |  |
| 3 |  | 装饰灯 | - LED线型投光灯（10W） - 沿外墙安装 | 套 | 95 |  |
| 4 |  | 广场灯安装 | 1.宽光束投光灯（250W） 电器、光源 6000K 2.支架安装 | 套 | 35 |  |
| 5 |  | 装饰灯 | - LED点光灯（3W） LED光源 2700K - 沿外墙安装 | 套 | 530 |  |
| 6 |  | 变压器 | 1.安全变压器（防水）400W 2.室外安装 | 台 | 40 |  |
| 7 |  | 电力电缆 | - 电缆YJV-5×10 - 室外穿管敷设 - 电缆头制作安装 | m | 60 |  |
| 8 |  | 电力电缆 | - 电缆YJV-5×2.5 - 室外穿管敷设 - 电缆头制作安装 | m | 700 |  |
| 9 |  | 电气配管 | - 镀锌钢管SC70 - 埋地敷设 - 砼地面破坏与恢复 - 挖填土 | m | 70 |  |
| 10 |  | 电气配管 | - 镀锌钢管SC25 - 室外沿墙明敷 - 防爆接线盒安装 | m | 430 |  |
| 11 |  | 电气配管 | - 普利卡管DN20 - 室外沿墙明敷 - 防爆接线盒安装 | m | 40 |  |
| 12 |  | 送配电装置系统 |  | 系统 | 1 |  |
| 13 | 远程智能控制系统 | 云智能照明控制器 | 1.Ka-SLCC901-E 2.终前端控制模块 | 台 | 1 |  |
|  |  | 控制器电源 | 1. HDR-30 | 台 | 1 |  |
|  |  | 空气断路器 | 1. 6A | 个 | 1 |  |
|  |  | 计量模块 | 1.Ka-DTS8588(数量采集模块) | 个 | 1 |  |
|  |  | 信号线 | 1. RVVP6*1.0信号传输线 | m | 23 |  |
|  |  | 接触器辅助触点 | 1. 接触器辅助触点 | 个 | 8 |  |
|  |  | 室外防雨设备箱 | 1.450mm*400mm*180mm(镀锌铁板防雨箱) | 个 | 1 |  |
|  |  | 智能照明控制器通信服务费 | 1.移动物联网控制卡 | 张 | 1 |  |
|  |  | 普利卡管配管 | 1.名称:SC20 2.材质:厚壁镀锌钢管 3.规格:DN20 4.配置形式:装混结构明配，满足防水要求 | m | 20 |  |
|  |  | 智能照明控制管理服务云平台 | 1.Ka-SLC901-S | 系统 | 1 |  |
| 5、军转老干部中心夜景照明工程 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 名称 | 设施特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 备注 |
| 1 |  | 配电箱 | 1.成套照明配电箱AL（防水）3回路 采用自动和手动分时间段（三时段）控制 预留集中控制接口 2.落地安装 3.型钢基础制作安装 | 台 | 1 |  |
| 2 |  | 广场灯安装 | 1.宽光束投光灯（150W） 电器、光源 色温 3000K 2.落地安装 | 套 | 8 |  |
| 3 |  | 装饰灯 | - 瓦楞灯（4W） LED光源 RGB 2700K - 沿外墙安装 | 套 | 270 |  |
| 4 |  | 变压器 | - 安全变压器（防水） - 室外安装 | 台 | 30 |  |
| 5 |  | 电力电缆 | - 电缆YJV-5×2.5 - 室外穿管敷设 - 电缆头制作安装 | m | 35 |  |
| 6 |  | 电力电缆 | - 电缆YJV-5×1.5 - 室外穿管敷设 - 电缆头制作安装 | m | 150 |  |
| 7 |  | 电气配管 | - 镀锌钢管SC25 - 埋地敷设 - 砼地面破坏与恢复 - 挖填土 | m | 80 |  |
| 8 |  | 电气配管 | - 镀锌钢管SC25 - 室外沿墙明敷 - 防爆接线盒安装 | m | 80 |  |
| 9 |  | 电气配管 | - 普利卡管DN20 - 室外 | m | 15 |  |
| 10 |  | 送配电装置系统 | 1.送配电装置系统试验调整 交流 | 系统 | 1 |  |
| 11 | 远程智能控制系统 | 云智能照明控制器 | 1.Ka-SLCC901-E 2.终前端控制模块 | 台 | 1 |  |
|  |  | 控制器电源 | 1. HDR-30 | 台 | 1 |  |
|  |  | 空气断路器 | 1. 6A | 个 | 1 |  |
|  |  | 计量模块 | 1.Ka-DTS8588(数量采集模块) | 个 | 1 |  |
|  |  | 信号线 | 1. RVVP6*1.0信号传输线 | m | 30 |  |
|  |  | 接触器辅助触点 | 1. 接触器辅助触点 | 个 | 5 |  |
|  |  | 室外防雨设备箱 | 1.450mm*400mm*180mm(镀锌铁板防雨箱) | 个 | 1 |  |
|  |  | 智能照明控制器通信服务费 | 1.移动物联网控制卡 | 张 | 1 |  |
|  |  | 普利卡管配管 | 1.名称:SC20 2.材质:厚壁镀锌钢管 3.规格:DN20 4.配置形式:装混结构明配，满足防水要求 | m | 30 |  |
|  |  | 智能照明控制管理服务云平台 | 1.Ka-SLC901-S | 系统 | 1 |  |
| 6、建设银行 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 名称 | 设施特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 备注 |
| 1 |  | 配电箱 | 1.成套照明配电箱AL（防水）5回路 采用自动和手动分时间段（三时段）控制 预留集中控制接口 2.落地安装 3.型钢基础制作安装 | 台 | 1 |  |
| 2 |  | 广场灯安装 | 1.窄光束投光灯（150W） 电器、光源 2000K 2.落地安装 | 套 | 8 |  |
| 3 |  | 装饰灯 | - LED数码管（10W） LED光源 2000K - 沿外墙安装 | m | 430 |  |
| 4 |  | 电力电缆 | - 电缆YJV-5×10 - 室外穿管敷设 - 电缆头制作安装 | m | 92 |  |
| 5 |  | 电力电缆 | - 电缆YJV-5×4 - 室外穿管敷设 - 电缆头制作安装 | m | 510 |  |
| 6 |  | 变压器 | - 安全变压器（防水） - 室外安装 | 台 | 25 |  |
| 7 |  | 电力电缆 | - 电缆YJV-5×2.5 - 室外穿管敷设 - 电缆头制作安装 | m | 198 |  |
| 8 |  | 电气配管 | - 镀锌钢管SC70 - 埋地敷设 - 砼地面破坏与恢复 - 挖填土 | m | 92 |  |
| 9 |  | 电气配管 | - 镀锌钢管SC32 - 埋地敷设 - 砼地面破坏与恢复 - 挖填土 | m | 223 |  |
| 10 |  | 电气配管 | - 镀锌钢管SC32 - 室外沿墙明敷 - 防爆接线盒安装 | m | 287 |  |
| 11 |  | 电气配管 | - 镀锌钢管SC25 - 埋地敷设 - 砼地面破坏与恢复 - 挖填土 | m | 75 |  |
| 12 |  | 电气配管 | - 镀锌钢管SC25 - 室外沿墙明敷 - 防爆接线盒安装 | m | 80 |  |
| 13 |  | 电气配管 | - 普利卡管DN20 - 室外沿墙明敷 - 防爆接线盒安装 | m | 60 |  |
| 14 |  | 送配电装置系统 | 1.送配电装置系统试验调整 | 系统 | 1 |  |
| 15 | 远程智能控制系统 | 云智能照明控制器 | 1.Ka-SLCC901-E 2.终前端控制模块 | 台 | 1 |  |
|  |  | 控制器电源 | 1. HDR-30 | 台 | 1 |  |
|  |  | 空气断路器 | 1. 6A | 个 | 1 |  |
|  |  | 计量模块 | 1.Ka-DTS8588(数量采集模块) | 个 | 1 |  |
|  |  | 信号线 | 1. RVVP6*1.0信号传输线 | m | 20 |  |
|  |  | 接触器辅助触点 | 1. 接触器辅助触点 | 个 | 8 |  |
|  |  | 室外防雨设备箱 | 1.450mm*400mm*180mm(镀锌铁板防雨箱) | 个 | 1 |  |
|  |  | 智能照明控制器通信服务费 | 1.移动物联网控制卡 | 张 | 1 |  |
|  |  | 普利卡管配管 | 1.名称:SC20 2.材质:厚壁镀锌钢管 3.规格:DN20 4.配置形式:装混结构明配，满足防水要求 | m | 18 |  |
|  |  | 智能照明控制管理服务云平台 | 1.Ka-SLC901-S | 系统 | 1 |  |
| 7、工商银行 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 名称 | 设施特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 备注 |
| 1 |  | 配电箱 | 1.成套照明配电箱AL（防水）12回路 采用自动和手动分时间段（三时段）控制 预留集中控制接口 2.落地安装 3.型钢基础制作安装 | 台 | 1 |  |
| 2 |  | 广场灯安装 | 1.宽光束投光灯（150W） 电器、光源 色温 3000K 2.落地安装 | 套 | 10 |  |
| 3 |  | 装饰灯 | - LED数码管（10W） LED光源 色温 3500K - 沿外墙安装 | 套 | 260 |  |
| 4 |  | 变压器 | - 安全变压器（防水）400W - 室外安装 | 台 | 26 |  |
| 5 |  | 电力电缆 | - 电缆YJV-5×4 - 室外穿管敷设 - 电缆头制作安装 | m | 30 |  |
| 6 |  | 电力电缆 | - 电缆YJV-5×2.5 - 室外穿管敷设 - 电缆头制作安装 | m | 323 |  |
| 7 |  | 电气配管 | - 镀锌钢管SC32 - 埋地敷设 - 砼地面破坏与恢复 - 挖填土 | m | 30 |  |
| 8 |  | 电气配管 | - 镀锌钢管SC25 - 室外沿墙明敷 - 防爆接线盒安装 | m | 360 |  |
| 9 |  | 电气配管 | - 普利卡管DN20 - 室外沿墙明敷 - 防爆接线盒安装 | m | 8 |  |
| 10 |  | 送配电装置系统 |  | 系统 | 1 |  |
| 11 | 远程智能控制系统 | 云智能照明控制器 | 1.Ka-SLCC901-E 2.终前端控制模块 | 台 | 1 |  |
|  |  | 控制器电源 | 1. HDR-30 | 台 | 1 |  |
|  |  | 空气断路器 | 1. 6A | 个 | 1 |  |
|  |  | 计量模块 | 1.Ka-DTS8588(数量采集模块) | 个 | 1 |  |
|  |  | 信号线 | 1. RVVP6*1.0信号传输线 | m | 35 |  |
|  |  | 接触器辅助触点 | 1. 接触器辅助触点 | 个 | 8 |  |
|  |  | 室外防雨设备箱 | 1.450mm*400mm*180mm(镀锌铁板防雨箱) | 个 | 1 |  |
|  |  | 智能照明控制器通信服务费 | 1.移动物联网控制卡 | 张 | 1 |  |
|  |  | 普利卡管配管 | 1.名称:SC20 2.材质:厚壁镀锌钢管 3.规格:DN20 4.配置形式:装混结构明配，满足防水要求 | m | 30 |  |
|  |  | 智能照明控制管理服务云平台 | 1.Ka-SLC901-S | 系统 | 1 |  |
| 8、文化馆（原少年宫）夜景照明工程 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 名称 | 设施特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 备注 |
| 1 |  | 配电箱 | 1.成套照明配电箱AL（防水）5回路 采用自动和手动分时间段（三时段）控制 预留集中控制接口 2.落地安装 3.型钢基础制作安装 | 台 | 1 |  |
| 2 |  | 装饰灯 | - LED数码管（10W） LED光源 色温 3000K - 沿外墙安装 | m | 1300 |  |
| 3 |  | 变压器 | - 安全变压器（防水） - 室外安装 | 台 | 45 |  |
| 4 |  | 电力电缆 | - 电缆YJV-5×10 - 室外穿管敷设 - 电缆头制作安装 | m | 65 |  |
| 5 |  | 电力电缆 | - 电缆YJV-5×2.5 - 室外穿管敷设 - 电缆头制作安装 | m | 1450 |  |
| 6 |  | 电气配管 | - 镀锌钢管SC70 - 埋地敷设 - 砼地面破坏与恢复 - 挖填土 | m | 70 |  |
| 7 |  | 电气配管 | - 镀锌钢管SC25 - 室外沿墙明敷 - 防爆接线盒安装 | m | 750 |  |
| 8 |  | 电气配管 | - 普利卡管DN20 - 室外沿墙明敷 - 防爆接线盒安装 | m | 15 |  |
| 9 |  | 送配电装置系统 | 1.送配电装置系统试验调整 | 系统 | 1 |  |
| 10 | 远程智能控制系统 | 云智能照明控制器 | 1.Ka-SLCC901-E 2.终前端控制模块 | 台 | 1 |  |
|  |  | 控制器电源 | 1. HDR-30 | 台 | 1 |  |
|  |  | 空气断路器 | 1. 6A | 个 | 1 |  |
|  |  | 计量模块 | 1.Ka-DTS8588(数量采集模块) | 个 | 1 |  |
|  |  | 信号线 | 1. RVVP6*1.0信号传输线 | m | 30 |  |
|  |  | 接触器辅助触点 | 1. 接触器辅助触点 | 个 | 5 |  |
|  |  | 室外防雨设备箱 | 1.450mm*400mm*180mm(镀锌铁板防雨箱) | 个 | 1 |  |
|  |  | 智能照明控制器通信服务费 | 1.移动物联网控制卡 | 张 | 1 |  |
|  |  | 普利卡管配管 | 1.名称:SC20 2.材质:厚壁镀锌钢管 3.规格:DN20 4.配置形式:装混结构明配，满足防水要求 | m | 25 |  |
|  |  | 智能照明控制管理服务云平台 | 1.Ka-SLC901-S | 系统 | 1 |  |
| 9、新华书店夜景照明工程 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 名称 | 设施特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  |
| 1 |  | 配电箱 | 1.成套照明配电箱AL（防水）5回路 采用自动和手动分时间段（三时段）控制 预留集中控制接口 2.落地安装 3.型钢基础制作安装 | 台 | 1 |  |
| 2 |  | 装饰灯 | - LED数码管（10W） LED光源 色温 3000K - 沿外墙安装 | m | 615 |  |
| 3 |  | 变压器 | - 安全变压器（防水） - 室外安装 | 台 | 37 |  |
| 4 |  | 电力电缆 | - 电缆YJV-5×10 - 室外穿管敷设 - 电缆头制作安装 | m | 75 |  |
| 5 |  | 电力电缆 | - 电缆YJV-5×2.5 - 室外穿管敷设 - 电缆头制作安装 | m | 710 |  |
| 6 |  | 电气配管 | - 镀锌钢管SC70 - 埋地敷设 - 砼地面破坏与恢复 - 挖填土 | m | 90 |  |
| 7 |  | 电气配管 | - 镀锌钢管SC25 - 室外沿墙明敷 - 防爆接线盒安装 | m | 55 |  |
| 8 |  | 电气配管 | - 普利卡管DN20 - 室外沿墙明敷 - 防爆接线盒安装 | m | 20 |  |
| 9 |  | 送配电装置系统 | 1.送配电装置系统试验调整 | 系统 | 1 |  |
| 10 | 远程智能控制系统 | 云智能照明控制器 | 1.Ka-SLCC901-E 2.终前端控制模块 | 台 | 1 |  |
|  |  | 控制器电源 | 1. HDR-30 | 台 | 1 |  |
|  |  | 空气断路器 | 1. 6A | 个 | 1 |  |
|  |  | 计量模块 | 1.Ka-DTS8588(数量采集模块) | 个 | 1 |  |
|  |  | 信号线 | 1. RVVP6*1.0信号传输线 | m | 20 |  |
|  |  | 接触器辅助触点 | 1. 接触器辅助触点 | 个 | 6 |  |
|  |  | 室外防雨设备箱 | 1.450mm*400mm*180mm(镀锌铁板防雨箱) | 个 | 1 |  |
|  |  | 智能照明控制器通信服务费 | 1.移动物联网控制卡 | 张 | 1 |  |
|  |  | 普利卡管配管 | 1.名称:SC20 2.材质:厚壁镀锌钢管 3.规格:DN20 4.配置形式:装混结构明配，满足防水要求 | m | 20 |  |
|  |  | 智能照明控制管理服务云平台 | 1.Ka-SLC901-S | 系统 | 1 |  |
| 10、兴丰街道办事处夜景照明工程 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 名称 | 设施特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 备注 |
| 1 |  | 配电箱 | 1.成套照明配电箱AL（防水）4回路 采用自动和手动分时间段（三时段）控制 预留集中控制接口 2.落地安装 3.型钢基础制作安装 | 台 | 1 |  |
| 2 |  | 广场灯安装 | 1.宽光束投光灯（250W） 电器、光源 2000K 2.落地安装 | 套 | 18 |  |
| 3 |  | 瓦楞灯 | 1.瓦楞灯（4W） LED光源 2700K 2.沿外墙安装 | m | 660 |  |
| 4 |  | 装饰灯 | - LED线型投光灯（10W） LED光源 色温 3000K - 沿外墙安装 | 套 | 40 |  |
| 5 |  | 变压器 | - 安全变压器（防水） - 室外安装 | 台 | 15 |  |
| 6 |  | 电力电缆 | - 电缆YJV-5×4 - 室外穿管敷设 - 电缆头制作安装 | m | 60 |  |
| 7 |  | 电力电缆 | - 电缆YJV-5×2.5 - 室外穿管敷设 - 电缆头制作安装 | m | 390 |  |
| 8 |  | 电气配管 | - 镀锌钢管SC32 - 埋地敷设 - 砼地面破坏与恢复 - 挖填土 | m | 70 |  |
| 9 |  | 电气配管 | - 镀锌钢管SC25 - 埋地敷设 - 砼地面破坏与恢复 - 挖填土 | m | 130 |  |
| 10 |  | 电气配管 | - 镀锌钢管SC25 - 室外沿墙明敷 - 防爆接线盒安装 | m | 90 |  |
| 11 |  | 电气配管 | - 普利卡管DN20 - 室外沿墙明敷 - 防爆接线盒安装 | m | 20 |  |
| 12 |  | 送配电装置系统 | 1.送配电装置系统试验调整 | 系统 | 1 |  |
| 13 | 远程智能控制系统 | 云智能照明控制器 | 1.Ka-SLCC901-E 2.终前端控制模块 | 台 | 1 |  |
|  |  | 控制器电源 | 1. HDR-30 | 台 | 1 |  |
|  |  | 空气断路器 | 1. 6A | 个 | 1 |  |
|  |  | 计量模块 | 1.Ka-DTS8588(数量采集模块) | 个 | 1 |  |
|  |  | 信号线 | 1. RVVP6*1.0信号传输线 | m | 22 |  |
|  |  | 接触器辅助触点 | 1. 接触器辅助触点 | 个 | 8 |  |
|  |  | 室外防雨设备箱 | 1.450mm*400mm*180mm(镀锌铁板防雨箱) | 个 | 1 |  |
|  |  | 智能照明控制器通信服务费 | 1.移动物联网控制卡 | 张 | 1 |  |
|  |  | 普利卡管配管 | 1.名称:SC20 2.材质:厚壁镀锌钢管 3.规格:DN20 4.配置形式:装混结构明配，满足防水要求 | m | 22 |  |
|  |  | 智能照明控制管理服务云平台 | 1.Ka-SLC901-S | 系统 | 1 |  |
| 11、政协活动中心夜景照明工程 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 名称 | 设施特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 备注 |
| 1 |  | 配电箱 | 1.成套照明配电箱AL（防水）12回路 采用自动和手动分时间段（三时段）控制 预留集中控制接口 2.落地安装 3.型钢基础制作安装 | 台 | 1 |  |
| 2 |  | 广场灯安装 | - 投光灯(400W） 电器、光源 色温 3000K - 支架上 安装 | 套 | 10 |  |
| 3 |  | 装饰灯 | - LED点光灯（3W） LED光源 2700K - 沿外墙安装 | 套 | 370 |  |
| 4 |  | LED数码管 | - LED数码管（10W） LED光源 2700K - 沿外墙安装 | m | 240 |  |
| 5 |  | 装饰灯 | - LED线型投光灯（10W） - 沿外墙安装 | 套 | 100 |  |
| 6 |  | 变压器 | - 安全变压器（防水）400W - 室外安装 | 台 | 36 |  |
| 7 |  | 电力电缆 | - 电缆YJV-5×4 - 室外穿管敷设 - 电缆头制作安装 | m | 320 |  |
| 8 |  | 电力电缆 | - 电缆YJV-5×6 - 室外穿管敷设 - 电缆头制作安装 | m | 100 |  |
| 9 |  | 电力电缆 | - 电缆YJV-5×2.5 - 室外穿管敷设 - 电缆头制作安装 | m | 400 |  |
| 10 |  | 电气配管 | 1.镀锌钢管SC502.埋 | m | 50 |  |
| 11 |  | 电气配管 | - 镀锌钢管SC25 - 室外沿墙明敷 - 防爆接线盒安装 | m | 170 |  |
| 12 |  | 电气配管 | 1.镀锌钢管SC32 2.室外沿墙明敷 3.防爆接线盒安装 | m | 55 |  |
| 13 |  | 电气配管 | - 普利卡管DN20 - 室外沿墙明敷 - 防爆接线盒安装 | m | 35 |  |
| 14 |  | 送配电装置系统 |  | 系统 | 1 |  |
| 13 | 远程智能控制系统 | 云智能照明控制器 | 1.Ka-SLCC901-E 2.终前端控制模块 | 台 | 1 |  |
|  |  | 控制器电源 | 1. HDR-30 | 台 | 1 |  |
|  |  | 空气断路器 | 1. 6A | 个 | 1 |  |
|  |  | 计量模块 | 1.Ka-DTS8588(数量采集模块) | 个 | 1 |  |
|  |  | 信号线 | 1. RVVP6*1.0信号传输线 | m | 31 |  |
|  |  | 接触器辅助触点 | 1. 接触器辅助触点 | 个 | 6 |  |
|  |  | 室外防雨设备箱 | 1.450mm*400mm*180mm(镀锌铁板防雨箱) | 个 | 1 |  |
|  |  | 智能照明控制器通信服务费 | 1.移动物联网控制卡 | 张 | 1 |  |
|  |  | 普利卡管配管 | 1.名称:SC20 2.材质:厚壁镀锌钢管 3.规格:DN20 4.配置形式:装混结构明配，满足防水要求 | m | 30 |  |
|  |  | 智能照明控制管理服务云平台 | 1.Ka-SLC901-S | 系统 | 1 |  |
| 12、规划分局 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 名称 | 设施特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 备注 |
| 1 |  | 配电箱 | 1.成套照明配电箱AL（防水）4回路 采用自动和手动分时间段（三时段）控制 预留集中控制接口 2.落地安装 3.型钢基础制作安装 | 台 | 1 |  |
| 2 |  | LED数码管（10W） | LED光源 色温 3500K | 套 | 190 |  |
| 3 |  | LED线型投光灯（10W） | LED光源 4200K | 套 | 65 |  |
| 4 |  | 宽光束投光灯 | 电器、光源（150W） | 套 | 6 |  |
| 5 |  | 变压器 | - 安全变压器（防水）400W - 室外安装 | 台 | 32 |  |
| 6 | 远程智能控制系统 | 云智能照明控制器 | 1.Ka-SLCC901-E 2.终前端控制模块 | 台 | 1 |  |
|  |  | 控制器电源 | 1. HDR-30 | 台 | 1 |  |
|  |  | 空气断路器 | 1. 6A | 个 | 1 |  |
|  |  | 计量模块 | 1.Ka-DTS8588(数量采集模块) | 个 | 1 |  |
|  |  | 信号线 | 1. RVVP6*1.0信号传输线 | m | 20 |  |
|  |  | 接触器辅助触点 | 1. 接触器辅助触点 | 个 | 6 |  |
|  |  | 室外防雨设备箱 | 1.450mm*400mm*180mm(镀锌铁板防雨箱) | 个 | 1 |  |
|  |  | 智能照明控制器通信服务费 | 1.移动物联网控制卡 | 张 | 1 |  |
|  |  | 普利卡管配管 | 1.名称:SC20 2.材质:厚壁镀锌钢管 3.规格:DN20 4.配置形式:装混结构明配，满足防水要求 | m | 20 |  |
|  |  | 智能照明控制管理服务云平台 | 1.Ka-SLC901-S | 系统 | 1 |  |
| 13、建设大厦、科技大厦 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 名称 | 设施特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 备注 |
| 1 |  | 配电箱 | 1.成套照明配电箱AL（防水）4回路 采用自动和手动分时间段（三时段）控制 预留集中控制接口 2.落地安装 3.型钢基础制作安装 | 台 | 1 |  |
| 2 |  | 宽光束投光灯（400W） | 电器、光源 色温 3000K | 套 | 35 |  |
| 3 |  | 窄光束投光灯（150W） | 电器、光源 2700K | 套 | 26 |  |
| 4 |  | 宽光束投光灯（250W） | 电器、光源 2000K | 套 | 22 |  |
| 5 |  | 十字星光灯（150W） | 电器、光源 陶瓷金卤色温 3000K | 套 | 8 |  |
| 6 |  | LED数码管（10W） | LED光源 2700K | 套 | 533 |  |
| 7 |  | 变压器 | - 安全变压器（防水）400W - 室外安装 | 台 | 55 |  |
| 8 | 远程智能控制系统 | 云智能照明控制器 | 1.Ka-SLCC901-E 2.终前端控制模块 | 台 | 1 |  |
|  |  | 控制器电源 | 1. HDR-30 | 台 | 1 |  |
|  |  | 空气断路器 | 1. 6A | 个 | 1 |  |
|  |  | 计量模块 | 1.Ka-DTS8588(数量采集模块) | 个 | 1 |  |
|  |  | 信号线 | 1. RVVP6*1.0信号传输线 | m | 35 |  |
|  |  | 接触器辅助触点 | 1. 接触器辅助触点 | 个 | 3 |  |
|  |  | 室外防雨设备箱 | 1.450mm*400mm*180mm(镀锌铁板防雨箱) | 个 | 1 |  |
|  |  | 智能照明控制器通信服务费 | 1.移动物联网控制卡 | 张 | 1 |  |
|  |  | 普利卡管配管 | 1.名称:SC20 2.材质:厚壁镀锌钢管 3.规格:DN20 4.配置形式:装混结构明配，满足防水要求 | m | 29 |  |
|  |  | 智能照明控制管理服务云平台 | 1.Ka-SLC901-S | 系统 | 1 |  |
| 14、老年大学夜景照明工程 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 名称 | 设施特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 备注 |
| 1 |  | 配电箱 | 1.成套照明配电箱AL（防水）4回路 采用自动和手动分时间段（三时段）控制 预留集中控制接口 2.落地安装 3.型钢基础制作安装 | 台 | 1 |  |
| 2 |  | 宽光束投光灯（250W） | 电器、光源 色温 3000K | 套 | 18 |  |
| 3 |  | 宽光束投光灯（150W） | 电器、光源 色温 3000K | 套 | 5 |  |
| 4 |  | 变压器 | 1.安全变压器（防水）400W 2.室外安装 | 台 | 19 |  |
| 5 |  | LED数码管(10W) | LED光源 2700K | 套 | 200 |  |
| 6 | 远程智能控制系统 | 云智能照明控制器 | 1.Ka-SLCC901-E 2.终前端控制模块 | 台 | 1 |  |
|  |  | 控制器电源 | 1. HDR-30 | 台 | 1 |  |
|  |  | 空气断路器 | 1. 6A | 个 | 1 |  |
|  |  | 计量模块 | 1.Ka-DTS8588(数量采集模块) | 个 | 1 |  |
|  |  | 信号线 | 1. RVVP6*1.0信号传输线 | m | 19 |  |
|  |  | 接触器辅助触点 | 1. 接触器辅助触点 | 个 | 8 |  |
|  |  | 室外防雨设备箱 | 1.450mm*400mm*180mm(镀锌铁板防雨箱) | 个 | 1 |  |
|  |  | 智能照明控制器通信服务费 | 1.移动物联网控制卡 | 张 | 1 |  |
|  |  | 普利卡管配管 | 1.名称:SC20 2.材质:厚壁镀锌钢管 3.规格:DN20 4.配置形式:装混结构明配，满足防水要求 | m | 18 |  |
|  |  | 智能照明控制管理服务云平台 | 1.Ka-SLC901-S | 系统 | 1 |  |
| 15、国家电网 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 名称 | 设施特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 备注 |
| 1 |  | 配电箱 | 1.成套照明配电箱AL（防水）4回路 采用自动和手动分时间段（三时段）控制 预留集中控制接口 2.落地安装 3.型钢基础制作安装 | 台 | 1 |  |
| 2 |  | 宽光束投光灯（150W） | 电器、光源 色温 3000K | 套 | 13 |  |
| 3 |  | LED数码管(10W) | LED内控变色数码管 光源 色温 3000K | 套 | 284 |  |
| 3 |  | 变压器 | - 安全变压器（防水） - 室外安装 | 台 | 39 |  |
| 4 |  | 电力电缆 | - 电缆YJV-5×10 - 室外穿管敷设 - 电缆头制作安装 | m | 50 |  |
| 5 |  | 电力电缆 | - 电缆YJV-5×2.5 - 室外穿管敷设 - 电缆头制作安装 | m | 230 |  |
| 6 |  | 电气配管 | - 镀锌钢管SC70 - 埋地敷设 - 砼地面破坏与恢复 - 挖填土 | m | 50 |  |
| 7 |  | 电气配管 | - 镀锌钢管SC25 - 室外沿墙明敷 - 防爆接线盒安装 | m | 260 |  |
| 8 |  | 电气配管 | - 普利卡管DN20 - 室外沿墙明敷 - 防爆接线盒安装 | m | 180 |  |
| 9 |  | 送配电装置系统 | 1.送配电装置系统试验调整 | 系统 | 1 |  |
| 10 | 远程智能控制系统 | 云智能照明控制器 | 1.Ka-SLCC901-E 2.终前端控制模块 | 台 | 1 |  |
|  |  | 控制器电源 | 1. HDR-30 | 台 | 1 |  |
|  |  | 空气断路器 | 1. 6A | 个 | 1 |  |
|  |  | 计量模块 | 1.Ka-DTS8588(数量采集模块) | 个 | 1 |  |
|  |  | 信号线 | 1. RVVP6*1.0信号传输线 | m | 33 |  |
|  |  | 接触器辅助触点 | 1. 接触器辅助触点 | 个 | 6 |  |
|  |  | 室外防雨设备箱 | 1.450mm*400mm*180mm(镀锌铁板防雨箱) | 个 | 1 |  |
|  |  | 智能照明控制器通信服务费 | 1.移动物联网控制卡 | 张 | 1 |  |
|  |  | 普利卡管配管 | 1.名称:SC20 2.材质:厚壁镀锌钢管 3.规格:DN20 4.配置形式:装混结构明配，满足防水要求 | m | 30 |  |
|  |  | 智能照明控制管理服务云平台 | 1.Ka-SLC901-S | 系统 | 1 |  |
| 16、政法委（原综治中心） |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 名称 | 设施特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 备注 |
| 1 |  | 配电箱 | 1.成套照明配电箱AL（防水）4回路 采用自动和手动分时间段（三时段）控制 预留集中控制接口 2.落地安装 3.型钢基础制作安装 | 台 | 1 |  |
| 2 |  | LED数码管(10W) | LED光源 色温 3500K | 套 | 220 |  |
| 3 |  | 变压器 | - 安全变压器（防水） - 室外安装 | 台 | 24 |  |
| 4 |  | LED线型投光灯（10W） | LED光源 色温 3500K | 套 | 50 |  |
| 5 | 远程智能控制系统 | 云智能照明控制器 | 1.Ka-SLCC901-E 2.终前端控制模块 | 台 | 1 |  |
|  |  | 控制器电源 | 1. HDR-30 | 台 | 1 |  |
|  |  | 空气断路器 | 1. 6A | 个 | 1 |  |
|  |  | 计量模块 | 1.Ka-DTS8588(数量采集模块) | 个 | 1 |  |
|  |  | 信号线 | 1. RVVP6*1.0信号传输线 | m | 15 |  |
|  |  | 接触器辅助触点 | 1. 接触器辅助触点 | 个 | 8 |  |
|  |  | 室外防雨设备箱 | 1.450mm*400mm*180mm(镀锌铁板防雨箱) | 个 | 1 |  |
|  |  | 智能照明控制器通信服务费 | 1.移动物联网控制卡 | 张 | 1 |  |
|  |  | 普利卡管配管 | 1.名称:SC20 2.材质:厚壁镀锌钢管 3.规格:DN20 4.配置形式:装混结构明配，满足防水要求 | m | 13 |  |
|  |  | 智能照明控制管理服务云平台 | 1.Ka-SLC901-S | 系统 | 1 |  |
| 17、区委区政府 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 名称 | 设施特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 备注 |
| 1 |  | 配电箱 | 1.成套照明配电箱AL（防水）4回路 采用自动和手动分时间段（三时段）控制 预留集中控制接口 2.落地安装 3.型钢基础制作安装 | 台 | 1 |  |
| 2 |  | 宽光束投光灯（400W） | 电器、光源 4200K | 套 | 30 |  |
| 3 |  | 宽光束投光灯（400W） | 电器、光源 色温 3000K | 套 | 5 |  |
| 4 |  | 宽光束投光灯（1000W） | 电器、光源 色温 3000K | 套 | 10 |  |
| 5 |  | 窄光束投光灯（400W） | 电器、光源 2000K | 套 | 4 |  |
| 6 |  | 宽光束投光灯（150W） | LED光源 | 套 | 3 |  |
| 7 |  | LED柔性光带 (10W) | LED光源 2700K | 套 | 190 |  |
| 8 |  | LED铝基高密点光灯（9W） | LED光源 2000K | 套 | 630 |  |
| 9 |  | 变压器 | - 安全变压器（防水） - 室外安装 | 台 | 58 |  |
| 10 |  | LED大功率投光灯（1W） |  | 套 | 150 |  |
| 11 | 远程智能控制系统 | 云智能照明控制器 | 1.Ka-SLCC901-E 2.终前端控制模块 | 台 | 1 |  |
|  |  | 控制器电源 | 1. HDR-30 | 台 | 1 |  |
|  |  | 空气断路器 | 1. 6A | 个 | 1 |  |
|  |  | 计量模块 | 1.Ka-DTS8588(数量采集模块) | 个 | 1 |  |
|  |  | 信号线 | 1. RVVP6*1.0信号传输线 | m | 36 |  |
|  |  | 接触器辅助触点 | 1. 接触器辅助触点 | 个 | 10 |  |
|  |  | 室外防雨设备箱 | 1.450mm*400mm*180mm(镀锌铁板防雨箱) | 个 | 1 |  |
|  |  | 智能照明控制器通信服务费 | 1.移动物联网控制卡 | 张 | 1 |  |
|  |  | 普利卡管配管 | 1.名称:SC20 2.材质:厚壁镀锌钢管 3.规格:DN20 4.配置形式:装混结构明配，满足防水要求 | m | 30 |  |
|  |  | 智能照明控制管理服务云平台 | 1.Ka-SLC901-S | 系统 | 1 |  |
| 18、人民武装部 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 名称 | 设施特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 备注 |
| 1 |  | 配电箱 | 1.成套照明配电箱AL（防水）4回路 采用自动和手动分时间段（三时段）控制 预留集中控制接口 2.落地安装 3.型钢基础制作安装 | 台 | 1 |  |
| 2 |  | LED数码管(10W) | LED光源 色温 3500K | 套 | 90 |  |
| 3 |  | 变压器 | - 安全变压器（防水） - 室外安装 | 台 | 13 |  |
| 4 |  | 宽光束投光灯（250W） | 电器、光源 4200K | 套 | 11 |  |
| 5 | 远程智能控制系统 | 云智能照明控制器 | 1.Ka-SLCC901-E 2.终前端控制模块 | 台 | 1 |  |
|  |  | 控制器电源 | 1. HDR-30 | 台 | 1 |  |
|  |  | 空气断路器 | 1. 6A | 个 | 1 |  |
|  |  | 计量模块 | 1.Ka-DTS8588(数量采集模块) | 个 | 1 |  |
|  |  | 信号线 | 1. RVVP6*1.0信号传输线 | m | 13 |  |
|  |  | 接触器辅助触点 | 1. 接触器辅助触点 | 个 | 6 |  |
|  |  | 室外防雨设备箱 | 1.450mm*400mm*180mm(镀锌铁板防雨箱) | 个 | 1 |  |
|  |  | 智能照明控制器通信服务费 | 1.移动物联网控制卡 | 张 | 1 |  |
|  |  | 普利卡管配管 | 1.名称:SC20 2.材质:厚壁镀锌钢管 3.规格:DN20 4.配置形式:装混结构明配，满足防水要求 | m | 10 |  |
|  |  | 智能照明控制管理服务云平台 | 1.Ka-SLC901-S | 系统 | 1 |  |
| 19、社会矛盾调解中心 20、大兴区档案馆 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 名称 | 设施特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 备注 |
| 1 |  | 配电箱 | 1.成套照明配电箱AL（防水）4回路 采用自动和手动分时间段（三时段）控制 预留集中控制接口 2.落地安装 3.型钢基础制作安装 | 台 | 1 |  |
| 2 |  | LED数码管(10W) | LED光源 色温 3500K | 套 | 400 |  |
| 3 |  | 十字星光灯（70W） |  | 套 | 8 |  |
| 4 |  | 变压器 | - 安全变压器（防水） - 室外安装 | 台 | 26 |  |
| 5 |  | 投光灯（400W） |  | 套 | 5 |  |
| 6 | 远程智能控制系统 | 云智能照明控制器 | 1.Ka-SLCC901-E 2.终前端控制模块 | 台 | 1 |  |
|  |  | 控制器电源 | 1. HDR-30 | 台 | 1 |  |
|  |  | 空气断路器 | 1. 6A | 个 | 1 |  |
|  |  | 计量模块 | 1.Ka-DTS8588(数量采集模块) | 个 | 1 |  |
|  |  | 信号线 | 1. RVVP6*1.0信号传输线 | m | 19 |  |
|  |  | 接触器辅助触点 | 1. 接触器辅助触点 | 个 | 8 |  |
|  |  | 室外防雨设备箱 | 1.450mm*400mm*180mm(镀锌铁板防雨箱) | 个 | 1 |  |
|  |  | 智能照明控制器通信服务费 | 1.移动物联网控制卡 | 张 | 1 |  |
|  |  | 普利卡管配管 | 1.名称:SC20 2.材质:厚壁镀锌钢管 3.规格:DN20 4.配置形式:装混结构明配，满足防水要求 | m | 15 |  |
|  |  | 智能照明控制管理服务云平台 | 1.Ka-SLC901-S | 系统 | 1 |  |
| 21、应急管理局（原质监局） |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 名称 | 设施特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 备注 |
| 1 |  | 配电箱 | 1.成套照明配电箱AL（防水）4回路 采用自动和手动分时间段（三时段）控制 预留集中控制接口 2.落地安装 3.型钢基础制作安装 | 台 | 1 |  |
| 2 |  | LED数码管(10W) | LED光源 色温 3500K | 套 | 160 |  |
| 3 |  | LED线型投光灯（10W） | LED光源 色温 3500K | 套 | 40 |  |
| 4 |  | 宽光束投光灯（400W） | 电器、光源 4200K | 套 | 9 |  |
| 5 |  | 变压器 | - 安全变压器（防水） - 室外安装 | 台 | 30 |  |
| 6 |  | 窄光束投光灯（400W） | 电器、光源 2000K | 套 | 5 |  |
| 7 | 远程智能控制系统 | 云智能照明控制器 | 1.Ka-SLCC901-E 2.终前端控制模块 | 台 | 1 |  |
|  |  | 控制器电源 | 1. HDR-30 | 台 | 1 |  |
|  |  | 空气断路器 | 1. 6A | 个 | 1 |  |
|  |  | 计量模块 | 1.Ka-DTS8588(数量采集模块) | 个 | 1 |  |
|  |  | 信号线 | 1. RVVP6*1.0信号传输线 | m | 33 |  |
|  |  | 接触器辅助触点 | 1. 接触器辅助触点 | 个 | 3 |  |
|  |  | 室外防雨设备箱 | 1.450mm*400mm*180mm(镀锌铁板防雨箱) | 个 | 1 |  |
|  |  | 智能照明控制器通信服务费 | 1.移动物联网控制卡 | 张 | 1 |  |
|  |  | 普利卡管配管 | 1.名称:SC20 2.材质:厚壁镀锌钢管 3.规格:DN20 4.配置形式:装混结构明配，满足防水要求 | m | 30 |  |
|  |  | 智能照明控制管理服务云平台 | 1.Ka-SLC901-S | 系统 | 1 |  |
| 22、司法局、社工委、网格办、档案局 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 名称 | 设施特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 备注 |
| 1 |  | 配电箱 | 1.成套照明配电箱AL（防水）4回路 采用自动和手动分时间段（三时段）控制 预留集中控制接口 2.落地安装 3.型钢基础制作安装 | 台 | 1 |  |
| 2 |  | LED数码管(10W) | LED光源 色温 3500K | 套 | 510 |  |
| 3 |  | LED点光灯（3W） | LED光源 | 套 | 180 |  |
| 4 |  | 宽光束投光灯（400W） | 电器、光源 4200K | 套 | 3 |  |
| 5 |  | 变压器 | - 安全变压器（防水） - 室外安装 | 台 | 33 |  |
| 6 |  | 宽光束投光灯（150W） | 电器、光源 2000K | 套 | 40 |  |
| 7 | 远程智能控制系统 | 云智能照明控制器 | 1.Ka-SLCC901-E 2.终前端控制模块 | 台 | 1 |  |
|  |  | 控制器电源 | 1. HDR-30 | 台 | 1 |  |
|  |  | 空气断路器 | 1. 6A | 个 | 1 |  |
|  |  | 计量模块 | 1.Ka-DTS8588(数量采集模块) | 个 | 1 |  |
|  |  | 信号线 | 1. RVVP6*1.0信号传输线 | m | 11 |  |
|  |  | 接触器辅助触点 | 1. 接触器辅助触点 | 个 | 8 |  |
|  |  | 室外防雨设备箱 | 1.450mm*400mm*180mm(镀锌铁板防雨箱) | 个 | 1 |  |
|  |  | 智能照明控制器通信服务费 | 1.移动物联网控制卡 | 张 | 1 |  |
|  |  | 普利卡管配管 | 1.名称:SC20 2.材质:厚壁镀锌钢管 3.规格:DN20 4.配置形式:装混结构明配，满足防水要求 | m | 8 |  |
|  |  | 智能照明控制管理服务云平台 | 1.Ka-SLC901-S | 系统 | 1 |  |
| 23、泰中花园（五号楼） 24、泰中花园（六号楼） 25、泰中花园（七号楼） |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 名称 | 设施特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 备注 |
| 1 |  | 配电箱 | 1.成套照明配电箱AL（防水）4回路 采用自动和手动分时间段（三时段）控制 预留集中控制接口 2.落地安装 3.型钢基础制作安装 | 台 | 3 |  |
| 2 |  | 宽光束投光灯(150W) | 色温 3000K | 套 | 50 |  |
| 3 |  | 变压器 | - 安全变压器（防水） - 室外安装 | 台 | 36 |  |
| 4 |  | LED数码管（10W） | LED光源 2700K | 套 | 550 |  |
| 5 | 远程智能控制系统 | 云智能照明控制器 | 1.Ka-SLCC901-E 2.终前端控制模块 | 台 | 3 |  |
|  |  | 控制器电源 | 1. HDR-30 | 台 | 3 |  |
|  |  | 空气断路器 | 1. 6A | 个 | 3 |  |
|  |  | 计量模块 | 1.Ka-DTS8588(数量采集模块) | 个 | 3 |  |
|  |  | 信号线 | 1. RVVP6*1.0信号传输线 | m | 90 |  |
|  |  | 接触器辅助触点 | 1. 接触器辅助触点 | 个 | 24 |  |
|  |  | 室外防雨设备箱 | 1.450mm*400mm*180mm(镀锌铁板防雨箱) | 个 | 3 |  |
|  |  | 智能照明控制器通信服务费 | 1.移动物联网控制卡 | 张 | 3 |  |
|  |  | 普利卡管配管 | 1.名称:SC20 2.材质:厚壁镀锌钢管 3.规格:DN20 4.配置形式:装混结构明配，满足防水要求 | m | 85 |  |
|  |  | 智能照明控制管理服务云平台 | 1.Ka-SLC901-S | 系统 | 1 |  |
| 26、统计大厦 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 名称 | 设施特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 备注 |
| 1 |  | 配电箱 | 1.成套照明配电箱AL（防水）4回路 采用自动和手动分时间段（三时段）控制 预留集中控制接口 2.落地安装 3.型钢基础制作安装 | 台 | 1 |  |
| 2 |  | LED数码管(10W) | LED光源 色温 3500K | 套 | 200 |  |
| 3 |  | 窄光束投光灯（400W） | 电器、光源 4200K | 套 | 2 |  |
| 4 |  | 宽光束投光灯（150W） | 电器、光源 4200K | 套 | 8 |  |
| 5 |  | 变压器 | - 安全变压器（防水） - 室外安装 | 台 | 15 |  |
| 6 |  | LED线型投光灯（10W） | LED光源 色温 3500K | 套 | 5 |  |
| 7 | 远程智能控制系统 | 云智能照明控制器 | 1.Ka-SLCC901-E 2.终前端控制模块 | 台 | 1 |  |
|  |  | 控制器电源 | 1. HDR-30 | 台 | 1 |  |
|  |  | 空气断路器 | 1. 6A | 个 | 1 |  |
|  |  | 计量模块 | 1.Ka-DTS8588(数量采集模块) | 个 | 1 |  |
|  |  | 信号线 | 1. RVVP6*1.0信号传输线 | m | 22 |  |
|  |  | 接触器辅助触点 | 1. 接触器辅助触点 | 个 | 6 |  |
|  |  | 室外防雨设备箱 | 1.450mm*400mm*180mm(镀锌铁板防雨箱) | 个 | 1 |  |
|  |  | 智能照明控制器通信服务费 | 1.移动物联网控制卡 | 张 | 1 |  |
|  |  | 普利卡管配管 | 1.名称:SC20 2.材质:厚壁镀锌钢管 3.规格:DN20 4.配置形式:装混结构明配，满足防水要求 | m | 18 |  |
|  |  | 智能照明控制管理服务云平台 | 1.Ka-SLC901-S | 系统 | 1 |  |
| 27、西红门镇政府 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 名称 | 设施特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 备注 |
| 1 |  | 配电箱 | 1.成套照明配电箱AL（防水）4回路 采用自动和手动分时间段（三时段）控制 预留集中控制接口 2.落地安装 3.型钢基础制作安装 | 台 | 1 |  |
| 2 |  | 宽光束投光灯（250W） | 电器、光源 色温 3000K | 套 | 10 |  |
| 3 |  | LED线型投光灯（10W） | LED光源 色温 3000K | 套 | 305 |  |
| 4 |  | 变压器 | - 安全变压器（防水） - 室外安装 | 台 | 34 |  |
| 5 |  | LED数码管(10W) | LED光源 色温 3500K | 套 | 430 |  |
| 6 | 远程智能控制系统 | 云智能照明控制器 | 1.Ka-SLCC901-E 2.终前端控制模块 | 台 | 1 |  |
|  |  | 控制器电源 | 1. HDR-30 | 台 | 1 |  |
|  |  | 空气断路器 | 1. 6A | 个 | 1 |  |
|  |  | 计量模块 | 1.Ka-DTS8588(数量采集模块) | 个 | 1 |  |
|  |  | 信号线 | 1. RVVP6*1.0信号传输线 | m | 20 |  |
|  |  | 接触器辅助触点 | 1. 接触器辅助触点 | 个 | 8 |  |
|  |  | 室外防雨设备箱 | 1.450mm*400mm*180mm(镀锌铁板防雨箱) | 个 | 1 |  |
|  |  | 智能照明控制器通信服务费 | 1.移动物联网控制卡 | 张 | 1 |  |
|  |  | 普利卡管配管 | 1.名称:SC20 2.材质:厚壁镀锌钢管 3.规格:DN20 4.配置形式:装混结构明配，满足防水要求 | m | 18 |  |
|  |  | 智能照明控制管理服务云平台 | 1.Ka-SLC901-S | 系统 | 1 |  |
| 28、邮政局 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 名称 | 设施特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 备注 |
| 1 |  | 线性投光灯（洗墙灯） | 56mm×32mm×1米 30颗×1W/米 | 套 | 98 |  |
| 2 |  | LED护栏管 | D30mm×30mm×1米 /108珠 | 套 | 90 |  |
| 3 |  | 线性投光灯 | 56mm×32mm×1米 15颗×1W/0.5米 | 套 | 4 |  |
| 4 |  | 宽光束投光灯（250W） | 电器、光源 4200K | 套 | 6 |  |
| 5 |  | 变压器 | - 安全变压器（防水） - 室外安装 | 台 | 23 |  |
| 6 | 远程智能控制系统 | 云智能照明控制器 | 1.Ka-SLCC901-E 2.终前端控制模块 | 台 | 1 |  |
|  |  | 控制器电源 | 1. HDR-30 | 台 | 1 |  |
|  |  | 空气断路器 | 1. 6A | 个 | 1 |  |
|  |  | 计量模块 | 1.Ka-DTS8588(数量采集模块) | 个 | 1 |  |
|  |  | 信号线 | 1. RVVP6*1.0信号传输线 | m | 31 |  |
|  |  | 接触器辅助触点 | 1. 接触器辅助触点 | 个 | 3 |  |
|  |  | 室外防雨设备箱 | 1.450mm*400mm*180mm(镀锌铁板防雨箱) | 个 | 1 |  |
|  |  | 智能照明控制器通信服务费 | 1.移动物联网控制卡 | 张 | 1 |  |
|  |  | 普利卡管配管 | 1.名称:SC20 2.材质:厚壁镀锌钢管 3.规格:DN20 4.配置形式:装混结构明配，满足防水要求 | m | 28 |  |
|  |  | 智能照明控制管理服务云平台 | 1.Ka-SLC901-S | 系统 | 1 |  |
| 29、大兴宾馆 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 名称 | 设施特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 备注 |
| 1 |  | 配电箱 | 1.成套照明配电箱AL（防水）12回路 采用自动和手动分时间段（三时段）控制 预留集中控制接口 2.落地安装 3.型钢基础制作安装 | 台 | 2 |  |
| 2 |  | 广场灯安装 | 1.投光灯(400W） 电器、光源 色温 3000K 2.支架上 安装 | 套 | 35 |  |
| 3 |  | 广场灯安装 | 1.投光灯(150W） 电器、光源 色温 3000K 2.支架上 安装 | 套 | 55 |  |
| 4 |  | 装饰灯 | 1.LED点光灯（3W） LED光源 2700K 2.沿外墙安装 | 套 | 24 |  |
| 5 |  | LED数码管 | 1.LED数码管（10W） LED光源 2700K 2.沿外墙安装 | m | 530 |  |
| 6 |  | 变压器 | 1.安全变压器（防水）400W 2.室外安装 | 台 | 75 |  |
| 7 |  | 电力电缆 | 1.电缆YJV-5×4 2.室外穿管敷设 3.电缆头制作安装 | m | 430 |  |
| 8 |  | 电力电缆 | 1.电缆YJV-5×6 2.室外穿管敷设 3.电缆头制作安装 | m | 100 |  |
| 9 |  | 电力电缆 | 1.电缆YJV-5×2.5 2.室外穿管敷设 3.电缆头制作安装 | m | 260 |  |
| 10 |  | 电气配管 | 1.镀锌钢管SC502.埋 | m | 60 |  |
| 11 |  | 电气配管 | 1.镀锌钢管SC25 2.室外沿墙明敷 3.防爆接线盒安装 | m | 600 |  |
| 12 |  | 电气配管 | 1.镀锌钢管SC32 2.室外沿墙明敷 3.防爆接线盒安装 | m | 290 |  |
| 13 |  | 电气配管 | 1.普利卡管DN20 2.室外沿墙明敷 3.防爆接线盒安装 | m | 90 |  |
| 14 |  | 送配电装置系统 |  | 系统 | 2 |  |
| 15 | 远程智能控制系统 | 云智能照明控制器 | 1.Ka-SLCC901-E 2.终前端控制模块 | 台 | 1 |  |
|  |  | 控制器电源 | 1. HDR-30 | 台 | 1 |  |
|  |  | 空气断路器 | 1. 6A | 个 | 1 |  |
|  |  | 计量模块 | 1.Ka-DTS8588(数量采集模块) | 个 | 1 |  |
|  |  | 信号线 | 1. RVVP6*1.0信号传输线 | m | 39 |  |
|  |  | 接触器辅助触点 | 1. 接触器辅助触点 | 个 | 8 |  |
|  |  | 室外防雨设备箱 | 1.450mm*400mm*180mm(镀锌铁板防雨箱) | 个 | 1 |  |
|  |  | 智能照明控制器通信服务费 | 1.移动物联网控制卡 | 张 | 1 |  |
|  |  | 普利卡管配管 | 1.名称:SC20 2.材质:厚壁镀锌钢管 3.规格:DN20 4.配置形式:装混结构明配，满足防水要求 | m | 35 |  |
|  |  | 智能照明控制管理服务云平台 | 1.Ka-SLC901-S | 系统 | 1 |  |
| 30、龙河路城市休闲绿地公园 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 名称 | 设施特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 备注 |
| 1 |  | 配电箱 | 1.成套照明配电箱AL（防水）12回路 采用自动和手动分时间段（三时段）控制 预留集中控制接口 2.落地安装 3.型钢基础制作安装 | 台 | 3 |  |
| 2 |  | 景观灯 | 灯高5M LED 80W 光源 | 套 | 68 |  |
| 3 |  | 电力电缆 | 1.电缆YJV-5×6 2.室外直埋敷设 3.电缆头制作安装 | m | 430 |  |
| 4 | 远程智能控制系统 | 云智能照明控制器 | 1.Ka-SLCC901-E 2.终前端控制模块 | 台 | 1 |  |
|  |  | 控制器电源 | 1. HDR-30 | 台 | 1 |  |
|  |  | 空气断路器 | 1. 6A | 个 | 1 |  |
|  |  | 计量模块 | 1.Ka-DTS8588(数量采集模块) | 个 | 1 |  |
|  |  | 信号线 | 1. RVVP6*1.0信号传输线 | m | 11 |  |
|  |  | 接触器辅助触点 | 1. 接触器辅助触点 | 个 | 6 |  |
|  |  | 室外防雨设备箱 | 1.450mm*400mm*180mm(镀锌铁板防雨箱) | 个 | 1 |  |
|  |  | 智能照明控制器通信服务费 | 1.移动物联网控制卡 | 张 | 1 |  |
|  |  | 普利卡管配管 | 1.名称:SC20 2.材质:厚壁镀锌钢管 3.规格:DN20 4.配置形式:装混结构明配，满足防水要求 | m | 10 |  |
|  |  | 智能照明控制管理服务云平台 | 1.Ka-SLC901-S | 系统 | 1 |  |
| 31、西红门地铁轨道高架桥 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 名称 | 设施特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  |
| 1 |  | 配电箱 | 1.成套照明配电箱AL（防水）12回路 采用自动和手动分时间段（三时段）控制 预留集中控制接口 2.落地安装 3.型钢基础制作安装 | 台 | 8 |  |
| 2 |  | LED全彩轮廓灯 |  | m | 4760 |  |
| 3 |  | T5线型投光灯 |  | 套 | 4680 |  |
| 4 |  | LED全彩投光灯 |  | 套 | 948 |  |
| 5 |  | 变压器 | 1.安全变压器（防水）400W 2.室外安装 | 台 | 439 |  |
| 6 |  | 电力电缆 | 1.电缆YJV-5×4 2.室外穿管敷设 3.电缆头制作安装 | m | 10300 |  |
| 7 |  | 电力电缆 | 1.电缆YJV-5×6 2.室外穿管敷设 3.电缆头制作安装 | m | 10500 |  |
| 8 |  | 电力电缆 | 1.电缆YJV-5×2.5 2.室外穿管敷设 3.电缆头制作安装 | m | 3200 |  |
| 9 |  | 电气配管 | 1.镀锌钢管SC502.埋 | m | 11000 |  |
| 10 |  | 电气配管 | 1.镀锌钢管SC25 2.室外沿墙明敷 3.防爆接线盒安装 | m | 3500 |  |
| 11 |  | 电气配管 | 1.镀锌钢管SC32 2.室外沿墙明敷 3.防爆接线盒安装 | m | 2300 |  |
| 12 |  | 电气配管 | 1.普利卡管DN20 2.室外沿墙明敷 3.防爆接线盒安装 | m | 2700 |  |
| 13 |  | 送配电装置系统 |  | 系统 | 8 |  |

- （二）项目目标：景观照明是展示城市风貌的重要方式，是城市现代化的一个重要标志，也是城市管理工作的一项重要内容。本项目的目标是：

- 1、景观照明设施应能按市政主管部门的要求随时投入正常使用的运行状态；

- 2、应保持平日、一般节日、重大节日的照明控制模式下能正常开启的景观效果；

- 3、应确保景观照明设施的安全；

- 4、景观照明设施应有专人安全巡视，检查设施状况并做记录，保证景观照明设施正常运行和日常的安全性。

- （三）服务内容：

- 1）负责日常安全巡查及安全消隐处理

- 2）负责按市、区要求在重大节假日期间对景观照明设施的运行操作及安全巡查保障处理工作。

- 3）刮风、下雨等恶劣天气负责所有设施的巡查、处理安全隐患工作。

- 4）负责对机房、服务器等设备进行日常清扫、散热、网络维护及景观操作系统的调试。

- 5）处理12345投诉件。

- 6）其它安全生产技术措施等工作。

（1）日常运行巡查工作的主要职责是指：对景观照明设施当前状态的记录、设施管理，进而保证设施的基本运行状态和设施的安全。其工作内容如下：

1、记录景观灯的开启和关闭情况；

2、检查记录景观灯的牢固情况，老化程度等；

3、检查记录照明配电系统的完好情况，是否存在安全隐患；

4、检查记录景观照明设施管线的完好情况，是否存在安全隐患；

5、检查每栋建筑用电情况，核对用电数据，对部分建筑进行一次用电费用整理，负责完成部分物业单位的电费统计核准工作；

6、按要求完成景观照明运行情况的巡查报告、设施运行情况的评价报告；

7、负责协调各相关产权或物业管理单位的工作，保证政府设施不受第三方破坏；

8、负责景观照明设施的应急处置工作和甲方要求完成其他巡查任务。

9、遇突发情况或恶劣天气增加巡查次数，及时报告甲方并第一时间排除安全隐患。如果检查工作不到位，造成的损失及赔偿责任由中标方承担。

10、保证设施安全；应对所有设施的情况进行一次全面安全检查，提交日常检查工作报告，并提出下一步排除隐患的计划报告。

（2）工程维护工作内容和要求如下：

1、由于出现交通肇事、盗窃、人为损坏及野蛮施工等原因造成中标人所维护的亮化设施遭到破坏时，若中标人及时发现，应阻止破坏行为继续发生，并立即上报采购人，巡视中发现已经造成破坏的，同样立即报告采购人，并对破坏现场进行应急处理，消除漏电等安全隐患，同时报告采购人和执法部门进行进一步查处。

2、景观照明设施的应急工作，由中标方负责，应急工程费用已含在总维护费用中。

2.1.2维护标准、人员要求、考核标准及方法

（1）维护标准：按照《城市道路城市照明工程施工及验收规程CJJ89-2001）》《城市夜景照明设计规范》（JGJ/T163-2008)等国家和地方有关法律、法规、标准及规程规范进行维护服务工作，确保维护工作的质量符合有关要求。

日常维护保养：

1、日常维护：对灯杆、灯具、驱动电源、控制设备、低压电箱配电及供电设施（含电缆、保护管线）等亮化设施进行日常安全巡检，遇安全隐患要及时排除，若出现群众损坏灯具，粘贴广告在灯杆的情况，中标人应及时劝阻。

2、灯具情况：巡查灯具亮灯情况、灯具是否有松动脱落或线路漏电等安全隐患；

3、亮化设施检测：中标人每年至少对每处亮化设施接地、绝缘、送电试运行进行检测二次并排除安全隐患，提交设施检测报告；

（2）人员要求、设备要求：

1、人员要求：中标人必须健全本项目实施的组织机构，派出常驻人员在本项目办公地专门为本项目服务，人员须着统一工作服，反光背心、安全帽、电工鞋、工具袋、高空作业绳、安全扣等。企业常驻项目负责人、工程技术人员、专职安全员、资料员等技术及管理人员数量不少于 4 人，作业人员须取得《特种作业操作证》或《电工进网作业许可证》，作业类别为“电工作业”人数不少于 2 人，其中作业类别为“高处作业”人数不少于 1 人；巡查、清洁人员不少于4 人。各类人员执有效证件，并及时办理年检换证等手续，不得无证（或执无效证件）上岗；中标人的拟派项目负责人、工程技术人员、专职安全员、资料员在合同实施期间如未经采购人同意，不得擅自更换。

2、安全防护设备要求：验电笔、绝缘鞋、手套、接地棒、绝缘档板、安全帽、反光背心、安全带、高空蜘蛛人安全绳、交通安全标志牌、交通安全标志桶、铁马或胶马、灭火器；

3、起重和运输设备等：在维修作业中如需使用起重机械、高空作业处理及运输车辆，中标人可根据实际情况租赁资质、手续齐全的设备配合作业。

4、焊接、切割、压接设备：中标人应配备电动手提切割机、导线压接钳、电焊机等设备；

5、基本的测量仪表：测光仪、测距仪、电流表、电压表、接地电阻表、万用表等；

（3）考核标准及方法

为进一步加强城市景观照明管理工作，使城市景观照明逐步规范化、科学化，本景观照明设施运行维护服务的考核标准主要依据北京市夜景照明相关法律、法规及技术性文件和本项目招标文件的规定。

针对维护单位的考核，由甲方进行不定期抽查，发现巡查报告反应情况不及时，不准确，检修工作不到位，台账梳理不符合要求的，按照情况扣减合同费用：

1.巡查报告反应情况不准确：每处扣除500元；

2.检修工作不到位：每处扣除1000元；

3.台账梳理不符合要求：每处扣除2000元；

4.由于巡查维护单位原因，景观照明未亮灯的，每次每处扣除1000元；

另，发生安全责任事故的，运行维护单位除应承担后续赔偿责任外，还需按合同金额的5-10%作为事故责任罚金，发生伤人等重大安全责任的，甲方有权解除合同。

（4）工作的验收由甲方组织，可以聘请第三方（包括行业专家、专业评测机构等）参与验收，费用由中标方承担。

2.1.3费用报价的内容与要求

（1）本维护项目报价分为两部分：日常巡查费用和安全隐患处理费用。

（2）本维护项目费用包含：巡查费用、安全生产技术措施费用等。

（3）本维护项目中需要使用的机械设备，费用由中标人承担。

（4）投标报价中不包括设施运行电费。

2.2为落实政府采购政策需满足的要求

符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库【2020】46号）、《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库【2014】68号）、《财政部关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库【2022】19号）、《北京市财政局关于落实好政府采购支持中小企业发展的通知》京财采购【2022】1143号、《财政部工业信息部关于贯彻落实<国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知>的意见》（财库[2025]30号）等相关条例和国家相关法律法规规定。

2.3采购标的的其他技术、服务等要求

（1）服务期限：一年。期限内需保障所有设施的安全性，设施安全应满足国家及地方标准。

（2）质保期：维护托管类项目无质保期，合同到期服务终止。

（3）本景观照明维护的设施均为远程控制和手动控制相结合。

（4）建立健全的各种内部管理制度和安全生产制度，严格按照国家相关规定执行；

（5）重大节日、活动、灾害性天气等特殊情况，中标人应积极配合采购人开展保障、抢险、救援等相关工作，加强亮化设施安全保障，采取相应有效的措施，加强巡查，排除隐患及 24 小时人员值守，制定应急预案，及时处理各类问题；因自然灾害等不可抗力造成损失的，中标人应按采购人要求积极抢修，恢复设施正常运行，费用由采购人承担；

（6）中标人中标后不允许将其服务资格转让、分包或拆包给其他企业。

（7）网络服务支持产生的网络通讯费由中标人代缴，缴费至联通公司。

# 第六章   拟签订的合同文本

合同编号：

政府采购合同

服务合同

项目名称：2026年大兴新城夜景照明设施维护服务

接受方（甲方）：北京市大兴区城市管理委员会

服务方（乙方）：

签署日期：

合　　　同　　　书

甲方：

乙方：

(甲方)在                         中所需                          (服务内容)经以      方式（招标编号：                ）在国内进行采购。经评标委员会评定            (乙方)为本项目的中标服务单位。甲方、乙方双方依据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》，在平等自愿的基础上，同意按照下面的条款和条件，签署本合同。

一、合同文件

下列文件构成本合同的组成部分，应该认为是一个整体，彼此相互解释，相互补充。组成合同的多个文件的优先支配地位的次序如下：

a.本合同书；  b.中标通知书；  c.投标文件（含澄清文件）；

d.招标文件（含招标文件补充通知）；e.合同补充条款或协议。

二、合同范围和条件

本合同的范围和条件应与上述规定的合同文件内容一致。

三、服务要求

本合同要求提供的服务要求详见招标文件。

四、合同价款

本合同总价为 ¥          （大写）                         元人民币。

五、付款方式

本合同的付款方式在合同特殊条款中规定。

六、合同的生效

本合同一式 六 份，本合同经甲方、乙方双方法定代表人或授权代表签署且加盖单位印章后生效。

七、合同一般条款

1. 定义

本合同中的下列术语应解释为：

(1) “合同”系指甲乙双方签署的、合同格式中载明的甲乙双方所达成的协议，包括所有的附件、附录和构成合同的其它文件。

(2) “合同价”系指根据合同规定，在乙方完全履行合同义务后应付给乙方的价格。

(3) “服务”系指根据合同规定乙方承担的2026年大兴新城夜景照明设施维护服务的全部服务。

(4) “甲方”系指      。

(5) “乙方”系指根据合同规定提供服务的公司。

(6) “现场”系指合同项下需要提供服务的地点。

2. 服务标准

2.1提供的规划标准应与招标文件的规定相一致。

2.2若招标文件中无相应说明，则以国家有关部门最新颁布的相投标准及规范为准。

3. 付款方式

详见合同特殊条款。

4. 质量保证及检验

4.1 乙方应按照甲方指定的时间提供服务。

4.2 在履行合同过程中， 如果乙方遇到不能按时提供服务的情况，应及时以书面形式将不能按时提供服务的理由、延误时间通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应进行分析，如果同意，可通过修改合同，酌情延长提供服务时间。

4.3 如果乙方毫无理由地拖延提供服务的时间，将受到以下制裁:违约损失赔偿或终止合同。

5. 违约赔偿

5.1 除合同第6条规定外， 如果乙方没有按照合同规定的时间提供服务，甲方可从应付服务费中扣除违约赔偿费，赔偿费应按每迟提供服务一天，按应付合同总价的0.5％计收。 但违约赔偿费的最高限额为合同总价的5％。如果乙方在达到最高限额后仍不能提供服务，甲方可考虑终止合同。

5.2除合同第6条规定外，甲方无故逾期支付货款的，乙方可要求需方支付违约金，违约金按按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率计算，逾期付款违约金的计算方法：逾期付款金额×中国人民银行发布的同期同类贷款利率×逾期天数。

5.3除合同第6条规定外，因甲方原因导致变更、中止或者终止合同的，甲方应按实际完成维护量向乙方结算服务款。

6. 不可抗力

6.1 如果双方中任何一方由于战争、严重火灾、水灾、台风和地震以及其它经双方同意属于不可抗力的事故，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于事故所影响的时间。

6.2 受事故影响的一方应在不可抗力的事故发生后尽快以电报或电传通知另一方，并在事故发生后14天内，将有关部门出具的证明文件用挂号信航寄给或送给另一方。如果不可抗力影响时间延续120天以上的， 双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

7. 税费

7.1 根据国家现行税法对甲方征收的与本合同有关的一切税费均由甲方负担。

7.2 根据国家现行税法对乙方征收的与本合同有关的一切税费均由乙方负担。

8. 履约保证金或保函

8.1乙方应在合同签订后 3 天内，向甲方提交合同金额 3% 履约保证金或保函。有效期为一年，期满后的30个工作日内，甲方将履约保证金无息退还乙方。如合同期满续签的，保证金自动转为新合同的保证金，待双方合同履行完毕后按照新合同约定退还。

8.2 履约保证金用于补偿甲方因乙方不能履行其合同义务而蒙受的损失。

8.3 履约保证金应使用本合同货币（人民币），按下述方式之一提交：

8.3.1 甲方可接受的在中华人民共和国注册和营业的银行，按招标文件提供的方式或甲方可接受的其他方式。

8.3.2 支票、汇票、现金或保函等。

8.4如果乙方未能按合同规定履行其义务，甲方有权向政府采购中心提出书面建议，要求从履约保证金中补偿。

8.5 乙方提供的履约保证金应按谈判文件所附的格式提供，与此有关的费用由乙方负担。

9. 合同争议的解决

因合同履行中发生的争议，合同当事人双方可通过协商解决。协商不成的，可向北京市大兴区人民法院提起诉讼。

10. 违约终止合同

甲方在乙方违约的情况下，如果：

(1) 乙方未能在合同规定的限期或甲方同意延长的限期内入驻和提供服务;

(2) 如果乙方未能履行合同规定的其它义务，乙方在收到甲方发出的违约通知后30天内，或经甲方书面认可延长的时间内未能纠正其过失。甲方可向乙方发出书面通知，终止部分或全部合同。

在以上情况下，并不影响甲方向乙方提出相应的索赔违约金。

11. 破产终止合同

11.1 如果乙方破产或无清偿能力时，甲方可在任何时候以书面通知乙方终止合同。该终止合同将不损害或影响甲方已经采取或将要采取的补救措施的权利。

12. 转让和分包

12.1经买方和同级政府采购监督管理部门事先书面同意卖方可以将合同项下非主体、非关键性工作分包给他人完成。接受分包的人应当具备相应的资格条件，并不得再次分包。分包后不能解除卖方履行本合同的责任和义务，接受分包的人与卖方共同对买方连带承担合同的责任和义务。

13. 合同修改

13.1 欲对合同条款进行任何改动，均须由甲乙双方签署书面的合同修改书。

14. 通知

14.1 本合同任何一方给另一方的通知，都应以书面或传真/电报的形式发送，而另一方应以书面形式确认并发送到对方明确的地址。

15. 计量单位

15.1 除招标文件中另有规定外，计量单位均使用国家法定计量单位。

16. 适用法律

16.1 本合同应按照中华人民共和国的法律进行解释。

17. 合同生效及其它

17.1 合同在双方签字盖章后开始生效。

17.2 本合同一式六份，以中文书写，具有同等法律效力。

17.3 如需修改或补充合同内容，经协商，双方应签署书面修改或补充协议，该协议将作为本合同的一个组成部分。

17.4本合同有效期自     年    月     日起至     年    月    日止。

八、合同特殊条款

合同特殊条款是合同一般条款的补充和修改。如果两者之间有抵触，应以特殊条款为准。按合同一般条款序号有下列各项：

1. 定义：

(5)甲方：本合同甲方系指：                           。

(6)乙方：本合同乙方系指                             。

(7)现场：本合同项下需要提供服务的地点位于：甲方指定地点

2. 服务标准

以招标文件的规定为准，招标文件没有规定的，以国家有关规定为准。

3. 付款方式

合同签订后30个工作日内甲方向乙方支付合同总额的50%，服务期满后30日内甲方向乙方支付剩余合同总额的50%，每次付款前，乙方应提供增值税发票。

4. 质保期

维护托管类项目无质保期，合同到期服务终止。

5. 维护费用报价的内容与要求

- 1）本维护项目报价分为两部分：日常巡查费用和安全隐患处理费用。

- 2）本维护项目费用包含：巡查费用、安全生产技术措施费用等。

- 3）本维护项目中需要使用的机械设备，费用由中标人承担。

- 4）投标报价中不包括设施运行电费。

- 5）网络服务支持产生的网络通讯费由中标人代缴，缴费至联通公司

甲    方：                            乙    方：

名　　称：(印章)　　　　　　     　　 名　　称：(印章)

法定代表人(签字)：　　      　　　　　法定代表人(签字)：

地　　址：　　　　　　　　　　   　   地  址：

邮政编码：　　　　　     　　　　  　 邮政编码：

电　　话：　　　　     　　　　　  　 电　　话：

开户银行：　     　　　　　　　　　   开户银行：

帐　　号：     　　　　　　　　　　   帐　　号：

签订日期：    年   月   日            签订日期：    年   月   日

安全生产协议书

甲方：

乙方：

为贯彻“安全第一、预防为主”的方针，确保                        的施工安全，依照国家、北京市的有关法规和政策，甲方和乙方双方经充分协调，特签订本安全生产协议书。

一、本安全生产协议书作为                         政府采购合同的附件，与该合同具有同等效力。

二、乙方的法定代表人、项目经理、安全生产负责人、工地的现场安全员应对本工程安全生产工作各负其责。

三、根据《北京市建设工程文明安全施工管理规定》的有关要求，甲方有权审查乙方安全管理体制是否符合市、区政府及有关主管部门的规定，有权向乙方提出安全施工的要求以及日常施工现场的督促检查。

四、乙方在承包工程施工中，必须根据施工规范，落实相应的安全措施，健全安全管理体制，组织有关安全学习，安全教育、安全培训等活动，建立各项安全操作规程、安全生产责任制和安全检查制度，并对维护设施每周进行一次巡查，建立巡查台账，报送区市政市容委。

五、乙方在施工中要认真执行《北京市建设工程施工现场管理办法》、《北京市建设工程施工现场安全防护基本标准》、《北京市建设工程施工现场管理基本标准》、《北京市建设工程施工现场环境保护工作基本标准》、《北京市建设工程施工现场保卫工作基本标准》《北京市建设工程施工现场管理补充生活设施及卫生防疫管理标准》、《北京市文明安全施工管理暂行规定》、《北京市建设工程施工现场文明安全施工补充标准》、工地安全管理的有关规定。甲方将严格执行上述各项标准作为施工过程中安全检查和安全奖惩的依据。

六、乙方施工人员的电工、焊工、起重吊运指挥、挂钩工、高空作业等特殊工种必须按国家《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》持有劳动部门签发的有效操作证件上岗，严禁无证、违章操作；施工机具中的电气设备必须具有符合安全要求的保护措施。乙方车辆无论是否在施工现场发生交通责任事故，由此引起的一切后果均由乙方承担。

七、乙方在施工过程中，必须注意对地下管线、周围绿化和墙体外立面的保护。乙方要采取合理施工方案和严格的施工工艺。如遇有不明情况，应及时向有关部门联系，采取有效保护措施，在施工过程中造成的损坏，由乙方承担全部责任。

八、乙方在施工过程中，应严格按照甲方批准后的施工方案及相应的国家有关标准施工，不允许随意改变施工工艺和工法，否则出现的任何施工质量和安全问题都将由乙方承担全部责任。

九、若在施工过程中发生人员伤亡（含刑事案件）、火灾、爆炸、人员触电、高空掉落等安全事故，乙方必须立即按有关规定上报甲方及其政府主管部门，并及时妥善处理，事故责任以及事故损失均由乙方负责，与甲方无关。

十、乙方应遵守施工现场的各项规章制度，对由于违反施工的各项规章制度而造成的人身伤亡、财产损失、损害以及任何其它损失、损害而引起的费用和开支承担责任。

十一、乙方要切实加强电工、高空作业工及企业用电安全管理工作，要对《北京市安全生产监督管理局关于组织落实电工安全口诀强化企业用电安全管理工作通知》学习到位，要使企业员工对《用电安全口诀》（见附件）真正理解、熟练掌握；

十二、乙方要结合实际制定火灾，触电等各类事故预案，并定期组织演练，提高应急处置能力，在发生事故时，可减少次生灾害，降低事故责任。

十三、本协议最终解释权归北京市大兴区城市管理委员会所有。

十四、本协议自签订之日起生效。

甲方：                                   乙方：

法定代表人（或授权人）：                 法定代表人（或授权人）：

联系方式：                               联系方式：

签订日期：    年    月    日             签订日期：    年   月   日

# 第七章   投标文件格式

投标人编制文件须知

1、投标人按照本部分的顺序编制投标文件（资格证明文件）、投标文件（商务技术文件），编制中涉及格式资料的，应按照本部分提供的内容和格式（所有表格的格式可扩展）填写提交。

2、对于招标文件中标记了“实质性格式”文件的，投标人不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则投标无效。未标记“实质性格式”的文件和招标文件未提供格式的内容，可由投标人自行编写。

3、全部声明和问题的回答及所附材料必须是真实的、准确的和完整的。

## 一、资格证明文件格式

投标文件（资格证明文件）封面（非实质性格式）

投 标 文 件

（资格证明文件）

项目名称:

项目编号：

投标人名称：

- 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定

### 1-1 营业执照等证明文件

1-2 投标人资格声明书

投标人资格声明书

致：采购人或采购代理机构

在参与本次项目投标中，我单位承诺：

- 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

- 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

- 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

- 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚，不包括因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，但期限已经届满的情形）；

- 我单位不属于政府采购法律、行政法规规定的公益一类事业单位、或使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织（仅适用于政府购买服务项目）；

- 我单位不存在为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后，再参加该采购项目的其他采购活动的情形（单一来源采购项目除外）；

- 与我单位存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”的其他法人单位信息如下（如有，不论其是否参加同一合同项下的政府采购活动均须填写）：

| 序号 | 单位名称 | 相互关系 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| … |  |  |

上述声明真实有效，否则我方负全部责任。

投标人名称（加盖公章）：    ____________

日期：_____年______月______日

说明：供应商承诺不实的，依据《政府采购法》第七十七条“提供虚假材料谋取中标、成交的”有关规定予以处理。

- 落实政府采购政策需满足的资格要求（如有）

### 2-1 中小企业政策证明文件

说明：

（1）如本项目（包）不专门面向中小企业预留采购份额，资格证明文件部分无需提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；供应商如具有上述证明文件，建议在商务技术文件中提供。

（2）如本项目（包）专门面向中小企业采购，投标文件中须提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，且建议在资格证明文件部分提供。

（3）如本项目（包）预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购，且要求获得采购合同的供应商将采购项目中的一定比例分包给一家或者多家中小企业的，如供应商因落实政府采购政策拟进行分包的，投标文件中除须提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，还须同时提供《拟分包情况说明》及《分包意向协议》，且建议在资格证明文件部分提供。

（4）如本项目（包）预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购，且要求供应商以联合体形式参加采购活动，如供应商为联合体的，投标文件中除须提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，还须同时提供《联合协议》；上述文件建议在资格证明文件部分提供。

（5）中小企业声明函填写注意事项

1）《中小企业声明函》由参加政府采购活动的投标人出具。联合体投标的，《中小企业声明函》可由牵头人出具。

2）对于联合体中由中小企业承担的部分，或者分包给中小企业的部分，必须全部由中小企业制造、承建或者承接。供应商应当在声明函“标的名称”部分标明联合体中中小企业承担的具体内容或者中小企业的具体分包内容。

3）对于多标的采购项目，投标人应充分、准确地了解所提供货物的制造企业、提供服务的承接企业信息。对相关情况了解不清楚的，不建议填报本声明函。

（6）温馨提示：为方便广大中小企业识别企业规模类型，工业和信息化部组织开发了中小企业规模类型自测小程序，在国务院客户端和工业和信息化部网站上均有链接，投标人填写所属的行业和指标数据可自动生成企业规模类型测试结果。本项目中小企业划分标准所属行业详见第二章《投标人须知资料表》，如在该程序中未找到本项目文件规定的中小企业划分标准所属行业，则按照《关于印发中小企业划型标准规定的通知（工信部联企业﹝2011﹞300号）》及《金融业企业划型标准规定》（银发〔2015〕309 号）等国务院批准的中小企业划分标准执行。

2-1-1 中小企业证明文件

中小企业声明函（工程、服务）格式

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员______人，营业收入为______万元，资产总额为______万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员______人，营业收入为______万元，资产总额为______万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：________

日 期：________

1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

残疾人福利性单位声明函格式

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位（请进行选择）：

□不属于符合条件的残疾人福利性单位。

□属于符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

2-1-2 拟分包情况说明及分包意向协议

拟分包情况说明（不适用）

致：（采购人或采购代理机构）

我单位参加贵单位组织采购的项目编号为_______的_________项目（填写采购项目名称）中___包（填写包号）的投标。拟签订分包合同的单位情况如下表所示，我单位承诺一旦在该项目中获得采购合同将按下表所列情况进行分包，同时承诺分包承担主体不再次分包。

| 序号 | 分包承担 主体名称 | 分包承担 主体类型 （选择） | 资质等级 | 拟分包 合同内容 | 拟分包 合同金额 （人民币元） | 占该采购包 合同金额的 比例（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | □中型企业 □小微企业 □其他 |  |  |  |  |
| 2 |  | □中型企业 □小微企业 □其他 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |
| 合计： |  |  |  |  |  |  |

投标人名称（加盖公章）：____________

日期：_____年______月______日

注：

如本招标文件《投标人须知资料表》载明本项目分包承担主体应具备的相应资质条件，则投标人须在本表中列明分包承担主体的资质等级，并后附资质证书电子件，否则投标无效。

分包意向协议（不适用）

甲方（投标人）：________

乙方（拟分包单位）：________

甲方承诺，一旦在_________（采购项目名称）（项目编号/包号为：_______）招标采购项目中获得采购合同，将按照下述约定将合同项下部分内容分包给乙方：

1.分包内容：_____。

2.分包金额：_____，该金额占该采购包合同金额的比例为___%。

乙方承诺将在上述情况下与甲方签订分包合同。

本协议自各方盖章之日起生效，如甲方未在该项目（采购包）中标，本协议自动终止。

甲方（盖章）：_________                 乙方（盖章）：_________

日期：_____年______月______日

注：

本协议仅在投标人“为落实政府采购政策”而向中小企业分包时必须提供，否则投标无效；且投标人须与所有拟分包单位分别签订《分包意向协议》，每单位签订一份，并在投标文件中提交全部协议原件的电子件，否则投标无效。

### 2-2 其它落实政府采购政策的资格要求（如有）

- 本项目的特定资格要求（如有）

### 3-1 联合协议（如有）

联合协议

______ 、 _____ 及 _____就“________（项目名称）”____包招标项目的投标事宜，经各方充分协商一致，达成如下协议：

- 由_________牵头，_________、__________参加，组成联合体共同进行招标项目的投标工作。

- 联合体中标后，联合体各方共同与采购人签订合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

- 联合体各方均同意由牵头人代表其他联合体成员单位按招标文件要求出具《授权委托书》。

- 牵头人为项目的总负责单位；组织各参加方进行项目实施工作。

- ______负责_____，具体工作范围、内容以投标文件及合同为准。

- ______负责_____，具体工作范围、内容以投标文件及合同为准。

- ______负责_____（如有），具体工作范围、内容以投标文件及合同为准。

- 本项目联合协议合同总额为________元，联合体各成员按照如下比例分摊（按联合体成员分别列明）：

（1）______为□大型企业□中型企业、□小微企业（包含监狱企业、残疾人福利性单位）、□其他，合同金额为_____元；

（2）______为□大型企业□中型企业、□小微企业（包含监狱企业、残疾人福利性单位）、□其他，合同金额为_____元；

（…）______为□大型企业□中型企业、□小微企业（包含监狱企业、残疾人福利性单位）、□其他，合同金额为_____元。

- 以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

- 其他约定（如有）：_______。

本协议自各方盖章后生效，采购合同履行完毕后自动失效。如未中标，本协议自动终止。

联合体牵头人名称：______					 联合体成员名称：______

盖章：______                           盖章：______

联合体成员名称：______

盖章：______

日期：_____年______月______日

注：

1. 如本项目（包）接受供应商以联合体形式参加采购活动，且供应商以联合体形式参与时，须提供《联合协议》，否则投标无效。

2. 联合体各方成员须在本协议上共同盖章。

### 3-2 其他特定资格要求

- 投标保证金凭证/交款单据电子件（如有）

提供投标保证金凭证/交款单据电子件并加盖单位公章

提供开户许可证/基本账户证明材料电子件并加盖单位公章

## 二、商务技术文件格式

投标文件（商务技术文件）封面（非实质性格式）

投 标 文 件

（商务技术文件）

项目名称:

项目编号：

投标人名称：

- 投标书（实质性格式）

投标书

致：（采购人或采购代理机构）

我方参加你方就___________（项目名称，项目编号）组织的招标活动，并对此项目进行投标。

1. 我方已详细审查全部招标文件，自愿参与投标并承诺如下：

（1）本投标有效期为自提交投标文件的截止之日起_____个日历日。

（2）除合同条款及采购需求偏离表列出的偏离外，我方响应招标文件的全部要求。

（3）我方已提供的全部文件资料是真实、准确的，并对此承担一切法律后果。

（4）如我方中标，我方将在法律规定的期限内与你方签订合同，按照招标文件要求提交履约保证金，并在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

2. 其他补充条款（如有）：___________。

与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址_________________________     传真____________________________

电话_________________________     电子函件________________________

投标人名称（加盖公章） ___________

日期：_____年______月______日

- 授权委托书（实质性格式）

授权委托书

本人_______（姓名）系________________（投标人名称）的法定代表人（单位负责人），现委托_______（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、提交、撤回、修改________________（项目名称）投标文件和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：自本授权委托书签署之日起至投标有效期届满之日止。

代理人无转委托权。

投标人名称（加盖公章）：________________

法定代表人（单位负责人）（签字或盖章）：________________

委托代理人（签字或盖章）：________________

日期：_____年______月______日

附：法定代表人（单位负责人）及委托代理人身份证明文件电子件：

说明：

1.若供应商为事业单位或其他组织或分支机构，则法定代表人（单位负责人）处的签署人可为单位负责人。

2.若投标文件中签字之处均为法定代表人（单位负责人）本人签署，则可不提供本《授权委托书》，但须提供《法定代表人（单位负责人）身份证明》；否则，不需要提供《法定代表人（单位负责人）身份证明》。

3.供应商为自然人的情形，可不提供本《授权委托书》。

4.供应商应随本《授权委托书》同时提供法定代表人（单位负责人）及委托代理人的有效的身份证或护照等身份证明文件电子件。提供身份证的，应同时提供身份证双面电子件。

法定代表人（单位负责人）身份证明

致：（采购人或采购代理机构）

兹证明，

姓名：____性别：____年龄：____职务：____

系	（投标人名称）的法定代表人（单位负责人）。

附：法定代表人（单位负责人）身份证或护照等身份证明文件电子件：

投标人名称（加盖公章）：________________

法定代表人（单位负责人）（签字或盖章）：_______

日期：_____年______月______日

- 开标一览表（实质性格式）

开标一览表

项目编号：_____________________     项目名称：____________

| 序号 | 投标人名称 | 投标报价 |  | 合同履行期限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 大写 | 小写 |  |

注：此表中，投标报价应和《投标分项报价表》中的总价相一致。

投标人名称（加盖公章）：____________

日期：_____年______月______日

- 投标分项报价表（实质性格式）

投标分项报价表

项目编号：___________ 项目名称：__________报价单位：人民币元

| 序号 | 分项名称 | 单价（元） | 数量 | 合价（元） | 备注/说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |
| 总价（元） |  |  |  |  |  |

注：上述各项的详细规格（如有），可另页描述。

投标人名称（加盖公章）：____________

日期：_____年______月______日

- 合同条款偏离表（实质性格式）

合同条款偏离表

项目编号：_____________________     项目名称：_____________

| 序号 | 招标文件条目号（页码） | 招标文件要求 | 投标文件内容 | 偏离情况 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 对本项目合同条款的偏离情况（应进行选择，未选择投标无效）： □无偏离（如无偏离，仅选择无偏离即可；无偏离即为对合同条款中的所有要求，均视作供应商已对之理解和响应。） □有偏离（如有偏离，则应在本表中对负偏离项逐一列明，否则投标无效；对合同条款中的所有要求，除本表列明的偏离外，均视作供应商已对之理解和响应。） |  |  |  |  |  |

注：“偏离情况”列应据实填写“正偏离”或“负偏离”。

投标人名称（加盖公章）：  ____________

日期：_____年______月______日

- 采购需求偏离表（实质性格式）

采购需求偏离表

项目编号：_____________________     项目名称：____________

| 序号 | 招标文件条目号 | 招标文件要求 | 投标响应内容 | 偏离情况 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：

1. 对招标文件中的所有商务、技术要求，除本表所列明的所有偏离外，均视作供应商已对之理解和响应。此表中若无任何文字说明，内容为空白的，投标无效。

2.“偏离情况”列应据实填写“无偏离”、“正偏离”或“负偏离”。

投标人名称（加盖公章）：    ____________

日期：_____年______月______日

- 本国产品标准证明文件

关于符合本国产品标准的声明函（不适用）

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。（产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。

2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。

……

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：

日期：　     年　  月　  日

注：1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。

2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。

3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填。

4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填。

5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填。

产品成本占比承诺函

我公司（单位）郑重承诺，我公司已阅读并理解《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定。据此承诺如下：

为本采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占提供的全部产品成本之和的比例为______%。

公司（单位）名称（盖章）：

日期：　     年　  月　  日

注：

1. 本承诺函应按包分别提供。

2. 单一产品采购无须提供本承诺函；供应商提供产品全部为本国产品，且提供了《关于符合本国产品标准的声明函》时，无须提供本承诺函。

3. 当采购项目或单个采购包中含有多种产品，且供应商提供的产品同时包含本国产品及非本国产品，则供应商除需提供《关于符合本国产品标准的声明函》外，还需提供本承诺函；否则，不享受价格评审优惠。

4. 本承诺函中全部产品成本之和是指投标分项报价表4-1和4-2包含的全部货物、服务产品成本之和。

- 中小企业证明文件

说明：

1）中小企业参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，以证明中小企业身份。《中小企业声明函》由参加政府采购活动的投标人出具。联合体投标的，《中小企业声明函》可由牵头人出具。

2）对于联合体中由中小企业承担的部分，或者分包给中小企业的部分，必须全部由中小企业制造、承建或者承接。供应商应当在声明函“标的名称”部分标明联合体中中小企业承担的具体内容或者中小企业的具体分包内容。

3）对于多标的采购项目，投标人应充分、准确地了解所提供货物的制造企业、提供服务的承接企业信息。对相关情况了解不清楚的，不建议填报本声明函。

4）温馨提示：为方便广大中小企业识别企业规模类型，工业和信息化部组织开发了中小企业规模类型自测小程序，在国务院客户端和工业和信息化部网站上均有链接，投标人填写所属的行业和指标数据可自动生成企业规模类型测试结果。本项目中小企业划分标准所属行业详见第二章《投标人须知资料表》，如在该程序中未找到本项目文件规定的中小企业划分标准所属行业，则按照《关于印发中小企业划型标准规定的通知（工信部联企业﹝2011﹞300号）》及《金融业企业划型标准规定》（银发〔2015〕309 号）等国务院批准的中小企业划分标准执行。

中小企业声明函（工程、服务）格式

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

- （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员	人，营业收入为	万元，资产总额为	万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员	人，营业收入为	万元，资产总额为	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：________

日 期：________

1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

残疾人福利性单位声明函格式

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位（请进行选择）：

□不属于符合条件的残疾人福利性单位。

□属于符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

- 拟分包情况说明

拟分包情况说明（不适用）

致：（采购人或采购代理机构）

我单位参加贵单位组织采购的项目编号为_______的_________项目（填写采购项目名称）中___包（填写包号）的投标。拟签订分包合同的单位情况如下表所示，我单位承诺一旦在该项目中获得采购合同将按下表所列情况进行分包，同时承诺分包承担主体不再次分包。

| 序号 | 分包承担 主体名称 | 分包承担 主体类型 （选择） | 资质等级 | 拟分包 合同内容 | 拟分包 合同金额 （人民币元） | 占合同金额 的比例（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | □中型企业 □小微企业 □其他 |  |  |  |  |
| 2 |  | □中型企业 □小微企业 □其他 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |
| 合计： |  |  |  |  |  |  |

注：

1. 如本项目（包）允许分包，且投标人拟进行分包时，必须提供；如未提供，或提供了但未填写分包承担主体名称、拟分包合同内容、拟分包合同金额，投标无效。

2.如本招标文件《投标人须知资料表》载明本项目分包承担主体应具备的相应资质条件，则投标人须在本表中列明分包承担主体的资质等级，并后附资质证书电子件，否则投标无效。

3. 投标人“为落实政府采购政策”而向中小企业分包时请仔细阅读资格证明文件格式2-1中说明，并建议按要求在资格证明文件中提供相关全部文件；投标人非“为落实政府采购政策”而向中小企业分包时，建议在本册提供。

投标人名称（盖章）：______

日期：_____年______月______日

分包意向协议（不适用）

甲方（投标人）：________

乙方（拟分包单位）：________

甲方承诺，一旦在_________（采购项目名称）（项目编号/包号为：_______）招标采购项目中获得采购合同，将按照下述约定将合同项下部分内容分包给乙方：

1.分包内容：_____。

2.分包金额：_____，该金额占该采购包合同金额的比例为___%。

乙方承诺将在上述情况下与甲方签订分包合同。

本协议自各方盖章之日起生效，如甲方未在该项目（采购包）中标，本协议自动终止。

甲方（盖章）：_________                 乙方（盖章）：_________

日期：_____年______月______日

注：

1. 投标人“为落实政府采购政策”而向中小企业分包时必须提供，否则投标无效；且建议按照采购文件要求在资格证明文件部分提供；

2. 投标人满足《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）第九条有关规定，拟享受中小企业政策优惠措施的，仍需提供本协议，否则不予认可；

3. 投标人须与所有拟分包单位分别签订《分包意向协议》，每单位签订一份，并在投标文件中提交全部协议原件的电子件，否则不予认可。

- 招标文件要求提供或投标人认为应附的其他材料

### 10-1供应商信息采集表

| 供应商名称 | 供应商所属性别 | 外商投资类型 |
| --- | --- | --- |

注：1.供应商如为联合体，则应填写联合体各成员信息。

2.供应商所属性别请填写“男”或“女”，指拥有供应商51%以上绝对所有权的性别；绝对所有权拥有者可以是一个人，也可以是多人合计计算。

3.外商投资类型请填写“外商单独投资”、“外商部分投资”或“内资”。

### 10-2服务人员配备

### 10-3同类项目业绩（如有）

### 10-4投标人认为应附的其他材料

- 项目实施详细方案

投标人应提供详细描述对所投标项目的重点、难点分析，服务方案，服务人员日常管理方案，应急处理预案，安全保障方案等。