# 目录

第一章招标公告	2

第二章投标人须知	7

第三章资格审查	26

第四章评标程序、评标方法和评标标准	32

第五章采购需求	43

第六章拟签订的合同文本	64

第七章投标文件格式	85

# 第一章招标公告

一、项目基本情况

1.项目编号：11011726210200011307-XM001

2.项目名称：2026年平谷区城区市政道路、市政设施、排水管网、截污干管等设施日常维护

3.项目预算金额：645万元，最高限价：645万元

4.采购需求：

| 包号 | 标的名称 | 采购包预算金额（万元） | 最高限价（万元） | 数量 | 简要技术需求或服务要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 2026年平谷区城区市政道路、市政设施、排水管网、截污干管等设施日常维护 | 645 | 645 | 1项 | 市政道路、排水管网、市政设施、桥梁、环岛、地下通道、电梯、喷泉、泵站及泃河（新城段）与小辛寨石河的截污管网实施日常巡查、经常性养护、应急保障等一体化运维。 |

5.合同履行期限：自合同签订之日起一年

6.本项目是否接受联合体投标：□是■否。

二、申请人的资格要求（须同时满足）

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

2.1 中小企业政策

□本项目不专门面向中小企业预留采购份额。

■本项目专门面向■中小□小微企业采购。即：提供的货物全部由符合政策要求的中小/小微企业制造、服务全部由符合政策要求的中小/小微企业承接。

□本项目预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购。对于预留份额，提供的货物由符合政策要求的中小企业制造、服务由符合政策要求的中小企业承接。预留份额通过以下措施进行：_/_。

2.2 其它落实政府采购政策的资格要求（如有）：_/_。

3.本项目的特定资格要求：

3.1本项目是否属于政府购买服务：

■否

□是，公益一类事业单位、使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织，不得作为承接主体；

3.2其他特定资格要求：

- 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动；

- 为本项目采购需求提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该项目的其它采购活动。

- 没有处于被责令停业，财产被接管、冻结，没有处于破产状态。

- 投标人在“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）网站查询中未被列入失信被执行人和重大税收违失信主体，在“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）网站查询中未被列入政府采购严重违法失信行为记录名单。

三、获取招标文件

1.时间：2026年4月13日至2026年4月17日，每天上午9:00至11:00，下午14:00至16:00（北京时间，法定节假日除外）。

2.地点：北京市政府采购电子交易平台

3.方式：供应商使用CA数字证书或电子营业执照登录北京市政府采购电子交易平台（http://zbcg-bjzc.zhongcy.com/bjczj-portal-site/index.html#/home）获取电子版招标文件。

4.售价：0元。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

投标截止时间、开标时间：2026年5月6日9点30分（北京时间）。

地点：北京市政府采购电子交易平台。

注意事项：为保证开标解密顺利进行，请投标人务必远程参加并保持联系人电话畅通，同时确保使用制作上传本项目电子投标文件的计算机设备及自身CA 数字证书或电子营业执照登录北京市政府采购电子交易平台自行进行解密操作。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.本项目需要落实的政府采购政策：

- 节能产品政府采购实施意见；

- 关于环境标志产品政府采购实施的意见；

- 关于政府采购进口产品管理办法的通知；

- 关于开展政府采购信用担保试点工作的通知；

- 关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知；

- 关于在政府采购活动中查询及使用信用记录；

- 关于促进残疾人就业政府采购政策的通知；

- 关于运用政府采购政策支持脱贫攻坚的通知；

- 政府采购促进中小企业发展管理办法。

- 关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知。

2.本项目采用全流程电子化采购方式，请供应商认真学习北京市政府采购电子交易平台发布的相关操作手册（供应商可在交易平台下载相关手册），办理CA数字证书或电子营业执照、进行北京市政府采购电子交易平台注册绑定，并认真核实CA数字证书或电子营业执照情况确认是否符合本项目电子化采购流程要求。

CA数字证书服务热线 010-58511086

电子营业执照服务热线 400-699-7000

技术支持服务热线    010-86483801

2.1办理CA数字证书或电子营业执照

供应商登录北京市政府采购电子交易平台查阅 “用户指南”—“操作指南”—“市场主体CA办理操作流程指引”/“电子营业执照使用指南”，按照程序要求办理。

2.2注册

供应商登录北京市政府采购电子交易平台“用户指南”—“操作指南”—“市场主体注册入库操作流程指引”进行自助注册绑定。

2.3驱动、客户端下载

供应商登录北京市政府采购电子交易平台“用户指南”—“工具下载”—“招标采购系统文件驱动安装包”下载相关驱动。

供应商登录北京市政府采购电子交易平台“用户指南”—“工具下载”—“投标文件编制工具”下载相关客户端。

2.4 获取电子招标文件

供应商使用CA数字证书或电子营业执照登录北京市政府采购电子交易平台获取电子招标文件。

供应商如计划参与多个采购包的投标，应在登录北京市政府采购电子交易平台后，在【我的项目】栏目依次选择对应采购包，进入项目工作台招标/采购文件环节分别按采购包下载招标文件电子版。未在规定期限内按上述操作获取文件的采购包，供应商无法提交相应包的电子投标文件。

2.5编制电子投标文件

供应商应使用电子投标客户端编制电子投标文件并进行线上投标，供应商电子投标文件需要加密并加盖电子签章，如无法按照要求在电子投标文件中加盖电子签章和加密，请及时通过技术支持服务热线联系技术人员。

2.6提交电子投标文件

供应商应于投标截止时间前在北京市政府采购电子交易平台提交电子投标文件，上传电子投标文件过程中请保持与互联网的连接畅通。

2.7电子开标

供应商在开标地点使用CA数字证书或电子营业执照登录北京市政府采购电子交易平台进行电子开标并解密电子投标文件。如因供应商问题解密不成功，则响应无效。

3.评审办法和评审标准：本项目评审采用综合评分法，详细的评审因素和标准见电子招标文件。

4.发布媒介：北京市政府采购网、中国政府采购网

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名    称：北京市平谷区城市管理委员会

地址：北京市平谷区府前西街17号

联系人：张家兴，电话：010-69961231

2.采购代理机构信息

名    称：北京建兴佳盛招标咨询有限责任公司

地    址：北京市平谷区府前街36号龙凤鑫园小区中1-15(12层)

联系方式：于淼，010-89992757

3.项目联系方式

项目联系人：于淼

电话：010-89992757

# 第二章投标人须知

投标人须知资料表

本表是对投标人须知的具体补充和修改，如有矛盾，均以本资料表为准。

| 条款号 | 条目 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 2.2 | 项目属性 | 项目属性： ■服务 □货物 |
| 2.3 | 科研仪器设备 | 是否属于科研仪器设备采购项目： □是 ■否 |
| 2.4 | 核心产品 | ■关于核心产品本项目__包不适用。 □本项目__包为单一产品采购项目。 □本项目_01_包为非单一产品采购项目，核心产品为：。 |
| 3.1 | 现场考察 | ■不组织 □组织，考察时间：/年/月/日/点/分 考察地点：/。 |
|  | 开标前答疑会 | ■不召开 □召开，召开时间：/年/月/日/点/分 召开地点：/。 |
| 4.1 | 样品 | 投标样品递交： ■不需要 □需要，具体要求如下： （1）样品制作的标准和要求：_________； （2）是否需要随样品提交相关检测报告： □不需要 □需要 （3）样品递交要求：_________； （4）未中标人样品退还：_________； （5）中标人样品保管、封存及退还：_________； （6）其他要求（如有）：_________。 |
| 5.3.5 | 标的所属行业 | 本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业： 包号; 标的名称; 中小企业划分标准所属行业. 01; 2026年平谷区城区市政道路、市政设施、排水管网、截污干管等设施日常维护; 其他未列明行列. |
| 11.2 | 投标报价 | 投标报价的特殊规定： □无 ■有，具体情形：投标单位在充分考虑工程实际工作量、难易程度、复杂性等因素的基础上结合自身实力及市场情况自主报价，并说明各项费用的取费依据或计算方法。 |
| 12.1 | 投标保证金 | 投标保证金金额：10000元 投标保证金收受人信息： 账户名称：北京建兴佳盛招标咨询有限责任公司 行号：313100090091 开户行：杭州银行北京平谷支行 账号：1101040160000181262 投标保证金的形式：政府采购法律法规接受的支票、电汇、网上银行支付或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式。 |
| 12.8.2 |  | 投标保证金可以不予退还的其他情形： □无 ■有，具体情形：中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同协议书。 |
| 13.1 | 投标有效期 | 自提交投标文件的截止之日起算_90_日历天。 |
| 18.2 | 解密时间 | 解密时间：20分钟 |
| 22.1 | 确定中标人 | 中标候选人并列的，采购人是否委托评标委员会确定中标人： ■否 □是 中标候选人并列的，按照以下方式确定中标人： ■得分且投标报价均相同的，以技术评审部分得分高者为中标人。技术部分得分仍相同时，以商务部分评审部分得分高者为中标人 □随机抽取 |
| 25.5 | 分包 | 本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包： □不允许 ■允许，具体要求： （1）可以分包履行的具体内容：根据服务需要配备满足工作条件的队伍； （2）允许分包的金额或者比例：； （3）其他要求：分包队伍人员需具有相应的上岗证件和资格证书。 （3）其他要求： / 。 |
| 25.6 | 政采贷 | 为更大力度激发市场活力和社会创造力，增强发展动力，按照《北京市全面优化营商环境助力企业高质量发展实施方案》（京政办发〔2023〕8号）部署，进一步加强政府采购合同线上融资“一站式”服务（以下简称“政采贷”），北京市财政局、中国人民银行营业管理部联合发布《关于推进政府采购合同线上融资有关工作的通知》（京财采购〔2023〕637号）。有需求的供应商，可按上述通知要求办理“政采贷”。 |
| 26.1.1 | 询问 | 询问提出形式：以加盖投标人公章的书面形式邮寄或当面递交。 |
| 26.3 | 联系方式 | 接收询问和质疑的联系方式 联系部门：北京建兴佳盛招标咨询有限责任公司； 联系电话：010-89992757； 通讯地址：北京市平谷区府前街36号龙凤鑫园小区中1-15(12层)。 |
| 27 | 代理费 | 收费对象： □采购人 ■中标人 收费标准：以中标价（成交金额）为基数计取，参考国家计委【2002】1980号文、发改办价格【2003】857号文、发改价格【2011】534号文收费标准，在此基础上下浮20%计取招标代理费。如有评审时，按计算金额低的为最终支付金额。 缴纳时间：中标人领取中标通知书时由中标人一次性支付代理费。 |
| 28 | 其他 | 最高限价：645万元 其中： 市政道路、排水管网及市政设施等的养护、维护和维修部分最高限价：435万元； 泃河（新城段）及小辛寨石河截污设施养护、维护和维修部分最高限价：210万元。 |

投标人须知

一说明

- 采购人、采购代理机构、投标人、联合体

  - 采购人、采购代理机构：指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织，及其委托的采购代理机构。本项目采购人、采购代理机构见第一章《招标公告》。

  - 投标人（也称“供应商”、“申请人”）：指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

  - 联合体：指两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。

- 资金来源、项目属性、科研仪器设备采购、核心产品

  - 资金来源为财政性资金和/或本项目采购中无法与财政性资金分割的非财政性资金。

  - 项目属性见《投标人须知资料表》。

  - 是否属于科研仪器设备采购见《投标人须知资料表》。

  - 核心产品见《投标人须知资料表》。

- 现场考察、开标前答疑会

  - 若《投标人须知资料表》中规定了组织现场考察、召开开标前答疑会，则投标人应按要求在规定的时间和地点参加。

  - 由于未参加现场考察或开标前答疑会而导致对项目实际情况不了解，影响投标文件编制、投标报价准确性、综合因素响应不全面等问题的，由投标人自行承担不利评审后果。

- 样品

  - 本项目是否要求投标人提供样品，以及样品制作的标准和要求、是否需要随样品提交相关检测报告、样品的递交与退还等要求见《投标人须知资料表》。

  - 样品的评审方法以及评审标准等内容见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》。

- 政府采购政策（包括但不限于下列具体政策要求）

  - 采购本国货物、工程和服务

    - 政府采购应当采购本国货物、工程和服务。但有《中华人民共和国政府采购法》第十条规定情形的除外。

    - 本项目如接受非本国货物、工程、服务参与投标，则具体要求见第五章《采购需求》。

    - 进口产品指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。关于进口产品的相关规定依据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）。

  - 本国产品

本项目按照《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）和《关于贯彻落实<国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知>的意见》（财库〔2025〕30号）有关要求，落实本国产品标准。

  - 中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位

    - 中小企业定义：

      - 中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。关于中小企业的判定依据《中华人民共和国中小企业促进法》、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）、《金融业企业划型标准规定》（银发〔2015〕309 号）等国务院批准的中小企业划分标准执行。

      - 供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

      - 在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

      - 以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

    - 在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业定义：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

    - 在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位定义：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

      - 安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10 人（含10 人）；

      - 依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

      - 为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

      - 通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

      - 提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）；

      - 前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1 至8 级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。

    - 本项目是否专门面向中小企业预留采购份额见第一章《招标公告》。

    - 采购标的对应的中小企业划分标准所属行业见《投标人须知资料表》。

    - 小微企业价格评审优惠的政策调整：见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》。

  - 政府采购节能产品、环境标志产品

    - 政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。

    - 采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。关于政府采购节能产品、环境标志产品的相关规定依据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）。

    - 如本项目采购产品属于实施政府强制采购品目清单范围的节能产品，则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则投标无效；

    - 非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》（如涉及）。

  - 正版软件

    - 各级政府部门在购置计算机办公设备时，必须采购预装正版操作系统软件的计算机产品，相关规定依据《国家版权局、信息产业部、财政部、国务院机关事务管理局关于政府部门购置计算机办公设备必须采购已预装正版操作系统软件产品的通知》（国权联〔2006〕1 号）、《国务院办公厅关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（国办发〔2010〕47 号）、《财政部关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（财预〔2010〕536 号）。

  - 网络安全专用产品

    - 根据《关于调整网络安全专用产品安全管理有关事项的公告》（2023年第1号），所提供产品属于列入《网络关键设备和网络安全专用产品目录》的网络安全专用产品时，应当按照《信息安全技术网络安全专用产品安全技术要求》等相关国家标准的强制性要求，由具备资格的机构安全认证合格或者安全检测符合要求。

  - 推广使用低挥发性有机化合物（VOCs）

    - 为全面推进本市挥发性有机物（VOCs）治理，贯彻落实挥发性有机物污染治理专项行动有关要求，相关规定依据《北京市财政局北京市生态环境局关于政府采购推广使用低挥发性有机化合物（VOCs）有关事项的通知》（京财采购〔2020〕2381 号）。本项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，供应商应执行符合本市和国家的VOCs 含量限制标准（具体标准见第五章《采购需求》），否则投标无效；属于推荐性标准的，优先采购，具体见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》。

  - 采购需求标准

    - 商品包装、快递包装政府采购需求标准（试行）

为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，根据财政部关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知（财办库〔2020〕123号），本项目如涉及商品包装和快递包装的，则其具体要求见第五章《采购需求》。

    - 其他政府采购需求标准

为贯彻落实《深化政府采购制度改革方案》有关要求，推动政府采购需求标准建设，财政部门会同有关部门制定发布的其他政府采购需求标准，本项目如涉及，则具体要求见第五章《采购需求》。

- 投标费用

  - 投标人应自行承担所有与准备和参加投标有关的费用，无论投标的结果如何，采购人或采购代理机构在任何情况下均无承担这些费用的义务和责任。

二招标文件

- 招标文件构成

  - 招标文件包括以下部分：

- 招标公告

- 投标人须知

- 资格审查

- 评标程序、评标方法和评标标准

- 采购需求

- 拟签订的合同文本

- 投标文件格式

  - 投标人应认真阅读招标文件的全部内容。投标人应按照招标文件要求提交投标文件并保证所提供的全部资料的真实性，并对招标文件做出实质性响应，否则投标无效。

- 对招标文件的澄清或修改

  - 采购人或采购代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，将在原公告发布媒体上发布更正公告，并以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。

  - 上述书面通知，按照获取招标文件的潜在投标人提供的联系方式发出，因提供的信息有误导致通知延迟或无法通知的，采购人或采购代理机构不承担责任。

  - 澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，并对所有获取招标文件的潜在投标人具有约束力。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，将在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，将顺延提交投标文件的截止时间和开标时间。

三投标文件的编制

- 投标范围、投标文件中计量单位的使用及投标语言

  - 本项目如划分采购包，投标人可以对本项目的其中一个采购包进行投标，也可同时对多个采购包进行投标。投标人应当对所投采购包对应第五章《采购需求》所列的全部内容进行投标，不得将一个采购包中的内容拆分投标，否则其对该采购包的投标将被认定为无效投标。

  - 除招标文件有特殊要求外，本项目投标所使用的计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位。

  - 除专用术语外，投标文件及来往函电均应使用中文书写。必要时专用术语应附有中文解释。投标人提交的支持资料和已印制的文献可以用外文，但相应内容应附有中文翻译本，在解释投标文件时以中文翻译本为准。未附中文翻译本或翻译本中文内容明显与外文内容不一致的，其不利后果由投标人自行承担。

- 投标文件构成

  - 投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应由《资格证明文件》、《商务技术文件》两部分构成。投标文件的部分格式要求，见第七章《投标文件格式》。

  - 对于招标文件中标记了“实质性格式”文件的，投标人不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则投标无效。未标记“实质性格式”的文件和招标文件未提供格式的内容，可由投标人自行编写。

  - 第四章《评标程序、评标方法和评标标准》中涉及的证明文件。

  - 对照第五章《采购需求》，说明所提供货物和服务已对第五章《采购需求》做出了响应，或申明与第五章《采购需求》的偏差和例外。如第五章《采购需求》中要求提供证明文件的，投标人应当按具体要求提供证明文件。

  - 投标人认为应附的其他材料。

- 投标报价

  - 所有投标均以人民币为计价货币。

  - 投标人的报价应包括为完成本项目所发生的一切费用和税费，采购人将不再支付报价以外的任何费用。投标人的报价应包括但不限于下列内容，《投标人须知资料表》中有特殊规定的，从其规定。

    - 投标货物及标准附件、备品备件、专用工具等的出厂价（包括已在中国国内的进口货物完税后的仓库交货价、展室交货价或货架交货价）和运至最终目的地的运输费和保险费，安装调试、检验、技术服务、培训、质量保证、售后服务、税费等；

    - 按照招标文件要求完成本项目的全部相关费用。

  - 采购人不得向供应商索要或者接受其给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务。

  - 投标人不能提供任何有选择性或可调整的报价（招标文件另有规定的除外），否则其投标无效。

- 投标保证金

  - 投标人应按《投标人须知资料表》中规定的金额及要求交纳投标保证金。投标人自愿超额缴纳投标保证金的，投标文件不做无效处理。

  - 交纳投标保证金可采用的形式：政府采购法律法规接受的支票、汇票、本票、网上银行支付或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式。

  - 投标保证金到账（保函提交）截止时间同投标截止时间。以支票、汇票、本票、网上银行支付等形式提交投标保证金的，应在投标截止时间前到账；以金融机构、担保机构出具的纸质保函等形式提交投标保证金的，应在投标截止时间前将原件提交至采购代理机构；以电子保函形式提交投标保证金的，应在投标截止时间前通过北京市政府采购电子交易平台完成电子保函在线办理。未按上述要求缴纳投标保证金的，其投标无效。

  - 投标人除需在投标文件中提供“投标保证金凭证/交款单据电子件”，还需在投标截止时间前，通过电子交易平台上传“投标保证金凭证/交款单据电子件”。

  - 投标保证金有效期同投标有效期。

  - 投标人为联合体的，可以由联合体中的一方或者多方共同交纳投标保证金，其交纳的投标保证金对联合体各方均具有约束力。

  - 采购人、采购代理机构将及时退还投标人的投标保证金，采用银行保函、担保机构担保函等形式递交的投标保证金，经投标人同意后采购人、采购代理机构可以不再退还，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外：

    - 投标人在投标截止时间前撤回已提交的投标文件的，自收到投标人书面撤回通知之日起5个工作日内退还已收取的投标保证金；

    - 中标人的投标保证金，自采购合同签订之日起5个工作日内退还中标人；

    - 未中标投标人的投标保证金，自中标通知书发出之日起5个工作日内退还未中标人；

    - 终止招标项目已经收取投标保证金的，自终止采购活动后5个工作日内退还已收取的投标保证金及其在银行产生的孳息。

  - 有下列情形之一的，采购人或采购代理机构可以不予退还投标保证金：

    - 投标有效期内投标人撤销投标文件的；

    - 《投标人须知资料表》中规定的其他情形。

- 投标有效期

  - 投标文件应在本招标文件《投标人须知资料表》中规定的投标有效期内保持有效，投标有效期少于招标文件规定期限的，其投标无效。

- 投标文件的签署、盖章

  - 招标文件要求签字的内容（如授权委托书等），可以使用电子签章或使用原件的电子件（电子件指扫描件、照片等形式电子文件）；要求第三方出具的盖章件原件（如联合协议、分包意向协议、制造商授权书等），投标文件中应使用原件的电子件。

  - 招标文件要求盖章的内容，一般通过投标文件编制工具加盖电子签章。

四投标文件的提交

- 投标文件的提交

  - 本项目使用北京市政府采购电子交易平台。投标人根据招标文件及电子交易平台供应商操作手册要求编制、生成并提交电子投标文件。

  - 采购人及采购代理机构拒绝接受通过电子交易平台以外任何形式提交的投标文件，投标保证金除外。

- 投标截止时间

  - 投标人应在招标文件要求提交投标文件截止时间前，将电子投标文件提交至电子交易平台。

- 投标文件的修改与撤回

  - 投标截止时间前，投标人可以通过电子交易平台对所提交的投标文件进行补充、修改或者撤回。投标保证金的补充、修改或者撤回无需通过电子交易平台，但应就其补充、修改或者撤回通知采购人或采购代理机构。

  - 投标人对投标文件的补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、盖章，作为投标文件的组成部分。

五开标、资格审查及评标

- 开标

  - 采购人或采购代理机构将按招标文件的规定，在投标截止时间的同一时间和招标文件预先确定的地点组织开标。

  - 本项目开标使用北京市政府采购电子交易平台。投标人应在《投标人须知资料表》规定的时间内对投标文件进行解密，因非系统原因导致的解密失败，视为投标无效。

  - 开标过程将使用电子交易平台宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容并进行记录，并由参加开标的各投标人确认。投标人未在规定时间内提出疑义或确认一览表的，视同认可开标结果。

  - 投标人对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人提出的询问或者回避申请将及时处理。

  - 投标人不足3家的，不予开标。

- 资格审查

  - 见第三章《资格审查》。

- 评标委员会

  - 评标委员会根据政府采购有关规定和本次采购项目的特点进行组建，并负责具体评标事务，独立履行职责。

评标专家确定方式：从市评标专家库中随机抽取

  - 评审专家须符合《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的规定。依法自行选定评审专家的，采购人和采购代理机构将查询有关信用记录，对具有行贿、受贿、欺诈等不良信用记录的人员，拒绝其参与政府采购活动。

- 评标程序、评标方法和评标标准

  - 见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》。

六确定中标

- 确定中标人

  - 采购人将在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人，中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定中标人；招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。采购人是否委托评标委员会直接确定中标人，见《投标人须知资料表》。中标候选人并列的，按照《投标人须知资料表》要求确定中标人。

- 中标公告与中标通知书

  - 采购人或采购代理机构自中标人确定之日起2个工作日内，在北京市政府采购网公告中标结果，同时向中标人发出中标通知书，中标公告期限为1个工作日。

  - 中标通知书对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

- 废标

  - 在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

    - 符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

    - 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

    - 投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

    - 因重大变故，采购任务取消的。

  - 废标后，采购人将废标理由书面通知所有投标人。

- 签订合同

  - 中标人、采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

  - 中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

  - 联合体中标的，联合体各方应当共同与采购人签订合同，就采购合同约定的事项向采购人承担连带责任。

  - 政府采购合同不能转包。

  - 采购人允许采用分包方式履行合同的，中标人可以依法在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作采取分包方式履行合同。本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包，见《投标人须知资料表》。政府采购合同分包履行的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包，否则投标无效。中标人就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。

  - “政采贷”融资指引：详见《投标人须知资料表》。

- 询问与质疑

  - 询问

    - 投标人对政府采购活动事项有疑问的，可依法向采购人或采购代理机构提出询问，提出形式见《投标人须知资料表》。

    - 采购人或采购代理机构对供应商依法提出的询问，在3个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

  - 质疑

    - 投标人认为采购文件、采购过程、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。采购人、采购代理机构在收到质疑函后7个工作日内作出答复。

    - 质疑函须使用财政部制定的范本文件。投标人为自然人的，质疑函应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，质疑函应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

    - 投标人委托代理人进行质疑的，应当随质疑函同时提交投标人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。

    - 投标人应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，法定质疑期内针对同一采购程序环节再次提出的质疑，采购人、采购代理机构有权不予答复。

  - 接收询问和质疑的联系部门、联系电话和通讯地址见《投标人须知资料表》。

- 代理费

  - 收费对象、收费标准及缴纳时间见《投标人须知资料表》。由中标人支付的，中标人须一次性向采购代理机构缴纳代理费，投标报价应包含代理费用。

- 其他

28.1 最高限价：详见投标人须知前附表。

# 第三章资格审查

## 一、资格审查程序

- 开标结束后，采购人或采购代理机构将根据《资格审查要求》中的规定，对投标人进行资格审查，并形成资格审查结果。

- 《资格审查要求》中对格式有要求的，除招标文件另有规定外，均为“实质性格式”文件。

- 投标人《资格证明文件》有任何一项不符合《资格审查要求》的，资格审查不合格，其投标无效。

- 资格审查合格的投标人不足3家的，不进行评标。

## 二、资格审查要求

| 序号 | 审查因素 | 审查内容 | 格式要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定 | 具体规定见第一章《招标公告》 |  |
| 1-1 | 营业执照等证明文件 | 投标人为企业（包括合伙企业）的，应提供有效的“营业执照”； 投标人为事业单位的，应提供有效的“事业单位法人证书”； 投标人是非企业机构的，应提供有效的“执业许可证”、“登记证书”等证明文件； 投标人是个体工商户的，应提供有效的“个体工商户营业执照”； 投标人是自然人的，应提供有效的自然人身份证明。 分支机构参加投标的，应提供该分支机构或其所属法人/其他组织的相应证明文件；同时还应提供其所属法人/其他组织出具的授权其参与本项目的授权书（格式自拟，须加盖其所属法人/其他组织的公章）；对于银行、保险、石油石化、电力、电信等行业的分支机构，可以提供上述授权，也可以提供其所属法人/其他组织的有关文件或制度等能够证明授权其独立开展业务的证明材料。 | 提供证明文件的电子件或电子证照 |
| 1-2 | 投标人资格声明书 | 提供了符合招标文件要求的《投标人资格声明书》。 | 格式见《投标文件格式》 |
| 1-3 | 投标人信用记录 | 查询渠道：信用中国网站和中国政府采购网（www.creditchina.gov.cn、www.ccgp.gov.cn）； 截止时点：投标截止时间以后、资格审查阶段采购人或采购代理机构的实际查询时间； 信用信息查询记录和证据留存具体方式：查询结果网页打印页作为查询记录和证据，与其他采购文件一并保存； 信用信息的使用原则：经认定的被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，其投标无效。联合体形式投标的，联合体成员存在不良信用记录，视同联合体存在不良信用记录。 | 无须投标人提供，由采购人或采购代理机构查询。 |
| 1-4 | 法律、行政法规规定的其他条件 | 法律、行政法规规定的其他条件 | / |
| 2 | 落实政府采购政策需满足的资格要求 | 具体要求见第一章《招标公告》 |  |
| 2-1 | 中小企业政策证明文件 | 具体要求见第一章《招标公告》 |  |
| 2-1-1 | 中小企业证明文件 | 当本项目（包）涉及预留份额专门面向中小企业采购，此时建议在《资格证明文件》中提供。 1、投标人单独投标的，应提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。 2、如招标文件要求以联合体形式参加或者要求合同分包的，且投标人为联合体或拟进行合同分包的，则联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业具体情况须在《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件中如实填报，且满足招标文件关于预留份额的要求。 | 格式见《投标文件格式》 |
| 2-1-2 | 拟分包情况说明及分包意向协议 | 如本项目（包）要求通过分包措施预留部分采购份额面向中小企业采购、且投标人因落实政府采购政策拟进行分包的，必须提供；否则无须提供。 对于预留份额专门面向中小企业采购的项目（包），组成联合体或者接受分包合同的中小企业与联合体内其他企业、分包企业之间不得存在直接控股、管理关系。 | 格式见《投标文件格式》 |
| 2-2 | 其它落实政府采购政策的资格要求 | 如有，见第一章《招标公告》 | 提供证明文件的电子件或电子证照 |
| 3 | 本项目的特定资格要求 | 如有，见第一章《招标公告》 |  |
| 3-1 | 政府购买服务承接主体的要求 | 如本项目属于政府购买服务，投标人不属于公益一类事业单位、使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织。 | 格式见《投标文件格式》“1-2 投标人资格声明书” |
| 3-2 | 其他特定资格要求 | 如有，见第一章《招标公告》 | 提供证明文件的电子件或电子证照 |
| 4 | 投标保证金（如有） | 按照招标文件的规定提交投标保证金。 |  |
| 5 | 获取招标文件 | 在规定期限内通过北京市政府采购电子交易平台获取所参与包的招标文件。 |  |

# 第四章评标程序、评标方法和评标标准

## 一、评标程序、评标方法

- 投标文件的符合性审查

  - 评标委员会对资格审查合格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

  - 评标委员会根据《符合性审查要求》中规定的审查因素和审查内容，对投标人的投标文件是否实质上响应招标文件进行符合性审查，并形成符合性审查评审结果。投标人《商务技术文件》有任何一项不符合《符合性审查要求》要求的，投标无效。

符合性审查要求

| 序号 | 审查因素 | 审查内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 授权委托书 | 按招标文件要求提供授权委托书； |
| 2 | 投标完整性 | 未将一个采购包中的内容拆分投标； |
| 3 | 投标报价 | 投标报价未超过招标文件中规定的项目/采购包预算金额或者项目/采购包最高限价； |
| 4 | 报价唯一性 | 投标文件未出现可选择性或可调整的报价（招标文件另有规定的除外）； |
| 5 | 投标有效期 | 投标文件中承诺的投标有效期满足招标文件中载明的投标有效期的； |
| 6 | 实质性格式 | 标记为“实质性格式”的文件均按招标文件要求提供且签署、盖章的； |
| 7 | ★号条款响应 | 投标文件满足招标文件第五章《采购需求》中★号条款要求的； |
| 8 | 拟分包情况说明（如有） | 如本项目（包）非因“落实政府采购政策”亦允许分包，且供应商拟进行分包时，必须提供；否则无须提供； |
| 9 | 分包其他要求（如有） | 分包履行的内容、金额或者比例未超出《投标人须知资料表》中的规定； 分包承担主体具备《投标人须知资料表》载明的资质条件且提供了资质证书电子件（如有）； |
| 10 | 报价的修正（如有） | 不涉及报价修正，或投标文件报价出现前后不一致时，投标人对修正后的报价予以确认；（如有） |
| 11 | 公平竞争 | 投标人遵循公平竞争的原则，不存在恶意串通，妨碍其他投标人的竞争行为，不存在损害采购人或者其他投标人的合法权益情形的； |
| 12 | 串通投标 | 不存在《政府采购货物和服务招标投标管理办法》视为投标人串通投标的情形：（一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；（二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；（三）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；（四）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；（五）不同投标人的投标文件相互混装；（六）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出； |
| 13 | 附加条件 | 投标文件未含有采购人不能接受的附加条件的； |
| 14 | 其他无效情形 | 投标人、投标文件不存在不符合法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。 |

- 投标文件有关事项的澄清或者说明

  - 评标过程中，评标委员会将以书面形式要求投标人对其投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人（若投标人为事业单位或其他组织或分支机构，可为单位负责人）或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。澄清文件将作为投标文件内容的一部分。

  - 异常低价处理

    - 政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

（1）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值_50_%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×_50_%；

（2）投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价_50_%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×_50_%；

（3）投标（响应）报价低于采购项目最高限价_45_%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×_45_%；未设定最高限价的采购项目，以采购项目预算金额作为最高限价；

（4）评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

    - 评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第（1）项至第（4）项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第（3）项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

    - 评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。

    - 上述投标（响应）报价指按照本章2.4修正后的报价。

  - 投标报价须包含招标文件全部内容，如分项报价表有缺漏视为已含在其他各项报价中，将不对投标总价进行调整。评标委员会有权要求投标人在评标现场合理的时间内对此进行书面确认，投标人不确认的，视为将一个采购包中的内容拆分投标，其投标无效。

  - 投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

    - 招标文件对于报价修正是否另有规定：

□有，具体规定为：______________

■无，按下述2.4.2-2.4.7项规定修正。

    - 单独递交的开标一览表（报价表）与投标文件中开标一览表（报价表）内容不一致的，以单独递交的开标一览表（报价表）为准；

    - 投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

    - 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

    - 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

    - 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

    - 同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。

    - 修正后的报价经投标人书面确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

  - 支持中小企业政府采购政策的价格调整：只有符合第二章《投标人须知》5.3条规定情形的，可以享受中小企业扶持政策，用扣除后的价格参加评审；否则，评标时价格不予扣除。

    - 对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，对小微企业报价给予_/%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

    - 对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，且接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的联合体或者大中型企业的报价给予_ /  %的扣除，用扣除后的价格参加评审。

    - 组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

    - 价格扣除比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。

    - 中小企业参加政府采购活动，应当按照招标文件给定的格式出具《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。

    - 监狱企业提供了由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的，视同小微企业。

    - 残疾人福利性单位按招标文件要求提供了《残疾人福利性单位声明函》的，视同小微企业。

    - 若投标人同时属于小型或微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位中的两种及以上，将不重复享受小微企业价格扣减的优惠政策。

  - 支持本国产品政府采购的价格调整：只有符合第二章《投标人须知》5.2条规定情形的，可以享受本国产品支持政策，用扣除后的价格参加评审；否则，评标时价格不予扣除。

    - 本项目既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

    - 当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

    - 供应商提供本国产品参加政府采购活动的，应当按照招标文件给定的格式出具《关于符合本国产品标准的声明函》或提供财政部会同有关部门规定的有关证明文件，否则视为非本国产品。

- 投标文件的比较和评价

  - 评标委员会将按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价；未通过符合性审查的投标文件不得进入比较与评价。

  - 评标方法和评标标准

    - 本项目采用的评标方法为：

■综合评分法，指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法，见《评标标准》，招标文件中没有规定的评标标准不得作为评审的依据。

□最低评标价法，指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。

    - 采用最低评标价法时，提供相同品牌产品（单一产品或核心产品品牌相同）的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照下述方法确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

□随机抽取

□其他方式，具体要求：_ /

    - 非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定（如涉及）不涉及。

- 确定中标候选人名单

  - 采用综合评分法时，提供相同品牌产品（单一产品或核心产品品牌相同）且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，评标委员会按照下述规定确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

□随机抽取

■其他方式，具体要求：按报价得分由高到低排序

  - 采用综合评分法时，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。评分分值计算保留小数点后两位，第三位四舍五入。

  - 采用最低评标价法时，评标结果按本章2.4、2.5调整后的投标报价由低到高顺序排列。投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人。

  - 评标委员会要对评分汇总情况进行复核，特别是对排名第一的、报价最低的、投标或响应文件被认定为无效的情形进行重点复核。

  - 评标委员会将根据各投标人的评标排序，依次推荐本项目（各采购包）的中标候选人，起草并签署评标报告。本项目（各采购包）评标委员会共（各）推荐3名中标候选人。

- 报告违法行为

  - 评标委员会在评标过程中发现投标人有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为时，应当及时向财政部门报告。

## 二、评标标准

| 序号 | 评分因素 |  | 分值 | 评分标准 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 报价部分（10分） |  |  |  |  |  |
| 1 | 投标报价 |  | 10分 | 满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×分值。 |  |
| 商务部分（30分） |  |  |  |  |  |
| 2 | 类似业绩 |  | 5分 | 投标人提供近五年类似业绩，提供一个业绩得5分。 类似业绩指具有近五年（2021年4月1日至今）内完成的类似市政业绩。 证明材料：需提供合同复印件（合同复印件至少需要项目名称页、关键内容页、合同金额页、签字盖章页并且需要加盖公章） |  |
| 3 | 项目负责人 |  | 10 | （1）具备市政公用工程专业注册建造师二级及以上注册建造师执业资格和有效的安全生产考核合格证书（B本）得4分，其他得0分； （2）工作年限：具有10年（含）以上工作经历，得4分；5年（不含）-10年（不含）工作经历，得2分；5年（含）以下工作经历，得0分。 （3）类似业绩：项目负责人具有类似市政业绩1个得4分，最多得4分。 |  |
| 4 | 人员设备配备情况 |  | 15分 | 管理人员配备10 人以上（不含 10 人），涵盖项目负责人、技术负责人、安全负责人、合同负责人等关键岗位，岗位设置合理，机械设备配备充足，可完全满足施工实际需求，得15 分； 管理人员配备9 人（含）—10 人（不含），关键岗位齐全，专业配置合理，机械设备配备充足，能较好满足施工实际需求，得12 分； 管理人员配备7 人（含）—9 人（不含），核心岗位齐全，专业配置较合理，机械设备配备较充足，满足施工需求，得10 分； 管理人员配备5 人（含）—7 人（不含），包含项目负责人、安全负责人、合同负责人等核心岗位，岗位配置及专业配备较合理，机械设备配备较充足，能够满足施工实际需求，得7 分； 管理人员配备3 人（含）—5 人（不含），人员岗位及专业配置基本合理，机械设备配置水平一般，可基本满足施工实际需求，得3 分； 主要管理人员配备3 人以下，人员岗位与专业配置不合理，机械设备配备不足，无法满足施工实际需求，得0 分。 需提供人员配备表、机械设备表，机械设备需附购买发票或租赁证明材料。 |  |
| 技术部分（60分） |  |  |  |  |  |
| 6 | 养护工作方案与技术措施 | 25分 |  |  | 养护方案完全满足或优于项目需求、合理可行，操作性强，得25分； 养护方案完全满足或优于项目需求、合理可行，细节稍欠缺，操作性强，得22分； 养护方案满足项目需求、合理可行，操作性较强，得18分； 养护方案符合项目需求、合理可行较强，操作性强，得14分； 养护方案较符合项目需求、基本合理可行，操作性一般，得10分； 养护方案基本符合项目需求、合理可行性一般，有可操作性，得6分； 养护方案与项目需求、合理可行性一般，有可操作性，得2分； 养护方案与项目需求、合理可行性较差，可操作性差，得0分。 |
| 7 | 养护质量保障措施 | 13分 |  |  | 养护质量保证措施全面详细，满足招标文件要求，能够确保本项目顺利完成，得13分； 养护质量保证措施全面详细，略有欠缺，但满足招标文件要求，能够确保本项目顺利完成，得11分； 养护质量保证措施全面，但不够详细，可行性较好，得8分； 养护质量保证措施不够全面详细，基本可行，得5分； 养护质量保证措施较差，得2分； 养护质量保证措施未提供，得 0 分。 |
| 8 | 安全施工保障措施 | 12分 |  |  | 养护安全保证体系和安全管理制度及文明养护管理措施和环境保护措施详细全面、合理性及风险控制情况完全满足或优于项目需求，得12分； 养护安全保证体系和安全管理制度及文明养护管理措施和环境保护措施详细全面、细节稍欠缺，合理性及风险控制情况完全满足需求，得10分； 养护安全保证体系和安全管理制度及文明养护管理措施和环境保护措施较详细全面，合理性及风险控制情况满足需求，得7分； 养护安全保证体系和安全管理制度及文明养护管理措施和环境保护措施不够详细全面，比较合理，有一定的风险控制措施，得4分； 养护安全保证体系和安全管理制度及文明养护管理措施和环境保护措施内容较差，合理性及风险控制不合理，得1分； 养护安全保证体系和安全管理制度及文明养护管理措施和环境保护措施不能满足需求或是未提供，得0分。 |
| 9 | 重大活动、节假日安全保障方案 | 5分 |  |  | 重大活动、节假日安全保障方案，安全保障组织、保障准备工作、安全保障内容、处理措施等合理可行性。 方案及处理措施全面详细、科学合理、切实可行，得 5 分； 方案及处理措施全面详细、合理可行、可行性较高，得 4 分； 方案及处理措施内容较全面但不够细化，可行性一般，得 2 分； 方案及处理措施内容不完善、针对性不强，可行性较差或未提供，得0 分； |
| 10 | 应急事件处理措施 | 5分 |  |  | 重大事故、突发事件应急保障方案，安全保障组织、保障准备工作、安全保障内容、处理措施等合理可行。 方案及处理措施全面详细、科学合理、切实可行，得 5 分； 方案及处理措施全面详细、合理可行、可行性较高，得 4 分； 方案及处理措施内容较全面但不够细化，可行性一般，得 2 分； 方案及处理措施内容不完善、针对性不强，可行性较差或未提供，得0 分； |
| 合计 |  | 100 |  |  |  |

# 第五章采购需求

- 采购标的

本着“预防为主，防治结合”的原则，对本次养护范围内的市政道路、排水管网、市政设施、桥梁、环岛、地下通道、电梯、喷泉、泵站及泃河（新城段）与小辛寨石河的截污管网实施日常巡查、经常性养护、应急保障等一体化运维。确保设施性能完好、运行安全、功能达标、整洁规范，满足城市运行、防汛排涝、应急处置及公共服务保障要求。

- 商务要求

★1、服务期限：合同签订之日起一年。

2、服务地点：北京市平谷区（含城区、兴谷开发区、滨河开发区、东鹿角开发区、白各庄新城等）

★3、价款支付

- 本合同采用分期支付方式，且财政资金到位后支付。

- 服务费用按三个月为一个考核周期支付，每期支付合同总价的25%；实付金额为应付金额扣除当期考核扣减金额。

- 合同最终结算金额不得超过批复金额。

注：本项目价款包含但不限于人工费、材料费、机械费、车辆、工器具、设备购置 / 租赁 / 维保 / 燃油 / 环保、办公费、劳动保护费、物料消耗、保险、垃圾分类清运处置费、淤泥清掏运输处置费、水电费、管理费、利润、税金、规费、不可预见费、政策性工资调整、突发事件处置、应急抢险、有限空间作业、环保降尘降噪、占道交通导改等全部费用，采购人不再另行支付任何费用。

- 技术要求

（一）养护范围

1、市政道路、排水管网及市政设施等的养护、维护和维修

- 市政道路：养护长度约98.653公里，道路面积约2535832.12㎡（含城区、兴谷开发区、滨河开发区、东鹿角开发区、白各庄新城及新移交道路、桥梁）。

- 排水管网：排水管道约208603.7米，污水井约3454座，雨水井约1608座，雨水箅子约8281块。

- 市政设施（公共座椅、街牌等）：街牌约820个，座椅约850个，树池口约15368个。

- 桥梁：洳河桥、小辛寨石河桥（洳河巡河路桥）

- 地下通道：7处。

- 环岛：5处。

- 公园：2处。

- 迎宾环岛地下电梯：4部。

- 喷泉：19处。

- 泵站：1处。

- 新移交设施：养护期内新增/新移交道路、桥梁、排水及市政设施自动纳入本项目范围。

- 零星维修与应急抢险：全时段响应、全区域兜底。

2、泃河（新城段）及小辛寨石河截污设施养护、维护和维修

- 小辛寨石河截污主干管道总长度约10.90km，项目起点为谷兴路，向西南至洳河巡河路市政管线。汇集污水排入北环路现状（DN2000）截污管道，最终进入污水处理厂。截污管道管径DN500～DN1800，倒虹吸6座、检查井211座、截污槽16座等以及沿线配套附属工程。

- 泃河（新城段）截污工程沿泃河新城段铺设管道15.3km，其中沿泃河铺设管径DN500～DN1000截污管道长度13.4km，沿赵赵路铺设DN600压力管道1.9km，污水提升泵站1座、倒虹吸6座、溢流井5座、截污井4座、排气井1座、泄水井1座、沉泥井41座、检查井102座等以及沿线配套附属工程。

3、范围明细表

附表一、市政道路、排水管网及市政设施等明细表

| 序号 | 道路名称 | 道路范围 | 道路类别 | 路长 (m) | 非机动车道面积 | 机动车道面积(㎡) | 人行步道面积 计算(㎡) | 排水管线(m)(污水) | 污水井(座)(含合流) | 排水管线(m)(雨水) | 雨水井(座)(已分流的) | 雨篦子(块) | 街牌(个) | 座椅(个) | 树池口 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 新平东路 | 新平北路-东寺渠桥 | 主干路 | 1613 | 0.0 | 32260.0 | 9678.0 | 2308.00 | 92 | 1894.00 | 64 | 102 | 18 | 无 | 104 |
| 2 | 府前大街 | 千里马环岛-国泰路口 | 主干路 | 1044 | 0.0 | 22968.0 | 9396.0 | 1606.00 | 63 | 1467.00 | 27 | 82 | 9 | 18 | 211 |
| 3 | 府前西街 | 国泰路口-西环路 | 主干路 | 1318 | 18452.0 | 21088.0 | 10544.0 | 2272.00 | 85 | 2317.00 | 116 | 261 | 12 | 25 | 330 |
| 4 | 保安街 | 北环路-新平北路 | 主干路 | 474 | 3318.0 | 6636.0 | 2844.0 | 896.00 | 38 | 568.00 | 28 | 41 | 4 | 9 | 81 |
| 5 | 平翔路 | 平发街-北环路 | 主干路 | 2706 | 37884.0 | 43296.0 | 16236.0 | 3172 | 57 | 无 | 无 | 200 | 16 | 40 | 96 |
| 6 | 西环路 | 北环路-新平南路 | 主干路 | 1611 | 16110.0 | 27387.0 | 9666.0 | 2557 | 58 | 无 | 无 | 106 | 22 | 42 | 247 |
| 7 | 西环南路 | 新平南路-航宇街 | 主干路 | 330 | 0.0 | 4950.0 | 1980.0 | 370 | 9 | 无 | 无 | 22 | 4 | 无 | 84 |
| 8 | 兴谷路 | 平发街-平蓟路 | 主干路 | 3109 | 37308.0 | 46635.0 | 18654.0 | 4444 | 107 | 2207 | 30 | 196 | 30 | 13 | 276 |
| 9 | 平谷大街 | 平蓟路-王贾路 | 主干路 | 3820 | 53480.0 | 61120.0 | 30560.0 | 6561 | 90 |  |  | 180 | 40 | 28 | 809 |
| 10 | 北环路 | 平蓟路-西环路 | 主干路 | 3300 | 46200.0 | 75900.0 | 23100.0 | 6197 | 235 | 无 | 无 | 250 | 37 | 65 | 832 |
| 11 | 文化北街 | 新平北路-府前大街 | 主干路 | 592 | 0.0 | 17168.0 | 3788.8 | 1091 | 32 | 无 | 无 | 50 | 8 | 6 | 73 |
| 12 | 文化南街 | 府前大街-平三路 | 主干路 | 1040 | 0.0 | 24960.0 | 6656.0 | 1990 | 55 | 无 | 无 | 60 | 12 | 22 | 232 |
| 13 | 金乡路 | 北环路-新平北路 | 主干路 | 506 | 0.0 | 18216.0 | 5060.0 | 908 | 18 | 979 | 13 | 50 | 4 | 4 | 156 |
| 14 | 谷丰路 | 平谷大街-北环路 | 主干路 | 890 | 0.0 | 32040.0 | 8900.0 | 1655 | 45 | 2098 | 26 | 92 | 11 | 16 | 232 |
| 15 | 迎宾街 | 迎宾环岛-岳各庄桥 | 主干路 | 795 | 0.0 | 30210.0 | 6042.0 | 460 | 13 | 2230 | 39 | 60 | 8 | 10 | 194 |
| 16 | 新平北路 | 平蓟路-迎宾环岛 | 主干路 | 2873 | 20111.0 | 68952.0 | 21834.8 | 5219 | 119 | 6051 | 128 | 300 | 27 | 43 | 747 |
| 17 | 平谷大街西延 | 体育中心西路-洳河桥 | 主干路 | 565 | 3955.0 | 18645.0 | 4520.0 | 443 | 16 | 1683.5 | 30 | 114 | 无 | 14 | 168 |
| 18 | 北环西街 | 洳滨路-西环路 | 主干路 | 970 | 11640.0 | 24735.0 | 5820.0 | 917 | 20 | 6197 | 52 | 168 | 16 | 22 | 273 |
| 19 | 谷丰东路 | 平瑞街-北环路 | 次干路 | 2041 | 0.0 | 26533.0 | 11429.6 | 3016 | 84 | 无 | 无 | 184 | 18 | 20 | 203 |
| 20 | 谷丰西路 | 平谷大街-北环路 | 次干路 | 854 | 0.0 | 11102.0 | 2562.0 | 1320 | 40 | 无 | 无 | 80 | 8 | 21 | 88 |
| 21 | 林荫北街 | 新平北路-大龙环岛 | 次干路 | 594 | 0.0 | 10692.0 | 3564.0 | 968 | 44 | 无 | 无 | 80 | 6 | 5 | 250 |
| 22 | 平发街 | 台城路-平翔路 | 次干路 | 2022 | 0.0 | 28308.0 | 12132.0 | 2069 | 56 | 3145 | 50 | 192 | 13 | 无 | 无 |
| 23 | 平谷北街 | 台城路-平谷八小 | 次干路 | 2669 | 0.0 | 37366.0 | 16014.0 | 3638 | 122 |  |  | 200 | 22 | 无 | 780 |
| 24 | 平谷南街 | 平蓟路-谷芳中路 | 次干路 | 3071 | 0.0 | 36852.0 | 18426.0 | 3706 | 106 |  |  | 144 | 24 | 14 | 561 |
| 25 | 平和街 | 台城路-平翔路 | 次干路 | 2030 | 0.0 | 24365.7 | 12180.0 | 1873 | 43 | 2157 | 45 | 190 | 15 | 无 | 无 |
| 26 | 平乐街 | 北环路-新平北路 | 次干路 | 473 | 0.0 | 4730.0 | 2838.0 | 594 | 17 | 无 | 无 | 27 | 4 | 无 | 107 |
| 27 | 平瑞街 | 台城路-平程路 | 次干路 | 2948 | 0.0 | 44220.0 | 14740.0 | 3728 | 93 | 3413 | 64 | 254 | 23 | 无 | 无 |
| 28 | 平旺街 | 台城路-平翔路 | 次干路 | 2039 | 0.0 | 28546.0 | 12234.0 | 2037 | 41 | 2844 | 52 | 158 | 16 | 无 | 无 |
| 29 | 平兴街 | 台城路-平翔路 | 次干路 | 2023 | 0.0 | 28332.0 | 12138.0 | 2096 | 50 | 2108 | 54 | 178 | 15 | 无 | 无 |
| 30 | 台城路 | 平发街-平蓟路 | 次干路 | 2400 | 28800.0 | 36000.0 | 1686.0 | 3456 | 106 | 2401 | 35 | 200 | 22 | 无 | 无 |
| 31 | 向阳南街 | 府前大街-新平南路 | 次干路 | 734 | 0.0 | 7340.0 | 4404.0 | 816.00 | 26 | 857.00 | 26 | 61 | 8 | 无 | 133 |
| 32 | 航宇北街 | 西环路-赵各庄村口 | 次干路 | 804 | 0.0 | 12462.0 | 4663.2 | 0.0 | 0 | 无 | 无 |  |  |  |  |
| 33 | 新平南路 | 新平东路-西环路 | 次干路 | 2380 | 0.0 | 35700.0 | 13804.0 | 4749.00 | 149 | 764.00 | 33 | 244 | 33 | 54 | 841 |
| 34 | 兴谷东路 | 平发街-平蓟路 | 次干路 | 2855 | 0.0 | 25695.0 | 14275.0 | 3433 | 87 | 2302 | 32 | 228 | 28 | 无 | 623 |
| 35 | 兴谷西路 | 平谷大街-平发街 | 次干路 | 2593 | 0.0 | 31116.0 | 15558.0 | 3442 | 83 | 2187 | 46 | 188 | 28 | 无 | 无 |
| 36 | 泃河西路 | 岳各庄村南-东赵路 | 次干路 | 1940 | 0.0 | 38800.0 | 13968.0 | 3163 | 90 | 无 | 无 | 172 | 14 | 22 | 157 |
| 37 | 林荫南街 | 府前西街-新平南路 | 次干路 | 689 | 0.0 | 13780.0 | 4409.6 | 1084 | 34 | 无 | 无 | 48 | 8 | 11 | 140 |
| 38 | 体育中心西路 | 洳河西路-顺平路 | 次干路 | 1786 | 17860.0 | 28576.0 | 12769.9 | 4444 | 107 | 3100 | 36 | 239 | 16 | 33 | 530 |
| 39 | 鲁各庄北街 | 体育中心西路-洳河堤顶路 | 次干路 | 260 | 0.0 | 5980.0 | 1820.0 | 280 | 6 | 540 | 8 | 43 | 4 | 6 | 86 |
| 40 | 鲁各庄北二街 | 平谷新城西路-洳河西路 | 支路 | 664 | 0.0 | 10624.0 | 3984.0 | 644 | 17 | 1157 | 15 | 74 | 6 | 6 | 71 |
| 41 | 白各庄中街 | 体育中心西路-洳河西路 | 次干路 | 204 | 0.0 | 4692.0 | 1428.0 | 207 | 6 | 113 | 1 | 7 | 无 | 4 | 12 |
| 42 | 洳河西路 | 体育中心西路-白各庄中街 | 次干路 | 1145 | 0.0 | 26335.0 | 8015.0 | 1370 | 24 | 1746 | 26 | 95 | 11 | 29 | 454 |
| 43 | 平海路 | 北环西街-迎宾街 | 次干路 | 484 | 3388.0 | 7744.0 | 4356.0 | 761 | 25 | 1361 | 34 | 172 | 10 | 8 | 157 |
|  |  | 璟悦府小区东侧-北环西街 | 次干路 | 340 | 2380.0 | 5440.0 | 3060.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | 洳滨路 | 平瑞街-崔杏路 | 次干路 | 6282 | 25128.0 | 113076.0 | 47115.0 | 9691 | 33 | 2488 | 151 | 779 | 24 | 95 | 1187 |
| 45 | 南环路 | 洳河东滨河路—平三路 | 次干路 | 2836 | 34032.0 | 61657.0 | 25524.0 | 3536 | 85 | 5443 | 152 | 254 | 32 | 无 | 无 |
| 46 | 鲁各庄南一路 | 洳河沿河路环路—新城西路/周村路 | 次干路 | 668 | 5344.0 | 4676.0 | 4008.0 | 668 | 18 | 668 | 19 | 37 | 7 | 无 | 无 |
| 47 | 新开街 | 新平东路-向阳北街 | 支路 | 407 | 0.0 | 3663.0 | 2442.0 | 658.00 | 24 | 435.00 | 24 | 22 | 6 | 无 | 86 |
| 48 | 谷芳中路 | 平谷大街-北环路 | 支路 | 857 | 0.0 | 10284.0 | 6684.6 | 1242 | 27 | 无 | 无 | 80 | 7 | 20 | 267 |
|  | 谷芳中路 | 新平北路-新平南路 | 支路 | 1266 | 0.0 | 15192.0 | 4304.4 | 2125 | 62 | 无 | 无 | 86 | 4 | 9 | 81 |
| 49 | 步行街 | 向阳北街-文化北街 | 支路 | 632 | 0.0 | 6952.0 | 7584.0 | 979 | 2 | 无 | 无 | 74 | 无 | 12 | 2 |
| 50 | 园田街 | 新平东路-马各庄大桥 | 支路 | 861 | 0.0 | 11193.0 | 5166.0 | 1123.00 | 46 | 884.00 | 29 | 37 | 10 | 无 | 106 |
| 51 | 海关南街 | 西环路-洳滨路 | 支路 | 1645 | 0.0 | 19740.0 | 4935.0 | 2031 | 48 | 无 | 无 | 107 | 12 | 40 | 382 |
| 52 | 和平街中路 | 北环路-新平北路 | 支路 | 470 | 0.0 | 3290.0 | 2000.3 | 587 | 11 | 无 | 无 | 22 | 无 | 无 | 24 |
| 53 | 建设街 | 新平东路-文化南街 | 支路 | 1021 | 0.0 | 10210.0 | 4084.0 | 2046.00 | 64 | 643.00 | 21 | 90 | 9 | 无 | 215 |
| 54 | 建设西街 | 文化南街-西环路 | 支路 | 1320 | 0.0 | 13200.0 | 8448.0 | 1809 | 48 | 无 | 无 | 107 | 12 | 40 | 382 |
| 55 | 旧城东街 | 旧城街-园田街 | 支路 | 368 | 0.0 | 2944.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 无 | 无 | 无 | 4 | 无 | 7 |
| 56 | 康乐街 | 北环路-新平北路 | 支路 | 470 | 0.0 | 7050.0 | 2820.0 | 716 | 13 | 无 | 无 | 26 | 4 | 无 | 76 |
| 57 | 利农胡同 | 北环路-新平北路 | 支路 | 468 | 0.0 | 2340.0 | 0.0 | 478 | 11 | 无 | 无 | 16 | 无 | 无 | 194 |
| 58 | 民迎路 | 平谷北街-兴谷西路 | 支路 | 470 | 0.0 | 2820.0 | 1880.0 | 534 | 18 | 无 | 无 | 18 | 2 | 无 | 114 |
| 59 | 南岔子街 | 旧城街-园田街 | 支路 | 396 | 0.0 | 2376.0 | 455.0 | 400 | 8 | 无 | 无 | 6 | 无 | 无 | 3 |
| 60 | 平翔东路 | 北环路-平谷南街 | 支路 | 372 | 0.0 | 3534.0 | 1860.0 | 462 | 8 | 无 | 无 | 32 | 4 | 无 | 24 |
| 61 | 三小街 | 文化南街-育才胡同 | 支路 | 350 | 0.0 | 2450.0 | 1260.0 | 519 | 19 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 95 |
| 62 | 向阳北街 | 新平北路-府前大街 | 支路 | 580 | 0.0 | 5800.0 | 5800.0 | 700.00 | 22 | 602.00 | 26 | 44 | 8 | 2 | 95 |
| 63 | 新开西街 | 林荫北街-西环路 | 支路 | 795 | 0.0 | 7950.0 | 4770.0 | 989 | 48 | 无 | 无 | 75 | 8 | 22 | 197 |
| 64 | 育才胡同 | 建设街-新平南路 | 支路及以下 | 384 | 0.0 | 3072.0 | 1843.2 | 404 | 14 | 无 | 无 | 22 | 2 | 无 | 50 |
| 65 | 岳各庄南街 | 西鹿角东路-外环西路 | 支路 | 1470 | 0.0 | 17640.0 | 7350.0 | 2324 | 36 | 无 | 无 | 102 | 无 | 无 | 425 |
| 66 | 纵向路1 | 平和街-平兴街 | 支路 | 427 | 0.0 | 5124.0 | 2562.0 | 523 | 10 | 无 | 无 | 18 | 无 | 无 | 107 |
| 67 | 纵向路2 | 平和街-平兴街 | 支路 | 427 | 0.0 | 5124.0 | 2562.0 | 513 | 10 | 无 | 无 | 18 | 无 | 无 | 93 |
| 68 | 横向路1 | 西大街 - 赵赵路 | 支路 | 353 | 0.0 | 3177.0 | 1765.0 | 380 | 12 | 无 | 无 | 56 | 无 | 无 | 105 |
| 69 | 横向路2 | 泃河西路 - 西大街 | 支路 | 512 | 0.0 | 4608.0 | 2560.0 | 950 | 11 | 无 | 无 | 36 | 无 | 无 | 138 |
| 70 | 横向路3 | 泃河西路 - 西大街 | 支路 | 509 | 0.0 | 4581.0 | 2545.0 | 948 | 10 | 无 | 无 | 36 | 无 | 无 | 101 |
| 71 | 西大街 | 岳各庄南街 -东赵路 | 支路 | 943 | 0.0 | 11316.0 | 4715.0 | 748 | 6 | 无 | 无 | 68 | 无 | 无 | 131 |
| 72 | 大发路 | 北环路-新平北路 | 支路 | 470 | 0.0 | 3760.0 | 1175.0 | 561 | 16 | 无 | 无 | 32 | 4 | 无 | 103 |
| 73 | 五小路 | 海关街-海关南街 | 支路 | 347 | 0.0 | 2082.0 | 3123.0 | 600 | 23 | 无 | 无 | 17 | 无 | 无 | 45 |
| 74 | 农贸街 | 金乡路-平乐街 | 支路 | 616 | 0.0 | 4928.0 | 0.0 | 475 | 14 | 无 | 无 | 28 | 2 | 无 | 无 |
| 75 | 旧城街 | 千里马环岛-南岔子街 | 支路 | 247 | 0.0 | 4940.0 | 2223.0 | 725.00 | 30 | 647.00 | 28 | 38 | 7 | 无 | 75 |
|  |  | 南岔子街-二中路口 | 支路 | 269 | 2690.0 | 5380.0 | 2421.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 二中路口-旧城东街 | 支路 | 158 | 0.0 | 1896.0 | 1422.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 76 | 岳各庄西街 | 迎宾街-北环西街 | 支路 | 514 | 0.0 | 8224.0 | 4112.0 | 620 | 24 | 866 | 33 | 44 | 8 | 无 | 无 |
| 77 | 岳各庄中街 | 平海路-西环路 | 支路 | 425 | 0.0 | 5100.0 | 3400.0 |  |  |  |  |  | 8 | 无 | 无 |
| 78 | 贾各庄南街 | 阅景公园-璟悦府六小分校 | 支路 | 450 | 0.0 | 7200.0 | 4050.0 | 206.2 | 10 | 559 | 15 | 62 | 6 | 无 | 120 |

附表二、桥梁明细表

| 序号 | 桥梁名称 | 所在道路名称 | 桥梁长度（m） | 桥梁宽度（m） | 桥面面积（m2） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 洳河巡河路桥 | 洳滨路 | 122.8 | 30 | 3684 |
| 2 | 洳河桥 | 平谷大街 | 366 | 40 | 14640 |

附表三、地下通道明细表

| 地下通道名称 | 数量（处） |
| --- | --- |
| 新平北路大市场地下通道 | 1 |
| 新平北路畅观楼地下通道 | 1 |
| 新平北路世纪广场地下通道 | 1 |
| 迎宾环岛地下通道 | 4 |

附表四、环岛及公园明细表

| 环岛名称 | 数量（处） |
| --- | --- |
| 迎宾环岛 | 1 |
| 大龙环岛 | 1 |
| 大马环岛 | 1 |
| 兴旺环岛 | 1 |
| 兴谷环岛 | 1 |
| 鸟首公园 | 1 |
| 燕谷公园 | 1 |

附表五、泃河（新城段）及小辛寨石河截污设施明细表

| 小辛寨石河截污管线 |  | 泃河（新城段）截污管线 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、管线 |  | 一、管线 |  |
| 管径（mm） | 管长（m） | 管径（mm） | 管长（m） |
| D=300 | 57.00 | D=500 | 5186.00 |
| D=500 | 3369.70 | D=600 | 2304.80 |
| D=600 | 2291.26 | D=700 | 1504.20 |
| D=800 | 5.47 | D=800 | 357.00 |
| D=900 | 740.22 | D=1050 | 4097.10 |
| D=1000 | 498.49 | 合计 | 13449.10 |
| D=1050 | 466.20 | 二、构筑物 |  |
| D=1400 | 475.99 | 1.75万m3/d污水提升泵站 | 1座 |
| D=1800 | 1094.50 | 倒虹吸井 | 6座 |
| 合计 | 8998.83 | 溢流井 | 5座 |
| 二、构筑物 |  | 截污井 | 4座 |
| 倒虹吸井 | 6座 | 排气井 | 1座 |
| 检查井 | 211座 | 泄水井 | 1座 |
| 截污槽 | 16座 | 沉泥井 | 41座 |
|  |  | 检查井 | 102座 |

注：上述明细与实际不符时，按实际数值，并更新台账做好情况说明。

- 养护内容及标准

养护单位须对全部养护范围实施全周期闭环管理，养护标准参照国家、地方等相关规范、标准，基本要求如下：

1、市政道路

    - 沥青混凝土路面：坑槽、拥包、沉陷、裂缝处置，铣刨、修补、罩面，废料外运合规消纳。

    - 人行道:翻修、整修、侧平石更换/整修，达到铺装平整无松动残缺，无障碍畅通完好，路缘石稳固顺直。

    - 非机动车道：路面平整无破损沉陷，标线清晰，雨水口完好。

    - 车行道：路面平整无病害，检查井周 1.5m×1.5m 无沉陷松动。

    - 道路附属设施：相关附属设施的维修、清理、补装等内容，保证附属设施正常使用、功能完好、无安全隐患。

    - 道路检测：完成道路相关检测。

2、排水管网

- 排水管线：巡查塌陷、堵塞、外溢、占压、私接；定期清淤、疏通、维修、更换；保障排水通畅，确保结构完好。

- 检查井/雨水口：井盖、井圈、雨水篦子、防坠网等检查、维修、更换，井周无沉陷、无响动、无缺失，确保结构完好。

- 必须配备 CCTV/QV 等管道检测设备，满足养护需求。

3、桥梁及附属设施

- 桥梁：桥面、伸缩缝、栏杆、钢结构油饰、支座、排水系统等全项维保。

- 每年进行1次表观检测、每3年进行1次质量检测（以采购人通知为准）

- 确保外观整洁、桥面平整无跳车、排水通畅、栏杆完好、管线安全牢固。

- 桥梁栏杆每年粉刷、钢质栏杆防锈。

4、环岛、公园、地下通道

步道、墙体、路面、台阶、栏杆、排水、照明等完好通畅，栏杆、护栏齐全有效，雕塑整洁。

5、迎宾环岛地下电梯

日常维保、年度检测、持证操作、符合安全技术规范，正常运行，年检合格。

6、城区喷泉

负责清掏、保洁、设备检修、安全防护、防渗漏。确保池体不渗漏，安全警示齐全，设备完好。

7、泵站

- 24小时值守、设备保养、仪表校验、除锈、更新、运行监控、台账记录。

- 水泵、电气、阀门、消防、有限空间装备等齐全有效，运行参数达标。

- 水泵流量≥额定流量 90%，无异常震动噪声；仪表显示正常；无渗漏锈蚀。

8、泃河（新城段）及小辛寨石河截污设施

（1）巡视包括项目范围内雨污水管线、井盖、井圈是否有丢失损坏，管道有无塌陷、堵塞外溢、占压、私接现象等；

（2）日常巡视中发现的问题进行处置，包括管道疏通，检查井等附属构筑物清理和整修，井盖维修更换，倒虹吸、截流等特殊构筑物的清理和维护、功能性检测评估等；

（3）污泥运输与处理处置保障管道畅通，对沉积超标污泥进行清理、处置等；

（4）对管道进行结构性检查，包括裂缝、变形、腐蚀、错口、脱节、渗漏。

（5）泵站的运行维护工作内容包括日常值守、设备设施维护等，具体要求见上述泵站要求。

泵闸站的变配电设备、起重设备、避雷设施、电气自控仪表、水泵、消防设施等的维修保养等。按照国家规定及行业标准要求，做好相应设备设施的安全监测工作。

（6）抢险抢修工作包括应急抢险工作及紧急抢修工作，工作内容包括制定科学的排水设施应急处置预案，建立排水专业抢险抢修队伍，完成每一次应急抢险抢修任务，保障排水设施、设备的安全有效运行。

应急抢险事件是指排水管线以及附属构筑物或泵站设备设施发生已经影响人民生命财产安全或造成社会不利影响，需要紧急施工处置的公共排水事件。

排水紧急抢修事件是指经设施运维单位检查、检测中发现，暂未但可能发生影响人民生命财产安全或造成社会不利影响，需尽快安排进行维修的排水紧急事件。

9、应急性维修维护

（1）抢险抢修：编制预案、备足物资设备，接报即动，快速处置，防止损失扩大。

（2）防汛：每年 6 月 1 日前完成预案、演练、设施排查；应急队伍、物资到位。

（3）重大保障：重大活动/节假日前 7 天重点区域隐患清零。

（4）兜底应急：扫雪铲冰、渣土清理、突发塌陷、冒水、设施倒伏等。

10、其他任务

完成项目交接、账物盘点、台账管理、资产电子存档、绩效考核及采购人下达的临时性工作、设施配置、专项行动、信息报送等任务。

（三）养护管理要求

1、基本管理要求

- 养护单位须编制年度养护方案，报采购人审批后执行；严格按时间节点落实。

- 按时上报周报、月报、季报、年报，配合季度考核。

- 巡查、养护、维护和维修等工作及时做好记录确保数据、真实、准确、完整。

- 新移交养护项目按接养要求做好接收和养护工作，建立交接及管养台账。

- 在采购人规定期限内完成档案交接，确保档案资料齐全，数据上报及时准确。

- 配备专职巡查队伍、固定人员、专用车辆及专业设备、24小时应急联系电话，定期培训，项目负责人、档案管理及其他影响工程延续性的主要工作人员不得更换。

- 私挖乱掘、私接管线、私设家具、私搭架空线、违法排放等行为，进行取证—制止—上报闭环管理。

- 巡查频次：一等养护道路每日1巡，二等养护道路2日1巡，三等道路3日1巡。I等养护的城市桥梁应每日巡检，II等、养护的城市桥梁应巡检周期不宜超过3d，III等养护的城市桥梁应巡检周期不宜超过7天。重点道路或重要桥梁或特殊天气巡检周期可缩短、特殊情况可设专人看护。

- 标准化作业：人员持证、装备充足（含有限空间、气体检测仪、QV、CCTV、防汛设备等），交通导改规范。

- 病害处置时限：危及安全病害立即处置；市民/媒体反映问题即刻响应；处置前必须设置安全防护。

- 重大保障按要求报备方案、备勤值守。

- 机械车辆符合北京环保要求，采用静音、降尘、热补等先进工艺。

- 所有材料合格合规，与原材质匹配或性能更优。

- 养护期间产生的水电费、正常清淤产生的淤泥运输和处置费等全部费用由养护单位承担。

- 垃圾、废弃物全部由养护单位消纳，费用含在报价中。

2、安全与文明施工要求

- 落实安全生产责任制，健全制度规程，确保无安全责任事故。

- 占道作业须依法办理手续，设置规范围挡警示，专人疏导交通。

- 有限空间、特种作业持证上岗，审批作业、全程监护。

- 全员参保工伤保险及必要商业保险，作业安全责任、工伤赔偿、第三方损害赔偿均由养护单位承担全部责任。

- 扬尘、噪音、渣土、废料依法处置，使用合规运输车辆，办理消纳手续。

- 安全事故及重大故障，养护单位必须按照重大故障上报机制执行，要把最新处理情况即时反馈给采购人，禁止隐瞒的行为。

3、抢险应急管理要求

- 险情即发现、即上报、即处置，优先保障通行安全与设施安全。

- 制定应急工作预案，在处理特殊事件和紧急、突发事故时，采购人对养护单位有直接指挥权。

- 恶劣天气提前布防、加密巡查、留存记录。

- 抢险全过程留痕：人员、设备、材料、影像、总结，及时报送。

- 突发处置、应急抢修为日常工作，不另行支付费用。

4、防汛管理要求

- 成立防汛领导小组，明确队伍、责任人、物资、设备。

- 防汛期：6月1日—9月30日，遇极端天气加密巡查处置。

- 汛前全面排查，汛中快速处置，汛后及时修复。

5、档案管理要求

- 建立完整养护档案：巡查、检测、维修、运行、影像、台账，实现信息化管理。

- 服务期满后1个月内完成全部档案移交。

6、其他要求

- 在养护中必须认真履职，执行国家相关法律法规和规范性文件。

- 负责细化年度养护目标，并建立管理工作体系。在管理过程中，及时编制更新养护工作与费用台账，综合各类信息，组织开展养护维修工作，确保维修合理、及时。

- 清查核查辖区内所有养护内容，采取“以账查物、以物对账”的方式，实现全覆盖实地盘点；

- 及时制止、取证、上报违章破坏行为。

- 采用先进环保工艺材料，禁止淘汰产品工艺，养护后指标达标，不得擅自变更设施现状。

- 资产发生增减变动时养护单位及时上报采购人，动态更新台账；

- 确保所有资产实物影像电子档案，做好事前、事中、事后对比；

- 严禁弄虚作假、偷工减料、以次充好。

- 保障职工工资福利，杜绝集体上访。

- 恶劣天气应急增加费用不予调整合同价。

- 养护范围内的道路管理等政府行政行为，养护单位应积极予以配合。

- 负责处理群众信访、投诉、舆情、12345等相关事件，养护单位作为履行上述事项的直接责任人，安排专人专岗负责办理相关事宜，无条件接受采购人退单、派单、核实、办理等工作内容，承担因管养问题引发的赔偿费用。养护期内发生的因养护不到位引发的纠纷、诉讼、处罚、赔偿等，养护单位承担全部责任。

- 养护单位是养护周期内和养护工作安全的直接负责人，发生的责任事故、安全事故、人身伤害、财产损失等事故，概由养护单位承担全部责任。如法院或其他有权机关判决或认定采购人承担全部或部分责任，采购人均可向养护单位进行追偿，养护单位亦应最终承担全部责任，赔偿采购人的全部损失。

（四）养护技术标准

- 《城市道路管理条例》

- 《北京市城市道路管理办法》

- 《城市桥梁检测和养护维修管理办法》【建设部118号令】

- 《城镇道路养护技术规范》（CJJ36-2016）

- 《城市桥梁养护技术规范》（CJJ99-2017）

- 《城镇道路工程施工质量检验标准》（DB11/T1073-2014）

- 《市管城市道路中小修维护工程管理规定(试行）》

- 《市管城市道路小修管理办法（试行）》

- 《市管城市道路监管单位管理办法（试行）》

- 《市管城市道路养护管理检查考核评分办法》（试行）

- 《城市道路路基设计规范》（CJJ 194-2013）

- 《城市道路工程技术规范》（GB51286-2018）

- 《无障碍设计规范》（GB 50763-2012）

- 《城市道路工程技术规范》（GB 51286-2018）

- 《城市道路工程施工技术规程》（DB11/T 1834-2021）

- 《城镇道路路面设计规范》（CJJ 169-2012）

- 《城市道路公共服务设施设置与管理规范》（DB11/T 500-2016）

- 《北京市城镇道路养护作业规程》

- 《城市道路日常养护作业规程》（DB11/T 1591-2018）

- 《城市桥梁日常养护作业规程》（DB11/T 1592-2018）

- 《北京市城市桥梁养护作业规程》

- 《道路交通标志和标线》（GB5768.3-2009）

- 《城市交通管理设施设置规范》（DB11/T 493.2-2007）

- 《地下工程穿越交通设施安全监管暂行办法》

- 《地下工程穿越市管城市道路安全监管工作程序》

- 《地下穿越交通设施监管单位考核评分标准》

- 《透水路面养护技术规程》（T/CECS 876-2021）

- 《公路桥梁钢结构防腐涂装技术条件》（JT/T 722-2008）；

- 《建筑钢结构防腐蚀技术规程》（JGJ/T 251-2011）；

- 《城镇桥梁钢结构防腐蚀涂装工程技术规程》（CJJ/T235-2015）；

- 《城市桥梁日常养护作业规程》（DB11/T 1592-2018）；

- 《城镇排水管渠与泵站维护技术规程》（CJJ 68—2007）；

- 《泵站技术管理规程》（GB/T 30948- -2021）

- 《城镇排水管道维护技术规程》（DB 11/T 1593- -2018）

- 《电梯使用管理与维护保养规则》（TSGT5001- 2009）

- 《城镇排水管渠与泵站运行、维护及安全技术规程》（CJJ68-2016）

- 《城镇排水管道维护安全技术规程》（CJJ6-2009）

- 《北京市排水和再生水管理办法》（北京市人民政府令215号）

- 《水利水电工程施工组织设计规范》（SL303-2017）

- 《给水排水管道工程施工及验收规范》（GB50268-2008）

- 《给水排水构筑物工程施工及验收规范》（GB50141-2008）

- 《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300-2013）

- 《水利水电建设工程验收规程》（SL223-2008）

- 《水电水利工程施工测量规范》（DL/T5173-2012）

- 《水电水利工程施工安全防护设施技术规范》（SL714-2015）

- 《建筑施工高处作业安全技术规范》（JGJ80-2016）

- 《地下工程建设中城镇排水设施保护技术规程》（DB11/T1276-2015）

- 《建筑机械使用安全技术规范》（JGJ33-2012）

- 《施工现场临时用电安全技术规范》（JGJ46-2005）

- 《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-2011）

- 《城市道路养护巡检技术规程》（BJJT/0072-2026）

- 《城市道路桥梁隧道精细化养护技术指南》（BJJT/0074-2026）

- 《城市道路挖掘与修复技术规范》（DB11/T2423-2025）

- 其他有关法律、法规、标准、规范、规程。

上述依据、标准若被修改、废止或存在相互矛盾，应以最新有效、更为严格的标准为依据。无相关依据的，以采购人要求为准。

- 考核办法

- 采购人以“按质付费”的原则拨付服务费用。

- 服务费用以三个月为一个考核周期，依据当期考核结果核定支付。

- 当期考核得分≤80分为不合格，采购人有权单方解除合同，并不予支付该考核周期服务费用。

- 采购人有权将考核扣款金额用于其他养护工作或与促进养护管理相关工作的费用。

- 本项目泃河（新城段）及小辛寨石河截污设施与市政道路、排水管网等设施实行分别考核、分别核算、分别支付。

- 落实的政府采购政策

- 节能产品政府采购实施意见；

- 关于环境标志产品政府采购实施的意见；

- 关于政府采购进口产品管理办法的通知；

- 关于开展政府采购信用担保试点工作的通知；

- 关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知；

- 关于在政府采购活动中查询及使用信用记录；

- 关于促进残疾人就业政府采购政策的通知；

- 关于运用政府采购政策支持脱贫攻坚的通知；

- 政府采购促进中小企业发展管理办法；

- 关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知。

# 第六章拟签订的合同文本

（此合同仅供参考。以最终委托人与受托人签定的合同条款为准进行公示，最终签定合同的主要条款不能与招标文件有冲突）

2026年平谷区城区市政道路、市政设施、排水管网、截污干管等设施日常维护项目

委托服务合同

项目名称：

委托人（甲方）：

受托人（乙方）：

签订日期：年	月	日

委托服务合同

甲方：北京市平谷区城市管理委员会

法定代表人或授权代表：

地址：北京市平谷区府前西街17号

乙方：

法定代表人或授权代表：

地址：

为做好北京市平谷区市政道路的养护维修工作，使有限的养护资金得到合理的使用，依据国家和北京市相关法规的规定，北京市平谷区城市管理委员会（以下称甲方），委托（以下称乙方），对管辖区内市政道路、排水管网、市政设施、桥梁、环岛、地下通道、电梯、喷泉、泵站及泃河（新城段）与小辛寨石河的截污管网实施日常巡查、经常性养护、应急保障等一体化运维。为明确双方责任，特签订本合同书。

- 合同文件组成

下列文件构成本合同的组成部分，应该认为是一个整体，彼此相互解释，相互补充。组成合同的多个文件的优先支配地位的次序如下：

- 合同补充条款或协议；

- 本合同书；

- 中标通知书；

- 投标文件（含澄清文件）；

- 招标文件（含招标文件补充通知）；

- 合同补充条款或协议；

- 采购需求。

- 服务范围

养护范围详见采购需求。

- 服务内容及标准

乙方按照采购需求实施全周期闭环管理，参照国家、地方等相关规范、标准对服务范围道路、设备设施、管网等进行养护，具体内容详见采购需求。

- 服务期限

1、服务期限：自合同签订之日起一年

2、本合同要求提供的服务要求详见采购需求。

- 合同价款

合同金额为：（大写）（小写）

- 价款支付

1、本合同采用分期支付方式，且财政资金到位后支付。

2、服务费用按三个月为一个考核周期支付，每期支付合同总价的25%；实付金额为应付金额扣除当期考核扣减金额。

3、合同最终结算金额不得超过批复金额。

注：本项目价款包含但不限于人工费、材料费、机械费、车辆、工器具、设备购置 / 租赁 / 维保 / 燃油 / 环保、办公费、劳动保护费、物料消耗、保险、垃圾分类清运处置费、淤泥清掏运输处置费、水电费、管理费、利润、税金、规费、不可预见费、政策性工资调整、突发事件处置、应急抢险、有限空间作业、环保降尘降噪、占道交通导改等全部费用，采购人不再另行支付任何费用。

- 甲方的权利义务

- 有权依照有关的法律、法规和相关文件，对乙方养护工作进行管理、监督、检查、考核，并对乙方的养护服务不符合要求时加以指出乃至追究合同责任。

- 有权在发现问题时向乙方提问和要求回答的权利，并有权查阅巡查、养护、检测、台账等记录。

- 有权明确养护标准、管理要求、考核规则等。

- 有权进行定期或不定期的养护工作检查、抽查，并进行养护考核工作，一个考核周期不合格的，甲方有权单方面解除本合同，并不予支付该周期费用。

- 负责落实养护资金，按照合同约定支付服务费用。

- 负责为乙方提供相关基础资料。

- 乙方的权利义务

- 乙方是养护周期内和养护工作安全的直接负责人，发生的责任事故、安全事故、人身伤害、财产损失等事故，概由乙方承担全部责任。如法院或其他有权机关判决或认定甲方承担全部或部分责任，甲方均可向乙方进行追偿，乙方亦应最终承担全部责任，赔偿甲方的全部损失；

- 有权按合同及考核结果申请支付服务费用；

- 按采购需求、养护标准、管理要求完成全部养护、维修、巡查、应急、抢险、台账等工作；

- 配备合格人员、设备、材料，保障养护作业需要；

- 乙方是本项目安全生产直接责任主体；

- 负责处理信访、投诉、舆情、12345 事项，并承担相应责任；

- 违约责任

- 因资金不到位，甲方未按照合同规定拨付乙方服务费用的，乙方不得中止、停止或迟延履行合同义务；

- 乙方养护工作不到位等情况 ，甲方将按照考核办法（详见合同附件）扣分扣款；

- 乙方未经甲方同意，擅自更改、调整养护方案，给甲方造成损失的，应承担赔偿责任，且乙方向甲方支付合同结算价款1%（每次）作为违约金，在当期养护资金中扣除；

- 乙方因未按期支付管护人员的工资，引发劳资或劳务人员群体性事件，造成严重影响的，甲方可从当期的养护款中扣除10万元/次。

- 合同的解除

- 未能按照合同约定，或未依据甲方下达的指令、批准、决定及书面通知的要求及时开展养护工作的；

- 对于涉及领导重要批示批件、群众信访、投诉、社会舆情、12345热线等社会关注问题，乙方处理不及时或处置不当，造成严重后果的；

- 未按要求落实防汛、应急抢险工作的；

- 在养护工作量、整改成果等方面存在弄虚作假行为的；

- 未经甲方书面同意，擅自将本养护项目进行分包的；

- 一个考核周期考核不合格的；

- 对项目进行转包的；

- 发生本合同约定的解除情形之一时，甲方有权单方解除本合同，且无需向乙方支付该考核周期（三个月）的服务费用。

- 争议解决

- 本合同各方在合同执行过程中引起的争议，应当积极协商解决。

- 如经协商未能达成一致，双方均有权向北京市平谷区人民法院提起诉讼。

- 合同生效及份数

- 合同书由双方法定代表人或其授权的代表签署并加盖公章后生效。

- 合同书一式陆份，合同双方各执叁份，具有同等法律效力。

- 本合同未尽事宜，双方协商解决，以书面形式补充，确认并签字盖章后作为本合同的补充文件。由于不可抗力的因素导致合同无法履行时，依法处理。

（以下无正文）

（本页为合同签章页，无正文）

甲方：北京市平谷区城市管理委员会：(盖章)	乙方：(盖章)

法定代表人或授权代表：	法定代表人或授权代表：

地	址：地址：

电  话：                                  电  话：

年	月	日	年	月	日

附件1：

安全生产责任协议书

项目名称：

委托人（甲方）：

受托人（乙方）：

乙方法定代表人：

乙方项目负责人：

乙方安全生产负责人：

为加强项目安全生产管理，落实安全责任，规范作业行为，保障人员及设施安全，依据《中华人民共和国安全生产法》《建设工程安全生产管理条例》等相关法律法规，甲乙双方本着平等、自愿、诚实信用的原则，签订本协议。双方应严格遵守本协议约定，确保项目实施过程安全、规范、有序。

一、甲方权利、责任和义务

- 贯彻执行国家及北京市安全生产相关法律法规、标准规范，及时传达安全工作要求，并对乙方落实情况进行监督检查。

- 对乙方安全管理、现场作业、隐患整改等情况进行指导、监督和检查。

- 有权对安全隐患、违章作业行为提出整改要求，对整改不到位的督促限期整改。

- 核查乙方安全管理人员、特种作业人员资格证件。

- 定期或不定期开展安全检查，对发现的问题督促整改落实。甲方有权对严重违章行为和存在较大隐患的施工过程停工整顿，不执行甲方要求的，甲方有权解除合同。

二、乙方权利、责任和义务

- 乙方是本项目安全生产直接责任主体，对项目养护作业全过程安全生产负全面责任。乙方应建立健全安全管理制度、操作规程及应急预案，落实安全教育培训、安全技术交底，并留存完整记录。

- 严格执行甲方安全管理及特种作业审批制度，断路、动火、动水、临时用电、有限空间等危险作业必须履行审批程序，并安排专人现场监护。

- 乙方承担因自身管理不到位、作业不规范、隐患未及时消除等原因造成的安全事故责任、工伤赔偿责任及第三方损害赔偿责任。由此给甲方造成损失的，乙方应依法予以赔偿。

- 落实安全防护措施，及时排查并消除安全隐患，防止安全事故发生。

- 配备专职安全管理人员，负责现场安全管理、检查及整改落实。

- 严格遵守安全操作规程，严禁违章指挥、违规作业、违反劳动纪律。

- 妥善保护安全防护设施、警示标志、劳动防护用品，按规定为作业人员配备并监督使用。

- 服从甲方及行业管理部门的安全管理、检查与工作调度。

- 按照甲方要求制定安全管理计划，全面配合甲方开展安全管理工作。

- 乙方是养护期内和养护工作安全的直接负责人，发生的责任事故、安全事故、人身伤害、财产损失等事故，概由乙方承担全部责任。如法院或其他有权机关判决或认定甲方承担全部或部分责任，甲方均可向乙方进行追偿，乙方亦应最终承担全部责任，赔偿甲方的全部损失。

- 人员调整、更换须提前向甲方报备，未经安全教育培训合格的人员不得上岗作业。

- 特种作业人员必须持有效证件上岗，严禁无证作业。有限空间作业严格执行相关安全管理规定，相关安全责任由乙方承担。

- 严禁在作业区内酗酒、赌博、打架斗殴及其他违规违纪行为，严禁酒后上岗作业。

- 依法与从业人员签订劳动合同，按规定办理工伤保险及必要的安全生产相关保险，履行用人单位安全保障责任。

三、其他约定

- 乙方应为现场作业人员依法办理相关保险，并提供资料备查。因未按规定办理保险产生的一切责任由乙方承担。

本协议自双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章之日起生效，服务期满后自动终止。本协议一式陆份，甲乙双方各执叁份，具有同等法律效力。

- 本协议未尽事宜，按照国家及北京市现行法律法规、标准规范执行。双方可签订补充协议，补充协议与本协议具有同等法律效力，且不得与招标文件、主合同冲突。因本协议产生的争议，双方协商解决；协商不成的，可向北京市平谷区人民法院提起诉讼。

- 如国家及北京市出台新规定、新标准，按照最新规定执行。

甲方：	乙方：

（盖章）	（盖章）

法定代表人或其	法定代表人或其

授权代表：（签字或盖章）	授权代表：（签字或盖章）

年	月	日		年	月	日

附件2：考核办法及考核表

- 甲方以“按质付费”的原则拨付服务费用。

- 服务费用以三个月为一个考核周期，依据当期考核结果核定支付。

- 当期考核得分≤80分为不合格，甲方有权单方解除合同，并不予支付该考核周期服务费用。

- 甲方有权将考核扣款金额用于其他养护工作或与促进养护管理相关工作的费用。

- 本项目泃河（新城段）及小辛寨石河截污设施与市政道路、排水管网等设施实行分别考核、分别核算、分别支付。

1、市政道路及排水管网等考核标准

考核单位(盖章）：                          考核人：日期：年月日

| 序号 |  | 考核内容 | 考核标准 | 分值 | 考核得分 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 综合管理 | 1 | 人员配置 | 人员充足、分工明确、岗位齐全、配置合理，组织架构清晰；不达标酌情扣分。 | 5 |  |  |
|  | 2 | 机械设备 | 车辆、设备、工具数量充足、功能完好、品类齐全；不达标酌情扣分。 | 5 |  |  |
|  | 3 | 内业管理 | - 未按时提交巡查 / 养护报告：每次扣 1 分； - 巡查记录不全、漏巡：每日扣 1 分； - 未按时提交隐患台账、未及时发现设施病害：每件扣 2 分； - 引发投诉 / 重大事故：每件扣 5 分； - 其他问题酌情扣分。 | 15 |  |  |
| 养护进度 | 4 | 日常考核 | 首月月底前提交全年养护方案；未按方案节点完成工作：每项扣 5 分。 | 10 |  |  |
| 养护质量 | 5 | 日常考核 | - 现场无标志 / 安全防护：每次 1 分；引发事故：每次 3 分； - 人员未穿戴安全防护用品作业：每次 1 分； - 围挡、公示、警示、夜间照明不规范：每次 1 分； - 未按要求备勤值守：每次 1 分；引发突发事件：3 分； - 队伍管理混乱、现场秩序差：每次 3 分； - 24 小时应急电话无法接通：每次 1 分； - 扬尘、噪音管控不到位：每次 1 分； - 高峰违规施工 / 造成严重路阻：5 分； - 违规作业：每次 1 分； - 发现违法违规行为未报备造成损坏：每次 3 分； - 材料乱堆、工完场不清：每次 1 分； - 垃圾未及时清运：每次 0.5 分；造成环境污染：3 分； - 路面坑洞 / 坑槽：每处 1 分； - 道路破损、拱起、沉陷、松脱：每处 0.5 分； - 侧平石破损 / 缺失：每米 0.5 分； - 路面网裂、断板、拥包：每㎡0.5 分； - 路面裂缝未灌缝：每条 0.5 分；接缝未灌缝：每 10 米 1 分； - 井盖 / 篦子高差明显：每处 0.5 分； - 井盖、防坠网、街牌、座椅等缺失：每处 1 分； - 防坠网不规范 / 破损：每处 0.5 分； - 桥梁构件损坏：每处 2 分； - 桥梁栏杆未开展年度养护：每座 2 分；局部不到位：每处 0.5 分； - 管网设施损坏未及时 发现 /上报 / 处理，每次扣2分； - 管网 / 桥面排水不畅：每处 0.5 分； - 排水口 / 管道堵塞：每处 1 分； - 护栏、警示桩、阻车桩缺损：每处 1 分； - 泵站维保、检测缺项：每项 1 分； - 泵站故障未及时维修：每次 1 分； - 泵站标志标识不全：1 分； - 质量问题未按时整改：每处 2 分，质量不合格扣5分； - 未及时开展养护：每次 2 分； - 其他问题酌情减分。 | 20 |  |  |
| 应急管理 | 6 | 应急能力及保障措施 | - 预案未按时提交 / 审核未整改：当月扣 2 分，未整改延续扣分； - 人员 / 设备 / 物资缺失影响抢险：扣 3 分； - 应急处置不及时、影响扩大：扣 3 分； - 抢险资料不全 / 未按要求提交：扣 1 分； - 其他问题酌情扣分。 | 10 |  |  |
| 群众信访、投诉、舆情、12345等管理 | 7 | 响应速度 | 处理不及时被催件每件 0.5 分；造成不良影响每件 2 分。 | 5 |  |  |
|  | 8 | 解决率 | 问题未解决每件 1 分。 | 5 |  |  |
|  | 9 | 满意率 | 投诉 / 不满意反馈每件 1 分。 | 5 |  |  |
| 安全管理 | 10 | 制度制定 | - 制度 / 规程不完善：扣 2 分； - 未及时落实安全政策：扣 1 分； - 未开展安全培训：缺一次扣 3 分； - 其他问题酌情扣分。 | 5 |  |  |
|  | 11 | 现场管理 | 布置合理、交通组织规范、消防 / 防疫 / 文明施工设施齐备；不达标酌情扣分。 | 5 |  |  |
|  | 12 | 违规作业及安全事故 | - 一般安全事故：每次 2 分；较大事故：每次 5 分；重大及以上：考核不合格； - 未发现隐患 / 养护不到位造成责任问题：每次 5 分；处置不当引发衍生事故：每次 10 分； - 现场 / 泵站安全违规：每次 2 分；未整改反馈：加扣 1 分； - 特种作业未交底 / 未审批 / 无证上岗：每次 5 分；未整改反馈：加扣 2 分； - 其他问题酌情扣分。 | 10 |  |  |
| 合计： |  |  |  | 100 |  |  |
| 注： 1、每项扣分至该项分值扣完为止，不超额扣分。 2、每扣除1分，从当期应付金额中扣减相应费用人民币1000元；扣除分数不足1分时，按比例折算扣减。 3、考核得分≤80分，则该考核周期不合格； 4、甲方有权根据实际工作需要，对考核标准进行调整。 |  |  |  |  |  |  |

2、泃河（新城段）及小辛寨石河截污设施考核标准

考核单位(盖章）：                                    考核人：日期：年月日

| 序号 |  | 考核内容 | 考核标准 | 分值 | 考核得分 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 综合管理 | 1 | 人员配置 | 人员充足、分工明确、岗位齐全、配置合理，组织架构清晰；不达标酌情扣分。 | 5 |  |  |
|  | 2 | 机械设备 | 车辆、设备、工具数量充足、功能完好、品类齐全；不达标酌情扣分。 | 5 |  |  |
|  | 3 | 内业管理 | - 未按时提交巡查 / 养护报告：每次扣 1 分； - 巡查记录不全、漏巡：每日扣 1 分； - 未按时提交隐患台账、未及时发现设施病害：每件扣 2 分； - 引发投诉 / 重大事故：每件扣 5 分； - 其他问题酌情扣分。 | 15 |  |  |
| 养护进度 | 4 | 日常考核 | 服务期的第一个月底前提交全年养护工作方案。未按养护工作方案中时间节点完成养护工作，每有一项扣5分，扣完为止。 | 10 |  |  |
| 养护质量 | 5 | 日常考核 | - 现场无标志 / 安全防护：每次 1 分；引发事故：每次 3 分； - 人员未穿戴安全防护用品作业：每次 1 分； - 围挡、公示、警示、夜间照明不规范：每次 1 分； - 未按要求备勤值守：每次 1 分；引发突发事件：3 分； - 队伍管理混乱、现场秩序差：每次 3 分； - 24 小时应急电话无法接通：每次 1 分； - 扬尘、噪音管控不到位：每次 1 分； - 高峰违规施工 / 造成严重路阻：5 分； - 违规作业：每次 1 分； - 发现违法违规行为未报备造成损坏：每次 3 分； - 材料乱堆、工完场不清：每次 1 分； - 垃圾未及时清运：每次 0.5 分；造成环境污染：3 分； - 井盖 / 篦子高差明显：每处 0.5 分； - 井盖、防坠网等缺失：每处 1 分； - 防坠网不规范 / 破损：每处 0.5 分； - 管网设施损坏未及时 发现 /上报 / 处理，每次扣2分； - 管网 / 桥面排水不畅：每处 0.5 分； - 排水口 / 管道堵塞：每处 1 分； - 护栏、警示桩、阻车桩缺损：每处 1 分； - 泵站维保、检测缺项：每项 1 分； - 泵站故障未及时维修：每次 1 分； - 泵站标志标识不全：1 分； - 质量问题未按时整改：每处 2 分，质量不合格扣5分； - 未及时开展养护：每次 2 分； - 其他问题酌情减分。 | 20 |  |  |
| 应急管理 | 6 | 应急能力及保障措施 | - 预案未按时提交 / 审核未整改：当月扣 2 分，未整改延续扣分； - 人员 / 设备 / 物资缺失影响抢险：扣 3 分； - 应急处置不及时、影响扩大：扣 3 分； - 抢险资料不全 / 未按要求提交：扣 1 分； - 其他问题酌情扣分。 | 10 |  |  |
| 群众信访、投诉、舆情、12345等管理 | 7 | 响应速度 | 处理不及时被催件每件 0.5 分；造成不良影响每件 2 分。 | 5 |  |  |
|  | 8 | 解决率 | 问题未解决每件 1 分。 | 5 |  |  |
|  | 9 | 满意率 | 投诉 / 不满意反馈每件 1 分。 | 5 |  |  |
| 安全管理 | 10 | 制度制定 | - 制度 / 规程不完善：扣 2 分； - 未及时落实安全政策：扣 1 分； - 未开展安全培训：缺一次扣 3 分； - 其他问题酌情扣分。 | 5 |  |  |
|  | 11 | 现场管理 | 布置合理、交通组织规范、消防 / 防疫 / 文明施工设施齐备；不达标酌情扣分。 | 5 |  |  |
|  | 12 | 违规作业及安全事故 | - 一般安全事故：每次 2 分；较大事故：每次 5 分；重大及以上：考核不合格； - 未发现隐患 / 养护不到位造成责任问题：每次 5 分；处置不当引发衍生事故：每次 10 分； - 现场 / 泵站安全违规：每次 2 分；未整改反馈：加扣 1 分； - 特种作业未交底 / 未审批 / 无证上岗：每次 5 分；未整改反馈：加扣 2 分； - 其他问题酌情扣分。 | 10 |  |  |
| 合计： |  |  |  | 100 |  |  |
| 注： 1、每项扣分至该项分值扣完为止，不超额扣分。 2、每扣除1分，从当期应付金额中扣减相应费用人民币1000元；扣除分数不足1分时，按比例折算扣减。 3、考核得分≤80分，则该考核周期不合格。 4、甲方有权根据实际工作需要，对考核标准进行调整。 |  |  |  |  |  |  |

附件3：采购需求

# 第七章投标文件格式

投标人编制文件须知

1、投标人按照本部分的顺序编制投标文件（资格证明文件）、投标文件（商务技术文件），编制中涉及格式资料的，应按照本部分提供的内容和格式（所有表格的格式可扩展）填写提交。

2、对于招标文件中标记了“实质性格式”文件的，投标人不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则投标无效。未标记“实质性格式”的文件和招标文件未提供格式的内容，可由投标人自行编写。

3、全部声明和问题的回答及所附材料必须是真实的、准确的和完整的。

## 一、资格证明文件格式

投标文件（资格证明文件）封面（非实质性格式）

投标文件

（资格证明文件）

项目名称:

项目编号/包号：

投标人名称：（盖公章）

- 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定及法律法规的其他规定

### 1-1 营业执照等证明文件

1-2 投标人资格声明书

投标人资格声明书

致：采购人或采购代理机构

在参与本次项目投标中，我单位承诺：

- 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

- 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

- 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

- 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚，不包括因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，但期限已经届满的情形）；

- 没有处于被责令停业，财产被接管、冻结，没有处于破产状态。

- 我单位不属于政府采购法律、行政法规规定的公益一类事业单位、或使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织（仅适用于政府购买服务项目）；

- 我单位不存在为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后，再参加该采购项目的其他采购活动的情形（单一来源采购项目除外）；

- 与我单位存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”的其他法人单位信息如下（如有，不论其是否参加同一合同项下的政府采购活动均须填写）：

| 序号 | 单位名称 | 相互关系 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| … |  |  |

上述声明真实有效，否则我方负全部责任。

投标人名称（加盖公章）：    ____________

日期：_____年______月______日

说明：供应商承诺不实的，依据《政府采购法》第七十七条“提供虚假材料谋取中标、成交的”有关规定予以处理。

- 落实政府采购政策需满足的资格要求（如有）

### 2-1 中小企业政策证明文件

说明：

（1）如本项目（包）不专门面向中小企业预留采购份额，资格证明文件部分无需提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；供应商如具有上述证明文件，建议在商务技术文件中提供。

（2）如本项目（包）专门面向中小企业采购，投标文件中须提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，且建议在资格证明文件部分提供。

（3）如本项目（包）预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购，且要求获得采购合同的供应商将采购项目中的一定比例分包给一家或者多家中小企业的，如供应商因落实政府采购政策拟进行分包的，投标文件中除须提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，还须同时提供《拟分包情况说明》及《分包意向协议》，且建议在资格证明文件部分提供。

（4）如本项目（包）预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购，且要求供应商以联合体形式参加采购活动，如供应商为联合体的，投标文件中除须提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，还须同时提供《联合协议》；上述文件建议在资格证明文件部分提供。

（5）中小企业声明函填写注意事项

1）《中小企业声明函》由参加政府采购活动的投标人出具。联合体投标的，《中小企业声明函》可由牵头人出具。

2）对于联合体中由中小企业承担的部分，或者分包给中小企业的部分，必须全部由中小企业制造、承建或者承接。供应商应当在声明函“标的名称”部分标明联合体中中小企业承担的具体内容或者中小企业的具体分包内容。

3）对于多标的采购项目，投标人应充分、准确地了解所提供货物的制造企业、提供服务的承接企业信息。对相关情况了解不清楚的，不建议填报本声明函。

（6）温馨提示：为方便广大中小企业识别企业规模类型，工业和信息化部组织开发了中小企业规模类型自测小程序，在国务院客户端和工业和信息化部网站上均有链接，投标人填写所属的行业和指标数据可自动生成企业规模类型测试结果。本项目中小企业划分标准所属行业详见第二章《投标人须知资料表》，如在该程序中未找到本项目文件规定的中小企业划分标准所属行业，则按照《关于印发中小企业划型标准规定的通知（工信部联企业﹝2011﹞300号）》及《金融业企业划型标准规定》（银发〔2015〕309 号）等国务院批准的中小企业划分标准执行。

2-1-1 中小企业证明文件

中小企业声明函（服务）格式

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员______人，营业收入为______万元，资产总额为______万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员______人，营业收入为______万元，资产总额为______万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：______

日期：______

1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

残疾人福利性单位声明函格式

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位（请进行选择）：

□不属于符合条件的残疾人福利性单位。

□属于符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日期：

### 2-1-2拟分包情况说明及分包意向协议

拟分包情况说明

致：（采购人或采购代理机构）

我单位参加贵单位组织采购的项目编号为_______的_________项目（填写采购项目名称）中___包（填写包号）的投标。拟签订分包合同的单位情况如下表所示，我单位承诺一旦在该项目中获得采购合同将按下表所列情况进行分包，同时承诺分包承担主体不再次分包。

| 序号 | 分包承担主体名称 | 分包承担主体类型（选择） | 资质等级 | 拟分包合同内容 | 拟分包合同金额（人民币元） | 占该采购包合同金额的比例（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | □中型企业 □小微企业 □其他 |  |  |  |  |
| 2 |  | □中型企业 □小微企业 □其他 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |
| 合计： |  |  |  |  |  |  |

投标人名称（加盖公章）：____________

日期：_____年______月______日

注：

如本招标文件《投标人须知资料表》载明本项目分包承担主体应具备的相应资质条件，则投标人须在本表中列明分包承担主体的资质等级，并后附资质证书电子件，否则投标无效。

### 2-2 其它落实政府采购政策的资格要求（如有）

- 本项目的特定资格要求（如有）

### 3-2 其他特定资格要求

1、投标人在“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）网站查询中未被列入失信被执行人和重大税收违失信主体，在“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）网站查询中未被列入政府采购严重违法失信行为记录名单。

- 投标保证金凭证/交款单据电子件（如有）

## 二、商务技术文件格式

投标文件（商务技术文件）封面（非实质性格式）

投标文件

（商务技术文件）

项目名称:

项目编号/包号：

投标人名称：（盖公章）

- 投标书（实质性格式）

投标书

致：（采购人或采购代理机构）

我方参加你方就___________（项目名称，项目编号/包号）组织的招标活动，并对此项目进行投标。

1. 我方已详细审查全部招标文件，自愿参与投标并承诺如下：

（1）本投标有效期为自提交投标文件的截止之日起_____个日历日。

（2）除合同条款及采购需求偏离表列出的偏离外，我方响应招标文件的全部要求。

（3）我方已提供的全部文件资料是真实、准确的，并对此承担一切法律后果。

（4）如我方中标，我方将在法律规定的期限内与你方签订合同，并在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

2. 其他补充条款（如有）：___________。

与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址_________________________     传真____________________________

电话_________________________     电子函件________________________

投标人名称（加盖公章） ___________

日期：_____年______月______日

- 授权委托书（实质性格式）

授权委托书

本人_______（姓名）系________________（投标人名称）的法定代表人（单位负责人），现委托_______（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、提交、撤回、修改________________（项目名称）投标文件和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：自本授权委托书签署之日起至投标有效期届满之日止。

代理人无转委托权。

投标人名称（加盖公章）：________________

法定代表人（单位负责人）（签字或签章）：________________

委托代理人（签字或签章）：________________

日期：_____年______月______日

附：法定代表人（单位负责人）及委托代理人身份证明文件电子件：

说明：

1.若供应商为事业单位或其他组织或分支机构，则法定代表人（单位负责人）处的签署人可为单位负责人。

2.若投标文件中签字之处均为法定代表人（单位负责人）本人签署，则可不提供本《授权委托书》，但须提供《法定代表人（单位负责人）身份证明》；否则，不需要提供《法定代表人（单位负责人）身份证明》。

3.供应商为自然人的情形，可不提供本《授权委托书》。

4.供应商应随本《授权委托书》同时提供法定代表人（单位负责人）及委托代理人的有效的身份证或护照等身份证明文件电子件。提供身份证的，应同时提供身份证双面电子件。

法定代表人（单位负责人）身份证明

致：（采购人或采购代理机构）

兹证明，

姓名：____性别：____年龄：____职务：____

系	（投标人名称）的法定代表人（单位负责人）。

附：法定代表人（单位负责人）身份证或护照等身份证明文件电子件：

投标人名称（加盖公章）：________________

法定代表人（单位负责人）（签字或签章）：_______

日期：_____年______月______日

- 开标一览表（实质性格式）

开标一览表

项目编号：_____________________     项目名称：____________

| 包号 | 投标人名称 | 投标报价 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 大写 | 小写 |

注：1.此表中，每包的投标报价应和《投标分项报价表》中的总价相一致。

2.本表必须按包分别填写。

投标人名称（加盖公章）：____________

日期：_____年______月______日

- 投标分项报价表（实质性格式）（投标人报价时建议根据）

项目编号/包号：_________ 项目名称：_________报价单位：人民币元

| 序号 | 分项名称 | 单价（元） | 数量 | 合价（元） | 备注/说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 市政道路、排水管网及市政设施等的养护、维护和维修 |  |  |  |  |
| 2 | 泃河（新城段）及小辛寨石河截污设施养护、维护和维修 |  |  |  |  |
| 3 | … |  |  |  |  |
| 总价（元） |  |  |  |  |  |

注：

1.本表应按包分别填写。

2.如果不提供分项报价将视为没有实质性响应招标文件。

3.上述各项的详细规格（如有），可另页描述。

4.制造商规模列应填写“大型”、“中型”、“小型”、“微型”或“其他”，且不应与《中小企业声明函》或《拟分包情况说明》中内容矛盾。制造商所属性别请填写“男”或“女”，指拥有制造商51%以上绝对所有权的性别；绝对所有权拥有者可以是一个人，也可以是多人合计计算。外商投资类型请填写“外商单独投资”、“外商部分投资”或“内资”。

5、为判定报价是否为异常低价，投标人应根据项目工作内容和实施方案对上述两项养护报价进行细化。

投标人名称（加盖公章）：___________

## 日期：____年____月____日

- 投标人基本情况表

投标人基本情况表

| 企业名称 |  |  |  | 法定代表人 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业性质 |  | 主管机关 |  |  |  |
| 企业等级 |  | 组建时间 |  | 联 系 人 |  |
| 资质等级 |  | 资质取得时间 |  | 电 话 |  |
| 开户银行 |  | 账 号 |  | 财务负责人 |  |
| 固定资产 |  | 自有资金 |  | 电 话 |  |
| 流动资金 |  | 注册资金 |  | 营业执照编号 |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |
| 企业 组织机构 | 可附图 |  |  |  |  |  |
| 下属 部门情况 | 可附表 |  |  |  |  |  |

投标人名称（加盖公章）：______

日期：____年____月____日

- 拟投入人员

拟投入人员

| 序号 | 姓名 | 职位 | 相关证书及编号 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |

说明：需附人员身份证、相关证书（如有）、近半年任意一个月社保证明，加盖单位公章。

## 7类似业绩表

## 投标人业绩表

| 项目名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 采购人名称 |  |  |  |
| 采购人地址 |  |  |  |
| 采购人联系人 |  | 联系电话 |  |
| 合同价格 |  |  |  |
| 服务期限 |  |  |  |
| 服务内容 |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |

投标人名称（加盖公章）：______

日期：____年____月____日

## 说明：证明材料需提供合同复印件（合同复印件至少需要项目名称页、关键内容页、合同金额页、签字盖章页并且需要加盖公章）。

## 8合同条款偏离表（实质性格式）

合同条款偏离表

项目编号/包号：_____________________     项目名称：_____________

| 序号 | 招标文件条目号（页码） | 招标文件要求 | 投标文件内容 | 偏离情况 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 对本项目合同条款的偏离情况（应进行选择，未选择投标无效）： □无偏离（如无偏离，仅选择无偏离即可；无偏离即为对合同条款中的所有要求，均视作供应商已对之理解和响应。） □有偏离（如有偏离，则应在本表中对负偏离项逐一列明，否则投标无效；对合同条款中的所有要求，除本表列明的偏离外，均视作供应商已对之理解和响应。） |  |  |  |  |  |

注：“偏离情况”列应据实填写“正偏离”或“负偏离”。

投标人名称（加盖公章）：    ____________

日期：_____年______月______日

## 9采购需求偏离表（实质性格式）

采购需求偏离表

项目编号/包号：_____________________     项目名称：____________

| 序号 | 招标文件条目号(页码) | 招标文件要求 | 投标响应内容 | 偏离情况 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：

1. 对招标文件中的所有商务、技术要求，除本表所列明的所有偏离外，均视作供应商已对之理解和响应。此表中若无任何文字说明，内容为空白的，投标无效。

2.“偏离情况”列应据实填写“无偏离”、“正偏离”或“负偏离”。

投标人名称（加盖公章）：    ____________

日期：_____年______月______日

## 10本国产品标准证明文件（如有）

关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。（产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。

2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。

……

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：

日期：　    年　  月　  日

注：1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。

2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。

3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填。

4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填。

5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填。

产品成本占比承诺函

我公司（单位）郑重承诺，我公司已阅读并理解《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定。据此承诺如下：

为本采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占提供的全部产品成本之和的比例为______%。

公司（单位）名称（盖章）：

日期：　     年　  月　  日

注：

1. 本承诺函应按包分别提供。

2. 单一产品采购无须提供本承诺函；供应商提供产品全部为本国产品，且提供了《关于符合本国产品标准的声明函》时，无须提供本承诺函。

3. 当采购项目或单个采购包中含有多种产品，且供应商提供的产品同时包含本国产品及非本国产品，则供应商除需提供《关于符合本国产品标准的声明函》外，还需提供本承诺函；否则，不享受价格评审优惠。

## 11中小企业证明文件

说明：

1）中小企业参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，以证明中小企业身份。《中小企业声明函》由参加政府采购活动的投标人出具。联合体投标的，《中小企业声明函》可由牵头人出具。

2）对于联合体中由中小企业承担的部分，或者分包给中小企业的部分，必须全部由中小企业制造、承建或者承接。供应商应当在声明函“标的名称”部分标明联合体中中小企业承担的具体内容或者中小企业的具体分包内容。

3）对于多标的采购项目，投标人应充分、准确地了解所提供货物的制造企业、提供服务的承接企业信息。对相关情况了解不清楚的，不建议填报本声明函。

4）温馨提示：为方便广大中小企业识别企业规模类型，工业和信息化部组织开发了中小企业规模类型自测小程序，在国务院客户端和工业和信息化部网站上均有链接，投标人填写所属的行业和指标数据可自动生成企业规模类型测试结果。本项目中小企业划分标准所属行业详见第二章《投标人须知资料表》，如在该程序中未找到本项目文件规定的中小企业划分标准所属行业，则按照《关于印发中小企业划型标准规定的通知（工信部联企业﹝2011﹞300号）》及《金融业企业划型标准规定》（银发〔2015〕309 号）等国务院批准的中小企业划分标准执行。

中小企业声明函（服务）格式

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员______人，营业收入为______万元，资产总额为______万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员______人，营业收入为______万元，资产总额为______万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：______

日期：______

1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

残疾人福利性单位声明函格式

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位（请进行选择）：

□不属于符合条件的残疾人福利性单位。

□属于符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日期：

## 12拟分包情况说明

拟分包情况说明

致：（采购人或采购代理机构）

我单位参加贵单位组织采购的项目编号为_______的_________项目（填写采购项目名称）中___包（填写包号）的投标。拟签订分包合同的单位情况如下表所示，我单位承诺一旦在该项目中获得采购合同将按下表所列情况进行分包，同时承诺分包承担主体不再次分包。

| 序号 | 分包承担主体名称 | 分包承担主体类型（选择） | 资质等级 | 拟分包合同内容 | 拟分包合同金额（人民币元） | 占该采购包合同金额的比例（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | □中型企业 □小微企业 □其他 |  |  |  |  |
| 2 |  | □中型企业 □小微企业 □其他 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |
| 合计： |  |  |  |  |  |  |

注：

1. 如本项目（包）允许分包，且投标人拟进行分包时，必须提供；如未提供，或提供了但未填写分包承担主体名称、拟分包合同内容、拟分包合同金额，投标无效。

2.如本招标文件《投标人须知资料表》载明本项目分包承担主体应具备的相应资质条件，则投标人须在本表中列明分包承担主体的资质等级，并后附资质证书电子件，否则投标无效。

3. 投标人“为落实政府采购政策”而向中小企业分包时请仔细阅读资格证明文件格式2-1 中说明，并建议按要求在资格证明文件中提供相关全部文件；投标人非“为落实政府采购政策”而向中小企业分包时，建议在本册提供。

投标人名称（加盖公章）：____________

日期：_____年______月______日

分包意向协议

甲方（投标人）：________

乙方（拟分包单位）：________

甲方承诺，一旦在_________（采购项目名称）（项目编号/包号为：_______）招标采购项目中获得采购合同，将按照下述约定将合同项下部分内容分包给乙方：

1.分包内容：_____。

2.分包金额：_____，该金额占该采购包合同金额的比例为___%。

乙方承诺将在上述情况下与甲方签订分包合同。

本协议自各方盖章之日起生效，如甲方未在该项目（采购包）中标，本协议自动终止。

甲方（盖章）：_________ 乙方（盖章）：_________

日期：_____年______月______日

注：

1. 投标人“为落实政府采购政策”而向中小企业分包时必须提供，否则投标无效；且建议按照采购文件要求在资格证明文件部分提供；

2. 投标人满足《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号）第九条有关规定，拟享受中小企业政策优惠措施的，仍需提供本协议，否则不予认可；

3. 投标人须与所有拟分包单位分别签订《分包意向协议》，每单位签订一份，并在投标

文件中提交全部协议原件的电子件，否则不予认可。

## 13代理服务费承诺书

代理服务费承诺书

致：

我公司参加了贵单位的项目编号为的（项目名称）的公开招标，我方承诺，如我单位为中标人，我单位将严格执行招标文件的有关规定，在领取中标通知书时，一次性向本项目的招标代理机构支付足额代理服务费。因未按规定支付而造成的后果由我单位自负。

投标人名称（加盖公章）：（盖章）

法定代表人：（盖章或签字）

## 日期：年月日

## 14招标文件要求提供或投标人认为应附的其他材料

14-1供应商信息采集表

| 供应商名称 | 供应商所属性别 | 外商投资类型 |
| --- | --- | --- |

注：1.供应商如为联合体，则应填写联合体各成员信息。

2.供应商所属性别请填写“男”或“女”，指拥有供应商51%以上绝对所有权的性别；绝对所有权拥有者可以是一个人，也可以是多人合计计算。

3.外商投资类型请填写“外商单独投资”、“外商部分投资”或“内资”。

## 15服务方案

根据招标文件要求自行编写。