北京市公安局丰台分局

2026至2027年度“雪亮工程”运维项目

招标文件

项目名称：北京市公安局丰台分局2026至2027年度“雪亮工程”运维项目

项目编号/包号：11010626210200028860-XM001/03

采 购 人：北京市公安局丰台分局

采购代理机构：北京德音工程咨询有限公司

目      录

第一章   投标邀请	1

第二章   投标人须知	5

第三章   资格审查	21

第四章   评标程序、评标方法和评标标准	26

第五章   采购需求	40

第六章   拟签订的合同文本	72

第七章   投标文件格式	91

# 第一章   投标邀请

一、项目基本情况

1.项目编号：11010626210200028860-XM001

2.项目名称：北京市公安局丰台分局2026至2027年度“雪亮工程”运维项目

3.项目预算金额：1480.738766 万元、项目最高限价：1480.738766 万元

4.采购需求：

| 包号 | 标的名称 | 采购包 预算金额 （万元） | 数量 | 简要技术需求或服务要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 03 | 公共区域前端及路由部分 | 1148.8671 | 1 | 对维护范围内的视频平台、监控点位及监控立杆等设备、光电缆路由、电费、缴纳管道租赁费、视综数据、社会资源等提供日常巡检、日常维护、季度维护保养故障处理、设备维修更换以及系统运行的定期巡检服务。 |

5.合同履行期限：合同签订后12个月。

6.本项目是否接受联合体投标：□是  ■否。

二、申请人的资格要求（须同时满足）

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

2.1 中小企业政策

■本项目不专门面向中小企业预留采购份额。

□本项目专门面向中小/小微企业采购。即：提供的货物全部由符合政策要求的中小/小微企业制造、服务全部由符合政策要求的中小/小微企业承接。

□本项目预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购。对于预留份额，提供的货物由符合政策要求的中小企业制造、服务由符合政策要求的中小企业承接。预留份额通过以下措施进行：/。

2.2 其它落实政府采购政策的资格要求（如有）：/。

3.本项目的特定资格要求：

3.1本项目是否属于政府购买服务：

□否

■是，公益一类事业单位、使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织，不得作为承接主体；

3.2其他特定资格要求：无。

三、获取招标文件

1.时间：2026年06月01日至2026年06月05日，每天上午09:30至12:00，下午12:00至16:00（北京时间，法定节假日除外）。

2.地点：北京市政府采购电子交易平台（http://zbcg-bjzc.zhongcy.com/bjczj-portal

-site/index.html）

3.方式：供应商使用CA数字证书或电子营业执照登录北京市政府采购电子交易平台（http://zbcg-bjzc.zhongcy.com/bjczj-portal-site/index.html#/home）获取电子版招标文件。

4.售价：0元。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

投标截止时间、开标时间：2026年06月22日09点00分（北京时间）。

地点：北京市政府采购电子交易平台。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.本项目需要落实的政府采购政策：《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部第87号令）《财政部办公厅关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库[2008]248号）《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库[2019]18号）《财政部发展改革委关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库[2019]19号）《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）《关于推进政府采购合同线上融资有关工作的通知》（京财采购〔2023〕637号）《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）财政部关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（财办库〔2026〕2号）及其他相关法律法规。

2.本项目招标公告在《中国政府采购网》《北京市政府采购网》发布。

3.本项目采用全流程电子化采购方式，请供应商认真学习北京市政府采购电子交易平台发布的相关操作手册（供应商可在交易平台下载相关手册），办理CA数字证书或电子营业执照、进行北京市政府采购电子交易平台注册绑定，并认真核实CA数字证书或电子营业执照情况确认是否符合本项目电子化采购流程要求。

CA数字证书服务热线 010-58511086

电子营业执照服务热线 400-699-7000

技术支持服务热线    010-86483801

3.1办理CA数字证书或电子营业执照

供应商登录北京市政府采购电子交易平台查阅 “用户指南”—“操作指南”—“市场主体CA办理操作流程指引”/“电子营业执照使用指南”，按照程序要求办理。

3.2注册

供应商登录北京市政府采购电子交易平台“用户指南”—“操作指南”—“市场主体注册入库操作流程指引”进行自助注册绑定。

3.3驱动、客户端下载

供应商登录北京市政府采购电子交易平台“用户指南”—“工具下载”—“招标采购系统文件驱动安装包”下载相关驱动。

供应商登录北京市政府采购电子交易平台“用户指南”—“工具下载”—“投标文件编制工具”下载相关客户端。

3.4 获取电子招标文件

供应商使用CA数字证书或电子营业执照登录北京市政府采购电子交易平台获取电子招标文件。

供应商如计划参与多个采购包的投标，应在登录北京市政府采购电子交易平台后，在【我的项目】栏目依次选择对应采购包，进入项目工作台招标/采购文件环节分别按采购包下载招标文件电子版。未在规定期限内按上述操作获取文件的采购包，供应商无法提交相应包的电子投标文件。

3.5编制电子投标文件

供应商应使用电子投标客户端编制电子投标文件并进行线上投标，供应商电子投标文件需要加密并加盖电子签章，如无法按照要求在电子投标文件中加盖电子签章和加密，请及时通过技术支持服务热线联系技术人员。

3.6提交电子投标文件

供应商应于投标截止时间前在北京市政府采购电子交易平台提交电子投标文件，上传电子投标文件过程中请保持与互联网的连接畅通。

3.7电子开标

供应商在开标地点使用CA数字证书或电子营业执照登录北京市政府采购电子交易平台进行电子开标。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名    称：北京市公安局丰台分局

地    址：北京市丰台区东大街26号

联系方式：苏警官 010-83299755

2.采购代理机构信息

名    称：北京德音工程咨询有限公司

地    址：北京市丰台区科技园工商联大厦B座1401室

联系方式：010-53600601

3.项目联系方式

项目联系人：武冠雄、丁鑫龙

电      话：010-53600601

# 第二章   投标人须知

投标人须知资料表

本表是对投标人须知的具体补充和修改，如有矛盾，均以本资料表为准。标记“■”的选项意为适用于本项目，标记“□”的选项意为不适用于本项目。

| 条款号 | 条目 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 2.2 | 项目属性 | 项目属性： ■服务 □货物 |
| 2.3 | 科研仪器设备 | 是否属于科研仪器设备采购项目： □是 ■否 |
| 2.4 | 核心产品 | ■关于核心产品本项目03包不适用。 □本项目 包为单一产品采购项目。 □本项目 包为非单一产品采购项目，核心产品为： 。 |
| 3.1 | 现场考察 | ■不组织 □组织，考察时间： 年 月 日 点 分 考察地点： 。 |
|  | 开标前答疑会 | ■不召开 □召开，召开时间： 年 月 日 点 分 召开地点： 。 |
| 4.1 | 样品 | 投标样品递交： ■不需要 □需要，具体要求如下： （1）样品制作的标准和要求： ； （2）是否需要随样品提交相关检测报告： □不需要 □需要 （3）样品递交要求： ； （4）未中标人样品退还： ； （5）中标人样品保管、封存及退还： ； （6）其他要求（如有）： 。 |
| 5.3.5 | 标的所属行业 | 本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业： 包号; 标的名称; 中小企业划分标准所属行业. 03; 公共区域前端及路由部分; 软件和信息技术服务业. |
| 11.2 | 投标报价 | 投标报价的特殊规定： ■无 □有，具体情形： 。 |
| 12.1 | 投标保证金 | 投标保证金金额： 03包：壹拾万元整； 投标保证金收受人信息： 投标保证金的形式：政府采购法律法规接受的支票、汇票、本票、网上银行支付或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式 接收投标保证金的银行及账号： 户 名：北京德音工程咨询有限公司 开 户 行：中国建设银行股份有限公司北京大兴狼垡支行 帐 号：1105 0110 0701 0000 0064 投标保证金以银行转账、电汇的形式提交的，在附注中注明项目编号或项目名称，可简写。 |
| 12.8.2 |  | 投标保证金可以不予退还的其他情形： □无 ■有，具体情形： （1）供应商在其招标文件中规定的有效期内撤回其投标文件。 （2）中标通知书发出后，供应商放弃中标项目的，无正当理由不与采购人签订合同的。 |
| 13.1 | 投标有效期 | 自提交投标文件的截止之日起算90日历天。 |
| 18.2 | 解密时间 | 解密时间：15分钟 |
| 22.1 | 确定中标人 | 中标候选人并列的，采购人是否委托评标委员会确定中标人： ■否 □是 中标候选人并列的，按照以下方式确定中标人： ■得分且投标报价均相同的，以技术服务部分得分高者为中标人 □随机抽取 |
| 25.5 | 分包 | 本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包： ■不允许 □允许，具体要求： （1）可以分包履行的具体内容： ； （2）允许分包的金额或者比例： ； （3）其他要求： 。 |
| 25.6 | 政采贷 | 为更大力度激发市场活力和社会创造力，增强发展动力，按照《北京市全面优化营商环境助力企业高质量发展实施方案》（京政办发〔2023〕8号）部署，进一步加强政府采购合同线上融资“一站式”服务（以下简称“政采贷”），北京市财政局、中国人民银行营业管理部联合发布《关于推进政府采购合同线上融资有关工作的通知》（京财采购〔2023〕637号）。有需求的供应商，可按上述通知要求办理“政采贷”。 |
| 26.1.1 | 询问 | 询问送达形式：书面形式 |
| 26.3 | 联系方式 | 接收询问和质疑的联系方式 联系部门：北京德音工程咨询有限公司项目部； 联系电话：010-53600601； 通讯地址：北京市丰台区科技园工商联大厦B座1401室。 |
| 27 | 代理费 | 收费对象： □采购人 ■中标人 收费标准：参考国家计委计价格【2002】1980 号文件、发改办价格[2003]857 号文件及发改价格[2011]534 号文； 缴纳时间：中标通知书发出之日起5个工作日内。 |

投标人须知

一   说  明

- 采购人、采购代理机构、投标人、联合体

  - 采购人、采购代理机构：指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织，及其委托的采购代理机构。本项目采购人、采购代理机构见第一章《投标邀请》。

  - 投标人（也称“供应商”、“申请人”）：指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

  - 联合体：指两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。

- 资金来源、项目属性、科研仪器设备采购、核心产品

  - 资金来源为财政性资金和/或本项目采购中无法与财政性资金分割的非财政性资金。

  - 项目属性见《投标人须知资料表》。

  - 是否属于科研仪器设备采购见《投标人须知资料表》。

  - 核心产品见《投标人须知资料表》。

- 现场考察、开标前答疑会

  - 若《投标人须知资料表》中规定了组织现场考察、召开开标前答疑会，则投标人应按要求在规定的时间和地点参加。

  - 由于未参加现场考察或开标前答疑会而导致对项目实际情况不了解，影响投标文件编制、投标报价准确性、综合因素响应不全面等问题的，由投标人自行承担不利评审后果。

- 样品

  - 本项目是否要求投标人提供样品，以及样品制作的标准和要求、是否需要随样品提交相关检测报告、样品的递交与退还等要求见《投标人须知资料表》。

  - 样品的评审方法以及评审标准等内容见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》。

- 政府采购政策（包括但不限于下列具体政策要求）

  - 采购本国货物、工程和服务

    - 政府采购应当采购本国货物、工程和服务。但有《中华人民共和国政府采购法》第十条规定情形的除外。

    - 本项目如接受非本国货物、工程、服务参与投标，则具体要求见第四章《采购需求》。

    - 进口产品指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。关于进口产品的相关规定依据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）。

  - 本国产品

- 本项目按照《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）和《关于贯彻落实<国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知>的意见》（财库〔2025〕30号）有关要求，落实本国产品标准。

  - 中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位

    - 中小企业定义：

- 、

      - 中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。关于中小企业的相关规定依据《中华人民共和国中小企业促进法》、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19 号）、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）、《金融业企业划型标准规定》（〔2015〕309号）等国务院批准的中小企业划分标准执行。

      - 供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

      - 在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

      - 以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

    - 在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、 评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业定义：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

    - 在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位定义：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

      - 安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

      - 依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

      - 为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

      - 通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

      - 提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）；

      - 前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1 至8 级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。

    - 本项目是否专门面向中小企业预留采购份额见第一章《投标邀请》。

    - 采购标的对应的中小企业划分标准所属行业见《投标人须知资料表》。

    - 小微企业价格评审优惠的政策调整：见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》。

  - 政府采购节能产品、环境标志产品

    - 政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。

    - 采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。关于政府采购节能产品、环境标志产品的相关规定依据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）。

    - 如本项目采购产品属于实施政府强制采购品目清单范围的节能产品，则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则投标无效；

    - 非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》（如涉及）。

  - 正版软件

    - 各级政府部门在购置计算机办公设备时，必须采购预装正版操作系统软件的计算机产品，相关规定依据《国家版权局、信息产业部、财政部、国务院机关事务管理局关于政府部门购置计算机办公设备必须采购已预装正版操作系统软件产品的通知》（国权联〔2006〕1号）、《国务院办公厅关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（国办发〔2010〕47号）、《财政部关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（财预〔2010〕536号）。

  - 网络安全专用产品

    - 根据《关于调整网络安全专用产品安全管理有关事项的公告》（2023年第1号），所提供产品属于列入《网络关键设备和网络安全专用产品目录》的网络安全专用产品时，应当按照《信息安全技术网络安全专用产品安全技术要求》等相关国家标准的强制性要求，由具备资格的机构安全认证合格或者安全检测符合要求。

  - 推广使用低挥发性有机化合物（VOCs）

    - 为全面推进本市挥发性有机物（VOCs）治理，贯彻落实挥发性有机物污染治理专项行动有关要求，相关规定依据《北京市财政局北京市生态环境局关于政府采购推广使用低挥发性有机化合物（VOCs）有关事项的通知》（京财采购〔2020〕2381 号）。本项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，供应商应执行符合本市和国家的VOCs 含量限制标准（具体标准见第五章《采购需求》），否则投标无效；属于推荐性标准的，优先采购，具体见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》。

  - 采购需求标准

    - 商品包装、快递包装政府采购需求标准（试行）

- 为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，根据财政部关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知（财办库〔2020〕123 号），本项目如涉及商品包装和快递包装的，则其具体要求见第五章《采购需求》。

    - 其他政府采购需求标准

- 为贯彻落实《深化政府采购制度改革方案》有关要求，推动政府采购需求标准建设，财政部门会同有关部门制定发布的其他政府采购需求标准，本项目如涉及，则具体要求见第五章《采购需求》。

- 投标费用

  - 投标人应自行承担所有与准备和参加投标有关的费用，无论投标的结果如何，采购人或采购代理机构在任何情况下均无承担这些费用的义务和责任。

二   招标文件

- 招标文件构成

  - 招标文件包括以下部分：

- 投标邀请

- 投标人须知

- 资格审查

- 评标程序、评标方法和评标标准

- 采购需求

- 拟签订的合同文本

- 投标文件格式

  - 投标人应认真阅读招标文件的全部内容。投标人应按照招标文件要求提交投标文件并保证所提供的全部资料的真实性，并对招标文件做出实质性响应，否则投标无效。

- 对招标文件的澄清或修改

  - 采购人或采购代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，将在原公告发布媒体上发布更正公告，并以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。

  - 上述书面通知，按照获取招标文件的潜在投标人提供的联系方式发出，因提供的信息有误导致通知延迟或无法通知的，采购人或采购代理机构不承担责任。

  - 澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，并对所有获取招标文件的潜在投标人具有约束力。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，将在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，将顺延提交投标文件的截止时间和开标时间。

三   投标文件的编制

- 投标范围、投标文件中计量单位的使用及投标语言

  - 本项目如划分采购包，投标人可以对本项目的其中一个采购包进行投标，也可同时对多个采购包进行投标。投标人应当对所投采购包对应第五章《采购需求》所列的全部内容进行投标，不得将一个采购包中的内容拆开投标，否则其对该采购包的投标将被认定为无效投标。

  - 除招标文件有特殊要求外，本项目投标所使用的计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位。

  - 除专用术语外，投标文件及来往函电均应使用中文书写。必要时专用术语应附有中文解释。投标人提交的支持资料和已印制的文献可以用外文，但相应内容应附有中文翻译本，在解释投标文件时以中文翻译本为准。未附中文翻译本或翻译本中文内容明显与外文内容不一致的，其不利后果由投标人自行承担。

- 投标文件构成

  - 投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应由《资格证明文件》《商务技术文件》两部分构成。投标文件的部分格式要求，见第七章《投标文件格式》。

  - 对于招标文件中标记了“实质性格式”文件的，投标人不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则投标无效。未标记“实质性格式”的文件和招标文件未提供格式的内容，可由投标人自行编写。

  - 第四章《评标程序、评标方法和评标标准》中涉及的证明文件。

  - 对照第五章《采购需求》，说明所提供货物和服务已对第五章《采购需求》做出了响应，或申明与第五章《采购需求》的偏差和例外。如第五章《采购需求》中要求提供证明文件的，投标人应当按具体要求提供证明文件。

  - 投标人认为应附的其他材料。

- 投标报价

  - 所有投标均以人民币为计价货币。

  - 投标人的报价应包括为完成本项目所发生的一切费用和税费，招标人将不再支付报价以外的任何费用。投标人的报价应包括但不限于下列内容，《投标人须知资料表》中有特殊规定的，从其规定。

    - 投标货物及标准附件、备品备件、专用工具等的出厂价（包括已在中国国内的进口货物完税后的仓库交货价、展室交货价或货架交货价）和运至最终目的地的运输费和保险费，安装调试、检验、技术服务、培训、质量保证、售后服务、税费等；

    - 按照招标文件要求完成本项目的全部相关费用。

  - 采购人不得向供应商索要或者接受其给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务。

  - 投标人不能提供任何有选择性或可调整的报价（招标文件另有规定的除外），否则其投标无效。

- 投标保证金

  - 投标人应按《投标人须知资料表》中规定的金额及要求交纳投标保证金。投标人自愿超额缴纳投标保证金的，投标文件不做无效处理。

  - 交纳投标保证金可采用的形式：政府采购法律法规接受的支票、汇票、本票、网上银行支付或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式。

  - 投标保证金到账（保函提交）截止时间同投标截止时间。以支票、汇票、本票、网上银行支付等形式提交投标保证金的，应在投标截止时间前到账；以金融机构、担保机构出具的纸质保函等形式提交投标保证金的，应在投标截止时间前将原件提交至采购代理机构；以电子保函形式提交投标保证金的，应在投标截止时间前通过北京市政府采购电子交易平台完成电子保函在线办理。未按上述要求缴纳投标保证金的，其投标无效。

  - 投标人除需在投标文件中提供“投标保证金凭证/交款单据电子件”，还需在投标截止时间前，通过电子交易平台上传“投标保证金凭证/交款单据电子件”。

  - 投标保证金有效期同投标有效期。

  - 投标人为联合体的，可以由联合体中的一方或者多方共同交纳投标保证金，其交纳的投标保证金对联合体各方均具有约束力。

  - 采购人、采购代理机构将及时退还投标人的投标保证金，采用银行保函、担保机构担保函等形式递交的投标保证金，经供应商同意后采购人、采购代理机构可以不再退还，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外：

    - 投标人在投标截止时间前撤回已提交的投标文件的，自收到投标人书面撤回通知之日起5个工作日内退还已收取的投标保证金；

    - 中标人的投标保证金，自采购合同签订之日起5个工作日内退还中标人；

    - 未中标投标人的投标保证金，自中标通知书发出之日起5个工作日内退还未中标人；

    - 终止招标项目已经收取投标保证金的，自终止采购活动后5个工作日内退还已收取的投标保证金及其在银行产生的孳息。

  - 有下列情形之一的，采购人或采购代理机构可以不予退还投标保证金：

    - 投标有效期内投标人撤销投标文件的；

    - 《投标人须知资料表》中规定的其他情形。

- 投标有效期

  - 投标文件应在本招标文件《投标人须知资料表》中规定的投标有效期内保持有效，投标有效期少于招标文件规定期限的，其投标无效。

- 投标文件的签署、盖章

  - 招标文件要求签字的内容（如授权委托书等），可以使用电子签章或使用原件的电子件（电子件指扫描件、照片等形式电子文件）；要求第三方出具的盖章件原件（如联合协议、分包意向协议、制造商授权书等），投标文件中应使用原件的电子件。

  - 招标文件要求盖章的内容，一般通过投标文件编制工具加盖电子签章。

四   投标文件的提交

- 投标文件的提交

  - 本项目使用北京市政府采购电子交易平台。投标人根据招标文件及电子交易平台供应商操作手册要求编制、生成并提交电子投标文件。

  - 采购人及采购代理机构拒绝接受通过电子交易平台以外任何形式提交的投标文件，投标保证金除外。

- 投标截止时间

  - 投标人应在招标文件要求提交投标文件截止时间前，将电子投标文件提交至电子交易平台。

- 投标文件的修改与撤回

  - 投标截止时间前，投标人可以通过电子交易平台对所提交的投标文件进行补充、修改或者撤回。投标保证金的补充、修改或者撤回无需通过电子交易平台，但应就其补充、修改或者撤回通知采购人或采购代理机构。

  - 投标人对投标文件的补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、盖章， 作为投标文件的组成部分。

五   开标、资格审查及评标

- 开标

  - 采购人或采购代理机构将按招标文件的规定，在投标截止时间的同一时间和招标文件预先确定的地点组织开标。

  - 本项目开标使用北京市政府采购电子交易平台。投标人应在《投标人须知资料表》规定的时间内对投标文件进行解密，因非系统原因导致的解密失败，视为投标无效。

  - 开标过程将使用电子交易平台宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容并进行记录，并由参加开标的各投标人确认。投标人未在规定时间内提出疑义或确认一览表的，视同认可开标结果。

  - 投标人对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人提出的询问或者回避申请将及时处理。

  - 投标人不足 3 家的，不予开标。

- 资格审查

  - 见第三章《资格审查》。

- 评标委员会

  - 评标委员会根据政府采购有关规定和本次采购项目的特点进行组建，并负责具体评标事务，独立履行职责。

  - 评审专家须符合《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的规定。依法自行选定评审专家的，采购人和采购代理机构将查询有关信用记录，对具有行贿、受贿、欺诈等不良信用记录的人员，拒绝其参与政府采购活动。

- 评标程序、评标方法和评标标准

  - 见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》。

六   确定中标

- 确定中标人

  - 采购人将在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人，中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定中标人；招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。采购人是否委托评标委员会直接确定中标人，见《投标人须知资料表》。中标候选人并列的，按照《投标人须知资料表》要求确定中标人。

- 中标公告与中标通知书

  - 采购人或采购代理机构自中标人确定之日起2个工作日内，在中国政府采购网、北京市政府采购网公告中标结果，同时向中标人发出中标通知书，中标公告期限为1个工作日。

  - 中标通知书对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

- 废标

  - 在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

    - 符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

    - 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

    - 投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

    - 因重大变故，采购任务取消的。

  - 废标后，采购人将废标理由书面通知所有投标人。

- 签订合同

  - 中标人、采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

  - 中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

  - 联合体中标的，联合体各方应当共同与采购人签订合同，就采购合同约定的事项向采购人承担连带责任。

  - 政府采购合同不能转包。

  - 采购人允许采用分包方式履行合同的，中标人可以依法在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作采取分包方式履行合同。本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包，见《投标人须知资料表》。政府采购合同分包履行的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包，否则投标无效。中标人就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。

  - “政采贷”融资指引：详见《投标人须知资料表》。

- 询问与质疑

  - 询问

    - 投标人对政府采购活动事项有疑问的，可依法向采购人或采购代理机构提出询问，提出形式见《投标人须知资料表》。

    - 采购人或采购代理机构对供应商依法提出的询问，在3个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

  - 质疑

    - 投标人认为采购文件、采购过程、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。采购人、采购代理机构在收到质疑函后7个工作日内作出答复。

    - 质疑函须使用财政部制定的范本文件。投标人为自然人的，质疑函应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，质疑函应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

    - 投标人委托代理人进行质疑的，应当随质疑函同时提交投标人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。

    - 投标人应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，法定质疑期内针对同一采购程序环节再次提出的质疑，采购人、采购代理机构有权不予答复。

  - 接收询问和质疑的联系部门、联系电话和通讯地址见《投标人须知资料表》。

- 代理费

  - 收费对象、收费标准及缴纳时间见《投标人须知资料表》。由中标人支付的，中标人须一次性向采购代理机构缴纳代理费，投标报价应包含代理费用。

# 第三章   资格审查

## 一、资格审查程序

- 开标结束后，采购人或采购代理机构将根据《资格审查要求》中的规定，对投标人进行资格审查，并形成资格审查结果。

- 《资格审查要求》中对格式有要求的，除招标文件另有规定外，均为“实质性格式”文件。

- 投标人《资格证明文件》有任何一项不符合《资格审查要求》的，资格审查不合格，其投标无效。

- 资格审查合格的投标人不足3家的，不进行评标。

## 二、资格审查要求

| 序号 | 审查因素 | 审查内容 | 格式要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定 | 具体规定见第一章《投标邀请》。 | / |
| 1-1 | 营业执照等证明文件 | 投标人为企业（包括合伙企业）的，应提供有效的“营业执照”； 投标人为事业单位的，应提供有效的“事业单位法人证书”； 投标人是非企业机构的，应提供有效的“执业许可证”、“登记证书”等证明文件； 投标人是个体工商户的，应提供有效的“个体工商户营业执照”； 投标人是自然人的，应提供有效的自然人身份证明。 分支机构参加投标的，应提供该分支机构或 其所属法人/其他组织的相应证明文件；同时还应提供其所属法人/其他组织出具的授权其参与本项目的授权书（格式自拟，须加盖其所属法人/其他组织的公章）；对于银行、保险、石油石化、电力、电信等行业的分支机构，可以提供上述授权，也可以提供其所属法人/其他组织的有关文件或制度等能够证明授权其独立开展业务的证明材料。 | 提供证明文件的电子件或电子证照 |
| 1-2 | 投标人资格声明书 | 提供了符合招标文件要求的《投标人资格声明书》。 | 格式见《投标文件格式》 |
| 1-3 | 投标人信用记录 | 查询渠道：信用中国网站和中国政府采购网（www.creditchina.gov.cn、www.ccgp.gov .cn）； 截止时点：投标截止时间以后、资格审查阶段采购人或采购代理机构的实际查询时间； 信用信息查询记录和证据留存具体方式：查询结果网页打印页作为查询记录和证据，与其他采购文件一并保存； 信用信息的使用原则：经认定的被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，其投标无效。联合体形式投标的，联合体成员存在不良信用记录，视同联合体存在不良信用记录。 | 无须投标人提供，由采购人或采购代理机构查询。 |
| 1-4 | 法律、行政法规规定的其他条件 | 法律、行政法规规定的其他条件。 | / |
| 2 | 落实政府采购政策需满足的资格要求 | 具体要求见第一章《投标邀请》。 | / |
| 2-1 | 中小企业政策证明文件 | 具体要求见第一章《投标邀请》。 | / |
| 2-1-1 | 中小企业证明文件 | 当本项目（包）涉及预留份额专门面向中小企业采购，此时建议在《资格证明文件》中提供。 1、投标人单独投标的，应提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。 2、如招标文件要求以联合体形式参加或者要求合同分包的，且投标人为联合体或拟进行合同分包的，则联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业具体情况须在《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件中如实填报，且满足招标文件关于预留份额的要求。 | 格式见《投标文件格式》 |
| 2-1-2 | 拟分包情况说明及分包意向协议 | 如本项目（包）要求通过分包措施预留部分采购份额面向中小企业采购、且投标人因落实政府采购政策拟进行分包的，必须提供；否则无须提供。 对于预留份额专门面向中小企业采购的项目（包），组成联合体或者接受分包合同的中小企业与联合体内其他企业、分包企业之间不得存在直接控股、管理关系。 | 格式见《投标文件格式》 |
| 2-2 | 其它落实政府采购政策的资格要求 | 如有，见第一章《投标邀请》。 | 提供证明文件的电子件或电子证照 |
| 3 | 本项目的特定资格要求 | 如有，见第一章《投标邀请》。 | / |
| 3-1 | 本项目对于联合体的要求 | 1、如本项目接受联合体投标，且投标人为联合体时必须提供《联合协议》，明确各方拟承担的工作和责任，并指定联合体牵头人，授权其代表所有联合体成员负责本项目投标和合同实施阶段的牵头、协调工作。该联合协议应当作为投标文件的组成部分，与投标文件其他内容同时递交。 2、联合体各成员单位均须提供本表中序号1-1、1-2的证明文件。联合体各成员单位均应满足本表3-2项规定。 3、本表序号3-3项规定的其他特定资格要求中的每一小项要求，联合体各方中至少应当有一方符合本表中其他资格要求并提供证明文件。 4、联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。 5、以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。 6、若联合体中任一成员单位中途退出，则该联合体的投标无效。 7、本项目不接受联合体投标时，投标人不得为联合体。 | 提供《联合协议》原件的电子件 格式见《投标文件格式》 |
| 3-2 | 政府购买服务承接主体的要求 | 如本项目属于政府购买服务，投标人不属于公益一类事业单位、使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织。 | 格式见《投标文件格式》“1-2 投标人资格声明书” |
| 3-3 | 其他特定资格要求 | 如有，见第一章《投标邀请》 注：如联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，均应当提供资质证书电子件或电子证照。 | 提供证明文件的电子件或电子证照 |
| 4 | 投标保证金 | 按照招标文件的规定提交投标保证金。 | / |
| 5 | 获取招标文件 | 在规定期限内通过北京市政府采购电子交易平台获取所参与包的招标文件。 注：如本项目接受联合体，且供应商为联合体时，联合体中任一成员获取文件即视为满足要求。 | / |

# 第四章   评标程序、评标方法和评标标准

## 一、评标方法

- 投标文件的符合性审查

  - 评标委员会对资格审查合格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

  - 评标委员会根据《符合性审查要求》中规定的审查因素和审查内容，对投标人的投标文件是否实质上响应招标文件进行符合性审查，并形成符合性审查评审结果。投标人《商务技术文件》有任何一项不符合《符合性审查要求》要求的，投标无效。

符合性审查要求

| 序号 | 审查因素 | 审查内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 授权委托书 | 按招标文件要求提供授权委托书； |
| 2 | 投标完整性 | 未将一个采购包中的内容拆开投标； |
| 3 | 投标报价 | 投标报价未超过招标文件中规定的项目/采购包预算金额或者项目/采购包最高限价； |
| 4 | 报价唯一性 | 投标文件未出现可选择性或可调整的报价（招标文件另有规定的除外）； |
| 5 | 投标有效期 | 投标文件中承诺的投标有效期满足招标文件中载明的投标有效期的； |
| 6 | 实质性格式 | 标记为“实质性格式”的文件均按招标文件要求提供且签署、盖章的； |
| 7 | ★号条款响应 | 投标文件满足招标文件第五章《采购需求》中★号条款要求的； |
| 8 | 拟分包情况说明（如有） | 如本项目（包）非因“落实政府采购政策”亦允许分包，且供应商拟进行分包时，必须提供；否则无需提供； |
| 9 | 分包其他要求（如有） | 分包履行的内容、金额或者比例未超出《投标人须知资料表》中的规定； 分包承担主体具备《投标人须知资料表》载明的资质条件且提供了资质证书电子件（如有）； |
| 10 | 报价的修正（如有） | 不涉及报价修正，或投标文件报价出现前后不一致时，投标人对修正后的报价予以确认；（如有） |
| 11 | 进口产品 （如有） | 招标文件不接受进口产品投标的内容时，投标人所投产品非进口产品的； |
| 12 | 国家有关部门对投标人的投标产品有强制性规定或要求的 | 国家有关部门对投标人的投标产品有强制性规定或要求的（如相应技术、安全、节能和环保等），投标人的投标产品应符合相应规定或要求，并提供证明文件电子件： 1）采购的产品若属于《节能产品政府采购品目清单》范围中政府强制采购产品，则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书； 2）所投产品属于列入《网络关键设备和网络安全专用产品目录》的网络安全专用产品时，应当按照《信息安全技术网络安全专用产品安全技术要求》等相关国家标准的强制性要求，由具备资格的机构安全认证合格或者安全检测符合要求；（如该产品已经获得公安部颁发的计算机信息系统安全专用产品销售许可证，且在有效期内，亦视为符合要求） 3）项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品，且属于强制性标准的，供应商应执行符合本市和国家的VOCs含量限制标准。 |
| 13 | 公平竞争 | 投标人遵循公平竞争的原则，不存在恶意串通，妨碍其他投标人的竞争行为，不存在损害采购人或者其他投标人的合法权益情形的； |
| 14 | 串通投标 | 不存在《政府采购货物和服务招标投标管理办法》视为投标人串通投标的情形：（一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；（二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；（三）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；（四）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律 性差异；（五）不同投标人的投标文件相互混装；（六）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出； |
| 15 | 附加条件 | 投标文件未含有采购人不能接受的附加条件的； |
| 16 | 其他无效情形 | 投标人、投标文件不存在不符合法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。 |

- 投标文件有关事项的澄清或者说明

  - 评标过程中，评标委员会将以书面形式要求投标人对其投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人（若投标人为事业单位或其他组织或分支机构， 可为单位负责人）或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。澄清文件将作为投标文件内容的一部分。

  - 异常低价处理

    - 政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

（1）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；

（2）投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；

（3）投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；未设定最高限价的采购项目，以采购项目预算金额作为最高限价；

（4）评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

    - 评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第（1）项至第（4）项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第（3）项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

    - 评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。

    - 上述投标（响应）报价指按照本章2.4修正后的报价。

  - 投标报价须包含招标文件全部内容，如分项报价表有缺漏视为已含在其他各项报价中，将不对投标总价进行调整。评标委员会有权要求投标人在评标现场合理的时间内对此进行书面确认，投标人不确认的，视为将一个采购包中的内容拆开投标，其投标无效。

  - 投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

    - 招标文件对于报价修正是否另有规定：

□有，具体规定为：______________

■无，按下述2.4.2-2.4.8项规定修正。

    - 单独递交的开标一览表（报价表）与投标文件中开标一览表（报价表）内容不一致的，以单独递交的开标一览表（报价表）为准；

    - 投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

    - 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

    - 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

    - 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

    - 同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。

    - 修正后的报价经投标人书面确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

  - 支持中小企业政府采购政策的价格调整：只有符合第二章《投标人须知》5.2条规定情形的，可以享受中小企业扶持政策，用扣除后的价格参加评审；否则，评标时价格不予扣除。

    - 对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，对小微企业报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

    - 对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，且接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的联合体或者大中型企业的报价给予4%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

    - 组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

    - 价格扣除比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。

    - 中小企业参加政府采购活动，应当按照招标文件给定的格式出具《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。

    - 监狱企业提供了由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的，视同小微企业。

    - 残疾人福利性单位按招标文件要求提供了《残疾人福利性单位声明函》的，视同小微企业。

    - 若投标人同时属于小型或微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位中的两种及以上，将不重复享受小微企业价格扣减的优惠政策。

  - 支持本国产品政府采购的价格调整：只有符合第二章《投标人须知》5.2条规定情形的，可以享受本国产品支持政策，用扣除后的价格参加评审；否则，评标时价格不予扣除。

    - 本项目既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

    - 当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

- 供应商提供本国产品参加政府采购活动的，应当按照招标文件给定的格式出具《关于符合本国产品标准的声明函》或提供财政部会同有关部门规定的有关证明文件，否则视为非本国产品。

- 投标文件的比较和评价

  - 评标委员会将按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价；未通过符合性审查的投标文件不得进入比较与评价。

  - 评标方法和评标标准

    - 本项目采用的评标方法为：

■综合评分法，指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法，见《评标标准》，招标文件中没有规定的评标标准不得作为评审的依据。

□最低评标价法，指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。

    - 采用最低评标价法时，提供相同品牌产品（单一产品或核心产品品牌相同）的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照下述方法确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

□随机抽取

□其他方式，具体要求：_____

    - 非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定（如涉及）无。

- 确定中标候选人名单

  - 采用综合评分法时，提供相同品牌产品（单一产品或核心产品品牌相同）且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，评标委员会按照下述规定确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

□随机抽取

■其他方式，具体要求：按投标报价由低到高的顺序推荐

  - 采用综合评分法时，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。评分分值计算保留小数点后两位，第三位四舍五入。

  - 采用最低评标价法时，评标结果按本章2.4、2.5调整后的投标报价由低到高顺序排列。投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人。

  - 评标委员会要对评分汇总情况进行复核，特别是对排名第一的、报价最低的、投标或响应文件被认定为无效的情形进行重点复核。

  - 评标委员会将根据各投标人的评标排序，依次推荐本项目（各采购包）的中标候选人，起草并签署评标报告。本项目（各采购包）评标委员会共（各）推荐3名中标候选人。

- 报告违法行为

  - 评标委员会在评标过程中发现投标人有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为时，应当及时向财政部门报告。

## 二、评标标准

| 资格性评审 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 评审因素 | 评审标准 | 评审类型 | 备注 |
| 1 | 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定 | 具体规定见第一章《投标邀请》。 | 重要指标 | / |
| 2 | 营业执照等证明文件 | 投标人为企业（包括合伙企业）的，应提供有效的“营业执照”； 投标人为事业单位的，应提供有效的“事业单位法人证书”； 投标人是非企业机构的，应提供有效的“执业许可证”、“登记证书”等证明文件； 投标人是个体工商户的，应提供有效的“个体工商户营业执照”； 投标人是自然人的，应提供有效的自然人身份证明。 分支机构参加投标的，应提供该分支机构或 其所属法人/其他组织的相应证明文件；同时还应提供其所属法人/其他组织出具的授权其参与本项目的授权书（格式自拟，须加盖其所属法人/其他组织的公章）；对于银行、保险、石油石化、电力、电信等行业的分支机构，可以提供上述授权，也可以提供其所属法人/其他组织的有关文件或制度等能够证明授权其独立开展业务的证明材料。 | 重要指标 | 提供证明文件的电子件或电子证照 |
| 3 | 投标人资格声明书 | 提供了符合招标文件要求的《投标人资格声明书》。 | 重要指标 | 格式见《投标文件格式》 |
| 4 | 投标人信用记录 | 查询渠道：信用中国网站和中国政府采购网（www.creditchina.gov.cn、www.ccgp.gov .cn）； 截止时点：投标截止时间以后、资格审查阶段采购人或采购代理机构的实际查询时间； 信用信息查询记录和证据留存具体方式：查询结果网页打印页作为查询记录和证据，与其他采购文件一并保存； 信用信息的使用原则：经认定的被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，其投标无效。联合体形式投标的，联合体成员存在不良信用记录，视同联合体存在不良信用记录。 | 重要指标 | 无须投标人提供，由采购人或采购代理机构查询。 |
| 5 | 法律、行政法规规定的其他条件 | 法律、行政法规规定的其他条件。 | 重要指标 | / |
| 6 | 落实政府采购政策需满足的资格要求 | 具体要求见第一章《投标邀请》。 | 重要指标 | / |
| 7 | 中小企业政策证明文件 | 具体要求见第一章《投标邀请》。 | 重要指标 | / |
| 8 | 中小企业证明文件 | 当本项目（包）涉及预留份额专门面向中小企业采购，此时建议在《资格证明文件》中提供。 1、投标人单独投标的，应提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。 2、如招标文件要求以联合体形式参加或者要求合同分包的，且投标人为联合体或拟进行合同分包的，则联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业具体情况须在《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件中如实填报，且满足招标文件关于预留份额的要求。 | 重要指标 | 格式见《投标文件格式》 |
| 9 | 拟分包情况说明及分包意向协议 | 如本项目（包）要求通过分包措施预留部分采购份额面向中小企业采购、且投标人因落实政府采购政策拟进行分包的，必须提供；否则无须提供。 对于预留份额专门面向中小企业采购的项目（包），组成联合体或者接受分包合同的中小企业与联合体内其他企业、分包企业之间不得存在直接控股、管理关系。 | 重要指标 | 格式见《投标文件格式》 |
| 10 | 其它落实政府采购政策的资格要求 | 如有，见第一章《投标邀请》。 | 重要指标 | 提供证明文件的电子件或电子证照 |
| 11 | 本项目的特定资格要求 | 如有，见第一章《投标邀请》。 | 重要指标 | / |
| 12 | 本项目对于联合体的要求 | 1、如本项目接受联合体投标，且投标人为联合体时必须提供《联合协议》，明确各方拟承担的工作和责任，并指定联合体牵头人，授权其代表所有联合体成员负责本项目投标和合同实施阶段的牵头、协调工作。该联合协议应当作为投标文件的组成部分，与投标文件其他内容同时递交。 2、联合体各成员单位均须提供本表中序号1-1、1-2的证明文件。联合体各成员单位均应满足本表3-2项规定。 3、本表序号3-3项规定的其他特定资格要求中的每一小项要求，联合体各方中至少应当有一方符合本表中其他资格要求并提供证明文件。 4、联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。 5、以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。 6、若联合体中任一成员单位中途退出，则该联合体的投标无效。 7、本项目不接受联合体投标时，投标人不得为联合体。 | 重要指标 | 提供《联合协议》原件的电子件 格式见《投标文件格式》 |
| 13 | 政府购买服务承接主体的要求 | 如本项目属于政府购买服务，投标人不属于公益一类事业单位、使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织。 | 重要指标 | 格式见《投标文件格式》“1-2 投标人资格声明书” |
| 14 | 其他特定资格要求 | 如有，见第一章《投标邀请》 注：如联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，均应当提供资质证书电子件或电子证照。 | 重要指标 | 提供证明文件的电子件或电子证照 |
| 15 | 投标保证金 | 按照招标文件的规定提交投标保证金。 | 重要指标 | / |
| 16 | 获取招标文件 | 在规定期限内通过北京市政府采购电子交易平台获取所参与包的招标文件。 注：如本项目接受联合体，且供应商为联合体时，联合体中任一成员获取文件即视为满足要求。 | 重要指标 | / |
| 评审方式：定性；明暗标设定：明标； |  |  |  |  |

| 符合性评审 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 评审因素 | 评审标准 | 评审类型 | 备注 |
| 1 | 授权委托书 | 按招标文件要求提供授权委托书； | 重要指标 |  |
| 2 | 投标完整性 | 未将一个采购包中的内容拆开投标； | 重要指标 |  |
| 3 | 投标报价 | 投标报价未超过招标文件中规定的项目/采购包预算金额或者项目/采购包最高限价； | 重要指标 |  |
| 4 | 报价唯一性 | 投标文件未出现可选择性或可调整的报价（招标文件另有规定的除外）； | 重要指标 |  |
| 5 | 投标有效期 | 投标文件中承诺的投标有效期满足招标文件中载明的投标有效期的； | 重要指标 |  |
| 6 | 实质性格式 | 标记为“实质性格式”的文件均按招标文件要求提供且签署、盖章的； | 重要指标 |  |
| 7 | ★号条款响应 | 投标文件满足招标文件第五章《采购需求》中★号条款要求的； | 重要指标 |  |
| 8 | 拟分包情况说明（如有） | 如本项目（包）非因“落实政府采购政策”亦允许分包，且供应商拟进行分包时，必须提供；否则无需提供； | 重要指标 |  |
| 9 | 分包其他要求（如有） | 分包履行的内容、金额或者比例未超出《投标人须知资料表》中的规定； 分包承担主体具备《投标人须知资料表》载明的资质条件且提供了资质证书电子件（如有）； | 重要指标 |  |
| 10 | 报价的修正（如有） | 不涉及报价修正，或投标文件报价出现前后不一致时，投标人对修正后的报价予以确认；（如有） | 重要指标 |  |
| 11 | 进口产品（如有） | 招标文件不接受进口产品投标的内容时，投标人所投产品非进口产品的； | 重要指标 |  |
| 12 | 国家有关部门对投标人的投标产品有强制性规定或要求的 | 国家有关部门对投标人的投标产品有强制性规定或要求的（如相应技术、安全、节能和环保等），投标人的投标产品应符合相应规定或要求，并提供证明文件电子件： 1）采购的产品若属于《节能产品政府采购品目清单》范围中政府强制采购产品，则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书； 2）所投产品属于列入《网络关键设备和网络安全专用产品目录》的网络安全专用产品时，应当按照《信息安全技术网络安全专用产品安全技术要求》等相关国家标准的强制性要求，由具备资格的机构安全认证合格或者安全检测符合要求；（如该产品已经获得公安部颁发的计算机信息系统安全专用产品销售许可证，且在有效期内，亦视为符合要求） 3）项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品，且属于强制性标准的，供应商应执行符合本市和国家的VOCs含量限制标准。 | 重要指标 |  |
| 13 | 公平竞争 | 投标人遵循公平竞争的原则，不存在恶意串通，妨碍其他投标人的竞争行为，不存在损害采购人或者其他投标人的合法权益情形的； | 重要指标 |  |
| 14 | 串通投标 | 不存在《政府采购货物和服务招标投标管理办法》视为投标人串通投标的情形：（一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；（二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；（三）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；（四）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律 性差异；（五）不同投标人的投标文件相互混装；（六）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出； | 重要指标 |  |
| 15 | 附加条件 | 投标文件未含有采购人不能接受的附加条件的； | 重要指标 |  |
| 16 | 其他无效情形 | 投标人、投标文件不存在不符合法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。 | 重要指标 |  |
| 评审方式：定性；明暗标设定：明标； |  |  |  |  |

| 商务 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 评分因素 | 评分标准 | 打分方式 | 打分规则设置 | 分值 | 备注 |
| 1 | 企业实力 | 1、具有ISO9001质量管理体系认证证书的得1分； 2、具有ISO20000信息技术服务管理体系认证证书的得1分； 3、具有ISO27001信息安全管理体系认证证书的得1分； 4、具有通信工程施工总承包贰级及以上资质的得1分； 5、有信息系统安全运维服务资质一级及以上认证证书的，得2分； 6、具有信息系统安全集成服务资质一级及以上认证证书的，得2分； 以上证书均为有效期内，需真实、有效，并加盖投标人公章，否则不得分。 | 手工打分 | 最低分：0分，最高分：8分 | 8 |  |
| 2 | 主要人员 | 1、项目经理具备信息系统项目管理师（高级）证书得1分、具备CISP-CISE证书得1分、具备信息安全工程师证书得1分，满分3分。 2、运维主管具备信息系统项目管理师（高级）证书得1分、具备CISAW(风险管理)证书得1分，满分2分。 3、技术主管具备信息系统项目管理师（高级）证书得1分、具备通信工程(传输与接入)工程师证书得1分，满分2分。 注：1.不同岗位须由不同人员担任，同一人员不得同时兼任多个岗位，否则所有兼任岗位均不得分； 2.每个岗位须由一名人员独立承担，同一岗位由多人分别持有不同证书的，该岗位不得分； 3.以上人员均需提供①有效的证书②在投标人单位近半年内（投标截止日算起）任意3个月缴纳社保证明材料并加盖公章，未按要求提供证明材料或证明材料不清晰无法辨认的不计算得分。 | 手工打分 | 最低分：0分，最高分：7分 | 7 |  |
| 3 | 类似项目业绩 | 投标人自投标截止日前近三年内类似业绩，每有一个得1分。本项最高得5分。 备注：本项计分以投标人提供合同关键页（关键页包括项目名称页、金额页、服务内容页、双方签字盖章页）并加盖投标人公章，日期以签订合同时间为准，未提供、提供不全、未按照要求提供的不得分。 | 手工打分 | 最低分：0分，最高分：5分 | 5 |  |
| 评审方式：定量；明暗标设定：明标；满分：20分； |  |  |  |  |  |  |

| 技术 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 评分因素 | 评分标准 | 打分方式 | 打分规则设置 | 分值 | 备注 |
| 1 | 对系统目前运行现状的理解掌握程 | 根据投标人对系统目前运行现状的理解掌握程度进行评审： 1、清晰阐述系统目前的现状并充分分析目前系统运行及建设等方面存在的不足，6分； 2、清晰阐述系统目前的现状但简单分析目前系统运行及建设等方面存在的不足，4分； 3、简单阐述系统目前的现状但充分分析目前系统运行及建设等方面存在的不足，3分； 4、简单阐述系统目前的现状且简单分析目前系统运行及建设等方面存在的不足，2分； 5、系统目前的现状和目前系统运行及建设等方面均不足，得1分； 6、其他或表达不清晰不得分 | 手工打分 | 最低分：0分，最高分：6分 | 6 |  |
| 2 | 前端摄像机分类点位的掌握情况（提供相关文字说明，包括但不限于图片或图纸等） | 根据投标人对前端摄像机分类及点位的掌握情况进行评审： 1、对前端摄像机分类点位安装位置的了解程度清晰、明确，6分 2、对前端点摄像机分类位安装位置的了解程度清晰、基本明确，4分 3、对前端摄像机分类点位安装位置的了解程度基本清晰、明确，3分 4、对前端摄像机分类点位安装位置的了解程度基本清晰、基本明确，2分 5、对前端摄像机分类点位安装位置的了解程度不清晰、不明确，1分 6、其他或表达不清晰不得分 | 手工打分 | 最低分：0分，最高分：6分 | 6 |  |
| 3 | 服务方案 | 1、能提供长期、稳定的技术支持服务，整体维护服务方案描述符合招标文件要求，维护服务方案描述完善、合理，能提供详细的方案、工作机制，得6分； 2、能提供长期、稳定的技术支持服务，整体维护服务方案描述符合招标文件要求，维护服务方案可行但描述不详细，得5分； 3、能提供长期、稳定的技术支持服务，整体维护服务方案描述符合招标文件要求，维护服务方案基本可行，得4分；4、能提供长期、稳定的技术支持服务，整体维护服务方案描述基本符合招标文件要求，维护服务方案描述完善、合理，能提供详细的年度维护计划、方案、工作机制，得3分； 5、能提供长期、稳定的技术支持服务，整体维护服务方案描述基本符合招标文件要求，维护服务方案可行但描述不详细，得2分； 6、能提供长期、稳定的技术支持服务，整体维护服务方案描述基本符合招标文件要求，维护服务方案基本可行，得1分； 7、不能提供长期、稳定的技术支持服务，整体维护服务方案可行性、完整性不详细或表达不清晰不得分。 | 手工打分 | 最低分：0分，最高分：6分 | 6 |  |
| 4 | 服务计划及保障措施 | 1、计划与措施科学、可行、针对性全面，可体现项目服务特点和重点保障工作内容，能较好完成本项目重点工作的，得6； 2、计划与措施合理、较可行、细节较完善的，得4分； 3、计划与措施欠合理、可行性较差、基本满足需求的，得2分； 4、未提供或不能满足招标文件要求不得分。 | 手工打分 | 最低分：0分，最高分：6分 | 6 |  |
| 5 | 应急保障方案 | 1、应急处理措施完善、详细、针对性全面，具有可达性、可实现性，得5分； 2、应急处理措施基本完善、内容基本响应、有针对性，基本具有可达性、可实现性，得3分； 3、应急处理措施不完善、内容有欠缺、无针对性，得1分； 4、未提供得0分。 | 手工打分 | 最低分：0分，最高分：5分 | 5 |  |
| 6 | 重大活动保障方案 | 1、安全保障方案全面、合理，保障方案与项目需求对应良好、措施可行、针对性全面，具备较强技术支撑保障能力的，得6分； 2、安全保障方案相对完善、具备基础技术支撑保障能力、针对性存在不足的，得3分； 3、安全保障方案存在漏洞，无针对性的，得1分； 4、未提供安全保障方案不得分。 | 手工打分 | 最低分：0分，最高分：6分 | 6 |  |
| 7 | 质量、安全管理措施 | 1、具有完善的管理体系，并对项目提出先进、可行、具体的保证措施，得8分； 2、管理体系相对完善，措施相对安全、可行，得6分； 3、管理体系欠完善，措施可行性较差，得4分； 3、管理体系较差，措施可行性差，得2分； 4、未提供或不能满足招标文件要求不得分。 | 手工打分 | 最低分：0分，最高分：8分 | 8 |  |
| 8 | 安全保密管理措施 | 1、安全保密管理措施合理、内容完整清晰无遗漏，切实可行，得8； 2、安全保密管理措施合理、内容较为完整，满足招标文件基本要求，得6分； 3、安全保密管理措施内容合理性较差、内容欠完整，实施性有欠缺，得4分； 4、安全保密管理措施内容合理性差、内容欠完整，实施性有欠缺，得2分； 5、未提供安全保密管理措施不得分。 | 手工打分 | 最低分：0分，最高分：8分 | 8 |  |
| 9 | 考核管理制度 | 1、考核制度合理、内容完整，针对性全面，得5分； 2、考核制度相对合理、内容较完整，针对性有欠缺，得3分； 3、考核制度不合理、内容欠缺，针对性严重不足，得1分； 4、未提供考核管理制度的不得分。 | 手工打分 | 最低分：0分，最高分：5分 | 5 |  |
| 10 | 拟配备的项目人员状况和服务支撑能力 | 项目团队人员配备合理，针对性强，岗位职责明晰、团队主要成员配备相应专业齐全等因素： 1、项目团队人员配备合理、专业齐全且符合要求的9分； 2、项目团队人员配备较合理、专业齐全且基本符合要求的6分； 3、项目团队人员配备基本合理、专业基本齐全且基本符合要求的得3分； 4、其他或人员不足不得分。 注：提供拟派人员身份证等证件并加盖公章，否则不得分。 | 手工打分 | 最低分：0分，最高分：9分 | 9 |  |
| 11 | 拟投入本项目的服务配套保障设施 | 提供维护车辆满足要求的得1分，不满足不得分。 注：自有车辆提供相关车辆证明，租赁车辆需提供租赁协议及相关车辆证明。 | 手工打分 | 最低分：0分，最高分：1分 | 1 |  |
| 12 | 备品备件方案 | 1、提交备品备件方案，响应时间满足备品备件使用要求，且方案合理，可行，流程清晰得4分； 2、提交备品备件方案，响应时间满足备品备件使用要求，且方案较合理，可行，流程基本清晰得3分； 3、提交备品备件方案，响应时间基本满足备品备件使用要求，且方案合理，可行，流程差的得3分； 4、提交备品备件方案，响应时间基本满足备品备件使用要求，且方案一般，流程差的得1分； 5、其他或表达不清晰不得分。 | 手工打分 | 最低分：0分，最高分：4分 | 4 |  |
| 评审方式：定量；明暗标设定：明标；满分：70分； |  |  |  |  |  |  |

| 价格评分 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 基准价 | 有效投标报价的最低价为基准价 |  |
| 得分算法 | 低价优先法 | M=10（价格评价分项满分值），投标报价得分=（评标基准价/投标报价）*M |

一、价格

| 基准价 | 有效投标报价的最低价为基准价 |  |
| --- | --- | --- |
| 得分算法 | 手工输入法 | M=10（价格评价分项满分值），根据招标文件中的评标办法进行计算，手工输入投标人的价格得分。 |

二、商务

| 序号 | 评分因素 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 企业实力 | 1、具有ISO9001质量管理体系认证证书的得1分； 2、具有ISO20000信息技术服务管理体系认证证书的得1分； 3、具有ISO27001信息安全管理体系认证证书的得1分； 4、具有通信工程施工总承包贰级及以上资质的得1分； 5、有信息系统安全运维服务资质一级及以上认证证书的，得2分； 6、具有信息系统安全集成服务资质一级及以上认证证书的，得2分； 以上证书均为有效期内，需真实、有效，并加盖投标人公章，否则不得分。 | 8 |
| 2 | 主要人员 | - 1、项目经理具备信息系统项目管理师（高级）证书得1分、具备CISP-CISE证书得1分、具备信息安全工程师证书得1分，满分3分。 - 2、运维主管具备信息系统项目管理师（高级）证书得1分、具备CISAW(风险管理)证书得1分，满分2分。 - 3、技术主管具备信息系统项目管理师（高级）证书得1分、具备通信工程(传输与接入)工程师证书得1分，满分2分。 注：1.不同岗位须由不同人员担任，同一人员不得同时兼任多个岗位，否则所有兼任岗位均不得分； 2.每个岗位须由一名人员独立承担，同一岗位由多人分别持有不同证书的，该岗位不得分； 3.以上人员均需提供①有效的证书②在投标人单位近半年内（投标截止日算起）任意3个月缴纳社保证明材料并加盖公章，未按要求提供证明材料或证明材料不清晰无法辨认的不计算得分。 | 7 |
| 3 | 类似项目业绩 | 投标人自投标截止日前近三年内类似业绩，每有一个得1分。本项最高得5分。 备注：本项计分以投标人提供合同关键页（关键页包括项目名称页、金额页、服务内容页、双方签字盖章页）并加盖投标人公章，日期以签订合同时间为准，未提供、提供不全、未按照要求提供的不得分。 | 5 |

三、技术

| 序号 | 评分因素 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 对系统目前运行现状的理解掌握程 | 根据投标人对系统目前运行现状的理解掌握程度进行评审： 1、清晰阐述系统目前的现状并充分分析目前系统运行及建设等方面存在的不足，6分； 2、清晰阐述系统目前的现状但简单分析目前系统运行及建设等方面存在的不足，4分； 3、简单阐述系统目前的现状但充分分析目前系统运行及建设等方面存在的不足，3分； 4、简单阐述系统目前的现状且简单分析目前系统运行及建设等方面存在的不足，2分； 5、系统目前的现状和目前系统运行及建设等方面均不足，得1分； 6、其他或表达不清晰不得分 | 6 |
| 2 | 前端摄像机分类点位的掌握情况（提供相关文字说明，包括但不限于图片或图纸等） | 根据投标人对前端摄像机分类及点位的掌握情况进行评审： 1、对前端摄像机分类点位安装位置的了解程度清晰、明确，6分 2、对前端点摄像机分类位安装位置的了解程度清晰、基本明确，4分 3、对前端摄像机分类点位安装位置的了解程度基本清晰、明确，3分 4、对前端摄像机分类点位安装位置的了解程度基本清晰、基本明确，2分 5、对前端摄像机分类点位安装位置的了解程度不清晰、不明确，1分 6、其他或表达不清晰不得分 | 6 |
| 3 | 服务方案 | 1、能提供长期、稳定的技术支持服务，整体维护服务方案描述符合招标文件要求，维护服务方案描述完善、合理，能提供详细的方案、工作机制，得6分； 2、能提供长期、稳定的技术支持服务，整体维护服务方案描述符合招标文件要求，维护服务方案可行但描述不详细，得5分； 3、能提供长期、稳定的技术支持服务，整体维护服务方案描述符合招标文件要求，维护服务方案基本可行，得4分；4、能提供长期、稳定的技术支持服务，整体维护服务方案描述基本符合招标文件要求，维护服务方案描述完善、合理，能提供详细的年度维护计划、方案、工作机制，得3分； 5、能提供长期、稳定的技术支持服务，整体维护服务方案描述基本符合招标文件要求，维护服务方案可行但描述不详细，得2分； 6、能提供长期、稳定的技术支持服务，整体维护服务方案描述基本符合招标文件要求，维护服务方案基本可行，得1分； 7、不能提供长期、稳定的技术支持服务，整体维护服务方案可行性、完整性不详细或表达不清晰不得分。 | 6 |
| 4 | 服务计划及保障措施 | 1、计划与措施科学、可行、针对性全面，可体现项目服务特点和重点保障工作内容，能较好完成本项目重点工作的，得6； 2、计划与措施合理、较可行、细节较完善的，得4分； 3、计划与措施欠合理、可行性较差、基本满足需求的，得2分； 4、未提供或不能满足招标文件要求不得分。 | 6 |
| 5 | 应急保障方案 | 1、应急处理措施完善、详细、针对性全面，具有可达性、可实现性，得5分； 2、应急处理措施基本完善、内容基本响应、有针对性，基本具有可达性、可实现性，得3分； 3、应急处理措施不完善、内容有欠缺、无针对性，得1分； 4、未提供得0分。 | 5 |
| 6 | 重大活动保障方案 | 1、安全保障方案全面、合理，保障方案与项目需求对应良好、措施可行、针对性全面，具备较强技术支撑保障能力的，得6分； 2、安全保障方案相对完善、具备基础技术支撑保障能力、针对性存在不足的，得3分； 3、安全保障方案存在漏洞，无针对性的，得1分； 4、未提供安全保障方案不得分。 | 6 |
| 7 | 质量、安全管理措施 | 1、具有完善的管理体系，并对项目提出先进、可行、具体的保证措施，得8分； 2、管理体系相对完善，措施相对安全、可行，得6分； 3、管理体系欠完善，措施可行性较差，得4分； 3、管理体系较差，措施可行性差，得2分； 4、未提供或不能满足招标文件要求不得分。 | 8 |
| 8 | 安全保密管理措施 | 1、安全保密管理措施合理、内容完整清晰无遗漏，切实可行，得8； 2、安全保密管理措施合理、内容较为完整，满足招标文件基本要求，得6分； 3、安全保密管理措施内容合理性较差、内容欠完整，实施性有欠缺，得4分； 4、安全保密管理措施内容合理性差、内容欠完整，实施性有欠缺，得2分； 5、未提供安全保密管理措施不得分。 | 8 |
| 9 | 考核管理制度 | 1、考核制度合理、内容完整，针对性全面，得5分； 2、考核制度相对合理、内容较完整，针对性有欠缺，得3分； 3、考核制度不合理、内容欠缺，针对性严重不足，得1分； 4、未提供考核管理制度的不得分。 | 5 |
| 10 | 拟配备的项目人员状况和服务支撑能力 | 项目团队人员配备合理，针对性强，岗位职责明晰、团队主要成员配备相应专业齐全等因素： 1、项目团队人员配备合理、专业齐全且符合要求的9分； 2、项目团队人员配备较合理、专业齐全且基本符合要求的6分； 3、项目团队人员配备基本合理、专业基本齐全且基本符合要求的得3分； 4、其他或人员不足不得分。 注：提供拟派人员身份证等证件并加盖公章，否则不得分。 | 9 |
| 11 | 拟投入本项目的服务配套保障设施 | 提供维护车辆满足要求的得1分，不满足不得分。 注：自有车辆提供相关车辆证明，租赁车辆需提供租赁协议及相关车辆证明。 | 1 |
| 12 | 备品备件方案 | 1、提交备品备件方案，响应时间满足备品备件使用要求，且方案合理，可行，流程清晰得4分； 2、提交备品备件方案，响应时间满足备品备件使用要求，且方案较合理，可行，流程基本清晰得3分； 3、提交备品备件方案，响应时间基本满足备品备件使用要求，且方案合理，可行，流程差的得3分； 4、提交备品备件方案，响应时间基本满足备品备件使用要求，且方案一般，流程差的得1分； 5、其他或表达不清晰不得分。 | 4 |

# 第五章   采购需求

## 一、采购标的

1.采购标的

| 包号 | 标的名称 | 采购包 预算金额 （万元） | 数量 | 简要技术需求或服务要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 03 | 公共区域前端及路由部分 | 1148.8671 | 1 | 对维护范围内的视频平台、监控点位及监控立杆等设备、光电缆路由、电费、缴纳管道租赁费、视综数据、社会资源等提供日常巡检、日常维护、季度维护保养故障处理、设备维修更换以及系统运行的定期巡检服务。 |

说明：本项目不接受进口产品。

2.项目背景

为全面加强丰台辖区内的打、防、控工作，北京市公安局丰台分局自2006年起，陆续建设丰台区雪亮工程图像信息管理系统，在辖区内逐步建立起全时空、全方位的立体防控格局，从而进一步完善社会面整体防控网络。

基于北京市公安局丰台分局的工作机制和职能部门分类，针对图像信息管理系统的整体特性和使用要求，建立一种高效率、规范化的运维管理理念，提供高质量的运行维护管理服务，做到“响应快速、程序规范、分工合理、职责明确、服务到位、支持有力”，确保图像信息管理系统的正常运行和使用管理制度及程序的规范化，并在各项安全保卫工作中，为整个系统提供切实可行的技术保障。

## 二、商务要求

1.实施的时间和地点

合同履行期限：合同签订后12个月。

地点：采购人指定地点。

2.付款条件

合同签订后，待财政资金到位后，乙方向甲方开具等额、有效发票并提出付款申请，甲方收到发票后按照政府采购相关付款流程向乙方支付合同总额的46%作为首付款。乙方履行完毕本合同要求的全部维保义务且验收合格后，双方约定本合同最终总价以第三方评审确定的金额为准。乙方持开具的等额、有效发票向甲方提出付款申请，甲方收到发票及申请后按照政府采购相关付款流程向乙方支付合同尾款。

乙方延迟开具发票的，甲方付款随之相应顺延且不构成违约。合同款项支付如因甲方根据政府采购相关规定履行结算程序的，具体支付时间不受上述支付期限限制，按照北京市财政局及丰台区财政局的相关规定执行。

## 三、技术要求

（一）、项目概述

1、项目背景

为全面加强丰台辖区内的打、防、控工作，北京市公安局丰台分局自2006年起，陆续建设丰台区雪亮工程图像信息管理系统，在辖区内逐步建立起全时空、全方位的立体防控格局，从而进一步完善社会面整体防控网络。

基于北京市公安局丰台分局的工作机制和职能部门分类，针对图像信息管理系统的整体特性和使用要求，建立一种高效率、规范化的运维管理理念，提供高质量的运行维护管理服务，做到“响应快速、程序规范、分工合理、职责明确、服务到位、支持有力”，确保图像信息管理系统的正常运行和使用管理制度及程序的规范化，并在各项安全保卫工作中，为整个系统提供切实可行的技术保障。

2、编制依据

1、《公共安全视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求》（GB/T28181-2022）；

2、《公共安全视频监控数字视音频编解码技术要求》（GB/T25724-2017）；

3、《公共安全视频监控联网信息安全技术要求》（GB35114-2017）；

4、《社会治安综合治理基础数据规范》（GB/T31000-2015）；

5、《社会治安综合治理综治中心建设与管理规范》（GB/T 33200-2016）；

6、《安全防范视频监控摄像机通用技术要求》（GA/T 1127-2013）；

7、《信息安全技术网络安全等级保护基本要求》（GB/T 22239-2019）；

8、《安全防范视频监控人脸识别系统技术要求》（GB/T31488-2015）；

9、《公安视频图像信息联网与应用标准体系表》（GA/Z1164-2014）；

10、《安全防范视频监控摄像机通用技术要求》（GA/T1127-2013）；

11、《安全防范视频监控高清晰度摄像机测量方法》（GA/T1128-2013）；

12、《安全防范监控变速球型摄像机》（GA/T645-2014）；

13、《安防监控视频实时智能分析设备技术要求》（GB/T 30147-2013）；

14、《安全防范视频监控摄像机通用技术要求》（GA/T 1127-2013）；

15、《视频安防监控系统工程设计规范》（GB 50395-2015）；

16、《安全防范系统雷电浪涌防护技术要求》（GA/T 670-2006）；

17、《建筑物电子信息系统防雷技术规范》（GB 50343-2012）；

18、《安全防范系统供电技术要求》（GB/T 15408-2011）；

19、《外壳防护等级（IP代码）》（GB/T4208-2017）。

如与现行最新国家标准规范有冲突的，以维护期间国家和行业颁布的规范、规程为准。

3、维护原则

（1）先进性原则

采用成熟、主流的技术构建系统，集中管理，充分兼顾需求和技术的发展，充分考虑与其他系统的连接，建设可扩展的系统平台。根据图像信息的实际应用需求，借鉴国内外的先进技术经验，统一图像技术标准，实现视频图像信息的传输和共享。

（2）可靠性原则

系统设计采用先进、成熟的技术，中心集中管理系统采用国际流行技术和架构进行设计，采用诸如故障处理机制、容错机制、备份机制等提高系统的可靠性。

（3）可扩展性原则

系统采用模块化设计，保证新功能、模块添加的方便。系统采用标准化接口、协议及流媒体技术，在设计时充分考虑到将来系统扩充的可行性，系统中预留了后期扩展的大量接口。

（4）经济性原则

在满足用户需求，保证系统功能完善、先进、可靠的基础上，通过利用分布式网络的远程控制管理功能，尽量降低系统的成本和运行、维护费用。

（5）标准性原则

本次设计使用的软硬件设备、网络设备接口类型、路由协议、软硬件特性，应严格遵循国际标准协议，可与现存系统的设备互连互通，充分结合现有的视频图像系统的实际、技术上基于开放式标准，为未来的发展奠定基础。

（6）易用性原则

系统功能强大、界面友好。软件设计人性化，易于被普通用户掌握、操作和使用。

（7）易维护性原则

系统基本上可以处于免维护工作状态，且人工维护可在远程操作，维护简单，易于管理。

（8）安全性原则

充分考虑信息资源的安全性和保密性，构建完善的数据管理功能体系；通过完善的权限控制机制和用户信息加密技术，确保系统信息的高度安全性和保密性；针对平台的关键设备和关键服务，提供高可靠的冗余容错能力；全方位保障系统的运行安全和信息安全。

- 维护服务内容

1、2011年北京市公安局丰台分局图像信息管理系统路由部分建设工程-延续运维；

2、2012年道路监控系统建设项目-第四包：道路监控洗系统光缆及电缆建设-延续运维；

3、2012年科技创安老旧小区安防设施改造项目（第一批）路由部分建设-延续运维；

4、2012年科技创安图像信息管理系统建设-路由部分建设-延续运维；

5、2012年科技创安老旧小区安防设施改造项目（第二批）路由部分建设-延续运维；

6、丰台区图像信息管理系统2012年新增防汛指挥点位建设-延续运维；

7、北京市公安局丰台分局2013年丰台区科技创安图像系统建设项目-路由部分-延续运维；

8、2013年北京市公安局丰台分局警务信息化系统联网项目-路由建设项目-延续运维；

9、2013年新发地派出所新址综合布线建设工程项目-第五包光缆移改建设工程项目-延续运维；

10、2014年北京市公安局丰台分局卢沟桥地区科技创安新增点位建设项目-延续运维；

11、2014年老旧小区安防设施改造项目-路由部分-延续运维；

12、2014年丰台公安分局视频系统高清平台联网项目（第一期）-联网路由部分-延续运维；

13、2015年丰台区老旧小区安防设施改造项目-路由建设部分-延续运维；

14、2015年方庄地区视频系统建设项目-延续运维；

15、2015年丰台区科技创安高清平台联网项目-二期路由部分-延续运维；

16、北京市公安局丰台分局2015年度机动车图像识别检测系统建设项目第2包-路由部分-延续运维；

17、2015年北京市公安局丰台分局丰益派出所信息化系统新建项目综合布线工程项目-延续运维；

18、2015年宛平城周边技防建设项目-路由部分-延续运维；

19、北京市公安局丰台分局关于装甲兵工程学院周边视频监控补点建设项目（路由部分）-延续运维；

20、2017年丰台区科技创安图像系统建设项目-路由建设部分-延续运维；

21、北京市公安局丰台分局2017年丰台区视频图像系统市点建设项目-服务部分第一包：路由建设部分-延续运维；

22、2018年丰台区雪亮工程建设项目-路由建设部分-延续运维；

23、2019年丰台区雪亮工程建设项目公共区域路由建设部分-延续运维；

24、2019年丰台区雪亮工程建设项目-南站地区综合视频建设部分-延续运维；

25、2022年丰台区雪亮工程建设项目（第三期）-公共区域建设部分-新建运维；

26、2014年丰台区老旧小区安防设施改造项目视频系统部分-延续运维；

27、2014年北京市公安局丰台分局卢沟桥地区科技创安新增点位建设项目-延续运维；

28、2015年宛平城周边技防建设项目-延续运维；

29、2015年丰台老旧小区安防设施改造项目-前端建设部分-延续运维；

30、2015年丰台区方庄地区视频系统建设项目-延续运维；

31、2017年丰台区视频图像系统布点建设项目-服务部分前端点位部分项目-延续运维；

32、2017年丰台区科技创安图像系统建设项目-宛平城地区视频建设部分-延续运维；

33、2017年丰台区科技创安图像系统建设项目-前端点位部分-延续运维；

34、2017年丰台区科技创安维护项目-前端点位维护部分（更换设备）-延续运维；

35、2018年丰台区雪亮工程建设项目-前端点位部分-延续运维；

36、2018年丰台区雪亮工程建设项目-数字化摄像机改造部分-延续运维；

37、2018年丰台区雪亮工程建设项目-宛平技防建设-延续运维；

38、2019年丰台雪亮工程建设项目公共区域前端建设项目-延续运维；

39、2019年丰台区雪亮工程建设项目-公共区域前端改造-延续运维；

40、2019年丰台区雪亮工程建设项目-南站地区综合视频建设部分-延续运维；

41、2022年丰台区雪亮工程建设项目（第三期）-公共区域建设部分-新建运维。

5、维护服务期限

维护服务期限：签订合同后1年。

6、维护服务目标

通过本维护项目的开展，实现对相关地区图像信息系统的可使用性和连续性，保证政府投资建设项目的长期性和可持续发展性，为公安机关打击犯罪，为领导指挥决策发挥了重要作用，同时围绕反恐、防暴工作的需要，加强对中心区内的重点地区、繁华场所等地区进行图像信息的维护，为首都政治中心区社会面的控制、管理提供了直观的信息。

7、维护服务要求

1.投标人需为2026年至2027年度“雪亮工程”运维项目-公共区域前端及路由提供为期一年的系统维护维修工作。在维护维修期内，排除各种设备故障，提供免费的零配件供应及其他应急保障保修任务，确保摄像机完好率不低于98%。

2.维护期间乙方应保证维护内容的全部视频资源在线率在98%以上，故障率不超过2%，甲方按月对投标人的维护工作进行考核，甲方和乙方共同确认考核记录。结算时对全部考核记录中的故障率进行平均值计算，如故障率低于2%为合格，如由于自身维护不及时等主观原因造成故障率高于2%的，高出部分的百分比即为处罚比例，处罚扣款的基数为5000.00元，故障率每增加0.5%（每不足0.5%按0.5%记取），处罚金额增加5000.00元，处罚金额按照各维护公司故障所占比例进行扣罚（例如：故障率为2.5%，则扣罚总金额为5000.00元，故障率为3%，则扣罚总金额为10000.00元，以此类推），处罚扣款金额从合同尾款中扣除。

（二）、维护内容

1、项目现状

1）路由现状

为积极响应首都综治委图像系统建设的相关政策要求，丰台区自大力开展图像信息系统建设以来，历经几期雪亮工程的建设，丰台分局视频图像信息系统工程通信光缆总长度约为4225公里，电缆总长度约为1346公里，分局至派出所公安专用光纤线路33条。

- 前端现状

丰台区雪亮工程先后经过2006-2008年、2010年、2011年、2012年、2013年、2014年、2015年、2017年及2018、2019年、2021年的几次大规模建设已经具有较大规模，从2006年建设前端点位，截至目前共建设完成共8597路前端监控点位。

- 维护任务

1）路由部分

本项目对丰台区公共区域设备和光电缆进行日常巡检和维护，机房巡检及维护，日常抢修工作以及重大事件及节假日应急维护保障等内容。涉及监控设备点位约8597处、光缆3347公里，电缆1157公里。实现丰台区“社会服务更加完善、社会管理更加科学、社会动员更加广泛、社会环境更加文明、社会关系更加和谐，社会领域党建全覆盖”的服务目标。

2）前端部分

对范围内的监控设备点位约8597处，监控立杆点位约7018根等提供日常巡检、日常维护、季度维护保养、地阻检测、故障处理、设备维修更换以及系统运行的定期巡检服务。

3、维护范围

对丰台分局下辖32个派出所的光电缆路由（包括：洋桥派出所、西局派出所、西罗园派出所、岳各庄派出所、蒲黄榆派出所、东铁营派出所、太平桥派出所、右安门派出所、丰台镇派出所、青塔派出所、长辛店派出所、成寿寺派出所、大红门派出所、樊家村派出所、看丹派出所、六里桥派出所、马家堡派出所、南苑派出所、石榴园派出所、四合庄派出所、新发地派出所、玉泉营派出所、云岗派出所、张郭庄派出所、朱家坟派出所、东高地派出所、和义派出所、科技园区派出所、卢沟桥派出所、方庄派出所、芳城派出所、丰益派出所）进行全面维护，运行维护服务包括清扫，除尘，检测，检修；对故障设备进行维修；更换已损坏的设备，保证光电缆线路的正常运行，更好地为雪亮工程发展提供有力的保障。

本项目前端点位具体情况因涉及公安警务工作秘密不再对外公开发布，供应商如确需点位部署情况，供应商向采购人递交保密协议后方可查阅。

4、维护服务内容

1）贯彻“预防为主、防治结合”的方针，坚持“预检预修”的原则，精心维护、科学管理，积极主动采取有效措施，消除隐患，保持线路设施完整、良好。

2）光电缆线路维保工作的目的是及时发现和处理通信线路运行中存在的缺陷或安全隐患，从而保障光电缆线路状况安全稳定运行。

3）光电缆线路的维护工作可分为维护方案编制、日常巡查、定期测试、光电缆防护措施、障碍处理、光电缆线路突发事件处理、光电缆线路迁移改造、光电缆线路割接、维护报表等。

4）光电缆线路的维护工作基本要求：

- 严格按照操作规程进行；

- 当维护工作涉及到其他部门时，应主动与相应部门联系，制定出具体实施方案后方可进行；

- 光电缆线路维保工作应按照光电缆线路维保处理程序进行；

- 对于比较复杂容易引起通信业务中断的操作，应事先制订工作计划和预防发生障碍的措施，编写处理方案，经审核批准后方可执行；

- 维修工作前应做好相关安全措施，维修中应认真执行“安全操作规程”以及其它有关安全操作的规定，防止发生人身伤害和设备仪表损坏事故；

- 维护工作中应做好原始记录，遇到重大问题应及时请示并及时处理；

- 光电缆抢修、迁改及割接后，应进行详细的检查和妥善处理，并由客户对光电缆线路的传输质量予以验证；

- 对重要线路及重要通信期间要加强维护，保证通信；

- 因地制宜切实做好季节性维护工作。在雷雨、台风季节到来之前，对易遭受洪水冲刷、台风破坏的地段进行认真的检查，关键部位和薄弱环节应重点检查；对防护设施进行认真的检修。

5、日常巡检维护工作要求

1）维护工作界面的划分

2）与其他专业界面：光缆线路以进入派出所或中继站的第一个光配线架（ODF）上的第一个光纤连接器为界，连接器(ODF)及其以内的维护属于其他专业维护，连接器（ODF）以外的维护属于光缆线路维护。

3）与传输设备界面：已介入光缆线路自动监测系统的长途线路，以进派出所的第一个ODF架上的连接器为界，监测系统机架、光波分复用器和滤光器（含端子和尾纤）及连接器以内由设备维护，连接器以外部分由线路维护。

4）维护工作范围：通信光缆（不含传输设备）、标石、标识牌、宣传牌、光缆接头盒、光缆交接箱、防雷设备以及其他附属设备等；使用光缆自动监测系统、光缆线路巡线管理系统部分功能；管道设备包括管道、人孔和手孔；杆路设备包括电杆、电杆的支撑加固装置和保护装置，吊线和挂钩等。

5）维护单位应熟悉线路的路由、埋深、周围环境及线路设备的状况；发现危及线路设备安全的情况时，应努力设法排除并及时报甲方备案。

6）做好护线宣传、对外联系和施工配合工作，确保线路设备的安全。严格按维护周期进行各项预检预修工作，保证线路设备完好。并做好线路设备的原始记录、变动登记和反馈工作。

7）线路设备的技术档案和资料应齐全、完整、准确（内含图纸资料）。应有辖区内所有光缆线路工程的设计文件、竣工资料、验收文件及工程遗留问题的处理意见。光缆线路传输性能统计分析资料、障碍报告表等。防雷、防蚀、防强电、防蚁及防鼠等资料；灾害性和维护有关的气象、资料。

8）线路设备的维护工作分为日常维护和技术维护两大类。日常维护和技术维护均应根据质量标准，按规定的周期进行，确保光缆线路设备经常处于完好状态。

9）维护工作内容及周期

日常维护的内容及周期

| 序号 | 维护内容 | 周期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 巡回 | 2次/周 | 雨雪等恶劣天气后或有外力影响可能造成线路障碍的隐患时应立即巡回。巡回中发现的线路隐患需要按照相关要求及时处理。 |
| 2 | 架空光缆路由维护 | 2次/周 | 杆路安全情况、掉线情况、拉线情况、线路安全情况、接头盒盘余情况。 |
| 3 | 管道光缆路由维护 | 2次/周 | 查看线路两侧是否有勘察、测量、施工、取土、爆破、搞建筑或在线路过河点上下游挖沙、堆石等现象。如发现上述情况，应按照维护制度进行处理。 |
| 4 | 缆线布放 | /次 |  |
| 5 | 直埋光缆路由维护 | 1次/周 | 检查直埋线路路由上有无严重坑洼或裸露光缆的情况及护坡等防护措施有无损坏情况。 |
| 6 | 光缆防护及护线宣传工作 | 1次/周 |  |
| 7 | ODF架 | 1次/周 | ODF机柜是否除尘、标签是否完整。 |
| 8 | 终端盒 | 1次/周 |  |
| 9 | 线路迁改与割接 | 1次/周 |  |
| 10 | 故障处理 | 1次/周 | 故障处理报告上报 |
| 11 | 工程验收及资料变更 | 1次/周 |  |
| 12 | 资源管理 | 1次/周 |  |
| 13 | 修缮改造 | 月/季度 |  |
| 14 | 备件管理 | 月/季度 |  |
| 15 | 维护报告 | 月/季度 |  |

10）路面维护：光缆线路应坚持定期巡回。在市区、村镇、工矿区及施工区等特殊地段和大雨之后，重要通信期间及动土较多的季节，应增加巡回次数。

主要工作：检查光缆线路附近有无动土或施工等可能危及光缆线路安全的异常情况，检查直埋线路路由上有无严重坑洼或裸露光缆的情况及护坡等防护措施有无损坏情况；检查标石、标志牌和宣传牌有无丢失、损坏或倾斜等情况；发现问题时应详细记录及早处理，遇有重大问题时及时上报，当时不能处理的问题，应列入维修计划尽快解决；开展护线宣传及对外联系工作。

11）直埋线路的维护工作

- 标石分为直线、转角、接头、监测、预留和地下障碍物等标石。标石应位置准确、埋设正直、齐全完整、编写正确、字迹清楚，并符合以下规定：标石尽量埋在不易变迁位置。直线标石埋在线路的正上方，面向传输方向；转角处的标石埋在线路转角的交点上，面向内角；接头处的标石埋在直线线路上，面向接头；监测金属护套对地绝缘电阻的接头处采用监测标石；预留标石埋在预留处的直线线路上，面向预留；地下障碍物标石面向始端。

- 标石的编号以一个中继段为独立编号单位，编号顺序自A端至B端，或按设计文件/竣工资料规定；标石一般埋深为60厘米，出土部分为40厘米。

- 障碍处理后，在增加新的线路设备点处应增加新标石。

- 路由左右1米内无严重凹陷，路由左右50cm内无连续10米高于50cm的杂草（高速公路除外）；

- 标石、标桩和宣传牌完整、端正，字迹清楚；

- 标石出土40±5cm，周围50cm内无杂草，编号清楚；

- 光缆保护良好，路由清楚明显；

- 标石、标桩和宣传牌油漆、描字每年至少1次；

- 路由砍青、培土每年至少1次，可结合巡检进行，视具体情况可适当增加周期；

- 修补、增筑堵塞、包封、护坡护坎等按实际需要进行。

- 光缆敷设路由与资源管理平台资料的匹配核查修正。

12）管道线路的维护工作

- 定期检查人孔内的托架、托板是否完好，标志是否清晰醒目，光缆的外护层及接头盒有无腐蚀、损坏或变形等异常情况，发现问题及时处理。

- 定期检查人孔内的走线排列是否整齐、预留缆和接头盒固定是否可靠。

- 发现管道或人孔沉陷、破损及井盖丢失等情况，及时采取措施保护管道内光缆，并通知管道维护单位进行修复。

- 清除人孔内缆上的污垢并配合管道维护人员抽取人孔内的积水。

- 挂有标识牌，标明正确的中继段名称，字迹清楚；

- 光缆绑扎良好；

- 人孔内光缆用波纹管保护；

- 管道人孔编号清楚，字迹醒目；

- 人孔内托架、托板完整良好；

- 地下室、走线架上的光缆挂有明显标识牌，标明中继段名称，字迹清楚；

- 每半年检查1次管孔进行1次管道试通，并确保管孔畅通可用。

- 光缆敷设路由与资源管理平台资料的匹配核查修正。

- 管道安全警示标示规范显著。

- 建议施工隐患解除后及时对通信井进行检查，并对管道进行试通，以便在最合理的时期采取修复措施，节约维护成本，保障管道畅通。

- 进行井内积水、杂物的清理工作（每年2次）。

13）架空线路的维护工作

- 整理、添补或更换缺损的挂钩，清除线路上和吊线上的杂物。

- 检查光缆外护套及垂度有无异常情况，发现问题及时处理。

- 检查吊线与其他线缆交越处的防护装置是否齐全、有效及符合规定。

- 逐杆检修。检查架空线路接头盒和预留处是否可靠。

- 光缆无明显下垂；

- 拉线、吊线牢固无锈蚀；

- 杆路端正；杆号清晰可辨；

- 楼层间光缆要挂牌。

- 光缆敷设路由与资源管理平台资料的匹配核查修正。

- 过路等安全警示标示规范显著。

- 检查光缆吊线与电力线，广播线交越处的防护、宣传装置是否齐全有效并符合规定。

- 剪除影响光缆的树枝，清除光缆及吊线上的杂物，电杆下的堆草。

14）缆线布放的工作要求

- 光缆/尾纤不得与其他线缆交叉，若有交叉须加子管/套管保护；

- 光缆、尾纤标签与资源管理平台资料匹配。

- 尾纤跳接不得使用法兰对接延长。

15）光缆防护及护线宣传工作要求

- 雷雨台风前要对易被冲刷的直埋地段进行必要的保护；

- 发现在光缆路由附近进行可能危及光缆安全的施工，要对施工人员进行护线宣传,制定安全措施，测定光缆路由，做明显的光缆路由标志以提醒施工人员注意，并配合施工，必要时派人员日夜值守，工程不结束，路由标志及看守人员不撤离。

- ODF架维护工作要求

光缆固定牢固，规范挂牌，牌上标明光缆起止点及纤芯数。尾纤绑扎整齐，无过紧现象，尾纤盘放最小弯曲半径应不小于10倍的尾纤外径；尾纤标签规范张贴，注明光缆起止点、纤芯编号，标签粘贴牢固；表面清洁无积尘。ODF架、框编号无重复，清晰可辨。

- 终端盒维护工作要求

终端盒不得直接放置在走线架上，应挂墙或在走线架上另加高架子放置；

放置在架空地板下的终端盒，尾纤要盘扎整齐良好，固定在终端盒上；

尾纤绑扎整齐，无过紧现象，尾纤盘放最小弯曲半径应不小于10倍的尾纤外径；

尾纤标签注明光缆起止点、纤芯编号，标签粘贴牢固；

表面清洁无积尘。

16）线路迁改与割接工作要求

- 线路迁改与割接方案的制定

- 按照割接方案实施线路迁改与割接

- 割接资料和现场资源存档按周期上报

17）故障处理工作要求

故障抢通：

- 在光缆线路设备故障发生后按照“先抢通、后修复”的原则，利用可用资源抢通业务；抢通资料和现场资源挂牌更新。

故障修复：

- 在抢通业务后，尽快修复故障；修复资料和现场资源挂牌更新。待故障修复后，将业务倒回。

18）工程验收及资料变更工作要求

线路工程的验收：

- 在工程实施期间，维护单位按照北京市公安局丰台分局要求进行工程随工，保证现网安全。

- 在工程验收期间，要求维护单位派人参与验收。验收工程质量的把关、网络资源资料的完整、准确。施工单位负责有关车辆、仪表安排。

- 报送发生变更的管线资料：线路发生变更后应在7天内提交更新资料；在合同中止前一个月向北京市公安局丰台分局提供完整的全套更新资料（包括电子文档和图纸资料）

19）资源管理工作要求

资源录入：

- 更新维护资料中强调了线路发生变更后应在7天内提交更新的维护资料。

- 在资源核查中提出了将资源管理系统数据和现场实物管线进行核查，发现不符的查清问题及时进行资源库的变更，每年对全网管线资源清查一遍。

- 在移交维护资料中维护公司如发生变更的，在合同中止前一个月向北京市公安局丰台分局提供完整的全套最新资料（包括电子文档和图纸资料）。

传输管线资源管理系统数据维护：

- 在光缆验收时，应在传输管线资源管理系统中对需验收光缆的数据进行校验。

- 在线路大修改造完成后，应在三个工作日内对传输管线资源管理系统中的数据进行修改、更新。

- 在光缆故障处理完成后，如故障光缆路由发生变换，应在三个工作日内对传输管线资源管理系统中的数据进行修改、更新。

- 每年对传输资源管理系统中所维护光缆的数据进行核查，对不正确的数据进行补充、修改。

需要验收、核查、更新的项目如下：

| 类别 | 属性 | 项目 |
| --- | --- | --- |
| 光缆 | 光缆信息 | 芯数、厂家、型号、维护单位、用途、起止点、编号、光缆成端等 |
| 管道及杆路 | 租用管道 | 管井位置、路由图、管井属性（已使用子孔数量、编号）等 |
|  | 租用杆路（电力、联通、歌华等） | 杆路位置、路由图、杆路属性等 |

20）修缮改造工作要求

方案包括修缮、改造依据、费用估算等，便于开展相关工作。

21）维护报告工作要求

月维护报告：每月应提交维护报告、工作总结及下月工作计划

月度例会：每月召开维护例会，对当月维护情况和故障进行分析，并形成会议纪要。

6、维护保障工作

①日常维护保养

1）日常巡检维护：对维护项目的前端点位每天进行后台巡检工作。

2）日常维护：每天配置4组，每组3人1车，对维护项目的前端点位发生的故障进行维修工作。

3）季度维护：每个季度进行一次全面保养，内容包括前端点位巡视清洁，设备运行情况检查等，分配2组，每组3人1车进行专项保养。

4）地阻检测：对维护项目的前端点位进行地阻检测（在维护周期的第一个季度进行），分配2组，每组3人1车进行专项测试。

5）配置后勤保障管理2人。

②故障处理

1）对于系统出现的一般故障，维护单位及时负责检查故障原因，并在1小时内到达现场，2小时内排除故障并恢复业务，并及时把维修结果向报修单位及管理部门汇报，同时将有关资料送相关管理部门备案。

2）对于系统出现的紧急故障，维护单位及时负责检查故障原因，并在2小时内排除故障并恢复业务，并及时把维修结果向报修单位及管理部门汇报，同时将有关资料送相关管理部门备案。若无法在规定时间内排除系统故障，应立即采用备品备件更换故障设备，排除系统故障。

③设备维修更换

1）维护单位负责对系统设备故障维修，接到故障报告，在1小时内到达现场，在2小时内修复，如设备损坏严重不能修复，则应按北京市公安局丰台分局指定的品牌型号购买新的设备，并在规定的时间内更换。费用由维护单位和北京市公安局丰台分局协商解决。

2）如果需要维护设备的品牌型号已经停产，则按以下流程处理：首先由维护单位提出改型申请（性能指标不能低于原设备），然后由北京市公安局丰台分局进行审核，维护单位和北京市公安局丰台分局双方参照当前市场价格确定更换设备的价格。

3）如果由于北京市公安局丰台分局要求更换或不可抗力造成的设备损害，维护单位在北京市公安局丰台分局规定的时间内更换，费用由北京市公安局丰台分局负责。

④维护人员、车辆及工具

一、维护人员：

根据维护工作范围，拟定不低于40人组成维护团队，组成人员如下：

1）提供驻场维护服务2人（负责视频巡检），后勤保障管理2人，普通维护人员不低于36人。

2）维护团队中2人提供驻场维护服务（负责视频巡检），作息时间按照丰台分局作息时间执行。

3）驻场维护服务人员必须常驻用户指定的办公场所，进行日常视频巡检维护服务工作外，同时接受用户北京市公安局丰台分局的管理。

二、车辆及工具

1）维护车辆不低于10辆，其中包含满足日常维护工作要求的高空作业车。

2）维护工具主要包括检测、维修工具。维护工具数量满足不低于40名维护人员使用。

⑤备品备件

本期工程配备能满足用户系统设备维护的备品备件，当现场设备发生故障，现场无法及时修复时，使用备品备件进行更换，保证最短的设备维修时间，提高维修效率，保障用户设备正常使用、系统正常运行。

| 序号 | 设备名称 | 型号 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 智能配电箱 | Smart-P-CBJ02 | 套 | 30 |
| 2 | 电缆 | 国产/YJV22-3*2.5 | 千米 | 3 |
| 3 | 电缆 | 国产/YJV22-3*4 | 千米 | 3 |
| 4 | 结构化网络球型摄像机 | 配置不低于现有设备型号 | 台 | 70 |
| 5 | 结构化智能筒型网络摄像机 | 配置不低于现有设备型号 | 台 | 50 |
| 6 | 设备箱 | 尺寸500*400*300mm，不锈钢材质 | 套 | 50 |

⑥维护内容清单

1）路由部分

| 序号 | 名称 | 合同价格 | 资产原值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 2011年北京市公安局丰台分局图像信息管理系统路由部分建设工程 | 70822570 | 47215046.67 |
| 1 | 路由部分建设工程 | 70822570 | 47215046.67 |
| 二 | 2012年道路监控系统建设项目-第四包：道路监控洗系统光缆及电缆建设 | 781680.63 | 465286.09 |
| 1 | 道路监控洗系统光缆及电缆建设 | 781680.63 | 465286.09 |
| 三 | 2012年科技创安老旧小区安防设施改造项目（第一批）路由部分建设 | 523217.95 | 505622.29 |
| 1 | 自承式架空8芯光缆 | 23471.09 | 22681.76 |
| 2 | 管道8芯光缆 | 2782.52 | 2688.94 |
| 3 | 自承式墙壁8芯光缆 | 29034.11 | 28057.7 |
| 4 | 自承式架空12芯光缆 | 7222.77 | 6979.87 |
| 5 | 管道12芯光缆 | 9161.33 | 8853.24 |
| 6 | 自承式墙壁12芯光缆 | 18208.53 | 17596.18 |
| 7 | 自承式架空24芯光缆 | 7579.82 | 7324.91 |
| 8 | 管道24芯光缆 | 8527.48 | 8240.7 |
| 9 | 自承式墙壁光缆24芯 | 14054.26 | 13581.62 |
| 10 | 自承式架空36芯光缆 | 3378.34 | 3264.73 |
| 11 | 管道36芯光缆 | 45729.82 | 44191.94 |
| 12 | 自承式墙壁36芯光缆 | 8971.22 | 8669.52 |
| 13 | 自承式架空48芯光缆 | 8041.75 | 7771.31 |
| 14 | 管道48芯光缆 | 2024.01 | 1955.94 |
| 15 | 自承式墙壁光缆48芯 | 5871.07 | 5673.63 |
| 16 | 管道72芯光缆 | 6120.05 | 5914.23 |
| 17 | 管道96芯光缆 | 13585.51 | 13128.63 |
| 18 | 12芯接头盒 | 47278.4 | 45688.44 |
| 19 | 24芯接头盒 | 3883.98 | 3753.36 |
| 20 | 36芯接头盒 | 8149.6 | 7875.53 |
| 21 | 72芯接头盒 | 2560.16 | 2474.06 |
| 22 | 96芯接头盒 | 3127.52 | 3022.34 |
| 23 | 光缆终端盒 | 26382.75 | 25495.51 |
| 24 | 12芯 ODF | 3167.09 | 3060.58 |
| 25 | 36芯 ODF | 27328.47 | 26409.42 |
| 26 | 96芯 ODF | 23465.49 | 22676.35 |
| 27 | 钢管 | 2018.5 | 1950.62 |
| 28 | 硅芯管 | 2946.3 | 2847.22 |
| 29 | 安装空开及漏电保护器 | 15570.4 | 15046.77 |
| 30 | 配电箱 | 5008 | 4839.58 |
| 31 | 电力电缆墙壁电缆敷设 | 66720 | 64476.23 |
| 32 | 电力电缆管道电缆敷设 | 55325 | 53464.44 |
| 33 | 电力电缆架空电缆敷设 | 16522.61 | 15966.96 |
| 四 | 2012年科技创安图像信息管理系统建设-路由部分建设 | 6506686.12 | 4252736.03 |
| 1 | 路由部分建设 | 6506686.12 | 4252736.03 |
| 五 | 2012年科技创安老旧小区安防设施改造项目（第二批）路由部分建设 | 505567.55 | 488565.47 |
| 1 | 自承式架空8芯光缆 | 89331.75 | 86327.55 |
| 2 | 管道8芯光缆 | 64433.97 | 62267.08 |
| 3 | 自承式墙壁8芯光缆 | 5529.54 | 5343.58 |
| 4 | 自承式架空12芯光缆 | 6477.74 | 6259.9 |
| 5 | 管道12芯光缆 | 5067.05 | 4896.64 |
| 6 | 自承式墙壁12芯光缆 | 3102.19 | 2997.87 |
| 7 | 管道36芯光缆 | 3721.87 | 3596.71 |
| 8 | 接头盒 12芯 | 21144 | 20432.93 |
| 9 | 接头盒 36芯 | 1568.92 | 1516.16 |
| 10 | 终瑞盒 12芯 | 3895.15 | 3764.16 |
| 11 | 0DF 12芯 | 8607.12 | 8317.67 |
| 12 | ODF 36芯 | 2535.89 | 2450.61 |
| 13 | 引上 | 2295.54 | 2218.34 |
| 16 | 安装空开及漏电保护器 | 15570.4 | 15046.77 |
| 17 | 配电箱 | 5008 | 4839.58 |
| 18 | 电力电缆 管道电缆敷设2*6平方 | 54223.65 | 52400.13 |
| 19 | 导线架 设架空电缆敷设2*6平方 | 68902.27 | 66585.11 |
| 20 | 电力电缆 管道电缆敷设2*2.5平方 | 41728.5 | 40325.18 |
| 21 | 导线架设 架空电缆敷设2*2.5平方 | 101817.3 | 98393.22 |
| 22 | 室内布放软光纤（跳线） | 606.69 | 586.29 |
| 六 | 丰台区图像信息管理系统2012年新增防汛指挥点位建设 | 326544.06 | 181413.37 |
| 1 | 路由建设部分 | 326544.06 | 181413.37 |
| 七 | 北京市公安局丰台分局2013年丰台区科技创安图像系统建设项目-路由部分 | 5896990.69 | 3732272.59 |
| 1 | 路由部分 | 5896990.69 | 3732272.59 |
| 八 | 2013年北京市公安局丰台分局警务信息化系统联网项目-路由建设项目 | 2948019.46 | 1551589.19 |
| 1 | 路由建设项目 | 2948019.46 | 1551589.19 |
| 九 | 2013年新发地派出所新址综合布线建设工程项目-第五包光缆移改建设工程项目 | 126744.67 | 108328.78 |
| 1 | 自承式架空8芯光缆 | 4802.88 | 4105.03 |
| 2 | 管道8芯光缆 | 5662.46 | 4839.71 |
| 3 | 管道96芯光缆 | 25521.52 | 21813.26 |
| 4 | 敷设架空96芯光缆 | 18220.71 | 15573.26 |
| 5 | 敷设管道光缆144芯 | 36024.32 | 30790.02 |
| 6 | 架设架空144芯光缆 | 27577.24 | 23570.29 |
| 7 | 8芯接头盒 | 747.44 | 638.84 |
| 8 | 96芯接头盒 | 2855.58 | 2440.67 |
| 9 | 144芯光缆接头盒 | 2035.97 | 1740.15 |
| 10 | 12芯ODF | 429.21 | 366.85 |
| 11 | 96芯ODF | 1129.21 | 965.14 |
| 12 | 144芯ODF | 1483.07 | 1267.58 |
| 13 | 引上 | 255.06 | 218 |
| 十 | 2014年北京市公安局丰台分局卢沟桥地区科技创安新增点位建设项目 | 178557.78 | 119038.52 |
| 1 | 路由部分 | 178557.78 | 119038.52 |
| 十一 | 2014年老旧小区安防设施改造项目-路由部分 | 1039099.61 | 607495.22 |
| 1 | 路由部分 | 1039099.61 | 607495.22 |
| 十二 | 2014年丰台公安分局视频系统高清平台联网项目（第一期）-联网路由部分 | 5209412.16 | 3255882.6 |
| 1 | 联网路由部分 | 5209412.16 | 3255882.6 |
| 十三 | 2015年丰台区老旧小区安防设施改造项目-路由建设部分 | 952680.26 | 544388.72 |
| 1 | 路由建设部分 | 952680.26 | 544388.72 |
| 十四 | 2015年方庄地区视频系统建设项目 | 2044657.06 | 1327699.39 |
| 1 | 光、电缆路由建设部分 | 2044657.06 | 1327699.39 |
| 十五 | 2015年丰台区科技创安高清平台联网项目-二期路由部分 | 2610364.56 | 1450202.53 |
| 1 | 二期路由部分 | 2610364.56 | 1450202.53 |
| 十六 | 北京市公安局丰台分局2015年度机动车图像识别检测系统建设项目第2包-路由部分 | 889036.07 | 493908.93 |
| 1 | 路由部分 | 889036.07 | 493908.93 |
| 十七 | 2015年北京市公安局丰台分局丰益派出所信息化系统新建项目综合布线工程项目 | 68774 | 58781.2 |
| 1 | 72芯ODF | 13000 | 11111.11 |
| 2 | 24芯ODF | 935 | 799.15 |
| 3 | 光缆接头盒144芯 | 2700 | 2307.69 |
| 4 | 光纤跳线5m | 5850 | 5000 |
| 5 | 光缆盘 | 340 | 290.6 |
| 6 | 通信光缆GYTA-144B1 | 5278 | 4511.11 |
| 7 | 通信光缆GYTA-12B1 | 4914 | 4200 |
| 8 | 通信光缆GYTA-72B1 | 18522 | 15830.77 |
| 9 | 光缆标牌 | 380 | 324.79 |
| 10 | 48芯ODF | 1980 | 1692.31 |
| 11 | 24芯ODF | 2960 | 2529.91 |
| 12 | 光缆接头盒48芯 | 480 | 410.26 |
| 13 | 光纤跳线5m | 560 | 478.63 |
| 14 | 通信光缆GYTA-4B1 | 3480 | 2974.36 |
| 15 | 通信光缆GYTA-48B1 | 7020 | 6000 |
| 16 | 光缆标牌 | 375 | 320.51 |
| 十八 | 2015年宛平城周边技防建设项目-路由部分 | 535701.07 | 457864.16 |
| 1 | 光缆(架空）GYTA-4 | 18754.02 | 16029.08 |
| 2 | 光缆(架空）GYTA-12 | 22851.59 | 19531.27 |
| 3 | 光缆(架空）GYTA-9 | 39795.13 | 34012.93 |
| 4 | 光缆(管道)GYTA-4 | 104072.58 | 88950.93 |
| 5 | 光缆(管道)GYTA-8 | 12511.71 | 10693.77 |
| 6 | 光缆(管道)GYTA-12 | 77254.11 | 66029.15 |
| 7 | 光缆(管道)GYTA-24 | 21898.24 | 18716.45 |
| 8 | 光缆(管道)GYTA-36 | 14888.14 | 12724.9 |
| 9 | 光缆(管道GYTA-48 | 10769.03 | 9204.3 |
| 10 | 光缆(管道)GYTA-72 | 7031.37 | 6009.72 |
| 11 | 光缆（管道）GYTA-96 | 12868.26 | 10998.51 |
| 12 | 光缆(管道）GYTA-144 | 12106.74 | 10347.64 |
| 13 | 电缆(架空)YJV3X4.0 | 7167.26 | 6125.87 |
| 14 | 电缆(管道)YJV3X2.5 | 2304 | 1969.23 |
| 15 | 电缆(管道)YJV3X4.0 | 66300.88 | 56667.42 |
| 16 | 光缆接头盒24芯 | 22527 | 19253.85 |
| 17 | 光缆接头盒48芯 | 7632 | 6523.08 |
| 18 | 光缆接头盒72芯 | 5232 | 4471.79 |
| 19 | 光缆接头盒96芯 | 13068 | 11169.23 |
| 20 | 终端盒2芯 | 18144 | 15507.69 |
| 21 | 1米光纤跳线 | 5440 | 4649.57 |
| 22 | ODF架12芯 | 2182 | 1864.96 |
| 23 | ODF架72芯 | 4562 | 3899.15 |
| 24 | 镀锌钢管φ50 | 26341 | 22513.68 |
| 十九 | 北京市公安局丰台分局关于装甲兵工程学院周边视频监控补点建设项目（路由部分） | 81271.19 | 54180.79 |
| 1 | 路由部分 | 81271.19 | 54180.79 |
| 二十 | 2017年丰台区科技创安图像系统建设项目-路由建设部分 | 10510815.69 | 5255407.85 |
| 1 | 路由建设部分 | 10510815.69 | 5255407.85 |
| 二十一 | 北京市公安局丰台分局2017年丰台区视频图像系统市点建设项目-服务部分第一包：路由建设部分 | 6222178.56 | 3771017.31 |
| 1 | 第一包：路由建设部分 | 6222178.56 | 3771017.31 |
| 二十二 | 2018年丰台区雪亮工程建设项目-路由建设部分 | 20916112.89 | 13494266.38 |
| 1 | 路由建设部分 | 20916112.89 | 13494266.38 |
| 二十三 | 2019年丰台区雪亮工程建设项目公共区域路由建设部分 | 16458427.05 | 14564979.69 |
| 1 | 电缆 穿管道敷设YJV3*2.5平方 | 1428238.6 | 1263927.96 |
| 2 | 电缆 架空敷设YJV3*2.5平方 | 325479.7 | 288035.13 |
| 3 | 电缆 穿管道敷设YJV3*4平方 | 1677678.75 | 1484671.46 |
| 4 | 电缆 架空敷设YJV3*4平方 | 374624.38 | 331526 |
| 5 | 安装引上钢管，引上电缆 | 56640 | 50123.89 |
| 6 | 穿放引上电缆 | 134530 | 119053.1 |
| 7 | 干包式终端头制作 | 78728 | 69670.8 |
| 8 | 干包式中间头制作（三通） | 10943 | 9684.07 |
| 9 | 干包式中间头制作（直通） | 5742 | 5081.42 |
| 10 | 变压器电源 | 275000 | 243362.83 |
| 11 | 配电箱 | 61880 | 54761.06 |
| 12 | 光缆 穿管道敷设12芯 | 3462340.05 | 3064017.74 |
| 13 | 光缆 架空敷设12芯 | 357150.64 | 316062.51 |
| 14 | 光缆 穿管道敷设24芯 | 921982.5 | 815913.72 |
| 15 | 光缆 架空敷设24芯 | 246319.29 | 217981.67 |
| 16 | 光缆 穿管道敷设36芯 | 360809.28 | 319300.25 |
| 17 | 光缆 架空敷设36芯 | 167255.54 | 148013.75 |
| 18 | 光缆 穿管道敷设48芯 | 428686.92 | 379368.96 |
| 19 | 光缆 架空敷设48芯 | 174820.1 | 154708.05 |
| 20 | 光缆 穿管道敷设72芯 | 618610.1 | 547442.57 |
| 21 | 光缆 架空敷设72芯 | 250367.5 | 221564.16 |
| 22 | 光缆 穿管道敷设96芯 | 155338.82 | 137467.98 |
| 23 | 光缆 架空敷设96芯 | 71271.75 | 63072.35 |
| 24 | 光缆 穿管道敷设144芯 | 510922.12 | 452143.47 |
| 25 | 光缆 架空敷设144芯 | 136238.62 | 120565.15 |
| 26 | 光缆 穿管道敷设288芯 | 270014.94 | 238951.27 |
| 27 | 穿放引上光缆 | 124300 | 110000 |
| 28 | 成端接续 | 347400 | 307433.63 |
| 29 | 安装光缆终端盒 | 184240 | 163044.25 |
| 30 | 光缆接续12芯 | 522340 | 462247.79 |
| 31 | 光缆接续24芯 | 644670 | 570504.42 |
| 32 | 光缆接续36芯、48芯 | 1271775 | 1125464.6 |
| 33 | 光缆接续72芯 | 264180 | 233787.61 |
| 34 | 光缆接续96芯 | 102762 | 90939.82 |
| 35 | 光缆接续144芯 | 85014 | 75233.63 |
| 36 | 光缆接续288芯 | 19668 | 17405.31 |
| 37 | 光缆终端盒72芯 | 74550 | 65973.45 |
| 38 | 铺设硅芯管 | 255915.45 | 226473.85 |
| 二十四 | 2019年丰台区雪亮工程建设项目-南站地区综合视频建设部分 | 983403 | 870268.14 |
| 1 | 光缆GYTA-4B1 | 220455 | 195092.92 |
| 2 | 光缆GYTA-8B1 | 38208 | 33812.39 |
| 3 | 光缆GYTA-12B1 | 88075 | 77942.48 |
| 4 | 光缆GYTA-24B1 | 23608 | 20892.04 |
| 5 | 光缆GYTA-36B1 | 33600 | 29734.51 |
| 6 | 光缆GYTA-48B1 | 18272 | 16169.91 |
| 7 | 光缆GYTA-72B1 | 35972 | 31833.63 |
| 8 | 光缆GYTA-96B1 | 1140 | 1008.85 |
| 9 | 光缆GYTA-144B1 | 10710 | 9477.88 |
| 10 | 光缆接续24芯 | 39600 | 35044.25 |
| 11 | 光缆接续48芯 | 21000 | 18584.07 |
| 12 | 光缆接续72芯 | 24000 | 21238.94 |
| 13 | 光缆接续144芯 | 13000 | 11504.42 |
| 14 | 光缆成端接头SC | 27520 | 24353.98 |
| 15 | 光缆终端盒2芯 | 32000 | 28318.58 |
| 16 | 光缆终端盒ODF72 | 8400 | 7433.63 |
| 17 | 电力电缆YJV3*4mm² | 184002 | 162833.63 |
| 18 | 电力电缆头SC4/6-5 | 3072 | 2718.58 |
| 19 | 电力电缆头SC10/8-5 | 14464 | 12800 |
| 20 | 配电箱 | 6500 | 5752.21 |
| 21 | 光缆GYTA-144 | 15120 | 13380.53 |
| 22 | 光缆GYTA-144 | 70602 | 62479.65 |
| 23 | 光缆成端接头 | 23040 | 20389.38 |
| 24 | 光缆终端盒 | 7200 | 6371.68 |
| 25 | 引上管块(管) | 550 | 486.73 |
| 26 | 光缆 | 9618 | 8511.5 |
| 27 | 架空吊线 | 3435 | 3039.82 |
| 28 | 钢管通信管道 | 2640 | 2336.28 |
| 29 | 引上管块(管) | 1100 | 973.45 |
| 30 | 光缆接续 | 6500 | 5752.21 |
| 二十五 | 2022年丰台区雪亮工程建设项目（第三期）- 公共区域建设部分 | 4430174 | 3920507 |
| 1 | 12芯光缆 | 967500 | 856194 |
| 2 | 24芯光缆 | 838440 | 741992 |
| 3 | 48芯光缆 | 319200 | 282477 |
| 4 | 96芯光缆 | 111500 | 98672 |
| 5 | 144芯光缆 | 83100 | 73539 |
| 6 | 288芯光缆 | 56685 | 50163 |
| 7 | YJVzz-3*2.5mm电力电缆 | 1240008 | 1097352 |
| 8 | YJVzz-3*4.0mm电力电缆 | 266250 | 235619 |
| 9 | 12芯光缆接续 | 148500 | 131415 |
| 10 | 24芯光缆接续 | 180950 | 160132 |
| 11 | 48芯光缆接续 | 67160 | 59433 |
| 12 | 96芯光缆接续 | 17500 | 15486 |
| 13 | 144芯光缆接续 | 8200 | 7256 |
| 14 | 288芯光缆接续 | 7661 | 6779 |
| 15 | 48芯ODF架（满配） | 13600 | 12035 |
| 16 | 96芯ODF架（满配） | 10200 | 9026 |
| 17 | 144芯ODF架（满配） | 11600 | 10265 |
| 18 | 288芯ODF架（满配） | 29100 | 25752 |
| 19 | 四口8芯终端盒（2芯满配） | 53020 | 46920 |

2）前端部分

| 序号 | 名称 | 合同价格 | 资产原值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 2014年丰台区老旧小区安防设施改造项目视频系统部分 | 1731264 | 1479712.82 |
| 1 | 高清红外枪型网络摄像机 | 247608 | 211630.77 |
| 2 | 高清激光红外球形网络摄像机 | 48504 | 41456.41 |
| 3 | 立杆 | 323084 | 276140.17 |
| 4 | 室外设备箱 | 66257 | 56629.91 |
| 5 | 10/100M单模单纤光纤收发器 | 322366 | 275526.5 |
| 6 | 标牌 | 13334 | 11396.58 |
| 7 | 防雷设备 | 220955 | 188850.43 |
| 8 | 线缆 | 12213 | 10438.46 |
| 9 | 网络交换机 | 363240 | 310461.54 |
| 10 | NVR储存设备 | 49563 | 42361.54 |
| 11 | 硬盘 | 51888 | 44348.72 |
| 12 | 光纤跳线 | 4572 | 3907.69 |
| 13 | 网络跳线 | 4720 | 4034.19 |
| 14 | 网线 | 1200 | 1025.64 |
| 15 | 线槽 | 1500 | 1282.05 |
| 16 | 辅材辅料 | 260 | 222.22 |
| 二 | 2014年北京市公安局丰台分局卢沟桥地区科技创安新增点位建设项目 | 145339.07 | 62110.71 |
| 1 | 前端部分 | 145339.07 | 62110.71 |
| 三 | 2015年宛平城周边技防建设项目 | 1016096 | 868458.12 |
| 1 | HD-SDI高清红外数字高速智能球机 | 342000 | 292307.69 |
| 2 | 高清红外枪型网络摄像机 | 49610 | 42401.71 |
| 3 | 高清激光红外球型网络摄像机 | 24990 | 21358.97 |
| 4 | 1路视频1路反向数据HD-SDI数字光端机 | 188000 | 160683.76 |
| 5 | 10/100M单模单纤光纤收发器 | 42300 | 36153.85 |
| 6 | 6米圆柱立杆 | 142800 | 122051.28 |
| 7 | 6米八棱立杆 | 41516 | 35483.76 |
| 8 | 室外设备箱 | 39104 | 33422.22 |
| 9 | 标牌 | 3584 | 3063.25 |
| 10 | 防雷与接地 | 111360 | 95179.49 |
| 11 | 线缆 | 30832 | 26352.14 |
| 四 | 2015年丰台老旧小区安防设施改造项目-前端建设部分 | 2054665.21 | 1756124.11 |
| 1 | 红外枪型网络摄像机 | 462572.11 | 395360.78 |
| 2 | 摄像机支架 | 17082.78 | 14600.67 |
| 3 | 摄像机 电源 | 14546.62 | 12433.01 |
| 4 | 2口10/100M单模单纤光纤收发器 | 338820.57 | 289590.23 |
| 5 | 光纤收发器电源 | 18439.19 | 15759.99 |
| 6 | 光纤收发器机箱 | 69535.41 | 59431.97 |
| 7 | 网管盘 | 44292.57 | 37856.9 |
| 8 | 光纤跳线 | 25122.02 | 21471.81 |
| 9 | 自动空气开关 | 8915.28 | 7619.9 |
| 10 | 自动空气开关 | 17830.56 | 15239.79 |
| 11 | 插座 | 7897.67 | 6750.15 |
| 12 | 图像采集区域标牌 | 10432.62 | 8916.77 |
| 13 | 编号标牌 | 10432.62 | 8916.77 |
| 14 | 立杆 | 434162.52 | 371079.08 |
| 15 | 室外设备箱 | 74928.04 | 64041.06 |
| 16 | 避雷针 | 24294.38 | 20764.43 |
| 17 | 电源线 | 3230.7 | 2761.28 |
| 18 | 超五类4对非屏蔽双绞线电缆 | 3172.62 | 2711.64 |
| 19 | 金属软管 | 16429.38 | 14042.21 |
| 20 | 电源二合一电涌保护器 | 184021.64 | 157283.45 |
| 21 | 盘柜配线 | 2784.21 | 2379.67 |
| 22 | 盘柜配线 | 2340.14 | 2000.12 |
| 23 | 摄像机电涌保护器 | 92010.82 | 78641.73 |
| 24 | 网络跳线 | 2344.98 | 2004.26 |
| 25 | 共用接地 | 14428.04 | 12331.66 |
| 26 | 等电位跨接地线 | 20807.16 | 17783.9 |
| 27 | 接地引下线 | 5915.69 | 5056.15 |
| 28 | 接地母线 | 3593.7 | 3071.54 |
| 29 | 接地极 | 11482.9 | 9814.44 |
| 30 | 4T企业级硬盘 | 101122.98 | 86429.9 |
| 31 | 光纤跳线 | 8628.51 | 7374.79 |
| 32 | 跳线 | 3046.78 | 2604.09 |
| 五 | 2015年丰台区方庄地区视频系统建设项目 | 2693806.99 | 1151199.57 |
| 1 | 前端建设部分 | 2693806.99 | 1151199.57 |
| 六 | 2017年丰台区视频图像系统布点建设项目-服务部分前端点位部分项目 | 3856326 | 3296005.13 |
| 1 | 高清红外枪型网络摄像机 | 101460 | 86717.95 |
| 2 | 人脸抓拍摄像机 | 101460 | 86717.95 |
| 3 | 微卡口摄像机 | 380380 | 325111.11 |
| 4 | 光传输设备 | 229100 | 195811.97 |
| 5 | 摄像机杆 | 2038560 | 1742358.97 |
| 6 | 室外不锈钢设备箱 | 896070 | 765871.79 |
| 7 | 标牌 | 9690 | 8282.05 |
| 8 | 超五类网线 | 19140 | 16358.97 |
| 9 | 电源线 | 17226 | 14723.08 |
| 10 | 金属软管 | 63240 | 54051.28 |
| 七 | 2017年丰台区科技创安图像系统建设项目-宛平城地区视频建设部分 | 1958797.04 | 1674185.5 |
| 1 | 网络枪机 | 74898.6 | 64015.9 |
| 2 | 网络高速球机 | 327078.95 | 279554.66 |
| 3 | 智慧监控单元 | 21862.76 | 18686.12 |
| 4 | 全景摄像机 | 17458.77 | 14922.03 |
| 5 | 客流统计摄像机 | 11731.04 | 10026.53 |
| 6 | 人脸识别摄像机 | 82117.28 | 70185.71 |
| 7 | HD-SDI高清红外数字高速智能摄像机 | 89642.1 | 76617.18 |
| 8 | 高清激光中载云台网络摄像机 | 57898.59 | 49485.97 |
| 9 | 220V电源防雷器 | 54222 | 46343.59 |
| 10 | 12V直流电源防雷器 | 24581.9 | 21010.17 |
| 11 | 24V交流电源防雷器 | 28093.6 | 24011.62 |
| 12 | 单口网络防雷器 | 44876.7 | 38356.15 |
| 13 | HD-SDI防雷器 | 6426.6 | 5492.82 |
| 14 | 室外防雨箱 | 269043 | 229951.28 |
| 15 | 图像采集区域标牌 | 14460 | 12358.97 |
| 16 | 一头一标签 | 21324 | 18225.64 |
| 17 | 4米监控立杆 | 25399.4 | 21708.89 |
| 18 | 6米监控立杆 | 427230.86 | 365154.58 |
| 19 | 8米监控立杆 | 17919.65 | 15315.94 |
| 20 | 25米监控立杆 | 21009.43 | 17956.78 |
| 21 | 光纤收发器 | 186212.25 | 159155.77 |
| 22 | 光纤收发器机框 | 26705.16 | 22824.92 |
| 23 | HD-SDI数字光端机 | 19831.2 | 16949.74 |
| 24 | HD-SDI数字光端机框 | 4537.7 | 3878.38 |
| 25 | 1米光纤跳线 | 7305 | 6243.59 |
| 26 | 10米光纤跳线 | 13024.5 | 11132.05 |
| 27 | 3米网络跳线 | 6045.05 | 5166.71 |
| 28 | 10米网络跳线 | 301.95 | 258.08 |
| 29 | 网线 | 6837.6 | 5844.1 |
| 30 | HD-SDI线缆 | 3480 | 2974.36 |
| 31 | 控制线 | 1230 | 1051.28 |
| 32 | 电源线 | 2749.2 | 2349.74 |
| 33 | 金属软管 | 40735 | 34816.24 |
| 34 | HD-SDI BNC头 | 2527.2 | 2160 |
| 八 | 2017年丰台区科技创安图像系统建设项目-前端点位部分 | 15639128 | 13366776.07 |
| 1 | 前端摄像机 | 5296618 | 4527023.93 |
| 2 | 光传输设备 | 2741230 | 2342931.62 |
| 3 | 摄像机杆 | 3669500 | 3136324.79 |
| 4 | 室外不锈钢设备箱 | 2140000 | 1829059.83 |
| 5 | 标牌 | 73000 | 62393.16 |
| 6 | 线缆 | 310610 | 265478.63 |
| 7 | 4G高清布控球机 | 1408170 | 1203564.1 |
| 九 | 2017年丰台区科技创安维护项目-前端点位维护部分（更换设备） | 3873377 | 2478137.61 |
| 1 | 前端点位维护部分（更换设备） | 3873377 | 99100 |
| 十 | 2018年丰台区雪亮工程建设项目-前端点位部分 | 21957940 | 18929258.62 |
| 1 | HD-SDL高清红外数字高速智能球机 | 511500 | 440948.28 |
| 2 | 摄像机支架 | 9300 | 8017.24 |
| 3 | 摄像机电源 | 9300 | 8017.24 |
| 4 | 机动车微卡口摄像机 | 3868800 | 3335172.41 |
| 5 | 支架 | 120900 | 104224.14 |
| 6 | 人像抓拍摄像机 | 3060750 | 2638577.59 |
| 7 | 支架 | 102300 | 88189.66 |
| 8 | 摄像机电源 | 102300 | 88189.66 |
| 9 | 高清红外枪型网络摄像机 | 237700 | 204913.79 |
| 10 | 摄像机支架 | 18600 | 16034.48 |
| 11 | 摄像机电源 | 18600 | 16034.48 |
| 12 | 高清红外球型网络摄像机 | 2181780 | 1880844.83 |
| 13 | 摄像机支架 | 63240 | 54517.24 |
| 14 | 摄像机电源 | 63240 | 54517.24 |
| 15 | 高清激光中载云台网络摄像机 | 128090 | 110422.41 |
| 16 | 高清激光红外球型网络摄像机 | 172050 | 148318.97 |
| 17 | 摄像机支架 | 37200 | 32068.97 |
| 18 | 摄像机电源 | 1860 | 1603.45 |
| 19 | 1路视频1路反向数据HD-SDI数字光端机 | 275300 | 237327.59 |
| 20 | 光端机机箱 | 97650 | 84181.03 |
| 21 | 光纤跳线 | 1500 | 1293.1 |
| 22 | 光纤跳线 | 2350 | 2025.86 |
| 23 | 10/100M单模单纤光纤收发器 | 1852340 | 1596844.83 |
| 24 | 光纤收发器机箱 | 362700 | 312672.41 |
| 25 | 光纤跳线 | 39300 | 33879.31 |
| 26 | 光纤跳线 | 61570 | 53077.59 |
| 27 | 6米监控八棱杆 | 5466500 | 4712500 |
| 28 | 立杆支臂 | 215600 | 185862.07 |
| 29 | 室外设备箱 | 2216800 | 1911034.48 |
| 30 | 空开 | 122400 | 105517.24 |
| 31 | 空开 | 233920 | 201655.17 |
| 32 | 导轨插座 | 61200 | 52758.62 |
| 33 | 编号标牌 | 11900 | 10258.62 |
| 34 | 图像采集区域标牌 | 20400 | 17586.21 |
| 35 | 金属软管 | 30600 | 26379.31 |
| 36 | 网线 | 40800 | 35172.41 |
| 37 | 电源线 | 68000 | 58620.69 |
| 38 | HD-SDI线缆 | 7600 | 6551.72 |
| 39 | HD-SDI BNC头 | 5600 | 4827.59 |
| 40 | 控制线 | 2000 | 1724.14 |
| 41 | 告警控制线 | 54400 | 46896.55 |
| 十一 | 2018年丰台区雪亮工程建设项目-数字化摄像机改造部分 | 11620200 | 10017413.79 |
| 1 | 高清红外枪型网络摄像机 | 1575000 | 1357758.62 |
| 2 | 枪型摄像机支架 | 78000 | 67241.38 |
| 3 | 枪型摄像机电源 | 54000 | 46551.72 |
| 4 | 高清红外球形网络摄像机 | 3990000 | 3439655.17 |
| 5 | 球形摄像机支架 | 140000 | 120689.66 |
| 6 | 球形摄像机电源 | 90000 | 77586.21 |
| 7 | 10/100M单模单纤光纤收发器 | 1080000 | 931034.48 |
| 8 | 光纤收发器机箱 | 87000 | 75000 |
| 9 | 网光盘 | 101500 | 87500 |
| 10 | 1米光纤跳线 | 80000 | 68965.52 |
| 11 | 10米光纤跳线 | 104000 | 89655.17 |
| 12 | 网络防雷 | 332000 | 286206.9 |
| 13 | 枪机电源防雷 | 150000 | 129310.34 |
| 14 | 球机电源防雷 | 250000 | 215517.24 |
| 15 | 图像采集区域标牌 | 50400 | 43448.28 |
| 16 | 编号标牌 | 36800 | 31724.14 |
| 17 | 网线 | 120000 | 103448.28 |
| 18 | 电源线 | 56000 | 48275.86 |
| 19 | 金属软管 | 128000 | 110344.83 |
| 20 | 设备箱 | 2160000 | 1862068.97 |
| 21 | 控制线 | 51200 | 44137.93 |
| 22 | 企业硬盘 | 618800 | 533448.28 |
| 23 | 接入交换机 | 287500 | 247844.83 |
| 十二 | 2018年丰台区雪亮工程建设项目-宛平技防建设 | 1087756 | 937720.69 |
| 1 | 高清枪式摄像机 | 48300 | 41637.93 |
| 2 | 高清红外球机 | 18900 | 16293.1 |
| 3 | 人脸摄像机 | 51450 | 44353.45 |
| 4 | 中型护罩 | 15750 | 13577.59 |
| 5 | 手动变焦镜头 | 20160 | 17379.31 |
| 6 | 标准护罩壁装支架 | 2730 | 2353.45 |
| 7 | 桌面式电源适配器 | 1475 | 1271.55 |
| 8 | 网络硬盘录像机 | 15000 | 12931.03 |
| 9 | 硬盘 | 34800 | 30000 |
| 10 | 中心管理服务器 | 150000 | 129310.34 |
| 11 | 千兆网络交换机 | 41000 | 35344.83 |
| 12 | 电子围栏用双防区脉冲主机 | 15200 | 13103.45 |
| 13 | 电子围栏用不锈钢防水箱 | 1680 | 1448.28 |
| 14 | 电子围栏用高压避雷器 | 1280 | 1103.45 |
| 15 | 电子围栏用接地桩 | 1040 | 896.55 |
| 16 | 电子围栏用接地线 | 480 | 413.79 |
| 17 | 电子围栏用终端杆 | 2400 | 2068.97 |
| 18 | 终端杆绝缘子配套包 | 1280 | 1103.45 |
| 19 | 电子围栏用承力杆 | 1920 | 1655.17 |
| 20 | 底座配套包（终端杆或承力杆） | 1920 | 1655.17 |
| 21 | 电子围栏用中间杆 | 1680 | 1448.28 |
| 22 | 中间杆绝缘子配套包（四线制） | 1680 | 1448.28 |
| 23 | 底座配套包（中间杆） | 1344 | 1158.62 |
| 24 | 电子围栏用合金线 | 12000 | 10344.83 |
| 25 | 电子围栏用高压绝缘线 | 2400 | 2068.97 |
| 26 | 电子围栏用紧线器 | 256 | 220.69 |
| 27 | 电子围栏用线连接器 | 512 | 441.38 |
| 28 | 电子围栏用警示牌 | 2080 | 1793.1 |
| 29 | 总线网络报警主机 | 3250 | 2801.72 |
| 30 | 报警编程键盘 | 500 | 431.03 |
| 31 | 双防区扩展模块 | 1000 | 862.07 |
| 32 | 12V7A蓄电池 | 120 | 103.45 |
| 33 | 声光警号 | 63 | 54.31 |
| 34 | 单元门口机 | 144000 | 124137.93 |
| 35 | 金属安装沉壳 | 3600 | 3103.45 |
| 36 | 门口机电源箱 | 13200 | 11379.31 |
| 37 | 电池 | 3840 | 3310.34 |
| 38 | 闭门器 | 11040 | 9517.24 |
| 39 | 静音锁 | 10080 | 8689.66 |
| 40 | 出门按钮 | 2880 | 2482.76 |
| 41 | IC卡 | 16000 | 13793.1 |
| 42 | 门禁电源线 | 624 | 537.93 |
| 43 | 门禁联网服务器 | 720 | 620.69 |
| 44 | 数字管理机 | 6250 | 5387.93 |
| 45 | 流媒转发服务器 | 60700 | 52327.59 |
| 46 | 系统管理模块 | 169000 | 145689.66 |
| 47 | “一标六实”多维数据综合展示模块 | 114000 | 98275.86 |
| 48 | 防攀爬功能 | 20000 | 17241.38 |
| 49 | 室外设备箱 | 4080 | 3517.24 |
| 50 | 光纤跳线 | 1092 | 941.38 |
| 51 | 网线 | 8000 | 6896.55 |
| 52 | 电源线 | 12000 | 10344.83 |
| 53 | 4芯光缆 | 9000 | 7758.62 |
| 54 | 12芯光缆 | 4000 | 3448.28 |
| 55 | 辅材 | 20000 | 17241.38 |
| 十三 | 2019年丰台雪亮工程建设项目公共区域前端建设项目 | 25077000 | 22192035.4 |
| 1 | 机动车微卡口摄像机1 | 4900000 | 4336283.19 |
| 2 | 机动车微卡口摄像机1支架 | 110000 | 97345.13 |
| 3 | 机动车微卡口摄像机2 | 1950000 | 1725663.72 |
| 4 | 机动车微卡口摄像机2外置补光灯 | 244200 | 216106.19 |
| 5 | 机动车微卡口摄像机2支架 | 132000 | 116814.16 |
| 6 | 人脸抓拍摄像机 | 2747500 | 2431415.93 |
| 7 | 人脸抓拍摄像机支架 | 77000 | 68141.59 |
| 8 | 人脸抓拍摄像机电源 | 57750 | 51106.19 |
| 9 | 高清红外枪型网络摄像机 | 495000 | 438053.1 |
| 10 | 高清红外枪型网络摄像机支架 | 33000 | 29203.54 |
| 11 | 高清红外枪型网络摄像机电源 | 24750 | 21902.65 |
| 12 | 高清红外球型网络摄像机 | 3104640 | 2747469.03 |
| 13 | 高清红外球型网络摄像机支架 | 64680 | 57238.94 |
| 14 | 高清红外球型网络摄像机电源 | 48510 | 42929.2 |
| 15 | 高清激光中载云台网络摄像机1 | 299500 | 265044.25 |
| 16 | 制高点摄像机1支架 | 55000 | 48672.57 |
| 17 | 制高点摄像机1电源 | 2860 | 2530.97 |
| 18 | 高清激光中载云台网络摄像机2 | 210738 | 186493.81 |
| 19 | 制高点摄像机2支架 | 33000 | 29203.54 |
| 20 | 制高点摄像机2电源 | 1716 | 1518.58 |
| 21 | 10/100M单模单纤光纤收发器 | 1968736 | 1742244.25 |
| 22 | 光纤收发器机箱 | 314688 | 278484.96 |
| 23 | 光纤跳线 | 119756 | 105978.76 |
| 24 | 6.5米监控八棱杆 | 5460000 | 4831858.41 |
| 25 | 室外设备箱 | 2184560 | 1933238.94 |
| 26 | 空开（20A） | 32900 | 29115.04 |
| 27 | 空开（10A） | 65800 | 58230.09 |
| 28 | 导轨插座 | 59220 | 52407.08 |
| 29 | 图像采集区域标牌 | 21056 | 18633.63 |
| 30 | 编号标牌 | 12880 | 11398.23 |
| 31 | 网线 | 51520 | 45592.92 |
| 32 | 电源线 | 77280 | 68389.38 |
| 33 | 告警控制线 | 38640 | 34194.69 |
| 34 | 电控锁控制线 | 38640 | 34194.69 |
| 35 | 金属软管 | 39480 | 34938.05 |
| 十四 | 2019年丰台区雪亮工程建设项目-公共区域前端改造 | 15131967.5 | 13391121.68 |
| 1 | 高清红外枪型网络摄像机 | 963000 | 852212.39 |
| 2 | 高清红外枪型网络摄像机电源 | 80400 | 71150.44 |
| 3 | 高清红外枪型网络摄像机支架 | 33000 | 29203.54 |
| 4 | 高速红外智能球型网络摄像机 | 5190800 | 4593628.32 |
| 5 | 高速红外智能球型网络摄像机电源 | 183044 | 161985.84 |
| 6 | 高速红外智能球型网络摄像机支架 | 99035 | 87641.59 |
| 7 | 车辆微卡口摄像机 | 1072000 | 948672.57 |
| 8 | 车辆微卡口摄像机电源 | 35912 | 31780.53 |
| 9 | 车辆微卡口摄像机支架 | 19430 | 17194.69 |
| 10 | 特征采集终端(室外全向有线设备) | 790000 | 699115.04 |
| 11 | 数据接收服务器 | 58500 | 51769.91 |
| 12 | 数据存储服务器 | 69977 | 61926.55 |
| 13 | 数据预处理服务器 | 249500 | 220796.46 |
| 14 | 数据库服务器 | 62500 | 55309.73 |
| 15 | 2口10/100M单模单纤光纤收发器(室外收发器) | 1624118 | 1437272.57 |
| 16 | 光纤收发器机箱 | 179334 | 158702.65 |
| 17 | 光纤跳线1 | 2308.5 | 2042.92 |
| 18 | 光纤跳线2 | 43563 | 38551.33 |
| 19 | 接入交换机 | 460000 | 407079.65 |
| 20 | 光模块 | 37400 | 33097.35 |
| 21 | 网络防雷 | 354089 | 313353.1 |
| 22 | 球机电源防雷 | 293690 | 259902.65 |
| 23 | 枪机电源防雷 | 129000 | 114159.29 |
| 24 | 车辆微卡口摄像机电源防雷器 | 57620 | 50991.15 |
| 25 | 图像采集区域标牌 | 35744 | 31631.86 |
| 26 | 编号标牌 | 26808 | 23723.89 |
| 27 | 设备箱 | 2259691 | 1999726.55 |
| 28 | 网线 | 53616 | 47447.79 |
| 29 | 金属软管 | 62552 | 55355.75 |
| 30 | 电源线 | 44680 | 39539.82 |
| 31 | 控制线 | 31276 | 27677.88 |
| 32 | 存储硬盘 | 529380 | 468477.88 |
| 十五 | 2019年丰台区雪亮工程建设项目-南站地区综合视频建设部分 | 2018097.24 | 1785926.76 |
| 1 | 高清球形摄像机 | 281880 | 249451.33 |
| 2 | 人脸抓拍摄像机 | 75690 | 66982.3 |
| 3 | 车辆微卡摄像机 | 101790 | 90079.65 |
| 4 | 固定枪形摄像机 | 27161.4 | 24036.64 |
| 5 | HD-SDI球型摄像机 | 24534 | 21711.5 |
| 6 | 信息采集设备 | 500250 | 442699.12 |
| 7 | SDI光端机 | 18792 | 16630.09 |
| 8 | SDI视频防雷器 | 991.8 | 877.7 |
| 9 | 电源避雷器 | 17748 | 15706.19 |
| 10 | 网络避雷器 | 25839 | 22866.37 |
| 11 | 光电收发器（前端） | 75794.4 | 67074.69 |
| 12 | 光电收发器（后端） | 13398 | 11856.64 |
| 13 | SDI矩阵输入板卡 | 12615 | 11163.72 |
| 14 | SDI视频分配器 | 1566 | 1385.84 |
| 15 | 光纤跳线 | 10440 | 9238.94 |
| 16 | 立杆 | 178524 | 157985.84 |
| 17 | 立杆防雷接地 | 28188 | 24945.13 |
| 18 | 前端设备箱 | 149083.2 | 131932.04 |
| 19 | 电源线 | 2001 | 1770.8 |
| 20 | 网线 | 9135 | 8084.07 |
| 21 | “一头一标签”标识牌 | 1419.84 | 1256.5 |
| 22 | 图像采集区标识牌 | 2484.72 | 2198.87 |
| 23 | 水晶头 | 1064.88 | 942.37 |
| 24 | 话筒 | 1044 | 923.89 |
| 25 | CD播放器 | 913.5 | 808.41 |
| 26 | 数字调谐器 | 2175 | 1924.78 |
| 27 | IP网络音频采集终端 | 11745 | 10393.81 |
| 28 | 带7寸触摸屏桌面式对讲呼叫话筒 | 14268 | 12626.55 |
| 29 | IP软件加密狗 | 1740 | 1539.82 |
| 30 | IP网络有源监听音箱 | 4176 | 3695.58 |
| 31 | IP网络防水有源音柱 | 357570 | 316433.63 |
| 32 | 拾音器 | 11484 | 10162.83 |
| 33 | 报警按钮 | 391.5 | 346.46 |
| 34 | 环保监测仪 | 52200 | 46194.69 |
| 十六 | 2022年丰台区雪亮工程建设项目（第三期）- 公共区域建设部分 | 7549826 | 6681262 |
| 1 | 高清红外枪型网络摄像机 | 342260 | 302892 |
| 2 | 高清红外球型摄像机 | 1468548 | 1299600 |
| 3 | 机动车辆卡口摄像机 | 988000 | 874336 |
| 4 | 人脸抓拍摄像机 | 446600 | 395221 |
| 5 | 全局摄像机 | 199040 | 176141 |
| 6 | 高点摄像机 | 81152 | 71815 |
| 7 | 四目全景摄像机 | 104000 | 92035 |
| 8 | 单模单纤光纤收发器 | 187580 | 166000 |
| 9 | 光纤收发器机箱 | 90200 | 79823 |
| 10 | 立杆 | 1723680 | 1525380 |
| 11 | 重型支架 | 135300 | 119734 |
| 12 | 龙门架 | 173846 | 153846 |
| 13 | 室外设备箱 | 819400 | 725132 |
| 14 | 图像采集区域标牌 | 10845 | 9597 |
| 15 | 编号标牌 | 12250 | 10840 |
| 16 | 配电箱（带2P/63A漏电保护空气开关、电表等） | 122400 | 108318 |
| 17 | 电源电涌保护器 | 367525 | 325243 |
| 18 | 摄像机网络电源二合一防雷器 | 277200 | 245309 |

# 第六章   拟签订的合同文本

说明：

1.为更大力度激发市场活力和社会创造力，增强发展动力，按照《北京市全面优化营商环境助力企业高质量发展实施方案》（京政办发〔2023〕8号）部署，进一步加强政府采购合同线上融资“一站式”服务（以下简称“政采贷”），北京市财政局、中国人民银行营业管理部联合发布《关于推进政府采购合同线上融资有关工作的通知》（京财采购〔2023〕637号）。有需求的供应商，可按上述通知要求办理“政采贷”。采购人应积极配合供应商获得政府采购合同融资贷款，无特殊原因，应在收到供应商因融资需要发起的变更收款账户申请后10个工作日内确认通过。

2.采购人应严格按照要求，在中标、成交通知书发出之日起30日内签订采购合同，鼓励采购人在线签订电子合同，完善电子签章管理、合同审核等配套内控机制，进一步缩短合同签订期限。

3.合同类型按照民法典规定的典型合同类别，结合采购标的的实际情况确定。合同文本应当符合民法典及《政府采购需求管理办法》（财库〔2021〕22号）的要求，包含法定必备条款和采购需求的所有内容，并至少包括以下内容：标的名称，采购标的质量、数量（规模），履行时间（期限）、地点和方式，包装方式，价款或者报酬、付款进度安排、资金支付方式，验收、交付标准和方法，质量保修范围和保修期，违约责任与解决争议的方法等。

4.合同条款中应规定，乙方完全遵守《中华人民共和国妇女权益保障法》中关于“劳动和社会保障权益”的有关要求。

5.对于通过预留采购项目、预留专门采购包、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，应当将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。

6.政府采购合同设定首付款支付方式的，首付款支付比例原则上不低于合同金额的30%；对于中小企业，首付款支付比例原则上不低于合同金额的50%。

7.政府采购合同应当约定资金支付的方式、时间和条件，明确逾期支付资金的违约责任。对于满足合同约定支付条件的，采购人原则上应当自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的供应商账户，鼓励采购人完善内部流程，自收到发票后1个工作日内完成资金支付事宜。采购人和供应商对资金支付产生争议的，应当按照法律规定和合同约定及时解决，保证资金支付效率。

8.采购文件对商品包装和快递包装提出具体要求的，政府采购合同应当载明对政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求和履约验收相关条款，必要时要求中标、成交供应商在履约验收环节出具检测报告。

9.履约验收方案应当在合同中约定。履约验收方案要明确履约验收的主体、时间、方式、程序、内容和验收标准等事项。采购人、采购代理机构可以邀请参加本项目的其他供应商或者第三方专业机构及专家参与验收，相关验收意见作为验收的参考资料。政府向社会公众提供的公共服务项目，验收时应当邀请服务对象参与并出具意见，验收结果应当向社会公告。

（此合同仅供参考。以最终采购人与中标供应商签订的合同条款为准进行公示，

最终签订合同不得对招标文件确定的事项和中标供应商投标文件作实质性修改。）

项目合同编号：                                            密级：内部

合同书

项目名称：

甲    方：北京市公安局丰台分局

乙    方：

签订时间：     年    月

签订地点：北京市丰台区

合同书目录

1、总则

2、甲方责任

3、乙方责任

4、计量单位

5、项目进度

6、项目合同总金额及税费

7、项目合同支付条款

8、项目合同修改

9、违约责任

10、项目合同解除

11、不可抗力

12、项目保密

13、争议解决

14、项目合同附件

15、项目合同生效及其它

16、项目合同签章

项目中所需服务经                 在国内进行公开招标。经评标小组评定                   为成交供应商。双方同意按照下面的条款和条件，签署本合同。

## 1.总则

1.1本合同由北京市公安局丰台分局（以下简称“甲方”）为一方和   （以下简称“乙方”）为另一方按下述条款和条件签署。

1.2为了保证项目顺利实施，经协商，甲方和乙方依据《中华人民共和国民法典》的规定，现就                      事宜签订本合同。

1.3本合同项下的项目实施地点位于:甲方指定地点 。

1.4项目实施目标：乙方负责为甲方提供             服务。通过对    进行维护，实现甲方现实需求、及时发现问题、有效排查故障、加强     的日常维护与管理、确保通信缆线安全的总体目标。

1.5项目实施内容：

1.6服务期限：乙方提供的服务自    年   月  日起至   年  月   日止。合同期限届满终止。但经甲乙双方协商一致，在政府采购法等相关规定准许范围内可进行续签。

## 2.甲方责任

2.1甲方提出            项目实施任务和需求，负责项目的总体组织工作，并保留根据实际工作需求，提出对项目实施方案进行适当修改的权利。

2.2甲方应为调研、安装、测试、调试等乙方工作提供必要的工作环境及协助人员。

2.3甲方负责组织由乙方提供的技术培训工作。

2.4甲方负责协调最终用户和乙方的关系，并提供最终用户的联系方式。

2.5乙方向甲方提供的技术资料，甲方予以保密，甲乙双方不向任何第三方泄露乙方的商业秘密和技术秘密。

## 3.乙方责任

3.1 乙方需为         提供固定的专业维护小组及相应的车辆和维护设备，维护人员需实名制，乙方需提供维护人员身份证复印件，到位后无特殊情况不得变换，人员更换需要向甲方书面提出申请。

3.2 乙方应具备承接本合同项下项目服务的能力与资质，所派员工符合上岗条件。

3.3 乙方应具备一定的本地综合服务支撑能力，能够快速响应公安机构的应急通讯保障要求，具有稳定的技术维护支撑服务人员，参与本项目的维护团队人员不少于         人，每周定期到分局巡查图像在线数量，同时做好巡检记录。

3.4 在系统运行期间，乙方应至少提供包括全程跟踪、现场指导、技术支持、应急响应、定期巡检、质量保证、维护等服务，及时解决系统运行时出现的问题，保证满足甲方的使用要求。

3.5 维护期间乙方应保证维护内容的全部视频资源在线率在98%以上，故障率不超过2%，甲方按月对乙方的维护工作进行考核，甲方和乙方共同确认考核记录。结算时对全部考核记录中的故障率进行平均值计算，如故障率低于2%为合格，如由于自身维护不及时等主观原因造成故障率高于2%的，高出部分的百分比即为处罚比例，处罚扣款的基数为合同总价，故障率每增加1%，则扣除合同额的1%，不足1%的按照只入不舍计算即不足1%的按1%计算，按月考核按月累计，处罚扣款从尾款中扣除。

3.6 乙方应根据项目招投标文件中的要求，为         提供为期一年的系统维护维修工作。在维护维修期内，排除各种设备故障，提供免费的零配件供应及其他应急保障保修任务，确保图像完好率不低于98%。

3.7 乙方应按照维保服务内容及甲方要求定期对甲方设备进行巡视和检修，每年巡检和维保次数详见附件维保内容。

3.8乙方需长期向甲方提供维护维修的备品、备件。承诺主要设备（摄像机、光传输设备）提供备品备件。

3.9乙方对系统所有的软硬件产品在质保期内提供24小时的专线售后服务电话。

3.10在一年的维护维修期内，甲方如有重大活动，免费提供技术保障。针对特殊情况，在遇到重要活动时根据甲方的要求赴现场进行技术支持保障，以确保系统运行正常。

3.11维护维修期内乙方安排专职技术工程师负责对本项目进行全面的技术支持和服务。为了保证上述监控点位正常可靠的运行，专职技术工程师将24小时开机。

3.12 乙方应按照服务内容所规定的时限对甲方设备故障进行应急处理。维保期内，乙方提供维护及技术支持，遇有紧急事故的，乙方应在    小时内派技术人员赶往现场进行抢修，并按甲方要求在规定时间内解决问题，故障排除，及时恢复甲方系统的正常运行。具体要求为：乙方在接到甲方报修电话，系统发生故障时，实施应急处理。如若设备发生瘫痪或严重故障，则在问明情况后，    小时内响应，    小时内到达甲方现场，    小时内解决一般故障，特殊情况    小时内无法修复，则提供备品备件设备完成替换。特殊情况无法按照规定时限修复的须将详细原因和处理情况形成书面报告报送甲方审核存档。

3.13在提供服务过程中，由于乙方人员的过错、过失造成的设备损坏、损失、人身安全事故，其责任和全部经济损失由乙方承担。设备的损坏，乙方应负责按照市场价格进行相应赔偿。

3.14未经甲方书面授权或同意，乙方不得以任何方式将项目全部或部分转交第三方提供相关服务，且项目成果（包括任何相对独立的部分）不得侵犯他人知识产权或遭到类似指控，否则，乙方承担一切后果。

3.15乙方应按照丰台分局信息化工程的项目资料编制要求分阶段向甲方提供完备的技术资料，以满足系统软、硬件设备安装、管理及运行维护等需要。文档以加盖公章的纸质文件和电子资料（光盘）的形式提供。

3.16乙方为甲方提供项目系统软、硬件设备使用、管理及维护等方面的培训。乙方负责提供免费的技术咨询及使用咨询服务。

3.17未经甲方书面授权或同意，乙方不得以任何方式将项目转交第三方提供相关服务，且项目成果（包括任何相对独立的部分）不得侵犯他人知识产权或遭到类似指控，否则，乙方承担一切后果。

3.18乙方应加强项目风险分析及控制，对项目的风险要有详细的分析，并有可靠的控制手段和措施。

3.19乙方应按照丰台分局信息化工程项目的廉政建设要求，与甲方签订廉政承诺，配合甲方廉政工作和廉政检察措施（详见附件《廉政承诺书》）。

3.20 产品质量保修期：从甲方确认工程完工之日起即进入更换设备质量保修期，更换设备免费质量保修期为三年。在产品的质量保证期内，设备不能正常运行的，乙方应免费维修或更换设备。

3.21乙方需完成甲方要求的其他临时性图像保障工作。

## 4.计量单位

除技术规范中另有规定外,本项目计量单位均使用国家法定计量单位。

## 5.项目进度

自本项目签订之日起，乙方必须履行其在本合同中所规定的义务，按双方约定描述的服务期限按时完成合同所约定的工作。

## 6.项目合同总金额及税费

6.1合同金额为：                       (大写：               )

上述金额包括但不限于设备采购费用、运输费、工费、维保费用、材料费、换货费及抢修费等。

6.2与本合同有关的一切税费均由乙方负担。

## 7.项目合同支付条款

付款应按下列条件进行：

7.1合同签订后，待财政资金到位后，乙方向甲方开具等额、有效发票并提出付款申请，甲方收到发票后按照政府采购相关付款流程向乙方支付合同总额的46%作为首付款，即人民币：     ，小写（￥      元）。乙方履行完毕本合同要求的全部维保义务且验收合格后，双方约定本合同最终总价以第三方评审确定的金额为准。乙方持开具的等额、有效发票向甲方提出付款申请，甲方收到发票及申请后按照政府采购相关付款流程向乙方支付合同尾款，即人民币：     ，小写（￥      元）。

7.2乙方延迟开具发票的，甲方付款随之相应顺延且不构成违约。合同款项支付如因甲方根据政府采购相关规定履行结算程序的，具体支付时间不受上述支付期限限制，按照北京市财政局及丰台区财政局的相关规定d执行。

7.3财务信息：

乙方开户银行名称、账号：________________________

用户名称：______________________________________

开户银行：______________________________________

地址：__________________________________________

账号：__________________________________________

乙方应保证所提供上述账户信息正确无误，若乙方账户信息发生变更的应当提前三日以书面形式告知甲方，如未告知的或由于填写瑕疵等导致未收到合同款项的，由乙方承担相应责任，甲方向上述账户付款视为已履行完毕付款义务。

## 8.项目合同修改

8.1除合同约定外，任何对合同的变更、修改和补充,只有在双方授权的代表签署书面文件并加盖双方公章后有效，并作为附件成为本合同不可分割的组成部分，并具有同等法律效果。

8.2因单方面变更合同，使另一方遭受损失的，应由责任方负责赔偿。

## 9.违约责任

9.1在履行合同的过程中，如果乙方遇到将不能按照合同规定的时间提供服务时，应该及时以书面形式将拖延的事实、可能拖延的时间和原因通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否酌情延长提供服务时间，延期应通过签署补充协议的方式由双方书面确认。

9.2除合同约定的情况外，除非延期是根据合同条款的规定取得甲方的书面同意而不收取迟延违约金之外，当乙方已经拖延提供服务时间，甲方应在不影响合同项下的其他补救措施的情况下，从合同价中扣除乙方的迟延违约金。每延误一日的迟延违约金按合同总价的百分之零点五（0.5%）计收，直至提供服务为止。迟延违约金的最高限额为合同价格的百分之五（5%），同时乙方应继续履行本合同所规定的义务。

9.3一旦达到迟延违约金的最高限额或者乙方履行本合同义务不符合招投标文件约定及甲方要求的，经两次返工重作后仍不符合要求的，甲方有权解除合同或选择委托第三方履行本合同维保项目，所产生的全部费用由乙方承担。

9.4乙方违约的，甲方有权要求乙方承担本合同价格的20%的违约金，并有权拒绝支付本合同项目费用，给甲方所造成的全部经济损失由乙方承担。

9.5如果甲方提出索赔通知后20天内乙方未能予以答复，该索赔应视为已被乙方接受。

9.6本项目乙方每次维护应形成维护记录，保障系统正常运行。乙方履行本合同义务后，由甲方使用部门出具使用意见。因乙方履行义务出现瑕疵的，甲方有权抵扣因质量瑕疵产生的相应费用后再支付相应款项。

## 10.项目合同解除

由于合同一方不履行合同或严重违反合同，造成合同部分或全部无法履行时，对方除有权向违约方索赔外，并有权解除合同。解除合同的通知到达对方即产生解除的效力。

10.1违约解除合同

在甲方对乙方违约而采取的任何补救措施不受影响的情况下，甲方可向乙方发出书面违约通知书，提出解除合同：

（1）如果乙方未能在合同规定的期限或甲方根据合同条款的规定同意延长的限期内提供部分或全部的服务，达到合同所规定的服务；

（2）如果乙方未能履行合同规定的其他任何义务。

10.2因破产而解除合同

如果乙方破产或无清偿能力、被有权机关处罚，甲方可在任何时候以书面形式通知乙方，提出解除合同而不给乙方补偿，并有权要求乙方退回甲方已支付的本合同费用。该解除合同将不损害或影响甲方已经采取或将要采取的任何行动或补救措施的权利。

10.3因甲方的便利而解除合同

甲方可在任何时候出于自身的便利向乙方发出书面解除通知书，解除通知应明确该合同解除是出于甲方的便利，以及解除的生效日期。

## 11.不可抗力

11.1本合同规定的不可抗力事件是指甲乙双方在缔结合同时所不能预见的，并且它的发生及其后果是无法避免和无法克服的事件，诸如战争和严重的风灾、水灾、雪灾、地震等自然灾害，以及政策性等不由双方控制的，也包括双方同意的其他不可抗力事件。

11.2签约双方任一方由于受不可抗力事件的影响而不能执行合同时，履行合同的期限应予以延长，其延长的期限应相当于事件所影响的时间。

11.3受阻一方应在不可抗力事件发生后尽快用书面方式或传真通知对方，并于事件发生后14天内将有关当局出具的证明文件用特快专递或挂号信寄给对方审阅确认。一旦不可抗力事件的影响持续15天以上，双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议，甲方也可以考虑解除合同。

11.4因合同一方延迟履行合同后发生不可抗力的，不能免除延迟履行方的相应责任。

## 12.项目保密

12.1双方应签署保密责任书，并严格遵照执行。保密责任书见附件。

12.2本项目所有文档及本项目所接触的双方资料，未经对方授权代表书面许可，不得向与合同无关的其他方泄漏任何技术文件或与合同有关的数据，包括合同本身。

## 13.争议解决

13.1合同的实施或与合同有关的一切争端应通过双方友好协商解决。如果友好协商不能解决，任何一方都可依法向北京市丰台区人民法院提起诉讼。

13.2诉讼费用及律师费均由败诉方负担。

13.3在诉讼期间，除正在进行诉讼的部分以外，双方应继续执行合同的其余部分。

13.4本合同适用中华人民共和国法律。

## 14.项目合同附件

14.1与履行本合同有关的下列文件，为本合同的组成部分，具有与本合同同等法律效力：

（1）招标文件；

（2）投标文件；

（3）中标文件；

（4）经甲乙双方签字确认的其他文件；

（5）其他：技术合同（双方根据本项目具体实施要求签订）

14.2与履行本合同有关的下列文件，经双方确认，作为附件，为本合同的组成部分：

附件一：价格清单

附件二：保密责任书

附件三：廉政承诺书

附件四：维保内容

附件五：北京市公安局供应商不良行为记录告知书

## 15.项目合同生效及其它

15.1本合同自双方授权代表签字并加盖公章之日起生效。

15.2本合同一式   份，由甲方执   份，乙方执   份。每份具有同等法律效力。

15.3本合同有效期为     ，本合同期限届满自动终止。

## 16.项目合同签订

甲方：北京市公安局丰台分局                 乙方：

盖章：                                     盖章：

授权代表：                                 授权代表：

签字日期：                                 签字日期：

技术代表：                                 技术代表：

### 附件一：详细价格清单

### 附件二：保密责任书

维保项目

保密责任书

鉴于               参与北京市公安局丰台分局             的服务工作，为保证在服务过程中所涉秘密安全，乙方依据《中华人民共和国保守国家秘密法》的有关规定，自愿遵守以下保密条款：

1．甲方向乙方提供的所有资料，以及乙方编制的所有与本项目相关的信息、文档、资料，仅供本项目小组人员参考使用，乙方须严守资料中所涉秘密、妥善保管，不得遗失、转借、复印。

2．乙方发现甲方的保密事项已经泄露或可能泄露时，应当立即采取补救措施，并及时报告甲方。

3．本项目完成后15天内，甲方有权向乙方索回部分或全部资料。乙方应根据甲方要求，如数退还。

4．乙方在接受和退还涉密内容的资料时建立登记制度。

5．乙方造成的泄失密事件，乙方须承担有关法律责任，并赔偿相应经济损失。

6.本项目保密期限为永久。

法人代表：

签字日期：     年   月   日

### 附件三：廉政承诺书

廉政承诺书

我单位所承接的                     项目。为确保项目廉洁、高效实施，我单位作出如下承诺：

1.严格遵守工程项目实施的有关规定，保证项目资金管理使用安全、规范。

2.严格遵守职业道德，依法合规推进项目工作，努力推进诚信建设，绝不从事任何不正当竞争和任何违法违纪行为。

3.建设项目质量监管保证体系，严格按照国家相关法规和技术规范实施项目服务，争创优质工程。

4.定期对项目实施过程中的廉政建设和廉洁从业情况进行内部监督检查，及时发现和整改存在各类问题。

5.如在项目实施中发现违法违纪行为和腐败问题，自愿接受处理直至追究法律责任。

XXXXXX公司

法人代表：

签字日期：     年    月    日

### 附件四：维保内容

### 附件五：北京市公安局供应商不良行为记录告知书

北京市公安局供应商不良行为记录告知书

项目名称:

供应商名称:

：

为加强我局项目建设,规范供应商与我局合作行为,现就我局供应商不良行为记录管理相关内容进行告知。

与我局合作的供应商有下列情形之一的,其具体行为将被列入我局供应商不良行为记录:

(一)依据《中华人民共和国政府采购法》第七十七条有以下情形之一的:

1.提供虚假材料谋取中标、成交的;

2.采取不正当手段诋毁,排挤其他供应商的;

3.与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的;

4.向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的;

5.在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的;

6.拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。

(二)依据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第七十二条有以下情形之一的:

1.向评标委员会、竞争性谈判小组或者询价小组成员行贿或者提供其他不正当利益;

2.中标或者成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同;

3.未按照采购文件确定的事项签订政府采购合同;

4.将政府采购合同转包;

5.提供假冒伪劣产品;

6.擅自变更、中止或者终止政府采购合同。

(三)依据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第七十三条,捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料进行投诉的。

(四)依据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第七十四条有以下情形之一的:

1.供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关情况并修改其投标文件或者响应文件;

2.供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件或者响应文件;

3.供应商之间协商报价、技术方案等投标文件或者响应文件的实质性内容;

4.属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动;

5.供应商之间事先约定由某一特定供应商中标、成交;

6.供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃中标、成交;

7.供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间,为谋求特定供应商中标、成交或者排斥其他供应商的其他串通行为。

(五)依据《公务员法》《中国共产党纪律处分条例》《关于规范公务员辞去公职后从业行为的意见》等法律、法规,录用我局辞职人员、被开除公职人员且为其提供与原工作业务直接相关岗位的;

(六)在与我局合作过程中,发生失泄密问题、履约能力差、配合工作不力、服务不到位、完成效果不佳等,被终止入围资格、框架协议、履约合同,或造成我局利益损失的;

(七)有其他损害我局利益行为的,或造成不良影响的。

我单位已知悉上述内容,并自愿承担相关责任。

企业名称:(公章)

法定代表人:            (签字)

年    月    日

# 第七章   投标文件格式

投标人编制文件须知

1、投标人按照本部分的顺序编制投标文件（资格证明文件）、投标文件（商务技术文件），编制中涉及格式资料的，应按照本部分提供的内容和格式（所有表格的格式可扩展）填写提交。

2、对于招标文件中标记了“实质性格式”文件的，投标人不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则投标无效。未标记“实质性格式”的文件和招标文件未提供格式的内容，可由投标人自行编写。

3、全部声明和问题的回答及所附材料必须是真实的、准确的和完整的。

## 一、资格证明文件格式

投标文件（资格证明文件）封面（非实质性格式）

投 标 文 件

（资格证明文件）

项目名称:

项目编号/包号：

标的名称：

投标人名称：

### 1 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定

#### 1-1营业执照等证明文件

#### 1-2投标人资格声明书

投标人资格声明书

致：采购人或采购代理机构

在参与本次项目投标中，我单位承诺：

- 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

- 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

- 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

- 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚，不包括因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，但期限已经届满的情形）；

- 我单位不属于政府采购法律、行政法规规定的公益一类事业单位、或使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织（仅适用于政府购买服务项目）；

- 我单位不存在为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后，再参加该采购项目的其他采购活动的情形（单一来源采购项目除外）；

- 与我单位存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”的其他法人单位信息如下（如有，不论其是否参加同一合同项下的政府采购活动均须填写）：

| 序号 | 单位名称 | 相互关系 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| … |  |  |

上述声明真实有效，否则我方负全部责任。

投标人名称（加盖公章）：

日期：     年    月    日

说明：供应商承诺不实的，依据《政府采购法》第七十七条“提供虚假材料谋取中标、成交的”有关规定予以处理。

### 2 落实政府采购政策需满足的资格要求（如有）

#### 2-1 中小企业政策证明文件

说明：

（1）如本项目（包）不专门面向中小企业预留采购份额，资格证明文件部分无需提供 《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；供应商如具有上述证明文件，建议在商务技术文件中提供。

（2）如本项目（包）专门面向中小企业采购，投标文件中须提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，且建议在资格证明文件部分提供。

（3）如本项目（包）预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购，且要求获得采购合同的供应商将采购项目中的一定比例分包给一家或者多家中小企业的，如供应商因落实政府采购政策拟进行分包的，投标文件中除须提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，还须同时提供《拟分包情况说明》及《分包意向协议》，且建议在资格证明文件部分提供。

（4）如本项目（包）预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购，且要求供应商以联合体形式参加采购活动，如供应商为联合体的，投标文件中除须提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，还须同时提供《联合协议》；上述文件建议在资格证明文件部分提供。

（5）中小企业声明函填写注意事项

1）《中小企业声明函》由参加政府采购活动的投标人出具。联合体投标的，《中小企业声明函》可由牵头人出具。

2）对于联合体中由中小企业承担的部分，或者分包给中小企业的部分，必须全部由中小企业制造、承建或者承接。供应商应当在声明函“标的名称”部分标明联合体中中小企业承担的具体内容或者中小企业的具体分包内容。

3）对于多标的采购项目，投标人应充分、准确地了解所提供货物的制造企业、提供服务的承接企业信息。对相关情况了解不清楚的，不建议填报本声明函。

（6）温馨提示：为方便广大中小企业识别企业规模类型，工业和信息化部组织开发了中小企业规模类型自测小程序，在国务院客户端和工业和信息化部网站上均有链接，投标人填写所属的行业和指标数据可自动生成企业规模类型测试结果。本项目中小企业划分标准所属行业详见第二章《投标人须知资料表》，如在该程序中未找到本项目文件规定的中小企业划分标准所属行业，则按照《关于印发中小企业划型标准规定的通知（工信部联企业﹝2011﹞300号）》及《金融业企业划型标准规定》（〔2015〕309号）等国务院批准的中小企业划分标准执行。

##### 2-1-1 中小企业证明文件

中小企业声明函格式

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（北京市公安局丰台分局）的（北京市公安局丰台分局2026至2027年度“雪亮工程”运维项目）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（公共区域前端及路由部分），属于（软件和信息技术服务业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员        人，营业收入为        万元，资产总额为        万元1，属于        （中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员        人，营业收入为        万元，资产总额为        万元，属于        （中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

残疾人福利性单位声明函格式

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位（请进行选择）：

□不属于符合条件的残疾人福利性单位。

□属于符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加    单位的    项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日 期：

##### 2-1-2 拟分包情况说明及分包意向协议

拟分包情况说明

致：（采购人或采购代理机构）

我单位参加贵单位组织采购的项目编号为       的       项目（填写采购项目名称）中       包（填写包号）的投标。拟签订分包合同的单位情况如下表所示，我单位承诺一旦在该项目中获得采购合同将按下表所列情况进行分包，同时承诺分包承担主体不再次分包。

| 序号 | 分包承担 主体名称 | 分包承担 主体类型 （选择） | 资质等级 | 拟分包 合同内容 | 拟分包 合同金额 （人民币元） | 占该采购包 合同金额的 比例（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | □中型企业 □小微企业 □其他 |  |  |  |  |
| 2 |  | □中型企业 □小微企业 □其他 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |
| 合计： |  |  |  |  |  |  |

投标人名称（加盖公章）：

日期：    年    月    日

注：

如本招标文件《投标人须知资料表》载明本项目分包承担主体应具备的相应资质条件，则投标人须在本表中列明分包承担主体的资质等级，并后附资质证书电子件，否则投标无效。

分包意向协议

甲方（投标人）：

乙方（拟分包单位）：

甲方承诺，一旦在      （采购项目名称）（项目编号/包号为：      ）招标采购项目中获得采购合同，将按照下述约定将合同项下部分内容分包给乙方：

1.分包内容：      。

2.分包金额：      ，该金额占该采购包合同金额的比例为      %。

乙方承诺将在上述情况下与甲方签订分包合同。

本协议自各方盖章之日起生效，如甲方未在该项目（采购包）中标，本协议自动终止。

甲方（盖章）：                            乙方（盖章）：

日期：    年    月    日

注：

本协议仅在投标人“为落实政府采购政策”而向中小企业分包时必须提供，否则投标无效；且投标人须与所有拟分包单位分别签订《分包意向协议》，每单位签订一份，并在投标文件中提交全部协议原件的电子件，否则投标无效。

#### 2-2 其它落实政府采购政策的资格要求（如有）

### 3 本项目的特定资格要求（如有）

#### 3-1联合协议（如有）

联合协议

、     及    就“        （项目名称）”    包招标项目的投标事宜，经各方充分协商一致，达成如下协议：

- 由    牵头，    、    参加，组成联合体共同进行招标项目的投标工作。

- 联合体中标后，联合体各方共同与采购人签订合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

- 联合体各方均同意由牵头人代表其他联合体成员单位按招标文件要求出具《授权委托书》。

- 牵头人为项目的总负责单位；组织各参加方进行项目实施工作。

- 负责    ，具体工作范围、内容以投标文件及合同为准。

- 负责    ，具体工作范围、内容以投标文件及合同为准。

- 负责    （如有），具体工作范围、内容以投标文件及合同为准。

- 本项目联合协议合同总额为    元，联合体各成员按照如下比例分摊（按联合体成员分别列明）：

（1）    为□大型企业□中型企业、□小微企业（包含监狱企业、残疾人福利性单位）、□其他，合同金额为    元；

（2）    为□大型企业□中型企业、□小微企业（包含监狱企业、残疾人福利性单位）、□其他，合同金额为    元；

（…）    为□大型企业□中型企业、□小微企业（包含监狱企业、残疾人福利性单位）、□其他，合同金额为    元。

- 以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

- 其他约定（如有）：    。

本协议自各方盖章后生效，采购合同履行完毕后自动失效。如未中标，本协议自动终止。

联合体牵头人名称：    					 联合体成员名称：

盖章：                               盖章：

联合体成员名称：

盖章：

日期：    年    月    日

注：

1.如本项目（包）接受供应商以联合体形式参加采购活动，且供应商以联合体形式参与时，须提供《联合协议》，否则投标无效。

2.联合体各方成员需在本协议上共同盖章。

#### 3-2其他特定资格要求

### 4 投标保证金凭证/交款单据电子件

## 二、商务技术文件格式

投标文件（商务技术文件）封面（非实质性格式）

投 标 文 件

（商务技术文件）

项目名称：

项目编号/包号：

标的名称：

投标人名称：

### 1 投标书（实质性格式）

投标书

致：（采购人或采购代理机构）

我方参加你方就        （项目名称，项目编号/包号）组织的招标活动，并对此项目进行投标。

1. 我方已详细审查全部招标文件，自愿参与投标并承诺如下：

（1）本投标有效期为自提交投标文件的截止之日起        个日历日。

（2）除合同条款及采购需求偏离表列出的偏离外，我方响应招标文件的全部要求。

（3）我方已提供的全部文件资料是真实、准确的，并对此承担一切法律后果。

（4）如我方中标，我方将在法律规定的期限内与你方签订合同，按照招标文件要求提交履约保证金，并在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

2. 其他补充条款（如有）：        。

与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址

传真

电话

电子函件

投标人名称（加盖公章）

日期：      年      月      日

### 2 授权委托书（实质性格式）

授权委托书

本人        （姓名）系        （投标人名称）的法定代表人（单位负责人），现委托        （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、提交、撤回、修改        （项目名称）投标文件和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：自本授权委托书签署之日起至投标有效期届满之日止。

代理人无转委托权。

投标人名称（加盖公章）：

法定代表人（单位负责人）（签字或签章）：

委托代理人（签字或签章）：

日期：      年      月      日

附：法定代表人（单位负责人）及委托代理人身份证明文件电子件：

说明：

1.若供应商为事业单位或其他组织或分支机构，则法定代表人（单位负责人）处的签署人可为单位负责人。

2.若投标文件中签字之处均为法定代表人（单位负责人）本人签署，则可不提供本《授权委托书》，但须提供《法定代表人（单位负责人）身份证明》；否则，不需要提供《法定代表人（单位负责人）身份证明》。

3.供应商为自然人的情形，可不提供本《授权委托书》。

4.供应商应随本《授权委托书》同时提供法定代表人（单位负责人）及委托代理人的有效的身份证或护照等身份证明文件电子件。提供身份证的，应同时提供身份证双面电子件。

法定代表人（单位负责人）身份证明

致：（采购人或采购代理机构）

兹证明，

姓名：      性别：      年龄：      职务：

系            （投标人名称）的法定代表人（单位负责人）。

附：法定代表人（单位负责人）身份证或护照等身份证明文件电子件：

投标人名称（加盖公章）：

法定代表人（单位负责人）（签字或签章）：

日期：      年      月      日

### 3 开标一览表（实质性格式）

开标一览表

项目编号：

项目名称：

| 包号 | 投标人名称 | 投标报价（元） |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 大写 | 小写 |

注：1.此表中，每包的投标报价应和《投标分项报价表》中的总价相一致。

2.本表必须按包分别填写。

投标人名称（加盖公章）：

日期：      年      月      日

### 4 投标分项报价表（实质性格式）

投标分项报价表

项目编号/包号：

项目名称：

报价单位：人民币元

| 序号 | 分项名称 | 单价（元） | 数量 | 合价（元） | 备注/说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 | … |  |  |  |  |
| 总价（元） |  |  |  |  |  |

注：1.本表应按包分别填写。

2.如果不提供分项报价将视为没有实质性响应招标文件。

3.上述各项的详细规格（如有），可另页描述。

投标人名称（加盖公章）：

日期：      年      月      日

### 5 合同条款偏离表（实质性格式）

合同条款偏离表

项目编号/包号：

项目名称：

| 序号 | 招标文件条目号（页码） | 招标文件要求 | 投标文件内容 | 偏离情况 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 对本项目合同条款的偏离情况（应进行选择，未选择投标无效）： □无偏离（如无偏离，仅选择无偏离即可；无偏离即为对合同条款中的所有要求，均视作供应商已对之理解和响应） □有偏离（如有偏离，则应在本表中对偏离项逐一列明，否则投标无效；对合同条款中的所有要求，除本表列明的偏离外，均视作供应商已对之理解和响应。） |  |  |  |  |  |

注：“偏离情况”列应据实填写“正偏离”或“负偏离”。

投标人名称（加盖公章）：

日期：      年      月      日

### 6 采购需求偏离表（实质性格式）

采购需求偏离表

项目编号/包号：

项目名称：

| 序号 | 招标文件条目号(页码) | 招标文件要求 | 投标响应内容 | 偏离情况 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：

1. 对招标文件中的所有商务、技术要求，除本表所列明的所有偏离外，均视作供应商已对之理解和响应。此表中若无任何文字说明，内容为空白的，投标无效。

2.“偏离情况”列应据实填写“无偏离”“正偏离”或“负偏离”。

投标人名称（加盖公章）：

日期：      年      月      日

### 7 本国产品标准证明文件

关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。（产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。

2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。

……

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：

日期：　     年　  月　  日

注：1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。

2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。

3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填。

4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填。

5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填。

产品成本占比承诺函

我公司（单位）郑重承诺，我公司已阅读并理解《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定。据此承诺如下：

为本采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占提供的全部产品成本之和的比例为     %。

公司（单位）名称（盖章）：

日期：　     年　  月　  日

注：

1. 本承诺函应按包分别提供。

2. 单一产品采购无须提供本承诺函；供应商提供产品全部为本国产品，且提供了《关于符合本国产品标准的声明函》时，无须提供本承诺函。

3. 当采购项目或单个采购包中含有多种产品，且供应商提供的产品同时包含本国产品及非本国产品，则供应商除需提供《关于符合本国产品标准的声明函》外，还需提供本承诺函；否则，不享受价格评审优惠。

### 8 中小企业证明文件

说明：

1）中小企业参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，以证明中小企业身份。《中小企业声明函》由参加政府采购活动的投标人出具。联合体投标的，《中小企业声明函》可由牵头人出具。

2）对于联合体中由中小企业承担的部分，或者分包给中小企业的部分，必须全部由中小企业制造、承建或者承接。供应商应当在声明函“标的名称”部分标明联合体中中小企业承担的具体内容或者中小企业的具体分包内容。

3）对于多标的采购项目，投标人应充分、准确地了解所提供货物的制造企业、提供服务的承接企业信息。对相关情况了解不清楚的，不建议填报本声明函。

4）温馨提示：为方便广大中小企业识别企业规模类型，工业和信息化部组织开发了中小企业规模类型自测小程序，在国务院客户端和工业和信息化部网站上均有链接，投标人填写所属的行业和指标数据可自动生成企业规模类型测试结果。本项目中小企业划分标准所属行业详见第二章《投标人须知资料表》，如在该程序中未找到本项目文件规定的中小企业划分标准所属行业，则按照《关于印发中小企业划型标准规定的通知（工信部联企业﹝2011﹞300号）》及《金融业企业划型标准规定》（银发〔2015〕309 号）等国务院批准的中小企业划分标准执行。

中小企业声明函格式

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（北京市公安局丰台分局）的（北京市公安局丰台分局2026至2027年度“雪亮工程”运维项目）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（公共区域前端及路由部分），属于（软件和信息技术服务业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员        人，营业收入为        万元，资产总额为        万元1，属于        （中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员        人，营业收入为        万元，资产总额为        万元，属于        （中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

残疾人福利性单位声明函格式

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位（请进行选择）：

□不属于符合条件的残疾人福利性单位。

□属于符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加    单位的    项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日 期：

### 9 拟分包情况说明

拟分包情况说明

致：（采购人或采购代理机构）

我单位参加贵单位组织采购的项目编号为    的    项目（填写采购项目名称）中    包（填写包号）的投标。拟签订分包合同的单位情况如下表所示，我单位承诺一旦在该项目中获得采购合同将按下表所列情况进行分包，同时承诺分包承担主体不再次分包。

| 序号 | 分包承担 主体名称 | 分包承担 主体类型 （选择） | 资质等级 | 拟分包 合同内容 | 拟分包 合同金额 （人民币元） | 占合同金额 的比例（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | □中型企业 □小微企业 □其他 |  |  |  |  |
| 2 |  | □中型企业 □小微企业 □其他 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |
| 合计： |  |  |  |  |  |  |

注：

1.如本项目（包）允许分包，且投标人拟进行分包时，必须提供；如未提供，或提供了但未填写分包承担主体名称、拟分包合同内容、拟分包合同金额，投标无效。

2.如本招标文件《投标人须知资料表》载明本项目分包承担主体应具备的相应资质条件，则投标人须在本表中列明分包承担主体的资质等级，并后附资质证书电子件，否则投标无效。

3.投标人“为落实政府采购政策”而向中小企业分包时请仔细阅读资格证明文件格式2-1中说明，并建议按要求在资格证明文件中提供相关全部文件；投标人非“为落实政府采购政策”而向中小企业分包时，建议在本册提供。

投标人名称（盖章）：

日期：      年      月      日

分包意向协议

甲方（投标人）：

乙方（拟分包单位）：

甲方承诺，一旦在           （采购项目名称）（项目编号/包号为：           ）招标采购项目中获得采购合同，将按照下述约定将合同项下部分内容分包给乙方：

1.分包内容：           。

2.分包金额：           ，该金额占该采购包合同金额的比例为           %。

乙方承诺将在上述情况下与甲方签订分包合同。

本协议自各方盖章之日起生效，如甲方未在该项目（采购包）中标，本协议自动终止。

甲方（盖章）：                            乙方（盖章）：

日期：     年     月      日

注：

1.投标人“为落实政府采购政策 ”而向中小企业分包时必须提供，否则投标无效；且建议按照采购文件要求在资格证明文件部分提供；

2.投标人满足《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）第九条有关规定，拟享受中小企业政策优惠措施的，仍需提供本协议，否则不予认可；

3.投标人须与所有拟分包单位分别签订《分包意向协议》，每单位签订一份，并在投标文件中提交全部协议原件的电子件，否则不予认可。

### 10 招标文件要求提供或投标人认为应附的其他材料

10-1 供应商信息采集表

| 供应商名称 | 供应商所属性别 | 外商投资类型 |
| --- | --- | --- |

注：1.供应商如为联合体，则应填写联合体各成员信息。

2.供应商所属性别请填写“男”或“女”，指拥有供应商51%以上绝对所有权的性别；绝对所有权拥有者可以是一个人，也可以是多人合计计算。

3.外商投资类型请填写“外商单独投资”、“外商部分投资”或“内资”。