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第一章   投标邀请

[bookmark: _Toc35393790][bookmark: _Toc35393621][bookmark: _Toc28359079][bookmark: _Toc28359002][bookmark: _Hlk24379207]一、项目基本情况
[bookmark: OLE_LINK134]1.项目编号：11011526210200034064-XM001
2.项目名称：大兴区中西医结合医院密码应用建设项目 
3.项目预算金额：373.49万元、项目最高限价（如有）：373.49万元
4.采购需求：
	包号
	标的名称
	采购包
预算金额
（万元）
	数量
	简要技术需求或服务要求

	01
	工程费
	350.26 
	1项
	综合安全网关；堡垒机；服务器密码机；文件系统密码模块-服务端、客户端；国密电子门禁系统；视频监控数据安全与防护系统；时间戳服务器；服务器密码机；接入交换机；软件改造；系统集成等（详见第五章采购需求）

	02
	[bookmark: OLE_LINK132][bookmark: OLE_LINK133]第三方测评服务
	[bookmark: OLE_LINK131][bookmark: OLE_LINK136]16.78
	1项
	软件测评、商用密码应用评估（详见第五章采购需求）

	03
	[bookmark: OLE_LINK135]工程监理
	6.45
	1项
	信息化监理服务（详见第五章采购需求）


5.合同履行期限：01包合同履行期限：合同签订后60个日历日内完成设备供货、安装、调试，6个月内完成系统改造和实施上线，至本项目建设完成并最终验收合格止；02包、03包合同履行期限：自合同签订之日起至本项目建设完成并最终验收合格止。
6.本项目是否接受联合体投标：□是  ■否。

[bookmark: _Toc35393791][bookmark: _Toc28359080][bookmark: _Toc28359003][bookmark: _Toc35393622]二、申请人的资格要求（须同时满足）
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
[bookmark: _Toc28359081][bookmark: _Toc28359004]2.落实政府采购政策需满足的资格要求：
2.1 中小企业政策
■本项目不专门面向中小企业预留采购份额。
□本项目专门面向  □中小 □小微企业  采购。即：提供的货物全部由符合政策要求的中小/小微企业制造、服务全部由符合政策要求的中小/小微企业承接。
□本项目预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购。对于预留份额，提供的货物由符合政策要求的中小企业制造、服务由符合政策要求的中小企业承接。预留份额通过以下措施进行：   /   。
2.2 其它落实政府采购政策的资格要求（如有）：   /   。
3.本项目的特定资格要求：
3.1本项目是否属于政府购买服务：
■否
□是，公益一类事业单位、使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织，不得作为承接主体；
3.2其他特定资格要求：   /   。

[bookmark: _Toc35393792][bookmark: _Toc35393623]三、获取招标文件
1.时间：2026年08月04日09:00至2026年08月10日17:00（北京时间，法定节假日除外）。
2.地点：北京市政府采购电子交易平台
3.方式：供应商使用CA数字证书或电子营业执照登录北京市政府采购电子交易平台（http://zbcg-bjzc.zhongcy.com/bjczj-portal-site/index.html#/home）获取电子版招标文件。
4.售价：0元。

[bookmark: _Toc28359082][bookmark: _Toc28359005][bookmark: _Toc35393624][bookmark: _Toc35393793]四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
投标截止时间、开标时间：2026年08月24日09点30分（北京时间）。
地点：北京市政府采购电子交易平台。

[bookmark: _Toc28359084][bookmark: _Toc35393625][bookmark: _Toc28359007][bookmark: _Toc35393794]五、公告期限
自本公告发布之日起5个工作日。

[bookmark: _Toc35393626][bookmark: _Toc35393795]六、其他补充事宜
1.本项目需要落实的政府采购政策：①政府采购促进中小企业发展；②政府采购项目支持监狱企业发展；③政府采购信用担保；④政府采购促进残疾人就业等。 
2.本项目采用全流程电子化采购方式，请供应商认真学习北京市政府采购电子交易平台发布的相关操作手册（供应商可在交易平台下载相关手册），办理CA数字证书或电子营业执照、进行北京市政府采购电子交易平台注册绑定，并认真核实CA数字证书或电子营业执照情况确认是否符合本项目电子化采购流程要求。
CA数字证书服务热线 010-58511086
电子营业执照服务热线 400-699-7000
技术支持服务热线    010-86483801
2.1办理CA数字证书或电子营业执照
供应商登录北京市政府采购电子交易平台查阅 “用户指南”—“操作指南”—“市场主体CA办理操作流程指引”/“电子营业执照使用指南”，按照程序要求办理。
2.2注册
供应商登录北京市政府采购电子交易平台“用户指南”—“操作指南”—“市场主体注册入库操作流程指引”进行自助注册绑定。
2.3驱动、客户端下载
供应商登录北京市政府采购电子交易平台“用户指南”—“工具下载”—“招标采购系统文件驱动安装包”下载相关驱动。
供应商登录北京市政府采购电子交易平台“用户指南”—“工具下载”—“投标文件编制工具”下载相关客户端。
2.4 获取电子招标文件
供应商使用CA数字证书或电子营业执照登录北京市政府采购电子交易平台获取电子招标文件。
供应商如计划参与多个采购包的投标，应在登录北京市政府采购电子交易平台后，在【我的项目】栏目依次选择对应采购包，进入项目工作台招标/采购文件环节分别按采购包下载招标文件电子版。未在规定期限内按上述操作获取文件的采购包，供应商无法提交相应包的电子投标文件。
2.5编制电子投标文件
供应商应使用电子投标客户端编制电子投标文件并进行线上投标，供应商电子投标文件需要加密并加盖电子签章，如无法按照要求在电子投标文件中加盖电子签章和加密，请及时通过技术支持服务热线联系技术人员。
2.6提交电子投标文件
供应商应于投标截止时间前在北京市政府采购电子交易平台提交电子投标文件，上传电子投标文件过程中请保持与互联网的连接畅通。
2.7电子开标
供应商在开标地点使用CA数字证书或电子营业执照登录北京市政府采购电子交易平台进行电子开标。

[bookmark: _Toc35393627][bookmark: _Toc35393796][bookmark: _Toc28359008][bookmark: _Toc28359085]七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。
1.采购人信息
[bookmark: _Toc28359009][bookmark: _Toc28359086]名    称：北京市大兴区中西医结合医院
地    址：北京市大兴区瀛海镇中兴南路3号
联系方式：010-61278070
2.采购代理机构信息
[bookmark: _Toc28359010][bookmark: _Toc28359087]名称：中承国汇咨询（北京）有限公司
地址：北京市北京经济技术开发区万源街22号
联系方式：殷缘，010-53383779
3.项目联系方式
项目联系人: 殷缘
电话: 010-53383779
[bookmark: _Toc127151777][bookmark: _Toc512937850][bookmark: _Toc305158928][bookmark: _Toc226965856][bookmark: _Toc305158854][bookmark: _Toc150774783][bookmark: _Toc353873938][bookmark: _Toc195842950][bookmark: _Toc127161488][bookmark: _Toc265228423][bookmark: _Toc353825548][bookmark: _Toc264969275][bookmark: _Toc233203219]
第二章   投标人须知
[bookmark: _Toc520356144][bookmark: _Toc150509270][bookmark: _Toc195842884][bookmark: _Toc151193689][bookmark: _Toc226965792][bookmark: _Toc151193761][bookmark: _Toc151193617][bookmark: _Toc127151519][bookmark: _Toc150480757][bookmark: _Toc226337215][bookmark: _Toc150774724][bookmark: _Toc226965709][bookmark: _Toc151193907][bookmark: _Toc142311021][bookmark: _Toc127161433][bookmark: _Toc151193833][bookmark: _Toc164608788][bookmark: _Toc164608633][bookmark: _Toc164229214][bookmark: _Toc127151720][bookmark: _Toc151190146][bookmark: _Toc164351613][bookmark: _Toc226309763][bookmark: _Toc164229360][bookmark: _Toc149720812][bookmark: _Toc150774619]投标人须知资料表

本表是对投标人须知的具体补充和修改，如有矛盾，均以本资料表为准。
	条款号
	条目
	内容

	2.2
	项目属性
	项目属性：
■服务
□货物

	2.3
	科研仪器设备
	是否属于科研仪器设备采购项目：
□是
■否

	2.4
	核心产品
	■关于核心产品本项目02包不适用。
□本项目__包为单一产品采购项目。
□本项目01包为非单一产品采购项目，核心产品为：         。

	3.1
	现场考察
	■不组织
□组织，考察时间：__年_月_日_点_分
考察地点：____________。

	
	开标前答疑会
	■不召开
□召开，召开时间：__年_月_日_点_分
召开地点：____________。

	4.1
	样品
	投标样品递交：
■不需要
□需要，具体要求如下：
（1）样品制作的标准和要求：_________；
（2）是否需要随样品提交相关检测报告：
□不需要
□需要
（3）样品递交要求：_________；
（4）未中标人样品退还：_________；
（5）中标人样品保管、封存及退还：_________；
（6）其他要求（如有）：_________。

	5.3.5
	标的所属行业
	本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：
	包号
	标的名称
	中小企业划分标准所属行业

	01
	第三方测评服务
	软件和信息技术服务业




	
11.2
	投标报价
	投标报价的特殊规定：
■无
□有，具体情形：_____。

	12.1
	投标保证金
	投标保证金金额：02包（人民币）：1700元整 。
投标保证金收受人信息：
1.保证金递交形式:支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。
2.保证金收受人信息:账户名称:中承国汇咨询(北京)有限公司
开户银行:中国银行北京天华支行
账    号:318171209463(仅作为递交保证金使用)
递交保证金需注明所递交项目的采购编号，如分包则需注明包号(例如:ZCGH-ZB-2026XXXXX,第X包)
3.保证金递交截止时间: 2026年08月24日09点30分(北京时间)(以任何方式递交的保证金需保证于保证金递交截止时间前全额到账)。

	12.8.2
	
	投标保证金可以不予退还的其他情形：
□无
■有，具体情形：
（1）在开标之日后到投标有效期满前，投标人擅自撤回投标的；
（2）投标人在投标文件中提供任何虚假材料的；
（3）中标人不按招标文件规定与采购人签订合同的；
（4）投标人与采购人、其他投标人或者采购代理机构恶意串通的。

	13.1
	投标有效期
	自提交投标文件的截止之日起算90日历天。

	18.2
	解密时间
	解密时间：20分钟

	22.1
	确定中标人
	中标候选人并列的，采购人是否委托评标委员会确定中标人：
■否
□是
中标候选人并列的，按照以下方式确定中标人： 
■得分且投标报价均相同的，以技术部分得分高者为中标人
□随机抽取

	25.5
	分包
	本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包： 
■不允许
□允许，具体要求：
（1）可以分包履行的具体内容：_____；
（2）允许分包的金额或者比例：_____；
（3）其他要求：_____。

	25.6
	政采贷
	为更大力度激发市场活力和社会创造力，增强发展动力，按照《北京市全面优化营商环境助力企业高质量发展实施方案》（京政办发〔2023〕8号）部署，进一步加强政府采购合同线上融资“一站式”服务（以下简称“政采贷”），北京市财政局、中国人民银行营业管理部联合发布《关于推进政府采购合同线上融资有关工作的通知》（京财采购〔2023〕637号）。有需求的供应商，可按上述通知要求办理“政采贷”。

	26.1.1
	询问
	询问提出形式：书面形式。

	26.3
	联系方式
	接收询问和质疑的联系方式
联系部门：招标部；
联系电话：010-53383779；
通讯地址：北京市北京经济技术开发区万源街22号B座四层。

	27
	代理费
	收费对象：
□采购人
■中标人
收费标准：收费标准参照计价格[2002]1980号文及发改办价格[2003]857号文规定，差额定率累进法收取。；
缴纳时间:收到成交服务费缴纳通知后5个工作日内。
以下账户仅作为缴纳成交服务费使用
缴纳中标服务费帐户信息:
账户名称:中承国汇咨询(北京)有限公司
开户银行:中国农业银行北京荣京西街支行
账    号:11221401040001946
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[bookmark: _Toc150774722][bookmark: _Toc353873932][bookmark: _Toc353825542][bookmark: _Toc353873662][bookmark: _Toc226965790][bookmark: _Toc226337213][bookmark: _Toc150480755][bookmark: _Toc305158859][bookmark: _Toc264969207][bookmark: _Toc305158785][bookmark: _Toc265228355][bookmark: _Toc127151517][bookmark: _Toc195842882][bookmark: _Toc142311019]投标人须知
[bookmark: _Toc127151518][bookmark: _Toc520356143][bookmark: _Toc142311020][bookmark: _Toc151193832][bookmark: _Toc226965791][bookmark: _Toc151193760][bookmark: _Toc264969208][bookmark: _Toc150509269][bookmark: _Toc150774618][bookmark: _Toc305158860][bookmark: _Toc226337214][bookmark: _Toc265228356][bookmark: _Toc226965708][bookmark: _Toc150480756][bookmark: _Toc150774723][bookmark: _Toc151190145][bookmark: _Toc151193906][bookmark: _Toc226309762][bookmark: _Toc151193616][bookmark: _Toc305158786][bookmark: _Toc195842883][bookmark: _Toc151193688]	一   说  明	
1 [bookmark: _Toc265228357][bookmark: _Toc305158787][bookmark: _Toc264969209][bookmark: _Toc305158861]采购人、采购代理机构、投标人、联合体
1.1 采购人、采购代理机构：指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织，及其委托的采购代理机构。本项目采购人、采购代理机构见第一章《投标邀请》。
1.2 投标人（也称“供应商”、“申请人”）：指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。
1.3 联合体：指两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。
2 [bookmark: _Toc142311022][bookmark: _Toc127151520][bookmark: _Toc151193618][bookmark: _Toc150480758][bookmark: _Toc264969210][bookmark: _Toc226965793][bookmark: _Toc195842885][bookmark: _Toc127161434][bookmark: _Toc164608789][bookmark: _Toc149720813][bookmark: _Toc305158788][bookmark: _Toc164229361][bookmark: _Toc127151721][bookmark: _Toc265228358][bookmark: _Toc305158862][bookmark: _Toc164608634][bookmark: _Toc164351614][bookmark: _Toc150774620][bookmark: _Toc164229215][bookmark: _Toc151193834][bookmark: _Toc151190147][bookmark: _Toc226965710][bookmark: _Toc226337216][bookmark: _Toc151193690][bookmark: _Toc150509271][bookmark: _Toc151193762][bookmark: _Toc151193908][bookmark: _Toc150774725][bookmark: _Toc226309764]资金来源、项目属性、科研仪器设备采购、核心产品
2.1 资金来源为财政性资金和/或本项目采购中无法与财政性资金分割的非财政性资金。
2.2 项目属性见《投标人须知资料表》。
2.3 是否属于科研仪器设备采购见《投标人须知资料表》。
2.4 核心产品见《投标人须知资料表》。
3 现场考察、开标前答疑会
3.1 [bookmark: _Toc195842887][bookmark: _Toc264969212][bookmark: _Toc151193764][bookmark: _Toc226309766][bookmark: _Toc150480760][bookmark: _Toc226965795][bookmark: _Toc150774622][bookmark: _Toc150509273][bookmark: _Toc265228360][bookmark: _Toc127151522][bookmark: _Toc305158790][bookmark: _Toc151190149][bookmark: _Toc151193910][bookmark: _Toc226337218][bookmark: _Toc150774727][bookmark: _Toc520356146][bookmark: _Toc151193836][bookmark: _Toc226965712][bookmark: _Toc305158864][bookmark: _Toc151193620][bookmark: _Toc151193692][bookmark: _Toc142311024]若《投标人须知资料表》中规定了组织现场考察、召开开标前答疑会，则投标人应按要求在规定的时间和地点参加。
3.2 由于未参加现场考察或开标前答疑会而导致对项目实际情况不了解，影响投标文件编制、投标报价准确性、综合因素响应不全面等问题的，由投标人自行承担不利评审后果。
4 样品
4.1 本项目是否要求投标人提供样品，以及样品制作的标准和要求、是否需要随样品提交相关检测报告、样品的递交与退还等要求见《投标人须知资料表》。
4.2 样品的评审方法以及评审标准等内容见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》。
5 政府采购政策（包括但不限于下列具体政策要求）
5.1 采购本国货物、工程和服务
5.1.1 政府采购应当采购本国货物、工程和服务。但有《中华人民共和国政府采购法》第十条规定情形的除外。
5.1.2 本项目如接受非本国货物、工程、服务参与投标，则具体要求见第五章《采购需求》。
5.1.3 进口产品指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。关于进口产品的相关规定依据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）。
5.2 本国产品
[bookmark: _Hlk217316762]本项目按照《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）和《关于贯彻落实<国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知>的意见》（财库〔2025〕30号）有关要求，落实本国产品标准。
5.3 中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位
5.3.1 中小企业定义：
1 
2 
3 
4 
5 
5.1 
5.2 
5.3 
5.3.1 
5.3.1.1 中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。关于中小企业的判定依据《中华人民共和国中小企业促进法》、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）、《金融业企业划型标准规定》（银发〔2015〕309 号）等国务院批准的中小企业划分标准执行。
5.3.1.2 供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：
（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；
（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；
（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。
5.3.1.3 在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。
5.3.1.4 以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。
5.3.2 在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业定义：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。
5.3.3 在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位定义：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：
5.3.2 
5.3.3 
5.3.3.1 安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10 人（含10 人）；
5.3.3.2 依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；
5.3.3.3 为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；
5.3.3.4 通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；
5.3.3.5 提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）；
5.3.3.6 前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1 至8 级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。
5.3.4 本项目是否专门面向中小企业预留采购份额见第一章《投标邀请》。
5.3.5 采购标的对应的中小企业划分标准所属行业见《投标人须知资料表》。
5.3.6 小微企业价格评审优惠的政策调整：见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》。
5.4 政府采购节能产品、环境标志产品
5.4.1 政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。
5.4.2 采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。关于政府采购节能产品、环境标志产品的相关规定依据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）。 
5.4.3 如本项目采购产品属于实施政府强制采购品目清单范围的节能产品，则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则投标无效；
5.4.4 非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》（如涉及）。
5.5 正版软件
5.5.1 各级政府部门在购置计算机办公设备时，必须采购预装正版操作系统软件的计算机产品，相关规定依据《国家版权局、信息产业部、财政部、国务院机关事务管理局关于政府部门购置计算机办公设备必须采购已预装正版操作系统软件产品的通知》（国权联〔2006〕1 号）、《国务院办公厅关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（国办发〔2010〕47 号）、《财政部关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（财预〔2010〕536 号）。
5.6 网络安全专用产品
5.6.1 根据《关于调整网络安全专用产品安全管理有关事项的公告》（2023年第1号），所提供产品属于列入《网络关键设备和网络安全专用产品目录》的网络安全专用产品时，应当按照《信息安全技术网络安全专用产品安全技术要求》等相关国家标准的强制性要求，由具备资格的机构安全认证合格或者安全检测符合要求。
5.7 推广使用低挥发性有机化合物（VOCs）
5.7.1 为全面推进本市挥发性有机物（VOCs）治理，贯彻落实挥发性有机物污染治理专项行动有关要求，相关规定依据《北京市财政局北京市生态环境局关于政府采购推广使用低挥发性有机化合物（VOCs）有关事项的通知》（京财采购〔2020〕2381 号）。本项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，供应商应执行符合本市和国家的VOCs 含量限制标准（具体标准见第五章《采购需求》），否则投标无效；属于推荐性标准的，优先采购，具体见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》。
5.8 采购需求标准
5.8.1 商品包装、快递包装政府采购需求标准（试行）
为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，根据财政部关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知（财办库〔2020〕123号），本项目如涉及商品包装和快递包装的，则其具体要求见第五章《采购需求》。
5.8.2 [bookmark: _Hlk164953935]其他政府采购需求标准 
[bookmark: _Hlk164955325]为贯彻落实《深化政府采购制度改革方案》有关要求，推动政府采购需求标准建设，财政部门会同有关部门制定发布的其他政府采购需求标准，本项目如涉及，则具体要求见第五章《采购需求》。
6 投标费用
6.1 投标人应自行承担所有与准备和参加投标有关的费用，无论投标的结果如何，采购人或采购代理机构在任何情况下均无承担这些费用的义务和责任。
[bookmark: _1.8_计量单位]
二   招标文件
7 [bookmark: _Toc151193837][bookmark: _Toc142311025][bookmark: _Toc150774728][bookmark: _Toc151190150][bookmark: _Toc305158791][bookmark: _Toc151193693][bookmark: _Toc150480761][bookmark: _Toc164608792][bookmark: _Toc226965713][bookmark: _Toc150509274][bookmark: _Toc226309767][bookmark: _Toc164229218][bookmark: _Toc226337219][bookmark: _Toc226965796][bookmark: _Toc520356147][bookmark: _Toc264969213][bookmark: _Toc164351617][bookmark: _Toc150774623][bookmark: _Toc149720816][bookmark: _Toc195842888][bookmark: _Toc151193765][bookmark: _Toc164229364][bookmark: _Toc151193911][bookmark: _Toc127151523][bookmark: _Toc265228361][bookmark: _Toc151193621][bookmark: _Toc127161437][bookmark: _Toc164608637][bookmark: _Toc305158865][bookmark: _Toc127151724]招标文件构成
7.1 招标文件包括以下部分：
第1章 投标邀请
第2章 投标人须知
第3章 资格审查
第4章 评标程序、评标方法和评标标准
第5章 采购需求
第6章 拟签订的合同文本
第7章 投标文件格式
7.2 投标人应认真阅读招标文件的全部内容。投标人应按照招标文件要求提交投标文件并保证所提供的全部资料的真实性，并对招标文件做出实质性响应，否则投标无效。
8 对招标文件的澄清或修改
8.1 采购人或采购代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，将在原公告发布媒体上发布更正公告，并以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。
8.2 上述书面通知，按照获取招标文件的潜在投标人提供的联系方式发出，因提供的信息有误导致通知延迟或无法通知的，采购人或采购代理机构不承担责任。
8.3 澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，并对所有获取招标文件的潜在投标人具有约束力。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，将在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，将顺延提交投标文件的截止时间和开标时间。
[bookmark: _Toc516367020][bookmark: _Toc151193696][bookmark: _Toc151193768][bookmark: _Toc151193624][bookmark: _Toc151193914][bookmark: _Toc305158868][bookmark: _Toc226965716][bookmark: _Toc520356150][bookmark: _Toc150774731][bookmark: _Toc226965799][bookmark: _Toc150480764][bookmark: _Toc264969216][bookmark: _Toc195842891][bookmark: _Toc305158794][bookmark: _Toc151193840][bookmark: _Toc265228364][bookmark: _Toc226337222][bookmark: _Toc150509277][bookmark: _Toc150774626][bookmark: _Toc226309770][bookmark: _Toc127151526][bookmark: _Toc151190153][bookmark: _Toc142311028]
三   投标文件的编制
9 [bookmark: _Toc305158869][bookmark: _Toc151193769][bookmark: _Toc127161441][bookmark: _Toc142311029][bookmark: _Toc520356151][bookmark: _Toc150774627][bookmark: _Toc127151527][bookmark: _Toc164229368][bookmark: _Toc164608796][bookmark: _Toc195842892][bookmark: _Toc150509278][bookmark: _Toc264969217][bookmark: _Toc151193697][bookmark: _Toc150774732][bookmark: _Toc151193625][bookmark: _Toc516367021][bookmark: _Toc164608641][bookmark: _Toc226309771][bookmark: _Toc151190154][bookmark: _Toc305158795][bookmark: _Toc150480765][bookmark: _Toc149720820][bookmark: _Toc164351621][bookmark: _Toc265228365][bookmark: _Toc127151728][bookmark: _Toc151193915][bookmark: _Toc226965717][bookmark: _Toc151193841][bookmark: _Toc226965800][bookmark: _Toc164229222][bookmark: _Toc226337223]投标范围、投标文件中计量单位的使用及投标语言
9.1 本项目如划分采购包，投标人可以对本项目的其中一个采购包进行投标，也可同时对多个采购包进行投标。投标人应当对所投采购包对应第五章《采购需求》所列的全部内容进行投标，不得将一个采购包中的内容拆分投标，否则其对该采购包的投标将被认定为无效投标。
9.2 除招标文件有特殊要求外，本项目投标所使用的计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位。
9.3 除专用术语外，投标文件及来往函电均应使用中文书写。必要时专用术语应附有中文解释。投标人提交的支持资料和已印制的文献可以用外文，但相应内容应附有中文翻译本，在解释投标文件时以中文翻译本为准。未附中文翻译本或翻译本中文内容明显与外文内容不一致的，其不利后果由投标人自行承担。
10 [bookmark: _Ref467306676][bookmark: _Toc516367022][bookmark: _Ref467306195][bookmark: _Toc150774733][bookmark: _Toc151193698][bookmark: _Toc226965718][bookmark: _Toc305158796][bookmark: _Toc264969218][bookmark: _Toc226337224][bookmark: _Toc151193842][bookmark: _Toc164608797][bookmark: _Toc226965801][bookmark: _Toc149720821][bookmark: _Toc226309772][bookmark: _Toc127151528][bookmark: _Toc151193770][bookmark: _Toc305158870][bookmark: _Toc265228366][bookmark: _Toc164229223][bookmark: _Toc150509279][bookmark: _Toc151190155][bookmark: _Toc164229369][bookmark: _Toc150480766][bookmark: _Toc142311030][bookmark: _Toc164351622][bookmark: _Toc151193916][bookmark: _Toc127161442][bookmark: _Toc150774628][bookmark: _Toc164608642][bookmark: _Toc127151729][bookmark: _Toc520356152][bookmark: _Toc195842893][bookmark: _Toc151193626]投标文件构成
10.1 [bookmark: _Ref467052588]投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应由《资格证明文件》、《商务技术文件》两部分构成。投标文件的部分格式要求，见第七章《投标文件格式》。
10.2 对于招标文件中标记了“实质性格式”文件的，投标人不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则投标无效。未标记“实质性格式”的文件和招标文件未提供格式的内容，可由投标人自行编写。
10.3 第四章《评标程序、评标方法和评标标准》中涉及的证明文件。
10.4 对照第五章《采购需求》，说明所提供货物和服务已对第五章《采购需求》做出了响应，或申明与第五章《采购需求》的偏差和例外。如第五章《采购需求》中要求提供证明文件的，投标人应当按具体要求提供证明文件。
10.5 投标人认为应附的其他材料。
11 [bookmark: _Toc142311032][bookmark: _Toc127161444][bookmark: _Toc150774630][bookmark: _Toc150774735][bookmark: _Toc151193700][bookmark: _Toc195842895][bookmark: _Toc151193628][bookmark: _Toc164229371][bookmark: _Toc164608799][bookmark: _Toc149720823][bookmark: _Toc150509281][bookmark: _Toc164351624][bookmark: _Toc127151731][bookmark: _Toc151193844][bookmark: _Toc127151530][bookmark: _Toc150480768][bookmark: _Toc151193772][bookmark: _Toc164229225][bookmark: _Toc520356155][bookmark: _Toc151190157][bookmark: _Toc164608644][bookmark: _Toc151193918]投标报价
11.1 所有投标均以人民币为计价货币。
11.2 投标人的报价应包括为完成本项目所发生的一切费用和税费，采购人将不再支付报价以外的任何费用。投标人的报价应包括但不限于下列内容，《投标人须知资料表》中有特殊规定的，从其规定。
11.2.1 投标货物及标准附件、备品备件、专用工具等的出厂价（包括已在中国国内的进口货物完税后的仓库交货价、展室交货价或货架交货价）和运至最终目的地的运输费和保险费，安装调试、检验、技术服务、培训、质量保证、售后服务、税费等；
11.2.2 按照招标文件要求完成本项目的全部相关费用。 
11.3 采购人不得向供应商索要或者接受其给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务。
11.4 投标人不能提供任何有选择性或可调整的报价（招标文件另有规定的除外），否则其投标无效。
12 [bookmark: _Toc149720824][bookmark: _Toc151193773][bookmark: _Toc150774631][bookmark: _Toc151190158][bookmark: _Toc226965804][bookmark: _Toc264969221][bookmark: _Toc226337227][bookmark: _Toc164229226][bookmark: _Toc142311033][bookmark: _Toc151193919][bookmark: _Toc164608800][bookmark: _Toc226309775][bookmark: _Toc305158873][bookmark: _Toc195842896][bookmark: _Toc150509282][bookmark: _Toc127151531][bookmark: _Toc164608645][bookmark: _Toc127151732][bookmark: _Toc305158799][bookmark: _Toc151193845][bookmark: _Toc226965721][bookmark: _Toc151193701][bookmark: _Toc520356156][bookmark: _Toc164229372][bookmark: _Toc265228369][bookmark: _Toc164351625][bookmark: _Toc151193629][bookmark: _Ref467306513][bookmark: _Toc150774736][bookmark: _Toc127161445][bookmark: _Toc150480769]投标保证金
12.1 [bookmark: _Ref467306302]投标人应按《投标人须知资料表》中规定的金额及要求交纳投标保证金。投标人自愿超额缴纳投标保证金的，投标文件不做无效处理。
12.2 交纳投标保证金可采用的形式：政府采购法律法规接受的支票、汇票、本票、网上银行支付或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式。
12.3 [bookmark: _Hlk164959831]投标保证金到账（保函提交）截止时间同投标截止时间。以支票、汇票、本票、网上银行支付等形式提交投标保证金的，应在投标截止时间前到账；以金融机构、担保机构出具的纸质保函等形式提交投标保证金的，应在投标截止时间前将原件提交至采购代理机构；以电子保函形式提交投标保证金的，应在投标截止时间前通过北京市政府采购电子交易平台完成电子保函在线办理。未按上述要求缴纳投标保证金的，其投标无效。
12.4 投标人除需在投标文件中提供“投标保证金凭证/交款单据电子件”，还需在投标截止时间前，通过电子交易平台上传“投标保证金凭证/交款单据电子件”。
12.5 投标保证金有效期同投标有效期。
12.6 投标人为联合体的，可以由联合体中的一方或者多方共同交纳投标保证金，其交纳的投标保证金对联合体各方均具有约束力。
12.7 采购人、采购代理机构将及时退还投标人的投标保证金，采用银行保函、担保机构担保函等形式递交的投标保证金，经投标人同意后采购人、采购代理机构可以不再退还，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外：
12.7.1 投标人在投标截止时间前撤回已提交的投标文件的，自收到投标人书面撤回通知之日起5个工作日内退还已收取的投标保证金；
12.7.2 中标人的投标保证金，自采购合同签订之日起5个工作日内退还中标人；
12.7.3 未中标投标人的投标保证金，自中标通知书发出之日起5个工作日内退还未中标人；
12.7.4 终止招标项目已经收取投标保证金的，自终止采购活动后5个工作日内退还已收取的投标保证金及其在银行产生的孳息。
12.8 有下列情形之一的，采购人或采购代理机构可以不予退还投标保证金：
12.8.1 投标有效期内投标人撤销投标文件的；
12.8.2 《投标人须知资料表》中规定的其他情形。
13 [bookmark: _Toc305158800][bookmark: _Toc151193774][bookmark: _Toc305158874][bookmark: _Toc226965805][bookmark: _Toc151193920][bookmark: _Toc127151532][bookmark: _Toc164229373][bookmark: _Toc151190159][bookmark: _Toc520356157][bookmark: _Toc195842897][bookmark: _Toc151193846][bookmark: _Toc127161446][bookmark: _Toc151193630][bookmark: _Toc150774737][bookmark: _Toc226309776][bookmark: _Toc149720825][bookmark: _Toc150774632][bookmark: _Toc226337228][bookmark: _Toc265228370][bookmark: _Toc164608801][bookmark: _Toc142311034][bookmark: _Toc151193702][bookmark: _Toc164351626][bookmark: _Toc164229227][bookmark: _Toc150480770][bookmark: _Toc264969222][bookmark: _Toc164608646][bookmark: _Toc150509283][bookmark: _Toc226965722][bookmark: _Toc127151733]投标有效期
13.1 投标文件应在本招标文件《投标人须知资料表》中规定的投标有效期内保持有效，投标有效期少于招标文件规定期限的，其投标无效。
14 [bookmark: _Toc127151734][bookmark: _Toc151190160][bookmark: _Toc151193847][bookmark: _Toc127151533][bookmark: _Toc164351627][bookmark: _Toc150480771][bookmark: _Toc150774738][bookmark: _Toc127161447][bookmark: _Toc142311035][bookmark: _Toc164608647][bookmark: _Toc265228371][bookmark: _Toc150509284][bookmark: _Toc150774633][bookmark: _Toc305158801][bookmark: _Toc520356158][bookmark: _Toc151193703][bookmark: _Toc264969223][bookmark: _Toc226337229][bookmark: _Toc164229374][bookmark: _Toc151193921][bookmark: _Toc305158875][bookmark: _Toc164229228][bookmark: _Toc226965723][bookmark: _Toc151193631][bookmark: _Toc195842898][bookmark: _Toc164608802][bookmark: _Toc226965806][bookmark: _Toc226309777][bookmark: _Toc151193775][bookmark: _Toc149720826]投标文件的签署、盖章
14.1 [bookmark: _Toc150774739][bookmark: _Toc520356159][bookmark: _Toc265228372][bookmark: _Toc150774634][bookmark: _Toc226965724][bookmark: _Toc151193848][bookmark: _Toc226337230][bookmark: _Toc151193632][bookmark: _Toc195842899][bookmark: _Toc151193776][bookmark: _Toc305158876][bookmark: _Toc150480772][bookmark: _Toc226965807][bookmark: _Toc127151534][bookmark: _Toc305158802][bookmark: _Toc151190161][bookmark: _Toc151193922][bookmark: _Toc142311036][bookmark: _Toc264969224][bookmark: _Toc150509285][bookmark: _Toc151193704][bookmark: _Toc226309778]招标文件要求签字的内容（如授权委托书等），可以使用电子签章或使用原件的电子件（电子件指扫描件、照片等形式电子文件）；要求第三方出具的盖章件原件（如联合协议、分包意向协议、制造商授权书等），投标文件中应使用原件的电子件。
14.2 招标文件要求盖章的内容，一般通过投标文件编制工具加盖电子签章。

四   投标文件的提交
15 [bookmark: _Toc150774740][bookmark: _Toc151193633][bookmark: _Toc305158803][bookmark: _Toc151193705][bookmark: _Toc164229376][bookmark: _Toc149720828][bookmark: _Toc226965725][bookmark: _Toc127151535][bookmark: _Toc164229230][bookmark: _Toc520356160][bookmark: _Toc226965808][bookmark: _Toc265228373][bookmark: _Toc151193777][bookmark: _Toc127151736][bookmark: _Toc164608804][bookmark: _Toc151193849][bookmark: _Toc305158877][bookmark: _Toc127161449][bookmark: _Toc142311037][bookmark: _Toc150480773][bookmark: _Toc264969225][bookmark: _Toc164351629][bookmark: _Toc226309779][bookmark: _Toc150774635][bookmark: _Toc164608649][bookmark: _Toc226337231][bookmark: _Toc151193923][bookmark: _Toc195842900][bookmark: _Toc150509286][bookmark: _Toc151190162]投标文件的提交
15.1 本项目使用北京市政府采购电子交易平台。投标人根据招标文件及电子交易平台供应商操作手册要求编制、生成并提交电子投标文件。
15.2 采购人及采购代理机构拒绝接受通过电子交易平台以外任何形式提交的投标文件，投标保证金除外。
16 [bookmark: _Toc127151737][bookmark: _Toc127161450][bookmark: _Toc164229377][bookmark: _Toc151190163][bookmark: _Toc226337232][bookmark: _Toc164229231][bookmark: _Toc164351630][bookmark: _Toc149720829][bookmark: _Toc150774636][bookmark: _Toc226965809][bookmark: _Toc151193634][bookmark: _Toc151193924][bookmark: _Toc226965726][bookmark: _Toc151193706][bookmark: _Toc164608805][bookmark: _Toc127151536][bookmark: _Toc195842901][bookmark: _Toc305158878][bookmark: _Toc150774741][bookmark: _Toc150509287][bookmark: _Toc150480774][bookmark: _Toc151193778][bookmark: _Toc226309780][bookmark: _Toc151193850][bookmark: _Toc164608650][bookmark: _Toc305158804][bookmark: _Toc265228374][bookmark: _Toc264969226][bookmark: _Toc520356161][bookmark: _Toc142311038]投标截止时间
16.1 投标人应在招标文件要求提交投标文件截止时间前，将电子投标文件提交至电子交易平台。
17 [bookmark: _Toc164229232][bookmark: _Toc151193635][bookmark: _Toc127151537][bookmark: _Toc151190164][bookmark: _Toc164229378][bookmark: _Toc127161451][bookmark: _Toc151193779][bookmark: _Toc305158879][bookmark: _Toc127151738][bookmark: _Toc195842902][bookmark: _Toc265228375][bookmark: _Toc151193925][bookmark: _Toc226965727][bookmark: _Toc164351631][bookmark: _Toc150509288][bookmark: _Toc149720830][bookmark: _Toc226337233][bookmark: _Toc226965810][bookmark: _Toc150480775][bookmark: _Toc305158805][bookmark: _Toc151193707][bookmark: _Toc226309781][bookmark: _Toc142311039][bookmark: _Toc151193851][bookmark: _Toc150774742][bookmark: _Toc264969227][bookmark: _Toc164608806][bookmark: _Toc150774637][bookmark: _Toc164608651][bookmark: _Toc520356162]投标文件的修改与撤回
17.1 投标截止时间前，投标人可以通过电子交易平台对所提交的投标文件进行补充、修改或者撤回。投标保证金的补充、修改或者撤回无需通过电子交易平台，但应就其补充、修改或者撤回通知采购人或采购代理机构。
17.2 投标人对投标文件的补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、盖章，作为投标文件的组成部分。

[bookmark: _Toc226309782][bookmark: _Toc305158806][bookmark: _Toc150774743][bookmark: _Toc151193926][bookmark: _Toc226337234][bookmark: _Toc226965811][bookmark: _Toc142311040][bookmark: _Toc150480776][bookmark: _Toc150774638][bookmark: _Toc151193636][bookmark: _Toc151193852][bookmark: _Toc150509289][bookmark: _Toc305158880][bookmark: _Toc151193780][bookmark: _Toc151190165][bookmark: _Toc127151538][bookmark: _Toc265228376][bookmark: _Toc151193708][bookmark: _Toc226965728][bookmark: _Toc195842903][bookmark: _Toc264969228][bookmark: _Toc520356163]五   开标、资格审查及评标
18 [bookmark: _Toc226337235][bookmark: _Toc164229380][bookmark: _Toc151193709][bookmark: _Toc127151539][bookmark: _Toc150509290][bookmark: _Toc520356164][bookmark: _Toc127161453][bookmark: _Toc150774744][bookmark: _Toc226965812][bookmark: _Toc151193781][bookmark: _Toc164351633][bookmark: _Toc150774639][bookmark: _Toc164608653][bookmark: _Toc195842904][bookmark: _Toc265228377][bookmark: _Toc305158881][bookmark: _Toc164608808][bookmark: _Toc149720832][bookmark: _Toc142311041][bookmark: _Toc164229234][bookmark: _Toc226965729][bookmark: _Toc151193637][bookmark: _Toc151193853][bookmark: _Toc226309783][bookmark: _Toc150480777][bookmark: _Toc151193927][bookmark: _Toc127151740][bookmark: _Toc151190166][bookmark: _Toc264969229][bookmark: _Toc305158807]开标
18.1 采购人或采购代理机构将按招标文件的规定，在投标截止时间的同一时间和招标文件预先确定的地点组织开标。
18.2 [bookmark: _Hlk167284562]本项目开标使用北京市政府采购电子交易平台。投标人应在《投标人须知资料表》规定的时间内对投标文件进行解密，因非系统原因导致的解密失败，视为投标无效。
18.3 [bookmark: _Toc520356165][bookmark: _Hlk143533942]开标过程将使用电子交易平台宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容并进行记录，并由参加开标的各投标人确认。投标人未在规定时间内提出疑义或确认一览表的，视同认可开标结果。
18.4 投标人对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人提出的询问或者回避申请将及时处理。
18.5 投标人不足3家的，不予开标。
19 资格审查
19.1 见第三章《资格审查》。
20 [bookmark: _Toc150480778][bookmark: _Toc149720833][bookmark: _Toc305158882][bookmark: _Toc195842905][bookmark: _Toc264969230][bookmark: _Toc226337236][bookmark: _Toc151193710][bookmark: _Toc127151741][bookmark: _Toc164608809][bookmark: _Toc164229235][bookmark: _Toc151193638][bookmark: _Toc142311042][bookmark: _Toc164351634][bookmark: _Toc151193854][bookmark: _Toc151190167][bookmark: _Toc164229381][bookmark: _Toc150774640][bookmark: _Toc265228378][bookmark: _Toc226309784][bookmark: _Toc151193782][bookmark: _Toc226965813][bookmark: _Toc127161454][bookmark: _Toc150509291][bookmark: _Toc164608654][bookmark: _Toc151193928][bookmark: _Toc226965730][bookmark: _Toc150774745][bookmark: _Toc127151540][bookmark: _Toc305158808]评标委员会
20.1 [bookmark: _Toc520356166]评标委员会根据政府采购有关规定和本次采购项目的特点进行组建，并负责具体评标事务，独立履行职责。
20.2 [bookmark: _Toc520356169]评审专家须符合《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的规定。依法自行选定评审专家的，采购人和采购代理机构将查询有关信用记录，对具有行贿、受贿、欺诈等不良信用记录的人员，拒绝其参与政府采购活动。
21 评标程序、评标方法和评标标准
21.1 见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》。

[bookmark: _Toc127151545][bookmark: _Toc150774750][bookmark: _Toc265228383][bookmark: _Toc264969235][bookmark: _Toc226337241][bookmark: _Toc151190172][bookmark: _Toc226965735][bookmark: _Toc151193715][bookmark: _Toc142311047][bookmark: _Toc150774645][bookmark: _Toc305158813][bookmark: _Toc305158887][bookmark: _Toc151193787][bookmark: _Toc150509296][bookmark: _Toc150480783][bookmark: _Toc226965818][bookmark: _Toc151193933][bookmark: _Toc151193859][bookmark: _Toc195842910][bookmark: _Toc151193643][bookmark: _Toc226309789][bookmark: _Toc151193861][bookmark: _Toc149720840][bookmark: _Toc264969237][bookmark: _Toc164351641][bookmark: _Toc305158815][bookmark: _Toc226309791][bookmark: _Toc142311049][bookmark: _Toc150509298][bookmark: _Toc164229242][bookmark: _Toc150774752][bookmark: _Toc151193789][bookmark: _Toc164608816][bookmark: _Toc164229388][bookmark: _Toc305158889][bookmark: _Toc150774647][bookmark: _Toc127151748][bookmark: _Toc265228385][bookmark: _Toc226965737][bookmark: _Toc151193717][bookmark: _Toc226337243][bookmark: _Toc151190174][bookmark: _Toc127161461][bookmark: _Toc195842912][bookmark: _Toc127151547][bookmark: _Toc151193645][bookmark: _Toc151193935][bookmark: _Toc150480785][bookmark: _Toc226965820][bookmark: _Toc164608661]六   确定中标
22 确定中标人
22.1 采购人将在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人，中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定中标人；招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。采购人是否委托评标委员会直接确定中标人，见《投标人须知资料表》。中标候选人并列的，按照《投标人须知资料表》要求确定中标人。
23 [bookmark: _Toc305158817][bookmark: _Toc305158891][bookmark: _Toc142311051][bookmark: _Toc127161463][bookmark: _Toc151193719][bookmark: _Toc226337245][bookmark: _Toc150509300][bookmark: _Toc164608663][bookmark: _Toc164351643][bookmark: _Toc226309793][bookmark: _Toc127151549][bookmark: _Toc150774754][bookmark: _Toc164229390][bookmark: _Toc151193647][bookmark: _Toc164229244][bookmark: _Toc226965822][bookmark: _Toc226965739][bookmark: _Toc264969239][bookmark: _Toc149720842][bookmark: _Toc127151750][bookmark: _Toc151190176][bookmark: _Toc151193863][bookmark: _Toc265228387][bookmark: _Toc151193791][bookmark: _Toc150480787][bookmark: _Toc151193937][bookmark: _Toc195842914][bookmark: _Toc150774649][bookmark: _Toc164608818][bookmark: _Toc520356176][bookmark: _Ref467306425][bookmark: _Ref467307090]中标公告与中标通知书
23.1 采购人或采购代理机构自中标人确定之日起2个工作日内，在北京市政府采购网公告中标结果，同时向中标人发出中标通知书，中标公告期限为1个工作日。
23.2 中标通知书对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。
24 废标
24.1 在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：
24.1.1 符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；
24.1.2 出现影响采购公正的违法、违规行为的；
24.1.3 投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；
24.1.4 因重大变故，采购任务取消的。
24.2 废标后，采购人将废标理由书面通知所有投标人。
25 [bookmark: _Toc127151550][bookmark: _Toc164351644][bookmark: _Ref467306377][bookmark: _Toc151193648][bookmark: _Ref467307062][bookmark: _Toc151193792][bookmark: _Toc127161464][bookmark: _Ref467307204][bookmark: _Toc195842915][bookmark: _Toc127151751][bookmark: _Toc149720843][bookmark: _Toc226965823][bookmark: _Toc150774650][bookmark: _Ref467306978][bookmark: _Toc151190177][bookmark: _Toc164608819][bookmark: _Toc305158818][bookmark: _Toc151193720][bookmark: _Toc164608664][bookmark: _Toc265228388][bookmark: _Toc164229391][bookmark: _Toc226965740][bookmark: _Toc264969240][bookmark: _Toc151193938][bookmark: _Toc150509301][bookmark: _Toc164229245][bookmark: _Toc520356175][bookmark: _Toc305158892][bookmark: _Toc150480788][bookmark: _Toc142311052][bookmark: _Toc226309794][bookmark: _Toc226337246][bookmark: _Toc150774755][bookmark: _Toc151193864]签订合同
25.1 中标人、采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。
25.2 中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。
25.3 联合体中标的，联合体各方应当共同与采购人签订合同，就采购合同约定的事项向采购人承担连带责任。
25.4 政府采购合同不能转包。
25.5 采购人允许采用分包方式履行合同的，中标人可以依法在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作采取分包方式履行合同。本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包，见《投标人须知资料表》。政府采购合同分包履行的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包，否则投标无效。中标人就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。
25.6 “政采贷”融资指引：详见《投标人须知资料表》。
26 询问与质疑
26.1 询问
26.1.1 [bookmark: _Hlk179293370]投标人对政府采购活动事项有疑问的，可依法向采购人或采购代理机构提出询问，提出形式见《投标人须知资料表》。
26.1.2 采购人或采购代理机构对供应商依法提出的询问，在3个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。
26.2 质疑
26.2.1 投标人认为采购文件、采购过程、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。采购人、采购代理机构在收到质疑函后7个工作日内作出答复。
26.2.2 质疑函须使用财政部制定的范本文件。投标人为自然人的，质疑函应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，质疑函应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。
26.2.3 投标人委托代理人进行质疑的，应当随质疑函同时提交投标人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。
26.2.4 投标人应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，法定质疑期内针对同一采购程序环节再次提出的质疑，采购人、采购代理机构有权不予答复。
26.3 接收询问和质疑的联系部门、联系电话和通讯地址见《投标人须知资料表》。
27 代理费
27.1 收费对象、收费标准及缴纳时间见《投标人须知资料表》。由中标人支付的，中标人须一次性向采购代理机构缴纳代理费，投标报价应包含代理费用。

[bookmark: _Toc142311056][bookmark: _Toc226337250][bookmark: _Toc264969244][bookmark: _Toc150480792][bookmark: _Toc265228392][bookmark: _Toc305158822][bookmark: _Toc353825544][bookmark: _Toc127151554][bookmark: _Toc305158896][bookmark: _Toc226965827][bookmark: _Toc353873664][bookmark: _Toc353873934][bookmark: _Toc150774759][bookmark: _Toc233203220][bookmark: _Toc487900382]
第三章   资格审查
[bookmark: _Toc99301422]一、资格审查程序
1 开标结束后，采购人或采购代理机构将根据《资格审查要求》中的规定，对投标人进行资格审查，并形成资格审查结果。
2 《资格审查要求》中对格式有要求的，除招标文件另有规定外，均为“实质性格式”文件。
3 投标人《资格证明文件》有任何一项不符合《资格审查要求》的，资格审查不合格，其投标无效。
4 资格审查合格的投标人不足3家的，不进行评标。

[bookmark: _Hlk143693557][bookmark: OLE_LINK1][bookmark: OLE_LINK2][bookmark: OLE_LINK137]二、资格审查要求
	[bookmark: _Hlt487972895][bookmark: _Hlk143693460]序号
	审查因素
	审查内容
	格式要求

	1
	[bookmark: OLE_LINK3][bookmark: OLE_LINK4]满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定
	具体规定见第一章《投标邀请》
	

	1-1
	[bookmark: OLE_LINK5][bookmark: OLE_LINK6]营业执照等证明文件
	[bookmark: OLE_LINK7][bookmark: OLE_LINK8]投标人为企业（包括合伙企业）的，应提供有效的“营业执照”；
投标人为事业单位的，应提供有效的“事业单位法人证书”；
投标人是非企业机构的，应提供有效的“执业许可证”、“登记证书”等证明文件；
投标人是个体工商户的，应提供有效的“个体工商户营业执照”；
投标人是自然人的，应提供有效的自然人身份证明。
分支机构参加投标的，应提供该分支机构或其所属法人/其他组织的相应证明文件；同时还应提供其所属法人/其他组织出具的授权其参与本项目的授权书（格式自拟，须加盖其所属法人/其他组织的公章）；对于银行、保险、石油石化、电力、电信等行业的分支机构，可以提供上述授权，也可以提供其所属法人/其他组织的有关文件或制度等能够证明授权其独立开展业务的证明材料。
	[bookmark: OLE_LINK47][bookmark: OLE_LINK48]提供证明文件的电子件或电子证照

	1-2
	[bookmark: OLE_LINK9][bookmark: OLE_LINK10]投标人资格声明书
	[bookmark: OLE_LINK11][bookmark: OLE_LINK12]提供了符合招标文件要求的《投标人资格声明书》。
	[bookmark: OLE_LINK45][bookmark: OLE_LINK46]格式见《投标文件格式》

	1-3
	[bookmark: OLE_LINK13][bookmark: OLE_LINK14]投标人信用记录
	[bookmark: OLE_LINK15][bookmark: OLE_LINK16]查询渠道：信用中国网站和中国政府采购网（www.creditchina.gov.cn、www.ccgp.gov.cn）；
截止时点：投标截止时间以后、资格审查阶段采购人或采购代理机构的实际查询时间；
信用信息查询记录和证据留存具体方式：查询结果网页打印页作为查询记录和证据，与其他采购文件一并保存；
信用信息的使用原则：经认定的被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，其投标无效。联合体形式投标的，联合体成员存在不良信用记录，视同联合体存在不良信用记录。
	[bookmark: OLE_LINK43][bookmark: OLE_LINK44]无须投标人提供，由采购人或采购代理机构查询。

	1-4
	[bookmark: OLE_LINK17][bookmark: OLE_LINK18]法律、行政法规规定的其他条件
	[bookmark: OLE_LINK19][bookmark: OLE_LINK20]法律、行政法规规定的其他条件
	/

	2
	[bookmark: OLE_LINK21][bookmark: OLE_LINK22]落实政府采购政策需满足的资格要求
	[bookmark: OLE_LINK23][bookmark: OLE_LINK24]具体要求见第一章《投标邀请》
	

	2-1
	[bookmark: OLE_LINK25][bookmark: OLE_LINK26]中小企业政策证明文件
	具体要求见第一章《投标邀请》
	

	2-1-1
	[bookmark: OLE_LINK27][bookmark: OLE_LINK28]中小企业证明文件
	当本项目（包）涉及预留份额专门面向中小企业采购，此时建议在《资格证明文件》中提供。
1、投标人单独投标的，应提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。
2、如招标文件要求以联合体形式参加或者要求合同分包的，且投标人为联合体或拟进行合同分包的，则联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业具体情况须在《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件中如实填报，且满足招标文件关于预留份额的要求。
	[bookmark: OLE_LINK41][bookmark: OLE_LINK42]格式见《投标文件格式》

	2-1-2
	[bookmark: OLE_LINK29][bookmark: OLE_LINK30]拟分包情况说明及分包意向协议
	[bookmark: OLE_LINK31][bookmark: OLE_LINK32]如本项目（包）要求通过分包措施预留部分采购份额面向中小企业采购、且投标人因落实政府采购政策拟进行分包的，必须提供；否则无须提供。
对于预留份额专门面向中小企业采购的项目（包），组成联合体或者接受分包合同的中小企业与联合体内其他企业、分包企业之间不得存在直接控股、管理关系。
	[bookmark: OLE_LINK39][bookmark: OLE_LINK40]格式见《投标文件格式》

	2-2
	[bookmark: OLE_LINK33][bookmark: OLE_LINK34]其它落实政府采购政策的资格要求
	[bookmark: OLE_LINK35][bookmark: OLE_LINK36]如有，见第一章《投标邀请》
	[bookmark: OLE_LINK37][bookmark: OLE_LINK38]提供证明文件的电子件或电子证照

	3
	[bookmark: OLE_LINK49][bookmark: OLE_LINK50]本项目的特定资格要求
	[bookmark: OLE_LINK51][bookmark: OLE_LINK52]如有，见第一章《投标邀请》
	

	3-1
	[bookmark: OLE_LINK53][bookmark: OLE_LINK54]本项目对于联合体的要求
	[bookmark: OLE_LINK55][bookmark: OLE_LINK56]1、如本项目接受联合体投标，且投标人为联合体时必须提供《联合协议》，明确各方拟承担的工作和责任，并指定联合体牵头人，授权其代表所有联合体成员负责本项目投标和合同实施阶段的牵头、协调工作。该联合协议应当作为投标文件的组成部分，与投标文件其他内容同时递交。
2、联合体各成员单位均须提供本表中序号1-1、1-2的证明文件。联合体各成员单位均应满足本表3-2项规定。
3、本表序号3-3项规定的其他特定资格要求中的每一小项要求，联合体各方中至少应当有一方符合本表中其他资格要求并提供证明文件。
4、联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。
5、以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。
6、若联合体中任一成员单位中途退出，则该联合体的投标无效。
7、本项目不接受联合体投标时，投标人不得为联合体。
	提供《联合协议》原件的电子件
格式见《投标文件格式》

	3-2
	[bookmark: OLE_LINK57][bookmark: OLE_LINK58]政府购买服务承接主体的要求
	[bookmark: OLE_LINK59][bookmark: OLE_LINK60]如本项目属于政府购买服务，投标人不属于公益一类事业单位、使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织。
	格式见《投标文件格式》“1-2 投标人资格声明书”

	3-3
	[bookmark: OLE_LINK61][bookmark: OLE_LINK62]其他特定资格要求
	如有，见第一章《投标邀请》
注：如联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，均应当提供资质证书电子件或电子证照。
	提供证明文件的电子件或电子证照

	4
	[bookmark: OLE_LINK63][bookmark: OLE_LINK64]投标保证金
	[bookmark: OLE_LINK65][bookmark: OLE_LINK66]按照招标文件的规定提交投标保证金。
	

	5
	[bookmark: OLE_LINK67][bookmark: OLE_LINK68]获取招标文件
	[bookmark: OLE_LINK69][bookmark: OLE_LINK70]在规定期限内通过北京市政府采购电子交易平台获取所参与包的招标文件。
注：如本项目接受联合体，且供应商为联合体时，联合体中任一成员获取文件即视为满足要求。
	


[bookmark: _Hlt522424701][bookmark: _Hlt487900425][bookmark: _Toc127151779][bookmark: _Toc226965858][bookmark: _Toc353825550][bookmark: _Toc353873940][bookmark: _Toc127161490]

[bookmark: _Toc233203221][bookmark: _Hlt164229061]第四章   评标程序、评标方法和评标标准
一、评标程序、评标方法
1 [bookmark: _Toc150774641][bookmark: _Toc151193639][bookmark: _Toc305158883][bookmark: _Toc151193783][bookmark: _Toc164608810][bookmark: _Toc151193711][bookmark: _Toc142311043][bookmark: _Toc127151541][bookmark: _Toc226309785][bookmark: _Toc226337237][bookmark: _Toc150774746][bookmark: _Toc164608655][bookmark: _Toc151190168][bookmark: _Toc149720834][bookmark: _Toc164229382][bookmark: _Toc151193855][bookmark: _Toc164351635][bookmark: _Toc265228379][bookmark: _Toc226965814][bookmark: _Toc150509292][bookmark: _Toc195842906][bookmark: _Toc127161455][bookmark: _Toc164229236][bookmark: _Toc151193929][bookmark: _Toc264969231][bookmark: _Toc150480779][bookmark: _Toc127151742][bookmark: _Toc226965731][bookmark: _Toc305158809][bookmark: _Toc353873941][bookmark: _Toc353825551][bookmark: _Toc127151555][bookmark: _Toc264969245][bookmark: _Toc353873665][bookmark: _Toc353873935][bookmark: _Toc150480793][bookmark: _Toc305158823][bookmark: _Toc142311057][bookmark: _Toc150774760][bookmark: _Toc226965828][bookmark: _Toc265228393][bookmark: _Toc195842920][bookmark: _Toc226337251][bookmark: _Toc305158897][bookmark: _Toc353825545]投标文件的符合性审查
1.1 [bookmark: _Toc520356167]评标委员会对资格审查合格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。
1.2 评标委员会根据《符合性审查要求》中规定的审查因素和审查内容，对投标人的投标文件是否实质上响应招标文件进行符合性审查，并形成符合性审查评审结果。投标人《商务技术文件》有任何一项不符合《符合性审查要求》要求的，投标无效。
[bookmark: OLE_LINK138][bookmark: OLE_LINK139]符合性审查要求
	序号
	审查因素
	审查内容

	1
	[bookmark: OLE_LINK71][bookmark: OLE_LINK72]授权委托书
	[bookmark: OLE_LINK73][bookmark: OLE_LINK74]按招标文件要求提供授权委托书；

	2
	[bookmark: OLE_LINK75][bookmark: OLE_LINK76]投标完整性
	[bookmark: OLE_LINK77][bookmark: OLE_LINK78]未将一个采购包中的内容拆分投标；

	3
	[bookmark: OLE_LINK79][bookmark: OLE_LINK80]投标报价
	[bookmark: OLE_LINK81][bookmark: OLE_LINK82]投标报价未超过招标文件中规定的项目/采购包预算金额或者项目/采购包最高限价；

	4
	报价唯一性
	[bookmark: OLE_LINK83][bookmark: OLE_LINK84]投标文件未出现可选择性或可调整的报价（招标文件另有规定的除外）；

	5
	[bookmark: OLE_LINK85][bookmark: OLE_LINK86]投标有效期
	[bookmark: OLE_LINK87][bookmark: OLE_LINK88]投标文件中承诺的投标有效期满足招标文件中载明的投标有效期的；

	6
	[bookmark: OLE_LINK89][bookmark: OLE_LINK90]实质性格式
	[bookmark: OLE_LINK91][bookmark: OLE_LINK92]标记为“实质性格式”的文件均按招标文件要求提供且签署、盖章的；

	7
	[bookmark: OLE_LINK93][bookmark: OLE_LINK94]★号条款响应
	投标文件满足招标文件第五章《采购需求》中★号条款要求的；

	8
	[bookmark: OLE_LINK95][bookmark: OLE_LINK96]拟分包情况说明（如有）
	[bookmark: OLE_LINK97][bookmark: OLE_LINK98]如本项目（包）非因“落实政府采购政策”亦允许分包，且供应商拟进行分包时，必须提供；否则无须提供；

	9
	[bookmark: OLE_LINK99][bookmark: OLE_LINK100]分包其他要求（如有）
	[bookmark: OLE_LINK101][bookmark: OLE_LINK102]分包履行的内容、金额或者比例未超出《投标人须知资料表》中的规定；
分包承担主体具备《投标人须知资料表》载明的资质条件且提供了资质证书电子件（如有）；

	10
	[bookmark: OLE_LINK103][bookmark: OLE_LINK104]报价的修正（如有）
	[bookmark: OLE_LINK105][bookmark: OLE_LINK106]不涉及报价修正，或投标文件报价出现前后不一致时，投标人对修正后的报价予以确认；（如有）

	11
	进口产品
（如有）
	[bookmark: OLE_LINK107][bookmark: OLE_LINK108]招标文件不接受进口产品投标的内容时，投标人所投产品不含进口产品；

	12
	[bookmark: OLE_LINK109][bookmark: OLE_LINK110]国家有关部门对投标人的投标产品有强制性规定或要求的
	[bookmark: OLE_LINK111][bookmark: OLE_LINK112]国家有关部门对投标人的投标产品有强制性规定或要求的（如相应技术、安全、节能和环保等），投标人的投标产品应符合相应规定或要求，并提供证明文件电子件：
1）采购的产品若属于《节能产品政府采购品目清单》范围中政府强制采购产品，则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书；
2）所投产品属于列入《网络关键设备和网络安全专用产品目录》的网络安全专用产品时，应当按照《信息安全技术网络安全专用产品安全技术要求》等相关国家标准的强制性要求，由具备资格的机构安全认证合格或者安全检测符合要求；（如该产品已经获得公安部颁发的计算机信息系统安全专用产品销售许可证，且在有效期内，亦视为符合要求）
3）项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品，且属于强制性标准的，供应商应执行符合本市和国家的VOCs 含量限制标准。

	13
	[bookmark: OLE_LINK113][bookmark: OLE_LINK114]公平竞争
	[bookmark: OLE_LINK115][bookmark: OLE_LINK116]投标人遵循公平竞争的原则，不存在恶意串通，妨碍其他投标人的竞争行为，不存在损害采购人或者其他投标人的合法权益情形的；

	14
	[bookmark: OLE_LINK117][bookmark: OLE_LINK118]串通投标
	[bookmark: OLE_LINK119][bookmark: OLE_LINK120]不存在《政府采购货物和服务招标投标管理办法》视为投标人串通投标的情形：（一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；（二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；（三）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；（四）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；（五）不同投标人的投标文件相互混装；（六）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出；

	15
	[bookmark: OLE_LINK121][bookmark: OLE_LINK122]附加条件
	[bookmark: OLE_LINK123][bookmark: OLE_LINK124]投标文件未含有采购人不能接受的附加条件的；

	16
	[bookmark: OLE_LINK125][bookmark: OLE_LINK126]其他无效情形
	[bookmark: OLE_LINK127][bookmark: OLE_LINK128]投标人、投标文件不存在不符合法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。




1 



2 投标文件有关事项的澄清或者说明
2.1 [bookmark: _Hlk144225607]评标过程中，评标委员会将以书面形式要求投标人对其投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人（若投标人为事业单位或其他组织或分支机构，可为单位负责人）或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。澄清文件将作为投标文件内容的一部分。
2.2 [bookmark: _Hlk220085436]异常低价处理
2.2.1  政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：
（1）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；
（2）投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；
（3）投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；未设定最高限价的采购项目，以采购项目预算金额作为最高限价；
（4）评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
2.2.2  评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第（1）项至第（4）项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第（3）项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。
2.2.3  评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。
2.2.4 [bookmark: _Hlk190337965] 上述投标（响应）报价指按照本章2.4修正后的报价。
2.3 投标报价须包含招标文件全部内容，如分项报价表有缺漏视为已含在其他各项报价中，将不对投标总价进行调整。评标委员会有权要求投标人在评标现场合理的时间内对此进行书面确认，投标人不确认的，视为将一个采购包中的内容拆分投标，其投标无效。
2.4 投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：
2.4.1 招标文件对于报价修正是否另有规定：
□有，具体规定为：______________
■无，按下述2.4.2-2.4.7项规定修正。
2.4.2 单独递交的开标一览表（报价表）与投标文件中开标一览表（报价表）内容不一致的，以单独递交的开标一览表（报价表）为准；
2.4.3 投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；
2.4.4 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
2.4.5 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；
2.4.6 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
2.4.7 同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。
2.4.8 修正后的报价经投标人书面确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。
2.5 支持中小企业政府采购政策的价格调整：只有符合第二章《投标人须知》5.3条规定情形的，可以享受中小企业扶持政策，用扣除后的价格参加评审；否则，评标时价格不予扣除。
2.5.1 对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，对小微企业报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参加评审。
2.5.2 对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，且接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的联合体或者大中型企业的报价给予4%的扣除，用扣除后的价格参加评审。
2.5.3 组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。
2.5.4 价格扣除比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。
2.5.5 中小企业参加政府采购活动，应当按照招标文件给定的格式出具《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。
2.5.6 监狱企业提供了由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的，视同小微企业。
2.5.7 残疾人福利性单位按招标文件要求提供了《残疾人福利性单位声明函》的，视同小微企业。
2.5.8 若投标人同时属于小型或微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位中的两种及以上，将不重复享受小微企业价格扣减的优惠政策。
2.6 支持本国产品政府采购的价格调整：只有符合第二章《投标人须知》5.2条规定情形的，可以享受本国产品支持政策，用扣除后的价格参加评审；否则，评标时价格不予扣除。
2.6.1 本项目既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
2.6.2 当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
2.6.3 供应商提供本国产品参加政府采购活动的，应当按照招标文件给定的格式出具《关于符合本国产品标准的声明函》或提供财政部会同有关部门规定的有关证明文件，否则视为非本国产品。
3 投标文件的比较和评价
3.1 评标委员会将按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价；未通过符合性审查的投标文件不得进入比较与评价。
3.2 评标方法和评标标准
3.2.1 本项目采用的评标方法为：
■综合评分法，指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法，见《评标标准》，招标文件中没有规定的评标标准不得作为评审的依据。
□最低评标价法，指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。
3.2.2 采用最低评标价法时，提供相同品牌产品（单一产品或核心产品品牌相同）的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照下述方法确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。
□随机抽取
□其他方式，具体要求：   /   
3.2.3 非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定（如涉及）   /   。
4 [bookmark: _Toc149720839][bookmark: _Toc151193788][bookmark: _Toc150480784][bookmark: _Toc164608815][bookmark: _Toc164229241][bookmark: _Toc127151747][bookmark: _Toc150774646][bookmark: _Toc142311048][bookmark: _Toc151193716][bookmark: _Toc150774751][bookmark: _Toc164608660][bookmark: _Toc164351640][bookmark: _Ref467307010][bookmark: _Toc151193860][bookmark: _Toc195842911][bookmark: _Toc151193644][bookmark: _Toc305158814][bookmark: _Toc226337242][bookmark: _Toc151193934][bookmark: _Toc127161460][bookmark: _Toc151190173][bookmark: _Toc226309790][bookmark: _Toc226965819][bookmark: _Toc520356170][bookmark: _Toc164229387][bookmark: _Toc305158888][bookmark: _Toc150509297][bookmark: _Toc264969236][bookmark: _Toc265228384][bookmark: _Toc226965736][bookmark: _Toc127151546]确定中标候选人名单
4.1 采用综合评分法时，提供相同品牌产品（单一产品或核心产品品牌相同）且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，评标委员会按照下述规定确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。
□随机抽取
■其他方式，具体要求：如果是评审得分相同的情况，投标报价最低的获得中标人推荐资格。如果评审得分和投标报价均相同的情况，按技术指标优劣排列。排名最高的投标人获得中标人推荐资格。
4.2 采用综合评分法时，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。评分分值计算保留小数点后两位，第三位四舍五入。
4.3 采用最低评标价法时，评标结果按本章2.4、2.5调整后的投标报价由低到高顺序排列。投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人。
4.4 评标委员会要对评分汇总情况进行复核，特别是对排名第一的、报价最低的、投标或响应文件被认定为无效的情形进行重点复核。
4.5 评标委员会将根据各投标人的评标排序，依次推荐本项目（各采购包）的中标候选人，起草并签署评标报告。本项目（各采购包）评标委员会共（各）推荐3名中标候选人。
5 报告违法行为
5.1 评标委员会在评标过程中发现投标人有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为时，应当及时向财政部门报告。


二、评标标准

	序号
	评分因素
	分值
	评分标准
	说明

	一、价格部分（10分）

	1
	投标报价
	10
	满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：
投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×分值。
	此处投标报价指经过报价修正，及因落实政府采购政策进行价格调整后的报价，详见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》2.4、2.5及2.6。

	二、技术部分（63分）

	1
	[bookmark: OLE_LINK140][bookmark: OLE_LINK141]对本项目关键点、重点、难点的理解与分析及对策
	15
	[bookmark: OLE_LINK142][bookmark: OLE_LINK143]根据本项目采购需求投标人应从商用密码应用性评估角度对本项目进行项目理解并提供需求分析：
1.能全面了解并准确分析和阐述本项目关键点、重点、难点，采取的对策针对性、可操作性强:15分；
2.能基本理解分析本项目的关键点、重点、难点，采取的对策针对性、可操作性较强:10分；
3.对本项目的关键点、重点、难点的理解和分析一般，对策的针对性、可操作性一般的:5分；
4.对本项目的关键点、重点、难点，未能给出准确判断及分析，对策没有针对性、可操作性的:0分。

	2
	[bookmark: OLE_LINK144][bookmark: OLE_LINK145]服务方案
	15
	根据本项目采购需求投标人应提供商用密码应用安全性评估服务方案：
1.方案合理切详细、考虑周全，措施到位，针对性强，15分；
2.方案基本合理、考虑较周全，措施基本到位，针对性较强，得10分；
3.质量控制方案在合理性方面一般，考虑不周，措施不够到位，针对性不强，得5分；
4.未提供质量控制方案的，得0分。

	3
	[bookmark: OLE_LINK146][bookmark: OLE_LINK147]项目进度计划
	15
	[bookmark: OLE_LINK148][bookmark: OLE_LINK149]项目进度计划(即从合同签订之日起至完成全部交付):
1.计划合理且量化可控，完全针对本项目需求，各阶段时间节点清晰；各阶段进度保障措施全面得当、各阶段人员分工安排科学，完全符合且能够保障本项目服务期:15分；
2.计划较为合理可控基本针对本项目需求，各阶段时间节点明确；各阶段均具备进度保障措施、各阶段人员分工安排较合理，基本符合并能够保障本项目服务期:10分；
3.计划基本合理，重要阶段时间节点基本明确；有基本的进度保障措施和各阶段人员分工安排，基本符合本项目服务期:5分；
4.项目进度计划完全不合理或未提出具体计划:0分。

	4
	[bookmark: OLE_LINK150][bookmark: OLE_LINK151]人员配备方案
	10
	[bookmark: OLE_LINK152][bookmark: OLE_LINK153]人员配备：评委根据投标人提供派遣本项目实施团队人员与本项目相关的包含但不限于服务人员数量、资质证书、项目负责人实力情况。评委根据参选人提供的以上证明文件：
1.人员配备方案完善并完全满足本项目要求，得10分 
2.人员配备方案完善并较好的满足本项目要求，得7分
3.人员配备方案一般并基本满足本项目要求，得4分
4.未提供人员配备方案得0分。

	5
	[bookmark: OLE_LINK154][bookmark: OLE_LINK155]应急服务方案
	8
	[bookmark: OLE_LINK156][bookmark: OLE_LINK157]应急方案是否实际、有效，是否能满足甲方的需求：
1.应急方案结构清晰、方案详细具体，能全面涵盖项目要求得8分；
2.应急方案基本明确，部分涵盖项目要求得5分；
3.应急方案不明确，未完全涵盖项目要求得2分；
4.未提供项目实施方案得0分。

	三、商务部分（27分）

	1
	[bookmark: OLE_LINK172][bookmark: OLE_LINK173][bookmark: OLE_LINK158]类似项目案例
	6
	评委根据投标人的近三年（2023年7月1日至开标截止日前）完成的类似项目业绩，提供一份业绩证明材料的得2分，满分6分（以完整合同复印件为依据）

	2
	[bookmark: OLE_LINK159][bookmark: OLE_LINK160]认证体系
	4
	[bookmark: OLE_LINK161][bookmark: OLE_LINK162]1.取得质量管理体系认证证书，且有效，得1分；
2.取得信息安全管理体系认证证书，且有效，得1分；
3. 取得信息技术服务管理体系认证证书，且有效，得1分；
4. 取得隐私信息管理体系认证证书，且有效，得1分；
注：提供证书复印件作为证明材料，未提供不得分。

	3
	[bookmark: OLE_LINK163][bookmark: OLE_LINK164]企业实力
	6
	[bookmark: OLE_LINK165][bookmark: OLE_LINK166]1. 投标人具有数据安全服务能力评定资格证书（二级及以上）得2分；
2. 投标人具有中国合格评定国家认可委员会检验机构认可证书（CNAS）且认可的检验能力范围包括密码应用安全性评估的，得2分；
3. 投标人具有中国网络安全审查认证和市场监管大数据中心（原中国网络安全审查技术与认证中心）颁发的个人信息保护合规审计服务认证证书的，得2分；
注：提供证书复印件作为证明材料，未提供不得分。

	4
	[bookmark: OLE_LINK167][bookmark: OLE_LINK168]项目经理
	6
	[bookmark: OLE_LINK169][bookmark: OLE_LINK170]1.具有商用密码应用安全性评估从业人员考核证书或商用密码应用安全性评估人员测评能力考核证书，得2分；
2.	具有人力资源和社会保障部颁发的信息安全工程师证书，得2分；
3.具有信息安全保障人员认证（CISAW）证书，且认证方向为个人信息安全的，得2分。
注：提供证书复印件作为证明材料，未提供不得分。

	5
	[bookmark: OLE_LINK171][bookmark: OLE_LINK174]团队成员
	5
	[bookmark: OLE_LINK175][bookmark: OLE_LINK176]项目组其他成员（不包括项目经理）具有商用密码应用安全性评估从业人员考核证书或商用密码应用安全性评估人员测评能力考核证书，每提供1个得1分，最多得5分。
注：提供证书复印件作为证明材料，未提供不得分。

	合计
	100
	


[bookmark: _Toc233203222]


第五章   采购需求
一、商务要求
1.交付（实施）的时间（期限）：自合同签订之日起至本项目建设完成并最终验收合格止。
2.交付（实施）的地点（范围）：北京市大兴区中西医结合医院。
3.付款条件（进度和方式）
合同签订且甲方收到乙方正式服务发票及履约保证金后，甲方启动支付流程支付合同款的30%，测评完成后甲方启动支付流程支付合同款的50%，项目审计完成后根据审计结果支付剩余合同款。甲方支付乙方款项前，乙方应先开具正规增值税普通发票提供给甲方。(最终付款日期以财政资金到账为准)  

二、采购需求
1. 商用密码应用评估：根据GB/T 39786、GB/T 43206和相关标准要求，通过单元评估、整体评估、量化评估和风险分析等方法，找出被评估信息系统密码应用的安全保护现状与相应等级的保护要求之间的差距，并分析这些差距可能导致的被评估信息系统所面临的风险，从而给出各个评估对象的评估结果和被评估信息系统的评估结论，并出具《商用密码应用安全性评估报告》。依据GB/T 39786对第三级信息系统的密码应用基本要求，对招标人的信息系统从物理和环境安全、网络和通信安全、设备和计算安全、应用和数据安全、管理制度、人员管理、建设运行和应急处置等方面进行商用密码应用安全性评估，通过密评项目的实施，根据信息系统当前的安全状况，给出评估结果并提出改进建议。
2. 软件测评：依据GB/T 25000.51‐2016 《系统与软件工程 系统与软件质量要求和评价（SQuaRE) 第51 部分就绪可用软件产品（RUSP）的质量要求和测试细则》的相关要求，对本次系统软件中提供的功能点开展第三方软件评测。 软件评测包含但不限于功能测试、性能效率测试等方面的测评审核，根据建设内容，对项目测试内容进行阐述，并提出项目对应的测试通过准则及测试实施计划，在所有工作完成后提供符合要求的第三方测试报告。
三、项目背景
密码技术作为网络安全的基础性核心技术，是信息保护和网络信任体系建设的基础，是保障网络空间安全的关键技术。我国于2020年1月1日正式实施《中华人民共和国密码法》，其中第二十七条指出“法律、行政法规和国家有关规定要求使用密码进行保护的关键信息基础设施，其运营者应当使用密码进行保护，自行或者委托密码检测机构开展密码应用安全性评估”。国务院印发的《商用密码管理条例》(国务院令第760号)、公安部印发《贯彻落实网络安全等级保护制度和关键信息基础设施安全保护制度的指导意见》(公网安(2020)1960号)，要求网络运营者应贯彻落实《密码法》等有关法律法规规定和密码应用相关标准规范，网络安全等级保护第三级(含第三级)以上网络运营者应在网络规划、建设和运行阶段，按照密码应用安全性评估管理办法和相关标准，在网络安全等级测评中同步开展密码应用安全性评估。
在卫生健康行业，《国家卫生计生委办公厅关于印发医院信息化建设应用技术指引(2017年版)的通知》(国卫办规划函(2017)1232号)、《卫生健康委中医药局关于印发互联网诊疗管理办法(试行)等3个文件的通知》(国卫医发(2018)25号)、《关于印发电子病历系统应用水平分级评价管理办法(试行)及评价标准(试行)的通知》(国卫办医函(2018)1079号)等政策文件，均对业务信息系统的身份认证、电子签名等密码应用提出了明确要求；2022年国家卫生健康委、国家中医药局、国家疾控局印发《关于印发医疗卫生机构网络安全管理办法的通知》(国卫规划发(2022)29号)，要求各医疗卫生机构应按照《密码法》等有关法律法规和密码应用相关标准规范，在网络建设过程中同步规划、同步建设、同步运行密码保护措施，使用符合相关要求的密码产品和服务。同时，2021年发布的《信息安全技术信息系统密码应用基本要求》(GB/T39786-2021)标准，从物理和环境安全、网络和通信安全、设备和计算安全、应用和数据安全四个方面提出了密码应用技术要求，从管理制度、人员管理、建设运行和应急处置四个方面提出了密码应用管理要求。
国家对卫生健康行业网络安全高度重视，卫生健康行业内医疗机构承担着人民生命健康安全的责任，作为民生重要领域，网络及数据安全问题不容忽视。医疗机构信息系统承载着大量医疗健康、患者隐私等敏感数据，一旦泄漏或者被窃取、篡改，可能涉及患者生命安全及社会稳定。
四、依据标准和规范
· 《中华人民共和国密码法》
· 《商用密码管理条例》
· 《商用密码应用安全性评估管理办法》
· GB/T 39786—2021《信息安全技术 信息系统密码应用基本要求》
· GB/T 43206—2023《信息安全技术 信息系统密码应用测评要求》
· GB/T 43207—2023《信息安全技术 信息系统密码应用设计指南》
· GM/T 0116—2021《信息系统密码应用测评过程指南》
· GB/T 39725—2020《信息安全技术 健康医疗数据安全指南》
· 《商用密码应用安全性评估量化评估规则》
· 《信息系统密码应用高风险判定指引》
· 《商用密码应用安全性评估测评实施指引》
· 《商用密码应用安全性评估测评工具指引》
· 国卫规划发〔2022〕29 号《医疗卫生机构网络安全管理办法》
· 国卫规划发〔2022〕30 号《“十四五”全民健康信息规划》
· 国办发〔2021〕36号《“十四五”全民医疗保障规划》
· 《“健康中国2030”规划纲要》
· 《国务院办公厅关于促进“互联网+医疗健康”发展的意见》
· 《医疗卫生机构网络安全管理办法》
· 《卫生健康行业医疗机构场景密码应用与安全性评估实施指南》
· 《全民健康信息平台密码应用工作实施指南》
五、参考标准和规范
· GB/T 15843.3—2023《信息技术 安全技术 实体鉴别 第3部分：采用数字签名技术的机制》
· GB/T 17964—2021《信息安全技术 分组密码算法的工作模式》
· GB/T 32905—2016《信息安全技术 SM3密码杂凑算法》
· GB/T 32907—2016《信息安全技术 SM4分组密码算法》
· GB/T 32918.1—2016《信息安全技术 SM2椭圆曲线公钥密码算法 第1部分：总则》
· GB/T 32918.2—2016《信息安全技术 SM2椭圆曲线公钥密码算法 第2部分：数字签名算法》
· GB/T 32918.3—2016《信息安全技术 SM2椭圆曲线公钥密码算法 第3部分：密钥交换协议》
· GB/T 32918.4—2016《信息安全技术 SM2椭圆曲线公钥密码算法 第4部分：公钥加密算法》
· GB/T 32918.5—2017《信息安全技术 SM2椭圆曲线公钥密码算法 第5部分：参数定义》
· GM/T 0005—2021《随机性检测规范》
· GM/T 0006—2023《密码应用标识规范》
· GM/T 0009—2023《SM2密码算法使用规范》
· GM/T 0010—2023《SM2密码算法加密签名消息语法规范》
· GM/T 0015—2023《数字证书格式》
· GM/T 0016—2023《智能密码钥匙密码应用接口规范》
· GM/T 0017—2023《智能密码钥匙密码应用接口数据格式规范》
· GM/T 0018—2023《密码设备应用接口规范》
· GM/T 0019—2023《通用密码服务接口规范》
· GM/T 0020—2023《证书应用综合服务接口规范》
· GM/T 0022—2023《IPSec VPN技术规范》
· GM/T 0024—2023《SSL VPN技术规范》
· GM/T 0027—2014《智能密码钥匙技术规范》
· GM/T 0028—2024《密码模块安全技术要求》
· GM/T 0029—2014《签名验签服务器技术规范》
· GM/T 0030—2014《服务器密码机技术规范》
· GM/T 0036—2014《采用非接触卡的门禁系统密码应用技术指南》
· GM/T 0118—2022《浏览器数字证书应用接口规范》
六、评估指标
从通用要求、物理和环境、网络和通信、设备和计算、应用和数据、密钥管理、安全管理等方面，按照信息系统第三级开展评估，具体评估指标如下：
	技术/管理
	安全分类
	指标要求

	通用要求
	密码算法
	a）信息系统中使用的密码算法应符合法律、法规的规定和密码相关国家标准、行业标准的有关要求；

	
	密码技术
	b）信息系统中使用的密码技术应遵循密码相关国家标准和行业标准；

	
	密码产品、密码服务
	c）信息系统中使用的密码产品、密码服务应符合法律法规的相关要求。

	技术要求
	物理和环境安全
	a）采用密码技术进行物理访问身份鉴别，保证重要区域进入人员身份的真实性；

	
	
	b）采用密码技术保证电子门禁系统进出记录数据的存储完整性；

	
	
	c）采用密码技术保证视频监控音像记录数据的存储完整性。

	
	
	d）以上如采用密码服务，该密码服务应符合法律法规的相关要求，需依法接受检测认证的，应经商用密码认证机构认证合格；

	
	
	e）以上采用的密码产品，应达到GB/T 37092二级及以上安全要求。

	
	网络和通信安全
	a）采用密码技术对通信实体进行身份鉴别，保证通信实体身份的真实性；

	
	
	b）采用密码技术保证通信过程中数据的完整性；

	
	
	c）采用密码技术保证通信过程中重要数据的机密性；

	
	
	d）采用密码技术保证网络边界访问控制信息的完整性；

	
	
	e）采用密码技术对从外部连接到内部网络的设备进行接入认证，确保接入的设备身份真实性。

	
	
	f）以上如采用密码服务，该密码服务应符合法律法规的相关要求，需依法接受检测认证的，应经商用密码认证机构认证合格；

	
	
	g）以上采用的密码产品，应达到GB/T 37092二级及以上安全要求。

	
	设备和计算安全
	a）采用密码技术对登录设备的用户进行身份鉴别，保证用户身份的真实性；

	
	
	b）远程管理设备时，应采用密码技术建立安全的信息传输通道；

	
	
	c）采用密码技术保证系统资源访问控制信息的完整性；

	
	
	d）采用密码技术保证设备中的重要信息资源安全标记的完整性；

	
	
	e）采用密码技术保证日志记录的完整性；

	
	
	f）采用密码技术对重要可执行程序进行完整性保护，并对其来源进行真实性验证。

	
	
	g）以上如采用密码服务，该密码服务应符合法律法规的相关要求，需依法接受检测认证的，应经商用密码认证机构认证合格；

	
	
	h）以上采用的密码产品，应达到GB/T 37092二级及以上安全要求。

	
	应用和数据安全
	a）采用密码技术对登录用户进行身份鉴别，保证应用系统用户身份的真实性；

	
	
	b）采用密码技术保证信息系统应用的访问控制信息的完整性；

	
	
	c）采用密码技术保证信息系统应用的重要信息资源安全标记的完整性；

	
	
	d）采用密码技术保证信息系统应用的重要数据在传输过程中的机密性；

	
	
	e）采用密码技术保证信息系统应用的重要数据在存储过程中的机密性；

	
	
	f）采用密码技术保证信息系统应用的重要数据在传输过程中的完整性；

	
	
	g）采用密码技术保证信息系统应用的重要数据在存储过程中的完整性；

	
	
	h）在可能涉及法律责任认定的应用中，宜采用密码技术提供数据原发证据和数据接收证据，实现数据原发行为的不可否认性和数据接收行为的不可否认性。

	
	
	i）以上如采用密码服务，该密码服务应符合法律法规的相关要求，需依法接受检测认证的，应经商用密码认证机构认证合格；

	
	
	j）以上采用的密码产品，应达到GB/T 37092二级及以上安全要求。

	密钥管理
	密钥产生
	密钥可以以随机产生、协商产生等不同的方式来产生。密钥在符合GB/T 37092的密码产品中产生是十分必要的，产生的同时可在密码产品中记录密钥关联信息，包括密钥种类、长度、拥有者、使用起始时间、使用终止时间等。

	
	密钥分发
	密钥分发是密钥从一个密码产品传递到另一个密码产品的过程，分发时要注意抗截取、篡改、假冒等攻击，保证密钥的机密性、完整性以及分发者、接收者身份的真实性等。

	
	密钥存储
	密钥不以明文方式存储在密码产品外部是十分必要的，并采取严格的安全防护措施，防止密钥被非授权的访问或篡改。
公钥是例外，可以以明文方式在密码产品外存储、传递和使用，但有必要采取安全防护措施，防止公钥被非授权篡改。

	
	密钥使用
	每个密钥一般只有单一的用途，明确用途并按用途正确使用是十分必要的。密钥使用环节需要注意的安全问题是：使用密钥前获得授权、使用公钥证书前对其进行有效性验证、采用安全措施防止密钥的泄露和替换等。另外，有必要为密钥设定更换周期，并采取有效措施保证密钥更换时的安全性。

	
	密钥更新
	密钥更新发生在密钥超过使用期限、已泄露或存在泄露风险时，根据相应的更新策略进行更新。

	
	密钥归档
	如果信息系统中有密钥归档需求，则根据实际安全需求采取有效的安全措施，保证归档密钥的安全性和正确性。需要注意的是，归档密钥只能用于解密该密钥加密的历史信息或验证该密钥签名的历史信息。如果执行密钥归档，则有必要生成审计信息，包括归档的密钥、归档的时间等。

	
	密钥撤销
	密钥撤销一般针对公钥证书所对应的密钥。当证书到期后，密钥自然撤销；也可以按需进行密钥撤销，撤销后的密钥不再具备使用效力。

	
	密钥备份
	对于需要备份的密钥，采用安全的备份机制对密钥进行备份是必要的，以确保备份密钥的机密性和完整性，这与密钥存储的要求是一致的。密钥备份行为是审计涉及的范围，有必要生成审计信息，包括备份的主体、备份的时间等。

	
	密钥恢复
	可以支持用户密钥恢复和司法密钥恢复。密钥恢复行为是审计涉及的范围，有必要生成审计信息，包括恢复的主体、恢复的时间等。

	
	密钥销毁
	密钥销毁要注意的是销毁过程的不可逆，即无法从销毁结果中恢复原密钥。

	安全管理
	管理制度
	a）具备密码应用安全管理制度，包括密码人员管理、密钥管理、建设运行、应急处置、密码软硬件及介质管理等制度；

	
	
	b）根据密码应用方案建立相应密钥管理规则；

	
	
	c）对管理人员或操作人员执行的日常管理操作建立操作规程；

	
	
	d）定期对密码应用安全管理制度和操作规程的合理性和适用性进行论证和审定，对存在不足或需要改进之处进行修订；

	
	
	e）明确相关密码应用安全管理制度和操作规程的发布流程并进行版本控制；

	
	
	f）具有密码应用操作规程的相关执行记录并妥善保存。

	
	人员管理
	a）了解并遵守密码相关法律法规、密码应用安全管理制度；

	
	
	b）建立密码应用岗位责任制度，明确各岗位在安全系统中的职责和权限；
1)根据密码应用的实际情况，设置密钥管理员、密码安全审计员、密码操作员等关键安全岗位；
2)对关键岗位建立多人共管机制；
3)密钥管理、密码安全审计、密码操作人员职责互相制约互相监督，其中密码安全审计员岗位不可与密钥管理员、密码操作员兼任；
4)相关设备与系统的管理和使用账号不得多人共用。

	
	
	c）建立上岗人员培训制度，对于涉及密码的操作和管理的人员进行专门培训，确保其具备岗位所需专业技能；

	
	
	d）定期对密码应用安全岗位人员进行考核；

	
	
	e）建立关键人员保密制度和调离制度，签订保密合同，承担保密义务。

	
	
	f) 应建立关键岗位人员保密制度和调离制度，签订保密合同，承担保密义务。

	
	建设运行
	a）依据密码相关标准和密码应用需求，制定密码应用方案；

	
	
	b）根据密码应用方案，确定系统涉及的密钥种类、体系及其生存周期环节，各环节密钥管理要求参照附录B；

	
	
	c）按照应用方案实施建设；

	
	
	d）投入运行前进行密码应用安全性评估，评估通过后系统方可正式运行；

	
	
	e）在运行过程中，严格执行既定的密码应用安全管理制度，应定期开展密码应用安全性评估及攻防对抗演习，并根据评估结果进行整改。

	
	应急处置
	a）制定密码应用应急策略，做好应急资源准备，当密码应用安全事件发生时，应立即启动应急处置措施，结合实际情况及时处置；

	
	
	b）事件发生后，及时向信息系统主管部门进行报告；

	
	
	c）事件处置完成后，及时向信息系统主管部门及归属的密码管理部门报告事件发生情况及处置情况。
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安全通用要求测评内容
	序号
	测评指标
	测评对象
	测评方式
	测评实施工作单元描述

	1
	a）信息系统中使用的密码算法应符合法律、法规的规定和密码相关国家标准、行业标准的有关要求；
	密码产品
	访谈、文档审查和实地查看或配置检查
	访谈密码管理员，查看技术文档，并实际查看密码系统，了解系统实际使用的算法名称，用途，何处使用，执行设备及实现方式（软件，硬件或固件）。

	2
	b）信息系统中使用的密码技术应遵循密码相关国家标准和行业标准；
	密码产品
	访谈、文档审查和实地查看或配置检查
	核查系统所使用的密码技术是否以国家标准或行业标准形式发布。

	3
	c）信息系统中使用的密码产品、密码服务应符合法律法规的相关要求；
	密码产品
	访谈、文档审查和实地查看或配置检查	
	核查系统所采用的相关密码产品和密码模块是否获得国家密码管理部门颁发的商用密码产品认证证书，或国家密码管理部门认可的商用密码测评机构出具的合格检测报告。

	4
	c）信息系统中使用的密码产品、密码服务应符合法律法规的相关要求；
	电子认证服务
	访谈、文档审查和实地查看或配置检查
	核查系统所采用的相关密码服务是否获得国家密码管理部门颁发的密码服务许可证。


安全通用要求测评配合需求
	序号
	配合项目
	需求说明

	1
	提供详细技术证明文件
	提供商密产品型号证书和/或商用密码测评机构出具的合格检测报告、国家密码管理部门颁发的密码服务许可证等合规性证明材料。

	2
	访谈和技术文档审查
	密码产品供应商介绍密码产品的相关密码实现机制。

	3
	现场检查
	对贴有商密产品型号的合规密码产品提供现场拍照。


[bookmark: _Toc5018902][bookmark: _Toc3268][bookmark: _Toc517879951][bookmark: _Toc2119378][bookmark: _Toc512358079]2.物理和环境安全
物理和环境安全测评内容
	序号
	测评指标
	测评对象
	测评方式
	测评实施工作单元描述

	1
	a）采用密码技术进行物理访问身份鉴别，保证重要区域进入人员身份的真实性；
	电子门禁系统
	访谈和文档审查、实地查看或配置检查、工具测试
	访谈物理安全负责人，并查阅相关技术文档，了解电子门禁系统的身份鉴别措施；核查电子门禁系统是否具有商密型号证书；查验受测电子门禁系统是否采用密码技术来确保进入重要区域人员身份鉴别信息的真实性，并截取相关关键数据，作为证据材料。

	2
	b）采用密码技术保证电子门禁系统进出记录数据的存储完整性；
	电子门禁系统
	访谈和文档审查、实地查看或配置检查、工具测试
	访谈物理安全负责人，并查阅相关技术文档，了解电子门禁系统进出记录完整性保护措施；核查电子门禁系统是否具有商密型号证书；查验受测电子门禁系统是否采用密码技术的完整性服务来确保电子门禁系统进出记录的完整性，并截取相关关键数据，作为证据材料。

	3
	c）采用密码技术保证视频监控音像记录数据的存储完整性；
	视频监控系统
	访谈和文档审查、配置检查或工具测试
	访谈系统管理员，并查看技术文档中关于视频监控系统视频监控音像记录数据的完整性保护技术及实现机制；查验受测视频监控系统中密码应用的正确性和有效性、是否使用国家密码管理局认可的密码算法、身份鉴别协议；并截取相关关键数据，作为证据材料。


 物理和环境安全测评配合需求
	序号
	配合项目
	需求说明

	1
	提供详细技术证明文件
	提供商密产品型号证书和/或商用密码测评机构出具的合格检测报告、国家密码管理部门颁发的密码服务许可证等合规性证明材料。

	2
	访谈和技术文档审查
	提供门禁及视频监控系统产品技术文档；产品供应商介绍产品相关实现技术、完整性保护实现技术。

	3
	门禁卡测试
	提供门禁卡用于测试。
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网络和通信安全测评内容
	序号
	测评指标
	测评对象
	测评方式
	测评实施工作单元描述

	1
	a）采用密码技术对通信实体进行身份鉴别，保证通信实体身份的真实性；
	密码产品
	访谈和文档审查、实体查看或配置检查
	查看设计文档中身份鉴别采用的密码技术及实现机制；查验通信主体身份鉴别功能的正确性和有效性；并截取相关关键数据，作为证据材料；查看身份鉴别机制密码算法、密码协议是否符合有关密码国家标准和行业标准；查看密码设备是否获得国家密码管理部分颁发的密码产品型号证书。并截取相关关键数据，作为正确材料。

	2
	b）采用密码技术保证通信过程中数据的完整性；
	密码产品
	访谈和文档审查
	查看技术文档中关于通信过程中数据采用的完整性保护技术及实现机制；查验通信过程中数据完整性保护的正确性和有效性、使用的密码算法身份鉴别协议是否得到国家密码管理局认可，相关网络安全设备是否经过了国家密码管理部门核准；并截取相关关键数据，作为证据材料。

	3
	c）采用密码技术保证通信过程中重要数据的机密性；
	密码产品
	访谈和文档审查、实体查看、配置检查或工具测试
	查看技术文档中网络通信中敏感数据采用的机密性保护技术及实现机制；查验受测通信过程中数据机密性保护的正确性和有效性，是否使用国家密码管理局认可的密码算法、身份鉴别协议，相关网络安全设备是否经过了国家密码管理部门核准；并截取相关关键数据，作为证据材料。

	4
	d）采用密码技术保证网络边界访问控制信息的完整性；
	密码产品
	文档审查、配置检查或工具测试
	查看系统是否使用国家密码管理局认可的密码算法对网络边界和系统资源访问控制信息进行完整性保护；并截取相关关键数据，作为证据材料；密码设备是否获得国家密码管理部门颁发的密码产品型号证书。

	5
	e）采用密码技术对从外部连接到内部网络的设备进行接入认证，确保接入的设备身份真实性；
	密码产品
	访谈和文档审查、实体查看、配置检查或工具测试
	查看设计文档中身份鉴别采用的密码技术及实现机制；查验连接入网的设备身份鉴别功能的正确性和有效性；并截取相关关键数据，作为证据材料；查看是否使用国家密码管理局认可的密码算法、身份鉴别机制、密码协议；查看密码设备是否获得国家密码管理部门颁发的商用密码产品认证证书，并截取相关关键数据，作为证据材料。


 网络和通信安全测评配合需求
	序号
	配合项目
	需求说明

	1
	提供详细技术证明文件
	提供商密产品型号证书和/或商用密码测评机构出具的合格检测报告、国家密码管理部门颁发的密码服务许可证等合规性证明材料。

	2
	访谈和技术文档审查
	1.配合访谈进行IPSec/SSL VPN中身份鉴别、通信数据传输等采用的密码技术及实现机制情况的了解；
2.提供IPSec/SSL VPN中实现身份鉴别、通信数据传输等采用的密码技术及实现机制相关的技术文档。

	3
	网络通信审查
	1.提供U盾、网络交换机、终端PC、IPSec/SSL VPN的接入端口，用于接入工具审查通信流量；
2.协助查验IPSec/SSL VPN访问控制信息的完整性保护措施及所用密码算法合规性正确性情况。
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设备和计算安全测评内容
	序号
	测评指标
	测评对象
	测评方式
	测评实施工作单元描述

	1
	a）采用密码技术对登录设备的用户进行身份鉴别，保证用户身份的真实性；
	IPSec/SSL VPN、数据库服务器
	访谈和文档审查、配置检查或工具测试
	结合设计文档，访谈系统管理员和数据库管理员，了解用户在本地登录核心数据库或核心服务器时，系统对用户实施身份鉴别的过程中是否采用密码技术对主机标识信息进行密码保护，并明确其所采用的密码技术；查验主机身份鉴别机制中所采用的加密算法是否符合法规和密码相关标准的要求；查验相关密码功能是否止确有效；并截取相关关键数据，作为证据材料。

	2
	b）远程管理设备时，应采用密码技术建立安全的信息传输通道；
	IPSec/SSL VPN、数据库服务器
	访谈和文档审查、配置检查或工具测试
	访谈系统管理员，并查阅相关技术文档，了解远程管理时，所使用密码技术；查验远程管理所采用的密码机制是否正确有效；并截取相关关键数据，作为证据材料。

	3
	c）采用密码技术保证系统资源访问控制信息的完整性；
	IPSec/SSL VPN、数据库服务器
	访谈和文档审查、配置检查或工具测试
	查看设计文档中访问控制信息完整性保护密码技术及实现机制；查验系统是否使用以及使用何种密码技术对系统资源访问控制信息进行完整性保护：查看是否使用国家密码管理局认可的密码算法；密码设备是否获得国家密码管理部门颁发的密码产品型号证书；并截取相关关键数据，作为证据材料。

	4
	d）采用密码技术保证设备中的重要信息资源安全标记的完整性；
	IPSec/SSL VPN、数据库服务器
	访谈和文档审查、配置检查或工具测试
	查看设计文档中重要信息资源敏感标记完整性保护密码技术及实现机制；查验受测系统中重要信息资源敏感标记完整性保护是否正确性和有效性；并截取相关关键数据，作为证据材料；查看是否使用国家密码管理局认可的密码算法；密码设备是否获得国家密码管理部门颁发的商用密码产品认证证书；并截取相关关键数据，作为证据材料。

	5
	e）采用密码技术保证日志记录的完整性；
	IPSec/SSL VPN、数据库服务器
	访谈和文档审查、配置检查或工具测试
	查看设计文档中日志信息完整性保护密码技术及实现机制；查验完整性保护功能的正确性和有效性；并截取相关关键数据，作为证据材料。

	6
	f）采用密码技术对重要可执行程序进行完整性保护，并对其来源进行真实性验证；
	IPSec/SSL VPN、数据库服务器
	访谈和文档审查、配置检查或工具测试
	查看技术文档中关于可信计算技术建立从系统到应用信任链的实现机制，重要程序或文件完整性保护技术及实现机制；查验可信计算技术建立从系统到应用信任链实现机制的正确性和有效性、重要程序或文件完整性保护技术及实现机制的正确性和有效性；查验是否使用国家密码管理局认可的密码算法、身份鉴别协议；并截取相关关键数据，作为证据材料。


 设备和计算安全测评配合需求
	序号
	配合项目
	需求说明

	1
	访谈和技术文档审查
	提供技术文档，配合访谈进行业务系统登录核心数据库或应用服务器身份鉴别、访问控制信息完整性、日志完整性、敏感标识完整性等采用的密码技术及实现机制情况的了解。

	2
	远程管理审查
	提供网络交换机、远程管理的接入端口，用于接入工具审查远程管理所采用密码机制的完整性和有效性。
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应用和数据安全测评内容
	序号
	测评指标
	测评对象
	测评方式
	测评实施工作单元描述

	1
	a）采用密码技术对登录用户进行身份鉴别，保证应用系统用户身份的真实性；
	应用系统
	访谈和文档审查、配置检查或工具测试
	结合设计文档访谈应用系统管理员，了解受检应用系统在对用户实施身份鉴别的过程中是否使用了密码技术来实现对假冒的应用程序身份标识信息进行有效鉴别，并明确其所采用的密码技术和安全设备；查验应用系统用户身份鉴别过程是否使用国家密码管理局认可的密码算法；专用安全设备是否经过了国家密码管理部门核准；查验相关密码功能是否正确、有效；并截取相关关键数据，作为证据材料。

	2
	b）采用密码技术保证信息系统应用的访问控制信息的完整性；
	应用系统
	访谈和文档审查、配置检查或工具测试
	审阅技术文档，访谈系统管理员，了解系统如何对业务应用系统访问控制策略、数据库表访问控制信息等重要信息进行完整性保护；如果重要信息采用了完整性保护，了解是否使用密码技术对重要信息进行完整性保护；如果采用了密码技术，查验系统是否使用国家密码管理局认可的密码算法，密码协议；设备是否经过了国家密码管理部门核准；相关密码功能是否正确有效；并截取相关关键数据，作为证据材料。

	3
	c）采用密码技术保证信息系统应用的重要信息资源安全标记的完整性；
	应用系统
	访谈和文档审查、配置检查或工具测试
	审阅技术文档，访谈系统管理员，了解系统如何对业务应用系统重要信息资源安全标记等重要信息进行完整性保护；如果重要信息采用了完整性保护，了解是否使用密码技术对重要信息资源安全标记进行完整性保护；如果采用了密码技术，查验系统是否使用国家密码管理局认可的密码算法，密码协议；设备是否经过了国家密码管理部门核准；相关密码功能是否正确有效；并截取相关关键数据，作为证据材料。

	4
	d）采用密码技术保证信息系统应用的重要数据在传输过程中的机密性；
	应用系统
	访谈和文档审查、配置检查或工具测试
	查看相关技术文档，了解业务系统中重要数据在传输过程中的机密性保护技术及实现机制；查验业务系统中重要数据在传输过程中机密性保护的正确性和有效性，是否使用国家密码管理局认可的密码算法、身份鉴别协议；并截取相关关键数据，作为证据材料。

	5
	e）采用密码技术保证信息系统应用的重要数据在存储过程中的机密性；
	数据库
	访谈和文档审查、配置检查或工具测试
	查看相关技术文档，了解业务系统中重要数据在存储过程中的机密性保护技术及实现机制；查验业务系统中重要数据在存储过程中机密性保护的正确性和有效性，是否所使用国家密码管理局认可的密码算法、身份鉴别协议是否符合有关密码国家标准和行业标准；并截取相关关键数据，作为证据材料。

	6
	f）采用密码技术保证信息系统应用的重要数据在传输过程中的完整性；
	应用系统
	访谈和文档审查、配置检查或工具测试
	查看相关技术文档，了解业务系统中重要数据在传输过程中的完整性保护技术及实现机制；查验业务系统中重要数据在传输过程中完整性保护的正确性和有效性，是否使用国家密码管理局认可的密码算法、身份鉴别协议；并截取相关关键数据，作为证据材料。

	7
	g）采用密码技术保证信息系统应用的重要数据在存储过程中的完整性；
	数据库
	访谈和文档审查、配置检查或工具测试
	查看相关技术文档，了解业务系统中重要数据在存储过程中的完整性保护技术及实现机制；查验业务系统中重要数据在存储过程中完整性保护的正确性和有效性，是否使用国家密码管理局认可的密码算法、身份鉴别协议；并截取相关关键数据，作为证据材料。

	8
	h）在可能涉及法律责任认定的应用中，宜采用密码技术提供数据原发证据和数据接收证据，实现数据原发行为的不可否认性和数据接收行为的不可否认性；
	应用系统、数据库
	访谈和文档审查、配置检查或工具测试
	审阅技术文档，访谈安全审计员，了解应用系统是否具有日志记录的功能，了解是否进行了完整性保护，了解是否使用密码技术对日志记录进行了完整性保护；查验系统是否使用国家密码管理局认可的密码算法、协议；设备是否经过了国家密码管理部门核准，相关密码功能是否正确有效；并截取相关关键数据，作为证据材料。


 应用和数据安全测评配合需求
	序号
	配合项目
	需求说明

	1
	访谈和技术文档审查
	配合访谈进行业务系统中身份鉴别、重要数据传输、数据安全存储、日志记录完整性、访问控制信息完整性等采用的密码技术及实现机制情况的了解。

	2
	重要数据传输审查
	提供网络交换机的接入端口，用于接入工具审查通信流量。
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 密钥管理测评内容
	序号
	测评指标
	测评对象
	测评方式
	测评实施工作单元描述

	1
	应使用国家密码管理机构批准的硬件物理噪声源产生随机数；密钥应在密码设备内部产生，不得以明文方式出现在密码设备之外；应具备检查和剔除弱密钥的能力；应生成密钥审计信息，密钥审计信息包括：种类、长度、拥有者信息、使用起始时间、使用终止时间。
	密码产品
	访谈、文档审查和实地查看或配置检查
	测评人员应结合系统设计文档，访谈了解系统所使用的随机数生成器及密码设备是否是经过了国家密码管理部门认可的硬件物理噪声源随机数生成器；密钥何时生成、以何种形式存在于系统之中，确定密钥不以明文形式存在于系统之外；系统是否具备检查和剔除弱密钥的能力；查看生成的密钥能否正常使用，密钥是否过期等。

	2
	密钥分发应采用身份鉴别、数据完整性、数据机密性等安全措施，应能够抗截取、假冒、篡改、重放等攻击，保证密钥的安全性。
	密码产品
	访谈和文档审查
	测评人员应通过访谈了解系统内部是否具有较为完整的密钥分发机制，系统采用了何种密钥分发方式—离线分发方式、在线分发方式、混合分发方式；系统是否具有完善的身份鉴别机制，以保护相关密钥不被非法获取、使用或修改。

	3
	密钥应加密存储，并采取严格的安全防护措施，防止密钥被非法获取；密钥加密密钥应存储在符合GM/T 0028的三级及以上密码模块中或通过国家密码管理部门核准的硬件产品；应具有密钥泄露时应急处理和响应措施。
	密码产品
	访谈和文档审查
	测评人员应结合技术文档，通过访谈了解系统内部所有密钥是否均以密文形式进行存储，使用了何种密码算法对受保护密钥进行了加密处理；密钥加密密钥的分配、管理、使用及存储机制；系统内部是否具备完善的密钥访问权限控制机制，以保护明文密钥及密文密钥不被非法获取、篡改或使用。

	4
	密钥应用明确用途，并按用途正确使用；对于公钥密码体制，在使用公钥之前应用对其进行验证；应有安全措施防止密钥泄露和替换；密钥泄露时，应停止使用，并启动相应的应急处理的响应措施。应按照密钥更换周期要求更换密钥；应采取有效的安全措施，保证密钥更换时的安全性。
	密码产品
	访谈和文档审查
	测评人员应通过访谈了解系统内部是否具有严格的密钥使用管理机制，以保证所有密钥均具有明确用途且各类密钥均可被正确地使用、管理；系统是否具有公钥认证机制，以鉴别公钥的真实性与完整性；系统采用何种安全措施来防止密钥被泄露或替换，是否使用了密码算法；系统是否要定期更换密钥；密钥泄露时系统是否具有应急处理和响应措施。

	5
	应在密钥超过使用期限、已泄露或存在泄露风险时，根据相应的更新策略进行更新。
	密码产品
	访谈和文档审查
	测评人员应通过访谈了解系统内部是否具有较为完善的密钥过期、密钥泄露处置机制，是否制定了密钥更新策略对密钥进行更新，更新机制是否满足密钥产生、密钥分发要求。

	6
	应采取有效的安全措施，保证归档密钥的安全性和正确性；归档密钥只能用于解密该密钥加密的历史信息或验证该密钥签名的历史信息；密钥归档应进行记录，并生成审计信息；审计信息包括归档的密钥、归档的时间等；归档密钥应进行数据备份，并采用有效的安全保护措施。
	密码产品
	访谈和文档审查
	测评人员应通过访谈了解系统内部是否具有较为完善的密钥归档机制，系统中密钥的归档策略，归档密钥的存储方式、存储位置等技术细节内容；系统内部是否使用了专用存储设备来存储、管理相关的归档密钥；系统内部归档密钥的使用策略，是否具有较为完整的密钥归档操作审计内容（审计信息至少包括归档的密钥、归档的时间等）、审计策略、技术实施细节等；系统内部是否具有安全的归档密钥备份机制。

	7
	应在公钥证书到期后，进行密钥自然撤销或按需撤销，撤销后的密钥不再具备使用效力。
	密码产品
	访谈和文档审查
	测评人员应结合技术文档，通过访谈了解系统内部公钥证书的密钥撤销机制（自然撤销或按需撤销等），验证撤销后的密钥是否仍具备使用效力。

	8
	对于需要备份的密钥，应采用安全的备份机制对密钥进行备份，以确保备份密钥的机密性和完整性，这与密钥存储的要求是一致的。密钥备份行为是审计涉及的范围，有必要生成审计信息，包括备份的主体、备份的时间等。
	密码产品
	访谈和文档审查
	测评人员应结合技术文档，通过访谈了解系统内部备份后的密钥是否均以密文形式进行存储，使用了何种密码算法对受保护密钥进行了加密处理；密钥加密密钥的分配、管理、使用及存储机制；系统内部是否具备完善的密钥备份审计机制，生成审计信息，包括备份的主体、备份的时间等。

	9
	应制定明确的密钥备份策略，采用安全可靠的密钥备份恢复机制，对密钥进行备份或恢复；密钥备份或恢复应进行记录，并生成审计信息；审计信息包括备份或恢复的主体、备份或恢复的时间等。
	密码产品
	访谈和文档审查
	测评人员应通过访谈了解系统内部是否具有较为完善的密钥恢复机制，系统中密钥备份策略，备份密钥的存储方式、存储位置等技术细节内容；系统内部是否使用了专用存储设备来存储、管理相关备份密钥；系统内部是否具有较为完善的密钥备份审计信息。

	10
	应具有在紧急情况下销毁密钥的措施。
	密码产品
	访谈和文档审查
	测评人员应通过访谈了解系统内部是否具有较为完善的应急密钥销毁措施，系统在何种情况下启动密钥销毁操作；系统内部在执行密钥销毁操作时，如何处理系统内部保存的原有加密文件、更新用户正在使用的密钥、是否可生成较为完善的审计记录、否具有较为安全的防护措施以保障相关审计记录的正确性与完整性。


 密钥管理测评配合需求
	序号
	配合项目
	需求说明

	1
	提供技术文档
	提供密码产品中关于密钥生命周期的技术文档。

	2
	技术访谈
	配合访谈各密码实现中的密钥在全生命周期在中的实现机制。
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安全管理测评内容
	单元
	序号
	测评指标
	测评对象
	测评方式
	测评实施工作单元描述

	管理制度
	1
	a）具备密码应用安全管理制度，包括密码人员管理、密钥管理、建设运行、应急处置、密码软硬件及介质管理等制度；
	安全主管、密码相关人员、安全管理制度文档
	访谈和文档审查
	核查各项安全管理制度、安全操作规范和配套的操作规程是否覆盖包括密码建设、运维、人员、设备、密钥等密码管理相关的内容。

	
	2
	b）根据密码应用方案建立相应密钥管理规则；
	安全主管、密码相关人员、安全管理制度文档
	访谈和文档审查
	核查是否根据密码应用方案建立了密钥管理规则，密钥管理规则包括密钥声明周期管理。

	
	3
	c）对管理人员或操作人员执行的日常管理操作建立操作规程；
	安全主管、密码相关人员、安全管理制度文档
	访谈和文档审查
	核查是否对日常管理操作建立了操作规程，操作规程包括密码产品配置、密钥管理等内容。

	
	4
	d）定期对密码应用安全管理制度和操作规程的合理性和适用性进行论证和审定，对存在不足或需要改进之处进行修订；
	安全主管、安全管理制度文档
	访谈和文档审查
	访谈安全主管是否定期对密码安全管理制度体系的合理性和适用性进行审定；核查是否具有安全管理制度的审定或论证记录，如果对制度做过修订，核查是否有修订版本的安全管理制度。

	
	5
	e）明确相关密码应用安全管理制度和操作规程的发布流程并进行版本控制；
	安全主管、安全管理制度文档
	访谈和文档审查
	访谈安全主管是否具有管理制度发布流程；核查是否具有管理制度发布流程；文件的内容是否包含了制度的制定和发布流程、格式要求及版本编号等相关内容。

	
	6
	f）具有密码应用操作规程的相关执行记录并妥善保存；
	安全主管、安全管理制度文档
	访谈和文档审查
	核查与密码相关的密码建设、运维、人员、设备、密钥等密码管理相关制度执行情况，是否存留了相关执行记录文件。

	人员管理
	1
	a）了解并遵守密码相关法律法规、密码应用安全管理制度；
	安全主管、密码相关人员
	访谈
	随机抽查1-2位密码相关的人员及系统负责人进行访谈，确认是否了解并遵守商用密码相关法律法规和密码管理制度。

	
	2
	b）建立密码应用岗位责任制度，明确各岗位在安全系统中的职责和权限：
1)根据密码应用的实际情况，设置密钥管理员、密码安全审计员、密码操作员等关键安全岗位；
2)对关键岗位建立多人共管机制；
3)密钥管理、密码安全审计、密码操作人员职责互相制约互相监督，其中密码安全审计员岗位不可与密钥管理员、密码操作员兼任；
4)相关设备与系统的管理和使用账号不得多人共用。
	安全主管、密码相关人员、制度文档
	访谈和文档审查
	访谈岗位划分负责人是否进行了密码安全管理岗位的划分；核查表单类文档是否明确配备了密钥管理、安全审计、密码设备操作岗位人员；访谈信息安全主管是否明确了相关人员在密码设备管理与密钥系统管理中的职责和权限；核查安全管理制度类文档是否明确了相关人员在密码设备管理与密钥系统管理中的职责和权限；核查人员配备文档是否针对关键岗位配备多人。

	
	3
	c）建立上岗人员培训制度，对于涉及密码的操作和管理的人员进行专门培训，确保其具备岗位所需专业技能；
	安全主管、制度文档、记录文档
	访谈和文档审查
	核查是否建立了人员培训制度；核查是否对于涉及密码的操作和管理以及密钥管理人员进行了专门培训。

	
	4
	d）定期对密码应用安全岗位人员进行考核；
	安全主管、密码相关人员、制度文档、记录文档
	访谈和文档审查
	核查是否建立了人员考核制度，是否定期进行了密码应用安全岗位人员考核。

	
	5
	e）建立关键人员保密制度和调离制度，签订保密合同，承担保密义务；
	安全主管、制度文档、记录文档
	访谈和文档审查
	核查人员关键岗位人员保密制度和调离制度等；核查关键岗位人员是否签订了保密合同，承担保密义务。

	建设运行
	1
	a）依据密码相关标准和密码应用需求，制定密码应用方案；
	密码相关人员、密码应用方案、评审文档
	访谈和文档审查
	核查在规划阶段，是否依据密码相关标准，制定密码应用方案并进行评审。

	
	2
	b）根据密码应用方案，确定系统涉及的密钥种类、体系及其生存周期环节，各环节密钥管理要求参照附录B；
	密码相关人员、制度文档
	访谈和文档审查
	核查是否有通过评估的密码应用方案，并核查是否根据密码应用方案，确定系统涉及的密钥种类、体系及其生存周期环节，各环节密钥管理是否满足GB/T 39786—2021附录B要求。

	
	3
	c）按照应用方案实施建设；
	密码相关人员、实施方案、记录文档
	访谈和文档审查
	检查是否按照国家相关标准，制定实施方案。

	
	4
	d）投入运行前进行密码应用安全性评估；
	密码相关人员、评估报告
	访谈和文档审查
	信息系统投入运行前，责任单位是否进行了密码安全性评估，是否具有评估报告。

	
	5
	e）在运行过程中，严格执行既定的密码应用安全管理制度，应定期开展密码应用安全性评估及攻防对抗演习，并根据评估结果进行整改；
	密码相关人员、记录文档
	访谈和文档审查
	是否定期开展密码应用安全性评估及攻防对抗演习；是否针对评估或演习发现的问题进行汇总分析并采取应对措施。

	应急处置
	1
	a）制定密码应用应急策略，做好应急资源准备，当密码应用安全事件发生时，应立即启动应急处置措施，结合实际情况及时处置；
	密码相关人员、应急方案、记录文档
	访谈和文档审查
	检查应急预案及相关管理制度文档，是否根据安全事件等级制定了相应的应急预案及管理制度，明确了应急事件处理流程及其他关措施，并遵照执行。如果有安全事件发生，检查是否有相应的处理记录。

	
	2
	b）事件发生后，及时向信息系统主管部门进行报告；
	密码相关人员、记录文档
	访谈和文档审查
	检查安全事件发生后，是否及时向信息系统主管部门进行报告。

	
	3
	c）事件处置完成后，及时向信息系统主管部门及归属的密码管理部门报告事件发生情况及处置情况；
	密码相关人员、记录文档
	访谈和文档审查
	检查安全事件处置完成后，是否及时向信息系统主管部门及归属的密码管理部门报告事情发生情况及处置情况。


 安全管理测评配合需求
	单元
	序号
	配合项目
	需求说明

	管理制度
	1
	制度制定
	1） 配合访谈进行安全管理制度体系情况的了解；
2） 提供信息安全总体方针政策的文件、与信息安全相关的管理制度和操作规程；
3） 提供安全管理制度认证和评审的记录。

	
	2
	评审和修订
	1） 配合访谈进行安全管理制度体系、制度制订与发布、评审和修订相关内容的了解；
2） 提供安全管理制度定期评审修订的记录。

	
	3
	制度发布
	1） 配合访谈进行制度发布情况的了解；
2） 提供安全管理制度收发文记录。

	人员管理
	1
	了解遵守法律法规
	1） 配合访谈进行商用密码相关法律法规的了解；
2） 商用密码相关法律法规的文档。

	
	2
	正确使用密码产品
	1） 提供商用密码产品操作手册；
2） 配合访谈进行商用密码产品使用方法的了解。

	
	3
	关键岗位设置
	1） 配合访谈提供信息安全管理岗位的划分情况；
2） 提供安全管理制度类文档；
3） 提供配备各岗位人员的记录表单。

	
	4
	岗位、职责与权限
	1） 配合访谈提供信息安全管理岗位责任制度、职责与权限情况；
2） 提供安全管理制度类文档。

	
	5
	制约与监督
	1） 配合访谈进行密钥管理、安全审计、密码操作人员职责、互相制约机制的了解；
2） 提供相关制度，相关设备与系统的管理和使用的账号记录。

	
	6
	人员考核
	1） 配合访谈进行人员岗位考核情况的了解；
2） 提供定期考核记录。

	
	7
	人员培训
	1） 配合访谈进行涉及密码的操作和管理以及密钥管理培训情况的了解；
2） 提供涉及密码的操作和管理以及密钥管理、安全教育的培训计划和记录。

	
	8
	关键岗位保密制度
	1） 配合访谈进行保密制度和调离制度的了解；
2） 提供岗位人员保密制度和调离制度，保密合同。

	建设运行
	1
	项目规划立项
	1） 提供安全规划设计类文档、安全建设方案评估文档、项目立项规划文档、评审报告。

	
	2
	制定实施方案
	1） 通过访谈了解方案内容，应包括但不少于信息系统概述、安全需求分析、商用密码系统设计方案、商用密码产品清单（包括产品资质、功能及性能列表和产品生产单位等）、商用密码系统安全管理与维护策略、商用密码系统实施计划等；
2） 提供密码应用安全评估文档、项目安全建设验收文档、设备采购文件。

	
	3
	应选用的密码产品、密码服务的
	1） 通过访谈了解选用的经国家密码管理部门核准的密码产品、许可的密码服务；
2） 提供密码应用安全评估文档、项目安全建设验收文档。

	
	4
	运行前应进行安全性评估
	1） 通过访谈了解信息系统投入运行前的安全性评估情况；
2） 提供密码应用安全评估文档。

	
	5
	运行后定期评估和整改
	1） 通过访谈了解信息系统投入运行后的安全性评估及整改情况；
2） 提供密码应用安全评估文档。

	应急处置
	1
	制定应急预案
	1） 配合访谈进行应急预案管理的情况的了解；
2） 提供不同事件的应急预案。

	
	2
	应急响应
	1） 提供应急预案培训、演练、审查记录；
2） 提供上级主管部门报告。

	
	3
	完成后的处置
	1） 配合访谈进行安全事件处置情况的了解；
2） 提供安全事件报告和处置管理制度；
3） 提供安全事件处理过程记录。


八、报价要求
本项目报总价，报价包含完成本项目服务期间所产生的一切费用，采购人后期不再另行追加费用。
[bookmark: _Toc53217161]九、验收标准
本项目服务的验收标准如下：
商用密码应用评估：以乙方提交《信息系统商用密码应用安全性评估报告》为准；
软件测评：以乙方提交《软件测试报告》为准。
十、项目工期要求
系统密评和软件测试：招标人根据项目进度提前10天通知中标人开展商用密码应用评估和软件测评工作，中标人进场测评后，针对于系统密评部分的工作10天内出具《整改建议》，招标人整改完成后，中标人进行复测并在20天内出具《信息系统商用密码应用安全性评估报告》，针对于软件测试部分工作，中标人出具《软件测试报告》时间不得晚于密评报告出具的时间。 


[bookmark: _Toc233203223]第六章   拟签订的合同文本
[bookmark: _Toc512937852][bookmark: _Toc135539142]
（本合同为范本最终以实际签订合同为准）
[bookmark: _Toc135539127][bookmark: _Toc135537939][bookmark: _Toc196152183]合同编号:


项目名称:

服务名称:




买　　方:

卖　　方:


签署日期:　　　　　　　　　　　　　　　　　　　


合　　　同　　　书

　　(买方)　　　　　(项目名称)中所需(服务名称)经(招标采购单位)以公开招标文件在国内　　　　(公开招标)。经评标委员会评定(卖方)为中标供应商。买、卖双方同意按照下面的条款和条件，签署本合同。
1、合同文件
下列文件构成本合同的组成部分，应该认为是一个整体，彼此相互解释，相互补充。为便于解释，组成合同的多个文件的优先支配地位的次序如下:
a.	本合同书　
b.	中标通知书
c.	协议					
d.	招标文件				(含澄清文件)
e.	投标文件				(含招标文件补充通知)

2、服务和数量
本合同服务:　　　　　　　　　　　　
数量:　　　　　　　　　　　　　　　
服务的质量约定:
服务期:
3、合同总价
本合同总价为　　元人民币。
分项价格:　　　　　　　　　　　　
4、付款方式
本合同的付款方式为:　　 　　　 　　　　　　　　　　
5、本合同的服务时间及服务地点
服务时间:　　　　　　　　　　　　　　　　
服务地点:　　　　　　　　　　　　　　　　
违约责任约定


7、合同的生效
本合同经双方全权代表签署、加盖单位公章后生效。



　　买　方:			卖　方:

　　名　称:(印章)　　　　　　　　　名　称:(印章)

年　月　日　　　　　　　　　　　年　月　日

　　授权代表(签字):			授权代表(签字):

地　　址:					地　　址:				

邮政编码:					邮政编码:				

电　　话:					电　　话:				

开户银行:					开户银行:				

帐　　号:					帐　　号:				




[bookmark: _Toc196152184]合同一般条款

1定义	
本合同下列术语应解释为：
1.1“合同”系指甲乙双方签署的甲乙双方所达成的协议，包括所有的附件、附录和上述文件所提到的构成合同的所有文件。
1.2“合同价”系指根据本合同规定乙方在正确地完全履行合同义务后甲方应支付给乙方的价格。
1.3“货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的一切货物。
1.4“服务”系指根据合同规定乙方承担有关的服务任务，及合同中规定乙方应承担的其它义务。
1.5“合同一般条款”系指本合同一般条款。
1.6“甲方”系指采购人。
1.7“乙方”系指中标人，即提供本合同项下提供服务的公司或实体。
1.8“项目现场”系指本合同项下实施服务的现场。
1.9“日”系指日历日。
2、服务周期
服务合同期限：自合同签订之日起至本项目建设完成并最终验收合格止。。
3、服务内容/要求
3.1提供的北京市大兴区中西医结合医院密码应用建设项目（02包）服务标准应与招标文件的规定相一致。
3.2若招标文件中无相应说明，则以国家有关部门最新颁布的相关标准及规范为准。
4、支付
合同签订且甲方收到乙方正式服务发票及履约保证金后，甲方启动支付流程支付合同款的30%，测评完成后甲方启动支付流程支付合同款的50%，项目审计完成后根据审计结果支付剩余合同款。甲方支付乙方款项前，乙方应先开具正规增值税普通发票提供给甲方。
5、履约保证金
乙方应在合同签订后30日内，按约定方式向甲方提交合同总价3%的履约保证金，全部质量保证期结束后，甲方将剩余履约保证金无息原款额退还乙方。
6、价格
6.1  结算金额以结算审计金额为准。

7、服务质量保证
7.1 乙方应提供优质服务，保证服务质量，且不能低于合同规定的内容和标准。甲方将定期或不定期的对乙方提供的服务实行动态跟踪、检查。
7.2乙方在收到甲方或使用单位关于服务质量问题的通知后三日内，应迅速查处并做出书面答复。
7.3如果乙方在收到通知三日后没有弥补缺陷，甲方或使用单位可采取必要的补救措施，但风险和费用将由乙方承担。
8、转让
8.1乙方不得将自己应履行的全部或部分合同义务转给第三方。
9、违约责任
9.1乙方应遵守国家法律、法规的有关规定，严格按照本合同条款履行相关义务，否则甲方有权终止本合同，乙方应承担相应的违约责任。
9.2因乙方服务失误造成的损失应由乙方赔偿全部损失。.
9.3乙方有以下行为，甲方有权从乙方服务费中扣除相应罚款，最高不超过3000元。
乙方未按照合同约定提供服务，经甲方提出，没有明显改进的；
乙方未按合同约定人数提供服务工作人员，持续时间超过两个星期的。
10、索赔
10.1如果在合同履行过程中，由于乙方违反合同规定义务导致甲方受到损失，乙方应按照甲方的实际损失予以赔偿。合同另有约定的按照约定执行。
10.2乙方如有发生违约事项，甲方可单方面解除合同并要求乙方支付合同总金额5%的违约金。
11、不可抗力
11.1  本条所述的“不可抗力”系指那些双方在订立合同时无法控制、不可预见的事件。这些事件包括：战争、水灾、地震、甲方机构发生变化以及双方同意的事件。
11.2  在不可抗力事件发生时，一方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知对方。同时必须在14日内，以挂号形式递交有关政府部门的证明。如果不可抗力超过120日，双方将通过友好协商就合同的执行达成协议。
12、税
12.1  中国政府根据现行税法对甲方征收的与本合同有关的一切税费均应由甲方负担。
12.2  中国政府根据现行税法对乙方征收的与本合同有关的一切税费均应由乙方负担。
13、争端的解决
13.1  合同履行或与合同有关的一切争端应通过双方友好协商解决。如果友好协商不能解决，任何一方当事人可以向甲方所在地人民法院提起诉讼。
13.2  在诉讼期间，除正在进行诉讼的部分外，本合同其他部分应继续执行。
14、违约终止合同
14.1  在甲方对乙方违约而采取的任何补救措施不受影响的情况下，甲方可向乙方发出书面违约通知书，提出解除部分或全部合同：
14.1.1 如果乙方未能在合同规定的限期或甲方同意延长的限期内提供部分或全部服务； 
14.1.2 如果乙方未能履行合同规定的其它义务。
14.2  如果甲方根据上述第14.1条的规定，解除了全部或部分合同，甲方可以依其认为适当的条件和方法购买与未交服务类似的服务，乙方应对购买类似服务所超出的那部分费用负责。但是，乙方应继续执行合同中未解除的部分。
15、破产终止合同
15.1  如果乙方破产或无清偿能力，甲方可在任何时候以书面形式通知乙方，终止合同而不给乙方补偿，该终止合同将不损害或影响甲方已经采取或将要采取的任何行动或补救措施的权力。
16、合同修改
16.1  任何对合同条款的变更或修改均须双方签订书面的修改文件。
17、通知
17.1  本合同任何一方给另一方的通知，都应以书面方式发送，而另一方应以书面形式确认并发送到对方明确的地址。
18、计量单位
18.1  除技术规范中另有规定外，计量单位均使用国家法定计量单位。
19、适用法律
19.1  本合同按照中国法律进行解释。
20、合同生效及其它
20.1本合同应经双方法定代表人或授权代表签字并加盖供应商公章后生效。
20.2下述合同附件为本合同不可分割的部分并与本合同具有同等法律效力：
1)服务内容及分项价格表
2)详细服务方案
3)服务周期
4)服务承诺
[bookmark: _Toc135536522]21、其他约定：
1.政府采购项目的采购合同内容的确定应以竞争性磋商文件和投标文件为基础，不得违背其实质性内容。政府采购项目的采购合同自签订之日起七个工作日内，买方应当将合同副本报同级政府采购监督管理部门和有关部门备案。合同将在双方签字盖章并由卖方递交履约保证金后开始生效。
2.本合同一式　 　份，具有同等法律效力。买方和卖方各执　 　份。
















[bookmark: _Toc233203224]第七章   投标文件格式


投标人编制文件须知
1、投标人按照本部分的顺序编制投标文件（资格证明文件）、投标文件（商务技术文件），编制中涉及格式资料的，应按照本部分提供的内容和格式（所有表格的格式可扩展）填写提交。
2、对于招标文件中标记了“实质性格式”文件的，投标人不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则投标无效。未标记“实质性格式”的文件和招标文件未提供格式的内容，可由投标人自行编写。
3、全部声明和问题的回答及所附材料必须是真实的、准确的和完整的。

一、资格证明文件格式

投标文件（资格证明文件）封面（非实质性格式）

投 标 文 件
[bookmark: OLE_LINK180][bookmark: OLE_LINK181]（资格证明文件）


项目名称:
项目编号/包号：








投标人名称：



1 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定
1-1 营业执照等证明文件



1-2 投标人资格声明书
投标人资格声明书

致：采购人或采购代理机构
在参与本次项目投标中，我单位承诺：
（1） 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
（2） 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
（3） 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
（4） 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚，不包括因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，但期限已经届满的情形）；
（5） 我单位不属于政府采购法律、行政法规规定的公益一类事业单位、或使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织（仅适用于政府购买服务项目）；
（6） 我单位不存在为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后，再参加该采购项目的其他采购活动的情形（单一来源采购项目除外）；
（7） 与我单位存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”的其他法人单位信息如下（如有，不论其是否参加同一合同项下的政府采购活动均须填写）：
	序号
	单位名称
	相互关系

	1
	
	

	2
	
	

	…
	
	



上述声明真实有效，否则我方负全部责任。

投标人名称（加盖公章）：    ____________
日期：_____年______月______日   
说明：供应商承诺不实的，依据《政府采购法》第七十七条“提供虚假材料谋取中标、成交的”有关规定予以处理。
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2 落实政府采购政策需满足的资格要求（如有）
2-1 中小企业政策证明文件
说明：
（1）如本项目（包）不专门面向中小企业预留采购份额，资格证明文件部分无需提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；供应商如具有上述证明文件，建议在商务技术文件中提供。
（2）如本项目（包）专门面向中小企业采购，投标文件中须提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，且建议在资格证明文件部分提供。
（3）如本项目（包）预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购，且要求获得采购合同的供应商将采购项目中的一定比例分包给一家或者多家中小企业的，如供应商因落实政府采购政策拟进行分包的，投标文件中除须提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，还须同时提供《拟分包情况说明》及《分包意向协议》，且建议在资格证明文件部分提供。
[bookmark: _Hlk145526067]（4）如本项目（包）预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购，且要求供应商以联合体形式参加采购活动，如供应商为联合体的，投标文件中除须提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，还须同时提供《联合协议》；上述文件建议在资格证明文件部分提供。
（5）中小企业声明函填写注意事项
1）《中小企业声明函》由参加政府采购活动的投标人出具。联合体投标的，《中小企业声明函》可由牵头人出具。
2）对于联合体中由中小企业承担的部分，或者分包给中小企业的部分，必须全部由中小企业制造、承建或者承接。供应商应当在声明函“标的名称”部分标明联合体中中小企业承担的具体内容或者中小企业的具体分包内容。
3）对于多标的采购项目，投标人应充分、准确地了解所提供货物的制造企业、提供服务的承接企业信息。对相关情况了解不清楚的，不建议填报本声明函。
（6）温馨提示：为方便广大中小企业识别企业规模类型，工业和信息化部组织开发了中小企业规模类型自测小程序，在国务院客户端和工业和信息化部网站上均有链接，投标人填写所属的行业和指标数据可自动生成企业规模类型测试结果。本项目中小企业划分标准所属行业详见第二章《投标人须知资料表》，如在该程序中未找到本项目文件规定的中小企业划分标准所属行业，则按照《关于印发中小企业划型标准规定的通知（工信部联企业﹝2011﹞300号）》及《金融业企业划型标准规定》（银发〔2015〕309 号）等国务院批准的中小企业划分标准执行。



2-1-1 中小企业证明文件
中小企业声明函（工程、服务）格式
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员______人，营业收入为______万元，资产总额为______万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员______人，营业收入为______万元，资产总额为______万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：______
日 期：______


	1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。






残疾人福利性单位声明函格式       
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位（请进行选择）：
□不属于符合条件的残疾人福利性单位。
□属于符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。


               单位名称（盖章）：
       日  期：


2-1-2 拟分包情况说明及分包意向协议

拟分包情况说明
致：（采购人或采购代理机构）
我单位参加贵单位组织采购的项目编号为_______的_________项目（填写采购项目名称）中___包（填写包号）的投标。拟签订分包合同的单位情况如下表所示，我单位承诺一旦在该项目中获得采购合同将按下表所列情况进行分包，同时承诺分包承担主体不再次分包。
	序号
	分包承担
主体名称
	分包承担
主体类型
（选择）
	资质等级
	拟分包
合同内容
	拟分包
合同金额
（人民币元）
	占该采购包
合同金额的
比例（%）

	1
	
	□中型企业
□小微企业
□其他
	
	
	
	

	2
	
	□中型企业
□小微企业
□其他
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	

	合计：
	
	




投标人名称（加盖公章）：____________
日期：_____年______月______日
注：
如本招标文件《投标人须知资料表》载明本项目分包承担主体应具备的相应资质条件，则投标人须在本表中列明分包承担主体的资质等级，并后附资质证书电子件，否则投标无效。


分包意向协议
甲方（投标人）：________
乙方（拟分包单位）：________
甲方承诺，一旦在_________（采购项目名称）（项目编号/包号为：_______）招标采购项目中获得采购合同，将按照下述约定将合同项下部分内容分包给乙方：
1.分包内容：_____。
2.分包金额：_____，该金额占该采购包合同金额的比例为___%。
乙方承诺将在上述情况下与甲方签订分包合同。
本协议自各方盖章之日起生效，如甲方未在该项目（采购包）中标，本协议自动终止。

甲方（盖章）：_________                 乙方（盖章）：_________

日期：_____年______月______日   

注：
本协议仅在投标人“为落实政府采购政策”而向中小企业分包时必须提供，否则投标无效；且投标人须与所有拟分包单位分别签订《分包意向协议》，每单位签订一份，并在投标文件中提交全部协议原件的电子件，否则投标无效。


2-2 其它落实政府采购政策的资格要求（如有）



3 本项目的特定资格要求（如有）
3-1 联合协议（如有）
联合协议
______ 、 _____ 及 _____就“________（项目名称）”____包招标项目的投标事宜，经各方充分协商一致，达成如下协议：
1、 由_________牵头，_________、__________参加，组成联合体共同进行招标项目的投标工作。
2、 联合体中标后，联合体各方共同与采购人签订合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。
3、 联合体各方均同意由牵头人代表其他联合体成员单位按招标文件要求出具《授权委托书》。
4、 牵头人为项目的总负责单位；组织各参加方进行项目实施工作。
5、 ______负责_____，具体工作范围、内容以投标文件及合同为准。
6、 ______负责_____，具体工作范围、内容以投标文件及合同为准。
7、 ______负责_____（如有），具体工作范围、内容以投标文件及合同为准。
8、 本项目联合协议合同总额为________元，联合体各成员按照如下比例分摊（按联合体成员分别列明）：
（1）______为□大型企业□中型企业、□小微企业（包含监狱企业、残疾人福利性单位）、□其他，合同金额为_____元；
（2）______为□大型企业□中型企业、□小微企业（包含监狱企业、残疾人福利性单位）、□其他，合同金额为_____元；
（…）______为□大型企业□中型企业、□小微企业（包含监狱企业、残疾人福利性单位）、□其他，合同金额为_____元。
9、 以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。
10、 其他约定（如有）：_______。
本协议自各方盖章后生效，采购合同履行完毕后自动失效。如未中标，本协议自动终止。

联合体牵头人名称：______					 联合体成员名称：______
盖章：______                           盖章：______


联合体成员名称：______
盖章：______                                



日期：_____年______月______日



注：
1. 如本项目（包）接受供应商以联合体形式参加采购活动，且供应商以联合体形式参与时，须提供《联合协议》，否则投标无效。
2. 联合体各方成员须在本协议上共同盖章。


3-2 其他特定资格要求


4 投标保证金凭证/交款单据电子件




二、商务技术文件格式

投标文件（商务技术文件）封面（非实质性格式）

投 标 文 件
[bookmark: OLE_LINK177]（商务技术文件）


项目名称:
项目编号/包号：


[bookmark: _GoBack]





投标人名称：



1 [bookmark: _Hlt520274407][bookmark: _Hlt520271212][bookmark: _Hlt520355504][bookmark: _Hlt520274065][bookmark: _Hlt520343392][bookmark: _Hlt520343000][bookmark: _Hlt520350918][bookmark: _Hlt520274393][bookmark: _Hlt520274121][bookmark: _Hlt520273711][bookmark: _Ref467988698][bookmark: _Toc480942349][bookmark: _Toc150480794][bookmark: _Toc226337252][bookmark: _Toc226965829][bookmark: _Toc520356217][bookmark: _Toc226965746][bookmark: _Toc195842921][bookmark: _Toc142311058][bookmark: _Toc127151556][bookmark: _Toc226309800][bookmark: _Toc150774761]投标书（实质性格式）

投标书
致：（采购人或采购代理机构）

我方参加你方就___________（项目名称，项目编号/包号）组织的招标活动，并对此项目进行投标。
1. 我方已详细审查全部招标文件，自愿参与投标并承诺如下：
（1）本投标有效期为自提交投标文件的截止之日起_____个日历日。
（2）除合同条款及采购需求偏离表列出的偏离外，我方响应招标文件的全部要求。
（3）我方已提供的全部文件资料是真实、准确的，并对此承担一切法律后果。
（4）如我方中标，我方将在法律规定的期限内与你方签订合同，按照招标文件要求提交履约保证金，并在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。
2. 其他补充条款（如有）：___________。
与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址_________________________     传真____________________________
电话_________________________     电子函件________________________

投标人名称（加盖公章） ___________
日期：_____年______月______日    

[bookmark: _Hlt520356243][bookmark: _Hlt520355938][bookmark: _Toc226309801][bookmark: _Toc305158899][bookmark: _Toc127151557][bookmark: _Toc226965747][bookmark: _Toc520356218][bookmark: _Toc142311059][bookmark: _Ref467988705][bookmark: _Toc480942350][bookmark: _Toc226337253][bookmark: _Toc195842922][bookmark: _Toc150774762][bookmark: _Toc150480795][bookmark: _Toc305158825][bookmark: _Toc226965830][bookmark: _Toc265228395][bookmark: _Toc264969247]

2 授权委托书（实质性格式）
授权委托书

本人_______（姓名）系________________（投标人名称）的法定代表人（单位负责人），现委托_______（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、提交、撤回、修改________________（项目名称）投标文件和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。
委托期限：自本授权委托书签署之日起至投标有效期届满之日止。
代理人无转委托权。

投标人名称（加盖公章）：________________
法定代表人（单位负责人）（签字或签章）：________________
委托代理人（签字或签章）：________________                          
日期：_____年______月______日

附：法定代表人（单位负责人）及委托代理人身份证明文件电子件：




说明：
1.若供应商为事业单位或其他组织或分支机构，则法定代表人（单位负责人）处的签署人可为单位负责人。
2.若投标文件中签字之处均为法定代表人（单位负责人）本人签署，则可不提供本《授权委托书》，但须提供《法定代表人（单位负责人）身份证明》；否则，不需要提供《法定代表人（单位负责人）身份证明》。
3.供应商为自然人的情形，可不提供本《授权委托书》。
4.供应商应随本《授权委托书》同时提供法定代表人（单位负责人）及委托代理人的有效的身份证或护照等身份证明文件电子件。提供身份证的，应同时提供身份证双面电子件。

法定代表人（单位负责人）身份证明

致：（采购人或采购代理机构）
兹证明，
姓名：____性别：____年龄：____职务：____

系	（投标人名称）的法定代表人（单位负责人）。

附：法定代表人（单位负责人）身份证或护照等身份证明文件电子件：

投标人名称（加盖公章）：________________
法定代表人（单位负责人）（签字或签章）：_______

日期：_____年______月______日



3 开标一览表（实质性格式）
[bookmark: _Toc264969248][bookmark: _Toc164608672][bookmark: _Toc226309802][bookmark: _Toc265228396][bookmark: _Toc305158900][bookmark: _Toc195842923][bookmark: _Toc226965831][bookmark: _Toc305158826][bookmark: _Toc226965748][bookmark: _Toc226337254][bookmark: _Toc164608827]开标一览表


项目编号：_____________________     项目名称：____________
	包号
	投标人名称
	投标报价

	
	
	大写
	小写

	
	
	
	



注：1.此表中，每包的投标报价应和《投标分项报价表》中的总价相一致。
2.本表必须按包分别填写。

                         
投标人名称（加盖公章）：____________
日期：_____年______月______日   
[bookmark: _Toc305158827][bookmark: _Toc142311060][bookmark: _Toc265228397][bookmark: _Toc195842924][bookmark: _Toc150480796][bookmark: _Toc226965832][bookmark: _Toc226309803][bookmark: _Toc264969249][bookmark: _Toc305158901][bookmark: _Toc226965749][bookmark: _Toc150774763][bookmark: _Toc127151558][bookmark: _Toc226337255]




4 




5 投标分项报价表（实质性格式）

投标分项报价表

[bookmark: _Hlk217395562][bookmark: _Hlk217395541]（格式示例一，适用于设备采购）
项目编号/包号：________ 项目名称：__________报价单位：人民币元
	序号
	分项名称
	制造商
	产地/国别
	制造商
统一社会信用代码
	制造商
规模
	制造商所属性别
	外商投资类型
	品牌
	规格、型号
	单价（元）
	数量
	合价（元）

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	总价（元）
	
	


[bookmark: _Hlk168431944]说明：制造商规模请填写“大型”、“中型”、“小型”、“微型”或“其他”，中小企业的定义见第二章《投标人须知》。
制造商所属性别请填写“男”或“女”， 指拥有制造商51%以上绝对所有权的性别；绝对所有权拥有者可以是一个人，也可以是多人合计计算。
外商投资类型请填写“外商单独投资”、“外商部分投资”或“内资”。


（格式示例二，适用于服务类项目）
项目编号/包号：___________ 项目名称：__________报价单位：人民币元
	序号
	分项名称
	单价（元）
	数量
	合价（元）
	备注/说明

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	…
	
	
	
	

	总价（元）
	
	






注：1.本表应按包分别填写。
2.如果不提供分项报价将视为没有实质性响应招标文件。
3.上述各项的详细规格（如有），可另页描述。
[bookmark: _Hlk168431865][bookmark: _Hlk168431972][bookmark: _Hlk144194261]4.制造商规模列应填写“大型”、“中型”、“小型”、“微型”或“其他”，且不应与《中小企业声明函》或《拟分包情况说明》中内容矛盾。制造商所属性别请填写“男”或“女”， 指拥有制造商51%以上绝对所有权的性别；绝对所有权拥有者可以是一个人，也可以是多人合计计算。外商投资类型请填写“外商单独投资”、“外商部分投资”或“内资”。
                  
投标人名称（加盖公章）：____________
日期：_____年______月______日   
  
6 [bookmark: _Toc226965835][bookmark: _Toc226309806][bookmark: _Toc305158904][bookmark: _Toc150480798][bookmark: _Toc226337258][bookmark: _Toc150774765][bookmark: _Toc195842927][bookmark: _Toc265228400][bookmark: _Toc142311062][bookmark: _Toc127151562][bookmark: _Toc264969252][bookmark: _Toc305158830][bookmark: _Toc226965752][bookmark: _Toc127151561][bookmark: _Toc226965751][bookmark: _Toc195842926][bookmark: _Toc142311061][bookmark: _Toc264969251][bookmark: _Toc226965834][bookmark: _Toc150480797][bookmark: _Toc265228399][bookmark: _Toc226309805][bookmark: _Toc305158829][bookmark: _Toc226337257][bookmark: _Toc305158903][bookmark: _Toc150774764]合同条款偏离表（实质性格式）

合同条款偏离表

项目编号/包号：_____________________     项目名称：_____________
	[bookmark: _Hlk144279231]序号
	招标文件条目号（页码）
	招标文件要求
	投标文件内容
	偏离情况
	说明

	对本项目合同条款的偏离情况（应进行选择，未选择投标无效）：
□无偏离（如无偏离，仅选择无偏离即可；无偏离即为对合同条款中的所有要求，均视作供应商已对之理解和响应。）
□有偏离（如有偏离，则应在本表中对负偏离项逐一列明，否则投标无效；对合同条款中的所有要求，除本表列明的偏离外，均视作供应商已对之理解和响应。）

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	



注：“偏离情况”列应据实填写“正偏离”或“负偏离”。

                      
投标人名称（加盖公章）：    ____________
日期：_____年______月______日   
7 
采购需求偏离表（实质性格式）
采购需求偏离表
项目编号/包号：_____________________     项目名称：____________
	序号
	招标文件条目号(页码)
	招标文件要求
	投标响应内容
	偏离情况
	说明

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	




注：
1. 对招标文件中的所有商务、技术要求，除本表所列明的所有偏离外，均视作供应商已对之理解和响应。此表中若无任何文字说明，内容为空白的，投标无效。
2.“偏离情况”列应据实填写“无偏离”、“正偏离”或“负偏离”。



                  
投标人名称（加盖公章）：    ____________
日期：_____年______月______日   
7 
本国产品标准证明文件
关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：
1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。（产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。
2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。
……
本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。


公司（单位）名称（盖章）：　        
日期：　     年　  月　  日         


注：1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填。
4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填。
5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填。


产品成本占比承诺函

我公司（单位）郑重承诺，我公司已阅读并理解《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定。据此承诺如下：
为本采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占提供的全部产品成本之和的比例为______%。

公司（单位）名称（盖章）：　        
日期：　     年　  月　  日     


注：
1. 本承诺函应按包分别提供。
2. 单一产品采购无须提供本承诺函；供应商提供产品全部为本国产品，且提供了《关于符合本国产品标准的声明函》时，无须提供本承诺函。
3. 当采购项目或单个采购包中含有多种产品，且供应商提供的产品同时包含本国产品及非本国产品，则供应商除需提供《关于符合本国产品标准的声明函》外，还需提供本承诺函；否则，不享受价格评审优惠。


8 中小企业证明文件
说明：
1）中小企业参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，以证明中小企业身份。《中小企业声明函》由参加政府采购活动的投标人出具。联合体投标的，《中小企业声明函》可由牵头人出具。
2）对于联合体中由中小企业承担的部分，或者分包给中小企业的部分，必须全部由中小企业制造、承建或者承接。供应商应当在声明函“标的名称”部分标明联合体中中小企业承担的具体内容或者中小企业的具体分包内容。
3）对于多标的采购项目，投标人应充分、准确地了解所提供货物的制造企业、提供服务的承接企业信息。对相关情况了解不清楚的，不建议填报本声明函。
4）温馨提示：为方便广大中小企业识别企业规模类型，工业和信息化部组织开发了中小企业规模类型自测小程序，在国务院客户端和工业和信息化部网站上均有链接，投标人填写所属的行业和指标数据可自动生成企业规模类型测试结果。本项目中小企业划分标准所属行业详见第二章《投标人须知资料表》，如在该程序中未找到本项目文件规定的中小企业划分标准所属行业，则按照《关于印发中小企业划型标准规定的通知（工信部联企业﹝2011﹞300号）》及《金融业企业划型标准规定》（银发〔2015〕309 号）等国务院批准的中小企业划分标准执行。


中小企业声明函（货物）格式
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员	人，营业收入为	万元，资产总额为	万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员	人，营业收入为	万元，资产总额为	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。


企业名称（盖章）：________
日 期：________


	1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。





中小企业声明函（工程、服务）格式
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员	人，营业收入为	万元，资产总额为	万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员	人，营业收入为	万元，资产总额为	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。


企业名称（盖章）：________
日 期：________


	1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。







残疾人福利性单位声明函格式 
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位（请进行选择）：
□不属于符合条件的残疾人福利性单位。
□属于符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。


               单位名称（盖章）：
       日  期：
9 
拟分包情况说明
拟分包情况说明
致：（采购人或采购代理机构）
我单位参加贵单位组织采购的项目编号为_______的_________项目（填写采购项目名称）中___包（填写包号）的投标。拟签订分包合同的单位情况如下表所示，我单位承诺一旦在该项目中获得采购合同将按下表所列情况进行分包，同时承诺分包承担主体不再次分包。
	序号
	分包承担
主体名称
	分包承担
主体类型
（选择）
	资质等级
	拟分包
合同内容
	拟分包
合同金额
（人民币元）
	占合同金额
的比例（%）

	1
	
	□中型企业
□小微企业
□其他
	
	
	
	

	2
	
	□中型企业
□小微企业
□其他
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	

	合计：
	
	



注： 
1. 如本项目（包）允许分包，且投标人拟进行分包时，必须提供；如未提供，或提供了但未填写分包承担主体名称、拟分包合同内容、拟分包合同金额，投标无效。
2.如本招标文件《投标人须知资料表》载明本项目分包承担主体应具备的相应资质条件，则投标人须在本表中列明分包承担主体的资质等级，并后附资质证书电子件，否则投标无效。
3. 投标人“为落实政府采购政策”而向中小企业分包时请仔细阅读资格证明文件格式2-1中说明，并建议按要求在资格证明文件中提供相关全部文件；投标人非“为落实政府采购政策”而向中小企业分包时，建议在本册提供。

投标人名称（盖章）：______
日期：_____年______月______日


[bookmark: _Hlk176956326]分包意向协议
甲方（投标人）：________
乙方（拟分包单位）：________
甲方承诺，一旦在_________（采购项目名称）（项目编号/包号为：_______）招标采购项目中获得采购合同，将按照下述约定将合同项下部分内容分包给乙方：
1.分包内容：_____。
2.分包金额：_____，该金额占该采购包合同金额的比例为___%。
乙方承诺将在上述情况下与甲方签订分包合同。
本协议自各方盖章之日起生效，如甲方未在该项目（采购包）中标，本协议自动终止。

甲方（盖章）：_________                 乙方（盖章）：_________

日期：_____年______月______日   

[bookmark: _Hlk176956306]注：
1. 投标人“为落实政府采购政策”而向中小企业分包时必须提供，否则投标无效；且建议按照采购文件要求在资格证明文件部分提供；
2. 投标人满足《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）第九条有关规定，拟享受中小企业政策优惠措施的，仍需提供本协议，否则不予认可；
3. 投标人须与所有拟分包单位分别签订《分包意向协议》，每单位签订一份，并在投标文件中提交全部协议原件的电子件，否则不予认可。
10 
招标文件要求提供或投标人认为应附的其他材料
10-1供应商信息采集表
	供应商名称
	供应商所属性别
	外商投资类型

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


注：1.供应商如为联合体，则应填写联合体各成员信息。
2.供应商所属性别请填写“男”或“女”，指拥有供应商51%以上绝对所有权的性别；绝对所有权拥有者可以是一个人，也可以是多人合计计算。
3.外商投资类型请填写“外商单独投资”、“外商部分投资”或“内资”。

