主要标的信息情况表

| 序号 | 分项名称 | 品牌 | 规格、型号 | 单价（元） | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 调节池 | 潮白环保 | 1.名称:调节池 #2.机械缠绕式玻璃钢结构,D×L=3.5m×11.2m,单台容积100m3,含马鞍座、抗浮带等。(抗浮带:和3.5m直径罐体配套,单根长度9m,共三根,规格40*4mm扁铁,带1个花篮)(Φ0.8*0.8m玻璃钢圆井筒2个) 3.未尽事宜详见图纸和设计方案，自行考虑满足此项工作的全部内容，符合招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求 | 82140 | 2 |
| 2 | 容水解酸化池/缺氧池 | 潮白环保 | 1.名称:水解酸化池/缺氧池 #2.机械缠绕式玻璃钢结构,D×L=3.5m×11.2m,单台容积100m3,含1道隔板、马鞍座、抗浮带等。(抗浮带:和3.5m直径罐体配套,单根长度9m,共三根,规格40*4mm扁铁,带1个花篮)(Φ0.8*0.8m玻璃钢圆井筒2个) 3.未尽事宜详见图纸和设计方案，自行考虑满足此项工作的全部内容，符合招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求 | 82140 | 1 |
| 3 | 好氧池 | 潮白环保 | 1.名称:好氧池 #2.机械缠绕式玻璃钢结构,D×L=3.5m×11.2m,单台容积100m3,含马鞍座、抗浮带等。(抗浮带:和3.5m直径罐体配套,单根长度9m,共三根,规格40*4mm扁铁,带1个花篮)(Φ0.8*0.8m玻璃钢圆井筒2个) 3.未尽事宜详见图纸和设计方案，自行考虑满足此项工作的全部内容，符合招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求 | 82140 | 2 |
| 4 | MBR膜池 | 潮白环保 | 1.名称:MBR膜池 #2.机械缠绕式玻璃钢结构,D×L=3.5m×9.5m,单台容积80m3,含马鞍座、抗浮带等。(抗浮带:和3.5m直径罐体配套,单根长度9m,共三根,规格40*4mm扁铁,带1个花篮)(1.4*1.8m玻璃钢方井筒1个,配套压花铝板井盖;1.2*1.8m玻璃钢方井筒1个,配套压花铝板井盖;)3.未尽事宜详见图纸和设计方案，自行考虑满足此项工作的全部内容，符合招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求 | 63000 | 1 |
| 5 | 设备间 | 鑫盛易居 | 1.名称:设备间 2.集装箱,用于放置风机、产水泵、电控柜等; 3.尺寸:3.0*3.0*2.8m;含保温、门、窗等;保温材料厚度：≥80mm; 4.未尽事宜详见图纸和设计方案，自行考虑满足此项工作的全部内容，符合招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求 | 15000 | 1 |
| 6 | 集水罐提升泵 | 光泉 | 1.名称:集水罐提升泵 #2.参数:潜水泵,流量:Q≥40m³/h,扬程:H≥10m,功率N≥2.2KW;AC380V;移动安装 3.减振装置形式、数量:含不锈钢导链≥6米 4.单机试运转要求:含单机试运转 5.未尽事宜详见图纸和设计方案，自行考虑满足此项工作的全部内容，符合招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求 | 3500 | 2 |
| 7 | 提篮格栅 | 无 | 1.名称:提篮格栅 2.500*500*500,孔隙5mm;不锈钢;配套提升装置 3.未尽事宜详见图纸和设计方案，自行考虑满足此项工作的全部内容，符合招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求 | 1800 | 1 |
| 8 | 调节池提升泵 | 光泉 | 1.名称:调节池提升泵 #2.参数:潜水泵,流量Q≥25m3/h;扬程H≥10m;功率N≥1.5kw,AC380V; 3.减振装置形式、数量:含不锈钢导链≥12米 4.单机试运转要求:含单机试运转 5.未尽事宜详见图纸和设计方案，自行考虑满足此项工作的全部内容，符合招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求 | 3200 | 2 |
| 9 | 调节池搅拌装置 | 华亚 | 1.名称:调节池搅拌装置 2.材质:非标,UPVC 3.含无负荷试运转 4.未尽事宜详见图纸和设计方案，自行考虑满足此项工作的全部内容，符合招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求 | 1000 | 2 |
| 10 | 水解酸化池搅拌装置 | 华亚 | 1.名称:水解酸化池搅拌装置 2.材质:非标,UPVC 3.含无负荷试运转 4.未尽事宜详见图纸和设计方案，自行考虑满足此项工作的全部内容，符合招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求 | 500 | 1 |
| 11 | 缺氧池搅拌装置 | 华亚 | 1.名称:缺氧池搅拌装置 2.材质:非标,UPVC 3.含无负荷试运转 4.未尽事宜详见图纸和设计方案，自行考虑满足此项工作的全部内容，符合招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求 | 500 | 1 |
| 12 | 好氧曝气装置 | 东立环能 | 1.名称:好氧曝气装置 2.规格:φ215mm微孔曝气盘,含支架 3.未尽事宜详见图纸和设计方案，自行考虑满足此项工作的全部内容，符合招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求 | 100 | 104 |
| 13 | 鼓风机 | 丰源 | 1.名称:鼓风机 #2.参数:风量Q≥18m3min,ΔP≥40kPa,N≥15kW,AC380V,永磁变频电机,出口口径:DN100,法兰连接,出口口径:DN100,法兰连接 3.单机试运转要求:含单机试运转 4.未尽事宜详见图纸和设计方案，自行考虑满足此项工作的全部内容，符合招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求 | 170000 | 1 |
| 14 | 硝化液回流泵 | 光泉 | 1.名称:硝化液回流泵 #2.参数:潜水泵,流量Q≥75m3/h;扬程H≥12m;功率N≥4kw,380V;DN100法兰接口; 3.减振装置形式、数量:含减震器、不锈钢导链≥5米 4.单机试运转要求:含单机试运转 5.未尽事宜详见图纸和设计方案，自行考虑满足此项工作的全部内容，符合招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求 | 4000 | 1 |
| 15 | MBR膜组件 | 天一 | 1.名称:MBR膜组件 #2.参数:设计膜通量约11.57L/m2*h,总膜面积约2160m2,单套膜面积约6*360m2,单套膜架尺寸:约810×1440×2030mm。 3.含水压试验 4.未尽事宜详见图纸和设计方案，自行考虑满足此项工作的全部内容，符合招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求 | 172800 | 1 |
| 16 | 混合液回流泵 | 光泉 | 1.名称:混合液回流泵 #2.参数:潜水泵,流量Q≥25m3/h;扬程H≥10m;功率N≥1.5kw,AC380V; 3.减振装置形式、数量:含减震器、不锈钢导链≥4.5米 4.单机试运转要求:含单机试运转 5.未尽事宜详见图纸和设计方案，自行考虑满足此项工作的全部内容，符合招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求 | 3200 | 1 |
| 17 | 产水自吸泵 | 光泉 | 1.名称:产水自吸泵 #2.参数:自吸泵,流量Q≥30m3/h,扬程H≥20m,功率N≥4KW,380V; 3.单机试运转要求:含单机试运转 4.未尽事宜详见图纸和设计方案，自行考虑满足此项工作的全部内容，符合招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求 | 4800 | 1 |
| 18 | 产水流量仪表 | 汇流 | 1.名称:产水流量计：转子流量计 #2.规格:流量范围:8-40m3/h,口径DN80 3.未尽事宜详见图纸和设计方案，自行考虑满足此项工作的全部内容，符合招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求 | 750 | 1 |
| 19 | 电磁产水流量表 | 汇流 | 1.名称:产水流量计：电磁流量计 2.规格:电磁流量计,口径DN80,AC220V 3.未尽事宜详见图纸和设计方案，自行考虑满足此项工作的全部内容，符合招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求 | 3000 | 1 |
| 20 | 反洗泵 | 光泉 | 1.名称:反洗泵 #2.参数:潜水泵,Q≥75m3/h,扬程H≥12m,功率N≥4kw,AC380V; 3.减振装置形式、数量:含不锈钢导链≥5米 4.单机试运转要求:含单机试运转 5.未尽事宜详见图纸和设计方案，自行考虑满足此项工作的全部内容，符合招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求 | 4000 | 1 |
| 21 | 反洗流量仪表 | 汇流 | 1.名称:反洗流量计：转子流量计 #2.规格:流量范围:14-90m3/h,口径DN100 3.未尽事宜详见图纸和设计方案，自行考虑满足此项工作的全部内容，符合招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求 | 860 | 1 |
| 22 | 清洗过滤器 | 宏达 | 1.名称:清洗过滤器 2.类型:袋式过滤器 3.规格:规格600*810mm,DN100法兰,精度50微米,不锈钢 4.未尽事宜详见图纸和设计方案，自行考虑满足此项工作的全部内容，符合招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求 | 7700 | 1 |
| 23 | 产水电动阀 | 开立 | 1.名称:产水电动阀 2.规格:介质:液体,AC-220V,DN80 3.未尽事宜详见图纸和设计方案，自行考虑满足此项工作的全部内容，符合招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求 | 1100 | 1 |
| 24 | 反冲洗电动阀 | 开立 | 1.名称:反冲洗电动阀 2.规格:介质:液体,AC-220V,DN100 3.未尽事宜详见图纸和设计方案，自行考虑满足此项工作的全部内容，符合招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求 | 1200 | 1 |
| 25 | 管式混合器 | 华亚 | 1.名称:管道混合器 2.玻璃钢管式混合器,DN100,1个加药口DN15 3.未尽事宜详见图纸和设计方案，自行考虑满足此项工作的全部内容，符合招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求 | 800 | 1 |
| 26 | 膜池液位计 | 汇流 | 1.名称:膜池液位计 2.控制高低液位,测量范围0-4m;静压液位计,安装于膜池; 3.未尽事宜详见图纸和设计方案，自行考虑满足此项工作的全部内容，符合招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求 | 750 | 1 |
| 27 | 浮球液位计 | 汇流 | 1.名称:浮球液位计 2.控制高低液位,测量范围0-4m;分别安装于集水池、调节池、膜池、清水池等; 3.未尽事宜详见图纸和设计方案，自行考虑满足此项工作的全部内容，符合招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求 | 500 | 4 |
| 28 | 次氯酸钠加药装置 | 天诚环保 | 1.名称:次氯酸钠加药装置 #2.参数:①PE加药桶:500L;②反洗计量泵1台,流量150L/h,功率90w,380v含背压阀,液位开关等 3.未尽事宜详见图纸和设计方案，自行考虑满足此项工作的全部内容，符合招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求 | 5000 | 1 |
| 29 | PAC加药装置 | 天诚环保 | 1.名称:PAC加药装置 2.参数:①PE加药桶:500L;②加药计量泵1台,流量≥30L/h,功率约80w,220v;③加药桶搅拌器,380V,约0.37KW，含背压阀,液位开关等 3.未尽事宜详见图纸和设计方案，自行考虑满足此项工作的全部内容，符合招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求 | 5000 | 1 |
| 30 | 设备间电暖气 | 鑫盛易居 | 1.名称:设备间电暖气 2.取暖器,800w,220V; 3.未尽事宜详见图纸和设计方案，自行考虑满足此项工作的全部内容，符合招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求 | 500 | 1 |
| 31 | 低压金属软管 | 无 | 1.名称:钢丝软管 2.规格:内径160,L=4.5m 3.含双钢丝喉箍 不锈钢材质、内径:165 4.未尽事宜详见图纸和设计方案，自行考虑满足此项工作的全部内容，符合招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求 | 1500 | 1 |
| 32 | 塑料管 | 华亚 | 1.名称:UPVC管 2.规格:DN150(del60),PN1.0MPa 3.含管件（异径管、弯头等） 4.压力试验及吹、洗设计要求:闭水试验 5.未尽事宜详见图纸和设计方案，自行考虑满足此项工作的全部内容，符合招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求 | 220 | 1 |
| 33 | 塑料阀门 | 华亚 | 1.名称:对夹蝶阀 2.规格:DN150 3.含法兰 4.未尽事宜详见图纸和设计方案，自行考虑满足此项工作的全部内容，符合招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求 | 500 | 1 |
| 34 | 低压金属软管 | 无 | 1.名称:钢丝软管 2.规格:内径110,L=4.5m 3.含双钢丝喉箍 不锈钢材质、内径:115 4.未尽事宜详见图纸和设计方案，自行考虑满足此项工作的全部内容，符合招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求 | 700 | 2 |
| 35 | 塑料管 | 华亚 | 1.名称:UPVC管 2.规格:de110,PN1.0MPa 3.含管件（异径管、弯头等） 4.压力试验及吹、洗设计要求:闭水试验 5.未尽事宜详见图纸和设计方案，自行考虑满足此项工作的全部内容，符合招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求 | 180 | 1 |
| 36 | 塑料阀门 | 华亚 | 1.名称:球阀 2.规格:DN100 3.含法兰 4.未尽事宜详见图纸和设计方案，自行考虑满足此项工作的全部内容，符合招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求 | 400 | 2 |
| 37 | 塑料阀门 | 华亚 | 1.名称:止回阀 2.规格:DN100 3.含法兰 4.未尽事宜详见图纸和设计方案，自行考虑满足此项工作的全部内容，符合招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求 | 450 | 2 |
| 38 | 塑料管 | 华亚 | 1.名称:UPVC管 2.规格:DN300(de315),PN1.0MPa 3.含管件（弯头等） 4.压力试验及吹、洗设计要求:闭水试验 5.未尽事宜详见图纸和设计方案，自行考虑满足此项工作的全部内容，符合招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求 | 320 | 3 |
| 39 | 塑料管 | 华亚 | 1.名称:UPVC管 2.规格:DN200(de225),PN1.0MPa 3.含管件（弯头等） 4.压力试验及吹、洗设计要求:闭水试验 5.未尽事宜详见图纸和设计方案，自行考虑满足此项工作的全部内容，符合招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求 | 280 | 1 |
| 40 | 塑料管 | 华亚 | 1.名称:UPVC管 2.规格:DN150(de160),PN1.0MPa 3.含管件（弯头等） 4.压力试验及吹、洗设计要求:闭水试验 5.未尽事宜详见图纸和设计方案，自行考虑满足此项工作的全部内容，符合招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求 | 220 | 42 |
| 41 | 塑料管 | 华亚 | 1.名称:UPVC管 2.规格:DN100(de110),PN1.0MPa 3.含管件（弯头等） 4.压力试验及吹、洗设计要求:闭水试验 5.未尽事宜详见图纸和设计方案，自行考虑满足此项工作的全部内容，符合招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求 | 180 | 95 |
| 42 | 塑料管 | 华亚 | 1.名称:UPVC管 2.规格:DN80(de90),PN1.0MPa 3.含管件（弯头等） 4.压力试验及吹、洗设计要求:闭水试验 5.未尽事宜详见图纸和设计方案，自行考虑满足此项工作的全部内容，符合招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求 | 120 | 55 |
| 43 | 塑料管 | 华亚 | 1.名称:UPVC管 2.规格:DN15(de20),PN1.0MPa 3.含管件（弯头等） 4.压力试验及吹、洗设计要求:闭水试验 5.未尽事宜详见图纸和设计方案，自行考虑满足此项工作的全部内容，符合招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求 | 40 | 17 |
| 44 | 镀锌钢管 | 无 | 1.名称:镀锌钢管 2.材质:Q235 3.规格:DN100,&=4 4.连接形式:焊接 5.含管件（弯头等） 6.焊接处用富锌涂料刷2道 7.压力试验及吹、洗设计要求:闭水试验 8.未尽事宜详见图纸和设计方案，自行考虑满足此项工作的全部内容，符合招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求 | 120 | 12 |
| 45 | 镀锌钢管 | 无 | 1.名称:镀锌钢管 2.材质:Q235 3.规格:DN80,&=4 4.连接形式:焊接 5.含管件（弯头等） 6.焊接处用富锌涂料刷2道 7.压力试验及吹、洗设计要求:闭水试验 8.未尽事宜详见图纸和设计方案，自行考虑满足此项工作的全部内容，符合招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求 | 100 | 22 |
| 46 | 镀锌钢管 | 无 | 1.名称:镀锌钢管 2.材质:Q235 3.规格:DN65,&=4 4.连接形式:焊接 5.含管件（弯头等） 6.焊接处用富锌涂料刷2道 7.压力试验及吹、洗设计要求:闭水试验 8.未尽事宜详见图纸和设计方案，自行考虑满足此项工作的全部内容，符合招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求 | 85 | 15 |
| 47 | 镀锌钢管 | 无 | 1.名称:镀锌钢管 2.材质:Q235 3.规格:DN50,&=4 4.连接形式:焊接 5.含管件（弯头等） 6.焊接处用富锌涂料刷2道 7.压力试验及吹、洗设计要求:闭水试验 8.未尽事宜详见图纸和设计方案，自行考虑满足此项工作的全部内容，符合招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求 | 70 | 21 |
| 48 | 镀锌钢管 | 无 | 1.名称:镀锌钢管 2.材质:Q235 3.规格:DN32,&=4 4.连接形式:焊接 5.含管件（弯头等） 6.焊接处用富锌涂料刷2道 7.压力试验及吹、洗设计要求:闭水试验 8.未尽事宜详见图纸和设计方案，自行考虑满足此项工作的全部内容，符合招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求 | 55 | 11 |
| 49 | 镀锌钢管 | 无 | 1.名称:镀锌钢管 2.材质:Q235 3.规格:DN25,&=4 4.连接形式:焊接 5.含管件（弯头等） 6.焊接处用富锌涂料刷2道 7.压力试验及吹、洗设计要求:闭水试验 8.未尽事宜详见图纸和设计方案，自行考虑满足此项工作的全部内容，符合招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求 | 40 | 12 |
| 50 | 其他管道绝热 | 无 | 1.名称:管道保温 2.材质:橡塑保温管壳 3.带铝箔开口自粘 4.绝热厚度:30mm 5.管道外径:DN125以内 6.未尽事宜详见图纸和设计方案，自行考虑满足此项工作的全部内容，符合招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求 | 30 | 0.06 |
| 51 | 低压金属软管 | 无 | 1.名称:钢丝软管 2.规格:内径90,L=4.5m 3.含双钢丝喉箍 不锈钢材质、内径:95 4.未尽事宜详见图纸和设计方案，自行考虑满足此项工作的全部内容，符合招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求 | 2000 | 2 |
| 52 | 塑料管 | 华亚 | 1.名称:UPVC管 2.规格:de90,PN1.0MPa 3.含管件（异径管、弯头等） 4.压力试验及吹、洗设计要求:闭水试验 5.未尽事宜详见图纸和设计方案，自行考虑满足此项工作的全部内容，符合招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求 | 150 | 1 |
| 53 | 塑料阀门 | 华亚 | 1.名称:球阀 2.规格:DN80 3.含法兰 4.未尽事宜详见图纸和设计方案，自行考虑满足此项工作的全部内容，符合招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求 | 800 | 2 |
| 54 | 塑料阀门 | 华亚 | 1.名称:止回阀 2.规格:DN80 3.含法兰 4.未尽事宜详见图纸和设计方案，自行考虑满足此项工作的全部内容，符合招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求 | 200 | 2 |
| 55 | 塑料管 | 华亚 | 1.名称:UPVC管 2.规格:DN32(de40),PN1.0MPa 3.含管件（弯头等） 4.压力试验及吹、洗设计要求:闭水试验 5.未尽事宜详见图纸和设计方案，自行考虑满足此项工作的全部内容，符合招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求 | 60 | 7 |
| 56 | 塑料阀门 | 华亚 | 1.名称:活接球阀 2.规格:DN32(de40),PN1.0MPa 3.含法兰 4.未尽事宜详见图纸和设计方案，自行考虑满足此项工作的全部内容，符合招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求 | 360 | 2 |
| 57 | 塑料管 | 华亚 | 1.名称:UPVC管 2.规格:DN80(de90),PN1.0MPa 3.含管件（弯头等） 4.压力试验及吹、洗设计要求:闭水试验 5.未尽事宜详见图纸和设计方案，自行考虑满足此项工作的全部内容，符合招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求 | 120 | 3 |
| 58 | 塑料管 | 华亚 | 1.名称:UPVC管 2.规格:DN150(de160),PN1.0MPa 3.含管件（弯头等） 4.压力试验及吹、洗设计要求:闭水试验 5.未尽事宜详见图纸和设计方案，自行考虑满足此项工作的全部内容，符合招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求 | 220 | 2 |
| 59 | 塑料管 | 华亚 | 1.名称:UPVC管 2.规格:DN25(de32),PN1.0MPa 3.含管件（弯头等） 4.压力试验及吹、洗设计要求:闭水试验 5.未尽事宜详见图纸和设计方案，自行考虑满足此项工作的全部内容，符合招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求 | 50 | 7 |
| 60 | 塑料阀门 | 华亚 | 1.名称:活接球阀 2.规格:DN25(de32),PN1.0MPa 3.含法兰 4.未尽事宜详见图纸和设计方案，自行考虑满足此项工作的全部内容，符合招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求 | 180 | 2 |
| 61 | 塑料管 | 华亚 | 1.名称:UPVC管 2.规格:DN50(de63),PN1.0MPa 3.含管件（弯头等） 4.压力试验及吹、洗设计要求:闭水试验 5.未尽事宜详见图纸和设计方案，自行考虑满足此项工作的全部内容，符合招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求 | 80 | 50 |
| 62 | 塑料阀门 | 华亚 | 1.名称:马鞍座 2.规格:DN50(de63) 3.材质:ABS 4.未尽事宜详见图纸和设计方案，自行考虑满足此项工作的全部内容，符合招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求 | 240 | 52 |
| 63 | 塑料阀门 | 华亚 | 1.名称:球阀 2.规格:DN50(de63),PN1.0MPa 3.含法兰 4.未尽事宜详见图纸和设计方案，自行考虑满足此项工作的全部内容，符合招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求 | 200 | 2 |
| 64 | 塑料管 | 华亚 | 1.名称:UPVC管 2.规格:DN100(de110),PN1.0MPa 3.含管件（弯头等） 4.压力试验及吹、洗设计要求:闭水试验 5.未尽事宜详见图纸和设计方案，自行考虑满足此项工作的全部内容，符合招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求 | 180 | 2 |
| 65 | 塑料管 | 华亚 | 1.名称:UPVC管 2.规格:DN80(de90),PN1.0MPa 3.含管件（弯头等） 4.压力试验及吹、洗设计要求:闭水试验 5.未尽事宜详见图纸和设计方案，自行考虑满足此项工作的全部内容，符合招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求 | 120 | 1 |
| 66 | 塑料管 | 华亚 | 1.名称:UPVC管 2.规格:DN50(de63),PN1.0MPa 3.含管件（弯头等） 4.压力试验及吹、洗设计要求:闭水试验 5.未尽事宜详见图纸和设计方案，自行考虑满足此项工作的全部内容，符合招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求 | 80 | 5 |
| 67 | 软接头(软管) | 开立 | 1.名称:软连接 2.规格:DN80 3.未尽事宜详见图纸和设计方案，自行考虑满足此项工作的全部内容，符合招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求 | 420 | 1 |
| 68 | 软接头(软管) | 开立 | 1.名称:软连接 2.规格:DN100 3.未尽事宜详见图纸和设计方案，自行考虑满足此项工作的全部内容，符合招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求 | 480 | 1 |
| 69 | 塑料阀门 | 华亚 | 1.名称:止回阀 2.规格:de90.PN1.0MPa 3.含法兰 4.未尽事宜详见图纸和设计方案，自行考虑满足此项工作的全部内容，符合招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求 | 460 | 1 |
| 70 | 塑料阀门 | 华亚 | 1.名称:对夹蝶阀 2.规格:de90.PN1.0MPa 3.含法兰 4.未尽事宜详见图纸和设计方案，自行考虑满足此项工作的全部内容，符合招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求 | 340 | 1 |
| 71 | 塑料阀门 | 华亚 | 1.名称:对夹蝶阀 2.规格:de110.PN1.0MPa 3.含法兰 4.未尽事宜详见图纸和设计方案，自行考虑满足此项工作的全部内容，符合招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求 | 640 | 1 |
| 72 | 塑料阀门 | 华亚 | 1.名称:活接球阀 2.规格:DN50(de63),PN1.0MPa 3.含法兰 4.未尽事宜详见图纸和设计方案，自行考虑满足此项工作的全部内容，符合招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求 | 180 | 1 |
| 73 | 压力仪表 | 汇流 | 1.名称:压力表 2.规格:0-0.1MPa.Y-100.含表弯、表阀 3.未尽事宜详见图纸和设计方案，自行考虑满足此项工作的全部内容，符合招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求 | 160 | 1 |
| 74 | 真空压力表 | 汇流 | 1.名称:真空压力表 2.规格:-0.1~0MPa.Y-100.含表弯、表阀 3.未尽事宜详见图纸和设计方案，自行考虑满足此项工作的全部内容，符合招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求 | 160 | 1 |
| 75 | 镀锌钢管 | 无 | 1.名称:镀锌钢管 2.材质:Q235 3.规格:DN200,&=6 4.连接形式:焊接 5.含管件（弯头等） 6.焊接处用富锌涂料刷2道 7.压力试验及吹、洗设计要求:闭水试验 8.未尽事宜详见图纸和设计方案，自行考虑满足此项工作的全部内容，符合招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求 | 1500 | 1.1 |
| 76 | 镀锌钢管 | 无 | 1.名称:镀锌钢管 2.材质:Q235 3.规格:DN100,&=4 4.连接形式:焊接 5.含管件（弯头等） 6.焊接处用富锌涂料刷2道 7.压力试验及吹、洗设计要求:闭水试验 8.未尽事宜详见图纸和设计方案，自行考虑满足此项工作的全部内容，符合招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求 | 120 | 2 |
| 77 | 镀锌钢管 | 无 | 1.名称:镀锌钢管 2.材质:Q235 3.规格:DN80,&=4 4.连接形式:焊接 5.含管件（弯头等） 6.焊接处用富锌涂料刷2道 7.压力试验及吹、洗设计要求:闭水试验 8.未尽事宜详见图纸和设计方案，自行考虑满足此项工作的全部内容，符合招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求 | 100 | 3 |
| 78 | 镀锌钢管 | 无 | 1.名称:镀锌钢管 2.材质:Q235 3.规格:DN65,&=4 4.连接形式:焊接 5.含管件（弯头等） 6.焊接处用富锌涂料刷2道 7.压力试验及吹、洗设计要求:闭水试验 8.未尽事宜详见图纸和设计方案，自行考虑满足此项工作的全部内容，符合招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求 | 85 | 3.4 |
| 79 | 金属阀门 | 开立 | 1.名称:法兰蝶阀 2.材质:球铁 3.规格、压力等级:DN200，PN1.0MPa 4.含法兰 5.未尽事宜详见图纸和设计方案，自行考虑满足此项工作的全部内容，符合招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求 | 1200 | 1 |
| 80 | 金属阀门 | 开立 | 1.名称:对夹蝶阀 2.材质:球铁 3.规格、压力等级:DN100，PN1.0MPa 4.含法兰 5.未尽事宜详见图纸和设计方案，自行考虑满足此项工作的全部内容，符合招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求 | 680 | 1 |
| 81 | 金属阀门 | 开立 | 1.名称:对夹蝶阀 2.材质:球铁 3.规格、压力等级:DN80，PN1.0MPa 4.含法兰 5.未尽事宜详见图纸和设计方案，自行考虑满足此项工作的全部内容，符合招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求 | 480 | 1 |
| 82 | 金属阀门 | 开立 | 1.名称:对夹蝶阀 2.材质:球铁 3.规格、压力等级:DN65，PN1.0MPa 4.含法兰 5.未尽事宜详见图纸和设计方案，自行考虑满足此项工作的全部内容，符合招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求 | 460 | 1 |
| 83 | 塑料管 | 华亚 | 1.名称:UPVC管 2.规格:DN15(de20),PN1.0MPa 3.含管件（弯头等） 4.压力试验及吹、洗设计要求:闭水试验 5.未尽事宜详见图纸和设计方案，自行考虑满足此项工作的全部内容，符合招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求 | 40 | 5 |
| 84 | 塑料阀门 | 华亚 | 1.名称:双由壬球阀 2.规格:de20.PN1.0MPa 3.含法兰 4.未尽事宜详见图纸和设计方案，自行考虑满足此项工作的全部内容，符合招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求 | 180 | 4 |
| 85 | 塑料阀门 | 华亚 | 1.名称:Y型过滤器 2.规格:de20.PN1.0MPa 3.含法兰 4.未尽事宜详见图纸和设计方案，自行考虑满足此项工作的全部内容，符合招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求 | 180 | 2 |
| 86 | 塑料阀门 | 华亚 | 1.名称:背压阀 2.规格:de20.PN1.0MPa 3.含法兰 4.未尽事宜详见图纸和设计方案，自行考虑满足此项工作的全部内容，符合招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求 | 240 | 2 |
| 87 | 支/吊架、基础型钢 | 无 | 1.名称:基础槽钢 2.材质:10#槽钢 3.未尽事宜详见图纸和设计方案，自行考虑满足此项工作的全部内容，符合招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求 | 15 | 60 |
| 88 | 支/吊架、基础型钢 | 无 | 1.名称:基础槽钢 2.材质:5#角钢 3.未尽事宜详见图纸和设计方案，自行考虑满足此项工作的全部内容，符合招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求 | 20 | 13.99 |
| 89 | 其他管道绝热 | 无 | 1.名称:管道保温 2.材质:橡塑保温管壳 3.带铝箔开口自粘 4.绝热厚度:30mm 5.管道外径:DN125以内 6.未尽事宜详见图纸和设计方案，自行考虑满足此项工作的全部内容，符合招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求 | 2400 | 0.08 |
| 90 | 其他管道绝热 | 无 | 1.名称:管道保温 2.材质:橡塑保温管壳 3.带铝箔开口自粘 4.绝热厚度:30mm 5.管道外径:DN300以内 6.未尽事宜详见图纸和设计方案，自行考虑满足此项工作的全部内容，符合招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求 | 2000 | 0.04 |
| 91 | 低压金属软管 | 无 | 1.名称:钢丝软管 2.规格:内径160,L=4.5m 3.含双钢丝喉箍 不锈钢材质、内径:165 4.未尽事宜详见图纸和设计方案，自行考虑满足此项工作的全部内容，符合招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求 | 1400 | 1 |
| 92 | 塑料阀门 | 华亚 | 1.名称:对夹蝶阀 2.规格:DN150 3.含法兰 4.未尽事宜详见图纸和设计方案，自行考虑满足此项工作的全部内容，符合招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求 | 600 | 1 |
| 93 | 塑料阀门 | 华亚 | 1.名称:马鞍座 2.规格:DN50(de63) 3.材质:ABS 4.未尽事宜详见图纸和设计方案，自行考虑满足此项工作的全部内容，符合招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求 | 240 | 52 |
| 94 | 塑料管管件 | 华亚 | 1.名称:90°弯头 2.材质:UPVC 3.规格:DN150(de160),PN1.0MPa 4.未尽事宜详见图纸和设计方案，自行考虑满足此项工作的全部内容，符合招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求 | 50 | 4 |
| 95 | 塑料管管件 | 华亚 | 1.名称:法兰 2.材质:UPVC 3.规格:DN100,PN1.0MPa 4.未尽事宜详见图纸和设计方案，自行考虑满足此项工作的全部内容，符合招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求 | 80 | 1 |
| 96 | 塑料管管件 | 华亚 | 1.名称:异径管 2.材质:UPVC 3.规格:DN150-100 4.含法兰 5.未尽事宜详见图纸和设计方案，自行考虑满足此项工作的全部内容，符合招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求 | 200 | 1 |
| 97 | 塑料管 | 华亚 | 1.名称:UPVC管 2.规格:DN50(de63),PN1.0MPa 3.含管件（弯头等） 4.压力试验及吹、洗设计要求:闭水试验 5.未尽事宜详见图纸和设计方案，自行考虑满足此项工作的全部内容，符合招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求 | 80 | 116 |
| 98 | 塑料管 | 华亚 | 1.名称:UPVC管 2.规格:DN15(de20),PN1.0MPa 3.含管件（弯头等） 4.压力试验及吹、洗设计要求:闭水试验 5.未尽事宜详见图纸和设计方案，自行考虑满足此项工作的全部内容，符合招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求 | 40 | 3 |
| 99 | 塑料阀门 | 华亚 | 1.名称:球阀 2.规格:DN50(de63),PN1.0MPa 3.含法兰 4.未尽事宜详见图纸和设计方案，自行考虑满足此项工作的全部内容，符合招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求 | 210 | 1 |
| 100 | 低压金属软管 | 无 | 1.名称:钢丝软管 2.规格:内径90,L=4.5m 3.含双钢丝喉箍 不锈钢材质、内径:95 4.未尽事宜详见图纸和设计方案，自行考虑满足此项工作的全部内容，符合招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求 | 800 | 1 |
| 101 | 塑料阀门 | 华亚 | 1.名称:球阀 2.材质:UPVC 3.规格:DN80,PN1.0MPa 4.含法兰 5.未尽事宜详见图纸和设计方案，自行考虑满足此项工作的全部内容，符合招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求 | 230 | 3 |
| 102 | 塑料管 | 华亚 | 1.名称:UPVC管 2.规格:DN80(de90),PN1.0MPa 3.含管件（弯头等） 4.压力试验及吹、洗设计要求:闭水试验 5.未尽事宜详见图纸和设计方案，自行考虑满足此项工作的全部内容，符合招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求 | 120 | 4 |
| 103 | 低压金属软管 | 无 | 1.名称:不锈钢钢丝软管 2.规格:DN50，L=2m，一头快速接头，一头是法兰 3.含双钢丝喉箍 不锈钢材质、内径:95 4.未尽事宜详见图纸和设计方案，自行考虑满足此项工作的全部内容，符合招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求 | 420 | 3 |
| 104 | 低压金属软管 | 无 | 1.名称:不锈钢钢丝软管 2.规格:DN50，L=3m，一头快速接头，一头是法兰 3.含双钢丝喉箍 不锈钢材质、内径:95 4.未尽事宜详见图纸和设计方案，自行考虑满足此项工作的全部内容，符合招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求 | 750 | 5 |
| 105 | 低压金属软管 | 无 | 1.名称:不锈钢钢丝软管 2.规格:DN50，L=3.5m，一头快速接头，一头是法兰 3.含双钢丝喉箍 不锈钢材质、内径:95 4.未尽事宜详见图纸和设计方案，自行考虑满足此项工作的全部内容，符合招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求 | 950 | 2 |
| 106 | 低压金属软管 | 无 | 1.名称:不锈钢钢丝软管 2.规格:DN50，L=4.5m，一头快速接头，一头是法兰 3.含双钢丝喉箍 不锈钢材质、内径:95 4.未尽事宜详见图纸和设计方案，自行考虑满足此项工作的全部内容，符合招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求 | 1400 | 2 |
| 107 | 塑料阀门 | 华亚 | 1.名称:球阀 2.规格:DN50(de63),PN1.0MPa 3.含法兰 活接 4.未尽事宜详见图纸和设计方案，自行考虑满足此项工作的全部内容，符合招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求 | 210 | 12 |
| 108 | 塑料管管件 | 华亚 | 1.名称:异径三通 2.材质:UPVC 3.规格:DN100-50（de110-90) 4.含法兰 5.未尽事宜详见图纸和设计方案，自行考虑满足此项工作的全部内容，符合招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求 | 85 | 8 |
| 109 | 支/吊架、基础型钢 | 无 | 1.名称:基础槽钢 2.材质:10#槽钢 3.未尽事宜详见图纸和设计方案，自行考虑满足此项工作的全部内容，符合招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求 | 15 | 300 |
| 110 | 水质检测费 | 无 | 1.名称:水质检测费 2.内容:污水处理站词试期间(30天词试周期),为了解污泥菌种培养状况,每天需要对如下指标进行化验分析:CCDcr、NH3-N，TP以及PH等。自测合格后需要专业第三方机构检测进口和出口水质。 3.未尽事宜详见图纸和设计方案，自行考虑满足此项工作的全部内容，符合招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求 | 18000 | 1 |
| 111 | 药剂费 | 无 | 1.名称:药剂费 2.内容:（1)碳源:调试初期,需向缺氧池提加碳源(暂定乙酸钠)。药剂投加量为50mg/L，则日处理480m3污水每天需要投加乙酸纳:24kg/d （2)PAC:需向MBR膜池前端投加PAC除磷，。药剂投加量为50mg/L,则日处理480m3污水的PAC投加量为24kg/d。 3.未尽事宜详见图纸和设计方案，自行考虑满足此项工作的全部内容，符合招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求 | 4200 | 1 |
| 112 | 药剂费 | 无 | 1.名称:污泥菌种购置费 2.内容:污泥菌种(含水率为80%)投加量为池容积的10%。水解酸化池，缺氧池及好氧池池容为300m2,需要投加污泥菌种为:300X10%=30m3。需要容积10m3的运泥车3辆。 3.未尽事宜详见图纸和设计方案，自行考虑满足此项工作的全部内容，符合招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求 | 18500 | 1 |
| 113 | 成套配电箱 | 无 | 1.名称:配电箱AP1 2.回路:20回路 3.规格:2200*800*350(H*W*D) 4.安装方式:落地安装 5.含配电箱调试，PLC控制设备及调试 6.未尽事宜详见图纸和设计方案，自行考虑满足此项工作的全部内容，符合招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求 | 15000 | 1 |
| 114 | 桥架 | 津达海林 | 1.名称:桥架 2.规格:150*100 3.支吊架制作安装及刷漆、接地等 4.未尽事宜详见图纸和设计方案，自行考虑满足此项工作的全部内容，符合招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求 | 140 | 7.21 |
| 115 | 电力电缆 | 津达海林 | 1.名称:电力电缆 2.类型:YJV22 3.规格:4*2.5mm2 4.敷设方式:直埋敷设 5.未尽事宜详见图纸和设计方案，自行考虑满足此项工作的全部内容，符合招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求 | 18 | 340 |
| 116 | 电力电缆头 | 津达海林 | 1.名称:电力电缆头 2.类型:YJV22 3.规格:4*2.5mm2 4.未尽事宜详见图纸和设计方案，自行考虑满足此项工作的全部内容，符合招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求 | 126 | 14 |
| 117 | 配管 | 无 | 1.名称:电气配管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:SC25 4.支架制作安装及刷漆 5.未尽事宜详见图纸和设计方案，自行考虑满足此项工作的全部内容，符合招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求 | 35 | 25 |
| 118 | 配管 | 华亚 | 1.名称:电气配管 2.材质:PVC 3.规格:15 4.支架制作安装及刷漆 5.未尽事宜详见图纸和设计方案，自行考虑满足此项工作的全部内容，符合招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求 | 16 | 10 |
| 119 | 电力电缆 | 津达海林 | 1.名称:电力电缆 2.类型:YJV 3.规格:4*2.5mm2 4.敷设方式:穿管敷设 5.未尽事宜详见图纸和设计方案，自行考虑满足此项工作的全部内容，符合招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求 | 20 | 8 |
| 120 | 电力电缆 | 津达海林 | 1.名称:电力电缆 2.类型:YJV 3.规格:4*2.5mm2 4.敷设方式:桥架敷设 5.未尽事宜详见图纸和设计方案，自行考虑满足此项工作的全部内容，符合招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求 | 20 | 42 |
| 121 | 电力电缆头 | 津达海林 | 1.名称:电力电缆头 2.类型:YJV 3.规格:4*2.5mm2 4.未尽事宜详见图纸和设计方案，自行考虑满足此项工作的全部内容，符合招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求 | 108 | 6 |
| 122 | 电力电缆 | 津达海林 | 1.名称:电力电缆 2.类型:YJV 3.规格:4*6mm2 4.敷设方式:穿管敷设 5.未尽事宜详见图纸和设计方案，自行考虑满足此项工作的全部内容，符合招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求 | 38 | 3 |
| 123 | 电力电缆 | 津达海林 | 1.名称:电力电缆 2.类型:YJV 3.规格:4*6mm2 4.敷设方式:桥架敷设 5.未尽事宜详见图纸和设计方案，自行考虑满足此项工作的全部内容，符合招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求 | 38 | 17 |
| 124 | 电力电缆头 | 津达海林 | 1.名称:电力电缆头 2.类型:YJV 3.规格:4*6mm2 4.未尽事宜详见图纸和设计方案，自行考虑满足此项工作的全部内容，符合招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求 | 129 | 2 |
| 125 | 电力电缆 | 津达海林 | 1.名称:电力电缆 2.类型:YJV22 3.规格:5*25mm2 4.敷设方式:埋地敷设 5.未尽事宜详见图纸和设计方案，自行考虑满足此项工作的全部内容，符合招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求 | 165 | 60 |
| 126 | 电力电缆头 | 津达海林 | 1.名称:电力电缆头 2.类型:YJV22 3.规格:5*25mm2 4.未尽事宜详见图纸和设计方案，自行考虑满足此项工作的全部内容，符合招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求 | 294 | 2 |
| 127 | 电力电缆 | 津达海林 | 1.名称:电力电缆 2.类型:YJV 3.规格:3*2.5mm2 4.敷设方式:穿管敷设 5.未尽事宜详见图纸和设计方案，自行考虑满足此项工作的全部内容，符合招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求 | 14 | 3 |
| 128 | 电力电缆 | 津达海林 | 1.名称:电力电缆 2.类型:YJV 3.规格:3*2.5mm2 4.敷设方式:埋地敷设 5.未尽事宜详见图纸和设计方案，自行考虑满足此项工作的全部内容，符合招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求 | 18 | 27 |
| 129 | 电力电缆头 | 津达海林 | 1.名称:电力电缆头 2.类型:YJV 3.规格:3*2.5mm2 4.未尽事宜详见图纸和设计方案，自行考虑满足此项工作的全部内容，符合招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求 | 99 | 4 |
| 130 | 控制电缆 | 津达海林 | 1.名称:控制电缆 2.类型:KVV22 3.规格:4*1.5mm2 4.敷设方式:埋地敷设 5.未尽事宜详见图纸和设计方案，自行考虑满足此项工作的全部内容，符合招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求 | 30 | 147 |
| 131 | 控制电缆头 | 津达海林 | 1.名称:控制电缆头 2.类型:KVV22 3.规格:4*1.5mm2 4.未尽事宜详见图纸和设计方案，自行考虑满足此项工作的全部内容，符合招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求 | 84 | 8 |
| 132 | 控制电缆 | 津达海林 | 1.名称:控制电缆 2.类型:KVV 3.规格:7*1mm2 4.敷设方式:穿管敷设 5.未尽事宜详见图纸和设计方案，自行考虑满足此项工作的全部内容，符合招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求 | 24 | 5 |
| 133 | 控制电缆 | 津达海林 | 1.名称:控制电缆 2.类型:KVV 3.规格:7*1mm2 4.敷设方式:桥架敷设 5.未尽事宜详见图纸和设计方案，自行考虑满足此项工作的全部内容，符合招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求 | 24 | 31 |
| 134 | 控制电缆头 | 津达海林 | 1.名称:控制电缆头 2.类型:KVV 3.规格:7*1mm2 4.未尽事宜详见图纸和设计方案，自行考虑满足此项工作的全部内容，符合招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求 | 90 | 4 |
| 135 | 控制电缆 | 津达海林 | 1.名称:控制电缆 2.类型:KVV 3.规格:3*1.5mm2 4.敷设方式:穿管敷设 5.未尽事宜详见图纸和设计方案，自行考虑满足此项工作的全部内容，符合招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求 | 18 | 2 |
| 136 | 控制电缆 | 津达海林 | 1.名称:控制电缆 2.类型:KVV 3.规格:3*1.5mm2 4.敷设方式:桥架敷设 5.未尽事宜详见图纸和设计方案，自行考虑满足此项工作的全部内容，符合招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求 | 18 | 20 |
| 137 | 控制电缆头 | 津达海林 | 1.名称:控制电缆头 2.类型:KVV 3.规格:3*1.5mm2 4.未尽事宜详见图纸和设计方案，自行考虑满足此项工作的全部内容，符合招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求 | 70 | 4 |
| 138 | 控制电缆 | 津达海林 | 1.名称:控制电缆 2.类型:KVVP 3.规格:3*1.5mm2 4.敷设方式:穿管敷设 5.未尽事宜详见图纸和设计方案，自行考虑满足此项工作的全部内容，符合招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求 | 20 | 16 |
| 139 | 控制电缆头 | 津达海林 | 1.名称:控制电缆头 2.类型:KVVP 3.规格:3*1.5mm2 4.未尽事宜详见图纸和设计方案，自行考虑满足此项工作的全部内容，符合招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求 | 80 | 2 |
| 140 | 配线 | 津达海林 | 1.名称:配线 2.规格:RVSP-4*1mm2 3.穿管敷设 4.含接线端子 5.未尽事宜详见图纸和设计方案，自行考虑满足此项工作的全部内容，符合招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求 | 126 | 1 |
| 141 | 配线 | 津达海林 | 1.名称:配线 2.规格:RVSP-4*1mm2 3.桥架敷设 4.含接线端子 5.未尽事宜详见图纸和设计方案，自行考虑满足此项工作的全部内容，符合招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求 | 25 | 14 |
| 142 | 配线 | 津达海林 | 1.名称:配线 2.类型:BV 3.规格:2.5mm2 4.穿管敷设 5.含接线端子 6.未尽事宜详见图纸和设计方案，自行考虑满足此项工作的全部内容，符合招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求 | 16 | 30 |
| 143 | 照明开关、按钮 | 无 | 1.名称:一开单控开关 2.未尽事宜详见图纸和设计方案，自行考虑满足此项工作的全部内容，符合招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求 | 24 | 1 |
| 144 | 插座 | 无 | 1.名称:插座 2.规格:正五孔 3.未尽事宜详见图纸和设计方案，自行考虑满足此项工作的全部内容，符合招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求 | 45 | 1 |
| 145 | 普通灯具 | 无 | 1.名称:吸顶灯 2.规格:20w 3.未尽事宜详见图纸和设计方案，自行考虑满足此项工作的全部内容，符合招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求 | 90 | 1 |
| 146 | 接地母线 | 无 | 1.名称:接地母线 2.材质:镀锌扁钢 3.规格:40*4 4.未尽事宜详见图纸和设计方案，自行考虑满足此项工作的全部内容，符合招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求 | 38 | 15 |