北京市房山区长阳镇04街区FS10-0104-6001等地块用地项目（FS10-0104-6002地块幼儿园）设备购置预算项目（熙悦丽博）

竞争性磋商文件

项目编号：BMCC-ZC26-1285

采购人：北京市房山区教育委员会本级事业

采购代理机构：北京明德致信咨询有限公司

# 目      录

第一章   采购邀请	1

第二章   供应商须知	6

第三章   评审方法和评审标准	24

第四章   采购需求	42

第五章   合同草案条款	135

第六章   响应文件格式	155

# 第一章   采购邀请

一、项目基本情况

1.项目编号：BMCC-ZC26-1285

立项编号（CA）：11011126210200031529-XM001

项目批复编号：房财采购核[2026]174号

意向公告日期：2026年6月2日

2.项目名称：北京市房山区长阳镇04街区FS10-0104-6001等地块用地项目（FS10-0104-6002地块幼儿园）设备购置预算项目（熙悦丽博）

3.采购方式：竞争性磋商

4.项目预算金额： 225.89万元、项目最高限价（如有）： 225.89万元

5.采购需求：

| 包号 | 分包名称 | 采购包预算金额（万元） | 数量 | 简要技术需求或服务要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 教学生活设备 | 44.52 | 一批 | 采购教学生活设备，详见第四章采购需求。 |
| 02 | 幼儿家具、玩具 | 91.82 | 一批 | 采购幼儿家具、玩具，详见第四章采购需求。 |
| 03 | 食堂设备 | 89.55 | 一批 | 采购食堂设备，详见第四章采购需求。 |

6.合同履行期限：自合同签订生效之日起20日内完成供货、安装、调试等全部工作，达到验收标准。

7.本项目是否接受联合体：□是  ■否。

8.是否接受进口产品投标：□是  ■否。

二、申请人的资格要求（须同时满足）

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

■本项目预留部分采购项目预算专门面向中小/小微企业采购。其中02包专门面向中小企业采购，03包专门面向小微企业采购。即提供的货物由符合政策要求的中小/小微企业制造、服务由符合政策要求的中小/小微企业承接。

3.本项目的特定资格要求：

3.1本项目是否属于政府购买服务：

■否

□是，公益一类事业单位、使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织，不得作为承接主体；

3.2其他特定资格要求：

（1）本项目采用全流程电子化采购方式，供应商须按规定获取磋商文件。

（2）遵守国家有关法律、法规、规章。

（3）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一包号的政府采购活动；为某一包号提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该包的其他采购活动。本项目的采购代理机构及其分支机构不得参加本项目的磋商响应或者代理磋商响应。

（4）通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询信用记录（截止时点为投标截止时间），被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，没有资格参加本项目的采购活动。

三、获取采购文件

1.时间：2026年9月4日至2026年9月11日，每天上午9:00至17:00（北京时间，法定节假日除外）。

2.地点：北京市政府采购电子交易平台。

3.方式：供应商使用 CA 数字证书或电子营业执照登录北京市政府采购电子交易平 台（http://zbcg-bjzc.zhongcy.com/bjczj-portal-site/index.html#/home）获取电子版竞争性磋商文件。

4.售价：0元。

四、响应文件提交

截止时间：2026年9月16日09点00分（北京时间）。

地点：北京市政府采购电子交易平台(http://zbcg-bjzc.zhongcy.com/bjczj-portal-site/index.html#/home)递交电子响应文件。

采用远程电子磋商方式，供应商无需到现场。供应商登录北京市政府采购电子交易平台远程参与电子磋商。磋商当天请供应商在响应文件提交截止时间后，关注北京市政府采购电子交易平台，对响应文件进行解密、参与最后报价及相关问询。

五、开启

时间：2026年9月16日09点00分（北京时间）。

地点：北京市政府采购电子交易平台(http://zbcg-bjzc.zhongcy.com/bjczj-portal-site/index.html#/home)开启电子响应文件。

六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

七、其他补充事宜

1.本项目需要落实的政府采购政策：如促进中小企业、监狱企业、残疾人福利性单位发展、优先采购节能产品、环境标志产品、扶持不发达地区和少数民族地区（如有相应的具体实施政策的）等。

2.本项目采用全流程电子化采购方式，请供应商认真学习北京市政府采购电子交易平台发布的相关操作手册（供应商可在交易平台下载相关手册），办理CA数字证书或电子营业执照、进行北京市政府采购电子交易平台注册绑定，并认真核实CA数字证书或电子营业执照情况确认是否符合本项目电子化采购流程要求。

CA数字证书服务热线 010-58511086

电子营业执照服务热线 400-699-7000

技术支持服务热线    010-86483801

2.1办理CA数字证书或电子营业执照

供应商登录北京市政府采购电子交易平台查阅 “用户指南”—“操作指南”—“市场主体CA办理操作流程指引”/“电子营业执照使用指南”，按照程序要求办理。

2.2注册

供应商登录北京市政府采购电子交易平台“用户指南”—“操作指南”—“市场主体注册入库操作流程指引”进行自助注册绑定。

2.3驱动、客户端下载

供应商登录北京市政府采购电子交易平台“用户指南”—“工具下载”—“招标采购系统文件驱动安装包”下载相关驱动。

供应商登录北京市政府采购电子交易平台“用户指南”—“工具下载”—“投标文件编制工具”下载相关客户端。

2.4获取电子竞争性磋商文件

供应商使用CA数字证书或电子营业执照登录北京市政府采购电子交易平台获取电子竞争性磋商文件。

供应商如计划参与多个采购包的响应，应在登录北京市政府采购电子交易平台后，在【我的项目】栏目依次选择对应采购包，进入项目工作台招标/采购文件环节分别按采购包下载采购文件电子版。未在规定期限内按上述操作获取文件的采购包，供应商无法提交相应包的电子响应文件。

2.5编制电子响应文件

供应商应使用电子投标客户端编制电子响应文件并进行线上响应，供应商电子响应文件需要加密并加盖电子签章，如无法按照要求在电子响应文件中加盖电子签章和加密，请及时通过技术支持服务热线联系技术人员。

2.6提交电子响应文件

供应商应于响应文件提交截止时间前在北京市政府采购电子交易平台提交电子响应文件，上传电子响应文件过程中请保持与互联网的连接畅通。

2.7开启响应文件

供应商于磋商文件规定的开启时间、在开启地点使用CA数字证书或电子营业执照登录北京市政府采购电子交易平台解密并开启响应文件。如因供应商问题，解密不成功，则响应无效。

3.银行账户信息，保证金及代理服务费收取的唯一账户：汇款或转账时请务必附言“项目编号+用途”，例如：BMCC-ZC26-1285+包号+保证金或服务费。

公司名称：北京明德致信咨询有限公司

开 户 行：中国工商银行股份有限公司北京东升路支行

账    号：0200 0062 1920 0492 968

4.本公告在《北京市政府采购网》、《中国政府采购网》同步发布。

5.凡对本次采购提出询问及质疑，请与北京明德致信咨询有限公司联系（质疑函请采用政府采购供应商质疑函范本格式，以书面形式一次性提交）。

质疑方式联系人和联系电话：供应商认为采购文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑。

联系人：北京明德致信咨询有限公司     联系电话：010-82370045

地址：北京市海淀区学院路30号科大天工大厦B座1709室

6.投诉处理方式：按照中华人民共和国财政部令第94号《政府采购质疑和投诉办法》的要求可以向北京市房山区财政局政府采购办公室进行投诉。

7.供应商如有融资需求，请依照《北京市财政局中国人民银行营业管理部关于推进政府采购合同线上融资有关工作的通知》（京财采购〔2023〕637号）执行。

8.交纳磋商保证金可采用的形式：政府采购法律法规接受的支票、汇票、本票、网上银行支付或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式。

9.如本公告内容和竞争性磋商文件内容不一致，以竞争性磋商文件为准。

八、对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名    称：北京市房山区教育委员会本级事业

地    址：北京市房山区良乡西路9号

联系方式：白老师，010-69315920

2.采购代理机构信息

名称：北京明德致信咨询有限公司

地址：北京市海淀区学院路30号科大天工大厦B座17层09室

联系方式：徐颖、张永进、孙恺宁、王希、王蕾蕾、周洁琼，010－82370045

3.项目联系方式

联系联系人：徐颖

电      话：010-61196305

邮      箱：xy@zbbmcc.com（仅用于采购文件咨询）

# 第二章   供应商须知

供应商须知资料表

本表是对供应商须知的具体补充和修改，如有矛盾，均以本资料表为准。标记“■”的选项意为适用于本项目，标记“□”的选项意为不适用于本项目。

| 条款号 | 条目 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 2.2 | 项目属性 | 项目属性： □服务 ■货物 □工程 |
| 2.3 | 科研仪器设备 | 是否属于科研仪器设备采购项目： □是 ■否 |
| 3.1 | 现场考察 | ■不组织 □组织，考察时间：___年___月___日___点___分 考察地点：___________。 |
|  | 磋商前答疑会 | ■不召开 □召开，召开时间：___年___月___日___点___分 召开地点：___________。 |
| 4.2.5 | 标的所属行业 | 本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业： 包号; 分包名称; 中小企业划分标准所属行业（详见第四章采购需求中的标的名称）. 01; 教学生活设备; 工业. 02; 幼儿家具、玩具; 工业. 03; 食堂设备; 工业. |
| 5.1.2.3(2) | 本国产品 | 本项目是否适用本国产品标准： ■是 □否 |
| 10.2 | 报价 | 报价的特殊规定： ■无 □有，具体情形：___________。 |
| 11.1 | 磋商保证金 | 磋商保证金金额： 01包：人民币7000.00元。 02包：人民币15000.00元。 03包：人民币13000.00元。 磋商保证金收受人信息： 公司名称：北京明德致信咨询有限公司 开 户 行：中国工商银行股份有限公司北京东升路支行 账 号：0200 0062 1920 0492 968 注：保证金及代理服务费收取的唯一账户：汇款或转账时请务必附言“项目编号+用途”，例如：BMCC-ZC26-1285+包号+保证金或服务费。 |
| 11.4 |  | 投标人除需在投标文件中提供“投标保证金凭证/交款单据电子件”，还需在投标截止时间前，通过电子交易平台上传“投标保证金凭证/交款单据电子件”。 |
| 11.7.5 |  | 磋商保证金不予退还的其他情形： □无 ■有，具体情形： 1.磋商有效期内供应商撤销响应文件的； 2.供应商在响应文件中提供任何虚假材料的； 3.成交人不按本须知的规定与采购人签订合同的； 4.成交人将成交项目转让给他人，或者在磋商文件中未说明，且未经采购人同意，将成交项目分包给他人的； 5.成交人拒绝履行合同义务的。 |
| 12.1 | 响应有效期 | 自响应文件提交截止之日起算 90 日历天。 |
| 17.2 | 解密时间 | 解密时间：30分钟 |
| 20.1 | 确定成交供应商 | 采购人是否授权磋商小组直接确定成交供应商： ■否 □是 成交候选人并列的，按照以下方式确定成交供应商：得分相同的，按评审价由低到高顺序排列，得分与评审价均相同的，按技术得分由高到低顺序排列。 |
| 23.5 | 分包 | 本项目是否允许分包： ■不允许 □允许，具体要求： （1）可以分包履行的具体内容： ； （2）允许分包的金额或者比例： ； （3）其他要求： 。 |
| 23.6 | 政采贷 | 为更大力度激发市场活力和社会创造力，增强发展动力，按照《北京市全面优化营商环境助力企业高质量发展实施方案》（京政办发〔2023〕8号）部署，进一步加强政府采购合同线上融资“一站式”服务（以下简称“政采贷”），北京市财政局、中国人民银行营业管理部联合发布《关于推进政府采购合同线上融资有关工作的通知》（京财采购〔2023〕637号）。有需求的供应商，可按上述通知要求办理“政采贷”。 |
| 24.1.1 | 询问 | 询问送达形式：书面形式。 |
| 24.3 | 联系方式 | 接收询问和质疑的联系方式 联系部门：北京明德致信咨询有限公司； 联系电话：010-82370045； 通讯地址：北京市海淀区学院路30号科大天工大厦B座17层1709室。 |
| 25 | 代理费 | 收费对象： □采购人 ■成交供应商 收费标准：参照原《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格[2002]1980号文）、《国家发展改革委办公厅关于招标代理服务收费有关问题的通知》（发改办价格[2003]857号）及《国家发展改革委关于降低部分建设项目收费标准规范收费行为等有关问题的通知》（发改价格〔2011〕534号）的规定，根据每包成交金额按差额定率累进法计算后向成交供应商收取； 缴纳时间：成交供应商在领取成交通知书时一次性交纳。 |
| / | 政府采购合同 | 政府采购合同：成交人应在政府采购合同签订后2个工作日内，将合同扫描件发送到FC@zbbmcc.com邮箱办理相关备案及保证金退还手续，保证金将在合同签订的5个工作日内退回来款账户。 邮件格式：项目编号+退还投标保证金+供应商名称+已签订采购合同。 内附：（1）采购合同扫描件；（2）项目编号；（3）成交供应商名称；（4）采购合同签订日期。 |
| / | 政策执行 | 计算机（台式计算机、便携式计算机和平板式微型计算机）、输入输出设备（激光打印机、针式打印机、液晶显示器）、制冷空调设备（制冷压缩机、空调机组、专用制冷、空调设备）、镇流器（管型荧光灯镇流器）、生活用电器（空调机、电热水器）、照明设备（普通照明用双端荧光灯）、电视设备（普通电视设备）、视频监控设备（视频监控设备）、便器、水嘴等为政府强制采购节能产品。强制节能产品不予加分；如不符合强制节能产品，投标文件将被拒绝。 |

供应商须知

一   说  明

- 采购人、采购代理机构、供应商、联合体

  - 采购人、采购代理机构：指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织，及其委托的采购代理机构。本项目采购人、采购代理机构见第一章《采购邀请》。

  - 供应商（也称“申请人”）：指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

  - 联合体：指两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。

- 资金来源、项目属性、科研仪器设备采购

  - 资金来源为财政性资金和/或本项目采购中无法与财政性资金分割的非财政性资金。

  - 项目属性见《供应商须知资料表》。

  - 是否属于科研仪器设备采购见《供应商须知资料表》。

- 现场考察、磋商前答疑会

  - 若《供应商须知资料表》中规定了组织现场考察、召开磋商前答疑会，则供应商应按要求在规定的时间和地点参加。

  - 由于未参加现场考察或磋商前答疑会而导致对项目实际情况不了解，影响响应文件编制、报价准确性、综合因素响应不全面等问题的，由供应商自行承担不利评审后果。

- 政府采购政策（包括但不限于下列具体政策要求）

  - 采购本国货物、工程和服务

    - 政府采购应当采购本国货物、工程和服务。但有《中华人民共和国政府采购法》第十条规定情形的除外。

    - 本项目如接受非本国货物、工程、服务参与响应，则具体要求见第四章《采购需求》。

    - 进口产品指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。关于进口产品的相关规定依据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）。

  - 本国产品

本项目按照《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）和《关于贯彻落实<国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知>的意见》（财库〔2025〕30号）有关要求，落实本国产品标准。

    - 本国产品的标准

本国产品应当符合以下条件：

（1）在中国境内生产

产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。

属性改变是指经过制造、加工或者组装等工序，产生完全不同于原材料、组件的新产品，并具有新的名称和特征（用途）。属性改变不包括以下细微操作：

①为确保产品在运输或者储存期间保持某种状态而进行的操作；

②为产品运输或者销售进行的包装或者展示；

③在产品或者其包装上粘贴或者印刷品牌、标志、标识以及其他用于区别的标记；

④简单的上漆、磨光和分装；

⑤其他不属于属性改变的情形。

（2）在中国境内生产的组件成本占比达到规定比例

产品在中国境内生产的组件成本占比应当达到规定比例，财政部会同有关行业主管部门，分产品确定在中国境内生产的组件成本占比应当达到的规定比例。在分产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，符合前述第（1）项条件的产品在政府采购活动中视同本国产品。

（3）特定产品的关键组件、关键工序符合相关要求

对特定产品，在符合第（1）项和第（2）项条件的基础上，应当符合财政部会同有关行业主管部门确定的其关键组件、关键工序在中国境内生产、完成等要求。

    - 关于特定情形的规定：在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品。

    - 本国产品标准的适用范围

（1）本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。

（2）本项目是否适用本国产品标准详见《投标人须知资料表》。

    - 对本国产品的支持政策

政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品价格评审优惠的政策调整：见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》。

  - 中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位

    - 中小企业定义：

      - 中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。关于中小企业的判定依据《中华人民共和国中小企业促进法》、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）、《金融业企业划型标准规定》（银发〔2015〕309 号）等国务院批准的中小企业划分标准执行。

      - 供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

      - 在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

      - 以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

    - 在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业定义：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

    - 在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位定义：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

      - 安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10 人（含10 人）；

      - 依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

      - 为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

      - 通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

      - 提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）；

      - 前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1 至8 级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。

    - 本项目是否专门面向中小企业预留采购份额见第一章《采购邀请》。

    - 采购标的对应的中小企业划分标准所属行业见《供应商须知资料表》。

    - 小微企业价格评审优惠的政策调整：见第三章《评审方法和评审标准》。

  - 政府采购节能产品、环境标志产品

    - 政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。

    - 采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。关于政府采购节能产品、环境标志产品的相关规定依据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）。

    - 如本项目采购产品属于实施政府强制采购品目清单范围的节能产品，则供应商所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则响应无效；

    - 非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定见第三章《评审方法和评审标准》（如涉及）。

  - 正版软件

    - 各级政府部门在购置计算机办公设备时，必须采购预装正版操作系统软件的计算机产品，相关规定依据《国家版权局、信息产业部、财政部、国务院机关事务管理局关于政府部门购置计算机办公设备必须采购已预装正版操作系统软件产品的通知》（国权联〔2006〕1 号）、《国务院办公厅关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（国办发〔2010〕47 号）、《财政部关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（财预〔2010〕536 号）。

  - 网络安全专用产品

    - 根据《关于调整网络安全专用产品安全管理有关事项的公告》（2023年第1号），所提供产品属于列入《网络关键设备和网络安全专用产品目录》的网络安全专用产品时，应当按照《信息安全技术网络安全专用产品安全技术要求》等相关国家标准的强制性要求，由具备资格的机构安全认证合格或者安全检测符合要求。

  - 推广使用低挥发性有机化合物（VOCs）

    - 为全面推进本市挥发性有机物（VOCs）治理，贯彻落实挥发性有机物污染治理专项行动有关要求，相关规定依据《北京市财政局北京市生态环境局关于政府采购推广使用低挥发性有机化合物（VOCs）有关事项的通知》（京财采购〔2020〕2381 号）。本项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，供应商应执行符合本市和国家的VOCs 含量限制标准（具体标准见第四章《采购需求》），否则响应无效；属于推荐性标准的，优先采购，具体见第三章《评审方法和评审标准》。

  - 采购需求标准

    - 商品包装、快递包装政府采购需求标准（试行）

为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，根据财政部关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知（财办库〔2020〕123号），本项目如涉及商品包装和快递包装的，则其具体要求见第四章《采购需求》。

    - 其他政府采购需求标准

为贯彻落实《深化政府采购制度改革方案》有关要求，推动政府采购需求标准建设，财政部门会同有关部门制定发布的其他政府采购需求标准，本项目如涉及，则具体要求见第四章《采购需求》。

- 响应费用

  - 供应商应自行承担所有与准备和参加磋商有关的费用，无论磋商的结果如何，采购人或采购代理机构在任何情况下均无承担这些费用的义务和责任。

二   竞争性磋商文件

- 竞争性磋商文件构成

  - 竞争性磋商文件包括以下部分：

- 采购邀请

- 供应商须知

- 评审方法和评审标准

- 采购需求

- 合同草案条款

- 响应文件格式

  - 供应商应认真阅读竞争性磋商文件的全部内容。供应商应按照竞争性磋商文件要求提交响应文件并保证所提供的全部资料的真实性，并对竞争性磋商文件做出实质性响应，否则响应无效。

- 对竞争性磋商文件的澄清或修改

  - 采购人、采购代理机构或者磋商小组对已发出的竞争性磋商文件进行必要澄清或者修改的，将以书面形式通知所有获取竞争性磋商文件的潜在供应商。采用公告方式邀请供应商参与的，还将在原公告发布媒体上发布更正公告。

  - 上述书面通知，按照获取竞争性磋商文件的潜在供应商提供的联系方式发出，因提供的信息有误导致通知延迟或无法通知的，采购人或采购代理机构不承担责任。

  - 澄清或者修改的内容为竞争性磋商文件的组成部分，并对所有获取竞争性磋商文件的潜在供应商具有约束力。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，将在提交首次响应文件截止之日3个工作日前，以书面形式通知所有

获取磋商文件的供应商；不足上述时间的，将顺延提交响应文件截止时间。

三   响应文件的编制

- 响应范围、竞争性磋商文件中计量单位的使用及磋商语言

  - 本项目如划分采购包，供应商可以对本项目的其中一个采购包进行响应，也可同时对多个采购包进行响应。供应商应当对所参与采购包对应第四章《采购需求》所列的全部内容进行响应，不得将一个采购包中的内容拆分响应，否则其对该采购包的响应将被认定为无效响应。

  - 除竞争性磋商文件有特殊要求外，本项目磋商所使用的计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位。

  - 除专用术语外，响应文件及来往函电均应使用中文书写。必要时专用术语应附有中文解释。供应商提交的支持资料和已印制的文献可以用外文，但相应内容应附有中文翻译本，在解释响应文件时以中文翻译本为准。未附中文翻译本或翻译本中文内容明显与外文内容不一致的，其不利后果由供应商自行承担。

- 响应文件构成

  - 供应商应当按照竞争性磋商文件的要求编制响应文件，并对其提交的响应文件的真实性、合法性承担法律责任。响应文件的部分格式要求，见第六章《响应文件格式》。

  - 对于竞争性磋商文件中标记了“实质性格式”文件的，供应商不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则响应无效。未标记“实质性格式”的文件和竞争性磋商文件未提供格式的内容，可由供应商自行编写。

  - 第三章《评审方法和评审标准》中涉及的证明文件。

  - 对照第四章《采购需求》，说明所提供货物和服务已对第四章《采购需求》做出了响应，或申明与第四章《采购需求》的偏差和例外。如第四章《采购需求》中要求提供证明文件的，供应商应当按具体要求提供证明文件。

  - 供应商认为应附的其他材料。

- 报价

  - 所有响应均以人民币报价。

  - 供应商的报价应包括为完成本项目所发生的一切费用和税费，采购人将不再支付报价以外的任何费用。供应商的报价应包括但不限于下列内容，《供应商须知资料表》中有特殊规定的，从其规定。

    - 响应货物及标准附件、备品备件、专用工具等的出厂价（包括已在中国国内的进口货物完税后的仓库交货价、展室交货价或货架交货价）和运至最终目的地的运输费和保险费，安装调试、检验、技术服务、培训、质量保证、售后服务、税费等；

    - 按照竞争性磋商文件要求完成本项目的全部相关费用。

  - 采购人不得向供应商索要或者接受其给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务。

  - 供应商不能提供任何有选择性或可调整的最后报价（竞争性磋商文件另有规定的除外），否则其响应无效。

- 磋商保证金

  - 供应商应按《供应商须知资料表》中规定的金额及要求交纳磋商保证金。供应商自愿超额缴纳磋商保证金的，响应文件不做无效处理。

  - 交纳磋商保证金可采用的形式：政府采购法律法规接受的支票、汇票、本票、网上银行支付或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式。

  - 磋商保证金到账（保函提交）截止时间同首次响应文件提交截止时间。以支票、汇票、本票、网上银行支付等形式提交磋商保证金的，应在首次响应文件提交截止时间前到账；以金融机构、担保机构出具的保函等形式提交磋商保证金的，应在首次响应文件提交截止时间前将原件提交至采购代理机构；以电子保函形式提交磋商保证金的，应在首次响应文件提交截止时间前 通过北京市政府采购电子交易平台完成电子保函在线办理；由于到账时间晚于首次响应文件提交截止时间的，或者票据错误、印鉴不清等原因导致不能到账的，其响应无效。未按上述要求缴纳保证金的，其响应无效。

  - 供应商除需在响应文件中提供“磋商保证金凭证/交款单据电子件”，还需在首次响应文件提交截止时间前，通过电子交易平台上传“磋商保证金凭证/交款单据电子件”。

  - 磋商保证金有效期同响应有效期。

  - 供应商为联合体的，可以由联合体中的一方或者多方共同交纳磋商保证金，其交纳的保证金对联合体各方均具有约束力。

  - 采购人、采购代理机构将及时退还供应商的保证金，采用银行保函、担保机构担保函等形式递交的保证金，经供应商同意后采购人、采购代理机构可以不再退还，但因供应商自身原因导致无法及时退还的除外：

    - 已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。采购人、采购代理机构将退还退出磋商的供应商的磋商保证金；

    - 成交供应商的磋商保证金，在采购合同签订后5个工作日内退还成交供应商；

    - 未成交供应商的磋商保证金，在成交通知书发出后5个工作日内退还。

  - 有下列情形之一的，采购人或采购代理机构不予退还磋商保证金：

    - 供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的；

    - 供应商在响应文件中提供虚假材料的；

    - 除因不可抗力或磋商文件认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的；

    - 供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

    - 《供应商须知资料表》规定的其他情形。

- 响应有效期

  - 响应文件应在本竞争性磋商文件《供应商须知资料表》中规定的响应有效期内保持有效，响应有效期少于竞争性磋商文件规定期限的，其响应无效。

- 响应文件的签署、盖章

  - 竞争性磋商文件要求签字的内容（如授权委托书等），可以使用电子签章或使用原件的电子件（电子件指扫描件、照片等形式电子文件）；要求第三方出具的盖章件原件（如联合协议、分包意向协议、制造商授权书原件等），响应文件中应使用原件的电子件。

  - 竞争性磋商文件要求盖章的内容，一般通过投标文件编制工具加盖电子签章。

四   响应文件的提交

- 响应文件的提交

  - 本项目使用北京市政府采购电子交易平台。供应商根据竞争性磋商文件及电子交易平台供应商操作手册要求编制、生成并提交电子响应文件。

  - 采购人及采购代理机构拒绝接受通过电子交易平台以外任何形式提交的响应文件，磋商保证金除外。

- 响应文件提交截止时间

  - 供应商应在竞争性磋商文件要求响应文件提交截止时间前，将电子响应文件提交至电子交易平台。

- 响应文件的修改与撤回

  - 提交响应文件截止时间前，供应商可以通过电子交易平台对所提交的响应文件进行补充、修改或者撤回。磋商保证金的补充、修改或者撤回无需通过电子交易平台，但应就其补充、修改或者撤回通知采购人或采购代理机构。

  - 供应商对响应文件的补充、修改的内容应当按照竞争性磋商文件要求签署、盖章，作为响应文件的组成部分。补充、修改的内容与响应文件不一致的，以补充、修改的内容为准。

五   评审

- 响应文件的解密与开启

  - 采购人或采购代理机构将按竞争性磋商文件的规定，在响应文件提交截止时间的同一时间和竞争性磋商文件预先确定的地点开启响应文件。

  - 本项目解密使用北京市政府采购电子交易平台。供应商应在《供应商须知资料表》规定的时间内对响应文件进行解密，因非系统原因导致的解密失败，视为无效响应。

  - 供应商认为采购人员及相关人员与其他供应商有利害关系的，可以向采购人或采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。采购人或采购代理机构将及时询问被申请回避人员，有利害关系的被申请回避人员将回避。

  - 供应商不足3家的，不予解密。

  - 本项目不公开报价。

- 磋商小组

  - 磋商小组根据政府采购有关规定和本次采购项目的特点进行组建，并负责具体评审与磋商事务，独立履行职责。

  - 评审专家须符合《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的规定。依法自行选定评审专家的，采购人和采购代理机构将查询有关信用记录，对具有行贿、受贿、欺诈等不良信用记录的人员，拒绝其参与政府采购活动。

- 评审方法和评审标准

  - 见第三章《评审方法和评审标准》。

六   确定成交

- 确定成交供应商

  - 采购人将在收到评审报告后，从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商。采购人是否授权磋商小组直接确定成交供应商，见《供应商须知资料表》。成交候选人并列的，按照《供应商须知资料表》要求确定成交供应商。

- 成交公告与成交通知书

  - 采购人或采购代理机构将在成交供应商确定后2个工作日内，在北京市政府采购网公告成交结果，同时向成交供应商发出成交通知书，成交公告期限为1个工作日。

  - 成交通知书对采购人和成交供应商均具有法律效力。成交通知书发出后，采 购人改变成交结果的，或者成交供应商放弃成交项目的， 应当依法承担法律

责任。

- 终止

  - 出现下列情形之一的，采购人或采购代理机构将终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

    - 因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

    - 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

    - 除了“市场竞争不充分的科研项目，以及需要扶持的科技成果转化项目，提交最后报价的供应商可以为2家；政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目），在采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有2家的，竞争性磋商采购活动可以继续进行”的情形外，在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

- 签订合同

  - 采购人与成交供应商应当在成交通知书发出之日起30日内，按照磋商文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等事项签订政府采购合同。

  - 成交供应商拒绝签订政府采购合同的，采购人可以按照评审报告推荐的成交候选人名单排序，确定下一候选人为成交供应商，也可以重新开展采购活动。拒绝签订政府采购合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。

  - 联合体成交的，联合体各方应当共同与采购人签订合同，就采购合同约定的

事项向采购人承担连带责任。

  - 政府采购合同不能转包。

  - 采购人允许采用分包方式履行合同的，成交供应商可以依法采取分包方式履行合同。本项目是否允许分包，见《供应商须知资料表》。政府采购合同分包履行的，应当在响应文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包，否则响应无效。成交供应商就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。

  - “政采贷”融资指引：详见《供应商须知资料表》。

- 询问与质疑

  - 询问

    - 供应商对政府采购活动事项有疑问的，可依法提出询问，并按《供应商须知资料表》载明的形式送达采购人或采购代理机构。

    - 采购人或采购代理机构对供应商依法提出的询问，在3个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

  - 质疑

    - 供应商认为竞争性磋商文件、采购过程、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。采购人、采购代理机构在收到质疑函后7个工作日内作出答复。

    - 质疑函须使用财政部制定的范本文件。供应商为自然人的，质疑函应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，质疑函应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

    - 供应商委托代理人进行质疑的，应当随质疑函同时提交供应商签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、 具体权限、期限和相关事项。供应商为自然人的，应当由本人签字； 供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。

    - 供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，法定质疑期内针对同一采购程序环节再次提出的质疑，采购人、采购代理机构有权不予答复。

  - 接收询问和质疑的联系部门、联系电话和通讯地址见《供应商须知资料表》。

- 代理费

  - 收费对象、收费标准及缴纳时间见《供应商须知资料表》。由成交供应商支付的，成交供应商须一次性向采购代理机构缴纳代理费。

# 第三章   评审方法和评审标准

一、资格审查程序

- 响应文件的资格审查和符合性审查

  - 磋商小组将根据《资格审查要求》和《符合性审查要求》中规定的内容，对供应商进行检查，并形成检查结果。供应商《响应文件》有任何一项不符合《资格审查要求》和《符合性审查要求》要求的，视为未实质性响应磋商文件。未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理，磋商小组应当告知提交响应文件的供应商。

  - 《资格审查要求》中对格式有要求的，除竞争性磋商文件另有规定外，均为“实质性格式”文件。

  - 《资格审查要求》见下表：

## 资格审查要求

| 序号 | 检查因素 | 检查内容 | 格式要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定 | 具体规定见第一章《采购邀请》 |  |
| 1-1 | 营业执照等证明文件 | 供应商为企业（包括合伙企业）的，应提供有效的“营业执照”； 供应商为事业单位的，应提供有效的“事业单位法人证书”； 供应商是非企业机构的，应提供有效的“执业许可证”、“登记证书”等证明文件； 供应商是个体工商户的，应提供有效的“个体工商户营业执照”； 供应商是自然人的，应提供有效的自然人身份证明。 分支机构参加响应的，应提供该分支机构或其所属法人/其他组织的相应证明文件；同时还应提供其所属法人/其他组织出具的授权其参与本项目的授权书（格式自拟，须加盖其所属法人/其他组织的公章）；对于银行、保险、石油石化、电力、电信等行业的分支机构，可以提供上述授权，也可以提供其所属法人/其他组织的有关文件或制度等能够证明授权其独立开展业务的证明材料。 | 提供证明文件的电子件或电子证照 |
| 1-2 | 供应商资格声明书 | 提供了符合竞争性磋商文件要求的《供应商资格声明书》。 | 格式见《响应文件格式》 |
| 1-3 | 供应商信用记录 | 查询渠道：信用中国网站和中国政府采购网（www.creditchina.gov.cn、www.ccgp.gov.cn）； 截止时点：首次响应文件提交截止时间以后、资格审查阶段采购人或采购代理机构的实际查询时间； 信用信息查询记录和证据留存具体方式：查询结果网页打印页作为查询记录和证据，与其他竞争性磋商文件一并保存； 信用信息的使用原则：经认定的被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，其响应无效。联合体形式磋商的，联合体成员存在不良信用记录，视同联合体存在不良信用记录。 | 无须供应商提供，由采购人或采购代理机构查询。 |
| 1-4 | 法律、行政法规规定的其他条件 | 法律、行政法规规定的其他条件 | 提供证明文件的电子件或电子证照 |
| 2 | 落实政府采购政策需满足的资格要求 | 具体要求见第一章《采购邀请》 |  |
| 2-1 | 中小企业政策 | 具体要求见第一章《采购邀请》 |  |
| 2-1-1 | 中小企业证明文件 | 当本项目（包）涉及预留份额专门面向中小企业采购，提供如下资料： 1、供应商单独响应的，应提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。 2、如磋商文件要求以联合体形式参加或者要求合同分包的，且供应商为联合体或拟进行合同分包的，则联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业具体情况须在《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件中如实填报，且满足采购文件关于预留份额的要求。 | 格式见《响应文件格式》 |
| 2-1-2 | 拟分包情况说明及分包意向协议 | 如本项目（包）要求通过分包措施预留部分采购份额面向中小企业采购、且投标人因落实政府采购政策拟进行分包的，必须提供；否则无须提供。 对于预留份额专门面向中小企业采购的项目（包），组成联合体或者接受分包合同的中小企业与联合体内其他企业、分包企业之间不得存在直接控股、管理关系。 | 格式见《投标文件格式》 |
| 2-2 | 其它落实政府采购政策的资格要求 | 如有，见第一章《采购邀请》 | 提供证明文件的电子件或电子证照 |
| 3 | 本项目的特定资格要求 | 如有，见第一章《采购邀请》 |  |
| 3-3 | 其他特定资格要求 | 如有，见第一章《采购邀请》 | 提供证明文件的电子件或电子证照 |
| 4 | 磋商保证金 | 按照竞争性磋商文件的要求提交磋商保证金。 |  |
| 5 | 获取磋商文件 | 在规定期限内通过北京市政府采购电子交易平台获取所参与包的磋商文件。 注：如本项目接受联合体，且供应商为联合体时，联合体中任一成员获取文件即视为满足要求。 |  |

  - 《符合性审查要求》见下表：

## 符合性审查要求

| 序号 | 审查因素 | 审查内容 | 是否允许澄清、说明或者更正 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 授权委托书 | 按磋商文件要求提供授权委托书； | 不允许 |
| 2 | 报价完整性 | 未将一个采购包中的内容拆开响应； | 不允许 |
| 3 | 响应报价 | 首次响应报价未超过磋商文件中规定的项目/采购包预算金额或者项目/采购包最高限价； | 不允许 |
| 4 | 报价唯一性 | 响应文件未出现可选择性或可调整的报价（磋商文件另有规定的除外）； | 不允许 |
| 5 | 响应有效期 | 响应文件中承诺的响应有效期满足磋商文件中载明的响应有效期的； | 不允许 |
| 6 | 签署、盖章 | 按照磋商文件要求签署、盖章的； | 不允许 |
| 7 | 实质性格式 | 标记为“实质性格式”的文件均按磋商文件要求提供； | 不允许 |
| 8 | ★号条款响应 | 响应文件满足磋商文件第四章《采购需求》中★号条款要求； | 不允许 |
| 9 | 报价的修正（如有） | 不涉及报价修正，或响应文件报价出现前后不一致时，供应商对修正后的报价予以确认；（如有） | 允许 |
| 10 | 报价合理性 | 报价合理，或供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，能够应磋商小组要求在规定时间内证明其报价合理性的； | 允许 |
| 11 | 进口产品 （如有） | 磋商文件不接受进口产品投标的内容时，供应商所投产品不含进口产品； | 不允许 |
| 12 | 国家有关部门对供应商的报价产品有强制性规定或要求的 | 国家有关部门对供应商的报价产品有强制性规定或要求的（如相应技术、安全、节能和环保等），供应商的报价产品应符合相应规定或要求： 1）采购的产品若属于《节能产品政府采购品目清单》范围中政府强制采购产品，则供应商所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书； 2）报价产品属于列入《网络关键设备和网络安全专用产品目录》的网络安全专用产品时，应当按照《信息安全技术网络安全专用产品安全技术要求》等相关国家标准的强制性要求，由具备资格的机构安全认证合格或者安全检测符合要求；(如该产品已经获得公安部颁发的计算机信息系统安全专用产品销售许可证，且在有效期内，亦视为符合要求)； 3）项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品，且属于强制性标准的，供应商应执行符合本市和国家的VOCs 含量限制标准。 4）投标产品须符合国家有关部门的强制性规定或要求。 | 不允许 |
| 13 | 公平竞争 | 供应商遵循公平竞争的原则，不存在恶意串通，妨碍其他供应商的竞争行为，不存在损害采购人或者其他供应商的合法权益情形的； | 不允许 |
| 14 | 串通投标 | （一）不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制； （二）不同供应商委托同一单位或者个人办理磋商事宜； （三）不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人； （四）不同供应商的响应文件异常一致或者报价呈规律性差异； （五）不同供应商的响应文件相互混装； （六）不同供应商的磋商保证金从同一单位或者个人的账户转出； | 不允许 |
| 15 | 附加条件 | 响应文件未含有采购人不能接受的附加条件的； | 不允许 |
| 16 | 其他无效情形 | 供应商、响应文件不存在不符合法律、法规和磋商文件规定的其他无效情形。 | 不允许 |

- 磋商、响应文件有关事项的澄清、说明或者更正和最后报价

  - 磋商小组所有成员将集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。

  - 在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

  - 对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。

  - 供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人（若供应商为事业单位或其他组织或分支机构，可为单位 负责人）或授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附授权委托书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

  - 响应文件的澄清、说明或者更正：

    - 磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。

    - 磋商小组对响应文件进行审查，如发现供应商提交的响应文件存在不满足《符合性审查要求》的内容，如属于表中“不允许”澄清、说明或者更正的内容，则供应商响应文件按无效处理；如属于表中的“允许”澄清、说明或更正的内容，磋商小组将要求供应商在规定的时间内对响应文件进行澄清、说明或者更正。如供应商在磋商小组规定的时间内未作出必要的澄清、说明或者更正，或澄清、说明或者更正后仍不能满足采购文件要求的，则供应商的响应文件按无效处理。

    - 供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人（若供应商为事业单位或其他组织或分支机构， 可为单位负责人）或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附授权委托书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。澄清、说明或者更正文件将作为响应文件内容的一部分。

  - 磋商结束后，磋商小组将要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。最后报价时间为磋商小组指定的时间，具体时间根据磋商进度另行通知。

  - 异常低价处理

    - 政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

（1）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值_50_%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×_50_%；

（2）投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价_50_%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×_50_%；

（3）投标（响应）报价低于采购项目最高限价_45_%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×_45_%；未设定最高限价的采购项目，以采购项目预算金额作为最高限价；

（4）评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

    - 评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第（1）项至第（4）项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第（3）项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

    - 评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。

    - 上述投标（响应）报价指按照本章3.2修正后的报价。

  - 磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价，提交最后报价的供应商不得少于3家。磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最后报价。市场竞争不充分的科研项目，以及需要扶持的科技成果转化项目，提交最后报价的供应商可以为2家；政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目），在采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有2家的，竞争性磋商采购活动可以继续进行。

  - 最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。

  - 已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。

- 最后报价的算术修正及政策调整

  - 最后报价须包含竞争性磋商文件全部内容，如最后分项报价表有缺漏视为已含在其他各项报价中，将不对最后报价进行调整。磋商小组有权要求供应商 在评审现场合理的时间内对此进行书面确认，供应商不确认的，视为将一个采购包中的内容拆分响应，其响应无效。

  - 最后报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

    - 竞争性磋商文件对于报价修正是否另有规定：

□有，具体规定为：___________

■无，按下述3.2.2-3.2.6项规定修正。

    - 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

    - 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以总价为准， 并修改单价；

    - 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

    - 同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。

    - 修正后的报价经供应商书面确认后产生约束力，供应商不确认的，其响应无效。

  - 落实政府采购政策的价格调整：只有符合第二章《供应商须知》4.2条规定情形的，可以享受中小企业扶持政策，用扣除后的价格参加评审；否则，评审时价格不予扣除。

    - 对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，对小微企业报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

    - 对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，且接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的联合体或者大中型企业的报价给予4%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

    - 组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

    - 价格扣除比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。

    - 中小企业参加政府采购活动，应当按照竞争性磋商文件给定的格式出具《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。

    - 监狱企业提供了由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的，视同小微企业。

    - 残疾人福利性单位按竞争性磋商文件要求提供了《残疾人福利性单位声明函》的，视同小微企业。

    - 若供应商同时属于小型或微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位中的两种及以上，将不重复享受小微企业价格扣减的优惠政策。

    - 其他为落实政府采购政策实施的优先采购：  /  。

- 磋商环节及提交最后报价后如出现以下情况的，供应商的响应文件无效：

  - 供应商对实质性变动不予确认的；

  - 不满足磋商文件★号条款或磋商文件技术指标超出磋商文件《采购需求》中主要技术参数允许偏差的最大范围的（如有）；

  - 未按照磋商小组规定的时间、逾期提交最后报价的；

  - 如供应商的最后报价超过竞争性磋商文件中规定的项目/采购包预算金额或者项目/采购包最高限价的；

  - 响应文件中出现可选择性或可调整的报价的（竞争性磋商文件另有规定的除外）；

  - 最后报价出现前后不一致，供应商对修正后的报价不予确认的；

  - 其他：未按照按磋商小组的要求签署、盖章的；

不符合法律、法规和磋商文件中规定的其他实质性要求的。

- 评审方法和评审标准

  - 本项目采用的评审方法为：本项目的评审采用综合评分法。综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。

  - 竞争性磋商文件中没有规定的评审标准不得作为评审依据。

  - 非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定（如涉及）详见第三章二、评审标准。

- 确定成交候选人名单

  - 磋商小组将根据各供应商的评审排序以及磋商文件中关于成交候选人的相关规定，确定本项目成交候选人名单，按照评审得分由高到低顺序推荐成交候选人的排名顺序。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。响应文件满足竞争性磋商文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为排名第一的成交候选人。评分分值计算保留小数点后两位，第三位四舍五入。

  - 磋商小组根据上述供应商排序，依次推荐排序前__3__名的供应商为成交候选供应商（若在磋商文件允许的情形下提交最后报价的供应商为二家，则依次推荐二名供应商为成交候选供应商），并编写评审报告。

  - 磋商小组要对评分汇总情况进行复核，特别是对排名第一的、报价最低的、响应文件被认定为无效的情形进行重点复核。

- 报告违法行为

  - 磋商小组在评审过程中发现供应商有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为时，有向采购人、采购代理机构或者有关部门报告的职责，应当及时向财政部门报告。

二、评审标准

### 01包：教学生活设备

| 序号 | 评分因素 | 分值 | 评分标准说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 商务部分 |  |  |  |
| 1 | 业绩 | 3 | 供应商需提供近三年（自2023年1月1日至本项目磋商公告发布之日止，以合同签订时间为准）已完成的同类设备供货安装项目案例，每提供一个有效业绩得1分，满分3分。 注：提供合同关键页复印件（包含但不限于：合同首页、合同标的页、签署日期页及双方盖章页等），未提供或证明材料不完整或不清晰，不得分。 |
| 2 | 节能产品、环境标识 | 1 | 1.投标产品中有属于品目清单范围内优先采购节能产品的（提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的认证证书复印件），得0.5分，否则不得分。 注：以上复印件需加盖供应商公章；属于政府强制采购节能产品的不加分。 2.投标产品中有属于品目清单范围内优先采购环境标志产品的（提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的认证证书复印件），得0.5分，否则不得分。 注：以上复印件需加盖供应商公章。 |
| 技术部分 |  |  |  |
| 3 | 指标响应 | 27 | 供应商对照磋商文件第四章 采购需求 一、技术要求“技术参数”逐条做出应答： #为重要性能指标参数、无标识为普通性能参数。 投标产品的技术性能完全满足磋商文件技术需求的，得满分； 每有一项#号不满足要求，扣2分，共5项，共计10分； 每有一个普通指标的不满足，扣0.1分，共计17分。 技术要求中要求提供证明材料的，未提供或提供不完整或不清晰均视为不满足。 未应答视为未响应该条参数，不得分。 注1：如磋商文件“第四章”有明确需要提供的相关证明文件，供应商需在《采购需求偏离表》中明确写明相关证明文件所在页码。 注2：数量有误或漏报技术条款视为该项为“#”号负偏离。 |
| 4 | 项目整体实施方案 | 15 | 根据供应商提供的项目整体实施方案等进行评分（包含但不限于供货方案、设备安装调试方案及以及有利于采购人的其他方案等）： 项目整体实施方案清晰、内容全面，完全满足本项目需要，得15分； 项目整体实施方案较清晰、内容较全面，基本满足本项目需要，得10分； 项目整体实施方案清晰性、全面性一般，勉强满足本项目需要，得5分； 项目整体实施方案清晰性、全面性较差，需要改进，得1分； 项目整体实施方案不合理或未提供得0分。 |
| 5 | 项目进度计划 | 8 | 项目进度计划合理全面，完全满足采购人需求得8分； 项目进度计划较合理全面，基本满足采购人需求得4分； 项目进度计划一般，勉强满足采购人需求得2分； 项目进度计划较差得1分； 项目进度计划不合理或未提供得0分。 |
| 6 | 对本项目关键点、重点、难点的理解与分析及对策 | 6 | 对供应商是否熟悉掌握本项目的目标、功能、技术要求等认识程度进行综合评审: 能全面了解并准确分析和阐述本项目的关键点、重点、难点，采取的对策针对性、可操作性强得6分； 了解并准确分析和阐述本项目的关键点、重点、难点，采取的对策较有针对性、可操作性基本满足需求得3分； 对本项目的关键点、重点、难点的理解和分析一般，对策的针对性、可操作性一般得2分； 对本项目的关键点、重点、难点，未能给出准确判断及分析，对策没有针对性、可操作性得1分； 未提供得0分。 |
| 7 | 售后服务 | 10 | 根据招标要求编制售后服务方案（包括但不限于：故障响应时间、备品备件计划、巡检计划、服务团队等，以及有利于采购人的其他服务措施），方案全面完整的得10分； 根据招标要求编制售后服务方案（包括但不限于：故障响应时间、备品备件计划、巡检计划、服务团队等，以及有利于采购人的其他服务措施）方案较全面完整的得5分； 根据招标要求编制售后服务方案（包括但不限于：故障响应时间、备品备件计划、巡检计划、服务团队等，以及有利于采购人的其他服务措施）方案一般的得3分； 根据招标要求编制售后服务方案（包括但不限于：故障响应时间、备品备件计划、巡检计划、服务团队等，以及有利于采购人的其他服务措施）应答不够完整的得1分； 未根据招标要求编制售后服务方案得0分。 |
| 价格部分 |  |  |  |
| 8 | 报价 | 30 | 满足磋商文件要求且最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价（供应商报价低于成本的除外），其价格分为满分。 其他供应商的价格分统一按照下列公式计算： 磋商报价得分=（磋商基准价／最后磋商报价）×30 注：计算分数时四舍五入取小数点后两位。 |
| 合计：100分 |  |  |  |
| 注：响应文件的应答内容需清晰明确，响应文件的目录前应提供评分索引，需能按评审顺序将应答内容页码与评分表一一对应，并需在提供的证明材料中标出应答内容所在位置，以供评审委员会进行评审；如因未提供评分索引或页码不对应或未在证明材料中标出应答内容所在位置的，供应商自行承担相关损失。 |  |  |  |

### 02包：幼儿家具、玩具

| 序号 | 评分因素 | 分值 | 评分标准说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 商务部分 |  |  |  |
| 1 | 业绩 | 5 | 供应商需提供近三年（自2023年1月1日至本项目磋商公告发布之日止，以合同签订时间为准）已完成的同类设备供货安装项目案例，每提供一个有效业绩得1分，满分5分。 注：提供合同关键页复印件（包含但不限于：合同首页、合同标的页、签署日期页及双方盖章页等），未提供或证明材料不完整或不清晰，不得分。 |
| 2 | 节能产品、环境标识 | 1 | 1.投标产品中有属于品目清单范围内优先采购节能产品的（提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的认证证书复印件），得0.5分，否则不得分。 注：以上复印件需加盖供应商公章；属于政府强制采购节能产品的不加分。 2.投标产品中有属于品目清单范围内优先采购环境标志产品的（提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的认证证书复印件），得0.5分，否则不得分。 注：以上复印件需加盖供应商公章。 |
| 技术部分 |  |  |  |
| 3 | 指标响应 | 25 | 供应商对照磋商文件第四章 采购需求 一、技术要求“技术参数”逐条做出应答： #为重要性能指标参数、无标识为普通性能参数（本包不涉及）。 投标产品的技术性能完全满足磋商文件技术需求的，得满分； 每有一个普通指标的不满足，扣0.1分，共计25分。 技术要求中要求提供证明材料的，未提供或提供不完整或不清晰均视为不满足。 未应答视为未响应该条参数，不得分。 注1：如磋商文件“第四章”有明确需要提供的相关证明文件，供应商需在《采购需求偏离表》中明确写明相关证明文件所在页码。 注2：数量有误或漏报技术条款视为该项为“#”号负偏离。 |
| 4 | 项目整体实施方案 | 15 | 根据供应商提供的项目整体实施方案等进行评分（包含但不限于供货方案、设备安装调试方案及以及有利于采购人的其他方案等）： 项目整体实施方案清晰、内容全面，完全满足本项目需要，得15分； 项目整体实施方案较清晰、内容较全面，基本满足本项目需要，得10分； 项目整体实施方案清晰性、全面性一般，勉强满足本项目需要，得5分； 项目整体实施方案清晰性、全面性较差，需要改进，得1分； 项目整体实施方案不合理或未提供得0分。 |
| 5 | 项目进度计划 | 8 | 项目进度计划合理全面，完全满足采购人需求得8分； 项目进度计划较合理全面，基本满足采购人需求得4分； 项目进度计划一般，勉强满足采购人需求得2分； 项目进度计划较差得1分； 项目进度计划不合理或未提供得0分。 |
| 6 | 对本项目关键点、重点、难点的理解与分析及对策 | 6 | 对供应商是否熟悉掌握本项目的目标、功能、技术要求等认识程度进行综合评审: 能全面了解并准确分析和阐述本项目的关键点、重点、难点，采取的对策针对性、可操作性强得6分； 了解并准确分析和阐述本项目的关键点、重点、难点，采取的对策较有针对性、可操作性基本满足需求得3分； 对本项目的关键点、重点、难点的理解和分析一般，对策的针对性、可操作性一般得2分； 对本项目的关键点、重点、难点，未能给出准确判断及分析，对策没有针对性、可操作性得1分； 未提供得0分。 |
| 7 | 售后服务 | 10 | 根据招标要求编制售后服务方案（包括但不限于：故障响应时间、备品备件计划、巡检计划、服务团队等，以及有利于采购人的其他服务措施），方案全面完整的得10分； 根据招标要求编制售后服务方案（包括但不限于：故障响应时间、备品备件计划、巡检计划、服务团队等，以及有利于采购人的其他服务措施）方案较全面完整的得5分； 根据招标要求编制售后服务方案（包括但不限于：故障响应时间、备品备件计划、巡检计划、服务团队等，以及有利于采购人的其他服务措施）方案一般的得3分； 根据招标要求编制售后服务方案（包括但不限于：故障响应时间、备品备件计划、巡检计划、服务团队等，以及有利于采购人的其他服务措施）应答不够完整的得1分； 未根据招标要求编制售后服务方案得0分。 |
| 价格部分 |  |  |  |
| 8 | 报价 | 30 | 满足磋商文件要求且最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价（供应商报价低于成本的除外），其价格分为满分。 其他供应商的价格分统一按照下列公式计算： 磋商报价得分=（磋商基准价／最后磋商报价）×30 注：计算分数时四舍五入取小数点后两位。 |
| 合计：100分 |  |  |  |
| 注：响应文件的应答内容需清晰明确，响应文件的目录前应提供评分索引，需能按评审顺序将应答内容页码与评分表一一对应，并需在提供的证明材料中标出应答内容所在位置，以供评审委员会进行评审；如因未提供评分索引或页码不对应或未在证明材料中标出应答内容所在位置的，供应商自行承担相关损失。 |  |  |  |

### 03包：食堂设备

| 序号 | 评分因素 | 分值 | 评分标准说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 商务部分 |  |  |  |
| 1 | 业绩 | 5 | 供应商需提供近三年（自2023年1月1日至本项目磋商公告发布之日止，以合同签订时间为准）已完成的厨房设备供货安装项目案例，每提供一个有效业绩得1分，满分5分。 注：提供合同关键页复印件（包含但不限于：合同首页、合同标的页、签署日期页及双方盖章页等），未提供或证明材料不完整或不清晰，不得分。 |
| 2 | 节能产品、环境标识 | 1 | 1.投标产品中有属于品目清单范围内优先采购节能产品的（提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的认证证书复印件），得0.5分，否则不得分。 注：以上复印件需加盖供应商公章；属于政府强制采购节能产品的不加分。 2.投标产品中有属于品目清单范围内优先采购环境标志产品的（提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的认证证书复印件），得0.5分，否则不得分。 注：以上复印件需加盖供应商公章。 |
| 技术部分 |  |  |  |
| 3 | 指标响应 | 25 | 供应商对照磋商文件第四章 采购需求 一、技术要求“技术参数”逐条做出应答： #为重要性能指标参数、无标识为普通性能参数（本包不涉及）。 投标产品的技术性能完全满足磋商文件技术需求的，得满分； 每有一个普通指标的不满足，扣0.1分，共计25分。 技术要求中要求提供证明材料的，未提供或提供不完整或不清晰均视为不满足。 未应答视为未响应该条参数，不得分。 注1：如磋商文件“第四章”有明确需要提供的相关证明文件，供应商需在《采购需求偏离表》中明确写明相关证明文件所在页码。 注2：数量有误或漏报技术条款视为该项为“#”号负偏离。 |
| 4 | 项目整体实施方案 | 15 | 根据供应商提供的项目整体实施方案等进行评分（包含但不限于供货方案、设备安装调试方案及以及有利于采购人的其他方案等）： 项目整体实施方案清晰、内容全面，完全满足本项目需要，得15分； 项目整体实施方案较清晰、内容较全面，基本满足本项目需要，得10分； 项目整体实施方案清晰性、全面性一般，勉强满足本项目需要，得5分； 项目整体实施方案清晰性、全面性较差，需要改进，得1分； 项目整体实施方案不合理或未提供得0分。 |
| 5 | 项目进度计划 | 8 | 项目进度计划合理全面，完全满足采购人需求得8分； 项目进度计划较合理全面，基本满足采购人需求得4分； 项目进度计划一般，勉强满足采购人需求得2分； 项目进度计划较差得1分； 项目进度计划不合理或未提供得0分。 |
| 6 | 对本项目关键点、重点、难点的理解与分析及对策 | 6 | 对供应商是否熟悉掌握本项目的目标、功能、技术要求等认识程度进行综合评审: 能全面了解并准确分析和阐述本项目的关键点、重点、难点，采取的对策针对性、可操作性强得6分； 了解并准确分析和阐述本项目的关键点、重点、难点，采取的对策较有针对性、可操作性基本满足需求得3分； 对本项目的关键点、重点、难点的理解和分析一般，对策的针对性、可操作性一般得2分； 对本项目的关键点、重点、难点，未能给出准确判断及分析，对策没有针对性、可操作性得1分； 未提供得0分。 |
| 7 | 售后服务 | 10 | 根据招标要求编制售后服务方案（包括但不限于：故障响应时间、备品备件计划、巡检计划、服务团队等，以及有利于采购人的其他服务措施），方案全面完整的得10分； 根据招标要求编制售后服务方案（包括但不限于：故障响应时间、备品备件计划、巡检计划、服务团队等，以及有利于采购人的其他服务措施）方案较全面完整的得5分； 根据招标要求编制售后服务方案（包括但不限于：故障响应时间、备品备件计划、巡检计划、服务团队等，以及有利于采购人的其他服务措施）方案一般的得3分； 根据招标要求编制售后服务方案（包括但不限于：故障响应时间、备品备件计划、巡检计划、服务团队等，以及有利于采购人的其他服务措施）应答不够完整的得1分； 未根据招标要求编制售后服务方案得0分。 |
| 价格部分 |  |  |  |
| 8 | 报价 | 30 | 满足磋商文件要求且最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价（供应商报价低于成本的除外），其价格分为满分。 其他供应商的价格分统一按照下列公式计算： 磋商报价得分=（磋商基准价／最后磋商报价）×30 注：计算分数时四舍五入取小数点后两位。 |
| 合计：100分 |  |  |  |
| 注：响应文件的应答内容需清晰明确，响应文件的目录前应提供评分索引，需能按评审顺序将应答内容页码与评分表一一对应，并需在提供的证明材料中标出应答内容所在位置，以供评审委员会进行评审；如因未提供评分索引或页码不对应或未在证明材料中标出应答内容所在位置的，供应商自行承担相关损失。 |  |  |  |

# 第四章   采购需求

## 采购标的

| 包号 | 分包名称 | 采购包预算金额（万元） |
| --- | --- | --- |
| 01 | 教学生活设备 | 44.52 |
| 02 | 幼儿家具、玩具 | 91.82 |
| 03 | 食堂设备 | 89.55 |

注：1、“★”为实质性条款，不满足的将被视为无效响应予以拒绝。

2、技术参数中所涉品牌、型号、专用技术等为描述所需，不具备强制性，要求所投产品至少满足该配置档次要求，并须确保整体系统兼容性。

## 01包：教学生活设备

## 一、技术要求

| 序号 | 产品名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、班级用设备 |  |  |  |  |
| 1 | 直饮水机 | 1.加热内胆：≥26升； 2.电源/功率：220V/50Hz，≥3KW； 3.出水方式：三个温开水龙头； 4.制水量：温开水≥72升/小时； 5.参考外形尺寸（长×宽×高）：900×390×1100mm（±10%）； #6.过滤配置：不低于4级反渗透过滤（PP棉滤芯+活性炭滤芯+PP棉活性炭复合滤芯+RO反渗透膜滤芯），净水流量≥1.06L/min，额定净水量≥10000L。 ★提供与投标产品型号一致的整机《涉及饮用水卫生安全产品卫生许可批件》复印件（提供复印件并加盖投标人公章）； 7.水胆带有泄压阀保护； 8.设备具有液晶中文显示屏，可随时显示包括但不限于时间、温度、净水量、制水、滤芯寿命等信息； #9.具有热交换节能：回收开水热能，热交换器内管为不锈钢波纹管；证件内须注明304不锈钢纹管(内外管)（提供复印件并加盖投标人公章）； 10.具有滤芯射频感应功能，具有滤芯真伪识别、使用寿命提醒功能； 11.排水漏斗下水口连接的排水管为PP-R环保健康给水管； 12.具有开水高温杀菌功能：能对饮水设备的管路及龙头智能高温开水消毒（不采用化学方式杀菌的饮水设备）； ★13.水质要求：出水水质满足CJ/94-2005《饮用净水水质标准》，提供出水检测报告复印件（提供复印件并加盖投标人公章）； #14.电气要求：整机符合GB/T39560要求，提供投标产品品牌型号一致的由国家认可的第三方检测机构出具的报告或证书（提供复印件并加盖投标人公章）。 | 台 | 5 |
| 2 | 教师 直饮水机 | 1.加热内胆：≥35升； 2.电源/功率：220V/50Hz，≥3KW； 3.出水方式：一开水，一常温； 4.制水量：开水≥50升/小时，常温水≥60升/小时； 5.触摸开关； 6.参考尺寸（长×宽×高）：620×470×1770mm（±10%），接水水槽采用整体模压成型，没有焊点； #7.过滤配置：不低于4级反渗透过滤（PP棉滤芯+活性炭滤芯+PP棉活性炭复合滤芯+RO反渗透膜滤芯），净水流量≥1.06L/min，额定净水量≥10000L； ★提供与投标产品型号一致的整机《涉及饮用水卫生安全产品卫生许可批件》（提供复印件并加盖投标人公章）； 8.步进式加热，避免混合水和千沸水； 9.具有滤芯射频感应功能，具有滤芯真伪识别、使用寿命提醒功能； 10.具有微电压无腐蚀电极； 11.具有智能水控系统； 12.全圆弧无尖角;防漏电低压24伏; 13.具有热能回收冷凝系统；全箱体全聚氨脂保温，箱体不烫手； 14.设有液晶中文显示屏，显示包含但不限于以下内容：温度、时间、饮水机运行技术参数、故障代码或中文报警显示； ★15.水质要求：出水水质满足CJ/94-2005《饮用净水水质标准》，提供出水检测报告（提供复印件并加盖投标人公章）； #14.电气要求：整机符合GB/T39560要求，提供投标产品品牌型号一致的由国家认可的第三方检测机构出具的报告或证书（提供复印件并加盖投标人公章）。 | 台 | 2 |
| 3 | 消毒柜 | 1.生活用品消毒用，小型壁挂式，智能温控 2.容量：60-80L 3.采用高温、臭氧等有效的消毒方式 4.需达到国标二星级消毒 ★所投产品制造厂家具有消毒产品生产许可证 | 台 | 5 |
| 4 | 洗衣机1 | 1.类型：壁挂式全自动滚筒迷你洗衣机 2.洗涤/脱水容量：≥3.0kg 3.能效等级：一级能效 | 台 | 5 |
| 5 | 洗衣机2 | 1.全自动滚筒变频洗衣机 2.洗涤、脱水容量：≥8公斤 3.LED数码屏显示，多种自动洗涤模式，适合洗涤不同材质衣物 4.含安装配件。 | 台 | 4 |
| 6 | 热水器 | 1.产品类型：横式储水式电热水器 2.额定容量：≥60L 3.额定功率：≥2200W 4.能效等级：≥二级能效 5.内胆：金刚三层胆 6.防水等级：≥IPX4 ★须提供所投产品的节能认证证书 | 个 | 5 |
| 7 | 紫外线 消毒车 | 1.设备类型：移动式紫外线消毒车 2.紫外波长：覆盖253.7nm短波紫外 3.灯管规格：≥30W×2 支石英杀菌灯管 4.消毒方式：紫外线，可选臭氧协同消毒 5.控制功能：0～120 分钟定时、遥控控制 6.结构：灯臂角度可调，静音万向轮移动 7.安全配置：定时结束自动断电、防误操作保护 8.供电：AC220V 50Hz ★所投产品制造厂家具有消毒产品生产许可证 | 台 | 5 |
| 8 | 钢琴 | 1.规格：119型或以上立式钢琴； 2.外观尺寸：长≥149cm，宽≥60cm，高≥119cm； 3.五金件：钢琴外观可见的五金件采用银色不易氧化的金属；顶盖铰链有加强筋的结构，能更稳定安全支撑顶盖； 4.外壳：哑光黑色，采用新型环保材料； 5.上门：上门板固定卡扣采用精密模具加工的高分子材料固定件（非弹簧结构），结构牢固，安全耐用；上门板内侧安装金属方管长梁，能防止上门板长时间受温湿度变化影响导致的变形，且方便上门板拆装； 6.下门：采用下门边框装配结构，使下门板开合时避免与琴腿碰撞； 7.谱架：采用实木制作。谱架铰链有插销固定结构，使谱架在闭合时可通过插销固定，防止时间长了之后铰链松动导致谱架闭合不紧，从而影响键盘盖关闭受阻； 8.铁板工艺：翻砂工艺铸铁板； 9.铁板高度：≥109.5cm； 10.琴弦：圆形弦（截面为正圆形），镀锡防锈钢线；最大有效弦长不少于118cm，30#音有效弦长不小于94cm； 11.音板：采用寒带地区缓慢生长的鱼鳞松制作的实木音板；音板须有防开裂防变形的特殊工艺或结构； 12.肋木：使用与音板相同材质木材，数量不少于10根； 13.弦轴板：由15-17层坚硬的榉木交错压榨制成； 14.弦码：采用多层榉木制作； 15.背柱：实木制作，五背柱设计，且背柱截面尺寸≥80×70mm；背柱整体严密牢固，无明显缝隙或粘贴痕迹； 16.键盘：键板采用不易变形的杨木层积材制作，含水率要求：6-12%；中座板采用椴木或杨木，含水率要求6-14%；使用铁粒代替传统铅粒配重，减少重金属使用，保证环保无污染； 17.中盘：使用稳定不易变形的木材制作而成。除螺丝外中盘上面不加装任何金属加固或金属链接结构； 18.弦槌：要求用纯羊毛毡及鹅耳枥木制作。弦槌木芯采用数控设备成形，加以铆钉夹具装配，使弦槌整体更牢固； 19.击弦机木制部件：转击器、联动杆、制音杆要求使用鹅耳枥木制作； 20.击弦机顶杆：要求使用ABS材质的顶杆，顶杆轴架的粘合面底部增加藏胶槽，使组件装配更稳固，增加粘连的稳定性； 21.调节档：鹅耳枥木实木（非多层）制作的调节档，不得有金属包裹； 22.踏瓣系统：使用拉杆结构。结构装配稳定，不受环境因素影响而变形，保持长期稳定的状态； ★23.安全性要求：符合GB28489-2022《乐器有害物质限量》标准 | 台 | 1 |
| 9 | 电钢琴 | 1.显示屏幕:256 × 64 OLED 显示屏,屏显模式 节能 / 动态, 2.屏幕语言:Language 中文（Chinese）/ English（英语） 3.控制:控制面板 电容式触控面板，透光按钮 4.键盘:键盘 G3P 逐级配重三触点键盘，带擒纵键盘参数 三触点、象牙纹、支持仿擒纵手感 5.力度响应 关闭/柔和 2/柔和 1/普通/大力度1/大力度 2 6.音色:钢琴音色 PurePiano 7.最大发音数 256 8.音色数量 40 9.音色演示 26 10.音色层 左手、右手 1、右手 2 11.演奏功能: 钢琴演奏模式 有 12.音色模式 有 13.双钢琴模式 有（双钢琴模式下支持八度调节 -1~+1） 14.音色层组合 双音色，下音色，双音色+下音色 15.明亮度调节： 有（可调节） 16.钢琴效果:踏板共鸣:有，0~10, 踏板噪声:有，0~10;弦共振:有，0~10;顶盖角度:有，全开/半开/关闭;开放弦共振:有，0~10；离键效果：有，关闭/弱/中/强；柔音踏板深度：有，0~10；环境类型：有，6 种类型；效果深度：有，0~10；箱体共鸣：有，0~10； 17.全局效果：全局混响：有，6 种类型，支持 0~127 深度调节； 18.合唱：有，6 种类型，支持 0~127 深度调节；动态声学系统：扬声器均衡风格： 有，6 种风格类型 19.歌曲及教程：经典分类：100 首世界钢琴名曲 20.歌曲录音：本机 1 首 MIDI录音 ，接入U 盘后，MIDI 录音数量取决于U 盘容量 21.音频播放：支持 .wav（44.1kHz，16bit），.mp3（320kbps），.m4a 格式音频播放 22.音频录音：支持 .wav（44.1kHz，16bit）/.mp3（320kbps） 23.单首最大录音时长：90 分钟，录音数量取决于 U 盘容量 24.钢琴教程： 教程 1 - 拜厄（Beyer） 教程 2 - 车尔尼 599（Czerny 599） 教程 3 - 车尔尼 849（Czerny 849） 教程 4 - 布格缪勒 Op.100（Burgmuller Op.100） 教程 5 - 哈农（Hanon）44 25.歌曲及教程： 教程单曲数量 320 首 声部关闭 有，支持左/右手声部关闭 弹奏识曲（AI 识曲） 内置识曲 AI，可通过单手或双手弹奏的方式，识别并调用内置歌曲 26.功能：自动关机 30 分钟 / 60 分钟 / 关闭； 27.速度 5~320 BPM，支持表情术语对照参考 28.移调：有，-12 ~ +12 29.乐器调音：有，415.4Hz ~ 466.2Hz 30.古典音律：有，9 种古典音律，支持基准音设定 31.节拍器：有，14 个可选拍号，支持重音铃开/关 32.操作提示音：有，开/关 33.本地键盘发声：有，开/关 34.系统重置：有 35.时间：年-月-日-时-分 36.踏板蓝牙翻页 模式1 / 模式2 / 模式3 / 关闭 37.扬声器模式 始终发声 / 始终不发声 / 自动切断 38.连接： 三踏板：有，渐进式响应三角钢琴触感踏板； USB 到主机：有，支持 USB MIDI，支持双向 USB音频传输； USB到设备：有，支持 FAT32 格式最大 128G容量 U盘； 耳机接口：6.5mm 耳机接口，3.5mm耳机接口； 音频输入：有，迷你立体声接口； 线路输出：有，左/左+右、右，标准立体声接口； 蓝牙连接：有，蓝牙 5.0（蓝牙 MIDI + 蓝牙音频）； 39.配件与应用：支持录音视频录制应用，支持 iOS 系统Android系统设备 40：音频单个最大录音时长：20 分钟；视频单个录音时长：10 分钟； 41.电子曲谱集：100首世界钢琴名曲集 42.功放与扬声器： 功放功率:25W×2 + 25W×2;扬声器功率:25W×2 + 8W×2;扬声器尺寸:12cm×2 + 5cm×2; 43.电源:DC 15V/2500mA | 台 | 5 |
| 10 | 便携式 摄像机 | 1.产品类型：便携式摄像机； 2.影像传感器类型：CMOS； 3.分辨率：≥3840×2160（4K）； 4.防抖类型：光学防抖 5.液晶屏：≥3英寸， 6.机身内存：≥64GB； 7.光学变焦：≥12倍； 8.配件：带原装便携包及适配，≥128G 180M/S SD卡。 | 台 | 1 |
| 11 | 单反相机 | 1.传感器类型：CMOS； 2.传感器尺寸：全画幅； 3.有效像素：≥2400万； 4.显示屏尺寸：≥3英寸； 5.显示屏像素：≥180万像素； 6.取景器类型：电子取景器 7.高清摄像：4K超高清视频 | 台 | 1 |
| 12 | 户外 音响设备 | 1.额定输出功率：≥250W； 2.配备：≥21 英寸可旋转触控屏； 3.扬声器单元：≥10 寸低音单元搭配多组中音、高音单元； 4.内置硬盘存储，搭载点歌 + 安卓双系统； 5.标配 2 支 U 段充电式无线麦克风； 6.支持蓝牙、USB 播放、AI 语音点歌、扫码点歌、DSP 数字混响、直播信号输出； 7.箱体带伸缩拉杆与万向滚轮，内置蓄电池，支持交流供电、电池供电两种模式； 8.具备乐器输入、HDMI 输出、耳机输出多路接口； 9.原厂整机质保：不少于 1 年。 | 台 | 1 |
| 13 | 货架 | 1.规格：≥2000×600×2000（具体尺寸依现场情况定制） 2.基材：采用≥1.8厚，优质一级冷轧钢板，设≥4块搁板（设加强筋），侧面及背面设斜拉梁，防倾倒设计。 | 组 | 6 |
| 二、财务室设备 |  |  |  |  |
| 1 | 点验钞机 | 1.基本配置：5磁头6红外； 2.点钞速度：≥900张/分； 3.电机：83×45电机； 4.预制范围：1-999； 5.旋转客显、双电机驱动； 6.具有清点计算纸币数额及伪钞的辨别功能。 | 台 | 1 |
| 2 | 电动装订机 | 1.设备类型：全自动热熔铆管财务凭证装订机； 2.最大装订厚度：≥60mm； 3.钻头规格：≥φ6.2mm，配套≥ φ5.8mm 热熔铆管； 4.具备激光十字定位功能； 5.支持电动打孔、电动自动压铆一体化操作； 6.配备智能语音提示，具备故障语音播报； 7.电源 220V/50Hz，整机结构稳定，适合档案室、财务室长期连续使用； 8.标配工具盒、备用钻头、清洁组件， 9.质保：不少于 1 年。 | 台 | 1 |
| 3 | 支票打印机 | 1.设备类型：财务专用点阵式支票打印机，符合银行票据打印规范； 2.支持单机独立操作、电脑联机操作两种工作模式；配备液晶显示屏与实体操作键盘； 3.内置汉字字库，支持拼音输入法，可预先存储收款人、用途等常用信息，快速调用； 4.支票票面日期、大小写金额、收款人、用途、密码、支票存根信息支持一次性打印；内置自动时钟，默认当日日期； 5.支持打印现金支票、转账支票、支票背书、银行进账单、电汇凭证、贷记凭证等多种金融票据； 6.采用专用防涂改色带，打印字迹耐水耐酸碱，防涂改； 7.配备 USB 通讯接口，联机配套原厂票据打印管理软件； 8.进纸定位精准，打印位置偏差小，适配国内通用标准银行票据； 9.质保：不少于 1 年。 | 台 | 1 |
| 三、多功能厅设备 |  |  |  |  |
| （一)显示设备 |  |  |  |  |
| 1 | 投影幕布 | 屏幕尺寸：≥120英寸，比例：≥16:9，材质：白塑，电动带遥控器。 | 块 | 1 |
| （二)扩声系统 |  |  |  |  |
| 1 | 音箱 | 全频音箱： 1.低音单元:≥1×12”低音单元 /(75mm） 2.高音单元:≥1×1.73”/44mm音圈 3.频率响应:≥70hz-20khz（±3db） 4.频率范围:≥55Hz-20kHz(-10dB） 5.额定功率(AES):≥380W 6.声压级(1M):≥122dB(连续)/128dB(峰值) 7.灵敏度(1W/1M):≥97dB | 只 | 4 |
| 2 | 音箱 | 超低音箱： 1.低音单元: ≥1×12”低音单元 2.频率响应：≥67hz-300hz（±3db） 3.频率范围:≥45Hz-500Hz(-10dB） 4.灵敏度:（1W/1M）≥97dB 5.最大声压级:≥123dB | 只 | 2 |
| 3 | 功放 | 补扩功放： 1.标准≤1U机柜式设计；采用PFC+开关电源+D类数字功放设计方案；输出功率：立体声@8Ω：≥500W×2；立体声@4Ω：≥850W×2；桥接@8Ω：≥1700W。 2.开关电源具有电源短路保护电路和D类数字功放一体模块化。 3.支持开机软启动功能，软启动过程中电源需求缓慢上升，减少对电网和其他电子设备的电流冲击。 4.开关电源内置EMI电路。 5.整机转换效率达到85%以上。 6.数字功放电源自适应音频调整节能功能。 7.三种模式可选择切换。 8.开机软启动。 9.具有：过压保护，欠压保护，过流保护，直流保护，输出短路保护，温控风扇等功能。 | 台 | 2 |
| 4 | 功放 | 超低功放： 1.标准≤1U机柜式设计；输出功率：立体声@8Ω：≥500W×2；立体声@4Ω：≥850W×2；桥接@8Ω：≥1700W。 2.具有LLC谐振电源短路保护电路和D类数字功放。 3.支持开机软启动功能。 4.开关电源内置EMI电路。 5.整机转换效率达到85%以上。 6.数字功放电源自适应音频调整节能功能 7.三种模式可选择切换。 8.开机软启动。 9.具有：过压保护，欠压保护，过流保护，直流保护，输出短路保护，温控风扇等功能。 | 台 | 1 |
| 5 | 音频处理器 | 1.阻抗:不劣于输入阻抗10k 欧姆，输出阻抗< 60 欧姆； 2.数字音频采样率:不劣于192kHz； 3.频率响应:不劣于+/- 0.5dB (20Hz ~ 35kHz)； 4.失真度:<0.006% @1kHz, +4dBu； ADC/DAC动态范围(A-Weighted):不劣于114dB (20Hz ~ 20kHz) ； 5.输入通道:不劣于15段参量均衡、31段图示均衡器、噪声门、增益、相位、延时； 6.输出通道:不劣于15段参量均衡、分频滤波器、限幅器、增益、相位、延时:输入1300ms,输出680ms； 7.≥2路电子平衡输入，≥4路电子平衡输出。 | 台 | 1 |
| 6 | 调音台 | 1.≥16路调音台； 2.≥10个极低噪声的话筒前置放大器； 3.≥16种效果，如混响、延时和合唱等； 4.≥4个子编组输出； 5.≥2路辅助输出； 6.单声道通道上≥3段均衡带中频扫频； 7.具有独立的通道静音和超载指示； 8.话筒输入通道具备48V幻象电源用于连接电容话筒。 | 台 | 1 |
| 7 | 话筒 | 一拖二无线手持话筒： 1、工作频率500-980MHz。 2、通道2×100通道可调频。 3、红外对频，频率同频技术。 4、信噪比S/N>105dB。 5、总谐波失真T.H.D<0.5%。 6、频率响应40Hz-18kHz。 | 套 | 2 |
| 8 | 话筒 | 一拖二无线头戴话筒： 1、工作频率500-980MHz。 2、通道2×100通道可调频。 3、红外对频，频率同频技术。 4、信噪比S/N>105dB。 5、总谐波失真T.H.D<0.5%。 6、频率响应40Hz-18kHz。 | 套 | 2 |
| 9 | 无线会议话筒 | 接收主机技术参数： 1.振荡方式: PLL锁相环频率合成； 2.失真度:<0.5%@1KHz； 3.频率范围：≥UHF 550MHz-800MHz； 4.灵敏度：1.2/UV @S/N=12dB； 5.频率稳定性：±0.001%； 6.调制方式：FM； 7.音频输出：独立0-400mV； 8.信噪比：>90dB； 9.混合：0-300mV； 发射话筒技术参数： 1.话筒类型：电容式； 2.极性模式：单一指向性； 3.载波频率：≥UHF 550MHz-800MHz； 4.频率响应：不劣于31Hz-18KHz； 5.信噪比：>90dB； 6.动态范围：≥100dB； 7.话筒灵敏度：-43±3dB@1KHz； 8.频率稳定度：±0.001% ； 9.邻频干扰比：>80dB； 10.最大频率偏：±30KHz。 | 套 | 1 |
| 10 | 天线分配器 | 1.接口数量：四通道天线主机 2.频率范围：≥500-900MHz。 3.输入截断点：22dBm。 4.噪声比：≤4.0dB。 5.增益：+6-9dB。 6.输出阻抗：≤15Ω。 7.阻抗：≤50Ω。 8.频宽：300MHz。 9.电源供应：100-240V/50/60Hz。 9、电源消耗：≤170mA。 | 台 | 1 |
| 11 | 天线分配器 | 1.接口数量：八通道天线主机 2.频率范围：≥500-900MHz。 3.输入截断点：22dBm。 4.噪声比：≤4.0dB。 5.增益：+6-9dB。 6.输出阻抗：≤15Ω。 7.阻抗：≤50Ω。 8.频宽：300MHz。 9.电源供应：100-240V/50/60Hz。 10.电源消耗：≤170mA。 | 台 | 1 |
| 12 | 天线 | 1.类型：外接延长天线； 2.频段：不劣于UHF 470～950 MHz； 3.天线增益 ：不劣于4～6 dBi； 4.内置强波器：连续可调增益强波器； 5.天线阻抗：不劣于50Ω； 6.连接插座：BNC母座×2。 | 个 | 2 |
| 13 | 电源时序器 | 1、高清彩色显示屏尺寸：≥2.2寸，分辨率：≥376×240。 2、实时显示时间、电压、电流、功率、功率因数、通道开关状态、本机1D，旋钮控制。 3、支持本地两组循环开关机控制。 4、内置功率计，电压、电流、功率、功率因数实时显示。 5、过压保护、过流保护、欠压保护，保护阀值可设置。 6、支持RS232/RS485中控控制，支持设备所有数据反码。 7、支持多台设备级联，通过RS232联机。 8、开关通道输出：≥8路，每路可单独设置开关机延时1-999秒（默认1秒）。 9、工作电压：90-267V。 10、总最大功率：≥5000W。 11、单路最大功率：≥2500W。 | 台 | 1 |
| 14 | 信号转换器 | 1.≥2路非平衡输入转平衡输出； 2.有效革除设备传输噪声，多功能合并卡农接口； 3.保护设备安全，改善声音质量，带有悬浮接地转换开关。 | 台 | 1 |
| （三）灯光设备 |  |  |  |  |
| 1 | LED三基色灯 | - 功率：≥200W； 2.使用寿命:≥50000小时； 3.显色指数:Ra≥93、R9=93； 4.色温:3200K/5600K； 5.光源：LED灯珠：≥5730/2835贴片灯珠。 | 台 | 10 |
| 2 | LED帕灯 | 1.功率：≥220W； 2.LED灯珠：≥4×50W； 3.控制信号：DMX512,主从机,声控，自走程序； 4.控制通道：4/8CH国际标准DMX通道； | 台 | 6 |
| 3 | 电脑控制台 | 1.功率：≥100W； 2.DMX512/1990 标准； 3.≥382 个DMX控制通道，光电隔离信号输出； 4.≥48个内置图形轨迹发生器（SHAPE）； 5.≥30个走灯程序，每程序最多100步； 6.可同时运行2个走灯程序、≥30个预置场景； 7.配备闪存卡插槽，用户可使用闪存卡保存自己宝贵的数据； | 台 | 1 |
| 4 | 信号放大器 | 1.支持DMX数字信号类型。 2.支持≥1路直通输入，支持≥1路直通输出。 3.支持≥8路光隔离信号分配输出。 4.支持RDM功能。 5.支持数字信号指示灯。 6.支持DMX信号输入连接。 | 台 | 1 |
| 5 | 电源直通箱 | 1.具备过载与短路双重保护高分断空气开关。 2.具备≥12路×4KW功率输出。 3.支持A.B.C三相工作指示灯。 4.支持两脚和三脚万能用插座。 | 台 | 1 |
| 6 | 灯钩 | 1.规格：厚度≥28mm 2.承重：≥50kg 3.卡管：40mm-58mm 4.配套：外六角螺栓M10×30 5.材质：拉伸铝 | 个 | 16 |
| 7 | 保险链 | 1.规格：直径≥4.0mm 2.长度：总长≥845mm 3.材质：铁+包胶 4.承重：≥100kg | 条 | 16 |
| 8 | 灯杆（支架） | 1.安装方式：固定安装； 2.表层处理：防锈防腐处理； 3.载荷：400KG； 4.管径：直径48mm×2.75mm焊管。 | 道 | 3 |
| （四）线材及安装部分 |  |  |  |  |
| 1 | 灯光控制线 | 1.规格：1P×7/0.20； 2.导线根数：≥2； 3.绝缘采用低衰减发泡聚乙烯，每对信号线采用100%铝箔屏蔽，绞形护套，适合固定安装，穿管； 4.DMX512信号可传输≥280米。 | 米 | 100 |
| 2 | 电线 | 1.规格：3×2.5mm²； 2.丝径：0.25 mm（单根直径）； 3.电压：300/500 V； 4.电阻：≤7.98 Ω/km（20℃时）。 | 米 | 100 |
| 3 | 电缆 | 1.规格：≥5×6 mm²； 2.电压：0.6-1kv； 3.电阻：≤3.08Ω/km（20℃时）。 | 米 | 30 |
| 4 | 音箱线 | 1.规格：2×2.5²； 2.导线根数：≥2； 3.导线截面积及其他结构：导体标称截面 2.5mm²，每芯 77 股，单丝直径 0.20mm； 4.标称外径：≥9.0mm。 | 米 | 100 |
| 5 | 音频线 | 1.规格：≥2×7/0.26+1； 2.导线根数：≥2； 3.导线截面积及其他结构：导体截面积 0.37mm²，每芯 7 股，单丝直径 0.26mm；； 4.标称外径：≥4.5mm。 | 米 | 100 |
| 6 | 卡侬头 | 1.三孔卡侬母头； | 个 | 20 |
| 7 | 卡侬头 | 1.三针卡侬公头； | 个 | 20 |
| 8 | 大二芯 | 1.音频大二芯头； | 个 | 4 |
| 9 | 小三芯 | 1.音频小三芯头； | 个 | 3 |
| 10 | 四芯扬声器线缆连接器 | 1.音箱四芯连接头； | 个 | 12 |
| 11 | JDG管 | 1.材质：JDG管； 2.规格：≥Φ25mm； 3.壁厚：≥1.2mm。 | 米 | 50 |
| 12 | 铁皮机柜 | 1.尺寸:≥600×800×2000(mm)； 2.材质：前后网门； 3.主体材质：机柜主体立柱≥2.0（mm）； | 个 | 1 |
| 13 | 布线施工 | 1.顶部强、弱电管线敷设； 2.由操作机柜及安装机柜至顶部灯光吊架及音箱管线； 3.由机柜至主扩、超低音箱、安裝分支管路； 4.强电由配电箱敷设至屋内控制间； 5.灯光吊架现场焊接制作； | 项 | 1 |
| 14 | 系统调试 | 1.扩声系统整体集成； 2.灯光系统整体集成，依据甲方实际需求进行程序的编程存储； | 项 | 1 |

★供应商须提供书面承诺函并加盖公章（格式自拟）：本项目采购标的属于强制性产品认证目录内或有国家其它强制性要求的，供应商所投产品应符合国家强制要求，并在验收阶段应出具相应证明材料，否则将被视为无效响应。

## 二、服务要求

投标人需提供从供货、部署安装、调试、集成、技术咨询、培训以及售后服务等在内的所有硬件及服务保障，相关费用需包含在报价中。

本项目为交钥匙工程，为满足整个项目要求，所需设备设施线材等包含但不限于招标文件中所列项，投标人报价需包含产品本身及全部的配件、线材、辅料、装修、运输、安装调试、税费及安装过程中意外发生的全部费用，上述费用需包含在本项目报价中，采购人不再支付其他费用。

1、质保期

（1）货物质保期为自项目验收合格之日起3年。

（2）质保期外，投标人需提供技术和售后服务支持，平价提供消耗材料和易损件或相关配件等供应。

2、供货、安装、调试服务

投标人需保证所提供的货物是全新的，未使用过的在其使用寿命期内始终达到投标人响应承诺的性能。

投标人需完成本次项目所有设备的安装调试工作，达到整个教室稳定运行的要求，安装、调试及试运行后的设备应达到响应承诺的技术指标及服务指标。

3、验收标准及程序

（1）验收标准以投标人的投标文件中所列的技术及服务响应指标、招标文件、合同及国家有关标准为依据，所提供的设备响应指标应不低于或优于上述所列的验收标准。如验收时发现投标人存在提供虚假指标响应情况，采购人有权依法追究投标人的违约责任，投标人需承担由此给采购人带来的一切经济损失。

（2）验收程序/要求：按照采购人验收流程要求进行验收。

4、售后服务要求

（1）质保期内，投标人需免费更换一切在正常情况下损坏或有质量问题的零配件，更换时所发生的商检、运输等费用均由投标人负责。

（2）投标人需提供详细的项目供货实施方案，安装进度保证措施及人员配备方案、售后服务承诺及详细方案、培训方案、应急保障措施方案等，保证本项目如期顺利进行。

（3）投标人需向采购人提供长期的技术支持，提供7×24小时服务，可以为：电话、在线客服、QQ、微信等形式，可随时记录及解答用户提出的问题，及时反馈信息；投标人在接到采购人的故障通知后，在2小时内对故障做出解决方案的响应，在12小时内派技术人员赶到现场，在24小时内解决问题，如需返厂维修，需提供样机以保障项目顺利进行；

（4）质保期内，投标人需免费上门服务、免费维修，免费更换设备，设备更换需在三天之内完成，投标人需自备安装调试及维修工具。

（5）当设备故障时，投标人需满足采购人对设备备品备件的替换需求，并保障配件的供应。

（6）投标人需针对本项目组建专业的技术支持团队并对设备可能遇到的问题或故障提出解决预案。

5、培训要求：

（1）投标人需派技术人员对采购人的使用人员进行培训，需提供操作手册、技术资料、培训课程或视频等参考资料。培训时间、地点、规模由采购人制定，投标人提前与采购人沟通后，可分期进行培训，场地、交通等与培训相关的费用均由投标人承担。

（2）通过培训后，投标人需保证使用人员均能够掌握使用操作和维修技术，可以独立完成设备的使用操作、简单维护及基本故障诊断排除等。

## 三、商务要求

1、交货时间： 自合同签订生效之日起 20日内完成供货、安装、调试等全部工作，达到验收标准。

2、交货地点： 采购人指定地点。

3、付款要求： 合同签订并通过资金拨付程序后，采购人支付给投标人合同总价的50%作为预付款；全部货物送达采购人指定地点并完成安装调试，且项目整体验收合格并通过资金拨付程序后，支付合同总价50%的余款。投标人在合同签订后办理合同总价5%的履约保函。如财政资金到位时间晚于工程竣工时间或项目结算审计时间，可一次性支付。

## 02包：幼儿家具、玩具

## 一、技术要求

| 序号 | 产品名称 | 参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 幼儿家具 |  |  |  |  |
| 1 | 托班幼儿椅 | 参考规格：座高约19cm。 椅背、椅座采用≥12mm厚胶合板，椅脚采用≥21mm厚防火板贴面胶合板。 表面耐磨、耐污、耐划伤，易清洁。 木蜡油封边。 五金件选用环保五金，安全无毒。 铆接工艺连接，强度高，结构稳定。 全面采用圆角设计，可堆叠、易搬动，座位舒适，贴合幼儿身体曲线设计，结构稳固，不易倾翻。 | 把 | 30 |
| 2 | 小班幼儿椅 | 参考规格：座高约26cm,椅子靠背高约50cm 整体采用优质橡胶木而成，不开裂、不易变形。椅面厚度≥18mm。 采用环保水性漆喷涂而成，3遍底漆、2遍面漆，安全、无毒无味，凸显木材纹理，手感光滑。 | 把 | 60 |
| 3 | 中班幼儿椅 | 参考规格：座高约28cm,椅子靠背高约54cm 整体采用橡胶木而成，不开裂、不易变形。椅面厚度≥18mm。 采用环保水性漆喷涂而成，3遍底漆、2遍面漆，安全、无毒无味，凸显木材纹理，手感光滑。 | 把 | 35 |
| 4 | 大班幼儿椅 | 参考规格：座高约30cm,椅子靠背高约58cm 整体采用橡胶木而成，不开裂、不易变形。椅面厚度≥18mm。 采用环保水性漆喷涂而成，3遍底漆、2遍面漆，安全、无毒无味，凸显木材纹理，手感光滑。 | 把 | 35 |
| 5 | 托班幼儿桌 | 参考规格：120×60±2cm 桌脚：（37cm/40cm/43cm可选择） 材质：皮革耐磨皮+高密度泡棉+木制 | 张 | 8 |
| 6 | 小班幼儿桌 | 参考规格：长120×宽60×高50±2cm 材质:橡胶木实木 桌面采用橡胶木，不开裂、不易变形。桌面厚度为≥1.8cm 桌腿采用橡胶木加工而成无疤结无毛刺，桌腿：≥4.5×4.5cm 整体由环保水性漆喷涂而成，3遍底漆、2遍面漆，安全无毒，凸显木材纹理，手感光滑。 | 张 | 20 |
| 7 | 中班幼儿桌 | 参考规格：长120×宽60×高55±2cm 材质:橡胶木实木 桌面采用橡胶木，不开裂、不易变形。桌面厚度为≥1.8cm 桌腿采用橡胶木加工而成无疤结无毛刺，桌腿：≥4.5×4.5cm 整体由环保水性漆喷涂而成，3遍底漆、2遍面漆，安全无毒，凸显木材纹理，手感光滑。 | 张 | 10 |
| 8 | 大班幼儿桌 | 参考规格：长120×宽60×高60±2cm 材质:橡胶木实木 桌面采用橡胶木，不开裂、不易变形。桌面厚度为≥1.8cm 桌腿采用橡胶木加工而成无疤结无毛刺，桌腿：≥4.5×4.5cm 整体由环保水性漆喷涂而成，3遍底漆、2遍面漆，安全无毒，凸显木材纹理，手感光滑。 | 张 | 10 |
| 9 | 托班两层玩具柜（有背板） | 参考规格：80×30×60±2cm 材质：橡胶木实木 有背板 整体由水性漆喷涂而成，3遍底漆、2遍面漆，承重、耐污、耐磨性极强。环保材料，安全、无毒无味，凸显木材纹理，手感光滑。 | 个 | 8 |
| 10 | 托班两层玩具柜（无背板） | 参考规格：80×30×60±2cm 材质：橡胶木实木 无背板 整体由水性漆喷涂而成，3遍底漆、2遍面漆，承重、耐污、耐磨性极强。环保材料，安全、无毒无味，凸显木材纹理，手感光滑。 | 个 | 4 |
| 11 | 三层玩具柜（有背板） | 参考规格：100×30×80±2cm 材质：橡胶木实木 有背板 整体由水性漆喷涂而成，3遍底漆、2遍面漆，承重、耐污、耐磨性极强。环保材料，安全、无毒无味，凸显木材纹理，手感光滑。 | 个 | 32 |
| 12 | 三层玩具柜（无背板） | 参考规格：100×30×80±2cm 材质：橡胶木实木 无背板 整体由水性漆喷涂而成，3遍底漆、2遍面漆，承重、耐污、耐磨性极强。环保材料，安全、无毒无味，凸显木材纹理，手感光滑。 | 个 | 16 |
| 13 | 托班图书柜 | 参考规格：65×35×50±2cm 材质：橡胶木实木，无疤结无毛刺，表面手感光洁、无毛刺，采用环保水性漆喷涂而成，3遍底漆、2遍面漆，安全、无毒无味，凸显木材纹理，手感光滑。 | 个 | 2 |
| 14 | 图书柜 | 参考规格：90×35×80±2cm 材质：橡胶木实木 整体由水性漆喷涂而成，3遍底漆、2遍面漆，承重、耐污、耐磨性极强。环保材料，安全、无毒无味，凸显木材纹理，手感光滑。 | 个 | 8 |
| 15 | 水杯架 | 参考规格：63×10×85±2cm 材质：橡胶木 木质外框，对门打开，36格 整体由水性漆喷涂而成，承重、耐污、耐磨性极强。环保材料，3遍底漆、2遍面漆，安全、无毒无味，凸显木材纹理，手感光滑。 | 组 | 5 |
| 16 | 毛巾架 | 参考规格：长140×宽10×高110±2cm 横13格×3排，共39格 材质：橡胶木 整体由水性漆喷涂而成，承重、耐污、耐磨性极强。环保材料，3遍底漆、2遍面漆，安全、无毒无味，凸显木材纹理，手感光滑。 | 组 | 5 |
| 17 | 衣帽柜 | 参考规格：整体长度370×高度195×深度35±2cm 儿童衣帽柜共计36格，单格参考尺寸长约30×宽35×高36.6cm 底部鞋柜参考长92.5cm×深35cm×高度15cm有4组，顶柜对开门设计，顶柜参考尺寸长92.5×深35×高70cm有4组。 材质：橡胶木 整体由水性漆喷涂而成，承重、耐污、耐磨性极强。3遍底漆，2遍面漆，环保材料，安全、无毒无味，凸显木材纹理，手感光滑。 | 套 | 5 |
| 18 | 一拖四床 | 参考规格：150×65×100±2cm。 材质：樟子松。 相关要求：整体式，所有立柱及护栏经圆角处理边角圆滑，主材表面手感光洁、无毛刺，所有连接螺丝内置防松垫片，凡榫卯连接处均注胶加固，表面环保水性漆喷涂，3遍底漆、2遍面漆。 | 套 | 20 |
| 19 | 堆叠床 | 托班参考规格：116×60×19±2cm 小班参考规格：140×60×19±2cm 大班参考规格：150×60×19±2cm 材质：整体采用樟子松加工而成无毛刺，水性漆喷涂而成，3遍底漆、2遍面漆，安全、无毒无味，凸显木材纹理，手感光滑。 | 张 | 70 |
| 20 | 床托 | 参考规格：120/145/155×62×10±2cm 根据堆叠床尺寸订制 材质：木制 配有万向轮，方便移动收纳使用。 整体由水性漆喷涂而成，承重、耐污、耐磨性极强。环保材料，3遍底漆、2遍面漆，安全、无毒无味，凸显木材纹理，手感光滑。 | 张 | 14 |
| 户外玩具 |  |  |  |  |
| 序号 | 产品名称 | 参数 | 单位 | 数量 |
| 21 | 户外组合玩具 | 参考规格：1100×575×320±3cm 材质：工程塑料、镀锌钢管等 1.热镀锌钢管，整体加工经特殊工艺除锈，抛沙处理。成品应表面光滑、抗紫外线、抗腐蚀、色彩鲜艳、不易脱落。 2.设备平台铺板及踏步铺板，打磨光滑，产品边缘抛圆处理，外表面和内表面以及儿童可触及的隐蔽处均无锐利棱角，毛刺。 3.塑料件采用工程塑料为原料，经大型滚塑摇摆正反流水线一次性成形，将颜色粉末与各类原材料、辅助基材充分混合，让抗紫外线、褪色、脆化、静电等元素长久不会流失。 4.所有螺丝材质为不锈钢材质，外露螺丝均采用半圆头与T型平头内六角螺丝。 5.其他：所有接触面材料均经倒圆角处理。所有产品外表面和内表面以及儿童手指可触及无任何毛刺及尖锐的棱角。 包含：单滑道1组、攀爬梯1组、攀登网1组、圆形大平台不少于2组，连接通道1组、圆形造型屋顶2组、梅花桩1组、音乐围板2组等组成。 | 套 | 1 |
| 22 | 涂鸦收纳柜 | 参考规格：145×70×160±2cm 材质：框架采用全铝合金材质，内置金属蜂窝板隔板和外围横板，配件采用304不锈钢，无异味，稳定性高，防水，带隔板上下调节可拆卸，方便牢固，完美收纳。专用于户外，不怕雨淋太阳晒，金属蜂窝板耐用耐腐蚀，不生锈不变形不褪色，环保，强度大。带轮子，方便移动，易于收纳。 | 组 | 2 |
| 23 | 玩具收纳架 | 参考规格：L485×W125×H150±2cm 材质：PVC带外层罩布，可根据场地订制 | 组 | 2 |
| 24 | 梯子游戏组合 | 高架子57cm×52cm×120±2cm 2个；中架子57cm×52cm×100±2cm，2个；矮架子57cm×52cm×80±2cm，2个；单梯180cm×35cm×7±2cm，4个；平衡板180cm×20cm×2.5±2cm4个；平衡板150cm×20cm×2.5±2cm2个 材质：碳化木 | 套 | 1 |
| 25 | 趣味体能组合 | 材质：碳化松木清漆，塑料、PU胎轮、编织 配件：五步高架子，80×57×51cm，碳化松木清漆，2把；四步中架子，100×57×51cm，碳化松木清漆，2把；三步单梯，H:100×35×7cm，碳化松木清漆，2把；四步单梯，H:120×35×7cm，碳化松木清漆，2把；五步单梯，H:150×35×7cm，碳化松木清漆，2把；碳化滑道，H:160×35×7cm，碳化松木清漆，1个；碳化绳网梯，180×35×7cm，碳化松木清漆，1个；碳化平衡木，长150×14×20cm，碳化松木清漆，2个；碳化平衡板，120×20×2.5cm，碳化松木清漆，3块；碳化平衡板，150×20×2.5cm，碳化松木清漆，2块；碳化平衡板，180×20×2.5cm，碳化松木清漆，2块；碳化支架，长60×56×60cm，松木碳化清漆，2个；碳化跷跷板，180×19.6×7.5cm，松木碳化清漆，1块；碳化跷跷板扶手，31.6×23×6cm，松木碳化清漆，2个；碳化跷跷板支架，长60×56×30cm，松木碳化清漆，1个；攀爬箱1，60×60×60cm， 厚度1.5cm，PE，2个；平板拖车，60×60cm，PE，2辆；滚筒1，直径50cm，高60cm，PP，1根；滚筒2，直径50cm，高90cm，PP，1根；中轮胎，总长度62cm，(轮胎直径37.8cm胎厚4.2cm) 塑料轮、PU胎轮子，2 对；碳化支撑杆，长度120cm，松木碳化清漆，5根；方格梯，12格，破刚+编织，1个，雪糕桶跨栏，22.5×22.5×32cm，杆子：70×2.8cm，(8个桶，4根杆子），PP，12件；共计54件/套。 | 套 | 1 |
| 26 | 148件沙水组合 | 材质：防腐木、塑料、PP、金属； 1.水车1，防腐木+塑料,长93cm;宽43cm;高38cm1个；2.水车2，防腐木+塑料,长63cm;宽43cm;高32cm 1个；3.立板1，材质：PP,厚：1.5 cm宽1：20 cm宽2：28 cm高：36.6 cm，4个；4.立板2，材质：PP,厚：1.5 cm 宽1：20 cm宽2：28 cm高：52.8 cm，4个；5.立板3，材质：PP,厚：1.5 cm 宽1：20 cm宽2：28 cm高：68 cm，4个；6.立板4，材质：PP,厚：1.5 cm 宽1：20 cm宽2：28 cm 高：83.1 cm，4个；7.鱼板，材质：PP，厚：1.5 cm长：39.4 cm 高：15 cm，16个；8.挡水板，材质：PP，厚：1.5cm长：50 cm宽：40.5 cm，2个；9.水泵1，金属，dn48，2个；10.剖面管1，pvc，长：100 cm，10个；11.剖面管2，PVC，长：150 cm，5个；12.剖面管3，pvc，长：200 cm，2个；13.管道1，透明pc，长：100 cm，5个；14.管道2，透明pc，长：150 cm，5个；15.水龙头连接器，塑料，4分，5个；16.软管，直径2.5cm，长度25cm，2个；17.硅胶管，内径1cm，总长度4000cm，1个；18.双通，pvc，10 ×17 ×17 cm，2个；19.三通，pvc，10×15×20cm，2个；20.塞子，pvc，10 ×10 ×8 cm，2个；21.管帽，pvc，4个；22.铲子（小），不锈铁，34 cm×7 cm，17个；23.铲子（大），不锈铁，65 cm×14 cm，3个；24.筛网（小），不锈钢，直径15 cm，20个；25.筛网（中），不锈钢，直径20 cm，10个；26.筛网（大），不锈钢，直径25 cm，5个；27.沙桶，不锈钢，直径25cm，5个；28.水车袋，5个。共计148件 | 套 | 1 |
| 27 | 户外百变磁力片367件 | 1.产品数量：367件。2.配置：软长棍蓝色（66×1500mm）2根、软长棍橙色（66×1500mm）2根、软中棍蓝色（66×1000mm）2根、软中棍橙色（66×1000mm）2根、软短棍蓝色（66×600mm）5根、软短棍橙色（66×600mm）5根、软骰子（150×150×150mm）1个（颜色随机）、磁力片正方形（360×360×60mm）20片、磁力片三角形（330×290×24mm）20片、磁力片空心正方形（360×360×24mm）20片、磁力片空心梯形（690×310×24mm）5片、磁力片梯形（690×310×24mm）5片、软圆盘蓝色（240×240×70mm）5个、软圆盘橙色（240×240×70mm）5个、软带孔圆盘蓝色（240×240×65mm）5个、软带孔圆盘橙色（240×240×65mm）5个、软带孔立方形蓝色（240×240×65mm）5个、软带孔立方形橙色（240×240×65mm）5个、平板车（310×310×160mm）4辆、平板车连接件（110×36×32mm）8个、拖车长绳(长1350mm)4条、拖车短绳（长350mm)2条、圆环（φ350mm）30个、建构游戏图卡（285×210mm）68张、规则游戏图卡（285×210mm)60张、运动游戏图卡（285×210mm)72张。 3.材质：主体材料有EPP环保材质、PP食品级环保塑料等。100%安全无毒，颜色艳丽，耐光照不褪色，抗压耐磨，光滑不伤手。 | 套 | 1 |
| 28 | 跑酷训练组合全套 | 材质：钢管、木板、PU 参考规格：坦克墩×4个，80×50×40cm；直角单曲面跑酷箱×1个，75×170×70cm；大跑酷梯形木箱×1个，100×27/64×90cm；小跑酷梯形木箱×1个，100×27/64×70cm；可调跑酷挡板×2个，130×80×90cm可调高度90-150cm。 | 套 | 1 |
| 29 | 感统训练25件套 | 八角组合跳箱（3个）：直径70×叠加总高90cm（15+30+45cm）；平衡训练垫（1个）：长200cm，上宽20cm，下宽40cm，高度30cm； 少儿八角滚筒套装（3个）：32×100cm/43×100cm/54×100cm；梯形斜坡垫（1个）：150×75×35cm；八角柱组合（3个）：外径130cm，内径60cm，高30cm；圆柱60×30cm；正负极组合（4个）：外径130×内径80×高45cm，圆柱Φ80×45cm；三角障碍跨栏（ 6个）：单个参考规格：60×20×30cm；四合一鞍马跳箱（4个）：长80cm，上宽20cm，下宽50cm，高80cm 材质：皮革+珍珠棉内芯 | 套 | 1 |
| 30 | EVA砖瓦拼搭积木230件 | 参考规格：230件/套，主体材质：EVA材质 包含：双孔积木、瓦片积木、三孔积木等多种形体积木。 | 套 | 2 |
| 31 | 巧克力小屋 | 参考规格：125×135×144±3cm，材质：塑料 集健身娱乐为一体，根据小朋友的兴趣及爱好精心设计，是一座综合性很强的儿童乐园。 | 个 | 1 |
| 32 | 游戏小屋 | 参考规格：130×123×140±3cm 门高约107cm 内部高度约135cm 材质：塑料 包含：仿真门铃、钻洞、餐盘、凳子、爬行垫。 | 个 | 1 |
| 33 | 爬行架体能训练小双杠 | 爬行架参考规格：长约1.5m，高约50cm，宽约50cm，软体四折叠垫子：120×60×5cm 材质：钢管、珍珠棉、皮革 | 套 | 2 |
| 34 | 三轮车 | 参考规格：长87×宽56×高66.5cm座椅高度约39cm 轮子采用无缝式密实设计 材质：金属、橡胶。 孩子脚板不会滑入，踏板表面防滑处理，轮胎宽大，胎面平衡，不易倾倒，不必打气。车架采用厚实、防锈的钢管，强调安全稳固，把手不用刹车，不踩踏板不会动，安全。 | 辆 | 2 |
| 35 | 双人脚踏车 | 参考规格：长117×宽55.5×高59cm座高35±2cm 轮子采用无缝式密实设计 材质：金属、橡胶。孩子脚板不会滑入，踏板表面防滑处理，轮胎宽大，胎面平衡，不易倾倒，不必打气。 | 辆 | 2 |
| 36 | 滑行车 | 参考规格：长87.5cm×宽45.5cm×高71±2cm 材质：金属、橡胶。 整体采用2mm壁厚的钢管结构，表面喷塑。 工艺：采用厚实的铁管，安全稳固结实耐用，汽车级烤漆，不掉色，不生锈、无缝式车轮设计，孩子脚板不会滑入轮胎宽大，不用打气。 | 辆 | 2 |
| 37 | 三轮兜风车 | 参考规格：长110×宽48×高43±2cm 材质：金属、橡胶。 工艺：采用厚实的铁管，安全稳固结实耐用，汽车级烤漆，不掉色，不生锈、无缝式车轮设计，孩子脚板不会滑入轮胎宽大，不用打气，把手与轮胎使用高级TPE材质，无毒性、耐温，柔软质感，座椅符合人体工学，安全舒适脚蹬采用防滑设计。 | 辆 | 4 |
| 38 | 儿童自行车 | 参考规格：14寸、16寸，材质：车架：高碳钢，车把：高碳钢，鞍座：表层人造革，外轮胎：混合原生胶，内胎：丁基胶内胎，阻型蜂窝式把套：环保防滑颗粒，安全无毒加宽加厚车圈，抗压抗腐蚀。 | 辆 | 4 |
| 39 | 独轮车 | 参考规格：885×405×430±2mm 材质：轮子使用实心轮胎。 轴承采用工业性轴承。车身整体采用≥2mm壁厚的钢管结构。车体表面喷塑。车把手和脚垫均设安全防滑。 | 辆 | 2 |
| 40 | 摇摇车 | 参考规格：79×35×41±2cm 材质：塑料 用身体的扭动和手脚的摆动，能让车子前进或转弯，它能提高手腿部肌肉发展，可以培养方向感或空间感，锻炼身体的敏捷性。 | 个 | 4 |
| 41 | SUV滑板车 | 参考规格：30cm×40±2cm 材质：塑料 车轮直径高达8cm，建议最大载重量110kg。 | 辆 | 6 |
| 42 | 大篮球 | 参考规格：直径约25cm，材质：橡胶 球体表面有凸起触点，容易抓握，每一只球都是经过严格测试的，耐用的橡胶材质经济实惠，并能使用多年。球内绕线技术不会让球变形，保持足够的圆，这是保证球体正常使用的关键。 | 个 | 20 |
| 43 | 3号经典足球 | 参考规格：直径约18cm 材质：橡胶 经典的黑白绕线机缝足球，耐用的PU材质既柔软又结实，充气嘴让使用者不用担心扎破球胆，高弹性的足球是足球初学者的最佳选择。 | 个 | 20 |
| 44 | 22寸跳球 | 参考规格：直径约56cm 材质：塑胶 孩子双手抓紧跳球把手,坐在球上双腿将球夹紧，用全身力量做上下前进的弹跳动作,训练平衡稳定度、肢体协调和腿部力量。 | 个 | 10 |
| 45 | 18寸跳球 | 参考规格：直径约46cm 材质：塑胶 孩子双手抓紧跳球把手,坐在球上双腿将球夹紧，用全身力量做上下前进的弹跳动作,训练平衡稳定度、肢体协调和腿部力量。 | 个 | 10 |
| 46 | 小皮球 | 参考规格：直径约15cm 材质：塑胶 材质弹力大，耐磨。 | 个 | 30 |
| 47 | 镭射双色呼啦圈 | 参考规格：直径约40cm，管粗1.8cm 材质：塑料 色彩鲜艳 | 个 | 20 |
| 48 | 六色软飞碟组合 | 参考规格：直径约21cmPU发泡6只/套材质 柔软、手感舒服、轻质安全不变形、颜色纯正无异味。可与小朋友进行多种抛接和平衡游戏，发展小朋友颜色认知能力、手眼协调能力和运动技能。风靡全球，便于携带，是户外活动和家庭亲子游戏的绝佳道具。 | 套 | 2 |
| 49 | 降落伞 | 参考规格：4.5×15cm 材质：高密涤纶布和网纱 | 个 | 20 |
| 50 | 陀螺 | 参考规格：直径约7cm杆长50cm 材质：木质 | 副 | 10 |
| 51 | 风火轮 | 参考规格：直径约40cm，材质：塑料 配有伸缩手柄，可根据幼儿身高调整，锻炼手眼协调能力。 | 个 | 10 |
| 52 | 不倒翁跨栏 | 参考规格：高度约15/23/30/40/50cm 直径约2.25cm 材质:塑料 单只可进行往返跳，不少于4只可等距排列进行连续跨、跳练习，是训练跨、跳能力及田径课程的最佳用具。 | 套 | 6 |
| 53 | 拉力器 | 参考规格：30×25.5×13±2cm 材质：塑料 供二人操作使用，操作时一边将拉靶合并，另一边将拉靶张开，此时球会跑向合拼的一方，在游戏中培养身体协调能力。 | 副 | 6 |
| 54 | 探险跳跳球-红色 | 球体：24×15±2cm 板长40×29±2cm，绳子长42±2cm,材质：塑料 | 个 | 5 |
| 55 | 探险跳跳球-蓝色 | 球体：24×15±2cm 板长40×29±2cm，绳子长42±2cm,材质：塑料 | 个 | 5 |
| 56 | 四档鞍马 | 参考规格：底部尺寸是80×45±2cm高度是65±2cm，顶部是20±2cm宽， 材质：PU软包，四层可拆卸． | 组 | 1 |
| 57 | 幼儿4节跳马 | 参考规格：4节长60×宽50×高60±2cm， 材质：实木 可拆卸。 | 组 | 1 |
| 58 | 轮胎架 | 参考规格：架子参考规格：255×53×53±2cm 轮胎参考规格：直径53-55cm，厚度约17cm 包含不少于10个橡胶轮胎/组 材质：塑料、橡胶 架子结构稳固适用于户外，橡胶材质轮胎颜色鲜艳。 | 组 | 1 |
| 59 | 体操垫小 | 展开尺寸长120×宽60×厚10±2cm 材质：牛津布材质，内置软海绵。耐压高弹，持久耐用。可拆拉链，面料柔软。 | 块 | 20 |
| 60 | 体操垫大 | 参考规格：200×100×10±2cm 材质：牛津布材质，内置软海绵。耐压高弹，持久耐用。可拆拉链，面料柔软。 | 块 | 10 |
| 61 | 跳跳鹿、跳跳象 | 参考规格：60×23×53±2cm 材质：橡胶 专为幼儿园小朋友设计，小朋友骑在象或者鹿背上，双手抓住象头或鹿角就可以安全的前进，弹性较好的跳跃类产品让小朋友体验快乐的同时，练习平衡感和身体协调性，因为这需要双手乃至全身的配合才能顺利的完成跳跃。 | 个 | 5 |
| 62 | 幼儿羽毛球拍 | 参考规格：23×45±2cm，手柄17.5×2.5cm，羽毛球8cm，材质：采用环保材料制成，柄短适合幼儿园小朋友使用！正圆形网拍采用7彩高弹网绳，击球面积大，提高接打成功率，提高自信心和培养运动乐趣。边框都采用全包设计，防滑减震；从小学习羽毛球可以促进协调使头脑更加灵活。 | 套 | 4 |
| 63 | 13件套小火车-碳化 | 参考规格：13件，包含：轮胎48×48cm,长80cm;平衡板160×20×2.7cm;单梯180×35×7cm;架子80×57×51cm;支撑杆长120cm 材质:碳化松木 | 套 | 1 |
| 64 | 划船10件套 | 包含：小轮胎直径28cm 4个、平衡板195×20×2.5cm 1个、单梯195×34×6cm 1个、划船杆直径2.5×120cm 4个、共计10件套。 材质：碳化松木。 | 套 | 1 |
| 65 | 收纳车 | 参考规格：90×60×90±2cm 材质：金属 球框用坚固的直径为0.5cm的钢铁焊接而成，配有4只“旋转脚轮”，在任何地面上移动都很方便，还有一个可锁上的铰链盖。组装简单，推拉灵活，能够360度旋转。容量超大，可容纳24只标准篮球或较重的器械。顶部盖容易打开和关闭，快速的拿到球和整理都是容易的，可以节约游戏时间。 | 辆 | 1 |
| 66 | 玩教具置物架 | 参考规格：91.5×42.5×115±2cm 材质：金属 可以收纳很多球类、小型玩教具，三层结构，放置的产品非常有层次，边上还可以悬挂绳子类玩具，让收纳变得轻松方便，全金属结构强度具有很强的稳定性，轮子带有刹车以保证稳定性和安全性。 | 辆 | 1 |
| 67 | 球门 | 参考规格：137×116×60±2cm 材质：PVC管件 配合比赛使用，增加游戏的趣味性，激发孩子参与活动的兴趣。 | 个 | 1 |
| 68 | 866片碳化积木-基础版 | 材质：松木。 工艺：碳烤、环保水性漆、磨圆角、光滑无毛刺。 参数如下：正方形Ⅰ：10×10×5cm 180个，正方形Ⅱ：10×10×2.5cm 350个，长方形Ⅰ：20×10×5cm 65个，长方形Ⅱ：20×10×2.5cm 170个，长方形Ⅲ：40×10×2.5cm 16个，长方形Ⅳ：60×10×2.5cm 16个，长方形（开槽）Ⅴ：60×10×2.5cm 6个，长方形Ⅵ：80×10×2.5cm 4个，等腰三角形：39×20×2.5cm 4个，直角三角形：40×20×2.5cm 4个，圆柱积木Ⅰ：Φ10×20cm 2个，圆柱积木Ⅱ：Φ10×40cm 2个，圆柱积木Ⅲ：Φ5×10cm 18个，圆柱积木Ⅳ：Φ5×20cm 8个，圆柱积木Ⅴ：Φ5×40cm 2个，半圆环积木：30×15×2.5cm 2个，半圆积木：15×7.5×2.5cm 3个，弧形积木：40×14×2.5cm 2个，扇形积木：半径为20cm 4个，Y型：40×30×2.5cm 2个，三叉路：40×30×2.5cm 2个；锥形10×10×15cm 2个；歌德门16×10×2.5cm 2个，共23种形状 866片/套 | 套 | 1 |
| 69 | 大雪花片 | 参考规格：直径约26cm，厚度约2.5cm 材质：塑料 | 片 | 200 |
| 70 | 攀爬管道玩具 | 经典色，最大可承重100公斤 材质：塑料，可以多样化游戏组装。 | 套 | 1 |
| 71 | 管道积木车 | 参考规格：约156件/套，包含：红色直径17个、橙色积木34个、蓝色积木17个、黄色积木12个、T形绿色积木16个、黄色弯通积木24个、十字通积木24个、车轮积木12个组成。 积木材质为塑料。 | 套 | 1 |
| 72 | 溜溜布 | 参考规格：1.4×8m/条 材质：牛津布 牛津布材质结实耐用，是亲子运动会必不可少的玩教具，家长们把住边缘，让彩虹滑溜布离开地面，小朋友们依次在布上爬行，体验“空中”爬行。 | 条 | 4 |
| 73 | 小气球伞 | 参考规格：展开直径约3m。材质：布制 中心有安全气孔的设计，保障孩童在使用时的安全，适用在感统教室或户外活动空间使用。 | 个 | 4 |
| 74 | 无缝扁口小号呼啦圈 | 参考规格：外Φ=48.5cm 内Φ=44.5cm，6个/套 材质：塑料 | 套 | 2 |
| 75 | 投掷玩具 | 参考规格：30×9cm 重量：120g EVA材质，安全，结实耐用的头部设计可使用很多次都不会坏。 | 个 | 10 |
| 76 | 大眼睛蝌蚪球 | 单个参考规格：15×65±2cm，材质：PU+涤纶+纤维，6个/套。形象可爱的蝌蚪球，柔软的PU材质手感舒适，安全耐用，彩色尾巴让小朋友更加容易接到，可抛接或投掷，也可以进行甩动，当作亲子足球会让小朋友更开心。 | 包 | 1 |
| 77 | 四叶飞镖 | 参考规格：32cm，材质：EVA，四片叶子的飞盘，软质安全，是小朋友们进行投掷练习的基础教具，可以单独玩耍也可进行团队运动，培养方向感，通过训练增强与大肢体动作，开发左右脑，训练眼睛的跟踪能力，训练投掷能力，增强身体协调性。 | 个 | 15 |
| 78 | 彩带飞盘组 | 参考规格：飞盘Φ20cm 彩带L100cm 6个/套6色 材质：丝带 布织绒 产品轻盈、艳丽、安全，可让孩子左右手交替练习掷飞盘或二人互掷飞盘，也可将飞盘五彩带上金属挂链摘下，手持彩带跳舞或做上肢动作，训练手眼协调能力与上肢力量。 | 包 | 2 |
| 79 | 鲨鱼接球组 | 材质：塑料。参考规格：38×33×11cm。内含球网2个，球2个。造型可爱有个性，锻炼幼儿手眼协调，提高运动技能，增强社交技能。 | 对 | 10 |
| 80 | 炫舞魔盘 | 参考规格：30×3.5cm，材质：弹力布 每套包含2只盘1只球，轻质安全，把手舒服且稳定，正反面都可使用 | 个 | 10 |
| 81 | 止滑脚踏桶 | 参考规格：Φ13.5×12.5cm 1对/套6种颜色 材质：塑料 橡胶 线绳 脚踏桶配有防滑橡胶底垫，手扶绳子更有安全感，提高孩子参与走步游戏的兴趣，促进肢体动作的协调性及平衡感的发展。 | 对 | 10 |
| 82 | 6寸虎鲸球 | 参考规格：直径约15cm，6个/包 材质：EVA材质 | 包 | 1 |
| 83 | 彩带棒 | 参考规格：棒L23cm，彩带L100cm 每套6个，6色 材质：塑料 丝带 色彩斑斓的彩带棒也可以训练手眼协调，提高孩子的感知，平衡，抓握能力。也可作彩带操器械。 | 包 | 4 |
| 84 | 动物保龄球 | 参考规格：动物杯18cm、球Φ8.5cm，一套6只动物杯2只球 材质：皮革 | 套 | 2 |
| 85 | 平衡板 | 参考规格：直径约133×宽度42±2cm。 材质：塑料 包含：平衡条8根、黄杠20根、黄螺母40个、蓝色防滑脚垫8个、扳手1个，金属螺丝螺母16副组成。 | 套 | 2 |
| 86 | 小丑帽 | 参考规格：Φ：14.5cmH：18cm 材质：橡胶 每套5个，孩子将小丑帽顶在头顶上，也可依次添加，此玩具能提升身体平衡协调能力，培养孩子动作的稳定性。 | 套 | 2 |
| 87 | 跷跷板 | 参考规格：长约90×高约46×宽约40±2cm 材质：塑料，孩子们可以体验摇摆的乐趣。 | 个 | 4 |
| 室内玩具 |  |  |  |  |
| 序号 | 产品名称 | 参数 | 单位 | 数量 |
| 88 | 蘑菇帐篷 | 参考规格：152.2×83.5×156±2cm，有足够的活动空间，材质：8A涤棉加厚仿帆布、直径16mmPE杆，快接防脱开连接件。 | 套 | 1 |
| 89 | 地毯 | 参考规格：直径160±2cm，厚度1cm，毯面仿羊绒，底部点胶防滑。 | 块 | 1 |
| 90 | 地垫 | 参考规格：60×60×1.2cm（白色加灰色）， 10片/套， 材质：EVA材质，质地轻，环保无味。 | 套 | 1 |
| 91 | 教具柜 | 材质：橡胶木 参考规格：90×30×60±2cm 底部带万向轮 环保材料，安全、无毒无味，凸显木材纹理，手感光滑。 | 个 | 1 |
| 92 | 教具盒 | 参考规格：30.5×29×80.5±2cm 材质：透明塑料．方便收纳，环保无味。 | 个 | 6 |
| 93 | 化妆台 | 材质：木质，化妆台：91.5×56.5×24±2cm 镜子可翻转，台面高56±0.5cm | 套 | 1 |
| 94 | 衣架 | 参考规格：L120×W40×H80±2cm材质：木质 整体由水性漆喷涂而成，承重、耐污、耐磨性极强。环保材料，安全、无毒无味，凸显木材纹理，手感光滑。 | 个 | 1 |
| 95 | 美工桌-扇形桌 | 参考规格：桌面尺寸直径80×55±2cm四张扇形可组成一套尺寸为直径160×50cm的圆桌 高度是45cm 材质：橡胶木 整体采用榫卯结构坚固耐用。整体由水性漆喷涂而成，安全无毒，环保达标，凸显木材纹理，手感光滑。 | 张 | 4 |
| 96 | 组合式毛毛虫沙发 | 材质：皮革耐磨皮、高密度泡棉、木制 参考规格：160×42×60±2cm 5件/套，包含毛虫头部及4个身体部分沙发。 | 套 | 1 |
| 97 | 涂鸦板 | 材质：榉木面板 参考规格：73.5×69.5×45.5±2cm 榫卯结构加便装五金结合，边角处进行圆角处理，加装饰防撞护角，包含板擦儿、水溶粉笔、水彩笔，画纸。 | 个 | 1 |
| 98 | 感统全套 | 材质：海绵、阻燃皮革 三步爬梯1个80×60×30cm、大圆筒+底座80×80×70cm、钻桶外径60cm内径39cm、垫子3块120×80×5cm、四档跳马1套80×40×60cm，圆柱100×30×30cm+2底座50×20×35cm、半圆柱1个80×40×20cm、拱桥底座2个50×25×25cm、摇床1个80×60×35cm、半圆3个100×50×50cm共计17件。 | 套 | 1 |
| 99 | 积木砖 | 参考规格：彩色积木96个/套 双孔 参考规格：长210×宽180×高63±2cm 材质：EVA材质 | 套 | 1 |
| 100 | 磁性积木盒 | 材质：榉木； 盒子参考规格：28.8×28.8×4cm；盒子边框厚度：1cm，积木粒（包括磁铁）厚度：0.9cm；正方形：6.8×6.8cm 蓝1，3.4×3.4cm 黄1橙1，1.7×1.7cm 绿2；长方形：6.8×3.4cm 橙1，4.6×1.7cm 橙1红1，3.4×1.7cm 黄1橙1蓝2，6.8×1.7cm 绿1黄1；圆形：6.4×6.4cm红1，4.25×4.25cm黄1，3.4×3.4cm 蓝1橙1；等腰三角形：6.8cm绿1，4.6cm黄1蓝1，3.4×3.4cm红2 半圆：半径3.4cm蓝1，1.7cm蓝1红2，2.0×4.6cm 橙1黄1 扇形：半径3.4cm绿2；拱形：3.4×6.8cm 1/4圆环：半径 3.4cm黄2橙2绿2红2蓝2； 部件：磁性几何形状积木片42片，玩法教程卡片12张双面印刷。 | 个 | 1 |
| 101 | 几何环扣 | 参考规格：3-4cm(单个尺寸)500pcs4色 材质：塑料 几何环扣可用作认识颜色，学习分类、排序等游戏，训练孩子手眼协调能力及精细动作发展，相互搭配可用做环境布置。 | 袋 | 1 |
| 102 | 穿线板 | 参考规格：9pcs（袋装） 材质：塑料、线绳 让孩子体验缝衣服的乐趣，穿线的过程训练孩子手指小肌肉的动作，也刺激了脑部的发展，锻炼手眼协调，训练孩子的想象力及专注能力 | 袋 | 1 |
| 103 | 仙人掌积木 | 参考规格：18.8×7.5×18.8±2cm 材质：橡胶木 帮仙人掌发芽，但是不要让它倾倒哦，培养小孩子的观察能力和策略能力。 | 盒 | 1 |
| 104 | 配对蜂箱 | 参考规格：19×6×19±2cm，材质：木制。 锻炼幼儿的手眼协调能力及逻辑思维能力 | 盒 | 1 |
| 105 | 24块粒子拼图 -交通工具 | 材质：椴木夹板 参考规格：30×22.5×1cm(前板和粒子5mm+后板为5mm 总底板为10mm)；中间拼图参考规格：27.5×20×0.5cm； | 个 | 1 |
| 106 | 24片拼图- 农场 | 材质：椴木夹板 参考规格：30×22.5×1cm(前板和粒子5mm+后板为5mm 总底板为10mm)；中间拼图参考规格：27.5×20×0.5cm； | 个 | 1 |
| 107 | 配对几何螺丝 | 参考规格：64PCS、4形4色 材质：塑料 可进行颜色、形状、粗细的认知，练习分类、配对和螺丝组合技巧，促进观察力、手眼协调能力及小肌肉群的发展。 | 袋 | 1 |
| 108 | 啄木鸟玩具 | 参考规格：24.5×11.5×19±2cm，材质：塑料， 包含树桩×1、啄木鸟×1、虫子×8组成。 | 盒 | 2 |
| 109 | 忙碌桌子 | 参考规格：76×58.6±2cm，材质：木制 包含绕珠、手指游戏、滚珠图形配对、跷跷板方舟、齿轮游戏、森林轨道积木等 | 个 | 1 |
| 110 | 感官盆 | 参考规格：直径约43×高约9cm，材质：塑料 包含：防滑条×3、浅盆×1、分格盘×6、深盆×1组成。 | 个 | 1 |
| 111 | 野生动物感官(材料） | 包含猪、牛、羊等感官材料，材质：塑料 | 套 | 1 |
| 112 | 百变蒙眼积木 | 参考规格：33.5×20.5×3.5cm，材质：木制 内含图卡20张、积木29块组成。 | 盒 | 1 |
| 113 | 幼儿钓鱼 | 参考规格：28×6.5×13±2cm，材质：木制 内含杯子×8、小鱼×40，鱼竿×2，图卡×10组成。 | 套 | 1 |
| 114 | 塞塞乐 | 参考规格：14×14×15±2cm 材质：塑料，内含6个积木 | 个 | 2 |
| 115 | 抽抽乐 | 参考规格：27×13±2cm，材质：塑料 | 个 | 2 |
| 116 | 掌上打地鼠（2件套） | 参考规格：8.5×9×4.3cm 材质：塑料，包含胡萝卜款、萌鸭款各1 | 套 | 2 |
| 117 | 我来喂你-乖乖兔，跳跳猴 | 参考规格：12×23×15±2cm 材质：木质 认识动物以及知道它喜欢吃的蔬果名称，用镊子夹牢蔬果送入动物口中，促进孩子手指小肌肉的发育。 | 组 | 1 |
| 118 | 智力轮 | 材质：橡胶木、实木； 参考规格：150×150×125mm，蓝色十字形状块43×43×38mm，绿色L形状积木块34×34×38mm，橙色正方体30×30×30mm，红色半圆形状块38×30×38mm，紫色圆柱积木块φ34×38mm，黄色等边三角形边长38mm（厚度38mm）部件7PCS：蓝色十字形状块×1，绿色L形状积木块×1，橙色正方体×1，红色半圆形状块×1，紫色圆柱积木块×1，黄色等边三角形×1. | 组 | 1 |
| 119 | 打桩台 | 材质：桩台侧板+横档+榔头头：松木；桩条和木槌：槐木； 参考规格：20×7×10.5cm；木桩φ2×7cm，锤头φ2.5×4.5cm锤柄φ1.3×12cm。 | 个 | 1 |
| 120 | 乌龟洞洞球 | 参考规格：13.5×12.5×6.5±2cm，材质：塑料 | 个 | 2 |
| 121 | 磁性拼图（森林萌宠24片） | 参考规格：木制，包含24片，共4块拼板 | 个 | 2 |
| 122 | 彩虹积木 | 材质：松木、榉木 参考规格：224×50×112mm；弧形厚度11MM；半圆φ依次为：56mm、80mm、104mm、128mm、152mm、176mm、200mm、224mm。 | 组 | 1 |
| 123 | 解压捏捏 | 参考规格：正方形、三角形、圆形、六边形四种形状 材质：塑胶。 | 组 | 2 |
| 124 | 拉线火车 | 参考规格：46.5×12×8±2cm;绳长：￠0.3cm×65cm; 材质：清水积木和车子底座：榉木；火车上木棒和其他带色积木：荷木； | 组 | 1 |
| 125 | 双轨下滑玩具 | 框架：椴木夹板 第一层滑道：3mm亚克力镜片，第二层滑道：3mm橙色亚克力，第三层滑道：2mm椴木夹板+1mm绿色无纺布，第四层滑道：原木色椴木夹板上清漆 参考规格：350×149×370mm | 组 | 1 |
| 126 | 六面立体积木-农场动物 | 材质：榉木； 参考规格：9×9×4.5cm 每块小方块：4.5×4.5×4.5cm；产品木头部分湿度低于14度，图案采用热转印工艺印刷。 | 组 | 1 |
| 127 | 动物套圈 | 材质：榉木（需使用浅色榉木）； 动物头和套圈上的木块为实木； 参考规格：280×280×105mm。 部件：5个动物立柱，5个套圈，2个底座支撑。 | 组 | 1 |
| 128 | 扔沙袋游戏 | 材质：榉木椴木夹板； 参考规格：350×370×305cm，沙袋参考规格：60×60mm, 沙袋重量：38g | 个 | 1 |
| 129 | 形状触摸游戏 | 材质：榉木； 规格;三角形5.1×3.5×1.2cm，彩虹5.5×3×1.2cm，正方形房子4×4×1.2cm，栅栏5.5×2×1.2cm。边缘打磨光滑，不割手； | 个 | 1 |
| 130 | 磁性钓鱼游戏 | 材质：椴木夹板、荷木。 参考规格：L220×W220×H85mm。红色鱼：49×44×5mm，黄色鱼：69×33×5mm，蓝色鱼：50×43.5×5mm，绿色鱼：55.5×38×5mm。钓竿φ10×180mm 部件22pcs：围栏4pcs，红黄蓝绿4色数字1-4小鱼各1条共16条，磁性钓竿2个。 | 个 | 1 |
| 131 | 仿真娃娃 | 参考规格：高约40cm 材质：塑胶 手感柔软舒适像真的娃娃，过家家、穿衣打扮，可以当做小朋友的玩具。 | 个 | 2 |
| 132 | 浴室套装 | 参考规格：浴盆36×21×7±2cm、奶瓶高8.5cm宽4.5cm±0.5cm、小鸭子高6cm宽5.5cm±0.5cm 材质：塑料 | 套 | 1 |
| 133 | 仿真安抚奶瓶 | 参考规格：奶瓶9.3cm±0.5cm、奶瓶6.5cm±0.5cm、杯子4cm±0.5cm、玩具6.5cm±0.5cm、盘子11×11cm±0.5cm、梳子10cm±0.5cm、刷子10cm±0.5cm、玩具10cm±0.5cm、叉子8cm±0.5cm、勺子8cm±0.5cm、共10件 材质：木质 | 套 | 1 |
| 134 | 儿童厨师服 | 材质：布制 挂脖套头围裙轻松穿脱，后背可系带调节，防油防水，保护孩子衣服不脏。 | 件 | 2 |
| 135 | 娃娃服装 | 参考规格：适合32-35cm 高娃娃穿 材质：布制 各种造型的娃娃服装，让孩子们体验照顾宝宝的乐趣，可以过家家、角色扮演。 | 件 | 4 |
| 136 | 甜心公主 | 材质：塑料 在玩耍时释放孩子的天性，激发孩子的社交能力体验过家家的乐趣。 | 套 | 1 |
| 137 | 小小理发师 | 参考规格：理发器×1、美发喷壶×1、刮胡刀×1、胡须泡沫×1、海绵沙×1、烫发棒×1、理发削刀×1、染发刷×1、理发卡×1、梳子×1、美发剪×1、镜子×1、吹风机头×1、嘴×1、风罩×1、毛刷×1、收纳包×1、美发围巾×1，18件 材质：木质 各种各样的配件，让孩子体验小小理发师的乐趣。 | 套 | 1 |
| 138 | 娃娃家床 | 参考规格：46×30×34±2cm 材质：榉木 | 套 | 1 |
| 139 | 动物幼崽模型 | 参考规格：野生/农场/海洋3种不同主题， 材质：塑胶 | 套 | 3 |
| 140 | EVA积木 | 包装参考规格：55×25×19±2cm 材质：EVA 50块/套，每块厚度6cm，质地轻盈。 | 套 | 3 |
| 141 | 汽车模型 | 参考规格：18种/套，材质：塑料 单个尺寸约7.5×3.5×4cm | 套 | 1 |
| 142 | 建筑公路 | 参考规格：53pcs 材质：塑料 兼容7.5cm各规格磁力片。包含：公路积木42片、红绿灯2、路标3、警示牌4、小车2组成。 | 套 | 1 |
| 143 | 积木（300块） | 参考规格：300块/套，砖色三孔90块、灰色双孔90块、长木纹10块、宽木纹8块、拼接套装10块、六边形8块、梯形10块、砖色单孔25、杏色六边形8块、拱形8块、三角形一对5、建筑套装2、瓦片26组成。材质：EVA | 套 | 1 |
| 144 | 立体磁力积木（92片） | 参考规格：92件/套，材质：塑料 参考规格：24.8×17.5×5.4±2cm 包含:收纳袋、说明书、积木92片。 | 套 | 1 |
| 145 | 火车轨道积木 | 参考规格：34.5×26.8±2cm 材质:木质 包含:直轨5、弯轨7、分轨1、红绿灯1、吊机1、施工牌1、直坡轨3、弯坡轨2、顶棚1、车站1、火车头1、车厢1、叉车1、货车1、植被2、外盒上盖1、外盒下盖1、立牌1、平交台1、人偶3、顶棚支柱4、货物1组成。 | 套 | 1 |
| 146 | 拼插装软积木 | 参考规格：120件/套，材质：塑料 光滑无毛刺，单块尺寸约6cm 包装参考规格：27×19×17.5cm 材质:塑料 | 套 | 1 |
| 147 | 大颗粒积木（286片） | 参考规格：286件/套，拼装底板2块、中号收纳桶（长27×宽13×高14cm）材质：塑料 | 套 | 1 |
| 148 | 百变磁力积木（59片） | 参考规格：30×30×28±2cm 材质：塑胶 包含：收纳桶1、画册1、积木59件组成。 | 套 | 1 |
| 149 | 恐龙滚珠积木 | 参考规格：43×8×36±2cm 材质：山毛榉 | 套 | 1 |
| 150 | 软胶拼插积木（260带底板） | 参考规格：260块/套，带底板， 材质：塑胶。 | 套 | 1 |
| 151 | 透光积木 | 参考规格：60粒/套，材质：亚克力，双面立体图表1张 | 套 | 1 |
| 152 | 光影杯 | 彩色透明杯90个/套，材质：塑料 | 套 | 2 |
| 153 | 手指玩偶 | 包含：小红帽+配故事卡、小灰熊的宝藏+配套故事、小蝌蚪找妈妈+配套故事组成，材质：绒布。 | 套 | 1 |
| 154 | 手偶 | 参考规格：30cm左右,材质:毛绒+内衬棉布 多种动物造型，生动可爱。 | 个 | 4 |
| 155 | 投影故事机 | 参考规格：163×122×115±2mm 蓝牙连接模式、18幅/片、环绕立体音，贴心圆角设计。 组件：故事机1、机带胶片5组成。 | 套 | 1 |
| 156 | 指偶系列—十二生肖 | 参考规格：30×24×4.3cm，指偶高度约8cm 材质：边纶布 内含12款指偶，制作精美、形象可爱的十二生肖手指偶，可以帮助幼儿认知生肖动物形象，了解中华文化。 | 套 | 1 |
| 157 | 打击乐器 | 材质：木质 包含：拨浪鼓1个，双面鼓（15cm）1个，铃鼓（15cm）1个，沙锤2个，棒铃1根，口琴1个，沙蛋2个，手摇皮铃2个，卡通铃圈1个，八音琴1个，榉木沙筒（一大一小）2个；共计15件/套 | 套 | 2 |
| 158 | 发声玩具 | 材质：塑料 包装参考规格：24.8×18.1×6.6±2cm 包含2个麦克风 | 套 | 1 |
| 159 | 卡通动物连体衣 | 材质：法兰绒包含10种不同动物连体服，每种1件 10种不同的小动物衣服：如小牛、小斑马、小猴子、小老虎、小兔子、小熊等造型 | 套 | 1 |
| 160 | 动物头饰 | 材质：短绒布、填充棉 包含8种动物造型套装，每种动物1套 | 套 | 1 |
| 161 | 三角铁 | 参考规格：边长约10cm 材质：金属 | 个 | 10 |
| 162 | 响板 | 材质：荷木。参考规格：Ø5.8×2.4Hcm/个。 产品配件：1对响板。响板音色清脆、透亮，可以直接握在手心拍打，打出简单的节拍。 | 对 | 10 |
| 163 | 几何摇铃三件套 | 材质：荷木。 参考规格：220×180×60H mm。 配件：3个不同色球形摇铃、3个不同色柱形摇铃、3个不同色方块摇铃。 | 套 | 2 |
| 164 | 鼓 | 材质：羊皮、木质 参考规格：3寸（直径约10cm） 包含鼓×1、鼓槌×2根、背带×1根 | 套 | 2 |
| 165 | 汉服（男款） | 材质：布质 参考规格：110码 包含：内搭、圆领袍、黄腰绳 | 套 | 1 |
| 166 | 汉服（女款） | 材质：布质 参考规格：110码 汉服女款。 | 套 | 1 |
| 167 | 表演服 | 材质：布质 参考规格：衣长约65cm 包含头饰、手套、配饰、手杖 | 套 | 1 |
| 168 | 表演服 | 材质：布质 参考规格：衣长约65cm 包含头饰、手套、配饰、手杖 | 套 | 1 |
| 169 | 表演服 | 材质：布质，尺码：110码，披风造型 | 套 | 1 |
| 170 | 粘靶球 | 参考规格：长约32cm，手柄长13cm，2拍2球（吸盘球1、软球1） 材质：塑料 双面球面，多种协作玩法，一接一投，乐趣无穷。 | 副 | 10 |
| 171 | 平衡步道 | 参考规格：148×30×3cm；4条/套，材质：塑料 | 套 | 1 |
| 172 | 平衡触觉板 | 参考规格：曲板长约52cm，直板长约48cm，墩板长约16cm，包含8曲板、8直板、4墩板，材质：塑料 | 套 | 1 |
| 173 | 多功能四色运动垫 | 参考规格：260×50×4±2cm、2条/套 材质：尼龙布、珍珠棉 每套含两条，可供孩子练习手膝着地爬。 | 组 | 1 |
| 174 | 摇马 | 参考规格：85×30×52±2cm，材质：塑料 可爱造型，可前后摇摆，高靠背，长手柄，便于小朋友把握，脚踏区域采用防滑设计；有一对稳稳抓牢的扶手，可帮助儿童在上面坐稳，儿童在上面摇摆的时候不会侧翻，易移动。 | 个 | 2 |
| 175 | 蹦蹦床 | 整体高度186±2cm，离地高度40±2cm，弹跳参考规格：150×95±2cm, 材质：PP布、镀锌管、无纺布 钢管厚度1.5mm 隔离弹簧，保护双脚，密目护网，安全柔软。 | 个 | 1 |
| 176 | 长面条棍 | 参考规格：长160±2cm，24根/箱 材质：EVA材质 一款水陆两用的多功能玩具。材质柔软、安全，可作为障碍物或用来做一些安全的对打游戏。配合搭扣弯曲成不同形状，作为投掷目标和跳跃障碍物使用，与蓝色底座搭配使用能更好的竖立，可以做绕杆走的障碍物。 | 箱 | 1 |
| 177 | 短面条棍 | 参考规格：长100±2cm，24根/箱 材质：EVA材质 一款水陆两用的多功能玩具。材质柔软、安全，可作为障碍物或用来做一些安全的对打游戏。配合搭扣弯曲成不同形状，作为投掷目标和跳跃障碍物使用，与蓝色底座搭配使用能更好的竖立，可以做绕杆走的障碍物。 | 箱 | 1 |
| 178 | 面条棍搭扣 | 让面条棍变化成各种形状的必备配件。材质：EVA柔软、安全。开口直径9cm±0.5cm，可根据需要进行连接、搭建成不同形式的组合。 | 个 | 30 |
| 179 | 面条棍双口搭扣 | 让面条棍变化成各种形状的必备配件。材质EVA柔软、安全。开口直径9cm，搭扣有方向不同的口，可根据需要进行连接、搭建成不同形式的组合。 | 个 | 30 |
| 180 | 面条棍呼啦圈底座 | 让面条棍和呼拉圈有更多玩法。用沙子或水增加重量。盖子有提扣，方便按下与拉出，一套含6只底座。 材质：塑料。 | 套 | 1 |
| 181 | 沙包 | 参考规格：7×7×7cm、重约65g 材质：荞麦壳 天然谷壳填充，不变形不怕摔，不会砸伤孩子。 | 套 | 2 |
| 182 | 灵敏圈 | 参考规格：直径约40cm 材质：塑料 环保材质耐热耐寒，柔韧性好，经久耐用。 | 套 | 1 |
| 183 | 灵敏圈 | 参考规格：直径约50cm 材质：塑料 环保材质耐热耐寒，柔韧性好，经久耐用。 | 套 | 1 |
| 184 | 灵敏圈 | 参考规格：直径约60cm 材质：塑料 环保材质耐热耐寒，柔韧性好，经久耐用。 | 套 | 1 |
| 185 | 流星锤 | 参考规格：气锤32×17±2cm、杆子长45cm 材质：塑胶 | 个 | 10 |
| 186 | 毛绒玩具 | 参考规格：10×12×13±2cm 海洋动物5件套，面料布制，填充料中空棉。可进行机洗 | 套 | 1 |
| 187 | 毛绒玩具熊猫 | 参考规格：34×14×26±2cm 面料布制，填充料中空棉。可进行机洗 | 个 | 1 |
| 188 | 毛绒玩具狗 | 参考规格：32×15×23±2cm 面料布制，填充料中空棉。可进行机洗 | 个 | 1 |
| 189 | 动物抱枕-呆萌可爱猫 | 参考规格：长度70±2cm 材质：布制，顺滑细腻、舒适面料，不掉毛，好柔软。 | 个 | 1 |
| 190 | 动物抱枕-粉色酣睡大象 | 参考规格：长度70±2cm 材质：布制，顺滑细腻、舒适面料，不掉毛，好柔软。 | 个 | 1 |
| 191 | 太阳月亮抱枕（太阳＋月亮） | 参考规格：全长62±2cm 材质：布制，顺滑细腻、舒适面料，不掉毛，好柔软。 | 套 | 1 |
| 192 | 动物抱枕 | 泡芙熊（45cm）、帕恰狗（45cm） 材质：布制，顺滑细腻、舒适面料，不掉毛，好柔软。 | 个 | 2 |
| 193 | 益智材料（小班） | 使用手册1册；环创材料，标识牌1张、规则牌1张、彩色标签1套；活动材料8盒，奇妙的口袋、对对碰游戏、开心绕绕乐、叠叠搭搭、木片挑战赛、小路连连通、积木排排乐、扭扭虫子棋（含游戏图卡） | 套 | 2 |
| 194 | 系鞋带游戏（精华版） | 材质：白桦木、棉； 配件：2只木板鞋：左右各一只(20.5cm×7.5cm)、4张木制示例卡片、8个系带示例卡片（10×7cm）、4条红色棉质鞋带（90cm）； 参考规格：磁吸包装盒 (21×12×6cm)； 系鞋带。幼儿可以模仿示例卡片，也可以自己想一个图案。通过系鞋带游戏，可以锻炼幼儿的精细动作能力。 | 个 | 2 |
| 195 | 排序讲故事 | 材质：椴木夹板； 参考规格：21×12×6±2cm； 配件数：20张木制卡片、1本指导手册； 幼儿将4张相关的任务卡按照一定的逻辑顺序进行排列（可翻转任务卡进行自检）。排列好后，幼儿根据4张卡片的逻辑描述一个故事。 | 个 | 2 |
| 196 | 幼儿综合配对游戏系列2 - 先后顺序 | 材质：榉木 参考规格：340×340±2mm； 配件数：1个木制框架，4组16张表示时间顺序的拼块；这款配对游戏包含8个不同主题，每个主题都包含有4-5种不同事物，通过这些事物所展现的过程或内容，来锻炼儿童发现规律、排列规律的能力 | 个 | 2 |
| 197 | 幼儿综合配对游戏系列2 - 动物合成 | 材质：榉木 参考规格：340×340±2mm； 配件数：1个木制框架，4组16张表示时间顺序的拼块；训练简单的推理和分析能力、发展空间方位的感知力以及颜色识别和分类能力。 | 个 | 2 |
| 198 | 佩佩&朋友们六面拼图 | 材质：榉木。 参考规格：13.5×4.5×13.5±2cm 共有九个方块的立体拼图，每个方块有6个面，可以拼成6个不同的佩佩和它朋友们的角色场景。 | 个 | 2 |
| 199 | 抓手拼图游戏 - 交通工具 | 材质：桦木夹板； 参考规格：340×340±2mm； 配件数：11块拼图块：1个拼图框； | 个 | 2 |
| 200 | 多层拼图-房屋（33块） | 木块尺寸约40-95mm； 材质；实木；33块/个 | 个 | 2 |
| 201 | 艺术磁贴魔盒 | 材质：白桦木、软磁； 参考规格：300×230×60mm； 配件：1个板、12个卡牌、91片磁盘。91片不同 颜色的磁盘可以自由组合，创作自己想要的图案。 | 个 | 2 |
| 202 | 学习拼图-四季 | 材质：桦木夹板、荷木； 参考规格：Ø490×6mm； 配件数：48块拼图片 | 个 | 2 |
| 203 | 厚片拼图-陆地交通工具 | 材质：木制 参考规格：约27×2×31cm内有6块易抓握、色彩亮丽的工程车厚木拼图，每一块都可以站立。 | 个 | 2 |
| 204 | 厚片拼图-海洋交通工具 | 材质：木制 参考规格：约22.9×2×30.5cm 内有9块易握，含海、陆、空的交通工具拼图。 | 个 | 2 |
| 205 | 动感齿轮像素画收纳套 | 参考规格：27.5×26.5×6.5±2cm 材质：实木，夹板用齿轮，蘑菇钉创作有序的卡通场景，然后手指扭一扭，让画面动起来。 | 套 | 2 |
| 206 | 新男孩女孩 | 产品尺寸 ：140×295×9±2mm 配件说明：拼图块×13 产品材质：桦木夹板、中纤维密度板 | 个 | 2 |
| 207 | 科学材料（小班） | 使用手册1册；任务卡8张，16开；记录表1套，16开；环创材料，标识牌1张、规则牌1张、彩色标签1套；活动材料8盒，认识我自己、植物观察日记、动物好朋友、镜子里的世界、神奇的平衡力、空气和水的秘密（含游戏图卡） | 套 | 2 |
| 208 | 磁力组合实验包（配底座） | 参考规格：40.5×28×7±2cm； 塑料、磁铁材质； 包含：底座1个、磁棒2个、尺子1把、小车、磁人各2个、盒装铁砂2盒、小磁环8个、悬挂立柱1个、棉线1缕、指导手册一本。 | 套 | 2 |
| 209 | 磁环 | 材质：磁铁、塑胶材质；1个支架，4个磁环，试试看磁环怎样才会飞起来 | 套 | 4 |
| 210 | 凸面镜 | 参考规格：镜面直径约12cm高18cm 材质:塑料、玻璃镜面 | 个 | 2 |
| 211 | 凹面镜 | 参考规格：镜面直径约12cm高18cm 材质:塑料、玻璃镜面 | 个 | 2 |
| 212 | 凸透镜 | 参考规格：镜面直径约12cm高18cm 材质:塑料、玻璃镜面 | 个 | 2 |
| 213 | 凹透镜 | 参考规格：镜面直径约12cm高18cm 材质:塑料、玻璃镜面 | 个 | 2 |
| 214 | 三棱镜—（6个/套） | 参考规格：12.4×2.5cm，6个/套 材质：防摔透明亚克力 | 套 | 2 |
| 215 | 农场动物组 | 材质：塑料 参考规格：最大尺寸约16×10.5cm、最小尺寸约3.7×4cm。 包含：马、羊、猪、牛、鸡、鸭、鹅等不少于10种小动物，成年体和幼年体组成。 多款农场亲子动物组合，可以一起玩扮演游戏或创编故事，发展幼儿的想象力和创造力。 | 套 | 2 |
| 216 | 风速表 | 参考规格：28×19±2cm，塑料； 风速计标杆上刻有数字，高、低刻度处分别标有实际风速(米/秒)和风级 | 个 | 2 |
| 217 | 动物观察桶 | 参考规格：φ15×29±2cm 材质：塑料 装有放大镜的宽敞容器中被仔细观察并安全地携带。 | 个 | 2 |
| 218 | 趣味磁铁试验套装 | 参考规格：340×245×70±2mm 探究磁铁的性质、用途等，通过动手实践了解磁场、吸引力和排斥力以及磁铁在我们生活中的应用；磁力小车2辆、磁力小熊2个、环形磁铁8个、彩色磁珠1袋、彩色磁盘1袋、指南针1个、大号马蹄铁2个、小号U形磁铁2个、小号条形磁铁2个、铁粉盒1个、铅笔2根、磁棒2根、迷宫板1块、彩色钢珠1袋、棉绳1根，使用说明书1本。 | 个 | 2 |
| 219 | 万花筒 | 参考规格：31.12×5.08×25.4±2cm 儿童自己动手组装制做的万花筒玩具,可以培养儿童的动手能手和想像能力 | 个 | 4 |
| 220 | 软胶沙滩材料 | 材质：塑料；内含水车、水桶、铲子、水轮、筛子、运沙车等共计14件 | 套 | 2 |
| 221 | 水枪 | 材质:塑胶 尺寸约140-165mm | 把 | 12 |
| 222 | 人体器官 | 参考规格：24×15.5×29±2cm 材质：塑料 包含：身体外壳1、头部前外壳1、头部后外壳1、头骨×脑1、肌肉1、手臂骨骼1、胸肋骨1、肺4、肝1、心脏1、喉管1、胃1、肾2、小肠×大肠1、底座1、卡片4组成。 | 套 | 2 |
| 223 | 重量砝码 | 材质：塑料。参考规格：砝码1.5cm。 共54个砝码，包括20个1g、20个5g、10个10g和4个20g重量的砝码。可与秤桶搭配使用或单独比较重量。还可以进行砝码的计数、颜色分类等游戏。 | 套 | 2 |
| 224 | 软体墙面穿编套装 | 参考规格：39×39×2±2cm；涤纶 填充泡沫；套装包含通用的扣法，包含按扣、纽扣、拉链、系带等，每款动物均配有多种衣服，利用墙面进行游戏，既节省空间又可作为装饰材料。锻炼手部小肌肉的精细动作。 | 套 | 2 |
| 225 | 手持双面镜 | 材质：塑料。参考规格：约镜面直径约11.5cm，加手柄总长约23cm。 红、黄、蓝、绿、橙、紫六色手持双面镜各1个。专为幼儿设计的手柄，易握好拿。通过手持双面镜，认知自己，也可作为对称游戏的好工具。 | 套 | 2 |
| 226 | 伸缩望远镜 | 参考规格：长约37cm； 材质：塑料；放大倍数：30倍。 | 个 | 2 |
| 227 | 对讲机 | 参考规格：57.5×131.5×37.5±2mm 材质：硅胶+塑料+电子元件 外形小巧可爱，最大有效对讲距离为3千米。 | 对 | 2 |
| 228 | 听诊器 | 材质：塑胶。参考规格：约15.5×34.9±2cm。 | 件 | 2 |
| 229 | 指南针 | 罗盘带有瞄准线的放大镜形成一个瞄准系统，瞄准场上目标时可读取罗盘，千分之一精度，一个刻度盘。 | 个 | 2 |
| 230 | 万花筒 | 参考规格：22.4×11.2×22.3±2cm 配置：18个/套 材质：实木、镜片 | 套 | 2 |
| 231 | 弯轨/直轨套 | 参考规格：52×48×8±2cm 材质：实木、夹板 有一个漏斗状大螺旋，10个加速块 | 套 | 2 |
| 232 | 百变海陆空 | 参考规格：26×34.29×8.89±2cm 材质：塑料、磁石 内有：1辆小汽车，一艘轮船，一架飞机，一辆火车。 | 个 | 2 |
| 233 | 磁力小车 | 参考规格：5.3×2.9×3.3±2cm材质：塑料 产品包括2辆带极性（N/S)磁力四轮小车。 | 组 | 2 |
| 234 | 压花器套装 | 参考规格：15个/套； 材质：塑料、金属； 轻轻按下压花器，即刻塑造形状。可以装饰照片，也可以做各种贴画、花边以及玩偶的装饰。 | 盒 | 2 |
| 235 | 小鸭玩滑梯 | 参考规格：18×7.5×22±2cm材质：塑料 1.将一节阶梯座、一节起点直轨、二节直轨和一节终点直轨组装拼成一个斜坡滑梯，把滑梯摆放在水平面上，将鸭子放在滑梯最高点处，用手拿住鸭子尾部，鸭子后脚与滑梯平面贴平，眼睛平行直视前方，然后放开手，鸭子通过重心重力惯性往下行走。 | 个 | 2 |
| 236 | DIY原木风铃 | 参考规格：4个／套 材质：木质、金属 原木的风铃配件，孩子可以在原木的基础上进行彩绘，配备的金属管能敲击出美妙的声音。 | 包 | 4 |
| 237 | 能量棒 | 参考规格：长约325×直径约24mm 原理：人体中含大量水分和电解质,可以导电！无论是一个幼儿的小手还是十几个幼儿手牵手，只要形成回路，就会闪闪发亮并发出神秘的响声，激发孩童探索电路的奥秘。 | 个 | 2 |
| 238 | 录音宝盒(6个/套） | 参考规格：约85mm×85mm×20mm 产品由6个的彩虹色录音宝盒组成（红、橙、黄、绿、蓝、紫） 能录制或回放30秒实时语音，顶部透明盖可拆卸，插入图案和文字开展语音游戏、辅助学习，可重复复读，省去教师重复说明的时间，成为各种连环游戏和儿歌记忆的好帮手，背面有钥匙扣可挂于墙上。 | 个 | 2 |
| 239 | 神奇感温板 | 参考规格：约135×220mm 功能：高灵敏度的材料，遇上不同的温度呈现不同的颜色 | 个 | 2 |
| 240 | 我的第一套色板 | 参考规格：15×5×0.2cm（单个尺寸） 材质：塑料 用于认识颜色以及对于颜色相互融合产生新的颜色的认知，丰富小朋友的视觉感官。 | 包 | 2 |
| 241 | 新版主题积木套装（小班） | 参考规格：4箱/套395块。材质：橡胶木 各种形状实心积木，孩子运用堆高、围拢、延长、增宽、盖顶等方式进行道路、桥梁、房屋等主题搭建，感知数、形、对称等概念，培养空间建构能力。 | 套 | 2 |
| 242 | 原木积木 | 材质：木制、海草 参考规格：最大约13cm、最小约1.5cm、海草篮口部约25×22×13.5cm 直接采用木料作为原材料，大颗粒，防止幼儿吞咽。 | 套 | 2 |
| 243 | 磁力管道 | 参考规格：390×360×550±2mm， 材质：塑料透明体 | 套 | 2 |
| 244 | 100积木 | 参考规格：22.5×22.5×27.5±2cm 材质:荷木 纯色积木，小朋友可以用简单的积木拼搭出不同的造型。 | 套 | 2 |
| 245 | 百变磁力积木 | 参考规格：55×48×30±2cm 34块/套 材质：EVA、磁力块 大型磁力积木组，创新的磁力连接方式，翻转磁块设计，无需匹配磁极，多面连接方式，给孩子创新的搭建体验。 | 套 | 2 |
| 246 | 特大多彩软体积木 | 参考规格：87×32×24±2cm 厚8cm/54片 材质：EVA材质 各款EVA彩色积木质地柔软，手感舒适、色彩艳丽、重量轻、安全无毒，适宜在桌面或地面搭建。 | 套 | 2 |
| 247 | 轨道系列-神奇的发现 | 参考规格：59.3×40.6×23±2cm 材质：塑料 每套含约180个零件，能够完成15个轨道实验游戏、18个轨道挑战游戏、1个轨道游戏共34个模型。 | 套 | 2 |
| 248 | 百变积木片 | 参考规格：29×24×6±2cm材质：塑料 内含约60个积木片，小朋友可根据图示或自己创作进行搭建。彩色透明，积木片之间拼插搭建，比较稳固，不易倒塌 | 套 | 2 |
| 249 | 创意百变小拼管 | 参考规格：34×29×8±2cm 材质：塑料； 孩子们将会很开心地建造复杂的三维结构，将四种各不同的管子连接在无限的结构中，他们将很容易的创造出彩色的管道，因为各个部分都很容易连接配合，而且是安全无毒的塑料制成的，提高孩子们运动技能和空间意识。内含40个零件。 | 套 | 2 |
| 250 | 混合热带鱼积木 | 参考规格：420pcs（4色、大片6cm、中片5cm、小片4cm）（袋装）材质：塑料 形象可爱，色彩鲜艳，可作分类、拼插。每片热带鱼的尾部都有一个“凸点”，可相互扣接。 | 套 | 2 |
| 251 | 大热带鱼积木 | 参考规格：30pcs（6色、每块11cm）（袋装） 材质：塑料 形象可爱，色彩鲜艳，可作分类、拼插。每片热带鱼的尾部都有一个“凸点”，可相互扣接，让孩子了解各种拼插功能，训练空间建构能力。 | 套 | 2 |
| 252 | 拼接积木 | 参考规格：5色、45件，材质：塑料 颜色艳丽，手感好有弹性，提供了良好的触觉刺激，可激发孩子参与活动的兴趣，发展想象力、创造力、动手能力。 | 套 | 2 |
| 253 | 弯弯积木 | 参考规格：40pcs（4色、每块约7cm）（袋装） 材质：塑料 颜色纯正，适合孩子初期建构技能练习。 | 套 | 2 |
| 254 | 大方块积木 | 参考规格：30pcs（4色、每块约9.5cm）（袋装）材质：塑料 可训练孩子空间建构能力，发展想象力、创造力及动手能力。 | 套 | 2 |
| 255 | 方形齿轮积木 | 参考规格：40pcs（6色）（袋装）材质：塑料 色彩鲜艳，造型多样，易拼插出成品使孩子有成就感，是孩子开展建构游戏的好材料。训练孩子空间建构能力，发展想象力、创造力及动手能力。 | 套 | 2 |
| 256 | 动物家族 | 参考规格：75pcs（6色、14种动物）（袋装） 材质：塑料 14种动物可独立摆放装扮动物园，可做主题积木拼插游戏或进行数学游戏，提高孩子参与活动的兴趣。 | 套 | 2 |
| 257 | 娃娃 | 参考规格：身高约45cm，可躺平，脱换衣服 材质：高级软硅胶、布料。 | 个 | 2 |
| 258 | 小卖部收银台 | 材质：榉木、荷木、塑料、纸卡； 参考规格：19.3×20×12.1cm；配件数约37pc。 | 套 | 1 |
| 259 | 厨房称重台玩具 | 参考规格：16.5×15.3×25.5±2cm 材质：塑料 这是一款仿真的称重台玩具，称重时称重面会降低，右侧为调零转扭，前后均有重量刻度的显示，方便观察。 | 个 | 1 |
| 260 | 厨房玩具-萌宝野餐套 | 参考规格：28×18×25±2cm；材质：涤棉；配件14pc； 这款布艺野餐套包含一个布篮、一张餐布、三瓶饮料、两颗草莓、两片土司和制作三明治的莴苣叶、西红柿片、奶酪片。 | 套 | 2 |
| 261 | 美食家厨具 | 材质：榉木；包装参考规格：6×8×26cm；配件数约7pc。 包含：煮锅、双耳锅、擀面杖、小铲、打发器等。 | 套 | 1 |
| 262 | 美食家超能大厨房 | 材质：白桦木 参考规格：97×37×97±2cm 有微波炉、电磁炉、烤箱、咖啡机、洗碗机、冰箱等各类厨房用具。 | 套 | 1 |
| 263 | 美食家厨房 | 材质：白桦木 参考规格：55×32×70.5±2cm； 有架子的冰箱、有窗户的烤箱、有水龙头和水槽。 | 套 | 1 |
| 264 | 双门冰箱 | 材质：白桦木 参考规格：35.8×29.4×74±2cm； 这个仿真的白色冰箱包含仿真制冰机。 | 套 | 1 |
| 265 | 小公主浴池 | 参考规格：46×28×26±2cm；材质：塑料； 有淋浴和起泡功能，还有一只可爱的小黄鸭 | 个 | 2 |
| 266 | 桌椅组合 | 桌子规格：59×59×49cm，椅子规格38×34×50cm， 材质：塑料 含1张桌字，2把椅子，桌子和椅子采用一体成型工艺，更加坚固。 | 套 | 2 |
| 267 | 餐具清洁套装 | 参考规格：40.4×27.3×25.6±2cm 材质：塑料 产品由抽水泵、水龙头、滤水篮、毛刷、洗衣液瓶、刀具、杯、碟等餐具组成。小朋友可以模仿学习用水冲洗餐具，洗好的餐具可以放入滤水篮内； | 套 | 2 |
| 268 | 厨房炊具组合 | 参考规格：48×9.5×38±2cm，材质：塑料 每套不少于27件，包括：茶壶、茶杯、杯托、平底锅、煮锅、汤锅、煎锅、饭勺、蒸铲、菜刀、面包刀、小茶匙、小叉子、调料罐等 | 套 | 2 |
| 269 | 布艺水果 | 参考规格：每套6件，材质：面料100%聚酯纤维，填充物海绵、pp棉，仿真布艺水果，包含：苹果、西瓜、葡萄、香蕉、桔子、火龙果，形象逼真，可进行拆解。 | 套 | 2 |
| 270 | 布艺蔬菜 | 参考规格：每套6件，材质：面料100%聚酯纤维，填充物海绵、pp棉，仿真布艺水果，包含：白菜、胡萝卜、平菇、豆荚、大蒜、莲蓬，形象逼真，可进行拆解，操作性强。 | 套 | 2 |
| 271 | 蔬果切切乐 | 参考规格：22×20×4.5±2cm； 材质：木质； 包含一块砧板、一把刀以及四种蔬果。食物是以魔鬼毡连接在一起，只要使用木砧板上的木刀，便能安全地切开，有助于培养孩子的精细运动技能。可以搭配木制厨具系列或是餐点制作系列一同玩乐。将食物放在砧板上，用刀子切开接缝处。 | 套 | 2 |
| 272 | 综合切切乐 | 参考规格：22×20×4.5±2cm； 材质：木质； 包含一块砧板、一把刀、一根长棍、一颗西红柿、一条腊肠以及一个杯子蛋糕。食物是以魔鬼毡连接在一起，只要使用木砧板上的木刀，便能安全地切开，有助于培养孩子的精细运动技能。可以搭配木制厨具系列或是餐点制作系列一同玩乐。将食物放在砧板上，用刀子切开接缝处，让孩子进行角色扮演，进而训练手部稳定度。 | 套 | 2 |
| 273 | 购物玩具 | 包装参考规格：35×21×24±2cm 材质：塑料 180度转动手柄 | 套 | 2 |
| 274 | 警察背包套装 | 参考规格：28×25×8.5±2cm； 材质：塑料、布； 产品内含仿真手铐、手枪、手电筒、口哨、对讲机和徽章，背包的肩带可调节，两侧有两个松紧兜，前面有四个口袋便于携带和收纳； | 套 | 2 |
| 275 | 消防工具套装 | 参考规格：27×9.5×23±2cm 材质：塑料 内含灭火器、手电筒、电话、斧头、口哨和空白铭牌。灭火器可装入水，具有喷水功能。 | 套 | 2 |
| 276 | 彩色厨房4件套 | 材质：椴木多层夹板 门把手、旋钮、水龙头、原木色车木件：榉木。 参考规格：整套130×30×46±2cm，单个参考规格：32.5×29×45.9±2cm | 套 | 1 |
| 277 | 厨房4件套 | 材质：椴木多层夹板 门把手、旋钮、水龙头、原木色车木件：榉木。 参考规格：整套130×30×46±2cm 单个参考规格：32.5×29×45.9±2cm | 套 | 1 |
| 278 | 生日蛋糕 | 丝印片、刀具：槐木，桦木；蛋糕：松木；托盘：密度板；内含部件：樱桃、草莓、巧克力豆丝印片各2片,蜡烛1支；绿色切刀1把；红色托盘1个；蛋糕6块；蛋糕直径为：23cm; 蛋糕的厚度为2cm; | 套 | 1 |
| 279 | 比萨饼盒 | 材质：丝印片，刀具：槐木，桦木；比萨饼：松木；托盘：密度板； 参考规格：直径为：23cm;比萨饼的厚度为2cm;部件：蘑菇、西红柿、青椒印片各6片；切刀1把；红色托盘1个；比萨饼6块；产品木头部分湿度要求低于14度，丝印图案清晰。 | 套 | 1 |
| 280 | 白色梳妆台 | 材质：榉木 参考规格：480×274×830±2mm 造型镜1组、化妆台1组、包含一些化妆小工具、凳子1个。 | 套 | 2 |
| 281 | 剪发套装 | 材质：荷木、实木 参考规格：工具腰带230×110±2mm，电动剪刀35×80×18±2mm，电夹板120×25×24±2mm，电吹风122.8×77×31±2mm，梳子130×30×9±2mm，剪刀117×79×14±2mm。 | 套 | 1 |
| 282 | 牙医套装 | 材质：椴木夹板 、荷木 、实木 参考规格：220×85×160±2mm，牙齿模型110×24×60±2mm，牙齿φ15×28±2mm 包含：假牙、牙线、针头、修牙的各种小工具。 | 套 | 1 |
| 283 | 化妆套装 | 材质：椴木夹板 、荷木 、实木 参考规格：220×85×160±2mm 包含：小镜子、梳子、口红、眼影、粉扑等各种化妆玩具。 | 套 | 1 |
| 284 | 工具套装 | 材质：椴木夹板 、荷木 、实木 参考规格：220×85×160±2mm 包含：锯子、钳子、锤子、扳子、电钻、螺丝等各种工具。 | 套 | 1 |
| 285 | 打击乐器 9 件组 | 材质：木制、塑料、金属。 参考规格：最小的尺寸约5.7cm最大的尺寸约23×4cm。 内含铃鼓1件、铁镲1对、三角铁1件、响棒1对、塑料沙蛋1件、四片铃木质板镲1件、大号木质沙锤1对、木沙筒1件、腕铃1件、手提收纳袋1件共计9件组，科学组合，满足不同教学需求，培养幼儿乐感。 | 套 | 2 |
| 286 | 红手铃 | 参考规格：长约20cm，红色尼龙带宽约2.5cm，配有4个金属铃铛，每套1对，两头为尼龙搭扣 | 对 | 10 |
| 287 | 布绒串铃 | 参考规格：总长约22cm；材质：松木。木柄以上包有绒布，金属铃铛 | 个 | 6 |
| 288 | 碰钟 | 参考规格：Φ3.5cm，总长约13cm ；材质：把为木制，碰钟为铜制；把为木本色，钟为黄铜色；碰钟1对 | 对 | 6 |
| 289 | 4铃板镲 | 参考规格：长约20cm；材质：木制+不锈钢圆片,长方体中间有四孔，孔内有不锈钢片 | 个 | 6 |
| 290 | 4 寸白铃鼓 | 参考规格：Φ10cm；材质：木制鼓圈，厚约4.5cm，羊皮鼓面，电镀鼓铃 | 个 | 10 |
| 291 | 4寸铃鼓圈 | 参考规格：Φ10cm；材质：木制鼓圈，厚约4.5cm，电镀鼓铃 | 个 | 10 |
| 292 | 双响筒 | 参考规格：φ4cm，筒长约20cm，柄长约18cm ； 材质：桦木制作；木本色；打锤一支 | 副 | 10 |
| 293 | 木鱼 | 参考规格：7×6×7cm 材质：木制，配打棒一只 | 个 | 6 |
| 294 | 小鱼蛙 | 参考规格：L：30cm，材质：鱼身为木本色，头尾部配彩色花纹，螺纹柱型鱼身，中间有两个插指孔。配有刮棒一支 | 个 | 6 |
| 295 | 塑料舞板 | 参考规格：直径7cm材质：塑料；舞板1对 | 对 | 20 |
| 296 | mO小砂球 | 参考规格：φ4.2cm，总长约15.5cm；材质：木制；球体为黑色刻花，柄为木本色。砂球一对 | 副 | 4 |
| 297 | 枣木响板 | 参考规格：总长约20cm，厚度2.5cm ；材质：枣木制作；木本色 | 个 | 4 |
| 298 | 儿童堂鼓 | 参考规格：直径约20cm；材质：木制鼓梆，羊皮鼓面 | 组 | 2 |
| 299 | 清洁车 | 参考规格：33.5×18×56.5±2cm 材质：塑料 内含扫帚、拖把、簸箕、水桶等，容易组装。让孩子认识清洁工具的名称，学习使用方法，培养爱清洁讲卫生的好习惯。 | 套 | 1 |
| 300 | 家用厨具套装 | 材质：塑料 参考规格：约20.7×35×14.5±2cm 融入家庭电器设备的仿真玩具，内含面包机、热水壶、饮水机、餐盘、餐具等物品，既可以让幼儿认识厨房电器和餐具，也让娃娃家游戏贴切生活，提高幼儿对生活的迁移能力和观察能力，加强与同伴的交流兴趣。 | 套 | 1 |
| 301 | 仿真咖啡机 | 参考规格：26×16×28±2cm 材质：塑料 产品是一款仿真咖啡机，产品顶部有水箱可以加水，产品有选择磨咖啡，煮咖啡两种功能，按下倒水键可以用咖啡杯进行接咖啡。供小朋友进行模拟使用玩耍。 | 个 | 1 |
| 302 | 仿真热水壶 | 参考规格：18×13×18±2cm 材质：塑料 产品是一款仿真热水壶，按下启动键产品会发出烧水声，及水开时的特效音，供孩子玩耍使用。 | 个 | 1 |
| 303 | 厨房4件套 | 材质：椴木多层夹板 门把手、旋钮、水龙头、原木色车木件：榉木。 参考规格：整套130×30×46±2cm 单个参考规格：32.5×29×45.9±2cm | 套 | 1 |
| 304 | 复古梳妆台 | 材质：榉木； 梳妆台参考规格：55×30×95.5±2cm, 凳子：35×29.2×28±2cm，亚克力镜面：254×319±2mm。 内含配件：盖子可打开指甲油1个32×32×35mm/瓶身高度，盖子可打开口红1个φ15×80mm，盖子可打开香水瓶1个55×25×88mm，眼影盒1个90×60×9mm，化妆刷1个φ20×50mm，梳子115×35×7mm，卷发棒1个φ25×140mm，可换头吹风机1个126×85×25mm。 | 套 | 1 |
| 305 | 布艺帐篷小屋 | 材质：木制+布 参考规格：120×120×160±2cm | 个 | 1 |
| 306 | 小床 | 参考规格：长59×宽28×高25±2cm 配有棉被 材质：木质+布+棉花 | 套 | 1 |
| 307 | 布娃娃男女组 | 材质：布制。参考规格：高约35cm。 新手爸爸妈妈，来帮布娃娃换尿布、穿衣服、戴帽子 | 套 | 1 |
| 308 | 三人动物沙发（长颈鹿） | 材质：环保PVC耐磨皮、高密度泡棉、木制 参考规格：116×61×56±2cm 长颈鹿三人动物沙发造型，生动可爱。 | 个 | 1 |
| 309 | 新版主题积木套装（中班） | 参考规格：4箱/套511块。材质：橡胶木 各种形状实心积木，孩子运用堆高、围拢、延长、增宽、盖顶等方式进行道路、桥梁、房屋等主题搭建，感知数、形、对称等概念，培养空间建构能力。新版主题积木套装根据幼儿园教学需要，调整了基本积木的配置数量，并新增了建构元素，使搭建内容更为丰富。同时更新了搭建图例，引导孩子在原有的基础上充分发挥想象，产生有目的搭建，大胆表达创意。 | 套 | 1 |
| 310 | 348块实心积木 | 参考规格：1.6×6×3cm方形24块；2.12×6×3cm长方形24块；3.24×6×3cm长方形24块；4.48×6×3cm长方形24块；5.边长6cm，厚3cm等腰三角形12块；6.直角边12cm，6cm，厚3cm三角形12块；7.直角边24cm，6cm，厚3cm三角形24块；8.48×6×1.5cm长方形12块；9.6×3×3cm长方形24块；10.12×3×3cm长方形24块；11.24×6×1.5cm长方形12块；12.直角边12cm，3cm，厚6cm三角形12块；13.24×3×3cm长方形24块；14.Φ3cm，高12cm圆柱形12块；15.Φ3cm，高6cm圆柱形12块；16.Φ6cm，高12cm圆柱形12块；17.外边长12cm，内边长6cm，宽6cm，厚3cm拱形4块；18.外边12cm，内边6cm，宽6cm，厚3cm,1/4拱形4块；19.边长6cm，Φ6cm，厚3cm，1/4圆4块；20.12×6cm，厚3cm拱门8块；21.Φ3cm，厚3cm半圆8块；22.12×6cm，厚3cm厂字型4块；23.9×3cm，厚3cm，1/4椭圆形4块；24.外边18cm,内边12cm,宽6cm,厚3cm,1/4拱形4块；25.十字花型4块；26.Y字型4块；18×18cm；27.长24cm，厚3cm人字型4块；28.10×4cm，厚3cm门型4块。材质：榉木，348块/套;形状多样,大小不一 | 套 | 1 |
| 311 | 56块木纹积木 | 参考规格：53×25×25±2cm（箱），厚度约8cm，最长约32cm 材质：EVA材质 木纹积木质地柔软，安全无毒、手感舒适、重量轻，适宜在桌面或地面搭建，在游戏中培养孩子的空间建构能力。 | 套 | 1 |
| 312 | 250片搭建积木 | 参考规格：37×5.5×37±2cm材质:松木 可以让小朋友全面的发挥创造力，锻炼手眼的协调能力。 | 套 | 1 |
| 313 | 豪华城市火车站 | 参考规格：135×54×28±2cm；配件数：45块。材质：榉木。两层车站让儿童领略到大都市车站的熙熙攘攘。买票，乘电梯然后到月台候车；车站广播随时发布列车信息，独特的投影装置带你领略世界各地的城市风貌。 | 套 | 1 |
| 314 | 交通工具195pcs | 参考规格：380×270×195±2(mm)； 材质：塑料 一张彩卡，48种形状195粒积木粒子，一个收纳箱；颜色和形状辨识及分类组合能力；培养空间方位的认知能力；开发孩子想象力、动手能力及创造力。 | 套 | 1 |
| 315 | 创意拼图2 | 参考规格：40×29.5×16±2cm 材质：塑料 600块小颗粒，不同的材料有着不同的拼搭方式和造型，玩法多元，多个幼儿可合作搭建同个主题和构建方案，正确的合作态度可使搭建工作顺利进行。 | 套 | 1 |
| 316 | 线艺创意绣画板（经典） | 参考规格：30×29×7±2cm 材质：塑料 找到喜欢的图卡摆放在白色的底板上，将小号蘑菇钉插到正确的位置，笔里穿上彩色的线，就像用白板笔一样简单，编织出让人赞叹的、色彩丰富的艺术画。促进孩子精细动作发展，锻炼手眼协调能力，培养创意性思维。 | 盒 | 1 |
| 317 | 竹节棍套装 | 参考规格：28×21.6×5.7±2cm材质：塑料 120根竹节棍，8根黄色、36根淡蓝色、28根紫色、24根红色、10根深蓝色、6根绿色和8根橙色。4个车轮和6个大车轮可以拼建各式各样的模型，配有创意小册子。 | 套 | 1 |
| 318 | 魔法镜面 | 参考规格：共计约150个组件； 材质：塑料、亚克力、纸质 | 个 | 1 |
| 319 | 太阳花 | 参考规格：80pcs（6色软质、每个约6cm）（袋装）材质：塑料 颜色艳丽，手感好有弹性，提供了良好的触觉刺激，可激发孩子参与活动的兴趣，发展想象力、创造力、动手能力。 | 袋 | 2 |
| 320 | 综合组 | 参考规格：500pcs（袋装）材质：塑料 可让孩子练习空间立体建构，培养动手能力，本产品也是孩子进行数概念练习的好帮手。 | 袋 | 1 |
| 321 | 基础小颗粒 | 参考规格：3cm—6cm，材质：塑料。 小颗粒积木采用塑料，10种颜色，9种形状，颜色纯正、柔和，多种形状和颜色的搭配，可以激发幼儿的创造力和动手能力，把探索、创造和玩乐结合起来。一箱≥1500件。 | 箱 | 1 |
| 322 | 欢乐交通拼搭 | 参考规格：3cm—10cm，材质：塑料。 大小颗粒积木以及各种交通工具模型，颜色纯正、柔和，多种形状和颜色的搭配，模拟道路交通场景，可以激发幼儿的创造力和动手能力，把探索、创造和玩乐结合起来。一箱≥290件。 | 箱 | 1 |
| 323 | 动物乐园拼搭 | 参考规格：3cm—10cm，材质：塑料。 大小颗粒积木以及各种动物模型，颜色纯正、柔和，多种形状和颜色的搭配，模拟动物乐园场景，可以激发幼儿的创造力和动手能力，把探索、创造和玩乐结合起来。一箱≥298件。 | 箱 | 1 |
| 324 | 欢乐农场拼搭 | 参考规格：3cm—10cm，材质：塑料。 大小颗粒积木以及各种农场动物模型，颜色纯正、柔和，多种形状和颜色的搭配，模拟道农场场景，可以激发幼儿的创造力和动手能力，把探索、创造和玩乐结合起来。一箱≥300件。 | 箱 | 1 |
| 325 | 视觉训练-色彩积木24件套 | 参考规格：20.5×6.8×20.5±2cm 材质：榉木、夹板 色彩积木套装跟镜面游戏盒搭配一起，可以让幼儿培养视觉探索能力和发展镜面对称概念能力。 | 套 | 1 |
| 326 | 水科学套装 | 参考规格：23×39×6.5±2cm 材质：塑料 使孩子在玩水的同时发现科学原理，简单了解浮力、流体静力学、容量、水的测量等。 | 个 | 1 |
| 327 | DIY接力式潜望镜 | 参考规格：筒直径约4cm、长约28cm 材质：塑料、玻璃 将两个镜头分别安装在镜筒两端，转动调节镜头，从一镜头观察，清楚可见外界景物，感知平面镜成像和光的折射现象。 | 个 | 1 |
| 328 | 四人听诊器 | 材质：塑料、金属； 4听筒公用1听音器。体验4人同时听一个人的心跳和呼吸是非常有趣的，4个耳塞和封闭的胶管连接起来就可以同时听到清晰的声音。 | 套 | 1 |
| 329 | 磁铁小实验 | 零件包括：面部纸卡、铁粉、磁铁、两个磁铁球、盒子、3个别针、木偶表演卡片、3个垫圈、3颗书钉、2个金属棒、线、塑料管等。可制作实验：滑稽的脸、浮动的别针、有魔力的弹子、赛跑、古怪的线、木偶表演、司机测试、水下的磁铁、钓鱼、跳跃的钉子、踢足球。 | 个 | 1 |
| 330 | 跳棋 | 材质：椴木实木； 参考规格：26×（13+13）×2cm；棋子：头部（￠1.6cm），身子（￠1.8cm）；骰子：1.5×1.5×1.5cm； 部件：棋板盒×1；红色瓢虫棋子/绿色青蛙棋子/蓝色蝴蝶棋子/黄色蜜蜂棋子各4pcs；清水木质骰子×4； | 个 | 1 |
| 331 | 时钟学习 | 材质：椴木夹板； 参考规格：26×13.5×28.5±2cm；数字粒子：4.8×4.2×0.5cm；底座：13×9×1.8cm； 部件：数字粒子27片、卡片12张24个图案； | 个 | 1 |
| 332 | 太阳系套装 | 参考规格：48×30×18±2cm 重量约0.9千克 材质：塑料 用于太阳系天体的构成及其运转的学习和探究。产品包括：八大行星包括水星，金星，地球，火星，木星，土星，天王星，海王星。 | 个 | 1 |
| 333 | 地球仪 | 参考规格：20±2cm 材质：塑料 可以360°身临其境欣赏全球百余个国家的著名建筑，采用真人语音完整介绍地球地理知识，利用互动语音技术加深对地球地理知识的理解。 | 个 | 1 |
| 334 | 造纸再造实验玩具 | 参考规格：390×63×230±2mm 物理实验中的物质转换原理，回收纸张，重新按照自己的设计制造新的纸张.挑选好颜色、大小和装饰品，利用自己回收的纸张来制作相册、手机收纳盒和纸制的动物和花,制作祝福卡片、信纸、信封和图片框架等 | 套 | 1 |
| 335 | 手摇小电影 | 参考规格：17.5×11.5×27.5±2cm 材质：塑料 这款玩具根据视觉暂留原理制成，通过幼儿动手操作，原本静态的图像转动起来，在视觉上形成了连续的影像，看起来就象是制作出了一部“小电影”。 | 套 | 1 |
| 336 | 电路拼接玩具 | 参考规格：55×39×11.5±2cm 材质:塑料、电子元件 共有156个零件,可拼成：立体交通红绿灯、风力发电、楼梯灯、激光传音、激光报警器、影控门铃、激光门铃、摇控飞碟、立体房屋、灯塔、3D眼镜等。 | 盒 | 1 |
| 337 | 指南针 | 罗盘带有瞄准线的放大镜形成一个瞄准系统，瞄准场上目标时可读取罗盘，千分之一精度，一个刻度盘，便于精准定位。 | 个 | 1 |
| 338 | 光学组件套装 | 参考规格：42.5×35.5×7±2cm； 材质：塑料 此套装包括组装散件约29件，1本指导手册。产品易组装，操作简单，无需工具，利用其组件可组装：放大镜I，II、显微镜、单目望远镜、万花筒、望远镜、小型望远镜等，可指导孩子根据自身兴趣发展。 | 套 | 1 |
| 339 | 墙面游戏-哈哈镜 | 参考规格：46×46×1.7cm 材质:榉木+夹板 本产品含了五面圆镜,其中四个是富有趣味和观乐性的凹凸面镜,中间为平面镜,幼儿可用此平面镜看到自己的样貌,表情,动作,有利于增加幼儿的自我意识和自信心。 | 个 | 1 |
| 340 | 孵化器 | 参考规格：30×23×20±2cm,自动控温，自动翻蛋；通过实验，饲养，体验小鸡的孵化过程。 | 个 | 1 |
| 341 | 全功能电学及磁力组 | 参考规格：38×8×33±2cm； 材质：磁铁、塑料； 每套含手动发电器、电源、接头、磁铁组、电流指示器及活动手册。 | 盒 | 2 |
| 342 | 可调节型沙漏计时器 | 参考规格：14×8±2cm 材质：塑料 沙漏计时器由坚韧、耐用塑料制造，内附一袋细砂。这个沙漏计时器的计时长度可在5秒到3分钟之间进行调节，为孩子提供了一个观察及比较时间流逝快慢的途径，了解古老计时方法，培养孩子对时间探索的兴趣。 | 个 | 1 |
| 343 | 花儿贺卡制作组合 | 参考规格：32×8×32±2cm 材质：塑料 每套含压花机、图案模板、塑料花枝等，孩子可以通过它们制作个性的贺卡和花束。 | 盒 | 1 |
| 344 | 过山车模型 | 参考规格：底座40×10cm、高33±2cm 材质：金属 像我们生活中的过山车一样，将金属小球放在过山车的一端，依靠惯性让它按照轨道向下滑行，观察离心力的作用。 | 个 | 1 |
| 345 | 88轨道 | 材质：塑料 参考规格：长34cm×宽21cm×高4.5cm 组件明细：包括轨道1个，球2个。 | 个 | 2 |
| 346 | 磁力组合实验包（配底座） | 参考规格：40.5×28×7cm；塑料、磁铁材质； 包含：宝盒：底座1个、磁棒2个、尺子1把、小车、磁人各2个、盒装铁砂2盒、小磁环8个、悬挂立柱1个、棉线1缕、指导手册一本。 | 组 | 1 |
| 347 | 磁环 | 材质：磁铁、塑胶 1个支架，4个磁环，试试看磁环怎样才会飞起来? | 个 | 2 |
| 348 | 图画磁板组 | 参考规格：39.52×33.97×3.17cm 材质：磁块 每套含30×30cm磁板一块，55件磁块，45张图案，磁板配有安全支架，可在磁板上创造出孩子最喜爱的花园景色。 | 套 | 2 |
| 349 | 钓鱼游戏板 | 参考规格：28×28×2.1cm材质：中纤板、夹板 背板印有玩法介绍，幼儿进行钓鱼游戏时，即可认识鱼的种类还可增强幼儿的语言沟通能力。 | 个 | 1 |
| 350 | 水力发电组合 | 参考规格：37×8×29±2cm； 材质：塑料； 约165个零件可做15种模型变化，内附48页彩色说明书，针对产品所应用之科学原理、模型所需的零用件用量，模型组装步骤有详尽的解说。 | 组 | 1 |
| 351 | 手提齿轮 | 参考规格：32×17×23cm 材质：塑料 每套含128块插片及链条。通过孩子自己动手组装，可以组装成一套常见的基本机械结构，还可以发挥想象力，创造出惊人的机械效果，可激发孩子的探索欲望。 | 组 | 1 |
| 352 | 动物王国探索家 | 参考规格：科学观察镜2个、21张动物碟片 材质：塑料、光学树脂、胶卷、纸； 动物王国探索家是一款为激发幼儿探索兴趣而开发的套装产品。它以丰富的动物为主题，通过使用科学观察镜观看生动的动物立体图、查找百科书中有趣的动物资料，让孩子初步了解各种动物的相关知识、培养良好的观察和探索精神，同时产生热爱自然、爱护动物的美好情感。 | 套 | 1 |
| 353 | 齿轮智慧钟 | 参考规格：28×31×3±2cm 材质：塑料 通过拨动指针可以让孩子观察在时间刻度盘上时针与分针转动速度之间的关系，促进孩子对时间概念的理解。 | 个 | 1 |
| 354 | 母鸡拆墙游戏 | 参考规格：24.5×4×24.5±2cm 材质：榉木 强大的策略性游戏，简单又有趣适合各个年龄段玩耍。 | 盒 | 1 |
| 355 | 十六合一多功能棋 | 参考规格：32×32×5±2cm； 材质：纸质 锻炼儿童思维逻辑能力。 | 套 | 2 |
| 356 | 奥数火柴客 | 包含：马口铁盒1个、双面题卡25张、答案册1本、水晶滴胶软磁火柴棒30支 训练孩子思维，加深对数字、图形的理解。 | 个 | 1 |
| 357 | 六阶一太阳系星球拼图 | 参考规格：36×36×5±2cm 材质：木板、纸板 太阳为围的行星提供光和热。 | 个 | 1 |
| 358 | 消防局拼图 | 参考规格： 29×24×5.2±2cm 材质：硬纸板 3个不同的场景，每个场景24块拼图。 | 个 | 1 |
| 359 | 磁性拼图玩具-动物火车 | 参考规格：35×6.5×31±2cm 材质：塑料、磁力板 匹配并排序磁性拼图是一个在游戏般的活动里来学习颜色，排序以及形状匹配。把嵌入磁铁的配件放置到磁性板上，磁性吸引可以帮助稳定图案。每个套装包括6个双面游戏图案卡，耐用的塑料件，支架以及收纳盒。 | 套 | 1 |
| 360 | 磁汇贯通 | 材质：塑料 参考规格：46.5×30.7×23.5±2cm 根据不同的墙面大小，做不同的造型设计，变化多。小朋友可以自己创造不同的轨道游戏造型，立方体创意,结合轨道创意展示，团队协作，交流，分享。可供多位小朋友一起创作,沟通,交流,观察,尝试，解决问题，完美呈现。立方体，磁力轨道，都可以作为单独的元素在铁皮墙面上做随意的造型。 | 套 | 1 |
| 361 | 世界地图拼图 | 参考规格：29×24×5±2cm 材质：硬纸板； 一张世界地图拼图，由100块拼图组成。 | 个 | 1 |
| 362 | 读心术 | 材质：纸卡； 参考规格：60×90×35±2mm； 配件数：40张带边框的主题卡、40张不含边框的主题卡、两份卡片内容相同。工艺：切割、四色胶印； | 个 | 1 |
| 363 | 几何拼块组图 | 材质：椴木夹板； 参考规格：32.5×48×38.5±2cm； 配件数：48个木制形状、6张双面印刷木制、卡1个塑料安全镜、1本指导手册； | 个 | 1 |
| 364 | 好乐小号积木 | 参考规格：676件/箱，材质：塑料，颜色鲜艳，环保无毒 | 箱 | 1 |
| 365 | 多层拼图-苹果 | 参考规格：145×145×20h mm； 配件：拼图片×30；材质：桦木夹板 | 个 | 1 |
| 366 | 趣味配对-五种感官 | 参考规格：180×180×60±2mm（木盒） 配件说明：木盒子×1，游戏卡片×30，小册子×1 产品材质：胶合板、热转印膜 | 盒 | 1 |
| 367 | 逻辑板（二） | 材质：桦木夹板、荷木、纸卡； 参考规格：320×225×45±2mm； 配件数：18张任务卡(正面任务,背面答案验证)、1个包含磁铁笔的木制框架； | 个 | 1 |
| 368 | 卡片配对游戏-找影子 | 材质：桦木夹板； 参考规格：336×226×68±2mm（盒子）； 配件数：4张游戏母板；32张彩色图像卡；32张影子卡片；1个木制收纳盒；1本说明书。孩子们可以根据母板上的8种图案在第一组中找到对应的卡片。 | 个 | 1 |
| 369 | 造型配对游戏 | 配件：1个木制收纳盒；32张PS卡（16对）；1本说明书。 参考规格：240×125×68±2mm（盒子）； 材质：白桦木夹板； 幼儿按照任务卡上的提示模仿出正确的造型。每个造型的任务卡都有两张，也可以将卡片翻转过去进行记忆游戏。 | 个 | 1 |
| 370 | 小鱼对对碰 | 材质：桦木夹板、纸卡； 参考规格：240×240×65±2mm； 配件数：1个游戏板、44条鱼； | 个 | 1 |
| 371 | 数图接龙游戏 | 材质：白桦木；参考规格：250×195×60±2mm（木盒）；这款让人兴奋的游戏是一款经典的接龙游戏。每张卡片的左边是一个数字，右边是一张图片。特别之处在于有多种方法可以解释图片上显示的数字。每个图片都代表着多个数值。 | 个 | 1 |
| 372 | 穿编游戏-乌鸦果园 | 参考规格：37×27×5.5±2cm 材质：硬纸板、木质 根据模板卡或按自己喜欢的任何顺序将各种配件铺到果树上，逐渐创造出一个多彩的场景。 | 盒 | 1 |
| 373 | 数学巴士（小号） | 参考规格：21×12×9.5±2cm； 配件：1个迷你木制小车、22张任务卡、10个木制乘客、3个骰子、1本指导手册； 该款游戏通过模拟一辆数学巴士来练习10以内的计数。通过乘客上下数学巴士引入加法及减法的概念。 | 个 | 1 |
| 374 | 机械多米诺巨臂套（59块） | 参考规格：360×90×240±2mm； 材质：桦木 配件：约59pc； 机械主题的多米诺套装，设置了多重机关，将多米诺摆放好后启动，看小球沿着路线激发木槌，直至终点彩旗展开。 | 个 | 1 |
| 375 | 糖果游戏 | 参考规格：24×24×6.5±2cm 材质：桦木夹板、蓝色绒布 41颗糖随意摆放在绒布垫上，同时掷的三颗骰子的颜色显示你要找的糖果的颜色。可根据幼儿年龄，选择减少骰子来降低难度。 | 个 | 1 |
| 376 | 敲敲打打组 | 材质：木制、塑料、金属。 参考规格：最大约长40cm最小的直径约5.5cm。 内含三片响板1件、手摇铃鼓圈1件、铃鼓1件、鱼蛙鸣筒1件、金属响筒1件、三角铁5件、高低双音筒1件、响棒2件、木制响午板2件、彩色沙锤2件、加沟单响筒1件、加沟双响筒1件、双响筒1件、收纳手提袋1件等共计17件组，能够提供不同音色，激发幼儿对于音乐活动的兴趣。 | 套 | 1 |
| 377 | 8音铝片琴 | 参考规格：约27×12.4cm。铝片琴×8 棒子×2 材质：木制、铝片。 它的特点是用一根棍子固定在鼓腔内、鼓皮的中央。表演时使用摩擦鼓内的木棒发出高频声响，在凸出的棍头上施加压力能得到不同的音高和音色，发出类似动物的叫声。也可以直接拍打鼓面当鼓用。附调整铁件。 | 个 | 1 |
| 378 | 8寸非洲鼓 | 参考规格：40×Φ20±2cm 材质：木质鼓身、羊皮鼓皮 非洲鼓有三个基本音 ( 高、中、低音 )，当然还有一些其他音色打法，都不如这三个音重要，通过这三个音的音色变化，可以淋漓尽致地发挥节奏的律动。 | 个 | 4 |
| 379 | 娃娃套装 | 材质：水晶超柔、边伦布、斜纹布、毛线、PP棉； 参考规格：高约560mm，2个/套 让儿童学习系扣、解扣、拉拉链、搭扣、系鞋带等这些自理技能，更增强了照顾好同伴的自信心。可水洗。 | 套 | 1 |
| 380 | 维修工具43 件套 | 材质：塑料。 参考规格：约32.5×22×22±2cm。 工具箱、安全帽、惯性手电钻、卷尺、锤子、锯子、钳子、工具刀、卡尺、扳手、开口扳手、活动扳手、螺丝刀、其他×23。可以玩扮演维修工、开维修店等游戏活动。 | 套 | 1 |
| 381 | 医生推车套装 | 参考规格：40×24×62±2cm 材质：塑料 产品包括：医生推车、医生出诊器、听诊器、针筒、温度计、手术刀、工作牌、消毒皿、手术剪刀、耳镜、眼镜、病历卡、药瓶、输液瓶各一盒、菲林三张。产品应仿照各种医疗器材设计，让孩子认识各种医疗工具的作用及使用方法。 | 套 | 1 |
| 382 | 食物箱 | 参考规格：22.9×14.3×26.7±2cm； 材质：塑料； 含餐刀及57个不同的食品，可以学习各种食物的名称，学习如何与人分享，培养良好的人际互动能力。 | 套 | 1 |
| 383 | 穿衣镜 | 参考规格：130×75×45±2cm， 材质：木制。 提供了足够的空间来摆放各种鞋帽和衣服。 | 组 | 1 |
| 384 | 甜心梳妆台 | 材质：塑料。 参考规格：约71.1×35.6×104.1±2cm。 梳妆台1件、椅子1件、梳妆配件3件。需组装。采用安全防碎镜面，可以玩照镜子游戏；小抽屉及椅下置物箱可以帮助幼儿养成收纳好习惯。 | 套 | 1 |
| 385 | 新版主题积木套装（大班） | 参考规格：4箱/套588块。材质：橡胶木 各种形状实心积木，孩子运用堆高、围拢、延长、增宽、盖顶等方式进行道路、桥梁、房屋等主题搭建，感知数、形、对称等概念，培养空间建构能力。 | 套 | 1 |
| 386 | 152块木纹积木 | 参考规格：53×25×35±2cm（箱），厚度约4cm，最长约20cm 材质：EVA木纹积木 质地柔软，安全无毒、手感舒适、重量轻，适宜在桌面或地面搭建，在游戏中培养孩子的空间建构能力。 | 套 | 1 |
| 387 | 色彩水晶积木30件套 | 参考规格：41.4×20.1×5.3cm（包装） 材质:亚克力板 色彩水晶积木 30 件套全部用亚克力制成的，色彩明亮，晶莹剔透，包含了不同形状大小的正方形、三角形和长方形。鲜艳的色彩容易吸引小孩子的目光，更可提供一个不一样的颜色体验旅程。 | 个 | 1 |
| 388 | 弯弯积木 | 参考规格：40pcs（4色、每块约7cm）（袋装）材质：塑料 颜色纯正，适合孩子初期建构技能练习。 | 套 | 1 |
| 389 | 连环扣 | 参考规格：500pcs 4色（桶装）材质：塑料 连环扣可用作认识颜色，学习分类、排序等游戏，训练孩子手眼协调能力及精细动作发展，相互搭配可用做环境布置。 | 套 | 1 |
| 390 | 创意机器人 | 参考规格：37×23×16cm 102/pcs 材质：塑料 以机器人的概念作为课程主轴，目的是让孩子能够经由各式机器人的创作中，实际体验简单机械基础知识！并同时以孩子生活经验为出发点，加入各种生活常见工具，从玩乐中激发无限的创意。 | 套 | 1 |
| 391 | 菱形积木水晶版 | 参考规格：53.6×30.6×9.8cm 材质：塑料 颜色晶莹剔透，堆叠、嵌套或卡扣之后，各个颜色神奇地渗透、融合，绚丽夺目。可以自己去发现变化无穷的造型，也可以参考我们的创意手册（内有100多个精彩造型）。 | 套 | 1 |
| 392 | 混合热带鱼积木 | 参考规格：420pcs（4色、大片6cm、中片5cm、小片4cm）（袋装）材质：塑料 可作分类、拼插。每片热带鱼的尾部都有一个“凸点”，可相互扣接，让孩子了解各种拼插功能，训练空间建构能力。 | 套 | 1 |
| 393 | 太阳花 | 参考规格：每个约6cm；材质:橡胶，80件/套，色彩艳丽，手感好有弹性，6色 | 套 | 1 |
| 394 | 综合组 | 材质：塑料，每套不少于500件。 包括：镂空、正方形、镂空式三角形、镂空式1/4圆等。色彩纯正，颜色鲜艳，可作分类、拼插、训练空间建构能力。 | 套 | 1 |
| 395 | 唐汉积木（小） | 参考规格：每片约3cm，材质：塑料 民族窗花式造型，每套不少于1200件，唐汉造型。 | 套 | 1 |
| 396 | 创意梦想家 | 参考规格：37×23×16±2cm 136pcs 材质：塑料 小工程师积木和2公分积木为主要构成，大块积木到小块积木的转换，可以锻炼孩子手部精细动作精细化的功能。 | 套 | 1 |
| 397 | 管道积木 | 参考规格：3cm—10cm，材质：塑料。 大小颗粒积木以及各种管道模型，与其它积木组合各种场景，可以激发幼儿的创造力和动手能力，把探索、创造和玩乐结合起来。一箱147件。 | 套 | 1 |
| 398 | 3D迷宫 | 参考规格：40×32×7cm 材质：塑料 用彩色透明小拼管建立路线，并加入小球，可以非常有趣地看着小球在彩色透明的迷宫里寻找着出路。游戏激发小朋友创造性思维，发展手工技能，帮助小朋友建立空间意识。包含44个配件。 | 个 | 1 |
| 399 | 自然色树叶拼插片-96片 | 参考规格：Φ12×22.5cm 材质：塑料 该产品的灵感来源于叶子、水滴和种子的自然启发。通过紧扣的、有机形状的塑插片创建出千变万化的建构造型。美丽、柔和、自然的调色和再生材料的结合进一步加强了孩子与自然世界的联系。由10张双面活动卡片来激发孩子的创作灵感。套装包括96件。一片叶子的参考规格：4cm宽×3mm厚×6cm长 | 个 | 1 |
| 400 | 磁力片搭建系统-框架100件 | 参考规格：50.4×36.8×6.35cm 材质：塑料+磁珠 包括：三角形、四边形、正方形、长方形、1/4扇形、六边形、一字型、×型等；框架系列由五颜六色、半透明和不同形状的端点磁力片构成，允许开放式搭建、激励创新二维和三维模型。 | 套 | 1 |
| 401 | 积木条 | 参考规格：1000片 材质：桦木 这些积木片仅仅是通过重力和平衡来固定让游戏变得既简单又有难度。创意积木片含有建筑和创意艺术和手工艺的元素。 | 套 | 2 |
| 402 | 磁汇贯通-高级款 | 参考规格：46.5×30.7×23.5±2cm 材质：塑料 新新概念，天空之城，弱化立方体（只做底，加高）延伸轨道，增加轨道，发挥连接扣的作用。通过奇思妙想，磁性立方体和轨道搭建，设计别出心裁的轨道游戏，精制木球，上坡，下坡，跳跃，拐弯，趣味性强，视觉刺激强，灵动。 | 套 | 1 |
| 403 | 炫彩磁力积木76件 | 参考规格：36×30×7.5±2cm 76件 材质：磁铁、塑料 让孩子在玩中学，玩出智慧。形状多，颜色丰富；内嵌磁铁，强劲磁性；超声波焊接工艺；采用ABS材质， 原料更安心，守护孩子安全成长。 | 套 | 1 |
| 404 | 亲握积木摇铃建构弧形套装70件 | 参考规格：33.7×10.8×27.3±2cm 材质：塑料、磁铁 将不同尺寸的磁力棒和金属球连接在一起，搭建出一种独特的具有舒缓声学的建筑体验。 | 套 | 1 |
| 405 | 轨道磁力组 | 材质：塑料、磁铁。 参考规格：正方体约6.0×6.0cm、轨道最大尺寸约6.0×20cm、滚球3.2cm、操作卡20×14cm。内含磁力正方体15件、磁力轨道10件、滚球城堡等组件22件、操作卡片5件。镶嵌式轨道拼接，稳固不脱轨，小球滚动全程畅通无阻。将管道与磁力部件连接，在创作和游戏中了解速度、轨道、连通等概念。配有磁力组专用收纳箱，培养幼儿养成自主收纳好习惯。 | 套 | 1 |
| 406 | 软吸管魔法聪明棒积木 | 包含：彩色吸管×500、扣子和钉子×500、5米灯串×2、图册×1本组成，材质：塑料。 | 套 | 1 |
| 407 | 柔性竹节棍 | 参考规格：21.5×21.5×4.45cm 材质：塑料 这些特制的竹节棍可以弯曲放入各个位置。不管是单独拼搭还是和原来的刚性竹节棍混合拼搭，你都可以做出以前只能想象的造型。还加入了装头和脚。期待一下你能创作的那些生动的造型吧。 | 套 | 2 |
| 408 | 2cm连接方块综合组 | 参考规格：400pcs（桶装）材质：塑料 颜色纯正，孩子可采用插接或扣接方法进行平面、立体建构，培养空间建构能力，发展精细动作。 | 桶 | 1 |
| 409 | 雨声 | 参考规格：4.5×30±2cm 材质：塑料 三节雨声 | 个 | 1 |
| 410 | 日晷 | 这是一款-由儿童自己动手按照说明书组装起来的一款玩具 ,组装好后，将收获一架日晷仪器（古老的、以太阳影子来计时的仪器）----太阳东升西落，它所照射的物休的影子也会随着移动。利用投射的影子，对应不同的卡片，就可以计算出大约的日期和时间。 | 个 | 1 |
| 411 | 自制3D眼镜 | 参考规格：5个/套 材质：塑料、3D相片 通过自己制作3D眼镜，来观看具有3D效果的图片。 | 个 | 2 |
| 412 | 动物王国探索家 | 参考规格：观察镜2个、21张动物碟片 材质：塑料、光学树脂、胶卷、纸 它以丰富的动物为主题，通过使用观察镜观看生动的动物立体图、查找百科书中有趣的动物资料，让孩子初步了解各种动物的相关知识。 | 套 | 1 |
| 413 | 水果发电钟-2型 | 材质：金属、塑料 在水果里面插入化学活性不同的金属就可构成水果电池。水果里面有酸性电解质，可以形成一个原电池。通过本实验让孩子们了解神奇的生物能。 | 组 | 1 |
| 414 | 磁悬浮套件 | 参考规格：底座约4.8cm、高约15cm；单片约3.5×1cm； 材质：磁铁、塑胶； 本产品内置磁铁，外面塑料外壳包裹，安全美观，可按照配置活动卡片开展配对游戏。共有约26张卡片。 | 个 | 1 |
| 415 | 百变海陆空 | 参考规格：26×34.29×8.89cm 材质：塑料、磁石 内有：1辆小汽车，一艘轮船，一架飞机，一辆火车，海里游的船、天上飞的飞机、陆地上跑的汽车，可以帮助孩子了解不同环境下的交通工具。 | 盒 | 1 |
| 416 | 时钟学习板 | 参考规格：28×28×4.4cm 材质：夹板 俏皮可爱的时钟，能让幼儿快乐学习看时间，树立良好的时间观念。 | 个 | 1 |
| 417 | 特大天平 | 参考规格：46×17×17±2cm；塑料材质； 挂斗式天平，配有金属，塑料砝码，便于孩子动手操作，体验固体、液体质量的变化与测量，建立初步的平衡概念 | 个 | 1 |
| 418 | 量杯 | 材质：塑料。七种不同体积及刻度的塑料透明量杯和量筒，可让孩子在玩水游戏和科学实验活动中进行液体测量，渗透液体守恒概念，培养对科学探索的兴趣 | 套 | 1 |
| 419 | 超大吸管 | 材质：塑料 参考规格：试管架约12×10.5×5.5cm 滴管长约11.4cm，直径约0.6cm | 组 | 1 |
| 420 | 几何体形状拼图 | 参考规格：240×240×h8mm（底板）；配件：实木拼图×20（最大件尺寸为：50×50×8mm 最小件尺寸为：50×29×8mm）；拼图底板×1（240×240×8mm）；材质：实心山毛榉木 | 个 | 1 |
| 421 | 母鸡拆墙游戏 | 参考规格：24.5×4×24.5±2cm 材质：榉木 强大的策略性游戏，简单又有趣适合各个年龄段玩耍！ | 盒 | 1 |
| 422 | 27cm 大钉板 | 参考规格：29×28×7cm，5pcs 材质：塑料 可用橡皮筋在钉板上演示几何概念，让孩子学会使用橡皮筋在钉板上绷出不同形状的几何图形，说出绷出的物体用了哪些图形，培养空间知觉。 | 个 | 1 |
| 423 | 排序讲故事 | 参考规格：21×12×6±2cm； 产品材质：椴木夹板 产品配件：包含20张木制卡片1本指导手册； | 套 | 1 |
| 424 | 上下转盘 | 材质：橡胶 参考规格：15×15×30±2cm 组件明细：转盘1个、球2个增进全身动作协调性，促进手部大小肌肉发展，加强动作协调性与灵活度，提升手眼协调能力及反应力。 | 个 | 1 |
| 425 | 蜗牛平衡板 | 材质：塑料 参考规格：长约54×宽约40cm×6cm，附3颗球。承重量：60公斤。利用身体左右两侧的平衡与全身动作的协调感，带动球在蜗牛板上运转，提升孩子的动作灵巧性和平衡感，大人也可一起体验平衡力。 | 个 | 1 |
| 426 | 空气压力球 | 参考规格：21.5×11.5±2cm 材质：塑料 通过经典的“马德堡半球实验”，让孩子感知大气压力的存在。给半球抽气后，两个小朋友使劲拉拽合在一起的两个半球都不能使它们分开，体会大气压力是十分强大的，进一步激起幼儿探索科学的欲望。 | 个 | 1 |
| 427 | 太阳能划艇（自装型玩具） | 参考规格：19×28×6.8±2cm 新一代科普太阳能玩具，拿出放到太阳光直射处，在阳光普照下操作最佳，在室内请使用100瓦卤钨灯，荧光灯下不能操作。 | 组 | 1 |
| 428 | 绿色生活-太阳能车（自装型玩具） | 参考规格：房子5.4×6×8.5cm；车子8.8×4.5×5.2cm；房子连车子：12.6cm这款“绿色生活”玩具能让孩子理解太阳能是如何转化并产生电能的，并能了解太阳能的用途。 | 组 | 1 |
| 429 | 摩天轮制作套件 | 参考规格：124×121×63±2mm,用于电路、能的转换和力的运动学习。了解人类可以用一些装置来改变物质的运动状态。·接线板：5块·开/关按钮：1个·大底座：1个·小底座：1个·红色电线：2根·黑色电线：2根·轮子：2个·支架：2个·座椅模型：6个·小电机：1个·橡皮筋：1根·轮盘：1个 | 组 | 1 |
| 430 | 三维立体动力齿轮组合 | 参考规格：40×34×9±2cm 材质：塑料 内含新型的266块连接插片，建构中可以把旋转运动传给并不在一个平面上的齿轮，组成一套立体的机械结构。 | 组 | 1 |
| 431 | 风向标 | 参考规格：32×22±2cm； 材质：塑料； 这是一款用来测风向的设备。造型简单、牢固且实用，可手持或长时间固定操作。当风吹来时，风向标箭头所指的方向即为风的方向。观察过程中，让孩子感知“风”，了解风与人们生活的关系。 | 个 | 1 |
| 432 | 雨量计 | 参考规格：16×8±2cm； 材质：塑料； 这是一款精确的雨量测量器，刻度为mm。可以自立或用钉形底座插入地面固定。雨季来临时，可以将其插入户外的地面，时刻记录降雨量（保持在一定的时间内），可绘制曲线图，观察月降雨量情况。 | 个 | 1 |
| 433 | 砝码数棒组 | 参考规格：74pcs/袋装 材质：塑料 让孩子通过摆弄不同数量组成的数棒，认识数的形成，比较数量的多少等，帮助孩子初步形成数的概念，发展逻辑思维能力。 | 包 | 1 |
| 434 | 六角计数棒 | 参考规格：1000pcs（袋装不含盒） 材质：塑料 共10种颜色，可作分类、数数，计算等多种用途，是数学学习的必备用品。训练分类的能力，开发大脑思维。 | 包 | 1 |
| 435 | 超大试管 | 材质：塑料 参考规格：试管长约15cm，直径约3.8cm | 套 | 1 |
| 436 | 弯头镊子 | 参考规格：长约15cm 10个／包 材质：塑料 | 包 | 2 |
| 437 | 平头镊子 | 参考规格：长约13.3cm 10个／包 材质：塑料 | 包 | 2 |
| 438 | 注射器 | 参考规格：10支／包 材质：塑料 科学实验的辅助材料，帮助孩子更好的完成科学小实验。 | 包 | 2 |
| 439 | 陀螺转轴 | 参考规格：20个／包 每套4张图卡，自己制作陀螺，让孩子感受旋转陀螺的乐趣 | 包 | 2 |
| 440 | 生物可降解观察器 | 参考规格：36.5×21.5×14.7±2cm，塑料材质 一套可供小朋友和老师同时使用的创新的环境科学实验工具，在容器里装上介质：如土壤、沙子、水等，隔断时间记录观察实验材料变化的结果，培养孩子对自然科学的学习兴趣及对待事物的耐心与专心。 | 套 | 1 |
| 441 | 鼻腔解剖模型 | 参考规格：13×4×16±2cm 材质：PVC 了解人体重要器官的基本构造和功能,理解保持健康的重要性,了解自护,保养的基本方法,并能用适当的方式表达自己的想法和发现,与人 进行有效的交流。 | 个 | 1 |
| 442 | 眼球放大模型 | 参考规格：12×12×28±2cm 材质：PVC 了解人体重要器官的基本构造和功能,理解保持健康的重要性,了解自护,保养的基本方法,并能用适当的方式表达自己的想法和发现,与人进行有效的交流。 | 个 | 1 |
| 443 | 大耳解剖模型 | 参考规格：42×24×16±2cm 材质：PVC 了解人体重要器官的基本构造和功能,理解保持健康的重要性,了解自护,保养的基本方法,并能用适当的方式表达自己的想法和发现,与人 进行有效的交流。 | 个 | 1 |
| 444 | 口腔保健护理模型 | 参考规格：24×16.2×13.7±2cm 材质：PVC 了解人体重要器官的基本构造和功能,理解保持健康的重要性,了解自护,保养的基本方法,并能用适当的方式表达自己的想法和发现,与人 进行有效的交流。 | 个 | 1 |
| 445 | 自然大心脏解剖模型 | 参考规格：12×13×16±2cm 材质：PVC 了解人体重要器官的基本构造和功能,理解保持健康的重要性,了解自护,保养的基本方法,并能用适当的方式表达自己的想法和发现,与人进行有效的交流。 | 个 | 1 |
| 446 | 鼓膜模型 | 参考规格：13.2×8.3×7.8±2cm 材质：塑料 人耳鼓膜可感知外界传入的声波，声波引起鼓膜振动，振动传入内耳后产生生物电，传输给大脑，使人感知到声音。 | 个 | 1 |
| 447 | 肺呼吸模型 | 参考规格：Φ11×20±2cm 材质：塑料 本产品通过演示实验，能让学生动态地理解呼吸系统的构造和工作原理，具有直观、形象的特点，可以将无形的呼吸过程可视化，以化解学生思维的节点。 | 个 | 1 |
| 448 | 光学显微镜 | 参考规格：317×88×339±2mm 材质:塑料 这是一款工具箱装的显微镜套装产品,主机身为合金的变焦显微镜;放大倍率:100×～200×,300×～600×,600×～1200×;显微镜使用双光源,既可以用电池驱动灯胆提供光源,在外界光线较强时也可以使用镜面反射光源;内工具箱内还配置一具21×的微型显微镜,3×放大镜均可单独使用; | 个 | 1 |
| 449 | 电路拼接玩具 | 参考规格：55×39×11.5±2cm 材质:塑料、电子元件 共有156个零件,可拼成：立体交通红绿灯、风力发电、楼梯灯、激光传音、激光报警器、影控门铃、激光门铃、摇控飞碟、立体房屋、灯塔、3D眼镜等，发挥想象力还可拼出更多作品。 | 个 | 1 |
| 450 | 青蛙成长记 | 参考规格：21.3×17.3×3.3cm； 材质：实物、食品级高分子树脂； 参考规格：每套约7件； 均为实物标本经特殊工艺加工，琥珀式有机包埋，经防腐、脱水处理，不变形、不收缩，表面打磨抛光平整透明，边角平滑美观，功能：记录了青蛙从卵到成年青蛙的生态体征，并配备了详实、生动、寓教于乐的产品手册。 | 盒 | 1 |
| 451 | 千奇百怪的叶子 | 参考规格：34.3×25.8×3.3cm 由11个包埋标本及配套教学手册组成，展示了单子叶植物、双子叶植物、蕨类植物等不同叶形、叶脉等植物叶子标本。 | 个 | 1 |
| 452 | 粮食家族 | 参考规格：21×17×3cm； 材质：实物、食品级高分子树脂； 参考规格：每套约9件； 均为实物标本经特殊工艺加工，琥珀式有机包埋，经防腐、脱水处理，不变形、不收缩，表面打磨抛光平整透明，边角平滑美观，包含了高粱、小麦、玉米、稻谷、薏米、糯米、粟、燕麦、荞麦共9种不同的粮食标本，并配备了详实、生动、寓教于乐的产品手册。 | 盒 | 1 |
| 453 | 编织机 | 参考规格：30×32×11±2cm 材质：塑料、毛线 模拟编织机，让孩子们更早地认识可以编织衣服类的玩具，使孩子们在玩乐的过程中不断提高动手实践能力及认知能力。产品含有：梳子、梭子、线轴、毛线； | 盒 | 1 |
| 454 | 顶点珠造型棒 | 参考规格：28×23×4±2cm 330pcs 材质：塑料；珠子大小相同，珠子上有很多洞眼，任何长度杆子都可以拼插到同一颗珠子上。可以参考盒内说明拼插出各种图案；也可以凭自己创造力拼插出自己喜欢的图案，发挥孩子的想象力，培养孩子对色彩形状的感知。 | 套 | 1 |
| 455 | 造纸机 | 参考规格：38×11.5×32±2cm 材质：塑料 内含颜料、彩笔与造纸工具若干。利用工具将废纸磨成纸浆，倒入造纸机里，加入彩色颜料，调均匀等纸张风干之后即可形成彩纸。 | 套 | 1 |
| 456 | 根茎植物观察箱 | 材质：安全塑料。参考规格：24×15×40±2cm。 观察根茎植物的生长历程。配备自动浇水室，以保持土壤湿润。培养幼儿科学探索的精神。 | 个 | 1 |
| 457 | 气压水动系列-气压水缸 | 参考规格：27.4×17.2×10.8±2cm 材质：塑料 每套含27个零件。绿色能源主题。绝佳的自然科学教材，在实验中真实地体验大自然中空气和水的力量。只要照说明书上的指示做出模型就能了解气压水缸的原理，进而了解液压在现实生活中的应用及不同类型能量的转换。 | 个 | 1 |
| 458 | 气压水动系列-发电机 | 参考规格：27.4×17.2×10.8±2cm 材质：塑料 每套含27个零件。绿色能源主题。按指示做出模型就能了解发电机的原理，有模型分解图及气压水动原理说明。帮助孩子了解如何使用人力压缩水与空气，并把它转换成电能再回收使用，让孩子了解到能源节约与新能源制造的重要性。 | 个 | 1 |
| 459 | 风力发电组 | 参考规格：37×8×29±2cm 材质：塑料、电子元件 学习力和运动的物理，因为它适用于风力发电技术。学习透过风如何在叶片作用测量及计算不同的力，了解太阳是如何制造风，然后为我们提供无尽的能量来源。阅读有关不同类型的风力涡轮机和风车，以及如何风能可用于功率住宅和电动车。 | 个 | 1 |
| 460 | 太阳能划艇（自装型玩具） | 参考规格：19×28×6.8±2cm 材质：塑料、电子元件 组件：船身、马达、太阳能板、船浆杆、船桨、固定环、方向舵组成。 | 个 | 2 |
| 461 | 滤水原理观察模型玩具 | 参考规格：23×39×6.5±2cm 材质：塑料 配置：1个眼罩、1套水过滤器、1瓶活性炭、1个量杯（50ml）、3包沙子（每袋65克）、1张A4过滤纸（试验中部分生活中常见的器材需自备） | 套 | 1 |
| 462 | 十六合一多功能棋 | 参考规格：32×32×5±2cm；材质：纸质 包含：蛇棋、寻宝棋、斗兽棋、飞行棋、国际象棋、交通数独、桥牌、小猫钓鱼、跳棋、五子棋等共16种不同游戏方法，锻炼儿童思维逻辑能力。 | 套 | 2 |
| 463 | 连环扣（桶装） | 参考规格：500pcs 4色（桶装） 材质：塑料 连环扣可用作认识颜色，学习分类、排序等游戏，训练孩子手眼协调能力及精细动作发展，相互搭配可用做环境布置。 | 桶 | 1 |
| 464 | 三个一组分类游戏 | 材质：桦木夹板、PS板 参考规格：240×125×68mm（盒子）；卡片2.5mm厚 配件数：48张小卡片；1个木制收纳盒这组游戏共有48张卡片，需要被分成三组，每组内的卡片都有相关性。 | 个 | 1 |
| 465 | 壁虎平衡游戏 | 材质：桦木夹板； 参考规格：320×225×45mm； 配件数：18个木质的壁虎（6种颜色和6种不同形状）、1个底座（由两部分组成）、1个彩色的骰子； | 个 | 1 |
| 466 | 四层拼图-男孩.女孩 | 参考规格：29.4×14.5×1.8cm 材质：木质 这款4层的拼图从内到外展示了儿童身体的构造:骨骼、器官、肌肉和穿戴。 | 个 | 1 |
| 467 | 绳网画家 | 材质：桦木夹板、亚克力、纸卡； 参考规格：280×270×30±2mm； 配件数：1个木制框架、橡皮筋、游戏范例卡；用五颜六色的橡皮筋勾勒出充满艺术的画，孩子们可以发挥自己的想象力，用简单的橡皮筋创作出属于自己的艺术作品。 | 个 | 1 |
| 468 | 科学物理实验光学套玩具 | 参考规格：30×24×10±2cm，53pcs 材质：塑胶、实木 至少包含八个实验 | 盒 | 1 |
| 469 | 桌上冰壶 | 参考规格：60×40×4cm 冰壶地垫材质：PVC 组件：游戏版图2、垫条1、档条1、蓝色冰壶8个、橘色冰壶8个、计分板1个、板擦儿1个组成。 | 组 | 1 |
| 470 | 超级华容道儿童磁性滑动拼图 | 棋盘参考规格：175×108×25±2mm， 参考规格：188×110×52±2mm 材质：塑料 包含：棋盘、大方块1、小方块12、长条5组成 | 组 | 1 |
| 471 | 热闹动物园齿轮组合 | 参考规格：34×29×8±2cm 材质：塑料 126个配件、12个大块底板积木、1个大号齿轮、6个中号齿轮、6个小号齿轮、8个动物、4颗棕榈树、48 个巧巧钉（直径15 mm）、1个摇柄。 | 盒 | 1 |
| 472 | 节日多层拼图系列-春节 | 材质：桦木夹板 参考规格：32×25×1.1cm 三层共计约54片 锻炼手眼协调能力及思维逻辑能力、语言组织能力，讲述了春节的热门场景。 | 个 | 1 |
| 473 | 节日多层拼图系列-元宵节 | 规格 : 32×29×3cm 材质：椴木夹板 《节日多层拼图系列—元宵节》是一款由“闹元宵”、“吃元宵”、“元宵灯会”三个元宵节主题组成的多层拼图，三层分别由 20、16、12 块拼图构成，让孩子通过拼图对中国传统节日有初步了解。 | 个 | 1 |
| 474 | 节日多层拼图系列-端午节 | 规格 : 32×29×3cm 材质：椴木夹板 《节日多层拼图系列—端午节》是一款由“纪念屈原”、“赛龙舟”、“包粽子”三个端午节主题组成的多层拼图，三层分别由 20、16、12块拼图构成，让孩子通过拼图对中国传统节日有初步了解。 | 个 | 1 |
| 475 | 节日多层拼图系列-中秋节 | 规格 : 32×29×3cm 材质：椴木夹板 《节日多层拼图系列—中秋节》是一款由“嫦娥奔月”、“玩花灯”、“赏月”三个中秋节主题组成的多层拼图，三层分别由 20、16、12块拼图构成，让孩子通过拼图对中国传统节日有初步了解。 | 个 | 1 |
| 476 | 巧手绣花板 | 参考规格：36×28×6±2cm 材质：塑料； 这款很有创意的玩具配有4支笔，8根绳，9张卡片，1本画册 | 套 | 1 |
| 477 | 小手技巧学习板 | 参考规格：28×22.6×32±2cm 包含：拉拉链、扭纽扣、系鞋带、按按扣等，锻炼幼儿手部灵活性，发展了生活技能的运用。 | 套 | 2 |
| 478 | 水彩衣 | 参考规格：衣长约55cm，肩宽约29cm，袖长约42cm 水彩衣款式新颖，防水耐污，可满足户外涂鸦等大胆创作需求，3个口袋设计让幼儿绘画工具可拿可放，便于移动。 | 件 | 60 |
| 479 | 海绵颜料沾盘 | 10个一组 材质：安全塑料 参考规格：直径约13cm 内含各种颜色的海绵颜料沾盘10个，可以将颜料倒入对应色的沾盘，学习颜色配对沾盘宽口设计，方便幼儿使用模具沾取颜料。 | 组 | 5 |
| 480 | 巧手夹夹 | 参考规格：每套5袋，10款形象 材质：荷兰板、木夹、无纺布 教会孩子认识不同小动物，不同颜色、精致可爱的小木夹便于孩子操作，通过完成给小动物安胡子、腿等游戏，锻炼孩子三指捏及手眼协调能力。 | 包 | 5 |
| 481 | 水粉笔 | 每套1-12号各1支，材质：木制、狼毫 | 套 | 10 |
| 482 | 15.5cm白色纸盘 | 50个一组 材质：250g食品级甘蔗浆 参考规格：直径约15.5cm 功能多样，可以在上面拼贴各种基材如毛球，EVA贴片，活动眼睛等，或者剪下做造型，亦可直接在上面绘画，是幼儿园美工必备材料 | 组 | 20 |
| 483 | 18.5cm白色纸盘 | 50个一组 材质：250g食品级甘蔗浆 参考规格：直径约18.5cm 功能多样，可以在上面拼贴各种基材如毛球，EVA贴片，活动眼睛等，或者剪下做造型，亦可直接在上面绘画，是幼儿园美工必备材料 | 组 | 20 |
| 484 | 23cm白色纸盘 | 50个一组 材质：250g食品级甘蔗浆 参考规格：直径约23cm 功能多样，可以在上面拼贴各种基材如毛球，EVA贴片，活动眼睛等，或者剪下做造型，亦可直接在上面绘画，是幼儿园美工必备材料 | 组 | 20 |
| 485 | 彩色毛条-10色混 | 材质：涤纶 参考规格：30×0.6cm 颜色丰富，绚丽多彩的毛条绒毛紧密，不易脱落，可放心使用。毛条易折易弯曲，即可制作平面粘贴画，也可制作立体小物品等。 | 组 | 10 |
| 486 | 彩色毛球-柔色系 | 260个一组 参考规格：1cm、1.5cm、2cm、2.5cm、3cm混装 材质：腈纶 颜色丰富的混装毛球，是幼儿手工diy、教师环创装饰的首选材料。让幼儿在手工制作过程中，可锻炼动手能力，丰富想象力。 | 组 | 5 |
| 487 | DIY玉米粒 | 1000粒一组 材质：玉米原材料 参考规格：单颗约1.5×2.6cm 丰富的DIY颜色有助于提高孩子的色彩认知，简单易操作，轻轻沾湿布即可黏贴造型，培养孩子动手及想象力。 | 袋 | 5 |
| 488 | 脸型木棍 | 10支一组 材质：木制 参考规格：15.5±2cm 包括10支脸型木棍，引导幼儿根据想象，画出不同风格人物的五官，提升幼儿的绘画能力，发散思维。 | 组 | 5 |
| 489 | 手工DIY金葱粉 | 24色每套 材质：塑料 参考规格：10g/瓶，0.8mm 手工金葱粉是幼儿手工DIY创意材料，可用于绘画、涂鸦、贺卡、装饰品等，是手工课、美术课、学校、幼儿园、培训机构、早教中心的必选手工材料。可锻炼幼儿的动手能力和想象力。 | 套 | 5 |
| 490 | 水粉纸 | 100张一组，材质：纸制 8K 160g | 组 | 5 |
| 491 | A4黑卡 | 100张一组 材质：纸质 200g 从内而外都是黑色，不掉色，不透纸，可以搭配粉笔、颜料、油画棒等使用，亦可用于剪切、绘画、折叠，提高了幼儿的动手能力。 | 组 | 5 |
| 492 | A3黑卡 | 100张一组 材质：纸质 200g 从内而外都是黑色，不掉色，不透纸，可以搭配粉笔、颜料、油画棒等使用，亦可用于剪切、绘画、折叠，提高了幼儿的动手能力。 | 组 | 5 |
| 493 | A4彩纸混色 | 100张一组 材质：纸制 参考规格：A4 160g 纯木浆纸张，不褪色，无污染。颜色纯正饱满，混色装，挺度好，适用绘画、手工、折纸等制作。 | 组 | 10 |
| 494 | A4炫彩底刮画纸 | 10张一组 材质：纸质 参考规格：210×28.5cm 黑色表面,底色为缤纷炫彩色。 | 组 | 20 |
| 495 | A3炫彩底刮画纸 | 10张一组 材质：纸质 参考规格：42×28.5cm 黑色表面,底色为缤纷炫彩色。 | 组 | 20 |
| 496 | 包包设计师-大 | 材质：棉布 参考规格：约37×31±2cm 可供大班幼儿用亮片、羽毛、丝巾等进行装饰，打造专属包。 | 个 | 20 |
| 497 | DIY布袋-小 | 材质：布制 参考规格：单个平铺约30×25±2cm 幼儿可以创作自己喜欢的图案，发挥幼儿的创意，可供大班幼儿用亮片、羽毛、丝巾等进行装饰，打造专属包包。可以搭配布艺笔使用。 | 个 | 20 |
| 498 | 超轻粘土 | 参考规格：100g/包，24色/套 安全无味。 | 套 | 20 |
| 499 | 安全剪刀-蓝绿色 | 材质：安全塑料+金属 参考规格：13.5cm 采用全塑料包裹设计，双拼色。 | 把 | 30 |
| 500 | 安全剪刀-黄蓝色 | 材质：安全塑料+金属 参考规格：13.5cm 采用全塑料包裹设计，双拼色。 | 把 | 30 |
| 501 | 8g果冻色固体胶水 | 参考规格：一盒约24只，手工果冻固体胶棒，8g/支 | 盒 | 30 |
| 502 | 12色水溶性油画棒 | 参考规格：12色，不易摔断丝滑蜡笔炫彩棒，易清洗，安全环保。 | 套 | 30 |
| 503 | 12色三角杆水彩笔 | 儿童涂鸦画笔 12支/盒 易清洗，安全环保。 | 套 | 30 |
| 504 | 丙烯马克笔24色 | 不透色可洗丙烯马克笔24色，易清洗，安全环保。 | 套 | 30 |
| 505 | 固体水粉 | 参考规格：36色/盒，易清洗，安全环保。 | 套 | 30 |
| 506 | 丙烯颜料套装 | 参考规格：100ml/瓶，常用36色/套，易清洗，安全环保。 | 套 | 10 |
| 507 | 全开彩纸250g | 材质：纸质 250g 参考规格：全开（1092×787mm） 颜色：翠绿，金黄，大红，桔红，湖蓝色，柠檬黄，浅绿色，浅蓝色 | 张 | 40 |
| 508 | 白陶泥 | 免烧陶土泥，可用于泥塑。约500g/包 | 包 | 10 |
| 509 | 黄陶泥 | 免烧陶土泥，可用于泥塑。约500g/包 | 包 | 10 |
| 510 | 黑色勾线笔 | 一盒约24支，用于一般绘画时使用，安全环保。 | 盒 | 5 |
| 511 | 素描纸 | 参考规格：8K，20张/包，160g纸 | 包 | 20 |
| 512 | 水彩纸 | 参考规格：8K，20张/包，160g纸 | 包 | 20 |
| 513 | 4k素描纸 | 参考规格：4K，20张/包，160g纸 | 包 | 10 |
| 514 | 空白纸伞 | 参考规格：20cm，材质：纸质 可用于幼儿的日常绘画，或者用于室内环境布置。 | 个 | 20 |
| 515 | 空白纸伞 | 参考规格：30cm，材质：纸质 可用于幼儿的日常绘画，或者用于室内环境布置。 | 个 | 20 |
| 516 | 空白纸伞 | 参考规格：40cm，材质：纸质 可用于幼儿的日常绘画，或者用于室内环境布置。 | 个 | 20 |
| 517 | 纸浆面具 | 幼儿可在上进行涂色，设计，材质：纸质 | 个 | 100 |
| 518 | 小号冰棍棒 | 参考规格：125×10×2mm，材质：木制，50支/捆 | 捆 | 5 |
| 519 | 大号冰棍棒 | 参考规格：150×10×2mm，材质：木制，50支/捆 | 捆 | 5 |
| 520 | 洗笔筒 | 用于幼儿在进行丙烯颜料或水粉颜料时，进行洗笔。可折叠，方便收纳。 | 个 | 10 |
| 521 | 15cm方形折纸 | 参考规格：15×15cm 200张/包，混色装，用于幼儿的日常折纸需求。 材质：纸质 | 包 | 10 |
| 522 | 36色水粉颜料 | 参考规格：100ml/瓶，常用36色/套，易清洗，安全环保。 | 套 | 10 |
| 523 | 可组合网格架子 | 可以随意组合，满足不同作品的展示需求。 单片参考规格：35×35cm，材质：金属 | 片 | 25 |
| 524 | 洗笔杯 | 参考规格：袋装，10pcs/ 套，10色 材质：塑料 可用作调颜料，洗笔，也可作为分类的容器。 | 袋 | 5 |
| 525 | 旋转绘画工具 | 参考规格：长约10cm，4个装 材质：塑料 将旋转工具放入颜料盘中浸透后，在纸面旋转印出不同的图案。 | 包 | 10 |
| 526 | 7字海绵刷 | 参考规格：9×15cm 6个装 产品选用塑料、海绵材质，可以帮助孩子创造出优秀的作品，且操作简单，孩子只需将工具放在颜料里，待颜料沾满可旋转手柄或点压方法作画。 | 包 | 10 |
| 527 | 手指印章 | 参考规格：2.5×Φ1.5cm 每包24枚 材质：橡胶 将印章模套在手指顶端，浸蘸颜料后在纸面上或印、或画，体会奇特美术工具的创作效果。 | 包 | 10 |
| 528 | 大头海绵刷 | 参考规格：20×11cm，5个装 产品选用海绵材质，可以帮助孩子创造出优秀的作品，且操作简单，孩子只需将工具放在颜料里，待颜料沾满可旋转手柄或点压方法作画。 | 包 | 10 |
| 529 | 黏土模型组 | 参考规格：17pcs，4色（袋装不含盒） 材质：塑料 共17件，包含许多不同的图案，可利用模型组制作出不同小动物、小手等，在增添美感的同时激发孩子玩泥的兴趣。 | 袋 | 10 |
| 530 | 蘑菇点点刷 | 参考规格：长5cm，5个装 材质：木质、海绵 5个大小不一的蘑菇点点刷，是孩子们美术活动中必不可少的工具，孩子们用小刷子蘸上颜料，可体验点一点、刷一刷、涂一涂等绘画方式。 | 袋 | 20 |

★供应商须提供书面承诺函并加盖公章（格式自拟）：本项目采购标的属于强制性产品认证目录内或有国家其它强制性要求的，供应商所投产品应符合国家强制要求，并在验收阶段应出具相应证明材料，否则将被视为无效响应。

## 二、服务要求

投标人需提供从供货、部署安装、调试、集成、技术咨询、培训以及售后服务等在内的所有硬件及服务保障，相关费用需包含在报价中。

本项目为交钥匙工程，为满足整个项目要求，所需设备等包含但不限于招标文件中所列项，投标人报价需包含产品本身及全部的配件、运输、安装调试、税费及安装过程中意外发生的全部费用，上述费用需包含在本项目报价中，采购人不再支付其他费用。

1、质保期

（1）质保期为自项目验收合格之日起3年。

（2）质保期外，投标人需提供技术和售后服务支持，平价提供消耗材料和易损件或相关配件等供应。

2、供货、安装、调试服务

投标人需保证所提供的货物是全新的，未使用过的在其使用寿命期内始终达到投标人响应承诺的性能。

投标人需完成本次项目所有设备的安装调试工作，达到整个教室稳定运行的要求，安装、调试及试运行后的设备应达到响应承诺的技术指标及服务指标。

3、验收标准及程序

（1）验收标准以投标人的投标文件中所列的技术及服务响应指标、招标文件、合同及国家有关标准为依据，所提供的设备响应指标应不低于或优于上述所列的验收标准。如验收时发现投标人存在提供虚假指标响应情况，采购人有权依法追究投标人的违约责任，投标人需承担由此给采购人带来的一切经济损失。

（2）验收程序/要求：按照采购人验收流程要求进行验收。

4、售后服务要求

（1）质保期内，投标人需免费更换一切在正常情况下损坏或有质量问题的零配件，更换时所发生的商检、运输等费用均由投标人负责。

（2）投标人需提供详细的项目供货实施方案，安装进度保证措施及人员配备方案、售后服务承诺及详细方案、培训方案、应急保障措施方案等，保证本项目如期顺利进行。

（3）投标人需向采购人提供长期的技术支持，提供7×24小时服务，可以为：电话、在线客服、QQ、微信等形式，可随时记录及解答用户提出的问题，及时反馈信息；投标人在接到采购人的故障通知后，在2小时内对故障做出解决方案的响应，在12小时内派技术人员赶到现场，在24小时内解决问题，如需返厂维修，需提供样机以保障项目顺利进行；

（4）质保期内，投标人需免费上门服务、免费维修，免费更换设备，设备更换需在三天之内完成，投标人需自备安装调试及维修工具。

（5）当设备故障时，投标人需满足采购人对设备备品备件的替换需求，并保障配件的供应。

（6）投标人需针对本项目组建专业的技术支持团队并对设备可能遇到的问题或故障提出解决预案。

5、培训要求：

（1）投标人需派技术人员对采购人的使用人员进行培训，需提供操作手册、技术资料、培训课程或视频等参考资料。培训时间、地点、规模由采购人制定，投标人提前与采购人沟通后，可分期进行培训，场地、交通等与培训相关的费用均由投标人承担。

（2）通过培训后，投标人需保证使用人员均能够掌握使用操作和维修技术，可以独立完成设备的使用操作、简单维护及基本故障诊断排除等。

## 三、商务要求

1、交货时间： 自合同签订生效之日起 20日内完成供货、安装、调试等全部工作，达到验收标准。

2、交货地点： 采购人指定地点。

3、付款要求： 合同签订并通过资金拨付程序后，采购人支付给投标人合同总价的50%作为预付款；全部货物送达采购人指定地点并完成安装调试，且项目整体验收合格并通过资金拨付程序后，支付合同总价50%的余款。投标人在合同签订后办理合同总价5%的履约保函。如财政资金到位时间晚于工程竣工时间或项目结算审计时间，可一次性支付。

## 03包：食堂设备

## 一、技术要求

| 序号 | 标的名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 男女更衣间 |  |  |  |
| 1 | 粘捕式灭蝇灯 | 粘捕式 1、采用仿生态诱虫，吸引趋光性蚊蝇，击毙蚊蝇 2、波长光波覆盖360-420nm 3、机身采用高强度ABS材质，抗摔、耐用且阻燃 4、灯管防漏电，增加黏贴纸 5、适用面积:60-80㎡ 6、功率/电压：≥30W/220V | 台 | 1 |
| 2 | 四门储物柜 | 参考尺寸：900×420×1800，采用SUS304#不锈钢拉丝板 1、柜层板及围板为≥1.2mm厚不锈钢结构，满足卫生和清洁要求 2、门为≥0.8mm厚不锈钢结构，配吊式移门，移门采用滑悬挂轮双向推拉门（柜门下部便于清洗） 3、柜脚采用不锈钢可调节重力脚 | 台 | 2 |
| 3 | 挂墙洗手池 | 参考尺寸：450×400×300+150 1、整体采用304不锈钢制作 2、台面采用厚度≥1.2mm不锈钢板制作 3、水池桶采用厚度≥1.2mm不锈钢板制作 4、配不锈钢下水口 5、挂墙式安装 | 台 | 1 |
| 4 | 感应龙头 | 座台式 1、黄铜铸造主体，表面抛光镀铬处理 2、座台式安装，开孔尺寸≥25mm 3、红外感应距离≥25cm，感应距离可调 4、AC/DC控制模块，电源可选交流电或1.5V×4直流电源 5、三通接口，可接冷.热水源，接口4分外螺纹 6、感应龙头参考尺寸：160×185×125mm | 台 | 1 |
| 二 | 副食库 |  |  |  |
| 1 | 粘捕式灭蝇灯 | 粘捕式 1、采用仿生态诱虫，吸引趋光性蚊蝇，击毙蚊蝇 2、波长光波覆盖360-420nm 3、机身采用高强度ABS材质，抗摔、耐用且阻燃 4、灯管防漏电，增加黏贴纸 5、适用面积:60-80㎡ 6、功率/电压：≥30W/220V | 台 | 1 |
| 2 | 四层货架 | 参考尺寸：1200×500×1800 1、采用304不锈钢制作 2、立柱φ38mm不锈钢圆管用料厚度≥1.5mm 3、层板采用304不锈钢厚度≥1.2mm，加筋厚度≥1.2mm 4、每台配备不锈钢可调子弹脚不少于4个 5、搁板应能承受≥100Kg载荷，去除重物后变形量≤0.3mm | 台 | 3 |
| 3 | 挡鼠板 | 1100×600根据现场定制 1、采用304不锈钢制作 2、双层不锈钢厚度≥1.2mm，不锈钢锁链、滑轨 3、根据现场定制、安装 | 套 | 1 |
| 三 | 主食库 |  |  |  |
| 1 | 粘捕式灭蝇灯 | 粘捕式 1、采用仿生态诱虫，吸引趋光性蚊蝇，击毙蚊蝇 2、波长光波覆盖360-420nm 3、机身采用高强度ABS材质，抗摔、耐用且阻燃 4、灯管防漏电，增加黏贴纸 5、适用面积:60-80㎡ 6、功率/电压：≥30W/220V | 台 | 1 |
| 2 | 米面架 | 1200×600×200 1、整体采用304不锈钢制作 2、立柱38×38mm不锈钢方管用料厚度≥1.5mm 3、层板采用304不锈钢厚度≥1.5mm，不锈钢加筋厚度≥1.5mm 4、每台配备不锈钢加重调整脚不少于6个 | 台 | 2 |
| 3 | 挡鼠板 | 1200×600根据现场定制 1、采用304不锈钢制作 2、双层不锈钢厚度≥1.2mm，不锈钢锁链、滑轨 3、根据现场定制、安装 | 套 | 1 |
| 四 | 冷藏间 |  |  |  |
| 1 | 墩布池 | 参考尺寸：800×600×600+150 1、整体采用304不锈钢制作 2、台面板采用不锈钢板厚度≥1.5mm，配厚度≥1.2mm不锈钢方管做加力筋 3、星盆采用不锈钢板，厚度≥1.5mm 4、台脚采用Φ38mm厚度为≥1.5mm不锈钢圆通，横撑φ25×1.5mm不锈钢圆管，配可调不锈钢子弹脚 5、水槽底部承受≥100KG载荷，其变形量≤0.30mm | 台 | 1 |
| 2 | 双孔双温水龙头 | 双孔双温 1、台式安装，双孔双温 2、低铅铜铸造表面抛光镀铬处理 3、配1/4转优质陶瓷阀芯一字型手柄 4、左右接口间距为203mm，采用偏芯设计可微调(15mm) 5、开孔尺寸为25mm ，接口为标准4分外螺纹 | 台 | 1 |
| 3 | 四门冷藏雪柜 | 1、参考尺寸：1200×760×1980mm 2、容积：≥900L 3、电压/功率：220V/≤1000W 4、制冷方式：冷风循环制冷，自然化霜/电热化霜 5、微电脑智能控制 6、采用前置空气过滤网，同时前吸风.前排风，可适应密闭的环境使用 7、整体采用不锈钢板材制作，密封发泡 8、箱体内部采用圆角设计 9、温度可调范围：-5℃～5℃ 10、环保制冷剂，避免大气污染，环戊烷无氟环保50mm厚高密度发泡保温层 | 台 | 1 |
| 4 | 四门冷冻雪柜 | 1、参考尺寸：1200×760×1980mm 2、容积：≥900L 3、电压/功率：220V/≤1000W 4、制冷方式：冷风循环制冷，自然化霜/电热化霜 5、微电脑智能控制 6、采用前置空气过滤网，同时前吸风.前排风，可适应密闭的环境使用 7、整体采用不锈钢板材制作，密封发泡 8、箱体内部采用圆角设计，可拆式门封条 9、温度可调范围：-5℃～-22℃ 10、环保制冷剂，避免大气污染，环戊烷无氟环保50mm厚高密度发泡保温层 | 台 | 1 |
| 五 | 粗加工间 |  |  |  |
| 1 | 粘捕式灭蝇灯 | 粘捕式 1、采用仿生态诱虫，吸引趋光性蚊蝇，击毙蚊蝇 2、波长光波覆盖360-420nm 3、机身采用高强度ABS材质，抗摔、耐用且阻燃 4、灯管防漏电，增加黏贴纸 5、适用面积:60-80㎡ 6、功率/电压：≥30W/220V | 台 | 1 |
| 2 | 单星盆台 | 参考尺寸：1000×760×800+150 1、整体采用304不锈钢制作 2、台面板采用不锈钢板厚度≥1.5mm，配厚度≥1.2mm不锈钢方管做加力筋 3、星盆采用不锈钢板，厚度≥1.5mm 4、台脚采用Φ38mm厚度为≥1.5mm不锈钢圆通，横撑φ25×1.5mm不锈钢圆管，配可调不锈钢子弹脚 5、水槽底部承受≥100KG载荷，其变形量≤0.30mm | 台 | 3 |
| 3 | 双孔双温水龙头 | 双孔双温 1、台式安装，双孔双温 2、低铅铜铸造表面抛光镀铬处理 3、配1/4转优质陶瓷阀芯一字型手柄 4、左右接口间距为203mm，采用偏芯设计可微调(15mm) 5、开孔尺寸为25mm ，接口为标准4分外螺纹 | 台 | 3 |
| 4 | 挂墙热水器 | 1、加热方式：单管加热 2、电压/频率：220V/50Hz 3、最大容积：≥80L 5、加热功率：≤3.5KW 6、防水等级:IPX4 7、能效等级：1级 8、采用加厚聚氨酯保温材料，一体成型全面包裹内胆 9、抗菌率高达99% | 台 | 1 |
| 5 | 双层工作台 | 参考尺寸：1300×760×800+150 1、整体采用304不锈钢制作 2、台面板厚度≥1.5mm，配厚度≥1.2mm不锈钢板做补强撑 3、层板厚度≥1.2mm，配厚度≥1.2mm做补强撑 4、脚通采用Φ38mm厚度≥1.5mm不锈钢圆通 5、配可调不锈钢子弹脚不少于4个 6、台面搁板和底板均能承受≥100KG荷载，其变形量≤0.2mm | 台 | 1 |
|  | 双层工作台 | 参考尺寸：1800×760×800 1、整体采用304不锈钢制作 2、台面板厚度≥1.5mm，配厚度≥1.2mm不锈钢板做补强撑 3、层板厚度≥1.2mm，配厚度≥1.2mm做补强撑 4、脚通采用Φ38mm厚度≥1.5mm不锈钢圆通 5、配可调不锈钢子弹脚不少于4个 6、台面搁板和底板均能承受≥100KG荷载，其变形量≤0.2mm | 台 | 1 |
| 六 | 副食加工间 |  |  |  |
| 1 | 粘捕式灭蝇灯 | 粘捕式 1、采用仿生态诱虫，吸引趋光性蚊蝇，击毙蚊蝇 2、波长光波覆盖360-420nm 3、机身采用高强度ABS材质，抗摔、耐用且阻燃 4、灯管防漏电，增加黏贴纸 5、适用面积:60-80㎡ 6、功率/电压：≥30W/220V | 台 | 1 |
| 2 | 双层工作台 | 参考尺寸：1800×760×800 1、整体采用304不锈钢制作 2、台面板厚度≥1.5mm，配厚度≥1.2mm不锈钢板做补强撑 3、层板厚度≥1.2mm，配厚度≥1.2mm做补强撑 4、脚通采用Φ38mm厚度≥1.5mm不锈钢圆通 5、配可调不锈钢子弹脚不少于4个 6、台面搁板和底板均能承受≥100KG荷载，其变形量≤0.2mm | 台 | 2 |
| 3 | 单星盆台 | 参考尺寸：600×760×800 1、整体采用304不锈钢制作 2、台面板采用不锈钢板厚度≥1.5mm，配厚度≥1.2mm不锈钢方管做加力筋 3、星盆采用不锈钢板，厚度≥1.5mm 4、台脚采用Φ38mm厚度为≥1.5mm不锈钢圆通，横撑φ25×1.5mm不锈钢圆管，配可调不锈钢子弹脚 5、水槽底部承受≥100KG载荷，其变形量≤0.30mm | 台 | 1 |
| 4 | 双孔双温水龙头 | 双孔双温 1、台式安装，双孔双温 2、低铅铜铸造表面抛光镀铬处理 3、配1/4转优质陶瓷阀芯一字型手柄 4、左右接口间距为203mm，采用偏芯设计可微调(15mm) 5、开孔尺寸为25mm ，接口为标准4分外螺纹 | 台 | 1 |
| 5 | 燃气单头单尾炒炉 | 参考尺寸：1200×1200×800+450 1、整体采用304不锈钢拉丝板制作 2、炉面板及边框采用厚度≥1.5mm厚不锈钢板，炉面整体冲压工艺 3、炉面用≥2.5mm厚A3钢板做第二层衬板，炉架面与炉台面之间必须填充硅酸盐棉隔热，炉膛采用≥2.0mm厚钢板,炉膛内采用耐火层隔热及整体耐火砖砌筑火位，炉用鼓风机必须配制防水鼓风风机 4、炉身采用≥1.2mm厚不锈钢板，炉背采用≥1.2mm厚不锈钢板 5、炉体骨架采用50mm×30mm×2.5mm方管，炉脚采用φ2"无缝钢管内含钢柱配可调子弹脚 6、配电子点火开关装置，带熄火保护装置 7、安装控制阀，连接上下水，下水采用硬质塑料管 8、含配套加厚炒锅1个，304不锈钢摇摆龙头1个 9、配不锈钢加重调整脚不少于4个 | 台 | 1 |
| 6 | 燃气单头大锅灶 | 参考尺寸：1200×1200×800+450 1、整体采用304不锈钢拉丝板制作 2、炉面板及边框采用厚度≥1.5mm厚不锈钢板，炉面整体冲压工艺 3、炉面用≥2.5mm厚A3钢板做第二层衬板，炉架面与炉台面之间必须填充硅酸盐棉隔热，炉膛采用≥2.0mm厚钢板,炉膛内采用耐火层隔热及整体耐火砖砌筑火位，炉用鼓风机必须配制防水鼓风风机 4、炉身采用≥1.2mm厚不锈钢板，炉背采用≥1.2mm厚不锈钢板 5、炉体骨架采用50mm×30mm×2.5mm方管，炉脚采用φ2"无缝钢管内含钢柱配可调子弹脚 6、配电子点火开关装置，带熄火保护装置 7、安装控制阀，连接上下水，下水采用硬质塑料管 8、含配套加厚炒锅1个，304不锈钢摇摆龙头1个 9、配不锈钢加重调整脚不少于4个 | 台 | 2 |
| 7 | 燃气双头低汤灶 | 1200×800×500+750 1、整体采用304不锈钢拉丝板 2、炉面板及边框采用≥1.5mm厚不锈钢板 3、炉面用采用≥2.5mm厚钢板做第二层衬板，炉架面与炉台面之间必须填充硅酸盐棉隔热 4、炉身采用1.2mm厚不锈钢板，炉背采用≥1.2mm厚不锈钢板 5、炉体骨架采用40mm×40mm×4mm角铁，炉脚采用φ2"无缝钢管内含钢柱配可调子弹脚 6、配电子点火开关装置，带熄火保护装置 7、配不锈钢加重调整脚不少于4个 | 台 | 1 |
| 8 | 低汤灶专用龙头 | 与低汤灶匹配 1、后背安装 2、低铅铜铸造表面抛光镀铬处理 3、配1/4转陶瓷阀芯一字型手柄 4、开孔尺寸为25mm ，接口为标准4分外螺纹 | 台 | 2 |
| 9 | 燃气双门蒸柜 | 参考尺寸：1200×910×1850 1、蒸箱前框磨砂采用304不锈钢板厚度≥1.5mm 2、内胆为304不锈钢厚度≥1.5mm 3、前面板采用304不锈钢厚度≥1.2mm 4、侧板采用304不锈钢厚度≥1.0mm 5、蒸箱屉托条采用304不锈钢厚度≥2.0mm 6、密封条采用镶入式硅胶密封条，方便拆卸更换 7、蒸箱锁紧采用不锈钢偏心门锁紧，可调式 8、下箱骨架采用40×40×4mm国标角钢 9、蒸箱水箱外壁采用304不锈钢板厚度≥2.0mm，蒸箱锅底钢板厚度≥2.5mm 10、水箱采用高效往复式循环管结构,内循环Φ≥76mm不锈钢管4根,厚度≥3mm 11、每个蒸箱都配备自动补水箱 12、燃气接口：Φ25，进/排水15mm/40mm 13、配备脉冲电子打火，熄火保护装置 | 台 | 1 |
| 10 | 不锈钢蒸箱屉盘 | 参考尺寸：600×400 1、采用304不锈钢板厚度≥0.8mm，表面抛光处理 2、带孔和不带孔屉盘各半 | 个 | 20 |
| 11 | 带鲜风油网烟罩 | 参考尺寸：9650×1750 1、烟罩整体采用304不锈钢板焊接制作 2、罩体板材厚度为≥1.2mm不锈钢板 3、烟罩底板能承受≥100KG荷载，其变形量≤1mm 4、具有油烟收集，瞬时排出独特设计 | ㎡ | 16.8875 |
| 12 | 烟罩防潮灯 | L=1200，含电源及辅料 1、透明度较高，冲击韧性好，耐蠕变，使用温度范围宽，色温(k)：冷光 (5000K 以上) 2、防雾LED节能照明（电压/功率：220V/≤100W） 3、防爆玻璃平板防护罩 4、灯身材质：304不锈钢 | 套 | 5 |
| 13 | 烟罩可开启式送风口 | 参考尺寸：300×250，根据现场定制 1、采用304不锈钢厚度≥1.2mm不锈钢制作 2、与烟罩匹配，根据现场定制安装，可开启式 3、与烟罩匹配，根据排风量定制 | 套 | 10 |
| 14 | 烟罩排风口及连接管 | 参考尺寸：400×500，根据现场定制 1、管道采用1.2mm厚镀锌板制作 2、所有管道进行压强筋处理尽可能的增加管道的硬度来抵消、风柜运转及风流所产生的共震影响 | 套 | 6 |
| 15 | 烟罩装饰板 | L=9650 1、采用304#拉丝不锈钢板，厚度≥1.2mm 2、与吊顶密封处理，根据现场定制 3、≥1.5mm厚304不锈钢框架焊接平滑，可拆卸 | 米 | 9.65 |
| 16 | 灭火系统 | 双瓶组 1、灭火装置具备自动和手动两种操作模式需与消防水（或者自来水）管路相连，系统启动后，自控水阀等灭火剂喷洒完全后，再自动喷水 2、连接喷嘴的安装管路全部使用304不锈钢管，全部使用螺纹套丝连接，可长久使用，无需更换。不得使用卡压的连接方式（避免因长时间高温高热的工作环境产生管路变形、泄漏等情况产生） 3、连接喷嘴的安装管路304的不锈钢管，3分管壁厚度不低于1.2mm；4分管壁厚度不低于2.0mm 4、灭火剂有效期≥8年，灭火剂充装质量≥12升，驱动气体充装压力不低于13MPa，单套最大有效功率≥12个喷嘴（含上喷、侧喷、下喷）灭火剂管路有效长度≥10米 | 套 | 1 |
| 17 | 灭火系统控制箱 | 不锈钢双瓶箱 1、灭火装置箱体内应配有水流控制阀，灭火装置启动方式和水流控制阀启动方式，要求为纯机械式启动，（不能使用电磁阀，避免因电路故障造成装置无法运转的可能性） 2、系统装置包括：控制箱（机械式）、管路、喷嘴、探测器、易熔连接片、金属拉索、滑轮三通、滑轮弯头等组成,其中控制箱由自动释放机构、驱动用高压氮气瓶、水流控制阀、液体药剂罐以及连接软管、单向阀、减压阀等构成 | 台 | 1 |
| 七 | 面点间 |  |  |  |
| 1 | 单星盆台 | 参考尺寸：600×600×800 1、整体采用304不锈钢制作 2、台面板采用不锈钢板厚度≥1.5mm，配厚度≥1.2mm不锈钢方管做加力筋 3、星盆采用不锈钢板，厚度≥1.5mm 4、台脚采用Φ38mm厚度为≥1.5mm不锈钢圆通，横撑φ25×1.5mm不锈钢圆管，配可调不锈钢子弹脚 5、水槽底部承受≥100KG载荷，其变形量≤0.30mm | 台 | 1 |
| 2 | 双孔双温水龙头 | 双孔双温 1、台式安装，双孔双温 2、低铅铜铸造表面抛光镀铬处理 3、配1/4转陶瓷阀芯一字型手柄 4、左右接口间距为203mm，采用偏芯设计可微调(15mm) 5、开孔尺寸为25mm ，接口为标准4分外螺纹 | 台 | 1 |
| 3 | 木面工作台 | 参考尺寸：1800×600×800 1、采用SUS304#不锈钢拉丝板， 2、台面为黄松木板，厚≥8cm； 3、脚横撑采用φ25×≥1.2mm厚不锈钢圆管； 4、腿为φ50mm×≥1.2mm厚不锈钢圆管，配可调节不锈钢子弹脚。 | 台 | 1 |
| 4 | 三层烤箱 | 参考尺寸：1240×860×1760 1、层炉烘烤温度：室温-380℃ 2、醒发箱温度：室温-60℃ 3、层炉电压/频率：380V/50Hz，功率：≤13.2KW 4、醒发箱电压/频率：220V/50Hz，功率：≤1KW 5、后通风隔板夹层设计，防止打开排烟阀箱内温度快速抽走 6、加热管304#材质 7、采用一体式铝合金把手 8、微电脑板控制器，带有12个记忆功能键 9、采用电子式超温模块，温差控制在2-5℃之间 10、接电时零火线接错后控制器报警形成断路，防止烧毁线路及电器件 11、蒸汽包接水管采用软连接方式 12、脚轮带刹车设计 13、可选装蒸汽包+石板，温度范围0～380℃ | 台 | 1 |
| 5 | 不锈钢烤箱屉盘 | 参考尺寸：600×400 1、采用304不锈钢板厚度≥0.8mm，表面抛光处理 2、带孔和不带孔屉盘各半 | 个 | 12 |
| 6 | 电饼铛 | 参考尺寸：700×700×745 1、铸管铝铛，双温双控 2、不锈钢外壳 3、温度范围：0～300℃ 4、限制温度：350℃±20℃超温保护 5、电压/功率：380V/≤5KW | 台 | 1 |
| 7 | 带鲜风油网烟罩 | 参考尺寸：2800×1750 1、烟罩整体采用304不锈钢板焊接制作 2、罩体板材厚度为≥1.2mm不锈钢板 3、烟罩底板能承受≥100KG荷载，其变形量≤1mm 4、具有油烟收集，瞬时排出独特设计 | ㎡ | 4.9 |
| 8 | 烟罩防潮灯 | L=1200 含电源及辅料 1、透明度较高，冲击韧性好，耐蠕变，使用温度范围宽，色温(k)：冷光 (5000K 以上) 2、防雾LED节能照明（电压/功率：220V/≤100W） 3、防爆玻璃平板防护罩 4、灯身材质：304不锈钢 | 套 | 1 |
| 9 | 烟罩可开启式送风口 | 参考尺寸：300×250，根据现场定制 1、采用304不锈钢厚度≥1.2mm不锈钢制作 2、与烟罩匹配，根据现场定制安装，可开启式 | 套 | 3 |
| 10 | 烟罩排风口及连接管 | 参考尺寸：400×500，根据现场定制 1、管道采用1.2mm厚镀锌板制作 2、所有管道进行压强筋处理尽可能的增加管道的硬度来抵消、风柜运转及风流所产生的共震影响 | 套 | 2 |
| 11 | 烟罩装饰板 | L=4550 1、采用304#拉丝不锈钢板，厚度≥1.2mm 2、与吊顶密封处理，根据现场定制 3、≥1.5mm厚304不锈钢框架焊接平滑，可拆卸 | 米 | 4.55 |
| 八 | 分餐间/餐车存放 |  |  |  |
| 1 | 双层工作台 | 参考尺寸：1800×760×800+150 1、整体采用304不锈钢制作 2、台面板厚度≥1.5mm，配厚度≥1.2mm不锈钢板做补强撑 3、层板厚度≥1.2mm，配厚度≥1.2mm做补强撑 4、脚通采用Φ38mm厚度≥1.5mm不锈钢圆通 5、配可调不锈钢子弹脚不少于4个 6、台面搁板和底板均能承受≥100KG荷载，其变形量≤0.2mm | 台 | 2 |
| 2 | 三星盆台 | 参考尺寸：1500×760×800+150 1、整体采用304不锈钢制作 2、台面板采用不锈钢板厚度≥1.5mm，配厚度≥1.2mm不锈钢方管做加力筋 3、星盆采用不锈钢板，厚度≥1.5mm 4、台脚采用Φ38mm厚度为≥1.5mm不锈钢圆通，横撑φ25×1.5mm不锈钢圆管，配可调不锈钢子弹脚 5、水槽底部承受≥100KG载荷，其变形量≤0.30mm | 台 | 1 |
| 3 | 感应龙头 | 座台式 1、黄铜铸造主体，表面抛光镀铬处理 2、座台式安装，开孔尺寸≥25mm 3、红外感应距离≥25cm，感应距离可调 4、AC/DC控制模块，电源可选交流电或1.5V×4直流电源 5、三通接口，可接冷.热水源，接口4分外螺纹 6、感应龙头参考尺寸：160×185×125mm | 台 | 3 |
| 4 | 紫外线消毒灯 | 参考尺寸：1050×96×53 1.灯罩腔内有电镀反射层，能扩大紫外线光波的覆盖面积 2.紫外线消毒灯波长260nm左右 3.开启消毒灯后可选择消毒时间，带定时功能 4.待消毒时间结束后，本消毒灯自动关闭 5.参考尺寸：1050×96×53mm 6.功率：220V/≤36W | 台 | 3 |
| 5 | 留样雪柜 | 1、参考尺寸：700×760×1980mm 2、容积：≥300L 3、电压/功率：220V/≤500W 4、制冷方式：冷风循环制冷，自然化霜/电热化霜，玻璃门 5、微电脑智能控制 6、采用前置空气过滤网，同时前吸风.前排风，可适应密闭的环境使用 7、整体采用不锈钢板材制作，密封发泡 8、箱体内部采用圆角设计，可拆式门封条 9、温度可调范围：-5℃～5℃ 10、环保制冷剂，避免大气污染，环戊烷无氟环保50mm厚高密度发泡保温层 | 台 | 1 |
| 九 | 洗消间 |  |  |  |
| 1 | 粘捕式灭蝇灯 | 粘捕式 1、采用仿生态诱虫，吸引趋光性蚊蝇，击毙蚊蝇 2、波长光波覆盖360-420nm 3、机身采用高强度ABS材质，抗摔、耐用且阻燃 4、灯管防漏电，增加黏贴纸 5、适用面积:60-80㎡ 6、功率/电压：≥30W/220V | 台 | 1 |
| 2 | 单孔残食台 | 参考尺寸：800×760×800+150 1、台面板采用304不锈钢板厚度≥1.5mm，配厚度≥1.2mm不锈钢板做补强撑 2、脚通采用Φ38mm厚度≥1.5mm不锈钢圆通，配可调不锈钢子弹脚不少于4个 3、台面开孔直径300mm | 台 | 1 |
| 3 | 三星盆台 | 参考尺寸：1800×760×800+150 1、整体采用304不锈钢制作 2、台面板采用不锈钢板厚度≥1.5mm，配厚度≥1.2mm不锈钢方管做加力筋 3、星盆采用不锈钢板，厚度≥1.5mm 4、台脚采用Φ38mm厚度为≥1.5mm不锈钢圆通，横撑φ25×1.5mm不锈钢圆管，配可调不锈钢子弹脚 5、水槽底部承受≥100KG载荷，其变形量≤0.30mm | 台 | 1 |
| 4 | 双孔双温水龙头 | 双孔双温 1、台式安装，双孔双温 2、低铅铜铸造表面抛光镀铬处理 3、配1/4转陶瓷阀芯一字型手柄 4、左右接口间距为203mm，采用偏芯设计可微调(15mm) 5、开孔尺寸为25mm ，接口为标准4分外螺纹 | 台 | 3 |
| 5 | 挂墙热水器 | 1、加热方式：单管加热 2、电压/频率：220V/50Hz 3、最大容积：≥80L 5、加热功率：≤3.5KW 6、防水等级:IPX4 7、能效等级：1级 8、采用加厚聚氨酯保温材料，一体成型全面包裹内胆 9、抗菌率≥99% | 台 | 1 |
| 6 | 单星入机台 | 参考尺寸：1000×800×800+150 1、整体采用304不锈钢制作 2、台面板采用不锈钢板厚度≥1.5mm，配厚度≥1.2mm不锈钢方管做加力筋 3、星盆采用不锈钢板，厚度≥1.5mm 4、台脚采用Φ38mm厚度为≥1.5mm不锈钢圆通，横撑φ25×1.5mm不锈钢圆管，配可调不锈钢子弹脚 5、水槽底部承受≥100KG载荷，其变形量≤0.30mm | 台 | 1 |
| 7 | 双孔双温水龙头 | 双孔双温 1、台式安装，双孔双温 2、低铅铜铸造表面抛光镀铬处理 3、配1/4转陶瓷阀芯一字型手柄 4、左右接口间距为203mm，采用偏芯设计可微调(15mm) 5、开孔尺寸为25mm ，接口为标准4分外螺纹 | 台 | 1 |
| 8 | 集气罩 | 参考尺寸：2800×1000×550 1、烟罩整体采用304不锈钢板焊接制作 2、罩体板材厚度为≥1.2mm不锈钢板 3、烟罩底板能承受≥100KG荷载，其变形量≤1mm 4、具有油烟收集，瞬时排出独特设计 | ㎡ | 2.8 |
| 9 | 烟罩防潮灯 | L=1200，含电源及辅料 1、透明度较高，冲击韧性好，耐蠕变，使用温度范围宽，色温(k)：冷光 (5000K 以上) 2、防雾LED节能照明（电压/功率：220V/≤100W） 3、防爆玻璃平板防护罩 4、灯身材质：304不锈钢 | 套 | 1 |
| 10 | 烟罩排风口及连接管 | 参考尺寸：400×500，根据现场定制 1、管道采用1.2mm厚镀锌板制作 2、所有管道进行压强筋处理尽可能的增加管道的硬度来抵消、风柜运转及风流所产生的共震影响 | 套 | 2 |
| 11 | 烟罩装饰板 | L=4800 1、采用304#拉丝不锈钢板，厚度≥1.2mm 2、与吊顶密封处理，根据现场定制 3、≥1.5mm厚304不锈钢框架焊接平滑，可拆卸 | 米 | 4.8 |
| 12 | 通道式洗碗机连烘干 | 1、产品功能：全自动传送餐具，对碗碟等餐具进行清洗、漂洗和烘干 2、参考规格：2050×779×1980mm 3、洗涤能力：≥200筐/小时 4、最大耗水量：≤1.7升/筐 5、总功率：≤50.8KW 6、整机双层结构 7、可视化电子面板，实时显示机器工作状态 8、水箱及加热包防干烧设计 9、自动启动/停止程序设计，降低机器能耗 10、模具冲压一体成型洗臂和滤网，不易堵塞 11、一体拉伸圆角水箱，不会开裂，无卫生死角 12、漂洗双温控设计，减少温度波动，喷淋温度控制更加精准 13、内置烘干模块，内循环环绕热风烘干设计，提高餐具干燥效果 #产品符合GB/T2423.2-2008、GB/T2423.16-2022、GB/T2651-2023，提供检测证报告带CMA标识 #产品符合GB/T 26572-2011、GB/T 39560.2-2024、GB/T 39560.8-2021标准，提供检测报告和认证证书 | 台 | 1 |
| 13 | 洁碟台连杯茜框架 | 参考尺寸：1200×800×800 1、台面板采用304不锈钢板厚度≥1.5mm整体焊接四边需折下40mm，配厚度≥1.5mm不锈钢支撑做加力筋 2、脚通采用38×38mm厚度≥1.5mm不锈钢方管 3、配可调金属子弹脚不少于4个 4、台面搁板能承受≥100KG荷载，其变形量≤0.2mm 5、墙壁之间的接缝或接合处应加封玻璃胶 | 台 | 1 |
| 14 | 四层货架 | 参考尺寸：1200×500×1800 1、采用304不锈钢制作 2、立柱φ38mm不锈钢圆管用料厚度≥1.5mm 3、层板采用304不锈钢厚度≥1.2mm，加筋厚度≥1.2mm 4、每台配备不锈钢可调子弹脚不少于4个 5、搁板应能承受≥100KG载荷，去除重物后变形量≤0.3mm | 台 | 1 |
| 15 | 热风循环双门消毒柜 | 参考尺寸：1310×650×1980 1、热风循环消毒，消毒可调温度范围20-150度 2、采用不锈钢板材 3、电源电压：220V 4、额定功率：≤5KW 5、控制方式：机械式 6、容积：≥720L 7、参考尺寸：1310×650×1980mm | 台 | 2 |
| 16 | 双层收碗车 | 参考尺寸：1200×650×800 1、整体采用304不锈钢制作 2、车身采用304不锈钢板厚度≥1.5mm，配厚度≥1.2mm不锈钢板做补强撑 3、配四个静音轮，其中两个万向带直锁装置，脚轮的材质为耐磨静音耐油的橡胶制品 | 台 | 2 |
| 十 | 主副食加工间排油烟系统 |  |  |  |
| 1 | 加压排油烟风柜 | 28000m³/h 1、加压排油烟机组 2、风量：不小于28000m³/h 3、钢制外科，内置网状消音装置，达到消音效果； 4、厨房专用风机，确保排风达到用户要求； 5、二级或以上节能品 | 台 | 1 |
| 2 | 风柜减震器 | 与风柜配套 1、风柜减震器（弹簧减震器） 2、外壳材质为球墨铸铁，球墨铸铁本体经热浸镀锌处理，与风柜匹配 3、弹簧经热处理、防锈、烤漆等程序处理 4、根据设备定制尺寸，现场就位安装 | 套 | 1 |
| 3 | 风柜底座 | 与风柜配套 1、采用国标镀锌槽钢焊接制作，防腐处理，与风柜匹配 2、根据设备定制尺寸，现场就位安装 | 台 | 1 |
| 4 | 防火阀 | 与管道配套 1、设备为熔断式防火阀，采用≥3.0mm厚冷扎板并进行喷涂处理制作 2、阀门平时常开，当管道内温度达到易熔片摄氏度时自动将阀门关闭 3、可手动复位，手动关闭 4、根据设备定制尺寸，现场就位安装 | 台 | 1 |
| 5 | 软连接 | 与风柜配套 1、采用国标30×30×3mm角钢焊接制作，配螺母链接 2、防锈防腐处理 3、配防渗耐温帆布连接，根据现场安装 | 套 | 2 |
| 6 | 进出口消音管 | 与管道配套 1、外部采用镀锌板厚度≥1.2mm制作 2、内部≥1.2mm镀锌孔板 3、中间为≥10cm厚阻燃玻璃丝棉，双层玻璃丝布处理，法兰连接 4、根据现场安装、定制 | 件 | 2 |
| 7 | 通风管道 | 1、管道采用厚度≥1.2mm镀锌板制作 2、所有管道进行压强筋处理尽可能的增加管道的硬度来抵消、风柜运转及风流所产生的共震影响 3、根据现场安装、墙体开洞及洞口加固恢复等 4、采用法兰连接法兰与管道采用铁铆钉固定 5、每节管道接口处采用胶条密封 | 平米 | 180 |
| 8 | 法兰 | 与管道配套 1、采用国标≥30×30×3mm镀锌板制作，配螺母链接 2、根据设备定制尺寸，现场就位安装 | 对 | 45 |
| 9 | 高效净化器装置 | 风量：≥28000m³/h 1、油烟净化器外壳采用≥1.2mm加厚全不锈钢机体外壳，确保性能经久耐用（防锈、防雨、耐压、防腐） 2、油烟净化设备采用高压静电加UV光解除味装置 3、智能恒压恒流高压电源，具有灭弧、多次放电保护、过载保护、短路保护、高压包过温度保护、故障自动识别侦测等功能 4、电场采用高低压一体电场且材质为全铝电场，收集器极板间距不高于7-9mm，增强收集区、更大的极板吸附面积 5、设备配备有全机门开启自动断电，高压电源即自动切断 6、模块化组合结构，可拆装密闭型集油盘，避免漏风和负压状态灰尘的侵入 7、所有高压线路均不暴露在废气流中 8、设备本体阻力＜200Pa,电场主体及设备高压电源输出绝缘子采用聚四氟乙烯绝缘子，不得采用塑胶等普通材质进行绝缘 | 台 | 1 |
| 10 | 净化器底座 | 与净化器配套 1、采用国标镀锌槽钢焊接制作，防腐处理，与净化器匹配 2、根据设备定制尺寸，现场就位安装 | 台 | 1 |
| 11 | 风机出口不锈钢防护网 | 与管道配套 1、304不锈钢防护网，法兰连接。有效防虫鼠 2、根据现场开孔及恢复 | 套 | 1 |
| 12 | 预留环保检测口 | 1、符合环保要求预留环测口，加密封圈，方便环保检测 | 项 | 1 |
| 13 | 环保检测服务 | 1、施工完成后提供有资质单位的包含油烟、颗粒物、非甲烷总烃符合标准的合格检测报告 | 项 | 1 |
| 14 | 设备吊运费 | 根据现场包含但不限于： 1、车辆运输费：设备从起点到目的地的运输费用（含油费、过路费、司机人工等） 2、运输保险：设备在运输过程中的损坏或丢失保险 3、吊装设备租赁费：吊车、叉车等起重机械的租赁费用） 4、吊装人工：操作人员（吊车司机、信号工、安全员等）的人工费用 5、辅助材料：吊装所需的绳索、吊带、垫木、加固件等耗材费用 6、场地准备：场地平整、加固（如铺设钢板、路基箱）、障碍物清理等费用 7、装卸及就位：设备从运输车辆卸载至指定位置 8、建筑外立面的保护以及施工安装过程中，对现有场地或设施造成损坏的，由中标人进行修复 | 项 | 1 |
| 15 | 楼顶风机电源箱 | 1、与系统匹配 2、启动按钮控制箱；实现排风机组和净化器、补风机组联动控制 3、配保护启动开关，能在过热、过载、缺相时有效地自行切断电源 4、品牌元器件 | 套 | 1 |
| 16 | 风机专用控制箱 | 1、风柜启动器内电子元器件电压：380V，功率：≥11kw 2、配保护启动开关，能在过热、过载、缺相时有效地自行切断电源 3、包括但不限于风柜室内就近控制箱、屋面设备电源配电箱 4、包括但不限于满足排风机组、油烟净化器、送风机组电力电源、线管、桥架、降压启动控制线等 5、达到使用要求 | 套 | 1 |
| 17 | 风机控制线及线管 | 线缆、管、辅件 1、国标与系统匹配 | 米 | 120 |
| 十一 | 主副食加工间送风系统 |  |  |  |
| 1 | 新风机组 | 1、新风机组 2、风量：不小于22000m³/h 3、钢制外科，内置网状消音装置，达到消音效果； 4、厨房专用风机，确保排风达到用户要求； 5、二级或以上节能品 | 台 | 1 |
| 2 | 机组减震器 | 与机组配套 1、机组减震器（弹簧减震器） 2、外壳材质为球墨铸铁，球墨铸铁本体经热浸镀锌处理，与机组匹配 3、弹簧经热处理、防锈、烤漆等程序处理 4、根据设备定制尺寸，现场就位安装 | 套 | 1 |
| 3 | 机组底座 | 与机组配套 1、采用国标镀锌槽钢焊接制作，防腐处理，与机组匹配 2、根据设备定制尺寸，现场就位安装 | 套 | 1 |
| 4 | 防火阀 | 与管道匹配 1、设备为熔断式防火阀，采用≥3.0mm厚冷扎板并进行喷涂处理制作 2、阀门平时常开，当管道内温度达到易熔片摄氏度时自动将阀门关闭 3、可手动复位，手动关闭 4、根据设备定制尺寸，现场就位安装 | 套 | 1 |
| 5 | 软连接 | 与机组配套 1、采用国标30×30×3mm角钢焊接制作，配螺母链接 2、防锈防腐处理 3、配防渗耐温帆布连接，根据现场安装 | 套 | 2 |
| 6 | 通风管道 | 1、管道采用厚度≥1.2mm镀锌板制作 2、所有管道进行压强筋处理尽可能的增加管道的硬度来抵消、风柜运转及风流所产生的共震影响 3、根据现场安装、墙体开洞及洞口加固恢复等 4、采用法兰连接法兰与管道采用铁铆钉固定 5、每节管道接口处采用胶条密封 | 平米 | 160 |
| 7 | 法兰 | 与管道匹配 1、采用国标≥30×30×3mm镀锌板制作，配螺母链接 2、根据设备定制尺寸，现场就位安装 | 对 | 40 |
| 8 | 送风百叶及连接管 | 参考尺寸：600×600 1、304不锈钢防护网，法兰连接。有效防虫鼠 2、根据现场开孔及恢复 | 套 | 8 |
| 9 | 进风口不锈钢防雨百叶 | 与管道配套 1、304不锈钢防雨百叶，法兰连接。有效防虫鼠 2、根据现场开孔及恢复 | 套 | 1 |
| 10 | 风机专用控制箱 | 与系统匹配 1、风柜启动器内电子元器件电压：380V，功率：≥11kw 2、配保护启动开关，能在过热、过载、缺相时有效地自行切断电源 3、包括但不限于风柜室内就近控制箱、屋面设备电源配电箱 4、包括但不限于满足排风机组、油烟净化器、送风机组电力电源、线管、桥架、降压启动控制线等 5、达到使用要求 | 套 | 1 |
| 11 | 风机控制线及线管 | 线缆、管、辅件 1、国标与系统匹配 | 米 | 120 |
| 十二 | 洗消间排气系统 |  |  |  |
| 1 | 排气机组 | 1、排气机组 2、风量：不小于4000m³/h 3、钢制外科，内置网状消音装置，达到消音效果； 4、厨房专用风机，确保排风达到用户要求； 5、二级或以上节能品 | 台 | 1 |
| 2 | 风机减震器 | 与风机配套 1、风机减震器（弹簧减震器） 2、外壳材质为球墨铸铁，球墨铸铁本体经热浸镀锌处理，与风机匹配 3、弹簧经热处理、防锈、烤漆等程序处理 4、根据设备定制尺寸，现场就位安装 | 套 | 1 |
| 3 | 机组底座 | 与机组配套 1、采用国标镀锌槽钢焊接制作，防腐处理，与机组匹配 2、根据设备定制尺寸，现场就位安装 | 套 | 1 |
| 4 | 软连接 | 与机组配套 1、采用国标30×30×3mm角钢焊接制作，配螺母链接 2、防锈防腐处理 3、配防渗耐温帆布连接，根据现场安装 | 套 | 2 |
| 5 | 通风管道 | 1、管道采用厚度≥1.2mm镀锌板制作 2、所有管道进行压强筋处理尽可能的增加管道的硬度来抵消、风柜运转及风流所产生的共震影响 3、根据现场安装、墙体开洞及洞口加固恢复等 4、采用法兰连接法兰与管道采用铁铆钉固定 5、每节管道接口处采用胶条密封 | 平米 | 80 |
| 6 | 法兰 | 与管道匹配 1、采用国标≥30×30×3mm镀锌板制作，配螺母链接 2、根据设备定制尺寸，现场就位安装 | 对 | 30 |
| 7 | 风机出口不锈钢防护网 | 与管道配套 1、304不锈钢防护网，法兰连接。有效防虫鼠 2、根据现场开孔及恢复 | 套 | 1 |
| 8 | 风机专用控制箱 | 与系统匹配 1、风柜启动器内电子元器件电压：380V，功率：≥1kw 2、配保护启动开关，能在过热、过载、缺相时有效地自行切断电源 3、包括但不限于风柜室内就近控制箱、屋面设备电源配电箱 4、包括但不限于满足排风机组、油烟净化器、送风机组电力电源、线管、桥架、降压启动控制线等 5、达到使用要求 | 套 | 1 |
| 9 | 风机控制线及线管 | 线缆、管、辅件 1、国标与系统匹配 | 米 | 80 |
| 十三 | 餐具厨杂 |  |  |  |
| 1 | 四格餐盘 | 36×27×2cm 1、密胺A5材质，耐磨耐摔高温消毒最高温度≥120° | 个 | 20 |
| 2 | 汤碗 | 12cm 1、密胺A5材质，耐磨耐摔高温消毒最高温度≥120° | 个 | 20 |
| 3 | 面碗 | 18cm 2、密胺A5材质，耐磨耐摔高温消毒最高温度≥120° | 个 | 20 |
| 4 | 勺子 | 15cm 3、密胺A5材质，耐磨耐摔高温消毒最高温度≥120° | 个 | 30 |
| 5 | 筷子 | 27cm 1、材质：食品级不锈钢 | 双 | 30 |
| 6 | 儿童碗 | 11.5cm 1、材质：304食品级不锈钢厚度≥0.8m 2、双层设计隔热防烫有效阻断热传导，外层不锈钢形成隔热层，中间空气层厚度约5mm 3、碗口激光焊圆角设计处理边缘光滑，消除尖锐棱角，表面工艺拉丝内层亮光处理摩擦系数达0.6，防滑性能提升40% | 个 | 150 |
| 7 | 儿童勺 | 15cm 1、材质：304食品级不锈钢厚度≥2.5mm 2、一体成型无焊接工艺加厚设计增强耐用性 | 个 | 150 |
| 8 | 木筷子 | 16cm 1、采用天然竹制品，无漆无蜡 | 双 | 150 |
| 9 | 儿童餐盘 | 20×20cm 1、材质：304食品级不锈钢厚度≥1.0mm 2、盘身≥1.0厚度加厚设计增强耐用性表面光滑处理易清洁，不易积聚污垢和细菌 3、具有连续使用耐高温度可达800°C和耐腐蚀性能不易生锈适合直接接触食物 | 个 | 150 |
| 10 | 儿童水果盘 | 14cm 1、材质：304食品级不锈钢厚度≥0.8mm 2、盘身加厚度加厚设计增强耐用性表面光滑处理易清洁，不易积聚污垢和细菌 3、具有连续使用耐高温度可达800°C和耐腐蚀性能不易生锈适合直接接触食物 | 个 | 150 |
| 11 | 不锈钢桶 | 25cm 1、材质：304食品级不锈钢厚度≥3.0mm板材加厚耐用款 2、一体拉伸成型无焊接缝隙；表面镜面亮光处理边缘圆润卷边 3、手把连接处铆钉加固 | 个 | 3 |
| 12 | 饭勺 | 25cm 1、材质：304食品级不锈钢厚度≥2.0mm板材加厚耐用款 2、勺头设计椭圆弧嘴，方便盛米饭倾倒手柄边缘圆润 | 个 | 6 |
| 13 | 汤勺 | 30cm 1.材质：304食品级不锈钢厚度≥2.0mm板材加厚耐用款，不易变形 2.勺头设计椭圆弧嘴，方便盛菜倾倒手柄边缘圆润，握感舒适 | 个 | 6 |
| 14 | 夹子 | 23cm 1、采用不锈钢材质，手柄握感舒适，一体成形镜面抛光 | 个 | 6 |
| 15 | 餐食用不锈钢盒(带盖) | 36×27×10cm 1、材质：304食品级不锈钢厚度≥1.2mm 2、一体拉伸成型无焊缝边缘圆润卷边不伤手表面电解处理，耐腐蚀易清洁 3.加厚材质按压盆壁不易变形边缘光滑无毛刺，梯形设计方便叠放收纳 | 个 | 6 |
| 16 | 水果刀 | 20cm 1、材质：高强复合钢，刀口做高温热处理 2、不锈钢手柄防滑纹理，防水不开裂 3、刀尖渐薄、刀背加固 、刃口均匀、无豁口、无卷刃 | 个 | 3 |
| 17 | 水果板 | 40×30×2cm 1、高密度环保材料，无味、无毒一体挤压，双面可用，表面防滑纹 2产品一体成型、双面可用、不吸水不发霉 3、易清洁、耐酸碱、耐开裂、耐刀痕 | 个 | 3 |
| 18 | 不锈钢桶 | 40cm 1、产品采用 304 不锈钢材质制造；厚度≥1.2mm 2、厚实钢材，坚硬耐摔 3、内胆打磨抛光，易清洗不藏污纳垢 | 个 | 2 |
| 19 | 不锈钢桶 | 50cm 1、产品采用 304 不锈钢材质制造；厚度≥1.2mm 2、厚实钢材，坚硬耐摔 3、内胆打磨抛光，易清洗不藏污纳垢 | 个 | 2 |
| 20 | 钢盆 | 40cm 1、304不锈钢，厚度≥1.2mm，表面电解处理 2、厚实钢材，坚硬耐摔 3、内胆打磨抛光，易清洗不藏污纳垢 | 个 | 10 |
| 21 | 钢盆 | 50cm 1、304不锈钢，厚度≥1.2mm，表面电解处理 2、厚实钢材，坚硬耐摔 3、内胆打磨抛光，易清洗不藏污纳垢 | 个 | 10 |
| 22 | 钢盆 | 60cm 1、304不锈钢，厚度≥1.2mm，表面电解处理 2、厚实钢材，坚硬耐摔 3、内胆打磨抛光，易清洗不藏污纳垢 | 个 | 5 |
| 23 | 带眼钢盆 | 50cm 1、304不锈钢，厚度≥1.2mm，表面电解处理 2、厚实钢材，坚硬耐摔 3、内胆打磨抛光，易清洗不藏污纳垢 | 个 | 2 |
| 24 | 调料缸 | 16cm 1、304不锈钢，厚度≥1.0mm，表面电解处理 2、厚实钢材，坚硬耐摔 3、内胆打磨抛光，易清洗不藏污纳垢 | 个 | 5 |
| 25 | 马斗 | 18cm 1、304不锈钢，厚度≥1.0mm，表面电解处理 2、厚实钢材，坚硬耐摔 3、内胆打磨抛光，易清洗不藏污纳垢 | 个 | 10 |
| 26 | 调料勺 | 25cm 1、304不锈钢，厚度≥1.0mm，表面电解处理 2、厚实钢材，坚硬耐摔 3、内胆打磨抛光，易清洗不藏污纳垢 | 个 | 5 |
| 27 | 油鼓 | 30cm 1、304不锈钢，厚度≥1.0mm，表面电解处理 2、厚实钢材，坚硬耐摔 3、内胆打磨抛光，易清洗不藏污纳垢 | 个 | 3 |
| 28 | 8味盒 | 8味 1、304不锈钢，厚度≥1.0mm，表面电解处理 2、厚实钢材，坚硬耐摔 3、内胆打磨抛光，易清洗不藏污纳垢 | 套 | 1 |
| 29 | 煸锅 | 50cm 1、采用原生矿石，高温熔炼后浇筑一次性成型。加粗锅耳，单侧4颗铆钉加固，实用不松动利于端取。用料厚实厚度≥1.6mm坚固耐用 | 个 | 1 |
| 30 | 煸锅 | 60cm 1、采用原生矿石，高温熔炼后浇筑一次性成型。加粗锅耳，单侧4颗铆钉加固，实用不松动利于端取。用料厚实厚度≥1.6mm坚固耐用 | 个 | 1 |
| 31 | 锅架子 | 28cm 1、采用不锈钢，厚度≥1.5mm，表面抛光处理 | 个 | 1 |
| 32 | 高压锅 | ≥33L 1、采用加厚食品级铝合金材质，真材实料经久耐用，加厚锅底坚固耐用不变形，导热均匀速读不变形不脱底 | 台 | 1 |
| 33 | 电饭锅 | ≥36L 1、参考尺寸：≥36L 2、铝制品 | 台 | 1 |
| 34 | 不锈钢水勺 | 18×45cm 1、304不锈钢，厚度≥1.0mm，表面抛光处理。 | 个 | 2 |
| 35 | 油抄子 | 20cm 1、304不锈钢，厚度≥1.0mm，表面抛光处理。 | 个 | 3 |
| 36 | 不锈钢漏勺 | 30cm 1、304不锈钢，厚度≥1.0mm，表面抛光处理。 | 个 | 2 |
| 37 | 细铁笊篱 | 30cm 1、304不锈钢，厚度≥1.0mm，表面抛光处理。 | 个 | 2 |
| 38 | 手勺 | 10两 1、采用304不锈钢，手打成型厚度≥1.5mm，手柄采用φ28mm×1.2mm厚不锈钢管，并带有防烫硅胶层 | 个 | 2 |
| 39 | 手铲 | 1号 1、采用304不锈钢，手打成型厚度≥1.5mm，手柄采用φ28mm×1.2mm厚不锈钢管，并带有防烫硅胶层 | 个 | 2 |
| 40 | 锅刷子 | 大号 1、产品采用木材制造 | 个 | 2 |
| 41 | 砍刀 | 2# 1、材质：高强复合钢，刀口做高温热处理，聚乙烯手柄热压一次成型 | 把 | 1 |
| 42 | 菜刀 | 2号 1、材质：高强复合钢，刀口做高温热处理，聚乙烯手柄热压一次成型 | 把 | 3 |
| 43 | 剪刀 | 大号 1、304不锈钢，厚度≥1.5mm，表面抛光处理 | 把 | 3 |
| 44 | 刀箱 | 5格 1、采用不锈钢，厚度≥1.5mm，表面抛光处理 | 个 | 2 |
| 45 | 磨刀石 | 粗/细精致的设计，坚固、阻燃、长久耐用。有效防止位移，确保磨刀的安全。锋利刀刃迅速起效 | 块 | 1 |
| 46 | 磨刀棒 | 45cm 1、材质：高强复合钢，刀口做高温热处理，聚乙烯手柄热压一次成型。手柄颜色可区分 | 个 | 1 |
| 47 | 大削皮刀 | 大号 1、采用木/不锈 | 把 | 2 |
| 48 | 小削皮刀 | 中号 1、采用木/不锈 | 把 | 3 |
| 49 | 量杯 | 2000毫升 1、采用PP材质 | 个 | 2 |
| 50 | 保鲜盒 | 42×33×15cm 1、产品采用聚乙烯塑料制造；加厚，防冻，防摔 | 个 | 10 |
| 51 | 保鲜盒 | 38×26×13cm 1、产品采用聚乙烯塑料制造；加厚，防冻，防摔 | 个 | 10 |
| 52 | 保鲜盒 | 32×22×11cm 1、产品采用聚乙烯塑料制造；加厚，防冻，防摔 | 个 | 10 |
| 53 | 整理箱 | 50×40cm 1、产品采用聚乙烯塑料制造；加厚，防冻，防摔 | 个 | 5 |
| 54 | 多用筐 | 40×30×10cm 1、白色：材质：聚乙烯塑料，加厚，防冻，防摔 | 个 | 5 |
| 55 | 多用筐 | 50×35×12cm 2、白色：材质：聚乙烯塑料，加厚，防冻，防摔 | 个 | 5 |
| 56 | 多用筐 | 60×40×15cm 3、白色：材质：聚乙烯塑料，加厚，防冻，防摔 | 个 | 5 |
| 57 | 留样盒 | 350ml 1、材质：聚乙烯塑料，加厚，防冻，防摔 | 个 | 50 |
| 58 | 塑料菜墩（红色） | 45×10cm 1、采用：环保材料，无味、无毒；产品尺寸不能下偏离。结实耐用，健康环保 | 块 | 1 |
| 59 | 塑料菜墩（绿色） | 45×10cm 1、采用：环保材料，无味、无毒；产品尺寸不能下偏离。结实耐用，健康环保 | 块 | 1 |
| 60 | 塑料菜墩（白色） | 45×10cm 1、采用：环保材料，无味、无毒；产品尺寸不能下偏离。结实耐用，健康环保； | 个 | 1 |
| 61 | 塑料菜墩（蓝色） | 45×10cm 1、采用：环保材料，无味、无毒；产品尺寸不能下偏离。结实耐用，健康环保 | 个 | 1 |
| 62 | 塑料菜板(白色) | 60×40cm 1、采用：环保材料，无味、无毒；产品尺寸不能下偏离。结实耐用，健康环保 | 个 | 1 |
| 63 | 塑料菜板（红色） | 60×40cm 1、采用：环保材料，无味、无毒；产品尺寸不能下偏离。结实耐用，健康环保 | 个 | 1 |
| 64 | 塑料菜板（绿色） | 60×40cm 1、采用：环保材料，无味、无毒；产品尺寸不能下偏离。结实耐用，健康环保； | 个 | 1 |
| 65 | 菜墩架 | 4格 1、采用不锈钢材质 | 个. | 1 |
| 66 | 菜板架 | 6格 1、采用不锈钢材质 | 个 | 1 |
| 67 | 刮板 | 大号 1、采用不锈钢材质 | 个 | 2 |
| 68 | 削面刀 | 大号 1、304不锈钢，厚度≥1.5mm，表面抛光处理。高硬度、易清洗、耐腐蚀 | 个 | 2 |
| 69 | 擦丝板 | 中号 1、采用304不锈钢 | 个 | 2 |
| 70 | 油刷子 | 7cm 1、采用羊毛 | 个 | 2 |
| 71 | 馅尺子 | 15cm 1、采用木质品 | 个 | 2 |
| 72 | 面刷 | 30cm 1、采用塑料 | 个 | 1 |
| 73 | 油筷子 | 45cm 1、采用红铁木制作，无漆无蜡 | 个 | 2 |
| 74 | 走锤 | 大号 1、天然硬木，无木节，无裂痕 | 个 | 1 |
| 75 | 80面棍 | 80cm 1、天然硬木，无木节，无裂痕。结实耐用，健康环保。易清洗 | 根 | 1 |
| 76 | 50面棍 | 50cm 1、天然硬木，无木节，无裂痕。结实耐用，健康环保。易清洗 | 根 | 1 |
| 77 | 30面棍 | 30cm 1、天然硬木，无木节，无裂痕。结实耐用，健康环保。易清洗 | 根 | 1 |
| 78 | 打蛋器 | 14寸 1、304不锈钢，厚度≥1.5mm，表面抛光处理 | 个 | 1 |
| 79 | 面罗 | 35cm 1、采用不锈钢材质 | 个 | 1 |
| 80 | 烙饼铲 | 大号 1、304不锈钢，厚度1.5mm，表面抛光处理 | 个 | 1 |
| 81 | 饭铲 | 中号 1、采用塑料 | 个 | 2 |
| 82 | 扁铲 | 中号 1、304不锈钢，厚度≥1.5mm，表面抛光处理 | 个 | 2 |
| 83 | 防滑指示牌 | 中号 1、黄色：材质：聚乙烯塑料，加厚，防冻，防摔 | 个 | 2 |
| 84 | 白垃圾桶 | 50cm 1、产品采用环保塑料制造；用料厚实，经久耐用。低密度聚乙烯HDPE材质 | 个 | 2 |
| 85 | 厨余垃圾桶 | 120L 1、产品采用环保塑料制造；用料厚实，经久耐用。低密度聚乙烯HDPE材质。 | 个 | 2 |
| 86 | 地刮 | 50cm 1、产品采用环保材料制造；用料厚实，经久耐用 | 个 | 2 |

## 三、服务要求

1.供应商需提供详细的服务计划和服务承诺。在服务计划中要从服务内容、服务方式、服务体系、服务承诺等方面进行明确的说明。服务方式包括电话、互联网、E-MAIL、现场和定期巡检、免费电话等方式。供应商需提供具体的售后服务方案，提供售后服务具体措施、应急措施以及组织结构等。

具体要求如下：

（1）全部货物到货后，双方组织现场开箱验收。如发现货物不符合响应文件中承诺的质量、规格等要求，供应商无条件更换、更新。货物在安装、调试过程中，若发现不符合响应文件中承诺的质量、规格等要求，供应商无条件更换、更新。

（2）供应商需确保所有货物在安装调试后使用正常。

（3）根据现场的实际情况，经双方协商同意并签署有关书面文件后，可对成交方案及货物做出适当的调整，调整的费用包含在本次报价内。

（4）供应商需负责进行安装、调试以及配合本项目的其它有关工作，所需费用包含在本次报价内。

（5）供应商需提供在安装现场提供师资培训，并提交相应的技术文件和使用说明。

（6）供应商针对本项目货物提供自安装验收合格后至少 12个月的免费质保服务。供应商在响应文件中提供详细的售后服务方案，对服务措施，服务内容，服务保障等进行说明。

（7）供应商须提供7×8小时电话热线服务。

（8）在质保期内货物使用出现异常或故障时，供应商需在2小时内响应，并于4小时内到达现场，在12小时内修复。

（9）如产品验收时或验收后发现供应商提供的产品不合格或与响应文件承诺的产品厂家、产地、品牌、型号有任一不符之处，供应商需无条件更换为响应文件所承诺的相应产品。

（10）供应商需提供货物的全部技术资料。交货时随机提供使用说明书、三包凭证、备件清单及出厂合格证，并将以上及相关文件资料整理成册提供给采购人。

（11）供应商需承诺在合同签署后20天内完成本项目实施，并完成项目的最终验收。

2.项目为交钥匙工程，供应商需完成与该校食堂设备相关的全部工作：包括但不限于深化设计、水电改造、设备供货、安装；配合装修单位二次设计安装排烟系统、厨房布局、水电提资等优化工作由供应商完成，最终达到合格效果，如需增加管线数量，风机、净化器功率等由供应商承担。

3.所有设备安装相关附件、选装件，配套设施（如有排烟净化系统、中央空调等、食堂设备、蒸烤箱的供电线路、插座、洗碗筐等）均包含在相应设备报价中，包括但不限于管线、阀门各类选装件等。所有设备的此项费用不予增加。在上述安装中对原有装饰面拆除恢复、消防相关烟感报警的移位，系统恢复等也需供应商自行承担。

4.燃气设备与燃气管线的对接由供应商安排具有相关资质的专业人员或单位完成，费用包括在本项目报价中。

5.法律法规行业规范要求的专业资质施工人员需持证上岗（如电工等）。

6.验收标准及程序：

1）验收标准以供应商的响应文件中所列的技术及服务响应指标、磋商文件、合同及国家有关标准为依据，所提供的设备响应指标应不低于或优于上述所列的验收标准。如验收时发现供应商存在提供虚假指标响应情况，采购人有权取消合同并依法追究供应商的违约责任，供应商需承担由此给采购人带来的一切经济损失。

2）验收程序/要求：按照采购人验收流程要求进行验收。

3）供应商需完成以下检测工作并取得合格报告，如检测不合格供应商需整改直至检测合格。（检测由甲方指定具备资质的第三方检测机构完成，费用供应商承担）。

食堂排油烟：符合DB11/1488-2018（大型餐饮）排放标准的检测报告。

食堂噪音：符合GB 12348-2008工业企业厂界环境噪声排放标准（声环境功能区类别：1类）的检测报告。

7.售后服务：供应商需对所提供的货物在质保期内（至少12个月），因产品质量而导致的缺陷，必须免费提供包修、包换、包退服务，承诺响应、维修时间。

8.供应商需在“三包”范围内免费提供该货物的技术培训和技术支持。

9.专利权和保密要求：供应商需保证采购人和使用方在使用该货物或其中任何一部分时，不受第三方侵权指控；供应商对本次磋商过程中获悉的所有资料，不得私自复制留存，不得向第三方泄露。否则，由此产生的后果均由供应商负责。

## 四、商务要求

1、交货时间：20个日历天内完成交货、安装并调试完毕，具备验收条件。

2、交货地点：采购人指定地点。

3、付款要求：合同签订并通过资金拨付程序后，采购人支付给供应商合同总价的50%作为预付款；全部货物送达采购人指定地点并完成安装调试，且项目整体验收合格并通过资金拨付程序后，支付合同总价50%的余款。供应商在合同签订后办理合同总价5%的履约保函。如财政资金到位时间晚于工程竣工时间或项目结算审计时间，可一次性支付。

4、本项目采购标的中涉及以下内容的，供应商应提供相关证书复印件。包括但不限于：

（1）所投产品如属于《全国工业产品生产许可证目录》范围内的，则该产品应具有所投产品制造商的全国工业产品生产许可证；

（2）所投产品如属于《消毒产品生产企业卫生许可规定》范围内的，则该产品的制造商应具有消毒产品生产企业卫生许可证；

（3）所投产品如属于《涉及饮用水卫生安全产品分类目录》（2025 年版）范围内的，则该产品应具有对应的卫生许可批件。

（4）所有配套的龙头均应具有节水产品认证证书。所投产品属于政府强制采购节能产品范围内的，该产品具有强制节能认证证书。

★本项目采购标的相关产品涉及上述编号4情况的，投标人的所投产品应符合以上规定或要求，投标人应如实提供相应证明材料，否则将被视为无效投标。

★本次采购标的属于强制性产品认证目录内或有国家其它强制性要求的，投标人所投产品应符合国家强制要求，并在验收阶段应出具相应证明材料。投标人提供承诺，否则将被视为无效投标。

# 第五章 合同草案条款

政府采购合同

合同编号：

项目名称：

招标编号：

分 包 号：    第  包（或整包）

货物名称：

招标代理机构：

买方（盖章）：北京市房山区教育委员会

卖方（盖章）：

签署地点：北京市房山区教育委员会

签署日期：     年 　月 　日

合　同　书

买方                 的           项目 所需货物经             以公开招标文件在国内          招标。经评定，卖方         为此招标项目第    包            中标供应商。买、卖双方依据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》，在平等自愿的基础上，同意按照下面的条款和条件，签署本合同。

1.合同文件

下列文件构成本合同的组成部分，应该认为是一个整体，彼此相互解释，相互补充。为便于解释，组成合同的多个文件的优先支配地位的次序如下：

a.本合同书

b.中标通知书

c.合同专用条款

d.合同一般条款

e.投标文件(含澄清文件)

f.招标文件(含招标文件补充通知)

2.货物和数量

| 序号 | 本合同货物 | 数量（件套） |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
|  | 合计 |  |

3.合同总价

本合同总价为（人民币）：         元整（大写）

¥        （小写）

本合同控制最高限价价款须不高于审计或财政评审结果，如果此后进行的财政评审结果低于本合同价款，则以财政评审结果为准；如果此前进行的财政评审结果高于本合同价款，则以本合同价款为准。

分项价格：详见附件1——合同货物清单及分项报价表（本合同的组成部分，需注明货物名称、技术规格含品牌型号、原产地及制造商名称、单位、数量、单价、总价，并与卖方投标文件一致。其中商务性条款不必列出）

4.付款方式

| NO | 款项名称 | 支付时间 | 比例（%） | 金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 预付款 | 签订采购合同 并通过资金拨付程序后 | 50% |  |
| 2 | 余 款 | 项目整体验收合格 并通过资金拨付程序后 | 50% |  |
| 合计（人民币大写） |  | 元整 |  |  |

如财政资金到位时间晚于工程竣工时间或项目结算审计时间，可一次性支付。

5.本合同货物的交货时间及交货地点

交货时间： 合同签订后15日历天内完成设备的送货、安装、调试等

交货地点： 买方指定地点

6.合同的生效。

本合同经双方授权代表签署、加盖单位印章并由卖方递交履约保函后生效。就本合同，以下为双方签字、盖章并登记相关信息：

买方（盖章）：北京市房山区教育委员会

授权代表(签字)：

地　　址：北京市房山区良乡西路9号

邮政编码：	102488                电　　话：	010-69315920

开户银行：			    	          帐　　号：

日    期：	 	 年      月      日

卖方（盖章）：

授权代表(签字)：

地　　址：

邮政编码：           电　　话：

开户银行：

帐　　号：

日    期：	 	 年      月      日

第一章 合同专用条款

合同专用条款是合同一般条款的补充和修改。如果两者之间有抵触，应以专用条款为准。合同专用条款的序号将与合同一般条款序号相对应。

1、定义

1.1 买方：本合同买方系指：

1.2 卖方：本合同卖方系指：

1.3 现场：本合同项下的货物安装和运行地点位于

2、交货方式

2.1　本合同项下的货物交货方式为：现场交货。

2.2  卖方应在货物发出  2  天前以电话或传真形式将项目名称、合同号、中标商名称及货物的名称、数量、备妥交货日期、存储注意事项等信息通知买方及最终用户（学校或幼儿园等）。

2.2.1交货时，卖方应提交标注着项目名称、合同号、中标商名称、联系人的货物清单（列明货物名称、厂家品牌、规格型号、数量），并配合买方和最终用户（学校或幼儿园等）清点、签收。由于卖方未严格履行上述程序而造成的一切后果由卖方自行承担。

2.2.2 交货过程中，卖方应严格遵守所签署的卖方项目实施安全管理承诺书（详见附件2）中的规定，确保此项目的安全实施，并对由于未履行承诺而引发的一切不良后果负责。

3、付款条件

合同签订并通过资金拨付程序后买方支付给卖方合同总价的50%作为预付款；全部货物送达买方指定地点并完成安装调试，且项目整体验收合格并通过资金拨付程序后，支付合同总价50%的余款。

卖方在合同签订后办理合同总价5%的履约保函。

4、质量保证

4.1 买方可采取一切本方认为必要的方式，对卖方所提供货物的质量、性能、安全性等方面进行检测，包括自行检测、委托有资质的第三方机构检测等，检测手段包括破坏性检测或试验。卖方应无条件配合买方进行相关的检测活动。除招标文件另有要求外，如检测结果出现不合格指标项，由卖方承担全部检测费用（包括因进行破坏性检测或试验而导致的货物损失）。

卖方在收到通知后，应在买方规定的时间内按照买方提出的要求免费维修或免费更换有缺陷的货物或部件。

4.2 如果卖方在买方规定的时间内没有弥补缺陷，买方可采取必要的补救措施，但风险和费用将由卖方承担。

4.3 合同项下货物的质量保证期限、免费维修期限、维护期限以卖方质量保证与售后服务承诺书（详见附件3）中的相关条款为准，并与投标文件一致。

5、检验和验收

全部货物运抵买方指定的现场（合同履行地）并完成安装调试后，买方组织验收，并编制、签署验收文件。验收标准依据招标文件及合同中相关规定。

6、索赔

索赔通知期限：60 天。

7、延期交货

如遇买方不具备货物安装、存储条件等原因造成延期交货，买卖双方应签署延期交货协议文件，对交货时间进行重新约定。货物的质量保证期、免费维修期、维护期以实际交货并验收通过之日起计。延期交货不影响本合同中对于卖方质量保证方面的要求。

8、不可抗力

8.1 受事故影响的一方应在不可抗力的事故发生后尽快书面形式通知另一方，并在事故发生后7 天内，将有关部门出具的证明文件送达另一方。

8.2 不可抗力使合同的某些内容有变更必要的， 双方应通过协商在7天内达成进一步履行合同的协议，因不可抗力致使合同不能履行的，合同终止。

8.3 因不可抗力不能履行民事义务的，不承担民事责任。法律另有规定的，依照其规定。

9、通知与送达

本合同项下的通知和送达以及因违反本合同约定所发生的诉讼、仲裁的法律文书送达均以各方的地址为准，如任何一方变更地址应当书面通知其他两方，否则以该地址送达即视为有效送达，由其承担全部法律责任。

卖方：

联系人：

电话：           手机：              微信：

联系地址：

一方可通过包括但不限于本协议显示的任何联系方式（电话、微信、邮箱、地址等）联系另一方，并向另一方发出通知或送达有关文件。以上述方式均视为向该方通知、送达成功。

10、本合同未尽事宜

本合同未尽事宜,按有关法律法规和有关规定以及买方的目的、要求等处理。

11、合同争议的解决

因合同履行中发生的争议，合同当事人双方可通过协商解决。协商不成的，可向北京市房山区人民法院提起诉讼。

12、履约保函

12.1 履约保函金额：合同总价的5%，人民币（¥         元 ）（大写：       ）

12.2 卖方应于签订合同后15日内办理履约保函，保函有效期限为合同日期延后15个月。保函复印件2份交至教育技术装备中心。

13、合同生效和其它

本合同一式 三 份，具有同等法律效力。其中买方 两 份，卖方 一 份（同时提供合同电子版一份）。

- 合同通用条款

1、定义

本合同中的下列术语应解释为：

1.1  “合同”系指买卖双方签署的、合同格式中载明的买卖双方所达成的协议， 包括所有的附件、附录和构成合同的其它文件。

1.2  “合同价”系指根据合同约定，卖方在完全履行合同义务后买方应付给卖方的价格。

1.3  “货物”系指卖方根据合同约定须向买方提供的一切设备、机械、仪表、备件，包括工具、手册等其它相关资料。

1.4 “服务”系指根据合同约定卖方承担与供货有关的辅助服务，如运输、保险及安装、调试、提供技术援助、培训和其他类似的服务。

1.5  “买方”系指与中标供应商签署供货合同的单位（含最终用户）。

1.6  “卖方”系指根据合同约定提供货物及相关服务的中标供应商。

1.7  “现场”系指合同约定货物将要运至和安装的地点。

1.8  “验收”系指合同双方依据强制性的国家技术质量规范和合同约定，确认合同项下的货物符合合同规定的活动。

2、技术规范

2.1  提交货物的技术规范应与招标文件规定的技术规范和技术规范附件(如果有的话)及其投标文件的技术规范偏差表(如果被买方接受的话)相一致。若技术规范中无相应说明，则以国家有关部门最新颁布的相应标准及规范为准。

3、知识产权

3.1  卖方应保证买方在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出的侵犯专利权、 著作权、商标权和工业设计权等的起诉。如果任何第三方提出侵权指控， 卖方须与第三方交涉并承担由此发生的一切责任、费用和经济赔偿。

4、包装要求

4.1  除合同另有约定外,卖方提供的全部货物,均应采用本行业通用的方式进行包装，且该包装应符合国家有关包装的法律法规的规定。包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防粗暴装卸，确保货物安全无损，运抵现场。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失均由卖方承担。

4.2  每件包装箱内应附一份详细装箱单和质量合格证。

5、装运标志

5.1 卖方应在每一包装箱的四面用不褪色的油漆以醒目的中文字样做出下列标记：

收货人：

合同号：

装运标志：

收货人代号：

目的地：

货物名称、品目号和箱号：

毛重／净重：

尺寸(长×宽×高以厘米计)：

5.2  如果货物单件重量在2吨或2吨以上，卖方应在每件包装箱的两侧用中文和适当的运输标记，标明“重心”和“吊装点”，以便装卸和搬运。根据货物的特点和运输的不同要求， 卖方应在包装箱上清楚地标有“小心轻放”“防潮”、 “勿倒置”等字样和其他适当的标志。

6、交货方式

6.1  交货方式一般为下列其中一种，具体在合同专用条款中规定。

6.1.1  现场交货：交货地点为买方指定的地点，即为本合同的履行地。卖方负责办理运输和保险，将货物运抵现场。有关运输和保险的一切费用由卖方承担。所有货物运抵现场（且资料手续齐全、货物及资料经买方验收）的日期为交货日期。

6.1.2  工厂交货：由卖方负责代办运输和保险事宜。运输费和保险费由买方承担。运输部门出具收据的日期为交货日期。

6.1.3  买方自提货物：由买方在合同规定地点自行办理提货。提单日期为交货日期。

6.2  卖方应在合同专用条款规定时间以电报或传真形式将合同号、货物名称、数量、包装箱件数、总毛重、总体积(立方米)和备妥交货日期通知买方。同时卖方应用挂号信将详细交货清单一式6份包括合同号、货物名称、规格、数量、总毛重、总体积(立方米)、包装箱件数和每个包装箱的尺寸(长×宽×高)、货物总价和备妥待交日期以及对货物在运输和仓储的特殊要求和注意事项通知买方。

6.3 在现场交货和工厂交货条件下，卖方装运的货物不应超过合同规定的数量或重量。否则，卖方应对超运部分引起的一切后果负责。

7、装运通知

7.1  在现场交货和工厂交货条件下的货物，卖方通知买方货物已备妥待运输后24小时之内，应将合同号、货名、数量、毛重、总体积(立方米)、发票金额、运输工具名称及装运日期，以电报或传真通知买方。

7.2  如因卖方延误将上述内容用电报或传真通知买方，由此引起的一切后果损失应由卖方负责。

8、付款条件

付款条件见合同专用条款。

9、技术资料

9.1  合同项下技术资料(除合同特殊条款规定外)将以下列方式交付：

在合同专用条款规定时间内，卖方应将每台设备和仪器的中文技术资料一套，如目录索引、图纸、操作手册、使用指南、维修指南和／或服务手册和示意图寄给买方。

9.2 另外一套完整的上述资料应包装好随同每批货物一起发运。

9.3 如果买方确认卖方提供的技术资料不完整或在运输过程中丢失，卖方将在合同专用条款规定时间内将这些资料免费寄给买方。

10、质量保证

10.1  卖方须保证货物是全新、未使用过的，并完全符合强制性的国家技术质量规范和合同规定的质量、规格、性能和技术规范等的要求。

10.2  卖方须保证所提供的货物经正确安装、正常运转和保养，在其使用寿命期内须具有符合质量要求和产品说明书的性能。在货物质量保证期之内，卖方须对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责。

10.3  根据买方按检验标准自己检验结果或委托有资质的相关质检机构的检验结果，发现货物的数量、质量、规格与合同不符；或者在质量保证期内，证实货物存在缺陷，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，买方应尽快以书面形式通知卖方。卖方在合同专用条款规定时间内免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

10.4  如果卖方在合同专用条款规定时间内没有弥补缺陷，买方可采取必要的补救措施，但由此引发的风险和费用将由卖方承担。

10.5  除“合同专用条款”规定外，合同项下货物的质量保证期为自货物通过最终验收起12个月。

11、检验和验收

11.1   在交货前，卖方应对货物的质量、规格、性能、数量和重量等进行详细而全面的检验，并出具证明货物符合合同规定的文件。该文件将作为申请付款单据的一部分，但有关质量、规格、性能、数量或重量的检验不应视为最终检验。

11.2   货物运抵现场后，买方在合同专用条款规定时间内组织验收，并制作验收备忘录，签署验收意见 。

11.3   买方有在货物制造过程中派员监造的权利, 卖方有义务为买方监造人员行使该权利提供方便。

11.4   制造厂对所供货物进行机械运转试验和性能试验时，卖方必须提前通知买方。

12、索赔

12.1   如果货物的质量、规格、数量、重量等与合同不符，或在第10.5规定的质量保证期内证实货物存有缺陷，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，买方有权根据有资质的权威质检机构的检验结果向卖方提出索赔（但责任应由保险公司或运输部门承担的除外）。

12.2   在根据合同第10条和第11条规定的检验期和质量保证期内，如果卖方对买方提出的索赔负有责任，卖方应按照买方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：

12.2.1  在法定的退货期内，卖方应按合同规定将货款退还给买方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保护退回货物所需的其它必要费用。如已超过退货期，但卖方同意退货，可比照上述办法办理，或由双方协商处理。

12.2.2  根据货物低劣程度、损坏程度以及买方所遭受损失的数额，经买卖双方商定降低货物的价格，或由有权的部门评估，以降低后的价格或评估价格为准。

12.2.3  用符合规格、质量和性能要求的新零件、部件或货物来更换有缺陷的部分或／和修补缺陷部分，卖方应承担一切费用和风险并负担买方所发生的一切直接费用。同时，卖方应按合同第10条规定，相应延长修补或更换件的质量保证期。

12.3  如果在买方发出索赔通知后，卖方在合同专用条款规定时间内未作答复，上述索赔应视为已被卖方接受。买方将按照本合同第12.2条规定解决索赔事宜，买方将从合同款或从卖方开具的履约保证金保函中扣回索赔金额。如果这些金额不足以补偿索赔金额，买方有权向卖方提出不足部分的补偿。

13、延迟交货

13.1  卖方应按照“货物需求一览表及技术规格”中买方规定的时间表交货和提供服务。

13.2  如果卖方无正当理由迟延交货，买方有权提出违约损失赔偿或解除合同。

13.3  在履行合同过程中，如果卖方遇到不能按时交货和提供服务的情况，应及时以书面形式将不能按时交货的理由、预期延误时间通知买方。买方收到卖方通知后，认为其理由正当的，可酌情延长交货时间。

14、违约赔偿

14.1  除合同第15条规定外，如果卖方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，买方可要求卖方支付违约金。违约金按每周迟交货物或未提供服务交货价的0.5%计收。一周按７天计算，不足７天按一周计算。如果达到卖方在买方缴纳履约保证金数额，买方有权解除合同，退回卖方所有货物，并要求卖方退回预付款，即合同额的50%。

14.2如因项目资金拨付审批时间拖延或其他正当理由，致使买方不能及时支付卖方合同价款时，买方可以延迟相应合同价款的支付，该延期不能视为买方违约，同时卖方应当继续履行其相应合同义务。

15、不可抗力

15.1  如果双方中任何一方遭遇法律规定的不可抗力，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于不可抗力所影响的时间。

15.2  受事故影响的一方应在不可抗力的事故发生后尽快书面形式通知另一方，并在合同专用条款规定时间内，将有关部门出具的证明文件送达另一方。

15.3  不可抗力使合同的某些内容有变更必要的， 双方应在合同专用条款规定时间内达成进一步履行合同的协议。因不可抗力致使合同不能履行的，合同终止。

15.4  因不可抗力不能履行民事义务的，不承担民事责任。法律另有规定的，依照其规定。

16、税费

16.1  与本合同有关的一切税费均适用中华人民共和国法律的相关规定。

17． 合同争议的解决

17.1  因合同履行中发生的争议，合同当事人双方可通过协商解决。协商不成的，向人民法院提起诉讼。

17.2   当事人一方在规定时间内不履行人民法院判决的，另一方可以申请人民法院强制执行。

17.3   诉讼费用应由败诉方负担。

18、违约解除合同

18.1   在卖方违约或出现下列情形的情况下，买方可向卖方发出书面通知，部分或全部终止合同，同时保留向卖方追诉的权利。

18.1.1  卖方未能在合同规定的限期或买方同意延长的限期内，提供全部或部分货物的；

18.1.2  卖方未能履行合同规定的其它主要义务的；

18.1.3  在本合同履行过程中有腐败和欺诈行为的。

18.1.3.1 “腐败行为”和“欺诈行为”定义如下:

18.1.3.1.1“腐败行为”是指提供/给予/接受或索取任何有价值的东西来影响买方在合同签订、履行过程中的行为。

18.1.3.1.2“欺诈行为”是指为了影响合同签订、履行过程，以谎报事实的方法，损害买方的利益的行为。

18.2   在买方根据上述第19.1条规定，全部或部分解除合同之后，应当遵循诚实信用原则，全部或部分购买与未交付的货物类似的货物或服务，卖方应承担买方购买类似货物或服务而产生的额外支出。部分解除合同的，卖方应继续履行合同中未解除的部分。

19、破产终止合同

19.1  如果卖方破产导致事实上不能继续履行合同义务时，买方有权以书面形式通知卖方合同解除，卖方应当对因其自身原因导致的合同目的无法实现的部分承担违约责任。但买方必须以书面形式告知同级政府采购监督管理部门。该合同的终止将不损害或不影响买方已经采取或将要采取的任何行动或补救措施的权利。

20、转让和分包

20.1   本采购合同不得转让或分包。

21． 合同修改

21.1   买方和卖方都不得擅自变更本合同，但合同继续履行将损害国家和社会公共利益的除外。如必须对合同条款进行改动时，当事人双方须共同签署书面文件，作为合同的补充，并报同级政府采购监督管理部门备案。

22、通知

22.1   本合同任何一方给另一方的通知，都应以书面形式发送，而另一方也应以书面形式确认并发送到对方明确的地址。

23、计量单位

23.1   除技术规范中另有规定外,计量单位均使用国家法定计量单位。

24、适用法律

24.1   本合同应按照中华人民共和国的法律进行解释。

25、履约保函

25.1   卖方应按合同专用条款规定办理履约保函。

25.2   履约保函用于补偿买方因卖方不能履行其合同义务而蒙受的损失。

25.3   履约保函应使用本合同货币，按下述方式之一提交：

A.买方可接受的在中华人民共和国注册和营业的银行，按招标文件提供的格式（附件8），或其他买方可接受的格式。

B. 政府采购法律法规接受的支票、汇票、本票、网上银行支付或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式。

26、安全管理

26.1   在本项目实施过程中，卖方应自觉遵守国家及相关主管部门制定的涉及安全生产、安全施工、安全管理方面的法律法规、规章制度、工作标准、操作流程等，加强安全管理，采取安全防范措施，避免安全事故发生。

26.2   在货物运输、施工及设备安装调试、维护维修等工作中，发生的安全事故、侵权责任等，全部由卖方承担损失、责任等，与买方无关。

27、合同生效和其它

27.1   政府采购项目的采购合同内容的确定应以招标文件和响应文件为基础，不得违背其实质性内容。政府采购项目的采购合同自签订之日起七个工作日内，买方应当将合同副本报同级政府采购监督管理部门和有关部门备案。合同将在双方签字盖章并由卖方递交履约保证金后开始生效。

27.2   本合同份数按合同专用条款规定。

附件1：合同货物清单及分项报价表

供应商名称：                          项目编号：                        包号：

金额单位：人民币元

| 序号 | 分项名称 | 制造商/生产厂家 | 产地 | 品牌、规格、型号 | 单价（元） | 数量 | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附：设备学校分配表（注：项目涉及1所以上学校时需编制本表）

一、XX项目（第X包：XX设备）各校总数量金额分配表

| 序号 | 学校名称 | 货物数量 （件套) | 金 额 （人民币元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | XX学校 |  |  |
| 2 | XX学校 |  |  |
| 3 | …… |  |  |
| 合计 |  |  |  |

二、XX项目（第X包：XX设备）各校设备分配明细表

| 序号 | 设备名称 | 单位 | XX学校 | XX学校 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | （例）教师用计算机 | 台 |  |  |  |
| 2 | （例）1匹空调 | 台 |  |  |  |
| 3 | …… |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |

附件2：卖方项目实施安全管理承诺书（本合同的组成部分）

在实施                   项目 （招标编号：         （合同号：        ））过程中，我方郑重承诺：

一、严格遵守买方（北京市房山区教育委员会）及最终用户（学校、幼儿园等）相关规定及针对此项目提出的要求，加强对我方人员的教育和管理，安全、文明地开展货物运输、施工及设备安装调试等工作，保证不扰乱最终用户的正常教学秩序，不危害师生人身安全和健康，不破坏使用单位的财产和设施。

二、严格遵守国家安全生产相关规定，杜绝违规操作行为，杜绝安全责任事故发生，确保此项目安全实施。

三、在货物运输、施工及设备安装调试、维修等工作中，发生的安全事故、侵权责任等，全部由我方承担损失、责任等，与买方（北京市房山区教育委员会）及最终用户（学校、幼儿园等）无关。

因违反上述要求、规定所造成的一切不良后果，全部责任皆由我方承担！

特此承诺！

承诺方（盖章）：

承诺方负责人（项目授权代表）签字：

签署日期：         年      月      日

附件3：卖方质量保证与售后服务承诺书

针对本项目的质量承诺及原厂售后服务承诺函

项目编号：

项目名称：

我公司针对                          项目 做出如下承诺 ：

一、产品质量保证：

1、质量保证：作为设备供应商我们公司对本次投标所提供的产品均为厂家原厂原包装，符合国家质量认证和质量认证体系，并提供产品技术资料（包含安装说明书，产品装箱目录、产品中文使用说明书、合格证及保修凭证等）。

2、供货安装时间：我司在本次招标采购中若中标，在接到中标通知书后即向用户提供货物。产品的制造和检测均有质量记录和检测资料。对产品性能的检测，我们已对产品进行全过程、全性能检查，待产品被确认合格后才装箱发货。

3、产品交货期：尽量按用户要求，若有特殊要求，需提前完工的，我公司可特别组织生产、安装，力争满足用户需求。

4、保修承诺：我司对本次协议供货有效期内所提供的所有产品保质期，有效期内所提供的所有产品，提供正常工作日全天候服务，终身技术服务支持。

5、响应时间：若在七个工作日内发生质量问题或操作上对用户造成不便影响，本公司承诺在三个工作日内对设备进行免费更换。保修期内，产品若发生故障，在接到贵公司报修后，如有需要我司将提供代用设备。保修期内因设备性能故障维修两次仍不能正常使用的，我司无偿更换新设备。

6、服务体系：作为设备供应商本公司对本次招标所提供的产品提供保障体系：当设备出现故障，必要时将派指定的专业技术员在规定时间内上门维修或寄修，非购货方愿意产生的运杂费由本公司承担。

二、售后服务承诺：

附件4：培训内容及培训方案

附件5：中标通知书复印件（本合同的组成部分）

# 第六章 响应文件格式

按“包”编制响应文件

供应商编制文件须知

1、供应商按照本部分的顺序编制响应文件，编制中涉及格式资料的，应按照本部分提供的内容和格式（所有表格的格式可扩展）填写提交。

2、对于竞争性磋商文件中标记了“实质性格式”文件的，供应商不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则响应无效。未标记“实质性格式”的文件和竞争性磋商文件未提供格式的内容，可由供应商自行编写。

3、全部声明和问题的回答及所附材料必须是真实的、准确的和完整的。

响应文件封面（非实质性格式）

响 应 文 件

项目名称:

项目编号/包号：

供应商名称：

## 1 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定

### 1-1营业执照等证明文件

### 1-2 供应商资格声明书

供应商资格声明书

致：采购人或采购代理机构

在参与本次项目磋商中，我单位承诺：

- 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

- 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

- 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

- 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚，不包括因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，但期限已经届满的情形）；

- 我单位不属于政府采购法律、行政法规规定的公益一类事业单位、或使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织（仅适用于政府购买服务项目）；

- 我单位不存在为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后，再参加该采购项目的其他采购活动的情形（单一来源采购项目除外）；

- 与我单位存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”的其他法人单位信息如下（如有，不论其是否参加同一合同项下的政府采购活动均须填写）：

| 序号 | 单位名称 | 相互关系 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| … |  |  |

上述声明真实有效，否则我方负全部责任。

供应商名称（加盖公章）：______

日期：____年____月____日

说明：供应商承诺不实的，依据《政府采购法》第七十七条“提供虚假材料谋取中标、成交的”有关规定予以处理。

## 2 落实政府采购政策需满足的资格要求

### 2-1中小企业政策

### 2-1-1中小企业声明函

说明：

（1）如本项目（包）专门面向中小企业采购，响应文件中须提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》，或提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

（2）如本项目（包）预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购，且要求获得采购合同的供应商将采购项目中的一定比例分包给一家或者多家中小企业或要求供应商以联合体形式参加采购活动，响应文件中须提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

（3）中小企业声明函填写注意事项：

1）《中小企业声明函》由参加政府采购活动的供应商出具。联合体参与的，《中小企业声明函》可由牵头人出具。

2）对于多标的采购项目，供应商应充分、准确地了解所提供货物的制造企业、提供服务的承接企业信息。对相关情况了解不清楚的，不建议填报本声明函。

（4）温馨提示：为方便广大中小企业识别企业规模类型，工业和信息化部组织开发了中小企业规模类型自测小程序，在国务院客户端和工业和信息化部网站上均有链接，供应商填写所属的行业和指标数据可自动生成企业规模类型测试结果。本项目中小企业划分标准所属行业详见第二章《供应商须知资料表》，如在该程序中未找到本项目文件规定的中小企业划分标准所属行业，则按照《关于印发中小企业划型标准规定的通知（工信部联企业﹝2011﹞300 号）》及本项目文件规定的中小企业划分标准所属行业执行。

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员______人，营业收入为______万元，资产总额为______万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员______人，营业收入为______万元，资产总额为______万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：______

日 期：______

1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

残疾人福利性单位声明函（如涉及）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位（请进行选择）：

□不属于符合条件的残疾人福利性单位。

□属于符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：______

日  期：______

附：中小企业划型标准规定（参考）

一、根据《中华人民共和国中小企业促进法》和《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》(国发〔2009〕36号)，制定本规定。

二、中小企业划分为中型、小型、微型三种类型，具体标准根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标，结合行业特点制定。

三、本规定适用的行业包括：农、林、牧、渔业，工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业），建筑业，批发业，零售业，交通运输业（不含铁路运输业），仓储业，邮政业，住宿业，餐饮业，信息传输业（包括电信、互联网和相关服务），软件和信息技术服务业，房地产开发经营，物业管理，租赁和商务服务业，其他未列明行业（包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业等）。

四、各行业划型标准为：

（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。

（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。

（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。

（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。

（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。

（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。

（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。

（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。

（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

五、企业类型的划分以统计部门的统计数据为依据。

六、本规定适用于在中华人民共和国境内依法设立的各类所有制和各种组织形式的企业。个体工商户和本规定以外的行业，参照本规定进行划型。

七、本规定的中型企业标准上限即为大型企业标准的下限，国家统计部门据此制定大中小微型企业的统计分类。国务院有关部门据此进行相关数据分析，不得制定与本规定不一致的企业划型标准。

八、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门根据《国民经济行业分类》修订情况和企业发展变化情况适时修订。

九、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门负责解释。

十、本规定自发布之日起执行，原国家经贸委、原国家计委、财政部和国家统计局2003年颁布的《中小企业标准暂行规定》同时废止。

### 2-1-2拟分包情况说明及分包意向协议

说明:

如本项目 (包)允许分包，且供应商拟进行分包时

(1) 响应文件中须提供《拟分包情况说明》，否则响应无效；

(2) 当同时符合下列情形时，需提供《分包意向协议》；

A.本项目 (包) 预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购，且要求获得采购合同的供应商将采购项目中的一定比例分包给一家或者多家中小企业的;

B.供应商通过分包方式满足中小企业政策要求的。

(3)不属于上述情形时，无须提供《拟分包情况说明》及《分包意向协议》。

拟分包情况说明（实质性格式）

致：（采购人或采购代理机构）

我单位参加贵单位组织采购的项目编号为_______的_________项目（填写采购项目名称）中___包（填写包号）的投标。拟签订分包合同的单位情况如下表所示，我单位承诺一旦在该项目中获得采购合同将按下表所列情况进行分包，同时承诺分包承担主体不再次分包。

| 序号 | 分包承担 主体名称 | 分包承担 主体类型 （勾选） | 资质等级 | 拟分包 合同内容 | 拟分包 合同金额 （人民币元） | 占该采购包合同金额的 比例（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | □中型企业 □小微企业 □其他 |  |  |  |  |
| 2 |  | □中型企业 □小微企业 □其他 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |
| 合计： |  |  |  |  |  |  |

供应商名称（加盖公章）：____________

日期：_____年______月______日

注:

(1)当供应商属于本部分说明中第(1)类情形，如未提供《拟分包情况说明》，或提供了《拟分包情况说明》但未填写分包承担主体名称、拟分包合同内容、拟分包合同金额，其响应无效；

(2)当供应商属于本部分说明中第(2)类情形，如未提供《拟分包情况说明》，或提供了《拟分包情况说明》但未填写分包承担主体名称、分包承担主体类型、拟分包合同内容、拟分包合同金额，其响应无效；

(3)如本采购文件《供应商须知资料表》载明本项目分包承担主体应具备的相应资质条件，则供应商须在本表中列明分包承担主体的资质等级，并后附资质证书电子件，否则响应无效。

分包意向承诺函（实质性格式）

致：（采购人或采购代理机构）

我方参加______（项目名称，项目编号/包号）的采购活动，并对此项目进行磋商响应。

我方承诺：

1、我方一旦在本项目招标采购项目中获得采购合同，根据磋商文件中的约定，按我方提交响应文件中《拟分包情况说明》所列内容进行分包；

2、我方与我方提交响应文件中《拟分包情况说明》所列的分包承担主体均已达成合作意向（或协议），我方将在获得采购合同后的5个工作日内向采购人提交与《拟分包情况说明》中所列的分包承担主体签订《分包意向协议》原件（后附格式）。

3、我方已与分包承担主体妥善处理相关权利义务，由我方负责处理与之发生的一切纠纷，并承担由此引起的全部法律及经济责任。

我方对上述声明承诺的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（加盖公章）：____________________________

日期：_____________________________________
【供应商中标后提交】

分包意向协议

甲方（供应商）：________

乙方（拟分包单位）：________

甲方承诺，一旦在_________（采购项目名称）（项目编号/包号为：_______）招标采购项目中获得采购合同，将按照下述约定将合同项下部分内容分包给乙方：

1.分包内容：_____。

2.分包金额：_____，该金额占该采购包合同金额的比例为___%。

乙方承诺将在上述情况下与甲方签订分包合同。

本协议自各方盖章之日起生效，如甲方未在该项目（采购包）中标，本协议自动终止。

甲方（盖章）：_________                 乙方（盖章）：_________

日期：_____年______月______日

注:

(1)当供应商属于本部分说明中第(2) 类情形，于中标后5个工作日内将《分包意向协议》原件提交至采购人处；

(2)供应商须与所有拟分包单位分别签订《分包意向协议》，每单位签订一份，并在规定时间内提交全部协议原件。

### 2-2 其它落实政府采购政策的资格要求（如有）

## 3 本项目的特定资格要求

【提供证明文件的电子件或电子证照】

## 4 磋商保证金凭证/交款单据电子件

## 5  响应书（实质性格式）

响应书

致：（采购人或采购代理机构）

我方参加你方就______（项目名称，项目编号/包号）组织的采购活动，并对此项目进行磋商。

1. 我方已详细审查全部竞争性磋商文件，自愿参与磋商并承诺如下：

（1）本响应有效期为自响应文件提交截止之日起______个日历日。

（2）除合同条款及采购需求偏离表列出的偏离外，我方响应竞争性磋商文件的全部要求。

（3）我方已提供的全部文件资料是真实、准确的，并对此承担一切法律后果。

（4）如我方成交，我方将在法律规定的期限内与你方签订合同，按照竞争性磋商文件要求提交履约保证金，并在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

2. 其他补充条款（如有）：______。

与本磋商有关的一切正式往来信函请寄：

地址_________________________      传   真_________________________

电话_________________________      电子函件_________________________

供应商名称（加盖公章）：______

供应商代表（签字）：______

日期：____年____月____日

## 6  授权委托书（实质性格式）

授权委托书

本人____（姓名）系____（供应商名称）的法定代表人（单位负责人），现委托_____ （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、提交、撤回、修改____（项目名称）响应文件和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：自本授权委托书签署之日起至响应有效期届满之日止。

代理人无转委托权。

供应商名称（加盖公章）：______________

法定代表人（单位负责人）（签字或盖章）：______________

委托代理人（签字或盖章）：______________

日期：____年____月____日

附：法定代表人（单位负责人）及委托代理人身份证明文件（正反面）电子件：

说明：

1.若供应商为事业单位或其他组织或分支机构，则法定代表人(单位负责人)处的签署人可为单位负责人。

2.若响应文件中签字之处均为法定代表人(单位负责人)本人签署，则可不提供本《授权委托书》，但须提供《法定代表人 (单位负责人)身份证明》:否则，不需要提供《法定代表人(单位负责人)身份证明》。

3.供应商为自然人的情形，可不提供本《授权委托书》。

4.供应商应随本《授权委托书》同时提供法定代表人(单位负责人)及委托代理人的有效的身份证等身份证明文件电子件。提供身份证的，应同时提供身份证双面电子件。

法定代表人（单位负责人）身份证明

致：____（采购人或采购代理机构）

兹证明，

姓名：____性别：____年龄：____职务：____

系__________（供应商名称）的法定代表人（单位负责人）。

附：法定代表人（单位负责人）身份证等身份证明文件（正反面）电子件：

供应商名称（加盖公章）：______

法定代表人（单位负责人）（签字或盖章）：______

日期：____年____月____日

## 7  报价一览表

报价一览表

项目编号：___________                    项目名称：___________

| 包号 | 供应商名称 | 报价 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 大写 | 小写 |

注：1.此表中，每包的报价应和《分项报价表》中的总价相一致。

2.本表必须按包分别填写。

供应商代表（签字）：___________

供应商名称（加盖公章）：___________

日期：____年____月____日

## 8  分项报价表

分项报价表

项目编号/包号：___________ 项目名称：__________报价单位：人民币元

| 序号 | 分项名称 | 制造商 | 产地/国别 | 制造商统一信用代码 | 制造商规模 | 制造商所属性别 | 外商投资类型 | 品牌 | 规格、型号 | 单价（元） | 数量 | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总价（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1.本表应按包分别填写。

2.上述各项的详细规格（如有），可另页描述。

3.如果不提供分项报价表将视为没有实质性响应磋商文件。

4.制造商规模列应填写“大型”、“中型”、“小型”、“微型”或“其他”，且不应与《中小企业声明函》或《拟分包情况说明》中内容矛盾。制造商所属性别请填写“男”或“女”，指拥有制造商51%以上绝对所有权的性别；绝对所有权拥有者可以是一个人，也可以是多人合计计算。外商投资类型请填写“外商单独投资”、“外商部分投资”或“内资”。

5.此表格加盖供应商公章方有效。

供应商名称（加盖公章）：____________

日期：_____年______月______日

## 9  投标情况明细表（非实质性响应）

投标情况明细表

供应商名称:______项目编号:__________包号:_____报价单位：人民币元

| 投标人名称 | 企业类型 | 投标人地址 | 统一社会信用代码 | 商品名称 | 商品型号 | 商品品牌 | 制造商名称 | 制造商信用码 | 制造商规模 | 制造商地区 | 制造商所属性别 | 外商投资类型 | 产品类型 | 产品国别 | 采购数量 | 计量单位 | 分项单价（元） | 分项总价（元） | 产品属性 | 特殊性质 | 商品要求 | 基本情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注: 1.上述各设备的分项总价之和为投标总价。

2.表中“企业类型”是指：大型、中型、小型、微型   企业。

3.表中“制造商规模”列应填写“大型”、“中型”、“小型”、“微型”或“其他”，且不应与《中小企业声明函》或《拟分包情况说明》中内容矛盾。制造商所属性别请填写“男”或“女”，指拥有制造商51%以上绝对所有权的性别；绝对所有权拥有者可以是一个人，也可以是多人合计计算。外商投资类型请填写“外商单独投资”、“外商部分投资”或“内资”。

4.表中“产品类型”是指所投产品为进口产品还是国内产品，需填写“国内”或“进口”；不涉及请填“/”。

5.表中“产品属性”是指所投产品是否节能产品、节水产品或环保标志产品，请填写“节能”、“节水”或“环保”，不涉及请填“/”。

## 10  合同条款偏离表（实质性格式）

合同条款偏离表

项目编号/包号：_______________     项目名称：_______________

| 序号 | 竞争性磋商文件条目号（页码） | 竞争性磋商文件要求 | 响应文件内容 | 偏离情况 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 对本项目合同条款的偏离情况（应进行选择，未选择响应无效）： 口无偏离（如无偏离，仅选择无偏离即可；无偏离即为对合同条款中的所有要求，均视作供应商已对之理解和响应。） 口有偏离（如有偏离，则应在本表中对负偏离项逐一列明，否则响应无效；对合同条款中的所有要求，除本表列明的偏离外，均视作供应商已对之理解和响应。） |  |  |  |  |  |

注：“偏离情况”列应据实填写“正偏离”或“负偏离”。

供应商名称（加盖公章）：_______________

日期：____年____月____日

## 11  采购需求偏离表

采购需求偏离表

项目编号/包号：_______________     项目名称：_______________

| 序号 | 竞争性磋商文件条目号(页码) | 竞争性磋商文件要求 | 响应内容 | 偏离情况 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：

1.对竞争性磋商文件中的所有商务、技术要求，除本表所列明的所有偏离外，均视作供应商已对之理解和响应。此表中若无任何文字说明，内容为空白的，响应无效。

2.“偏离情况”列应据实填写“无偏离”、“正偏离”或“负偏离”。

供应商名称（加盖公章）：______

日期：____年____月____日

## 12 竞争性磋商文件要求提供或供应商认为应附的其他材料

## 12-1供应商基本情况表

| 单位名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 法定代表人 |  | 注册资金 |  |
| 单位性质 |  | 成立时间 |  |
| 企业类型 | 型 （四选一：大型、中型、小型、微型） |  |  |
| 单位地址 |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |
| 开户银行 |  | 银行账户 |  |
| 联系人 |  | 联系电话 |  |
| 基本情况 |  |  |  |

## 12-2同类项目业绩

| 序号 | 项目名称 | 合同金额 | 起止时间 | 主要内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |

备注：附业绩证明材料

## 12-3项目团队人员一览表

| 序号 | 姓名 | 年龄 | 学历 | 本项目职责分工 | 参加工作时间及年限 | 获得相关资质证书 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

备注：如无特殊要求，附项目团队人员的身份证、学历证（若有）、学位证（若有）、职称证（若有）、职业资格证书（若有）等相关资料复印件并加盖供应商公章。

## 12-4服务及实施方案

备注：

供应商应根据磋商文件第三章评审标准及第四章采购需求的内容自行编制服务及实施方案

（格式自拟）

## 13  最后报价一览表（如电子化系统支持，磋商后提交）

最后报价一览表

项目编号/包号：_______________         项目名称：_______________

| 序号 | 供应商名称 | 最后报价 |  | 其他 声明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 大写 | 小写 |  |

注：1.此表中，每包的最后报价应和《最后分项报价表》中的总价相一致。

2.本表必须按包分别填写。

3.此表无需在响应文件中提交，磋商后供应商按磋商小组要求提交。

供应商授权代表签字（或加盖供应商公章）：___________

日期：____年____月____日

## 14  最后分项报价表（如电子化系统支持，磋商后提交）

最后分项报价表

项目编号/包号：___________ 项目名称：__________报价单位：人民币元

| 序号 | 分项名称 | 制造商 | 产地/国别 | 制造商统一信用代码 | 制造商规模 | 制造商所属性别 | 外商投资类型 | 品牌 | 规格、型号 | 单价（元） | 数量 | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总价（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1.本表应按包分别填写。

2.上述各项的详细规格 (如有)，可另页描述。

3.此表无需在响应文件中提交，磋商后供应商按磋商小组要求提交。

4.制造商规模列应填写“大型”、“中型”、“小微”或“其他”，且不应与《中小企业声明函》或《拟分包情况说明》中内容矛盾。

供应商授权代表签字（或加盖供应商公章）：____________

日期：____年____月____日

## 15 最后报价构成表（如电子化系统支持，磋商后提交）

15-1 最终报价中分包情况说明

| 序号 | 分包承担主体名称 | 分包承担主体类型 （选择） | 拟分包合同金额 （人民币元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | □中型企业 □小微企业 □其他 |  |
| 2 |  | □中型企业 □小微企业 □其他 |  |
| … |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |

注：

1.本表应按包分别填写。

2.此表无需在响应文件中提交，磋商后供应商按磋商小组要求提交。

供应商授权代表签字（或加盖供应商公章）：

日期：        年        月       日