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[bookmark: _Toc30402]使用说明

为促进政府采购活动的公开、公平和公正进行，进一步优化我市政府采购营商环境，提高招标文件编制质量和采购工作效率，根据政府采购有关法律法规及政策要求，会同有关单位研究制定了《北京市政府采购项目公开招标文件示范文本》（以下简称《示范文本》），并在我市政府采购项目中推广使用。
现根据使用情况及政府采购有关新政策要求，就《示范文本》进行更新。为提升政府采购透明度和效率，采用公开招标方式的项目应使用全流程电子化采购方式，采用其它方式的项目鼓励使用全流程电子化采购方式。
一、适用范围
《示范文本》适用于我市采用公开招标方式采购的政府采购货物和服务项目。
二、填写规则
条款中以空格和下划横线“__”形式标记的部分，为采购人或采购代理机构需要填写的内容。采购人或采购代理机构应根据采购项目具体特点和实际需要进行具体化填写，确实没有需要填写的，在空格或下划横线“__”中用“ / ”标记。
条款中以“□”形式标记的内容，为采购人或采购代理机构需要确定的选项。编制招标文件时，适用于本项目的选项标记为“■”，不适用于本项目的选项标记为“□”。
三、提示条款
《示范文本》中 “（）”形式标记的红色斜体内容，属于提示编制招标文件的注意事项，招标文件发出前，有关提示内容应予以删除。
四、资料表的运用
为了便于供应商高效阅览、避免遗漏重点内容，《示范文本》对第二章“投标人须知”设置了资料表形式。“投标人须知资料表”用于进一步明确“投标人须知”正文中的未尽事宜，采购人或采购代理机构在编制招标文件时，应根据采购项目实际需要，对于需要修改和补充的内容在资料表中选择和补充列明。“投标人须知资料表”与“投标人须知”正文内容不一致的，以“投标人须知资料表”为准。
为避免招标文件编制过程中出现的相同内容在文件中前后不一致等错误，招标文件尽量做到相同内容只出现一次，其他章节涉及有关内容的，以标明条款号引用的方式体现。
五、采购需求与合同文本
《示范文本》在第五章“采购需求”部分列出了需求大纲供采购人或采购代理机构参考。
采购人或采购代理机构应当依据《中华人民共和国民法典》等有关法律法规和政策要求，结合采购项目合同类型和特点，规范拟定和签署项目采购合同。在拟定合同文本时，应优先选择国家或行业制定推荐的有关标准或示范合同文本。
六、投标文件格式的统一与简化
为便于供应商制作投标文件，便于评标委员会评审时统一标准，《示范文本》对适宜的内容提供了统一的投标文件参考格式，尽可能对格式中需要填列的内容进行了简化，尽可能减少了格式中需要签字、盖章的要求。
七、实施及修改
请北京市各级预算单位、采购代理机构认真组织好《示范文本》的推广使用，使用中有任何意见建议，请及时与北京市财政局政府采购管理处联系。我们将及时总结经验，以进一步修订完善《示范文本》并协同推进其规范运用。
采购人或采购代理机构可根据法律法规、政府采购政策文件等更新情况或项目具体特点，对示范文本适当进行更新或调整。
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第一章   投标邀请

[bookmark: _Toc28359002][bookmark: _Toc35393790][bookmark: _Toc35393621][bookmark: _Toc28359079][bookmark: _Hlk24379207]一、项目基本情况
1.项目编号：11011326210200027889-XM001
2.项目名称：药品检验检测设备更新项目
3.项目预算金额：778万元、项目最高限价（如有）：778万元
4.采购需求：
	包号
	标的名称
	采购包
预算金额
（万元）
	数量
	简要技术需求或服务要求

	01
	药品检验检测设备更新项目（第一包）
	 384
	1
	择优选定1家具备设备供应能力的供应商，为北京市顺义区计量和食品药品检测中心提供液相色谱/质谱联用仪、气相色谱仪（带顶空）、离子色谱仪。详见采购需求。

	02
	药品检验检测设备更新项目（第二包）
	  242
	1
	择优选定1家具备设备供应能力的供应商，为北京市顺义区计量和食品药品检测中心提供气相色谱/质谱联用仪（串联）、高效液相色谱仪（紫外检测器）、高效液相色谱仪（紫外、荧光、示差检测器）、紫外可见分光光度计。详见采购需求。

	03
	药品检验检测设备更新项目（第三包）
	  152   
	1
	择优选定1家具备设备供应能力的供应商，为北京市顺义区计量和食品药品检测中心提供原子吸收分光光度计、高效液相色谱仪（荧光检测器）、高效液相色谱仪（荧光检测器）详见采购需求。


5.合同履行期限：自合同签订之日起至2027年9月30日
6.本项目是否接受联合体投标：□是  ■否。
[bookmark: _Toc35393791][bookmark: _Toc28359080][bookmark: _Toc28359003][bookmark: _Toc35393622]二、申请人的资格要求（须同时满足）
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
[bookmark: _Toc28359004][bookmark: _Toc28359081]2.落实政府采购政策需满足的资格要求：
2.1 中小企业政策
□本项目不专门面向中小企业预留采购份额。
■本项目专门面向  □中小 ■小微企业  采购。即：提供的货物全部由符合政策要求的小微企业制造、服务全部由符合政策要求的小微企业承接。
□本项目预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购。对于预留份额，提供的货物由符合政策要求的中小企业制造、服务由符合政策要求的中小企业承接。预留份额通过以下措施进行：本项目/。
2.2 其它落实政府采购政策的资格要求（如有）：   /   。
3.本项目的特定资格要求：
3.1本项目是否属于政府购买服务：
■否
□是，公益一类事业单位、使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织，不得作为承接主体；
3.2其他特定资格要求： / 。
[bookmark: _Toc35393623][bookmark: _Toc35393792]三、获取招标文件
1.时间：2026年 09月  02  日至2026年 09月 08  日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至24:00（北京时间，法定节假日除外）。
2.地点：北京市政府采购电子交易平台
3.方式：供应商使用CA数字证书或电子营业执照登录北京市政府采购电子交易平台（http://zbcg-bjzc.zhongcy.com/bjczj-portal-site/index.html#/home）获取电子版招标文件。
4.售价：0元。
[bookmark: _Toc28359082][bookmark: _Toc28359005][bookmark: _Toc35393624][bookmark: _Toc35393793]四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
投标截止时间、开标时间：2026年 09 月  22 日14点00分（北京时间）。
地点：北京市顺义区复兴东街3号院顺义区政务服务中心6号电梯厅二层（具体标室号开标当天见一层大屏幕）。

[bookmark: _Toc28359084][bookmark: _Toc35393625][bookmark: _Toc35393794][bookmark: _Toc28359007]五、公告期限
自本公告发布之日起5个工作日。
[bookmark: _Toc35393795][bookmark: _Toc35393626]六、其他补充事宜
[bookmark: OLE_LINK12][bookmark: OLE_LINK11]1.本项目需要落实的政府采购政策：（1）财政部、国家发展改革委“关于印发《节能产品政府采购实施意见》的通知”财库﹝2004﹞185号。
（2）财政部、环保总局“关于环境标志产品政府采购实施的意见”财库〔2006〕90 号。
（3）执行《财政部发展改革委关于印发《节能产品政府采购品目清单》的通知》（财库[2019]19号）；
（4）执行《财政部生态环境部关于印发《环境标志产品政府采购品目清单》的通知（财库[2019]18号）；
（5）《政府采购促进中小企业发展管理办法》财库【2020】46号；
（6）执行《财政部关于开展政府采购信用担保试点工作方案》（财库[2011]124号）；
（7）执行《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）；
（8）执行《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）；
《财政部关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）；
（9） 执行《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库[2016]125号）等相关政策。
（10）《关于在相关自由贸易试验区和自由贸易港开展推动解决政府采购异常低价问题试点工作的通知》（财办库〔2024〕265号）。
3.本项目采用全流程电子化采购方式，请供应商认真学习北京市政府采购电子交易平台发布的相关操作手册（供应商可在交易平台下载相关手册），办理CA数字证书或电子营业执照、进行北京市政府采购电子交易平台注册绑定，并认真核实CA数字证书或电子营业执照情况确认是否符合本项目电子化采购流程要求。
CA数字证书服务热线 010-58511086
电子营业执照服务热线 400-699-7000
技术支持服务热线    010-86483801
3.1办理CA数字证书或电子营业执照
供应商登录北京市政府采购电子交易平台查阅 “用户指南”—“操作指南”—“市场主体CA办理操作流程指引”/“电子营业执照使用指南”，按照程序要求办理。
3.2注册
供应商登录北京市政府采购电子交易平台“用户指南”—“操作指南”—“市场主体注册入库操作流程指引”进行自助注册绑定。
3.3驱动、客户端下载
供应商登录北京市政府采购电子交易平台“用户指南”—“工具下载”—“招标采购系统文件驱动安装包”下载相关驱动。
供应商登录北京市政府采购电子交易平台“用户指南”—“工具下载”—“投标文件编制工具”下载相关客户端。
3.4 获取电子招标文件
供应商使用CA数字证书或电子营业执照登录北京市政府采购电子交易平台获取电子招标文件。
供应商如计划参与多个采购包的投标，应在登录北京市政府采购电子交易平台后，在【我的项目】栏目依次选择对应采购包，进入项目工作台招标/采购文件环节分别按采购包下载招标文件电子版。未在规定期限内按上述操作获取文件的采购包，供应商无法提交相应包的电子投标文件。
3.5编制电子投标文件
供应商应使用电子投标客户端编制电子投标文件并进行线上投标，供应商电子投标文件需要加密并加盖电子签章，如无法按照要求在电子投标文件中加盖电子签章和加密，请及时通过技术支持服务热线联系技术人员。
3.6提交电子投标文件
供应商应于投标截止时间前在北京市政府采购电子交易平台提交电子投标文件，上传电子投标文件过程中请保持与互联网的连接畅通。
3.7电子开标
供应商在开标地点使用CA数字证书或电子营业执照登录北京市政府采购电子交易平台进行电子开标。

[bookmark: _Toc35393796][bookmark: _Toc28359008][bookmark: _Toc28359085][bookmark: _Toc35393627]七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。
1.采购人信息
[bookmark: _Toc28359009][bookmark: _Toc28359086]名    称：北京市顺义区计量和食品药品检测中心
地    址：北京市顺义区仓上街3号
联系方式：张淋淋  010-69468771
2.采购代理机构信息
[bookmark: _Toc28359087][bookmark: _Toc28359010]名    称：北京鑫中招标代理有限公司
地    址：北京市顺义区西环路西50米、减河桥南30米
联系方式：焦晓冬  69445270
3.项目联系方式

[bookmark: _Toc127161488][bookmark: _Toc305158928][bookmark: _Toc353825548][bookmark: _Toc226965856][bookmark: _Toc264969275][bookmark: _Toc353873938][bookmark: _Toc127151777][bookmark: _Toc195842950][bookmark: _Toc265228423][bookmark: _Toc305158854][bookmark: _Toc512937850][bookmark: _Toc2678][bookmark: _Toc150774783]项目联系人：焦晓冬 电   话：69445270         
27
第二章   投标人须知
[bookmark: _Toc151193907][bookmark: _Toc151193833][bookmark: _Toc226309763][bookmark: _Toc127151519][bookmark: _Toc164229214][bookmark: _Toc150774724][bookmark: _Toc164608788][bookmark: _Toc151193689][bookmark: _Toc151193617][bookmark: _Toc164229360][bookmark: _Toc142311021][bookmark: _Toc520356144][bookmark: _Toc164351613][bookmark: _Toc164608633][bookmark: _Toc195842884][bookmark: _Toc226337215][bookmark: _Toc226965709][bookmark: _Toc226965792][bookmark: _Toc149720812][bookmark: _Toc151193761][bookmark: _Toc127151720][bookmark: _Toc150480757][bookmark: _Toc151190146][bookmark: _Toc127161433][bookmark: _Toc150509270][bookmark: _Toc150774619]投标人须知资料表

本表是对投标人须知的具体补充和修改，如有矛盾，均以本资料表为准。
	条款号
	条目
	内容

	2.2
	项目属性
	项目属性：
□服务
■货物

	2.3
	科研仪器设备
	是否属于科研仪器设备采购项目：
□是
■否

	2.4
	核心产品
	□关于核心产品本项目  包不适用。
□本项目__包为单一产品采购项目。
■本项目  第一包为非单一产品采购项目，核心产品为：液相色谱/质谱联用仪 。
■本项目  第二包为非单一产品采购项目，核心产品为：气相色谱/质谱联用仪（串联）。
■本项目  第三包为非单一产品采购项目，核心产品为：原子吸收分光光度计 。

	3.1
	现场考察
	■不组织
□组织，考察时间：__年_月_日_点_分
考察地点：____________。

	
	开标前答疑会
	■不召开
□召开，召开时间：__年_月_日_点_分
召开地点：____________。

	4.1
	样品
	投标样品递交：/
■不需要
□需要，具体要求如下：
（1）样品制作的标准和要求：详见采购需求；
（2）是否需要随样品提交相关检测报告：
□不需要
□需要
（3）样品递交要求：详见采购需求；
（4）未中标人样品退还：在采购活动结束后，招标代理机构电话通知办理退还手续；
（5）中标人样品保管、封存及退还：由采购人对其进行保管、封存，作为履约验收的参考；
（6）其他要求（如有）：详见采购需求。

	5.3.5
	标的所属行业
	本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：
	包号
	标的名称
	中小企业划分标准所属行业

	01
	药品检验检测设备更新项目
	工业


工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）。
工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

	
11.2
	投标报价
	投标报价的特殊规定：
□无
■有，具体情形：本项目总报价及分项报价均不能超过相应最高限价
第一包：最高投标限价 384万元。
第二包：最高投标限价 242万元。
第三包：最高投标限价 152万元。

	12.1
	投标保证金
	投标保证金金额：
□需要
■不需要
（1）可接受银行保函、支票、汇票、本票、电汇等非现金方式
（2）投标担保函方式
（3）投标人未按照招标文件要求提交投标保证金的，投标无效。（如采用电汇方式，应备注项目名称及包号）
投标保证金收受人信息：
户名：北京鑫中招标代理有限公司
开户行：工行中山街支行
账号：0200041219200126863 
提醒投标人：投标人若采用电汇形式交纳投标保证金，请汇款后与代理机构财务人员核实到账情况，财务电话：010-61478829，投标人应当将投标保证金缴纳凭证的复印件放入投标文件中，投标人若采用支票形式交纳保证金，需到代理机构财务部门换取收据，投标人应当将保证金收据复印件放入投标文件中。
投标人除需在投标文件中提供“投标保证金凭证/交款单据电子件”，还需在投标截止时间前，通过电子交易平台上传“投标保证金凭证/交款单据电子件。

	12.8.2
	
	投标保证金可以不予退还的其他情形：
■无
□有，具体情形：
1.投标有效期内撤销投标文件；
2.中标人无正当理由拒签合同、提附加条件、不交履约保证金；
3.提供虚假材料（含资质、业绩、检测报告、财务等）；
4.串通投标（含保证金从同一账户转出、报价异常一致等）；
5.恶意串通或行贿谋取中标。

	13.1
	投标有效期
	自提交投标文件的截止之日起算 90 日历天。

	18.2
	解密时间
	解密时间：  30  分钟

	22.1
	确定中标人
	中标候选人并列的，采购人是否委托评标委员会确定中标人：
■否
□是
中标候选人并列的，按照以下方式确定中标人： 
□得分且投标报价均相同的，以 技术评审 得分高者为中标人
□随机抽取

	25.5
	分包
	本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包： 
■不允许
□允许，具体要求：
（1）可以分包履行的具体内容：              ；
（2）允许分包的金额或者比例：              ；
（3）其他要求： /  。

	25.6
	政采贷
	为更大力度激发市场活力和社会创造力，增强发展动力，按照《北京市全面优化营商环境助力企业高质量发展实施方案》（京政办发〔2023〕8号）部署，进一步加强政府采购合同线上融资“一站式”服务（以下简称“政采贷”），北京市财政局、中国人民银行营业管理部联合发布《关于推进政府采购合同线上融资有关工作的通知》（京财采购〔2023〕637号）。有需求的供应商，可按上述通知要求办理“政采贷”。

	26.1.1
	询问
	询问提出形式：原件盖章扫描件发送至xinzhongzhaobiao@126.com邮箱，原件现场递交或邮寄至北京鑫中招标代理有限公司，收件人：焦晓冬。

	26.3
	联系方式
	接收询问和质疑的联系方式
联系部门：北京鑫中招标代理有限公司；
联系电话：69445270；
通讯地址：北京市顺义区西环路西50米、减河桥南30米。

	27
	代理费
	收费对象：
□采购人
■中标人
收费标准：参照代理服务费收费标准，按照货物类标准，下浮 20   %。
	项目类别  
	标准费率（%）

	中标(成交)金额(万元)
	货物
	服务
	工程

	100以下
	1.5
	1.5
	1.0

	100—500
	1.1
	0.8
	0.7

	500-1000
	0.8
	0.45
	0.55


最终结算以中标价为基数计算。如有分包，以各标包中标金额分别计取。
缴纳时间：中标人领取中标通知书时向招标代理机构一次性全额交付招标代理费。
收取招标代理服务费账号:
户名：北京鑫中招标代理有限公司
开户行：工行中山街支行 
账号：0200041219200224448
注：北京鑫中招标代理有限公司财务电话61478829

	补充
	
	本项目共分为3个包，投标人最多只能中标1个包。评标委员会按照包号顺序从第一包开始依次评标，顺序推荐中标候选人。如投标人已被已评完标包推荐为第一中标候选人，则该投标人在以下标包评审打分仅参与报价评审打分。



[bookmark: _Toc353873932][bookmark: _Toc353825542][bookmark: _Toc150774722][bookmark: _Toc353873662][bookmark: _Toc226965790][bookmark: _Toc195842882][bookmark: _Toc265228355][bookmark: _Toc127151517][bookmark: _Toc264969207][bookmark: _Toc305158859][bookmark: _Toc305158785][bookmark: _Toc142311019][bookmark: _Toc150480755][bookmark: _Toc226337213]投标人须知
[bookmark: _Toc520356143][bookmark: _Toc127151518][bookmark: _Toc265228356][bookmark: _Toc226965708][bookmark: _Toc150774618][bookmark: _Toc151190145][bookmark: _Toc226337214][bookmark: _Toc195842883][bookmark: _Toc151193832][bookmark: _Toc151193760][bookmark: _Toc151193688][bookmark: _Toc142311020][bookmark: _Toc226965791][bookmark: _Toc151193616][bookmark: _Toc151193906][bookmark: _Toc150509269][bookmark: _Toc305158860][bookmark: _Toc305158786][bookmark: _Toc150774723][bookmark: _Toc226309762][bookmark: _Toc150480756][bookmark: _Toc264969208]	一   说  明	
1 [bookmark: _Toc305158787][bookmark: _Toc264969209][bookmark: _Toc305158861][bookmark: _Toc265228357]采购人、采购代理机构、投标人、联合体
1.1 采购人、采购代理机构：指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织，及其委托的采购代理机构。本项目采购人、采购代理机构见第一章《投标邀请》。
1.2 投标人（也称“供应商”、“申请人”）：指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。
1.3 联合体：指两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。
2 [bookmark: _Toc226337216][bookmark: _Toc150480758][bookmark: _Toc265228358][bookmark: _Toc226965710][bookmark: _Toc151193762][bookmark: _Toc151193618][bookmark: _Toc264969210][bookmark: _Toc150774620][bookmark: _Toc305158788][bookmark: _Toc226965793][bookmark: _Toc164351614][bookmark: _Toc142311022][bookmark: _Toc149720813][bookmark: _Toc164608634][bookmark: _Toc151193690][bookmark: _Toc127151520][bookmark: _Toc151190147][bookmark: _Toc226309764][bookmark: _Toc164229361][bookmark: _Toc127161434][bookmark: _Toc150774725][bookmark: _Toc127151721][bookmark: _Toc305158862][bookmark: _Toc151193834][bookmark: _Toc150509271][bookmark: _Toc164608789][bookmark: _Toc164229215][bookmark: _Toc195842885][bookmark: _Toc151193908]资金来源、项目属性、科研仪器设备采购、核心产品
2.1 资金来源为财政性资金和/或本项目采购中无法与财政性资金分割的非财政性资金。
2.2 项目属性见《投标人须知资料表》。
2.3 是否属于科研仪器设备采购见《投标人须知资料表》。
2.4 核心产品见《投标人须知资料表》。
3 现场考察、开标前答疑会
3.1 [bookmark: _Toc305158864][bookmark: _Toc151193692][bookmark: _Toc150480760][bookmark: _Toc226965712][bookmark: _Toc151193836][bookmark: _Toc142311024][bookmark: _Toc226965795][bookmark: _Toc127151522][bookmark: _Toc150774622][bookmark: _Toc305158790][bookmark: _Toc265228360][bookmark: _Toc151193910][bookmark: _Toc520356146][bookmark: _Toc226337218][bookmark: _Toc151193620][bookmark: _Toc264969212][bookmark: _Toc151190149][bookmark: _Toc195842887][bookmark: _Toc150509273][bookmark: _Toc151193764][bookmark: _Toc226309766][bookmark: _Toc150774727]若《投标人须知资料表》中规定了组织现场考察、召开开标前答疑会，则投标人应按要求在规定的时间和地点参加。
3.2 由于未参加现场考察或开标前答疑会而导致对项目实际情况不了解，影响投标文件编制、投标报价准确性、综合因素响应不全面等问题的，由投标人自行承担不利评审后果。
4 样品
4.1 本项目是否要求投标人提供样品，以及样品制作的标准和要求、是否需要随样品提交相关检测报告、样品的递交与退还等要求见《投标人须知资料表》。
4.2 样品的评审方法以及评审标准等内容见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》。
5 政府采购政策（包括但不限于下列具体政策要求）
5.1 采购本国货物、工程和服务
5.1.1 政府采购应当采购本国货物、工程和服务。但有《中华人民共和国政府采购法》第十条规定情形的除外。
5.1.2 本项目如接受非本国货物、工程、服务参与投标，则具体要求见第五章《采购需求》。
5.1.3 进口产品指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。关于进口产品的相关规定依据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）。
5.2 本国产品
[bookmark: _Hlk217316762]本项目按照《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）和《关于贯彻落实<国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知>的意见》（财库〔2025〕30号）有关要求，落实本国产品标准。
5.3 中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位
5.3.1 中小企业定义：
1 
2 
3 
4 
5 
5.1 
5.2 
5.3 
5.3.1 
5.3.1.1 中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。关于中小企业的判定依据《中华人民共和国中小企业促进法》、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）、《金融业企业划型标准规定》（银发〔2015〕309 号）等国务院批准的中小企业划分标准执行。
5.3.1.2 供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：
（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；
（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；
（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。
5.3.1.3 在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。
5.3.1.4 以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。
5.3.2 在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业定义：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。
5.3.3 在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位定义：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：
5.3.2 
5.3.3 
5.3.3.1 安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10 人（含10 人）；
5.3.3.2 依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；
5.3.3.3 为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；
5.3.3.4 通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；
5.3.3.5 提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）；
5.3.3.6 前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1 至8 级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。
5.3.4 本项目是否专门面向中小企业预留采购份额见第一章《投标邀请》。
5.3.5 采购标的对应的中小企业划分标准所属行业见《投标人须知资料表》。
5.3.6 小微企业价格评审优惠的政策调整：见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》。
5.4 政府采购节能产品、环境标志产品
5.4.1 政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。
5.4.2 采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。关于政府采购节能产品、环境标志产品的相关规定依据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）。 
5.4.3 如本项目采购产品属于实施政府强制采购品目清单范围的节能产品，则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则投标无效；
5.4.4 非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》（如涉及）。
5.5 正版软件
5.5.1 各级政府部门在购置计算机办公设备时，必须采购预装正版操作系统软件的计算机产品，相关规定依据《国家版权局、信息产业部、财政部、国务院机关事务管理局关于政府部门购置计算机办公设备必须采购已预装正版操作系统软件产品的通知》（国权联〔2006〕1 号）、《国务院办公厅关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（国办发〔2010〕47 号）、《财政部关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（财预〔2010〕536 号）。
5.6 网络安全专用产品
5.6.1 根据《关于调整网络安全专用产品安全管理有关事项的公告》（2023年第1号），所提供产品属于列入《网络关键设备和网络安全专用产品目录》的网络安全专用产品时，应当按照《信息安全技术网络安全专用产品安全技术要求》等相关国家标准的强制性要求，由具备资格的机构安全认证合格或者安全检测符合要求。
5.7 推广使用低挥发性有机化合物（VOCs）
5.7.1 为全面推进本市挥发性有机物（VOCs）治理，贯彻落实挥发性有机物污染治理专项行动有关要求，相关规定依据《北京市财政局北京市生态环境局关于政府采购推广使用低挥发性有机化合物（VOCs）有关事项的通知》（京财采购〔2020〕2381 号）。本项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，供应商应执行符合本市和国家的VOCs 含量限制标准（具体标准见第五章《采购需求》），否则投标无效；属于推荐性标准的，优先采购，具体见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》。
5.8 采购需求标准
5.8.1 商品包装、快递包装政府采购需求标准（试行）
为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，根据财政部关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知（财办库〔2020〕123号），本项目如涉及商品包装和快递包装的，则其具体要求见第五章《采购需求》。
5.8.2 [bookmark: _Hlk164953935]其他政府采购需求标准 
[bookmark: _Hlk164955325]为贯彻落实《深化政府采购制度改革方案》有关要求，推动政府采购需求标准建设，财政部门会同有关部门制定发布的其他政府采购需求标准，本项目如涉及，则具体要求见第五章《采购需求》。
6 投标费用
6.1 投标人应自行承担所有与准备和参加投标有关的费用，无论投标的结果如何，采购人或采购代理机构在任何情况下均无承担这些费用的义务和责任。
[bookmark: _1.8_计量单位]
二   招标文件
7 [bookmark: _Toc151193765][bookmark: _Toc151193837][bookmark: _Toc127161437][bookmark: _Toc127151724][bookmark: _Toc151193911][bookmark: _Toc265228361][bookmark: _Toc151193693][bookmark: _Toc150480761][bookmark: _Toc164608792][bookmark: _Toc142311025][bookmark: _Toc164229364][bookmark: _Toc520356147][bookmark: _Toc305158791][bookmark: _Toc195842888][bookmark: _Toc226965713][bookmark: _Toc305158865][bookmark: _Toc164351617][bookmark: _Toc150509274][bookmark: _Toc226965796][bookmark: _Toc150774623][bookmark: _Toc164229218][bookmark: _Toc150774728][bookmark: _Toc149720816][bookmark: _Toc226309767][bookmark: _Toc151190150][bookmark: _Toc151193621][bookmark: _Toc127151523][bookmark: _Toc226337219][bookmark: _Toc164608637][bookmark: _Toc264969213]招标文件构成
7.1 招标文件包括以下部分：
第1章 投标邀请
第2章 投标人须知
第3章 资格审查
第4章 评标程序、评标方法和评标标准
第5章 采购需求
第6章 拟签订的合同文本
第7章 投标文件格式
7.2 投标人应认真阅读招标文件的全部内容。投标人应按照招标文件要求提交投标文件并保证所提供的全部资料的真实性，并对招标文件做出实质性响应，否则投标无效。
8 对招标文件的澄清或修改
8.1 采购人或采购代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，将在原公告发布媒体上发布更正公告，并以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。
8.2 上述书面通知，按照获取招标文件的潜在投标人提供的联系方式发出，因提供的信息有误导致通知延迟或无法通知的，采购人或采购代理机构不承担责任。
8.3 澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，并对所有获取招标文件的潜在投标人具有约束力。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，将在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，将顺延提交投标文件的截止时间和开标时间。
[bookmark: _Toc516367020][bookmark: _Toc520356150][bookmark: _Toc142311028][bookmark: _Toc226965799][bookmark: _Toc151193696][bookmark: _Toc305158868][bookmark: _Toc151190153][bookmark: _Toc226309770][bookmark: _Toc150480764][bookmark: _Toc264969216][bookmark: _Toc195842891][bookmark: _Toc305158794][bookmark: _Toc150774626][bookmark: _Toc226337222][bookmark: _Toc150774731][bookmark: _Toc127151526][bookmark: _Toc226965716][bookmark: _Toc151193624][bookmark: _Toc151193840][bookmark: _Toc265228364][bookmark: _Toc151193914][bookmark: _Toc151193768][bookmark: _Toc150509277]
三   投标文件的编制
9 [bookmark: _Toc520356151][bookmark: _Toc226337223][bookmark: _Toc151193769][bookmark: _Toc265228365][bookmark: _Toc151193625][bookmark: _Toc150774732][bookmark: _Toc149720820][bookmark: _Toc150480765][bookmark: _Toc151193697][bookmark: _Toc164351621][bookmark: _Toc151193841][bookmark: _Toc164229222][bookmark: _Toc195842892][bookmark: _Toc164608796][bookmark: _Toc305158795][bookmark: _Toc264969217][bookmark: _Toc151193915][bookmark: _Toc151190154][bookmark: _Toc150509278][bookmark: _Toc226965800][bookmark: _Toc127161441][bookmark: _Toc164608641][bookmark: _Toc226309771][bookmark: _Toc150774627][bookmark: _Toc127151527][bookmark: _Toc164229368][bookmark: _Toc305158869][bookmark: _Toc127151728][bookmark: _Toc226965717][bookmark: _Toc142311029][bookmark: _Toc516367021]投标范围、投标文件中计量单位的使用及投标语言
9.1 本项目如划分采购包，投标人可以对本项目的其中一个采购包进行投标，也可同时对多个采购包进行投标。投标人应当对所投采购包对应第五章《采购需求》所列的全部内容进行投标，不得将一个采购包中的内容拆分投标，否则其对该采购包的投标将被认定为无效投标。
9.2 除招标文件有特殊要求外，本项目投标所使用的计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位。
9.3 除专用术语外，投标文件及来往函电均应使用中文书写。必要时专用术语应附有中文解释。投标人提交的支持资料和已印制的文献可以用外文，但相应内容应附有中文翻译本，在解释投标文件时以中文翻译本为准。未附中文翻译本或翻译本中文内容明显与外文内容不一致的，其不利后果由投标人自行承担。
10 [bookmark: _Toc516367022][bookmark: _Ref467306195][bookmark: _Ref467306676][bookmark: _Toc127151729][bookmark: _Toc265228366][bookmark: _Toc151193916][bookmark: _Toc151190155][bookmark: _Toc226965801][bookmark: _Toc305158796][bookmark: _Toc520356152][bookmark: _Toc150509279][bookmark: _Toc150774628][bookmark: _Toc164351622][bookmark: _Toc264969218][bookmark: _Toc164229369][bookmark: _Toc151193770][bookmark: _Toc164608797][bookmark: _Toc151193842][bookmark: _Toc164229223][bookmark: _Toc142311030][bookmark: _Toc226337224][bookmark: _Toc149720821][bookmark: _Toc151193626][bookmark: _Toc150480766][bookmark: _Toc226309772][bookmark: _Toc305158870][bookmark: _Toc195842893][bookmark: _Toc150774733][bookmark: _Toc127151528][bookmark: _Toc164608642][bookmark: _Toc151193698][bookmark: _Toc226965718][bookmark: _Toc127161442]投标文件构成
10.1 [bookmark: _Ref467052588]投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应由《资格证明文件》、《商务技术文件》两部分构成。投标文件的部分格式要求，见第七章《投标文件格式》。
10.2 对于招标文件中标记了“实质性格式”文件的，投标人不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则投标无效。未标记“实质性格式”的文件和招标文件未提供格式的内容，可由投标人自行编写。
10.3 第四章《评标程序、评标方法和评标标准》中涉及的证明文件。
10.4 对照第五章《采购需求》，说明所提供货物和服务已对第五章《采购需求》做出了响应，或申明与第五章《采购需求》的偏差和例外。如第五章《采购需求》中要求提供证明文件的，投标人应当按具体要求提供证明文件。
10.5 投标人认为应附的其他材料。
11 [bookmark: _Toc149720823][bookmark: _Toc520356155][bookmark: _Toc150480768][bookmark: _Toc164351624][bookmark: _Toc127161444][bookmark: _Toc151193918][bookmark: _Toc151193700][bookmark: _Toc151193628][bookmark: _Toc151193844][bookmark: _Toc164608644][bookmark: _Toc150509281][bookmark: _Toc195842895][bookmark: _Toc142311032][bookmark: _Toc127151731][bookmark: _Toc151190157][bookmark: _Toc164608799][bookmark: _Toc164229371][bookmark: _Toc164229225][bookmark: _Toc150774630][bookmark: _Toc150774735][bookmark: _Toc127151530][bookmark: _Toc151193772]投标报价
11.1 所有投标均以人民币为计价货币。
11.2 投标人的报价应包括为完成本项目所发生的一切费用和税费，采购人将不再支付报价以外的任何费用。投标人的报价应包括但不限于下列内容，《投标人须知资料表》中有特殊规定的，从其规定。
11.2.1 投标货物及标准附件、备品备件、专用工具等的出厂价（包括已在中国国内的进口货物完税后的仓库交货价、展室交货价或货架交货价）和运至最终目的地的运输费和保险费，安装调试、检验、技术服务、培训、质量保证、售后服务、税费等；
11.2.2 按照招标文件要求完成本项目的全部相关费用。 
11.3 采购人不得向供应商索要或者接受其给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务。
11.4 投标人不能提供任何有选择性或可调整的报价（招标文件另有规定的除外），否则其投标无效。
12 [bookmark: _Toc264969221][bookmark: _Toc151190158][bookmark: _Toc142311033][bookmark: _Toc127151531][bookmark: _Toc127161445][bookmark: _Toc305158873][bookmark: _Ref467306513][bookmark: _Toc164229226][bookmark: _Toc151193701][bookmark: _Toc305158799][bookmark: _Toc151193919][bookmark: _Toc149720824][bookmark: _Toc127151732][bookmark: _Toc150774631][bookmark: _Toc164608645][bookmark: _Toc164351625][bookmark: _Toc226965804][bookmark: _Toc151193629][bookmark: _Toc520356156][bookmark: _Toc150774736][bookmark: _Toc150480769][bookmark: _Toc226337227][bookmark: _Toc164608800][bookmark: _Toc226965721][bookmark: _Toc151193845][bookmark: _Toc226309775][bookmark: _Toc151193773][bookmark: _Toc150509282][bookmark: _Toc265228369][bookmark: _Toc164229372][bookmark: _Toc195842896]投标保证金
12.1 [bookmark: _Ref467306302]投标人应按《投标人须知资料表》中规定的金额及要求交纳投标保证金。投标人自愿超额缴纳投标保证金的，投标文件不做无效处理。
12.2 交纳投标保证金可采用的形式：政府采购法律法规接受的支票、汇票、本票、网上银行支付或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式。
12.3 [bookmark: _Hlk164959831]投标保证金到账（保函提交）截止时间同投标截止时间。以支票、汇票、本票、网上银行支付等形式提交投标保证金的，应在投标截止时间前到账；以金融机构、担保机构出具的纸质保函等形式提交投标保证金的，应在投标截止时间前将原件提交至采购代理机构；以电子保函形式提交投标保证金的，应在投标截止时间前通过北京市政府采购电子交易平台完成电子保函在线办理。未按上述要求缴纳投标保证金的，其投标无效。
12.4 投标人除需在投标文件中提供“投标保证金凭证/交款单据电子件”，还需在投标截止时间前，通过电子交易平台上传“投标保证金凭证/交款单据电子件”。
12.5 投标保证金有效期同投标有效期。
12.6 投标人为联合体的，可以由联合体中的一方或者多方共同交纳投标保证金，其交纳的投标保证金对联合体各方均具有约束力。
12.7 采购人、采购代理机构将及时退还投标人的投标保证金，采用银行保函、担保机构担保函等形式递交的投标保证金，经投标人同意后采购人、采购代理机构可以不再退还，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外：
12.7.1 投标人在投标截止时间前撤回已提交的投标文件的，自收到投标人书面撤回通知之日起5个工作日内退还已收取的投标保证金；
12.7.2 中标人的投标保证金，自采购合同签订之日起5个工作日内退还中标人；
12.7.3 未中标投标人的投标保证金，自中标通知书发出之日起5个工作日内退还未中标人；
12.7.4 终止招标项目已经收取投标保证金的，自终止采购活动后5个工作日内退还已收取的投标保证金及其在银行产生的孳息。
12.8 有下列情形之一的，采购人或采购代理机构可以不予退还投标保证金：
12.8.1 投标有效期内投标人撤销投标文件的；
12.8.2 《投标人须知资料表》中规定的其他情形。
13 [bookmark: _Toc151190159][bookmark: _Toc164229227][bookmark: _Toc226309776][bookmark: _Toc226965805][bookmark: _Toc265228370][bookmark: _Toc195842897][bookmark: _Toc305158874][bookmark: _Toc150774737][bookmark: _Toc164229373][bookmark: _Toc151193702][bookmark: _Toc164351626][bookmark: _Toc164608646][bookmark: _Toc150480770][bookmark: _Toc127151532][bookmark: _Toc151193920][bookmark: _Toc127161446][bookmark: _Toc151193846][bookmark: _Toc151193774][bookmark: _Toc151193630][bookmark: _Toc226965722][bookmark: _Toc142311034][bookmark: _Toc164608801][bookmark: _Toc150774632][bookmark: _Toc149720825][bookmark: _Toc305158800][bookmark: _Toc520356157][bookmark: _Toc264969222][bookmark: _Toc226337228][bookmark: _Toc127151733][bookmark: _Toc150509283]投标有效期
13.1 投标文件应在本招标文件《投标人须知资料表》中规定的投标有效期内保持有效，投标有效期少于招标文件规定期限的，其投标无效。
14 [bookmark: _Toc195842898][bookmark: _Toc164608802][bookmark: _Toc151193921][bookmark: _Toc226965723][bookmark: _Toc150774738][bookmark: _Toc149720826][bookmark: _Toc151193703][bookmark: _Toc151193631][bookmark: _Toc127161447][bookmark: _Toc164229228][bookmark: _Toc265228371][bookmark: _Toc264969223][bookmark: _Toc305158801][bookmark: _Toc520356158][bookmark: _Toc151190160][bookmark: _Toc226965806][bookmark: _Toc150509284][bookmark: _Toc127151533][bookmark: _Toc305158875][bookmark: _Toc150774633][bookmark: _Toc151193775][bookmark: _Toc164608647][bookmark: _Toc164229374][bookmark: _Toc226337229][bookmark: _Toc127151734][bookmark: _Toc164351627][bookmark: _Toc226309777][bookmark: _Toc142311035][bookmark: _Toc150480771][bookmark: _Toc151193847]投标文件的签署、盖章
14.1 [bookmark: _Toc195842899][bookmark: _Toc150774634][bookmark: _Toc226309778][bookmark: _Toc226337230][bookmark: _Toc151193704][bookmark: _Toc151193848][bookmark: _Toc150480772][bookmark: _Toc264969224][bookmark: _Toc151193922][bookmark: _Toc127151534][bookmark: _Toc520356159][bookmark: _Toc305158802][bookmark: _Toc305158876][bookmark: _Toc226965724][bookmark: _Toc142311036][bookmark: _Toc151193776][bookmark: _Toc226965807][bookmark: _Toc151193632][bookmark: _Toc150774739][bookmark: _Toc151190161][bookmark: _Toc265228372][bookmark: _Toc150509285]招标文件要求签字的内容（如授权委托书等），可以使用电子签章或使用原件的电子件（电子件指扫描件、照片等形式电子文件）；要求第三方出具的盖章件原件（如联合协议、分包意向协议、制造商授权书等），投标文件中应使用原件的电子件。
14.2 招标文件要求盖章的内容，一般通过投标文件编制工具加盖电子签章。

四   投标文件的提交
15 [bookmark: _Toc151193633][bookmark: _Toc149720828][bookmark: _Toc127151736][bookmark: _Toc226309779][bookmark: _Toc226337231][bookmark: _Toc151193705][bookmark: _Toc264969225][bookmark: _Toc151193849][bookmark: _Toc520356160][bookmark: _Toc265228373][bookmark: _Toc151193923][bookmark: _Toc164351629][bookmark: _Toc150774635][bookmark: _Toc127151535][bookmark: _Toc150774740][bookmark: _Toc164608649][bookmark: _Toc226965725][bookmark: _Toc151193777][bookmark: _Toc142311037][bookmark: _Toc150509286][bookmark: _Toc127161449][bookmark: _Toc151190162][bookmark: _Toc305158877][bookmark: _Toc164608804][bookmark: _Toc164229376][bookmark: _Toc305158803][bookmark: _Toc150480773][bookmark: _Toc226965808][bookmark: _Toc164229230][bookmark: _Toc195842900]投标文件的提交
15.1 本项目使用北京市政府采购电子交易平台。投标人根据招标文件及电子交易平台供应商操作手册要求编制、生成并提交电子投标文件。
15.2 采购人及采购代理机构拒绝接受通过电子交易平台以外任何形式提交的投标文件，投标保证金除外。
16 [bookmark: _Toc150774636][bookmark: _Toc226337232][bookmark: _Toc264969226][bookmark: _Toc164608805][bookmark: _Toc164608650][bookmark: _Toc151193924][bookmark: _Toc195842901][bookmark: _Toc164229377][bookmark: _Toc226965809][bookmark: _Toc151190163][bookmark: _Toc149720829][bookmark: _Toc520356161][bookmark: _Toc265228374][bookmark: _Toc127161450][bookmark: _Toc164351630][bookmark: _Toc305158878][bookmark: _Toc164229231][bookmark: _Toc305158804][bookmark: _Toc150774741][bookmark: _Toc127151737][bookmark: _Toc150480774][bookmark: _Toc127151536][bookmark: _Toc150509287][bookmark: _Toc151193634][bookmark: _Toc151193706][bookmark: _Toc226965726][bookmark: _Toc226309780][bookmark: _Toc151193850][bookmark: _Toc142311038][bookmark: _Toc151193778]投标截止时间
16.1 投标人应在招标文件要求提交投标文件截止时间前，将电子投标文件提交至电子交易平台。
17 [bookmark: _Toc305158879][bookmark: _Toc151193851][bookmark: _Toc151193925][bookmark: _Toc164351631][bookmark: _Toc164608651][bookmark: _Toc150509288][bookmark: _Toc164608806][bookmark: _Toc142311039][bookmark: _Toc151193635][bookmark: _Toc127151738][bookmark: _Toc226965810][bookmark: _Toc151190164][bookmark: _Toc520356162][bookmark: _Toc127151537][bookmark: _Toc164229232][bookmark: _Toc264969227][bookmark: _Toc150774742][bookmark: _Toc150480775][bookmark: _Toc305158805][bookmark: _Toc195842902][bookmark: _Toc150774637][bookmark: _Toc226309781][bookmark: _Toc226337233][bookmark: _Toc127161451][bookmark: _Toc151193707][bookmark: _Toc151193779][bookmark: _Toc265228375][bookmark: _Toc164229378][bookmark: _Toc149720830][bookmark: _Toc226965727]投标文件的修改与撤回
17.1 投标截止时间前，投标人可以通过电子交易平台对所提交的投标文件进行补充、修改或者撤回。投标保证金的补充、修改或者撤回无需通过电子交易平台，但应就其补充、修改或者撤回通知采购人或采购代理机构。
17.2 投标人对投标文件的补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、盖章，作为投标文件的组成部分。

[bookmark: _Toc151190165][bookmark: _Toc226965811][bookmark: _Toc520356163][bookmark: _Toc142311040][bookmark: _Toc150480776][bookmark: _Toc151193708][bookmark: _Toc195842903][bookmark: _Toc151193926][bookmark: _Toc150774638][bookmark: _Toc150774743][bookmark: _Toc226309782][bookmark: _Toc151193852][bookmark: _Toc150509289][bookmark: _Toc305158806][bookmark: _Toc151193780][bookmark: _Toc226337234][bookmark: _Toc305158880][bookmark: _Toc151193636][bookmark: _Toc127151538][bookmark: _Toc264969228][bookmark: _Toc226965728][bookmark: _Toc265228376]五   开标、资格审查及评标
18 [bookmark: _Toc226337235][bookmark: _Toc151193637][bookmark: _Toc151190166][bookmark: _Toc195842904][bookmark: _Toc226965729][bookmark: _Toc305158807][bookmark: _Toc142311041][bookmark: _Toc265228377][bookmark: _Toc226965812][bookmark: _Toc127151539][bookmark: _Toc520356164][bookmark: _Toc151193781][bookmark: _Toc151193927][bookmark: _Toc164608653][bookmark: _Toc264969229][bookmark: _Toc164229234][bookmark: _Toc164229380][bookmark: _Toc149720832][bookmark: _Toc150509290][bookmark: _Toc164608808][bookmark: _Toc127151740][bookmark: _Toc151193853][bookmark: _Toc150774744][bookmark: _Toc150774639][bookmark: _Toc151193709][bookmark: _Toc226309783][bookmark: _Toc127161453][bookmark: _Toc164351633][bookmark: _Toc150480777][bookmark: _Toc305158881]开标
18.1 采购人或采购代理机构将按招标文件的规定，在投标截止时间的同一时间和招标文件预先确定的地点组织开标。
18.2 [bookmark: _Hlk167284562]本项目开标使用北京市政府采购电子交易平台。投标人应在《投标人须知资料表》规定的时间内对投标文件进行解密，因非系统原因导致的解密失败，视为投标无效。
18.3 [bookmark: _Toc520356165][bookmark: _Hlk143533942]开标过程将使用电子交易平台宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容并进行记录，并由参加开标的各投标人确认。投标人未在规定时间内提出疑义或确认一览表的，视同认可开标结果。
18.4 投标人对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人提出的询问或者回避申请将及时处理。
18.5 投标人不足3家的，不予开标。
19 资格审查
19.1 见第三章《资格审查》。
20 [bookmark: _Toc264969230][bookmark: _Toc127151540][bookmark: _Toc226965813][bookmark: _Toc164229381][bookmark: _Toc265228378][bookmark: _Toc164608654][bookmark: _Toc226965730][bookmark: _Toc127161454][bookmark: _Toc305158808][bookmark: _Toc150480778][bookmark: _Toc151193638][bookmark: _Toc127151741][bookmark: _Toc150774745][bookmark: _Toc164229235][bookmark: _Toc142311042][bookmark: _Toc151190167][bookmark: _Toc195842905][bookmark: _Toc226337236][bookmark: _Toc151193854][bookmark: _Toc151193928][bookmark: _Toc150774640][bookmark: _Toc151193782][bookmark: _Toc150509291][bookmark: _Toc226309784][bookmark: _Toc305158882][bookmark: _Toc164608809][bookmark: _Toc149720833][bookmark: _Toc164351634][bookmark: _Toc151193710]评标委员会
20.1 [bookmark: _Toc520356166]评标委员会根据政府采购有关规定和本次采购项目的特点进行组建，并负责具体评标事务，独立履行职责。
20.2 [bookmark: _Toc520356169]评审专家须符合《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的规定。依法自行选定评审专家的，采购人和采购代理机构将查询有关信用记录，对具有行贿、受贿、欺诈等不良信用记录的人员，拒绝其参与政府采购活动。
21 评标程序、评标方法和评标标准
21.1 见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》。

[bookmark: _Toc150774750][bookmark: _Toc150774645][bookmark: _Toc151193859][bookmark: _Toc151190172][bookmark: _Toc226337241][bookmark: _Toc305158887][bookmark: _Toc150480783][bookmark: _Toc226965818][bookmark: _Toc127151545][bookmark: _Toc226965735][bookmark: _Toc151193643][bookmark: _Toc151193933][bookmark: _Toc264969235][bookmark: _Toc265228383][bookmark: _Toc195842910][bookmark: _Toc151193715][bookmark: _Toc305158813][bookmark: _Toc142311047][bookmark: _Toc226309789][bookmark: _Toc151193787][bookmark: _Toc150509296][bookmark: _Toc151193645][bookmark: _Toc164229388][bookmark: _Toc305158889][bookmark: _Toc150774647][bookmark: _Toc195842912][bookmark: _Toc226965820][bookmark: _Toc150774752][bookmark: _Toc151190174][bookmark: _Toc226337243][bookmark: _Toc265228385][bookmark: _Toc142311049][bookmark: _Toc150509298][bookmark: _Toc226965737][bookmark: _Toc151193861][bookmark: _Toc164229242][bookmark: _Toc151193717][bookmark: _Toc127161461][bookmark: _Toc150480785][bookmark: _Toc264969237][bookmark: _Toc127151547][bookmark: _Toc149720840][bookmark: _Toc226309791][bookmark: _Toc151193935][bookmark: _Toc305158815][bookmark: _Toc164351641][bookmark: _Toc164608661][bookmark: _Toc164608816][bookmark: _Toc151193789][bookmark: _Toc127151748]六   确定中标
22 确定中标人
22.1 采购人将在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人，中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定中标人；招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。采购人是否委托评标委员会直接确定中标人，见《投标人须知资料表》。中标候选人并列的，按照《投标人须知资料表》要求确定中标人。
23 [bookmark: _Toc305158817][bookmark: _Toc305158891][bookmark: _Toc264969239][bookmark: _Toc226965739][bookmark: _Toc164229244][bookmark: _Toc127161463][bookmark: _Toc127151750][bookmark: _Toc226309793][bookmark: _Toc164351643][bookmark: _Toc150774649][bookmark: _Toc150480787][bookmark: _Toc149720842][bookmark: _Toc142311051][bookmark: _Toc151193863][bookmark: _Toc164608663][bookmark: _Toc164608818][bookmark: _Toc226337245][bookmark: _Toc151193647][bookmark: _Toc151193791][bookmark: _Toc127151549][bookmark: _Toc151193719][bookmark: _Toc150509300][bookmark: _Toc164229390][bookmark: _Toc226965822][bookmark: _Toc195842914][bookmark: _Toc151193937][bookmark: _Toc265228387][bookmark: _Toc151190176][bookmark: _Toc150774754][bookmark: _Ref467307090][bookmark: _Ref467306425][bookmark: _Toc520356176]中标公告与中标通知书
23.1 采购人或采购代理机构自中标人确定之日起2个工作日内，在北京市政府采购网公告中标结果，同时向中标人发出中标通知书，中标公告期限为1个工作日。
23.2 中标通知书对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。
24 废标
24.1 在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：
24.1.1 符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；
24.1.2 出现影响采购公正的违法、违规行为的；
24.1.3 投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；
24.1.4 因重大变故，采购任务取消的。
24.2 废标后，采购人将废标理由书面通知所有投标人。
25 [bookmark: _Ref467307062][bookmark: _Toc305158892][bookmark: _Toc520356175][bookmark: _Toc151190177][bookmark: _Ref467306377][bookmark: _Toc264969240][bookmark: _Toc127161464][bookmark: _Toc149720843][bookmark: _Toc265228388][bookmark: _Toc150774755][bookmark: _Toc142311052][bookmark: _Toc151193864][bookmark: _Ref467306978][bookmark: _Toc164229245][bookmark: _Toc226965823][bookmark: _Toc150774650][bookmark: _Toc150480788][bookmark: _Toc164608664][bookmark: _Toc226337246][bookmark: _Toc226309794][bookmark: _Toc150509301][bookmark: _Ref467307204][bookmark: _Toc151193938][bookmark: _Toc127151550][bookmark: _Toc164351644][bookmark: _Toc151193792][bookmark: _Toc164229391][bookmark: _Toc305158818][bookmark: _Toc226965740][bookmark: _Toc127151751][bookmark: _Toc195842915][bookmark: _Toc164608819][bookmark: _Toc151193720][bookmark: _Toc151193648]签订合同
25.1 中标人、采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。
25.2 中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。
25.3 联合体中标的，联合体各方应当共同与采购人签订合同，就采购合同约定的事项向采购人承担连带责任。
25.4 政府采购合同不能转包。
25.5 采购人允许采用分包方式履行合同的，中标人可以依法在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作采取分包方式履行合同。本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包，见《投标人须知资料表》。政府采购合同分包履行的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包，否则投标无效。中标人就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。
25.6 “政采贷”融资指引：详见《投标人须知资料表》。
26 询问与质疑
26.1 询问
26.1.1 [bookmark: _Hlk179293370]投标人对政府采购活动事项有疑问的，可依法向采购人或采购代理机构提出询问，提出形式见《投标人须知资料表》。
26.1.2 采购人或采购代理机构对供应商依法提出的询问，在3个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。
26.2 质疑
26.2.1 投标人认为采购文件、采购过程、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。采购人、采购代理机构在收到质疑函后7个工作日内作出答复。
26.2.2 质疑函须使用财政部制定的范本文件。投标人为自然人的，质疑函应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，质疑函应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。
26.2.3 投标人委托代理人进行质疑的，应当随质疑函同时提交投标人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。
26.2.4 投标人应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，法定质疑期内针对同一采购程序环节再次提出的质疑，采购人、采购代理机构有权不予答复。
26.3 接收询问和质疑的联系部门、联系电话和通讯地址见《投标人须知资料表》。
27 代理费
27.1 收费对象、收费标准及缴纳时间见《投标人须知资料表》。由中标人支付的，中标人须一次性向采购代理机构缴纳代理费，投标报价应包含代理费用。

[bookmark: _Toc226337250][bookmark: _Toc305158822][bookmark: _Toc353825544][bookmark: _Toc127151554][bookmark: _Toc226965827][bookmark: _Toc305158896][bookmark: _Toc353873934][bookmark: _Toc353873664][bookmark: _Toc150480792][bookmark: _Toc150774759][bookmark: _Toc265228392][bookmark: _Toc264969244][bookmark: _Toc142311056][bookmark: _Toc12075][bookmark: _Toc487900382]
第三章   资格审查
[bookmark: _Toc99301422]一、资格审查程序
1 开标结束后，采购人或采购代理机构将根据《资格审查要求》中的规定，对投标人进行资格审查，并形成资格审查结果。
2 《资格审查要求》中对格式有要求的，除招标文件另有规定外，均为“实质性格式”文件。
3 投标人《资格证明文件》有任何一项不符合《资格审查要求》的，资格审查不合格，其投标无效。
4 资格审查合格的投标人不足3家的，不进行评标。

[bookmark: _Hlk143693557]二、资格审查要求
	[bookmark: _Hlt487972895][bookmark: _Hlk143693460]序号
	审查因素
	审查内容
	格式要求

	1
	满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定
	具体规定见第一章《投标邀请》
	

	1-1
	营业执照等证明文件
	投标人为企业（包括合伙企业）的，应提供有效的“营业执照”；
投标人为事业单位的，应提供有效的“事业单位法人证书”；
投标人是非企业机构的，应提供有效的“执业许可证”、“登记证书”等证明文件；
投标人是个体工商户的，应提供有效的“个体工商户营业执照”；
投标人是自然人的，应提供有效的自然人身份证明。
分支机构参加投标的，应提供该分支机构或其所属法人/其他组织的相应证明文件；同时还应提供其所属法人/其他组织出具的授权其参与本项目的授权书（格式自拟，须加盖其所属法人/其他组织的公章）；对于银行、保险、石油石化、电力、电信等行业的分支机构，可以提供上述授权，也可以提供其所属法人/其他组织的有关文件或制度等能够证明授权其独立开展业务的证明材料。
	提供证明文件的电子件或电子证照

	1-2
	投标人资格声明书
	提供了符合招标文件要求的《投标人资格声明书》。
	格式见《投标文件格式》

	1-3
	投标人信用记录
	查询渠道：信用中国网站和中国政府采购网（www.creditchina.gov.cn、www.ccgp.gov.cn）；
截止时点：投标截止时间以后、资格审查阶段采购人或采购代理机构的实际查询时间；
信用信息查询记录和证据留存具体方式：查询结果网页打印页作为查询记录和证据，与其他采购文件一并保存；
信用信息的使用原则：经认定的被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，其投标无效。联合体形式投标的，联合体成员存在不良信用记录，视同联合体存在不良信用记录。
	无须投标人提供，由采购人或采购代理机构查询。

	1-4
	法律、行政法规规定的其他条件
	法律、行政法规规定的其他条件
	/

	2
	落实政府采购政策需满足的资格要求
	具体要求见第一章《投标邀请》
	

	2-1
	中小企业政策证明文件
	具体要求见第一章《投标邀请》
	

	2-1-1
	中小企业证明文件
	当本项目（包）涉及预留份额专门面向中小企业采购，此时建议在《资格证明文件》中提供。
1、投标人单独投标的，应提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。
2、如招标文件要求以联合体形式参加或者要求合同分包的，且投标人为联合体或拟进行合同分包的，则联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业具体情况须在《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件中如实填报，且满足招标文件关于预留份额的要求。
	格式见《投标文件格式》

	2-1-2
	拟分包情况说明及分包意向协议
	如本项目（包）要求通过分包措施预留部分采购份额面向中小企业采购、且投标人因落实政府采购政策拟进行分包的，必须提供；否则无须提供。
对于预留份额专门面向中小企业采购的项目（包），组成联合体或者接受分包合同的中小企业与联合体内其他企业、分包企业之间不得存在直接控股、管理关系。
	格式见《投标文件格式》

	2-2
	其它落实政府采购政策的资格要求
	如有，见第一章《投标邀请》
	提供证明文件的电子件或电子证照

	3
	本项目的特定资格要求
	如有，见第一章《投标邀请》
	

	3-1
	本项目对于联合体的要求
	1、如本项目接受联合体投标，且投标人为联合体时必须提供《联合协议》，明确各方拟承担的工作和责任，并指定联合体牵头人，授权其代表所有联合体成员负责本项目投标和合同实施阶段的牵头、协调工作。该联合协议应当作为投标文件的组成部分，与投标文件其他内容同时递交。
2、联合体各成员单位均须提供本表中序号1-1、1-2的证明文件。联合体各成员单位均应满足本表3-2项规定。
3、本表序号3-3项规定的其他特定资格要求中的每一小项要求，联合体各方中至少应当有一方符合本表中其他资格要求并提供证明文件。
4、联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。
5、以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。
6、若联合体中任一成员单位中途退出，则该联合体的投标无效。
7、本项目不接受联合体投标时，投标人不得为联合体。
	提供《联合协议》原件的电子件
格式见《投标文件格式》

	3-2
	政府购买服务承接主体的要求
	如本项目属于政府购买服务，投标人不属于公益一类事业单位、使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织。
	格式见《投标文件格式》“1-2 投标人资格声明书”

	3-3
	其他特定资格要求
	如有，见第一章《投标邀请》
注：如联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，均应当提供资质证书电子件或电子证照。
	提供证明文件的电子件或电子证照

	4
	投标保证金
	按照招标文件的规定提交投标保证金。
	见投标人须知资料表

	5
	获取招标文件
	在规定期限内通过北京市政府采购电子交易平台获取所参与包的招标文件。
注：如本项目接受联合体，且供应商为联合体时，联合体中任一成员获取文件即视为满足要求。
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[bookmark: _Toc15873][bookmark: _GoBack][bookmark: _Hlt164229061]第四章   评标程序、评标方法和评标标准
一、评标程序、评标方法
1 [bookmark: _Toc142311043][bookmark: _Toc127161455][bookmark: _Toc151193855][bookmark: _Toc164351635][bookmark: _Toc265228379][bookmark: _Toc151193929][bookmark: _Toc150774641][bookmark: _Toc127151742][bookmark: _Toc226337237][bookmark: _Toc149720834][bookmark: _Toc151193639][bookmark: _Toc264969231][bookmark: _Toc226965731][bookmark: _Toc127151541][bookmark: _Toc151193711][bookmark: _Toc164608655][bookmark: _Toc226965814][bookmark: _Toc305158883][bookmark: _Toc226309785][bookmark: _Toc150480779][bookmark: _Toc151193783][bookmark: _Toc150774746][bookmark: _Toc164608810][bookmark: _Toc305158809][bookmark: _Toc164229236][bookmark: _Toc195842906][bookmark: _Toc151190168][bookmark: _Toc150509292][bookmark: _Toc164229382][bookmark: _Toc353873941][bookmark: _Toc353825551][bookmark: _Toc226965828][bookmark: _Toc264969245][bookmark: _Toc305158897][bookmark: _Toc150774760][bookmark: _Toc265228393][bookmark: _Toc226337251][bookmark: _Toc305158823][bookmark: _Toc353825545][bookmark: _Toc195842920][bookmark: _Toc353873665][bookmark: _Toc142311057][bookmark: _Toc150480793][bookmark: _Toc353873935][bookmark: _Toc127151555]投标文件的符合性审查
1.1 [bookmark: _Toc520356167]评标委员会对资格审查合格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。
1.2 评标委员会根据《符合性审查要求》中规定的审查因素和审查内容，对投标人的投标文件是否实质上响应招标文件进行符合性审查，并形成符合性审查评审结果。投标人《商务技术文件》有任何一项不符合《符合性审查要求》要求的，投标无效。
符合性审查要求
	序号
	审查因素
	审查内容

	1
	授权委托书
	按招标文件要求提供授权委托书；

	2
	投标完整性
	未将一个采购包中的内容拆分投标；

	3
	投标报价
	投标报价未超过招标文件中规定的项目/采购包预算金额或者项目/采购包最高限价；

	4
	报价唯一性
	投标文件未出现可选择性或可调整的报价（招标文件另有规定的除外）；

	5
	投标有效期
	投标文件中承诺的投标有效期满足招标文件中载明的投标有效期的；

	6
	实质性格式
	标记为“实质性格式”的文件均按招标文件要求提供且签署、盖章的；

	7
	★号条款响应
	投标文件满足招标文件第五章《采购需求》中★号条款要求的；

	8
	拟分包情况说明（如有）
	如本项目（包）非因“落实政府采购政策”亦允许分包，且供应商拟进行分包时，必须提供；否则无须提供；

	9
	分包其他要求（如有）
	分包履行的内容、金额或者比例未超出《投标人须知资料表》中的规定；
分包承担主体具备《投标人须知资料表》载明的资质条件且提供了资质证书电子件（如有）；

	10
	报价的修正（如有）
	不涉及报价修正，或投标文件报价出现前后不一致时，投标人对修正后的报价予以确认；（如有）

	11
	进口产品
（如有）
	招标文件不接受进口产品投标的内容时，投标人所投产品不含进口产品；

	12
	国家有关部门对投标人的投标产品有强制性规定或要求的
	国家有关部门对投标人的投标产品有强制性规定或要求的（如相应技术、安全、节能和环保等），投标人的投标产品应符合相应规定或要求，并提供证明文件电子件：
1）采购的产品若属于《节能产品政府采购品目清单》范围中政府强制采购产品，则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书；
2）所投产品属于列入《网络关键设备和网络安全专用产品目录》的网络安全专用产品时，应当按照《信息安全技术网络安全专用产品安全技术要求》等相关国家标准的强制性要求，由具备资格的机构安全认证合格或者安全检测符合要求；（如该产品已经获得公安部颁发的计算机信息系统安全专用产品销售许可证，且在有效期内，亦视为符合要求）
3）项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品，且属于强制性标准的，供应商应执行符合本市和国家的VOCs 含量限制标准。

	13
	公平竞争
	投标人遵循公平竞争的原则，不存在恶意串通，妨碍其他投标人的竞争行为，不存在损害采购人或者其他投标人的合法权益情形的；

	14
	串通投标
	不存在《政府采购货物和服务招标投标管理办法》视为投标人串通投标的情形：（一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；（二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；（三）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；（四）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；（五）不同投标人的投标文件相互混装；（六）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出；

	15
	附加条件
	投标文件未含有采购人不能接受的附加条件的；

	16
	其他无效情形
	投标人、投标文件不存在不符合法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。
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2 投标文件有关事项的澄清或者说明
2.1 [bookmark: _Hlk144225607]评标过程中，评标委员会将以书面形式要求投标人对其投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人（若投标人为事业单位或其他组织或分支机构，可为单位负责人）或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。澄清文件将作为投标文件内容的一部分。
2.2 [bookmark: _Hlk220085436]异常低价处理
2.2.1  政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：
（1）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值 50 %的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值× 50 %；
（2）投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价 50 %的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价× 50 %；
（3）投标（响应）报价低于采购项目最高限价 45 %的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价× 45 %；未设定最高限价的采购项目，以采购项目预算金额作为最高限价；
（4）评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
2.2.2  评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第（1）项至第（4）项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第（3）项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。
2.2.3  评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。
2.2.4 [bookmark: _Hlk190337965] 上述投标（响应）报价指按照本章2.4修正后的报价。
2.3 投标报价须包含招标文件全部内容，如分项报价表有缺漏视为已含在其他各项报价中，将不对投标总价进行调整。评标委员会有权要求投标人在评标现场合理的时间内对此进行书面确认，投标人不确认的，视为将一个采购包中的内容拆分投标，其投标无效。
2.4 投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：
2.4.1 招标文件对于报价修正是否另有规定：
□有，具体规定为：______________
■无，按下述2.4.2-2.4.7项规定修正。
2.4.2 单独递交的开标一览表（报价表）与投标文件中开标一览表（报价表）内容不一致的，以单独递交的开标一览表（报价表）为准；
2.4.3 投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；
2.4.4 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
2.4.5 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；
2.4.6 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
2.4.7 同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。
2.4.8 修正后的报价经投标人书面确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。
2.5 支持中小企业政府采购政策的价格调整：只有符合第二章《投标人须知》5.3条规定情形的，可以享受中小企业扶持政策，用扣除后的价格参加评审；否则，评标时价格不予扣除。
2.5.1 对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，对小微企业报价给予 10%的扣除，用扣除后的价格参加评审。
2.5.2 对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，且接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的联合体或者大中型企业的报价给予 / %的扣除，用扣除后的价格参加评审。
2.5.3 组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。
2.5.4 价格扣除比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。
2.5.5 中小企业参加政府采购活动，应当按照招标文件给定的格式出具《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。
2.5.6 监狱企业提供了由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的，视同小微企业。
2.5.7 残疾人福利性单位按招标文件要求提供了《残疾人福利性单位声明函》的，视同小微企业。
2.5.8 若投标人同时属于小型或微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位中的两种及以上，将不重复享受小微企业价格扣减的优惠政策。
2.6 支持本国产品政府采购的价格调整：只有符合第二章《投标人须知》5.2条规定情形的，可以享受本国产品支持政策，用扣除后的价格参加评审；否则，评标时价格不予扣除。
2.6.1 本项目既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
2.6.2 当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
2.6.3 供应商提供本国产品参加政府采购活动的，应当按照招标文件给定的格式出具《关于符合本国产品标准的声明函》或提供财政部会同有关部门规定的有关证明文件，否则视为非本国产品。
3 投标文件的比较和评价
3.1 评标委员会将按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价；未通过符合性审查的投标文件不得进入比较与评价。
3.2 评标方法和评标标准
3.2.1 本项目采用的评标方法为：
■综合评分法，指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法，见《评标标准》，招标文件中没有规定的评标标准不得作为评审的依据。
□最低评标价法，指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。
3.2.2 采用最低评标价法时，提供相同品牌产品（单一产品或核心产品品牌相同）的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照下述方法确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。
□随机抽取
□其他方式，具体要求：_____
3.2.3 非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定（如涉及） / 。
4 [bookmark: _Toc164351640][bookmark: _Toc150774751][bookmark: _Toc164229387][bookmark: _Toc150509297][bookmark: _Toc226337242][bookmark: _Ref467307010][bookmark: _Toc151193860][bookmark: _Toc164608815][bookmark: _Toc164608660][bookmark: _Toc520356170][bookmark: _Toc151190173][bookmark: _Toc151193644][bookmark: _Toc195842911][bookmark: _Toc151193934][bookmark: _Toc164229241][bookmark: _Toc151193716][bookmark: _Toc149720839][bookmark: _Toc150480784][bookmark: _Toc127151546][bookmark: _Toc150774646][bookmark: _Toc226965819][bookmark: _Toc127151747][bookmark: _Toc264969236][bookmark: _Toc142311048][bookmark: _Toc226309790][bookmark: _Toc265228384][bookmark: _Toc226965736][bookmark: _Toc127161460][bookmark: _Toc151193788][bookmark: _Toc305158888][bookmark: _Toc305158814]确定中标候选人名单
4.1 采用综合评分法时，提供相同品牌产品（单一产品或核心产品品牌相同）且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，评标委员会按照下述规定确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。
□随机抽取
■其他方式，具体要求：投标报价得分高者优先；报价得分还相同，以报价低的优先；投标报价得分仍相等的，技术评审得分高者优先。
4.2 采用综合评分法时，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。评分分值计算保留小数点后两位，第三位四舍五入。
4.3 采用最低评标价法时，评标结果按本章2.4、2.5调整后的投标报价由低到高顺序排列。投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人。
4.4 评标委员会要对评分汇总情况进行复核，特别是对排名第一的、报价最低的、投标或响应文件被认定为无效的情形进行重点复核。
4.5 评标委员会将根据各投标人的评标排序，依次推荐本项目（各采购包）的中标候选人，起草并签署评标报告。本项目（各采购包）评标委员会共（各）推荐 3 名中标候选人。
5 报告违法行为
5.1 评标委员会在评标过程中发现投标人有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为时，应当及时向财政部门报告。
6 补充
评标委员会组成:评标委员会由招标人依法组建。评标委员会由招标人或其委托的招标代理机构熟悉相关业务的代表，在北京市评标专家库随机抽取的有关技术、经济等方面的专家组成，人数为5人，其中招标人代表1名，技术、经济专家4人。



二、评标标准
适用于 第一包
	评分因素
	评分内容
	分值
	评分标准

	报价
（30）
	投标报价
	30
	满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：
投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×30。
此处投标报价指经过报价修正，及因落实政府采购政策进行价格调整后的报价，详见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》2.4及2.5。

	商务
(11)
	节能
环保
	1
	投标产品中有属于品目清单范围内优先采购节能产品的（提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的认证证书复印件）得1分，否则不得分。
注：以上复印件需加盖投标人公章；属于政府强制采购节能产品的不加分。

	
	
	1
	投标产品中有属于品目清单范围内优先采购环境标志产品的（提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的认证证书复印件）得1分，否则不得分。
注：以上复印件需加盖投标人公章；

	
	业绩
	9
	投标人近三年（2023年8月1日至递交文件截止日）完成检测仪器供应类似项目业绩，有一项加3分，最多得9分。（需附合同内容页、签字盖章等关键页复印件加盖本单位公章）

	技术
(59)
	产品规格及技术参数
	15
	根据投标人提供的投标产品规格及技术参数，完全满足招标文件要求得15分；
#项为重要指标，每有一项负偏离，扣1分；未提供证明材料（产品彩页或技术白皮书或检测报告）不能佐证参数达标，视同该项参数负偏离。
普通无标注指标，每有一项负偏离，扣0.5分；
本项最低0分，最多得15分。

	
	供货保障
	12
	①供货计划：
完整、系统、科学合理，完全匹配项目需求，得3分；
基本完整、表述清楚，无重大缺项，得2分；
仅提供简单文字说明，内容笼统、缺乏细节，得1分；
不适合本项目或未提供，得0分。

	
	
	
	②包装及运输方案：
方案内容详实全面，可行性高，契合项目供货要求，得3分；
方案框架基本完整，细节规划简略，整体针对性一般，得2分；
方案仅简单阐述，内容笼统，仅满足基本要求，得1分；
不适合本项目或未提供，得0分。

	
	
	
	③供货组织结构：
体系完整清晰，岗位设置齐全合理，职责分工明确，得3分；
具备基础组织架构，核心岗位基本配齐，人员职责大致明晰，得2分；
仅简单列明组织人员，架构表述笼统，岗位职责划分模糊，得1分；
不适合本项目或未提供，得0分。

	
	
	
	④安装、调试、交接：
流程完整规范，工序步骤细化清晰，得3分；
具备基础流程，工序划分偏简略，得2分；
仅简单说明基础流程，内容表述笼统，得1分；
不适合本项目或未提供，得0分。

	
	
培训服务
	2
	培训服务方案
方案完善、贴合项目实际、流程清晰、措施具体，得2分；
方案基本完整，针对性一般，得1分；
不适合本项目或未提供，得0分。

	
	售后服务保障
	30
	①供货后验收及资料移交方案：
验收流程全流程闭环，资料移交手续规范完备，得6分；
验收环节完整，资料移交流程清晰，得4分；
仅列明基础验收步骤，资料移交流程表述简单，得2分；
不适合或未提供，得0分。

	
	
	
	②退货、调换、维修方案：
体系完整，流程清晰，明确各环节时限要求，得6分；
具备基础流程，时限规划有欠缺，得4分；
流程表述笼统，无时限规划，得2分；
不适合或未提供，得0分。

	
	
	
	③产品备货方案：
明确制定专项备货计划，备货进度可控、风险可控，得6分；
备货方案整体框架完整，细节较为简略，得4分；
方案内容笼统，保障能力薄弱，得2分；
不适合或未提供，得0分。

	
	
	
	④客户回访方案：
回访体系完整规范，建立常态化全周期回访机制，得6分；
具备基础客户回访工作安排，主要使用节点开展回访，得4分；
回访机制缺失或流于形式，无固定回访计划，得2分；
不适合或未提供，得0分。

	
	
	
	⑤应急响应方案：
体系完整、贴合本项目实际使用，可操作性强，得6分；
整体框架完整，基本适配本项目，有一定可操作性，得4分；
内容简单、流于形式，可操作性差，得2分；
不适合或未提供，得0分。





适用于 第二包
	评分因素
	评分内容
	分值
	评分标准

	报价
（30）
	投标报价
	30
	满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：
投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×30。
此处投标报价指经过报价修正，及因落实政府采购政策进行价格调整后的报价，详见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》2.4及2.5。

	商务
(11)
	节能
环保
	1
	投标产品中有属于品目清单范围内优先采购节能产品的（提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的认证证书复印件）得1分，否则不得分。
注：以上复印件需加盖投标人公章；属于政府强制采购节能产品的不加分。

	
	
	1
	投标产品中有属于品目清单范围内优先采购环境标志产品的（提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的认证证书复印件）得1分，否则不得分。
注：以上复印件需加盖投标人公章；

	
	业绩
	9
	投标人近三年（2023年8月1日至递交文件截止日）完成检测仪器供应类似项目业绩，有一项加3分，最多得9分。（需附合同内容页、签字盖章等关键页复印件加盖本单位公章）

	技术
(59)
	产品规格及技术参数
	15
	根据投标人提供的投标产品规格及技术参数，完全满足招标文件要求得15分；
#项为重要指标，每有一项负偏离，扣1分；未提供证明材料（产品彩页或技术白皮书或检测报告）不能佐证参数达标，视同该项参数负偏离。
普通无标注指标，每有一项负偏离，扣0.5分；
本项最低0分，最多得15分。

	
	供货保障
	12
	①供货计划：
完整、系统、科学合理，完全匹配项目需求，得3分；
基本完整、表述清楚，无重大缺项，得2分；
仅提供简单文字说明，内容笼统、缺乏细节，得1分；
不适合本项目或未提供，得0分。

	
	
	
	②包装及运输方案：
方案内容详实全面，可行性高，契合项目供货要求，得3分；
方案框架基本完整，细节规划简略，整体针对性一般，得2分；
方案仅简单阐述，内容笼统，仅满足基本要求，得1分；
不适合本项目或未提供，得0分。

	
	
	
	③供货组织结构：
体系完整清晰，岗位设置齐全合理，职责分工明确，得3分；
具备基础组织架构，核心岗位基本配齐，人员职责大致明晰，得2分；
仅简单列明组织人员，架构表述笼统，岗位职责划分模糊，得1分；
不适合本项目或未提供，得0分。

	
	
	
	④安装、调试、交接：
流程完整规范，工序步骤细化清晰，得3分；
具备基础流程，工序划分偏简略，得2分；
仅简单说明基础流程，内容表述笼统，得1分；
不适合本项目或未提供，得0分。

	
	
培训服务
	2
	培训服务方案
方案完善、贴合项目实际、流程清晰、措施具体，得2分；
方案基本完整，针对性一般，得1分；
不适合本项目或未提供，得0分。

	
	售后服务保障
	30
	①供货后验收及资料移交方案：
验收流程全流程闭环，资料移交手续规范完备，得6分；
验收环节完整，资料移交流程清晰，得4分；
仅列明基础验收步骤，资料移交流程表述简单，得2分；
不适合或未提供，得0分。

	
	
	
	②退货、调换、维修方案：
体系完整，流程清晰，明确各环节时限要求，得6分；
具备基础流程，时限规划有欠缺，得4分；
流程表述笼统，无时限规划，得2分；
不适合或未提供，得0分。

	
	
	
	③产品备货方案：
明确制定专项备货计划，备货进度可控、风险可控，得6分；
备货方案整体框架完整，细节较为简略，得4分；
方案内容笼统，保障能力薄弱，得2分；
不适合或未提供，得0分。

	
	
	
	④客户回访方案：
回访体系完整规范，建立常态化全周期回访机制，得6分；
具备基础客户回访工作安排，主要使用节点开展回访，得4分；
回访机制缺失或流于形式，无固定回访计划，得2分；
不适合或未提供，得0分。

	
	
	
	⑤应急响应方案：
体系完整、贴合本项目实际使用，可操作性强，得6分；
整体框架完整，基本适配本项目，有一定可操作性，得4分；
内容简单、流于形式，可操作性差，得2分；
不适合或未提供，得0分。




适用于 第三包
	评分因素
	评分内容
	分值
	评分标准

	报价
（30）
	投标报价
	30
	满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：
投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×30。
此处投标报价指经过报价修正，及因落实政府采购政策进行价格调整后的报价，详见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》2.4及2.5。

	商务
(11)
	节能
环保
	1
	投标产品中有属于品目清单范围内优先采购节能产品的（提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的认证证书复印件）得1分，否则不得分。
注：以上复印件需加盖投标人公章；属于政府强制采购节能产品的不加分。

	
	
	1
	投标产品中有属于品目清单范围内优先采购环境标志产品的（提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的认证证书复印件）得1分，否则不得分。
注：以上复印件需加盖投标人公章；

	
	业绩
	9
	投标人近三年（2023年8月1日至递交文件截止日）完成检测仪器供应类似项目业绩，有一项加3分，最多得9分。（需附合同内容页、签字盖章等关键页复印件加盖本单位公章）

	技术
(59)
	产品规格及技术参数
	15
	根据投标人提供的投标产品规格及技术参数，完全满足招标文件要求得15分；
#项为重要指标，每有一项负偏离，扣1分；未提供证明材料（产品彩页或技术白皮书或检测报告）不能佐证参数达标，视同该项参数负偏离。
普通无标注指标，每有一项负偏离，扣0.5分；
本项最低0分，最多得15分。

	
	供货保障
	12
	①供货计划：
完整、系统、科学合理，完全匹配项目需求，得3分；
基本完整、表述清楚，无重大缺项，得2分；
仅提供简单文字说明，内容笼统、缺乏细节，得1分；
不适合本项目或未提供，得0分。

	
	
	
	②包装及运输方案：
方案内容详实全面，可行性高，契合项目供货要求，得3分；
方案框架基本完整，细节规划简略，整体针对性一般，得2分；
方案仅简单阐述，内容笼统，仅满足基本要求，得1分；
不适合本项目或未提供，得0分。

	
	
	
	③供货组织结构：
体系完整清晰，岗位设置齐全合理，职责分工明确，得3分；
具备基础组织架构，核心岗位基本配齐，人员职责大致明晰，得2分；
仅简单列明组织人员，架构表述笼统，岗位职责划分模糊，得1分；
不适合本项目或未提供，得0分。

	
	
	
	④安装、调试、交接：
流程完整规范，工序步骤细化清晰，得3分；
具备基础流程，工序划分偏简略，得2分；
仅简单说明基础流程，内容表述笼统，得1分；
不适合本项目或未提供，得0分。

	
	
培训服务
	2
	培训服务方案
方案完善、贴合项目实际、流程清晰、措施具体，得2分；
方案基本完整，针对性一般，得1分；
不适合本项目或未提供，得0分。

	
	售后服务保障
	30
	①供货后验收及资料移交方案：
验收流程全流程闭环，资料移交手续规范完备，得6分；
验收环节完整，资料移交流程清晰，得4分；
仅列明基础验收步骤，资料移交流程表述简单，得2分；
不适合或未提供，得0分。

	
	
	
	②退货、调换、维修方案：
体系完整，流程清晰，明确各环节时限要求，得6分；
具备基础流程，时限规划有欠缺，得4分；
流程表述笼统，无时限规划，得2分；
不适合或未提供，得0分。

	
	
	
	③产品备货方案：
明确制定专项备货计划，备货进度可控、风险可控，得6分；
备货方案整体框架完整，细节较为简略，得4分；
方案内容笼统，保障能力薄弱，得2分；
不适合或未提供，得0分。

	
	
	
	④客户回访方案：
回访体系完整规范，建立常态化全周期回访机制，得6分；
具备基础客户回访工作安排，主要使用节点开展回访，得4分；
回访机制缺失或流于形式，无固定回访计划，得2分；
不适合或未提供，得0分。

	
	
	
	⑤应急响应方案：
体系完整、贴合本项目实际使用，可操作性强，得6分；
整体框架完整，基本适配本项目，有一定可操作性，得4分；
内容简单、流于形式，可操作性差，得2分；
不适合或未提供，得0分。


[bookmark: _Toc9291]


第五章   采购需求
说明：
[bookmark: _Hlk167284587]1. 当采购项目涉及政务信息系统时，采购需求应当符合《政务信息系统政府采购管理暂行办法》（财库〔2017〕210号）的相关要求。
[bookmark: _Hlk168431603]2. 采购人及采购代理机构应关注财政部门会同有关部门制定发布的需求标准，结合具体应用场景，根据对应《需求标准》确定采购需求。
已发布的需求标准如下：
《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库﹝2020﹞123号））
《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财库〔2023〕7号）
《台式计算机政府采购需求标准（2023年版）》（财库〔2023〕29号）
《便携式计算机政府采购需求标准（2023年版）》（财库〔2023〕30号）
《一体式计算机政府采购需求标准（2023年版）》（财库〔2023〕31号）
《工作站政府采购需求标准（2023年版）》（财库〔2023〕32号）
《通用服务器政府采购需求标准（2023年版）》（财库〔2023〕33号）
《操作系统政府采购需求标准（2023年版）》（财库〔2023〕34号）
《数据库政府采购需求标准（2023年版）》（财库〔2023〕35号）
《物业管理服务政府采购需求标准（办公场所类）（试行）》（财办库〔2024〕113号）
如有更新或增加，以财政部门发布为准。



采购需求
项目概况
项目名称：北京市顺义区计量和食品药品检测中心药品检验检测设备更新项目
预算金额：778万元    
最高限价：778万元   
合同履行期：2027年9月30日
采购目的与项目背景：随着事业单位改革、管理模式的改变和当前经济形势的变化，同时财政预算也在逐年减少，药品检验检测设备长期处于“带病运行”。药品抽检和快检属于市区两级考核项目，同时也是民生保障工程。现有药品检测设备存在精度衰减、老化严重、功能滞后以及磨损严重等问题，严重影响工作效率，已逐渐不能满足日常工作需求。同时随着检验检测技术的不断更新迭代，旧设备检测设备难以适配新技术，亟须更新以保障数据精准可靠。
根据国家市场监督管理总局司局函《市场监管总局规划和财务司关于做好2026年超长期特别国债支持市场监管重点领域检验检测设备更新项目申报的预通知》（市监规财（司）函〔2026〕5号）相关要求，顺义区计量和食品药品检测中心计划对药品检验检测设备更新，共计10套。
采购标的：详见附件《设备清单及参数》
商务要求
交付时间：合同签订后 45 日历天内完成供货、安装、调试并达到验收标准。逾期履约按合同约定承担违约金。
交付地点：甲方指定。
付款方式：①合同签订后支付预付款合同金额的50% ；②所有仪器设备安装调试好后，验收合格，支付合同金额的30%；③剩余金额2027年9月30日前完成支付。注：①所有款项支付前，乙方应先提供国家正规发票，甲方收到发票15个工作日内完成支付；②支付金额如遇小数，均向上取整（万元）；③所有款项支付均以财政资金拨付为准，由于财政资金拨付未到位不能支付，不属违约行为。
报价要求：投标总价是完成该项目的一切费用总和，包括设备费、运输费、装卸费、保险费、技术培训费、安装调试费、售后服务费、税费等全部费用。
技术要求
包装运输要求：
供应商负责包装、运输、保险，运输途中损毁风险由成交供应商承担。
验收要求：
（1）验收依据：本采购需求、投标响应文件、国家相关标准； 
（2）到货初验：核对品牌、型号、数量、外观、合格证、说明书； 
（3）仪器设备安装调试好，并具备北京市辖区内法定计量检定机构出具的溯源证书，运行稳定后在10个工作内完成验收。
（4）验收不合格，供应商须在 30 日内无条件更换 / 整改，直至验收通过，所有费用自理。
售后服务及质保要求：
（1）整体质保期不少于1年，自项目竣工验收合格之日起计算； 
（2）质保期内，非人为损坏免费维修、免费更换零配件； 
（3）故障响应：接到报修 4 小时内响应， 48小时到达现场， 72小时内排除故障； 
（4）质保期结束后，提供终身成本价维修服务，保障零配件持续供应；
培训要求：
成交供应商负责对采购人操作人员提供免费现场操作培训、日常维护培训。

其他要求
（1）服务要求
①仪器制造厂家在国内设有维修机构，提供维修服务和应用支持服务。免费负责设备的安装调试和现场培训。出具制造商针对本项目的产品授权书、技术参数确认函以及售后服务承诺书。
②仪器保修期自验收合格日起一年（含一年）以上。保修期内，所有服务及配件全部免费。
③仪器故障响应时间接到报修 4 小时内响应， 48小时到达现场， 72小时内排除故障。
④仪器制造商具备完善的售后服务和技术支持体系。保修期后，保证长期供应零备件和正常的售后服务。(提供证明材料）
⑤仪器制造商在国内设有培训中心。安装调试验收后，保修期内提供免费培训至少一次（不少于2人次）。
（2）投标人须在响应文件中逐条对应本采购需求进行技术偏离表响应，仅简单填写 “满足” 视为响应不充分；
（3）本采购需求为招标文件组成部分，成交后作为采购合同有效组成文件；
（4）未尽事宜，双方遵照《政府采购法》《民法典》友好协商。
附件：《设备清单及参数》
(第一包)
	序号
	设备名称（大类）
	可选设备选项名称
	设备数量（台/套）
	设备主要性能指标
	单价
(万元）

	1
	液相色谱/质谱联用仪
	液相色谱/质谱联用仪
	1
	1.使用要求：应用于复杂样品中痕量目标物的准确定量分析
	 

	
	
	
	
	2.工作条件：工作电压：220±10% V ，温度：15–30℃，湿度：<75%RH 
	

	
	
	
	
	3.基本配置
	

	
	
	
	
	3.1超高压液相色谱系统：二元梯度泵一套（≥18500Psi耐压 包含真空在线脱气机、溶剂选择阀、柱塞清洗附件等）；≥400位自动进样器一套（带制冷）；制冷制热柱温箱一套 
	

	
	
	
	
	3.2串联四极杆质谱系统包括：独立的ESI离子源；串联四极杆质谱主机；真空系统；质谱工作站（含主软件）；数据统计和输出模块 
	

	
	
	
	
	3.3 配套设备：10KVA UPS延时30min一套；氮气发生器一套；高纯氮气1瓶；数据处理系统 1套；打印设备1套；耗材管理系统1套 
	

	
	
	
	
	4.设备整体描述
	

	
	
	
	
	4.1仪器主体部分由超高效液相色谱和串联四极杆质谱仪组成，配有独立的ESI离子源。软件包括仪器调节、方法优化、方法编辑、数据采集、数据处理、定量分析和报告、数据库建立及检索以及自动诊断等功能。为保证整套系统的兼容稳定性以及售后服务的可靠性，本包中的质谱仪与超高效液相色谱仪必须为同一制造厂商生产提供 售后服务中的培训、维修等服务均由同一厂家进行 
	

	
	
	
	
	5.超高效液相色谱系统参数
	

	
	
	
	
	5.1超高压二元梯度泵
	

	
	
	
	
	#5.1.1串联双柱塞往复泵，每个泵头有独立马达驱动； 20～90µL自动连续可变冲程驱动（提供证明材料）
	

	
	
	
	
	5.1.2溶剂泵传动装置采用金属传动，而非皮带轮传动 
	

	
	
	
	
	5.1.3流量范围：0.001mL/min ～ 4.0mL/min，递增率≤0.001mL/min
	

	
	
	
	
	5.1.4压力范围：0～18,500 psi或更高
	

	
	
	
	
	5.1.5混合精度：≤ 0.18 %RSD 
	

	
	
	
	
	5.1.6混合准确度：≤ ±0.40% 
	

	
	
	
	
	5.1.7延迟体积：≤ 50 µL 
	

	
	
	
	
	5.1.8 含真空在线脱气装置，多通道在线脱气机，带支路洗针脱气 
	

	
	
	
	
	5.1.9 主动密封垫清洗装置 
	

	
	
	
	
	5.2自动进样器
	

	
	
	
	
	5.2.1样品容量：≥ 400位2mL样品瓶位 
	

	
	
	
	
	5.2.2压力范围：0～18,500psi或更高 
	

	
	
	
	
	5.2.3 交叉污染度：≤0.003%（以氯己定为测试对象） 
	

	
	
	
	
	5.2.4 进样器控温范围：4℃～40℃ 
	

	
	
	
	
	5.2.5 可实现自动洗针程序、柱前自动衍生程序、取样及进样速率等功能设置 
	

	
	
	
	
	5.2.6 自动进样器均采用深色避光盖板，进样器内安装有照明装置（提供证明材料 ）
	

	
	
	
	
	5.3智能化温控柱箱
	

	
	
	
	
	5.3.1柱温范围：具有降温功能，控温范围20℃～100℃ 
	

	
	
	
	
	5.3.2 温度稳定性：≤±0.05℃ 
	

	
	
	
	
	5.3.3 温度准确度：≤±0.5℃ 
	

	
	
	
	
	5.3.4 控温精度：≤±0.05℃ 
	

	
	
	
	
	★5.3.5 柱容量：可同时安装3根以上25cm长色谱柱或6根以上10cm长色谱柱
	

	
	
	
	
	#5.3.6 单个柱温箱温区控制数量：≥2个（提供证明材料）
	

	
	
	
	
	6、质谱仪部分
	

	
	
	
	
	6.1 离子源
	

	
	
	
	
	6.1.1 离子源类型：独立的ESI源 
	

	
	
	
	
	#6.1.2 喷雾针位置：喷雾针位置90度垂直于质谱入口（提供证明材料）  
	

	
	
	
	
	#6.1.3 辅助加热气：采用两路或以上干燥气，且核心加热温度≥700℃（提供证明材料） 
	

	
	
	
	
	6.1.4 离子源接口：非加热的离子传输管，材质为非金属 
	

	
	
	
	
	6.2 质量分析器
	

	
	
	
	
	6.2.1 采用串联四极杆质量分析器和碰撞池 
	

	
	
	
	
	#6.2.2 四极杆质量分析器：可控温加热（≥80℃）的双曲面四极杆（提供证明材料） 
	

	
	
	
	
	6.2.3 扫描方式：全扫描、子离子扫描、母离子扫描、中性丢失扫描、正/负离子快速切换扫描、多反应监测(MRM)、定量触发的定性扫描 
	

	
	
	
	
	#6.2.4 质荷比范围：上限m/z≥2900（提供证明材料） 
	

	
	
	
	
	6.2.5 最大扫描速率：≥18,000amu/s 
	

	
	
	
	
	6.2.6 质量稳定性：≤0.1amu/24h 
	

	
	
	
	
	6.2.7 MRM最小驻留时间：≤0.8ms 
	

	
	
	
	
	#6.2.8 碰撞反应池：整体弯曲式碰撞池（非片状）（提供证明材料） 
	

	
	
	
	
	6.2.9 碰撞气体要求：采用高纯氮气，无需额外氩气 
	

	
	
	
	
	6.3 检测器
	

	
	
	
	
	6.3.1 检测器类型：为保证正负模式优异的响应，需采用电子倍增器
	

	
	
	
	
	6.3.2 动态范围：≥5×106 
	

	
	
	
	
	6.3.3 正负切换时间：≤25ms 
	

	
	
	
	
	★6.3.4 灵敏度
	

	
	
	
	
	ESI+灵敏度：ESI正离子模式，液质联用柱上进样1pg 利血平，检测离子对 m/z 609～>195，信噪比≥800,000:1；柱上进样10 fg 利血平，检测离子对 m/z 609>195，仪器检出限（IDL）< 3.5fg（以IDL验收） 
	

	
	
	
	
	ESI～灵敏度：液质联用柱上进样1pg氯霉素，检测离子对 m/z 321～>152，信噪比≥800,000:1；柱上进样10 fg氯霉素， 检测离子对 m/z 321～>152，仪器检出限（IDL）< 4fg（以IDL验收） 
	

	
	
	
	
	6.4 真空系统
	

	
	
	
	
	6.4.1 大抽速机械泵和长寿命涡轮分子泵组合差分抽气高真空系统，无需额外水冷却，具有自动断电保护功能 
	

	
	
	
	
	7.主机控制与分析软件安全系统
	

	
	
	
	
	7.1 仪器控制软件：所有液相单元和质谱由同一软件控制 实现数据采集，数据分析，液相和质谱同步控制，在线监测，反馈显示和序列采集 
	

	
	
	
	
	7.2 自动方法优化软件：自动进样器流动注射功能，自动优化每个目标化合物的质谱参数 
	

	
	
	
	
	7.3 离子源参数自动优化软件：自动进样器流动流动注射功能，自动优化离子源温度，气流压力和速度 
	

	
	
	
	
	7.4 质谱软件出具中文报告，可自由添加、修改、提取化合物的信息，分析和处理方法（提供证明材料） 
	

	
	
	
	
	7.5 智能反馈功能：结合预设的判定标准，可根据检测结果自动判定,检测结果超出设定判定标准（如交叉污染过高，或检测值超出线性范围等），仪器自动重新检测，直至分析结果符合所预设的判定标准（提供证明材料） 
	

	
	
	
	
	7.6数据采集与分析：Intel 4核CPU以上，≥8GB以上内存，≥1TB硬盘 
	

	
	
	
	
	7.7耗材管理系统
	

	
	
	
	
	7.7.1 基础数据管理
	

	
	
	
	
	7.7.1.1 支持耗材类别库管理，可自定义分类目录（如常规耗材、专用耗材、低值耗材、高值耗材），支持类别新增、编辑、删除 
	

	
	
	
	
	#7.7.1.2 支持基础物资库管理，录入耗材名称、规格型号、供应商、存放位置等信息，支持批量模板导入和单条录入 
	

	
	
	
	
	#7.7.1.3 支持多角色权限管控，按层级分配数据查看和操作权限 
	

	
	
	
	
	7.7.2 流程管理
	

	
	
	
	
	7.7.2.1 支持审批流程自定义，可设置申购、入库、领用、归还、报废等环节的多级审批，支持自定义审批角色组和审批节点 
	

	
	
	
	
	#7.7.2.2 离职/变动交接管理：实验室人员离职/变动时，系统自动生成其名下关联的风险源、资产设备、试剂耗材等清单，触发交接审批流程，交接完成，方可完成人员信息变更 
	

	
	
	
	
	7.7.2.3 库存与预警管理
	

	
	
	
	
	7.7.2.4 库存数据及时更新，后台可查看耗材入库数量、出库数量、库存余量、有效期、存放位置等信息 
	

	
	
	
	
	7.7.2.5 支持多条件查询库存，可按耗材名称、种类、存放位置、有效期等筛选，快速定位所需耗材 
	

	
	
	
	
	#7.7.2.6 支持库存预警设置，自定义耗材库存最低值和最大值，低于最低值或高于最大值时，发送预警提醒
	

	
	
	
	
	7.7.2.7 支持库存数据统计与导出，可按院系、时间段、耗材类型等生成库存报表 
	

	2
	气相色谱仪
	气相色谱仪（带顶空）
	1
	1 工作条件：
	 

	
	
	
	
	工作电压：220±10% V ，运行、温度：15˚C～35˚C，运行湿度：5%～90%RH 
	

	
	
	
	
	2 技术指标：
	

	
	
	
	
	★2.1 整体要求：设备所有模块与工作站软件均为同一品牌，可由同一个工作站软件统一控制
	

	
	
	
	
	2.2 具备远程智能访问功能，可从任何浏览器（平板电脑、笔记本电脑或台式机）进行访问，无需色谱工作站即可编辑 GC 方法和序列（提供证明文件） 
	

	
	
	
	
	#2.3 检漏：系统智能检漏（提供证明材料） 
	

	
	
	
	
	#2.4 压力控制精度：≤0.001psi（提供证明材料）
	

	
	
	
	
	#2.5 仪器用气量和用电量的数据可以实时在仪器液晶面板上展现给用户 （提供证明材料）  
	

	
	
	
	
	2.6 柱温箱
	

	
	
	
	
	2.6.1 温度范围：室温以上5˚C～450˚C，温度设置分辨率：≤0.1°C   
	

	
	
	
	
	2.6.2 最大升温速度≥100 ˚C/min 
	

	
	
	
	
	2.6.3 温度稳定性；当环境温度变化1˚C时，柱箱温度变化≤0.01˚C 
	

	
	
	
	
	★2.6.4 程序升温：≥30阶31平台，可程序降温
	

	
	
	
	
	2.6.5 可以安装五个及以上电子压力控制模块，提供≥15 个通道的电子压力控制
	

	
	
	
	
	#2.6.6 柱温箱照明：亮度可调（提供证明材料）
	

	
	
	
	
	2.7 分流/不分流毛细管柱进样口
	

	
	
	
	
	2.7.1 可编程设定压力、流速、分流比 
	

	
	
	
	
	2.7.2 快速扳转系统，更换衬管无需要拆卸螺丝（提供证明材料） 
	

	
	
	
	
	2.7.3 最高使用温度≥400˚C 
	

	
	
	
	
	2.7.4 流量设定范围：0～500ml/min（以N2为载气时），0～1200ml/min（以H2，He为载气时） 
	

	
	
	
	
	2.8 顶空自动进样器
	

	
	
	
	
	2.8.1 顶空进样系统采用阀和定量管的进样方式 
	

	
	
	
	
	2.8.2 电子压力控制精度：≤0.001Psi 
	

	
	
	
	
	#2.8.3 样品位： ≥45个样品位 
	

	
	
	
	
	#2.8.4 加热炉位：≥10个加热炉位 
	

	
	
	
	
	2.8.5样品盘更换：随时可以更换，不影响序列走样 
	

	
	
	
	
	2.8.6样品瓶容量：支持10ml，20ml和22ml样品瓶，无需适配器 
	

	
	
	
	
	2.9 氢火焰离子检测器（FID）
	

	
	
	
	
	#2.9.1 最低检测限：<1.2pg C/s （提供证明材料） 
	

	
	
	
	
	2.9.2 电子压力/流量控制,压力控制精度≤0.001psi 
	

	
	
	
	
	2.9.3 最高温度≥450°C 
	

	
	
	
	
	2.9.4 线性动态范围：>107 数字化数据可用于整个数据范围无须做量程的改变 
	

	
	
	
	
	#2.9.5 数据采集速率：≥1000Hz（提供证明材料） 
	

	
	
	
	
	2.9.6 具有灭火自动检测和自动重新点火功能 
	

	
	
	
	
	2.10 配置要求：
	

	
	
	
	
	2.10.1 气相色谱主机一套；
	

	
	
	
	
	2.10.2 分流不分流进样口1个；
	

	
	
	
	
	2.10.3 ≥45个样品位顶空自动进样器一套
	

	
	
	
	
	2.10.4 FID检测器一套
	

	
	
	
	
	2.10.5 色谱工作站及输出设备一套
	

	
	
	
	
	2.10.6 氮气捕集阱一套
	

	
	
	
	
	2.10.7 空气，氢气发生器各一套
	

	
	
	
	
	2.10.8 高纯氮气钢瓶，含减压阀一套
	

	
	
	
	
	2.10.9 数据处理设备一套，打印设备一套
	

	3
	离子色谱仪
	离子色谱仪
	1
	1.工作条件
	 

	
	
	
	
	电压：220VAC±10% ，室温：15～30℃ ，相对湿度：20%～80% 
	

	
	
	
	
	2.技术参数
	

	
	
	
	
	2.1泵
	

	
	
	
	
	2.1.1流量范围：0.00～5.00 mL/min 
	

	
	
	
	
	2.1.2最大压力：≥35 MPa(5000 psi) 
	

	
	
	
	
	#2.1.3流量稳定性：<0.1%（提供证明材料） 
	

	
	
	
	
	2.1.4流量精度：<0.1% 
	

	
	
	
	
	2.1.5压力脉冲：<1.0% 
	

	
	
	
	
	2.2色谱分析柱
	

	
	
	
	
	2.2.1高效高容量阴离子和阳离子分离柱及保护柱各 1套，塑料非金属外壳 
	

	
	
	
	
	2.2.2 耐受0～14的pH工作范围，最大耐压≥3000 psi，耐受≥2.0 mL/min的流速，柱容量≥200 μeq/根 
	

	
	
	
	
	2.2.3 Cl～：NO2～的分离能力≥10000:1，适用于高氯基体样品中痕量亚硝酸盐的分析 
	

	
	
	
	
	#2.3.4 与主机同制造商的色谱柱一针进样同时检测六种离子：锂、铵、钠、钾、镁、钙，且一针样品分析时间≤5分钟，六种离子均可达到基线分离，分离度均＞1.5（提供证明材料） 
	

	
	
	
	
	2.3抑制器
	

	
	
	
	
	2.3.1 阴阳离子电解抑制器各1 套 
	

	
	
	
	
	2.3.2 抑制背景总电导＜5.0 μS（针对氢氧根体系） 
	

	
	
	
	
	2.4电导检测器
	

	
	
	
	
	2.4.1 类型：数字信号控制处理器，当检测μg/L级到g/L级不同浓度的离子时，输出信号可直接数字拓展，无需调整量程，输出值应为直接的电导信号 
	

	
	
	
	
	2.4.2检测器分辨率：≤0.0047nS/cm 
	

	
	
	
	
	2.4.3 电导池电极材料：钝化316不锈钢 
	

	
	
	
	
	2.4.4 电导池体材料：化学惰性聚合材料 
	

	
	
	
	
	2.4.5 检测器耐受最大压力：≥8Mpa（提供证明材料） 
	

	
	
	
	
	2.4.6信号采集频率：≥100Hz 
	

	
	
	
	
	2.5在线电解淋洗液发生器
	

	
	
	
	
	2.5.1梯度产生：高压梯度，梯度产生在泵后高压区，梯度延迟体积小，梯度延迟时间短 
	

	
	
	
	
	2.5.2梯度精度：<0.2%，提供0.1～100mmol/L KOH缓慢变化的6针重复性谱图（提供证明材料） 
	

	
	
	
	
	2.5.3 支持KOH、NaOH、LiOH 、MSA等多种电解淋洗液发生罐选择 
	

	
	
	
	
	3.配套软件、配件要求
	

	
	
	
	
	3.1配套软件要求
	

	
	
	
	
	3.1.1 基于数据库设计的数据处理功能，修改色谱图、校正曲线后即可实时动态数据更新；可以对样品信息进行自定义搜索，快速查询数据（提供证明材料） 
	

	
	
	
	
	3.1.2 可导出txt格式原始数据，以满足国外期刊用专门画图软件绘制谱图的需求 可输出PDF、EXCEL、cmbx、AnDI等格式数据，方便数据读取和传输 
	

	
	
	
	
	#3.1.3 标配网页虚拟柱软件技术，模拟同品牌10款以上阴离子色谱柱对30种以上阴离子和有机酸的分离效果，可帮助进行快速方法开发及辅助未知物定性（提供证明材料） 
	

	
	
	
	
	#3.1.4所投品牌有如下技术：氟离子、亚氯酸、溴酸盐、氯离子、二氯乙酸、亚硝酸、氯酸盐、溴离子、硝酸盐、三氯乙酸、硫酸根、磷酸根、草甘膦及高氯酸同时分析的公开发表应用文献资料 （提供证明材料）
	

	
	
	
	
	3.2标准配置清单
	

	
	
	
	
	3.2.1 离子色谱主机1台，含电导检测 
	

	
	
	
	
	3.2.2 淋洗液发生器1台 
	

	
	
	
	
	3.2.3 阴阳自动电解连续再生微膜抑制器各1套 
	

	
	
	
	
	3.2.4 阴离子分析柱和保护柱1套，阳离子分析柱和保护柱1套 
	

	
	
	
	
	3.2.5 软件1套，工作站1套 
	

	
	
	
	
	3.2.6  数据处理设备1套、打印设备1套  
	























（第二包）
	序号
	设备名称（大类）
	可选设备选项名称
	设备数量（台/套）
	设备主要性能指标
	单价
(万元）

	1
	气相色谱/质谱联用仪
	气相色谱/质谱联用仪（串联）
	1
	1.工作环境条件
	

	
	
	
	
	电源电压：220V±10% ，温度：18℃～28℃，湿度：<75%RH 
	

	
	
	
	
	2.技术参数
	

	
	
	
	
	2.1 气相主机
	

	
	
	
	
	#2.1.1 主机具有载气漏气检查功能，主机显示屏上显示漏气检查结果 
	

	
	
	
	
	#2.1.2 进样口操作模式：支持恒流、恒压、程序增加流速、程序升压及压力脉冲等操作模式，同时具有恒线速度控制功能 
	

	
	
	
	
	2.1.3 主机触摸屏支持显示配置3条流路通道 
	

	
	
	
	
	2.2 气相色谱柱箱
	

	
	
	
	
	#2.2.1 柱温箱内置耐高温智能灯，柱箱门开启时自动点亮 
	

	
	
	
	
	2.2.2 柱箱程序升温阶数：不少于32阶33平台 
	

	
	
	
	
	#2.2.3 柱箱冷却速度：从450℃降到50℃ 不大于3.4min（204s）  (提供证明材料）
	

	
	
	
	
	2.2.4 操作温度范围：室温以上2℃～450℃；可设定升温速率：不低于120℃/min
	

	
	
	
	
	2.2.6 温度设定精度：不大于± 0.1℃，控温精度 :不大于0.01℃。温度稳定性：周围温度每变化1℃，柱温箱温度变化小于0.01℃
	

	
	
	
	
	2.2.7最大运行时间：不小于9999.99分钟
	

	
	
	
	
	2.2.8主机不小于7英寸彩色触摸屏操控，"参数锁定"和"显示屏锁定功能"
	

	
	
	
	
	2.2.9柱温箱可升级配置氢气传感器，漏气报警功能。 具有一键设置柱温箱降温速率功能，可依据不同色谱柱自由设置
	

	
	
	
	
	2.3 分流/不分流进样口
	

	
	
	
	
	#2.3.1 进样口标配"智能锁"功能，徒手无需工具可完成进样口打开或关闭 
	

	
	
	
	
	#2.3.2 进样口流量设定范围：0 ～ 1300mL/min 
	

	
	
	
	
	2.3.3 压力、流量和分流比可通过先进的流量控制系统进行数字化设定
	

	
	
	
	
	2.3.4 配备全自动电子流量控制系统，具备室温补偿和自动环境补偿功能
	

	
	
	
	
	2.3.5 最高温度：450℃ ；分流比设定范围：不小于12500 : 1
	

	
	
	
	
	2.3.6 压力设定范围：0 ～ 1035kPa或更高（相当于0～150psi）；压力控制精度：0.001psi
	

	
	
	
	
	2.3.7 仪器主机最多可同时安装3个SPL进样口
	

	
	
	
	
	2.3.8 压力程序比率设定范围：～400 ～ 400kPa/min；压力程序的阶数：不小于7阶
	

	
	
	
	
	2.4自动进样器单元
	

	
	
	
	
	#2.4.1自动进样器样品位：≥150位样品盘  (提供证明材料）
	

	
	
	
	
	2.4.2 进样量范围：0.01～200µL，10µL注射器以0.1µL步进
	

	
	
	
	
	2.4.3 交叉污染：小于10⁻⁴（使用4种溶剂清洗，测定正己烷中1%联苯）
	

	
	
	
	
	2.3.4 具有样品优先模式：批处理进样时可对某样品优先进样
	

	
	
	
	
	2.4.5 可升级双塔双柱进样系统
	

	
	
	
	
	2.4.6可升级样品架冷却和加热功能
	

	
	
	
	
	2.4.7 保留时间重复性：小于0.0008min
	

	
	
	
	
	2.4.8 峰面积重复性：小于1% RSD
	

	
	
	
	
	2.5质谱基本性能
	

	
	
	
	
	2.5.1 质量数范围：10 ～ 1090 u
	

	
	
	
	
	2.5.2 灵敏度：EI Scan：1pg OFN，S/N 不小于2000（氦气做载气）； 灵敏度：EI MRM：100fg OFN，S/N 不小于40000
	

	
	
	
	
	2.5.3 检出限：IDL(MRM)：2fg OFN连续8次进样，统计学上99%置信度水平，IDL≤0.5fg
	

	
	
	
	
	2.5.4分辨率：0.4 ～ 3.0u，可调；碰撞能：0～60eV，可调；质量稳定性：不大于±0.1u/48h
	

	
	
	
	
	#2.5.5 GC～MS接口温度：50～350℃可调 
	

	
	
	
	
	2.5.6最小驻留时间（Dwell Time）：0.5ms；最小Event time：不大于3ms
	

	
	
	
	
	2.5.7 最大Event数：不小于2048 events；最大MRM速度：不小于800通道/sec；最大离子监测通道数：不小于16 ch/1 event
	

	
	
	
	
	2.5.8一次进样能够设置的通道数不少于32768个
	

	
	
	
	
	2.6 离子源
	

	
	
	
	
	#2.6.1 离子源采用前开门式设计，仪器正前面简单拆装，方便维护
	

	
	
	
	
	#2.6.2离子源双灯丝设计，安装在离子源盒两侧
	

	
	
	
	
	2.6.3 离子化方式：EI（标配）
	

	
	
	
	
	2.6.4 离子化能量：10 ～ 200eV
	

	
	
	
	
	2.6.5 离子源温度：独立控温，140 ～ 300℃
	

	
	
	
	
	3.5.4 灯丝电流：5 ～ 250μA（发射电流）
	

	
	
	
	
	2.6.6维护离子源和灯丝时无需暴露四极杆
	

	
	
	
	
	2.7 质量分析器
	

	
	
	
	
	★2.7.1 质谱最大扫描速度：不小于20,000 u/sec (提供证明材料）
	

	
	
	
	
	★2.7.2 质量分析器：预四极高精度全金属四极杆，预四极可转动，主四极杆可清洗打磨，抗污染；预四极杆为非S型，避免死体积点和污染点 (提供证明材料）
	

	
	
	
	
	2.7.3预四极的高精度全金属四极杆，无需控温即可实现0.1amu/48h稳定
	

	
	
	
	
	2.7.4 四极杆具有自动优化加速功能；高质量端离子自动电场补偿技术，提升离子通过速度
	

	
	
	
	
	2.7.5 Q2采用八极杆超快速碰撞室，快速MRM性能，有效消除记忆效应和交叉污染
	

	
	
	
	
	2.7.6 碰撞池采用氩气作为碰撞气
	

	
	
	
	
	2.7.7 Q3离轴设计，降低中性分子引起的背景噪声
	

	
	
	
	
	2.8 真空系统
	

	
	
	
	
	★2.8.1 真空系统主泵：双入口差动式涡轮分子泵排气系统，抽速大于360L/sec  (提供证明材料）
	

	
	
	
	
	2.8.2 前级泵：不小于30L/min（60Hz）机械泵
	

	
	
	
	
	2.8.3 标配皮拉尼真空规和离子规，实时监测低真空度和高真空度
	

	
	
	
	
	2.9其他功能
	

	
	
	
	
	2.9.1 配备生态学模式，降低耗电量与运行成本，批处理完成后自动运行
	

	
	
	
	
	2.9.2 多种附件可供选择，可选配质谱直接进样装置、自动液体进样器
	

	
	
	
	
	2.9.3 氦气节省模块，待机时氦气零消耗
	

	
	
	
	
	3.工作站软件
	

	
	
	
	
	#1 软件支持显示扫描速度数值 
	

	
	
	
	
	2. 工作站可进行数据采集、数据处理、定性分析和定量分析等功能
	

	
	
	
	
	3. 可调入单极质谱方法，支持Excel表格与MRM表格的互相拷贝粘贴
	

	
	
	
	
	4. 支持自建库及谱库检索功能，支持AART保留时间自动调整功能
	

	
	
	
	
	5. 软件符合GLP认证及21 CFR Part 11，支持自动校正和全自动分析功能
	

	
	
	
	
	6. 符合数据完整性要求的服务器数据库系统（网络化）或独立数据库系统可选
	

	
	
	
	
	7. 符合电子签名、权限管理和审计追踪等数据完整要求，如FDA 21 CFR Part 11和ER/ES指南
	

	
	
	
	
	8. 具有MRM自动优化工具，支持任意设置碰撞池CE能量范围和间隔
	

	
	
	
	
	9. 可自动创建批处理表格，自动处理相关数据文件，自动添加新增MRM参数至数据库中
	

	
	
	
	
	10. 工作站采用一体化数据结构，数据文件中可调出仪器方法、定量方法、报告格式、批处理、调谐文件等
	

	
	
	
	
	11. CID碰撞气ON和CID碰撞气OFF支持同时调谐，保存在同一调谐文件
	

	
	
	
	
	12. 一个批处理中软件可自动切换碰撞气ON/OFF
	

	
	
	
	
	4.配置方案
	

	
	
	
	
	1. 气相色谱仪主机（含柱箱、分流/不分流进样口）
	

	
	
	
	
	2. 质谱检测器主机
	

	
	
	
	
	3. 自动进样器（≥150位）
	

	
	
	
	
	4. 真空系统（涡轮分子泵+机械泵）
	

	
	
	
	
	5.工作站软件
	

	
	
	
	
	6. 数据处理设备，打印设备
	

	2
	高效液相色谱仪
	高效液相色谱仪（紫外检测器）
	1
	1.工作环境条件
	

	
	
	
	
	 电源：220～240V，环境温度：4℃～35℃，相对湿度：20%～85%
	

	
	
	
	
	2.技术参数
	

	
	
	
	
	2.1 输液泵
	

	
	
	
	
	#2.1.1 输液泵类型：并联双柱塞往复式
	

	
	
	
	
	★2.1.2 输液泵流速范围：0.0001～5.000 mL/min (提供证明材料）
	

	
	
	
	
	★2.1.3 输液泵流速精确度：<0.06% RSD或0.02minSD（其中较大值） (提供证明材料）
	

	
	
	
	
	2.1.4 流速准确度：不大于±2% 或 ±2µL/min（其中较大值）
	

	
	
	
	
	2.1.5工作压力：最大耐压不小于60MPa
	

	
	
	
	
	2.1.6 溶剂压缩性补偿：低压梯度时，支持最多1种压缩率的设置
	

	
	
	
	
	2.1.7柱塞清洗：自动柱塞清洗组件
	

	
	
	
	
	2.1.8 梯度曲线：共20文件，400段，可作复杂的函数梯度，分析复杂样品
	

	
	
	
	
	2.1.9 梯度混合类型：二元高压梯度系统
	

	
	
	
	
	2.2 自动进样器
	

	
	
	
	
	2.2.1 进样方式：全量进样，进样量可变式
	

	
	
	
	
	2.2.2 进样量设定范围：0.1µL ～ 50µL（标准值），可以扩展至2000µL
	

	
	
	
	
	2.2.3 样品瓶数目：不少于115（1.5mL样品瓶）
	

	
	
	
	
	2.2.4 进样精度：不大于0.3%RSD
	

	
	
	
	
	2.2.5 进样量准确度：小于1%
	

	
	
	
	
	2.2.6 自动进样器交叉污染：<0.005%
	

	
	
	
	
	#2.2.7 自动进样器吸样速度：0.1 – 15 µL/sec，可调范围宽
	

	
	
	
	
	2.2.8 进样针清洗：在进样前后任意设定/内外清洗功能/清洗液，有在线自动脱气
	

	
	
	
	
	2.2.9控温范围：4～40℃
	

	
	
	
	
	2.3 脱气单元
	

	
	
	
	
	2.3.1 流路数：3个
	

	
	
	
	
	2.3.2 最大操作流量：每个流路不大于10 mL/min
	

	
	
	
	
	2.3.3 内部容积：每个流路400µL
	

	
	
	
	
	2.3.4 压力阻力：±0.1MPa（仅当用输送单元抽吸时）
	

	
	
	
	
	2.4 柱温箱
	

	
	
	
	
	2.4.1 温度控制范围：（室温～10）℃ ～ 85℃
	

	
	
	
	
	2.4.2 温度设定范围：4℃ ～ 85℃（步距为1℃）
	

	
	
	
	
	2.4.3 控温方式：强制空气循环
	

	
	
	
	
	2.4.4 温度稳定性：±0.1℃
	

	
	
	
	
	2.4.5 时间程序功能：温度设定变更，温度控制启动、停止 320步，0.1～999.9分
	

	
	
	
	
	2.4.6 控制方式：软件控制、面板控制
	

	
	
	
	
	2.4.7柱温箱安全措施：可设定使用最高温度保护，温度保险丝；内装可燃溶剂漏液传感器
	

	
	
	
	
	#2.4.8 柱温箱容量：可放置不少于6根8×300mm的柱子和不少于两个手动进样器、梯度混合器、柱切换阀等 (提供证明材料）
	

	
	
	
	
	2.5 紫外检测器
	

	
	
	
	
	2.5.1 波长范围：190～700nm
	

	
	
	
	
	2.5.2 波长准确度：不大于±1nm
	

	
	
	
	
	2.5.3 波长精密度：不大于±0.1nm
	

	
	
	
	
	2.5.4 噪音：不大于0.5×10⁻⁵AU（250nm，室温恒定，池内空气）
	

	
	
	
	
	2.5.5 双通道功能：具备
	

	
	
	
	
	#2.5.6 紫外检测器光谱扫描功能：可停泵作UV光谱图扫描，用于寻找最大吸收波长
	

	
	
	
	
	#2.5.7 紫外检测器时间程序功能：可设定波长（包括双波长）、自动调零、范围、标志指示、响应波长扫描、事件、极性、灯开关、循环、池温度以及停止等项目
	

	
	
	
	
	3.5.8 漂移：不大于0.5×10⁻⁴ AU/0.5h（250nm，室温恒定，池内空气）
	

	
	
	
	
	2.5.9 线性范围：0.0001～2.5AU
	

	
	
	
	
	★2.5.10 紫外检测器波长校正：使用氘灯和低压汞灯特征线（包括紫外区） (提供证明材料）
	

	
	
	
	
	2.5.11 紫外检测器池温控制：室温＋5～50℃可调
	

	
	
	
	
	3 工作站软件
	

	
	
	
	
	1. 功能构成：图形化工作界面，含仪器控制、数据采集、数据处理、PDF报告等功能
	

	
	
	
	
	2. 连接方式：支持大容量接口卡、TCP/IP网卡连接
	

	
	
	
	
	3. 语言：中文
	

	
	
	
	
	4. 操作系统：Windows 10/11 64位专业版
	

	
	
	
	
	5. 支持系统适用性测试功能（SST）
	

	
	
	
	
	6. 支持手机等智能终端监测/操作/分析
	

	
	
	
	
	7. GMP合规功能：符合CFDA数据完整性功能要求，如用户管理、权限分级管理、审计追踪、日志记录等功能
	

	
	
	
	
	8. 支持与其他系统（如LIMS系统）连接
	

	
	
	
	
	4 配置方案
	

	
	
	
	
	1. 高效液相色谱仪主机（两个独立的泵组成的二元高压系统）
	

	
	
	
	
	2. 在线脱气机单元
	

	
	
	
	
	3. 自动进样器单元
	

	
	
	
	
	4. 柱温箱单元
	

	
	
	
	
	5. 高灵敏度紫外检测器（UV）
	

	
	
	
	
	6.色谱工作站软件
	

	
	
	
	
	7. 数据处理设备、打印设备
	

	3
	高效液相色谱仪
	高效液相色谱仪（紫外、荧光、示差检测器）
	1
	1.工作环境条件
	

	
	
	
	
	 电源：220～240V环境温度：4℃～35℃，相对湿度：20%～85%
	

	
	
	
	
	2.技术参数
	

	
	
	
	
	2.1 输液泵
	

	
	
	
	
	#2.1.1 输液泵类型：微体积双柱塞往复式
	

	
	
	
	
	★2.1.2输液泵流速范围：0.0001～5.000 mL/min (提供证明材料）
	

	
	
	
	
	★2.1.3 输液泵流速精确度：<0.06% RSD或0.02minSD（其中较大值） (提供证明材料）
	

	
	
	
	
	2.1.4 流速准确度：不大于±2% 或 ±2µL/min（其中较大值）
	

	
	
	
	
	2.1.5 工作压力：不小于130MPa
	

	
	
	
	
	2.1.6溶剂压缩性补偿：低压梯度时，支持最多1种压缩率的设置
	

	
	
	
	
	2.1.7 柱塞清洗：自动柱塞清洗组件
	

	
	
	
	
	2.1.8 梯度曲线：共20文件，合计400段，可作复杂的函数梯度，分析复杂样品
	

	
	
	
	
	2.1.9 梯度混合类型：四元梯度系统
	

	
	
	
	
	2.2 自动进样器
	

	
	
	
	
	2.2.1 进样方式：全量进样，进样量可变式
	

	
	
	
	
	2.2.2 进样量设定范围：0.1µL ～ 50µL（标准值），可以扩展至2000µL
	

	
	
	
	
	2.2.3 样品瓶数目：不少于105个（2mL样品瓶）
	

	
	
	
	
	2.2.4 进样精度：不大于0.3%RSD
	

	
	
	
	
	2.2.5 进样量准确度：1%以下
	

	
	
	
	
	#2.2.6 自动进样器吸样速度：0.1 – 15 µL/sec，可调范围宽
	

	
	
	
	
	2.2.7 自动进样器交叉污染：<0.002%
	

	
	
	
	
	2.2.8 进样针清洗：在进样前后任意设定/内外清洗功能/清洗液，有在线自动脱气
	

	
	
	
	
	2.3 脱气单元
	

	
	
	
	
	2.3.1 流路数：5个
	

	
	
	
	
	2.3.2 最大操作流量：每个流路10 mL/min
	

	
	
	
	
	2.3.3 内部容积：每个流路400µL
	

	
	
	
	
	2.3.4 压力阻力：±0.1MPa（仅当用输送单元抽吸时）
	

	
	
	
	
	2.4 柱温箱
	

	
	
	
	
	2.4.1 温度控制范围：（室温～10）℃ ～ 85℃
	

	
	
	
	
	2.4.2 柱温箱安全措施：可设定使用最高温度保护，内装温度保险丝；内装可燃溶剂漏液传感器
	

	
	
	
	
	2.4.3 温度稳定性：±0.1℃
	

	
	
	
	
	2.4.4控温方式：强制空气循环加热方式
	

	
	
	
	
	#2.4.8 柱温箱容量：可放置不少于6根8×300mm的柱子和不少于两个手动进样器、梯度混合器、柱切换阀等 (提供证明材料）
	

	
	
	
	
	3.4.6 控制方式：软件控制、面板控制
	

	
	
	
	
	2.5 紫外检测器
	

	
	
	
	
	2.5.1 波长范围：190～700nm；波长准确度：±1nm；波长准确度：±1nm
	

	
	
	
	
	2.5.2 双通道功能：具备
	

	
	
	
	
	2.5.3 噪音：不大于0.5×10⁻⁵AU（250nm，室温恒定，池内空气）
	

	
	
	
	
	2.5.4漂移：不大于0.5×10⁻⁴ AU/0.5h（250nm，室温恒定，池内空气）
	

	
	
	
	
	#2.5.5紫外检测器光谱扫描功能：可停泵作UV光谱图扫描，用于寻找最大吸收波长
	

	
	
	
	
	#2.5 .6紫外检测器时间程序功能：可设定波长（包括双波长）、自动调零、范围、标志指示、响应波长扫描、事件、极性、灯开关、循环、池温度以及停止等项目
	

	
	
	
	
	★2.5.7 紫外检测器波长校正：使用氘灯和低压汞灯特征线（包括紫外区）（提供证明材料）
	

	
	
	
	
	2.5.8紫外检测器池温控制：室温＋5～50℃可调
	

	
	
	
	
	2.5.9 线性范围：0.0001～2.5AU
	

	
	
	
	
	2.6 荧光检测器
	

	
	
	
	
	2.6.1 波长范围：200～700nm
	

	
	
	
	
	2.6.2 光谱带宽：20nm
	

	
	
	
	
	2.6.3 波长准确度：不大于±2nm
	

	
	
	
	
	2.6.4 波长精度：不大于±0.2nm
	

	
	
	
	
	2.6.5 荧光检测器光源：氙灯，低压汞灯
	

	
	
	
	
	2.6.6 荧光检测器信噪比：水的拉曼峰＞S/N 2000，暗背景下＞S/N 11000
	

	
	
	
	
	#2.6.7 荧光检测器池温控制范围：室温～10℃～40℃，1℃步进可调
	

	
	
	
	
	2.7 示差检测器
	

	
	
	
	
	2.7.1 折射率测量范围：1～1.75RIU
	

	
	
	
	
	2.7.2 噪音：不大于2.5×10⁻⁹RIU
	

	
	
	
	
	#2.7.3示差检测器漂移：＜1.5×10⁻⁷RIU/h
	

	
	
	
	
	#2.7.4 示差检测器测量范围：A模式0.06×10⁻⁶～500×10⁻⁶RIU；P、L模式1×10⁻⁶～5000×10⁻⁶RIU
	

	
	
	
	
	#2.7.5 示差检测器最大流量范围：20mL/min（150mL/min选配）
	

	
	
	
	
	2.7.6 控温方式：双重温度控制光学系统，缩短平衡时间，减少基线漂移，消除环境温度波动影响
	

	
	
	
	
	2.7.7 零位调整：自动归零，手动归零，精细调零
	

	
	
	
	
	2.7.8 池温控制范围：30～60℃
	

	
	
	
	
	3工作站软件
	

	
	
	
	
	1.功能构成：图形化工作界面，含仪器控制、数据采集、数据处理、PDF报告等功能
	

	
	
	
	
	2.连接方式：支持大容量接口卡、TCP/IP网卡连接
	

	
	
	
	
	3.语言：中文/英文/日文多语言支持
	

	
	
	
	
	4.操作系统：Windows 10 64位专业版
	

	
	
	
	
	5.支持系统适用性测试功能（SST）
	

	
	
	
	
	6.支持手机等智能终端监测/操作/分析
	

	
	
	
	
	7. GMP合规功能：符合CFDA数据完整性功能要求，如用户管理、权限分级管理、审计追踪、日志记录等功能
	

	
	
	
	
	8. 支持与其他系统（如LIMS系统）连接
	

	
	
	
	
	4、 配置方案
	

	
	
	
	
	1. 高效液相色谱仪主机（四元输液泵单元）
	

	
	
	
	
	2. 在线脱气机单元
	

	
	
	
	
	3. 自动进样器单元
	

	
	
	
	
	4. 柱温箱单元
	

	
	
	
	
	5. 紫外检测器（UV）
	

	
	
	
	
	6. 荧光检测器（FLD）
	

	
	
	
	
	7. 示差折光检测器（RI）
	

	
	
	
	
	8. 色谱工作站软件
	

	
	
	
	
	9. 数据处理设备 ，打印设备
	

	4
	紫外可见分光光度计
	紫外可见分光光度计
	1
	1. 工作环境条件
	

	
	
	
	
	 1.1电源：220～240V，环境温度：4℃～35℃，相对湿度：20%～85%
	

	
	
	
	
	1.2运行噪音：仪器运行噪音≤60dB（A）
	

	
	
	
	
	2. 技术参数
	

	
	
	
	
	2.1 光学系统：双光束测光方式
	

	
	
	
	
	2.2 设定波长范围：185～900nm
	

	
	
	
	
	2.3 衍射光栅刻线数：不少于1300 lines/mm
	

	
	
	
	
	#2.4波长扫描速度：最大波长移动速度不小于14000nm/min，最大扫描速度不小于4000nm/min
	

	
	
	
	
	2.5 波长设定精度：扫描起止波长以1nm单位设置，其它为0.1nm单位
	

	
	
	
	
	2.6 光源切换波长：与波长同步自动切换，切换范围290.0nm～370.0nm
	

	
	
	
	
	#2.7谱带宽度：至少包括0.1/0.2/0.5/1/2/5nm六档可调
	

	
	
	
	
	2.8 分辨率：不大于0.1nm
	

	
	
	
	
	★2.9 波长准确性：不大于±0.1nm（656.1nm处）（提供证明材料）
	

	
	
	
	
	#2.10波长重复精度：不大于±0.02nm
	

	
	
	
	
	2.11 光度准确性：不大于±0.002Abs（0～0.5Abs范围内）
	

	
	
	
	
	2.12 光度重现性：不大于±0.0005Abs（0.5Abs范围内）
	

	
	
	
	
	2.13基线稳定性：不大于 0.0002Abs/hour
	

	
	
	
	
	#2.14噪音水平：不大于0.00005Abs（500nm处）
	

	
	
	
	
	2.15 基线平直度：不大于±0.0003Abs（200～860nm范围内）
	

	
	
	
	
	2.16 记录范围：吸光度～10～10 Abs；透射率±10¹²%
	

	
	
	
	
	2.17 基线漂移：小于0.0002Abs/h
	

	
	
	
	
	2.18 基线校正：自动校正，电源启动时自动存储备份基线，可随时再校正
	

	
	
	
	
	2.29 光源系统：50W卤素灯和氘灯（插座型，便于更换）
	

	
	
	
	
	2.20杂散光:  不大于 0.005%T（340nm)
	

	
	
	
	
	#2.21吸光度测量范围：至少包含～5～5 Abs
	

	
	
	
	
	#2.22检测器类型：光电倍增管（PMT）
	

	
	
	
	
	3配套软件
	

	
	
	
	
	3.1 光谱分析软件：可执行自动光谱评价，支持实时导出Excel格式数据 
	

	
	
	
	
	3.2 智能助手功能：具备操作助手功能，能够辅助客户测试，防止忘记基线校正及预热步骤 
	

	
	
	
	
	3.3 节能管理：具有自动唤醒及休眠功能，可合理安排实验时间，延长光源使用寿命 
	

	
	
	
	
	3.4 数据管理：支持测试数据存储、查询、打印报告，支持USB数据导出 
	

	
	
	
	
	3.5 审计追踪：具备用户权限管理与操作日志记录功能，满足实验室合规要求 
	

	
	
	
	
	4 配置方案
	

	
	
	
	
	4.1 主机部件：紫外可见分光光度计主机一台，控制软件一套 
	

	
	
	
	
	4.2 样品测试附件：标准比色皿架一套，电动六联池一套，标准石英比色皿7只 
	

	
	
	
	
	4.3 数据处理设备、打印设备 
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	1
	原子吸收分光光度计
	原子吸收分光光度计
	1
	1.工作条件：
	

	
	
	
	
	1.1工作电压：220V ±10%，工作温度：4～55℃，相对湿度：小于80% 
	

	
	
	
	
	2.仪器主要配置要求
	

	
	
	
	
	2.1 主机：一套，包括独立的火焰和石墨炉部分，能够同时进行火焰和石墨炉测定，有各自的进样系统、原子化系统、分光系统和检测系统，由一套基础软件即可同时控制火焰和石墨炉 
	

	
	
	
	
	2.2 工作站：一台 
	

	
	
	
	
	2.3 数据输出设备：一台 
	

	
	
	
	
	2.4 空气压缩机：一台 
	

	
	
	
	
	2.5 冷却循环水系统：一台 
	

	
	
	
	
	2.6 数据处理系统一套
	

	
	
	
	
	3.技术指标
	

	
	
	
	
	3.1光学系统
	

	
	
	
	
	3.1.1窄光束光路，无透镜全反射光学系统完全密封，光学部件采用石英涂层 
	

	
	
	
	
	3.1.2采用旋转光束合成器（RBC），获得最大限度光通量 
	

	
	
	
	
	3.1.3全铸铝光学底座，特殊的防震设计，保证仪器的坚固可靠和极佳的稳定性 
	

	
	
	
	
	3.1.4 Czerny～Turner 单色器
	

	
	
	
	
	3.1.5 波长范围：185～900nm ，计算机控制，自动选择波长 
	

	
	
	
	
	#3.1.6波长扫描速度：≥2000nm/min（提供证明材料） 
	

	
	
	
	
	#3.1.7 自动狭缝切换不低于5档可调，例如0.1、0.2、0.5、1.0nm及高低档（提供证明材料） 
	

	
	
	
	
	★3.1.8火焰和石墨炉灯座位置：均≥8灯座 
	

	
	
	
	
	3.1.9火焰和石墨炉部分具有独立的光学平台和检测系统 
	

	
	
	
	
	3.1.10 光栅刻线：≥1800条/MM；焦距：≤330mm 
	

	
	
	
	
	3.2火焰部分：多元素快速顺序扫描，一次进样完成多个元素的测定 
	

	
	
	
	
	3.2.1雾化及安全系统
	

	
	
	
	
	3.2.1.1雾化系统由氟塑料制成，能够耐强酸和有机溶剂；雾化器溶液提升量可调节，便于优化方法 
	

	
	
	
	
	3.2.1.2 燃烧头为合金制造，基座附防腐蚀屏蔽膜，耐腐蚀，不发脆； 燃烧头防堵效果好，能适合高盐样品分析 
	

	
	
	
	
	3.2.1.3双头扰流器：适用于高盐样品的测定，提高测定的准确度和精密度 
	

	
	
	
	
	3.2.1.4安全联锁监控：燃烧头类型、位置、液阱位置、压力释放塞、火焰屏蔽罩、火焰工作情况、电源、气体压力,多个防紫外辐射和废气排放系统
	

	
	
	
	
	#3.2.1.5快速分析能力：10个不同元素准确测定时间≤2分钟（提供证明材料）
	

	
	
	
	
	3.2.2检测器及背景校正
	

	
	
	
	
	3.2.2.1宽范围光电倍增管
	

	
	
	
	
	3.2.2.2高强度氘灯背景校正，校正到2.5Abs的背景，响应时间≤2ms
	

	
	
	
	
	3.2.2.3 5ppm铜吸光度值＞0.9Abs，精密度RSD＜0.5% 
	

	
	
	
	
	3.3 石墨炉部分：石墨炉温度控制准确、石墨炉塞曼磁场多级可调 
	

	
	
	
	
	3.3.1石墨炉系统
	

	
	
	
	
	#3.3.1.1 稳定温度区域控制技术：40～3000°C可进行程序升温，最大升温速度≥2000 ℃/s（提供证明材料） 
	

	
	
	
	
	3.3.1.2独立的两路内外气保护，延长石墨管寿命，铜的典型操作次数≥5000次 
	

	
	
	
	
	3.3.1.3石墨炉采用动态温度反馈系统
	

	
	
	
	
	3.3.1.4具有多点曲线拟合法摸拟背景吸收曲线
	

	
	
	
	
	3.3.1.5交流横向塞曼扣背景；塞曼扣背景响应＜5ms；实时监测背景信号
	

	
	
	
	
	★3.3.1.6石墨炉塞曼磁场强度0.1～0.8特斯拉多级可调
	

	
	
	
	
	3.3.1.7塞曼背景校正可满足185～900nm全波长范围高达2.5Abs的背景吸收 
	

	
	
	
	
	3.3.1.8特征质量：Cd 0.2pg 
	

	
	
	
	
	3.3.2石墨自动进样器
	

	
	
	
	
	3.3.2.1石墨炉彩色摄像系统，实时检测石墨管内状况
	

	
	
	
	
	3.3.2.2放置≥50个2ml样品瓶和≥5个25ml样品瓶 
	

	
	
	
	
	3.3.2.3样品进样体积：1～70ul 
	

	
	
	
	
	3.3.2.4可由同一个母液自动配置≥10个浓度的溶液或标准曲线 
	

	
	
	
	
	3.3.2.5可自动添加不少于3种基体改进剂，预进样/后进样或与样品一起进样 具有自动减少超标样品进样体积功能 
	

	
	
	
	
	3.3.2.6可多次进样99次，进样速度和温度在40～200 ℃范围内编程 
	

	
	
	
	
	3.3.2.7样品进样重现性：RSD <1% 
	

	
	
	
	
	3.3.2.8自动进样器能适用于：水、乙醇、甲醇、丙酮等多种溶剂 
	

	
	
	
	
	3.4控制软件
	

	
	
	
	
	3.4.1中文操作软件，提供中文在线帮助系统、维护视频和中文操作手册；
	

	
	
	
	
	3.4.2火焰在线内标校正技术可以校正由于物理干扰、样品制备误差和长期使用的仪器漂移等所造成的偏差，提高结果的准确度和精密度 
	

	
	
	
	
	3.4.3石墨炉自动优化参数程序 
	

	
	
	
	
	3.4.4石墨炉摄像系统，实时监测石墨管中的情况，及时采用适当的石墨炉条件 
	

	
	
	
	
	3.5 仪器性能指标要求
	

	
	
	
	
	3.5.1 火焰灵敏度：5ppm Cu≥0.9Abs 
	

	
	
	
	
	3.5.2 石墨炉特征质量：Cd 0.2pg 
	

	2
	高效液相色谱仪
	高效液相色谱仪（荧光检测器）
	2
	1.工作条件：
	

	
	
	
	
	1.1电源：220～240V，环境温度：4℃～35℃，相对湿度：20%～85%
	

	
	
	
	
	2.技术指标
	

	
	
	
	
	★2.1整体要求性能：所有模块与工作站软件均为同一品牌，可由同一个工作站软件统一控制
	

	
	
	
	
	2.2 四元梯度混合泵
	

	
	
	
	
	#2.2.1 串联双柱塞往复泵，自动连续可变冲程20～100μl（提供证明材料）
	

	
	
	
	
	2.2.2 自动柱塞清洗装置，有效防止高盐浓度流动相对柱塞的磨损，实时维护泵的使用性能 
	

	
	
	
	
	2.2.3 流量范围：0.001ml/min ～10.0ml/min，递增率0.001ml/min 
	

	
	
	
	
	2.2.4 流速精密度：<0.075% RSD 
	

	
	
	
	
	2.2.5 梯度泵采用齿轮马达传动（非皮带传动）以增加使用寿命 
	

	
	
	
	
	2.2.6 压力范围：0～600bar 
	

	
	
	
	
	2.2.7 内置在线真空膜过滤，内置真空泵，压力传感器，连续真空运行，实时监控真空腔压力变化 
	

	
	
	
	
	2.3 自动进样器
	

	
	
	
	
	2.3.1样品容量：≥130个2mL样品瓶 
	

	
	
	
	
	2.3.2进样范围：0.1～100μL 
	

	
	
	
	
	2.3.3进样精度：<0.25% RSD 
	

	
	
	
	
	2.3.4交叉污染：<0.004% 
	

	
	
	
	
	2.3.5重复进样次数：1～99次/样品 
	

	
	
	
	
	2.3.6 压力范围：0～600bar（8700psi） 
	

	
	
	
	
	★2.3.7 可进行编程进样，用于进行柱前衍生，柱前样品自动稀释，自动混合等进样方式 
	

	
	
	
	
	2.3.8 自动进样器深色避光盖板；进样器内安装有照明装置（提供证明材料） 
	

	
	
	
	
	2.3.9 样品盘控温：4～40℃ 
	

	
	
	
	
	2.4 制冷柱温箱
	

	
	
	
	
	2.4.1 柱温范围：可制冷，低于环境温度（最低可至4℃ ）至80℃ 
	

	
	
	
	
	★2.4.2 柱容量：单个柱温箱可同时放置≥3根25cm长色谱柱或者≥6根10cm长色谱柱 
	

	
	
	
	
	2.4.3 控温方式：半导体控温，有流动相预加热功能 
	

	
	
	
	
	#2.4.4 单个柱温箱温区控制数量：≥2个（提供证明材料）
	

	
	
	
	
	2.5 荧光检测器
	

	
	
	
	
	2.5.1灵敏度：Raman（水）>3000 
	

	
	
	
	
	2.5.2光源：≥4000小时闪烁氙灯 
	

	
	
	
	
	2.5.3检测器类型：荧光检测器
	

	
	
	
	
	#2.5.4激发光柵：凹型全息光柵, 200～1000nm波长范围, 狭缝宽度≤20nm（提供证明材料） 
	

	
	
	
	
	#2.5.5发射光柵：凹型全息光柵, 200～1000nm波长范围, 狭缝宽度≤20nm（提供证明材料）
	

	
	
	
	
	2.5.6波长重现性：±0.2nm 
	

	
	
	
	
	2.5.7波长准确性：±3nm 
	

	
	
	
	
	2.6 工作站软件系统
	

	
	
	
	
	★GMP 合规功能：电子记录、电子签名；用户管理、权限分级、审计追踪、日志记录；符合 CFDA 数据完整性要求
	

	
	
	
	
	3.配置要求
	

	
	
	
	
	3.1 四元梯度泵（≥600Bar）1套 
	

	
	
	
	
	3.2 ≥130位自动进样器（带控温）1套 
	

	
	
	
	
	3.3 制冷柱温箱1套，荧光检测器1套 
	

	
	
	
	
	3.4 色谱工作站及输出设备1套 
	

	
	
	
	
	3.5 高效色谱柱1根 
	

	
	
	
	
	3.6 安装工具包1套 
	

	
	
	
	
	3.7 数据处理设备1套，数据输出设备1套 
	




第六章   拟签订的合同文本

说明：
[bookmark: _Hlk164758616][bookmark: _Hlk167285096]1. 为更大力度激发市场活力和社会创造力，增强发展动力，按照《北京市全面优化营商环境助力企业高质量发展实施方案》（京政办发〔2023〕8号）部署，进一步加强政府采购合同线上融资“一站式”服务（以下简称“政采贷”），北京市财政局、中国人民银行营业管理部联合发布《关于推进政府采购合同线上融资有关工作的通知》（京财采购〔2023〕637号）。有需求的供应商，可按上述通知要求办理“政采贷”。采购人应积极配合供应商获得政府采购合同融资贷款，无特殊原因，应在收到供应商因融资需要发起的变更收款账户申请后10个工作日内确认通过。
[bookmark: _Hlk167285100]2.采购人应严格按照要求，在中标、成交通知书发出之日起30日内签订采购合同，鼓励采购人在线签订电子合同，完善电子签章管理、合同审核等配套内控机制，进一步缩短合同签订期限。
3. 合同类型按照民法典规定的典型合同类别，结合采购标的的实际情况确定。合同文本应当符合民法典及《政府采购需求管理办法》（财库〔2021〕22号）的要求，包含法定必备条款和采购需求的所有内容，并至少包括以下内容：标的名称，采购标的质量、数量（规模），履行时间（期限）、地点和方式，包装方式，价款或者报酬、付款进度安排、资金支付方式，验收、交付标准和方法，质量保修范围和保修期，违约责任与解决争议的方法等。
4. 合同条款中应规定，乙方完全遵守《中华人民共和国妇女权益保障法》中关于“劳动和社会保障权益”的有关要求。
5. 对于通过预留采购项目、预留专门采购包、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，应当将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。
6. 政府采购合同设定首付款支付方式的，首付款支付比例原则上不低于合同金额的30%；对于中小企业，首付款支付比例原则上不低于合同金额的50%。
[bookmark: _Hlk167285134]7. 政府采购合同应当约定资金支付的方式、时间和条件，明确逾期支付资金的违约责任。对于满足合同约定支付条件的，采购人原则上应当自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的供应商账户，鼓励采购人完善内部流程，自收到发票后1个工作日内完成资金支付事宜。采购人和供应商对资金支付产生争议的，应当按照法律规定和合同约定及时解决，保证资金支付效率。
8. 采购文件对商品包装和快递包装提出具体要求的，政府采购合同应当载明对政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求和履约验收相关条款，必要时要求中标、成交供应商在履约验收环节出具检测报告。
[bookmark: _Hlk168431749][bookmark: _Hlk167285151]9. 履约验收方案应当在合同中约定。履约验收方案要明确履约验收的主体、时间、方式、程序、内容和验收标准等事项。采购人、采购代理机构可以邀请参加本项目的其他供应商或者第三方专业机构及专家参与验收，相关验收意见作为验收的参考资料。政府向社会公众提供的公共服务项目，验收时应当邀请服务对象参与并出具意见，验收结果应当向社会公告。
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政府采购货物买卖合同




项目名称：                             
合同编号：                             
甲    方：                             
乙    方：                             
签订时间：                             






使 用 说 明

1.本合同标准文本适用于购买现成货物的采购项目，不包括需要供应商定制开发、创新研发的货物采购项目。
   2.本合同标准文本为政府采购货物买卖合同编制提供参考，可以结合采购项目具体情况，对文本作必要的调整修订后使用。
3.本合同标准文本各条款中，如涉及填写多家供应商、制造商，多种采购标的、分包主要内容等信息的，可根据采购项目具体情况添加信息项。

[bookmark: _Toc22209]

政府采购合同协议书
甲方（全称）：                                                （采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方）
乙方（全称）：                                               （供应商）

依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等有关的法律法规，以及本采购项目的招标/谈判文件等采购文件、乙方的《投标（响应）文件》及《中标（成交）通知书》，甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下：     
一、项目信息
1、采购项目名称：                                          
2、采购计划编号：                                           
3、项目内容：
     采购标的及数量（台/套/个/架/组等）：               （详见附件1）                             
二、合同金额
1、合同金额小写：                           
               大写：                           
    （注：各设备单价见附件1）
2、付款方式：
分期付款：  ①合同签订后支付预付款合同金额的50% ；②所有仪器设备安装调试好后，验收合格，支付合同金额的30%；③剩余金额2027年9月30日前完成支付。
注：①所有款项支付前，乙方应先提供国家正规发票，甲方收到发票15个工作日内完成支付；②支付金额如遇小数，均向上取整（万元）；③所有款项支付均以财政资金拨付为准，由于财政资金拨付未到位不能支付，不属违约行为。
3、合同标的及金额应与中标（成交）结果一致。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其他任何费用。
三、合同双方的权利和义务
1、甲方的权利和义务
（1）签署合同后，甲方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。甲方有权对乙方的履约行为进行检查，并及时确认乙方提交的事项。甲方应当配合乙方完成相关项目实施工作。
（2） 甲方有权要求乙方按时提交各阶段有关安排计划，并有权定期核对乙方提供货物数量、规格、质量等内容。甲方有权督促乙方工作并要求乙方更换不符合要求的货物。
（3）甲方有权要求乙方对缺陷部分予以修复，并按合同约定享有货物保修及其他合同约定的权利。
（4） 甲方应当按照合同约定及时对交付的货物进行验收，未在约定的期限内对乙方履约提出任何异议或者向乙方作出任何说明的，视为验收通过。
（5） 甲方应当根据合同约定及时向乙方支付合同价款，不得以内部人员变更、履行内部付款流程等为由，拒绝或迟延支付。
（6） 国家法律法规规定及约定应由甲方承担的其他义务和责任。
2、乙方的权利和义务
（1） 签署合同后，乙方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。
（2） 乙方应按照合同要求履约，充分合理安排，确保提供的货物及相关服务符合合同有关要求。接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，配合甲方的履约检查及验收，并负责项目实施过程中的所有协调工作。
（3）乙方有权根据合同约定向甲方收取合同价款。
（4）国家法律法规规定及约定应由乙方承担的其他义务和责任。
3、保密义务
甲、乙双方对采购和合同履行过程中所获悉的国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，均有保密义务且不受合同有效期所限，直至该信息成为公开信息。泄露、不正当地使用国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，应当承担相应责任。
四、合同履行
1、起始日期：合同签订日期。
       仪器设备到货日期：        年    月    日之前
2、履约地点：    甲方指定       
3、货物包装、运输和交付要求
（1）本合同涉及商品包装、快递包装的，除另有约定外，包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，确保货物安全无损地运抵约定的指定现场。
（2） 除另有约定外，乙方负责办理将货物运抵本合同规定的交货地点，并装卸、交付至甲方的一切运输事项，相关费用应包含在合同价款中。
（3） 除采购活动对商品包装、快递包装达成具体约定外，乙方提供产品及相关快递服务涉及到具体包装要求的，应不低于《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》标准，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。
（4） 乙方在运输到达之前应提前通知甲方，并提示货物运输装卸的注意事项，甲方配合乙方做好货物的接收工作。
（5）如因包装、运输问题导致货物损毁、丢失或者品质下降，甲方有权要求降价、换货、拒收部分或整批货物，由此产生的费用和损失，均由乙方承担
五、合同验收
1、验收组织方式：自行组织 
         验收主体：    甲方和乙方        
2、履约验收时间：    仪器设备安装调试好，并具备北京市辖区内法定计量检定机构出具的溯源证书，运行稳定后在10个工作内完成验收。   
3、履约验收方式：单个设备一次性验收         
4、履约验收程序：    甲乙双方共同现场验收                                
5、履约验收的内容：  仪器设备性能和技术参数                                     
6、履约验收标准：   是否符合附件1的技术指标                                      
六、质量标准、保证和售后服务
1、质量标准
（1）本合同下提供的货物应符合合同约定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。质量要求不明确的，按照强制性国家标准履行；没有强制性国家标准的，按照推荐性国家标准履行；没有推荐性国家标准的，按照行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。
（2）采用中华人民共和国法定计量单位。
（3）乙方所提供的货物应符合国家有关安全、环保、卫生的规定。
（4）乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南等。上述文件应包装好随货物一同发运。
（5）供应的货物，乙方应携带北京市辖区内法定计量检定机构的溯源证书。（例如北京市计量检测科学研究院、中国计量科学研究院）
2、保证
（1）乙方应保证提供的货物完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具备合同约定的性能。存在质量保证期的，货物最终交付验收合格后在规定或乙方书面承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。
（2）在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。
（3）乙方收到通知后，应在7日内免费维修或更换有缺陷的货物或部件。
（4）在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据质量瑕疵（乙方提供的产品不符合合同约定的质量标准或存在产品质量缺陷，甲方有权要求乙方根据要求及时修理、重作、更换），并承担由此给甲方造成的损失。
（5）乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同约定对乙方行使的其他权利不受影响。
（6）乙方应保证交付的货物合法、合规且不侵犯第三方的知识产权。若违反本约定，或由此引发与第三方的纠纷，乙方应负责解决，并承担全部法律责任和经济赔偿。
3、售后服务
（1）除项目不涉及或采购活动中明确约定无须承担外，乙方还应提供下列服务：
①货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；
②提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；
③在约定的期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；
④在甲方指定现场就货物的安装、启动、运营、维护、废弃处置等对甲方操作人员进行培训；
（2） 乙方提供的售后服务的费用已包含在合同价款中，甲方不再另行支付。
（3） 售后时间         各仪器设备生产厂家规定的售后时间；
                          供应商确定的售后时间：            。
七、违约责任
（1）乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供相关服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能影响按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。
（2）如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供相关服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费金额有甲方指定。如果涉及公共利益，且赔偿金额无法弥补公共利益损失，甲方可要求继续履行或者采取其他补救措施。
八、合同变更、中止与终止
    1、合同的变更
政府采购合同履行中，在不改变合同其他条款的前提下，甲方可以在合同价款10%的范围内追加与合同标的相同的货物，并就此与乙方协商一致后签订补充协议。
2、合同的中止
（1）合同履行过程中因供应商就采购文件、采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要的，可以中止合同的履行。
（2）合同履行过程中，如果乙方出现以下情形之一的：1．经营状况严重恶化；2．转移财产、抽逃资金，以逃避债务；3．丧失商业信誉；4．有丧失或者可能丧失履约能力的其他情形，乙方有义务及时告知甲方。甲方有权以书面形式通知乙方中止合同并要求乙方在合理期限内消除相关情形或者提供适当担保。乙方提供适当担保的，合同继续履行；乙方在合理期限内未恢复履约能力且未提供适当担保的，视为拒绝继续履约，甲方有权解除合同并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。
（3）乙方分立、合并或者变更住所的，应当及时以书面形式告知甲方。乙方没有及时告知甲方，致使合同履行发生困难的，甲方可以中止合同履行并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。
（4）甲方不得以行政区划调整、政府换届、机构或者职能调整以及相关责任人更替为由中止合同。
3、合同的终止
乙方未按合同约定履行，构成根本性违约的，甲方有权终止合同，并追究乙方的违约责任。
4、涉及国家利益、社会公共利益的情形
政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。
九、不可抗力
1、不可抗力是指合同双方不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。
2、 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。
3、 遇有不可抗力的一方，应及时将事件情况以书面形式告知另一方，并在事件发生后及时向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的详细报告，以及证明不可抗力发生及其持续时间的证据。
十、解决争议的方法
1 、因本合同及合同有关事项发生的争议，由甲乙双方友好协商解决。协商不成时，可以向有关组织申请调解。合同一方或双方不愿调解或调解不成的，可以通过诉讼的方式解决争议。
2 、通过诉讼方式解决的，应在甲方所在地的人民法院，提起诉讼。
3 、如甲乙双方有争议的事项不影响合同其他部分的履行，在争议解决期间，合同其他部分应当继续履行。
十一、合同份数
本合同一式  4  份，甲方执  3  份，乙方执  1  份，均具有同等法律效力。
合同订立时间：         年      月      日
本合同自     签订之日起       生效。

	甲方（采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方）
	乙方（供应商）

	单位名称（公章或合同章）
	
	单位名称（公章或合同章）
	

	法定代表人
或其委托代理人（签章）
	
	法定代表人
或其委托代理人（签章）
	

	联 系 人
	
	联 系 人
	

	联系电话
	
	联系电话
	

	通信地址
	
	通信地址
	

	统一社会信用代码
	
	统一社会信用代码
	

	
	
	开户名称
	

	
	
	开户银行
	

	
	
	银行账号
	

	注：涉及联合体或其他合同主体的信息应按上表格式加列。





— 1 —

附件1
	序号
	产品名称
	规格型号
	生产厂家
	准确度等级或技术指标
	金额（万元）
	备注

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	
	

	9
	
	
	
	
	
	

	10
	
	
	
	
	
	

	11
	
	
	
	
	
	

	12
	
	
	
	
	
	

	
	总计： 





[bookmark: _Toc19581]第七章   投标文件格式


投标人编制文件须知
1、投标人按照本部分的顺序编制投标文件（资格证明文件）、投标文件（商务技术文件），编制中涉及格式资料的，应按照本部分提供的内容和格式（所有表格的格式可扩展）填写提交。
2、对于招标文件中标记了“实质性格式”文件的，投标人不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则投标无效。未标记“实质性格式”的文件和招标文件未提供格式的内容，可由投标人自行编写。
3、全部声明和问题的回答及所附材料必须是真实的、准确的和完整的。


一、资格证明文件格式

投标文件（资格证明文件）封面（非实质性格式）

投 标 文 件
（资格证明文件）


项目名称:
项目编号/包号：








投标人名称：



1 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定
1-1 营业执照等证明文件



1-2 投标人资格声明书
投标人资格声明书

致：采购人或采购代理机构
在参与本次项目投标中，我单位承诺：
（1） 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
（2） 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
（3） 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
（4） 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚，不包括因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，但期限已经届满的情形）；
（5） 我单位不属于政府采购法律、行政法规规定的公益一类事业单位、或使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织（仅适用于政府购买服务项目）；
（6） 我单位不存在为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后，再参加该采购项目的其他采购活动的情形（单一来源采购项目除外）；
（7） 与我单位存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”的其他法人单位信息如下（如有，不论其是否参加同一合同项下的政府采购活动均须填写）：
	序号
	单位名称
	相互关系

	1
	
	

	2
	
	

	…
	
	



上述声明真实有效，否则我方负全部责任。

投标人名称（加盖公章）：    ____________
日期：_____年______月______日   
说明：供应商承诺不实的，依据《政府采购法》第七十七条“提供虚假材料谋取中标、成交的”有关规定予以处理。
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2 落实政府采购政策需满足的资格要求（如有）
2-1 中小企业政策证明文件
说明：
（1）如本项目（包）不专门面向中小企业预留采购份额，资格证明文件部分无需提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；供应商如具有上述证明文件，建议在商务技术文件中提供。
（2）如本项目（包）专门面向中小企业采购，投标文件中须提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，且建议在资格证明文件部分提供。
（3）如本项目（包）预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购，且要求获得采购合同的供应商将采购项目中的一定比例分包给一家或者多家中小企业的，如供应商因落实政府采购政策拟进行分包的，投标文件中除须提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，还须同时提供《拟分包情况说明》及《分包意向协议》，且建议在资格证明文件部分提供。
[bookmark: _Hlk145526067]（4）如本项目（包）预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购，且要求供应商以联合体形式参加采购活动，如供应商为联合体的，投标文件中除须提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，还须同时提供《联合协议》；上述文件建议在资格证明文件部分提供。
（5）中小企业声明函填写注意事项
1）《中小企业声明函》由参加政府采购活动的投标人出具。联合体投标的，《中小企业声明函》可由牵头人出具。
2）对于联合体中由中小企业承担的部分，或者分包给中小企业的部分，必须全部由中小企业制造、承建或者承接。供应商应当在声明函“标的名称”部分标明联合体中中小企业承担的具体内容或者中小企业的具体分包内容。
3）对于多标的采购项目，投标人应充分、准确地了解所提供货物的制造企业、提供服务的承接企业信息。对相关情况了解不清楚的，不建议填报本声明函。
（6）温馨提示：为方便广大中小企业识别企业规模类型，工业和信息化部组织开发了中小企业规模类型自测小程序，在国务院客户端和工业和信息化部网站上均有链接，投标人填写所属的行业和指标数据可自动生成企业规模类型测试结果。本项目中小企业划分标准所属行业详见第二章《投标人须知资料表》，如在该程序中未找到本项目文件规定的中小企业划分标准所属行业，则按照《关于印发中小企业划型标准规定的通知（工信部联企业﹝2011﹞300号）》及《金融业企业划型标准规定》（银发〔2015〕309 号）等国务院批准的中小企业划分标准执行。



2-1-1 中小企业证明文件
中小企业声明函（货物）格式
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员______人，营业收入为______万元，资产总额为______万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员______人，营业收入为______万元，资产总额为______万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：________
日 期：________


	1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。






残疾人福利性单位声明函格式       
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位（请进行选择）：
□不属于符合条件的残疾人福利性单位。
□属于符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。


               单位名称（盖章）：
       日  期：


2-1-2 拟分包情况说明及分包意向协议（本项目不适用）

拟分包情况说明
致：（采购人或采购代理机构）
我单位参加贵单位组织采购的项目编号为_______的_________项目（填写采购项目名称）中___包（填写包号）的投标。拟签订分包合同的单位情况如下表所示，我单位承诺一旦在该项目中获得采购合同将按下表所列情况进行分包，同时承诺分包承担主体不再次分包。
	序号
	分包承担
主体名称
	分包承担
主体类型
（选择）
	资质等级
	拟分包
合同内容
	拟分包
合同金额
（人民币元）
	占该采购包
合同金额的
比例（%）

	1
	
	□中型企业
□小微企业
□其他
	
	
	
	

	2
	
	□中型企业
□小微企业
□其他
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	

	合计：
	
	




投标人名称（加盖公章）：____________
日期：_____年______月______日
注：
如本招标文件《投标人须知资料表》载明本项目分包承担主体应具备的相应资质条件，则投标人须在本表中列明分包承担主体的资质等级，并后附资质证书电子件，否则投标无效。


分包意向协议
甲方（投标人）：________
乙方（拟分包单位）：________
甲方承诺，一旦在_________（采购项目名称）（项目编号/包号为：_______）招标采购项目中获得采购合同，将按照下述约定将合同项下部分内容分包给乙方：
1.分包内容：_____。
2.分包金额：_____，该金额占该采购包合同金额的比例为___%。
乙方承诺将在上述情况下与甲方签订分包合同。
本协议自各方盖章之日起生效，如甲方未在该项目（采购包）中标，本协议自动终止。

甲方（盖章）：_________                 乙方（盖章）：_________

日期：_____年______月______日   

注：
本协议仅在投标人“为落实政府采购政策”而向中小企业分包时必须提供，否则投标无效；且投标人须与所有拟分包单位分别签订《分包意向协议》，每单位签订一份，并在投标文件中提交全部协议原件的电子件，否则投标无效。


2-2 其它落实政府采购政策的资格要求（如有）



3 本项目的特定资格要求（如有）
3-2 其他特定资格要求


4 投标保证金凭证/交款单据电子件




二、商务技术文件格式

投标文件（商务技术文件）封面（非实质性格式）

投 标 文 件
（商务技术文件）


项目名称:
项目编号/包号：








投标人名称：



1 [bookmark: _Hlt520271212][bookmark: _Hlt520273711][bookmark: _Hlt520274121][bookmark: _Hlt520355504][bookmark: _Hlt520343000][bookmark: _Hlt520274393][bookmark: _Hlt520274065][bookmark: _Hlt520343392][bookmark: _Hlt520274407][bookmark: _Hlt520350918][bookmark: _Ref467988698][bookmark: _Toc480942349][bookmark: _Toc226309800][bookmark: _Toc150480794][bookmark: _Toc195842921][bookmark: _Toc226965829][bookmark: _Toc226965746][bookmark: _Toc127151556][bookmark: _Toc150774761][bookmark: _Toc226337252][bookmark: _Toc520356217][bookmark: _Toc142311058]投标书（实质性格式）

投标书
致：（采购人或采购代理机构）

我方参加你方就___________（项目名称，项目编号/包号）组织的招标活动，并对此项目进行投标。
1. 我方已详细审查全部招标文件，自愿参与投标并承诺如下：
（1）本投标有效期为自提交投标文件的截止之日起_____个日历日。
（2）除合同条款及采购需求偏离表列出的偏离外，我方响应招标文件的全部要求。
（3）我方已提供的全部文件资料是真实、准确的，并对此承担一切法律后果。
（4）如我方中标，我方将在法律规定的期限内与你方签订合同，按照招标文件要求提交履约保证金，并在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。
2. 其他补充条款（如有）：___________。
与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址_________________________     传真____________________________
电话_________________________     电子函件________________________

投标人名称（加盖公章） ___________
日期：_____年______月______日    

[bookmark: _Hlt520355938][bookmark: _Hlt520356243][bookmark: _Toc226965830][bookmark: _Toc226965747][bookmark: _Toc150480795][bookmark: _Ref467988705][bookmark: _Toc305158899][bookmark: _Toc150774762][bookmark: _Toc226309801][bookmark: _Toc520356218][bookmark: _Toc142311059][bookmark: _Toc127151557][bookmark: _Toc264969247][bookmark: _Toc265228395][bookmark: _Toc195842922][bookmark: _Toc226337253][bookmark: _Toc480942350][bookmark: _Toc305158825]

2 授权委托书（实质性格式）
授权委托书

本人_______（姓名）系________________（投标人名称）的法定代表人（单位负责人），现委托_______（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、提交、撤回、修改________________（项目名称）投标文件和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。
委托期限：自本授权委托书签署之日起至投标有效期届满之日止。
代理人无转委托权。

投标人名称（加盖公章）：________________
法定代表人（单位负责人）（签字或签章）：________________
委托代理人（签字或签章）：________________                          
日期：_____年______月______日

附：法定代表人（单位负责人）及委托代理人身份证明文件电子件：





说明：
1.若供应商为事业单位或其他组织或分支机构，则法定代表人（单位负责人）处的签署人可为单位负责人。
2.若投标文件中签字之处均为法定代表人（单位负责人）本人签署，则可不提供本《授权委托书》，但须提供《法定代表人（单位负责人）身份证明》；否则，不需要提供《法定代表人（单位负责人）身份证明》。
3.供应商为自然人的情形，可不提供本《授权委托书》。
4.供应商应随本《授权委托书》同时提供法定代表人（单位负责人）及委托代理人的有效的身份证或护照等身份证明文件电子件。提供身份证的，应同时提供身份证双面电子件。

法定代表人（单位负责人）身份证明

致：（采购人或采购代理机构）
兹证明，
姓名：____性别：____年龄：____职务：____

系	（投标人名称）的法定代表人（单位负责人）。

附：法定代表人（单位负责人）身份证或护照等身份证明文件电子件：

投标人名称（加盖公章）：________________
法定代表人（单位负责人）（签字或签章）：_______

日期：_____年______月______日



3 开标一览表（实质性格式）
[bookmark: _Toc226965832][bookmark: _Toc265228397][bookmark: _Toc127151558][bookmark: _Toc150774763][bookmark: _Toc195842924][bookmark: _Toc264969249][bookmark: _Toc226309803][bookmark: _Toc226965749][bookmark: _Toc305158827][bookmark: _Toc150480796][bookmark: _Toc305158901][bookmark: _Toc226337255][bookmark: _Toc142311060]项目编号：_____________________     项目名称：____________
	包号
	投标人名称
	投标报价
	合同履行期限

	
	
	大写
	小写
	

	
	
	
	
	



注：1.此表中，每包的投标报价应和《投标分项报价表》中的总价相一致。
2.本表必须按包分别填写。

                         
投标人名称（加盖公章）：____________
日期：_____年______月______日   





4 




5 投标分项报价表（实质性格式）
项目编号/包号：________ 项目名称：__________报价单位：人民币元
	序号
	分项名称
	制造商
	产地/国别
	制造商
统一社会信用代码
	制造商
规模
	制造商所属性别
	外商投资类型
	品牌
	规格、型号
	单价（元）
	数量
	合价（元）

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	总价（元）
	
	


[bookmark: _Hlk168431944]说明：制造商规模请填写“大型”、“中型”、“小型”、“微型”或“其他”，中小企业的定义见第二章《投标人须知》。
制造商所属性别请填写“男”或“女”， 指拥有制造商51%以上绝对所有权的性别；绝对所有权拥有者可以是一个人，也可以是多人合计计算。
外商投资类型请填写“外商单独投资”、“外商部分投资”或“内资”。
注：1.本表应按包分别填写。
2.如果不提供分项报价将视为没有实质性响应招标文件。
3.上述各项的详细规格（如有），可另页描述。
[bookmark: _Hlk168431865][bookmark: _Hlk168431972][bookmark: _Hlk144194261]4.制造商规模列应填写“大型”、“中型”、“小型”、“微型”或“其他”，且不应与《中小企业声明函》或《拟分包情况说明》中内容矛盾。制造商所属性别请填写“男”或“女”， 指拥有制造商51%以上绝对所有权的性别；绝对所有权拥有者可以是一个人，也可以是多人合计计算。外商投资类型请填写“外商单独投资”、“外商部分投资”或“内资”。
                  
投标人名称（加盖公章）：____________
日期：_____年______月______日


6 [bookmark: _Toc142311062][bookmark: _Toc226337258][bookmark: _Toc226965835][bookmark: _Toc150480798][bookmark: _Toc226309806][bookmark: _Toc265228400][bookmark: _Toc305158904][bookmark: _Toc150774765][bookmark: _Toc305158830][bookmark: _Toc264969252][bookmark: _Toc195842927][bookmark: _Toc127151562][bookmark: _Toc226965752][bookmark: _Toc195842926][bookmark: _Toc226965834][bookmark: _Toc226965751][bookmark: _Toc305158829][bookmark: _Toc305158903][bookmark: _Toc150480797][bookmark: _Toc150774764][bookmark: _Toc127151561][bookmark: _Toc264969251][bookmark: _Toc226337257][bookmark: _Toc265228399][bookmark: _Toc142311061][bookmark: _Toc226309805]合同条款偏离表（实质性格式）
合同条款偏离表

项目编号/包号：_____________________     项目名称：_____________
	[bookmark: _Hlk144279231]序号
	招标文件条目号（页码）
	招标文件要求
	投标文件内容
	偏离情况
	说明

	对本项目合同条款的偏离情况（应进行选择，未选择投标无效）：
□无偏离（如无偏离，仅选择无偏离即可；无偏离即为对合同条款中的所有要求，均视作供应商已对之理解和响应。）
□有偏离（如有偏离，则应在本表中对负偏离项逐一列明，否则投标无效；对合同条款中的所有要求，除本表列明的偏离外，均视作供应商已对之理解和响应。）

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	



注：“偏离情况”列应据实填写“正偏离”或“负偏离”。

                      
投标人名称（加盖公章）：    ____________
日期：_____年______月______日   
7 
采购需求偏离表（实质性格式）
采购需求偏离表
项目编号/包号：_____________________     项目名称：____________
	序号
	招标文件条目号(页码)
	招标文件要求
	投标响应内容
	偏离情况
	说明

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	



注：
1. 对招标文件中的所有商务、技术要求，除本表所列明的所有偏离外，均视作供应商已对之理解和响应。此表中若无任何文字说明，内容为空白的，投标无效。
2.“偏离情况”列应据实填写“无偏离”、“正偏离”或“负偏离”。



                  
投标人名称（加盖公章）：    ____________
日期：_____年______月______日   
7 
本国产品标准证明文件
关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：
1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。（产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。
2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。
……
本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。


公司（单位）名称（盖章）：　        
日期：　     年　  月　  日         


注：1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填。
4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填。
5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填。


产品成本占比承诺函

我公司（单位）郑重承诺，我公司已阅读并理解《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定。据此承诺如下：
为本采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占提供的全部产品成本之和的比例为______%。

公司（单位）名称（盖章）：　        
日期：　     年　  月　  日     


注：
1. 本承诺函应按包分别提供。
2. 单一产品采购无须提供本承诺函；供应商提供产品全部为本国产品，且提供了《关于符合本国产品标准的声明函》时，无须提供本承诺函。
3. 当采购项目或单个采购包中含有多种产品，且供应商提供的产品同时包含本国产品及非本国产品，则供应商除需提供《关于符合本国产品标准的声明函》外，还需提供本承诺函；否则，不享受价格评审优惠。


8 招标文件要求提供或投标人认为应附的其他材料
8-1供应商信息采集表
	供应商名称
	供应商所属性别
	外商投资类型

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


注：1.供应商如为联合体，则应填写联合体各成员信息。
2.供应商所属性别请填写“男”或“女”，指拥有供应商51%以上绝对所有权的性别；绝对所有权拥有者可以是一个人，也可以是多人合计计算。
3.外商投资类型请填写“外商单独投资”、“外商部分投资”或“内资”。


9 承诺函
承诺函
致：采购人或采购代理机构
我公司（投标人全称）已仔细研读贵方发布的 （项目名称）（项目编号：）（包号）招标文件（含澄清、修改、补遗文件），完全知悉并无条件响应招标文件中所有标注“★”的实质性条款等核心内容，现作出如下不可撤销的郑重承诺：
一、实质性条款全面响应承诺
我司承诺完全满足招标文件中实质性要求，不存在任何偏离、保留或例外；对标注“★”的实质性条款等核心内容，完全响应且不低于招标文件规定标准。
我司确认投标文件所附全部材料，均真实有效、无虚假、伪造、变造内容；若经查实存在虚假材料，自愿接受投标无效、中标作废、没收保证金及行政处罚等一切后果。
若中标，我司将严格按照招标文件条款与贵方签订合同，不提出任何背离实质性条款的附加条件；合同履行过程中，完全遵照招标文件及合同约定履约，确保项目质量、服务等要求达到承诺标准。
二、违约与法律责任承诺
若我司违反本承诺或未满足招标文件实质性条款，自愿认定投标无效；已中标者，贵方有权取消中标资格、解除合同，我司无条件退还全部款项，并赔偿贵方全部损失。
三、承诺效力
本承诺函为投标文件不可分割的组成部分，与投标文件、合同具有同等法律效力，自签字之日起生效。
特此承诺！


投标人名称（加盖公章）：________________
法定代表人（单位负责人）（签字或签章）：________________
日期：_____年______月______日

