更正公告

一、项目基本情况

原公告的采购项目编号：11000025210200143796-XM002

原公告的采购项目名称：改善办学保障条件-新校区配套-设备购置（第3包 食堂设备）公开招标公告

首次公告日期：2025年09月24日

二、更正信息

更正事项：□采购公告 ☑采购文件 □采购结果

更正内容：

（一）招标文件中第一章 投标邀请 四、提交投标文件截止时间、开标时间

投标截止时间、开标时间：2025年10月28日09点00分（北京时间）。

（二）招标文件中第五章采购需求

1.货物技术要求：

| 序号 | 货物名称 | 技术需求 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 21 | 商用净水机 | 1.参考尺寸：1200x600x1800。电压：380V.防水等级：IPX1.功率：9KW.工作频率：50kHz.机身为不锈钢板冲压成型； 2.需符合（生活饮用水水质处理器卫生安全与功能评价规范）（GB/T-30307）采用PP棉+颗粒活性炭+RO反渗透膜/超滤膜+后置活性炭 四级过滤系统； 3.直饮水机出水符合（饮用纯净水卫生标准）（GB/T17324）确保无异味、无可见杂质，单台机额定制水量≥250L/h，支持多水龙头同时出水（一热三温）。 | 2 | 台 |
| 24 | 设备控制箱 | 1.参考尺寸：400*150*500mm。箱体为1.2mm后冷轧钢板冲压成型表面喷塑处理；箱体正面配置电源指示灯，按钮开关，内配380V漏电保护开关，交流接触器。 2.各控制箱功率30KW4套、36KW2套、10KW1套、7.5KW1套、5KW2套、9KW2套。 | 12 | 套 |

（三）招标文件第七章 投标文件格式

### 8投标分项报价表

投标分项报价表

招标编号：_________ 包号： _______ 项目名称：_________

报价单位：人民币元

| 序号 | 货物名称 | 制造商 | 产地/国别 | 制造商统一信用代码 | 制造商规模 | 制造商所属性别 | 外商投资类型 | 品牌 | 规格、型号 | 单价（元） | 数量 | 合价（元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总价（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1.除对12套设备控制箱报总价外，还需按照不同功率分别进行报价。

2.制造商规模请填写“大型”、“中型”、“小型”、“微型”或“其他”，中小企业的定义见第二章《投标人须知》。

3.制造商所属性别请填写“男”或“女”， 指拥有制造商 51%以上绝对所有权的性别；绝对所有权拥有者可以是一个人，也可以是多人合计计算。

4.外商投资类型请填写“外商单独投资”、“外商部分投资”或“内资”。

5.上述各项的详细规格（如有），可另页描述。

投标人名称（加盖公章）：______

日期：____年____月____日

（四）本项目其它内容不变。

更正日期：2025年10月10日

三、其他补充事宜

无

四、凡对本次公告内容提出询问，请按以下方式联系。

1、采购人信息

名    称：中国戏曲学院

地    址：北京市丰台区万泉寺400号

联系方式：王晶,010-63337443

2、采购代理机构信息

名    称：北京典方建设工程咨询有限公司

地　　址：北京市怀柔区渤海镇环镇路80号202室

联系方式：010-69943418

3、项目联系方式

项目联系人：李莹

电　　 话：010-69943418