北京市创伤骨科研究所肌骨系统疾病动物模型实验平台建设项目更正公告
一、项目基本情况
原公告的采购项目编号：0701-254106050744
原公告的采购项目名称：北京市创伤骨科研究所肌骨系统疾病动物模型实验平台建设项目
首次公告日期：2025年10月29日
二、更正信息
更正事项：□采购公告 ■采购文件 □采购结果     

更正内容：对本项目采购文件进行如下更正：
（一）、经采购人确认，本项目招标文件 “第五章 采购需求中七、采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求”的第1包
品目1-1
小动物活体Micro-CT更正如下内容：
1、原“▲1.1、X光源最大电压≥90 KV”更正为“▲1.1、X光源最大电压≥80KV”。

2、删除“1.5、探测器最大帧频≥100 fps”。
3、删除“▲1.7、具备360度连续旋转扫描架构，扫描时为动物位置不变，X光源和检测器绕着动物进行360度扫描”。
4、删除“1.8、具备适用于小鼠的成像内仓及成像床，成像内仓直径≥38mm”。

5、删除“1.9、具备适用于大鼠的成像内仓及成像床，成像内仓直径≥78mm”。

6、原“▲1.10、具备适用于兔的成像内仓及成像床，成像内仓直径≥150mm”更正为“▲1.10、成像仓内径（或孔径）≥150mm”。

7、删除“1.12、视野：8-86 mm”。

8、原“1.13、最高重建分辨率：≤2.9 μm”更正为“1.13、最高图像分辨率（或像素尺寸）：≤50μm”。

9、原“1.14、360°成像最短扫描时间：≤4 sec”更正为“1.14、最短扫描时间：≤20s”。

10、删除“▲1.18、具备实时观测模式”。

11、删除“1.20、至少具备以下其中5个可更换的滤片，进行成像优化，Al  0.5mm、Al 1.0mm、Al  0.5mm＋Cu 0.06mm、Cu  0.1mm、Cu 0.2 mm安装后仪器自动识别，无需手动设置”。

12、删除“▲1.22、扫描时间从4s到57min,多档可调节”。

（二）、经采购人确认，本项目招标文件 “第四章   评标程序、评标方法和评标标准”的二、评标标准“技术部分”的“对招标文件技术规格要求的响应程度（50分）”中的内容更正为“根据投标文件针对招标文件第五章采购需求七、采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求中技术条款的响应程度进行评价，技术指标全部满足招标文件的要求得50分；

“▲”条款共10项，有1项“▲”条款不满足的，扣2.05分；一般条款（未标注“▲”）共59项，有1项一般条款不满足的，扣0.5分，最低得分0分。

注：1、投标人须针对第五章采购需求中七、采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求中的技术参数条款在采购需求偏离表中按要求逐条响应，并按“第五章采购需求中六、采购标的的其他技术、服务等要求”的相关要求提供相关证明材料。

2、以标注序号“1”“2”……为一条，如有多级序号，以最小级别序号为一条。

3、得分四舍五入后保留小数点后两位小数；

4、“★”条款作为实质性要求，不纳入评分。”
（三）经采购人确认，本项目“投标截止时间、开标时间”更正为“2025年12月5日13点30分（北京时间）。”
（四）本项目招标文件其他内容不变。
更正日期：2025年11月19日　
三、其他补充事宜
招标公告和招标文件中其他内容不变。

四、凡对本次公告内容提出询问，请按以下方式联系。
1.采购人信息
名    称：北京市创伤骨科研究所
地    址：北京市西城区新街口东街31号
联系方式：010-58516132
2.采购代理机构信息
名    称：中技国际招标有限公司
地    址：北京市丰台区西营街1号院通用时代中心C座9层
联系方式：010－81168683
3.项目联系方式
项目联系人：张伯涵、孙薇
电　　 话：010－81168683
