# 更正公告

## 一、项目基本情况

原公告的采购项目编号：11000025210200132877-XM001

原公告的采购项目名称：中央空调系统维保项目

首次公告日期：2025年04月22日

## 二、更正信息

更正事项：□采购公告 ☑采购文件 □采购结果

更正内容：对磋商文件采购需求内容进行以下澄清:

1.空调软化水箱要求钢板现场焊接 2500\*1500\*1500（H），底板厚5mm，侧板、顶板厚4mm。

2.空调补水泵原水泵为屏蔽泵，原品牌为上海创科，耗能、等级、流量、功率等要求满足原厂水泵技术参数即可。

3.项目应急抢修时间要求：供暖季、制冷季定期巡视，每十天巡视一次。突发故障4小时内到达现场处理，所发生费用供应商自理。

4.空调供回水管道保温层拆除后，需对空调供回水管打磨除锈后刷防锈漆再重新做保温，对部分腐蚀严重的线槽进行维修，并保障设备正常运行，在空调供回水管打磨除锈过程中发生管道损坏需更换或保养中引发的其他附属设备的损坏等所发生任何变化部分产生的费用均包含在本次报价内，均由供应商承担，本项目不再增加任何费用。

5.空调集分水器上所有阀门更换需符合国家要求，所有阀门材质为铸铁。

响应文件提交截止时间更正为：2025年05月12日13点30分（北京时间）

提交地点更正为：北京市丰台区花乡桥四合庄路2号院东旭国际中心A座北楼17层第二会议室。

开启时间更正为：2025年05月12日13点30分（北京时间）

开启地点更正为：北京市丰台区花乡桥四合庄路2号院东旭国际中心A座北楼17层第二会议室。

更正日期：2025年4月30日

## 三、其他补充事宜

无

## 四、凡对本次公告内容提出询问，请按以下方式联系。

## 1.采购人信息

名 称：北京市残疾人文化体育服务中心

地 址：北京市大兴区芦求路黄村段118号

联系方式：马老师 010-61231111-2319

## 2.采购代理机构信息

名 称：中钰招标有限公司

地 址：北京市丰台区四合庄路2号院4号楼1至17层101内17层1701

联系方式：孙佳睿、郭玉婷、刘晶晶、李桐、李倩、李娟、朱艳梅、张书玲、卢雪 010-60624505-804

## 3.项目联系方式

项目联系人：孙佳睿、郭玉婷、刘晶晶、李桐、李倩、李娟、朱艳梅、张书玲、卢雪

电　　 话：010-60624505-804