编制说明

- 编制依据

- 学校提供的《改善办学保障条件-基础设施改造涿州校区男女生宿舍改造项目》施工图纸；

- 工程量清单项目计量规范（2013-河北）、河北省建设工程消耗量标准（2023）-房屋修缮工程；

- 本工程设计相关的规范、图集。

- 工程概况

- 工程名称：改善办学保障条件-基础设施改造涿州校区男女生宿舍改造项目

- 建设地点：北京财贸职业学院涿州校区。

- 编制范围及相关说明

- 建筑装饰工程：

- 女生宿舍楼：走廊1层入口门厅更换穿孔铝板吊顶、1-6层更换地砖地面、2-6层墙面粉刷；宿舍2-6层天棚粉刷、墙面粉刷；阳台2-6层天棚粉刷、墙面粉刷、地砖防水地面更换；卫生间、盥洗室、淋浴间1-6层全部拆除新做；楼梯间地面地砖更换、防火门更换、天棚粉刷、墙面粉刷、楼梯栏杆及扶手拆除换新；1-6层宿舍新换布艺遮光窗帘；整楼外立面粉刷；拆除新做屋面防水及雨落管等。

- 男生宿舍楼：走廊1层门厅及走廊更换穿孔铝板吊顶、踢脚线更换、1-6层更换地砖地面、2-6层墙面粉刷；宿舍2-6层天棚粉刷、墙面粉刷；阳台2-6层天棚粉刷、墙面粉刷、地砖防水地面更换；卫生间、盥洗室、淋浴间1-6层全部拆除新做；楼梯间天棚粉刷、墙面粉刷、楼梯石材踏步抛光翻新、楼梯栏杆刷漆翻新、木扶手拆除换新；1-6层宿舍新换布艺遮光窗帘；整楼外立面粉刷；拆除新做屋面防水及雨落管等。

- 安装工程（含女生宿舍楼、男生宿舍楼）：

- 强电工程：拆除更换灯具，拆除更换宿舍内吊扇，拆除更换卫生间、盥洗室、淋浴室等的配电箱、管线及灯具开关插座等；

- 给排水工程：拆除更换给排水管道、洁具等；

- 采暖工程：拆除更换散热器；

- 通风工程：拆除更换卫生间排风管道、设备等。