# 北方工业大学社区卫生服务站医疗设备采购及放射科、口腔科机房建设改造项目（01、02、03包）更正公告

## 一、项目基本情况

原公告的采购项目编号： BMCC-ZC25-0816

原公告的采购项目名称： 北方工业大学社区卫生服务站医疗设备采购及放射科、口腔科机房建设改造项目

首次公告日期： 　2025年6月27日

## 二、更正信息

更正事项：£采购公告 R采购文件 □采购结果

更正内容：

应采购人要求，拟对本项目01-03包第五章采购需求变更如下，

01包：

（1）#6.5.1项变更为“造影功能支持凸阵 、线阵 、相控阵 、 多维阵列 、腔内等”

（2）删除“#6.6.1 具备成像质量监控色棒和操作动作曲线”

（3）6.1.5.9.1项拆分为两项

“6.1.5.9.1成人腹部凸阵探头

#6.1.5.9.1.1：单晶体，超声频率1.0-6.0 MHz；

#6.1.5.9.1.2：支持造影、应变式弹性和剪切波弹性、多影像融合导航”

02包：

（1）2.7项变更为“操作系统 操作系统为通用操作系统”

（2）2.9.4项变更为“具备胸部及腹部双能成像功能：一次曝光，可得到3幅图像——标准图像、骨骼图像及软组织图像。”

03包：

品目2：血液分析仪

- 第12项变更为“#12 血小板计数 采用光学法，可提供相应校准品进行校准。 ”

- 第15项变更为“#15 校准品 定期提供原厂配套的，并通过NMPA注册的校准品。一支校准品可校准项目包含RBC、WBC、HGB、PLT、HCT、MCV、RET。”

品目3：尿干化学分析仪

第8项变更为“#8 试纸容纳数 送纸器容量约≥300条。”

品目4：糖化血红蛋白分析仪

第4项变更为“#4 线性范围 HbA1c：3-20%或14-190mmol/mol；HbF：0.3-5%”

本项目第01、02、03包提交投标文件截止时间及开标时间延期至2025年 8月 5 日 09点 30 分（北京时间），地点变更为北京市海淀区学院路30号科大天工大厦B座17层1706第一会议室（北四环学院桥东北角）。

更正日期：　2025年7月 17日

## 三、其他补充事宜

本项目其他内容保持不变，请01、02、03包潜在投标人按照以上要求准备投标事宜。

## 四、凡对本次公告内容提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名    称：北方工业大学

地    址：北京市石景山区晋元庄路5号院

联系方式：刘老师 010-88803417

2.采购代理机构信息

名    称：北京明德致信咨询有限公司

地    址：北京市海淀区学院路30号科大天工大厦B座1709室

联系方式： 王经理、周洁琼、吕绍山010－82370045，010-61196135

3.项目联系方式

项目联系人：王经理、周洁琼、吕绍山

电      话： 王经理、周洁琼、吕绍山010－82370045，010-61196135