# 更正公告

## 一、项目基本情况

原公告的采购项目编号：11000025210200141087-XM003

原公告的采购项目名称：回龙观医院开办费科研设备（三）生物精神病学相关设备

首次公告日期：　2025年7月8日

## 二、更正信息

更正内容：

1.经采购人确认，本项目第3包-流式细胞仪等设备招标文件第五章 采购需求 三、技术要求 （五）货物技术规格具体要求 品目 3-1激光显微拉曼光谱扫描成像仪中

“3、1台数据处理主机，搭载≥24核32线程的处理器，最大睿频≥5.4GHz，并集成显卡。存储系统采用双存储方案，包含≥1TB PCIe 4.0 NVMe固态硬盘和≥8TB，7200转机械硬盘。主机配备≥32GB DDR4-3600四通道内存，采用水冷散热系统，并附带≥13寸便携折叠显示器。

4、1台数据处理主机，搭载≥16核24线程的处理器，最大睿频≥5.0GHz，并集成显卡。存储系统采用双存储方案，包含≥1TB PCIe 4.0 NVMe固态硬盘和≥8TB，7200转机械硬盘。主机配备≥32GB DDR4-3600四通道内存，采用水冷散热系统，并附带≥13寸便携折叠显示器。”

更正为

“3、1台便携式数据采集、处理主机，搭载≥24核，≥32线程，最大睿频≥4.8GHz，X86架构的处理器，并集成显卡。存储包含≥1TB NVMe固态硬盘。主机配备≥32GB内存，并附带≥13寸的显示器。

4、1台便携式数据处理主机，搭载≥14核，≥20线程，最大睿频≥4.8GHz，X86架构的处理器，并集成显卡。存储包含≥1TB NVMe固态硬盘。主机配备≥32GB内存，并附带≥13寸显示器。”

2.经采购人确认，本项目第3包-流式细胞仪等设备原投标截止时间、开标时间：“2025年7月29日09点30分（北京时间）”

更正为

“2025年7月31日09点30分（北京时间）”

3、招标文件其他内容不变。

更正日期：2025年7月15日