# 更正公告

## 一、项目基本情况

原公告的采购项目编号：0701-254106030126

原公告的采购项目名称：2025年北京世纪坛医院医用设备财政资金购置项目

首次公告日期：2025年8月1日

## 二、更正信息

更正事项：□采购公告√采购文件 □采购结果

更正内容：

1、经采购人确认，本项目第6包招标文件第五章采购需求 七、采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求 第6包 品目6-2超微创针刀镜系统 一、技术参数：（一）、医用一体化内窥镜摄像系统：“7、30°关节镜：直径：2.7mm±10%；工作长度：310mm±10%；数量：2支。”更正为“7、30°关节镜：直径：2.7mm±10%；数量：2支。”。

2、经采购人确认，本项目第6包招标文件第五章采购需求 七、采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求 第6包 品目6-2超微创针刀镜系统 一、技术参数：“（三）、针刀镜手术器械：1套”更正为“（三）、配套手术器械：1套”。

3、经采购人确认，本项目第6包招标文件第五章采购需求 七、采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求 第6包 品目6-2超微创针刀镜系统 一、技术参数：（三）、针刀镜手术器械：1套1、关节冲洗针：“1.1、角度：0°；数量：17支；管径：1.5mm±10%、2.0mm±10%、2.5mm±10%；3.0mm±10%、4.0mm±10%可选；针长：50mm±10%、100mm±10%、150mm±10%、180mm±10%可选。”更正为（三）、配套手术器械：1套1、关节冲洗针：“1.1、角度：0°；数量：17支；管径：1.5mm±10%、2.0mm±10%、2.5mm±10%；3.0mm±10%、4.0mm±10%可选；针长：至少包含50mm±10%、100mm±10%、150mm±10%可选。”。

4、经采购人确认，本项目第6包招标文件第五章采购需求 七、采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求 第6包 品目6-2超微创针刀镜系统 一、技术参数：（三）、针刀镜手术器械：1套1、关节冲洗针：“1.3、角度：30°；数量：12支；管径：1.5mm±10%、2.0mm±10%、2.5mm±10%；3.0mm±10%可选；针长：50mm±10%、100mm±10%、150mm±10%可选。”更正为（三）、配套手术器械：1套1、关节冲洗针：“1.3、数量：12支；管径：1.5mm±10%、2.0mm±10%、2.5mm±10%；3.0mm±10%可选；针长：至少包含50mm±10%、100mm±10%、150mm±10%可选。”。

5、经采购人确认，本项目第6包招标文件第五章采购需求 七、采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求 第6包 品目6-2超微创针刀镜系统 一、技术参数：（三）、针刀镜手术器械：1套1、关节冲洗针：“1.4、角度：25°；数量：1支；管径：4.0mm±10%；针长：180mm±10%；数量：1支。”更正为（三）、配套手术器械：1套 1、关节冲洗针：“1.4、数量：1支；管径：4.0mm±10%；针长：180mm±10%。”。

6、经采购人确认，本项目第6包招标文件第五章采购需求 七、采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求 第6包 品目6-2超微创针刀镜系统 一、技术参数：（三）、针刀镜手术器械：1套 “2、灌洗针：直径：1.5mm±10%；2.0mm±10%；2.5mm±10%；3.0mm±10%可选；工作长度分别为：50mm±10%、100mm±10%、150mm±10%、200mm±10%可选。数量：16支。”更正为（三）、配套手术器械：1套“2、灌洗针：直径：1.5mm±10%；2.0mm±10%；2.5mm±10%；3.0mm±10%可选；工作长度分别为：至少包含50mm±10%、100mm±10%、150mm±10%可选。数量：16支。”。

7、经采购人确认，本项目第6包招标文件第五章采购需求 七、采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求 第6包 品目6-2超微创针刀镜系统 一、技术参数：（三）、针刀镜手术器械：1套 5、刺探针：“5.3、针头宽可选：2.7mm±10%；2.5mm±10%；2.9mm±10%；1.0mm±10%；1.5mm±10%；2.0mm±10%；针杆直径可选：2.0mm±10%；2.5mm±10%；1.0mm±10%；1.5mm±10%；针长可选：130mm±10%；180mm±10%；120mm±10%；70mm±10%；80mm±10%；130mm±10%；数量：14支。”更正为（三）、配套手术器械：1套 5、刺探针“5.3、针头宽可选：2.7mm±10%；2.5mm±10%；2.9mm±10%；1.0mm±10%；1.5mm±10%；2.0mm±10%；针杆直径可选：2.0mm±10%；2.5mm±10%；1.0mm±10%；1.5mm±10%；针长：至少包含70mm±10%；80mm±10%；120mm±10%；130mm±10%可选；数量：14支。”。

8、经采购人确认，本项目第6包招标文件第五章采购需求 七、采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求 第6包 品目6-2超微创针刀镜系统 一、技术参数：（三）、针刀镜手术器械：1套 7、拨松针：“7.3、20°锥头；针杆直径：2.5mm±10%；针长：120mm±10%；数量：2支。”更正为（三）、配套手术器械：1套 7、拨松针“7.3、锥头；针杆直径：2.5mm±10%；针长：120mm±10%；数量：2支。”。

9、经采购人确认，本项目第6包招标文件第五章采购需求 七、采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求 第6包 品目6-2超微创针刀镜系统 一、技术参数：（三）、针刀镜手术器械：1套 7、拨松针：“7.4、圆头；针杆直径可选：1.0mm±10%；1.5mm±10%；2.0mm±10%；针长可选：70mm±10%；80mm±10%；130mm±10%；180mm±10%。数量:10支。”更正为（三）、配套手术器械：1套 7、拨松针“7.4、圆头；针杆直径可选：1.0mm±10%；1.5mm±10%；2.0mm±10%；针长：至少包含70mm±10%；80mm±10%；130mm±10%可选。数量:10支。”。

10、本项目第6包投标截止时间、开标时间由“2025年8月22日9点00分（北京时间）”更正为“2025年9月5日13点30分（北京时间）”

11、本项目第6包招标文件其他内容不变。

更正日期：2025年8月20日

## 三、其他补充事宜

无

## 四、凡对本次公告内容提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名 称：首都医科大学附属北京世纪坛医院

地 址：北京市海淀区羊坊店铁医路10号

联系方式：010-63926740

2.采购代理机构信息

名 称：中技国际招标有限公司

地 址：北京市丰台区西营街1号院通用时代中心C座9层

联系方式：010－81168541

3.项目联系方式

采购人项目联系人：张老师

电　话：010-63926740

采购代理机构项目联系人：强文晓、孙薇

电　话：010－81168541