# 积水潭医院回龙观院区二期开办费医用设备购置（第四批）—第二次

# 更正公告

## 一、项目基本情况

原公告的采购项目编号：0701-254106050743

原公告的采购项目名称：积水潭医院回龙观院区二期开办费医用设备购置（第四批）—第二次

首次公告日期：2025年8月11日

## 二、更正信息

更正事项：□采购公告 ■采购文件 □采购结果

更正内容：对本项目采购文件进行如下更正：

（一）、经采购人确认，本项目招标文件 “第五章 采购需求中七、采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求”的品目11-2	准分子激光系统更正如下内容：

1、原“一、主要用途：用于冠状动脉介入治疗”更正为“一、主要用途:用于激光治疗。”。

2、原二、技术参数中“1、激光激发媒介：氯化氙（XeCl ）气体，气体寿命：≥3个月。”更正为“1、激光激发媒介:氯化氙(XeCl)气体或氟化氩(ArF)。”。

3、原二、技术参数中“2、具备氯化氙气体储存罐。”更正为“2、具备气体储存罐。”。

4、原二、技术参数中“3、激光波长：308nm±3nm。”更正为“3、激光波长:308nm士3nm 或193nm士5nm。”。

5、删除二、技术参数中“4、脉冲宽度（半峰全宽）：125ns-200ns。”。

6、原二、技术参数中“5、频率调节范围：25-80Hz。”更正为“4、频率:≥25Hz。”。

7、原二、技术参数中“▲6、系统通过激光导管输出能量，输出能量密度调节范围：30-80mJ/mm2。”更正为“▲5、能量密度:≥1.5mJ/mm²”。

8、添加“6、气路密闭无泄漏。”。

9、删除二、技术参数中“7、具备激光系统能量校准导管，可校准激光系统能量。”。

10、删除二、技术参数中“8、具备能量探测器，工作模式下可测量来自光纤的能量；在校准模式下可检测能量校准导管的输出能量。”。

11、删除二、技术参数中“9、预热时间：≤5min。”。

12、删除二、技术参数中“10、控制系统：”。

13、删除二、技术参数中“10.1、控制面板≥6英寸，可调节激光输出能量及频率。”。

14、删除二、技术参数中“10.2、可记录并显示每次手术激光发射的次数以及累计发射次数。”。

15、删除二、技术参数中“10.3、可根据所使用的激光光纤导管直径不同自动限定激光最高发射能量及频率。”。

16、原二、技术参数中“10.4、具备故障报警功能，激光发射能量低于要求时可自动报警。”更正为“7、具备故障报警功能。”。

17、删除二、技术参数中“10.5、具备激光发射控制脚踏。”。

18、原二、技术参数中“10.6、配备紧急关停按钮。”更正为“8、配备紧急关停按钮。”。

17、删除二、技术参数中“11、具备脚轮，可移动。”。

19、原三、主要配置：中“3、标定导管：1个。”更正为“3、气体储存罐：1个”。

20、原二、技术参数中“5、氯化氙气体储存罐：1个。”更正为“5、设备电源线”。

21、添加“6、操作说明书”。

（二）、经采购人确认，本项目招标文件 “第四章   评标程序、评标方法和评标标准”的二、评标标准“技术部分”的“对招标文件技术规格要求的响应程度（48分）”中的内容更正为“针对“招标文件第五章七、采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求”以 48 分为基础，按条款序号先后次序进行评审，方式如下:

(1)每不符合一条“▲”号要求减4.68分，每不符合一条普通技术要求减0.2分;(2)当减至0分时，该投标被拒绝。”

（三）经采购人确认，本项目“投标截止时间、开标时间”更正为“2025年9月22日13点30分（北京时间）。”

（四）本项目招标文件其他内容不变。

更正日期：2025年9月5日

## 三、其他补充事宜

招标公告和招标文件中其他内容不变。

## 四、凡对本次公告内容提出询问，请按以下方式联系。

## 1.采购人信息

名    称：首都医科大学附属北京积水潭医院

地    址：北京市西城区新街口东街31号

联系方式：010-58516132

## 2.采购代理机构信息

名    称：中技国际招标有限公司

地    址：北京市丰台区西营街1号院通用时代中心C座9层

联系方式：010－81168683

## 3.项目联系方式

项目联系人：张伯涵、孙薇

电　　 话：010－81168683