2025年国债设备更新-新农科产教融合平台建设项目-生化检测平台微生物研究设备购置项目更正公告

**一、项目基本情况**

原公告的采购项目编号：11000025210200146966-XM009

原公告的采购项目名称：2025年国债设备更新-新农科产教融合平台建设项目- 生化检测平台微生物研究设备购置项目

首次公告日期：2025-09-29 16:41

地址：http://www.ccgp-beijing.gov.cn/xxgg/sjxxgg/zbgg/2025/9/5221b9bcff6849489cfc7b8e3ab72b59.htm

**二、更正信息**

更正事项：采购文件

更正内容：

原采购文件第五章采购需求2.技术指标要求“全自动微生物分离系统”中：

1.12.双相机系统

(1)视觉识别相机，高速CMOS：≥2GB/s中高速图像数据采集，帧速0-20000帧/s，最大分辨率不低于2048x1216；

(2)白光成像，透射光成像，分辨率不低于22像素/mm；

(3)分选监测相机，高分辨率CMOS：不低于2592\*2048，42.75fps。

现更正为：

1.12.双相机系统**（以下三条内容需提供产品彩页或产品样本或技术白皮书或检测报告等证明。）**

(1)视觉识别相机，高速CMOS：≥2GB/s中高速图像数据采集，帧速0-20000帧/s，最大分辨率不低于2048x1216；

(2)白光成像，透射光成像，分辨率不低于22像素/mm；

(3)分选监测相机，高分辨率CMOS：不低于2592\*2048，42.75fps。

更正日期：2025-09-30 12:07

三、其他补充事宜

其他内容不变

四、凡对本次公告内容提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名 称：北京农学院

地址：北京市昌平区史各庄街道北农路7号

联系方式：李老师,80799475

2.采购代理机构信息

名 称：中钰招标有限公司

地　址：北京市丰台区四合庄路2号院4号楼1至17层101内17层1701

联系方式：崔鹏、刘晶晶、李倩、朱艳梅、马俊影、金俐成、郭玉婷、卢雪、张书玲，010-60624505转810

3.项目联系方式

项目联系人：崔鹏、刘晶晶、李倩、朱艳梅、马俊影、金俐成、郭玉婷、卢雪、张书玲

电　话：010-60624505转810