- 一、对采购需求的变更

1.第06包：关节镜手术模拟教学系统等

标的名称 1：关节镜手术模拟教学系统

| 原参数内容 | 修改后参数内容 |
| --- | --- |
| 5.1系统采用3D技术，模拟临床真实的手术环境，学员能进行消毒、铺巾，实施关节镜检查和探查，支持使用多种虚拟的关节镜手术器械。 | 5.1系统采用3D技术，模拟临床真实的手术环境，学员能进行消毒、铺巾，实施关节镜检查和探查，适用多种虚拟关节镜手术。 |
| 2.髋关节训练模块： ▲2.2.3 要求可进行自定义配置探查训练任务，通过选择不同的解剖结构选项以及定义其出现顺序，在训练过程中可显示对应的解剖结构标志并进行探查。 | 2.髋关节训练模块： ▲2.2.3 在训练过程中可显示对应的解剖结构标志并进行探查。（提供相关证明材料加盖投标人公章） |
| 2.4包含≥7项病例；髋臼窝纤维脂肪组织枕发炎、圆韧带部分撕裂、髋臼窝纤维脂肪组织枕发炎合并游离体、前唇部撕裂、髋臼窝纤维脂肪组织枕发炎合并圆韧带部分撕裂、上唇部撕裂合并后唇撕裂、前髋臼软骨分层合并游离体等。 | 2.4包含≥7项病例；圆韧带部分撕裂、前唇部撕裂等 |
| 4.7 要求包含但不限于以下训练任务：SLAP损伤修复-引导病例、损伤修复、前SLAP损伤修复、后SLAP损伤修复、肩关节盂唇韧带复合体修复、肩关节后盂唇韧带复合体修复。 | 4.7 要求包含但不限于以下训练任务：损伤修复、肩关节盂唇韧带修复。 |

2.第06包：关节镜手术模拟教学系统等

标的名称 2：腹腔镜手术模拟器

| 原参数内容 | 修改后参数内容 |
| --- | --- |
| 2.提供腹腔镜手术技能训练、FLS必要技能训练、缝合打结训练、普外科手术训练、妇科手术训练等。 | 2.提供腹腔镜手术技能训练、必要技能训练、缝合打结训练、普外科手术训练、妇科手术训练等。 |
| - 3.标准课程≥20套，设备内置课程，须为专业医学协会或医院培训中心所创立，至少包含以下培训课程内容： - 3.1住院医师外科技能培训； - 3.2腹腔镜必要技能培训； - 3.3肥胖病学治疗培训； - 3.4护士安全护理培训； - 3.5腹腔镜下妇科手术培训。 | 3.标准课程≥20套，设备内置课程至少包含以下培训课程内容： 3.1住院医师外科技能培训； 3.2腹腔镜必要技能培训； |
| - 4.训练完成后，提供评估报告，评估报告至少须包含以下内容： - 4.1操作记录，包括用时、器械选择、并发症发生次数、器械安全系数等； - 4.2 报告显示学员学习曲线图； - 4.3 评估基准表，重点评估参数下，系统生成分析图表直观显示学员的操作是否可以满足导师所设置的考核标准，重点参数包括但不限于手术用时、手术路径、手术精准率等。 | 4.训练完成后，提供评估报告 |
| 7.6 胆囊切除术全流程训练模块： 7.6.1.11具有手术并发症的学习，包括：胆管损伤、血管损伤、肠损伤、术后腹腔内出血、皮下气肿、其他如切口疝、切口感染及腹腔脓肿等； 7.6.2可模拟迷走胆管、胆囊动脉短小等临床难度较大的病例； 7.6.3在出现重大手术失误需要转开腹手术时，系统提示训练者并提供相应的开腹手术原因； 7.6.4操作完成后，设备生成电子评估报告，评估参数至少包括：电灼总时间、电灼效率(%)、安全电灼(%)、使用的钛夹总数、掉落的钛夹数、未处理的出血数、严重的并发症数等。 | 7.6 胆囊切除术全流程训练模块： 7.6.1.11具有手术并发症的学习； 7.6.2可模拟迷走胆管、胆囊动脉短小等临床难度较大的病例； 7.6.3操作完成后，设备生成评估报告 |
| 7.7 基本妇科手术模块： 7.7.1 ≥7个独立训练任务，训练任务内容须至少包含：输卵管结扎、右侧峡部异位妊娠手术训练、左侧峡部异位妊娠手术训练、小壶腹部异位妊娠手术训练、结扎失败后异位妊娠破裂手术训练、壶腹部异位妊娠破裂、预防性卵巢切除术； 7.7.2提供≥10个教学指导视频，包括清除腹腔积血、卵巢造口术加压素注射、输卵管探查、做输卵管造口术切口、挤出受孕产物、分离异位妊娠、使用腹腔镜内袋取出受孕产物、暴露输尿管、切断骨盆漏斗韧带、输卵管结扎术等。 | 7.7 基本妇科手术模块： 7.7.1 ≥7个独立训练任务 7.7.2提供≥10个教学指导视频 |
| 7.8 乙状结肠切除术模块： ▲7.8.5提供实时腹部3D解剖视图，与手术画面同时显示，解剖视图与手术镜头所显示的解剖位置一致。（提供图片并加盖投标人公章）； | 7.8 乙状结肠切除术模块： ▲7.8.5提供3D解剖视图。（提供相关证明材料加盖投标人公章） |
| 7.8.5.1 3D模式下可观察到的解剖的部位有：动脉系统、结肠、十二指肠、静脉系统、肾（左肾和右肾）、肝脏、肠系膜、大肠神经、胰腺、肝门系统、脾脏、胃、输尿管（左侧与右侧）、椎骨、腰椎、腹壁。 | 7.8.5.1 3D模式下可观察到的解剖的部位有：动脉系统、结肠、十二指肠、静脉系统、肾（左肾和右肾）、肝脏等。 |
| 7.9切口疝手术模块 7.9.1 ≥6种疝气手术训练病例，包含但不限于以下训练内容：脐疝、脐周疝、脐下切口疝、上腹切口疝、结肠造口术后疤痕部位切口疝、阑尾切除术疤痕部位切口疝等。 | 7.9切口疝手术模块 7.9.1 ≥6种疝气手术训练病例，包含但不限于以下训练内容：脐疝、脐周疝等。 |
| 10.3提供≥5个胃旁路临床手术教学视频,包括创建胃囊、测量和游离空肠、胃空肠吻合、缝合胃空肠吻合、肠肠吻合术、缝合肠肠吻合等。 | 10.3提供≥5个胃旁路临床手术教学视频,包括创建胃囊、测量和游离空肠、胃空肠吻合等。 |

3.第06包：关节镜手术模拟教学系统等

标的名称 5：内窥镜检查模拟器

| 原参数内容 | 修改后参数内容 |
| --- | --- |
| 3.2 上消化道检查训练： 3.2.1 具备≥20个临床症状不同的独立虚拟病人病例，每种病例都包含患者病史信息，生物学检测结果，并能够提供X光检测结果； 3.2.2 具有病变种类包括但不限于溃疡表现、炎症表现、平滑肌瘤、静脉曲张、无蒂息肉、肿瘤、食管曲张、艾滋病胃部病变、门脉高压症等典型性上消化道病例。 | 3.2 上消化道检查训练： 3.2.1 具备≥20个临床症状不同的独立虚拟病人病例； 3.2.2 具有病变种类包括但不限于溃疡表现、炎症表现、平滑肌瘤、静脉曲张、无蒂息肉、肿瘤、食管曲张等典型性上消化道病例。 |
| 3.3 下消化道检查训练：具有假性息肉、克氏疾病表现、憩室、弥散性多发性血管瘤、局部缺血性结肠炎、良性肿瘤、假膜性结肠炎，典型性下消化道病例。 | 3.3 下消化道检查训练：具有假性息肉、克氏疾病表现、憩室、弥散性多发性血管瘤、局部缺血性结肠炎、良性肿瘤、假膜性结肠炎等典型性下消化道病例。 |
| ▲3.4.2 操作可提示学员需与病患沟通包含但不限于以下内容：查看病人用药史、与病人沟通手术步骤、向病人描述乙状结肠镜检查的优点及缺点以及供选方案、回答病人的提问。（提供图片并加盖投标人公章） | ▲3.4.2 具备和系统交流的功能。（提供相关证明材料或承诺书加盖投标人单位公章） |
| 3.6 内镜逆行胰胆管造影（ERCP）训练： 3.6.1提供≥16个病例，包括但不限于以下临床病例： 3.6.1.1健康的胆管和胰腺管。 3.6.1.2良性胆管狭窄、恶性胆管狭窄。 3.6.1.3胆囊炎。 3.6.1.4乏特氏乳头癌。 3.6.1.5胆管结石。 3.6.1.6胆囊腺癌诊断。 3.6.1.7急性胆汁性胰腺炎。 3.6.1.8 ERCP诊断胆管渗漏。 | 3.6 内镜逆行胰胆管造影（ERCP）训练： 3.6.1 提供≥16个病例，包括但不限于以下临床病例：良性胆管狭窄、胆囊炎、胆管结石等。 |
| ▲3.6.3 模拟ERCP全程手术操作，学习使用各种内镜检查工具实施套管插入术、电外科切割或凝固、狭窄扩张和取石术的经验，包含但不限于以下步骤：使用真实十二指肠镜进行导航检查，查找乳头、进行射线照相显示胆道系统和胰管、对相关病例进行诊断、实施括约肌切开术等操作。（提供图片并加盖投标人公章） | ▲3.6.3 模拟ERCP全程手术操作。（提供相关证明材料加盖投标人公章） |
| 3.7消化内镜超声（EUS）训练： 3.7.7 可提供3D立体解剖视图，与手术画面实时同步显示。解剖视图可旋转、放大、拆解（解剖图像上，可选择去除血管、肌肉等组织）。 | 3.7消化内镜超声（EUS）训练： 3.7.7 可提供3D立体解剖视图，解剖视图可旋转、放大、拆解。 |
| 3.8 EMR/ESD(内窥镜粘膜切除术/剥离术)：3.8.3 包含上、下消化道的多种病例； ▲3.8.3.1 EMR内窥镜粘膜切除术包含EMR内窥镜粘膜切除术步骤教学病例。（提供图片并加盖投标人公章）； | 3.8 EMR/ESD(内窥镜粘膜切除术/剥离术)： 3.8.3 包含上、下消化道的多种病例； ▲3.8.3.1 包含EMR内窥镜粘膜切除术步骤教学病例。（提供相关证明材料加盖投标人公章） |
| ▲3.8.3.2 ESD内窥镜粘膜下剥离术包含标记引导任务与切开引导任务。（提供图片并加盖投标人公章） | ▲3.8.3.2 ESD内窥镜粘膜下剥离术包含标记引导任务与切开引导任务。（提供相关证明材料加盖投标人公章） |

4.第07包：耳鼻喉手术模拟器等

标的名称 1：耳鼻喉手术模拟器

| 原参数内容 | 修改后参数内容 |
| --- | --- |
| ▲10.1 模拟器可根据患者 CT 扫描的 DICOM 数据记录对骨质结构进行三维重建，生成颅骨三维模型，骨质硬度根据 CT 扫描出来的灰度值自动确定（提供图片并加盖投标人公章）。 | ▲10.1 模拟器可根据患者 CT 扫描的 DICOM 数据记录对骨质结构进行三维重建生成颅骨三维模型。（提供相关证明材料加盖投标人公章） |
| ▲10.2 可在重建的颅骨三维模型上进行模拟手术，制定预手术方案（提供图片并加盖投标人公章）。 | ▲10.2 可在重建的颅骨三维模型上进行模拟手术，制定预手术方案。（提供相关证明材料加盖投标人公章） |
| ▲11.具备基本练习，包含≥2 项训练内容：巴兹线训练、人工切除术训练 等（提供图片并加盖投标人公章）。 | ▲11.具备基本练习，包含≥2 项训练内容。（提供相关证明材料加盖投标人公章） |
| ▲14.中耳手术操作模块：要求系统包含≥7 个虚拟病人病例：（提供图片并加盖投标人公章） | ▲14.中耳手术操作模块：要求系统包含≥7 个虚拟病人病例。（提供相关证明材料加盖投标人公章） |
| ▲16.通过扫描机身二维码，可查看训练结果，可对设备使用频次进行周统 计、月统计、年统计（提供图片并加盖投标人公章）。 | ▲16.通过扫描机身二维码，可查看训练结果，可对设备使用频次进行统计。（提供相关证明材料加盖投标人公章） |

5.第09包：危重症超声模拟器等

标的名称1：危重症超声模拟器

| 原参数内容 | 修改后参数内容 |
| --- | --- |
| ▲2.9 超声诊断思维训练：提供≥20个虚拟病人病例，包含家族及个人病史、体格检查等信息，具备病例编辑功能，导师可对已有病例进行编辑，或者增加新的病例，提供理论教学功能，内容包括超声设备的原理学习、超声设备的使用、超声诊断基础知识、超声名词解释、超声专有名词中英文对照表等。系统可根据超声检查项目，通过功能菜单或3D模型图选择探头放置部位，系统超声图像随之改变，学员可进行相关部位的超声阅片练习，导师可在后台修改操作步骤，如拟诊、超声选择、超声诊断、鉴别诊断等的评分权重比例，为不同学员设定不同的考核标准。 | ▲2.9 超声诊断思维训练：提供≥20个虚拟病人病例。（提供相关证明材料加盖投标人公章） |
| ▲2.10通过机身扫描二维码，可查看训练结果，可对设备使用频次进行周统计、月统计、年统计。 | ▲2.10.通过扫描机身二维码，可查看训练结果，可对设备使用频次进行统计。（提供相关证明材料加盖投标人公章） |
| ▲3.5.1 FAST超声病例库≥30种不同程度的病例场景，内容涵盖右膈下间隙积液病例、莫里森袋积液病例、左膈下间隙积液病例、脾肾间隙积液病例、直肠子宫陷凹积液病例、心脏压塞病例。 | ▲3.5.1 FAST超声病例库≥30种不同程度的病例场景。（提供相关证明材料加盖投标人公章） |

6.第09包：危重症超声模拟器

标的名称 4：ECMO训练模拟系统

| 原参数内容 | 修改后参数内容 |
| --- | --- |
| ▲2.独立外箱尺寸：（1000mm×600mm×600mm）±5%。 | ▲2.独立外箱尺寸：（1000mm×600mm×600mm）±5%。(可提供定制尺寸承诺书并加盖投标人公章） |
| ▲8.信息终端：具备≥10英寸显示终端。 | ▲8.信息终端：具备≥10英寸显示终端。（提供相关证明材料加盖投标人公章） |
| 14.自动泵：可模拟血液循环工作，可以调节血液流量和搏动率。 | 14.可模拟血液循环工作，可以调节血液流量和搏动率。 |

7.第10包：急救虚拟标准化病人模拟系统等

标的名称 1：急救虚拟标准化病人模拟系统

| 原参数内容 | 修改后参数内容 |
| --- | --- |
| ▲4.3.3可进行AVPU意识评分（提供图片并加盖投标单位公章）。 | ▲4.3.3可进行AVPU意识评分。（提供相关证明材料加盖投标人公章） |
| ▲4.3.5.1内镜检查：上消化道检查，下消化道检查，支气管镜检查等多项检查，检查结果与临床结果一致并且附带可选择查看文字性描述报告（提供图片并加盖投标单位公章）。 | ▲4.3.5.1内镜检查：上消化道检查，下消化道检查，支气管镜检查等多项检查，检查结果与临床结果一致并且附带可选择查看文字性描述报告。（提供相关证明材料加盖投标人公章） |
| ▲4.7.2干预：插管，除颤，胸外按压，吸氧，输血，呼吸机介入，床旁护栏升降，保暖，进食（提供图片并加盖投标单位公章）。 | ▲4.7.2干预：插管，除颤，胸外按压，吸氧，输血，呼吸机介入，床旁护栏升降，保暖，进食。（提供相关证明材料加盖投标人公章） |
| ▲5.药物模块：内置完整的药物和液体可按类别、管理模式和剂量选择，如：麻醉药，止痛药，消炎药，抗心律失常药，抗生素，抗血小板药，退烧药，支气管扩张剂，凝血，利尿剂，纤维蛋白溶解，液体和离子，胃肠激素，松弛和镇静药，血管活性药物，血管扩张剂，止吐药（提供图片并加盖投标单位公章）。 | ▲5.药物模块：内置完整的药物和液体可按类别、管理模式和剂量选择，如：麻醉药，止痛药，消炎药，抗心律失常药，抗生素，抗血小板药，退烧药，支气管扩张剂，凝血，利尿剂，纤维蛋白溶解，液体和离子，胃肠激素，松弛和镇静药，血管活性药物，血管扩张剂，止吐药。（提供相关证明材料加盖投标人公章） |
| ▲8.虚拟病人软件提供全面的生理结构的模块，具有可视化的体征和症状，可以模拟出汗，缺氧紫绀，胸廓运动，疼痛意识，体表创伤等症状。 | ▲8.虚拟病人软件提供全面的生理结构的模块，具有可视化的体征和症状，可以模拟出汗，缺氧紫绀，胸廓运动，疼痛意识，体表创伤等症状。（提供相关证明材料加盖投标人公章） |