2025年首都儿童医学中心医用设备购置项目(通州院区双板DSA)更正公告

一、项目基本情况

原公告的采购项目编号：0701-254106031321

原公告的采购项目名称：2025年首都儿童医学中心医用设备购置项目(通州院区双板DSA)

首次公告日期：2026年2月2日

二、更正信息

更正事项：□采购公告√采购文件 □采购结果

更正内容：

1、经采购人确认，针对本项目第1包品目1-1双板DSA1招标文件 “第五章 采购需求七、采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等 三、技术参数如下”中“1.2.3 C型臂环内滑动速度（非旋转采集）CRAN/CAU：≥20°/秒。”更正为“★1.2.3 C型臂旋转速度（非旋转采集）CRAN/CAU：≥20°/秒。”

2、经采购人确认，针对本项目第1包品目1-1双板DSA1招标文件 “第五章 采购需求七、采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等 三、技术参数如下”中“6.3球管阳极散热率≥6500W”更正为“★6.3球管阳极散热率≥6500W。”

3、经采购人确认，针对本项目第2包品目2-1双板DSA2招标文件 “第五章 采购需求七、采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等 三、技术参数如下”中“1.2.3 C型臂环内滑动速度（非旋转采集）CRAN/CAU：≥20°/秒。”更正为“★1.2.3 C型臂旋转速度（非旋转采集）CRAN/CAU：≥20°/秒。”

4、经采购人确认，针对本项目第2包品目2-1双板DSA2招标文件 “第五章 采购需求七、采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等 三、技术参数如下”中“6.3球管阳极散热率≥6500W”更正为“★6.3球管阳极散热率≥6500W。”

5、经采购人确认，针对本项目第2包品目2-2双板DSA3招标文件 “第五章 采购需求七、采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等 三、技术参数如下”中“1.2.3 C型臂环内滑动速度（非旋转采集）CRAN/CAU：≥20°/秒。”更正为“★1.2.3 C型臂旋转速度（非旋转采集）CRAN/CAU：≥20°/秒。”

6、经采购人确认，针对本项目第2包品目2-2双板DSA3招标文件 “第五章 采购需求七、采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等 三、技术参数如下”中“6.3球管阳极散热率≥6500W”更正为“★6.3球管阳极散热率≥6500W。”

7、经采购人确认，针对本项目第1包招标文件二、评标标准中对招标文件技术规格要求的响应程度（45分）“根据投标文件针对“招标文件第五章七、采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求”三、技术参数中条款的响应程度进行评价，技术指标全部满足招标文件的要求得45分；共4项“▲”号条款，每有一项“▲”号条款不满足招标文件扣3.13分；共130项普通条款，每有一项普通条款不满足招标文件扣0.25分。”更正为“根据投标文件针对“招标文件第五章七、采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求”三、技术参数中条款的响应程度进行评价，技术指标全部满足招标文件的要求得45分；共4项“▲”号条款，每有一项“▲”号条款不满足招标文件扣3.25分；共128项普通条款，每有一项普通条款不满足招标文件扣0.25分。”

8、经采购人确认，针对本项目第2包招标文件二、评标标准 对招标文件技术规格要求的响应程度（45分）“根据投标文件针对“招标文件第五章七、采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求”三、技术参数中条款的响应程度进行评价，技术指标全部满足招标文件的要求得45分；共8项“▲”号条款，每有一项“▲”号条款不满足招标文件扣2.79分；共252项普通条款，每有一项普通条款不满足招标文件扣0.09分。”更正为“根据投标文件针对“招标文件第五章七、采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求”三、技术参数中条款的响应程度进行评价，技术指标全部满足招标文件的要求得45分；共8项“▲”号条款，每有一项“▲”号条款不满足招标文件扣2.835分；共248项普通条款，每有一项普通条款不满足招标文件扣0.09分。”

9、经采购人确认，针对本项目招标文件二、评标标准中对招标文件技术规格要求的响应程度供货、安装、验收方案（5分）“投标人需按照招标文件第五章采购需求中“五、采购标的的验收标准”和“六、采购标的的其他技术、服务等要求（二）供货及安装要求”共7项服务要求提供供货、安装、验收方案，针对上述服务要求内容的完整性、可行性、合理性进行评价:

1）提供方案内容均进行详细阐述且满足采购需求，得5分；

2）提供相关方案但未贴合项目实际情况进行论述，或内容中未包括具体实施细节及措施，得3分；

3）方案内容不符合项目实际情况且未提供具体实施细节及措施，得1分；

4）未提供相关方案不得分。”

更正为：

“供货方案、安装方案及验收配合方案（5分）：投标人需按照招标文件第五章采购需求中“五、采购标的的验收标准”和“六、采购标的的其他技术、服务等要求（二）供货及安装要求”共7项服务要求提供供货方案、安装方案及验收配合方案，针对上述服务要求内容的完整性、可行性、合理性进行评价:

1）提供相关方案均进行详细阐述且满足采购需求，得5分；

2）提供相关方案但未贴合项目实际情况进行论述，或相关方案中未包括具体实施细节及措施，得3分；

3）相关方案不符合项目实际情况且未提供具体实施细节及措施，得1分；

4）未提供相关方案不得分。”

10、本项目招标文件第七章投标文件格式9-3招标文件第五章“采购需求”规定的投标人需要提供的投标产品相关证明文件和其他技术方案中“5.供货、安装、验收方案”更正为“5.供货方案、安装方案及验收配合方案”。

11、本项目投标截止时间、开标时间由“2026年2月26日08点30分（北京时间）”更正为：“2026年3月4日13点30分（北京时间）。”

12、招标文件其他内容不变。

三、更正日期：2026年2月12日

四、其他补充事宜

招标文件其他内容不变。

五、凡对本次公告内容提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名    称：首都医科大学附属首都儿童医学中心

地    址：北京市朝阳区雅宝路2号

联系方式：宁老师 010-85695224

2.采购代理机构信息

名    称：中技国际招标有限公司

地    址：北京市丰台区西营街1号院通用时代中心C座9层

联系方式：010-81168541、81168577

3.项目联系方式

采购人项目联系人：宁老师

电　话：010-85695224

采购代理机构项目联系人：强文晓、赵雨辰

电　话：010-81168541、81168577