北京市疾病预防控制中心新址实验室家具项目第一包更正公告

一、项目基本情况

原公告的采购项目编号：　2603-HXTC-IS1067

原公告的采购项目名称：北京市疾病预防控制中心新址实验室家具项目

首次公告日期：2026年03月13日

二、更正信息

更正事项：□采购公告采购文件 □采购结果

更正内容：

1.关于废液暂存柜技术要求的更正

（1）招标文件2.1.2详细技术参数，TR17技术要求第11条。

原内容：11、防爆性能：参考GB 25286.1-2010《爆炸性环境用非电气设备第1部分：基本方法和要求》，提供防爆合格证书。

更正为：11、防爆性能：参考GB/T 3836.28-2021及相关系列标准，提供由国家认可的专业机构出具的整机防爆合格证书及针对电气部件的防爆说明，防爆等级不低于IIB T4。

（2）招标文件2.1.2详细技术参数，TR17技术要求第12条。

原内容：12、过滤件保护时间：参考GB 2890-2009要求，在环境温度17℃-30℃，相对湿度50%±3%的技术要求下，检测结果为合格。须提供有效的具有CMA或CNAS标志的检测报告复印件。

更正为：12、过滤件防护时间：参照GB 2890-2022中过滤件的测试方法，投标人对承诺配置的过滤器按照类型进行相应测试，多用途高效过滤器应包含多种对应气体的测试，检测结果不小于相应类型最低级别对应的防护时间，须提供有效的具有CMA或CNAS标志的检测报告复印件。

2.其他技术要求引用标准的一并更正

（1）招标文件2.1.2详细技术参数，TR3实验台技术要求第6条，《家具力学性能试验 第1部分：桌类强度和耐久性》更正为《家具力学性能试验 第5部分：柜类强度和耐久性》。

（2）招标文件2.1.2详细技术参数，TR10不锈钢取材台技术要求第11条，外观标准由GB11614-2009更正为GB11614-2022。

3. 投标截止时间、开标时间的更正

投标截止时间、开标时间： 2026年4月3日09点30分（北京时间）更正为“2026年4月20日09点00分（北京时间）”。

其他内容保持不变。

更正日期： 2026年04月1日

三、其他补充事宜

无

四、凡对本次公告内容提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名    称：北京市疾病预防控制中心

地    址：北京市东城区和平里中街16号

联系方式：郝老师，010-64407307

2.采购代理机构信息

名    称：北京宏信天诚国际招标有限公司

地    址：北京市海淀区复兴路乙12号中国铝业大厦11层1110室

联系方式：修海龙、成歌、吉国侠、吴众为、彭怡、陈博维、赵洁、姬小雪、闫文娟、孙银英、王思晨、刘京、杨晓楠、王东衍、郝路、刘海英、黄艳、孙佳、陈曦、李想，010-63974645、010-63961210

3.项目联系方式

项目联系人：修海龙、成歌、吉国侠、吴众为、彭怡、陈博维、赵洁、姬小雪、闫文娟、孙银英、王思晨、刘京、杨晓楠、王东衍、郝路、刘海英、黄艳、孙佳、陈曦、李想

电      话：010-63974645、010-63961210