# 第五章   采购需求

## 一、采购标的

| 序号 | 标的名称 | 单位 | 数量 | 是否接受进口产品投标 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 宣教查房用PAD | 台 | 60 | 否 |
| 2 | 条码打印机 | 台 | 65 | 否 |
| 3 | 腕带打印机 | 台 | 13 | 否 |
| 4 | 移动护理PDA | 台 | 102 | 否 |
| 5 | 移动护理推车 | 台 | 60 | 否 |
| 6 | 智能协作显示终端 | 台 | 8 | 否 |
| 7 | 医生管理主机 | 台 | 1 | 否 |
| 8 | 对讲分机 | 台 | 1 | 否 |

注：本采购需求中共分为“★”、“#”及未标记的指标要求。

1.本采购需求中“★”为实质性响应条款，如有负偏离将导致投标人投标文件被拒绝。具体要求如下：

①招标文件中对“★”项证明材料有明确要求的，须按招标文件要求提供证明材料，否则不予认可；

②招标文件中对“★”项证明材料没有明确要求的，可以提供包含但不限于第三方机构出具的产品检测报告、技术规格书、产品彩页、系统截图、产品照片等资料作为证明材料，否则不予认可；

2.本采购需求中“#”项仅为重要打分项，如有负偏离不会导致投标人投标文件被拒绝。具体要求如下：

①招标文件中对“#”项证明材料有明确要求的，须按招标文件要求提供证明材料，否则不予认可；

②招标文件中对“#”项证明材料没有明确要求的，可以提供包含但不限于第三方机构出具的产品检测报告、技术规格书、产品彩页、系统截图、产品照片等资料作为证明材料，否则不予认可；

3.本采购需求中“未标记”指标为一般项指标，如有负偏离不会导致投标人投标文件被拒绝。“未标记”指标需按照招标文件要求填写《采购需求偏离表》，如涉及打分，以《采购需求偏离表》中的偏离情况为准进行认定。

4.各类货物采购数量见上表，下文技术要求除特殊规定的，均为对每一套/台仪器设备的要求。

## 二、商务要求

## 1. 交付的时间和地点

交付的时间：详见本招标文件《第一章   投标邀请》中“合同履行期限”

交付的地点：采购人指定地点

## 2. 付款条件（进度和方式）

详见第六章合同相关规定

## 3. 售后服务

3.1投标人对合同中涉及的运维保障服务为项目终验收通过之日起5年；

3.2投标人对合同中涉及的硬件原厂质量保修期为项目终验收通过之日起5年。

3.3投标人在合同货物的质量保修期内，为采购人提供合同货物的技术指导和维修服务。

3.4投标人应向采购人提供与使用应用软件相关的技术服务。投标人保证能够提供7*24小时的技术支持和服务的内容包括电话支持、现场服务、设备维修支持、网上咨询支持、远程技术支持和提供系统应急策略等内容。

3.5投标人保证在合同货物出现故障和缺陷时，或接到采购人提出的技术服务要求后 4   小时内予以处理，如采购人有要求或必要时，投标人应在接到采购人通知后 4 小时内派人员至采购人维修和提供现场指导。

3.6如投标人在接到采购人维修通知后 72 小时仍不能修复有关货物，投标人应提供与该货物同一型号或配置性能不低于该货物的货物。

3.7如投标人在接到采购人提出的技术服务要求或维修通知后  4  小时内没有响应、拒绝或没有派员到达采购人提供技术服务、修理或退换货物，采购人有权委托第三方对合同货物进行维修或提供技术服务，因此产生的相关费用由投标人承担。

3.8在合同货物保修期届满后，如果因合同货物硬件或软件的固有缺陷和瑕疵出现紧急故障和事故，投标人应在接到采购人通知之后 4 小时内到达现场并为采购人提供售后服务。

3.9特殊约定，设备使用期间出现异常，投标人应按照下列期限解决问题：

如果出现紧急问题影响患者就诊或者核心业务，响应时间不得超过半小时，故障修复时间不得超过2小时。

非紧急事件投标人响应时间不得超过2小时，故障修复时间不得超过6小时。

并免费提供相同功能的应急设备给采购人使用，直至故障修复或更换同功能/高配设备。

如因合同内货物出现故障造成不良舆情和采购人损失的，视严重程度，投标人要予以赔偿或削减运维保障外的运维经费。

## 三、技术要求

## 1. 基本要求

### 1.1 采购标的需实现的功能或者目标

完成医院回龙观院区二期运营所需的医用设备购置工作。

### 1.2 需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范

在实施本项目期间应遵循未列出的项目相关的相关国家、地方、行业标准及规范。

## 2. 货物技术要求

### 2.1采购标的需满足的性能、材料、结构、外观、质量、安全、技术规格、物理特性等要求：

| 序号 | 标的名称 | 需求参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 宣教查房用PAD | 1.屏幕≥12.1寸屏幕，分辨率≥2560*1600，查房宣教用 2.内存≥8G 3.存储≥128GB 4.扬声器配置≥4扬声器 |
| 2 | 条码打印机 | 1.接口类型：USB 2.0或3.0 2.预热时间：≤3.5秒 3.感光元件：CIS 4.双壁框架结构 5.内存≥256 MB 闪存 6.最高打印速度≥6 英寸/152 毫米/秒 7.配备可移动黑标传感器，纸张偏离中心的固定间隙传感器 |
| 3 | 腕带打印机 | 1.打印方式：热敏/热转印 2.打印分辨率：≥203dpi 3.热敏头寿命：≥150KM 4.进纸宽度：≥118mm 5.打印速度：≥150mm 6.打印宽度：108mm 7.最大纸张装载：外径：≥127mm（） 8.存储器容量≥：SDRAM 8MB FLASH 8MB 9.碳带装载量：≥300m 10.接口：RS-232串口（DB25） 11.并口：Centronics（IEEE-1284） 12.以太网口:10M/100M ，Wi-Fi：支持802.11b/g/n |
| 4 | 移动护理PDA | 1.处理器：≥8核处理器，频率≥2.0GHZ 2.内存容量：≥4GB RAM，≥64GB ROM 3.续航能力：可充电的锂离子电池，电池容量≥4500mAh；不充电情况使用时间≥12小时 4.材质：一体化外壳，无单独电池盖，需有效减少卫生死角、提升消毒效率并降低交叉感染风险；耐受酒精等各种医院常用消毒剂，外壳使用紫外线消毒采用塑胶外壳抑菌材料，抗菌率≥99%，符合GB21551.2-2010标准。 5.电池一体化：电池采用一体化设计，不可拆卸 6.按键：按键设计需提高护士操作效率，物理按键不超过4个，电源键不超过*1个，扫描键不超过2（左右各一个）个，手电筒不超过1个，设备正面无按键设计。 7.屏幕：≥6.1英寸LCD屏，支持湿手和手套触控 8.分辨率：≥1560*720 9.摄像头：≥1300万像素，配备自动对焦摄像头 #10.隐蔽取证：摄像头应位于设备顶部，与扫描头在同一位置，方便隐蔽取证 #11.手电筒：双手电筒设置，分别方便护士察看病人瞳孔和夜间查房；在关机状态下也可以正常使用瞳孔手电筒。其中瞳孔手电为独立物理按键控制；查房手电为软件控制 12.重量：≤235g 13.WIFI网络：支持wifi6；2.4GHz & 5GHz；802.11a/b/g/n/ac/ax/k/r/v/w；支持无缝漫游，息屏漫游 14.蓝牙：≥Bluetooth 5.3 15.条码扫描窗：使医护人员无需弯曲手腕即可完成扫描，扫描窗口采用斜切角设计。 #16.连续扫描：可支持条码屏幕倒转扫描和自动连续扫描，速度至少包括快速、中速、慢速 #17.个性化桌面：通过扫描二维码快速实现个性化桌面设置，满足不同的应用场景要求。 #18.固件升级：支持OTA在线系统升级，当设备收到新版本更新提示时，在连接好WiFi无线网络的环境下，用户采购人可选择更新，自动下载、验证、更新系统升级包。升级记录可查，可多设备批量进行系统升级。 #19.超级用户，内置超级用户程序，具备防止用户采购人忘记密码时解锁不了设备的保护程序 #20.一键启动：设备具有一键启动功能，用户采购人可自由设置相关软件的一键启动 #21.网络安全管理：不借助任何第三方软件即可实现对医院Wlan指定SSID和MAC地址双向绑定，确保设备院内医疗使用。 22.设备安全管理：具备设备安全管理程序，对软件的安装/卸载、设置、USB数据传输、文件管理（复制、修改、删除文件）进行密码保护。 #23.投标产品具有无线电发射设备型号核准证。 #24.投标产品通过GB9706安规检测 #25.投标产品通过YY9706医用电气安全检测 #27.电池温度监测：配置充电温度智能检测模块，超出设定温度及时阻断充电，保证充电安全。 #28.电池膨胀监测：电池膨胀监测，超过膨胀预警值后将及时上报采购人并中止充电提醒采购人更换电池。 |
| 5 | 移动护理推车 | 1.整车重量≤55KG（不含挂件） #2.整车尺寸：500mm（宽±20 mm）x780mm（深±20 mm）x965mm（台面高度±20 mm）（注：不含挂架），整车车身宽度500mm±20mm（含挂件），车身设计需能够轻松通过医院狭小病房房门和床旁窄道 3.整车主要材质为塑料、高强度航空铝及不锈钢组成，车体表面进行抑菌处理，应方便清洁，耐受酒精、洗必泰、施康等医院常用消毒剂擦拭消毒 4.外壳采用抗菌防霉材质，符合GB21551标准抗菌防霉检测，防霉性能至少达到1级。 #5.台面尺寸≥435mm（宽）* 635mm（深）；台面外形为完整方形，不存在任何断层缺口，台面及围挡需一体注塑成型，非分体式设计，具有三面高度≥25mm的围挡，防止桌面物品掉落及液体渗漏进台面内； 6.工作台面及围挡采用一体成型塑胶ABS抑菌材质，抗菌率99%以上，符合GB21551标准，不可采用铝合金及其它金属材质，避免铝合金台面长期消毒产生化学腐蚀，影响人体健康，避免金属台面影响推车主机或PDA的无线信号 7.控制面板位于台面下方键盘托面板上，靠前方的设计更方便用户操作，面板上设置有一键开关机键和电池电量指示灯，可通过不同颜色灯的状态显示电池电量、充电状态等信息 8.前把手：车体前把手与台面塑胶注塑一体成型，把手位于键盘托下方，在使用键盘时，不影响打字视线； #9.后把手：车体后把手为铝合金一体压铸成型，高于台面，可推拉也可支撑悬挂显示器或者一体主机的功能 #10.前键盘托：前键盘托为塑胶注塑一体成型，隐藏于台面设备内，使用时通过按压弹出后拉出来使用，不用时推入不占外部空间，键盘托内预留手持终端和鼠标收纳隔开的空间，方便日常使用收纳；前键盘托内尺寸：≥370mm（宽）*130mm（深）* 25mm（高）；手持终端收纳空间尺寸：≥210mm（宽）*85mm（深）* 25mm（高）；鼠标收纳空间尺寸：≥160mm（宽）*85mm（深）* 35mm（高）； #11.侧键盘托盘：侧键盘托位于台面右侧，可收纳隐藏于台面设备层内，按压弹出使用，不用时推入不占外部空间，使用侧键盘时显示器可以调整为水平朝向侧键盘方向，方便医护人员在侧面位置也能快速录入文书；键盘托内可以放置宽度不小于42CM的107键全键盘，全键盘录入更快速；侧键盘托内尺寸≥425mm（宽）* 160mm（深）*26mm（高）（内尺寸）； 12.车体采用双立柱设计，可将各种收费模块安装于双支柱上，立柱使用高强度航空铝材质材料，应耐磨耐刮防撞。 13.整车线缆需采用隐藏式设计（包含显示模块电源线、数据线等），除电源线外的其它车体线缆无外露。 #14.显示器支臂：显示器支臂位于车体左后侧位置，安装与推车后把手上，显示器及支臂高于台面，不占用台面空间，使得台面空间最大化利用 #15.显示器安装：显示器和支臂两者的安装，支持无工具安装及一键拆卸显示器的功能，支持快速拆卸和安装，并具有防跌落保护开关。 #16.显示器支臂前移：为方便不同使用者的使用习惯，显示器支臂需支持将屏幕往使用者方向前移≥15cm，并支持运动过程中任意位置悬停 17.显示器支臂支持上下升降，升降行程范围≥15cm，且支持运动过程中任意位置悬停 18.显示器支臂调整角度：显示器支臂水平左旋转≥90°，水平右旋转≥180°，俯角≥30°，仰角≥10°，支持横竖屏； 19.显示器支架在不更换任何配件的前提下调整负载螺丝，可挂载1.5～7.5KG的显示终端； 20.配备4个医疗级万向脚轮；2个前轮为防缠绕脚轮，带刹车功能，需具备超静音、防滑特点防缠绕脚轮 21.制动方式：脚踏式刹车系统 22.柜子和抽屉表面材质为工程ABS材料，内衬金属骨架，配置机械抽屉锁，可锁定抽屉，柜子配备两种规格的抽屉，抽屉上下可模块化调整，抽屉内尺寸：325mm（宽±5mm）*395mm（深±5mm）*105mm（高±5mm）*1个；325mm（宽±5mm）*395mm（深±5mm）*215mm（高±5mm）*1个； 23.车体扩展接口：USB2.0x2，RS232x2 24.外挂配件：垃圾桶*2；锐器盒支架*1；压脉带盒*1；压脉带盒支架*1；手消液支架*1； 25.随车配备显示器CPU：主频不低于2.0Ghz 26.随车配备显示器内存：不低于16GB 27. 随车配备显示器硬盘：固态硬盘不低于512GB 28. 随车配备显示器屏幕：≥21.5" IPS屏；16：9；分辨率≥1920×1080 29. 随车配备显示器无线网络：支持2.4G/5G双频网络，802.11 a/b/g/n/ac 30. 随车配备显示器天线：内置天线设计，无任何外露。 31. 随车配备显示器外部接口 USB2.0*4，USB3.0*2，HDMI*1， RJ45*1，音频输出*1，音频输入*1 32. 随车配备显示器电池嵌入在车体设备层内，安全可靠，方便维护； 33. 随车配备显示器采用安全性高的磷酸铁锂材质，需要具备高安全保障，高耐腐蚀性，针刺不起火不爆炸，循环寿命次数≥2000次。 34. 随车配备显示器电池额定能量：≥300Wh 35. 随车配备显示器充电时间：充满电时间≤6小时 36. 随车配备显示器使用时间：连续使用≥8小时 37.底盘离地高度：采用H型一体式压铸铝合金底盘，支持安装双立柱，不得采用散件拼装底盘或X型单立柱底盘，保证底盘承重强度高和稳定性强。底盘离地高度≥140mm，保证底盘轻松通过常见的地面台阶、电梯门口凹槽等。 38.柜体离地高度：柜体离地高度≥250mm，保证抽屉内部隔离地面潮湿环境的影响。 #39. 随车配备显示器电池通过了GB 40165-2021《固定式电子设备用锂离子电池和电池组安全技术规范》 #40. 随车配备显示器电源线：采用外置插拔可分离线缆，使用过程中固定在车体设备层上，不使用时方便取下收纳保管。非固定在车体的电源线或伸缩式电源线，频繁外力拉伸电源线，电源线有破皮老化扯断短路的隐患 41. 随车配备显示器电源总开关位于设备层右后侧，防止误触，电源总开关可以一键关断推车所有供电，在推车长时间闲置时完全关闭电池放电，有效的保护电池，延长电池寿命，提升整车用电的安全性。 42. 随车配备显示器漏电保护：具有外壳对地漏电电流保护、电击保护功能 43. 随车配备显示器电流电压保护：具有过压、过流、欠压、过充、过放保护功能。 44. 随车配备显示器电源管理：充放电管理设计，可在电脑屏幕上显示电量并且智能动态管理整机功耗 #45.整车通过GB 9706.1-2020医用电气设备安全检测。 #46.整车通过YY9706.102-2021电磁兼容标准检测认证。 |
| 6 | 智能协作显示终端 | 1、具备内置摄像头、麦克风、扬声器、触摸屏等，外部无任何可见内部功能模块及连接线，可有效屏蔽内部电路器件辐射，避免影响其他医疗设备，支持固定支架和移动支架安装部署，附带可移动的落地支架，附带≥2只磁吸式触控笔。 #2、整体为一体化形式，屏幕显示尺寸≥65英寸；显示比例16:9；分辨率≥3840×2160。 3、钢化玻璃和显示层间隙≤1mm，触摸精度≤1mm，支持≥20点触控，无需通过按键操作，防蓝光。 4、智能协作显示终端具有主要元器件，包括但不限于音视频编解码单元、CPU处理单元、可编程逻辑芯片、摄像机镜头等。 5、存储容量≥64GB，内存容量（RAM）≥12GB。 6、会议设备需内置≥6个非独立外扩展的麦克风，支持前向180°拾音，拾音距离≥12米，支持回声抵消、自动噪声抑制、自动增益控制等功能。 7、为便于开会时的标注及书写，嵌入式操作系统下须内置电子白板，书写延时≤16ms，笔迹粗细可调节；支持钢笔、铅笔、荧光笔，笔迹颜色可自定义。 #8、为方便展示对比内容，支持单个应用的界面左右分屏显示；支持两个APP分屏同时显示，支持通过拖动改变窗口大小； 9、支持无线热点隔离功能，当开启此功能后，连接热点的设备无法通过该设备所连接的WLAN网络访问外部系统或网站等。 #10、为保证与医管中心等上级单位联络的通畅性、稳定性，产品具备良好的网络适应性，支持55%网络丢包时，视频清晰流畅，无卡顿、无马赛克，支持80%网络丢包时不影响使用。 11、支持1080P30fps、720P30fps、4CIF、CIF视频编解码格式，非安装第三方APP功能。支持在384Kbps带宽下可实现1080P30fps的视频会议召开，在256Kbps带宽可下实现720P30fps的视频会议召开。 12、设备可实现断点续传功能，设备软件升级过程中发生网络中断、断电重启，恢复后可断点续传，避免升级失败。 #13、支持将数字水印嵌入到会议音频流中。支持反向提取泄露音频的数字水印，实现数据泄露溯源，以防止涉密会议内容的泄露。 14、支持实现平台对设备的配置下发、软件升级、状态检测、故障诊断等。设备前置面板需具有以下无转接接口：≥1*Type-C、≥2*USB Type-A。侧置需具有以下无转接接口：≥1*HDMI IN、≥1*HDMI OUT、≥1*3.5mm输入、≥1*3.5mm输出。 15、配备独立无线投屏器，支持分辨率≥1080p 60fps，在无干扰环境下，最大使用距离≥20m。 16、在使用设备进行内置或第三方软件的视频会议时，均可以调用设备本地摄像头图像。 |
| 7 | 医生管理主机 | 硬件要求： 1.显示屏：≥10.1寸彩色液晶显示屏； 2.分辨率：≥1280*800px； 3.CPU：≥四核 1.8GHz主频； 4.内存：≥1GB； 5.存储：≥8GB； 6.视频：支持H.264 编解码； 7.音频：支持G.711/G.729编解码； 8.网络：支持10-100Mbps 自适应； 9.通信协议：支持TCP、UDP、RTP、ARP、IGMP、HTTP、SIP/Cellular network、MQTT 10.接口：至少具备RS485*1、RS232串口*1、报警输入*2、RJ45*1、电源接口*1、音频输出*1、音频输入*1、Type-c*1、烧录开关*1 11.存储扩展：≥64GB存储扩展 12.触控：多点电容式触摸屏 #13.采用磁吸话柄，≥增援键、免提键、隐藏式熄亮屏键、隐藏式重启键四种物理按键； #14.滑盖摄像头设计，活动摄像头调节范围：≥45°； 软件功能： 1、支持向病区患者发起呼叫，接通后可进行音频或视频通话，支持自动接通。 2、支持向本病区值班室、护士站以及其他病区护士站发起呼叫，接通后可进行音频或视频通话。 3、支持一病区多主机模式，当一个主机正在通话中时，不影响其他主机等终端处理患者呼叫。 4、支持接听、挂断、忽略、已知晓四种形式的处理呼叫方式。 5、服务器重启、宕机、停电等特殊情况均不影响正常患者向主机的呼叫、报警功能。 6、可设置托管主机，分机的呼叫统一转移到被托管主机上处理。支持立即托管与定时段托管模式。 7、支持一键清除所有未处理呼叫，节省逐条清除时间。 8、支持向整个病区、任一病区发起实时话筒广播，广播时所有播放终端声音进度保持一致。 9、支持通过播出单向整个病区、任一病区发起实时音频广播，支持列表循环、顺序播放二种播放模式。 10、支持后台配置屏幕亮度或亮、息屏，可根据医院作息灵活控制。可根据白天与夜晚不同时间段设置亮度 11、需具备自动增益功能，保障患者或家属说话声音小时也可保证通话效果，无需护士到床头二次确认。 #12、需具备通讯录功能，便于管理人员与相关人员（如其他管理员、保安、护士人员等）进行快速联系。管理员可以一键呼叫，确保沟通及时。 #13、需具备留言功能使得管理人员可以相互留言，保障交接工作、传递重要事项或记录待办任务等。管理员可以在系统中留下消息，方便其他管理人员查看并跟进。 #14、需具备呼叫保安功能，允许管理人员快速联系保安人员。当遇到安全事件或紧急情况时特别重要，能够确保安全人员及时响应并处理突发事件。 |
| 8 | 对讲分机 | 硬件要求： 1.显示屏：≥10.1寸彩色液晶显示屏； 2.分辨率：≥1280*800； 3.主芯片：≥四核 1.8GHz主频； 4.内存：≥1GB； 5.存储：≥8GB； 6.通信协议：至少支持TCP、UDP、RTP、ARP、IGMP、HTTP、SIP； 7.接口：至少配备RS485*1、RS232串口*1、报警输入*2、RJ45*1、电源接口*1、音频输出*1、音频输入*1、Type-c*1、烧录开关*1； 8.触控：电容式触摸屏； #9.滑盖摄像头设计，活动摄像头调节范围：≥45°； #10.手柄采用磁吸手柄，物理按键≥3个，支持手电筒功能。 |

### 2.2 采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求：

2.2.1投标人承诺选派有相应专业的实际工作和教学经验，并具备相应资质的教师或相应的原厂商人员来完成对所有软硬件产品在内的全部免费培训，投标人编写并提供教材。

2.2.2对于每次培训的具体内容、深度和时间安排，投标人事前提出具体培训方案，投标人不限制采购人此类培训参加人数。

2.2.3除培训计划外，在系统运行和质保期间若采购人有培训要求，投标人应协助采购人完成相关培训。

2.2.4培训的时间、内容、人员、班次等项内容在具体执行过程中采购人可以进行调整，采购人的培训调整事先通报投标人，以方便投标人安排。

### 2.3 为落实政府采购政策需满足的要求

（一）本项目需要落实的政府采购政策：本国产品、节约能源、保护环境、促进中小企业及监狱企业发展、促进残疾人就业、支持乡村产业振兴等。

（二）具体要求

（1）节约能源、保护环境

根据财政部《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9 号），本项目采购货物：

① 如属于《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19 号）规定清单中★标记产品的，为政府强制采购产品。供应商须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书；

② 如属于《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19 号）规定清单中非★标记产品的，为政府优先采购产品。供应商需提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书；优先采购的具体办法（如有）在采购文件《评标程序、评标方法和评标标准》中具体规定；

③ 如属于《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18 号）规定清单中产品的，为政府优先采购产品。供应商需提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书优先采购的具体办法（如有）在采购文件《评标程序、评标方法和评标标准》中具体规定。

（2） 促进中小企业及监狱企业发展、促进残疾人就业

根据《中华人民共和国中小企业促进法》、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）、《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》等关于中小企业的相关规定，本项目执行中小企业相关政策。符合政策规定的监狱企业和残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。

①本项目是否专门面向中小企业预留采购份额，见第一章《投标邀请》。

②采购标的对应的中小企业划分标准所属行业，见第二章《投标人须知》。

③小微企业价格评审优惠的政策调整，见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》。

### 2.4 采购标的的其他技术、服务等要求：无。

### 2.5 需由供应商提供设计方案、解决方案或者组织方案的采购项目，应当说明采购标的的功能、应用场景、目标等基本要求

#### 2.5.1安装调试解决方案

功能、应用场景、目标：供应商应制定合理可行的安装调试解决方案，确保所投仪器到货后，按照本采购文件相关要求完成安装调试工作。

#### 2.5.2售后服务组织方案

功能、应用场景、目标：供应商应制定合理完善的售后服务组织方案，按照国家有关要求及本项目实际情况，最大限度的保证本项目所购仪器质保期内外均可以连续、稳定运行。

#### 2.5.3培训服务组织方案

功能、应用场景、目标：供应商应制定科学、合理的培训组织方案，对采购人及相关下属单位系统使用人员进行及时有效的培训，确保其能正确使用相关系统及功能。

#### 2.5.4安全应急组织方案

功能、应用场景、目标：供应商应制定科学、合理的安全应急组织方案，方案包括网络安全、应用安全、数据安全和安全管理等内容，保障设备正常运行。

## 3. 履约验收方案

### 3.1履约验收的主体、时间、方式

全部设备到货后由采购人组织验收。

### 3.2履约验收的程序

交付文档应符合技术标准要求，通过采购人审查。

### 3.3履约验收的内容和验收标准

根据招标文件要求、投标文件响应及国家行业有关标准，针对本采购文件对应的合同中每一项商务、技术要求履约情况进行履约验收。

4.其他要求

★4.1 投标人提供各设备之间互联互通所需要的所有配套设备与辅材（包含但不限于布线、网络传输设备、安装、调试、配件等内容）。（投标人需按照招标文件《第五章 采购需求》中“附件1 其他要求承诺函”的格式要求提供承诺函）

4.2 针对本项目所有提供的设备，投标人均可提供原厂售后服务。（投标人需按照招标文件《第五章 采购需求》中“附件2 售后服务承诺函”的格式要求提供承诺函）

4.3提供内容完整、逻辑清晰、贴合本院现场环境与临床使用实际、落地性强的全套安装调试专项方案，全面涵盖本项目所有采购设备到货就位、现场布设、硬件安装、通电调试、网络接入、参数配置、功能校验、设备联调等全流程工作。

方案需明确安装调试全过程不影响医院现有临床业务正常运行、不修改原有信息系统核心架构、不破坏现有网络与安全体系，严格遵守医院安全管理规定，针对性与可操作性强，可直接指导项目落地实施。

4.4提供内容完整实操性强的安全与应急保障专项方案，全面包含现场安全、用电安全、设备施工防护等管控措施；同时针对关键环节，制定场景的应急处置流程、快速排查机制，人员责任分工明确、处置流程清晰、风险防控全面，方案针对性强、落地可行性强。

需针对设备安装调试、系统对接联调、临床业务切换、上线试运行等项目全流程关键环节，全场景的分级应急处置流程、分钟级快速排查机制，做到人员责任分工明确、处置流程清晰可落地、风险预判全面、防控措施到位，针对性与可操作性极强，可全面保障项目平稳实施。

## 4.5履约验收阶段将针对所有产品技术要求逐一验收。

### 附件1  其他要求承诺函

首都医科大学附属北京积水潭医院：

我单位承诺满足如下要求：

我单位提供各设备之间互联互通所需要的所有配套设备与辅材（包含但不限于布线、网络传输设备、安装、调试、配件等内容）。

如有不实，一切不良后果我单位自行承担！

特此承诺！

投标人名称（盖章）：

日期：    年    月    日

### 附件2  售后服务承诺函

首都医科大学附属北京积水潭医院：

我单位承诺满足如下要求：

针对本项目所有提供的设备，我单位均可提供原厂售后服务。

如有不实，一切不良后果我单位自行承担！

特此承诺！

投标人名称（盖章）：

日期：    年    月    日