积水潭医院回龙观院区二期开办费医用设备购置（第五批1）更正公告
一、项目基本情况
原公告的采购项目编号：0701-264106050425
原公告的采购项目名称：积水潭医院回龙观院区二期开办费医用设备购置（第五批1）
首次公告日期：2026年4月23日
二、更正信息
更正事项：□采购公告 ■采购文件 □采购结果     

更正内容：对本项目采购文件进行如下更正：
（一）、经采购人确认，本项目招标文件 “第五章 采购需求中三、技术要求（二）服务内容及要求/货物技术要求：1、采购标的需满足的性能、材料、结构、外观、质量、安全、技术规格、物理特性等要求：”的品目1-2
全自动血细胞分析仪更正如下内容：
1、原“1.1.18.1、白细胞：0～440× 109/L”更正为“1.1.18.1、白细胞：0～440× 109/L”。

2、原“1.1.18.2、红细胞：0～8.6×1012/L”更正为“1.1.18.2、红细胞：0～8.6×1012/L”。

3、原“1.1.18.3、血小板：0～5000×109/L”更正为“1.1.18.3、血小板：0～5000×109/L”。

4、原“1.1.20、体液白细胞线性：0～10,000x103/L；体液红细胞线性：0-5,000,000x106/L。”更正为“1.1.20、体液白细胞线性：0～10,000x103/L；体液红细胞线性：0-5,000,000x106/L。”。

（二）、经采购人确认，本项目招标文件 “第五章 采购需求中三、技术要求（二）服务内容及要求/货物技术要求：1、采购标的需满足的性能、材料、结构、外观、质量、安全、技术规格、物理特性等要求：”的品目1-3
全自动血细胞分析仪更正如下内容：
1、原“1.1.10.1、WBC：≤0.01×103/μL。”更正为“1.1.10.1、WBC：≤0.01×103/μL。”。

2、原“1.1.10.2、RBC：≤0.01×106/μL。”更正为“1.1.10.2、RBC：≤0.01×106/μL。”。

3、原“1.1.10.4、PLT：≤1×103/μL。”更正为“1.1.10.4、PLT：≤1×103/μL。”。

（三）本项目招标文件其他内容不变。
更正日期：2026年4月28日　
三、其他补充事宜
招标公告和招标文件中其他内容不变。

四、凡对本次公告内容提出询问，请按以下方式联系。
1.采购人信息
名    称：首都医科大学附属北京积水潭医院
地    址：北京市西城区新街口东街31号
联系方式：010-58516132
2.采购代理机构信息
名    称：中技国际招标有限公司
地    址：北京市丰台区西营街1号院通用时代中心C座9层
联系方式：010－81168683
3.项目联系方式
项目联系人：张伯涵、孙薇
电　　 话：010－81168683
