过敏性疾病创新药物国家工程研究中心创新能力建设项目（3）更正公告

一、项目基本情况

原公告的采购项目编号：11000026210200168991-XM001

原公告的采购项目名称：过敏性疾病创新药物国家工程研究中心创新能力建设项目（3）

首次公告日期：2026年5月11日

二、更正信息

更正事项：□采购公告 √采购文件 □采购结果

更正内容：

1、对本项目第6包倒置荧光显微镜等招标文件第五章采购需求三、技术要求（二）服务内容及要求/货物技术要求1、采购标的需满足的性能、材料、结构、外观、质量、安全、技术规格、物理特性等要求，品目6-3小动物活体成像：

| 招标文件参数 | 更正后参数 |
| --- | --- |
| ▲4.5、可以进行恒河猴等灵长类动物的成像（提供同系列产品被SCI收录的文献证明至少一篇） | ▲4.5、可以进行恒河猴等灵长类动物的成像。 |
| ▲6、具备量化归一分析功能，提供[p/s/cm²/sr]和[(p/s/cm²/sr)/(μw/cm²)]国际标准单位，用于量化分析不同拍摄条件的实验数据，数据可接用于文献发表（提供同系列设备被SCI 收录的影响因子30 分以上的动物活体实验文献不少于3 篇）。 | ▲6、具备量化归一分析功能，提供[p/s/cm/sr和[(p/s/cm²/sr)/(μw/cm²)]国际标准单位，用于量化分析不同拍摄条件的实验数据。 |

2、招标文件其他内容不变。

三、更正日期：　2026年5月15日

四、其他补充事宜

招标文件其他内容不变。

五、凡对本次公告内容提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名    称：首都医科大学附属北京同仁医院

地    址：北京市东城区东交民巷1号

联系方式：010-58266699

2.采购代理机构信息

名    称：中技国际招标有限公司

地    址：北京市丰台区西营街1号院通用时代中心C座9层

联系方式：010-81168577

3.项目联系方式

项目联系人：赵雨辰、孙薇

电      话：010-81168577