更正公告

一、项目基本情况

原公告的采购项目编号：BMCC-ZC26-0087

原公告的采购项目名称：改善办学保障条件--AB栋实验室及配套保障设施设备购置项目（新竣工楼配套及开办费）子项目1（UPS部分）

首次公告日期：2026年5月13日

二、更正信息

更正事项：采购文件

1.更正内容：对招标文件“第四章 评标程序、评标方法和评标标准”中“二、评标标准”的“技术部分、相关业绩”做出如下更正：

原内容：

| 序号 | 评分因素 | 评分说明 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | 技术部分 | 投标文件对招标文件第五章“四、技术要求（二）技术参数”的响应程度； 标#指标为重要指标，每有一项#指标完全满足招标文件要求，得2分，共8项，最高16分； 其他指标为一般指标，每有一项完全满足招标文件要求，得1分，共27项，最高27分； 注：1、所有的技术指标须在采购需求偏离表中逐条响应，漏报技术条款视为不满足，作为负偏离条款。 2、采购需求中有明确要求提供证明材料的，需按照要求提供证明材料。未提供视为不满足，作为负偏离条款。 | 43 |
| 3 | 相关业绩 | 提供近三年（2023年5月1日起至投标截止时间止，以合同签订日期为准）投标人实施过的与本项目相似的项目业绩。每提供一个有效业绩得0.6分，满分3分。不提供或提供内容不符合要求，得0分。 注：需提供合同主要内容复印件并加盖公章（至少包括双方签字盖章页、合同内容、合同金额、合同签订日期）。 | 3 |

更正为：

| 序号 | 评分因素 | 评分说明 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | 技术部分 | 投标文件对招标文件第五章“四、技术要求（二）技术参数”的响应程度； 标#指标为重要指标，每有一项#指标完全满足招标文件要求，得2分，共8项，最高16分； 其他指标为一般指标，每有一项完全满足招标文件要求，得1分，共26项，最高26分； 注：1、所有的技术指标须在采购需求偏离表中逐条响应，漏报技术条款视为不满足，作为负偏离条款。 2、采购需求中有明确要求提供证明材料的，需按照要求提供证明材料。未提供视为不满足，作为负偏离条款。 | 42 |
| 3 | 相关业绩 | 提供近三年（2023年5月1日起至投标截止时间止，以合同签订日期为准）投标人实施过的与本项目相似的项目业绩。每提供一个有效业绩得0.8分，满分4分。不提供或提供内容不符合要求，得0分。 注：需提供合同主要内容复印件并加盖公章（至少包括双方签字盖章页、合同内容、合同金额、合同签订日期）。 | 4 |

2.更正内容：对招标文件“第五章 采购需求”中“品目1 UPS电池”的“技术指标要求”做出如下更正：

（1）原内容：7.输入电压范围：270—475VAC。

更正为：删除该项指标。

（2）原内容：10.输入功率因数：≥0.9（三项输入）。

更正为：10.输入功率因数：≥0.9。

（3）原内容：电池：1.整体要求:12V/100Ah，阀控式铅酸免维护蓄电池，含电池架(含绝缘板），设备底座，电池间连线，跨线，跨层线，每组48节蓄电池，配置方式为每台UPS配置3组，共计配置3组。

更正为：电池：1.整体要求:12V/100Ah，阀控式铅酸免维护蓄电池，含电池架(含绝缘板），设备底座，电池间连线，跨线，跨层线，每组16节蓄电池，配置方式为每台UPS配置3组，共计配置3组。

（4）原内容：#3.外壳材质与安全阀:外壳需采用PP材料制造，提供说明文件；蓄电池的关键部件单向安全阀采用阻燃材料。

更正为：#3.外壳材质与安全阀:外壳需采用ABS材料制造，提供说明文件；蓄电池的关键部件单向安全阀采用阻燃材料。

3. 提交投标文件截止时间、开标时间

原内容：2026年06月04日09点00分（北京时间）

更正为：2026年06月12日09点00分（北京时间）

更正日期：2026年5月27日

三、其他补充事宜

其他内容不变。

四、凡对本次公告内容提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名    称：北京工商大学

地    址：北京市海淀区阜成路33号

联系方式：李老师，010-81353689

2.采购代理机构信息

名    称：北京明德致信咨询有限公司

地　  址：北京市海淀区学院路30号科大天工大厦B座1709

联系方式：010－61196355

3.项目联系方式

项目联系人：孙恺宁、徐昊云、王爽、周洁琼、王希、王蕾蕾、高宇、张闻

电      话：010－61196355、15801412428