（一）、原公开招标文件“第五章  采购需求”中：

3、急救箱内装器材技术要求“医用手套”材料为聚氯乙烯（PVC）或丁腈、“碘伏消毒棉棒”碘伏含量≥1.5ml/支。

4、急救箱配置

表2. 急救箱配置表（新箱配置）

| 序号 | 名 称 | 产品规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ▲创口贴 | 异型10片 | 盒 | 1 |  |
|  |  | 100mm×100mm | 贴 | 10 |  |
|  |  | 100mm×150mm | 贴 | 10 |  |
| 2 | 旋压式止血带 | 38mm×890mm | 条 | 2 |  |
| 3 | 急救创伤绷带 | 100mm×1200mm | 个 | 2 |  |
|  |  | 150mm×1200mm | 个 | 1 |  |
| 4 | 医用纱布块 | 100mm×100mm-8P，2片/袋 | 袋 | 2 |  |
| 5 | 弹性绷带 | 75mm×4500mm | 个 | 5 |  |
| 6 | 透气胶带 | 12.5mm×(9000-10000)mm | 卷 | 2 |  |
| 7 | 三角巾 | 93mm×93mm×135mm | 个 | 1 |  |
| 8 | 眼罩 | 含医用纱布块 | 个 | 1 |  |
| 9 | CPR人工呼吸面膜 | (150-190)mm×(260-300)mm | 袋 | 1 |  |
| 10 | 夹板 | 11×92cm | 卷 | 1 |  |
| 11 | 冰袋 | 120g | 个 | 1 |  |
| 12 | 医用手套 | 7.5号/M | 副 | 2 |  |
| 13 | 急救毯 | 2100mm×1600mm | 个 | 1 |  |
| 14 | 急救剪 | 15cm | 把 | 1 |  |
| 15 | 塑料镊 | 12.5cm | 支 | 1 |  |
| 16 | 网状头套 | （4.5-6.5）cm×（10-15）cm | 个 | 2 |  |
| 17 | ▲碘伏消毒棉片 | 50mm×60mm | 片 | 20 |  |
| 18 | 酒精消毒棉片 | 50mm×60mm | 片 | 20 |  |
| 19 | 急救箱箱体 | 340mm×245mm×125 mm，偏差±30 mm。 | 个 | 1 |  |

表3.急救箱补充内容物配置表（后期耗材补充）

| 序号 | 名称 | 产品规格 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ▲创口贴 | 异型10片 | 盒 | 5盒(5*10片） |
|  |  | 100mm×100mm,10贴 | 盒 | 2盒(2*10贴） |
|  |  | 100mm×150mm,10贴 | 盒 | 2盒(2*10贴） |
| 2 | 医用纱布块 | 100mm×100mm-8P | 袋 | 5 |
| 3 | 医用手套 | 7.5号/M | 副 | 5 |
| 4 | 碘伏消毒棉片（中号） | 90mm×140mm,10片 | 盒 | 5盒(5*10片） |
| 5 | 酒精消毒棉片（中号） | 90mm×140mm,10片 | 盒 | 5盒(5*10片） |
| 6 | 网状头套 | （4.5-6.5）cm×（10-15）cm | 个 | 5 |
| 7 | 透气胶带 | 12.5mm×(9000-10000)mm | 卷 | 2 |
| 8 | 碘伏消毒棉棒 | 碘伏含量≥1.5ml/支 | 支 | 100 |

变更为：

3、急救箱内装器材技术要求“医用手套”材料为聚氯乙烯（PVC）或橡胶、“碘伏消毒棉棒” 有效碘含量2-10g/L。

4、急救箱配置

表2. 急救箱配置表（新箱配置）

| 序号 | 名 称 | 产品规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ▲创口贴 | 异型组合型≥（18片）/盒 | 盒 | 2 |  |
|  |  | ≥65mm×90mm | 片 | 10 |  |
| 2 | 旋压式止血带 | 38mm×890mm | 条 | 2 |  |
| 3 | 急救创伤绷带 | 100mm×1200mm | 个 | 2 |  |
|  |  | 150mm×1200mm | 个 | 1 |  |
| 4 | 医用纱布块 | 100mm×100mm-8P，2片/袋 | 袋 | 2 |  |
| 5 | 弹性绷带 | 75mm×4500mm | 个 | 5 |  |
| 6 | 透气胶带 | 12.5mm×(9000-10000)mm | 卷 | 2 |  |
| 7 | 三角巾 | ≥90mm×90mm×127mm | 个 | 1 |  |
| 8 | 眼罩 | 含医用纱布块 | 个 | 1 |  |
| 9 | CPR人工呼吸面膜 | (150-190)mm×(260-300)mm | 袋 | 1 |  |
| 10 | 夹板 | 11×92cm | 卷 | 1 |  |
| 11 | 冰袋 | 120g | 个 | 1 |  |
| 12 | 医用手套 | 7.5号/M | 副 | 2 |  |
| 13 | 急救毯 | 2100mm×1600mm | 个 | 1 |  |
| 14 | 急救剪 | ≥15cm | 把 | 1 |  |
| 15 | 塑料镊 | ≥12.5cm | 支 | 1 |  |
| 16 | 网状头套 | （4.5-6.5）cm×（10-15）cm | 个 | 2 |  |
| 17 | ▲碘伏消毒棉片 | ≥50mm×60mm | 片 | 20 |  |
| 18 | 酒精消毒棉片 | ≥50mm×60mm | 片 | 20 |  |
| 19 | 急救箱箱体 | 340mm×245mm×125 mm，偏差±30 mm。 | 个 | 1 |  |

表3.急救箱补充内容物配置表（后期耗材补充）

| 序号 | 名称 | 产品规格 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ▲创口贴 | 异型组合型 | 片 | 100 |
|  |  | ≥65mm×90mm | 片 | 30 |
| 2 | 医用纱布块 | 100mm×100mm-8P | 袋 | 5 |
| 3 | 医用手套 | 7.5号/M | 副 | 5 |
| 4 | ▲碘伏消毒棉片 | ≥50mm×60mm | 片 | 100 |
| 5 | 酒精消毒棉片 | ≥90mm×140mm | 片 | 50 |
| 6 | 网状头套 | （4.5-6.5）cm×（10-15）cm | 个 | 5 |
| 7 | 透气胶带 | 12.5mm×(9000-10000)mm | 卷 | 2 |
| 8 | 碘伏消毒棉棒 | ≥7cm | 支 | 100 |

（二）、原公开招标文件“第六章  拟签订的合同文本”中：

附件一急救箱内容物清单（新箱配置）

| 序号 | 名 称 | 产品规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ▲创口贴 | 异型10片 | 盒 | 1 |  |
|  |  | 100mm×100mm | 贴 | 10 |  |
|  |  | 100mm×150mm | 贴 | 10 |  |
| 2 | 旋压式止血带 | 38mm×890mm | 条 | 2 |  |
| 3 | 急救创伤绷带 | 100mm×1200mm | 个 | 2 |  |
|  |  | 150mm×1200mm | 个 | 1 |  |
| 4 | 医用纱布块 | 100mm×100mm-8P，2片/袋 | 袋 | 2 |  |
| 5 | 弹性绷带 | 75mm×4500mm | 个 | 5 |  |
| 6 | 透气胶带 | 12.5mm×(9000-10000)mm | 卷 | 2 |  |
| 7 | 三角巾 | 93mm×93mm×135mm | 个 | 1 |  |
| 8 | 眼罩 | 含医用纱布块 | 个 | 1 |  |
| 9 | CPR人工呼吸面膜 | (150-190)mm×(260-300)mm | 袋 | 1 |  |
| 10 | 夹板 | 11×92cm | 卷 | 1 |  |
| 11 | 冰袋 | 120g | 个 | 1 |  |
| 12 | 医用手套 | 7.5号/M | 副 | 2 |  |
| 13 | 急救毯 | 2100mm×1600mm | 个 | 1 |  |
| 14 | 急救剪 | 15cm | 把 | 1 |  |
| 15 | 塑料镊 | 12.5cm | 支 | 1 |  |
| 16 | 网状头套 | （4.5-6.5）cm×（10-15）cm | 个 | 2 |  |
| 17 | ▲碘伏消毒棉片 | 50mm×60mm | 片 | 20 |  |
| 18 | 酒精消毒棉片 | 50mm×60mm | 片 | 20 |  |
| 19 | 急救箱箱体 | 340mm×245mm×125 mm，偏差±30 mm。 | 个 | 1 |  |

附件二急救箱内容物清单（后期耗材补充）

| 序号 | 名称 | 产品规格 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ▲创口贴 | 异型10片 | 盒 | 5盒(5*10片） |
|  |  | 100mm×100mm,10贴 | 盒 | 2盒(2*10贴） |
|  |  | 100mm×150mm,10贴 | 盒 | 2盒(2*10贴） |
| 2 | 医用纱布块 | 100mm×100mm-8P | 袋 | 5 |
| 3 | 医用手套 | 7.5号/M | 副 | 5 |
| 4 | 碘伏消毒棉片（中号） | 90mm×140mm,10片 | 盒 | 5盒(5*10片） |
| 5 | 酒精消毒棉片（中号） | 90mm×140mm,10片 | 盒 | 5盒(5*10片） |
| 6 | 网状头套 | （4.5-6.5）cm×（10-15）cm | 个 | 5 |
| 7 | 透气胶带 | 12.5mm×(9000-10000)mm | 卷 | 2 |
| 8 | 碘伏消毒棉棒 | 碘伏含量≥1.5ml/支 | 支 | 100 |

变更为：

附件一急救箱内容物清单（新箱配置）

| 序号 | 名 称 | 产品规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ▲创口贴 | 异型组合型≥（18片）/盒 | 盒 | 2 |  |
|  |  | ≥65mm×90mm | 片 | 10 |  |
| 2 | 旋压式止血带 | 38mm×890mm | 条 | 2 |  |
| 3 | 急救创伤绷带 | 100mm×1200mm | 个 | 2 |  |
|  |  | 150mm×1200mm | 个 | 1 |  |
| 4 | 医用纱布块 | 100mm×100mm-8P，2片/袋 | 袋 | 2 |  |
| 5 | 弹性绷带 | 75mm×4500mm | 个 | 5 |  |
| 6 | 透气胶带 | 12.5mm×(9000-10000)mm | 卷 | 2 |  |
| 7 | 三角巾 | ≥90mm×90mm×127mm | 个 | 1 |  |
| 8 | 眼罩 | 含医用纱布块 | 个 | 1 |  |
| 9 | CPR人工呼吸面膜 | (150-190)mm×(260-300)mm | 袋 | 1 |  |
| 10 | 夹板 | 11×92cm | 卷 | 1 |  |
| 11 | 冰袋 | 120g | 个 | 1 |  |
| 12 | 医用手套 | 7.5号/M | 副 | 2 |  |
| 13 | 急救毯 | 2100mm×1600mm | 个 | 1 |  |
| 14 | 急救剪 | ≥15cm | 把 | 1 |  |
| 15 | 塑料镊 | ≥12.5cm | 支 | 1 |  |
| 16 | 网状头套 | （4.5-6.5）cm×（10-15）cm | 个 | 2 |  |
| 17 | ▲碘伏消毒棉片 | ≥50mm×60mm | 片 | 20 |  |
| 18 | 酒精消毒棉片 | ≥50mm×60mm | 片 | 20 |  |
| 19 | 急救箱箱体 | 340mm×245mm×125 mm，偏差±30 mm。 | 个 | 1 |  |

附件二急救箱内容物清单（后期耗材补充）

| 序号 | 名称 | 产品规格 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ▲创口贴 | 异型组合型 | 片 | 100 |
|  |  | ≥65mm×90mm | 片 | 30 |
| 2 | 医用纱布块 | 100mm×100mm-8P | 袋 | 5 |
| 3 | 医用手套 | 7.5号/M | 副 | 5 |
| 4 | ▲碘伏消毒棉片 | ≥50mm×60mm | 片 | 100 |
| 5 | 酒精消毒棉片 | ≥90mm×140mm | 片 | 50 |
| 6 | 网状头套 | （4.5-6.5）cm×（10-15）cm | 个 | 5 |
| 7 | 透气胶带 | 12.5mm×(9000-10000)mm | 卷 | 2 |
| 8 | 碘伏消毒棉棒 | ≥7cm | 支 | 100 |

（三）、原公开招标文件“第七章  投标文件格式”中：

### 4  投标分项报价表（实质性格式）

项目编号：________ 项目名称：__________         报价单位：人民币元

| 序号 | 分项名称 | 制造商 | 产地/国别 | 制造商 统一社会信用代码 | 制造商 规模 | 制造商所属性别 | 外商投资类型 | 品牌 | 规格、型号 | 单价（元） | 数量 | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、急救箱内容物清单（新箱配置） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 创口贴 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 旋压式止血带 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 急救创伤绷带 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 医用纱布块 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 弹性绷带 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 透气胶带 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 三角巾 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 眼罩 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | CPR 人工呼吸面膜 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 夹板 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 冰袋 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 医用手套 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 急救毯 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 急救剪 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 塑料镊 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 网状头套 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 碘伏消毒棉片 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 酒精消毒棉片 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 急救箱箱体 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 小计（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、急救箱内容物清单（后期耗材补充） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 创口贴 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 医用纱布块 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 一次性使用无菌医用丁腈检查手套 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 碘伏消毒棉片（中号） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 酒精消毒棉片（中号） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 网状头套 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 透气胶带 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 碘伏消毒棉棒 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 小计（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总价（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

变更为：

### 4  投标分项报价表（实质性格式）

项目编号：________ 项目名称：__________         报价单位：人民币元

| 序号 | 分项名称 | 制造商 | 产地/国别 | 制造商 统一社会信用代码 | 制造商 规模 | 制造商所属性别 | 外商投资类型 | 品牌 | 规格、型号 | 单价（元） | 数量 | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、急救箱内容物清单（新箱配置） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 创口贴 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 旋压式止血带 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 急救创伤绷带 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 医用纱布块 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 弹性绷带 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 透气胶带 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 三角巾 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 眼罩 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | CPR 人工呼吸面膜 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 夹板 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 冰袋 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 医用手套 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 急救毯 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 急救剪 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 塑料镊 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 网状头套 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 碘伏消毒棉片 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 酒精消毒棉片 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 急救箱箱体 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 小计（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、急救箱内容物清单（后期耗材补充） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 创口贴 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 医用纱布块 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 医用手套 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 碘伏消毒棉片 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 酒精消毒棉片 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 网状头套 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 透气胶带 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 碘伏消毒棉棒 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 小计（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总价（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |