北京汽车技师学院宿舍楼安全用电升级改造项目建筑物照明设备安装采购项目更正公告

一、项目基本情况

原公告的采购项目编号：11000026210200176324-XM001

原公告的采购项目名称：北京汽车技师学院宿舍楼安全用电升级改造项目建筑物照明设备安装采购项目

首次公告日期：2026年6月22日

二、更正信息

更正事项：■采购需求

更正内容：

1、原招标文件全部65W快充插座相关条款统一变更

原文中所有“65W超级快充USB接口type-c插座、type-c单口输出65W” 全部调整为：20W USB Type-C 快充插座，USB和Type-C单口最大输出功率20W，其余插座技术要求保持不变。

- 插座其余技术参数不变要求

- 调整功率后，插座其他硬性标准不作修改，投标人投标、供货、施工仍需满足以下要求：

- 插座面板具备国家3C强制性产品认证，附带防触电保护门、阻燃外壳；

- 进场需提供产品合格证、第三方权威检测报告、3C认证证书；

- 安装牢固平整、接线规范，具备可靠漏电防护、绝缘防护功能；

- 施工、验收标准仍执行原文件列明 GB50303-2015、GB55025-2022 等全部国家规范。

- 工程量不变说明

- 本次仅调整插座单口输出功率，育才楼插座总数802个、培英楼新增插座792个总工程量不作变更，投标人报价时工程量以原招标文件为准，仅按20W标准插座重新核算材料成本。

- 材料进场审核要求

- 投标人制作投标文件时，须提供20W Type-C快充插座样品及全套资质文件；中标后进场材料均为20W规格插座，招标人、监理单位将现场核验功率参数，若仍使用65W插座，视为材料不合格，全部材料强制退场，由此产生工期延误、返工损失由中标单位自行承担。

5、本澄清文件为招标文件不可分割组成部分，所有已获取招标文件的潜在投标人均受本澄清约束；

6、招标文件中除本次明确调整的插座功率条款外，其余资质要求、工期45日历天、招标限价、施工规范、付款、质保、投标资格等全部条款维持原状不作修改；

7、投标人编制投标文件、测算报价、准备技术方案均以本次澄清内容为准，若投标文件仍按原65W插座编制，评标委员会有权判定投标文件技术响应不满足招标文件要求。

8、其他内容不变。

更正日期：2026年6月25日

三、其他补充事宜

无

四、凡对本次公告内容提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名称：北京汽车技师学院

地    址：北京市大兴区育英街11号

联系方式：刘老师，80278787-8521

2.采购代理机构信息

名称：中技国际招标有限公司

地址：北京市丰台区西营街1号院通用时代中心

联系方式：010-81168510

3.项目联系方式

项目联系人：史桂林、彭媛媛

电话：010-81168510

五、附件

无