## 4.5 工程项目清单汇总表（适用于单价合同）
工程项目清单汇总表
工程名称：巡管站无人值守改造 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目内容 | 金额 （元） | 其中：
|  |  | 材料 暂估价 （元） | 建筑垃圾 运输处置费 （元） |  | 农民工 工伤保险费 （元）
1 | 分部分项工程项目 |  |  |  |  | /
1.1 | 万泉寺橡胶坝 |  |  |  |  | /
1.1.1 | 万泉寺河道视频监控 |  |  |  |  | /
1.1.2 | 万泉寺安防视频监控 |  |  |  |  | /
1.1.3 | 万泉寺烟感监测 |  |  |  |  | /
1.1.4 | 万泉寺智能门禁 |  |  |  |  | /
1.2 | 洋桥橡胶坝 |  |  |  |  | /
1.2.1 | 洋桥河道视频监控 |  |  |  |  | /
1.2.2 | 洋桥安防视频监控 |  |  |  |  | /
1.2.3 | 洋桥烟感监测 |  |  |  |  | /
1.2.4 | 洋桥智能门禁 |  |  |  |  | /
1.3 | 大红门管理所 |  |  |  |  | /
1.3.1 | 大红门后端设备 |  |  |  |  | /
1.3.2 | 大红门中控室改造 |  |  |  |  | /
2 | 措施项目 |  |  |  |  | /
2.1 | 其中：安全生产标准化措施费 |  |  |  |  | /
2.2 | 其中：施工垃圾场外运输和消纳费 |  |  |  |  | /
3 | 其他项目 |  |  |  |  | /
3.1 | 其中：暂列金额（不包括计日工） |  |  |  |  | /
3.2 | 其中：专业工程暂估价 |  |  |  |  | /
3.3 | 其中：计日工 |  |  |  |  | /
3.4 | 其中：总承包服务费 |  |  |  |  | /
3.5 | 其中：合同中约定的其他项目 |  |  |  |  | /
4 | 增值税 |  |  |  |  | /
合 计
注:1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额； 2 农民工伤保险费应按本章第2.7.4项要求计算，并将其“不含税金额”填报在对应的“合计”栏中。

## 4.9 措施项目清单计价表
措施项目清单计价表
工程名称：巡管站无人值守改造 | [6 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 |  | 项目编码 | 项目名称 | 计量单位 | 工作内容 | 价格 （元） |  | 备注
1 |  |  | 安全生产标准化措施费 | 项 |  |  |  | 明细详见表4.9-1
2 |  |  | 现场管理费 | 项 |  |  |  | 明细详见表4.9-3
3 |  |  | 施工垃圾场外运输和消纳费 | 项 |  |  |  | 明细详见表4.9-2
4 |  |  | 工程水电费及室外吊篮施工费用 | 项 |  |  |  | 明细详见表4.9-3
本页小计 | [7 empty] | -
合 计 | [7 empty] | -
注： | 1 除“安全生产标准化措施费”及“施工垃圾场外运输和消纳费”由表4.9-1及表4.9-2带入数据外，其他均应逐项在表“4.9-3措施项目清单价格组成分析表”中列明施工方案出处及计算方法。 2 投标人的安全生产标准化措施费不得低于北京市现行规定的低限费用标准（费率）计算的金额（即低限费用），且不得作为让利因素。赶工增加费（如有）不得作为让利因素。 3 其他大型机械进出场及安拆费指除垂直运输机械以外的大型机械安装、检测、试运转和拆卸、运进、运出施工现场的装卸和运输，轨道、固定装置的安装和拆除等费用。

## 4.9-1 安全生产标准化措施费明细表
安全生产标准化措施费明细表
工程名称：巡管站无人值守改造 | [7 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 |  |  | 项目编码 | 项目名称 | 不含税金额（元） |  |  |  |  | 含税金额 （元） | 备注
[5 empty] | 实际成本 （元） | 企业管理费 （元） | 利润 （元） |  | 小计 （元）
1 |  |  |  | 管理目标等级（达标）对应的《图集》标准内项目措施费
其 中 |  | 1.1 |  | 安全生产费
|  | 1.2 |  | 文明施工费
|  | 1.3 |  | 环境保护费
|  | 1.4 |  | 临时设施费
2 |  |  |  | 特殊安全生产标准化措施费
其 中 |  | 2.1 |  | 管理目标等级对应的《图集》标准外项目措施费
|  | 2.2 |  | 超过一定规模的危大工程对应的安全生产标准化增加措施费
|  | 2.3 |  | 其他特殊安全生产标准化措施费
合 计
注： | 1.依据表“4.9-3措施项目清单价格组成分析表”，在“实际成本”“企业管理费”“利润”填写对应数值。并逐项在表“4.9-3措施项目清单价格组成分析表”中列明施工方案出处及计算方法 。 2.“管理目标等级（______）对应的《图集》标准内项目措施费”中“（______）”填写要求：招标工程量清单和最高投标限价中填写招标人要求的管理目标等级；投标报价中填报的管理目标等级须与投标函中所填报的管理目标等级一致，且不得低于招标人要求的管理目标等级。 3.管理目标等级对应的《图集》标准内项目措施费金额为其项下安全生产费、文明施工费、环境保护费和临时设施费的金额之和。

## 4.9-2 施工垃圾场外运输和消纳费明细表
施工垃圾场外运输和消纳费明细表
工程名称：巡管站无人值守改造 | [6 empty] | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 企业管理费 (元) | 利润 (元) |  | 不含税金额 （元） | 备注
1 |  | （万泉寺橡胶坝）施工垃圾场外运输和消纳费
1.1 |  | （万泉寺河道视频监控）施工垃圾场外运输和消纳费
1.2 |  | （万泉寺安防视频监控）施工垃圾场外运输和消纳费
1.3 |  | （万泉寺烟感监测）施工垃圾场外运输和消纳费
1.4 |  | （万泉寺智能门禁）施工垃圾场外运输和消纳费
2 |  | （洋桥橡胶坝）施工垃圾场外运输和消纳费
2.1 |  | （洋桥河道视频监控）施工垃圾场外运输和消纳费
2.2 |  | （洋桥安防视频监控）施工垃圾场外运输和消纳费
2.3 |  | （洋桥烟感监测）施工垃圾场外运输和消纳费
2.4 |  | （洋桥智能门禁）施工垃圾场外运输和消纳费
3 |  | （大红门管理所）施工垃圾场外运输和消纳费
3.1 |  | （大红门后端设备）施工垃圾场外运输和消纳费
3.2 |  | （大红门中控室改造）施工垃圾场外运输和消纳费
注：按施工方案计算的施工垃圾场外运输和消纳费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“不含税金额”数值，但应在表“4.9-3措施项目清单价格组成分析表”中列明施工方案出处及计算方法。
施工垃圾场外运输和消纳费明细表
工程名称：巡管站无人值守改造 | [6 empty] | 第 2 页 共 2 页
合 计
注：按施工方案计算的施工垃圾场外运输和消纳费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“不含税金额”数值，但应在表“4.9-3措施项目清单价格组成分析表”中列明施工方案出处及计算方法。

## 4.9-3 措施项目清单价格组成分析表
措施项目清单价格组成分析表
工程名称：巡管站无人值守改造 | [7 empty] | 第 1 页 共 2 页
项目编码 | 措施项目名称 | 拟采取主要方案或投入资源描述 | 实际成本详细计算过程 | 不含税金额（元） |  |  |  |  | 含税金额 （元） | 备注
|  |  |  | 实际成本 | 企业管理费 | 利润 | 小计
安全生产费
安全生产费
文明施工费
文明施工费
环境保护费
环境保护费
临时设施费
临时设施费
管理目标等级对应的《图集》标准外项目措施费
超过一定规模的危大工程对应的安全生产标准化增加措施费
其他特殊安全生产标准化措施费
现场管理费
现场管理费
施工垃圾场外运输和消纳费
工程水电费及室外吊篮施工费用
注：计算明细可另附表说明。
措施项目清单价格组成分析表
工程名称：巡管站无人值守改造 | [7 empty] | 第 2 页 共 2 页
项目编码 | 措施项目名称 | 拟采取主要方案或投入资源描述 | 实际成本详细计算过程 | 不含税金额（元） |  |  |  |  | 含税金额 （元） | 备注
|  |  |  | 实际成本 | 企业管理费 | 利润 | 小计
工程水电费及室外吊篮施工费用
注：计算明细可另附表说明。

## 4.9-4 措施项目费用分拆表
措施项目费用分拆表
工程名称：巡管站无人值守改造 | [6 empty] | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目 编码 | 措施项目 名称 | 价格 （元） | 1.初始设立费用 |  | 2.中期运行费用 |  |  | 3.后期拆除费用
|  |  |  | 占比 （%） | 金额 （元） | 占比 （%） |  | 金额 （元） | 占比 （%） | 金额 （元）
1 |  | 措施项目
1.1 |  | 安全生产标准化措施费
1.1.1 |  | 管理目标等级（达标）对应的《图集》标准内项目措施费
1.1.1.1 |  | 安全生产费
1.1.1.1.1 |  | 安全生产费
1.1.1.2 |  | 文明施工费
1.1.1.2.1 |  | 文明施工费
1.1.1.3 |  | 环境保护费
1.1.1.3.1 |  | 环境保护费
1.1.1.4 |  | 临时设施费
1.1.1.4.1 |  | 临时设施费
1.1.2 |  | 特殊安全生产标准化措施费
1.1.2.1 |  | 管理目标等级对应的《图集》标准外项目措施费
1.1.2.1.1
1.1.2.2 |  | 超过一定规模的危大工程对应的安全生产标准化增加措施费
本页小计
措施项目费用分拆表
工程名称：巡管站无人值守改造 | [6 empty] | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目 编码 | 措施项目 名称 | 价格 （元） | 1.初始设立费用 |  | 2.中期运行费用 |  |  | 3.后期拆除费用
|  |  |  | 占比 （%） | 金额 （元） | 占比 （%） |  | 金额 （元） | 占比 （%） | 金额 （元）
1.1.2.2.1
1.1.2.3 |  | 其他特殊安全生产标准化措施费
1.1.2.3.1
1.2 |  | 其他总价措施
1.2.1 |  | 现场管理费
1.2.1.1 |  | 现场管理费
1.2.2 |  | 施工垃圾场外运输和消纳费
1.2.3 |  | 工程水电费及室外吊篮施工费用
1.2.3.1 |  | 工程水电费及室外吊篮施工费用
本页小计
合 计

## 4.9-5 大型机械进出场及安拆费用组成明细表
大型机械进出场及安拆费用组成明细表
工程名称： | [6 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 大型机械 名称、规格、型号 | 数量 | 进出场次数 | 进出场及安拆费用 综合单价（元） C=C₁+C₂+C₃ |  |  |  | 合价（元） | 备注
|  |  |  | 机械 安拆费 | 机械 装卸运输费 | 固定装置 安拆费
|  | A | B | C₁ | C₂ | C₃ |  | D=A·B·C
本页小计 | [8 empty] | /
合 计
注：1.相同大型机械进出场价格不同时，应分别列项； 2.有厂家特别说明要求的，可在备注栏列明。 3.本表内容包括大型垂直运输机械的进出场及安拆。

## 4.10 其他项目清单计价表
其他项目清单计价表
工程名称：巡管站无人值守改造 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额（不包括计日工）（不含税） |  |  |  | 明细详见表4.10-1
2 | 专业工程暂估价（含税） |  |  |  | 明细详见表4.10-2
3 | 计日工（不含税） |  |  |  | 明细详见表4.10-3
4 | 总承包服务费（不含税） |  |  |  | 明细详见表4.10-4
5 | 合同中约定的其他项目（不含税）
合计 |  |  |  |  | /

## 4.11 增值税计价表
增值税计价表
工程名称：巡管站无人值守改造 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础说明 | 计算基数 | 税率/征收率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税 | 分部分项工程项目+措施项目+其他项目-其中：专业工程暂估价
合计

## 4.6 分部分项工程项目清单计价表【万泉寺河道视频监控】
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：(万泉寺橡胶坝单项工程-万泉寺河道视频监控单位工程) | [6 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
材料暂估价
喊话系统
1 | 080505005001 | 扬声器、音柱 | 1.名称:音柱 2.功能:喊话 3.安装方式:壁挂 | 套 | 2
2 | 030505006001 | 转换电源 | 1.名称:转换电源 2.规格:220V/12/6A | 台 | 2
分部小计
本页小计
合 计

## 4.7 分部分项工程项目清单综合单价分析表 A【万泉寺河道
分部分项工程项目清单综合单价分析表
工程名称：万泉寺河道视频监控 | [13 empty] | 第 页 共 页
项目编码 |  |  |  | 项目名称 |  |  | 计量单位 |  |  | 工程量 |  |  | 综合单价（元）
清单综合单价组成明细
编制依据 |  |  |  |  | 单价（元） | [5 empty] | 合价（元）
编号 | 名称 |  | 单位 | 数量 | 人工费 | 材料费 |  | 施工机具使用费 | 企业管理费 | 利润 | 人工费 | 材料费 |  |  | 施工机具使用费 | 企业管理费 | 利润
[6 empty] | 材料费 | 其中：工程设备费 |  |  |  |  | 材料费 | 其中：工程设备费
人工单价 （元/工日） |  |  | 一类 人工 | 二类 人工 | 三类 人工 | 补充人工 |  | 小计
其中：未计价材料费
材 料 费 明 细 | 编码 | 主要材料名称及规格型号 | [5 empty] | 单位 | 数量 |  | 单价 （元） | 其中：暂估单价 (元) |  |  | 合价 （元） | 其中：暂估合价 (元)
| 小计 | [9 empty] | - | -

## 4.13 主要材料选用表【万泉寺河道视频监控】
主要材料选用表
工程名称：万泉寺河道视频监控
序号 | 材料名称 | 单位 | 单价（元） | 数量 | 品牌/厂家 | 规格型号 | 备注

## 4.6 分部分项工程项目清单计价表【万泉寺安防视频监控】
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：(万泉寺橡胶坝单项工程-万泉寺安防视频监控单位工程) | [6 empty] | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
材料暂估价
监控系统
1 | 040205019001 | 全彩智能球机 | 1.名称:全彩智能球机 2.安装方式:壁挂 3.功能:智能球型摄像机：区域入侵、人脸抓拍 | 台 | 1
2 | 40205019002 | 半球摄像机 | 1.名称:半球摄像机 2.安装方式:壁挂 3.功能:供电方式：DC12V±25%；最大功耗：≤9.5W 支持人脸检测；支持周界布防；支持人数统计 | 台 | 2
分部小计
立杆及基础
3 | 040802001001 | 监控立杆 | 1.名称:监控立杆 2.规格:4.5米立杆 | 根 | 1
4 | 010502001001 | 独立基础 | 1.混凝土种类:预拌 2.混凝土强度等级:C25 3.规格：100cm*100cm*100cm | m3 | 1
5 | 030503003001 | 控制箱 | 1.名称:监控箱 2.功能:箱内安装电源，防雷器、端子、接线排等 | 台 | 1
6 | 040801020001 | 隔离开关 | 1.名称:空气开关 2.型号:2P 16A | 组 | 1
7 | 030413014001 | 插座 | 1.名称:电箱插座 2.规格:3插 5位 3.安装方式:明装 | 套 | 1
8 | 030410009001 | 智能防雷装置 | 1.名称:电源防雷器 | 套 | 1
9 | 041001001001 | 拆除水泥地面 | 1.名称:拆除水泥地面 2.尺寸: 宽20cm,深30cm,长30m | m2 | 6
10 | 010102007001 | 水泥地面恢复 | 1.名称:水泥地面恢复 | m3 | 1.8
11 | 010102002001 | 挖沟槽土方 | 1.名称:拆除素土地面 2.尺寸:宽20cm,深30cm,长40m | m3 | 2.4
12 | 02B001 | 绿植处恢复与拆除 | 1.绿植处恢复与拆除 | 米 | 30
分部小计
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：(万泉寺橡胶坝单项工程-万泉寺安防视频监控单位工程) | [6 empty] | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
材料暂估价
配线及设备
13 | 030502003001 | 六类非屏蔽双绞线 | 1.名称:六类非屏蔽双绞线 2.敷设方式:管内敷设 | m | 150
14 | 030412004001 | 电源线 | 1.名称:电源线 2.配线形式:配管内穿线 3.型号:ZR-RVV 3*1.5 | m | 50
15 | 030412001001 | 穿线管 | 1.名称:配管 2.材质:JDG 3.规格:25 4.配置形式:暗敷 | m | 20
16 | 030412001002 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:PE 3.规格:外径25mm，壁厚2.3mm | m | 60
分部小计
后端设备
17 | 030501004001 | 监控硬盘 | 1.名称:监控硬盘 2.规格:3.5英寸，10T监控级硬盘 3.功能:视频存储 | 台 | 1
18 | 02B002 | 安装集成 | 1.设备（包括摄像头、音柱）安装、现场集成调试 | 项 | 1
分部小计
本页小计
合 计

## 4.7 分部分项工程项目清单综合单价分析表 A【万泉寺安防
分部分项工程项目清单综合单价分析表
工程名称：万泉寺安防视频监控 | [13 empty] | 第 页 共 页
项目编码 |  |  |  | 项目名称 |  |  | 计量单位 |  |  | 工程量 |  |  | 综合单价（元）
清单综合单价组成明细
编制依据 |  |  |  |  | 单价（元） | [5 empty] | 合价（元）
编号 | 名称 |  | 单位 | 数量 | 人工费 | 材料费 |  | 施工机具使用费 | 企业管理费 | 利润 | 人工费 | 材料费 |  |  | 施工机具使用费 | 企业管理费 | 利润
[6 empty] | 材料费 | 其中：工程设备费 |  |  |  |  | 材料费 | 其中：工程设备费
人工单价 （元/工日） |  |  | 一类 人工 | 二类 人工 | 三类 人工 | 补充人工 |  | 小计
其中：未计价材料费
材 料 费 明 细 | 编码 | 主要材料名称及规格型号 | [5 empty] | 单位 | 数量 |  | 单价 （元） | 其中：暂估单价 (元) |  |  | 合价 （元） | 其中：暂估合价 (元)
| 其他材料费 | [9 empty] | - | -
| 小计 | [9 empty] | - | -

## 4.13 主要材料选用表【万泉寺安防视频监控】
主要材料选用表
工程名称：万泉寺安防视频监控
序号 | 材料名称 | 单位 | 单价（元） | 数量 | 品牌/厂家 | 规格型号 | 备注

## 4.6 分部分项工程项目清单计价表【万泉寺烟感监测】
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：(万泉寺橡胶坝单项工程-万泉寺烟感监测单位工程) | [6 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
材料暂估价
整个项目
1 | 030904012001 | 火灾报警控制主机 | 1.名称:火灾报警控制器 2.工作电压：AC220V； 3.接线方式：无极性二线制； 4.安装方式：壁挂式。 | 台 | 1
2 | 030902010001 | 无管网气体灭火装置 | 1.名称:七氟丙烷柜式灭火装置 2.型号、规格:90L单柜式七氟丙烷（含药剂） | 套 | 3
3 | 30904001001 | 烟感传感器 | 1.名称：烟感传感器； 2.工作电压：总线24V； 3.接线方式：无极性二总线（L1、L2）； 4.安装方式：吸顶式安装； 5.编码方式：通过编码器进行电编码。 | 个 | 6
4 | 080803018002 | 手动自动状态指示灯 | 1.名称:手动自动状态指示灯 2.闪光频率：每分钟闪亮60±6次 | 个 | 3
5 | 080803018001 | 气体保护区/放气勿入灯 | 1.名称:气体保护区/放气勿入灯 2.闪光频率：每分钟闪亮60±6次 | 个 | 3
6 | 030904003001 | 紧急报警按钮 | 1.名称:手动报警按钮 | 个 | 1
7 | 030904004001 | 声光报警器 | 1.名称:声光报警器 | 个 | 1
8 | 030412004001 | 配线 | 1.名称:配线 2.型号:ZR-RVS 2*1.5 | m | 100
9 | 030412004002 | 电源线 | 1.名称:电源线 2.型号:ZR-RVV 3*1.5 | m | 8
10 | 030412001001 | 穿线管 | 1.名称:配管 2.材质:JDG 3.规格:25 4.配置形式:暗敷 | m | 50
11 | 030412001002 | 金属软管 | 1.名称:金属软管 2.规格:DN25 | m | 15
12 | 030502003001 | 双绞线缆 |  | m | 20
分部小计
本页小计
合 计

## 4.7 分部分项工程项目清单综合单价分析表 A【万泉寺烟感
分部分项工程项目清单综合单价分析表
工程名称：万泉寺烟感监测 | [13 empty] | 第 页 共 页
项目编码 |  |  |  | 项目名称 |  |  | 计量单位 |  |  | 工程量 |  |  | 综合单价（元）
清单综合单价组成明细
编制依据 |  |  |  |  | 单价（元） | [5 empty] | 合价（元）
编号 | 名称 |  | 单位 | 数量 | 人工费 | 材料费 |  | 施工机具使用费 | 企业管理费 | 利润 | 人工费 | 材料费 |  |  | 施工机具使用费 | 企业管理费 | 利润
[6 empty] | 材料费 | 其中：工程设备费 |  |  |  |  | 材料费 | 其中：工程设备费
人工单价 （元/工日） |  |  | 一类 人工 | 二类 人工 | 三类 人工 | 补充人工 |  | 小计
其中：未计价材料费
材 料 费 明 细 | 编码 | 主要材料名称及规格型号 | [5 empty] | 单位 | 数量 |  | 单价 （元） | 其中：暂估单价 (元) |  |  | 合价 （元） | 其中：暂估合价 (元)
| 其他材料费 | [9 empty] | - | -
| 小计 | [9 empty] | - | -

## 4.13 主要材料选用表【万泉寺烟感监测】
主要材料选用表
工程名称：万泉寺烟感监测
序号 | 材料名称 | 单位 | 单价（元） | 数量 | 品牌/厂家 | 规格型号 | 备注

## 4.6 分部分项工程项目清单计价表【万泉寺智能门禁】
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：(万泉寺橡胶坝单项工程-万泉寺智能门禁单位工程) | [6 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
材料暂估价
整个项目
1 | 030506006001 | 人脸刷卡一体机 | 1.名称：人脸刷卡一体机； 2.规格：不小于2.4寸屏，人脸+刷卡，室内对讲。 | 台 | 1
2 | 030506007001 | 门禁专用电源 | 1.名称:门禁专用电源 2.参数:220V输入，12V输出；门禁系统供电，附带电源适配器 | 台 | 1
3 | 030506007002 | 出门开关 | 1.名称:出门开关 2.材质:带底盒塑料开关 | 台 | 1
4 | 030506007003 | 电控锁 | 1.名称:电控锁 2.参数:木门、防火门、防盗门专用；280KG力量；LED灯识别；门磁信号反馈、断电开锁 | 台 | 1
5 | 080707009001 | 支架、吊架 | 1.名称:门禁锁支架 | 套 | 1
6 | 030506007004 | 闭门器 | 1.名称:闭门器 | 台 | 1
7 | 030412004001 | 电源线 | 1.名称:电源线 2.型号:ZR-RVV 3*1.5 | m | 10
8 | 030502003001 | 双绞线缆 | 1.名称:六类非屏蔽双绞线 2.敷设方式:管内敷设 | m | 15
分部小计
本页小计
合 计

## 4.7 分部分项工程项目清单综合单价分析表 A【万泉寺智能
分部分项工程项目清单综合单价分析表
工程名称：万泉寺智能门禁 | [13 empty] | 第 页 共 页
项目编码 |  |  |  | 项目名称 |  |  | 计量单位 |  |  | 工程量 |  |  | 综合单价（元）
清单综合单价组成明细
编制依据 |  |  |  |  | 单价（元） | [5 empty] | 合价（元）
编号 | 名称 |  | 单位 | 数量 | 人工费 | 材料费 |  | 施工机具使用费 | 企业管理费 | 利润 | 人工费 | 材料费 |  |  | 施工机具使用费 | 企业管理费 | 利润
[6 empty] | 材料费 | 其中：工程设备费 |  |  |  |  | 材料费 | 其中：工程设备费
人工单价 （元/工日） |  |  | 一类 人工 | 二类 人工 | 三类 人工 | 补充人工 |  | 小计
其中：未计价材料费
材 料 费 明 细 | 编码 | 主要材料名称及规格型号 | [5 empty] | 单位 | 数量 |  | 单价 （元） | 其中：暂估单价 (元) |  |  | 合价 （元） | 其中：暂估合价 (元)
| 小计 | [9 empty] | - | -

## 4.13 主要材料选用表【万泉寺智能门禁】
主要材料选用表
工程名称：万泉寺智能门禁
序号 | 材料名称 | 单位 | 单价（元） | 数量 | 品牌/厂家 | 规格型号 | 备注

## 4.6 分部分项工程项目清单计价表【洋桥河道视频监控】
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：(洋桥橡胶坝单项工程-洋桥河道视频监控单位工程) | [6 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
材料暂估价
整个项目
1 | 080505005001 | 扬声器、音柱 | 1.名称:音柱 2.功能:喊话 3.安装方式:壁挂 | 套 | 2
2 | 030505006001 | 转换电源 | 1.名称:转换电源 2.规格:220V/12/6A | 台 | 2
分部小计
本页小计
合 计

## 4.7 分部分项工程项目清单综合单价分析表 A【洋桥河道视
分部分项工程项目清单综合单价分析表
工程名称：洋桥河道视频监控 | [13 empty] | 第 页 共 页
项目编码 |  |  |  | 项目名称 |  |  | 计量单位 |  |  | 工程量 |  |  | 综合单价（元）
清单综合单价组成明细
编制依据 |  |  |  |  | 单价（元） | [5 empty] | 合价（元）
编号 | 名称 |  | 单位 | 数量 | 人工费 | 材料费 |  | 施工机具使用费 | 企业管理费 | 利润 | 人工费 | 材料费 |  |  | 施工机具使用费 | 企业管理费 | 利润
[6 empty] | 材料费 | 其中：工程设备费 |  |  |  |  | 材料费 | 其中：工程设备费
人工单价 （元/工日） |  |  | 一类 人工 | 二类 人工 | 三类 人工 | 补充人工 |  | 小计
其中：未计价材料费
材 料 费 明 细 | 编码 | 主要材料名称及规格型号 | [5 empty] | 单位 | 数量 |  | 单价 （元） | 其中：暂估单价 (元) |  |  | 合价 （元） | 其中：暂估合价 (元)
| 小计 | [9 empty] | - | -

## 4.13 主要材料选用表【洋桥河道视频监控】
主要材料选用表
工程名称：洋桥河道视频监控
序号 | 材料名称 | 单位 | 单价（元） | 数量 | 品牌/厂家 | 规格型号 | 备注

## 4.6 分部分项工程项目清单计价表【洋桥安防视频监控】
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：(洋桥橡胶坝单项工程-洋桥安防视频监控单位工程) | [6 empty] | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
材料暂估价
监控系统
1 | 040205019001 | 全彩智能球机 | 1.名称:全彩智能球机 2.安装方式:壁挂 3.功能:智能球型摄像机：区域入侵、人脸抓拍 | 台 | 1
2 | 040205019002 | 半球摄像机 | 1.名称:半球摄像机 2.安装方式:壁挂 3.功能:供电方式：DC12V±25%；最大功耗：≤9.5W 支持人脸检测；支持周界布防；支持人数统计 | 台 | 2
分部小计
立杆及基础
3 | 040802001001 | 监控立杆 | 1.名称:监控立杆 2.规格:4.5米立杆 | 根 | 1
4 | 010502001001 | 独立基础 | 1.混凝土种类:预拌 2.混凝土强度等级:C25 3.规格：100cm*100cm*100cm | m3 | 1
5 | 030503003001 | 控制箱 | 1.名称:监控箱 2.功能:箱内安装电源，防雷器、端子、接线排等 | 台 | 1
6 | 040801020001 | 隔离开关 | 1.名称:空气开关 2.型号:2P 16A | 组 | 1
7 | 030413014001 | 插座 | 1.名称:电箱插座 2.规格:3插 5位 3.安装方式:明装 | 套 | 1
8 | 030410009001 | 智能防雷装置 | 1.名称:电源防雷器 | 套 | 1
9 | 041001001001 | 拆除水泥地面 | 1.名称:拆除水泥地面 2.尺寸: 宽20cm,深30cm,长30m | m2 | 6
10 | 010102007001 | 水泥地面恢复 | 1.名称:水泥地面恢复 | m3 | 1.8
11 | 010102002001 | 挖沟槽土方 | 1.名称:拆除素土地面 2.尺寸:宽20cm,深30cm,长40m | m3 | 2.4
12 | 02B001 | 绿植处恢复与拆除 | 1.绿植处恢复与拆除 | 米 | 30
分部小计
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：(洋桥橡胶坝单项工程-洋桥安防视频监控单位工程) | [6 empty] | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
材料暂估价
配线及设备
13 | 030502003001 | 六类非屏蔽双绞线 | 1.名称:六类非屏蔽双绞线 2.敷设方式:管内敷设 | m | 150
14 | 030412004001 | 电源线 | 1.名称:电源线 2.配线形式:配管内穿线 3.型号:ZR-RVV 3*1.5 | m | 50
15 | 030412001001 | 穿线管 | 1.名称:配管 2.材质:JDG 3.规格:25 4.配置形式:暗敷 | m | 20
16 | 030412001002 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:PE 3.规格:外径25mm，壁厚2.3mm | m | 60
分部小计
后端设备
17 | 030501004001 | 监控硬盘 | 1.名称:监控硬盘 2.规格:3.5英寸，10T监控级硬盘 3.功能:视频存储 | 台 | 1
18 | 02B002 | 安装集成 | 1.设备（包括摄像头、音柱）安装、现场集成调试 | 项 | 1
分部小计
本页小计
合 计

## 4.7 分部分项工程项目清单综合单价分析表 A【洋桥安防视
分部分项工程项目清单综合单价分析表
工程名称：洋桥安防视频监控 | [13 empty] | 第 页 共 页
项目编码 |  |  |  | 项目名称 |  |  | 计量单位 |  |  | 工程量 |  |  | 综合单价（元）
清单综合单价组成明细
编制依据 |  |  |  |  | 单价（元） | [5 empty] | 合价（元）
编号 | 名称 |  | 单位 | 数量 | 人工费 | 材料费 |  | 施工机具使用费 | 企业管理费 | 利润 | 人工费 | 材料费 |  |  | 施工机具使用费 | 企业管理费 | 利润
[6 empty] | 材料费 | 其中：工程设备费 |  |  |  |  | 材料费 | 其中：工程设备费
人工单价 （元/工日） |  |  | 一类 人工 | 二类 人工 | 三类 人工 | 补充人工 |  | 小计
其中：未计价材料费
材 料 费 明 细 | 编码 | 主要材料名称及规格型号 | [5 empty] | 单位 | 数量 |  | 单价 （元） | 其中：暂估单价 (元) |  |  | 合价 （元） | 其中：暂估合价 (元)
| 其他材料费 | [9 empty] | - | -
| 小计 | [9 empty] | - | -

## 4.13 主要材料选用表【洋桥安防视频监控】
主要材料选用表
工程名称：洋桥安防视频监控
序号 | 材料名称 | 单位 | 单价（元） | 数量 | 品牌/厂家 | 规格型号 | 备注
20 | 安装集成 | 项 |  | 0.9976 | /

## 4.6 分部分项工程项目清单计价表【洋桥烟感监测】
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：(洋桥橡胶坝单项工程-洋桥烟感监测单位工程) | [6 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
材料暂估价
整个项目
1 | 30904012001 | 火灾报警控制主机 | 1.名称:火灾报警控制器 2.工作电压：AC220V； 3.接线方式：无极性二线制； 4.安装方式：壁挂式。 | 台 | 1
2 | 030902010001 | 无管网气体灭火装置 | 1.名称:七氟丙烷柜式灭火装置 2.型号、规格:90L单柜式七氟丙烷（含药剂） | 套 | 2
3 | 030904001001 | 烟感传感器 | 1.名称：烟感传感器； 2.工作电压：总线24V； 3.接线方式：无极性二总线（L1、L2）； 4.安装方式：吸顶式安装； 5.编码方式：通过编码器进行电编码。 | 个 | 6
4 | 080803018001 | 手动自动状态指示灯 | 1.名称:手动自动状态指示灯 2.闪光频率：每分钟闪亮60±6次 | 个 | 2
5 | 080803018002 | 气体保护区/放气勿入灯 | 1.名称:气体保护区/放气勿入灯 2.闪光频率：每分钟闪亮60±6次 | 个 | 2
6 | 030904003001 | 紧急报警按钮 | 1.名称:手动报警按钮 | 个 | 1
7 | 030904004001 | 声光报警器 | 1.名称:声光报警器 | 个 | 1
8 | 030412004001 | 配线 | 1.名称:配线 2.型号:ZR-RVS 2*1.5 | m | 100
9 | 030412004002 | 电源线 | 1.名称:电源线 2.型号:ZR-RVV 3*1.5 | m | 8
10 | 030412001001 | 穿线管 | 1.名称:配管 2.材质:JDG 3.规格:25 4.配置形式:暗敷 | m | 50
11 | 030412001002 | 金属软管 | 1.名称:金属软管 2.规格:DN25 | m | 15
12 | 030502003001 | 双绞线缆 |  | m | 20
分部小计
本页小计
合 计

## 4.7 分部分项工程项目清单综合单价分析表 A【洋桥烟感监
分部分项工程项目清单综合单价分析表
工程名称：洋桥烟感监测 | [13 empty] | 第 页 共 页
项目编码 |  |  |  | 项目名称 |  |  | 计量单位 |  |  | 工程量 |  |  | 综合单价（元）
清单综合单价组成明细
编制依据 |  |  |  |  | 单价（元） | [5 empty] | 合价（元）
编号 | 名称 |  | 单位 | 数量 | 人工费 | 材料费 |  | 施工机具使用费 | 企业管理费 | 利润 | 人工费 | 材料费 |  |  | 施工机具使用费 | 企业管理费 | 利润
[6 empty] | 材料费 | 其中：工程设备费 |  |  |  |  | 材料费 | 其中：工程设备费
人工单价 （元/工日） |  |  | 一类 人工 | 二类 人工 | 三类 人工 | 补充人工 |  | 小计
其中：未计价材料费
材 料 费 明 细 | 编码 | 主要材料名称及规格型号 | [5 empty] | 单位 | 数量 |  | 单价 （元） | 其中：暂估单价 (元) |  |  | 合价 （元） | 其中：暂估合价 (元)
| 其他材料费 | [9 empty] | - | -
| 小计 | [9 empty] | - | -

## 4.13 主要材料选用表【洋桥烟感监测】
主要材料选用表
工程名称：洋桥烟感监测
序号 | 材料名称 | 单位 | 单价（元） | 数量 | 品牌/厂家 | 规格型号 | 备注

## 4.6 分部分项工程项目清单计价表【洋桥智能门禁】
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：(洋桥橡胶坝单项工程-洋桥智能门禁单位工程) | [6 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
材料暂估价
整个项目
1 | 30506006001 | 人脸刷卡一体机 | 1.名称：人脸刷卡一体机； 2.规格：不小于2.4寸屏，人脸+刷卡，室内对讲。 | 台 | 1
2 | 030506007001 | 门禁专用电源 | 1.名称:门禁专用电源 2.参数:220V输入，12V输出；门禁系统供电，附带电源适配器 | 台 | 1
3 | 030506007002 | 出门开关 | 1.名称:出门开关 2.材质:带底盒塑料开关 | 台 | 1
4 | 030506007003 | 电控锁 | 1.名称:电控锁 2.参数:木门、防火门、防盗门专用；280KG力量；LED灯识别；门磁信号反馈、断电开锁 | 台 | 1
5 | 080707009001 | 支架、吊架 | 1.名称:门禁锁支架 | 套 | 1
6 | 030506007004 | 闭门器 | 1.名称:闭门器 | 台 | 1
7 | 030412004001 | 电源线 | 1.名称:电源线 2.型号:ZR-RVV 3*1.5 | m | 10
8 | 030502003001 | 双绞线缆 | 1.名称:六类非屏蔽双绞线 2.敷设方式:管内敷设 | m | 15
分部小计
本页小计
合 计

## 4.7 分部分项工程项目清单综合单价分析表 A【洋桥智能门
分部分项工程项目清单综合单价分析表
工程名称：洋桥智能门禁 | [13 empty] | 第 页 共 页
项目编码 |  |  |  | 项目名称 |  |  | 计量单位 |  |  | 工程量 |  |  | 综合单价（元）
清单综合单价组成明细
编制依据 |  |  |  |  | 单价（元） | [5 empty] | 合价（元）
编号 | 名称 |  | 单位 | 数量 | 人工费 | 材料费 |  | 施工机具使用费 | 企业管理费 | 利润 | 人工费 | 材料费 |  |  | 施工机具使用费 | 企业管理费 | 利润
[6 empty] | 材料费 | 其中：工程设备费 |  |  |  |  | 材料费 | 其中：工程设备费
人工单价 （元/工日） |  |  | 一类 人工 | 二类 人工 | 三类 人工 | 补充人工 |  | 小计
其中：未计价材料费
材 料 费 明 细 | 编码 | 主要材料名称及规格型号 | [5 empty] | 单位 | 数量 |  | 单价 （元） | 其中：暂估单价 (元) |  |  | 合价 （元） | 其中：暂估合价 (元)
| 小计 | [9 empty] | - | -

## 4.13 主要材料选用表【洋桥智能门禁】
主要材料选用表
工程名称：洋桥智能门禁
序号 | 材料名称 | 单位 | 单价（元） | 数量 | 品牌/厂家 | 规格型号 | 备注

## 4.6 分部分项工程项目清单计价表【大红门后端设备】
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：(大红门管理所单项工程-大红门后端设备单位工程) | [6 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
材料暂估价
整个项目
1 | 030505015001 | 麦克风 | 1.名称:话筒 2.参数:灵敏度：-40dB±2dB；信噪比：> 85db | 台 | 2
2 | 030506014001 | 视频传输设备 | 1.名称:视频解码器 2.类别:无线 3.分辨率:4K/60Hz 4.接口:HDMI | 台 | 2
3 | 030506014002 | 视频传输设备 | 1.名称:视频编码器 2.类别:无线 3.分辨率:4K/60Hz 4.接口:USB | 台 | 2
4 | 030505006001 | 室内可视对讲电源 | 1.名称:室内可视对讲电源 2.功能:供电 | 台 | 1
5 | 30506007001 | 出入口控制设备 | 1.名称:全触摸室内机 2.功能:通话对讲； 3.音频输入：内置全指向麦克风； 4.音频输出：内置扬声器； 5.通信方式：有线网络； 6.网络协议：TCP/IP、SIP2.0、RTSP、SNTP。 | 台 | 1
6 | 080707009001 | 支架、吊架 |  | t | 1
分部小计
本页小计
合 计

## 4.7 分部分项工程项目清单综合单价分析表 A【大红门后端
分部分项工程项目清单综合单价分析表
工程名称：大红门后端设备 | [13 empty] | 第 页 共 页
项目编码 |  |  |  | 项目名称 |  |  | 计量单位 |  |  | 工程量 |  |  | 综合单价（元）
清单综合单价组成明细
编制依据 |  |  |  |  | 单价（元） | [5 empty] | 合价（元）
编号 | 名称 |  | 单位 | 数量 | 人工费 | 材料费 |  | 施工机具使用费 | 企业管理费 | 利润 | 人工费 | 材料费 |  |  | 施工机具使用费 | 企业管理费 | 利润
[6 empty] | 材料费 | 其中：工程设备费 |  |  |  |  | 材料费 | 其中：工程设备费
人工单价 （元/工日） |  |  | 一类 人工 | 二类 人工 | 三类 人工 | 补充人工 |  | 小计
其中：未计价材料费
材 料 费 明 细 | 编码 | 主要材料名称及规格型号 | [5 empty] | 单位 | 数量 |  | 单价 （元） | 其中：暂估单价 (元) |  |  | 合价 （元） | 其中：暂估合价 (元)
| 小计 | [9 empty] | - | -

## 4.13 主要材料选用表【大红门后端设备】
主要材料选用表
工程名称：大红门后端设备
序号 | 材料名称 | 单位 | 单价（元） | 数量 | 品牌/厂家 | 规格型号 | 备注

## 4.6 分部分项工程项目清单计价表【大红门中控室改造】
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：(大红门管理所单项工程-大红门中控室改造单位工程) | [6 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
材料暂估价
墙面恢复
1 | 011404001001 | 墙面喷刷涂料 | 1.名称:墙面恢复 | m2 | 120
分部小计
墙角地面改造
2 | 031301001001 | 墙面线路改造 | 1.名称:地面线路改造 | m | 2.5
3 | 011105002001 | 石材踢脚线 | 1.名称:拆除及恢复踢脚线 | m | 10
4 | 011102003001 | 拆除地砖 | 1.拆除原有地面地砖 | m2 | 2.52
5 | 011102003002 | 块料楼地面 | 1.名称:恢复地砖 | m2 | 2.52
6 | 011207003001 | 成品隔断 | 成品隔断是包括防静电活动地板、金属支架制作和安装， | m2 | 4
分部小计
大屏处墙地面改造
7 | 031301001002 | 墙面线路改造 | 1.名称:墙面线路改造 | m | 2.5
8 | 030410002001 | 接地母线 | 1.名称:安装接地线 | m | 50
9 | 011105002002 | 石材踢脚线 | 1.名称:拆除及恢复踢脚线 | m | 8
10 | 030413014001 | 插座 | 1.拆除原有插座，变为暗装 | 套 | 4
11 | 030413014002 | 插座 | 1.暗装信息插座 | 套 | 4
12 | 02B001 | 现场改造项目 | 1.根据现场调整，需要利用到辅材 | 项 | 1
13 | 011102003003 | 拆除地砖 | 拆除中控室原有老旧、破损或影响线路敷设的地砖，为地面开槽、敷设线槽、管线预埋、重新铺装创造施工条件。 | m2 | 2.52
14 | 011102003004 | 块料楼地面 | 对拆除地砖后的基层进行清理、找平、修补、加固，形成平整、坚实、符合铺装要求的楼地面基底。 | m2 | 2.52
分部小计
本页小计
合 计

## 4.7 分部分项工程项目清单综合单价分析表 A【大红门中控
分部分项工程项目清单综合单价分析表
工程名称：大红门中控室改造 | [13 empty] | 第 页 共 页
项目编码 |  |  |  | 项目名称 |  |  | 计量单位 |  |  | 工程量 |  |  | 综合单价（元）
清单综合单价组成明细
编制依据 |  |  |  |  | 单价（元） | [5 empty] | 合价（元）
编号 | 名称 |  | 单位 | 数量 | 人工费 | 材料费 |  | 施工机具使用费 | 企业管理费 | 利润 | 人工费 | 材料费 |  |  | 施工机具使用费 | 企业管理费 | 利润
[6 empty] | 材料费 | 其中：工程设备费 |  |  |  |  | 材料费 | 其中：工程设备费
人工单价 （元/工日） |  |  | 一类 人工 | 二类 人工 | 三类 人工 | 补充人工 |  | 小计
其中：未计价材料费
材 料 费 明 细 | 编码 | 主要材料名称及规格型号 | [5 empty] | 单位 | 数量 |  | 单价 （元） | 其中：暂估单价 (元) |  |  | 合价 （元） | 其中：暂估合价 (元)
| 其他材料费 | [9 empty] | - | -
| 小计 | [9 empty] | - | -

## 4.13 主要材料选用表【大红门中控室改造】
主要材料选用表
工程名称：大红门中控室改造
序号 | 材料名称 | 单位 | 单价（元） | 数量 | 品牌/厂家 | 规格型号 | 备注