首都医科大学附属首都儿童医学中心通州院区信息化配套建设项目（2）更正公告

一、项目基本情况

原公告的采购项目编号：0701-264106030162

原公告的采购项目名称：首都医科大学附属首都儿童医学中心通州院区信息化配套建设项目（2）

首次公告日期：2026年6月22日

二、更正信息

更正事项：□采购公告√采购文件 □采购结果

更正内容：

1、经采购人确认，针对本项目第11包 半球型摄像机等招标文件“第五章 采购需求 三、技术要求（二）服务内容及要求/货物技术要求 1、采购标的需满足的性能、材料、结构、外观、质量、安全、技术规格、物理特性等要求：三、技术和服务要求 2、硬件 序号3烟火识别算法”中“▲2.支持视频流的环境安全类算法检测，功能还包括明火检测、烟雾检测，检出率≥90%，识别准确率≥90%;（提供公安部相关机构检测报告并加盖制造商公章）”更正为“▲2.支持视频流的环境安全类算法检测，功能还包括明火检测、烟雾检测，检出率≥90%，识别准确率≥90%;（提供具备资质的第三方检测机构出具的检测报告或提供产品规格书或提供原厂功能承诺函等有效证明文件，全部资料均需加盖制造商公章）”

2、经采购人确认，针对本项目第11包 半球型摄像机等招标文件“第五章 采购需求 三、技术要求（二）服务内容及要求/货物技术要求 1、采购标的需满足的性能、材料、结构、外观、质量、安全、技术规格、物理特性等要求：三、技术和服务要求 2、硬件 序号3烟火识别算法”中“▲3.当监测区域内有烟火时进行报警，报警时可生成图片告警，可联动报警输出，可设置多边形检测区域、灵敏度、上报间隔、布防时间，可以对报警布防一键撤防，支持告警短视频。（提供公安部相关机构检测报告，并加盖制造商公章）”更正为“▲3.当监测区域内有烟火时进行报警，报警时可生成图片告警，可联动报警输出，可设置多边形检测区域、灵敏度、上报间隔、布防时间，可以对报警布防一键撤防，支持告警短视频。（提供具备资质的第三方检测机构出具的检测报告或提供产品规格书或提供原厂功能承诺函等有效证明文件，全部资料均需加盖制造商公章）”

3、经采购人确认，针对本项目第11包 半球型摄像机等招标文件“第五章 采购需求 三、技术要求（二）服务内容及要求/货物技术要求 1、采购标的需满足的性能、材料、结构、外观、质量、安全、技术规格、物理特性等要求：三、技术和服务要求 2、硬件 序号4人脸识别算法”中“▲6.支持录像采用裸数据不分段存储；对于存储介质上的数据只可以在同款型号和软件版本匹配的设备被读取，不可被直接复制（提供公安部相关机构检测报告，并加盖制造商公章）”更正为“▲6.支持录像采用裸数据不分段存储；对于存储介质上的数据只可以在同款型号和软件版本匹配的设备被读取，不可被直接复制（提供具备资质的第三方检测机构出具的检测报告或提供产品规格书或提供原厂功能承诺函等有效证明文件，全部资料均需加盖制造商公章）”

4、经采购人确认，针对本项目第11包 半球型摄像机等招标文件“第五章 采购需求 三、技术要求（二）服务内容及要求/货物技术要求 1、采购标的需满足的性能、材料、结构、外观、质量、安全、技术规格、物理特性等要求：三、技术和服务要求 2、硬件 序号5物体识别检测算法”中“▲7.支持基于大模型能力对本机算法进行自优化，可建立误报样本库，输入样本后可对算法的识别能力进行优化（提供公安部相关机构检测报告，并加盖制造商公章）”更正为“▲7.支持基于大模型能力对本机算法进行自优化，可建立误报样本库，输入样本后可对算法的识别能力进行优化（提供具备资质的第三方检测机构出具的检测报告或提供产品规格书或提供原厂功能承诺函等有效证明文件，全部资料均需加盖制造商公章）”

5、经采购人确认，针对本项目第11包 半球型摄像机等招标文件“第五章 采购需求 三、技术要求（二）服务内容及要求/货物技术要求 1、采购标的需满足的性能、材料、结构、外观、质量、安全、技术规格、物理特性等要求：三、技术和服务要求 2、硬件 序号6视频存储设备”中“▲4.对于记录在存储介质上的视（音）频信息，取出的存储介质应能在同型号的其他设备上正常回放，以保证设备发生故障后记录资料的留存（或复制）。复制后的视（音）频信号，应能在通用设备上回放，并不易被篡改（提供公安部相关机构检测报告，并加盖制造商公章）”更正为“▲4.对于记录在存储介质上的视（音）频信息，取出的存储介质应能在同型号的其他设备上正常回放，以保证设备发生故障后记录资料的留存（或复制）。复制后的视（音）频信号，应能在通用设备上回放，并不易被篡改（提供具备资质的第三方检测机构出具的检测报告或提供产品规格书或提供原厂功能承诺函等有效证明文件，全部资料均需加盖制造商公章）”

6、经采购人确认，针对本项目第11包 半球型摄像机等招标文件“第五章 采购需求 三、技术要求（二）服务内容及要求/货物技术要求 1、采购标的需满足的性能、材料、结构、外观、质量、安全、技术规格、物理特性等要求：三、技术和服务要求 2、硬件 序号6视频存储设备”中“▲8.存储主机可通过数码管、指示灯、邮件告警、SNMPTrap、短信等告警方式对IP冲突、网口降速、电源故障、风扇故障、电池故障及RAID故障、磁盘故障、降级RAID无热备盘等进行告警（提供公安部相关机构检测报告，并加盖制造商公章）”更正为“▲8.存储主机可通过数码管、指示灯、邮件告警、SNMPTrap、短信等告警方式对IP冲突、网口降速、电源故障、风扇故障、电池故障及RAID故障、磁盘故障、降级RAID无热备盘等进行告警（提供具备资质的第三方检测机构出具的检测报告或提供产品规格书或提供原厂功能承诺函等有效证明文件，全部资料均需加盖制造商公章）”

7、经采购人确认，针对本项目第11包 半球型摄像机等招标文件“第五章 采购需求 三、技术要求（二）服务内容及要求/货物技术要求 1、采购标的需满足的性能、材料、结构、外观、质量、安全、技术规格、物理特性等要求：三、技术和服务要求 2、硬件 序号12解码器”中“▲10.同一输入通道的视频图像在不同输出端口显示的失步误差＜1ms（提供公安部相关机构检测报告，并加盖制造商公章）；”更正为“▲10.同一输入通道的视频图像在不同输出端口显示的失步误差＜1ms（提供具备资质的第三方检测机构出具的检测报告或提供产品规格书或提供原厂功能承诺函等有效证明文件，全部资料均需加盖制造商公章）”

8、经采购人确认，针对本项目第11包 半球型摄像机等招标文件“第五章 采购需求 三、技术要求（二）服务内容及要求/货物技术要求 1、采购标的需满足的性能、材料、结构、外观、质量、安全、技术规格、物理特性等要求：三、技术和服务要求 2、硬件 序号12解码器”中“▲12.当设备内部温度超过设定阈值时或内部风扇未正常运转时，可给出报警提示（提供公安部相关机构检测报告，并加盖制造商公章）；”更正为“▲12.当设备内部温度超过设定阈值时或内部风扇未正常运转时，可给出报警提示（提供具备资质的第三方检测机构出具的检测报告或提供产品规格书或提供原厂功能承诺函等有效证明文件，全部资料均需加盖制造商公章）；”

9、经采购人确认，针对本项目第11包 半球型摄像机等招标文件“第五章 采购需求 三、技术要求（二）服务内容及要求/货物技术要求 1、采购标的需满足的性能、材料、结构、外观、质量、安全、技术规格、物理特性等要求：三、技术和服务要求 2、硬件 序号13半球型摄像机”中“▲13.摄像机可配置启用或关闭视频内容保护功能，启用该功能时可对视频图像码流进行随机混淆处理，即对每帧视频图像编码随机改变每帧视频数据报文中若干字节的内容后再进行网络传输（提供公安部相关机构检测报告，并加盖制造商公章）；”更正为“▲13.摄像机可配置启用或关闭视频内容保护功能，启用该功能时可对视频图像码流进行随机混淆处理，即对每帧视频图像编码随机改变每帧视频数据报文中若干字节的内容后再进行网络传输（提供具备资质的第三方检测机构出具的检测报告或提供产品规格书或提供原厂功能承诺函等有效证明文件，全部资料均需加盖制造商公章）；”

10、经采购人确认，针对本项目第11包 半球型摄像机等招标文件“第五章 采购需求 三、技术要求（二）服务内容及要求/货物技术要求 1、采购标的需满足的性能、材料、结构、外观、质量、安全、技术规格、物理特性等要求：三、技术和服务要求 2、硬件 序号14半球型摄像机(含音频输入)”中“▲13.摄像机可配置启用或关闭视频内容保护功能，启用该功能时可对视频图像码流进行随机混淆处理，即对每帧视频图像编码随机改变每帧视频数据报文中若干字节的内容后再进行网络传输（提供公安部相关机构检测报告，并加盖制造商公章）；”更正为“▲13.摄像机可配置启用或关闭视频内容保护功能，启用该功能时可对视频图像码流进行随机混淆处理，即对每帧视频图像编码随机改变每帧视频数据报文中若干字节的内容后再进行网络传输（提供具备资质的第三方检测机构出具的检测报告或提供产品规格书或提供原厂功能承诺函等有效证明文件，全部资料均需加盖制造商公章）；”

11、经采购人确认，针对本项目第11包 半球型摄像机等招标文件“第五章 采购需求 三、技术要求（二）服务内容及要求/货物技术要求 1、采购标的需满足的性能、材料、结构、外观、质量、安全、技术规格、物理特性等要求：三、技术和服务要求 2、硬件 序号15筒型摄像机”中“▲9.摄像机应具有对升级程序的完整性验证功能（提供公安部相关机构检测报告，并加盖制造商公章）；”更正为“▲9.摄像机应具有对升级程序的完整性验证功能（提供具备资质的第三方检测机构出具的检测报告或提供产品规格书或提供原厂功能承诺函等有效证明文件，全部资料均需加盖制造商公章）；”

12、经采购人确认，针对本项目第11包 半球型摄像机等招标文件“第五章 采购需求 三、技术要求（二）服务内容及要求/货物技术要求 1、采购标的需满足的性能、材料、结构、外观、质量、安全、技术规格、物理特性等要求：三、技术和服务要求 2、硬件 序号15筒型摄像机”中“14.与摄像机处于同一网段的地址可以使用摄像机出厂密码登录和访问摄像机；跨网段的地址只能使用复杂度为高的密码（至少8位，由大小写字母、数字和特殊字符组成）登录和访问摄像机（提供公安部相关机构检测报告，并加盖制造商公章）；”更正为“14.与摄像机处于同一网段的地址可以使用摄像机出厂密码登录和访问摄像机；跨网段的地址只能使用复杂度为高的密码（至少8位，由大小写字母、数字和特殊字符组成）登录和访问摄像机（提供具备资质的第三方检测机构出具的检测报告或提供产品规格书或提供原厂功能承诺函等有效证明文件，全部资料均需加盖制造商公章）；”

13、经采购人确认，针对本项目第11包 半球型摄像机等招标文件“第五章 采购需求 三、技术要求（二）服务内容及要求/货物技术要求 1、采购标的需满足的性能、材料、结构、外观、质量、安全、技术规格、物理特性等要求：三、技术和服务要求 2、硬件 序号17高点摄像机”中“▲16.全景通道具有≥1个RJ45网口，可通过RJ45网口与细节通道摄像机串接（提供公安部相关机构检测报告，并加盖制造商公章）；”更正为“▲16.全景通道具有≥1个RJ45网口，可通过RJ45网口与细节通道摄像机串接（提供具备资质的第三方检测机构出具的检测报告或提供产品规格书或提供原厂功能承诺函等有效证明文件，全部资料均需加盖制造商公章）；”

14、经采购人确认，针对本项目第11包 半球型摄像机等招标文件“第五章 采购需求 三、技术要求（二）服务内容及要求/货物技术要求 1、采购标的需满足的性能、材料、结构、外观、质量、安全、技术规格、物理特性等要求：三、技术和服务要求 2、硬件 序号17高点摄像机”中“▲19.垂直旋转范围：-30°~90°（提供公安部相关机构检测报告，并加盖制造商公章）”更正为“▲19.垂直旋转范围：-30°~90°（提供具备资质的第三方检测机构出具的检测报告或提供产品规格书或提供原厂功能承诺函等有效证明文件，全部资料均需加盖制造商公章）”

15、经采购人确认，针对本项目第11包 半球型摄像机等招标文件“第五章 采购需求 三、技术要求（二）服务内容及要求/货物技术要求 1、采购标的需满足的性能、材料、结构、外观、质量、安全、技术规格、物理特性等要求：三、技术和服务要求 2、硬件 序号18防爆摄像机”中“▲14.摄像机开启视频水印功能后，可通过专用播放器软件查看视频文件中的暗文水印信息，当视频信息被篡改后可发出对应提示（提供公安部相关机构检测报告，并加盖制造商公章）”更正为“▲14.摄像机开启视频水印功能后，可通过专用播放器软件查看视频文件中的暗文水印信息，当视频信息被篡改后可发出对应提示（提供具备资质的第三方检测机构出具的检测报告或提供产品规格书或提供原厂功能承诺函等有效证明文件，全部资料均需加盖制造商公章）”

16、经采购人确认，针对本项目第11包 半球型摄像机等招标文件“第五章 采购需求 三、技术要求（二）服务内容及要求/货物技术要求 1、采购标的需满足的性能、材料、结构、外观、质量、安全、技术规格、物理特性等要求：三、技术和服务要求 2、硬件 序号19智能摄像机”中“▲16.可通过内置扬声器进行语音播放，并支持智能行为分析触发后联动声音报警、灯光报警，可对声音报警次数，报警语音灯光闪烁频率、时长、周期进行设置，支持多条自定义告警语音文件上传（提供公安部相关机构检测报告，并加盖制造商公章）；”更正为“▲16.可通过内置扬声器进行语音播放，并支持智能行为分析触发后联动声音报警、灯光报警，可对声音报警次数，报警语音灯光闪烁频率、时长、周期进行设置，支持多条自定义告警语音文件上传（提供具备资质的第三方检测机构出具的检测报告或提供产品规格书或提供原厂功能承诺函等有效证明文件，全部资料均需加盖制造商公章）；”

17、经采购人确认，针对本项目第11包 半球型摄像机等招标文件“第五章 采购需求 三、技术要求（二）服务内容及要求/货物技术要求 1、采购标的需满足的性能、材料、结构、外观、质量、安全、技术规格、物理特性等要求：三、技术和服务要求 2、硬件 序号20防油污摄像机”中“▲14.设备应具有对升级程序的完整性验证功能;视频文件被篡改后，可通过专用播放器软件给出提示信息（提供公安部相关机构检测报告，并加盖制造商公章）”更正为“▲14.设备应具有对升级程序的完整性验证功能;视频文件被篡改后，可通过专用播放器软件给出提示信息（提供具备资质的第三方检测机构出具的检测报告或提供产品规格书或提供原厂功能承诺函等有效证明文件，全部资料均需加盖制造商公章）”

18、经采购人确认，针对本项目第11包 半球型摄像机等招标文件“第五章 采购需求 三、技术要求（二）服务内容及要求/货物技术要求 1、采购标的需满足的性能、材料、结构、外观、质量、安全、技术规格、物理特性等要求：三、技术和服务要求 2、硬件 序号27人脸门禁一体机”中“▲4.人脸识别：采用深度学习算法，支持单人或多人识别功能；支持照片、视频防假；（需提供相关第三方的检测报告。）”更正为“▲4.人脸识别：采用深度学习算法，支持单人或多人识别功能；支持照片、视频防假；（提供具备资质的第三方检测机构出具的检测报告或提供产品规格书或提供原厂功能承诺函等有效证明文件，全部资料均需加盖制造商公章）”

19、经采购人确认，针对本项目第11包 半球型摄像机等招标文件“第五章 采购需求 三、技术要求（二）服务内容及要求/货物技术要求 1、采购标的需满足的性能、材料、结构、外观、质量、安全、技术规格、物理特性等要求：三、技术和服务要求 2、硬件 序号32四门控制器”中“▲6.掉电保护功能：断电重启启动后，保存数据不应丢失。（需提供相关第三方的检测报告。）”更正为“▲6.掉电保护功能：断电重启启动后，保存数据不应丢失。（提供具备资质的第三方检测机构出具的检测报告或提供产品规格书或提供原厂功能承诺函等有效证明文件，全部资料均需加盖制造商公章）”

20、经采购人确认，针对本项目第11包 半球型摄像机等招标文件“第五章 采购需求 三、技术要求（二）服务内容及要求/货物技术要求 1、采购标的需满足的性能、材料、结构、外观、质量、安全、技术规格、物理特性等要求：三、技术和服务要求 2、硬件 序号59解码器”中“▲9.可控制外接的拼接屏的手动、定时、倒计时开关机以及延时关机（提供公安部相关机构检测报告，并加盖制造商公章）”更正为“▲9.可控制外接的拼接屏的手动、定时、倒计时开关机以及延时关机（提供具备资质的第三方检测机构出具的检测报告或提供产品规格书或提供原厂功能承诺函等有效证明文件，全部资料均需加盖制造商公章）”

21、经采购人确认，针对本项目第11包 半球型摄像机等招标文件“第五章 采购需求 三、技术要求（二）服务内容及要求/货物技术要求 1、采购标的需满足的性能、材料、结构、外观、质量、安全、技术规格、物理特性等要求：三、技术和服务要求 2、硬件 序号59解码器”中“▲13.支持预操作功能，操作过程不会实时显示在大屏上，大屏显示可直接跳转到调整之后的画面（提供公安部相关机构检测报告，并加盖制造商公章）”更正为“▲13.支持预操作功能，操作过程不会实时显示在大屏上，大屏显示可直接跳转到调整之后的画面（提供具备资质的第三方检测机构出具的检测报告或提供产品规格书或提供原厂功能承诺函等有效证明文件，全部资料均需加盖制造商公章）”

22、本项目投标截止时间、开标时间由“2026年7月13日09点30分（北京时间）。”更正为：“2026年7月27日09点00分（北京时间）。”

23、招标文件其他内容不变。

三、更正日期：2026年7月10日

四、其他补充事宜

招标文件其他内容不变。

五、凡对本次公告内容提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名    称：首都医科大学附属首都儿童医学中心

地    址：北京市朝阳区雅宝路2号

联系方式：010-85695224

2.采购代理机构信息

名    称：中技国际招标有限公司

地    址：北京市丰台区西营街1号院通用时代中心C座9层

联系方式：010-81168541

3.项目联系方式

采购人项目联系人：季老师

电　话：010-85695224

采购代理机构项目联系人：强文晓、孙薇

电　话：010-81168541