首都医科大学附属首都儿童医学中心通州院区厨房设备更正公告

一、项目基本情况

原公告的采购项目编号：0701-264106030204

原公告的采购项目名称：首都医科大学附属首都儿童医学中心通州院区厨房设备

首次公告日期：2026年7月20日

二、更正信息

更正事项：□采购公告 √采购文件 □采购结果

更正内容：

1、经采购人确认，针对本项目招标文件 “第五章 采购需求 三、技术要求（二）服务内容及要求/货物技术要求1、采购标的需满足的性能、材料、结构、外观、质量、安全、技术规格、物理特性等要求：”序号112推入式万能蒸烤箱（20盘）“▲10、万能蒸烤箱在温度设定100℃、200℃、300℃时，经≥9个测量点位置测量，测量温度上偏差±2.0℃，温度下偏差±2.0℃，温度波动度±0.5℃，温度均予度≤2℃；”更正为“删除本条参数”。

2、经采购人确认，针对本项目招标文件 “第五章 采购需求 三、技术要求（二）服务内容及要求/货物技术要求1、采购标的需满足的性能、材料、结构、外观、质量、安全、技术规格、物理特性等要求：”序号127推入式万能蒸烤箱（20盘）“▲10、万能蒸烤箱在温度设定100℃、200℃、300℃时，经≥9个测量点位置测量，测量温度上偏差±2.0℃，温度下偏差±2.0℃，温度波动度±0.5℃，温度均予度≤2℃。”更正为“删除本条参数”

3、经采购人确认，针对本项目招标文件 “第五章 采购需求 三、技术要求（二）服务内容及要求/货物技术要求1、采购标的需满足的性能、材料、结构、外观、质量、安全、技术规格、物理特性等要求：”序号110保鲜工作台“6、采用环保冷媒R134A或R404A。”更正为“6、采用环保冷媒R513A或R448A或R449A。”

4、经采购人确认，针对本项目招标文件 “第五章 采购需求 三、技术要求（二）服务内容及要求/货物技术要求1、采购标的需满足的性能、材料、结构、外观、质量、安全、技术规格、物理特性等要求：”序号110保鲜工作台“▲7、产品试验依据标准: JB/T 9535-2013《户内户外防腐电工产品环境技术要求》GB/T 2423.33-2005《电工电子产品环境试验 第2部分:试验方法 试验Kca:高浓度二氧化硫试验》。”更正为“▲7、产品试验依据标准: JB/T 9535-2013《户内户外防腐电工产品环境技术要求》GB/T 2423.33-2021《电工电子产品环境试验 第2部分:试验方法 试验Kca:高浓度二氧化硫试验》。”

5、经采购人确认，针对本项目招标文件 “第五章 采购需求 三、技术要求（二）服务内容及要求/货物技术要求1、采购标的需满足的性能、材料、结构、外观、质量、安全、技术规格、物理特性等要求：”序号79保鲜工作台“6、采用环保冷媒R134A或R404A。”更正为“6、采用环保冷媒R513A或R448A或R449A。”

6、经采购人确认，针对本项目招标文件 “第五章 采购需求 三、技术要求（二）服务内容及要求/货物技术要求1、采购标的需满足的性能、材料、结构、外观、质量、安全、技术规格、物理特性等要求：”序号79保鲜工作台“产品试验依据标准:JB/T 9535-2013《户内户外防腐电工产品环境技术要求》GB/T 2423.33-2005《电工电子产品环境试验 第2部分:试验方法 试验Kca:高浓度二氧化硫试验》”更正为“产品试验依据标准:JB/T 9535-2013《户内户外防腐电工产品环境技术要求》GB/T 2423.33-2021《电工电子产品环境试验 第2部分:试验方法 试验Kca:高浓度二氧化硫试验》”

7、经采购人确认，针对本项目招标文件 “第五章 采购需求 三、技术要求（二）服务内容及要求/货物技术要求1、采购标的需满足的性能、材料、结构、外观、质量、安全、技术规格、物理特性等要求：”序号96四门雪柜“6、采用环保冷媒R134A或R404A。”更正为“6、采用环保冷媒R513A或R448A或R449A。”

8、经采购人确认，针对本项目招标文件 “第五章 采购需求 三、技术要求（二）服务内容及要求/货物技术要求1、采购标的需满足的性能、材料、结构、外观、质量、安全、技术规格、物理特性等要求：”序号120四门雪柜“6、采用环保冷媒R134A或R404A。”更正为“6、采用环保冷媒R513A或R448A或R449A。”

9、经采购人确认，针对本项目招标文件 “第五章 采购需求 三、技术要求（二）服务内容及要求/货物技术要求1、采购标的需满足的性能、材料、结构、外观、质量、安全、技术规格、物理特性等要求：”序号128保鲜工作台“6、采用环保冷媒R134A或R404A。”更正为“6、采用环保冷媒R513A或R448A或R449A。”

10、经采购人确认，针对本项目招标文件 “第五章 采购需求 三、技术要求（二）服务内容及要求/货物技术要求1、采购标的需满足的性能、材料、结构、外观、质量、安全、技术规格、物理特性等要求：”序号128保鲜工作台“▲7、提供产品试验依据标准: JB/T 9535-2013《户内户外防腐电工产品环境技术要求》GB/T 2423.33-2005《电工电子产品环境试验 第2部分:试验方法 试验Kca:高浓度二氧化硫试验》。”更正为“▲7、提供产品试验依据标准: JB/T 9535-2013《户内户外防腐电工产品环境技术要求》GB/T 2423.33-2021《电工电子产品环境试验 第2部分:试验方法 试验Kca:高浓度二氧化硫试验》。”

11、经采购人确认，针对本项目招标文件 “第五章 采购需求 三、技术要求（二）服务内容及要求/货物技术要求1、采购标的需满足的性能、材料、结构、外观、质量、安全、技术规格、物理特性等要求：”序号130四门雪柜“6、采用环保冷媒R134A或R404A。”更正为“6、采用环保冷媒R513A或R448A或R449A。”

12、经采购人确认，针对本项目招标文件 “第五章 采购需求 三、技术要求（二）服务内容及要求/货物技术要求1、采购标的需满足的性能、材料、结构、外观、质量、安全、技术规格、物理特性等要求：”序号102厨房灭火系统及控制箱“7、提供灭火系统金属喷嘴帽重金属测定，符合GB4806.9-2016标准。”更正为“7、提供灭火系统金属喷嘴帽重金属测定，符合GB4806.9-2023标准。”

13、经采购人确认，针对本项目招标文件 “第五章 采购需求 三、技术要求（二）服务内容及要求/货物技术要求1、采购标的需满足的性能、材料、结构、外观、质量、安全、技术规格、物理特性等要求：”序号77 燃气可倾式汤锅（150L)“1、热负荷：36kW。”更正为“1、热负荷：≥36kW。”

14、经采购人确认，针对本项目招标文件 “第五章 采购需求 三、技术要求（二）服务内容及要求/货物技术要求1、采购标的需满足的性能、材料、结构、外观、质量、安全、技术规格、物理特性等要求：”序号116燃气可倾式汤锅（150L)“1、热负荷：36kW。”更正为“1、热负荷：≥36kW。”

15、经采购人确认，针对本项目招标文件 “第五章 采购需求 三、技术要求（二）服务内容及要求/货物技术要求1、采购标的需满足的性能、材料、结构、外观、质量、安全、技术规格、物理特性等要求：”序号125燃气可倾式汤锅（150L)“1、热负荷：36kW。”更正为“1、热负荷：≥36kW。”

16、经采购人确认，针对本项目招标文件 “第五章 采购需求 三、技术要求（二）服务内容及要求/货物技术要求1、采购标的需满足的性能、材料、结构、外观、质量、安全、技术规格、物理特性等要求：”序号61、序号98、序号100、序号143、序号145、序号157、序号159、序号167、序号174、序号181、序号183、序号184、序号188、序号191、序号193、序号195、序号209、序号212中“腐蚀失重率符合GB/T10125-1997标准。”更正为“腐蚀失重率符合GB/T10125-2021标准。”

17、经采购人确认，针对本项目招标文件 “第五章 采购需求 三、技术要求（二）服务内容及要求/货物技术要求1、采购标的需满足的性能、材料、结构、外观、质量、安全、技术规格、物理特性等要求：”序号112推入式万能蒸烤箱（20盘）中增加参数“▲13、总功率范围35kw-38kw。”

18、经采购人确认，针对本项目招标文件 “第五章 采购需求 三、技术要求（二）服务内容及要求/货物技术要求1、采购标的需满足的性能、材料、结构、外观、质量、安全、技术规格、物理特性等要求：”序号127推入式万能蒸烤箱（20盘）中增加参数“▲13、总功率范围35kw-38kw。”

19、经采购人确认，针对本项目招标文件 “第五章 采购需求 三、技术要求（二）服务内容及要求/货物技术要求1、采购标的需满足的性能、材料、结构、外观、质量、安全、技术规格、物理特性等要求：”中增加“餐厅厨房（B1）局部平面图、厨余垃圾（B2）局部平面图和餐厅厨房（B1）及厨余垃圾（B2）局部平面图”。

20、招标文件其他内容不变。

三、更正日期：2026年7月27日

四、其他补充事宜

招标文件及公告其他内容不变。

五、凡对本次公告内容提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名    称：首都医科大学附属首都儿童医学中心

地    址：北京市朝阳区雅宝路2号

联系方式：010-85695224

2.采购代理机构信息

名    称：中技国际招标有限公司

地    址：北京市丰台区西营街1号院通用时代中心C座9层

联系方式：010-81168541

3.项目联系方式

采购人项目联系人：季老师

电　话：010-85695224

采购代理机构项目联系人：强文晓、孙薇

电　话：010-81168541