确认更正内容如下：

09包：
    招标文件“第五章 2.1、采购标的需满足的性能、材料、结构、外观、质量、安全、技术规格、物理特性等要求 品目9-1 
1、将原参数“1.7、一键全屏显示高清图像”变更为“1.7便携式超声诊断仪或满足可院内移动（病区转运）使用的台式超声仪。”

10包：
    招标文件“第五章 2.1、采购标的需满足的性能、材料、结构、外观、质量、安全、技术规格、物理特性等要求 品目10-1 
1、 将原参数“1.1.2、配备一体化台车，具备探头穿接口连接于主机，台车探头接口≥4个。”变更为“1.1.2、台车探头接口≥4个。”
[bookmark: _GoBack]    2、将原参数“1.1.3、台车具有内置备用电池组，扫查时间≥3小时。”变更为“1.1.3、便携式超声诊断仪或满足可院内移动（病区转运）使用的台式超声仪。”


