# 第五章   采购需求

# 第1包

北京物资学院办公楼宇管理服务项目招标采购需求

# 一、项目背景或简况

# 北京物资学院是一所以物流和流通为特色，经、管、理、工、文、法等多学科协调发展的公办普通高等院校。1980年建校，先后隶属于国家物资总局、物资部、国内贸易部，1998年10月划归北京市管理。2018年2月，经北京市人民政府批准，北京市商务科技学校并入北京物资学院。主校区位于北京市朝阳北路东段，北京城市副中心功能区，地处古老的京杭大运河源头，文化底蕴深厚，环境优美宜人，是北京市授予的“美丽校园”“文明校园”和“花园式单位”。

# 学校总占地面积351011.55㎡平方米，建筑面积228186.87平方米。此次招标内容主要是4栋办公楼室内保洁、会议保障、设备运行、维修保障、安全管理等服务。服务面积37307.41平方米。

# 二、项目简介：

# 1.崇德楼：面积21598.74平米，地上12层，地下1层，办公室9间，会议室18间，报告厅一间，楼内有公共卫生间48间，开水间12间，一层展厅1个。

# 2.科研楼：包含物流、信息、会计等学院（整个U形楼宇），面积10348.84平方米共4（5）层，每层配备公共卫生间，共26间。

# 3.人文楼：面积4574.33平方米，共6层，每层配备公共卫生间，共12间。

# 4.行知楼：面积785.5平方米，共3层，每层配备公共卫生间，共5间。

# 三、采购清单

# 办公楼服务项目明细表：

| # 类别 | # 项目名称 | # 建筑面积 | # 楼层 | # 报告厅 | # 会议室 | # 办公室 | # 卫生间数 | # 开水间 | # 楼门数 | # 楼梯数 | # 电梯数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # 办公 | # 崇德楼 | # 21598.74 | # 12/1 | # 1 | # 16 | # 9 | # 48 | # 12 | # 5 | # 5 | # 4 |
|  | # 科研楼 | # 10348.84 | # 5 |  |  |  | # 26 |  | # 8 | # 6 |  |
|  | # 人文楼 | # 4574.33 | # 6 |  |  |  | # 12 |  | # 3 | # 2 |  |
|  | # 行知楼 | # 785.5 | # 3 |  | # 2 |  | # 5 |  | # 2 | # 1 |  |
| # 合计 |  | # 37307.41 |  | # 1 | # 18 | # 9 | # 91 | # 12 | # 18 | # 14 | # 4 |

# （一）服务内容

| # 序号 | # 项目 | # 服务名称 | # 单位 | # 数量 | # 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # 1 | # 办公楼物业服务 | # 办公楼室内保洁 | # ㎡ | # 29845.9 | # 四栋办公 |
| # 2 |  | # 楼宇前台值守服务 | # 栋 | # 1 | # 崇德楼前台值守 |
| # 3 |  | # 会议服务 | # 个 | # 18 | # 崇德楼、行知楼 |
| # 7 |  | # 中央空调运行管理 | # 栋 | # 1 | # 崇德楼 |
| # 9 |  | # 地库停车服务 | # ㎡ | # 1808 | # 崇德楼地下 |

# （二）人员配置

| # 岗位 | # 人员数量 | # 备注 |
| --- | --- | --- |
| # 主管 | # 1 |  |
| # 前台值守 | # 1 |  |
| # 会议服务 | # 1 |  |
| # 保洁 | # 12 |  |
| # 小计 | # 15 |  |

# （三）所需材料

| # 类别 | # 内容 | # 备注 |
| --- | --- | --- |
| # 日用品 | # 大盘纸、擦手纸等。 |  |
| # 会议接待 | # 矿泉水、抽纸等。 |  |
| # 标识标牌 | # 节能宣传及其他标识牌。 |  |
| # 中央空调维保 | # 崇德楼中央空调（清洗消毒、维修养护） |  |
| # 外墙玻璃清洗 | # 办公楼宇 |  |
| # 保洁工具及用品 | # 大黑袋，小白袋，洁厕灵，消毒液，墩布，尘推、手套，钢丝球，洗衣粉、去污粉、芳香球、马桶刷、海绵拖，铲刀，皮搋子，刮玻璃器等工具。 |  |

# 四、服务要求

- 服务形式：

# 1.投标人不得将整体管理责任转让和转包第三方。

# 2.投标人以包工包料的方式承包，投标人应按照国家及北京市有关规定与其工作人员签订劳动合同，并按国家有关规定为工作人员缴纳社会保险等相关费用。

- 人员要求：

# 1.投标人根据采购人的工作内容及要求制定具体的人员编制方案。本项目服务人员配置标准按照《北京高校物业管理服务人员配置及费用测算指导意见（2019版）》进行测算，本项目实际投入人员应为15人以上。制订可靠人员招收、招聘来源稳定性保障措施。

# 2.制订重点岗位人员保障方案，确保工作正常开展。

# 3.员工服装统一，并承诺遵守学校的各项规章制度。

# 4.前台值守及会议服务人员，年龄45岁以下，高中以上学历，仪表端庄，举止得体。熟练使用办公自动化设备。

# 5.保洁员，身体健康，无犯罪记录，无不良嗜好。

- 托管服务工作范围:

# 主要负责主校区的前台值守、会议服务、室内环境保洁及设备、设施管理服务。

# 服务面积：37307.41㎡。

# 服务范围：建筑内部的所有公共用房、会议室、卫生间、开水间、公共楼道区域及公共设施等。

# 1.工作面：主要包括地面、墙壁、门窗、窗台、天花板、灯具、消防设施、植物、花盆、指示牌、垃圾篓、垃圾箱、桌、椅、公用台面、卫生洁具、室内设备设施等。

# 2.办公室9间、会议室18间、公共卫生间91间、 开水间12间。

# 3.楼内设施设备安全检查；员工思想教育；服务质量监控。

# 4.学校组织的各种会议接待、重大节日、校庆迎新等各类活动的服务保障工作。

# 5.配合学校对服务范围内场所进行环境消毒、通风等工作。

# 6.将保洁范围内所产生的各类垃圾分类、集中到指定垃圾存放区域。

# 7.降雪后及时完成门前三包的扫雪铲冰工作。

# 8.投标人应承担保洁范围内的墩布、扫把等保洁工具及消毒液等保洁易耗品。

# 9.投标人应承担保洁范围内卫生间大盘纸、洗手液、保洁垃圾袋等消耗品。

# 10.投标人配备的保洁易耗品及卫生消耗品需符合国家有关规定和标准。

# 11.投标人应统一配备采购人认可的员工工服、应配备配齐基本设备设施。

# 12.投标人需要每年对所服务楼宇的门头及门头周边装饰板进行至少两次外立面粉刷清洁。

# 13.投标人有责任提供身体健康、符合劳动要求的服务人员。

# 14.投标人有责任做好内部思想教育、业务培训等日常管理工作。

# 15.服务点位内发生任何劳务纠纷、意外伤害、工伤、工亡等情况与采购人无关。

# 16.投标人需满足的各项服务日常工作标准，参照《北京市教育委员会关于印发北京高校标准化服务标准（试行）的通知》中的要求执行。

# 17.制订符合实际的接管、进驻和退场方案；制订可靠的突发事件应急预案。

# 18.提供投入本项目的机械工具情况。

# 五、服务内容及要求

# （一）日常管理服务：

| # 作业内容 | # 作业要求 |
| --- | --- |
| # 办公楼宇日常管理 | 一、基础管理与服务落实 1.管理规定与安全措施执行 每日检查消防通道是否畅通、应急灯是否正常点亮、安全出口标识是否清晰，发现问题2小时内整改，重大隐患立即上报学校保卫处。 2.卫生保洁监督 每日分3次对楼内卫生保洁工作进行监督检查，对不合格区域拍照记录，通知保洁人员1小时内整改，并复查至达标。 3.楼宇信息与公共区域管理公共区域每日巡查4次，发现异常立即记录并处理，需协调解决的问题24小时内反馈至相关部门。 二、传染病防控与协作保障 1.传染病防控 严格按照学校防疫要求，每日对公共区域消毒3次，卫生间每2小时消毒1次，并在消杀记录表中详细记录消杀时间、地点、消毒剂名称、浓度、操作人员，记录表需每日由楼宇负责人签字。 2.协同服务与临时任务处理 接到学校相关部门、院系的服务保障需求，10分钟内响应，明确需求细节及完成时限，安排专人跟进。 领导交办的临时性工作，实行 “首接负责制”，记录任务内容、要求及交办时间，优先处理，超时未完成的需提前说明原因。 三、消防安全与安全培训 1.消防培训与记录管理 每学期开学后1个月内组织1次消防安全培训，内容包括消防法律法规、楼宇火灾风险点、灭火器 / 消防栓使用方法、疏散逃生路线等，邀请学校保卫处人员现场指导。 2.日常安全巡查与员工管理 每日对各工作岗位的服务质量进行随机抽查，重点检查服务态度、操作规范，发现问题当场指出，限期整改，并记录在《服务质量抽查表》中。 四、特殊时段管理 1.节假日与寒暑假安全保障 节假日前3天完成封楼准备工作：通知各使用单位清理公共区域物品，检查关闭非必要水电阀门，锁闭无关通道，在楼宇入口张贴封楼通知。 节假日及寒暑假期间，每日至少进行1次楼内安全巡视，重点检查水电表读数、门窗锁具、有无可疑人员进入，发现水电异常或安全隐患，立即处置并上报学校值班领导。 2.综合管理与任务闭环 各项管理工作需形成 “计划 - 执行 - 检查 - 改进” 闭环，制定工作计划，明确重点任务及责任人。 学校安排的其他临时性工作任务，需纳入工作台账，按优先级排序执行，确保事事有回应、件件有着落，年度任务完成率不低于 98%。 |  |

# （二）前台值守服务：

| # 作业内容 | # 作业要求 |
| --- | --- |
| 前台值守 | 1.负责前台工作面整洁，大厅地面保洁工作。 2.有良好的职业形象和气质，懂得基本的接待礼仪。 3.普通话标准流利，语言表达能力强，有较强的保密意识。 4.熟悉行政、办公室管理相关工作流程，良好的沟通、协调和组织能力。 5.熟练使用办公自动化设备及办公软件。 6.有良好的团队合作能力，具有高度的责任心，工作积极主动。 7.善于迎来送往，接洽引导，动作灵敏。 8.善于处理突发状况。 |

# （三）会议接待服务：

| # 作业内容 | # 作业要求 |
| --- | --- |
| 会议接待 | 1.普通话标准流利，语言表达能力强，有较强的保密意识。 2.做好会议室日常管理和会场清洁卫生工作。 3.准备会议所需用品。 4.按会议需求调试设备。 5.负责会议登记和提前确认工作，确保会议正常召开；并记录好会议召开的部门、出席人数和召集的领导职务来决定会议的大小，采取相应的服务措施。 6.负责会议期间的各项服务，随时留意会议室内设备运行是否正常，空调温度是否适宜，工作要细致周到，做到走路轻、讲话轻、动作轻。 7.规范会议接待行为，统一服务标准，持续、稳定的做好会议接待服务。 8.负责会议接待的具体实施，周到处理会议中的突发事件发生。 |

# （四）保洁服务：

| # 作业内容 | # 服务要求 |
| --- | --- |
| # 保洁 | 1.楼道、楼梯、大厅干净整洁、玻璃明亮；地面无污垢、痰迹、纸屑、烟头；窗台无灰尘，窗帘挂放整齐；天花板、天棚目视无灰尘、无蜘蛛网，玻璃门窗无明显污迹；卫生间无异味，便器无污垢，地面无纸屑、烟头、镜面无污点；洗手台面无油渍；纸篓随时清理，无强异味，无蚊蝇滋生，不影响观瞻；无积水；设施无积尘、污迹；垃圾日产日清，收、倒过程不干扰师生正常工作和生活。 2.保洁工具与保洁用品要统一放在指定地点，保证楼道、大厅、卫生间整洁。 3.做好辖区内节水节电工作，日常工作中节约使用各类劳保消耗用品，注意用水用电安全。 4.熟练掌握消防设施设备的使用，熟记报警报案电话，熟知各类突发事件的处理程序。 5.捡拾物品及时上交楼管员做失物招领，不许私自处理。 6.严格遵守工作时间，爱岗敬业，工作期间不做与工作无关的事情。 7.配合属地卫生部门做好传染病防治工作，严格按照消杀流程对公共区域进行消杀工作、每天通风不少于三次，并认真填写记录。 8.认真完成楼宇中心交给各项任务，并接受管理人员指挥、监督、考评、考核。 9.发扬奉献，团结合作，服从领导分配的各类支援工作。 |

# （五）中央空调维保：

| # 办公楼中央空调数量统计表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # 校区 | # 设备位置 | # 室外机 |  | # 室内机 |  |
|  |  | # 室外机机型 | # 数量/台 | # 室内机 | # 数量/台 |
| # 主校区 | # 崇德楼 | # 开利38VR | # 33 | # 开利 | # 400 |
| # 作业内容 | # 作业要求 |  |  |  |  |
| 空调维护保养服务 | 1、人员要求 （1）巡检和维保人员至少2人同时在场，应保证一名为工程师，一名为维保技术人员，以上人员应持有相应专业证书。 （2）急修服务需提供365天7×24服务，设立全天候二十四小时365天热线服务电话，并指定专人负责处理和联系，在接到急修电话后，需在2小时内赶到现场。 （3）维保人员身体健康，行为规范，无犯罪记录。 （4）空调维保服务的人员必须取得国家安全生产监督管理总局颁发的制冷作业类操作证书。 （5）严格落实岗位责任制：项目负责人职责、工程师职责、维修工职责等。 2、维护保养服务要求 维修服务：投标人提供保修期内在系统正常使用情况下出现故障所需的维修服务，对于维修过程中需要更换的配件，单价500元以内配件和辅助材料由投标人承担；单价500元以上配件的更换（须提供配件明细）投标人应及时向采购人申报，经采购人确认后方可更换，更换的材料必须经采购人验收，确定合格后方可使用； 维护服务：投标人按月度为采购方提供上门巡检服务，如空调出现异常或故障修复后必须加大巡检频次；室外机清洗每年至少一次（简单清洗），根据空调运行情况需要，增加清洗频次等。 3、中央空调的维护服务 每季度需对多联机制冷剂管路的接口部位是否有制冷剂泄漏检测，出现泄漏情况及时维修并补足制冷剂，防止因缺少制冷剂损坏压缩机。 日常巡视检查中必须注意中央空调电器插头与插座接触是否良好，运行时有没有出现电缆发烫等现象。 4、常规维护服务 （1）室外主机冷凝器清洗（夏季开机前），每台每年一次。 （2）主机冷媒管路和止回阀的捡漏、紧固及调整（夏季开机前），每年一次。 （3）主机电源、电容接线排的紧固及除尘（夏季开机前），每年一次。 （4）检查风口、风道、软接，且对破损脱落部位修复。 （5）室外机冷凝器，接水盘清洗和排堵。 （6）室外冷凝器排水管道清洗及保温破损修复。 （7）室外风机运转震动或噪音检查与维护。 （8）主要设备（主机、末端盘管）的运行数据测定、分析、调整，每年两次。 （9）电路接点、压缩机、电机、绝缘参数测量，每年两次。 （10）压缩机启动控制柜的检查，每年两次。 （11）压缩机三相电压、电流及其吸排气温度压力检查，每年两次。 （12）蒸发器、冷凝器进出口温度检测，每年两次。 （13）电子膨胀阀、四通阀、电磁阀等阀门工作转换状态检测，每年两次。 （14）压缩机油电加热器、气液分离器、油分离器工作状态检测，每年两次。 （15）高压、低压开关、高低压传感器检查和校正。 （16）电控系统动作程序及部件检查，每年两次。 （17）对采购人使用进行操作指导，提出合理化建议。 |  |  |  |  |

第2包

北京物资学院校园楼宇、室外保洁、绿化养护管理及动力运行服务项目

招标采购需求

# 一、项目背景或简况

# 北京物资学院是一所以物流和流通为特色，经、管、理、工、文、法等多学科协调发展的公办普通高等院校。1980年建校，先后隶属于国家物资总局、物资部、国内贸易部，1998年10月划归北京市管理。2018年2月，经北京市人民政府批准，北京市商务科技学校并入北京物资学院。主校区位于北京市朝阳北路东段，北京城市副中心功能区，地处古老的京杭大运河源头，文化底蕴深厚，环境优美宜人，是北京市授予的“美丽校园”“文明校园”和“花园式单位”。目前四校区总占地面积403844.42㎡（其中主校区351011.55㎡、富河园校区12843㎡、右安门校区6895.29㎡、果园校区33094.58㎡）。共有建筑面积228186.87平方米。后勤服务保障范围包括主校区、富河园校区、右安门校区和果园校区，共四个校区(不包括八里庄校区)。

# 此次招标内容主要包括：教学楼与教辅楼的值班值守、室内保洁、设备运行、维修保障及资产保障服务；校园公共区域的保洁、绿化养护与垃圾清运服务；以及学生公寓的值班值守、室内保洁、设备运行、维修保障、资产保障服务和主校区东、北小院的日常管理服务。

# 二、服务项目简介

# 1.教学楼：

# （1）第一教学楼：面积10098.02平方米，共6层，智慧教室9间；普通教室62间；教师休息室5间，每层配备公共卫生间共20间；开水间5间。

# （2）第二教学楼：面积13002.63平方米，共5层，教室35间；报告厅3间；计算机教室4间；教师休息室5间，每层配备公共卫生间，共24间。

# （3）右安门校区东教学楼4层，面积3408.2平方米，影视厅一个，活动室3个，小教室26个，会议室2间。西教学楼5层，面积4368平方米。报告厅一个，阶梯教室一个，小教室22个，大教室4个。

# (4)果园校区教学楼：面积6532.8平方米，共6层，小教室21间；中型教室1间；大型教室2间，报告厅1间，每层配备公共卫生间共10间。

# 2.教辅楼：

# （1）图书馆：面积15721.19平方米，共4层，每层配备公共卫生间共10间；开水间4间。

# （2）文体馆：面积9557.8平方米，共2/-1层，每层配备公共卫生间共8间；开水间2间。

# （3）法学院：面积1236平米，共4层，每层配备公共卫生间共6间。开水间2间。

# （4）安稳处：面积332.6平米，共2层，一层为安稳处办公用房，二层为校医院中医门诊，公共卫生间2间。

# （5）实验教学中心：面积7438.5平方米，共6层，每层配备公共卫生间共12间。

# （6）物流实验教学示范中心：面积1635.17平方米，共3层，每层配备公共卫生间共7间。

# （7）知新楼：面积785.5平方米，共3层，一、二层为教学、会议用房，三层为设备间。教室2间，报告厅1间，贵宾室2间，公共卫生间4间。

# （8）校史馆：面积785平方米，共2层，公共卫生间1间。

# （9）校医院：面积2184.7平方米，共3层，一、二层为门诊区，三层为病房区，公共卫生间2间，公共洗漱间1间，独立卫生间11间。

# （10）咖啡小院：面积442.8平方米，共1层，教室4间，公共卫生间1间。

# （11）迎宾楼：面积2092.66平方米，共4层，客房40间，公共卫生间2间。

# （12）浴室4个：主校区2个，南浴室面积729.1平方米，北浴室面积640.16平方米；富河园校区2个，面积100平方米。

# （13）物友递小院(含收发室)：面积352.5平方米。

# （14）运河剧院：面积2620.44平方米，共2层，公共卫生间4间。

# （15）后勤小院：公共面积850平方米，共一层，走廊116平方米，2个卫生间，一个开水间，一间会议室。

# （16）后勤员工休息区：面积69平方米，共一层，卫生间2个。

# （17）潞河居公共卫生间：面积39平方米。

# （18）果园校区平房小院，面积753.6平方米，共一层，卫生间4个。

# 3.主校区东、北小院：

# 主校区东、北小院分东、北两个区域，共10栋家属楼，总面积46333.55平方米，分别为4层、6层，共有42个单元门，540户。

# 4.学生公寓：

# （1）学生公寓1号楼：女生楼（本科生、研究生混住）共五层，154间宿舍，宿舍配备独立卫生间。

# （2）学生公寓2号楼：为女生楼（本科生）共五层，202间宿舍，每层配备公共洗漱间、卫生间。

# （3）学生公寓3号楼：一、二层为留学生宿舍，宿舍配备独立卫生间。三至五层为女生宿舍（本科生、研究生混住），145间宿舍，宿舍配备独立卫生间。

# （4）学生公寓4号楼：为男生楼（本科生、研究生混住）共五层，201间宿舍，每层配备公共洗漱间、卫生间。

# （5）学生公寓5号楼：为男生楼（本科生、研究生混住）共五层，204间宿舍，每层配备公共洗漱间、卫生间。

# （6）学生公寓6号楼：为男生楼（本科生）共五层，149间宿舍，宿舍配备独立卫生间、公共卫生间。

# （7）学生公寓8号楼：为女生楼（本科生、研究生混住）共三层，65间宿舍，每层配备公共洗漱间、卫生间。

# （8）学生公寓10号楼：为女生楼（本科生）共五层，132间宿舍，每层配备公共洗漱间、卫生间。

# （9）学生公寓11号楼：为男生楼（本科生）共五层，129间宿舍，每层配备公共洗漱间、卫生间。

# （10）学生公寓12号楼：为女生楼（本科生）共五层，129间宿舍，每层配备公共洗漱间、卫生间。

# （11）学生公寓20号楼：为女生楼（本科生）共五层，153间宿舍，每层配备公共洗漱间、卫生间。

# （12）富河园校区学生公寓1号楼：女生楼（研究生）共四层，56间宿舍，宿舍配备独立卫生间。

# （13）富河园校区学生公寓2号楼：为男生楼（研究生）共五层，50间宿舍，每层配备公共洗漱间、卫生间。

# （14）富河园校区学生公寓3号楼：为女生楼（研究生）共两层，38间宿舍，每层配备公共洗漱间、卫生间。

# （15）果园校区宿舍楼：共三层，65间宿舍，每层配备公共洗漱间、卫生间。

# 三、采购清单

# （一）校园楼宇服务项目明细表：

| # 类别 | # 项目名称 | # 保洁面积（㎡） | # 楼层 | # 教学楼宇 |  |  | # 报告 # 厅 | # 会议室 | # 卫生间数 | # 休息室数 | # 楼门数 | # 楼梯数 | # 电梯数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | # 小型教室55人以下 | # 中型教室110-150人 | # 大型教室150以上 |  |  |  |  |  |  |  |
| # 教学楼 | # 第一教学楼 | # 10098.02 | # 6 | # 65 | # 6 |  |  |  | # 20 | # 5 | # 5 | # 3 |  |
|  | # 第二教学楼 | # 13002.63 | # 5 | # 8 | # 30 | # 5 | # 3 |  | # 24 | # 4 | # 5 | # 4 | # 1 |
|  | # 右安门西教学楼 | # 4368 | # 6 | # 11 | # 4 | # 1 | # 1 |  | # 10 |  | # 1 | # 2 |  |
|  | # 右安门东教学楼 | # 3408.20 | # 4 | # 26 | # 3 | # 1 |  | # 2 | # 8 |  | # 1 | # 2 |  |
|  | # 果园校区教学楼 | # 6532.8 | # 6 | # 21 | # 1 | # 2 | # 1 |  | # 10 |  | # 6 | # 2 | # 2 |
| # 教辅 # 楼 | # 图书馆 | # 15721.19 | # 4 |  |  |  |  |  | # 10 |  | # 5 | # 3 | # 3 |
|  | # 文体楼 | # 9557.8 | # 2 |  |  |  |  |  | # 8 |  | # 4 | # 4 |  |
|  | # 法学院 | # 1236 | # 4 |  |  |  |  | # 3 | # 6 |  | # 2 | # 1 |  |
|  | # 安稳处 | # 332.6 | # 2 |  |  |  |  |  | # 3 |  | # 3 | # 1 |  |
|  | # 行政实验教学中心 | # 7438.5 | # 4 | # 2 | # 5 | # 2 |  | # 1 | # 12 |  | # 2 | # 4 | # 1 |
|  | # 物流实验教学中心 | # 1635.17 | # 3 |  |  |  |  |  | # 7 |  | # 3 | # 3 |  |
|  | # 知新楼 | # 785.5 | # 3 |  | # 1 | # 1 | # 1 | # 1 | # 4 | # 1 | # 4 | # 2 |  |
|  | # 校史馆 | # 785 | # 2 |  |  |  |  |  | # 1 |  | # 3 | # 2 |  |
|  | # 校医院 | # 2184.7 | # 3 |  |  |  |  | # 1 | # 2 |  | # 4 | # 2 |  |
|  | # 迎宾楼 | # 2092.66 | # 4 |  |  |  |  | # 1 | # 42 | # 1 | # 2 | # 2 |  |
|  | # 咖啡小院 | # 442.8 | # 1 | # 3 |  |  |  | # 1 | # 2 |  | # 2 | # 1 |  |
|  | # 主校区浴室 | # 1369.26 | # 1 |  |  |  |  |  | # 2 |  | # 5 |  |  |
|  | # 物友递 | # 352.5 | # 1 |  |  |  |  |  |  |  | # 2 |  |  |
|  | # 运河剧院 | # 2620.44 | # 2 |  |  |  |  |  | # 2 |  | # 4 | # 4 |  |
|  | # 富河园校区浴室 | # 100 | # 1 |  |  |  |  |  |  |  | # 2 |  |  |
|  | # 果园校区平房小院 | # 753.6 |  |  |  |  |  | # 1 | # 4 |  |  |  |  |
|  | # 后勤小院 | # 850 | # 1 |  |  |  |  | # 1 | # 2 |  | # 2 |  |  |
|  | # 后勤员工休息区 | # 69 | # 1 |  |  |  |  |  | # 2 |  | # 2 |  |  |
|  | # 潞河居公共卫生间 | # 39 | # 1 |  |  |  |  |  | # 1 |  | # 1 |  |  |
| # 合计 |  | # 85775.37 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# （二）主校区东、北小院楼宇服务项目明细表：

| # 序号 | # 楼号 | # 层高 | # 单元门数 | # 户数 | # 面积 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # 1 | # 30# | # 6 | # 7 | # 84 | # 5488.72 |
| # 2 | # 29# | # 4 | # 4 | # 48 | # 3002.36 |
| # 3 | # 28# | # 4 | # 4 | # 48 | # 2997.96 |
| # 4 | # 27# | # 6 | # 4 | # 72 | # 4529.34 |
| # 5 | # 26# | # 6 | # 4 | # 72 | # 4529.34 |
| # 6 | # 31# | # 6 | # 6 | # 72 | # 6141.48 |
| # 7 | # 6# | # 6 | # 4 | # 48 | # 5517.87 |
| # 8 | # 5# | # 6 | # 3 | # 36 | # 5239.84 |
| # 9 | # 4# | # 6 | # 3 | # 36 | # 5239.84 |
| # 10 | # 3# | # 6 | # 3 | # 24 | # 3646.8 |
| # 合计 |  |  | # 42 | # 540 | # 46333.55 |

# （三）学生公寓服务项目明细表：

| # 区域 | # 房间数 | # 楼宇名称 | # 面积 | # 楼层 | # 公共 卫生间数 | # 小便池数 | # 蹲坑数 | # 独立 卫生间数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # 主校区 | # 154 | # 1号楼 | # 5126 | # 5 | # 0 | # 0 | # 0 | # 154 |
| # 主校区 | # 202 | # 2号楼 | # 6097.9 | # 5 | # 10 | # 0 | # 50 | # 0 |
| # 主校区 | # 90 | # 3号楼 | # 5118.64 | # 3 | # 0 | # 0 | # 0 | # 90 |
|  | # 55 | # 留学生 |  | # 2 | # 0 |  |  | # 55 |
| # 主校区 | # 201 | # 4号楼 | # 6097.9 | # 5 | # 10 | # 40 | # 50 | # 0 |
| # 主校区 | # 204 | # 5号楼 | # 6097.9 | # 5 | # 10 | # 40 | # 50 | # 0 |
| # 主校区 | # 149 | # 6号楼 | # 5118.64 | # 5 | # 3 | # 0 | # 18 | # 149 |
| # 主校区 | # 65 | # 8号楼 | # 1400 | # 5 | # 3 | # 3 | # 15 | # 0 |
| # 主校区 | # 132 | # 10号楼 | # 3783.2 | # 5 | # 5 | # 0 | # 40 |  |
| # 主校区 | # 129 | # 11号楼 | # 3725.4 | # 5 | # 5 | # 20 | # 25 | # 0 |
| # 主校区 | # 129 | # 12号楼 | # 3725.4 | # 5 | # 5 | # 0 | # 33 |  |
| # 主校区 | # 153 | # 20号楼 | # 4836.6 | # 5 | # 10 | # 0 | # 55 | # 0 |
| # 富河园 校区 | # 56 | # 1号楼 | # 2832.48 | # 4 | # 1 | # 0 | # 59 | # 56 |
| # 富河园 校区 | # 50 | # 2号楼 | # 2802.52 | # 4 | # 5 | # 24 | # 20 | # 0 |
| # 富河园 校区 | # 38 | # 3号楼 | # 2192.2 | # 2 | # 4 | # 0 | # 14 | # 0 |
| # 果园校区 | # 65 | # 宿舍楼 | # 1835.4 | # 3 | # 6 | # 12 | # 15 | # 0 |
| # 合计 | # 1872 |  | # 60790.18 |  |  |  |  | # 505 |

| # 序号 | # 设备位置 | # 室外机 |  | # 室内机 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | # 室外机机型 | # 数量/台 | # 室内机 | # 数量/台 |
| # 1 | # 一教 | # 格力130M | # 11 | # 格力 | # 234 |
| # 2 | # 二教 | # 格力130M | # 11 | # 格力 | # 234 |
| # 3 | # 图书馆 | # 开利38VR | # 29 | # 开利 | # 227 |
| # 4 | # 实验教学中心 | # 欧科 | # 21 | # 欧科 | # 116 |
| # 5 | # 知新楼 | # 麦克维尔 | # 2 | # 麦克维尔 | # 24 |
|  |  | # 日立 | # 3 | # 日立 | # 10 |
| # 6 | # 文体馆 | # GTWKR120 | # 5 | # 开利 | # 97 |
|  |  | # 开利 | # 12 | # 开利 | # 100 |
| 7 | 物流实验教学示范中心 | 格力130M | 10 | 格力 | 234 |
| # 合计 |  |  | # 104 |  | # 1276 |

| # 序号 | # 安装地点 | # 数量 |
| --- | --- | --- |
| # 1 | # 12#公寓 | # 2组网关插座双口 + 13组普通插座双口 +1组单口大功率插座 |
| # 2 | # 3#公寓 | # 1网关插座双口+4组普通属性插座双口+1组单口大功率插座 |
| # 3 | # 4#公寓 | # 1网关插座双口+6组普通属性插座双口 |
| # 4 | # 5#公寓 | # 1网关插座双口+6组普通属性插座双口 |
| # 5 | # 6#公寓 | # 1网关插座双口+6组普通属性插座双口 |
| # 6 | # 北家属区 | # 2网关插座双口+4组普通属性插座双口+3组单口大功率插座 |
| # 7 | # 东家属区 | # 1网关插座双口+5组普通插座双口+1组单口大功率插座 |
| # 8 | # 第二教学楼 | # 2网关插座双口+7组普通属性插座双口+1组单口大功率插座 |
| # 9 | # 京杭源东侧 | # 1网关插座双口+5组普通属性插座双口+3组单口大功率插座 |
| # 10 | # 富河园校区 | # 2网关插座双口+10组普通插座双口 |
| # 11 | # 右安门校区 | # 1网关插座双口+3组普通插座双口 |

# （四）中央空调服务项目明细表：

# （五）电动自行车充电桩明细

# （六）锅炉明细

| # 设备名称 | # 规格型号 | # 台数 | # 制造 | # 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| # 校本部燃气热水锅炉 | # WNS4.2-1.0/95/70-Q | # 4 | # 泰山集团股份有限公司 | # 全年维护 |
| # 校本部燃气热水锅炉 | # WNS2.8-1.0/95/71-Q | # 1 | # 泰山集团股份有限公司 | # 全年维护 |
| # 右安门燃气热水锅炉 | # YHZRQ-87N-L | # 2 | # 浙江力聚热水器有限公司 | # 全年维护 |

# （七）电梯明细

| # 序号 | # 电梯品牌 | # 地点 | # 安装时间 | # 电梯型号 | # 载重 | # 层数 | # 数量（部） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # 1 | # 西子奥的斯OH5000 | # 京杭源 | # 2005.9.9 | # OH5000 | # 1000KG | # 3层 | # 1 |
| # 2 | # 日立UAX | # 二教 | # 2008.11.8 | # UAX | # 1000KG | # 5层 | # 1 |
| # 3 | # 通力KONE MonoSpace | # 新图书馆 | # 2014.10.1 | # KONE MonoSpace | # 1000KG | # 5层 | # 1 |
| # 4 | # 通力KONE MonoSpace | # 新图书馆 | # 2014.10.1 | # KONE MonoSpace | # 1000KG | # 4层 | # 1 |
| # 5 | # 通力KONE MonoSpace | # 新图书馆 | # 2014.10.1 | # KONE MonoSpace | # 1000KG | # 4层 | # 1 |
| # 6 | # 通力KONE MonoSpace | # 果园 校区 | # 2015.6.1 | # KONE MonoSpace | # 1000KG | # 4层 | # 1 |
| # 7 | # 通力KONE MonoSpace | # 果园 校区 | # 2015.6.1 | # KONE MonoSpace | # 1000KG | # 4层 | # 1 |
| # 8 | # 通力PT13/10-19 | # 教学实验中心 | # 2013.2.1 | # PT13/10-19 | # 1000KG | # 4层 | # 1 |
| # 9 | # 通力KONE MonoSpace | # 文体楼 | # 2016.8.1 | # KONE MonoSpace | # 1000KG | # 2层 | # 1 |
| # 10 | # 通力PT/18-19 | # 崇德楼 | # 2013.3.1 | # PT/18-19 | # 1000KG | # 12层 | # 1 |
| # 11 | # 通力PT/18-19 | # 崇德楼 | # 2013.3.1 | # PT/18-19 | # 1000KG | # 12 层 | # 1 |
| # 12 | # 通力PT/18-19 | # 崇德楼 | # 2013.3.1 | # PT/18-19 | # 1000KG | # 13层 | # 1 |
| # 13 | # 通力PT/18-19 | # 崇德楼 | # 2013.3.1 | # PT/18-19 | # 1000KG | # 13层 | # 1 |
| # 14 | # 迅达S3300AP | # 右安门 | # 2012.4.30 | # S3300AP | # 1000KG | # 6层 | # 1 |

# （八）电磁开水器明细

| # 区域 | # 数量 | # 所在位置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # 区域 | # 数量合计/台 | # 2#.4#.5#.10#.11#.12#20#公寓楼各5台 | # 1#.3#.6#公寓楼各2台 | # 8#公寓楼 | # 北开水房 | # 校医院 | # 第一教学楼 | # 第二教学楼 | # 崇德楼 | # 人文楼 | # 行知楼 | # 南校医院 | # 商学院 | # 信息中心 | # 物流学院 | # 经管中心 | # 文体馆 | # 开水房 | # 后勤处 | # 动力小院 | # 法学院 |
| # 本校区 | # 117 | # 35 | # 12 | # 2 | # 2 | # 3 | # 10 | # 5 | # 12 | # 6 | # 11 | # 2 | # 5 | # 4 | # 44 | # 3 | # 2 | # 4 | # 1 | # 2 | # 2 |
| # 富河园校区 | # 9 |  | # 8 |  |  |  |  |  |  |  |  | # 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 果园 校区 | # 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 右安门校区 | # 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# （九）化粪池及隔油池点位明细

| # 类别 | # 隔油池 |  |  | # 化粪池 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # 区域 | # 京杭源 | # 学生食堂 | # 潞河居 | # 3、4、5、6、26、28、30、31号家属楼各1个 | # 后勤小院 | # 1、2、3、4、5、6、10、11、12、20号公寓 | # 第一教学楼 | # 第二教学楼 | # 物流学院 | # 商学院 | # 信息学院 | # 图书馆 | # 崇德楼 | # 大物流 | # 人文楼 | # 迎宾楼 | # 经管中心 | # 大礼堂 | # 文体馆 | # 数量合计 |
| # 本校区 | # 2 | # 2 | # 2 | # 8 | # 1 | # 10 | # 2 | # 2 | # 1 | # 1 | # 1 | # 2 | # 2 | # 1 | # 1 | # 1 | # 1 | # 1 | # 1 | # 42 |
| # 富河园校区 |  | # 2 |  | # 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 3 |
| # 右安门校区 | # 2 |  |  | # 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 4 |
| # 果园校区 | # 1 |  |  | # 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 7 |

# （十）主校区二次供水1套：2台水泵、定压装置1套、配套变频控制柜1套。

# 四、服务内容：

# （一）楼宇服务内容

| # 序号 | # 项目 | # 服务名称 | # 单位 | # 数量 | # 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # 1 | # 楼宇物业服务 | # 室内保洁 | # ㎡ | # 171140㎡ | # 教学、教辅楼及家属楼 |
| # 2 |  | # 楼宇前台值守服务 | # 栋 | # 3 | # 图书馆、教学楼、迎宾楼前台值守 |
| # 3 |  | # 收发室服务 | # 个 | # 1 | # 报纸和信件收发 |
| # 4 |  | # 教室保洁服务 | # 个 | # 160 | # 160个教室日常保洁管理 |
| # 5 |  | # 浴室管理 | # 个 | # 4 | # 主校区2个、富河园校区2个 |
| # 6 |  | # 客房服务 | # 间 | # 40 | # 迎宾楼住宿接待服务 |
| # 7 |  | # 中央空调运行管理 | # 栋 | # 7 | # 图书馆、一教、二教、实验教学中心、物流实验教学示范中心、文体馆、知新楼 |
| # 8 |  | # 家属楼公共区域保洁服务 | # 栋 | # 10 | # 东区6栋；北区4栋 |
| # 9 |  | # 地库停车服务 | # ㎡ | # 1808 | # 崇德楼地下停车场 |

# （二）学生公寓服务内容

| # 序号 | # 服务名称 | # 范围/面积 |
| --- | --- | --- |
| # 1 | # 学生公寓24小时值班值守 | # 14栋公寓 |
| # 2 | # 公共区域及454间独立卫生间保洁服务 | # 60790.18平米 |
| # 3 | # 学生公寓文化宣传教育 | # 14栋公寓 |
| # 4 | # 楼内设备设施及用电安全日常检查 | # 14栋公寓 |
| # 5 | # 接报修服务 | # 14栋公寓 |
| # 6 | # 灭鼠、蚊、蝇、蟑螂服务 | # 14栋公寓 |
| # 7 | # 学生公寓空调维护保养服务（监管） | # 14栋公寓 |
| # 8 | # 学生公寓垃圾分类宣传，督促学生将垃圾进行分类，并带下楼 | # 14栋公寓 |
| # 9 | # 学生公寓控烟宣传和管理工作 | # 14栋公寓 |
| # 10 | # 夜间楼内安全巡查工作 | # 14栋公寓 |
| # 11 | # 学生公寓日常其他管理服务 | # 14栋公寓 |

# （三）校园绿化、保洁服务内容

| # 序号 | # 服务名称 | # 服务面积 | # 服务范围 |
| --- | --- | --- | --- |
| # 1 | # 室外环境保洁服务 | # 205238.8㎡ | # 建筑面积及绿化外所有区域（含体育场）。 |
| # 2 | # 校园绿化养护服务 | # 102713㎡ | # 校园内所有树木、绿地及花卉养护、修剪（含主校区东、北小院）。 |
| # 3 | # 垃圾清运服务 | # 每日生活垃圾100桶、厨余垃圾8桶 | # 校园及主校区东、北小院生活垃圾、非生活垃圾、厨余垃圾清运、转运、消纳。 |
| # 4 | # 垃圾分类及垃圾分类宣传活动 | # 校园及主校区东、北小院 | # 定期举办不同形式的垃圾分类宣传活动。 |
| # 5 | # 水域管理 | # 4756.35㎡ | # 后湖水面杂物打捞及淤泥清理。 |
| # 6 | # 蚊蝇及病虫害防治 | # 370749.84㎡ | # 校园及主校区东、北小院所有区域。 |
| # 7 | # 节假日花卉摆放 | # 大门口花坛摆放 | # 节假日及重大活动。 |
| # 8 | # 特殊情况安排的临时性工作 | # 恶劣天气及大型活动临时性工作安排 | # 除正常工作以外的工作。 |
| # 9 | # 冬季铲冰除雪 | # 200738.8㎡ | # 校园及主校区东、北小院所有区域。 |

# （四）动力维修服务内容

| # 序号 | # 服务内容 | # 备注 |
| --- | --- | --- |
| # 1 | # 4个校区及附属家属楼内设备设施维修维护服务所有公共区域的水（供水、排水）、木、瓦、电、暖、燃气、电梯等设备、管网和设施日常维修、维护、保养的服务性工作。 |  |
| # 2 | # 三处高压配电室（8600KVA）24小时值守、6台室外箱变服务及巡查服务。 |  |
| # 3 | # 锅炉房运行及供暖管线维修管理服务（夏季维修、供暖季24小时值守） |  |
| # 4 | # 污水处理站系统运行维护（24小时值守）。 |  |
| # 5 | # 14部电梯管理运行（本校区11部，果园校区2部，右安门1部）。 |  |
| # 6 | # 9套浴室专用污水源热水机组和空气热源泵及电辅加热系统运行维护；太阳能加热管和电辅热一套（1500根），3台99KW燃气热水壁挂炉及配套设备。 |  |
| # 7 | # 校内饮水设备和开水房设备管理运行。 |  |
| # 8 | # 5套新风系统管理运行。 |  |
| # 9 | # 专项及日常统计与上报。 |  |
| # 10 | # 应急抢修及防汛工作等。 |  |
| # 11 | # 电话移机、报装业务办理。 |  |
| # 12 | # 主校区二次供水运行维护和计量统计 |  |

# 四、保洁工具及其他物料：

# （一）校园楼宇物料

| # 类别 | # 内容 | # 备注 |
| --- | --- | --- |
| # 日用品 | # 大盘纸、擦手纸、洗手液等。 |  |
| # 会议接待 | # 矿泉水、抽纸等。 |  |
| # 标识标牌 | # 节能宣传及功能间标识。 |  |
| # 中央空调维保 | # 7栋楼宇中央空调（清洗消毒、维修养护）。 |  |
| # 外墙玻璃清洗 | # 教辅及教学楼。 |  |
| # 保洁工具及用品 | # 大黑袋，小白袋，洁厕灵，消毒液，墩布，尘推、手套，钢丝球，洗衣粉、去污粉、芳香球、马桶刷、海绵拖，铲刀，皮搋子，刮玻璃器等工具。 |  |

# （二）学生公寓物料

| # 类别 | # 内容 |
| --- | --- |
| # 迎新 | # 住宿协议、迎新展板、床号等。 |
| # 文化建设 | # 楼道展板、温馨提示、日常信息栏等。 |
| # 保洁工具及用品 | # 大黑袋，小白袋，洁厕灵，消毒液，墩布，手套，钢丝球，大毛刷，小毛刷，海绵拖，铲刀，皮搋子，玻璃刮子，杀虫剂等工具等。 |
| # 灭鼠灭蟑 | # 宿舍、公共区域、宿舍楼周边。 |
| # 空调租赁 | # 负责学生宿舍空调日常维护，清洗消毒、接报修等服务。 |

# （三）校园绿化、室外保洁

| # 类别 | # 数量（年） |
| --- | --- |
| # 校园生活垃圾清运 | # 24000（240L/桶）。 |
| # 非生活垃圾清运 | # 40（10m3/车）。 |
| # 主校区东、北小院生活垃圾 | # 7200（240L/桶）。 |
| # 厨余垃圾 | # 2400（240L/桶）。 |
| # 保洁工具采买、清运设备维修、更换等 | # 根据实际情况配备。 |
| # 节假日花卉摆放 | # 大门口、道路两侧。 |
| # 树木修剪 | # 100（棵）。 |
| # 农药、肥料、油耗品 | # 按实际需要。 |
| # 绿植补种 | # 按实际需要。 |
| # 绿化工具维修、更换等 | # 按实际需要。 |

- 能源维修物料

# 主校区：

| # 类别 | # 内容 |
| --- | --- |
| # 日常维修 | # 日常供水管线、电类维修、供暖管线维修所需材料及校内维保。 |

# 富河园校区：

| # 类别 | # 内容 |
| --- | --- |
| # 代交供暖费 | # 富河园校区集中供暖。 |

# 右安门校区：

| # 类别 | # 内容 |
| --- | --- |
| # 日常维修 | # 日常供水管线、电类维修、供暖管线维修所需材料及校内维保。 |

# 果园校区：

| # 类别 | # 内容 |
| --- | --- |
| # 日常维修 | # 日常供水管线、电类维修、供暖管线维修所需材料及校内供暖代交。 |

- 人员配置

# （一）校园楼宇中心人员配置：

| # 部门 | # 岗位 | # 服务人员数量 | # 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| # 校园楼宇中心 | # 主管 | # 1 |  |
|  | # 前台值守 | # 8 |  |
|  | # 会议服务 | # 1 |  |
|  | # 保洁 | # 38 |  |
|  | # 主校区东、北小院保洁 | # 8 |  |
|  | # 主校区东、北小院物业管理 | # 4 |  |
|  | # 右安门保洁 | # 4 |  |
|  | # 合计 | # 64 |  |

# （二）学生公寓中心人员配置：

| # 部门 | # 岗位 | # 服务人员数量 | # 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| # 学生公寓 | # 主任 | # 1 |  |
|  | # 专员 | # 2 |  |
|  | # 管理员 | # 3 |  |
|  | # 值班员 | # 42 |  |
|  | # 保洁员 | # 27 |  |
|  | # 合计 | # 75 |  |

# （三）校园绿化、室外保洁人员配置：

| # 部门 | # 岗位 | # 服务人员数量 | # 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| # 学生公寓 | # 主管 | # 1 |  |
|  | # 垃圾处理专员 | # 1 |  |
|  | # 绿化专员 | # 1 |  |
|  | # 垃圾清运、分类 | # 5 |  |
|  | # 保洁员 | # 10 |  |
|  | # 绿化员 | # 4 |  |
|  | # 合计 | # 22 |  |

# （四）能源维修中心人员配置：

| # 部门 | # 职位 | # 服务人员数量 | # 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| # 能源维修中心 | # 主任 | # 1 |  |
|  | # 副主任 | # 1 |  |
|  | # 专员、组长 | # 5 |  |
|  | # 司炉工 | # 5 |  |
|  | # 污水处理站运行维修值班 | # 1 |  |
|  | # 污水处理站运行化验（含锅炉） | # 1 |  |
|  | # 配电运行值班 | # 5 |  |
|  | # 电力维修工 | # 3 |  |
|  | # 水暖值班 | # 4 |  |
|  | # 水暖维修工 | # 9 |  |
|  | # 合计： | # 35 |  |

# 六、服务要求

- 服务形式：

# 1.投标人不得将整体管理责任转让或转包给任何第三方；其中，电梯维保、垃圾清运、配电室电气设备代维、燃气调压箱维保、化粪池清运等专项工作，可分包给持有有效资质的第三方承担，且投标人应对分包服务的质量和履约进度承担连带责任。

# 2.投标人以包工包料的方式承包，投标人应按照国家及北京市有关规定与其工作人员签订劳动合同，并按国家有关规定为工作人员缴纳社会保险等相关费用。

- 相关要求：

# 人员要求：

# 1.投标人根据采购人的工作内容及要求制定具体的人员编制方案。本项目服务人员配置标准参照《北京高校物业管理服务人员配置及费用测算指导意见（2019版）》进行测算，本项目实际投入人员应为196人以上。提供本项目合理的组织架构，确保各项工作开展。

# 2.特种作业人员应取得相应特种作业操作证，专业技术、操作人员应取得相应专业技术证书或职业技能资格证书(锅炉安全管理，工业锅炉司炉 G1, 锅炉水处理G3，地下有限空间监护作业，高压电工作业,低压电工作业，焊接与热切割作业，电梯安全管理)。

# 3.制订员工奖惩入考核方案；员工服装统一，并承诺遵守学校的各项规章制度。

# 4.前台值守及会议服务人员，年龄45岁以下，高中以上学历，仪表端庄，举止得体，无犯罪记录，熟练使用办公自动化设备。

# 5.保洁员，身体健康，无犯罪记录，无不良嗜好。

# 6.电工，年龄60岁以下，身体健康，无犯罪记录，无不良嗜好，必须持有国家主管部门颁发的上岗资格证书。

# 7.水暖工，身体健康，无犯罪记录，无不良嗜好，（司炉工）必须持有国家主管部门颁发的上岗资格证书。

# 其它要求：

# 1.提供对本项目的分析认识情况，特别是对项目特点及难点进行分析。

# 2.提供项目必要的应急方案。

# 3.提供合理的接管和进驻方案；合同到期退场方案。

# 4.提供项目投入的机械及工具等。

- 托管范围:

# 四个校区的前台值守、室内、外环境保洁、垃圾清运、水域管理、绿化养护及设备、设施运行维护管理服务。

# 服务面积：室内保洁171140㎡；室外保洁205238.8㎡；绿化养护102713㎡。

# （四）服务范围：

# 1、楼宇：建筑内部所有公共用房、卫生间、开水间、公共楼道等区域和公共设施维护等管理服务。

# （1）工作面：主要包括地面、墙壁、门窗、窗台、天花板、灯具、消防设施、植物、花盆、指示牌、垃圾篓、垃圾箱、桌、椅、公用台面、卫生洁具、室内设备设施等。

# （2）学生公寓送老迎新，接报报修服务。

# （3）学生公寓文化宣传；垃圾分类宣传；控烟宣传等安全教育。

# （4）楼内设施设备安全检查；宿舍安全检查；员工思想教育；服务质量监控。

# （5）临时性工作保障：参观、会议、学校举办大型活动等工作保障。

# （6）特殊情况下，配合学校对服务范围内场所进行环境消毒、通风等工作。

# （7）将保洁范围内所产生的各类垃圾分类、集中到指定垃圾区域。

# （8）做好服务区域内的有害生物灭杀相关工作。

# （9）降雪后及时完成保洁楼宇门前三包的扫雪铲冰工作。

# （10）投标人应承担保洁范围内的墩布、扫把等保洁工具及消毒液等保洁易耗品。

# （11）投标人应承担保洁范围内卫生间大盘纸、抽纸、洗手液、保洁垃圾袋等消耗品。

# （12）投标人配备的保洁易耗品及卫生消耗品需符合国家有关规定和标准。

# （13）投标人应统一配备采购人认可的员工工服、应配备配齐基本设备设施。

# （14）投标人需要每年对所服务楼宇的门头及门头周边装饰板进行至少两次外立面粉刷清洁。

# （15）投标人有责任提供身体健康、符合劳动要求的服务人员。

# （16）投标人有责任做好内部思想教育、业务培训等日常管理工作。

# （17）学校组织的各种会议接待、重大节日、校庆、招生、考试、运动会、送老迎新等各类活动的服务保障工作。

# （18）服务点位内发生任何劳务纠纷、意外伤害、工伤、工亡等情况与采购人无关。

# （19）投标人需满足的各项服务日常工作标准，参照《北京市教育委员会关于印发北京高校标准化服务标准（试行）的通知》中的要求。

# 2、室外：建筑物占地及绿化以外的所有区域，共205238.8㎡（其中主校区189176.8平方米（含操场）；富河园校区7562平方米（含操场）；右安门校区4000平方米；果园校区4500平米）。

# （1）工作面：主要包括各种指示（路）牌、各种建筑物外立面（三米以下）、各种上人屋顶、各种休闲座椅、道路、景观、垃圾箱、建筑物外挂扶梯等露天区及公共设施清洁。

# （2）配合进行冬季扫雪铲冰以及夏季防汛工作。协助配合特殊天气校园环境、设备故障等突发事件的应急处理。

# （3）各种排水、雨水管道下水箅子的杂物清理。

# （4）负责校园及主校区东、北小院的非生活垃圾、生活垃圾分类、清运、消纳等。

# （5）学校组织的各种会议接待、重大节日、校庆、招生、考试、运动会、送老迎新等各类活动的服务保障工作。

# （6）每年雨季前对所有楼顶杂物进行至少一次清理。

# （7）负责校园及主校区东、北小院日常消杀及蚊蝇防治工作。

# （8）特殊情况下，配合学校对服务范围内场所进行环境消毒、通风等工作。

# （9）将保洁范围内所产生的各类垃圾分类、集中到指定垃圾区域。

# （10）降雪后及时完成校园内所有区域的扫雪铲冰工作。

# （11）投标人应承担保洁范围内的墩布、扫把等保洁工具及消毒液等保洁易耗品。

# （12）投标人配备的保洁易耗品及卫生消耗品需符合国家有关规定和标准。

# （13）投标人应统一配备采购人认可的员工工服、应配备配齐基本设备设施。

# （14）投标人有责任提供身体健康、符合劳动要求的服务人员。

# （16）投标人有责任做好内部思想教育、业务培训等日常管理工作。

# （17）服务点位内发生任何劳务纠纷、意外伤害、工伤、工亡等情况与采购人无关。

# （18）投标人需满足的各项服务日常工作标准，参照《北京市教育委员会关于印发北京高校标准化服务标准（试行）的通知》中的要求。

# 3、绿化：服务面积102713平方米。

# （1）按植物生长周期做好各项工作，完成绿地及树木的补种、修剪、浇水和施肥工作。

# （2）节假日及重大活动的鲜花摆放。

# （3）苗木的种植和草坪的养护。

# （4）负责花草、树木的病虫害的防治。

# （5）做好校园及主校区东、北小院草坪内树叶和杂物清理，并清运到制定地点。

# （6）将服务范围内所产生的各类垃圾及树叶分类、集中到指定区域。

# （7）投标人应承担绿化范围内的修剪工具、燃油及农药等物品。

# （8）投标人配备的保洁易耗品及卫生消耗品需符合国家有关规定和标准。

# （9）投标人应统一配备采购人认可的员工工服、应配备配齐基本设备设施。

# （10）投标人有责任提供身体健康、符合劳动要求的服务人员。

# （11）投标人有责任做好内部思想教育、业务培训等日常管理工作。

# （12）服务点位内发生任何劳务纠纷、意外伤害、工伤、工亡等情况与采购人无关。

# （13）投标人需满足的各项服务日常工作标准，参照《北京市教育委员会关于印发 北京高校标准化服务标准（试行）的通知》中的要求。

（五）学生公寓托管范围：

学生公寓共有14栋，建筑面积60790.18平米，共有1872间宿舍。

1、服务内容 ：

学生公寓运行服务保障内容主要包括：宿舍安全检查、设备运行管理、值班值守、保洁服务等。 按照学校要求落实学生宿舍各项管理服务规定和安全防范措施，监督检查公寓内卫生保洁相关工作；按照学校要求安排、调整学生住宿，办理入住、退住手续，做好住宿信息化工作；配合学校开展学生教育管理，定期通报学生思想动态和住宿情况；开展服务育人建设，及时更新宣传栏等载体，做好寝室文化节控烟宣传等工作，营造积极、健康、向上的学习生活氛围。

（1）安全管理

按照学校关于学生公寓安全管理的相关要求，定期开展宿舍安全检查和矛盾排查，及时发现消防安全隐患、调解宿舍矛盾、制止学生冲突，协调学校保卫部门解决学生宿舍存在的各种安全隐患；定期开展安全演练，按照《学生公寓消防应急预案》、《学生公寓突发事件处理预案》、《事件报告制度》等相关要求，配合学校做好安全应急事件的处置。

（2）值守服务

按照学校关于学生公寓管理的相关要求，做好住宿学生进楼身份核验和来访 人员登记管理。实行宿舍楼宇24小时值班服务，保障宿舍楼宇的日常秩序，及时 响应学生住宿需求、建议和投诉，做好高峰期学生进出宿舍的分流导引。夜班时 段按时巡楼，按照《学生公寓消防应急预案》、《学生公寓突发事件处理预案》、《事件报告制度》等相关要求，配合学校做好安全应急事件的处置。

（3）保洁服务

负责公寓宿舍楼公共区域（楼道地面、楼道、墙面、卫生间、洗衣房、晾衣 房、盥洗间等）的卫生保洁；负责公寓宿舍楼垃圾分类及垃圾出楼；负责完成学生公寓安排的消毒消杀、学生退宿等临时性任务。

2、服务要求：

（1）服务人员须遵纪守法，遵守学校及公寓中心的各项管理规定；仪表得体、穿工服、带工牌，熟练掌握本岗位工作技能，熟知岗位职责；服务用语文明、态度良好、具有较强的服务意识。

（2）配合做好学生入住新公寓的搬迁接待工作；根据采购人的招生计划、住宿安 排原则，安排、调整学生住宿，办理入住、退住手续，做好迎新接待和毕业生离 校及采购人交给临时性工作。

（3）提供 24 小时学生日常接待服务，其中 23：00-6：00 提供出入和登记服务，服务人员挂牌服务，礼貌待人，对学生在公寓内的问题必须第一时间响应，并跟踪落实或报告；接受学生的意见、建议和投诉。

（4）实行住宿学生进楼验证制度，值班台有贴有住宿学生照片的住宿卡，并保证住宿人员、住宿卡、住宿管理系统信息“三统一”； 每周至少检查一次学生宿舍安全用电及其它消防隐患，发现问题及时处置上报；服务人员须熟知公寓内消防设置配置情况，掌握消防器材使用方法；定期检查消防设施是否失缺、灭火器是否失压，发现问题及时上报。

（5）宿舍楼内公共区域要保证空气清晰无异味、卫生干净整洁；垃圾准确分类、及时出楼；服务人员须按规范要求清洁消杀；清洁工具放置指定位置，记录填写及时、准确。

（6）服务人员要熟练掌握安全处置技能，按学校要求参加安全培训和考核，能够熟练运用消防器材和设备设施，具备应急处置火灾等事故的能力。

# （六）动力维修服务范围

# 1、维修维护：

# （1）主校区、富河园、果园校区及右安门配电设备维护和维修服务、管理、运行、值班、保养，电气设备日常巡查、楼宇用电量的抄记核算、充电桩、公共照明、开水器、插座线路、每年配合安稳处消电检检查和隐患整改工作，电气设备的维修及配电线路安装及突发事件应对等工作。会议、考试等大型活动的临时性的工作保障。

# （2）公共照明：路灯、景观灯、轮廓灯、LED灯带，足球场智能控制系统；篮排球场灯具、文体馆智能控制系统，场地照明灯具。图书馆和崇德楼地下室积水坑提升泵运行维修。

# （3）电磁开水器供电维修。

# （4）各校区及主校区东、北小院内电动汽车充电桩。

# （5）各校区及主校区东、北小院内电动自行车充电桩。

# （6）各校区配电室及变压器等基本设施维护。

# 2、供暖运行：

# （1）主校区供暖面积：总面积227510.3平方米。其中居民面积46917.4平方米。

# 基本设施：锅炉房1座。设备现状分别为：共5台锅炉其中4台4.2MW,1台2.8MW及配套低氮燃烧机，锅炉房内3套板式换热机器组（LF-BR20-160-150/1.6）， 崇德楼地下2台板式换热器机组（BR038）；文体馆地下2台板式换热器机组。校区有完善的供暖管线系统。

# （2）富河园校区供暖面积：总面积11003.57平方米，其中居民面积83.8平方米，热力供暖。

# （3）果园校区供暖面积：供暖面积11369.58平米，其中建筑面积7484.58平米，学生公寓1栋1858平米，食堂1所426.5平米，热力供暖。

# （4）右安门校区供暖面积：供暖面积15138平米，其中校内面积7940平方米，校外居民楼面积 7198平米。共2台锅炉功率为10154kW

# 基本设施：锅炉房1座。设备现状分别为：共2台功率为1015kW锅炉及配套低氮燃烧机，锅炉房内3套板式换热机器组（LF-BR20-160-150/1.6），校区有完善的供暖管线系统。

# 服务范围：主校区和右安门校区供暖工作及设备、管线维修，富河园和果园校区管线维修。锅炉设备内部及外部年度检验，安全阀及压力表校验，供暖办各种报表填报。根据《排污许可证管理暂行规定》按照排污许可证环境管理要求自行监测锅炉废水及废气等。

# 3、污水处理站运行：

# 基本设施：污水处理站1座。

# 服务范围：主校区污水处理站的日常运行管理、保障、水质检测、维护、保养、小型维修，污水处理达到北京市污水排放表3标准，保障后湖中水回用储备，配合环保局排污许可年度报表填报及排污证的办理等工作。

# 4、电梯管理运行：

# 基本设施：共计14部电梯，主校区13部（果园校区2部、）右安门校区1部：校内京杭源1部（3层）、第二教学楼1部（5层）、图书馆3部（4层）、教学实验中心1部（4层）、文体馆1部（2层）、崇德楼4部（2部12层、2部13层）、果园校区2部（4层）、右安门1部（6层）。

# 服务范围：所有校区电梯的日常管理、运行、保障、年度检测、专业人员维护保养、小型维修等工作。

# 5、浴室运行：

# （1）主校区：共2处浴室（2男、2女部）

# 基本设施：专用污水源热水机组5台HCRB(A)-Y100,空气热源泵系统4台(ON-A25-RSZCS)，板式换热器AL100A/H-30平方米2套。洗浴泵9台、加热泵8台。

# （2）富河园校区：2处浴室（男、女部，备用部）

# 基本设施：太阳能加热管及电辅加热一套（1500根），3台99KW燃气热水锅炉，配套燃气切断阀系统及配套燃气管线、燃气报警系统，安装洗浴加热设备系统、板式换热系统、洗浴供水与水箱系统等主要设备，全自动纯净水水处理器系统、紫外线消毒器系统。

# 服务范围：做好主校区和富河园校区浴室开放时间洗浴水量的总量控制工作。定期检修、巡视、保养，保证浴室设备正常运行。

# 6、饮水设备运行：

# 基本设施：各校内区电磁开水器共计132台。

# 服务范围：做好各校区电磁开水器定期更换过滤耗材及检修、巡视、保养，定期对直饮水进行水质检测等工作。

# 7、能源统计、管理：

# 服务范围：负责能源维修中心上传下达工作，文件的打印、扫描、复印整理、归档等。水、电、暖维修申请和采购申请，每月维修工作情况总结，采购类合同的签订盖章及各项支出费用及票据的报销。前往联通营业厅办理电话移机开通电话长途业务及维修等业务。中心固定资产登记、报废统计工作。负责特种设备电梯、锅炉、压力表、安全阀等进行约检及领取检测报告，供暖办、环保局、网站填报供暖补贴申报及材料报送，参加市政市容、镇政府、环保局工作部署会，配合相关部门来校检查工作。填报学校的碳排放情况、配合相关部门完成碳排放核查工作，碳指标的申请、履约、交易等各项工作，每季度学校水、电、气等能源消耗的统计上报工作及年报工作，市发改委对学校的节能工作的考核工作，节水办要求报送的各种材料及数据，统计计算学校食堂用水、用电数量及金额。

# 8、基础设施设备维修：

# 基础设施及主要设备：校内给、排水及供电维修设施，主校区及富河园校区新风系统6套，电话通讯设施设备每栋楼各1套（办公电话400余部）、供水管网探漏监测系统1套（探漏仪20处）、2台燃气调压箱（DN150/DN50）, 主校区二次供水1套。

# 服务范围：各校区校内给、排水及供电设施维修保养，新风系统、通讯设施设备和供水管网探漏监测系统的日常管理、运行、保障、检测、维护、保养、小型维修等工作；化粪池及隔油池的抽运。

# 二次供水实行日巡查，确保设备运行压力稳定在设计范围，无超压、欠压现象。每日巡查设备运行参数（包括压力、流量、电压、电流等），异常情况及时标注并处理。保障供水情况并记录日用水量。

# 七、服务标准及要求

# （一）楼宇服务要求：

# 1、日常管理服务

| # 作业内容 | # 作业要求 |
| --- | --- |
| # 楼宇日常管理 | # 1. 按照学校要求落实楼宇各项管理服务规定和安全防范措施，监督检查楼内卫生保洁相关工作。 # 2.日常协调，检查报修完成情况与催报工作。 # 3.每学期至少组织一次消防安全知识培训及消防设备的正确使用方法的培训，并做好各项记录。 # 4.对各工作岗位的服务质量随时进行抽查，发现问题及时整改。 # 5.宣传有关法律、消防知识，提高师生安全防范意识，共建和谐校园。 # 6.教育员工遵守校内的规章制度，服从保卫部门的安全检查和指导。 # 7.节假日、寒暑假做好封楼和楼内的安全巡视工作，确保楼内的水电、治安安全。 # 8.做好各项工作的质量监控，提高服务标准。 # 9.完成各项管理工作，及领导布置的其他工作任务。 |  |

# 2、前台值守服务

| # 作业内容 | # 作业要求 |
| --- | --- |
| # 前台值守 | # 1.负责前台工作面整洁，大厅地面保洁工作。 # 2.有良好的职业形象和气质，懂得基本的接待礼仪。 # 3.普通话标准流利，语言表达能力强，有较强的保密意识。 # 4.熟悉行政、办公室管理相关工作流程，良好的沟通、协调和组织能力。 # 5.熟练使用办公自动化设备及办公软件。 # 6.有良好的团队合作能力，具有高度的责任心，工作积极主动。 # 7.善于迎来送往，接洽引导，动作灵敏。 # 8.善于处理突发状况。 |

# 3、会议接待服务

| # 作业内容 | # 作业要求 |
| --- | --- |
| # 会议接待 | # 1.普通话标准流利，语言表达能力强，有较强的保密意识。 # 2.做好会议室日常管理和会场清洁卫生工作。 # 3.准备会议所需用品。 # 4.按会议需求调试设备。 # 5.负责会议登记和提前确认工作，确保会议正常召开；并记录好会议召开的部门、出席人数等，采取相应的服务措施。 # 6.负责会议期间的各项服务，随时留意会议室内设备运行是否正常，空调温度是否适宜，工作要细致周到，做到走路轻、讲话轻、动作轻。 # 7.规范会议接待行为，统一服务标准，持续、稳定的做好会议接待服务。 # 8.负责会议接待的具体实施，妥善处理会议中的突发事件发生。 |

# 4、保洁服务

| # 作业内容 | # 服务要求 |
| --- | --- |
| # 保洁服务 | # 1.楼道、楼梯、大厅干净整洁、玻璃明亮；地面无污垢、痰迹、纸屑、烟头；窗台无灰尘，窗帘挂放整齐；天花板、天棚目视无灰尘、无蜘蛛网，玻璃门窗无明显污迹；卫生间无异味，便器无污垢，地面无纸屑、烟头、镜面无污点；洗手台面无油渍；纸篓随时清理，无异味，无蚊蝇滋生，不影响观瞻；无积水；设施无积尘、污迹；垃圾日产日清，收、倒过程不干扰师生正常工作和生活。 # 2.保洁工具与保洁用品要统一放在指定地点，保证楼道、大厅、卫生间整洁。 # 3.保洁用品发放时，如实做好记录并签字确认，如有保洁物品丢失、损坏由责任人负责赔偿。 # 4.做好辖区内节水节电工作，日常工作中节约使用各类劳保消耗用品，注意用水用电安全。 # 5.熟练掌握消防设施设备的使用，熟记报警报案电话，熟知各类突发事件的处理程序。 # 6.捡拾物品及时上交楼管员做失物招领，不许私自处理。 # 7.严格遵守工作时间，爱岗敬业，工作期间不做与工作无关的事情。 # 8.配合属地卫生部门做好传染病防治工作，严格按照消杀流程对公共区域进行消杀工作、每天通风不少于三次，并认真填写记录。 # 9.认真完成学校交给各项任务，并接受管理人员指挥、监督、考评、考核。 # 10.发扬奉献，团结合作，服从领导分配的各类工作。 |

# 5、中央空调维保服务

| # 作业内容 | # 作业要求 |
| --- | --- |
| # 空调维护保养服务 | 1、人员要求 （1）巡检和维保人员至少2人同时在场，应保证一名为工程师，一名为维保技术人员，以上人员应持有相应专业证书。 （2）急修服务需提供365天7×24服务，设立全天候二十四小时365天热线服务电话，并指定专人负责处理和联系，在接到急修电话后，需在2小时内赶到现场。 （3）维保人员身体健康，行为规范，无犯罪记录。 （4）空调维保服务的人员必须取得国家安全生产监督管理总局颁发的制冷作业类操作证书。 （5）严格落实岗位责任制：项目负责人职责、工程师职责、维修工职责等。 2、维护保养服务要求 维修服务：参选人提供保修期内在系统正常使用情况下出现故障所需的维修服务，对于维修过程中需要更换的配件，单价500元以内配件和辅助材料由投标人承担；单价500元以上配件的更换（须提供配件明细），投标人应及时向采购人申报，经采购人确认后方可更换，更换的材料必须经采购人验收，确定合格后方可使用； 维护服务：投标人按月度为采购方提供上门巡检服务，如空调出现异常或故障修复后必须加大巡检频次； 室外机清洗每年至少一次（简单清洗），根据空调运行情况需要，增加清洗频次等。 3、中央空调的维护服务 每季度需对多联机制冷剂管路的接口部位是否有制冷剂泄漏检测，出现泄漏情况及时维修并补足制冷剂，防止因缺少制冷剂损坏压缩机。 日常巡视检查中必须注意中央空调电器插头与插座接触是否良好，运行时有没有出现电缆发烫等现象。 4、常规维护服务 （1）室外主机冷凝器清洗（夏季开机前），每台每年一次。 （2）主机冷媒管路和止回阀的捡漏、紧固及调整（夏季开机前），每年一次。 （3）主机电源、电容接线排的紧固及除尘（夏季开机前），每年一次。 （4）检查风口、风道、软接，且对破损脱落部位修复。 （5）室外机冷凝器，接水盘清洗和排堵。 （6）室外冷凝器排水管道清洗及保温破损修复。 （7）室外风机运转震动或噪音检查与维护。 （8）主要设备（主机、末端盘管）的运行数据测定、分析、调整，每年两次。 （9）电路接点、压缩机、电机、绝缘参数测量，每年两次。 （10）压缩机启动控制柜的检查，每年两次。 （11）压缩机三相电压、电流及其吸排气温度压力检查，每年两次。 （12）蒸发器、冷凝器进出口温度检测，每年两次。 （13）电子膨胀阀、四通阀、电磁阀等阀门工作转换状态检测，每年两次。 （14）压缩机油电加热器、气液分离器、油分离器工作状态检测，每年两次。 （15）高压、低压开关、高低压传感器检查和校正。 （16）电控系统动作程序及部件检查，每年两次。 （17）对采购人使用进行操作指导，提出合理化建议。 |

# 6、收发室服务

| # 作业内容 | # 作业要求 |
| --- | --- |
| # 收发室服务 | # 1.根据邮局送报时间及时接收各种报刊杂志邮件，做好核对，收取，分拣，投送工作。 # 2.收取分拣过程中做到准确完整，发现问题及时纠正，发现缺漏破损及时与邮局沟通调整，保证分发工作顺利正常。机要文件专人收取专人投送，并认真填写《收发文件领取单》，以备查验。 # 3.工作人员熟练掌握各项工作流程及各种规章制度，熟悉相关法律法规及机要保密条例。保证重要文件安全完整，做到及时分发或投送。 # 4.邮局投递的挂号信及包裹须本人签字收取，在规定营业时间内保证收件人随时可以领取签收。 # 5.学校各部门教职工的报刊及所订阅的杂志期刊，准确放置在约定的报刊箱内。做到准确完整，遇特殊情况做好沟通协调。 # 6.学生信件报刊包裹的分发：将标有准确信息的邮件及时通知本人领取，未能领取的做好临时保管。长期无人领取的与邮局沟通做退件处理。 # 7.各部门教职工挂号信包裹应及时通知部门或本人，由专人或本人签字收取。 # 8.挂号邮件分发收取，应填写记录及签字，留存以备查询，确保期刊信件包裹完整准确发放。 # 9.收发室属于重点防火单位，收发室内禁止吸烟，禁止使用打火机等引火源。员工上岗前、上岗中禁止饮酒。 # 10.传染病等特殊时期，收发室每日对室内进行四次消杀，并认真填写《消杀记录表》。 # 11.传染病等特殊时期，境外邮件处理办法。 # （1）收发室指定专人接收邮件快件。 # （2）对耐湿材料的包装、内容物可采用500mg/L含氯消毒剂或75%酒精喷雾进行全面消毒，消毒剂应完全覆盖包装、内容物的表面，消毒作用30分钟。用含氯消毒剂消毒后，对需要留用的包装、内容物，再用清水去除消毒剂残留。静置在通风干燥地区30分钟后分发至邮件接收人。 # （3）经过消毒的邮件快件外包装经500mg/L含氯消毒剂消毒后及时妥善处理，不得回收利用。 # （4）酒精等消毒液，属于易燃易爆液体，使用前要清理周边易燃可燃物，使用时不要靠近热源、严禁烟火，禁止吸烟，禁止使用打火机、火柴等引火源，每次取用酒精后必须立即将安容器上盖封闭，严禁敞开放置。 |

# 7、主校区东、北小院保洁服务

| # 作业内容 | # 作业要求 |
| --- | --- |
| # 主校区东、北小院物业服务 | 一、对外协调与配合 1.积极配合学校各项工作开展，主动协调与业主之间的关系，及时回应业主合理诉求，维护良好服务氛围。 2.自觉接受学校及业主对本公司保洁工作的指导，根据指导意见及时调整工作方式与内容。 3.认真听取学校和业主的建议和意见，建立反馈机制，确保在3个工作日内完成评估并调整相关工作。 4.按时完成学校交办的临时任务，接到任务后明确要求与时限，确保高质量完成。 二、内部管理与团队建设 1.制定各项保洁工作计划，涵盖日常保洁、专项清洁等内容，组织员工按计划实施，并定期检查计划执行情况。 2.每月依据《保洁员工作考核表》，对保洁员工的工作表现、工作质量及出勤状况进行全面考核，考核结果与绩效奖惩直接挂钩。 3.定期召开保洁员工会议，及时传达公司及学校的相关精神、制度要求与工作安排。 4.做好工作总结与计划，确保工作有迹可循、持续推进。 5.建立并制定各项保洁工作标准，通过制度规范使各项工作达到既定标准，提高整体工作效率。 6.负责对保洁人员进行系统培训，包括仪容仪表、礼仪礼节及各项工作内容、工作规范、工作标准等方面。新入职保洁人员必须经培训合格后方可上岗工作，老员工定期进行技能提升培训。 7.定期对保洁员进行防火、防盗、防责任事故等安全教育，每月至少1次，同时认真检查安全规范执行情况，确保员工严格遵守。 三、日常运营与问题处理 1.每日对各区域进行巡查，发现问题及时解决，并做好相应的记录。对于超出职权和能力范围的问题，立即沟通上报，确保问题得到妥善处理。 2.熟练掌握保洁工作各项专业技能，深入了解各岗位工作流程，根据员工特点合理安排人员，保证各项工作服务质量达到规定标准。 3.确保各区域内设备、设施完好无损，每日巡查时仔细检查，如有损坏及时报备采购人，并跟踪处理进度。 4.巡视楼内公共设施设备，发现问题做好详细登记并及时上报给相关部门，同时跟进处理结果。 |

# （二）学生公寓服务要求

# 1、住宿管理服务

| # 作业内容 | # 作业要求 |
| --- | --- |
| # 公寓住宿管理 | 一、住宿安排与调整管理​ 学生入住公寓的搬迁、调整和分配工作：​ 1.提前一周完成公寓房源核查，明确可分配房间数量、床位状态，建立房源信息台账。​ 2.搬迁前制定详细方案，包括搬迁时间节点、人员分工、路线规划，避免楼内拥堵；调整及分配时，优先考虑年级、专业集中原则，同时兼顾特殊需求。​ 3.搬迁过程中全程跟踪，及时处理突发问题，搬迁结束后24小时内完成入住信息登记，更新住宿系统数据。​ 4.对需调整住宿的情况，提前与学生所在院系沟通，收集调整需求清单，在不影响正常住宿秩序的前提下，每月集中办理1次调整手续，确保调整后3天内完成宿舍信息更新。​ 二、专项工作与临时任务处理​ 迎新接待和毕业生离校及采购人交给临时性工作：​ 1.迎新接待：提前1周布置迎新现场，组织接待人员培训；接待时实行 “一站式服务”，为新生办理入住登记、发放钥匙及住宿须知，同步签订住宿协议，迎新结束后汇总入住数据，确保信息无误。​ 2.毕业生离校：离校前1个月发布离校须知，明确退宿流程；设立退宿检查小组，逐间核查宿舍设施，对损坏物品按规定处理，离校高峰期增派人员引导，避免行李搬运堵塞通道。 3.临时性工作：接到采购人任务后，明确任务要求、完成时限及责任人，建立任务跟踪表，确保按时保质完成。​ 三、安全管理与设施维护​ 日常的安全检查和设备、设施维护：​ 1.安全检查：每日对公寓楼消防通道、应急灯、灭火器等进行巡查，每周开展1次全面安全排查，发现隐患立即整改，重大隐患1小时内上报采购人并启动应急预案。 2.设备、设施维护：建立设施台账，记录家具、水电、空调等设备的型号、购置时间；接到报修后，维修人员 30 分钟内到场，一般维修 24 小时内完成。​ 3.禁烟宣传和安全管理工作： （1）禁烟宣传方面：在公寓入口、楼道、卫生间等区域张贴禁烟标识，每学期开展2次禁烟主题活动，利用公寓公告栏、微信群推送禁烟法规及危害知识。​ （2）安全管理：每日安排值班人员不定时巡查，发现吸烟行为立即制止并登记并通报学工、研工及安稳等相关部门；定期检查烟感报警器、排风系统，确保设备灵敏有效。​ 4.垃圾分类宣传和引导：​ （1）在公寓楼内设置垃圾分类指引牌，新生入学时发放分类手册，每学期组织1次分类实操培训。 （2）安排专人在垃圾投放高峰时段现场引导，对错误投放行为耐心纠正；每周检查分类投放准确率，对连续3周不达标的楼层，开展针对性督导。​ |

# 2、值班接待服务

| # 作业内容 | # 作业要求 |
| --- | --- |
| # 公寓值班接待服务 | 一、值班服务与接待管理 24 小时值班制度： 1.公寓楼内实行24小时值班制，值班员需在值班室全天候在岗，负责学生日常接待工作，包括信息咨询、证件核验、临时物品存放等。 2.夜间提供出入服务，值班员需严格核对晚归/早出学生的身份信息，做好登记记录，同时提醒学生注意出行安全，避免大声喧哗影响他人休息。 3.值班期间保持值班室整洁，值班电话确保24小时畅通，铃响 3 声内接听，耐心回应学生需求。 二、服务人员规范与责任机制 服务规范与 “首问首处” 制： 1.所有服务人员上岗时必须佩戴统一工牌，着装整洁规范，接待学生时使用礼貌用语，做到热情耐心、态度谦和。 2.严格执行 “首问首处” 制度：员工需熟知公寓楼内布局、宿舍分布、设施位置、管理规定等信息，对学生提出的任何问题，必须第一时间响应。能当场解决的立即处理；无法当场解决的，需记录问题详情，明确跟进责任人及处理时限，并向学生说明进展；若超出自身职责范围，需在 10 分钟内上报至公寓管理负责人，同时向学生反馈上报情况，持续跟踪直至问题解决或有明确结果，并及时向学生同步处理进度。 三、意见处理与投诉响应机制 意见、建议与投诉处理： 1.设立多种反馈渠道，包括值班室意见箱、线上反馈平台、现场接待等，方便学生提交意见、建议和投诉。 2.对收到的意见和建议，值班员需在 24 小时内整理汇总，提交至管理团队讨论评估，可行的措施在3个工作日内落实，并向学生反馈采纳情况；对投诉内容，需立即登记，确保投诉处理率 100%。 投诉处理流程： 1.收到投诉后1小时内与投诉人沟通核实细节，2 个工作日内给出处理方案，处理完成后1个工作日内回访投诉人，确认满意度，所有投诉及处理记录存档保存至少1年。 合理诉求处理规范： 2.学生提出的合理诉求，值班员需第一时间响应，属于即时处理范畴的，应在30分钟内安排处理；需协调维修人员的，立即联系并跟进，确保24小时内有实质性进展，直至问题解决。 3.对暂无法解决的合理诉求，需向学生说明原因及预计解决时限，定期反馈推进情况，避免拖延或敷衍。 |

# 3、安全管理服务

| # 作业内容 | # 作业要求 |
| --- | --- |
| # 公寓安全管理 | - 按“学生公寓安全管理制度”，来访或公务人员进楼实行登记管理。 - 实行住宿学生进楼验证制度，值班台有贴住宿学生照片的住宿卡，并保证住宿人员、住宿卡、住宿管理系统信息“三统一”。 - 按“学生公寓消防应急预案”、“学生公寓突发事件处理预案”、“事件报告制度”，要求全体员工详知并严格遵照执行。 - 每天至少检查一次学生宿舍安全用电及其它消防隐患，发现问题及时处置上报。 - 员工熟知公寓内消防设置配置情况，掌握消防器材使用方法；每周检查消防设施是否失缺、灭火器是否失压，发现问题及时上报；保持消防通道的即时畅通。 - 对发现安全隐患，第一时间上报，同时做好现场处置保护，并协助做好调查处置工作。 - 宣传有关法律、消防知识，提高学生安全防范意识，共建和谐校园。 - 教育员工遵守采购人的规章制度，服从保卫部门的安全检查和指导。 |

# 4、学生管理服务

| # 作业内容 | # 作业要求 |
| --- | --- |
| # 公寓学生管理 | - .每天至少一次进行学生寝室安全检查。 - .每周向采购人通报公寓内学生的思想行为动态。 - .发现管理区域内违反相关条例、规章、制度的学生，及时制止和调解，并上报采购人。 - .配合采购人开展学生教育管理活动，发挥思政教育的“第二阵地”作用。 - .引导学生做好垃圾分类和控烟工作。 |

# 5、文化建设

| # 作业内容 | # 作业要求 |
| --- | --- |
| # 公寓文化建设 | # 1.建立楼内文化宣传阵地，包括公告栏、文化墙，展示学生书画作品，内容每月更新1次。 # 2.公寓的门厅、楼道、走廊制作宣传展板，突出学校文化氛围和育人功能，并定期更新内容，增进管理服务与学生的互动。 # 3.利用公寓内活动室、宣传栏等多种形式开展学生行为养成教育工作。 # 4.配合采购人举办寝室文化节，通过文化、艺术、宣传、竞赛等活动营造积极、健康、向上的生活氛围。 |

# 6、留学生公寓服务

| # 作业内容 | # 作业要求 |
| --- | --- |
| # 留学生公寓服务 | # 1.服从相关部门的职能管理和业务指导。 # 2.留学生公寓主管及值班员的文化素质能符合留学生公寓管理服务的要求，必须有大专以上学历，掌握基本英语口语，能熟练使用计算机。所有员工上岗前均应进行严格的外事纪律及服务技能培训。 # 3.留学生公寓零修，报修响应时间在30分钟内（夜间响应时间不超过60分钟）。 # 4.住宿管理信息准确，上报及时。 # 5.应急事件反应迅速，第一时间配合处理。 # 6.在住宿人员允许的前提下，一周一次进行室内卫生间的清洁工作。 |

# 7、保洁服务

| # 作业内容 | # 作业标准与要求 |
| --- | --- |
| # 学生公寓保洁 | # 1.做好公寓楼清洁工作，全楼保持干净整洁，地面无积水、无杂物、无垃圾、无痰迹、扶手无灰尘、每层无卫生死角。 # 2.公寓楼的公共卫生，每天必须按规定完成各道工序。楼道、水房上午、下午各擦扫一遍，水房镜子每天擦2次，厕所每天冲洗不少于2次，公共顶部的塔灰随时清扫，每周擦一次公共部分玻璃、楼梯扶手、门框、镜框、每月擦一次墙壁，每学期对学生宿舍门擦一次（楼道内），水房阳台不得存放杂物，雨雪天采取防滑措施、摆放提示牌，下班前要清理一遍水房、卫生间，把每层垃圾清运出楼。 # 3.做好公寓楼的环境卫生工作，无蜘蛛网、无乱张贴的广告。 # 4.定期进行灭鼠、蚊、蝇、蟑螂，做到无滋生源头，做好传染病的预防和防止传染病的传播。 # 5.熟悉每层相关情况，做好每层的设施设备的检查，发现破损和安全隐患及时上报值班室和有关部门,消除安全隐患。 # 6.严格遵守公寓各项规章制度，按时上下班，不迟到早退，不许串岗聊天、干私活（如：看书、睡觉、洗衣服、打电话聊天或其它与工作无关的事情），不擅离工作岗位，节约用水用电，爱护公物。 # 7.在清扫时，不允许私自打开学生房间（进学生宿舍至少2人同时在场），以避免物品丢失。不得将公寓的公共财物和学生遗忘、遗失的物品占为己有，配合值班员做好公寓的安全防范及安全巡视工作，如有特殊情况发生，应及时向有关部门汇报并根据有关预案进行处置。 # 8.日常工作中发现公共部位及设施破损，及时报修，配合值班员及时处理学生提出的问题。 # 9.学生私拉乱接电线或不良行为要及时制止并上报，发现可疑人员要主动盘问，发现异常情况等及时汇报，宿舍无人时做好友情提醒并关好门窗。 # 10.熟练掌握消防设施设备的使用，熟记报警报案电话，熟知各类突发事件的处理程序。 # 11.严格遵守保洁员职责，配合上级领导工作。 # 12.认真完成公寓服务中心交给各项任务，并接受管理人员指挥、监督、考评、考核。 |

# 8、灭鼠、蚊、蝇、蟑螂服务

| # 作业内容 | # 作业标准与要求 |
| --- | --- |
| # 公寓灭鼠灭蟑 | # 1.根据《灭鼠、蚊、蝇、蟑螂控制标准》进行灭鼠灭蟑服务。 # A.鼠控制标准 # （1）灭鼠后，原则上15平方米标准房间布放20X20厘米滑石粉块两块，一夜后阳性粉块不超过3%；有鼠洞、鼠粪、鼠咬痕等鼠迹的房间不超过2%；重点单位防鼠设施不合格处不超过5%。 # （2）灭鼠后，不同类型的外环境累计2000延长米，鼠迹不超过5处。 # B.蚊虫控制标准 # （1）单位内外环境各种存水容器和积水中，蚊幼及蛹的阳性率不超过3%。 # （2）用500ml收集勺采集城区内大中型水体中的蚊幼及蛹阳性率不超过3%，阳性勺内幼虫及蛹的平均数不超过5只。 # （3）特殊场所白天人诱蚊30分钟，平均每人次诱获成蚊数不超过1只。 # C.蝇控制标准 # （1）重点单位有蝇房间不超过1%，其它单位不超过3%，平均每阳性房间不超过3只；重点部位防蝇设施不合格房间不超过5%；加工、销售直接入口食品的场所不得有蝇。 # （2）蝇类孳生地得到有效治理，幼虫和蛹的检出率不超过3%。 # D.蟑螂控制标准 # （1）室内有蟑螂成虫和若虫阳性房间不超过3%，平均每阳性房间大蠊不超 # 过5只，小蠊不超过10只。 # （2）有活蟑螂卵鞘房间不超过2%，平均每阳性房间不超过4只。 # （3）有蟑螂粪便、蜕皮等蟑迹的房间不超过5%。 |

- 室外保洁、垃圾清运、绿化养护服务要求

# 1、室外保洁服务

| # 分类 |  | # 作业内容 | # 频次 | # 作业要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| # 室 外 保 洁 | # 日 # 常 # 保 # 洁 | # 路面清扫、消杀 | # 巡视清洁 | # 1.保持道路全天整洁干净、无杂物、无积水，设施无积尘、污迹、排水沟内无杂物。 # 2.每日早7:30前完成第1次保洁。 # 3.垃圾日产日清，清运率达到100%；垃圾必须倒卸在指定地点，不得乱倒滥卸。 4.雨雪天气时，保证路面不积水、少结冰（中、大雪以上负责组织物业各部门共同清扫责任区）。 # 5.每年雨季前对楼顶、雨篦子进行集中清理。 # 6.按时对校园环境进行消杀工作。 # 7.每天清理湖面，确保水面无漂浮物。 # 8.每年冬季对湖底进行清淤一次。 |
|  |  | # 操场及公共区域清扫、消杀 |  |  |
|  |  | # 垃圾清运 |  |  |
|  | # 定 # 期 # 保 # 洁 | # 可触及部位的灯具 | # 1次∕日 |  |
|  |  | # 各类标志牌、垃圾箱（桶）清洁、消杀 | # 1次∕日 |  |
|  |  | # 排水沟清洁（雨季） | # 1次∕月 |  |
|  |  | # 湖面杂物清理 | # 1次∕日 |  |

# 2、绿化养护服务

| # 作业内容 | # 作业要求 |  |
| --- | --- | --- |
| # 校 园 绿 化 | # 1.乔木：植株生长健壮，树冠完整，出现死亡或缺株后应及时补栽，生长季节叶片保存率高于95%。 # 2.灌木：植株生长健壮，枝叶丰满，主枝分布均匀合理，观赏效果好，符合植物品种的造型特点。 # 3.绿篱和色块：造型整齐美观，轮廓清晰，高度一致，修剪及时，出现死亡或缺株应及时补栽。 # 4.地被和花坛植物：地被植物覆盖率高于99%，花坛植物死亡率超过1%后能及时补栽更换。 # 5.草坪：草坪整齐，覆盖率高于99%。所有草皮、树木、植物的养护与管理；校园斑秃治理、节日摆花、草花种植5种以上花卉等养护服务。 # 6.灌溉：有灌溉计划，灌溉水下渗充足且均匀，有排涝措施；采用节水灌溉设备和措施,能利用雨水资源进行灌溉；确深在萌芽前、4月、5月、秋季、入冬前浇水,其他时间根据植物种类、生长情况和土壤情况合理安排灌溉。 # 7.施肥：乔木每年施肥1次至2次,灌木每年施肥3次至4次,地被和草坪植物每年施肥4次至5次,花坛植物根据生长情况进行追肥,通过有机覆盖等方法,逐年增加土壤有机质。 # 8.病虫害防治：采取预防为主,综合防治的方针；及时掌控病虫害的发生情况,尽量采用生物、物理方法有效防治病虫害，减少使用化学农药对环境的影响。 # 9.整形修剪：乔木每年夏季、冬季各修剪1次,灌木修剪及时,全年至少修剪3次,绿篱和色块每年至少修期5次,冷季型草坪生长季节至少每2周修剪1次,全年至少修剪 20次。 # 10.除草：每年全面除草5次,重点绿地增加除草次数,出现杂草的绿地面积不超过总绿地面积覆盖率不超过绿地面积的30%,不出现20厘米以上的杂草。 # 11.垃圾处理：每天必须对所有绿地白色垃圾进行捡拾，保持绿地干净整洁。 # 12.服务质量要求：草坪覆盖率95％以上，草坪内杂草控制在20％以内；其它区域按现状养护，养护期内不得再增大斑秃面积。 # 13.生长和颜色正常，不枯黄；按要求修剪，保证平整美观。每年修剪冷地型10次以上，按照草坪的生长势及季节要求进行修剪，草坪高度不超过7cm。 # 14.基本无病虫害。所用药品应符合国家标准，打药后确保对人、畜无药害问题；没有因肥、水管理不善造成的枯黄、叶烧问题；浇返青水、防冻水达到约定标准。 # 15.绿篱成活率保证在95%。乔木成活率保证在95%。 # 16.有蛀干害虫的株数在2％以下(包括2％，以下同)；介壳虫最严重处主枝主干100平方厘米2头活虫以下，较细枝条每尺长一段上在10头活虫以下，株数都在4％以下。 # 17.无药害问题；没有因肥、水管理不善造成的枯黄、叶烧问题；浇返青水、防冻水达到约定标准。 # 18.行道树和绿地倾斜树木及时处理；树穴整齐；垂直绿化苗木新稍生长量不大于50厘米。 # 19.树木、绿篱修剪基本合理，形状美观，苗木修剪形成良好架构、及时抹芽、剪除残花败果；病枝、重叠枝不超过8%，剪口平齐，留茬高度不超2厘米；无修剪过重或过轻情况。能较好地解决树木与电线、建筑物、交通等之间的矛盾。 # 20.斑秃治理质量要求：每年治理草坪斑秃不少于2000㎡，治理后要种植冷地形草坪草种，并完成整地、铺设草坪卷及浇水工作，确保铺设的草坪覆盖率在95%以上，并能够成活2年以上。 # 21.摆花质量要求：每年三次，用于五一劳动节、十一、教师节期间摆放盆栽植物。要求摆放10m*7m、5m*7m的花坛各一个，零散摆花数量2000盆左右，主要摆放串红、万寿菊、孔雀草等草花，根据不同节日摆放出不同造型，烘托节日气氛，花坛造型及花卉品种多样化。 # 22.水域管理质量要求：水面每天进行清洁，无漂浮物，水质达到《地表水环境质量标准》五类标准。 # 23.养殖适量水生植物、观赏鱼，保证水域美观。 |

# 3、垃圾清运、分类服务

| # 作业内容 | # 作业要求 |
| --- | --- |
| # 垃圾清运 | # 1.垃圾清运、消纳要严格执行国家、北京市有关环保、市容相关法律法规将垃圾转运至校外政府指定的垃圾处理点进行消纳，确保清运过程中不发生泄漏、遗洒。 # 2.制定垃圾分类管理制度，建立好各项台账，做到规范管理。 # 3.做好桶站的维护、清洁，确保垃圾桶干净，摆放整齐。 # 4.做到各种垃圾日产日清，每天对垃圾存放点进行消杀。 # 5.所有设备要保持干净、放置整齐。 # 6.每天做好垃圾清运记录。 # 7.要保持垃圾存放点干净整洁，夏天每天要进行一次灭蚊蝇。 # 8.做好垃圾分类宣传引导工作。 # 9.按要求张贴垃圾分类标识和指引牌。 # 10.按照上级要求定期做好垃圾分类宣传活动。 |

# 4、室外保洁、垃圾分类及垃圾清运、消纳服务标准

# 1.道路保洁：清扫后地面干净、无明显泥沙和污垢、无堆积物、无积水、无树枝、无烟头，没有卫生死角。清扫时间(根据工作时间及使用强度，每天不少于三次清扫，并安排巡查)。投标人应考虑提供自动化专业清扫机械设备（包括但不限于扫雪机、洗地机、干湿两用吸尘吸水机、扫地机等）。

# 2.公共区域：公共区域保持清洁，无随意堆放杂物和占用，不见废弃物、污渍。清扫时间每天至少2次清扫，并安排巡查。

# 3.室外设施：外表清洁，地面无杂物。定期检查，发现设施出现故障、损坏应及时上报。每天工作时间内循环清洁、检查。

# 4.垃圾箱：外表洁净无尘，每两周消毒一次(夏季每天消毒一次)。垃极箱作到每天不少于3次清运，每天工作时间内循环不少于3次巡视，确保垃圾不超容积的三分之二。

# 5.扫雪铲冰：降雪后及时扫雪铲冰，确保车辆、人员安全出行。

# 6.有害生物灭杀后扫尾工作：配合学校指定的有害生物灭杀公司做好服务区域内的有害生物灭杀后续蟑螂、老鼠尸体收集、焚烧、深埋等相关扫尾工作。

# 7. 垃圾分类及转运工作：将保洁范围内所产生的各类垃圾按北京市垃圾分类要求进行分类，不可混放。分类后按采购人要求转运至校内垃圾楼。

# 8.垃圾清运应按照《北京市生活垃圾管理条例》要求，落实生活垃圾分类工作。

# 9. 垃圾日产日清，清运率达到 100%；垃圾必须排放在指定地点，不得乱倒滥卸。

# 10.垃圾清运行业规范：投标人应严格执行国家、北京市有关环保、市容相关法律法规，确保清运过程中不发生泄漏、遗洒。

# 11.投标人应区分垃圾中的可回收物、有害垃圾、其他垃圾，厨余垃圾并分别运输、转运、存放清运至本市政府指定地点，应符合本市政府相关规定。根据垃圾收集量、分类方法、作业时间等因素，配备、使用符合标准的收集工具、运输车辆以及符合要求的人员。

# 12.投标人应保证每天凌晨四点半至五点开始清运垃圾,垃圾压缩要充分，装车要装满。例如：投标人垃圾运输车辆规格为14立方，就必须压缩过程后装满14立方后发车。

# 13. 如遇特殊原因造成垃圾未能及时清运的，投标人应当及时通知采购人，双方商定时间另行清运。

# 14. 如遇不可抗力等原因，投标人不能及时清运垃圾的，应及时通知采购人。具体解决方案，由双方协商解决。

# 15.投标人应当爱护采购人公共设施。在垃圾清运过程中，经双方确认属投标人人为损害垃圾桶的，由投标人负责赔偿。

# 16.投标人确保投标人派出作业的人员与投标人建立劳动关系，投标人为其缴纳社保、提供必要劳动用品，如投标人人员发生人员伤亡，投标人自行担责。

# 17.投标人保证清运垃圾时，投标人人员遵守交通道路法，并且投标人应当派出具有相应资质的人员作业。

# 18.投标人应及时清运各类垃圾。做到垃圾站内、门前干净无杂物，运输设备有问题要及时维修，每天不少于3次清洁、检查。

# 19.投标人应保证每天在不影响正常教学活动的前提下清运垃圾,不能出现垃圾长期堆放影响校园环境问题。

# 20.本合同履行中投标人应当查看垃圾是否符合清运要求，投标人不得运输易燃易爆等不合规的垃圾，如发生事故投标人自行承担。

# （五）动力运行服务要求

# 1、供电运行

| # 作业内容 | # 作业标准 |
| --- | --- |
| # 高压配电室及供电运行 | # 按照国家关于配电室管理的相关规定，负责进行24小时值守工作，对配供电设备设施进行管理、运行、值班、维护、保养及突发事件应对以及学校大型活动的临时性的保障工作。 - 配电室电器设备维护及实验内容： # (1)12台变压器绝缘电阻交直流的耐压试验及泄露电流测试。 # (2)18条高压电缆绝缘电阻交直流的耐压试验及泄露电流测试。 # (3)20面高压配电柜的进出线开关交直流的耐压试验和操作机构灵敏性及避雷器的交直流耐压试验。 # (4)高压绝缘用具及辅助绝缘用具的耐压试验(拉杆、验电器、绝缘靴、绝缘手套等) # (5)试验完成后出具相应的检测报告和检测合格证并加盖检测专用章。 # （6）根据《北京地区电器规程汇编》、《DL408-91电业安全工作规程》、《北京地区用电单位电气安全工作规程》等，严格执行北京地区电气安全工作规程和电气设备运行管理规程，确保变(配)电系统的正常运行， 每年的4月份雷雨季节之前做好高压电气设备预防性试验工作。 # (7)对变配电室高压电气设备每个月巡视检查，巡视检查内容包括12台变压器、20面高压柜、2 套直流屏,并以列表格形式填写清楚，每次巡视结束后，巡检人员和甲方配电室值班员双方共同签字确认，巡检记录存档，对于在巡检中发现的安全隐患问题要及时上报。 # (8)配电室如遇紧急情况，接到通知后应两个小时内赶到现场负责组织并及时处理高低压开关柜、变压器、电缆等设备的异常事故。 # (9)每季度进行一次配电室卫生大扫除。 # 2. 高压配电室服务标准及岗位职责： # （1）按照国家及北京市配电室相关行业管理规定进行24小时运行值班，认真做 好《门禁记录》、《运行值班日志》、《停电跳闸记录》、《设备缺陷记录》、 《设备履历记录》、《设备检修记录》等各项记录，处理设备停电故障，解决设 备缺陷无误无任何责任停电事故 # （2）定时巡检设备，及时消除隐患，定期对变电设备进行维护保养，保证设备 及环境干净整洁，绝缘良好，接触可靠。设备时刻处于完好状态，保障安全供电。 # （3）保证避雷设备完好、接地符合国家相关标准、安全有效，按规定进行试验。 # （4）值守人员要做到坚守岗位，不迟到，不早退，不擅离职守，严格执行各项 规章制度，保证安全运行。 # （5）值守人员要认真执行“两票三制”，即工作票、操作票、工作许可制，工作监护制，工作间断、转移和终结制。 # （6）值守人员倒闸操作时必须穿绝缘鞋、工作服。 # （7）值守人员停电送电操作必须二人进行，一人监护，一人操作。 # （8）值守人员要认真做好交接班工作，按交接班要求进行交接，作到一丝不苟。 要按规定的时间正确清楚地做好各种记录，运行中发现异常情况，要及时反馈， 妥善处理。 # （9）高（低）压配电室严禁非工作人员入内，工作关系必须进入需执行登记监护制度认真填写《配电室访客登记表》。 # （10）值守人员要每天必须对配电室所有的设备进行巡视检查，认真具体地填写 设备状况，认真填写《配电室巡视记录表》、《总配电站巡视记录表》、《配电 室运行日志巡视记录表》、《总配电站运行日志》严禁超负荷、带病运行、隐患 运行。 # （11）值守人员要做好预防小动物进入配电室的工作。保管维护好各种安全用具， 图纸钥匙灭火器材等。搞好环境卫生，保持配电室内干净整洁，严禁堆放杂物， 定期巡检，认真填写《设备间卫生检查表》。 # （12）高（低）压配电室内禁止吸烟，禁止使用打火机等引火源，值班人员上岗 前，上岗中禁止饮酒。 # （13）值守人员要服从调度和工作安排，完成上级领导交代的其它临时性工作。 # 3、设备维护和维修服务： # （1）定时巡检设备，及时消除隐患，定期对变电设备进行维护保养，保证设备及环境干净整洁，绝缘良好，接触可靠。设备时刻处于完好状态，保障安全供电。 # （2）保证避雷设备完好、接地符合国家相关标准、安全有效，按规定进行试验。 # （3）对设备的运行方式和负荷情况清楚，各种仪表指示正常。 # （4）设备位置和模拟图核对相符。 # （5）严格执行各项 规章制度，保证安全运行，交接事宜相互清楚，各种工作记录填写正确，无遗漏，做到着清、讲清、查清、接清。 # （6）报警系统、信号装置试验完好。各种钥匙安全，对号准确，防误设备完好。接地装置，安全工具齐全，完好，位置正确设备及环境清洁、明亮、整齐。 # （8）交接班时如遇重大设备故障，应待事故处理完毕后，再办交接手续，接班人员应积极协助交接班人员排除故障。 # （9）如遇特殊情况，接班人员未能及时到岗，值班人不得擅自离岗。 # （10）交配电室值班电工每小时巡视两次高压开关柜，变圧器每两小时巡视一欢；每班巡视三次配电柜，电容柜，每周巡视一次电缆沟，电表箱。 # （11）变压器是否正常，变圧器运行是否超温（85°C），有无异常响声或气味，各种接头是否有过热或烧伤痕迹，防小动物设施是否完好。 # （12）各种仪表指示是否正常，指示灯是否正常，单相、三相电压是否在额定值的±10％范围内，是否超载运行。 # （13）接地线有无锈蚀或松动。各种临时用电接驳情况 。各种指示牌，标示物是否完号，安全用具是否齐全，是否存放于规定位置，有无按时开、关管辖区域内路灯，灯饰或喷水池。对于巡视中发现的问题，当值班配电室值班电工应及时采取整改措施子以解决，处理不了的间题应及时如实地汇报给电气管理员予以解决。整改时应产格遵守《供配电设备设施安全操作管理规程》《供配电设备设施维护保养管理规和程》相关规定。 # （14）定期对图书馆和崇德楼地下室积水坑23台提升泵进行维修保养，确保正常运行。 # （15）对132台开水器电源巡查维修，检查控制箱各配件安装须牢固，配件须齐全，接线端无松动。 # 4、汽车充电桩、电动自行车充电桩服务内容： # （1）远程配置充电服务、安全防护充电服务、多车充电接入服务，具备平台管理充电服务、数据管理充电服务、远程控制充电服务、安全防护充电服务、用户识别充电服务具备充电用户标识充电服务，现场勘查、服务部署、平台调试、技术支撑，配合充电桩合作方完成日常报修和故障处理。 # （2）确保易燃、易爆或可燃材料、化学物、可燃蒸汽等危险物品不靠近充电桩。 # （3）定期检查充电枪是否清洁干燥，如有脏污，请用清洁的干布擦拭，严禁带电时用手触碰充电枪芯。 # （4）巡检中发现充电枪或充电线缆出现裂痕、磨损等情况下立即维修或更换。 # （5）请勿拆卸、维修、改装充电桩，不正当的操作可能会造成充电桩损坏，出现漏水、漏电等情况。 # （6）巡查充电过程中是否拔卸枪头，如遇下雨打雷等恶劣天气，谨慎充电，确保充电过程中的人身和车辆安全。 # （7）按照学校需求协调充电桩合作方完成设备升级、更新和扩容等工作。 |

# 2、供暖运行

| # 作业内容 | # 作业标准 |
| --- | --- |
| # 供暖运行维护 | - 供暖运行及维修： # （1）负责全校供暖工作，按照国家标准安全运行锅炉，司炉人员持证上岗，认真填写运行记录。 # （2）各设备运行前准备和按时供暖，保障教学区、办公区、公寓区和主校区东、北小院供暖维修工作。 # （3）值班人员必须坚守岗位，没有上级指令，不得随意进行供停热操作。 # (4)机泵运行，必须控制在允许电压范围内,以免烧毁电机。 # (5)每日进行安全自查，定期接受技术监督局安全检查；对锅炉设备、附属设备、循环水设备及补水系统维修保养，供暖管线维护保养等工作。填写各类台账，应对政府职能部门检查、网站填报等，锅炉标准化材料维护。 # (6)锅炉设备年度审验及各种报表填写审核，设备年度内外部检验工作。 # (7)在室外温度不低于零下9℃时，保证室温18度以上，且覆盖率在100％以上。 # (8)每日抽查室内采暖情况，有测温记录。 # (9)供暖系统软化水处理符合国家规定的检测标准，保证锅炉安全运行。 # (10)供暖期间每天对供暖系统巡视，保障系统正常供暖，并对每次巡视做好巡视记录。 # (11)及时修复系统中的跑冒滴漏，返修率不超过1%，用户对维修人员服务态度的投诉小于1%。用户报修上门服务一次性解决问题有效率达98﹪以上；接到报修后，15分钟内到达现场，出现采暖管道或暖气片漏、渗或不热等故障，1小时内排除并清理干净现场。 # (12)停暖后，对地下管网及各种设备进行检修和维护保养，保证锅炉设备完好率100%。 # (13)检修后，工具必须收回工具柜，不得随意乱放，尤其不准放在设备及高空管道上，以免落下伤人。 # (14)易燃易爆设施，必须有专人负责，以免失火爆炸。 # （15）所有截门手轮，不准用带有油质棉丝擦拭，以免操作时打滑伤人。 截门安全操作规定：开截门时应先开回水，后开供水。关截门 时应先关供水，后关回水，按照操作规程操作。操作截门不得使用管钳等工具。 # （16）水泵在启动前一定要充水，把气放净、水充满。启动时应观察是否有不正常的声响和震动，并观察水泵进出口的压力 表读数，如果都正常即可将出水管阀门慢慢打开。但要特别注意，当阀门全关的 情况下，不允许运转超过 2-3 分钟。启动后如有故障，应停泵检查。 # （17）水泵停止以前，应先关上压力表。 停泵时，应先慢慢关上出口阀门后，再停电动机，因为在某些系统中， 如果先停了电机，水泵中的压力急速下降，水就有倒流的趋势，如若逆止阀门的 工作延误了一点，或者失灵，就会发生严重的水击。 # 2.设备维修保养内容： # 对5台低氮燃烧机（4台4.2MW型号：EKEV08.5800G-EU3和1台2.8MW型号：EKEV07.3600G-EF3）维护保养。 # (1)负责燃烧器的日常维护与维修。 # （2）燃烧器在运行过程中日常故障的及时排除，燃烧器各部件尤其是火焰探测装置、限制装置、安全装置机构及调节相关机构的维护清理、更换调试。 # （3）燃烧器在运行过程中每月巡检一次，进行燃烧器功率及安全可靠性的测试，消除运行隐患。 # （4）根据报修电话，在最短时间内指派专业人员到现场对设备进行抢修排除故障，要求2小时到达现场。 # （5）做好特种设备检验所的运行检测。 # （6）定期做到锅炉管理人员和操作人员进行培训、传授技术知识，使之操作熟练排除简单的故障。 # （7）针对维保设备进行专业维护维保，设备达到安全高效运行。 # （8）维修保养人员需供全天候24小时的维修待命，承诺2小时内指派专业服务人员到达现场解决问题，为供暖工作保驾护航。 # （9）维修保养人员需烟气分析仪进行专业的调试，使燃烧机充分燃烧，提高燃烧效率，达到节约燃料的目的。 # （10）通过对燃烧机的定期全面保养，可延长燃烧机的使用寿命。 # （11）培训指导相关使用者操作实施规程及安全运行注意事项。 # （12）清理稳焰盘、燃烧筒 检修、调整稳焰盘。 # （13）点火系统、燃烧系统的调试检修及修理更换。 # （14）检查风机、马达、轴承工作情况。 # （15）检查清理风机及平衡情况。 # 3.电磁阀体、点火阀、主气阀及安全阀的调校及功能的检测: # (1)检修风门伺服机构，调整风、气输入比例。 # (2)检修燃气压力（高压、低压）保护开关，空气压力保护开关，调校工作点。 # (3)检修燃烧机各部位外观，功能齐全有效。 # (4)检查燃气总阀，电路及气路，保证安全。 # (5)停炉期间做好维护服务。 # 4.燃气调压箱托管服务标准： # （1）投标人代管期内负责日常的运行管理，及调压箱内调压器、仪表等设 备的维修、检修工作，保证用户安全正常用气，并做到每月检修一次，检查结果 由采购人确认。 # （2）如果代管期间调压箱出现问题,投标人应在 2 小时内到达现场（节假日 在 6 小时内到达现场）。 # （3）投标人应当负责为人员办理社保，采购人对投标人作业人员在服 务期间的人身财产伤亡不承担任何责任。投标人应当确保投标人人员和投标人临 时指派的其他人员在抵达采购人现场开展工作之前已经获得培训并通过相关考核， 具备开展相应工作所必须的所有资质和证照。 # 4.锅炉废气及废水自行监测内容： # 根据《排污许可证管理暂行规定》按照排污许可证环境管理要求自行监测锅炉废气及废水等。 # 5.检测项目： # 颗粒物（GB/T16157-1996 HJ836-2017）、氮氧化物（HJ693-2014）、二氧化硫（HJ57-2017）、林格曼黑度（HJ/T398-2007）5台锅炉排放口(每年1次，每次非连续采样至少3个样品，共15个样。 # 氮氧化物（HJ693-2014）3台锅炉排放口(供暖季每月1次，采4次，每次非连续采样至少3个样品，共36个样品)。 # pH（GB 6920-1986）、氨氮（HJ535-2009）、总磷（GB 11893-1989）全盐量 （HJ/T51-1999）、悬浮物 (GB11901-1989)、化学需氧量 (HJ828-2017)、 # 动植物油 (HJ637-2018)、五日生化需氧量( HJ505-2009) 1个废水排放口 (每季度1次，共4次，供暖季混合采样至少3个样品，其余3个季度每次1个样品 # 共6个样品) |

# 3、污水处理站运行

| # 作业内容 | # 作业标准 |
| --- | --- |
| # 污水处理站运行维修 | # 1.污水处理站的日常运行维修： # (1)正确、及时、清晰填写值班记录。 # (2)掌握污水处理站设备运行的操作技术。 # (3)协助检测人员按时、定点采集具有代表性的水样。 # (4)各种与工艺有关的设备、管路阀门、进水阀门的操作、维护保养及控制步骤。 # (5)识别生化处理单元和设备运行是否正常，正确进行混凝剂、消毒剂的投加操作过程。 # (6)掌握系统的进水、曝气、溢水堰、排泥的自控及手控操作。 # (7)掌握污泥泵、风机、进水泵、罗茨风机等设备的使用保养。 # (8)看懂污水站设备运行及部分机电设备状况。 # (9)运用监测和运行数据，进行污水处理的工艺（SBR）调整和操作，能对药剂的投放量及投放时间做出判断，控制运行成本。 # (10)解决污水处理运行中的疑难问题，提出安全技术措施。 # （11）工艺流程中机电设备的操作、维护、保养和一般故障的正确判断及排除。 # （12）各项资料统计及汇总。 # （13）能发现安全生产隐患，并及时正确处理。 # （14）对操作人员进行污水处理知识和技术的传授。 # （15）熟悉水质采用的过程及样品的保存和管理。 # 2.中水回用需求量: # 保证校园中水回用景观湖的补水需求和绿地绿化灌溉。 # 3.配合环保局排水许可证填报: # （1）配合政府职能部门检查、检测，台账及运行填报等。 # 3.污水处理站值守 # （1）坚守岗位，不迟到，不早退，不擅离职守，严格执行各项规章制度。 # （2）负责为后湖中水供应工作，中水供水异常或终止、水质异常或流量异常时的等工作。 # （3）根据后湖蓄水用水情况，及时调节供水流量，承担日排水量的统计工作，出现设备异常不能供水时，立即汇报。 # （4）负责个人安全、环境卫生及交接班记录等工作。 # （5）尊重领导，服从调度和工作安排，完成上级领导交代的其它临时性工作。 # （6）认真遵守执行部门规定的各项规章制度。 # （7）服从调度和工作安排，完成上级领导交代的其它临时性工作。 |

# 4、电梯管理运行

| # 作业内容 | # 作业标准 |
| --- | --- |
| # 电梯管理运行维修 | # 1.电梯日常管理： # （1）电梯维保人员必须持证上岗，维保人员应统一着装，规范服务，并将维保人员信息在轿厢内公示。 # （2）定期巡检楼宇电梯，及时消除隐患，定期对电梯设备进行维护保养，电梯设备时刻处于完好状态。 # （3）作业人正确佩戴个人防护用品（如安全帽、安全鞋等）。 # （4）作业时按要求放置围挡等警示标牌。 # （5）作业人员进入坠落危险区作业要配备安全防护设备。 # （6）作业人员必须正确掌握轿顶和底坑避险空间的躲避方式。 # （7）作业人员要按要求填写日常维护维保记录或运行故障和修理记录。 # （8）必须正确掌握轿顶和底坑避险空间的躲避方式。 # 2.电梯维护保养标准： # 严格执行国家特种设备安全监察管理条例的有关规定、《GB7588》技术规范、《GB50310-2002》电梯工程施工质量验收规范、《DB11418-2007》电梯日常维护保养规则、《GBT18775-2002》电梯维修规范、行业规范及其他法律法规，严格落实到日后的具体工作当中。 # （1）24小时电梯急修服务，提供充足的易损件，保证能够及时更换。 # （2）在电梯出现关人紧急情况后，在 30 分钟内到达现场，解救被困人员。 # （3）每月回访一次，针对电梯服务征求意见，对提出的意见限期整改。对于客户的投诉，保证及时处理，并承诺在接到投诉后的7个工作日内将“反意见单”送达到客户手中。 # （4）按规定的维修保养运行内容，维保方持有效电梯维 修《中华人民共和国特种设备作业人员证》且有三年以上维修经验的人员入场维保作业。按《北京市电梯日常维护保养记录》的内容及要求进行调整、检修、润滑、 清洁服务等维护保养工作；发现运行异常现象，及时排除各种故障隐患，确保电梯安全运行。保养完毕后，将《北京市电梯日常维护保养记录》由具体使用部门 签字认可后交给采购人，否则视为未保养。 # （5）单品单价1000（含）以下的配件费用由投标人承担，单件单价为1000元以上的配件，投标人需要向采购人汇报维修方案（包含维修预算），采购人同意乙方的维修方 案后，投标人才可进行维修。 # （6）电梯运行检查及时率100%服务满率100%，处理故障率100%。 # （7）维保工作中的现场作业人员不脱岗、漏岗及做与本岗无关的工作。每半月例行维护保养。 # （8）因个人原因造成设备损坏、人员伤害、投诉并造成经济损失应付法律责任。 # （9）每部电梯建立详细故障记录档案、运行情况，及时汇报;每月向提供电梯故障报修的统计数据。 # （10）有重大活动及安排时，提前安排专业人员驻场并对设备进行排查巡检，杜绝隐患的发生。 # （11）在合同期内, 投标人承担每年一次年检前的调试工作，向相关部门特检所申报年 检，年检费由投标人承担（包含二次年检费），投标人负责年检工作人员的接送工作，并 对因保养不当而产生的整改项目做出免费整改。保证每台电梯都在《特种设备使用标 志》规定的有效期内运行。 # （12）合同期内，投标人负责对上述电梯进行一次超载试验，合同解除或不再续签前必 须做一次负荷试验。 |

# 5、浴室运行管理

| # 作业内容 | # 作业标准 |
| --- | --- |
| # 浴室运行管理 | 一、浴室设备日常维护与检修规范 每日巡检与基础维护： 值班人员每日上午对浴室内所有设施设备进行全面巡检，包括淋浴喷头、阀门、管道、储物柜、防滑垫、排水系统等，检查内容如下： 1.淋浴喷头：是否存在漏水、堵塞、出水不畅等问题，发现后立即更换或清理。 2.阀门：开关是否灵活，关闭后是否严密无滴漏，对卡顿或漏水阀门及时维修。 3.管道：检查管道连接处是否松动、锈蚀，有无渗水痕迹，发现隐患立即标记并安排维修。 4.储物柜：柜门是否完好、锁具是否能正常使用，损坏的当日内修复。 防滑垫：是否平整、无破损，边缘是否翘起，确保防滑效果，破损的及时更换。 5.排水系统：检查地漏是否畅通，有无杂物堵塞，发现堵塞立即疏通，防止积水。 定期深度检修 1.每周五下午进行一次深度检修，重点检查热水供应设备、温控装置、压力表等，测试设备运行参数是否正常，对易损耗部件进行检查，必要时更换。 2.每月联合维修部门对浴室管道进行一次全面排查，包括管道防腐处理、支架稳固性检查，确保管道无锈蚀、无松动。 3.每季度对浴室整体设备进行一次性能评估，根据评估结果制定维修或更换计划，确保设备使用寿命及运行安全。 二、浴室照明设备保障标准 照明设备日常检查 1.每日巡检时同步检查浴室内所有照明设备，确保灯具完好、亮度充足，无闪烁、损坏情况。 2.发现损坏的照明设备，值班人员需在2小时内更换，若涉及线路问题，立即联系电工处理，确保当日恢复正常照明。 三、浴室水温水压及供水保障规范 水温控制标准 1.浴室出水温度需稳定保持在40摄氏度左右，误差不超过 ±2 摄氏度。 值班人员每2小时检查一次水温表显示数据，若发现水温异常，立即调整温控装置，必要时联系维修人员检修。 2.冬季可适当将水温上调至 41-42 摄氏度，夏季下调至 39-40 摄氏度，满足学生不同季节的使用需求。 3.若出现停水、水温骤变等突发情况，立即在浴室入口处张贴通知，说明原因及预计恢复时间，并通过公寓微信群同步告知学生。 4.因设备故障导致无法正常供水时，维修人员需在30分钟内到场抢修，小故障2小时内修复，重大故障4小时内提出解决方案并持续跟进，直至恢复正常供应。 |

# 6、开水房运行

| # 作业内容 | # 作业标准 |
| --- | --- |
| # 开水器维修 | # 1.饮水设备日常运行： # （1）定期巡检开水房开水器运行情况，按照标准定期更换耗材及开水器进行维护保养，时刻处于完好状态，做好定期抽样检测。 # （2）作业者防护用品穿戴整齐。 # （3）作业者确认工具、量具及材料齐全，测量量具需良好，并在计量有效期内。 # （4）逐一检查待修电开水器炉体、排水导管、加热腔外盖、加热盘、炉体外观是否损坏变形，进行调修或更新。 # （5）清洁开水箱外表面污垢，将控制箱与炉体分离。 # （5）储水箱除垢，拆下储水箱顶盖，用金属铲清除储水箱内、加热箱及管道水垢。 # （7）检查控制箱各配件安装须牢固，配件须齐全，接线端无松动。 # 2.开水器维修保养内容： # （1）提供设备的维修保养服务，开水器在日常使用中提供7*24小时专业技术人员进行电话沟通询问故障现象，初步判断造成故障的原因及需要采取的相应服务措施后，将会与用户约定具体的上门服务时间，保证立即响应用户的要求，最迟在24小时内派服务人员上门现场检修恢复。 # （2）有重大活动及安排时，提前安排专业人员对设备进行排查巡检，杜绝隐患的发生。 # 3.直饮水检测： # 定期进行直饮水10项（浑浊度、菌落总数、氯酸盐、铅、色度、铁、铜、硝酸盐氮、总大肠菌群、钠）进行检测。 |

# 7、能源统计、管理工作

| # 作业内容 | # 作业标准 |
| --- | --- |
| # 能源统计、管理工作 | # 1.日常工作内容： # （1）完成能源维修中心上传下达工作，负责文件的打印、扫描、复印整理、归档等。 # （2）及时向领导提交水电暖维修申请和采购申请，每月将维修情况总结，负责采购类三方比价流程并签订盖章，供暖季前购买天然气确保正常供暖，各项维修、水、电支出费用及票据的报销。 # （3）前往联通营业厅办理电话移机开通电话长途业务及维修等业务。 # （4）负责中心固定资产登记、报废统计工作。 # 2.配合政府职能部门检查及填报： # 负责特种设备电梯、锅炉、压力表、安全阀等进行约检及领取检测报告，供暖办、环保局、网站填报供暖补贴申报及材料报送，参加市政市容、镇政府、环保局工作部署会，配合相关部门来校检查工作。 # 3.节能工作内容: # (1)填报学校的碳排放情况、配合相关部门完成碳排放核查工作，碳指标的申请、履约、交易等各项工作。 # （2）每季度学校水、电、气等能源消耗的统计上报工作及年报工作，市发改委对学校的节能工作的考核工作，节水办要求报送的各种材料及数据。 # (3)统计计算学校食堂用水、用电数量及金额。 |

# 8、基础设施运行

| # 作业内容 | # 作业标准 |
| --- | --- |
| # 基础设施设备运行 | # 1.给、排水及配电设施维修标准: # （1）室内给排水系统小修，1级阀门以内管道锈蚀脱皮的，应清除干净后，做防锈处理，管道锈蚀严重的，应予以更换；给水系统漏水的，应进行修理，严重的，予以更换，零件残缺的应予以补齐；质量标准：经修缮的给水和排水系统畅通，部件应配齐全，无跑、冒、滴、漏现象，能正常使用。设施完好率≥98% 。 # （2）配电设施保证元器件齐全，显示正常动作可靠，接地良好，闸具、电源插座、开关、灯具（头）、公共电器设备正常使用， 配电线路，绝缘良好完整可靠，符合国家有关规定及标准。 # 2.化粪池抽运服务： # 排水管道、化粪池，检查井等内容： # （1）定期抽运化粪池，按照地点、时间、频次提供化粪池抽运。清掏时间的选择避开师生出入高峰区间。 # （2）清掏作业时无噪音、无异味。 # （3）化粪池清掏后要做到化粪池及周边无粪便，外围污水井无污物。 # （4）清掏后必须保持化粪池通畅，污水管线正常使用，保持污水不溢出地 面。 # （5）清掏后保证地面无污物、无异味、无污染。 # （6）清理作业时，防止弄脏工作现场和过往行人的衣物。 # （7）投标人保证按合同进行定期清掏，并负责运输到政府指定地点，如因 违反、城市管理规定倾倒，而被政府机关处罚的，由投标人自行负责。上级部门 来我校进行污水检测、如检测结果不合格，导致产生一切罚款及相关责任由服务 方负责。 # （8）如因清掏不及时或服务质量未达到标准等原因受到学校或在校师生的 投诉后，投标人应承担因此给采购人带来的损失。 # （9）投标人应向采购人提供足额发票，如因投标人原因未能提供足额发票的， 采购人有权拒绝付款且不承担任何责任。 # （10）投标人在为采购人化粪池清掏工作过程中应注意有毒、有害气体对人体 的危害，并做好安全防护工作。由此造成的采购人人员及其第三方人身财产损害， 投标人承担全部责任。 # （11）投标人工作人员的健康、安全、劳保等由投标人负责。对于投标人所 雇用的任何工人或其他人员因任何意外受伤而因此依法可获的任何赔偿或补偿， 采购人将不负任何责任。 # （12）投标人应了解并遵循采购人职业安全、健康安全手册中相关内容，且应 遵守采购人的人员和车辆出入管理规定。 # （13）投标人每次清掏需填写清掏记录，并由采购人确认签字。 # （14）投标人应当负责为作业人员办理社保，并就投标人人员在提供 本合同项下服务期间发生的人身财产伤亡购买保险。投标人人员和投标人临时指派的其他人员不因本合同的签署与采购人发生任何劳动关系和/或劳务关系，采购人对投标人人员和投标人临时指派的其他人员在提供本合同项下服务期间的人身 财产伤亡不承担任何责任。投标人应当确保投标人人员和投标人临时指派的其他 人员在抵达采购人现场开展工作之前已经获得培训并通过相关考核，具备开展相应 工作所必须的所有资质和证照。 # 3.电话移机及安装服务内容： # 配合联通工作人员铺设校内通信光缆、负责联系校内办公室人员等工作。 # 负责学校电话费数据统计与支付工作、负责办理电话安装、迁移工作及手续办理等工作。 # 4.燃气调压箱施设备维护保养标准： # （1）必须专业负责调压箱的日常巡视、维护、检修工作 # （2）操作人员应熟练掌握调压箱安全操作规程、调压器的工作原理及检修方法 # （3）操作人员应备有相应的测量仪表及检修工具 # （4）根据气质的净化程度，安排检修巡查周期。做到定期检修调压器和清理过滤器。包括清理杂质、更换薄膜、阀口垫等易损件。 # （5）检修调压器或清理过滤器时，应关闭该路的进、出口阀门，放净余气，再进行下一步工作。双路调压箱则可先启动备用支路。 # （6） 检修完毕后，先对拆装过的部位进行检漏，再进行正常供气。 # （7）保证在代管维护期内燃气调压站(箱) 内调压器、仪表等设 备的维修、检修工作，保证用户安全正常用气，系统的正常运行，运行管理人员应保证按计划对调压设备进行维护修理。接到甲方报修电话后，应保证在2小时内及时到达现场排除故障，确保用户燃气设施安全运行。 # （8）检修过滤器，更换滤芯。(每年/1次) # （9）调试校正阀杆。(每年/1次) # （10）调试，更换主阀口垫。(每年/1次) # （11）调试，指挥器阀口垫(指间接作用式调压设备)(每年/1次) # （12）调试，主调膜片(每年/1次) # （13）调试，指挥器膜片(指间接作用式)(每年/1次) # （14）调试，主调压器调节弹簧(每年/1次) # （15）调试衡量弹簧(每年/1次) # （16）检查放散阀工作情况，必要时更换弹簧、阀口垫等配件(每年/1次) # （17）调试，更换全套密封垫(每年/1次) # （18）调试，监视测量仪表(每年/1次) # （19）对用户进行必要的培训(每年/1次) # （20）日常巡视内容:挂压检查。设备压力是否正常，运行是否平稳;各关 # 键参数是否正常。(2周/次) # （21）工作人员服务时均带有公司统一印制的巡视记录(此记录一式两 # 份)，巡视时间为两周一次，对每次巡视时的情况进行详细的记录，检查结果由采购人确认。 # （22）投标人应当负责为投标人人员办理社保，采购人对投标人作业人员在服务期间的人身财产伤亡不承担任何责任。投标人应当确保投标人人员和服方临时指派的其他人员在抵达采购人现场开展工作之前已经获得培训并通过相关考核，具备开展相应工作所必须的所有资质和证照。 # 5. 主校区二次供水维护保养标准： # （1）定期维护每月对设备进行 1 次全面检查：包括水泵运行声音、振动情况，管路连接有无渗漏，阀门开关灵活性，压力表、流量计等仪表显示是否正常。 # （2）每季度对无负压供水设备的核心部件（如水泵电机、变频控制柜、压力传感器、止回阀等）进行维护：检查水泵叶轮杂物，检查电机绝缘性能，紧固电气接线端子，校准压力传感器。 # （3）每年进行 1 次设备深度保养：更换润滑油（水泵电机等）、密封件等易损件，对管道进行除锈防腐处理，定期检查压力表等安全附件 |