## 采购需求

一、技术参数要求

（一）主机技术指标：

★1、检测原理：表面等离子共振原理(SPR)

2、检测方式：持续流检测

3、进样针数：8个；检测流通池：16个流通池，配对使用

#4、样品仓容量：无需外接自动化工作站即可实现单次放入4块96/384 孔板（深孔/浅孔/U底板均支持），需提供实物拍摄照片及软件截图

▲5、无需外接自动化工作站，一次性载入最大样品数量≥1536，需提供实物拍摄照片及软件截图

6、多种进样模式，拓展更多功能，除程序进样、手动进样外，还支持不同样品的无缓冲液间隔的ABA进样模式，需提供软件截图

7、双信号参比系统：实时空白参比及零浓度参比；具备自动在线溶液脱气功能；具备自动在线背景扣除

8、检测流速：1-100ul/min；最小进样体积：≤1ul

9、具备自动有机溶剂矫正功能，需提供软件截图

10、无人值守时间≥60h

#11、基线噪声：≤0.02RU(RMS，1RU in SPR=1 pg/mm2=1pm in BLI=1μRIU)

#12、分子量检测限制：≤90Da，并且提供检测分子量低于90Da的使用所投品牌设备发表的文章，需提供原文文献名称、期刊及原文中体现该品牌产品的截图

13、结合速率常数(Ka)：103-109M-1s-1；解离速率常数(Kd)：10-6–0.5s-1

14、亲和力（KD）：10-3-10-15M

15、样品浓度检测下限≤1pM

16、样品仓温控：4-40℃（精度：±0.003℃），需提供软件截图证明温控精度

#17、检测仓温控：可与样品仓分开温控，范围4-40℃（精度：±0.003℃） ，需要提供软件截图证明温控精度

18、检测范围：适用于多种生物分子、细胞及微生物

18.1 提供使用所投品牌产品发表的检测蛋白质的文献，需提供原文文献名称、期刊及原文中体现该品牌产品的截图

18.2 提供使用所投品牌产品发表的检测化合物的文献，需提供原文文献名称、期刊及原文中体现该品牌产品的截图

#18.3 提供使用所投品牌产品发表的检测金属离子的文献，需提供原文文献名称、期刊及原文中体现该品牌产品的截图

18.4 提供使用所投品牌产品发表的检测核酸的文献，需提供原文文献名称、期刊及原文中体现该品牌产品的截图

▲18.5 提供使用所投品牌产品发表的检测细胞的文献，需提供原文文献名称、期刊及原文中体现该品牌产品的截图

#18.6 提供使用所投品牌产品发表的检测细菌的文献，需提供原文文献名称、期刊及原文中体现该品牌产品的截图

#18.7 提供使用所投品牌产品发表的检测病毒颗粒的文献，需提供原文文献名称、期刊及原文中体现该品牌产品的截图

#18.8 提供使用所投品牌产品发表的检测脂质体的文献，需提供原文文献名称、期刊及原文中体现该品牌产品的截图

#18.9 提供使用所投品牌产品发表的检测血清的文献，需提供原文文献名称、期刊及原文中体现该品牌产品的截图

#18.10 提供使用所投品牌产品发表的检测细胞上清样品的文献，需提供原文文献名称、期刊及原文中体现该品牌产品的截图

19、动力学检测模式≥4种，包括但不限于：1）多循环（Single Cycle Kinetics）；2）单循环（Single Cycle Kinetics）；3）2D（2D- Kinetics）；4）平行检测（Parallel- Kinetics），提供以上各种模式的软件截图

20、所投品牌设备应技术成熟，应用该系列产品发表文献文章

▲20.1在NCBI数据库中以本品牌名称和产品系列名称同时作为关键词进行搜索，所显示的发表文献的数量大于2000篇

▲20.2使用所投品牌系列产品的研究型文章（Article）刊登发表在Cell、Nature、Science等3个系列的主刊，需提供在Cell、Nature、Science等3个期刊上分别发表的文献全文及体现本品牌系列产品的标注

#21、设备缓冲液进样口≥4，需提供实物拍摄照片及软件截图

（二）分析软件

22、使用灵活，能够在进样过程中暂停进样，并且可以选择继续进样或放弃进样。需提供软件截图

#23、数据分析结果支持直接输出Excel，PDF，PPT格式。需提供软件截图

24、具备队列运行功能，可将换液，偶联，亲和力测定等不同实验整合在队列中。需要提供软件截图，在队列中体现换液，偶联和亲和力测定

25、队列运行中，软件可自动判断偶联结果，并根据结果判断是否执行队列中的后续实验。需提供软件上设置判断标准的截图

26、全面的质控模块，至少包含Chi2判断数据的拟合程度、U-value判断数据的唯一性。需提供包含U-value参数的软件截图

27、具有智能数据质量评估系统，能够图形化显示评估结果。能够对结果自动进行统计学分析，并给出相应参数。需要提供软件截图。需提供包含U-value的软件质控截图

（三）配套试剂、耗材指标

#28、具有至少原厂品牌16种传感器芯片（不接受定制化产品），满足多种应用的需求，可提供针对生物素分子的可逆捕获芯片、特异性捕获疏水分子、裸金表面的原厂芯片。需提供使用此类芯片的文献名称、期刊及原文中体现该品牌产品及芯片的截图，一篇文献对应一种芯片

29、有与仪器配套的检测试剂和耗材。有能够用于捕获人源/鼠源抗体、his签、GST标签、生物素标签等样品的芯片和配套试剂盒

30、设备配套的可逆Biotin标签分子捕获芯片与试剂盒及软件预设的实验方法。需提供对应芯片的使用说明及体现该芯片信息的软件截图

31、设备配套的His标签分子捕获的NTA芯片与试剂盒及软件预设的实验方法。需提供对应芯片的使用说明及体现该芯片信息的软件截图

二、交货期和交货地点

1、交货期：合同签订后6个月内；

2、交货地点：北京市心肺血管疾病研究所。

三、售后服务要求

1、整机免费保修三年。生产厂家的维修工程师需根据采购人需求上门安装、调试，并在现场为采购人提供仪器操作培训。

2、在仪器验收完成后，厂家需委派专业工程师到最终采购人现场，进行产品培训，培训内容应包括：仪器使用维护、工作原理、基本操作、方法建立及应用等。