采购需求

一、采购标的

★1.采购标的（货物需求一览表）

| 包号 | 品目号 | 标的名称 | 数量 | 服务周期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1-1 | 奥斯卡DIA蛋白 | 60例 | 本采购项目实验周期45个工作日，服务周期3年，包括数据沟通与调整等，交付周期45个工作日。 |
|  | 1-2 | 3'端单细胞转录组 | 60例 |  |
| 2 | 2-1 | 10X单细胞转录组测序 | 17例 | 本采购项目实验周期30个工作日，服务周期1年，包括数据沟通与调整等，交付周期30个工作日。 |
|  | 2-2 | BD单细胞转录组测序 | 24例 |  |
| 3 | 3-1 | 10x Genomics 3端单细胞转录组测序分析 | 16例 | 单次送样8个样本以下40个自然日，法定假期顺延。服务周期2年。 |
|  | 3-2 | 转录组测序分析 | 160例 | 样本质检合格确认建库开始，单次送样30个样本以下，21个自然日，法定假期顺延。服务周期2年。 |
| 4 | 4-1 | 单细胞转录组测序 | 24例 | 本采购项目实验周期20个工作日，服务周期2年，包括数据沟通与调整等，交付周期20个工作日。 |
|  | 4-2 | 普通转录组测序 | 100例 |  |

二、商务要求

1.采购项目交付或者服务的时间和地点：

1.1交付时间：按采购人要求。

1.2服务地点：采购人指定地点。

2.付款条件（进度和方式）：详见“采购合同”。

三、技术要求

1. 基本要求

1.1 采购标的需实现的功能或者目标

本次招标采购是为北京市耳鼻咽喉科研究所（北京市耳鼻咽喉头颈外科

研究中心）提供“难治性慢性鼻窦炎的创新诊疗研究”相关测序分析服务，供应商应根据招标文件所提出的技术规格和服务要求，以先进的技术、优良的服务和优惠的价格，充分显示自己的竞争实力。

1.2 需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范

供应商应保证所提供的服务符合国家相关法律法规的要求。

2.服务内容及要求

2.1 采购标的需满足的、质量、安全、技术规格、物理特性等要求；

01包：

（一）技术要求

| 品目号 | 名称 | 具体要求 | 数量 （单位） | 服务周期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-1 | 奥斯卡DIA蛋白 | 一、数据质控：具备大队列DIA蛋白质组学多维QC质控体系。为监测和评价系统的稳定性及实验数据的可靠性，在样本队列中每间隔一定数量的样本插入一个QC样本（一般为所有样本的混样），并对整个实验过程中插入的各 QC样本的数据一致性进行评价。主要采用变异系数（CV）、主成分分析 (Principle Component Ananlysis, PCA)、QC样本相关性来评估 QC的质量。要求该项目QC样品CV中值小于20%，QC的相关性达到 0.9 以上，QC样本的 PCA 聚集程度较高。 二、数据分析：下机数据搜库后进行生物信息学分析，分析内容主要包括： 1、鉴定分析：定性定量结果统计、PCA分析、皮尔森相关性、RSD分析等 - 表达差异分析：差异蛋白结果、火山图、箱线图、雷达图、聚类分析等 - 功能分析：亚细胞定位分析、蛋白结构域分析、GO功能分析、KEGG通路分析、Reactome通路富集分析、Wikipathways通路富集分析、 GSEA 分析、转录因子、激酶、ROC分析、蛋白互作分析、WGCNA分析等。 三、数据交付： 1、完整的项目结题报告及全部原始数据 2、提供在线服务平台，包括多种分析与可视化工具、可完成各种数据分析 | 60例 | 本采购项目实验周期45个工作日，服务周期3年，包括数据沟通与调整等，交付周期45个工作日。 |
| 1-2 | 3’单细胞转录组检测 | 一、服务内容： 单细胞转录组测序分析服务。包括但不限于以下内容： 1、组织样本的单细胞悬液制备和质检服务； 2、质检合格的样本进行华大高通量单细胞平台建库,使用illumina高通量平台进行测序，测序数据量100G，要求测序策略为双端100pb，即PE100； 3、测序下机数据进行数据质控和常规生信分析。 二、细胞悬液要求： - 细胞活性≥85%； - 细胞浓度700-1200cells/ul； - 结团率≤10%； - 有核率≥70%。 三、实验平台要求： 1、支持利用荧光计数法和台盼蓝染色法两种方式同时进行细胞计数； 2、要求利用单细胞捕获平台及配套试剂完成样本捕获和文库构建。 ▲四、测序需求： - 要求使用高通量测序平台进行PE100测序； - 测序质量验收要求： (1)文库质检合格后，每个转录组文库测序数据量达到交付标准的90%及以上 (2)测序 Q30≥80%，无GC分离； 五、数据交付标准及保存： 1、数据交付： (1)交付所有测序原始数据以及cleandata记录报告及结果； (2)结果分析报告：分析内容包含但不限于对数据进行标准分析、高级分析：数据质控、数据统计、单样本 t-SNE分型、marker 基因展示、转录因子注释、蛋白互作网络、样本间 相关性分析、多样本 t-SNE 分型分析、多样本拟时分析、marker基因聚类分析、基因共表达分析热图、差异基因分析及差异基因通路富集分析，KEGG、GO、GSEA，并包含线粒体基因过滤、死细胞和多细胞过滤、批次效应去除等质量控制手段；样本间基因差异分析；目标细胞群体亚聚类；细胞互作；基因互作；鉴定稀有细胞亚群，加强细胞注释准确度。 | 60例 | 本采购项目实验周期45个工作日，服务周期3年，包括数据沟通与调整等，交付周期45个工作日。 |

（二）样本收取及流转

（1）样本接收：

①至本实验室，进行样本质检，建库后进行上机测序、数据分析（包括数据质控和综合定制分析）。

②在收取样本时，需严格按照每个样本管标记样本的名称进行后续名称标记，确保每个样本编号具有唯一性并贯穿全部实验环节，后续建库，测序及分析过程会根据标号进行核实，保证样本不会出错混淆。

③需提供或建立样本流转系统，样本流转系统中体现该实验样本事实信息、运送负责人及接收时间、样本所处实验阶段等信息，可实时追踪监测样本。

④具有完善的应急预案予以妥善解决样本在实验全流程中出现延迟、遗漏、丢失等情况。若出现样本丢失或延误、错误的情况，需要投标人根据应急方案，查找原因，及时找回样本，并将丢失或错误原因及查找结果及时告知采购人，若出现标本延迟、遗漏、丢失等情况，中标人需承担重采样本的费用，并承担相应的责任。

（2）样本运输：

①指派的物流人员需是专职从事样本接收工作的人员，保证根据样本转运及存储要求，进行冷链和常温物流运输，且符合《GB/T28577-2021冷链物流分类与基本要求》与生物安全要求，确保运输过程的样品质量和环境安全。

②接收样本后48小时内转运至检测实验室，以保障检测时效性。

2.保密要求：受委托方保证不向委托方以外的人员提供或披露本合同的委托内容及未公开的信息和资料。包括但不限于本协议的委托内容及结果；双方保证采取一切合理和必要措施和方式对委托中知悉的对方商业秘密进行保密。

3.其他要求

（1）剩余样本保存：实验完成后，中标人提供不少于3个月的样本（包括剩余原始样本以及检测后剩余的文库样本）保存服务。在保存样本时，对样本进行一一对应标记，用专用样本存储设备进行低温（-20℃～-80℃）保存，标记需清晰，以便采购人有需要可随时进行调档；12个月后经采购人的书面通知后进行无害化处理或按照采购人要求及时返还样本标本。对于超过保存期的样本，中标人需经采购人书面同意后方可处理；如采购人需要，中标人需按采购人要求在规定时间内返还保存的样本。由此过程中产生的一切费用均由中标人承担。

（2）数据存储：数据交付后，中标人提供不少于6个月的数据存储服务。中标人须对样本数据进行对应标记及专用保密方式存储，以便采购人有需要时可随时调档或再次交付数据；12个月后根据采购人的书面通知进行无保留的无痕清除处理。由此产生的一切费用均由中标人承担。

02包：

（一）技术要求

| 品目号 | 名称 | 具体要求 | 数量 （单位） | 服务周期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-1 | 10X单细胞转录组测序服务 | 1、使用10xGenomics Chromium 构建单细胞转录组测序文库 2、预设捕获细胞数量20000 3、对每个样本构建1个文库，对文库进行illumina 高通量测序 4、测序策略为PE150，测序数据量200G 5、提供测序原始数据及数据分析。 | 17例 | 本采购项目实验周期30个工作日，服务周期1年，包括数据沟通与调整等，交付周期30个工作日。 |
| 2-2 | BD单细胞转录组测序服务 | - 对每个样本构建1个文库， - 对BD WTA单细胞文库进行测序， - 对文库进行illumina 高通量测序， - 测序策略为PE150，测序数据量200G， - 提供测序原始数据及数据分析 | 24例 | 本采购项目实验周期30个工作日，服务周期1年，包括数据沟通与调整等，交付周期30个工作日。 |

（二）样本要求

单细胞悬浮液质检要求：

a.细胞悬液要求：细胞活性≥85%，细胞浓度为700-1200cells/ul，结团率＜10%，有核率＞70%，细胞数大于50000；

b.平台要求：利用CountStar荧光计数法进行细胞计数；利用采购需求平台及官方配套试剂完成样本捕获并构建对应文库；

c.测序需求：要求使用Illumina NovaSeq 6000高通量测序平台进行PE150测序；测序质量要求：文库质检合格后，每个转录组文库测序数据量≥200G，测序Q30＞85%，无GC分离；

d.测序数据基因组比对率≥85%，目标捕获细胞数浮动范围在20%以内，细胞平均reads>20k，细胞基因中位数≥1000；

2.实验流程要求

1)对组织进行单细胞悬液制备

2)符合质检标准之后利用采购要求平台进行标记建库

3)对文库样本进行二代测序

4)对下机数据进行数据分析

（三）服务标准、期限、效率等要求；

样本消化及质检：1个工作日

测序分析周期：30个工作日

售后服务周期：一年

数据交付方式：硬盘交付

（四）其他技术、服务等要求；

（2）针对本项目服务团队人数大于5人；

（3）自主拥有测序所需的仪器及独立分析团队；

（4）投标人需自购所使用单细胞平台的仪器设备，并需使用其原装配套试剂进行单细胞文库的构建；

（5）正式实验前10个工作日提供一次组织样本预实验，并提供解离和细胞活性报告。

（五）售后服务（质保期）：

自合同签订之后一年

（六）样本收取及流转

（1）样本接收：

①至本实验室，进行样本质检，建库后进行上机测序、数据分析（包括数据质控和综合定制分析）。

②在收取样本时，需严格按照每个样本管标记样本的名称进行后续名称标记，确保每个样本编号具有唯一性并贯穿全部实验环节，后续建库，测序及分析过程会根据标号进行核实，保证样本不会出错混淆。

③需提供或建立样本流转系统，样本流转系统中体现该实验样本事实信息、运送负责人及接收时间、样本所处实验阶段等信息，可实时追踪监测样本。

④具有完善的应急预案予以妥善解决样本在实验全流程中出现延迟、遗漏、丢失等情况。若出现样本丢失或延误、错误的情况，需要投标人根据应急方案，查找原因，及时找回样本，并将丢失或错误原因及查找结果及时告知采购人，若出现标本延迟、遗漏、丢失等情况，中标人需承担重采样本的费用，并承担相应的责任。

（2）样本运输：

①指派的物流人员需是专职从事样本接收工作的人员，保证根据样本转运及存储要求，进行冷链和常温物流运输，确保运输过程的样品质量和环境安全。

②接收样本后48小时内转运至检测实验室，以保障检测时效性。

（七）保密要求：受委托方保证不向委托方以外的人员提供或披露本合同的委托内容及未公开的信息和资料。包括但不限于本协议的委托内容及结果；双方保证采取一切合理和必要措施和方式对委托中知悉的对方商业秘密进行保密。

（八）其他要求

（1）剩余样本保存：实验完成后，中标人提供3个月的样本（包括剩余原始样本以及检测后剩余的文库样本）保存服务。在保存样本时，对样本进行一一对应标记，用专用样本存储设备进行低温（-80℃）保存，标记需清晰，以便采购人有需要可随时进行调档。

（2）数据存储：数据交付后，中标人提供3个月的数据存储服务。

03包：

（一）技术要求

| 品目号 | 名称 | 具体要求 | 数量 （单位） | 服务周期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3-1 | 10x Genomics 3端单细胞转录组测序分析 | 1、10x Genomics GEM-X平台单细胞悬液制备（包括血液及各类组织样本），具有全面的单细胞活性检测指标，保证单细胞的质量，细胞活性≥80%，细胞数量≥5w个，有核率≥70%，结团率≥15% 2、采用10x Genomics GEM-X平台进行细胞捕获，采用10X Genomics的单细胞建库仪器及原装配套试剂进行单细胞文库的构建。 3、通过illumina Novaseq x plus测序平台进行高通量测序数据量≥100G raw data/sample，测序质量：raw data Q20≥90%，Q30≥85%，获取数据后进行标准化生物信息学分析。 包括： 1）有效Barcode统计，测序饱和度统计； 2）基本数据分析，细胞数目统计，单个细胞reads数目统计等； 3）基因表达定量，获得表达基因及其表达量数据； 4）聚类分析，提供tSNE聚类分析结果； 5）差异基因分析，针对不同cluster 中的基因进行差异分析。 6）差异基因功能富集，包括GO和KEGG；Reactome（仅限于人和小鼠） 7）差异基因 TF 注释 4、供应商应具备但不限于以下个性化分析能力： 1）细胞分群注释，对不同细胞亚群进行辅助定义； 2）拟时分析，预测细胞演化/分化过程； 3）受配体分析，分析细胞之间的相互作用； 4）目标亚群进一步分析，针对关注细胞亚群进一步分析； 5）多组学整合关联分析 | 16（例） | 单次送样8个样本以下40个自然日，法定假期顺延。服务周期2年。 |
| 3-2 | 转录组测序分析 | 1、包括样本RNA提取与质控，合格样本通过Oligo(dT)磁珠富集带有polyA尾的mRNA，采用原装建库试剂盒进行文库构建。 2、通过illumina测序平台进行高通量测序数据量≥10G raw data/sample，测序质量：raw data Q20≥90%，Q30≥85%， 3、开展标准化生物信息学分析，包括 1）对原始数据进行去除接头、污染序列及低质量 reads 的处理 2）数据产出统计及测序数据的成分和质量评估 3）参考序列比对分析 4）可变剪切分析 5）融合基因分析 6）SNP/InDel分析 7）基因表达水平分析 8）样本间基因表达水平的相关性分析（≥2个样本） 9）主成分分析 10）基因差异表达分析（≥2个样本） 11）差异表达基因的GO富集分析（≥2个样本） 12）差异表达基因的KEGG富集分析（≥2个样本） 13）差异表达基因的蛋白质互作网络分析（≥2个样本） 14）WGCNA（≥15个样本） 15）GSEA（≥2个样本） 16）差异表达基因的DO富集分析（≥2个样本） 17）差异表达基因的DisGeNET富集分析（≥2个样本） 18）差异表达基因的Reactome富集分析（≥2个样本） | 160（例） | 样本质检合格确认建库开始，单次送样30个样本以下，21个自然日，法定假期顺延。服务周期2年。 |

（二）其他要求

1、人员资质：项目管理人员1人，需具有博士学历及高级技术职务职称，5年以上同类项目工作经验，负责项目跟进及整体项目质量及进度把控；项目实施团队人员至少8人，需具有硕士及以上学历，有5年以上的项目经验，针对本项目分工明确合理，提供项目人员名单，项目人员学历学位证书、职称证书、投标人出具的工作经验证明函。

2、投标人具备10台或以上Illumina Novaseq x plus检测平台，具备10台或以上10X Genomics单细胞仪器，需提供设备序列号，设备铭牌照片及设备最新状况照片。

3、投标人需具备高性能计算平台。

4、投标人需拥有智能化交付系统，并搭载自动化样本库，以保证项目在规定或加急周期内得到响应。

5、保密要求：签订保密协议，确保样本信息及实验数据不外泄，项目结束后按要求销毁原始样本

6、售后及培训服务要求：投标人需具有充足的项目经验和专业技术人员，有能力保证本项目的顺利开展，提供7×24小时免费电话咨询服务，当样品选择、数据解读等方面出现存疑，在收到相关邮件或电话后于24小时以内予以回应，遇到复杂的问题，3天内提出解决方案（特殊情况和不可抗拒因素除外）。

04包：

（一）技术要求

| 品目号 | 产品 | 具体要求 | 数量 （单位） | 服务周期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4-1 | 单细胞转录组 | 1、依托10x Genomics微流控系统，对多种样本类型（包括鼻黏膜组织，血液等）使用v3.1版本试剂进行捕获并且使用原装配套试剂进行单细胞文库的构建。 2、要求样本制备活细胞数≥5万，细胞活性≥70%，有核率≥70%，结团率≤30% 3、测序使用Illumina NovaSeq X plus高通量测序平台进行PE150测序， 4、每个转录组文库测序数据量≥100G raw data/样本，测序raw data Q20≥90%，Q30≥85%，，实际捕获细胞数不低于1万，基因数不低于1000。 5、具备独立分析团队 6、须提供标准生信分析内容，主要包括： # （1）标准分析； 1．RawData数据质量评估 2. Cell Ranger表达矩阵统计 3. 细胞过滤质控分析 4. 降维和聚类分析 5、差异基因分析 6、功能、代谢和信号通路富集分析 # （2）高级分析； 1、细胞注释 2、细胞亚群占比分析 3、差异基因TF注释 3、蛋白互作分析 4、多样本整合分析 5、拟时分析 6、细胞通讯分析 7、SCENIC转录因⼦调控⽹络 | 24（例） | 本采购项目实验周期20个工作日，服务周期2年，包括数据沟通与调整等，交付周期20个工作日。 |
| 4-2 | 普通转录组测序 | 1.提供Total RNA提取并进行RNA样本检测，包括RNA的纯度、浓度及完整性检测 2.采用Oligo(dT)捕获具有polyA尾的mRNA的方法构建真核普通转录组文库；并对文库进行浓度和片段大小检测 3.测序平台及数据量 测序平台：Illumina Novaseq X Plus,数据量：平均每个样品测序产生的原始下机数据量≥6G raw data/样本，基本满足过滤后的有效数据量≥6G，测序读长：2X150bp，Clean reads占原始数据比例＞95%； 4.测序质量要求： 过滤后获得的有效数据在Q30水平≥85%；在Q20水平≥90%。 5.分析内容： 结果评估及信息分析：整体质量评估、参考基因组比对、基因表达水平分析、定量分析、差异基因筛选、差异基因富集分析（GO/KEGG富集和Reactome数据库分析），可变剪切分析，变异位点分析，融合基因分析，基因共表达网络分析。 | 100（例） | 本采购项目实验周期20个工作日，服务周期2年，包括数据沟通与调整等，交付周期20个工作日。 |

（二）其他要求：

1、人员资质：项目管理人员1人，需具有博士学历及高级技术职务职称，5年以上同类项目工作经验，负责项目跟进及整体项目质量及进度把控；项目实施团队人员至少8人，需具有硕士及以上学历，有5年以上的项目经验，针对本项目分工明确合理，提供项目人员名单，项目人员学历学位证书、职称证书、投标人出具的工作经验证明函。

2、投标人具备10台或以上Illumina Novaseq x plus检测平台，具备10台或以上10X Genomics单细胞仪器，需提供设备序列号，设备铭牌照片及设备最新状况照片。

3、投标人需具备高性能计算平台。

4、投标人需拥有智能化交付系统，并搭载自动化样本库，以保证项目在规定或加急周期内得到响应。

5、保密要求：签订保密协议，确保样本信息及实验数据不外泄，项目结束后按要求销毁原始样本

6、售后及培训服务要求：投标人需具有充足的项目经验和专业技术人员，有能力保证本项目的顺利开展，提供7×24小时免费电话咨询服务，当样品选择、数据解读等方面出现存疑，在收到相关邮件或电话后于24小时以内予以回应，遇到复杂的问题，3天内提出解决方案（特殊情况和不可抗拒因素除外）。

2.2 采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求；

详见“采购标的需满足的、质量、安全、技术规格、物理特性等要求”。

2.3为落实政府采购政策需满足的要求；

（1）促进中小企业发展政策：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号）规定，本项目供应商所投产品为中小企业制造的，供应商应出具招标文件要求的《中小企业声明函》给予证明，否则评标时不予认可。供应商应对提交的中小企业声明函的真实性负责，提交的中小企业声明函不真实的，应承担相应的法律责任。

（2）监狱企业扶持政策：供应商所投产品为监狱企业制造的，将视同为小型或微型企业，将对该投标产品的投标价给予10%的扣除。应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。供应商应对提交的属于监狱企业的证明文件的真实性负责，提交的监狱企业的证明文件不真实的，应承担相应的法律责任。（专门面向中小企业采购或预留份额的情况不适用）

（3）促进残疾人就业政府采购政策：根据《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定，符合条件的残疾人福利性单位在参加本项目政府采购活动时，供应商应出具招标文件要求的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性承担法律责任。中标、成交供应商为残疾人福利性单位的，采购代理机构将随中标结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。残疾人福利性单位视同小型、微型企业。不重复享受政策。（专门面向中小企业采购或预留份额的情况不适用）

（4）鼓励节能、环保政策：依据《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知（财库（2019）9号）》执行。

2.4采购标的的其他技术、服务等要求；

（1）投标人须提供本项目整体服务方案、售后服务方案、培训方案、应急预案及措施等。

3.采购标的的验收标准

（1）完成采购人要求的工作内容。

（2）达到采购人要求的服务和质量标准。