# 采购需求

- 一、采购标的

| 包号 | 标的名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 徐悲鸿纪念馆 2026、2027年度物业管理服务 | 1 | 年 |

- 二、商务要求：

- 1.服务期限： 两年，合同一年一签。时间：从2026年1月1日至2027年12月31日。计划中标人进驻管理区域时间，中标后7日内签订项目管理合同，如遇有重大安排及不可抗力的原因，另行调整时间，费用按照实际发生计算。如中标人在服务期间第一年没有违约行为，可以续签第二年合同。

- 2.付款方式：每季度末，支付合同款的25%，待中标人提供增值税发票后一周内电汇支付。

- 三、技术要求

- 徐悲鸿纪念馆作为北京市综合性博物馆，为保障徐悲鸿纪念馆日常物业服务，需要具备一定能力的物业公司，完成保洁、绿化、会议及设备设施日常运行维护维修等物业服务。

- （一）建筑概况

- 1、徐悲鸿纪念馆（以下简称徐馆）主体大楼分为南侧办公楼5层、北侧展厅4层和地下2层，建筑面积10885平方米。场馆南侧为万特国际黄金珠宝中心，西侧为新街口西里一区，北侧为新街高和写字楼，东侧为新街口北大街交通干线。徐悲鸿馆正门设于馆东侧，馆西侧设车辆出入口主要为车辆进出地下车库。馆大楼共有出入口7个，分别为办公楼3个；南楼西侧玻璃门、南楼东侧保安进出的门、监控室内南门；展厅3个；东侧玻璃门正门、北楼东侧门、北楼西侧门；地下二层车库1个。展馆外围由铁栅栏墙与外界隔离。

- （二）大楼分布情况

- 1、办公楼分布情况

- 一层：保安驻地、监控室、干部值班室、安全保障部、工会之家活动室。

- 二层：画室、画室办公室、事业拓展部、社教部、馆长办公室。

- 二A层：会议室、社教部、展览与典藏部、资料中心、副馆长办公室。

- 三层：书记办公室、副馆长办公室、财务室、办公室、贵宾接待室。

- 四层：多功能展厅、工会办公室、多媒体设备间、同声传译室。

- 地下一层：文物库房、文物修复室、职工食堂、物业办公室、配电室、恒温恒湿机房。

- 地下二层：地下停车库、行政库房、排风间、消防水泵房、油污泵房。

- 2、北楼展区分布情况

- 一层：徐悲鸿故居及生平展

- 二层、三层：分别是国画展、油画展、素描。

- 四层：临时展厅。

- （三）建筑标准

- 1、建筑类别：一类高层建筑

- 建筑耐久年限：一级（100年以上）

- 建筑耐火等级：一级

- 抗震防烈度：8度设防、9度构造

- 人防等级：6级

- 防化等级:丁级

- 机构类型：框架结构

- 2、主要技术经济指标

- 占地面积：10885 平方米     容积率：1.375      建筑高度：26.4米

- 建筑层数：地上5层，地下2层

- 建设用地面积：4400.7平方米

- 总建筑面积：10085平方米

- 四、投标要求

- 该服务项目的费用报价包括但不限于以下费用：1.投标人因本项目产生的员工工资、 法定节假日加班费、符合法律要求的各类保险等全部费用；2.采购人绿化养护物品采购费用、保洁消杀日用消耗品采购费用、环境消毒及绿化病虫害防治费用； 3.日常维修零部件采购费用。涉及保洁绿化消杀等采购的，须按采购人要求及国家行业相关标准执行，并接受采购人监督。在服务期间，除非双方另有约定，采购人无需另行支付其他费用。设备设施日常维修维护需要的维修工具和维修材料500元（含）以上的，由中标人提供。

- 分项报价至少包含：

- 1. 人员工资（包含节假日、加班、福利费）+保险费用、管理费+税金

- 2. 保洁、 日耗品等明细报价

- 3. 馆内日常维修工具、 日耗明细报价

- 五、物业管理服务事项

- 物业管理服务事项包括徐悲鸿纪念馆所管理使用的馆内保洁、设备设施维护管理、 绿化、会议等物业服务管理，对承接的该服务项目负完全安全生产责任，同时配合徐悲鸿纪念馆做好各类突发事件的应急处理。

- 本项目包括但不限于以下服务内容： 物业综合服务项目基本要求：

- 中标人项目管理团队岗位应至少包含以下岗位人员：中标人承担徐悲鸿纪念馆办公区、展区物业服务，安排物业服务人员35人，其中项目经理1人，主管1人，保洁员12人， 高压配电8人，设备巡检4人，基础维修8人，会议兼内勤1人。以上人员需按照表 1 的要求， 提供相关证书复印件、相关工作经验的证明材料、投标截止前6个月内任意1个月社保缴纳记录。

- 表 1：项目管理团队岗位数量及任职要求：

| 岗位名称 | 人员数量 | 任职要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目经理 | 1 | 本科(含)以上学，任职类似物业项目经理三年及以上，中级及以上职称）； |  |
| 物业主管 | 1 | 本科(含)以上学历，任职类似物业项目主管三年及以上，中级及以上职称； |  |

- 本项目以下岗位人员：项目经理、项目主管、内勤兼会服、保洁员、设备巡检及维修工、配电工，需于合同签订前，由各岗位本人到采购人所在地，向采购人提供投标文件中提供的相关证书、工作经验证明材料， 经采购人确认，同时保证以上人员在岗工作期限不低于六个月，因个人身体等特殊原因离岗的，需经采购人认可，且每季度调岗不能超过 1 人。投标人须按以上内容提供承诺函。

- 物业公司须在徐悲鸿纪念馆本馆设置驻场项目综合办公室，负责项目考勤、档案管理、劳保及工资发放、固定资产管理等日常管理工作。在不包含项目管理团队和综 合办公室人员的基础上，须按照徐悲鸿纪念馆本馆物业服务人员岗位设置要求（详见表2、表3、表4），为此项目提供不低于岗位数量和任职要求条件的服务人员，来完成徐悲鸿纪念馆工程与设备运行维护、保洁、绿化、会服等工作，岗位人员  要求相对保持稳定，每月人员流失调换率不得超过总人数的 15%。投标人须按以上内容提供承诺函。

- 遵照国家和行业相关法规标准要求，配备必要的专业人员来完成巡检、维修、维护等全流程规范作业，并承担相应的安全等责任。投标人须按以上内容提供承诺函。

- 本项目下列岗位人员：项目经理、项目主管、会议服务兼内勤、设备巡检、综合维修工、配电工与中标人必须是直接劳动合同关系，不得转包、分包或由中标人聘用其他单位的上述人员。投标人须按以上内容提供承诺函。

- （一）徐悲鸿纪念馆本馆

- 1、徐悲鸿纪念馆本馆物业服务人员岗位设置要求。

- 表 2：工程与设备运行维护人员岗位设置要求

| 岗位名称 | 人员数量 | 任职要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 设备巡检 | 4 | 身体健康，同岗位相关工作经验 2 年（含）以上，持有高压电工作业（运行）证或制冷与空调作业证，具有一定的组织、协调能力。 |  |
| 基础运维 | 8 | 身体健康，具有高压电工作业（运行）证或制冷与空调作业证、有同岗位相关工作经验 2 年（含）以上，能吃苦耐劳，具有良好地服务意识。 |  |
| 高压配电 | 8 | 身体健康，具有高压电工作业（运行）证，有同岗位相关工作经验 2 年（含）以上，具备电工专业知识，熟知电工 安全规范和操作规范。具备一定的变配电设备运行维修专业知识，具有较强的动手能力。 |  |

- 表 3：保洁、绿化服务人员岗位设置要求：

- 保洁岗位每周休息1天，每天工作 8 小时。

| 序号 | 岗位名称 | 人员数量 | 任职要求 | 负责位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一层展厅 | 1 | 身体健康，有健康证 | 一层展厅、大厅、书吧、女卫、公区玻璃保洁 |
| 2 | 二层展厅 | 1 | 身体健康，有健康证 | 二层展厅、女卫、公共区域保洁 |
| 3 | 三层展厅 | 1 | 身体健康，有健康证 | 三层展厅、女卫、公共区域保洁 |
| 4 | 四层展厅 | 1 | 身体健康，有健康证 | 三层展厅、女卫、公共区域保洁 |
| 5 | 展厅男卫及步行梯 | 1 | 身体健康，有健康证 | 男卫、展厅1-4层步行梯 |
| 6 | 室外保洁 | 1 | 身体健康，有健康证 | 除展厅、办公区外的室外地面、绿化带 |
| 7 | 机动岗 | 2 | 身体健康有健康证 | 馆内人员休息替岗。 |
| 8 | 办公区 | 1 | 身体健康，有健康证 | 办公区地下一层、一 层、二层区域保洁、男女卫生间清洁 |
| 9 | 办公区 | 1 | 身体健康，有健康证 | 办公区2A、三层办公 公区卫生清洁、男女卫生间清洁。 |
| 10 | 办公区 | 1 | 身体健康，有健康证 | 办公区地下二层步行 梯至四层步行梯、地下车库清洁 |
| 11 | 绿化 | 1 | 身体健康，有健康证 | 室外绿植养护、施 肥、打药、修剪、种植、浇水。 |

- 表 4： 内勤兼会服人员岗位设置要求：

| 序号 | 岗位名称 | 人员数量 | 任职要求 | 负责位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 内勤兼会服 | 1 | 身体健康，有健康证，本科学历或以上，物业类岗位工作经验2年及以上 | 物业项目的文件管 理、出入库管理、会议服务、报告厅卫生清洁 |

- 内勤兼会服每周休息2天，每天工作 8 小时。

- 2、主要服务内容：

- （ 1 ）工程与设备运行维护管理

- 工程与设备运行维护管理的主要内容为设备设施、房屋建筑、土建基础设施的日常运  行、巡检、维护、维修，设备设施操作运行维护、故障应急处理等制度的制定、档案管理 等日常管理工作，涉及专项维保或维修项目的需做好方案审查、现场施工监督检查、安全  管理等日常管理工作，组织协调维保单位或维修单位完成相关工作。主要设备设施清单详见附件 1。

- 强电工程管理

- 电井、独立配电间、恒温恒湿机房、水泵机房、 电梯机房以及分布在馆内的空调机组、新风机组的机房配电设备的运行、维护、检修；配备专职特种设备安全管理员对电梯设备进行日常管理，对维保单位人员、工作内 容进行日常管理，督促维保单位依照法规要求完成电梯巡检、维保、维修、抢修及重大活动保障工作，保障电梯设备安全稳定运行；机电机械设备运行、维护、检修；

- 设备工程管理

- 所有设备设施运行、维护、检修； 空调机组,恒温恒湿机组,分体空调维护、检修；

- 馆内所有管道系统（给排水管道、生活水管道、冷冻水管道、冷却水管道、再热水管道、冷凝水管道、蒸汽管道、消防水）运行、维护、检修；集水坑、沉积池、管道井、玻璃幕墙、建筑屋顶、门窗等房屋建筑基础设施的日常巡查、维护、检修；全馆外围设备设施运行、维护、检修； 桌椅等办公设施的维护。

- 其它工程管理

- 其它工程管理项目：协助采购人做好设备设施的管理；对所负责的固定资产做好日常管 理；对专项维保单位的维保工作进行监督及日常管理；对设备设施例行检查；负责设备设施 的资料、图档管理；参与、配合工程维修改造项目，并对维修改造等工程项目进行现场监督管理；完成采购人交办的其它临时性工作。

- （ 2 ）保洁、绿化服务管理：

- 保洁服务：展厅内公共区域、办公区域、地下停车库、文物库、行政库、外围区域 保洁（快递柜、架及门前三包等区域）；公共区域（包括展厅、观众活动区）保洁；保 洁用品自行采买计划的制定和实施；环境消毒；垃圾分类及清运（含厨余垃圾）；须按采购人要求提供保洁用品（详见附件 2），具体使用量以采购人实际使用量为准（注：费用包含此项费用，采购人不再另行支付此项费用）。

- 绿化服务：楼外公共区域绿植养护；外围绿化、美化、绿植冬季防寒保护、夏季绿植补植、更换；重大活动绿植或鲜花购置、摆放、养护、绿化虫害治理及防寒耗材等费用（注：采购费用包含此项费用，采购人不再另行支付此项费用）。

- （3） 内勤兼会服管理服务：

- 内勤服务：物业项目本部的用品出入库、库房管理、资料管理。

- 会议服务：馆内的日常会议及大型活动接待会议服务。

- （4）其它服务：

- 按照采购人日常管理要求，周末、节假日、夜间安排项目管理人员进行值班，值班人员需具备综合协调能力。按采购人要求做好临展项目和临时活动等相关配合保障工作。

- 3、服务标准及要求

- （ 1 ）项目经理职责要求：

- 对本项目安全生产、物业服务正常运营负第一责任；代表中标人与采购人就各相关部分进行沟 通，确保服务合同约定的各服务方案按标准执行到位；对项目各岗位人员按计划进行培训、考核， 确保客户满意度达到 98%以上；认真落实采购人安排的其他工作。

- （ 2 ）主管职责要求：

- 1 ）  职责及要求

- 制定工程与设备运行维护管理项目质量方针、 目标，建立质量管理体系，并保证 其有效实施。贯彻国家的技术法规、规章和政策，对项目部的技术管理负全面技术责任。

- 根据规范要求对所管系统和设备建立全面的维修、保养计划并监督实施。 负责组织编制本项目管理有关管理方案、应急预案等控制措施并督促落实。建立该分项目设备的运行和操作规程，确保项目设备的正常运行。巡视、检查本分项目设备、设施运行情况，阅读审查各类运行记录和工作报表。跟踪、控制所有水、电等能源消耗，定期进行能耗分析，提出整改建议，最大限度地节约能源。负责建立健全本分项目培训计划及考核办法，保证员工掌握必须的专业技术和技能。

- 负责本分项目相关技术资料的收集及整理工作，组织维修、改造项目的交验工作。

- （3） 保洁、绿化服务内容及要求标准

- 保洁要求：配合项目经理代表中标人与采购人就各相关部分进行沟通，确保服务合同约定的各服务方案按标准执行到位；绿化、保洁及综合服务各岗位人员按计划进行培训、考核，认真落实采购人安排的其他工作。

- 2 ）  保洁服务职责：

- 办公区：一层至五层公共区域、办公室地面、男女卫生间、多功能厅、地面、墙壁、吊顶、装饰物、踢脚线、消防栓、门窗、灯具、开关日常保洁。 B1层、B2层公共区域、男女卫生间、地下停车场、地面、墙壁、装饰物、踢脚线、消防栓、机房内、灯盒、开关

- 日常保洁。

- 展区：展区外一层至四层公共区域、机房、男女卫生间、地面、墙壁、门窗、装饰物、 踢脚线、消防栓、灯具、开关等日常保洁。展区内一层至四层展柜外侧、展柜玻璃、展板、画板、展台、地面、墙壁、窗门、装饰物、踢脚线、消防栓、灯具、开关等日常保洁。

- 要求标准：

- A :楼道、楼梯、扶手等日常保洁服务标准：

- a. 墙裙、踢脚无污迹，干净；地面无痰迹、无灰尘；

- b.台阶、扶手无痰迹，干净，扶手无灰尘；

- c.墙面、墙壁开关、顶面、装饰物无灰尘、无蜘蛛网、无塔灰；

- d.门窗表面和门窗框上、标牌、灭火器、消防栓、指示灯无灰尘，洁净；

- e.果皮箱、痰盂及时清洁；

- f.门窗玻璃、窗台、窗缝、纱窗和管道表面无灰尘，无污渍，洁净。

- B:办公区洗手间、卫生间、水房保洁服务标准：

- a.地面无污水、无烟头、无废弃物，干净；

- b.墙面、墙壁开关、顶面、隔板无污迹、无蜘蛛网；

- c.大小便池无尿碱，开关无污迹、无锈迹、无异味；

- d.门窗玻璃、纱窗、窗缝、窗台无灰尘、无污渍，洁净；

- e.玻璃无污渍，光亮；

- f.手盆、台面、水龙头、热水器、镜面无污迹、无锈迹，清洁干净，镜面光亮；

- g.垃圾桶、手纸篓及时清理；

- h.门帘干净，保洁物品摆放整齐有序，有标识。

- C :电梯保洁服务标准：

- a. 电梯地脚垫无杂物、无泥沙、无污迹；

- b. 电梯轿厢不锈钢表面无灰尘、无污迹、无锈迹；

- c. 电梯槽内无泥沙填塞、无杂物；

- d. 电梯顶棚无灰尘、无蜘蛛网；

- e. 电梯门框无灰尘、无污迹。

- D:公共区域保洁服务标准：

- a. 玻璃门、一层公共区域玻璃随脏随擦，二层以上公共区域内侧玻璃、领导办公室、大小会议室、接待室等内侧玻璃每天清洁1次；

- b. 楼道门窗公用部分每半月彻底清洁1次；

- c. 垃圾清理及时。装饰物、摆件无灰尘、无污渍，洁净；

- d. 垃圾分类收集垃圾桶每天至少清理1次。

- E:展区内卫生间、展柜、雕像、装饰物等保洁标准

- a. 地面无脚印、污水、无烟头、无废弃物，干净随脏随处理；

- b. 墙面、墙壁开关、顶面、隔板无污迹、无蜘蛛网随脏随处理；

- c. 卫生间大小便池无尿碱，开关无污迹、无锈迹、无异味、无异物等；

- d. 手盆、台面、水龙头、五金件、镜面无污迹、无锈迹，清洁干净，镜面光亮随脏随处理；

- e. 垃圾桶、手纸篓及时清理；

- f. 门窗玻璃、纱窗、窗缝、窗台无灰尘、无污渍，洁净；

- g. 玻璃无污渍，保持光亮；

- h. 门帘窗帘干净，保洁物品摆放整齐有序，有标识；展柜玻璃及装饰板无手印、无灰尘，光洁透亮随脏随处理；

- i. 台柜上无杂物、无灰尘、无印迹，有异常随时处理；

- j. 雕像装饰板无浮尘，无污迹，无水迹，无虫类爬行。

- F:大院区域保洁服务标准：

- a. 大院公用区域内， 日间循环清扫地面，保持干净；

- b. 铺装地面无石子、无废弃物、无烟头、无枯树叶；

- c. 清除杂草、捡拾绿地白色垃圾；

- d. 遇到雨雪天气，要及时排放积水、扫雪、铲冰；

- e. 擦拭地灯、标牌、垃圾桶、 自动门，无污迹、洁净。

- 需按照附件 3 中采购人的要求，提供相关保洁产品，具体使用量以保障采购人实际使用量为准。

- 3）绿化服务职责：

- 建筑外围绿化、美化、绿植冬季防寒保护、夏季绿植补植、更换；重大活动绿植或鲜花购置、摆放、养护、绿化虫害治理及防寒  耗材等费用（采购人不再另行支付费用）。

- 要求：

- 保持植株丰满健壮，叶面干净光亮，无枯黄叶，无明显病斑、虫口，植株上

- 无明显虫害；保持绿地整洁；外围绿篱造型美观，新长枝不超过 30 厘米。外围树木主侧枝分布均匀，枝叶繁茂。外围竹林干高叶茂，生长强壮。外围绿植冬季防寒措施及时、有效、美观，并接受采购人监督。

- 4 ）  会服服务内容

- 职责

- 负责引领、疏散参会人员进、退场工作；负责馆内会前、会后的卫生服务；负责会前、会中、会后的用水及其他服务。

- 标准要求

- a.根据会议标准，准备好相应的物品。

- b.入室之前首先检查自己的着装、仪容仪表是否整洁、大方得体。

- C.在会议时，需随时关注会议动态，随时进行会议所需相关服务。

- d.离开会议时室时，脚步轻，关门轻。

- e.会议结束后，及时清洁会议室卫生。

- (5)内勤服务内容和标准

- 职责

- 配合项目经理做好内务工作。

- 标准要求

- 配合项目经理做好内务工作，工作内容及时总结整理上报项目经理，保证各项内务工作顺利进行。

- （6）工程服务内容和标准

- 职责范围

- a.高压配电：负责馆内配电设备故障的排除、记录、值班及配电室卫生工作。

- b.设备巡检：负责馆内各设备的日常巡查工作，做好记录。

- C.基础维护维修：定期巡视检修水、电、空调、消防、电梯、门窗等基础设备设施以及一些其他设备的维护，故障排除、详细记录等工作。

- 服务标准要求

- A：高压配电服务标准：

- a.专业技术人员具备相应的资格证书，必须持证上岗。

- b.高压配电实行24小时值班制度，每班8个小时，实行四班三运转工作双岗制。

- C.操作人员进入变配电间工作，应脚穿电工鞋，身穿工作服，操作时必须戴好绝缘手套，严格执行安全操作制度。

- d.变配电间必须配备消防用具。工作人员应该掌握消防用具的使用方法，懂得灭火的基本知识。

- e.配电设备由专职人员负责管理和值班，配电设备的停送电由值班电工操作，非值班电工禁止操作。值班员必须做好值班记录，认真执行交接班制度。

- f.供电线路严禁超载供电，配电室内禁止乱拉乱接线路。

- g.配电室内设备及线路变更的，要经项目经理同意，重大变更要上报总公司领导批准，同时上报馆内领导。

- h.配电室消防设施完好，并有手持式气体灭火器。电线沟进出口要封堵好，有防鼠、小动物措施，注意防止小动物进入；严格执行门禁制度。

- i.定期检查配电盘面上标明出线编号与名称，一、二次接线及其他设备安装应符合标准，整齐美观，标志齐全，设备各部接点坚固，无松动、发热、烧坏等现象。

- j.配电室内的各种记录、各项规章制度及配电装置的一次原理接线图，低压电网地理位置接线图应齐全，公布上墙。

- k.危险运行设备应悬挂警示牌，并制作安全操作警示牌以备操作时使用。

- l.进出变配电间，随手关门，不得将食品等带入变配电间，以防引入小动物，造成不必要的事故。

- m.高压配电工具半年检测一次。

- B：巡检及维护维修标准

- a.各专业技术人员具备相应的资格证书，必须持证上岗。 运维巡检实行24小时值班   制度，每班8个小时，实行四班三运转工作制。维修人员每日最少全楼无死角巡视2次以上，确保设备设施正常运转使用；

- b.电梯，运行时无异常；轿厢照明、通风正常；指示灯按钮正常；报警装置正常，每周巡检2次。

- c.控制柜系统，观察无异常声响及异味；检查柜内各类开关、接触器无损坏； 电压表、 电流表，指示灯等工作正常；柜内电容器无鼓胀或流液，正常运行时每班巡查2次，用电高峰时每2小时巡查1次。

- d.新风空调系统，察无异常；检查松紧适当；无异常声响；开关处于“ 自动 ”状态，每天巡查1次。

- e.恒温恒湿系统的维护巡查，每天2次，检查仪表盘显示温度是否正常，设备有无异常，同时检测软化水质是否达标，及时添加工业粗盐.

- f.无负压供水系统的维护巡查，每天一次，检查压力表是否正常，设备有无异常，有无跑冒滴漏.

- g.室内消防栓及消防管道轻便灭火器材等，消防栓系统工作正常；水带、水枪头、起 泵按钮、小锤、水阀、玻璃等完好。每周检查一次发现问题，及时处理并做好《消防设施 检查表》记录。在项目主管的直接领导下，具体负责消防设备的简单维护和保养工作，使消防设备在运行中保持良好的性能状态。

- h.按照项目部年度消防设备巡检计划，按时完成消防设备的巡检维修工作，确保对辖区内的消防设备处于正常状态。

- i.熟悉消防系统工作原理，配合专业消防维保单位进行消防管道的维修保养工作。

- j.给排水系统，定期清洗、污提箱和隔油池：消毒水箱（池）；泵、阀门、压力表、 管道等保养；均必须认真填写记录并存档；检查、补充润滑油，泄漏检查，防锈措施、动 作灵活，指示准确，表盘清晰，紧固良好；检查阀门、管道处的渗、漏冒、跑水的情况。每日检查一次，发现问题，及时维修并做好记录；

- k.房屋主体承重结构部件，主体承重构件无损坏；结构无丧失稳定和承载能力；结构部位合理性能。每周巡查1次并做好记录。

- l.外墙面，外墙立面装饰砖、金属幕墙、玻璃幕墙状况；外墙板缝、渗漏情况正常；外墙面美观无剥落.每周巡查1次并做好记录。

- (7)其它：

- 做好临展项目和临时大型活动等专项的保障、配合。包括但不限于临展保洁，展厅 服务、礼仪服务，绿植摆放，需协助采购人做好广场活动、临时活动，按采购人要求做好日常绿植、花卉供应、节假日绿植、花卉摆放等工作。

- 六、考核要求

- 在成交人服务期内，采购人就合同约定内容对中标人工作实行月考核方式，满分100 分。成交人月考核分数为95—91分，违约金人民币 3 万元；月考核分数为90—86分违约 金人民币 5 万元；月考核分数为85—81分，违约金人民币 10 万元；月考核分数低于80 分，采购人有权单方解除合同，且不须向成交人支付违约金。月考核产生的违约金累加  后从采购人下半年应付的服务费中直接扣减，下半年发生的扣减费用，成交人须在合同到期前向采购人支付。

- 具体考核标准如下表：

| 序号 | 考核项目及考核标准 | 扣分 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 服务人员要求五官端正、形象良好、文明有礼、 口齿清晰 | 每1人次不符合，扣0.5分 |
| 2 | 服务人员需全部统一穿着工作服，工作服必须统一、规范、整洁，精神抖擞、发型美观； | 每1人次不符合，扣0.5分 |
| 3 | 每月更换服务人员频率不得大于5%，每半年更换服务人员频率不得大于20% | 不符合要求，扣5分 |
| 4 | 采购人要求成交人调换不符合要求的服务人员，3日内未进行更换 | 扣5分 |
| 5 | 上岗期间缺岗、睡岗、脱岗、迟到、早退、吸烟、聊天、会客、玩手机、接打电话 | 每1人次，扣0.5分 |
| 6 | 服务人员未遵守岗位要求及管理制度 | 每1人次，扣2分 |
| 7 | 服务人员接到反馈响应不及时 | 每5分钟，扣0.5分 |
| 8 | 工程服务人员具备相应的资格证书，必须持证上岗 | 每1人不符合，扣1分 |
| 9 | 工程服务人员严格执行安全操作制度 | 每1人不符合，扣1分 |
| 10 | 出入库、巡检、维护、维修等登记记录缺失 | 每1条，扣0.5分 |
| 11 | 出入库、巡检、维护、维修等记录与实际不符 | 每1条，扣0.5分 |
| 12 | 会服服务不符合标准 | 每1处，扣0.5分 |
| 13 | 保洁服务不符合标准 | 每1处，扣0.5分 |
| 14 | 因成交人工作不当导致观众投诉 | 每1人次，扣2分 |
| 15 | 因成交人责任造成采购人负面社会影响 | 每次，扣10分 |

- 附件 1：主要设备设施清单

- （包括但不限于以下内容）

| 序号 | 系统 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电力系统 | 配电室 | 个 | 1 |  |
| 2 |  | 弱电竖井 | 个 | 16 |  |
| 3 |  | EPS设备 | 台 | 3 |  |
| 4 |  | 充电桩 | 台 | 4 |  |
| 5 |  | 电器火灾报警系统 | 套 | 1 |  |
| 6 |  | 照明灯具 | 个 | 351 |  |
| 7 | 恒温恒湿系统 | 恒温恒湿中央内机 | 台 | 6 |  |
| 8 |  | 恒温恒湿中央外机 | 台 | 6 |  |
| 9 |  | 展柜内机 | 套 | 9 |  |
| 10 | 排污系统 | 排污箱 | 个 | 3 |  |
| 11 |  | 隔油池 | 个 | 1 |  |
| 12 |  | 污水井 | 个 | 13 |  |
| 13 |  | 排污泵 | 台 | 6 |  |
| 14 |  | 雨水井 | 个 | 11 |  |
| 15 |  | 洗手盆 | 个 | 44 |  |
| 16 |  | 卫生间 | 个 | 22 |  |
| 17 |  | 墩布池 | 个 | 15 |  |
| 18 |  | 小便池 | 个 | 24 |  |
| 19 |  | 蹲/坐便 | 个 | 46 |  |
| 20 | 给水系统 | 给水机房 | 个 | 1 |  |
| 21 |  | 给水泵 | 台 | 1 |  |
| 22 |  | 净水机 | 台 | 2 |  |
| 23 |  | 电开水器 | 台 | 3 |  |
| 24 |  | 过滤烧水一体机 | 台 | 2 |  |
| 25 |  | 水表 | 块 | 1 |  |
| 26 | 空调系统 | 空调室外机 | 台 | 20 |  |
| 27 |  | 空调室内机 | 台 | 147 |  |
| 28 |  | 新风机 | 台 | 13 |  |

- 附件 2 每年需采购保洁消杀日常易耗品测算表

- （具体数量以采购人实际使用为准）

| 名称 | 计量单位 | 数量 | 规格与标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 自动喷香机 | 投标人自行拟定 | 投标人自行拟定 | 投标人自行拟定 |
| 喷香机补充液 |  |  |  |
| 竹夹子 |  |  |  |
| 茅头 |  |  |  |
| 洁厕灵 |  |  |  |
| 芳香球 |  |  |  |
| 枪手杀虫剂 |  |  |  |
| 百洁布 |  |  |  |
| 溢冰 |  |  |  |
| 马桶 疏通剂 |  |  |  |
| 尘推油 |  |  |  |
| 去污粉 |  |  |  |
| 洗手液 |  |  |  |
| 洗衣粉 |  |  |  |
| 洗涤灵 |  |  |  |
| 洁厕剂 |  |  |  |

| 垢克星 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 泡腾片 |  |  |  |
| 重油污 |  |  |  |
| 除胶剂 |  |  |  |
| 84消毒液 |  |  |  |
| 马桶刷 |  |  |  |
| 乳胶手套 |  |  |  |
| 塑料水桶 |  |  |  |
| 纸篓 |  |  |  |
| 小卷纸 |  |  |  |
| 大盘纸 |  |  |  |
| 擦手纸 |  |  |  |
| 抽纸 |  |  |  |
| 蓝毛巾 |  |  |  |
| 咖毛巾 |  |  |  |
| 紫毛巾 |  |  |  |
| 大黑垃圾袋 |  |  |  |
| 小白垃圾袋 |  |  |  |
| 硬毛刷 |  |  |  |
| 玻璃水 |  |  |  |
| 钢丝球 |  |  |  |
| 空气清新剂 |  |  |  |
| 一次性纸杯 |  |  |  |
| 来苏水 |  |  |  |
| 鸡毛掸子 |  |  |  |
| 铲刀 |  |  |  |
| 铁耙子 |  |  |  |
| 皮搋子 |  |  |  |
| 刮刀 |  |  |  |
| 扫把 |  |  |  |
| 雪铲 |  |  |  |

| 铁锹 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 防滑指示牌 |  |  |  |
| 竹扫把室外 |  |  |  |
| 小喷壶 |  |  |  |
| 木把拖布 |  |  |  |
| 不锈钢毛巾架 |  |  |  |
| 棉垫蜡托墩布头 |  |  |  |
| 粘钩 |  |  |  |
| 尘推 |  |  |  |
| 海绵防撞角 |  |  |  |
| 宽胶带 |  |  |  |
| 洗地机磨盘 |  |  |  |
| 绿篱机 |  |  |  |
| 打药机 |  |  |  |
| 工具车 |  |  |  |
| 草坪 |  |  |  |
| 水喷头 |  |  |  |
| 水管 |  |  |  |
| 大垃圾桶 |  |  |  |
| 节日布置 |  |  |  |
| 工作服 |  |  |  |

七、过度交接的要求

- 明确交接时间范围交接起止日期

- 明确交接物资清单、需提供交接表。原始台账做好保存以备待查。

- 服务延续性要求，及采购内容的无缝衔接、交接标准。根据服务标准和采购人的要求，独立运作，落实整体方案，并结合采购人实际实践中不断完善。

- 重大活动服务要求

- 为重大活动的顺利进行做好一切准备工作，组织人力、物力有针对性和主动性地做好突击清洁工作，加大保洁力度，完成重大活动中临时安排的临时性工作。

- 必要时根据甲方需求增派相关人员协助，必要时从其他项目调动人员协助。

- 重大活动结束后，迅速清理现场，并防止意外事故发生。

- 项目经理负责与甲方就相关重大活动等情况下环境、设备工作的衔接，并负责此特殊情况下的工作组织、检查和安全管理工作。

- 在岗所有工作人员依照本职工作流程进行特殊情况下的工作。

- 活动开展前的准备工作：制定切实可行的实施方案、合理安排人财物、活动前的提前准备、严格的业务培训；活动开展：服务工作的重点、现场的环境卫生、全面的卫生检查、设立工作指挥点，保障指挥畅通。

- 服务工作规程：提前两小时进入工作岗位，进行活动前的准备工作和检查工作。活动正式开始后，现场有专人负责，保持场内环境卫生。

- 服务工作要点：坚守工作岗位，遵守现场工作的各项规章制度，不擅离职守。突出“勤”字，无论开水间、卫生间以及活动现场，都做到勤查看、勤打扫、勤清理、勤服务。

- 活动结束收尾工作及时、彻底、干净，当日垃圾当日处理。彻底检查，特别注意有无火灾隐患。

- 九、应急预案

- 1．重大活动应急预案要求

- 1.1对活动场所、参与人员、活动流程等进行全面风险评估，识别潜在的安全隐患。加大安全知识宣传力度，提高参与人员的安全意识和自我防护能力。制定详细的工作方案和应急预案，确保活动的顺利进行。

- 1.2成立应急指挥部，明确各级领导和成员的职责分工。

- 1.3建立预警和快速反应机制，确保在突发事件发生时能够迅速启动应急预案。

- 1.4加强与公安、消防、医疗等部门的沟通协调，确保在紧急情况下能够得到及时支援。

- 2．突发事件应急预案要求（以水灾、火灾、医疗救援为例）

- 3．制定完善的维稳安保应急预案和处置流程，确保在发生突发事件时能够迅速、有效地进行应对。加大宣传教育力度，提高公众的法律意识和安全意识，引导公众理性表达诉求、维护社会稳定。

- 4．疫情防控应急预案要求

- 4.1成立疫情防控应急指挥部，明确各级领导和成员的职责分工。

- 4.2建立疫情监测和报告制度，及时掌握疫情动态和变化趋势。

- 根据疫情形势变化及时调整和完善防控措施，如限制人员聚集、加强场所消毒等。

- 4.3建立健全医疗救治体系，确保在发生疫情时能够提供及时、有效的医疗救治服务。

- 4.4加大疫情防控知识宣传力度，提控意识和自我保护能力。

- 4.5各类应急预案的要求都强调应急组织体系、现场管理与控制、宣传教育以及国际合作与交流等方面工作中，应根据具体情况制定相应的移迅速、有效地进行应对。

- 十、培训

- 1．要明确培训目标。需要根据投标人公司的实际情况和发展战略，确定培训的具体目的和期望达到的效果。比如，提升物业服务质量、增强员工专业技能、培养团队协作精神等。2．要设计合理的培训内容。培训内容应围绕培训目标展开，包括物业管理基础知识、法律法规、服务礼仪、安全知识、紧急事件处理等多个方面。同时，还要根据员工的岗位特点和需求，设计个性化的培训内容，以满足不同岗位、不同层级的员工需求。

- 3要选择合适的培训方式。培训方式可以多种多样，如集中授课、现场实操、案例分析、角色扮演等。具体选择哪种方式，需要根据培训内容、员工特点、时间安排等因素综合考虑。同时，还可以结合线上培训资源，提供灵活多样的学习方式。

- 4．要制定科学的培训计划。培训计划应包括培训时间、地点、参与人员、培训内容、培训方式等具体信息。在制定计划时，要充分考虑员工的实际情况和需求，确保培训计划的可行性和有效性。同时，还要对培训计划进行及时的调整和优化，以适应公司发展和员工成长的需要。

- 5．要注重培训效果的评估与反馈。通过培训后的考核、问卷调查等方式，了解员工对培训内容的掌握情况和对培训效果的满意度。同时，还要收集员工对培训工作的意见和建议，以便对后续的培训计划进行改进和完善。通过不断的评估与反馈，形成持续改进的良性循环，不断提升物业公司的培训质量和效果。

- 十一、节能型绿色物业

- (1）绿色物业管理的主要管理措施包括但不限于

- ①节能：基于办公楼的能耗组成、能耗设备及运行规律、能耗特点等，进行用能分析，查找存在问题与漏洞，给出针对主要耗能对象制定节能改造方案，报政府主管部门同意后实施。节能改造完成后应对实施效果的功能性、经济性进行评价-﹣节水：利用节水技术和设施，杜绝"跑、冒、滴、漏"

- ②垃圾分类：配合北京的城市管理要求，进行垃圾分类宣传和行为引导，设立生活垃圾分类集中投放点和分类收集容器，对生活垃圾分类收集、分类暂存和分类交运-﹣控烟管理：办公楼内严禁吸烟，会议室、值班室等不设烟灰缸，发现吸烟人员及时劝阻

- ③污染防治：实施雨水、污水分流管理，控制设备噪声、作业噪声和粉尘排放，对有毒化学品容器、机油抹布等固体废弃物等进行有效处置等

- ④绿色采购：优先采购政府公布的绿色采购清单物质