采购需求

一、采购标的

1、采购内容及数量

| 序号 | 服务名称 | 数量 | 单位 | 支付方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 北京市动物疫病预防控制中心2026年通用公用经费物业管理服务采购项目 | 1 | 项 | 按季度支付 |

2、采购项目背景概况

北京市动物疫病预防控制中心（以下简称“中心”）位于北京市大兴区生物医药基地祥瑞大街19号院，东至祥瑞大街，南至庆丰路，西至联兴盛业印刷厂，北至京冶钢构厂。总建筑面积18889.36平方米，绿化面积约1.5万平方米，采购预算总金额226.67232万元。概况如下：

2.1建筑情况

中心共有8栋建筑。1号楼为诊断楼，总层数4层，建筑面积6302.15平方米；2号楼为东门门卫室，建筑面积20.72平方米；3号楼为污水处理站，建筑面积20.68平方米；4号楼为药监楼，总层数4层，建筑面积4225.1平方米；5号楼为综合物资库房，总层数1层，建筑面积1632.99平方米；6号楼为综合楼，总层数2层，建筑面积1076.49平方米；7号楼为预警楼，总层数6层，建筑面积5611.23平方米；8号楼为南门门卫室。

2.2基础设备配置与运行情况

电力保障以5号楼高压配电室为输出端，向中心其他各建筑提供配电保障，其他各楼设置低压配电室。供水和燃气分别由市政和燃气公司统一提供保障。供暖由热力公司提供蒸汽，中心5号楼配有换热站，向中心所有建筑提供冬季供暖。供冷采取各楼独立保障方式，1、4、7号楼分别配有独立制冷空调机组，分别保障所属建筑供冷，其他建筑为壁挂式空调机。7号楼一层设置消防、监控值班室，六层配有消防稳压水箱，5号楼配有消火栓和喷淋增压泵。所有水、电、燃气、蒸汽等费用由中心自己保障，向相应单位购买和支付。各楼设备配置概况如下：

1号楼配置：三层半设备层配备风机、循环泵、蒸汽发生器等设备和通风管道；顶层配备20套空调制冷机组，保障本楼夏季全部房间中央空调制冷；其他区域为办公和实验区。

2号楼、8号楼分别为东门、南门门卫值班室。

3号楼为中心污水处理站，中心所有污水通过污水处理站处理后，排放市政排污管道。

4号楼配置：屋顶配备20套空调制冷机组，保障本楼夏季中央空调制冷；同时装有10台排风机组，保障房间空气循环；其他区域为办公或试验区。

5号楼配置：高压配电室1间（10kv），提供园区所有电力保障；常温物资库房3间，提供防疫物资储备保障；冷藏冷冻库房各1间，提供检测试剂、动物疫苗储存保障；活动室1间，宿舍4间；地下设备室3间，配有消火栓和喷淋增压泵4台，保障园区内所有消防用水压力。高区供水恒压设备1套，保障3层以上高区用水。采用蒸汽换热供暖，配有暖气管路和中央空调管路换热系统各1套，保障园区所有房间冬季供暖。屋顶配备12套制冷空调机组，保障7号楼夏季中央空调制冷。

6号楼配置：一层为食堂操作间和餐厅，二层为配有宿舍10间。

7号楼配置：一层消防、监控室值班室1间，顶层配有消防稳压水箱及恒压设备，其余楼层房间均为办公室、会议室、值班室和公共区域。

2.3绿化情况

中心绿化面积约1.3万平方米，主要树木为法桐、国槐、杨树，草坪分部主要是苔草和杂草，有待专业性修剪、补种和景观树美化。

二、商务要求

1、物业服务期限：2026年1月1日至2026年12月31日。地点：北京市大兴区生物医药基地祥瑞大街19号院。

2、付款条件：完成合同规定的服务内容，以银行转账方式，每季度支付中标总金额25%服务费，直至服务结束。

三、技术(服务）要求（服务需求）

3.1人员需求

中标人需配备物业服务保障人员至少29人，具体按采购人要求进行配备，并在合同中明确。岗位要包含物业管理人员、秩序管理、消防中控值班、卫生保洁、维修人员等岗位。项目经理具有大学本科（含）以上学历或学位，管理经验5年（含）以上，具有中级或以上职称，维修工要具备高压电工作业证，消防中控人员要具备消防设施操作员四级（中级工）以上资格证，其他人员要服务国家劳动法要求的标准。具有高度责任感及政治敏感性，无违法乱纪记录，身体健康。物业服务公司派驻人员不得身兼多职或从事非本项目服务，所有人员要征求采购方同意后方可进驻。

3.2服务需求

3.2.1秩序管理：

中控室、南门岗、大屯仓库24小时值班，负责中心园区24小时秩序维护、安全巡查、应急处突等，生物安全实验室安全巡查，以及其他临时性保障任务。

3.2.2基础设施日常养护：

建筑设施：地面、墙面、门窗、桌椅等零散基础设施破损维修（含生物安全二级实验室普通房间）。

3.2.3设备运行与维护

供冷系统：所有制冷空调机组换季维护、循环管路检查、水泵设备检查，除生物安全三级实验室和二级实验室机械通风房间外，所有建筑内（含二级实验室普通房间）中央空调系统风口清洗、维护和维修。供冷期间值班值守。

供热系统：中央空调、暖气设备两套换热系统的安全运行、检查维护和局部配件更换维修，除生物安全三级实验室和二级实验室机械通风房间外，所有建筑内（含生物安全二级实验室普通房间）中央空调系统风口清洗、维护和维修。供热期间24小时值班。

给排水系统：所有供回水管路、阀门、终端开关、二次供水系统、调压设备、水泵的检查、维护和维修（生物安全三级实验室和二级实验室机械通风房间除外）。污水处理站运行与维护，排污总口水质检测。

供电系统：高压配电室（10Kv）、低压配电柜、设备启停控制柜、线路老化等安全检查与维护，热水器、照明灯具、蒸箱、绞肉机、冰箱、插座等电气设备检查与维修。高压配电室（10Kv）按政策规定要求安排值班。

消防系统：消防控制系统的日常检查与登记，灭火器、消火栓、烟感、喷淋等消防设备的安全检查与登记，逃生通道、排烟通道、消防通道等消防设施的检查与维护。

3.2.4卫生保洁服务：

室内卫生：承担所有建筑内（生物安全三级实验室除外）公共区域楼道楼梯、卫生间、值班室、会议室、餐厅、职工食堂等综合卫生保洁任务。

室外卫生：承担园区内所有硬化道路卫生保洁工作，配合垃圾清运、绿化带垃圾清理等。

3.2.5绿化养护与补种

绿化基础养护。按季节打草、浇水、施肥、打药除虫，对园区内所有树木进行全面修剪整形。草地养护以草籽种植和阶段性修剪为主。对个别枯树进行适当补种，保证整体美观。

3.2.6材料耗材保障，金额10万元（包含在预算内）

零散维修材料：包含（不限于）线缆、开关、灯具、维修工具、损耗品等零散性维修材料或维修项目。

日用品耗材：包括（不限于）抽纸、厕纸、擦手纸、洗手液、香薰等日用品。

以上两项材料保障内容由采购人选购，投标人支付，不设置限额。全年累计承担不超过10万元。

3.2.7化粪池（4个）、隔油池（1个）清掏：每季度清掏1次。提供有限空间操作证书。

3.2.8垃圾清运：承担园区内垃圾清运工作,提供四类垃圾清运协议（全年清运费用2约万元）。

3.2.9 提供节日文化场地布置，快递收发或办公室场所搬迁等特色服务，提供服务方案。

四、采购项目服务标准

4.1基本服务要求

4.1.1服务承接单位

应依法注册登记、合法经营。设置相应的项目管理机构,按照服务合同中约定的服务内容、范围，配备具有相应资格的服务人员。执行服务合同的约定并接受管理部门的管理，遵守属地政府管理部门的相关要求。物业服务企业应公示服务标准、固定服务电话、项目负责人照片、投诉渠道。

4.1.2服务及管理

房屋及设施设备维护保养：制定巡视及维保工作计划。按照计划的要求，开展巡视工作，发现问题及时上报并维修。定期开展预防性维修，确保正常运行。

环境服务：明确保洁人员责任范围，实行标准化保洁。制定工作计划，明确日常保洁及专项保洁的作业频次、检查频次等内容。共用部位保持清洁，地板、瓷砖石材、楼梯扶栏、门、窗等洁净。公共区域保洁应按照作业要求，达到指定的服务标准。垃圾的归集与清运做到日产日清，并按照相关规定做好垃圾分类工作。定期开展有害生物的防治及消杀工作。对重点区域部位实施定期的消毒工作。

秩序维护服务：为办公区提供全天候的公共秩序维护服务和安全服务，维护正常办公秩序。

节能降耗：从实际出发，按照相关规定要求，在节能管理部门的指导下，制定适当、有效的节约能源方案并实施。

保密措施：服务承接单位与委托方签订保密协议。物业服务人加强对服务人员保密意识教育和管理，入职前必须接受保密教育并签订保密协议。

应急响应：针对自然灾害、公共卫生事件和社会安全事件等突发公共事件，建立包括应急管理、指挥、救援计划在内的应急预案体系。物业服务人应根据物业服务区域情况制定安全综合应急预案、专项应急预案和现场处置方案，每年至少组织一次综合应急预案和专项应急预案演练，每半年至少组织一次现场处置方案演练。物业服务人应组织实施培训、演习、评价和改进工作。遇有突发公共事件应立即报告并启动应急预案，同时执行相关部门规定和工作要求。

安全生产：落实安全生产责任制，制定并执行安全管理工作制度。实施安全生产隐患排查，并对危险源进行辨识，制定有效防范措施。加强日常安全生产检查工作，确保安全生产工作有序开展。

4.1.3服务目标

房屋及设施设备管理：设施设备正常使用率100%。一般故障维修人员应在15分钟内赶到现场。紧急故障维修人员应在10分钟内赶到现场。修复时限：属于零星维修的当时完成，属于小修的1个工作日完成，延时修复不能超过3个工作日；如出现需要采购维修物资等特殊情况的，应按照合同约定及时采购并采取临时措施。维修及时率、维修质量合格率、维修满意率达到双方的约定标准。

环境保洁服务：按工作计划实施服务，并做好定期检查和不定期抽查，发现问题立即整改。满意度调查中满意率达到双方的约定标准。

投诉处理：物业服务人受理的投诉，应核实情况，及时处理并回复投诉者。属于服务内容或责任的，应及时纠正；不属于服务内容或责任的应做好解释工作，与投诉者无法协商解决的，应上报相应主管部门处理。受理、处置投诉应留存记录。

意见征集及反馈：意见征集：制定调查制度、调查问卷、回访统计表、原因分析及整改措施记录。回访：维修后、投诉处理完毕后均应进行回访，并留有回访调查表、回访统计表。综合满意度调查：每年至少开展1次，满意度达到双方合同约定。及时反馈动态信息：日常反馈的意见应及时处理，并留有记录。

4.1.4标识标志管理

标识：各类标识正规、协调、文字规范，悬挂（摆放）安全。房屋及配套设施设备标识齐全、规范。定期对标识进行擦拭和检查，确保完好、无损、清晰。服务承接单位的标识应符合要求。

标志：标志的图形符号内容及设置应符合规范要求。危及人身、财产安全的重点部位，应设有警示标志，并确保清晰、醒目。

4.1.5服务档案管理

建立完善的档案管理制度，应包含人员档案（含证书管理）、工作计划和记录、检查方案及记录等。物业服务人应配备专（兼）职档案管理人员。物业服务人应对物业管理项目资料、项目信息资料、管理服务资料等进行分类存档，并建立分类管理目录；重要档案可设置管理权限和使用权限；重要电子文档宜备份存档。物业服务人应定期整理、定期归档管理服务记录，并应按物业服务合同约定的期限进行保管。档案保存环境应整洁、安全。

4.2服务人员任职要求

4.2.1基本要求

物业服务人要在上岗前对服务人员进行政审，确保人员政治合格，品行端正，身体健康，且无违法犯罪记录。

4.2.2仪容仪表

应按规定统一着装，仪容仪表整洁端庄；在指定位置佩戴工牌，行为规范，服务主动。

4.2.3特殊岗位

秩序维护人员：应具备基本法律知识，了解有关秩序管理政策、规定。具备一定的语言、文字表达能力和沟通能力。具备与岗位职责相应的处置问题能力。具备使用基本消防设备、通讯器材、技术防范设施设备和相关防卫器械技能。

年龄条件：依据国家有关行业危险等级划分，应符合国家法律规定的最低或最高年龄要求。

4.3房屋及设施设备运行维护服务标准

4.3.1房屋本体及附属构筑物的日常管理与维护

定期对办公区房屋建筑部件、附属构筑物等进行日常保养维护。定期进行房屋安全普查，根据普查结果制定维修计划，上报委托人并组织实施。应定期巡视梁、板、柱等结构构件，发现外观有变形、开裂等现象，应采取必要防护措施，并及时进行合理修缮，必要时应建议及时进行房屋安全鉴定。专人负责二次装修或施工改造管理并形成记录。

4.3.2共用设施设备的日常运行与维护

供电系统（含避雷设备管理、公共照明系统）	：高压配电室运行管理变压器装配量630千伏安及以上且未达《配电室安全管理规范》（DB11/T527—2021）采取智能化运维标准应24小时值守，按照国家及地区相关规定配置人员。安全用具配置齐全有效。严格执行用电安全规范，确保用电安全。保证避雷设施完好、有效、安全。定期进行低压设备清扫。作业标识完整、有效。制定防鼠措施并按相关规定实施。制定事故应急预案并定期演练。监测运行中的电气设备的各项参数，使参数值在规定的范围内。设备检查、运行、维护记录要准确、完整。定期进行绝缘工具预防性试验检测和电力设备预防性试验，留存工作记录及检验报告。

设备维护：对运行中的电气设备进行监控和维护，检查配电柜的指示灯、电压表、电流表指示是否正确，以保证其正常运行。确保管辖范围内的电气设备安全。值班人员应按照有关安全操作规程，完成电气设备的倒闸等工作程序。

其他：负责辖区内的照明系统及电源的安全运行工作。加强日常维护检修，确保公共区域的照明灯具、开关、闸盒及电气设备的正常使用。定期对景观照明设施进行安全性检查。保证公共区域的夜景照明按时开启及系统的正常运行。按时开关庭院灯及特殊区域的照明灯具。根据巡视情况，及时维修楼内各种照明灯具。节约用电，符合市政府规定的办公区楼宇节能要求。

空调系统：中央空调系统的运行管理a.对于中央空调系统，应按设备供应商提供的技术要求进行操作，并符合国家相关技术规范。b.应定期对空调机房进行巡视检查。c.系统换季开、停机时按要求进行保养。

供冷：按甲方需求时间运行，室温符合要求，夏季不低于26℃（±2℃温差）。供冷期间定期抽检温度并作记录。在运行过程中设备噪音达标，无跑、冒、滴、漏现象。设备标识完整有效，记录清晰、准确。

供暖：供暖设备、燃气设备运行正常。管道、阀门运行正常无隐患。冬季供暖室内温度不得低于18℃。供暖期间定期抽检温度并作记录。在运行过程中设备噪音达标，无跑、冒、滴、漏现象。设备标识完整有效，记录清晰、准确。

消防系统：每日对办公区域进行消防安全巡查。对消防设备进行定期维护，确保能够正常使用、运行。如发生火灾报警，应立即赶到现场确认，若有火情应立即采取应急处置措施，并上报相关部门，同时协助疏散、救火。制定疏散应急预案并定期演练。

给排水系统：供水系统：a.定期对供水机房进行巡视,清洗消毒蓄水池、供水管路及设备设施，确保水质符合国家标准。b.主泵、备用泵互换使用；泵体洁净，运转声音无异常，各连接部位应牢固、无松动；泵体表面应无锈蚀、油污。

排水系统：a.定期巡视排水系统，无跑、冒、滴、漏、堵塞现象发生。

b.定期对楼顶平台的下水口进行清理清掏，对雨落管进行检查，确保无堵塞。c.化粪池定期巡视，及时清污，确保无外溢。

4.4环境保洁服务标准

4.4.1共用部位、公共区域（含走廊、疏散楼梯间）

天花板、灯罩、排风口无尘土、无污渍、无网状物。墙壁及踢脚板无尘土、无污渍、无手印。办公区的标牌、开关面板、窗台整洁干净，无尘土、无污渍。消火栓箱内外干净、整洁。玻璃门及窗体玻璃无污渍、无手印，窗框、门框无尘土，纱窗干净。地板、地毯干净清洁，无尘土、无污渍、无杂物。大堂、走廊内摆放物体无尘土、无污渍。大堂内摆放的绿植等盆体无尘土、无污渍；盆内无杂物。步行梯扶手、栏杆无尘土、无污渍。垃圾桶分类标识清晰，桶外无尘土、无污渍、无积水、无渗漏、无异味。

4.4.2卫生间

墙面、门面无尘土、无污渍、无手印。玻璃镜面无尘土、无污渍、无手印。灯罩、天花板无尘土、无污渍。台面、洗手盆无尘土、无污渍、无水迹、无杂物。大便器、小便池上下内外无污渍、无杂物，对座便器进行日常消毒。地面无尘土、无污渍，边角无杂物。垃圾桶（篓）及时清倒，垃圾袋及时更换，桶（篓）后的墙面无污渍。卫生间内无异味。卫生间内各种设施设备完好，使用正常，发现损坏及时报修。

4.4.3茶水间

电热开水器机身干净，机身及出水口处无污渍。水槽内无污水、无残渣。瓷砖墙面及地面无尘土、无污渍、无水迹。

4.4.4电梯

电梯门无污渍、无手印，底部轨道和层门地坎内无尘土、无污渍、无杂物。轿厢内顶板顶灯、地面无尘土、无污渍。轿厢内四壁及电梯内外按键无尘土、无污渍，每日消毒。发现设备及配件损坏及时报修。

4.4.5卫生消毒

日常消毒：对电梯轿厢、卫生间、会议室等区域进行日常消毒。突发公共卫生事件期间及其他特殊时段，应根据相关要求采取科学消毒措施，做好卫生消毒工作。

专项消杀：制定消杀工作计划并组织实施。药物成份符合国家规范要求，药物无异味。防制人员持证上岗，按照规范操作。消杀前，应在信息公示栏张贴通知或公告，告知工作时间、区域等，消杀工作应避开人员密集时段。

4.4.6垃圾分类与清运

按相关规定在指定位置摆放分类垃圾桶（箱）。桶（箱）每日消毒，表面干净、无污渍，地面无垃圾。生活垃圾实施袋装，日产日清。垃圾分类投放、分类收集、分类运输。垃圾房内地面及墙壁无尘土、无污渍，室内无异味；分类垃圾桶标识准确清晰。

4.4.7园区道路

大门以外至规划红线以里区域，为“门前三包”责任区。“门前三包”责任区和楼体外的园区内，无杂物及施工材料堆放、无积水、无违法张贴、无乱刻乱划。座椅、灯杆、路牌、护栏、垃圾箱无尘土、无污渍、无水迹、无蛛网。遇有雨雪天气，及时组织人员进行铲冰扫雪工作。

4.5秩序维护服务标准

4.5.1门卫管理

主要出入口应安排24小时值岗。对外来人员（办事、送货、施工等）实行登记准入管理；对来访客人用语规范，必要时引导到指定区域；非办公时间原则不得入内。对物品进出实施分类管理，实行大件物品进出审验制度，拒绝危险品进入。指挥、疏导出入车辆，维护出入口的正常秩序。及时发现违规行为，做好安全防范工作。协助做好来访人员接待等工作。熟记有关规章制度、出入手续、使用的各种证件、车辆的牌号等。了解门卫区域内的环境状况和安全措施。

4.5.2巡视管理

制定相对固定的巡视路线，明确工作职责，规范工作流程。对重点区域、重点部位、重点设备机房定期巡视并记录。巡视时使用巡更设备，在监控中心保持巡更记录。收到中控室发出的指令后，巡视人员应及时到达，并采取相应措施。巡视中发现异常情况，应立即通知有关部门并在现场采取必要措施，随时准备启动相应的应急预案。

4.5.3监控管理（含消防报警主机的监控）

设备保持24小时无间断的运行状态，出现异常情况立即报告。消防报警主机值班人员按照国家有关法规配备。接到火情、险情及其他异常情况报警信号后，立即通知相关人员赶到现场进行查看，确认险情后根据应急处置预案开展相关工作，并报告相关部门或人员。紧急联络电话畅通，接听及时。

4.5.4交通及车辆停放管理

机动车辆：严格执行车辆出入登记。车辆停放入位、摆放整齐。各项停车设施安全有效。主要道路及停车场设置必要标识和标志。

非机动车辆（含共享单车）：在指定区域码放整齐。

电动车（含电动汽车、电动自行车）：停放在指定区域或车位。定期检查充电设施，发现异常立即通知服务单位指定联系人。

4.5.5突发公共事件的处置

执行基础管理标准的要求，当发生干扰、破坏正常办公秩序的特殊情况时，按照应急预案体系的要求执行。

4.5.6消防安全管理

落实消防安全责任制，制定并执行消防安全制度、消防安全操作规程。按照国家标准、行业标准配置消防设施、器材，设置消防安全标志，并定期组织检验、维修，确保完好有效。如发现消防设施发生故障或其他异常情况，立即报告，并按照委托方的要求配合检查和维修工作。定期开展人员消防安全培训，组织有针对性的消防演练。

4.5.7 政策性需求

为在项目中充分落实《政府采购法》规定的“政府采购应当有助于实现国家的经济和社会发展政策目标”等相关要求，以项目为载体推动北京市环境社会治理(ESG)体系高质量发展，请供应商提供在本项目中落实ESG理念的工作措施。