# 采购需求

- 采购标的

项目名称: 北京市农业农村局综合事务中心局北区2026年物业管理服务采购项目

1、裕民中路6号院：总建筑面积约3.1万平方米，提供保安、保洁、设备设施运行及日常维护等服务，其中：

1号楼（四层）：3625.8平方米；

2号楼（地下2层，地上11层）：15589.2平方米；

3号楼（六层）：4039.9平方米；

4号楼：4146.64平方米；

5号楼（食堂楼）（四层）：1738.2平方米（1、2层食堂区域不含保洁服务）；

2、普惠南里20号楼办公区，面积1000平方米，提供设备设施运行及日常维护等服务。

3、西罗园二区23号楼，面积806.55平方米，提供设备设施运行和应急维修服务。

4、高粱桥斜街办公区提供保安、保洁、设备设施运行和应急维修服务。

5、农业农村局幼儿园提供设备设施运行及日常维护等服务；西泵站运行，设备维护维修。

6、局家属区总建筑面积：约1.15万平方米，提供公用设备设施维护保养和应急维修服务；部分家属楼共15个楼门（6层）和院落每周清扫一次、每日垃圾分类清运等。

服务地点: 以上6个区域。

- 商务要求

1.合同履行期限：2026年1月1日至2026年12月31日

- 2.付款条件（进度和方式）

本年度合同约定的物业管理区域可能存在整体移交，因采购人采购任务发生变化确需调整的，乙方已经知晓并同意按照甲方书面通知时间作为合同终止时间，双方根据甲方下发的终止时间以及乙方工作质量据实结算费用（计算方法=中标金额/365*实际履行天数）。

- 合同签订后，支付至合同价的30%

6月15日前支付至合同价的60%

9月15日前支付至合同价的80%

12月15日前支付至合同价的100%

- 报价包含日常保洁、零星维修配件等低值易耗品价值4万元。（费用已包含在报价中）

- 技术要求

- 1.人员要求

- 共需服务人员27人，其中物业经理1人，保安队长1人，保安8人（巡逻岗2人、门岗4人、高粱桥值守2人）、消防值机4人、保洁5人、绿化1人、维修工3人、高压配电值守4人。

1.1项目经理：

需具有5年以上（含）类似物业项目经理经验；身体健康，无犯罪记录，符合国家法律规定的最低或最高年龄要求。

1.2保安及消防值机人员：

1.2.1年龄与形象：年龄要求18-45周岁，身高1.70米以上，形象好、讲究个人卫生等。

1.2.2证件：安保人员必须持有保安资格证并在公安系统进行登记；消防中控室必须持有消防中控证并在初级、中级以上有效证件。

1.2.3工作经验：保安队长具有5年以上的工作经验，保安队员具有2年以上的工作经验。

1.2.4.基本素质：政治可靠、品行端正、无犯罪记录、责任心强、身体健康、具备基本的沟通能力；学历中专以上。

1.3保洁及绿化服务人员：

保洁主管具有5年及以上类似项目物业保洁主管经验，保洁及绿化员工要求身体健康，无犯罪记录，需符合国家法律规定的最低或最高年龄要求。

1.4维修及高压配电室值守人员：

维修主管需具有5年及以上类似项目工程维修管理服务工作经验，维修工、高压配电值守人员需符合国家法律规定的最低或最高年龄要求。

高压配电值守人员均需持有高压电工作业特种作业操作证。维修工持有高压电工作业特种作业操作证、低压电工作业特种作业操作证不低于2人，持有制冷专业资格证书不低于1人。

2.保安及消防值机：

2.1安保公司具备安保资质、信誉良好、须按国家法规要求为安保及消防值机人员缴纳相应保险。

2.2 服务时间：基础时间24小时不间断服务；特殊时段按照采购人要求提供服务（如，节假日、重大活动期间、防汛期间等）

2.3 岗位与职责：

门岗：人员、车辆出入管控（验证、登记、检查、放行等）；访客登记管理（预约核实、人员信息登记等）；物品出入检查与登记（携带物品、货物等，验证出门条）；维护出入口秩序，疏导交通。

巡逻岗：按规定路线和频次进行巡逻；检查安全隐患（门窗、水电、消防设施、易燃物品等）；发现问题第一时间解决，问题严重及时上报；做好巡查记录。

消防中控室：加强24小时值班值守；熟悉火警确认、操作设备、报告及启动预案，发现异常及时报告并做好记录；监控设备运行状态检查与简单故障报修；做好与巡逻岗、门岗联动。

2.4服务内容：

人防服务：按要求配置足额、合格的安保人员（明确各岗位、各时段、各区域的人员配置数量）；执行出入管理、巡逻、监控值守、秩序维护等具体勤务；执行各项安全管理制度和流程；礼貌执勤，维护形象。

技防：会操作采购人提供的监控系统、报警系统、车辆出入系统等；熟悉并会使用消防器材；正确使用对讲机、防暴器材；每月进行消防和防暴演练。

消防安全：协助甲方进行日常消防安全检查（消防通道、灭火器、消火栓等）；初期火灾扑救（安保人员会使用灭火器、消火栓等）；突遇火情或火灾紧急情况下，按程序上报并施救、疏散引导等工作。

突发事件处置：做好各类预案，所有安保人员必须熟悉预案并定期进行演练；发生事件时，按预案及时响应、有效处置、及时报告。

报告与记录：建立健全值班日志、巡逻记录、出入登记、监控记录、事件报告等；记录要清晰、完整、准确、及时；定期向采购人提交工作报告和安全工作简报。

3.卫生保洁及绿化：

办公区保洁：

3.1机关2号办公楼地下2层至地上11层公共区域保洁服务

3.2  4号楼公共区域和1、5、6层活动室清洁

- 3.3办公区公共区域清洁

- 3.4机关2号办公楼值班室

3.5机关1号办公楼1至4层公共区域

3.6 3号楼2至6层公共区域

3.7 5号楼会议室、卫生间等公共区域及1-4层大理石楼梯走廊

上述所有区域清扫保洁，并保持上述区域内环境卫生、干净，定期消杀灭虫。

3.8 按照北京市垃圾分类要求，将所有垃圾分类清运至附近垃圾站。

3.9  高粱桥办公区适当安排卫生打扫。

3.10 配合采购人完成临时性工作。

家属区保洁：

部分家属楼共15个楼门（6层）和院落每周清扫一次、每日垃圾分类清运等。

- 绿化工作：

大院绿化的日常养护和管理，比如修剪、浇水、施肥、临时栽种等。

绿化带及树木的病虫害治疗。

- 4.设备设施运行及日常维护

- 4.1负责上述办公区域内所有设备设施的维护保养（包含办公家具）。办公设备及需要专业维保公司服务除外（包括并不限于电梯、消防监控设备）。居民区只负责公共区域内的维修保养。配电室24小时运行值守，夏季空调机组运行值守。局大院电话系统维护、移机等及时完成。负责甲方外委施工的管理监督并做好记录。

4.2位于裕中西里换热站（西泵站）冬季运行值守、检修和设备设施的维护保养（含配电操作和控制系统），热交换器维修费用由采购人支付。

4.3从换热站至入楼门前采暖管道和设备维护保养。

4.4农业农村局产权楼座下供暖支管线的维护，对故障或损坏的截门、放气阀、管件等进行维修。

4.5供暖期间采暖设备维修。散热器（暖气片）出现故障或损坏时负责维修。

4.6局家属院公共区域设备维修。

4.7农业农村局幼儿园内的设备设施维修保养。

5.节约性公共机构建设

5.1基本要求

中标方应协助采购人规范配置节能节水设备设施,采用符合国家节能标准的灯具电器和节水器具,定期对用能设备进行能耗监测和维护管理,.定期对供水管网进行检查,及时修复漏点,协助采购人进行节能节水宣传。

5.2用能用水统计及分析

协助采购人统计能耗数据,用水数据,定期对用能用水情况进行分析,提高能源利用效率,用水效率,确保达到所属行业能耗定额标准,用水定额标准及属地水管理部门下达的用水指标.对于超出能耗指标、用水指标的,及时排查原因,配合采购人整改。

6.政策性采购需求

为在项目中充分落实《政府采购法》规定的“政府采购应当有助于实现国家的经济和社会发展政策目标”等相关要求，以项目为载体推动北京市环境社会治理(ESG)体系高质量发展，请供应商提供在本项目中落实ESG理念的工作措施。

- 7.其他要求

7.1接受采购人管理部门对日常服务工作的监督和管理，并对其负责。

7.2根据有关法律、法规及合同的约定，成交人应制定相应的管理规章制度，对各岗位人员制定明确可行的培训及考核方案。

7.3挑选政治可靠、品质优秀、技术娴熟的工作人员提供服务，以保证服务质量。

7.4建立投诉处理程序，对确认有效被投诉的责任人，在采购人要求撤换的情况下及时撤换。

7.5更换管理人员应征得采购人同意。

7.6对重点关心的问题，应先提出方案，经采购人同意后制定解决方案、管理措施。

7.7成交人应按照合同的规定及时入驻具体项目。

7.8以上服务内容具体按照采购人《办公区物业服务标准》执行。