# 第五章   采购需求

- 采购标的

1. 采购标的（货物需求一览表或简要服务内容及数量）

| 序号 | 标的名称 | 采购包 预算金额 （万元） | 数量 | 简要技术需求或服务要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 北京市丰台区人民检察院2026年物业服务采购项目 | 172.8 | 1年 | 房屋及设备设施日常维护、水电综合维护维修、供暖季换热站24小时运行值班维护与巡检、院内其他维修；保洁服务；会议服务、活动接待等。 |

2. 项目背景/项目概述

【物业名称1】北京市丰台检察院（本院）物业服务

位于丰台区近园路13号，本院建筑面积约1.3万平方米。南侧二层办公楼为服务中心、律师接待、安检室2间、办公室6间。南楼6层，1层设备间4间、审讯室5间、值班室1间，2至5层办公用房各层办公室20间会议室1间，6层为值班室4间。北楼5层，其中3层会议室2间、接待室1间、办公室5间，其他各层办公室9间。南北楼连接小楼二层为礼堂、一层为餐厅。西侧二层楼为健身房、图书馆、公共浴室、配电室。

- 物业管理（建筑物）

| 名称 |  | 明细 | 服务内容及标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 本院 |  | 办公区北楼、南楼、案管二楼、健身房小楼 | 日常维护维修、保洁服务、会议服务 |
| 总面积 | 建筑面积（㎡） | 12728.51 平方米。 | 见“（二）建筑物日常养护维修服务” |
|  | 需保洁面积（㎡） | 19995.76 平方米。 | 见“（四）保洁服务” |
| 门窗 | 门窗总数量（个）及总面积（㎡） | 682 个， 1803.5 平方米。 | 见“（二）建筑物日常养护维修服务”“（四）保洁服务” |
| 地面（室内公共区域） | 地面各材质及总面积（㎡） | 环氧地坪 760.32 平方米、 瓷砖 1275.17平方米、 石材 2221.35 平方米、 地胶板 793.32 平方米、 地板 550.30 平方米、 地毯 178.64 平方米 | 见“（二）建筑物日常养护维修服务”“（四）保洁服务” |
| 内墙饰面（室内公共区域） | 内墙饰面各材质及总面积（㎡） | 内墙饰面乳胶漆 7415.34平方米、 木饰面 348.72 平方米、 石材 2158.74 平方米 | 见“（二）建筑物日常养护维修服务”“（四）保洁服务” |
| 顶面（室内公共区域） | 顶面各材质及总面积（㎡） | 顶面乳胶漆 3629.73平方米、 铝扣板 2541 平方米、 格栅 75.1 平方米 | 见“（二）建筑物日常养护维修服务”“（四）保洁服务” |
| 外墙 | 外墙各材质及总面积（㎡） | 外墙涂料（普通涂料） 755 平方米、 真石漆 2657.20 平方米、 铝板 1078.30 平方米、 干挂石材 2387.62 平方米、 玻璃幕墙 383.80 平方米 | 见“（二）建筑物日常养护维修服务” |
|  | 外墙需清洗面积（㎡） | 清洗 4516 平方米 | 见“（四）保洁服务” |
| 会议室 | 室内设施说明 | 会议桌 136 个、 会议椅 553 个、 投影机 2 个、 话筒 13 个 | 见“（二）建筑物日常养护维修服务”“（四）保洁服务”“（五）会议服务” |
|  | 会议室数量（个）及总面积（㎡） | 会议室总数量 16 个及总面积 743.10 平方米 | 见“（四）保洁服务”“（五）会议服务” |
| 报告厅 | 室内设施说明 | 会议桌 102 个、 会议椅 231 个、 投影机 1 个 | 见“（四）保洁服务”“（五）会议服务” |
|  | 报告厅数量（个）及总面积（㎡） | 报告厅数量 1 个、 总面积 277 平方米 | 见“（四）保洁服务”“（五）会议服务” |
| 卫生间 | 卫生间数量（个）及总面积（㎡） | 卫生间数量 22 个、 总面积 355.6 平方米 | 见“（四）保洁服务” |
| 垃圾存放点 | 各垃圾存放点面积（㎡）及数量（个） | 垃圾存放点 面积 141.60 平方米、 数量 1 个 | 见“（四）保洁服务” |
| 车位数 | 地下车位数 | 地下车位数量 21 个（其中充电桩车位数量0） | 见“（四）保洁服务” |
|  | 地面车位数 | 地面车位数量 93 个（其中充电桩车位15个） | 见“（四）保洁服务” |
| 设施设备 | 电梯 | 货梯数量 1 台、 货梯的功率 6 千瓦、是否在质保期内：是， | 见“（三）公用设施设备维护服务” |
|  | 空调 | 立式单元式空调的数量22 台、总功率 58.8 千瓦、是否在质保期内：是，否 壁挂式单元式空调的数量240 台、总功率 273.78 千瓦、是否在质保期内：是，否 | 见“（三）公用设施设备维护服务” |
|  | 采暖系统 | 市政直供暖（散热片） 采暖设备的数量 散热片343片 是否在质保期内：是，否 | 见“（三）公用设施设备维护服务” |
|  | 给排水系统 | 市政直供给排水系统 给排水设备的数量 排污泵3 台、 总功率 6.6 千瓦、 是否在质保期内：是，否 | 见“（三）公用设施设备维护服务” |
|  | 照明系统 | 照明系统 照明设备的数量 422 具、 是否在质保期内：是，否 | 见“（三）公用设施设备维护服务” |
|  | 供配电系统 | 高压柜、低压柜数量 23 台、变压器2台，容量 2500 千伏安 | 见“（三）公用设施设备维护服务” |

- 物业管理（室外）

| 名称 | 明细 | 服务内容及标准 |
| --- | --- | --- |
| 室外面积 | 室外面积8329.30 平方米 | 见“（四）保洁服务” |
| 路灯 | 路灯 17 个 | 见“（三）公用设施设备维护服务”“（四）保洁服务” |
| 垃圾箱 | 垃圾箱数量 5 个 | 见“（四）保洁服务” |
| 室外配电箱 | 室外配电箱数量8 个 | 见“（三）公用设施设备维护服务” |
| 门前三包 | 门前三包面积 60平方米 | 见“（四）保洁服务” |
| 监控 | 监控数量 80 个 | 见“（四）保洁服务” |
| 指示牌 | 指示牌 1 个 | 见“（三）公用设施设备维护服务”“（四）保洁服务” |

【物业名称2】北京市丰台检察院（第二办公区）物业服务

位于丰台区芳园9号院，建筑面积3120平方米，停车位48个。南侧小楼为门卫室、消防控制室、库房、值班室2间。办公楼二层，一层审讯室5间、档案室2间、健身房、办公室15间。二层会议室3间、多功能厅1间、办公室20间。

设备设施主要为干式电力变压器800KW1台，环网柜1台，低压柜6台。

- 物业管理（建筑物）

| 名称 |  | 明细 | 服务内容及标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 第二办公区 |  | 办公楼、门岗二楼 | 日常维护维修、保洁服务、会议服务 |
| 总面积 | 建筑面积（㎡） | 3121.58 平方米。 | 见“（二）建筑物日常养护维修服务” |
|  | 需保洁面积（㎡） | 5528.58 平方米。 | 见“（四）保洁服务” |
| 门窗 | 门窗总数量（个）及总面积（㎡） | 365 个， 1002.50 平方米。 | 见“（二）建筑物日常养护维修服务”“（四）保洁服务” |
| 地面（室内公共区域） | 地面各材质及总面积（㎡） | 瓷砖 594.72 平方米、 石材 593.64 平方米、 地毯 66 平方米 | 见“（二）建筑物日常养护维修服务”“（四）保洁服务” |
| 内墙饰面（室内公共区域） | 内墙饰面各材质及总面积（㎡） | 内墙饰面乳胶漆 2289.03平方米、 软包 592.96 平方米、 石材 189 平方米 | 见“（二）建筑物日常养护维修服务”“（四）保洁服务” |
| 顶面（室内公共区域） | 顶面各材质及总面积（㎡） | 顶面乳胶漆 215.80 平方米、 铝扣板 114.46 平方米、 格栅 961.61 平方米 | 见“（二）建筑物日常养护维修服务”“（四）保洁服务” |
| 外墙 | 外墙各材质及总面积（㎡） | 外墙涂料（普通涂料） 2338.62 平方米 | 见“（二）建筑物日常养护维修服务” |
|  | 外墙需清洗面积（㎡） | 清洗 0 平方米 |  |
| 会议室 | 室内设施说明 | 会议桌 10 个、 会议椅 50 个、 投影机 1 个、 | 见“（二）建筑物日常养护维修服务”“（四）保洁服务”“（五）会议服务” |
|  | 会议室数量（个）及总面积（㎡） | 会议室总数量 3 个及总面积 149 平方米 | 见“（四）保洁服务”“（五）会议服务” |
| 报告厅 | 室内设施说明 | 会议桌 6 个、 会议椅 61 个、 投影机 1 个 | 见“（四）保洁服务”“（五）会议服务” |
|  | 报告厅数量（个）及总面积（㎡） | 报告厅数量 1 个、 总面积 96.40 平方米 | 见“（四）保洁服务”“（五）会议服务” |
| 卫生间 | 卫生间数量（个）及总面积（㎡） | 卫生间数量12 个、 总面积 75.23 平方米 | 见“（四）保洁服务” |
| 垃圾存放点 | 各垃圾存放点位置、面积（㎡）及数量（个） | 垃圾存放点 面积 12.16 平方米、 数量 1 个 | 见“（四）保洁服务” |
| 车位数 | 地下车位数 | 地下车位数量 0 个（其中充电桩车位数量0） |  |
|  | 地面车位数 | 地面车位数量 43 个（其中充电桩车位10个） | 见“（四）保洁服务” |
| 设施设备 | 电梯 | 无 |  |
|  | 空调 | 立式单元式空调的数量12台、总功率 41.9 千瓦、是否在质保期内：是，否 壁挂式单元式空调的数量74 台、总功率 88.6 千瓦、是否在质保期内：是，否 | 见“（三）公用设施设备维护服务” |
|  | 采暖系统 | 市政直供暖（散热片） 采暖设备的数量 散热片119片 是否在质保期内：是，否 | 见“（三）公用设施设备维护服务” |
|  | 给排水系统 | 市政直供给排水系统 | 见“（三）公用设施设备维护服务” |
|  | 照明系统 | 照明系统 照明设备的数量 87 具、 是否在质保期内：是，否 | 见“（三）公用设施设备维护服务” |
|  | 供配电系统 | 高压柜、低压柜数量 7 台、变压器1台，容量 800 千伏安 | 见“（三）公用设施设备维护服务” |

- 物业管理（室外）

| 名称 | 明细 | 服务内容及标准 |
| --- | --- | --- |
| 室外面积 | 室外面积3593.56 平方米 | 见“（四）保洁服务” |
| 路灯 | 路灯 4 个 | 见“（三）公用设施设备维护服务”“（四）保洁服务” |
| 垃圾箱 | 垃圾箱数量 3 个 | 见“（四）保洁服务” |
| 室外配电箱 | 室外配电箱数量2 个 | 见“（三）公用设施设备维护服务” |
| 门前三包 | 门前三包面积 65 平方米 | 见“（四）保洁服务” |
| 监控 | 监控数量 89 个 | 见“（三）公用设施设备维护服务”“（四）保洁服务” |
| 露台 | 露台面积 79.20 平方米 | 见“（三）公用设施设备维护服务”“（四）保洁服务” |

- 商务要求

1. 交付（实施）的时间（期限）和地点（范围）

项目名称: 北京市丰台区人民检察院2026年物业服务采购项目

服务地点: 北京市丰台区近园路13号、丰台区芳园9号

服务期: 自合同签订之日起壹年

项目预算: 172.8万元

2. 付款条件（进度和方式）

每季度结算一次服务费。在每季度初采购人自收到发票后10个工作日内支付。

- 技术要求

1. 基本要求

1.1 需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范

市机关事务局 市发展改革委市财政局关于印发《关于在物业管理服务政府采购项目中增加节约型公共机构建设相关要求的指导意见》的通知。

为在项目中充分落实《政府采购法》规定的“政府采购应当有助于实现国家的经济和社会发展政策目标”等相关要求，以项目为载体推动北京市环境社会治理(ESG)体系高质量发展，请投标人提供在本项目中落实ESG理念的工作措施。

（一）国家及北京市有关政策

1.《物业管理条例》中华人民共和国国务院令第379号

2.《保安服务管理条例》中华人民共和国国务院令第564号

3.《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》中华人民共和国公安部第61号令

4.《消防监督检查规定》中华人民共和国公安部令第107号

5.《城市生活垃圾管理办法》中华人民共和国建设部令第157号

6.《政府采购需求管理办法》(财库〔2021〕22号)

7.《关于促进政府采购公平竞争优化营商环境的通知》（财库〔2019〕38号）

8.《关于进一步提高政府采购透明度和采购效率相关事项的通知》（财办库〔2023〕243号）

9.《北京市物业管理条例》（2024修正）

10.《北京市财政局关于印发<北京市政府采购负面清单>的通知》（京财采购〔2020〕1345号）

11.《北京市财政局关于落实好政府采购支持中小企业发展的通知（京财采购〔2022〕1143号）

12.《北京市机关事务管理局 北京市财政局等六部门关于印发<北京市节约型机关创建行动方案>的通知》(京机管发〔2020〕15号)

13.《北京市住建委关于印发<房屋建筑安全管理员管理办法>的通知》（京建法〔2017〕30号）

14.《北京市发展改革委 北京市城市管理委员会等四部门<关于印发北京市党政机关、国有企事业单位办公建筑外观照明强化节能导则(试行)>的通知》(京发改〔2022〕88号)

15.《北京市发展改革委 北京市住建委等四部门<关于印发北京市公共场所室内温度控制导则（试行）>的通知》(京发改〔2022〕1673号)

（二）国家相关标准

1.国家标准《机关办公区域物业服务监管和评价规范》GBT 43542-2023

2.国家标准《二次供水设施卫生规范》GB17051-1997

3.国家标准《建筑消防设施的维护管理》GB25201-2010

4.国家标准《空调通风系统清洗规范》GB19210-2003

5.国家标准《空调通风系统运行管理标准》GB50365-2019

6.特种设备安全技术规范《电梯维护保养规则》TSG T5002-2017

7.国家标准《火灾自动报警系统施工及验收规范》GB50166-2007

8.国家标准《泡沫灭火系统施工及验收规范》GB50281-2006

9.国家标准《生活垃圾分类标志》GB/T 19095-2019

10.国家标准《道路交通标志和标线》GB5768.2-2022

11.国家标准《室内空气质量标准》GB／T 18883-2002

12.国家标准《工业锅炉水质》GB/T1576-2018

（三）北京市相关标准

1.物业

1.1北京市地方标准《住宅物业服务标准》DB11/T751-2010

2.保安

2.1北京市地方标准《保安服务规范 住宅物业》DB11/T 487-2022

3.给排水

3.1北京市地方标准《住宅二次供水设施设备运行维护技术规程》DB11/T 118-2016

3.2北京市地方标准《公共建筑给水排水系统节能运行管理技术规程》DB11/T 1248-2015

3.3北京市地方标准《城镇排水泵站运行与维护技术规程》DB11/T 2113-2023

3.4北京市地方标准《城镇排水管道检查技术规程》DB11/T1594-2018

3.5北京市地方标准《城镇排水管道维护技术规程》DB11/T1590-2018

4.空调维护

4.1北京市地方标准《公共建筑空调制冷系统节能运行管理技术规程》DB11/T 1130-2014

4.2北京市地方标准《集中空调通风系统卫生管理规范》DB11/T 485-2020

5.电梯维护

5.1北京市地方标准《电梯日常维护保养规则》DB11/T 418-2019

5.2北京市地方标准《电梯应急呼叫及应急照明系统技术要求》DB11/T 1656-2019

5.3北京市地方标准《电梯安装、改造、重大修理和维护保养自检规则》DB11/T 420-2019

5.4北京市地方标准《电梯节能监测》DB11/T 1161-2015

5.5北京市地方标准《在用电梯安全风险评估规范》DB11/T 1520-2022

6.照明

6.1北京市地方标准《公共建筑室内照明系统节能监测》DB11/T 1854-2021

6.2北京市地方标准《城市道路照明设施运行维护规范》DB11/T 1876-2021

7.消防

7.1北京市地方标准《建筑消防设施检测服务规范》DB11/T 3034-2023

7.2北京市地方标准《消防控制室火警处置规范》DB11/T 2104-2023

8.垃圾清运

8.1北京市地方标准《生活垃圾收集运输管理规范》DB11/T 354-2023

8.2北京市地方标准《生活垃圾收集运输节能规范》DB11/T 1694-2019

9园林绿化

9.1北京市地方标准《北京城市园林绿化养护管理标准》DB11/T2013-2003‎

注：服务标准涉及的国家标准及北京市标准有更新的，执行最新标准。

（四）公共机构节约能源资源相关制度标准目录

节能管理

1.《中华人民共和国节约能源法》

2.《公共机构节能条例》

3.《北京市实施(中华人民共和国节约能源法》办法》

4.《北京市公共机构节约能源资源工作规范》(京机管发[2022]17号)

5.《北京市党政机关、国有企事业单位办公建筑外观照明强化节能导则(试行)》(京发改[2022188号)

6.《北京市公共场所室内温度控制导则(试行)》(京发改[202211673 号)

7.北京市地方标准《公共建筑空调制冷系统节能运行管理技术规程》(DB11/T 1130-2014)

8.北京市地方标准《电梯节能监测》(DB11/T 1161-2015)9.北京市地方标准《公共建筑室内照明系统节能监测》(DB11/T 1854-2021)

10.北京市地方标准《城市道路照明设施运行维护规范》(DB11/T 1876-2021)

11.北京市地方标准《高等学校能源消耗定额》(DB11/T1267-2021)

12.北京市地方标准《体育场馆能源消耗定额》(DB11/T1296-2021)

13.北京市地方标准《博物馆与科技馆能源消耗定额》(DB11/T 1957-2022)

14.北京市地方标准《党政机关能源消耗定额》(DB11/T1958-2022)

15.北京市地方标准《小学能源消耗定额》(DB11/T 1984-2022)

16.北京市地方标准《幼儿园能源消耗定额》(DB11/T 1985-2022)

17.北京市地方标准《中学能源消耗定额》(DB11/T 1986-2022)

18.团体标准《北京市公立医院能源资源消耗定额》(T/NAHIEM 55-2022)

19.北京市地方标准《文化场馆能源消耗定额》(DB11/T1268-2023)

20.北京市地方标准《公共机构能源资源消费统计管理规范》(DB11/T 2223-2024)

21.北京市地方标准《能源计量器具配备和管理规范机关》(DB11/T 2344-2024)

节水管理

1.《中华人民共和国水法》

2.《节约用水条例》

3.《公共机构节约用水管理办法》(国管节能[2024]274号)

4.《北京市节水条例》

5.《公共机构节水管理规范》

6.北京市地方标准《公共建筑给水排水系统节能运行管理技术规程》(DB11/T 1248-2015)

7.北京市地方标准《用水定额 第 28 部分:机关》(DB11/T1764.28-2021)

8.北京市地方标准《用水定额 第 37 部分:博物馆》(DB11/T1764.37-2021)

9.北京市地方标准《用水定额 第26 部分:学校》(DB11/T1764.26-2022)

10.北京市地方标准《用水定额 第27 部分:医院》(DB11/T1764.27-2022)

11.北京市地方标准《用水定额 第38 部分:体育场馆》(DB11/T1764.38-2023)

反食品浪费

1.《中华人民共和国反食品浪费法》

2.《北京市反食品浪费规定》

3.《关于坚决制止餐饮浪费行为的通知》(京机管发[2020]20号)

4.《关于深入推进“光盘行动”的工作意见》(京机管发[2020]21号)

5.《关于印发(北京市机关食堂反食品浪费工作成效评估和通报制度实施方案》的通知》(京机管发(2023]45 号)

6.《关于印发〈机关食堂制止餐饮浪费 践行“光盘行动”指引》的通知》

7.北京市地方标准《机关食堂反食品浪费管理规范》(DB11/T 2343-2024)

生活垃圾分类

1.《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》

2.《北京市生活垃圾管理条例》(2020年修订)

3.《关于印发〈北京市党政机关生活垃圾分类工作实施方案》的通知》(京机管发[202011号)

4.《关于党政机关带头落实塑料污染治理工作的通知》(京机管发[202111号)

5.北京市地方标准《生活垃圾收集运输节能规范》(DB11/T1694-2019)

6.北京市地方标准《餐厨垃圾源头减量操作要求》(DB11/T2033-2022)

7.北京市地方标准《生活垃圾收集运输管理规范》(DB11/T354-2023)

8.《北京市可回收物指导目录》

2. 服务内容及要求/货物技术要求

2.1服务内容及服务标准

（一）基本服务

1.服务内容：目标与责任、服务人员要求、保密和思想政治教育、应急保障预案、日常管理制度、服务热线及紧急维修。

1.1制订物业服务工作计划并组织实施；制订物业服务的有关管理制度和岗位职责并上墙。

1.2负责本物业管理区域内房屋及设备设施日常维护小修、水电综合维护维修、供暖系统维护与巡检、院内其他维修等。

1.3负责室内公共区域保洁（含部分入室）、垃圾清运至院外、室外清扫、冬季铲冰除雪；公共区域是指办公楼内公共大厅、楼道、卫生间和浴室、会议室、运动场地等。

1.4负责会议服务、活动接待等。

1.5在项目物业管理中推行绿色办公、倡导节能节水、反食品浪费、实现生活垃圾分类管理目标和服务要求；定期开展宣传教育做到节能节资，达到各项管理指标。

2.服务标准：

2.1目标与责任

2.1.1结合采购人要求及物业服务实际情况，制定年度管理目标，明确责任分工，并制定总体方案。

2.1.2 采购人紧密沟通协作，建立节能管理制度,明确责任分工、操作规程和奖惩措施。

2.2服务人员要求

2.2.1每季度至少开展1次岗位技能、职业素质、服务知识、客户文化、绿色节能环保等教育培训，并进行适当形式的考核。

2.2.2根据采购人要求对服务人员进行从业资格审查，审查结果向采购人报备。

2.2.3服务人员的年龄、学历、工作经验及资格条件应当与所在岗位能力要求相匹配，到岗前应当经过必要的岗前培训以达到岗位能力要求，国家、行业规定应当取得职业资格证书或特种作业证书的，应当按规定持证上岗。

2.2.4如采购人认为服务人员不适应岗位要求或存在其他影响工作的，可要求中标人进行调换。如因中标人原因对服务人员进行调换，应当经采购人同意。更换比例不得超过本项目服务人员总数的20%。本项目服务人员不得在其他项目兼职。

2.2.5着装分类统一，佩戴标识。仪容整洁、姿态端正、举止文明。用语文明礼貌，态度温和耐心。

2.3保密和思想政治教育

2.3.1建立保密管理制度。制度内容应当包括但不限于：①明确重点要害岗位保密职责。②对涉密工作岗位的保密要求。

2.3.2根据采购人要求与涉密工作岗位的服务人员签订保密协议。保密协议应当向采购人报备。

2.3.3每季度至少开展1次对服务人员进行保密、思想政治教育的培训，提高服务人员保密意识和思想政治意识。新入职员工应当接受保密、思想政治教育培训，进行必要的人员经历审查，合格后签订保密协议方可上岗。

2.3.4发现服务人员违法违规或重大过失，及时报告采购人，并采取必要补救措施。

2.4应急保障预案

2.4.1重点区域及安全隐患排查。结合项目的实际情况，对重点部位及危险隐患进行排查，并建立清单/台账；应当对危险隐患进行风险分析，制定相应措施进行控制或整改并定期监控；随着设施设备、服务内容的变化，及时更新清单/台账，使风险隐患始终处于受控状态。

2.4.2应急预案的建立。根据办公楼隐患排查的结果和实际情况，制定专项预案，包括但不限于：制定应急组织架构，紧急响应、应急预案措施及演练方案；极端天气应急预案及相应措施及流程图（含高温、大风、台风、暴雨、大雪、恶劣天气、铲冰扫雪应急预案）；突发事件类应急预案及流程图（含停水、停电、停暖、消防安全、临时性应急工作、公共卫生事件、责任与非责任事故应急预案）；常规类应急预案及流程图（含舆论应急预案、会议泄密、大型活动保障、迎接政府检查、节假日重点日、人员急救、紧急疏散等）。

2.4.3应急预案的培训和演练。应急预案定期培训和演练，组织相关岗位每半年至少开展一次专项应急预案演练；留存培训及演练记录和影像资料，并对预案进行评价，确保与实际情况相结合。

2.4.4应急物资的管理。根据专项预案中的应对需要、必要的应急物资，建立清单或台账，并由专人定期对应急物资进行检查，如有应急物资不足，及时通知采购人购置齐全，确保能够随时正常使用。

2.5日常管理制度

2.5.1制定日常管理制度。

2.6服务热线及紧急维修

2.6.1设置24小时报修服务热线。

2.6.2紧急维修应当15分钟内到达现场，不间断维修直至修复。

2.7物业管理服务节约型公共机构建设

2.7.1节能管理

2.7.2 节水管理

2.7.3 反食品浪费管理

2.7.4 生活垃圾分类管理

（二）建筑物日常养护维修服务

1.服务内容：主要为一般性养护和小修项目，包括对物业管理区域内的房屋地面、内外墙面及吊顶、隔断、空调室外机支撑构件、踢脚、门（含门面、门锁、铰链及闭门器等）、窗户、窗玻璃、窗台、窗套、窗帘、窗帘盒、锁、楼梯扶手、烘手机、通风道、室外道路、停车带、井盖、篦子、车挡、地沟、各类雨水及污水管道、活动场地、路面修补、步行道、标识、标牌及其他设施等等的日常检查维修。

2.服务标准：确保办公楼（区）房屋的完好等级和正常使用；及时完成各项零星维修任务，零星维修合格率100%。

2.1制定房屋维修、建筑装饰等年度、季度维修计划，呈报采购人审批并按委托组织实施。

2.2保证建筑、结构和设施设备完好率达到100％。

2.3不得对建筑、结构、设施设备等进行改动,不得擅自改变房屋用途。

2.4确保各类设备设施的日常养护维修，每日检查1遍,及时完成各项零修、报修任务，接到报修后30分钟内到达现场，一般维修任务不超过12小时。选用符合环保标准的材料。

2.5对办公楼（区）适时组织巡查，确保办公大楼外观完好、整洁；地面、墙台面、吊顶、楼梯、通风道等，是建材贴面的，无脱落；是玻璃幕墙的，清洁明亮、无破损；是涂料的，无脱落污渍；室外招牌整洁统一无安全隐患，墙面装饰无破损，确保房屋、门窗等共用设施的完好和正常使用，确保室外场地、道路等公用设施的完好和正常使用，做好巡查记录。需要维修，属于小修范围的，及时组织修复；并建立房屋巡查台帐，记录房屋的运行、检查、保养、维修记录。

2.6维修现场垃圾污物杂物清理干净卫生，保持维修现场整洁。

2.7每季度至少开展1次房屋结构安全巡视，发现外观有变形、开裂等现象，及时建议采购人申请房屋安全鉴定，并采取必要的避险和防护措施。

2.8每季度至少开展1次外墙贴饰面、幕墙玻璃、雨篷、空调室外机支撑构件等检查，发现破损，及时向采购人报告。按采购人要求出具维修方案，待采购人同意后按维修方案实施维修。

2.9每半月至少开展1次公用部位的门、窗、楼梯、通风道、室内地面、墙面、吊顶和室外屋面等巡查，发现破损，及时向采购人报告。按采购人要求出具维修方案，待采购人同意后按维修方案实施维修。

2.10每年强降雨天气前后、雨雪季节检查屋面防水和雨落管等，发现破损，及时向采购人报告，按采购人要求出具维修方案，待采购人同意后按维修方案实施维修。

2.11办公楼外观完好，建筑装饰面无脱落、无破损、无污渍，玻璃幕墙清洁明亮、无破损。

2.12通道、楼梯、门窗等设施的完好和正常使用。

2.13每半月至少开展1次大门、围墙、道路、场地、管井、沟渠等巡查，每月至少检查1次雨污水管井、化粪池等巡查，发现破损，及时向采购人报告，按采购人要求出具维修方案，待采购人同意后按维修方案实施维修。

2.14路面状态良好，地漏通畅不堵塞。

2.15每月至少检查1次标识标牌和消防与安全标识。应当规范清晰、路线指引正确、安装稳固。

（三）公用设施设备维护服务

1.公用设施设备维护服务基本要求

1.1重大节假日及恶劣天气前后，组织系统巡检1次。

1.2具备设施设备安全、稳定运行的环境和场所（含有限空间）。

2.设备机房

2.1设备机房门口有机房类别及安全标志。落实各类机房责任人、督查人，且设备系统图、应急预案流程图、管理制度、特种作业人员资格证书等上墙文件或证书符合各设备机房国家及北京市标准规范要求，机房巡视及外来人员记录清晰完整，标识统一。

2.2设备机房门窗、锁具应当完好、有效。

2.3每半月至少开展1次清洁，整洁有序、无杂物、无积尘、无鼠、无虫害。

2.4按各设备机房国家及北京市标准规范规定维护/保管消防、通风、应急照明，防止小动物进入。

2.5安全防护用具配置齐全，检验合格。

2.6应急设施设备用品应当齐全、完备，可随时启用。

3.给排水系统

3.1服务内容

3.1.1对办公楼（区）室内外给排水系统的设备、设施，如消火栓、管道、管件、阀门、水嘴、卫生洁具、排水管、透气管及疏通、水封设备、室外排水管等正常运行使用进行日常养护维修。

3.1.2楼内外及地下停车场给排水所使用的管道、阀门、水表等所有的配套设施设备；楼内外及地下停车场给排水所用的水坑、化粪池等所有的配套设施设备；

3.1.3给排水所用的管道、阀门等所有给排水，正常运行所需要配合的所有设施设备；

3.1.4卫生间给排水所用的管道、阀门、蹲坑、小便斗、坐便器、拖把池、面盆、水嘴等；

3.1.5办公区内的所有公共开水器的给排水所用管道、阀门、电器及配电控制设施设备等；

3.2服务标准

3.2.1加强日常检查巡视，保证给排水系统正常运行使用。建立正常供水管理制度，保证水质符合国家标准，防止跑、冒、滴、漏，对供水系统管路、水泵、阀门等进行日常维护和定期检修。采用节水器具，对不符合节水器具有序更换；张贴节水宣传海报、标识，开展节水宣传活动。

3.2.2每季度至少开展1次对排水管进行疏通、清污，保证室内外排水系统通畅；及时发现并解决故障，零维修合格率100%。

3.2.3每日派专人巡查，发现问题及时报告及时处理，保障水电设施正常运转；水电、下水道堵塞等故障问题10分钟内赶到现场及时处理，做到修缮工作无积压，一般事故的抢修做到不过夜。

3.2.4水电维修服务，如遇供水单位限水、停水，按规定时间通知采购人，做好报修电话记录，接到报修项目10分钟内赶到现场进行维修。

3.2.5作好节约用水工作；对特定时段服务的设施设备，必须根据要求按时开关。张贴节水宣传海报、标识，开展节水宣传活动。3.2.6一年内无重大管理责任事故；根据现场情况，制定事故应急处理方案；制定停水、爆管等应急处理程序，计划停水应提前12小时通知采购人及受影响部门，并张贴预告。

3.2.7生活饮用水卫生符合《生活饮用水卫生标准》（GB5749）的相关要求。

3.2.8设施设备、阀门、管道等运行正常，无跑、冒、滴、漏现象。

4.电梯

4.1服务内容

配合专业维保公司对电梯设备、井道系统、轿厢设备进行日常运行管理。

4.2服务标准

4.2.1建立电梯运行管理、设备管理、安全管理制度，健全电梯设备档案及修理记录，确保电梯在有效运行，电梯准确启动，运行平稳，安全设备齐全有效，停层准确。

4.2.2电梯应经有资质的检测机构检验合格，每年进行安全检测并发放有效的《安全使用许可证》，在有效期内安全运行。

4.2.3监督专业资质的电梯维修保养单位每月至少2次电梯保养，维保人员从事电梯专业工作达3年以上。并对电梯运行进行管理，包括井道系统、轿厢设备进行日常运行管理和定期检查、维护、保养。

4.2.4保持电梯轿厢内、外按钮及灯具等配件、井道的清洁卫生。

4.2.5电梯准用证、年检合格证、维修保养合同完备，货梯内求救警钟保持正常工作状态；安全标志明显、齐备；紧急救援电话和乘客注意事项置于轿厢醒目位置。

4.2.6电梯运行平稳、无异响、平层、开关正常。每周至少开展2次电梯的安全状况检查。

4.2.7每年至少开展1次对电梯的全面检测，并出具检测报告，核发电梯使用标志。

5.供配电、照明系统

5.1服务内容

对办公楼（区）供电系统高、低压电器设备、电线电缆、电气照明装置等设备正常运行使用进行日常管理和养护维修。

5.2服务标准

5.2.1对供电范围内的电气设备、仪器仪表定期巡视维护和重点检测，建立各项设备档案，做到安全、合理、节约用电。

5.2.2建立、落实配送电运行制度、电气维修制度、配电室管理制度、配电室运行维修值班制度和实时监测系统值守、运行管理制度并做好运行记录及设施设备台帐等，记录设施设备的运行、检查、保养、维修记录，保证设施设备的正常使用。

5.2.3建立巡查制度，及时排除故障，零星维修合格率100%。维修人员必须持证上岗。

5.2.4建立各项设备档案，配电室运行管理人员每月应配合供电部门对法定表计进行抄计工作，并作好记录备查。

5.2.5因工程维修保养等原因停电，应提前一周（可选时间）书面通知用电单位，经批准后方可实施，因突发事件停电，应在积极处理的同时报告相关部门，并在恢复供电24小时（可选时间）内向相关方做出解释、说明。

5.2.6定期清扫检查变压器、配电装置、检查仪表、空开配电盘等是否正常，出现问题及时更换，配电室内应做到清洁卫生、整齐有序，经常检查各封堵部位，杜绝小动物进入配电室内。

5.2.7大楼各出入口及楼道备有充电式紧急照明设备。购置后备部件，以防急用。建立节电措施，统筹规划，做到合理、节约用电。配合采购人办理相关保供电手续。

5.2.8对供电范围内的电气设备定期巡视维护，加强高低压配电柜、配电箱、控制柜及线路等重点部位监测。

5.2.9公共使用的照明、指示灯具线路、开关、接地等保持完好，确保用电安全。根据不同季节、不同天气条件下自然光照特点和不同时段的照度需求，优化公共区域照明方案。

5.2.10复杂故障涉及供电部门维修处置的及时与供电部门联系，并向采购人报告。

5.2.11 更换的照明灯具应当选用节能环保产品，亮度与更换前保持一致。

5.2.12 每周至少开展1次公共区域照明设备巡视。

5.2.13定期对用能状况进行分析,提高能源利用效率。

6.空调

6.1服务内容

保证物业管理区域内空调的正常运行、日常巡查及报修。

6.2服务标准

6.2.1定期巡查空调设备，保证空调设备、设施处于良好状态。

6.2.2空调出现运行故障后，维修人员应及时到达现场维修，紧急维修应当在15分钟内到达现场，在12小时内维修完毕，并做好记录，零维修合格率100%。选用符合环保标准的材料。

6.2.3每年协助维保单位专业人员对空调内外机进行一次清洗。

6.2.4每月至少开展1次挂机和室外支架稳固性巡查。

6.2.5建立使用台账明确品牌型号、出厂日期、维保日期、使用年限等对出现故障及时联系维保厂家进行维修，并做好相关记录，保证空调设施设备处于良好状态。

6.2.6做好节约用电工作。

6.2.7夏季空调温度不低于26摄氏度（在符合政策要求的前提下可选），冬季空调温度不高于20摄氏度（在符合政策要求的前提下可选）。

6.2.8公共场所室内温度符合《北京市公共场所室内温度控制导则（试行）》（京发改〔2022〕1673号）的要求。

7.采暖系统

7.1服务内容

对供暖管道、阀门、散热片等进行维护维修，做好供暖期等相关工作。

7.2 服务标准

7.2.1 定期检查供暖管道、阀门运行情况，确保正常无隐患。定期检查维护建筑围护结构及门窗，减少冷热空气渗透。

7.2.2 负责暖气片、阀门龙头等新装布置及旧装拆除、日常维修更换及管线的跑、冒、滴、漏的维修。

7.2.3 做好供暖前检查等相关准备工作。

7.2.4 暖气片上水前，提前通知采购人。

7.2.5 供暖期间做好日常检查、维护、抢修、登记上报等工作。选用符合环保标准的材料。

8.节能减排

重点用能系统、设备操作岗位应当配备专业技术人员，制定有具体措施、有具体目标的节能减排方案。

（四）保洁服务

1.服务内容

公共场地区域保洁、垃圾处理、卫生消毒，如办公楼（区）内楼梯、大厅、走廊、天台、卫生间、楼宇外墙低位等所有公共部位，办公区域道路、院落、停车场（库）等所有公共场地及“门前三包”区域的日常清洁、保洁；垃圾等废弃物清理等；中标人自行配备各类清洁机械设备，购置所需卫生清洁保洁、保养用品等。

- 服务标准

2.1基本要求

建立保洁服务的工作制度及工作计划，并按照执行。做好保洁服务工作记录，记录填写规范、保存完好。作业时采取安全防护措施，防止对作业人员或他人造成伤害。相关耗材的环保、安全性等应当符合国家相关规定要求，选用符合环保标准的材料。进入保密区域时，有采购人相关人员全程在场。

2.2办公用房区域保洁

2.2.1大厅、楼内公共通道

（1）公共通道保持干净，无异味、无杂物、无积水，每日至少开展1次清洁作业。指示牌干净，无污渍，每日至少开展1次清洁作业。

（2）地面：各大厅地面每日全面清洁三次（上班前、中午及适当时间），做到干净、光亮、无脚印、无水迹、无陈旧性垃圾；每月用专用设备清洗、保养一次。办公用房区域、公共场所区域和周围环境预防性卫生消毒，消毒后及时通风，每月至少开展1次作业。

（3）墙面及玻璃：每日清洁、擦抹一次，做到光亮、目视无污渍；玻璃门、玻璃幕墙循环保洁，保持无印迹、无粘附物。

（4）烟痰桶：每日清洁、擦抹二次，每日循环保洁、清理烟头、痰迹，桶内垃圾日产日清，烟痰桶保持光亮、无污迹、无粘附物、无异味。

（5）标识牌：每日清洁、擦抹一次，做到无尘、无粘附物；

（6）墙面低位每季度清洗一次。

（7）休息区：每日对沙发、茶几清洁、擦抹二次，随时保洁。

（8）地垫的清洁：雨天设置“小心地滑”提示牌，每周清洗一次，保证无污渍。

2.2.2电器、消防等设施设备

（1）会议室音视频设备、消防栓及开关插座等保持表面干净，无尘无污迹，每月至少开展1次清洁作业。

（2）监控摄像头、门禁系统等表面光亮，无尘、无斑点，每月至少开展1次清洁作业。

（3）消防栓（箱）、应急灯、灭火器、电源开关盒、提脚线、楼道梁肩等部位每周清洁、擦抹一次，做到整洁、无灰尘、标识清晰。

2.2.3楼层保洁

（1）楼梯及楼梯间保持干净、无异味、无杂物、无积水，每日至少开展1次清洁作业。

（2）开水间保持干净、无异味、无杂物、无积水，每日至少开展1次清洁作业。

（3）作业工具间：保持干净，无异味、无杂物、无积水，每日至少开展1次清洁作业。作业工具摆放整齐有序，表面干净无渍，每日消毒。

（4）地面：每日二次彻底清洁地面卫生；其余时间循环保洁，做到干净、整洁、光亮、无陈旧性垃圾。

（5）天花顶：定期清洁除尘，保持无灰尘、无蜘蛛网。

（6）办公室门及公共区域玻璃：每周清洁、擦抹一次，做到光亮、目视无污渍；窗台每日保洁，保持无灰尘、无污迹。门窗玻璃干净无尘，透光性好，每周至少开展1次清洁作业。

2.2.4公共卫生间：

（1）保持干净，无异味，垃圾无溢出，每日至少开展1次清洁作业。及时补充厕纸等必要用品。

（2）卫生间保洁时设置“工作进行中”提示牌人性化服务。

（3）大（小）便器：每日清洁二次，循环保洁，做到干净、整洁、光亮、无污渍、无异味；

（4）洗手台盆及水龙头：用镜布每日清洁二次，循环保洁，做到干净、明亮、无印迹物。

（5）台盆面板及镜子：用镜布每日清洁、循环保洁，保持台面整洁、卫生用品摆放整齐、无水迹，镜面光亮、印迹、无粘附物。

（6）地面：每日定时清洁，循环保洁，保持无水迹、无脚印、无卫生死角。

（7）墙面：每周清洁墙面一次，保持墙面光亮、无印迹。

2.2.5电梯

（1）电梯轿厢：保持干净，无污渍、无粘贴物、无异味，每周至少开展1次清洁作业。灯具、操作指示板明亮。定期对轿厢内按键进行清洁和消毒。

2.2.6平台、屋顶、天沟保持干净，有杂物及时清扫，每月至少开展1次清洁作业。

2.2.7石材地面、内墙做好养护工作，每季度开展1次清洁作业。

2.2.8地毯干净、无油渍、无污渍、无褪色，每月至少开展1次清洁作业。

2.3公共场地区域保洁

2.3.1每日清扫道路地面、停车场等公共区域2次，保持干净、无杂物、无积水。

2.3.2雪、冰冻等恶劣天气时及时清扫积水、积雪，并采取安全防护措施。

2.3.3各种路标、宣传栏等保持干净，每月至少开展1次清洁作业。

2.3.4清洁室外照明设备，每月至少开展1次清洁作业。

2.3.5办公区外立面低位定期清洗每月1次。

2.3.6地下车库、地下通道区域：每日清扫车库地面2次，循环保洁，每周清洁车库内标识、道闸、卷帘门、消火栓（箱）等设施，做到干净、无陈旧性垃圾；每月清洁车库顶部管道1次，保持无积尘、无蜘蛛网。

2.3.7室外设施、标志：每日清洁、擦抹一次，做到无灰尘、无污渍。

2.3.8下水道口：定期清理烟头、树叶等杂物，确保排水口通畅，防止堵塞。每月定期对污水排水沟渠进行消毒。

2.4垃圾处理：

2.4.1在指定位置摆放分类垃圾桶，并在显著处张贴垃圾分类标识。分类垃圾桶和垃圾分类标识根据北京市的要求设置，科学合理确定各类生活垃圾收集容器的数量和位置，分类标志要求颜色、标识正确。

2.4.2桶身表面干净无污渍，每日开展至少1次清洁作业。定期进行消毒灭菌处理，保持垃圾桶无异味、无粘附物、无污迹、无陈旧性垃圾。加强收集容器日常维护管理，确保无破损、无满冒、无异味。

2.4.3垃圾中转房保持整洁，无明显异味，每日至少开展1次清洁作业。

2.4.4化粪池清掏消毒：化粪池清掏，无明显异味，监督化粪池清掏单位每半年至少开展1次清洁作业。定期对化粪池进行检查及时清淘，保持化粪池通畅，严禁化粪池外溢。每半年对化粪池进行消毒。

2.4.5每个工作日内要对楼层产生的垃圾，进行清理分类，并运至垃圾集中堆放点。每周对垃圾收集点进行彻底清洁、消毒。

2.4.6垃圾装袋，日产日清，严禁混收混运。

2.4.7做好垃圾分类管理的宣传工作，督促并引导全员参与垃圾分类投放。开展生活垃圾分类宣传活动，通过张贴海报、发放宣传手册、组织培训讲座等。

2.4.8垃圾分类投放管理工作的执行标准，按北京市的要求执行。

2.4.9禁止从楼上抛掷杂物、垃圾、烟蒂、泼洒污水，禁止在窗口、阳台晾晒拖把、抹布；禁止将废料、垃圾、饭渣、布条等投入厕所和下水道造成管道堵塞。

2.4.10门前三包：对门前三包每日巡查、发现问题及时与相关单位进行沟通协调解决。

2.5卫生消毒

2.5.1办公用房区域、公共场所区域和周围环境预防性卫生消毒，消毒后及时通风，每周至少开展1次作业。

2.5.2监督专业单位每季度至少对消灭老鼠、蟑螂、蚊虫孳生开展1次作业。

2.5.3发生公共卫生事件时，邀请专业单位开展消毒、检测等工作。

（五）会议服务

1.服务内容

接受会议预订，记录会议需求，会前准备、引导服务、会中服务、会后工作。

2.服务标准

2.1接受会议预订，记录会议需求。

2.2根据会议需求、场地大小、用途，明确会议桌椅、物品、设备、文具等摆放规定，音、视频设施保障措施。

2.2.1小型会议会前准备：会前1小时，调试灯光音响设备，保证正常使用，检查室内卫生，打开门窗通风，按规范要求做好会议摆台；会前30分钟，启动空调设备，服务人员就位，迎候与会人员，引导落座，协助安放随身物品；会前5分钟，摆放湿巾、备好茶水。做好引导牌并放置在指定位置，引导人员引导手势规范，语言标准。

2.2.2大型会议会前准备：按照要求布置会场，提前2小时请采购人检查会场；会前1小时，调试好灯光音响设备，检查室内卫生，打开门窗通风，按规范要求做好会议摆台；会前30分钟，启动空调设备，服务人员就位，迎候与会人员，引导落座，协助安放随身物品；会前10分钟，为主席台摆放湿巾、备好茶水。做好引导牌并放置在指定位置，引导人员引导手势规范，语言标准。

2.3做好引导牌并放置在指定位置，引导人员引导手势规范，语言标准。

2.4会议期间按要求加水。每隔30分钟续水一次。涉密会议无会中服务，须提前将热水准备好。

2.5对会议现场进行检查，做好会场清扫工作，及时提醒、协助与会人员带好随身物品，对遗留的文件和物品，及时交有关部门处理,按分工清理会议用品,关闭空调音响设备及灯具，恢复原会场形式并做好消毒。

2.6会议服务耗材（如茶叶、纸杯等）由 采购人 提供。

2.7根据会议活动的人数和时间，合理估算会务服务热水用量,按需供水,减少浪费。

2.2 投标人履行合同所需的设备

- 需要投标人提供作业设备（自有或租赁）用于物业管理服务的，见下表：

| 序号 | 用途 | 作业设备名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 基本服务 | 电脑、打印机 | 各2 | 台 |
| 2 | 房屋维修服务 | 12米液压升降车 | 1 | 台 |
| 3 | 公用设施设备维护服务 | 管道探测仪 | 1 | 台 |
| 4 | 保洁服务 | 洗地机、地毯清洗机 | 各1 | 台 |

注：采购人已无偿提供的作业设备，不在此重复要求。

- 采购人提供供应商使用的场地、设施、设备、材料等。

1.采购人可提供的办公室：办公室1间12平米。

2.采购人可提供的物业管理服务设备，需明确设备名称、用途、主要技术指标、数量等；

3.采购人可提供食堂就餐条件，餐费由供应商中标人按（550/人/月）与第三方餐饮公司结算；

4.采购人可提供的住宿，需明确房间数量、房间内设施情况、床位数量等；

5.采购人可提供的零星维修材料：单次单件500元以上维修备件。

6.采购人可提供的低值易耗品；

7.采购人可提供的苗木；

8.采购人可提供的客耗品：卫生间手纸、擦手纸、洗手液，会议服务用品。

9.采购人承担能源费、设备设施检测专业维保费、工具类检测费及大中维修费用。

10.在紧急情况下，中标单位人需配合采购人做好临时增派人员应急保障服务与应急处置工作。

11.中标单位人负责提供维修常用工具及单次单件500元及以下维修备件，清洁工机具及清洁消耗品费用；承担本项目驻场服务人员的所有费用，包含但不限于人员工资、全部社会保险费、加班费、员工餐费、通讯费、服装费、管理费、税费等。

2.3服务人员要求

（一）进驻人员要求

1.服务人员总人数不低于22人。应配备经验丰富的项目经理1人，统筹本项目相关管理工作。

2.全部服务人员均须具有有效期内的《从业人员健康证明》。

3.本项目服务人员均须经采购人审查合格后方可上岗。

4.在紧急情况下，中标人需配合采购人做好临时增派人员应急保障服务与应急处置工作。

（二）人员稳定性

1.人员招收、招聘来源情况及人员稳定性保障措施。

2.保证拟派人员专职为本项目提供服务。

（三）人员配备情况

| 部门职能 | 岗位 | 同时在岗人数 | 岗位所需总人数 | 备注（岗位需具备的上岗资格证、人员学历、年龄、工作经验等要求） | 其他要求（如岗位所需服务时长或时段等） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 基本服务 | 本院项目经理 | 1 | 1 | ①具有5年（含）以上类似项目管理经验。 ②具有本科及以上学历，具有中级及以上职称证书，具有有效期内的《从业人员健康证明》。 ③45周岁（含）以下。 | 工作日每日8小时，每日轮值夜班。 |
|  | 第二办公区负责人 | 1 | 1 | ①具有5年（含）以上类似项目管理经验。 ②具有本科及以上学历，具有中级及以上职称证书，具有有效期内的《从业人员健康证明》。 ③40周岁（含）以下。 | 工作日每日8小时，每日轮值夜班。 |
|  | 会服保洁主管 | 1 | 1 | ①具有5年（含）以上类似项目管理经验②具有本科及以上学历，具有中级及以上职称证书，有效期内的《从业人员健康证明》。 ③年龄40周岁（含）以下。 | 工作日每日8小时，每日轮值夜班。 |
| 建设物及公用设施设备维护服务 | 配电室工作人员 | 4 | 4 | ①具备5年及以上相关工作经验 ②持有高压电工作业特种作业操作证 ③50周岁（含）以下，全部具备高中及以上学历证书、有效期内的《从业人员健康证明》 | 每班运行值守工作。 |
|  | 综合维修工 | 3 | 3 | ①配备综合维修人员3人。 ②年龄50周岁（含）以下，全部具备大专及以上学历证书、有效期内的《从业人员健康证明》，具有5年及以上类似工作经验，提供劳动合同关键页。 ③综合维修人员至少2人同时具备高压电工作业证、有限空间监护作业证书、特种设备安全管理A证书（电梯管理员证），1人同时具备高压电工作业证、有限空间监护作业证书。 | 工作日每日8小时，周六日轮值。 |
| 保洁服务 | 保洁员 | 9 | 9 | ①具有3年（含）以上类似工作经验 ②全部具备有效期内的《从业人员健康证明》。 | 工作日每日8小时，周六日轮值。 |
| 会议服务 | 会议服务人员 | 3 | 3 | ①具有3年（含）以上类似工作经验 ②具备大专及以上学历，有效期内的《从业人员健康证明》 ③22（含）-35（含）岁，女性，身高不低于160cm。 | 工作日每日8小时。 |

2.4需要说明的其他事项

## （一）零星维修材料费用

1.涉及以下情形的，相关费用包含在物业管理服务采购合同金额之内，由中标人承担：_单次单件500元及以下__。

2.涉及以下情形的，由采购人承担：_单次单件500元以上维修备件_。

## （二）低值易耗品费用

1.涉及以下情形的，相关费用包含在物业管理服务采购合同金额之内，由中标人承担：__清洁工机具及清洁消耗品费用__（明确涉及的环境维护、绿化养护等服务中需要的低值易耗品以及关于费用方面的规定）。

## （三）苗木费用

1.涉及以下情形的，相关费用包含在物业管理服务采购合同金额之内，由中标人承担：_____/______。

2.涉及以下情形的，由采购人承担：______/_______。

## （四）客耗品费用

1.涉及以下情形的，相关费用包含在物业管理服务采购合同金额之内，由中标人承担：______/______。

2.涉及以下情形的，由采购人承担：_卫生间手纸、擦手纸、洗手液，会议服务用品。

注：本款涉及的零星维修材料、低值易耗品、苗木、客耗品等费用，不论是由中标人，还是采购人承担，涉及的相关服务由中标人承担，服务费用包含在物业服务项目合同金额之内。

3. 验收标准

参考国家标准《机关办公区域物业服务监管和评价规范》GB/T 43542-2023

https://openstd.samr.gov.cn/bzgk/gb/newGbInfo?hcno=C070412AB307DB0D625E3DADB25B9704

4. 其他要求

4.1《北京市物业管理条例》第六十一条：一个物业管理区域应当选定一个物业服务企业提供物业服务。电梯、消防等具有专业技术要求的设施设备的维修和养护，应当由符合资质的专业机构或者人员实施。

4.2《北京市物业管理条例》第六十五条：物业服务人应当按照物业服务合同的约定提供物业服务，并且遵守下列规定：提供物业服务符合国家和本市规定的标准、规范；及时向业主、物业使用人告知安全、合理使用物业的注意事项；定期听取业主的意见和建议，接受业主监督，改进和完善服务；对违法建设、违规出租房屋、私拉电线、占用消防通道等行为进行劝阻、制止，劝阻、制止无效的，及时报告行政执法机关；发现有安全风险隐患的，及时设置警示标志，采取措施排除隐患或者向有关专业机构报告；对物业使用人违反临时管理规约、管理规约的行为进行劝阻、制止，并及时报告业主；不得泄露在物业服务活动中获取的业主信息；履行生活垃圾分类管理责任人责任，指导、监督业主和物业使用人进行生活垃圾分类；配合街道办事处、乡镇人民政府、行政执法机关和居民委员会、村民委员会做好物业管理相关工作。

4.3京机管发〔2020〕15号节约型机关创建评价细则：在物业管理合同中提出节能、节水、反食品浪费、生活垃圾分类管理目标和服务要求。