# 第四章   采购需求

一、基本情况

本工程为北京警察学院大礼堂屋面防水维修改造。位于北京市昌平区。本工程范围：屋面防水拆除及新做、采光天棚拆除及新做、屋面天沟及檐沟拆除及新做、落水管拆除及新做、柱饰面拆除及新做、石材墙面拆除及新做、平屋面拆除及新做、钢丝绳及钢架除锈刷漆、雨棚玻璃更换等。

二、商务要求

1.计划实施时间：2025年11月(期限)额定工期45天；

2.计划实施地点：采购人指定地点。

3.付款条件：依据合同管理办法相关约定执行。

4.售后服务质保期：2年（防水工程5年）。

5.保险：依据属地街道及成部门要求履行开工报备手续及相关保险。

6.其他：进场人员需进行背景审查并签署保密协议。

三 、 技术要求

1. 基本要求

1.1 需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范

按照最新国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范执行。

2. 服务内容及要求/货物技术要求

项目主要材料及成品明细表

注：1、以下材料报价时从提名品牌中选择报价或选择相当于或高于所列品牌技术标准的品牌报价，并在响应文件已标价的工程量清单主要材料和工程设备选用表中逐项列清。

2、以下所有材料采购前，须由甲方、设计单位、监理单位共同确认后封样采购。

| 序号 | 主材名称 | 提名品牌 | 技术标准与工程做法 | 允许偏离范围 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 防水材料 | 东方雨虹、北新防水、大禹 | 详见图纸要求。 | 允许选用相当于或高于所列品牌技术标准的材料和工程设备 | 仅作为报价参考 |

3. 验收标准

依据国家及北京市现行相关标准进行验收。

五、其他要求

相关具体要求，详见图纸及工程量清单。