# 第五章   采购需求

# 一、采购清单

| # 序号 | # 货物或服务名称 | # 数量 | # 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| # 1 | # 物业管理服务 | # 1 | # 项 |

# 二、项目基本情况

# （一）项目名称

# 北京互联网法院2026-2027年度物业服务采购项目

# （二）项目地址

# 1.办公区物业（五棵松）

# 座落位置：北京市海淀区西四环中路十六号院3号楼（B1-14层）。

# 2.办公区物业（莲花池）

# 座落位置：北京市海淀区莲花池东路130号（1-3层）

# （三）项目用途

# 日常办公

# （四）项目服务期限、服务地点

# 服务期限：自2026年1月1日起至2027年12月31日。

# 服务地点：1.北京市海淀区西四环中路十六号院3号楼。

2.北京市海淀区莲花池东路130号。

# （五）建筑物基本情况：

22498平方米，其中五棵松办公区的建筑面积20734.9平方米，莲花池办公区的建筑面积1763.1平方米。上述面积数据与实际面积不符的,以上述两处物业的实际面积为准。

五棵松办公楼15 层，主要分布如下：空调机房14间；男卫生间14间；女卫生间14间；清洁间14间；机房11间；开放茶水间10间；储藏室6间；网络法庭51间；办公室19间；保护技术用房3间；法庭设备控制室3间；接谈室3间；纸质档案阅览室3间；财务库房2间；党组办公室5间；档案室2间；档案阅览2间；调解员办公室8间；服务间2间；合议室37间；候审室2间；接待室2间；警队器械室2间；警用装具室2间；审判信息综合管理控制室2间；诉讼调解室2间；通信信息设备及管理室2间；团队办公室46间；物业办公2间；物业宿舍2间；赃物存放室2间；UPS电源室1间；安检大厅1间；安检大厅（卫）1间；办公室（后厨）1间；保洁用品库房1间；财务办公室1间；茶水间（警队备勤室）1间；大法庭1间；当事人档案借阅室1间；当事人等候大厅1间；党建实训阵地室（纸质档案库）1间；党组会会议室1间；档案数字化处理用房1间；等候区1间；等候室1间；低温储藏室（后厨）2间；电教培训室1间；调解室5间；调解员室3间；法警宿舍6间；法警体能训练中心（含跑道）1间；法警值庭室1间；法律文书文印室1间；法庭抢救室1间；翻译室1间；辅材库（后厨）1间；副食库（后厨）1间；高压电缆分界室1间；工勤人员用房1间；公共区1间；公诉人室5间；公诉人洗漱间1间；观摩法庭1间；合议法庭4间；候谈厅1间；会客室1间；会议等侯区1间；纪检谈话室（法警值班室）（含卫生间）1间；鉴定人室1间；警队办公室1间；警队指挥中心1间；来访听证室1间；凉菜间（后厨）1间；淋浴室2间；律师工作台1间；律师室5间；律师洗漱间1间；面点加工间（后厨）1间；明档（后厨）1间；母婴室1间；男更衣间4间；男淋浴室1间；男洗衣房1间；女更衣间4间；女淋浴室1间；排风机房1间；旁观群众休息大厅1间；配电间1间；配电室1间；屏蔽机房1间；器械库1间；燃气表间1间；燃气表间（后厨）1间；热加工（后厨）1间；热水机房（后厨）1间；人民调解员办公室3间；人民陪审员室3间；设备机房1间；涉密会议室1间；涉密信息机房1间；审判信息中心机房1间；审判业务资料室1间；审委会评案室1间；实物档案室1间；食品检验室（后厨）1间；守护未来工作站（小法庭)1间；蔬菜类加工间（后厨）1间；数字档案室1间；数字电视信息设备及管理室（设备维护及备件室）1间；刷锅间（后厨）1间；司法警察备勤宿舍5间；特殊档案珍藏库1间；外包员工餐厅1间；外宾会见室1间；文秘工作室1间；无障碍卫生间1间；物品登记室（后厨）1间；洗碗间（后厨）1间；洗衣房1间；小法庭1间；新闻发布室1间；信访公共区1间；行政值班室1间；学术交流中心1间；研讨室1间；鱼类加工间（后厨）1间；员工餐厅1间；院（庭）长接待室1间；阅览室1间；整理编目用房1间；证人室5间；证物存放室1间；执行材料接转室1间；执行局指挥中心1间；执行听证室1间；执行物保管室1间；值班休息室1间；职工之家4间；中法庭1间；中控信息管理控制室1间；主食库（后厨）1间；专委办公室4间；资料室1间；自助服务区1间。

莲花池办公区共3层：办公室36间；卫生间3间；浴室2个；法庭5间。

- 基础设备、设施情况

设备设施台账

五棵松办公区

| 开水器 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 用途 | 编号 | 规格型号 | 制造厂家 | 出厂日期 | 功率 | 安装地点 | 数量 | 备注 |
| 1 | 开水器 | 饮用水 | 22# | XZ-6K | 广东顺德新泽泉节能设备有限公司 | 2025.5 | 3000W | 13层茶水间 | 1台 |  |
| 2 | 开水器 | 饮用水 | 21# | XZ-6K | 广东顺德新泽泉节能设备有限公司 | 2025.5 | 3000W | 13层茶水间 | 1台 |  |
| 3 | 开水器 | 饮用水 | 20# | XZ-6K | 广东顺德新泽泉节能设备有限公司 | 2020.5 | 3000W | 12层茶水间 | 1台 |  |
| 4 | 开水器 | 饮用水 | 19# | XZ-6K | 广东顺德新泽泉节能设备有限公司 | 2020.5 | 3000W | 12层茶水间 | 1台 |  |
| 5 | 开水器 | 饮用水 | 18# | XZ-6K | 广东顺德新泽泉节能设备有限公司 | 2025.5 | 3000W | 11层茶水间 | 1台 |  |
| 6 | 开水器 | 饮用水 | 17# | XZ-6K | 广东顺德新泽泉节能设备有限公司 | 2025.5 | 3000W | 11层茶水间 | 1台 |  |
| 7 | 开水器 | 饮用水 | 16# | XZ-6K | 广东顺德新泽泉节能设备有限公司 | 2020.5 | 3000W | 10层茶水间 | 1台 |  |
| 8 | 开水器 | 饮用水 | 15# | XZ-6K | 广东顺德新泽泉节能设备有限公司 | 2020.5 | 3000W | 9层茶水间 | 1台 |  |
| 9 | 开水器 | 饮用水 | 14# | XZ-6K | 广东顺德新泽泉节能设备有限公司 | 2020.5 | 3000W | 9层茶水间 | 1台 |  |
| 10 | 开水器 | 饮用水 | 13# | XZ-6K | 广东顺德新泽泉节能设备有限公司 | 2020.5 | 3000W | 8层茶水间 | 1台 |  |

| 11 | 开水器 | 饮用水 | 12# | XZ-6K | 广东顺德新泽泉节能设备有限公司 | 2020.5 | 3000W | 8层茶水间 | 1台 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | 开水器 | 饮用水 | 11# | XZ-6K | 广东顺德新泽泉节能设备有限公司 | 2020.5 | 3000W | 7层茶水间 | 1台 |  |  |  |
| 13 | 开水器 | 饮用水 | 10# | XZ-6K | 广东顺德新泽泉节能设备有限公司 | 2020.5 | 3000W | 7层茶水间 | 1台 |  |  |  |
| 14 | 开水器 | 饮用水 | 9# | XZ-6K | 广东顺德新泽泉节能设备有限公司 | 2020.5 | 3000W | 6层茶水间 | 1台 |  |  |  |
| 15 | 开水器 | 饮用水 | 8# | XZ-6K | 广东顺德新泽泉节能设备有限公司 | 2020.5 | 3000W | 6层茶水间 | 1台 |  |  |  |
| 16 | 开水器 | 饮用水 | 7# | XZ-6K | 广东顺德新泽泉节能设备有限公司 | 2020.5 | 3000W | 5层茶水间 | 1台 |  |  |  |
| 17 | 开水器 | 饮用水 | 6# | XZ-6K | 广东顺德新泽泉节能设备有限公司 | 2020.5 | 3000W | 5层茶水间 | 1台 |  |  |  |
| 18 | 开水器 | 饮用水 | 5# | XZ-6K | 广东顺德新泽泉节能设备有限公司 | 2020.5 | 3000W | 4层茶水间 | 1台 |  |  |  |
| 19 | 开水器 | 饮用水 | 4# | XZ-6K | 广东顺德新泽泉节能设备有限公司 | 2020.5 | 3000W | 4层茶水间 | 1台 |  |  |  |
| 20 | 开水器 | 饮用水 | 3# | XZ-6K | 广东顺德新泽泉节能设备有限公司 | 2020.5 | 3000W | 3层茶水间 | 1台 |  |  |  |
| 21 | 开水器 | 饮用水 | 2# | XZ-6K | 广东顺德新泽泉节能设备有限公司 | 2020.5 | 3000W | 3层茶水间 | 1台 |  |  |  |
| 22 | 开水器 | 饮用水 | 1# | XZ-6K | 广东顺德新泽泉节能设备有限公司 | 2025.5 | 3000W | 2层茶水间 | 1台 |  |  |  |
| 电梯 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 用途 | 编号 | 规格型号 | 制造厂家 | 功率 | 出厂日期 | 额定速度 | 层站数 | 投用时间 |  | 数量 |
| 1 | 客梯 | 载人 | 10-3C05-021 | TE-HP.1350.250 | 蒂森 | 27.1KW | 2007.02.09 | 2.5m/s | 17 | 2007.02.09 |  | 1台 |
| 2 | 客梯 | 载人 | 10-3C05-022 | TE-HP.1350.250 | 蒂森 | 27.1KW | 2007.02.09 | 2.5m/s | 17 | 2007.02.09 |  | 1台 |
| 3 | 客梯 | 载人 | 10-3C05-009 | TE-HP.1350.250 | 蒂森 | 27.1KW | 2007.02.09 | 2.5m/s | 15 | 2007.02.09 |  | 1台 |

| 4 | 客梯 | 载人 | 10-3C05-010 | TE-HP.1350.250 | 蒂森 | 27.1KW | 2007.02.09 | 2.5m/s | 15 | 2007.02.09 | 1台 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 消防梯 | 载人 | 06032544 | TE-GL | 蒂森 | 27.1KW | 2007.03.02 | 1.75m/s | 17 | 2007.03.02 | 1台 |

新增设备

| 序号 | 设备名称 | 生产厂家 | 生产日期 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 制冷机组 | 南京天加 | Apr-25 | 2台 |
| 2 | 风机盘管 | 南京天加 | 2025年1月 | 520台 |
| 3 | 新风机组 | 南京天加 | 2025年3月 | 16台 |
| 4 | 多联机室外机 | 南京天加 | 2025年3月 | 8台 |
| 5 | 多联机室内机 | 南京天加 | 2025年3月 | 76台 |
| 6 | 冷库设备 | 中盛天瑞 | 2025年6月 | 2套 |
| 7 | 冷冻、冷却水循环泵 | 上海连成 | 2025年4月 | 4台 |
| 8 | 油水分离设备 | 天津铭铨 | 2025年4月 | 1套 |
| 9 | 软化水设备 | 上海洗霸 | 2025年4月 | 1套 |
| 10 | 热回收机组 | 南京天加 | 2025年3月 | 2台 |
| 11 | 风机 | 德州科禄格 | 2025年3月 | 19台 |
| 12 | 排油烟设备 | 北京星耀东方 | 2025年5月 | 2套 |
| 13 | 太阳能热水设备 | 四季沐歌科技集团有限公司 | 2025年4月 | 1套 |
| 14 | 恒温恒湿设备 | 阿尔西 | 2025年3月 | 2套 |
| 15 | 消防自动报警设备 | 北大青鸟 | 2025年3月 | 1套 |

# 厨房设备

| 序号 | 产品名称 | 产品编号 | 规格 | 品牌 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | JHD蓝韵系列燃 气炒炉大锅灶低 汤灶 | JHD-2635 | 涡轮增压系列节 能工程80大锅 灶/1150*1200*8 00+450mm(带熄 火保护) | 金浩德 | 台 | 2 | HOT-004 |
| 2 | JHD广式静之音 系列燃气工程炒 灶 | JHD-2631 | C款节能工程炒炉 （双炒一 尾）/1800*1000 *800+450mm(带 熄火保护) | 金浩德 | 台 | 1 | HOT-009 |
| 3 | JHD广式静之音 系列燃气工程炒 灶 | JHD-2631 | C款节能工程炒炉 （一炒一 尾）/1100*1000 *800+450mm(带 熄火保护) | 金浩德 | 台 | 1 | HOT-007 |
| 4 | JHD工程款燃气 灶炉系列 | JHD-2636 | 六眼煲仔 炉/1100*1000*8 00+450mm(带熄 火保护) | 金浩德 | 台 | 1 | HOT-008 |
| 5 | JHD工程款燃气 灶炉系列 | JHD-2636 | 自吸风系列工程 款双眼低汤 灶/1200*800*55 0+700mm(带熄 火保护) | 金浩德 | 台 | 1 | PAS-001 |
| 6 | JHD304蒸柜系列 | JHD-2641 | 燃气双门喷火款 蒸 柜/1150*950*18 50mm/304#1.2m m | 金浩德 | 台 | 2 | PAS-008 |
| 7 | YYB蒸盘系列 | YYB-4630 | 304蒸盘（平 盘）/400*600m m*H48mm/2.3斤 盘 | 嘉佳达 | 个 | 10 | PAS-008A |
| 8 | YYB蒸盘系列 | YYB-4630 | 304蒸盘（孔 盘）/400*600m m*H48mm/2.3斤 盘 | 嘉佳达 | 个 | 10 | PAS-008A |
| 9 | PLT燃气泄露探测系统 | PLT-5530 | 燃气泄漏探测器/ 一拖四 | 普利通 | 台 | 2 | 无 |
| 10 | BPY电缆线系列 | BPY-851A | 电缆线/1.5平方 | 厂制品 | 米 | 100 | 无 |
| 1 | 304#1.0mm单星水池柜 | BXG-1323 | 单星水池 柜/600*800*800 +150mm/304#1. 0mm | 斯格丽特 | 台 | 1 | STO -001 |
| 2 | 304#1.0mm单通 柜系列 | BXG-1215 | 单通 柜/1100*800*80 0+150mm/304# 1.0mm | 斯格丽特 | 台 | 2 | STO-002 |
| 3 | 304#1.0mm双层 挂墙架 | BXG-1525 | 双层挂墙 架/1200*350*60 0mm/304#1.0m m | 斯格丽特 | 台 | 2 | HOT-001 |
| 4 | 304#1.0mm三星 水池（圆腿） | BXG- 131U | 三星水 池/1800*760*85 0+150mm/304# 1.0mm | 斯格丽特 | 台 | 1 | DSW-001 |
| 5 | 304#1.0mm简易 残食台（圆腿） | BXG-1346 | 简易残食 台/600*760* 850+150mm/304 #1.0mm | 斯格丽特 | 台 | 1 | DSW-002 |
| 6 | GJC高压花洒龙头 | GJC-2443 | JC-300A台式双温 高压花洒 | J&C | 个 | 1 | DSW-001A |
| 7 | DWS洗碗机系列 | DWS- 2431 | 通道式洗碗机(单 缸单烘 干)/2000*780*18 70mm/380V50K W | DAVOSA | 台 | 1 | DSW-003 |
| 8 | 洗碗液分配器 | SQH- 1350 | 洗碗液分配 器/260*152*114 mm/（适配洗涤 剂催干剂） | 涤斯特 | 台 | 1 | DSW-003A |
| 9 | 304#1.0mm双层 挂墙架 | BXG-1525 | 双层挂墙 架/800*350*600 mm/304#1.0mm | 斯格丽特 | 台 | 1 | DSW-007 待定 |
| 10 | 304#1.0mm洁碟 台（圆腿） | BXG-1353 | 洁碟台/800*备注 *850mm/304#1. 0mm | 斯格丽特 | 台 | 1 | DSW-004 左 挂 |
| 11 | 304#1.0mm双层 工作台（圆腿） | BXG- 112D | 双层工作 台/1100*760*80 0mm/304#1.0m m | 斯格丽特 | 台 | 1 | DSW-005 |
| 12 | GPF圆形垃圾桶 系列 | GPF-7200 | 76L环保圆形储物 桶带盖带 轮/Φ500*788mm /材质PE/颜色灰 色/轮黑色 | JIWINS | 台 | 1 | DSW-006 |
| 13 | 304#1.0mm单星水池柜 | BXG-1323 | 单星水池 柜/500*500*800 +150mm/304#1. 0mm | 斯格丽特 | 台 | 1 | 凉菜间 400*400*800 CLD-001 |
| 14 | 304#1.0mm双层 挂墙柜系列 | BXG-152P | 挂墙 柜/1000*300*60 0mm/304#1.0m m | 斯格丽特 | 台 | 1 | CLD-002 |
| 15 | 304#1.0mm货架 系列 | BXG-1516 | 四层落地层 架/600*500*180 0mm/304#1.0m m | 斯格丽特 | 台 | 1 | CLD-003 |
| 16 | FTN紫外线消毒 灯系列 | FTN-2130 | 紫外线消毒灯/长 894mm/30w | 腾诺 | 根 | 2 | CLD-004 |
| 17 | 304#1.0mm单层 工作台（圆腿） | BXG-1118 | 单层工作 台/1100*600*80 0mm/304#1.0m m | 斯格丽特 | 台 | 1 | CLD-005 待定 |
| 18 | 304#1.0mm单星 水池（圆腿） | BXG-131I | 单星水 池/600*760*800 +150mm/304/δ1 .0mm | 斯格丽特 | 台 | 1 | HOT-002 |
| 19 | 304#1.0mm单通 柜系列 | BXG-1215 | 单通 柜/800*760*800 mm/304#1.0mm | 斯格丽特 | 台 | 1 | HOT-003 |
| 20 | BXG灶间拼台系列 | BXG-1760 | 灶间拼 台/300*1200*80 0+400mm/304# 1.0mm | 斯格丽特 | 台 | 1 | HOT-005 |
| 21 | BXG灶间拼台系列 | BXG-1760 | 灶间拼 台/300*1000*80 0+400mm/304# 1.0mm | 斯格丽特 | 台 | 2 | HOT-006 |
| 22 | CD灭火系统 | ZCD-5510 | 灭火系统 | 厨盾 | 台 | 1 | HOT-010 |
| 23 | JQX电热款豆浆机系列 | JQX-3621 | 50升电热款煮磨 一体豆浆 机/590*920*900 mm+（磨头 590mm）/380v 磨浆功率1.1kw/ 加热功率9kw/磨 浆效率 (120)40~50kg/h/ 生产能力 50~100kg/h | 天准 | 台 | 1 | PAS-009 |
| 24 | 304#1.0mm双层 挂墙架 | BXG-1525 | 双层挂墙 架/1200*350*60 0mm/304#1.0m m | 斯格丽特 | 台 | 1 | PAS-002 |
| 25 | CD灭火系统 | ZCD-5510 | 灭火系统 | 厨盾 | 台 | 1 | PAS-003 |
| 26 | CD灭火系统 | ZCD-5510 | 灭火系统 | 厨盾 | 台 | 1 | PAS-003 |
| 27 | 304#1.0mm单星 水池（圆腿） | BXG-131I | 单星水 池/1200*700*80 0+150mm/304/δ 1.0mm | 斯格丽特 | 台 | 2 | PAS-004 |
| 28 | 304#1.0mm单层 工作台（圆腿） | BXG-1118 | 单层工作 台/600*600*800 mm/304#1.0mm | 斯格丽特 | 台 | 1 | PAS-10 |
| 29 | XHZ经济款发酵 箱 | XHZ-2050 | 30层发酵 箱/980*700*185 0mm/220v/3000 w/温度范围30- 110℃ | 鑫皓智 | 台 | 1 | PAS-005 |
| 30 | GHF和面机系列 | GHF-2060 | 30型和面 机/800*445*790 mm/380v1.1KW/ 容量12kg | HOMPHON | 台 | 1 | PAS-006 |
| 31 | GHF搅拌机系列 | GHF-2070 | B30搅拌 机/545*440*882 mm/380v1.3kw | HOMPHON | 台 | 1 | PAS-007 |
| 32 | 304#1.0mm双层 挂墙架 | BXG-1525 | 双层挂墙 架/1200*350*60 0mm/304#1.0m m | 斯格丽特 | 台 | 3 | VEG-001 做三个 |
| 33 | 304#1.0mm双层 挂墙架 | BXG-1525 | 双层挂墙 架/1400*350*60 0mm/304#1.0m m | 斯格丽特 | 台 | 1 | VEG-001A |
| 34 | 304#1.0mm双层 工作台（圆腿） | BXG- 112D | 双层工作 台/1100*760*80 0mm/304#1.0m m | 斯格丽特 | 台 | 1 | VEG-003 |
| 35 | 304#1.0mm双星 水池（圆腿） | BXG- 131O | 双星水 池/1400*760*80 0+150mm/304# 1.0mm | 斯格丽特 | 台 | 1 | VEG-005 |
| 36 | 304#1.0mm杀鱼台系列 | BXG-133B | 杀鱼 台/1500*760*80 0+150mm/304# 1.0mm | 斯格丽特 | 台 | 1 | VEG-004 |
| 37 | FSL羊肉切片机 系列 | FSL-3110 | 半自动羊肉切片 机/490*390*380 mm/220v320w | 顺菱 | 台 | 1 | VEG-002 |
| 38 | 304#1.0mm双层 工作台（圆腿） | BXG- 112D | 双层工作 台/1800*760*80 0mm/304#1.0m m | 斯格丽特 | 台 | 1 | VEG-006 |
| 39 | 304#1.0mm双层 挂墙架 | BXG-1525 | 双层挂墙 架/1400*350*60 0mm/304#1.0m m | 斯格丽特 | 台 | 1 | VEG-007 |
| 40 | 304#1.0mm双层 挂墙架 | BXG-1525 | 双层挂墙 架/1500*350*60 0mm/304#1.0m m | 斯格丽特 | 台 | 1 | VEG-007A |
| 41 | 304#1.0mm单星 水池（圆腿） | BXG-131I | 单星水 池/600*760*800 +150mm/304/δ1 .0mm | 斯格丽特 | 台 | 1 | PAS-012 |
| 42 | 灭蝇灯 | LJR-2730 | 粘捕式灭蚊 灯/490*210*190 mm/面积40㎡/功 率16w | 蝇博士 | 台 | 3 | HOT-011 |
| 43 | ZXY电热储水式 热水器系列 | ZXY-5350 | 电热储水式热水 器/Φ700*1855m m/容量 500L/380v30kw | 熙悦 | 台 | 1 | PAS-011 |
| 125 | BPY不锈钢排烟 罩系列 | BPY-8110 | 排烟 罩/201#1.0mm | 厂制品 | 平方 | 4 | 排烟 |
| 126 | BPY不锈钢排烟 罩系列 | BPY-8110 | 排烟 罩/201#1.0mm | 厂制品 | 平方 | 3 | 排烟 |
| 127 | BPY装饰板系列 | BPY-8510 | 不锈钢装饰 板/201#1.0mm | 厂制品 | 平方 | 12 | 排烟 |
| 128 | BPY不锈钢排烟 罩系列 | BPY-8110 | 排烟 罩/201#1.0mm | 厂制品 | 平方 | 11 | 排烟 |
| 129 | BPY装饰板系列 | BPY-8510 | 不锈钢装饰 板/201#1.0mm | 厂制品 | 平方 | 11 | 排烟 |
| 130 | BPY不锈钢排烟 罩系列 | BPY-8110 | 排烟 罩/201#1.0mm | 厂制品 | 平方 | 3 | 排烟 |
| 131 | BPY装饰板系列 | BPY-8510 | 不锈钢装饰 板/201#1.0mm | 厂制品 | 平方 | 3 | 排烟 |
| 132 | BPY不锈钢排烟 罩系列 | BPY-8110 | 排烟 罩/201#1.0mm | 厂制品 | 平方 | 3 | 排烟 |
| 133 | BPY不锈钢排烟 罩系列 | BPY-8110 | 排烟 罩/201#1.0mm | 厂制品 | 平方 | 11 | 排烟 |
| 134 | BPY装饰板系列 | BPY-8510 | 不锈钢装饰 板/201#1.0mm | 厂制品 | 平方 | 11 | 排烟 |
| 135 | BPY不锈钢排烟 罩系列 | BPY-8110 | 排烟 罩/201#1.0mm | 厂制品 | 平方 | 11 | 排烟 |

# 三、服务内容和标准

（一）物业服务标准需符合《北京市物业管理示范项目考评标准及评分细则》以及其他政府、行业标准。

（二）物业服务需满足采购人物业管理服务标准，保证服务人员配备齐全、服务质量良好、响应速度快、干警满意度较高，保障法院机关正常运转。

（三）服务内容

需保障法院庭审、办案、办公等工作正常运转，提供优质的物业管理服务。主要负责院区房屋内部日常维护、设备设施检查维护、公共区域保洁、会议活动服务接待、院落和室内绿化美化等。

1.房屋内部日常维护

房屋内部的日常维护是指为保持本建筑原有完好等级和正常使用，进行日常养护和及时修复小损小坏等房屋维护。具体包括：

①各办公室内桌、椅、柜子、窗户、灯、空调、开关、插座、门、锁等的维修。

②公共区域设备设施的日常巡视检查及维修，确保设备设施的运行良好。

2.设备设施检查维护

设备设施检查维护是指对院内设备设施定期维护、检查，发现问题及时上报。并有责任与相关单位联系、沟通。

- 供电系统运行维护

供电系统运行维护是指为保证办公区域供电设备设施的正常运行所进行的日常巡视检查，包含高压配电间及各楼层强电间，对发现的问题及时上报，重大故障以书面形式上报，确保设备设施运行正常。

- 给排水设备运行维护

给排水设备运行维护是指为保证办公区域给排水设备设施的正常运行所进行的日常巡视检查，对发现的问题及时上报，重大故障以书面形式上报，确保设备设施运行正常。

- 电梯运行管理维护

电梯运行管理维护是指负责五棵松办公区电梯正常使用所进行的日常运行管理维护，监督具有资质的专业公司进行维保，每年进行年检并取得合格证。

- 消防系统运行检查

消防系统运行检查是指为保障办公区域消防系统运行正常所进行的消防报警系统日常巡视检查，对发现的不安全隐患及时处理，重大故障以书面形式上报，确保设备稳定运行。

- 供热、供气、空调系统、太阳能热水系统运行检查

供热、供气、空调系统、太阳能热水系统运行检查是指为保障办公区域建筑物供热、供气、空调系统、太阳能热水系统运行正常所进行的日常巡视检查，对发现的不安全隐患及时处理，重大故障以书面形式上报，监督具有专业资质的维保团队进行定期维护保养，确保设备稳定运行。

- 每日按规定时间供应院内各层开水，按规范启动、关闭热水器具，日常对烧开水器具进行巡视，发现故障立即响应，确保不发生安全方面的问题。

- 中标人每年定期检查消防器材，按要求告知采购人到期消防器材的药剂更换事宜。

- 与大物业做好协调分工，确保消防巡视专人24小时值守，全天候监控消防安全。

- 与大物业做好协调分工，确保消防巡视专人24小时值守，全天候监控消防安全。

- 五棵松办公楼物业所属的房屋、设备、设施中的下列设备由中标人承担维修、养护责任（区分大、小物业的责任）。

（1）强电竖井主进开关出线至用户终端线路。

（2）防雷接地系统：屋面避雷针、避雷网及开关柜接闪器；

（3）冷水供水系统：3号楼给水管道主阀门以下至末端的管道及设施。

（4）中水系统：3号楼给水管道主阀门以下至末端的管道及设施。

（5）排水系统：3号楼污、废水排放管线。

（6）燃气系统：自燃气外管线至计量总表间主阀门（含主阀门）。

（7）空调系统：3号楼供、回水主阀门以下至末端管道及设施。

（8）油烟排放：竖向公共管道至屋面油烟排放口（含排油烟风机等相关设施设备）。

（9）消防水系统：3号楼消防系统主阀门以下至末端的管道及设施；3号楼各层消防送、排风、排烟设备。

（10）消防排烟、送风系统：3号楼各层接线箱出线端口至末端设备（含箱体、线路）。

（11）消防报警系统：3号楼整体。

（12）防火卷帘门：3号楼各层设备及执行器。

（13）安防系统报警：3号楼各层点位至末端（含网络机柜及内部设备设施）；

（14）通讯系统（电话、网络）：3号楼各层弱电井接线端；

（15）电梯系统：3号楼自用范围内客货和消防电梯；

（16）楼梯：消防电梯侧楼梯。

- 新址物业所属的房屋、设备、设施由中标人承担维修、养护责任（区分大小物业的责任）。

除附件四中大物业管理范围之外的，与采购人友好协商后，对物业所属的房屋、设备、设施需承担维修、养护责任。

3.保洁服务

卫生保洁是指为保证院区室内外环境清洁而进行的日常管理工作，包括办公室、会议室、网络法庭、诉讼服务大厅、立案大厅、体验大厅、宿舍、走廊、卫生间、电梯间、浴室、健身房、图书室、院落（含院内道路）、“门前三包”区域等区域卫生保洁消杀。具体包括：

- 室内清洁：会议室、法庭、谈话室、安检室、值班室、传达室等。

- 公共区域：走廊、大堂、公共卫生间、电梯间、步行梯、外围的保洁以及“门前三包”区域、垃圾清运、扫雪铲冰、清扫积水等。

- 雨雪天气对院内区域内路面积水、积雪进行清扫。

- 所有会议室、法庭、谈话室及公共区域的玻璃擦拭。

- 垃圾分类清运。

- 配合采购人监督具有专业资质的团队进行院内消杀、防鼠、灭蟑。

4.绿植租摆、绿化维护

为营造良好的办公办案环境，提供公共场所的花木摆放，并进行日常养护。具体包括：

- 对物业公共区域内草坪、花木养护：浇灌、施肥、病虫害防治、修剪等，制定绿化年度养护方案并实施。

- 办公区域楼内绿植租赁、摆放、养护。

5.会议服务

会议服务是指根据院内庭审、会议、活动等服务需求，安排专门服务人员，提供各种会议接待及参观讲解服务。具体包括：

①会议室日常卫生清洁。

②根据会议活动安排提供服务保障。

③掌握会议室、法庭设备设施使用方法，每日检查相关设备运行情况，及时维修维护。

④保证会议用品齐全，及时补充会议服务用品。

⑤重要会议、活动的服务保障。

⑥按要求准备会场：会前按要求摆放桌椅、台布、台裙、会标、桌签、茶杯、纸、笔等会议用品。会后整理会场，有关物品用具回库。

⑦保持会议室的卫生、器具完好。

⑧按规范做好会后杯具、毛巾的洗消工作，领导及领导会议室所用杯具由指定服务员在指定区域内清洗、消毒；会议室公用杯具由专门洗消间专人负责清洗。

⑨根据采购人要求提供专梯服务。

⑩经双方友好协商后，中标人需提供的其他相关服务。

6.档案管理

档案管理是指负责物业服务相关的工程图纸、客户档案、运行记录及服务记录等归档留存资料的管理工作。

7.其他专项服务

- 文化活动区管理

文化活动区管理是指为保证对本物业干警体育、文化场所的设备正常所进行的管理维护。

- 收发服务

收发服务是指负责报纸、刊物、杂志、邮件的接收、登记与发放。

- 图书管理服务

图书管理服务是指中标人聘请专业人员为采购人干警提供图书借阅、归还、维护等服务。

- 节能降耗管理

节能降耗是指在物业服务区域内辅助采购人完成各项能耗的统计、管理、宣传等工作，提升能源利用，降低运行成本。

- 节能管理：中标人应协助采购人定期进行能耗监测。熟悉管理区域内能源消耗热点（照明、暖通、电梯、办公设备、数据机房、厨房等）、设备效率、建筑结构情况等；协助采购人开展节能宣传活动。

- 节水管理：中标人应协助采购人采用节水器具，对不符合2级以上水效标准的协助更换或改造；定期检查供水管网，及时修复漏点减少水资源浪费，协助采购人开展节水宣传活动。

- 反食品浪费：中标人应协助采购人开展反食品浪费工作，定期监测食品浪费情况。协助采购人开展反食品浪费宣传与培训工作。

- 生活垃圾分类：中标人应协助采购人按照厨余垃圾、可回收物、有害垃圾、其他垃圾的“四分类”法，结合办公区域、公共区域、食堂等不同场所，科学合理确定各类生活垃圾收集容器的数量和位置，分类标志要求颜色、标识正确，分类投放指引要及时更新、张贴规范；加强日常收集容器维护管理，监督垃圾分类成效；协助采购人开展垃圾分类宣传与培训工作。

四、服务标准

（一）房屋建筑日常管理维护标准

1.保证护栏、围墙、绿化设施等公共设施、设备正常使用；道路、步道、活动场地达到基本平整，边沟涵洞畅通。

2.楼体内墙面、地面、楼梯、门窗、门锁、办公家具的日常维修养护，发现损坏部位及时修理。

3.本物业范围内饮水机、热水器，卫生间感应器等设备的日常保养、及时维修。要求：基建维修人员应有一定的基建维修技术，能准确判断所出问题的根源并采取妥善方法及时解决问题。

（二）设备设施日常管理维护标准

1.给排水设备管理维护

（1）设备、阀门、管道工作正常，无跑冒滴漏，做到节约用水。

（2）要求：负责小修项目，非重大问题应在2小时内修复；对大、中修项目作出合理计划。

2.供电设备管理维护

（1）熟悉本物业区域内动力照明系统的分布情况。日常维修护理得当，保证运行良好，不能因技术等问题造成人为停电。配电箱柜、插座、开关及线路定期检查维护。

（2）节约能源，灯泡、灯管使用得当，维修及时，对照明、空调等能耗设备进行降耗管理。

要求：上岗人员需持有电工本。

3.电梯运行管理维护

（1）急迫性维修，30分钟内抢修完工，其它维修于23点至次日5点以内维修并完工。

（2）上岗人员持有操作证。

（三）保洁服务标准

1.院值班室、法警值班室保洁

(1) 每日清洁，值班室内家具、用品、设施、地面等清洁光亮。

(2) 值班室内物品摆放整齐。

(3) 值班室内用具整洁。

(4) 床上用品每日换洗消毒一次。

(5) 淋浴间内无异味，各种设施清洁、完好，定期消毒。

(6)及时清扫,保证开水供应。

2.公共区域卫生保洁

(1)地砖、石材地面光亮无水迹、污迹，杂物、无卷边开裂。地毯、木地板地面无杂物、污渍。

(2) 楼梯、走廊、指示牌门牌、通风窗口、地角线、墙壁、 柱子、顶板无尘、无污物。

(3)垃圾筒内垃圾随时清理，并摆放整齐、外观干净。

(4)玻璃、门窗无污迹、水迹、裂痕，有规范的安全标志。

(5)大厅入口地台、梯级、墙壁表面、所有玻璃门窗及设施无尘土，大理石墙面光亮、无污迹水迹。

(6)大厅天花板无尘埃。

3.卫生间保洁

(1)随用随清理。

(2)门窗隔板无尘、无污、无杂物。

(3)玻璃镜面明亮无水迹。

(4)地面墙角无尘、无污、无杂物、无蛛网、无水迹。

(5)面池、龙头、弯管、马桶座、盖、水箱无尘、无污、无杂物，电镀明亮。

(6)便池无尘、无污、无杂物。

(7)桶内垃圾随时清理。

(8)设备（灯、开关、暖气、通风口、门锁）无尘、无污。

(9)空气清新、无异味。

(10)墩布间干净、整洁、无杂物、无私人物品，物品码放整齐、不囤积。

(11)保证卫生纸、洗手液正常供应，正常使用。

4.电梯间保洁

(1)电梯门表面、轿箱内壁、指示牌无尘土、印迹，表面光亮。

(2)电梯天花板、 缝无尘土。

(3)井道、槽底清洁，无杂物。

(4)电梯大堂、走廊表面干净、明亮。

5.室外保洁

(1)地面清洁无废弃物。

(2)垃圾桶外表无明显污迹，无垃圾粘附物。

(3)保洁重点是烟头、废纸等，随时捡拾入桶。

(4)铲冰、扫雪及时，地面无积雪，符合北京市扫雪办要求。

6.会议室卫生保洁

(1)对负责各楼层会议室等卫生保洁工作的服务人员进行专门培训，加强保密和服务意识的教育。每天两次入室保洁，其他时间随时听候入室保洁。

(2)每日清洁，保证室内环境、家具、用品、设施等清洁、整洁、光亮，无尘土。

(3)整理书报、文件等，严守机密，不翻阅领导的文件、抽屉、文件柜等。

(4)值班室电话每周消毒，床上用品每周换洗消毒一次。

(5)淋浴间内无异味，各种设施清洁、完好，毛巾、浴巾每周换洗、消毒。

(6)保证办公、会议室内家具、设备、门窗、办公设备、顶棚等的完好。

（7）会后及时入室清洁，清理和补充茶水用具，并及时关闭电源。

7.干警办公室室内保洁

(1)每周清洁，保证室内环境、家具、用品、设施等清洁、光亮，无尘土。

(2)室内物品摆放整齐。

(3)严禁与机关工作人员攀谈。

(4)严守机密，不翻阅文件、抽屉、文件柜等。

8.法庭保洁

(1) 每日清洁，保证家具、用品、设施等清洁光亮；

(2) 物品摆放整齐。

(3) 清扫及时,保证正常开庭。

9.浴室保洁

(1)按时开启及关闭浴室大门。

(2)及时清扫浴室卫生,保持整洁。

(3)定期对浴室消毒通风,保持室内清新无异味。

(4)保持地面、墙面瓷砖光洁无污垢、水垢、水迹、龙头出水顺畅。

10.灯具清洁的标准。

(1)清洁后的灯具无灰尘，灯具内无蚊虫。

(2) 灯盖、灯罩明亮清洁无锈迹。

（四）绿植租摆、绿化维护标准

1.办公区绿植租摆

（1）植物及时修剪，无枯枝，成型整齐，造型美观，施肥及时，无病虫害，能够起到装饰美化环境的效果，并作好对楼内平台现有植物的养护。

（2）植物的盆器应保证完好无损，外形美观，干净清洁，需配置统一的接水盘。

2.对五棵松办公区物业范围内的花木林草灌溉、修剪、施肥、除虫。

（五）会议服务标准

1.根据会议需求单安排会服人员1-2名，保证会议期间各项服务工作。

2.提前按需求对会场进行布置，逐一落实并请会议牵头部门签字确认。

3.茶杯洗消要求符合卫生防疫规范要求。

4.保持室内整洁，根据天气情况对会议室进行通风、消毒。

5.定期对国旗、窗帘、桌布送洗。

6.会前对会议用品、设施按照“八检查”(门窗、桌椅、灯光、温度、绿植、保洁、会议用品、其他异常情况)要求进行认真核查，会后按照“四检查”(电源是否关闭、有无遗留物品、保洁情况是否合格、门窗是否关闭)要求做好会场整理工作。

7.全议专用物品专人负责管理，做到帐物相符。

8.在接到通知或相关部门来访参会参观时，提供参观讲解服务。

五、物业各类岗位职位需求

1.岗位要求

对物业全体人员的素质要求：遵纪守法、没有违法的不良记录，能够服从命令听从工作安排，按要求签订保密协议并接受保密；爱岗敬业、热情细致；身高适中、体貌端正、身体健康，男女人数合理安排；有一定的文化层次，熟练掌握专业技能、流利普通话交流。

（1）项目经理

大学本科及以上学历，男女不限，具有类似项目3年及以上管理经验，具备岗位服务意识，责任心强，有带领团队的组织和协调能力，具有物业管理知识，熟悉物管相关法律法规，有良好的语言沟通能力，综合、分析、书写能力，能适应并承受高强度的工作压力。

（2）会议主管

大本及以上学历, 40周岁以下,具有类似项目3年及以上管理服务经验,熟悉物业管理运作基本流程,有强烈的品质意识和深厚的服务意识,善于沟通,有良好的语言表达能力,有较强的观察力和应变能力,团队合作精神。

（3）文印员

3年以上相关工作经验，岗位服务意识，善于沟通,有良好的语言表达能力。

（4）会议服务员

大专及以上学历,女性， 30周岁以下，身高162cm以上，3年以上相关工作经验，相貌端正，善于沟通,有良好的语言表达能力。

（5）图书管理员

大专及以上学历,女性， 30周岁以下，身高162cm以上，3年以上相关工作经验，相貌端正，善于沟通,有良好的语言表达能力。

（6）保洁主管

具有大专及以上学历， 40周岁以下，具有类似项目3年及以上保洁管理经验。能吃苦，有较强的执行力，沟通协调能力强。

（7）保洁员

55周岁以下，能吃苦耐劳，工作细心，工作积极主动。

（8）工程主管

大学本科及以上学历，不超过50岁，男性，具有工程师中级职称，有3年以上类似项目物业工程管理经验,熟悉工程管理成本控制,设备设施管理与能耗控制，有一定的建筑,机械,电气,能源控制等专业知识,有人员组织管理能力，熟悉物业管理运作基本流程，有岗位服务意识。

（9）工程人员

55周岁以下，持相应专业资格证书，熟悉设备运行和操作流程,实操经验丰富。

2.岗位数量

本项目配置物业管理服务岗位40个，具体如下。

| 部门 | 职务 | 岗位数 |
| --- | --- | --- |
| 经理 | 项目经理 | 1 |
| 客服部 | 会议主管 | 1 |
|  | 文印员 | 1 |
|  | 会议服务员 | 6 |
|  | 图书管理员 | 1 |
| 环境部 | 保洁主管 | 1 |
|  | 保洁技工 | 1 |
|  | 保洁员 | 17 |
| 工程部 | 工程主管 | 1 |
|  | 综修工、维修电工 | 2 |
|  | 空调工 | 2 |
|  | 值班工程师 | 6 |
| 总计 |  | 40 |

六、耗材费用情况

1.采购人承担费用

- 负责能源费用、设备定期维护用等。

- 设施设备维修，单件且单次300元（含300元）以上维修材料费用。

- 为中标人提供基本办公用房、库房、值班室。

2.中标人承担费用

- 人员费用包括：工资、加班费、工装费用、劳保费用、社会保险费、福利费、意外伤害险。

- 办公耗材费用。

- 物业责任险、税金、残保金。

- 设施设备维修，单件且单次300元以下维修材料费用。

- 维修工具的购买、折旧费用。

- 保洁耗材（卫生纸、洗手液）费用、保洁工具、设备更换配备费用。

- 办公区绿植租摆、绿地养护费用。

七、管理服务费

1．管理服务费是中标人为采购人提供日常综合物业服务所需的费用，合同最终金额以成交价格的金额计算。

物业费用结算采用包干制，该费用已经包括本物业的所有费用内容。中标人不得以任何理由要求采购人支付已核定物业管理服务费用之外的费用。但由于采购人原因或政府行为需修正或增加物业管理内容及范围的情况除外。如中途发生增减项目，其费用由双方协商解决。

2．管理服务费分两次支付，每半年支付一次。分别为合同签订后15个工作日内，支付服务费的50%；服务满半年后15个工作日内，支付剩余50%服务费。

采购人支付费用前，中标人应开具并提供正规等额发票。因中标人延迟开具符合要求的发票而致使采购人延迟付款的，采购人不承担违约责任。