# 采购需求

- 采购标的及项目概况

1.采购标的

| 序号 | 名称 | 数量 | 简要技术需求或服务要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 可移动式X线三维成像系统升级服务购置项目 | 1项 | 采购人现有一台可移动式X线三维成像设备，品牌为Ceretom（尼高力），型号为：NL3000，现此设备不能满足采购人实际使用要求，故需对此设备进行升级等。 |

2.项目概况

采购人现有一台可移动式X线三维成像设备，品牌为Ceretom（尼高力），型号为：NL3000，现此设备不能满足采购人实际使用要求，故需对此设备进行升级。

二、商务要求

1.服务时间和地点：

1.1升级时间：合同签订后3个月内完成升级服务

1.2服务地点：首都医科大学宣武医院指定地点

2.付款条件：详见第六章拟签订的合同文本

3.升级后的设备质保期：1年

三、技术要求

# （一）基本要求

1.采购标的需实现的功能或者目标

本次招标是“可移动式X线三维成像系统升级服务购置项目”，投标人应根据招标文件所提出的服务要求，以优良的服务和优惠的价格，充分显示自己的竞争实力。

2.需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范：

投标人所提供的服务应符合国家有关部门规定的相应技术法规及标准要求。

（二）服务内容及要求

升级后设备增加以下功能：

1.硬件升级要求：

1.1探测器材质：Gd2O2S闪烁体材料

1.2球管焦点尺寸：1.0x0.8mm

1.3连接性能：≥2GB USB储存

1.4工作站内存：≥8GB

1.5工作站硬盘：≥500SATA或256 SSD

1.6 DICOM端口：能够兼容 DICOM3.1

1.7球管旋转速度：旋转速度根据扫描模式和扫描参数被系统自动载入，旋转速度为2s/360°和1s/360°,误差±5°

2.软件升级要求：

2.1具备儿童协议单元功能，可根据儿童的年龄、身高、体重等因素，提供执行儿童扫描特定的CT运行条件。

2.2具备高级降噪重建算法功能，通过降低重建图像中的噪声级来实现低剂量扫描。

2.3具备自定义骨骼移除功能，校正图像中骨骼的大小和密度自动调整骨性伪影。

2.4具备自动照射控制系统功能，基于用户指定的图像质量和扫描身体区域的衰减特性自动调整管电流。

3.人员要求：

3.1有常驻的现场服务工程师≥3名；

3.2.现场服务工程师具备两年以上同款设备维修经验；

4.零件供应要求

4.1 能够提供规定的所有零件更换；

4.2 所换零件必须为原厂认证零件；

4.3 保证持续提供零部件8年以上；

4.4 在国内拥有零配件供应仓库。

四、为落实政府采购政策需满足的要求

1.促进中小企业发展政策：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定，本项目采购货物为中型、小型或微型企业制造的，投标人应出具招标文件要求的《中小企业声明函》给予证明，否则评标时不予认可。投标人应对提交的中小企业声明函的真实性负责，提交的中小企业声明函不真实的，应承担相应的法律责任。（注：依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定享受扶持政策获得政府采购合同的小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。）

2.监狱企业扶持政策：投标人如为监狱企业将视同为小型或微型企业，应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。投标人应对提交的属于监狱企业的证明文件的真实性负责，提交的监狱企业的证明文件不真实的，应承担相应的法律责任。

3.促进残疾人就业政府采购政策：根据《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定，符合条件的残疾人福利性单位在参加本项目政府采购活动时，投标人应出具招标文件要求的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性承担法律责任。中标、成交供应商为残疾人福利性单位的，采购代理机构将随中标结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。残疾人福利性单位视同小型、微型企业。不重复享受政策。

4.鼓励节能政策：投标人的投标产品属于财政部、发展改革委公布的“节能产品政府采购品目清单”范围的，投标人需提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书。国家确定的认证机构和节能产品获证产品信息可从市场监管总局组建的节能产品、环境标志产品认证结果信息发布平台或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）建立的认证结果信息发布平台链接中查询下载。

5.鼓励环保政策：投标人的投标产品属于财政部、生态环境部公布的“环境标志产品政府采购品目清单”范围的，投标人需提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书。国家确定的认证机构和环境标志产品获证产品信息可从市场监管总局组建的节能产品、环境标志产品认证结果信息发布平台或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）建立的认证结果信息发布平台链接中查询下载。