# 第五章   采购需求

一、采购标的

| 标的名称 | 数量 |
| --- | --- |
| 北京市机关事务管理中心广安门内大街317号办公区物业服务项目 | 1 |

## （一）进驻人员要求

1.本项目人员总需求：人员配备不少于52人。具体细分如下：

日常服务人员需求：项目经理1人；综合文员1人；工程维修不少于 10  人（含工程主管、配电室值守、综合维修等）；卫生保洁不少于12 人（含服务主管，保洁服务、理发服务等）；会议服务不少于8人（含传达室、会议服务），安保服务不少于19人（含中控室值守、保安员），员工年龄根据国家法定延迟退休年龄执行。

2.项目经理，具有大学本科及以上学历，具有国家承认的人力资源管理类中级及以上职称证书，具有5年（含）以上非住宅类物业项目管理经验。

3.工程主管，具有大学专科学历，具有国家承认的工程类中级及以上职称证书，具有制冷设备维修工证书，具有管道工职业证书，具有特种作业-低压电工作业证书及特种设备-安全管理A证书，具有制冷与空调设备运行操作证，具有特种设备-建（构）筑物消防员四级证书，具有5年（含）以上非住宅类物业项目同岗位经验。

4.服务主管，具有本科及以上学历证书，具有国家承认的中级及以上职称证书，具有5年（含）以上非住宅类物业项目同岗位经验。

5.安保部主管，具有本科及以上学历证书，具备保安员职业资格二级及以上证书，具有5年（含）以上非住宅类安保项目同岗位经验。

6.专业技术人员具有相应上岗资格：

（1）具有特种作业-高压电工作业证书，至少3人。

（2）具有特种作业-低压电工作业证书，至少2人。

（3）具有特种作业-地下有限空间监护作业证书，至少1人。

（4）具有特种作业-制冷与空调作业证书，至少2人。

（5）具有特种设备-安全管理A证书，至少1人。

（6）提供特种设备-建（构）筑物消防员四级或中级消防设施操作员证书，至少6人。

（7）具有应急工程助理工程师证书，至少1人。

（8）提供高级音响师证书，至少1人。

7.中标后本项目经理未经采购人同意不得更换。

8.做好工作人员上岗前的安全和保密管理教育、礼貌用语、消防安全知识的培训工作。统一着装，佩带工牌，干净整洁，仪表仪容符合服务行业的要求。

9.有规范的培训考核制度。定期对工作人员进行培训考核，对考核不合格者需进行再培训，并根据采购人意见进行人员调整。

10.投标人人员政治可靠、业务熟练、工作责任心强，能忠于职守，有吃苦耐劳的精神。

11.投标人人员身体健康（相应岗位人员提供健康证），相貌端正，举止优雅，能够适应本工作岗位的相应要求。

12.人员招收、招聘来源情况及人员稳定性保障措施。

13.保证拟派人员专职为本项目提供服务。

## （二）本项目费用中不含：

---能源费用（如：水、电、煤气费等）

---国家规定的各项强检费用

---电梯维保费用

---消防维保费用

---消杀费用

---垃圾清运费用

---化粪池清掏费用

---外墙清洗费用

---绿化养护费用

---物业共用部位、共用设施设备的大修、中修和更新、改造费用

---物业耗材费用（包含但不限于：低值易耗、常用工具、设备、各类应急物资等）

## （三）其他要求

1.投标人应根据采购人实际情况提出针对性强、切实可行的物业服务方案。

2.中标人须接受采购人的工作指导、监督与考核。

3.中标人遇采购人临时性任务，应积极组织人员给予配合。

4.由于中标人工作过失而造成的人员伤亡，由中标人负全部责任。

5.中标人应注意节能减排，合理利用采购人能源，并协助好采购人进行相关节能指标的统计。若采购人发现中标人在服务过程中存有浪费情节的，采购人有权给予经济处罚。

6.物业用大型专业工具设备由采购人提供，请投标人在投标文件中提供物资装备表。

7.物业服务收费采用包干制。

8.采购人工作时间：9:00-18:00，节假日正常休息。要求中标人做好相关的物业服务工作。

9.采购人可无偿提供物业办公用房、值班用房、员工宿舍和工具间。

10.中标人工作人员由采购人负责办理就餐，餐费自理，在指定区域就餐。

二、项目背景

北京市机关事务管理中心广安门内大街317号办公区总建筑面积约为18570.83平方米，其中地上面积约为14907.91平方米，地下面积约为 3662.92平米。由地下两层及地上十二层组成（三层和四层之间设有一设备夹层）。

楼内设有会议室及接待室17间，卫生间53间，开水房9间；设有理发室，淋浴间、母婴室及职工之家等配套实施。

配电室、热力机房、水设备间、空调设备间等设备机房集中在地下一层；地下一层设有电动汽车充电桩19个。

（一）采购人提供供应商使用的场地、设施设备及材料等

1.提供办公室2间，面积50平方米，包含办公家具、电脑及打印机。

2.提供食堂，餐费由供应商自理。

3.提供住宿，宿舍 6 间，床位40张，包含衣柜、桌椅等设施设备。

4.提供零星维修材料。

5.提供低值易耗品，包含常用工具。

6.提供客耗品：擦手纸、会议盒抽、大盘纸、空芯卷纸、泡泡洗手液、洗手液、洗涤灵、84消毒液、季铵盐消毒液。

7.提供物业服务设备，包含但不限于升降车、多功能洗地机、洗沙发机、消毒柜、刻字机、吸水机、吸尘器、气体探测仪以及各类应急物资和器材。

# （二）物业服务范围

# 1.物业管理（建筑物）

| 名称 |  | 明细 | 服务内容及标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 建筑名称 |  | 办公楼 |  |
| 总面积 | 建筑面积（㎡） | 18570.83平方米 |  |
|  | 需保洁面积（㎡） | 9505.48平方米 | 见“（四）保洁服务” |
| 门窗 | 门窗总数量（个）及总面积（㎡） | 门223个，窗户 198个，窗面积1902.67平方米。 | 见“（二）房屋维护服务”“（四）保洁服务” |
| 外墙 | 外墙各材质及总面积（㎡） | 外墙总面积8664.78平方米 | 见“（二）房屋维护服务”“（四）保洁服务” |
|  | 外墙需清洗面积（㎡） | 清洗面积8664.78平方米 | 见“（四）保洁服务” |
| 会议室 | 室内设施说明 | 会议桌，会议椅 ，茶几， 沙发 | 见“（二）房屋维护服务”“（四）保洁服务”“（五）会议服务” |
|  | 会议室、接待室数量（个）及总面积（㎡） | 共计会议室15 间，接待室 2 间，总面积1390平方米 | 见“（四）保洁服务”“（五）会议服务” |
| 卫生间 | 卫生间数量（个）及总面积（㎡） | 卫生间数量53个，其中含无障碍卫生间11间，总面积592平方米；淋浴间2间，总面积38平方米。 | 见“（四）保洁服务” |
| 垃圾存放点 | 各垃圾存放点位置、面积（㎡）及数量（个） | 垃圾存放处1间，面积 15平方米 | 见“（四）保洁服务” |
| 车位数 | 地下车位 | 地下车位数量21个。（其中充电桩数量20个） | 见“（六）保安服务” |
| 车行/人行口 | 车行口 | 目前使用车行口 1 个 | 见“（六）保安服务” |
|  | 人行口 | 目前使用人行口 6 个 | 见“（六）保安服务” |
| 设施设备 | 电梯系统 | 5部电梯，其中3部12层12站，1部11层11站，1部5层5站 | 见 “（三）公用设施设备维护服务” |
|  | 空调系统 | 新风机组和空调机组13台、风机盘管350台、空调机房 12 间 | 见 “（三）公用设施设备维护服务” |
|  | 采暖系统 | 市政管网供热，通过设在地下一层的换热站由中央空调向各楼层供暖 | 见 “（三）公用设施设备维护服务” |
|  | 给排水系统 | 供水：1.自来水由市政管网两路供水，进入地下一层水设备间，由1套无负压供水设备向楼内供水。 排水：B1至B2共有集水坑 6 个，污水泵 9 台 | 见 “（三）公用设施设备维护服务” |
|  | 供配电系统 | 办公区为10KV双路供电，地下一层设有配电室，1250KVA变压器2台。楼内有15 间强电间，13 间弱电间； | 见“（三）公用设施设备维护服务” |
|  | 避雷系统 | 由女儿墙避雷带、引下线、接地装置及其他联接导体组成 | 见“（三）公用设施设备维护服务 |
|  | 楼宇自控 | 新风机组和排污泵 | 见“（三）公用设施设备维护服务 |
|  | 电热水器 | 楼内共计开水间9间，开水器9台 | 见“（三）公用设施设备维护服务 |
|  | 消防控制室 | 设在办公楼一层 | 见“（六）保安服务” |
|  | 消防系统 | 室内消火栓95个，室内消火栓水泵2台；灭火器381个，七氟丙烷7套，气灭5套。 | 见“（六）保安服务” |
|  | 安防系统 | 含门禁和道闸系统 | 见“（六）保安服务” |

# 2.物业管理（室外）

| 名称 | 明细 | 服务内容及标准 |
| --- | --- | --- |
| 室外面积 | 3530平方米 | 见“（四）保洁服务” |
| 绿化带面积 | 160.79平方米 | 见“（四）保洁服务” |

- 商务要求

- （一）实施期限

- 物业服务期限为一年，自2025年12月15日至2026年12月14日止。

- 1.付款方式

- （1）2026年财政批复后一周内支付合同金额的1/4；

- （2）2026年 6 月15日前,支付乙方合同金额的1/2。

- （3）2026年 11 月15日前,支付乙方合同金额的1/4。（具体时间以合同为准）。

- 2.采购人应依照以上时间将物业管理费用按时支付给中标人，但采购人支付费用前应先由中标人出具符合采购人要求的等额增值税发票及结算单，采购人收到发票后再付款，否则采购人有权延迟支付当期费用。

- （二）验收标准与要求

- 1.房屋及配套设备设施完好率：99%；

- 2.零修、急修及时率：100%；

- 3.维修质量合格率： 100%；

- 4.维修工作回访率：100%；

- 5.保洁区域合格率：100%；

- 6.业主/使用人有效投诉率：2%以下；

- 7.投诉处理率：100%；

- 8.物业服务满意率：99%。

- 9.消防设施设备完好率：100%；

- 四、物业管理服务内容及标准

- 物业管理服务包括基本服务、房屋维护服务、公用设施设备维护服务、保洁服务、绿化服务、会议服务、秩序维护服务等。

## （一）基本服务

| 序号 | 服务内容 | 服务标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 目标与责任 | （1）结合采购人要求及物业服务实际情况，制定年度管理目标，明确责任分工，并制定配套实施方案。 |
|  |  | （2）制定年度工作计划及培训计划，并按照计划要求进行实施。 |
| 2 | 服务人员要求 | （1）每季度至少开展1次岗位技能、职业素质、服务知识、客户文化、绿色节能环保等教育培训，并进行适当形式的考核。 |
|  |  | （2）根据采购人要求对服务人员进行从业资格审查，审查结果向采购人报备。 |
|  |  | （3）服务人员的年龄、学历、工作经验及资格条件应当与所在岗位能力要求相匹配，到岗前应当经过必要的岗前培训以达到岗位能力要求，国家、行业规定应当取得职业资格证书或特种作业证书的，应当按规定持证上岗。 |
|  |  | （4）如采购人认为服务人员不适应岗位要求或存在其他影响工作的，可要求供应商进行调换。如因供应商原因对服务人员进行调换，应当经采购人同意，更换比例不得超过本项目服务人员总数的20%，本项目服务人员不得在其他项目兼职。 |
|  |  | （5）着装分类统一，佩戴标识。仪容整洁、姿态端正、举止文明。用语文明礼貌，态度温和耐心。 |
| 3 | 保密和思想政治 教育 | （1）建立保密管理制度。制度内容应当包括但不限于：①明确重点要害岗位保密职责。②对涉密工作岗位的保密要求。 |
|  |  | （2）根据采购人要求与涉密工作岗位的服务人员签订保密协议。保密协议应当向采购人报备。 |
|  |  | （3）每季度至少开展1次对服务人员进行保密、思想政治教育的培训，提高服务人员保密意识和思想政治意识。新入职员工应当接受保密、思想政治教育培训，进行必要的人员经历审查，合格后签订保密协议方可上岗。 |
|  |  | （4）发现服务人员违法违规或重大过失，及时报告采购人，并采取必要补救措施。 |
| 4 | 档案管理 | （1）建立物业信息，准确、及时地对文件资料和服务记录进行归档保存，并确保其物理安全。 |
|  |  | （2）档案和记录齐全，包括但不限于：①采购人建议与投诉等。教育培训和考核记录。保密、思想政治教育培训记录。②房屋维护服务：房屋台账、使用说明、房屋装修、维保记录等。③公用设施设备维护服务：设备台账、设备卡、使用说明、维保记录、巡查记录、设施设备安全运行、设施设备定期巡检、维护保养、维修档案等。④保洁服务：工作日志、清洁检查表、用品清单、客户反馈表等。⑤绿化服务：绿化总平面图、清洁整改记录、消杀记录等。⑥会议服务：工作日志、会议预定记录、洗消记录、会议室设备检查记录等。⑦保安服务：监控记录、突发事件演习与处置记录等⑧其他：客户信息、财务明细、合同协议、信报信息登记。⑨物业接管时，所有原始记录资料交接及时。⑩物业入住时，全面掌握本办公区入驻单位基本情况，区域划分钥匙分配原始记录交接及时。 |
|  |  | （3）遵守采购人的信息、档案资料保密要求，未经许可，不得将建筑物平面图等资料转作其他用途或向其他单位、个人提供。 |
|  |  | （4）履约结束后，相关资料交还采购人，采购人按政府采购相关规定存档。 |
| 5 | 分包供应商管理 | （1）合理控制外包服务人员数量和流动率。 |
|  |  | （2）根据采购人要求明确对分包供应商的要求，确定工作流程。 |
|  |  | （3）明确安全管理责任和保密责任，签订安全管理责任书和保密责任书。 |
|  |  | （4）开展服务检查和监管，评估服务效果，必要时进行服务流程调整。 |
|  |  | （5）根据工作反馈意见与建议，持续提升服务品质。 |
| 6 | 服务改进 | （1）明确负责人，定期对物业服务过程进行自查，结合反馈意见与评价结果采取改进措施，持续提升管理与服务水平。 |
|  |  | （2）对不合格服务进行控制，对不合格服务的原因进行识别和分析，及时采取纠正措施，消除不合格的原因，防止不合格再发生。 |
|  |  | （3）需整改问题及时整改完成。 |
| 7 | 应急保障预案 | （1）重点区域及安全隐患排查。结合项目的实际情况，对重点部位及危险隐患进行排查，并建立清单/台账；应当对危险隐患进行风险分析，制定相应措施进行控制或整改并定期监控；随着设施设备、服务内容的变化，及时更新清单/台账，使风险隐患始终处于受控状态。 |
|  |  | （2）应急预案的建立。根据办公楼隐患排查的结果和实际情况，制定专项预案，包括但不限于：火情火警紧急处理应急预案、紧急疏散应急预案、停水停电应急预案、有限空间救援应急预案、高空作业救援应急预案、恶劣天气应对应急预案等。 |
|  |  | （3）应急预案的培训和演练。应急预案定期培训演练，组织相关岗位每半年至少开展一次专项应急预案演练；留存培训及演练记录和影像资料，并对预案进行评价，确保与实际情况相结合。 |
|  |  | （4）应急物资的管理。根据专项预案中的应对需要、必要的应急物资，建立清单或台账，并由专人定期对应急物资进行检查，如有应急物资不足，及时通知采购人购置齐全，确保能够随时正常使用。 |
| 8 | 服务方案 及工作制度 | （1）制定工作制度，主要包括：人员管理制度、档案管理制度、物业服务管理制度、公用设施设备相关管理制度等。 |
|  |  | （2）制定项目实施方案，主要包括：交接方案、人员培训方案、人员稳定性方案、保密方案等。 |
|  |  | （3）制定物业服务方案，主要包括：房屋维护服务方案、公用设施设备维护服务方案、绿化服务方案、保洁服务方案、会议服务方案、秩序维护服务方案等。 |
| 9 | 信报服务 | （1）对邮件、包裹和挂号信等进行正确分理、安全检查和防疫卫生检查。 |
|  |  | （2）及时通知收件人领取。 |
|  |  | （3）大件物品出入向采购人报告，待采购人确认无误后放行。 |
| 11 | 服务热线 及紧急维修 | （1）设置报修服务热线。 |
|  |  | （2）紧急维修应当15分钟内到达现场，不间断维修直至修复。 |

## （二）房屋维护服务

| 序号 | 服务内容 | 服务标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 主体结构、围护 结构、部品部件 | （1）每季度至少开展1次房屋结构安全巡视，发现外观有变形、开裂等现象，及时建议采购人申请房屋安全鉴定，并采取必要的避险和防护措施。 |
|  |  | （2）每季度至少开展1次外墙贴饰面、幕墙玻璃、雨檐、空调室外机支撑构件等检查，发现破损，及时向采购人报告并提出维修意见，由采购人委托具备专业资质的公司实施维修。 |
|  |  | （3）每半月至少开展1次公用部位的门、窗、楼梯、通风道、室内地面、墙面、吊顶和室外屋面等巡查，发现破损，及时向采购人报告，按采购人要求出具维修方案，待采购人同意后按维修方案实施维修。 |
|  |  | （4）每年强降雨天气前后、雨雪季节检查屋面防水和雨落管等，发现破损，及时向采购人报告，按采购人要求出具维修方案，待采购人同意后按维修方案实施维修。 |
|  |  | （5）办公楼外观完好，建筑装饰面无脱落、无破损、无污渍。 |
|  |  | （6）通道、楼梯、门窗等设施的完好和正常使用。 |
| 2 | 其他设施 | （1）每半月至少开展1次大门、围墙、道路、场地、管井、等巡查，发现破损，及时向采购人报告，按采购人要求出具维修方案，待采购人同意后按维修方案实施维修。 |
|  |  | （2）每年至少开展1次防雷装置检测，发现失效，及时向采购人报告，按采购人要求出具维修方案，待采购人同意后按维修方案实施维修。 |
|  |  | （3）路面状态良好，地漏通畅不堵塞。 |
| 3 | 装饰装修监督管理 | （1）装饰装修前，供应商应当与采购人或采购人委托的装修企业签订装饰装修管理服务协议，告知装饰装修须知，并对装饰装修过程进行管理服务。 |
|  |  | （2）根据协议内容，做好装修垃圾临时堆放、清运等。 |
|  |  | （3）受采购人委托对房屋内装修进行严格的监督管理，发现问题及时上报，确保不因装修而危及大楼结构安全、人身安全和影响正常办公秩序。 |
| 4 | 标识标牌 | （1）标识标牌符合《公共信息图形符号 第1部分：通用符号》（GB/T 10001.1）的相关要求，安全标识符合《安全标志及其使用导则》（GB2894）的相关要求。 |
|  |  | （2）每月至少检查1次标识标牌和安全标识。应当规范清晰、路线指引正确、安装稳固。 |

## （三）公用设施设备维护服务

| 序号 | 服务内容 | 服务标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 基本要求 | （1）重大节假日及恶劣天气前后，组织系统巡检1次。 |
|  |  | （2）具备设施设备安全、稳定运行的环境和场所（含有限空间），温湿度、照度、粉尘和烟雾浓度等符合相关安全规范。 |
| 2 | 设备机房 | （1）设备机房门口有机房类别及安全标志。落实各类机房责任人、且设备系统图、应急预案流程图、管理制度、特种作业人员资格证书等上墙文件或证书符合各设备机房国家标准规范要求，机房巡视及外来人员记录清晰完整，标识统一。 |
|  |  | （2）设备机房门窗、锁具应当完好、有效。 |
|  |  | （3）每半月至少开展1次清洁，整洁有序、无杂物、无积尘、无鼠、无虫害，温湿度符合设备运行要求。 |
|  |  | （4）按各设备机房国家及北京市标准规范规定维护通风、应急照明，防止小动物进入，保管消防器材。 |
|  |  | （5）安全防护用具配置齐全，检验合格。 |
|  |  | （6）应急设施设备用品应当齐全、完备，可随时启用。 |
| 3 | 给排水系统 | （1）生活饮用水卫生符合《生活饮用水卫生标准》（GB5749）的相关要求。 |
|  |  | （2）二次供水卫生符合《二次供水设施卫生规范》（GB17051）的相关要求。 |
|  |  | （3）设施设备、阀门、管道等运行正常，无跑、冒、滴、漏现象。 |
|  |  | （4）有水泵房、水箱间的，每日至少巡视1次。每年至少养护1次水泵。 |
|  |  | （5）遇供水单位限水、停水，按规定时间通知采购人。 |
|  |  | （6）每季度至少开展1次对排水管进行疏通、清污，保证室内外排水系统通畅。 |
| 4 | 电梯系统 | （1）本项目电梯日常养护维修由第三方专业公司负责，投标人协助配合采购人进行日常监督管理工作。 |
|  |  | （2）电梯运行平稳、无异响、平层、开关正常。每周至少开展2次电梯的安全状况检查。 |
|  |  | （3）电梯准用证、年检合格证等证件齐全。相关证件、紧急救援电话和乘客注意事项置于轿厢醒目位置。 |
|  |  | （4）配合维保单位每年至少开展1次对电梯的全面检测，并出具检测报告，核发电梯使用标志。（采购人承担维保费） |
|  |  | - （5）电梯使用应当符合《特种设备使用管理规则》 （TSG08）的有关要求。 |
|  |  | （6）有电梯突发事件或事故的应急措施与救援预案，每年至少开展演练1次。电梯出现故障，物业服务人员10分钟内到场协助维保单位进行救援和排除故障。 |
|  |  | （7）电梯紧急电话保持畅通。 |
|  |  | （8）根据采购人需求，合理设置电梯开启的数量、时间。 |
| 5 | 空调系统 | （1）空调通风系统运行管理符合《空调通风系统运行管理标准》（GB50365）的相关要求。 |
|  |  | （2）办公楼内温湿度、空气质量等符合《室内空气质量标准》（GB/T18883）的相关要求。 |
|  |  | （3）对末端设备定期维护保养并做好记录，保证空调处于良好状态。 |
|  |  | （4）每半年至少开展1次管道、阀门检查并除锈。 |
|  |  | （5）每年开展2次末端设备换季保养。 |
|  |  | （6）每年至少开展1次新风机、空气处理机滤网等清洗消毒。 |
|  |  | （7）制冷系统温度设定及启用时间符合节能要求。 |
|  |  | （8）发现故障或损坏应当在30分钟内到场，紧急维修应当在15分钟内到达现场，在12小时内维修完毕。 |
| 6 | 消防系统 | （1）消防设施的维护管理符合《建筑消防设施的维护管理》（GB25201）的相关要求。 |
|  |  | （2）消防设备检测符合《建筑消防设施检测技术规程》（GA503或XF503）的相关要求。 |
|  |  | （3）本项目消防系统由第三方专业公司负责运行维护管理，物业公司配合完成相关工作。应落实好消防安全责任，全面负责办公区公共区域的安全检查工作。 |
|  |  | （4）由采购人聘请取得消防设施设备维护经营许可的专业维修保养单位来保养。严格执行消防法规，建立消防安全管理制度，搞好消防管理工作，确保整个系统处于良好的状态。 |
|  |  | （5）协助组织完成义务消防员的培训和演习；确保整个消防系统通过消防部门的消防年检，取得年检合格证。 |
|  |  | （6）如发生火灾报警，应立即赶到现场确认，若有火情应及时并通知相关部门及领导，同时协助采购人完成疏散与救火工作，制定火灾发生应急预案并每年演练两次。 |
|  |  | （7）消防设施平面图、火警疏散示意图、防火分区图等按幢设置在楼层醒目位置。 |
|  |  | （8）消防系统各设施设备使用说明清晰，宜图文结合。 |
|  |  | （9）消火栓箱、灭火器、消防水泵、应急照明、安全疏散等系统运行正常。 |
|  |  | （10）消防监控系统运行良好，自动和手动报警设施启动正常。 |
|  |  | （11）正压送风、防排烟系统运行正常。 |
| 7 | 供配电系统 | （1）负责配电室24小时值守工作。 |
|  |  | （2）对配电室外的电气设备定期巡视维护，加强低压配电柜、配电箱、控制柜及线路等重点部位监测。 |
|  |  | （3）公共使用的照明、指示灯具线路、开关、接地等保持完好，确保用电安全。 |
|  |  | （4）发生非计划性停电的，应当在事件发生后及时通知采购人，快速恢复，并做好应急事件上报及处理工作。 |
| 8 | 弱电系统 | （1）加强避雷设施日常维护检修。 |
| 9 | 照明系统 | （1）外观整洁无缺损、无松落。 |
|  |  | （2）更换的照明灯具应当选用节能环保产品，亮度与更换前保持一致。 |
|  |  | （3）每周至少开展1次公共区域照明设备巡视。 |
| 10 | 采暖系统 | （1）负责热力站24小时值守工作。 |
|  |  | （2）供暖系统温度设定及启用时间符合节能要求。 |
|  |  | （3）供暖季对地暖管线、阀门定期进行检查。 |
|  |  | （4）对供热 末端设备定期维护保养并做好记录，保证采暖系统处于良好状态。 |
| 11 | 电视、电话、网络系统 | （1）保证有线电视光缆、电话、网络系统的正常运行；保证办公区各终端点的正常使用；系统故障及时联系相关单位解决。 |
| 12 | 电热水器 | - 电热水器保持洁净、光亮、无污迹，每日规定时间内的开水供应，定时巡视。 - 配合采购人对维保单位进行监管工作。 |
| 13 | 楼宇自控系统 | （1）对楼宇自控设备发出的故障报警处理及时；故障资料及时存盘。 |
|  |  | （2）配合维保单位对系统进行维护、检测。 |
| 13 | 其他 | （1）液晶显示屏日常运行管理：每月进行一次彻底清洁，保证正常使用；系统故障及时联系相关单位解决。 |
|  |  | （2）淋浴间设备的日常运行管理及维护：保证淋浴间设备运行正常、安全。 |
|  |  | （3）餐厅水、电、热日常运行管理及维护（参照3给排水系统、7供配电系统的标准执行） |
|  |  | （4）公共器具及办公家具的简单维修：确保办公区的公共器具及办公家具完好等级和正常使用。 |

- 保洁服务

- 1.服务内容及标准

| 序号 | 服务内容 | 服务标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 基本要求 | （1）建立保洁服务的工作制度及工作计划，并按照执行。 |
|  |  | （2）做好保洁服务工作记录，记录填写规范、保存完好。 |
|  |  | （3）作业时采取安全防护措施，防止对作业人员或他人造成伤害。 |
|  |  | （4）进入保密区域时，有采购人相关人员全程在场。 |
| 2 | 办公用房区域保洁 | （1）大厅、楼内公共通道： ①公共通道保持干净，无异味、无杂物、无积水，每日至少开展1次清洁作业。 ②门窗玻璃干净无尘，透光性好，每周至少开展1次清洁作业。 ③指示牌干净，无污渍，每日至少开展1次清洁作业。 |
|  |  | （2）电器、消防等设施设备： ①配电箱、设备机房、会议室音视频设备、消防栓及开关插座等保持表面干净，无尘无污迹，每月至少开展1次清洁作业。 ②门禁系统等表面光亮，无尘、无斑点，每月至少开展 1 次清洁作业。 |
|  |  | （3）楼梯及楼梯间保持干净、无异味、无杂物、无积水，每日至少开展1次清洁作业。 |
|  |  | （4）开水间保持干净、无异味、无杂物、无积水，每日至少开展1次清洁作业。 |
|  |  | （5）作业工具间： ①保持干净，无异味、无杂物、无积水，每日至少开展1次清洁作业。 ②作业工具摆放整齐有序，表面干净无渍，每日消毒。 |
|  |  | （6）公共卫生间： ①保持干净，无异味，垃圾无溢出，每日至少开展1次清洁作业。 ②及时补充厕纸等必要用品。 |
|  |  | （7）电梯轿厢： ①保持干净，无污渍、无粘贴物、无异味，每日至少开展1次清洁作业。 ②灯具、操作指示板明亮。 |
|  |  | （8）平台、屋顶、天沟保持干净，有杂物及时清扫，每月至少开展1次清洁作业。 |
|  |  | （9）石材地面、内墙做好养护工作，每季度开展1次清洁作业。（各类材质地面、内墙服务管理标准详见（四）保洁服务） |
|  |  | （10）地毯干净、无油渍、无污渍、无褪色，每月至少开展1次清洁作业。 |
| 3 | 公共场地区域保洁 | （1）每日清扫道路地面、停车场等公共区域2次，保持干净、无杂物、无积水。 |
|  |  | （2）雪、冰冻等恶劣天气时及时清扫积水、积雪，并采取安全防护措施。 |
|  |  | （3）各种路标、宣传栏等保持干净，每月至少开展1次清洁作业。 |
|  |  | （4）清洁室外照明设备，每月至少开展1次清洁作业。 |
|  |  | （5）绿地内无杂物、无改变用途和破坏、践踏、占用现象，每天至少开展1次巡查。 |
| 4 | 垃圾处理 | （1）在指定位置摆放分类垃圾桶，并在显著处张贴垃圾分类标识。分类垃圾桶和垃圾分类标识根据所在城市的要求设置。 |
|  |  | （2）桶身表面干净无污渍，每日开展至少1次清洁作业。 |
|  |  | （3）垃圾中转房保持整洁，无明显异味，每日至少开展1次清洁作业。 |
|  |  | （4）及时通知采购人分包的专业公司进行化粪池清掏，无明显异味，每半年至少开展1次清洁作业。 |
|  |  | （5）每个工作日内要对楼层产生的垃圾，进行清理分类，并运至垃圾集中堆放点。 |
|  |  | （6）垃圾装袋，日产日清。 |
|  |  | （7）建立垃圾清运台账，交由规范的渠道回收处理。 |
|  |  | （8）做好垃圾分类管理的宣传工作，督促并引导全员参与垃圾分类投放。 |
|  |  | （9）垃圾分类投放管理工作的执行标准，按所在城市的要求执行。 |
| 5 | 水房保洁 | （1）热水器机身保持光亮、无尘、无水印、无尘，机身及出水口无污渍。 |
|  |  | （2）机器出现问题及时报修。 |
|  |  | （3）不锈钢水池及台面保持干净、无水垢、无杂物、水龙头光亮、无水迹。 |
|  |  | （4）陶瓷水池内外侧光亮、无污迹、无杂物。 |
|  |  | （5）瓷砖墙面光亮、无污迹。 |
|  |  | （6）墙面设施设备及风口干净无尘。 |
|  |  | （7）水房卫生每日保洁维护，每周重点清洁一次。 |
|  |  | （8）玻璃隔断每日清洁光亮、无水印、无尘。 |
|  |  | （9）茶筐、茶桶无茶渍、无杂物，随时清倒。 |
|  |  | （10）垃圾桶每日清理三次，垃圾袋完整无破损，垃圾桶内外壁无污迹，同时按照垃圾分类要求做好第一次分拣工作。 |
|  |  | （11）每日对清洁工作进行检查，并做初检、复检记录。 |
| 6 | 卫生消毒 | （1）办公用房区域、公共场所区域和周围环境预防性卫生消毒，消毒后及时通风，每周至少开展1次作业。 |
|  |  | （2）配合采购人指定的委托公司采取综合措施消灭老鼠、蟑螂，控制室内外蚊虫孳生，达到基本无蝇，每月开展1次作业。 |
|  |  | （3）发生公共卫生事件时，配合专业单位开展消毒、检测等工作。 |
| 7 | 室内保洁 | （1）地面无灰尘、污渍及水渍。 |
|  |  | （2）墙壁及天花、灯具：无灰尘、蛛网。 |
|  |  | （3）办公桌椅、茶几：桌面整齐，无垃圾，无灰尘及水渍。 |
|  |  | （4）门、窗台及玻璃：无水渍及灰尘、手印。 |
|  |  | （5）便器洁净无黄渍。 |
|  |  | （6）每天早8点前完成打开水服务。 |

- 材质及清洁要求

| 序号 | 材质 | 清洁要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 瓷砖地面 | （1）日常清洁：推尘，保持地面干净无杂物。 |
|  |  | （2）深度清洁：使用中性清洁剂清洁。 |
| 2 | 石材地面 | （1）根据各区域的人流量制定清洁保养计划。 |
|  |  | （2）启动清洗设备，使用中性清洁剂清洁，定期进行维护。 |
| 3 | 水泥地面 | （1）日常清洁：推尘，保持地面干净无杂物。 |
|  |  | （2）深度清洁：使用中性清洁剂清洁。 |
| 4 | 地胶板地面 | （1）定期保养。使用中性清洁剂清洁，定期进行清洗。 |
|  |  | （2）日常维护。使用湿润的拖把清洁，污染严重时局部清洁。 |
| 5 | 地板地面 | （1）定期保养。使用中性清洁剂清洁。 |
|  |  | （2）日常维护。使用湿润的拖把清洁，污染严重时局部清洁，每月对地板进行打蜡处理。 |
| 6 | 地毯地面 | （1）日常用吸尘机除尘，局部脏污用湿布配中性清洁液重点清洁。 |
|  |  | （2）用地毯清洗机进行整体清洗。 |
| 7 | 乳胶漆内墙 | 有污渍时用半干布擦拭。 |
| 8 | 墙纸内墙 | 有污渍时用半干布擦拭。 |
| 9 | 木饰面内墙 | 有污渍时用中性清洁剂、半干布擦拭。 |
| 10 | 石材内墙 | 有污渍时用半干布擦拭。 |
| 11 | 金属板内墙 | 有污渍时用半干布擦拭。 |

## （五）会议服务

| 序号 | 服务内容 | 服务标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 会议受理 | - 接受会议预订，记录会议需求。 |
| 2 | 会前准备 | 根据会议需求、场地大小、用途，明确会议桌椅、物品、设备、文具等摆放规定，音、视频设施保障措施。 |
| 3 | 引导服务 | 做好引导牌并放置在指定位置，引导人员引导手势规范，语言标准。 |
| 4 | 会中服务 | 会议期间按要求加水。 |
| 5 | 会后整理 | 对会议现场进行检查，做好会场清扫工作。 |

## （六）保安服务

| 序号 | 服务内容 | 服务标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 基本要求 | （1）建立保安服务相关制度，并按照执行。 |
|  |  | （2）对巡查、值守及异常情况等做好相关记录，填写规范，保存完好。 |
|  |  | （3）保管使用好采购人配备的保安服务必要的器材。 |
| 2 | 出入管理 | （1）办公楼（区）主出入口实24小时值班制。 |
|  |  | （2）设置门岗，每月定期保养门禁系统,确保使用正常，不定期进行调试与保养,保证24小时运行正常；对讲主机选呼功能正常,且选呼后的对讲功能正常,语音清晰。 |
|  |  | （3）在出入口对外来人员及其携带大件物品、外来车辆进行询问和记录，并与相关部门取得联系，同意后方可进入。 |
|  |  | （4）大件物品搬出有相关部门开具的证明和清单，经核实后放行。 |
|  |  | （5）排查可疑人员，对于不出示证件、不按规定登记、不听劝阻而强行闯入者，及时劝离，必要时通知采购人及公安机关进行处理。 |
|  |  | （6）配合相关部门积极疏导上访人员，有效疏导如出入口人群集聚、车辆拥堵、货物堵塞道路等情况。 |
|  |  | （7）根据物业服务合同约定，对物品进出实行安检、登记、电话确认等分类管理措施。大宗物品进出会同接收单位收件人审检，严防违禁品（包括毒品、军火弹药、管制刀具、易燃易爆品等）、限带品（包括动物、任何未经授权的专业摄影设备、无人机等）进入。 |
|  |  | （8）提供现场接待服务。 ①做好来访人员、车辆进出证件登记，及时通报。 ②严禁无关人员、可疑人员和危险物品进入办公楼（区）内。 ③物品摆放整齐有序、分类放置。 ④现场办理等待时间不超过5分钟，等待较长时间应当及时沟通。 ⑤对来访人员咨询、建议、求助等事项，及时处理或答复，处理和答复率100%。 ⑥接待服务工作时间应当覆盖采购人工作时间（上班时间为24小时服务）。 ⑦与被访人进行核实确认；告知被访人的办公室门牌号；告知访客注意事项（根据实际需要填写注意事项）。 |
| 3 | 值班巡查 | （1）建立24小时值班巡查制度。 |
|  |  | （2）制定巡查路线，按照指定时间和路线执行，加强重点区域、重点部位及装修区域的巡查，及时发现和处理各种安全和事故隐患，迅速有效处置突发事件。 |
|  |  | （3）巡查期间保持通信设施设备畅通，遇到异常情况立即上报并在现场采取相应措施。 |
|  |  | （4）收到监控室指令后，巡查人员及时到达指定地点并迅速采取相应措施。 |
| 4 | 消安防监控值守 | （1）监控室环境符合系统设备运行要求，定期进行检查和检测，确保系统功能正常。 |
|  |  | （2）监控设备24小时正常运行，监控室实行专人24小时值班制度。 |
|  |  | （3）监控记录画面清晰，视频监控无死角、无盲区。 |
|  |  | （4）值班期间遵守操作规程和保密制度，做好监控记录的保存工作。 |
|  |  | （5）监控记录保持完整，保存时间不应少于90天。 |
|  |  | （6）无关人员进入监控室或查阅监控记录，经授权人批准并做好相关记录。 |
|  |  | （7）监控室收到火情等报警信号、其他异常情况信号后，及时报警并安排其他安保人员前往现场进行处理。 |
| 5 | 车辆停放 | （1）车辆行驶路线设置合理、规范，导向标志完整、清晰。 |
|  |  | （2）合理规划车辆停放区域，张贴车辆引导标识，对车辆及停放区域实行规范管理。 |
|  |  | （3）电动自行车严禁进入办公区。 |
|  |  | （4）制定停车场使用条例，停车管理规定。或执行采购人制定的外来车辆管理规定。在停车场区域使用显著的标志指引进出车辆，标志的设置符合GB5768.2及GB/T10001.1的规范。车辆出、入有记录,车辆停放有引导,停放有序。停车场、停车位标识规范、清晰,车辆行驶路线设置合理，临时车辆进出登记及时，车辆进出记录完整。实行24小时值守制度，外来车辆进出辖区应登记日期、进出时间、车牌号码。建立登记制度，严防盗抢事件发生。 |
|  |  | （5）发现车辆异常情况及时通知车主，并做好登记；发生交通事故、自然灾害等意外事故时及时赶赴现场疏导和协助处理，响应时间不超过3分钟。 |
| 6 | 消防安全管理 | （1）建立消防安全责任制，确定各级消防安全责任人及其职责。 |
|  |  | （2）消火栓、应急照明、应急物资、消防及人员逃生通道、消防车通道可随时正常使用。 |
|  |  | （3）易燃易爆品设专区专人管理，做好相关记录。 |
|  |  | （4）定期组织消防安全宣传，每半年至少开展1次消防演练。 |
| 7 | 突发事件处理 | （1）制定突发事件安全责任书，明确突发事件责任人及应承担的安全责任。 |
|  |  | （2）建立应急突发事件处置队伍，明确各自的职责。 |
|  |  | （3）识别、分析各种潜在风险，针对不同风险类型制定相应解决方案，并配备应急物资。 |
|  |  | （4）每半年至少开展1次突发事件应急演练，并有相应记录。 |
|  |  | （5）发生意外事件时，及时采取应急措施，维护办公区域物业服务正常进行，保护人身财产安全。 |
|  |  | （6）办公区域物业服务应急预案终止实施后，积极采取措施，在尽可能短的时间内，消除事故带来的不良影响，妥善安置和慰问受害及受影响的人员和部门。 |
|  |  | （7）事故处理后，及时形成事故应急总结报告，完善应急救援工作方案。 |
| 8 | 大型活动秩序 | （1）制定相应的活动秩序维护方案，合理安排人员，并对场所的安全隐患进行排查。 |
|  |  | （2）应当保障通道、出入口、停车场等区域畅通。 |
|  |  | （3）活动举办过程中，做好现场秩序的维护和突发事故的处置工作，确保活动正常进行。 |

## （七）其他服务

| 序号 | 服务内容 | 服务标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 理发室管理服务 | 协助采购人做好办公区理发室的管理及服务工作。 |
| 2 | 传达室接待服务 | 1.负责登记、核实、问讯、接待等日常管理服务工作。 |
|  |  | 2.对来访人员接待周到、答询准确、全面，快速办理各种登记，且登记有效、准确无误。 |
|  |  | 3.发现问题及时与有关部门联系。 |
|  |  | 3.正确使用清洁物品，节约资源、避免浪费和污染环境。 |
|  |  | 4.工作中发现设备异常，及时上报。 |
| 3 | 协助采购人对办公区内部分专项维保单位和分包单位进行日常监管 | 1.对采购人外委单位的日常监管，包含电梯维保、消安防维保，以及环境消杀、各类垃圾清运、会议系统等。 |
|  |  | 2.配合第三方机构进行各类国家强制检测项目的检测工作，含避雷检测、消/电检、电梯年检、配电室检测等。 |
| 4 | 工具设备使用 与管理 | 采购人提供给投标人使用的机械设备及工具，投标人要定期维护、保养，如出现人为或操作不当损坏，由投标人负责赔偿。 |
| 10 | 二次施工的监管 | 1.配合采购人做好二次施工的施工方案、图纸、资质、证件的审核工作。 |
|  |  | 2.施工期间对工程质量、安全施工进行巡查巡视并做好记录。 |
|  |  | 3.施工结束后配合采购人做好工程验收工作。 |

# 五、其他有关合同要求

（一）《北京市物业管理条例》第六十五条：物业服务人应当按照物业服务合同的约定提供物业服务，并且遵守下列规定：提供物业服务符合国家和本市规定的标准、规范；及时向业主、物业使用人告知安全、合理使用物业的注意事项；定期听取业主的意见和建议，接受业主监督，改进和完善服务；对违法建设、违规出租房屋、私拉电线、占用消防通道等行为进行劝阻、制止，劝阻、制止无效的，及时报告行政执法机关；发现有安全风险隐患的，及时设置警示标志，采取措施排除隐患或者向有关专业机构报告；对物业使用人违反临时管理规约、管理规约的行为进行劝阻、制止，并及时报告业主；不得泄露在物业服务活动中获取的业主信息；履行生活垃圾分类管理责任人责任，指导、监督业主和物业使用人进行生活垃圾分类；配合街道办事处、乡镇人民政府、行政执法机关和居民委员会、村民委员会做好物业管理相关工作。

（二）依据DB11/T 2223—2024《公共机构能源资源消费统计管理规范》：在物业管理合同中提出节能、节水、生活垃圾分类管理目标和服务要求。

（三）落实《北京市公共场所室内温度控制导则（试行）》（京发改〔2022〕1673 号）关于公共建筑和空间的室内温度控制相关要求。

（四）照明系统落实《北京市党政机关、国有企事业单位办公建筑外观照明强化节能导则(试行)》(京发改〔2022〕88 号）。

（五）根据《关于在物业管理服务政府采购项目中增加节约型公共机构建设相关要求的指导意见》，中标人应明确节能管理岗位和职责，由具备相关专业能力的人员开展节约能源工作。与采购人紧密沟通协作，在节水管理、生活垃圾分类、节能用能统计分析等方面建立节能管理制度、操作规范和奖惩措施。

（六）政策性采购需求：

为在项目中充分落实《政府采购法》规定的“政府采购应当有助于实现国家的经济和社会发展政策目标”等相关要求，以项目为载体推动北京市环境社会治理(ESG)体系高质量发展，请供应商提供在本项目中落实ESG理念的工作措施