# 第五章   采购需求

采购标的

| 序号 | 服务名称 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 北京市第二社会福利院物业管理服务项目 | 1 | 项 | 项目预算金额167.978772万元；服务期限1年。 |

项目基本情况

北京市第二社会福利院位于北京市昌平区北七家镇曹八西路26号，新院区内建筑面积15841.14㎡。

一、技术需求

（一）维修管理：

1.低压电力配电系统线路设施巡视检修；低压设备设施巡视及维修维护。

2.对高压配电进行日常巡查，发现故障及时上报并联系维保单位维修，配合维保单位人员进行维修并进行记录。

3.做好电器设备、照明器具、插座、开关维修更换的日常维修。

4.院区内的生活家具、办公家具及休养员所使用的设备设施调试维修（窗、桌、椅、轮椅等）。

5.建筑物小规模维修维护（门、窗、地面、墙面等）配件由采购人承担。

6.院内上下水系统等维修维护。

7.管理好日常使用工具，定期进行清点保养，并设立工具台账。

8.配合采购人做好电梯、避雷、安全阀、压力表、绝缘工具检测及生活用水检测等强制检测及换领证工作。

配电室做好日常巡查并做好记录；做好配电柜、发电机、电缆沟及油库管理。

（三）做好防汛（春季检查并清理雨水井、天沟、屋面排水口，汛期加强清理检查）及协助扫雪铲冰工作。

（四）配合采购人完成重点部位应急预案演练及突发抢修工作。

（五）采购人交办的其他临时性工作。

二、人员要求

（一）人员基本条件：所有服务人员需年满18周岁且不超过国家法定退休年龄，具备完全民事行为能力；物业管理服务需配备人员包括驻场物业经理、电工、水暖工等，所有技术人员应持证上岗。发现1人无证上岗，限期3个工作日内更换，逾期未更换每日扣减服务费100元。

（二）人员培训：物业公司对配备人员进行培训，内容包括但不限于规章制度、职业技能及礼仪等。

（三）人员管理：物业人员应相对稳定（含管理人员），承诺不得随意更换，做好人员信息备案。所有员工不得有“两劳”释放人员和流窜犯，需于入职前提供全部人员无犯罪记录证明。应对员工加强八小时以外管理。

三、服务要求

（一）所有物业人员工作时要着装整齐、特殊工种配备劳动防护用具、佩戴中标人公司胸牌，熟悉工作范围及内容。

（二）配电室管理

配电室24小时双人在岗值守。24小时双人在岗无空缺，每发现1次脱岗扣减服务费100元；发电机每周试运行记录完整率100%，缺1次记录扣减服务费100元。

日常维修维护工作：

1、配电柜：高压柜、低压柜、变压器、直流屏、电容柜。

2、发电机室、油库：发电机每周试运行一次，每次20分钟。

3、消防器械：灭火器、沙袋、温湿度计。

4、电缆沟：汛期巡查电缆沟积水情况。

（三）维修工作

1、日常巡查并做好记录。

2、维修要及时，自接到报修电话后应15分钟内到达现场，对故障难度大排除不了的，应向报修人解释原因，并及时向行政科汇报。季度内维修响应时间15分钟内到达现场的比例不低于98%，逾期响应每次扣减服务费100元。

3、严格按安全操作规程操作，不得违章作业、违章指挥。

四、保密要求

因服务地点为社会福利院，涉及休养员个人信息、采购人内部管理制度等敏感内容，中标人及工作人员不得泄露采购人的休养员信息、财务数据、设备参数等保密信息，不得泄露配电室运行数据、应急预案等安全相关信息。若发生信息泄露，中标人需承担由此给采购人造成的全部损失（包括但不限于名誉损失、法律赔偿），采购人有权解除合同并要求中标人支付违约金5000元。

五、服务期限和地点

服务期限：自合同生效之日起一年。

服务地点：北京市第二社会福利院。

六、商务要求

按自然季度支付：每自然季度（1-3 月、4-6 月、7-9 月、10-12 月）履约验收合格后 60 日内支付。若采购人在检查中提出中标人服务不到位之处，中标人应根据意见及时整改。在服务范围内，中标人工作人员服务不达标，经反复提醒仍未整改的，从服务费中扣除相应费用。

采购人每次付款前，中标人应向采购人开具等额税务发票。中标人不开具发票或开具的发票不符合要求的，采购人有权迟延付款，不承担任何违约责任，并且有权要求中标人承担相应的违约责任，但中标人的各项合同义务仍应按合同约定履行。

七、政策性采购需求

为落实《政府采购法》相关要求及北京市环境社会治理（ESG）体系高质量发展目标，供应商应将 ESG 理念全面融入本项目物业服务，具体工作措施如下：

1、环境维度：严格执行节能、节水、节材要求，合理管控服务范围内照明、空调、水电设施等运行，降低能源资源消耗；减少服务过程中一次性用品使用，推动可回收办公用品循环利用，降低碳排放与环境影响。

2、社会维度：保障服务人员合法劳动权益，依法签订劳动合同、缴纳社会保险，提供合理薪酬与职业培训；建立规范化服务流程，对待服务对象秉持公平公正原则，提升服务响应效率与满意度；积极配合采购人开展便民服务、公益宣传等活动，助力和谐治理。

3、治理维度：建立健全项目合规管理制度，确保服务全流程符合政府采购相关规定及行业标准；主动接受采购人监督检查，定期提交 ESG 工作落实情况报告；针对采购人提出的整改意见，在约定时限内完成优化并反馈，持续提升服务治理水平。

4、供应商需制定节约型服务方案，明确①节能措施；②资源循环利用；③能耗监测，方案需符合《北京市节约型公共机构建设评价标准》。

八、评审标准对应要求

1、商务业绩要求：本项目评审所指“同类物业服务工作业绩”，特指2021年9月1日至投标截止日期间，投标人承接的养老机构、事业单位等公共服务类机构的物业管理服务项目，且服务内容包含配电系统维护、设施设备维修、防汛扫雪等核心模块。

2、人员资质要求：

（1）项目经理需提供大专及以上学历证书、学位证书，及近3年同类项目的任职证明。

（2）电工需提供在有效期内的《中华人民共和国特种作业操作证（高压）》，水暖工需提供有效电焊证/氩弧焊证/有限空间作业证，证书需明确标注持证人员姓名及有效期。

3、技术方案要求：

（1）所有技术方案需针对本项目院区规模（建筑面积15841.14㎡）、服务对象特殊性制定，明确体现“福利院专属适配”的针对性内容，禁止使用通用模板。

（2）设备设施运行维修方案需细化巡查频次、维修响应流程。

4、ESG及节约型服务要求：

（1）ESG工作措施需包含环境、社会、治理三大维度的量化目标及实施路径。

（2）节约型服务方案需符合《北京市节约型公共机构建设评价标准》，明确能耗监测的具体指标及数据上报机制。

5、过渡交接要求：交接方案需包含配电值守交接时间表、设备设施台账、维修记录、工具物料移交清单、信息档案保密交接协议等核心要素，确保5日内完成全流程交接。