# 采购需求

一、采购标的

| 序号 | 服务名称 | 数量 | 单位 | 预算金额(万元) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 北京市城市建设档案馆 物业管理服务 | 1 | 项 | 159 |

二、物业项目基本情况：

1、项目名称：北京市城市建设档案馆办公楼物业服务项目

2、项目地址：北京市西城区二七剧场路5号

3、项目用途：日常办公

4、项目服务期限：一年（2026年1月1日起至2026年12月31日止）

5、主要建筑技术指标：位于北京市西城区二七剧场路5号院办公楼：建筑面积10737平方米（包括：地上7层、地下1层）。

三、商务要求

1. 交付（实施）的时间（期限）和地点（范围）

项目服务期限：一年（2026年1月1日起至2026年12月31日止）

项目地点：位于北京市西城区二七剧场路5号：建筑面积10737平方米（包括：地上7层、地下1层）。

2. 付款条件（进度和方式）

2026年财政资金批复后10日内，采购人向中标人支付物业管理费总额的60%， 2026年9月31日前40日内，支付物业管理费的30%， 2026年12月31日前40日内，支付物业管理费的10%。

3.企业实力

企业在职人员中需具有中级职称者10-20人以上；副高级及以上职称者1-3人以上。

4.相关技术人员

本项目需配备消控岗3人（具有消防设施操作员证书）；综合维修工1人（具有特种设备作业人员证）；高压电工1人（具有特种作业操作证高压电工作业）、低压电工1人（具有特种作业操作证低压电工作业）；暖通工1人（具有制冷与空调作业证）；电梯工1人（具有特种设备作业人员证）。

四、物业管理工作及服务范围（包括但不限于）：

（一）高压供电系统

1、高压配电系统运行值守。

2、确保办公楼供电系统正常运行。严格按照操作规程做好变配电系统运行中必需的倒闸操作，突发紧急情况的应急工作及时有效处理，低压开关清扫、紧固等日常维护工作。

3、严格按照华北地区配电室运行要求做好配电系统运行中相关数据的记录工作，以备查档。

4、定期检查高压系统运行情况，确保设备运行完好。

5、认真做好楼内相关配电设施设备的巡视工作。

6、根据采购人的实际要求对办公楼的用电设备、灯具进行开启和关闭工作。

7、办公楼内用电设备设施维修工作，定期巡视检查设备的运行情况，定期检修维护。

8、根据现场设备实际情况向采购人提出相关工作具体方案和建议。

（二）给排水系统

1、针对馆内给排水系统进行巡视检查，确保日常工作正常。

2、确保系统运行正常，对于紧急突发情况的及时有效的处理，系统日常保养维护工作。

3、办公楼内排水设备设施及时疏通。

4、公共区域设备设施进行巡视检查工作。

（三）房屋内设施日常维修

1、各办公室内窗户、灯、空调、开关、插座、门、锁等的维修。

2、公共区域设备设施的日常巡视检查及维修，确保设备设施的运行良好。

（四）电梯系统

1、电梯的日常维护保养工作，确保系统正常运行。

2、电梯运行年检，确保电梯的符合运行标准。

3、设置专人对我院电梯进行管理，随时处理突发故障，保证系统可靠运行。

（五）保洁服务

1、室内清洁：值班室、会议室。

2、公共区域：走廊、大厅、公共卫生间，电梯间、步行梯、地下一层公共区域、院内地面、外围的保洁以及“门前三包”区域、垃圾清运、扫雪铲冰、清扫积水等。

3、雨雪天气应及时对管理区域内路面积水、积雪进行清扫。

4、所有公共区域玻璃。

5、垃圾分类工作。

6、日常生活垃圾清运（允许分包）。

7、院内消杀、防鼠灭蟑工作。

8、保洁工具、材料、药剂等的提供。

（六）环境绿化工作

1、院内及楼内环境绿化、养护。

2、绿化养护工具及材料的配备。

（七）档案管理

是指与本物业相关的工程图纸、客户档案、运行记录、值班记录、报修记录及服务维修记录等的管理。

（八）消防系统运行值守

1、定期对消防系统进行巡视检查，并做好相关记录，确保消防系统完好，突发事件情况消防系统能够正常运行。

2、24小时对办公楼消防、安防联动系统进行监控值守。

3、每年配合采购人组织消防演练。

（九）传达室服务

1、24小时值守服务。

2、工作时间内，传达室登记、接待工作。

3、挂号信、报纸的收发工作。

4、外来车辆入院管理工作。

（十）驾驶员

1、公车的清洁工作。

2、公车驾驶及油卡使用等相关工作的记录。

五、物业服务内容及标准（参照北京市物业管理示范项目大厦服务标准）

(一)基本要求

1.1客户服务场所

1、设置客户服务中心，配置办公家具、电话、复印机、电脑、打印机、网络等办公设备。

2、客户服务中心工作时间，工作日不少于 8小时，其他时间设置值班人员。

3、设置并公示 24 小时服务电话。

1.2人员

1、从业人员按照相关规定取得职业资格证书。

2、从业人员分岗位统一着装，佩戴标志。

3、配备物业服务项目负责人，房屋建筑安全管理员。

4、项目负责人具有5年以上物业服务企业同等岗位工作经历，为本市项目负责人信用信息档案登记在册人员。

1.3制度

1、建立共用部位及共用设施设备维修养护、消防安全 防范、绿化养护、环境卫生、公共秩序维护等管理制度。

2、建立突发公共事件的应急预案。

3、建立培训体系，定期组织培训与考核。

4、建立物业服务工作记录。

1.4档案

1、建立物业管理档案。

2、应用物业服务软件管理基本信息、基础资料、维修 养护资料、收费资料等。

1.5标志设置安全警示、作业施工警示、温馨提示等物业服务标志。

1.6客户服务

1、每年第一季度公示上一年度物业服务合同履行情 况、收支情况、本年度收支预算。每月公示上月主要工作计划完成情况及下月主要工作计划。

2、对违反治安、规划、环保等方面法律、法规规定的行为，应劝阻并报告相关行政主管部门。

3、水、电急修15分钟内，其它报修30分钟内到达现场；由专项服务企业负责的设施设备应在30分钟内告知。报修回访率应不少于 30%。

4、每年至少公开征集1次物业服务意见，问卷率85%以上，公示整改情况。

5、每月组织1次项目服务质量检查，重要节假日前组织安全检查。

(二）共用部位及共用设施设备运行、维修养护

2.1综合管理

1、房屋及共用设施设备的基础档案。

2、运行、检查、维修养护记录应每月归档。

3、组织实施房屋使用安全情况评估检查。

4、共用部位检查中发现的问题，应按照责任范围编制修缮计划，并按计划组织修缮；共用设施设备运行中出现的故障及检查中发现的问题，应即时组织修复。

5、特种设备按照有关规定运行、维修养护和定期检测。

6、雷电、强降水、大风、沙尘暴等极端天气前后进行检查并落实防范措施。

7、设备机房

1）每月清洁1次，室内无杂物

2）设置挡鼠板、鼠药盒或粘鼠板。

3）在明显易取位置配备消防器材，每月检查1次消防器材，确保完好有效。

4）设施设备标志、标牌齐全。

5）在显著位置张贴或悬挂相关制度、证书。

6）交接班记录、工作日志等齐全、完整。

2.2共用部位

1、房屋结构

每季度检查1次梁、板、柱等结构构件，外观出现变形、开裂等现象时，应申请房屋安全鉴定，同时采取必要的防护措施。按鉴定结果组织修缮。

2、建筑部件

1）每季度检查1次外墙贴饰面或抹灰、屋檐、阳台、 雨罩、空调室外机支撑构件等。

2）每周巡查1次共用部位的门、窗、玻璃等。

3）每月检查1次共用部位的室内地面、墙面、天棚；室外屋面、散水等。

4）每年上汛前和强降雨后检查屋面防水和雨落管等。

3、附属构筑物

1）每周巡查1次道路、场地、阶梯及扶手、侧石、管井、沟渠等。

2）每月检查1次雨、污水管井等。

3）每周巡查1次大门、围墙、围栏等。

4）每周巡查1次休闲椅、凉亭、雕塑、景观小品等。

5）每年检测1次防雷装置。信号系统应加装信号级电涌保护器。

2.3排水系统

1、排水设施每年上汛前对雨、污水井、屋面雨水口等设施进行检查，组织清理、疏通，确保畅通。每次降雨前后及过程中对主要排水口、管井进行检查。

2、污水泵

汛期每日巡视2次，平时每日巡视1次，检查设备运行状态；每周进行1次手动启动测试；每季度养护1次。

2.4照明和电气设备

1、楼内照明

每班巡视1次，一般故障8小时内修复；复杂故障1日内修复。

2、楼外照明

每日巡视1次，一般故障12小时内修复；复杂故障3日内修复；每2周调整1次时间控制器。

3、应急照明

每日巡视1次，发现故障，即时修复。

4、低压柜

每日巡视 3 次设备运行状况；每半年养护 1 次，养护内 容包括紧固、检测、清扫；每年检查 2 次电气安全；每半年 检测 1 次接地电阻；每年校验 1 次仪表。

5、低压配电箱和低压线路

每周巡视 1 次设备运行状况；每半年养护 1 次，内容包括紧固、检测、清扫；每半年切换 1 次双路互投开关。

6、控制柜

每周巡视 2 次设备运行状况；每年养护 2 次，养护内容 包括紧固、检测、调试、清扫；每季度校正 1 次各种电器装 置或控制设备的设定值；每年检查 2 次各类远控装置和节能装置。

7、配电室、楼层配电间防小动物措施完备；穿墙线槽周边封堵严密；锁具完好；

电缆进出线和开关标志清晰、准确。

2.5电梯

1、电梯在投入使用前或者投入使用后 30 日内，应向相关行政主管部门办理使用登记。登记标志应置于或附着于电梯的显著位置。

2、在电梯安全检验合格有效期届满前1个月，应向电梯检验检测机构提出定期检验申请。

3、日常维护保养和定期检查中发现的问题应及时排 除；电梯的安全附件、安全保护装置、测量调控装置及有关附属仪器仪表应每年进行校验、检修。

电梯维保：应与有资质的电梯制造、安装、改造、维修单位签订电梯维保合同，约定维护保养的内容、要求、频次、期限 以及双方的权利、义务与责任。对专项服务企业的维修保养工作进行监督，对专项服务 企业定期检修计划的落实情况进行监督。

5、配备电梯安全管理人员。定期对电梯安全管理人员进行特种设备安全培训，保证其具备必要的安全知识。

6、制定电梯应急救援预案并定期演练。发生电梯困人或其它重大事件时，应立即启动事故应急预案，组织救援，并及时向相关行政主管部门报告。物业服务人员应在15分钟内到达现场，专业维修人员应在30分钟内到达现场。

（三）消防安全防范

3.1综合管理

1、发生火情立即报警，组织扑救初起火灾，疏散遇险人员，协助配合公安机关消防机构工作。

3.2消防设施设备值守

1、火灾自动报警系统

1）火灾报警控制器、联动控制设备

每日巡查1次设备运行情况，保证24小时连续正常运行；每月检查测试1次报警控制器、联动控制设备的报警、联动控制、显示、打印等功能；每年机柜内部除尘1次。

2）火灾报警探测器、手动报警按钮、警报装置

每月抽查测试1次火灾报警探测器、手动报警按钮、警报装置的报警、警报功能；探测器投入运行2年后，每3年由专业清洗单位清洗1次。

3）备用电源

每月检测切换1次主、备电源；每季度备用电源、蓄电 池充放电试验和表面除尘1次。

3.3 灭火系统

消防泵每月盘车1次，每季度检查1次润滑情况；

3.4 应急照明、疏散指示标志

每月测试切断正常供电1次，测量1次照度和供电时间。

（四）绿化养护

4.1 基本要求

1、绿篱和色块造型整齐美观，轮廓清晰，高度一致，修剪及时.

2、草坪

2.1 草坪整齐。

（五）环境卫生

5.1 生活垃圾的收集、清运

1、实行生活垃圾分类收集。

2、配置密闭式垃圾收集容器，有分类标志。塔楼按栋、 板楼按单元设置垃圾收集容器。

3、每周至少清洗1次垃圾收集容器。蝇、蚊孳生季节每日喷洒1次杀虫药。

4、每日清运1次生活垃圾到指定的垃圾消纳场所，不得乱堆乱倒。

5.2 物业共用部分清洁

1、楼内

1）大厅、一层候梯厅

每日清扫、清拖 1 次大厅、一层候梯厅地面。每日擦拭1次信报箱。每周擦拭 1 次大厅玻璃。每周擦拭1次大厅、候梯厅墙面。 配有家具的，每月护理1次。 每日巡视保洁3次大厅、一层候梯厅。

2）楼道、楼梯

每日清扫并清拖 1 次楼道、楼梯地面。

每日擦拭1次楼梯扶手、栏杆、窗台、防火门、消火栓、指示牌等共用设施。

每季度除尘1次楼内灯具。根据地面材质，定期做地面清洗、养护。每日巡视保洁2次楼道、楼梯。

2、电梯轿箱

每日擦拭 1次电梯轿厢门、面板。 每日清拖1次轿厢地面。不锈钢或其他材料装饰的电梯轿厢，每周护理1次；石材装饰的电梯轿厢，每月养护1次。每日巡视保洁2次电梯轿箱。

3、天台、屋面

每月清扫 1 次天台、屋面；雨季期间，每月清扫 2 次天台、屋面。

每周巡查 1 次天台、内天井，有杂物及时清扫。

4、楼外道路及设施

每日清扫 1 次、巡视保洁 4 次楼外道路。

每周清洁 1 次楼外公共照明及共用设施；每月清洁 1 次 雨蓬、门头等。

5、有害生物预防和控制配合相关部门进行有害生物预防和控制。 投放药物应预先告知，投药位置有明显标志。

6、雨雪天气清洁，雨后对单位院内主路、干路积水进行清扫；雨后 4 小时道路无成片积水，雨后天晴 1 日内恢复道路清洁水平。 降雪时，及时清扫积雪，铲除结冰。昼间降雪的，随时清扫。夜间降雪的，主要道路的冰雪，在次日 9:00 前清扫干净；其他责任地段的冰雪，在次日 10：00 前清扫干净。

5.3工作检查和记录

1、每日检查 1 次清洁质量，做好记录。

2、每 2 周全面检查 1 次清洁质量，做好记录。

3、清洁档案齐全。

（六）传达室服务

1、24小时值守，确保上下班进出馆内的外来人员均有登记。

2、挂号信及报纸，按要求送到各个办公室。

（七）驾驶员

1、每日对公车进行清洁擦拭。

2、驾驶员必须持证上岗。

3、驾驶员在身体健康状态下，安全驾驶。

（八）节能管理要求

中标人应协助采购人规范配置节能设备设施，采用符合国家节能标准的灯具、电器等，定期对用能设备进行能耗监测和维护管理。熟悉管理区域能源消耗热点（照明、暖通、电梯、办公设备、数据中心、厨房等）、设备效率、建筑围护结构情况等；定期检查维护建筑围护结构及门窗，及时修复破损、渗漏部位，减少冷热空气渗透；协助采购人在公共区域张贴节能宣传海报、标识，开展节能宣传活动。

8.1照明用能

中标人应加强照明巡查、及时检查灯况，根据不同季节、不同天气条件下自然光照特点和不同时段的照度需求，协助采购人优化门厅、走廊、通道等公共区域照明方案，杜绝“白昼灯”；会议室、餐厅等公共区域使用结束后关闭照明，杜绝“长明灯”；如无采购人或相关部门明确要求，平时不开启景观照明，室外区域只开启必要的台阶和路面照明。

8.2暖通用能

中标人应按照夏季室内空调温度设置不低于26 摄氏度、冬季室内空调温度设置不高于20摄氏度的空调温度控制标准。会议室等公共区域仅在使用期间开启空调，开启空调时应当关闭外门和外窗。

8.3节水管理

中标人应协助采购人采用节水器具，对不符合节水器具水效标准的，协助采购人有序更换或改造；定期检查供水管网，及时修复漏点，减少水资源浪费；张贴节水宣传海报、标识，协助采购人开展节水宣传活动。

8.3.1会议活动用水

中标人应根据会议活动的人数和时间，合理估算会务服务热水用量，按需供水，减少“半壶水”“半杯水”浪费。如无采购人明确要求，不主动提供瓶装水，确需瓶装水的，优先提供小瓶水，并提示带走未喝完的半瓶水。

8.3.2其他用水

中标人应协助采购人在卫生间、开水间等区域使用感应式水龙头，冲厕优先使用中水。

8.4生活垃圾分类

中标人应协助采购人按照厨余垃圾、可回收物、有害垃圾、其他垃圾的“四分类”法，结合办公区域、公共区域区域等不同场所，科学合理确定各类生活垃圾收集容器的数量和位置，分类标志要求颜色、标识正确，分类投放指引要及时更新、张贴规范。

8.4.1生活垃圾分类收集

中标人应协助采购人加强收集容器日常维护管理，确保无破损、无满冒、无异味，周边环境清洁卫生，收集容器出现破旧、污损或者数量不足的，及时维修、更换、清洗或者补设；对可回收物实行定期定点收集，确保各类可回收物分类收集、分类暂存；

在严格“四分类”基础上，细化可回收物种类，按照《北京市可回收物指导目录》，分类收集纸类、塑料、金属、玻璃、织物等，做到可回收物应收尽收，全部进入资源循环体系；应对厨余垃圾进行固液分离和油水分离，特别要杜绝厨余垃圾与其他垃圾的混投混放。

8.4.2生活垃圾分类运输

中标人应协助采购人将分类后的生活垃圾交由有相应资质的单位进行分类运输（此费用包含在物业费预算中，不允许分包）；确保各类生活垃圾分类投放、分类收集、分类运输，建立完整的清运记录和台账数据。厨余垃圾实行专人、专车、专线收运，做到“日产日清”；严禁混收混运，避免不同类型垃圾的交叉污染。

六、物业项目服务机构及人员要求

1、物业项目服务机构设置合理、高效精简；人员配置合理，遵章守纪，无不良记录。

2、物业项目负责人要求大专（含）以上学历，具有较强的组织、协调、沟通能力，具有相关物业项目五年以上管理经验；

3、服务人员应有较强的服务意识和一定的专业操作实践；

4、物业项目服务机构在合同履约期，项目主要管理人员如有岗位调动，须事先征得采购人同意方可变动

5、员工基本素质要求

（1）仪容仪表：统一着工装，穿着整洁，仪表端庄。

（2）行为举止：精神饱满、诚实稳重、言谈举止文明、不大声喧哗。

（3）文明礼貌，尊重他人、态度和蔼、保护内部隐私、使用文明用语。

（4）遵纪守法、遵守操作规程、遵守劳动纪律、遵守规章制度。

（5）具备物业服务基本知识，岗前培训考核合格后上岗。

七、其他相关要求

1、采购人提供物业管理办公用房、值班室、库房；

2、采购人负责能源费用；

3、保洁所用的工具、日常所用药剂由中标人提供。

八、政策性采购需求

为在项目中充分落实《政府采购法》规定的“政府采购应当有助于实现国家的经济和社会发展政策目标”等相关要求，以项目为载体推动北京市环境社会治理(ESG)体系高质量发展，请投标人提供在本项目中落实ESG理念的工作措施。

九、物业管理费用构成及要求

（一）物业管理费用构成根据物业服务机构承担的物业服务内容，测算服务人员的所有费用及其中可预见的各种费用，进行测算并累加成总费用。

1、人员费用包括：工资、社会保险费、加班费、工装费用等。

2、保洁工具及保洁所需药剂

3、其他需支付的费用

4、企业管理费

5、税费