### 第1包 调节性T Cell分选试剂盒等试剂耗材

一、技术参数及要求

1、环保脱水透明套装

1.1用途：用于组织样本制备过程中的固定、脱水和透明处理‌

1.2组份：组织固定液、组织样本制备脱水液、组织样本制备透明液、清洗液

1.3规格：每套为500ml/桶*4桶

1.4数量：12套

1.5兼容性：大多数仪器

1.6交货周期：60个工作日

2、染液套装

2.1用途：是用于组织学、胚胎学和病理学的教学与科研，以及临床病理诊断‌

2.2组份：苏木素染液、伊红染液、分化液、返蓝液、助染液

2.3规格：每套为500ml/桶*5桶

2.4数量：12套

2.5兼容性：大多数仪器

2.6交货周期：60个工作日

3、病理刀片

3.1用途：能够精准切割组织标本，为显微镜下的病理学检查提供有力支持。‌

3.2材质：优质不锈钢

3.3规格：50片/盒

3.4数量：20盒

3.5兼容性：大多数仪器

3.6交货周期：60个工作日

4、石蜡

4.1用途：用于组织脱水和组织固定‌

4.2材质：采用60度熔点石蜡

4.3规格：1kg/袋

4.4数量：80袋

4.5兼容性：大多数仪器

4.6交货周期：60个工作日

5、包埋盒

5.1用途：固定、包埋组织样本‌

5.2材质：P.O.M材质

5.3数量：20000个

5.4兼容性：大多数仪器

5.5交货周期：60个工作日

6、载玻片

6.1用途：制作组织切片，便于对样本进行显微观察和分析‌

6.2材质：超白玻璃

6.3规格：50片/盒

6.4数量：500盒

6.5兼容性：大多数仪器

6.6交货周期：60个工作日

7、盖玻片

7.1用途：保护样本、提高观察清晰度、确保实验结果准确性

7.2材质：超白玻璃

7.3规格：24*50mm

7.4数量：250盒

7.5兼容性：大多数仪器

7.6交货周期：60个工作日

8、ALK抗体

8.1反应种属：Human

8.2宿主来源：Mouse、Rabbit

8.3规格：6ml/支

8.4数量：5支

8.5兼容性：大多数仪器

8.6交货周期：60个工作日

9、bcl-2抗体

9.1反应种属：Human

9.2宿主来源：Mouse、Rabbit

9.3规格：6ml/支

9.4数量：5支

9.5兼容性：大多数仪器

9.6交货周期：60个工作日

10、bcl-6抗体

10.1反应种属：Human

10.2宿主来源：Mouse、Rabbit

10.3规格：6ml/支

10.4数量：5支

10.5兼容性：大多数仪器

10.6交货周期：60个工作日

11、CD10抗体

11.1反应种属：Human

11.2宿主来源：Mouse、Rabbit

11.3规格：6ml/支

11.4数量：5支

11.5兼容性：大多数仪器

11.6交货周期：60个工作日

- CD45抗体

12.1反应种属：Human

12.2宿主来源：Mouse、Rabbit

12.3规格：6ml/支

12.4数量：5支

12.5兼容性：大多数仪器

12.6交货周期：60个工作日

13、Ki-67抗体

13.1反应种属：Human

13.2宿主来源：Mouse、Rabbit

13.3规格：6ml/支

13.4数量：5支

13.5兼容性：大多数仪器

13.6交货周期：60个工作日

14、EGFR（表皮生长因子受体）抗体

14.1反应种属：Human

14.2宿主来源：Mouse、Rabbit

14.3规格：6ml/支

14.4数量：5支

14.5兼容性：大多数仪器

14.6交货周期：60个工作日

15、CD30抗体

15.1反应种属：Human

15.2宿主来源：Mouse、Rabbit

15.3规格：6ml/支

15.4数量：5支

15.5兼容性：大多数仪器

15.6交货周期：60个工作日

16、细胞角蛋白19抗体

16.1反应种属：Human

16.2宿主来源：Mouse、Rabbit

16.3规格：6ml/支

16.4数量：5支

16.5兼容性：大多数仪器

16.6交货周期：60个工作日

17、Vimentin抗体

17.1反应种属：Human

17.2宿主来源：Mouse、Rabbit

17.3规格：6ml/支

17.4数量：5支

17.5兼容性：大多数仪器

17.6交货周期：60个工作日

18、免疫显色试剂

▲18.1组份：过氧化氢阻断剂、一抗后试剂、多聚物（二抗）、DAB底物A液、DAB缓冲液B液、苏木素染液

18.2规格：300T/盒

18.3数量：2盒

18.4交货周期：60个工作日

19、清洗液

19.1用途：有效去除残留在设备上的蛋白质、油脂和其他污染物，从而确保后续实验的准确性和可靠性

19.2规格：1L/瓶

19.3数量：5瓶

19.4交货周期：60个工作日

20、脱蜡液

20.1用途：用于去除组织样本中石蜡

20.2规格：1L/瓶

20.3数量：5瓶

20.4交货周期：60个工作日

21、免疫组化抗原修复缓冲液（柠檬酸）

21.1产品描述：柠檬酸

21.2用途：用于修复组织切片中已经变性或破坏的蛋白质抗原的缓冲液

21.3规格：1L/瓶

21.4数量：5瓶

21.5交货周期：60个工作日

22、免疫组化抗原修复缓冲液(EDTA)

22.1产品描述：EDTA

22.2用途：用于修复组织切片中已经变性或破坏的蛋白质抗原的缓冲液

22.3规格：1L/瓶

22.4数量：5瓶

22.5交货周期：60个工作日

23、HP层析柱

23.1规格：5*5 mL

23.2应用：预装Glutathione Sepharose High Performance填料，并提供高分辨率、一步纯化谷胱甘肽 S-转移酶（GST）标签的蛋白质。

23.3数量：1根

23.4交货周期：60个工作日

24、FF层析柱

24.1规格：5*5 mL

24.2应用：预包装的Glutathione Sepharose Fast Flow层析柱，可快速、方便一步纯化谷胱甘肽 S-转移酶（GST）标签蛋白。

24.3数量：1根

24.4交货周期：60个工作日

25、4B层析柱

25.1规格：5*5 mL

25.2应用：预装Glutathione Sepharose 4B层析柱，便于谷胱甘肽S-转移酶（GST）标签蛋白质的高容量一步纯化

25.3数量：1根

25.4交货周期：60个工作日

26、预装FF层析柱

26.1规格：1×5 mL

26.2应用： FF（high sub）预装Benzamidine Sepharose 4 Fast Flow（high sub），专门用于去除和/或纯化丝氨酸蛋白酶，例如凝血酶。

26.3数量：5盒

26.4交货周期：60个工作日

27、 10/300 GL分离柱

27.1规格：1*24 mL

27.2应用：专为大蛋白及蛋白复合体设计，分离范围 5-5,000 kDa，10 mm×300 mm

27.3数量：5盒

27.4交货周期：60个工作日

28、26/60 S-500 HR

28.1规格：1*320 mL

28.2应用：多糖、具延伸结构的大分子如蛋白多糖、脂质体及＜1078 bp DNA 限制片段，26 mm×600 mm

28.3数量：5盒

28.4交货周期：60个工作日

29、 CM FF预装柱

29.1规格：5×5 mL

29.2应用：HiTrap CM FF预装CM Sepharose Fast Flow，是一种弱阳离子交换剂，用于小规模蛋白质纯化以及结合和洗脱条件的筛选。适合实验室规模蛋白制备。

29.3数量：1盒

29.4交货周期：60个工作日

30、真空抽滤泵管

30.1单口抽气速率：10L/min

30.2材质：射流器、抽气咀喷涂特氟龙+FV橡胶，氟橡胶材质气体管路

30.3数量：1套

30.4交货周期：60个工作日

31、液体蠕动泵管

31.1流量范围：0.0002~380mL/min

31.2转速范围：0.1rpm-100rpm，正反转可逆

31.3转速调节分辨率：0.1rpm

31.4数量：1盒

31.5交货周期：60个工作日

32、深孔收集板

32.1组份96W 2ML UNP NPP ，48W 5ML UNP NPP ，24W 10ML UNP NPP

32.2材质：为耐化学腐蚀的聚合物，耐低温，可长期存放

32.3数量：5套

32.4交货周期：60个工作日

33、离心管

33.1组份：15 mL 离心管，50 mL 离心管，25根/包，20包/箱

33.2无菌离心管，可承受12000xg离心力，无内毒素、无细胞毒性、无DNA，RNA酶

33.3数量：各5箱

33.4交货周期：60个工作日

34、蛋白分离纯化缓冲液

34.1应用：GST标签纯化缓冲液试剂，可供纯化20mg标签蛋白

34.2数量：5盒

34.3交货周期：60个工作日

35、滤膜

35.1规格：10片

35.2孔径：0.2μm

35.3直径：13mm

35.4数量：5盒

35.5交货周期：60个工作日

36、单圆孔钼网方华膜

36.1产品描述：圆孔直径孔径1mm，膜层材质是聚乙烯缩甲醛，无其他镀层，膜韧性强透过率高，亲水，可溶于多种有机溶剂适合于加速电压120kV以下观察生命科学和医学样品。

36.2规格：100枚/盒，单圆孔钼网

36.3数量：10盒

36.4交货周期：60个工作日

37、方华膜镍网

37.1产品描述：材质为镍载网覆盖方华膜和碳膜，碳膜层是10nm左右的无定形颗粒，具有良好的膜支撑强度、导电性和导热性，长时间电子束照射也不容易出现黑斑，适合于大多数生物样品和纳米材料的形貌观察。

37.2规格：100枚/盒，200目镍网

37.3数量：10盒

37.4交货周期：60个工作日

38、纯碳支持膜

38.1产品描述：在载网上直接镀一层碳膜，碳膜层分为20nm～25nm左右的厚碳膜层和7nm～10nm薄碳膜层。

38.2规格：100枚/盒，200目铜网

38.3数量：10盒

38.4交货周期：60个工作日

39、超薄碳膜（微栅）

39.1产品描述：是在微栅膜表面再镀一层厚3nm至5nm超薄纯碳膜，填补微孔上方，可以承受电子束长时间照射。适合于粒径小、衬度低、分散性好的纳米材料进行高分辨率像的观察。

39.2规格：100枚/盒，230目铜网

39.3数量：10盒

39.4交货周期：60个工作日

40、电镜预对中钨灯丝

40.1产品描述：扫描电镜原装预对中钨灯丝，每盒10支，适用于S-3400N，SU1500，TM1000等日立钨灯丝扫描电镜和台式电镜。

40.2规格：10支/盒

40.3数量：6盒

40.4交货周期：30个工作日

41、常温超薄切片钻石刀

41.1产品描述：超薄常温湿切3mm宽45度倾角，建议切片厚度范围：30nm至200nm

41.2规格：3mm，带水槽，45°

41.3数量：2个

41.4交货周期：30个工作日

42、常温半薄切片钻石刀

42.1产品描述：半薄常温湿切6mm宽45度倾角，建议切片厚度范围：200nm至3μm

42.2规格：6mm，带水槽，45°

42.3数量：2个

42.4交货周期：30个工作日

43、包埋树脂

43.1产品用途：用于医学，植物学，动物学的组织样品包埋。

43.2规格：500ml+40ml+5g

43.3数量：15套

43.4交货周期：30个工作日

44、醋酸铀替代液

44.1产品描述：基于三醋酸钆的染色剂，作为醋酸铀酰染色剂的替代品，非放射性染色剂，也可用于生物大分子的负染色。

44.2规格：25ml/瓶

44.3数量：10瓶

44.4交货周期：30个工作日

45柠檬酸铅

45.1产品描述：作为高电子密度着色剂广泛应用于全球各地，适用于超薄切片着色，铅溶液常用于铀酰着色后增加高对比度，且用于多种细胞和组织成分着色。

45.2规格：10g/瓶

45.3数量：10瓶

45.4交货周期：30个工作日

46、磷酸氢二钠

46.1产品描述：磷酸氢二钠水合物，用于配置缓冲液。

46.2规格：500g/瓶，纯度99%

46.3数量：10瓶

46.4交货周期：30个工作日

47、磷酸二氢钾

47.1产品描述：磷酸二氢钾广泛应用于制造缓冲液，用于透射电镜样品制备。

47.2规格：500g/瓶

47.3数量：10瓶

47.4交货周期：30个工作日

48、二甲基砷酸钠

48.1产品描述：广泛用作缓冲液，与定影系统一起用来保存多孔结构。

48.2规格：100g/瓶

48.3数量：10瓶

48.4交货周期：30个工作日

49、碳导电胶带

49.1产品描述：具有优良的导电性、黏附性和无干扰背底，是观测样本的理想背景基底。在-20~100℃范围均能正常使用，采用白色塑料内芯，保证在清洁的环境中胶带不产生微尘颗粒。

49.2规格：8mm*20m

49.3数量：10卷

49.4交货周期：30个工作日

50、直尖防磁镊子

50.1产品描述：不锈钢材质，优异的耐腐蚀性和耐酸性，高精尖等级，防磁，5#标准长度：110mm，尖端厚度：0.06mm，尖端宽度：0.1mm

50.2数量：3把

50.3交货周期：30个工作日

51、弯尖防磁镊子

51.1产品描述：特制合金材质，高精尖等级，耐腐蚀，5#表面抛光，标准长度：115mm，尖端厚度：0.1mm，尖端宽度：0.17mm

51.2数量：3把

51.3交货周期：30个工作日

52、直尖黑色镀层镊子

52.1产品描述：不锈钢材质，有黑色镀层，高精尖等级，防磁耐腐蚀，5#标准长度：110mm，尖端厚度：0.06mm，尖端宽度：0.1mm

52.2数量：3把

52.3交货周期：30个工作日

53、直尖长窄型镊子

53.1产品描述：特制合金材质，高精尖等级，耐腐蚀，长窄型，标准长度：140mm，尖端厚度：0.12mm，尖端宽度：0.2mm

53.2数量：3把

53.3交货周期：30个工作日

54、单晶硅片

54.1产品描述：电镜专用单面抛光单晶硅片，晶体取向100，便于切割成小块，抛光面洁净程度高，导电性好，非真空包装。

54.2规格：20×20mm(10片1包)

54.3数量：100包

54.4交货周期：30个工作日

55、笔式金刚石刻刀

55.1产品用途：切割硅片、玻璃等样品。

55.2规格：含1根金刚石头刻针

55.3数量：4套

55.4交货周期：30个工作日

56、Alexa Fluor荧光标记IgG（H+L）套装
56.1、规格：2mg/支
56.2、纯度：98%
56.3、浓度：1mg/ml
56.4、荧光标记：Alexa Fluor488、594、633，含有488标记山羊抗兔IgG,488标记山羊抗兔小鼠IgG,594标记山羊抗兔IgG,488标记山羊抗兔小鼠IgG,633标记山羊抗兔IgG各一支

56.5数量：1盒

56.6交货周期：30个工作日

- 盒装吸头
57.1、无菌、无酶、无热源
57.2、耐高温121℃不变形
57.3、低吸附，内壁光滑无残留液体

57.4 1000μl，96支/盒，100盒/箱，30箱，250μl,96支/盒，100盒/箱，20箱,20μl,96支/盒，50盒/箱，10箱

57.5交货周期：30个工作日

58质谱检测用耗材
58.1、数量 ：带切口色谱盖20包，内插管透明色谱瓶20盒，带标签透明色谱瓶10盒
58.2、规格：100个/包
58.3、色谱盖采用聚四氟乙烯材质
58.4、尺寸：瓶口10mm
58.5、容量：2ml

58.6交货周期：30个工作日

59、细胞筛网
59.1数量：40μm,100μm各5箱
59.2材质：采用聚丙烯材质，具有疏水表面，确保分子的低粘附
59.3无菌包装

59.4交货周期：30个工作日

60、线粒体氧化磷酸化检测试剂盒套装

60.1样本类型：细胞、组织

▲60.2组份：迷你FLUX4盒，线粒体氧化磷酸化试剂盒2盒，培养基4瓶，底物补充剂4支，汤酵解试剂盒2盒

▲60.3灵敏度：可检测细胞内糖酵解速率1-5%

60.4检测时间：≤40分钟

60.5交货周期：30个工作日

61、人源脐静脉内皮细胞

61.1STR鉴定

61.2复苏存活率：≥80%

61.3周期检测：倍增周期<72h

61.4阳性检测：CD31、

61.5阴性检测：CD45

61.6数量：1株

61.7交货周期：30个工作日

62、A594细胞

62.1STR鉴定

62.2复苏存活率：≥80%

62.3周期检测：倍增周期<72h

62.4阳性检测：CD105

62.5阴性检测：CD45

62.6数量：1株

62.7交货周期：30个工作日

63、大鼠骨髓间充质干细胞

63.1复苏存活率：≥80%

63.2阳性检测：CD29、CD44、CD73

63.3阴性检测：CD34、CD45、CD11b

63.4周期检测：倍增周期<72h

63.5数量：1株

63.6交货周期：30个工作日

64、SD乳大鼠提取心肌细胞

64.1乳大鼠提取

64.2心肌细胞数量106

64.3数量：10株

64.4交货周期：30个工作日

65、胎牛血清

65.1规格：500ml/瓶

65.2色泽：淡黄色，无溶血

65.3蛋白质含量 ：3.5%～5.0%

65.4内毒素含量：≤5EU/ml

65.5病原微检测：阴性

65.6适用细胞：细胞系、内皮细胞、上皮细胞、原代细胞、干细胞

65.7数量：10瓶

65.8供货周期：30个工作日

66、无 LDEV低生长因子基底膜基质

66.1规格：5ml/瓶

66.2内毒素水平：≤1.5EU/ml

66.3添加剂：酚红

66.4适用细胞：胚胎干细胞、间充质干细胞、iPS-诱导多能干细胞

66.5适用种属：人、小鼠

66.6数量：5瓶

66.7供货周期：10个工作日

67、胰酶

67.1规格：100ml/瓶

67.2保存温度：-20度

67.3数量：10瓶

67,4交货周期：30个工作日

68、转染试剂

68.1规格：1.5ml/支

68.2适用细胞：大多数种哺乳动物细胞

68.3转染类型：ORF、shRNA、miRNA、Promotor质粒，化学合成模拟物等

68.4转染效率：≥80%

68.5稳定性：高

68.6便捷性：无需去除血清或培养基

68.6数量：5支

68.7交货周期：30个工作日

- VEGF试剂

69.1规格：10ug/支

69.2表达系统 ：真核、原核

69.3产品纯度：>95%

69.4蛋白活性：≥1x107U/mg

69.5内毒素：≤0.1μg/ng

69.6数量：1支

69.7交货周期：30个工作日

- 细胞松弛素 D

70.1规格：10ug/支

70.2表达系统 ：真核、原核

70.3产品纯度：>99%

70.4检测方法：H-NMR

70.5数量：1支

70.6交货周期：30个工作日

71、胶原酶I

71.1规格：1g/支

71.2性状：固体粉末

71.3纯度≥95%

71.4数量4支

71.5交货周期：30个工作日

72、Glutamine添加剂

72.1规格：100ml/瓶

72.2种属反应：Mammals

72.3质控管理：通过细菌、真菌、支原体

72.4细胞类型：干细胞

72.5适用种属：人、小鼠、大鼠等

72.6数量：10瓶

72.7交货周期：30个工作日

73、青霉素-链霉素溶液

73.1产品浓度：100倍稀释

73.2微生物检测：细菌、真菌、支原体、内毒素检测

73.3质控管理：渗透压、性能检测

73.4数量：10瓶

73.5供货周期：30个工作日

74、鬼笔环肽

74.1标记物：488、555、

74.2特异性：≥95%

74.3适用种属：无限制

74.4数量：488、555标记各2支

74.5交货周期：30个工作日

75、Hoechst33342试剂盒

75.1适用种属：无限制

75.2规格：50T/盒

75.3数量：5盒

75.4交货周期：30个工作日

76、488 蛋白标记试剂盒

76.1标记目标：抗体、蛋白

76.2标记数量：20-100μg

76.3分子量范围：12-150kDa

76.4数量2盒

76.5交货周期：30个工作日

77、自噬传感器试剂盒

▲77.1标记标签：LC3B-GFP、LC3B-RFP、RFP-p62、GFP-p62

77.2适用细胞：原代细胞、干细胞、神经元细胞

77.3数量：1

77.4供货周期：30个工作日

78、蛋白示踪染色剂

▲78.1标记染料：绿色、橙色2种及以上

78.2检测方法：荧光成像

78.3数量：绿色橙色各2支

78.4供货周期：30个工作日

79、Tubulin探针

79.1检测方法：荧光成像法、流式

79.2标记染料 ：绿色、红色

79.3数量：绿色红色各2支

79.4供货周期：30个工作日

80、EdU 细胞增殖试剂盒

80.1检测方法：荧光成像法

80.2标记染料：488染料、555染料

80.3数量：488、555染料各2盒

80.4供货周期：30个工作日

81、常规耗材

81.1兼容性：适用于实验室的通用仪器

81.2包装标识 ：每个包装都有独立的货号批号标识，便于质量追踪和溯源

81.3耐温性能：81-121℃高温高压灭菌

81.4洁净度：无DNA酶，无RNA酶，无菌、无内毒素

81.5：数量：T175培养瓶40个/箱，5箱，50ml离心管，500根/箱，10箱，6孔板，50块/箱，10箱，10ml移液管，400支/箱，10箱，24孔板50块/箱，10箱，96孔板，50块/箱，30箱，15ml离心管，500根/箱，20箱，60mm培养皿，500个/箱，20箱，35mm培养皿，500个/箱，20箱

81.6交货周期：30个工作日

82、衰老基因流式细胞检测试剂盒

82.1规格：200T/盒

82.2功能：通过β-半乳糖苷酶的水解活性分析细胞衰老情况

82.3数量：2盒

82.4交货周期：30个工作日

83、Annexin V 细胞凋亡检测试剂盒 FITC

83.1规格：100T/盒

83.2功能：通过检测Annexin V分析细胞的早期凋亡情况

83.3检测时间：≤8分钟

83.4数量：6盒

83.5交货周期：30个工作日

84、细胞增殖染料eFluor 450

84.1规格：500μg

84.2光谱：激发波长405nm，发射波长450nm

84.3功能：采用染料稀释法通过流式细胞分析追踪多代细胞反应细胞增殖情况

84.4数量：4盒

84.5交货周期：30个工作日

85、EdU Alexa Fluor 647 流式细胞分析检测试剂盒

85.1规格：100T/盒

85.2功能：通过5-乙炔基-2´-脱氧尿苷(EdU)分析来鉴别和检测哺乳动物物种的增殖细胞。

85.3数量：2盒

85.4交货周期：30个工作日

86、Human Th1/Th2/Th17 11因子检测试剂盒

86.1规格：96T/盒

86.2分选类型：阴性分选

86.3分选纯度：≥95%

▲86.4功能：通过蛋白液相微球阵列技术在单孔中分析 11 种蛋白靶标来研究 Th1/Th2/Th17 反应

86.5数量：3盒

86.6交货周期：30个工作日

87、Mouse Th1/Th2/Th17 10因子检测试剂盒

87.1规格：96T/盒

87.2分选类型：阳性分选

87.3分选纯度：≥95%

▲87.4功能：通过蛋白液相微球阵列技术在单孔中分析 10 种蛋白靶标来研究 Th1/Th2/Th17 反应

87.5数量：3盒

87.6交货周期：30个工作日

88、细胞死活染料 Violet 510

88.1规格：500T/盒

88.2功能：可以在低温冻存、固定和/或透化程序前不可逆地标记死细胞

88.3数量：6盒

88.4交货周期：30个工作日

89、Human T Cell 分选试剂盒

89.1规格：100T/盒

▲89.2功能：选用单克隆抗体对非目标细胞进行标记，然后通过磁性微球对非目标细胞进行清除，从而达到富集T细胞目的。

89.3数量：3盒

89.4交货周期：30个工作日

90、Human CD4+CD127lowCD25+ 调节性 T Cell 分选试剂盒

90.1规格：100T/盒

★90.2功能：选用单克隆抗体对非目标细胞进行标记，然后通过磁性微球对非目标细胞进行清除，从而达到富集调节性T细胞目的。

90.3数量：2盒

90.4交货周期：30个工作日

91、Mouse CD4+ T Cell 分选试剂盒

91.1规格：100T/盒

91.2功能：选用单克隆抗体对非目的细胞进行标记，然后通过磁性微球对非目标细胞进行清除，从而达到富集CD4+ T 细胞目的。

91.3数量：4盒

91.4交货周期：30个工作日

92、Human B Cell 分选试剂盒

92.1规格：100T/盒

92.2选用单克隆抗体对非目标细胞进行标记，然后通过磁性微球对非目标细胞进行清除，从而达到富集B细胞目的。

92.3数量：3盒

92.4交货周期：30个工作日

93、CD3 抗体 FITC

93.1规格：100T/支

93.2应用实验：流式

93.3数量：3支

93.4交货周期：30个工作日

94、CD4 抗体 PerCP-Cy5.5

94.1规格：100T/支

94.2应用实验：流式

94.3数量：6支

94.4交货周期：30个工作日

95、CD45 抗体 APC

95.1规格：100T/支

95.2应用实验：流式

95.3数量：4支

95.4交货周期：30个工作日

96、CD8 抗体 APC-Cy7

96.1规格：100T/支

96.2应用实验：流式

96.3数量：3支

96.4交货周期：30个工作日

97、CD25 抗体 PE-Cy7

97.1规格：100T/支

97.2应用实验：流式

97.3数量：4支

97.4交货周期：30个工作日

98、CD127 抗体 BV421

98.1规格：100T/支

98.2应用实验：流式

98.3数量：3支

98.4交货周期：30个工作日

99、CD206 抗体 Alexa Fluor 488

99.1规格：100T/支

99.2应用实验：流式

99.3数量：2支

99.4交货周期：30个工作日

100、CD11b 抗体 APC

100.1规格：100T/支

100.2应用实验：流式

100.3数量：3支

100.4交货周期：30个工作日

101、CD163 抗体 PE

101.1规格：100T/支

101.2应用实验：流式

101.3数量：2支

101.4交货周期：30个工作日

102、CD80 抗体 PerCP-Cy5.5

102.1规格：100T/支

102.2应用实验：流式

102.3数量：3支

102.4交货周期：30个工作日

103、CD86 抗体 BV421

103.1规格：100T/支

103.2应用实验：流式

103.3数量：3支

103.4交货周期：30个工作日

104、CD19 抗体 BV605

104.1规格：100T/支

104.2应用实验：流式

104.3数量：3支

104.4交货周期：30个工作日

105、CD27 抗体 BV711

105.1规格：100T/支

105.2应用实验：流式

105.3数量：3支

105.4交货周期：30个工作日

106、CD38 抗体 BV650

106.1规格：100T/支

106.2应用实验：流式

106.3数量：3支

106.4交货周期：30个工作日

107、红细胞裂解液

107.1规格：100ml/瓶

107.2功能：可在脾脏等小鼠造血组织和人外周血的单细胞混悬液中实现较佳的红细胞裂解效果

107.3数量：10瓶

107.4交货周期：30个工作日

108、微球

108.1规格：150T/盒

108.2粒径：6-10μm

108.3功能：可以进行多种荧光标记

108.4数量：3盒

108.5交货周期：30个工作日

109、补偿微球

109.1规格：100T/盒

109.2粒径：6-10μm

109.3功能：荧光染料结合抗体可结合球形粒子，用作单色补偿对照品。

109.4数量：4盒

109.5交货周期：30个工作日

110、单细胞解离试剂盒

110.1规格：24T/盒

110.2反应种属：人源、鼠源

110.3技术原理：广谱酶解配方

110.4是否需要预配置：不需要

110.5已解离组织样本类型：2000余种

110.6解离时长：30-60mins

110.8生物组织解离为单个细胞

110.9数量：30盒

110.10交货周期：30个工作日

111、单细胞核转录组试剂盒：

111.1反应种属：人源、鼠源

111.2样本类型：细胞

111.3技术原理：微孔沉降

111.4包装规格：16T/盒

▲111.5实验范围：单细胞核分离、核酸捕获、反转录、cDNA扩增及转录组文库构建

111.6捕获通量： 500-30000cells/样本

111.7标签序列数量：≥100万种

111.8兼容性：Illumina，BGI ，ONT等

111.9双细胞检出率：捕获10000个细胞

111.10数据分析：有配套分析软件

111.11数量：1盒

111.12交货周期：30个工作日

112、单细胞转录组试剂盒：

112.1反应种属：人源、鼠源

112.2样本类型：细胞

112.3技术原理：微孔沉降

112.4包装规格：16T/盒

▲112.5实验范围：单细胞分离、核酸捕获、反转录、cDNA扩增及转录组文库构建

112.6捕获通量：500-20000cells/样本

112.7标签序列数量：≥100万种

112.8细胞偏好性：无

112.9兼容性：不限于Illumina，BGI ，ONT等。

112.10双细胞检出率：捕获10000个细胞

112.11数据分析：有配套分析软件

112.12数量：2盒

112.13交货周期：30个工作日

113、单细胞转录组试剂盒(HD)：

113.1反应种属：人源、鼠源

113.2样本类型：细胞

113.3技术原理：微孔沉降

113.4包装规格：16T /盒

▲113.5实验范围：单细胞分离、核酸捕获、反转录、cDNA扩增及转录组文库构建，细胞通量：500-30000cells/样本

( HD为高密度芯片)

113.6标签序列数量：≥100万种

113.7兼容性：不限于Illumina，BGI ，ONT等。

113.8双细胞检出率：捕获10000个细胞

113.9数据分析：有配套分析软件

113.10数量：1盒

113.11交货周期：30个工作日

114、单细胞免疫受体建库试剂盒：

114.1反应种属：人源、鼠源

114.2样本类型：细胞

114.3技术原理：微孔沉降

114.4包装规格：16T/盒

114.5实验范围：单细胞分离、核酸捕获、反转录、cDNA扩增及文库构建

114.6表达谱文库：3’端

114.7免疫受体文库：TCR、BCR

114.8免疫文库序列：V(D)J全长

▲114.9捕获通量：500-30000cells/样本

（可升级为HD高密度芯片）

114.10标签序列数量：≥100万种

114.11兼容性：不限于Illumina，BGI ，ONT等。

114.12双细胞检出率：捕获10000个细胞

114.13数据分析：有配套的分析软件

114.14个性化：可定制

114.15数量：1盒

114.16交货周期30个工作日

115、建库接头试剂盒：

115.1反应种属：人源、鼠源

115.2样本类型：细胞

115.3检测数量：16T/盒

115.4技术原理：接头连接进行PCR

115.5兼容性：不限于Illumina，BGI ，ONT等

115.6数量:2盒

115.7交货周期：30个工作日

二、售后服务

1 、提供不少于1年的质量保证期，在保证期内，免费进行疑难问题解答，对数据分析结果和相关软件产品进行使用指导，并通过技术人员上门、往来信函、电话、传真、电子邮件，解答用户在使用中碰到的各种技术问题

2、咨询投诉响应时间：1小时内回复，24小时内指派合格的技术人员进行回复。其他无法迅速解决的问题应在一周内解决或提出明确解决方案。

3、保证实验数据的可靠性，对数据的生物学解释承担责任。

4、若样品质检合格，如果确属试剂质量问题，造成检测的意外失败，实验意外失败（未达到实验结果的质控标准），须免费进行同等数量更换。并为客户进行重复试验，不另计费用。

5、提供一次上门技术培训。