# 采购需求

第一部分 采购标的

1、采购标的

| 序号 | 服务名称 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 北京市红十字血液中心物业服务采购 | 1 | 项 | 无 |

2、项目背景或简况

北京市红十字血液中心，位于北京市海淀区北三环中路37号，始建于1957年，占地面积8000平方米，建筑面积20000平方米，是北京市卫生健康委员会直属事业单位，是一所集血液采集、制备、供应、科研及教学于一体的国内大型现代化采供血机构。先后获得“首都文明单位”，“2022年北京冬奥会、冬残奥会先进集体”“全国五一劳动奖状”“全国无偿献血促进奖”等荣誉。中心始终坚持保障血液安全，以“为献血者服务，为临床用血服务”为宗旨，以创建“国际一流、国内领先、首都特色”的采供血机构为发展目标。现有员工近六百名，下设24个科室，担负北京市献血办公室职责，承担国家卫生健康标准委员会血液标准专业委员会、北京市采供血质量控制与改进中心、中国输血协会血站管理工作委员会、首都无偿献血志愿者协会等工作。同时承担北京大学医学部、首都医科大学等多所院校教学基地。

第二部分 商务要求

（一）实施地点范围：北京市海淀区北三环中路37号

（二）付款方式：物业服务费按月支付。采购人每月对中标人进行合格率和满意度测评，并根据测评结果支付上一月度的服务费用，如在履行服务合同中出现重大安全事故或投诉，采购方可根据实际损失或影响程度进行扣款。中标人应接受采购人在遵循项目合同基础上进行的合格率测评和满意度调查。合格率测评表和满意度调查表的格式可由中标人提供，并经采购人同意后共同制定。

| 合格率和满意率结果（X） | 罚则 |
| --- | --- |
| X≥90% | 合格，全额支付服务费 |
| 80%≤X＜90% | 扣除考核期应付服务费的5%作为违约金 |
| 70%≤X＜80% | 扣除考核期应付服务费的10%作为违约金 |
| X＜70% | 扣除考核期应付服务费的10%作为违约金，如连续二个月低于70%，采购人可单方取消本合同。 |
| 备注 | X=合格率×60%+满意率×40% |

（三）人员配置及要求

该项目根据目前运行情况，需设置保洁员岗位28个、献血及会议服务岗位3个、综合维修岗位8个、设备运行岗位16个、白衣收发岗位1个、北海宿舍门岗岗位1个、北海宿舍锅炉运行岗位3个。服务岗位数不得低于60个岗位，否则不能保证服务品质及质量。

（四）服务期限及控制价：自合同签订之日起1年，控制价为571.2万元。

（五）售后服务及培训要求：投标人根据物业服务具体项目要对人员要有岗位培训计划，有培训提纲内容，有考核标准，经考核合格并取得相应职业资格证书或特种作业证书的操作证书后才能上岗，上岗人员需提供无犯罪证明。

（六）人员要求

1、管理人员：

（1）项目经理具有本科（含）及以上学历，且年龄在50岁（含）以下，具有五年（含）及以上管理工作经验。

（2）部门经理具有本科（含）及以上学历，且年龄在50岁（含）以下、具有五年（含）及以上管理工作经验。

2、其他技术服务人员

（1）年龄：50周岁以下

（2）配电室设备日常运行值守服务人员应具有《高压电工作业》证书。

（3）锅炉设备日常运行值守服务人应具有《中华人民共和国特种设备作业人员证（工业锅炉司炉G1）》证书。

（4）换热站及污水设备日常运行值守服务人员应具有《特种作业操作证（制冷与空调作业》或《污水处理工》证书。

（5）其他设备日常运行维修服务人员应具有《管道工证书》或《特种作业操作证（焊接与热切割作业）》或其它相关操作证书。

（6）综合维修人员应具有《低压电工证》或《高处作业证》。

（7）电梯维保人员应具有《特种设备作业人员证》。

3、保洁人员年龄：应在55周岁以下。

（七）其他相关要求

1.投标人需具备承担公共卫生单位保洁服务、绿化及室内外植摆服务及虫控消杀服务、电梯服务、设备运行服务、综合维修服务、会议服务的能力，能够采用先进的物业信息化智慧后勤管理系统和手段，结合项目建设，提供符合项目实际运行的信息化管理方案，并在本项目投入使用专业的后勤管理信息化系统，如有保洁、生活垃圾分类、设备设施巡视巡查巡检、一键报事、维修报修、设施设备台账等专业化智能模块。执行采购人主管部门规定的物业服务管理要求。

2.中标人应在收到中标通知书后，与采购人签订正式物业服务合同时应向采购人缴纳中标金额10%的履约保证金。该保证金自合同签订之日起生效，有效期至合同约定的服务期结束且中标人完全履行合同义务后退还。若中标人未按约定缴纳履约保证金，采购人有权取消其中标资格并追究其违约责任。

（八）资信要求

采购人有权对中标人投标文件中资格部分及商务部分提供证明资料的原件及原件有效证明的相关资料进行复核，对造假者将按照政府采购相关规定进行查处并取消其中标资格。

第三部分：技术要求

一、服务的主要内容、范围

1、保洁管理服务：中心内各楼宇内部保洁擦拭、消毒服务；中心外广渠门、冠华大厦、西单、日坛、蓝天、来广营、西单联通等献血屋及献血车、献血方舱等近40余个献血点的卫生保洁；中心院内外环境卫生及门前三包、收集、整理、消纳生活垃圾；北沙滩宿舍生活垃圾的消纳处理；清洗消毒离心机盒、推车、运血筐；各科室及献血屋装修后的保洁开荒服务；中心内及献血屋石材地面、PVC地面、地毯和布艺墙面的清洗、打蜡养护服务；铲冰除雪、漏水跑水处理的应急保洁服务；控烟劝阻及安全隐患上报服务。

2、献血及会议服务：团无献血活动保障；重要会议、重大活动保障：活动桌牌、桌签及标识的制作；大厅LED屏幕的展示服务；临时视频会议保障。

3、综合维修服务：中心及献血屋、献血方舱的门窗、锁具、水、电（强弱电）、暖通、网络和办公桌椅的维修；献血方舱的迁移及献血屋、献血方舱线路铺设和电路改造服务；中心电梯的维护保养及年检年审服务；防汛、防风、停电及铲冰除雪等应急物资的配备及应急保障服务。

4、设备运行值守服务：配电室运行服务；中央空调运行、污水处理设备运行服务；浴室太阳能机房设备运行服务。

5、综合服务：白衣收发服务；病媒防治服务；绿植租摆；化粪池清掏服务。

6、北海宿舍运行服务：门岗服务、锅炉运行服务。

二、人员要求

1、管理人员：

（1）项目经理具有本科（含）及以上学历，且年龄在45周岁以下，具有五年（含）以上类似物业项目经理经验。

（2）部门经理具有本科（含）及以上学历，年龄50岁（含）以下、具有五年（含）以上类似物业项目经理经验。

2、其他技术服务人员

（1）年龄：50周岁（含）以下

（2）配电室设备日常运行值守服务人员应具有《高压电工作业》证书。

（3）锅炉设备日常运行值守服务人应具有《中华人民共和国特种设备作业人员证（工业锅炉司炉G1）》证书。

（4）换热站及污水设备日常运行值守服务人员应具有《特种作业操作证（制冷与空调作业》）。

（5）其他设备日常运行维修服务人员应具有《管道工证书》或《特种作业操作证（焊接与热切割作业）》或其它相关操作证书。

（6）综合维修人员应具有《低压电工证》。

（7）电梯维保人员应具有《特种设备作业人员证》。

3、保洁人员年龄：应在55周岁以下。

二、技术服务要求

## 第一 保洁管理服务

一、保洁范围、内容

（一）保洁服务：负责中心内献血区域、实验区域、献血屋及业务配套用房的定点环境卫生打扫、擦拭和消毒。负责献血车和献血方舱的环境卫生打扫、擦拭和消毒，每周两次，根据需要随时清洁。负责以上区域装修后的保洁开荒任务。

（二）庭院内外环境卫生：负责中心内环境卫生、门前三包、垃圾桶清洗和垃圾收集、雨雪的清扫、墙裙的擦拭、雨棚子清洗、雨箅子清理、露天台面清洁和楼顶杂物的清理。

（三）协助采购人每日收集、整理和消纳生活垃圾，生活垃圾消纳费用由中标公司负责。

（四）北沙滩宿舍生活垃圾的消纳处理费用由中标公司负责。

（五）成分科运血筐每月清洗消毒一次。

（六）负责雨雪天气院内积水、积雪的清扫，楼内防滑垫的铺设及科室漏水、跑水情况的应急保洁工作。

（七）保洁所需耗材采购如保洁工具、生活垃圾袋、消毒液、洁厕灵、水桶毛巾、擦手纸盒、洗手液盒、擦手纸、洗手液、卫生纸、喷香液和清洁剂等由中标方负责。

（八）配备专业清洁设备，如保洁车、榨水车、吸尘器、打蜡机、布艺清洗机等，由中标方负责。

（九）保洁员所需夏季工服、秋冬季工服、工鞋及头花等工装由中标方负责。

（十）保洁服务所需各种制式记录表格必须符合医疗公共卫生单位的专业性要求，由中标方负责。

二、保洁服务区域（下表）

1#楼区域（含地下1、2层）          建筑面积：13577.69㎡

| 保洁区域 | 面积（㎡） |
| --- | --- |
| -2层至11层全部公共区域 | 10208.7 |
| -2－11层楼道（含扶手） |  |
| -1－10层男女卫生间22个 |  |
| 1层献血服务一科 |  |
| 1层供血科、成分科、中控室 |  |
| 2层献血服务二科 |  |
| 3层成分科 |  |
| 3层报告厅 |  |
| 4层检验科 |  |
| 4层业务配套用房 |  |
| 5层成分科 |  |
| 5层中心会议室 |  |
| 5层离退办活动中心 |  |
| 5层成分科化验室 |  |
| 6层核酸实验室 |  |
| 6层信息科办公室 |  |
| 6层电话机房 |  |
| 6层信息科机房 |  |
| 7层血型室 |  |
| 7层信息科 |  |
| 8层研究所白细胞室 |  |
| 9层研究所安全输血室 |  |
| 10层血源管理科 |  |
| 11层多功能厅 |  |
| 强弱电空调机房管道竖井 |  |
| 各门前防雨棚 |  |
| 各门前防雨棚 |  |
| 3层平台及发电机 |  |
| 5层平台 |  |
| 10层平台及中央空调机组 |  |
| 1－11层内侧玻璃 |  |
| 楼外墙裙 |  |
| 12层屋面（换季清扫）及电梯机房、特殊天气及时清扫 |  |

2#楼区域                           建筑面积：3596.1㎡

| 保洁区域 | 面积（㎡） |
| --- | --- |
| 1层大厅 | 2703.8 |
| 1－4层东西楼道（含扶手） |  |
| 1层各业务配套用房 |  |
| 2层各业务配套用房 |  |
| 3层各业务配套用房及会议室 |  |
| 4层各业务配套用房 |  |
| 1－4层男女卫生间8个、开水间4个 |  |
| 1-4层东西步行梯（含扶手） |  |
| 地下室 |  |
| 1－4层内外侧玻璃 |  |
| 楼外墙裙 |  |
| 屋面、屋顶（换季清扫、特殊天气及时清扫） |  |

3#楼区域                            建筑面积：346.2㎡

| 保洁区域 | 面积（㎡） |
| --- | --- |
| 1层大厅 | 100 |
| 1层一科库房 |  |
| 2层一科业务配套用房 |  |
| 2层一科会议室 |  |
| 2层一科录入室 |  |
| 3层母婴室 |  |
| 3层男更衣室 |  |
| 3层女更衣室 |  |
| 1－3层楼道（含扶手） |  |
| 1-3层步行梯（含扶手） |  |
| 1－3层男女卫生间2个 |  |
| 1－3层内外侧玻璃 |  |
| 楼外墙裙 |  |
| 屋面、屋顶（换季清扫、特殊天气及时清扫） |  |

4#楼区域                            建筑面积：801㎡

| 保洁区域 | 面积（㎡） |
| --- | --- |
| 1－2层内外侧玻璃 | 200 |
| 顶层平台（换季清扫、特殊天气及时清扫） |  |
| 各门前雨棚 |  |
| 楼外墙裙 |  |

5#楼区域                        建筑面积：457.8㎡

| 保洁区域 | 面积（㎡） |
| --- | --- |
| 1层大厅 | 300 |
| 1-2层楼梯（含扶手） |  |
| 1－2层卫生间3个 |  |
| 环形楼梯（含扶手） |  |
| 1层二科更衣室 |  |
| 1层纪检业务配套用房 |  |
| 1层成分科休息室 |  |
| 2层总值班室 |  |
| 2层研究所值班室 |  |
| 2层洗衣间 |  |
| 客房楼梯（含扶手） |  |
| 2层男带班室 |  |
| 2层女带班室 |  |
| 2层走廊 |  |
| 1层男浴室 |  |
| 1层女浴室 |  |
| 电工班楼梯（含扶手） |  |
| 食堂业务配套用房 |  |
| 1－2层内外侧玻璃 |  |
| 1层泵房 |  |
| 楼外墙裙 |  |
| 屋面（换季清扫、特殊天气及时清扫） |  |

6#楼区域                          建筑面积：525.9㎡

| 保洁区域 | 面积（㎡） |
| --- | --- |
| 1层运输科公共区域 | 395.4 |
| 1层业务配套用房 |  |
| 1层总务科楼梯（含扶手） |  |
| 1层卫生间 |  |
| 2层总务科走廊 |  |
| 2层总务科业务配套用房 |  |
| 2层卫生间 |  |
| 1－2层内外侧玻璃 |  |
| 楼外墙裙 |  |
| 屋面（换季清扫、特殊天气及时清扫） |  |

采血车内区域

| 保洁区域 | 面积（㎡） |
| --- | --- |
| 食品柜 |  |
| 饮水机 |  |
| 冰柜 |  |
| 电视机 |  |
| 空调机 |  |
| 桌椅 |  |
| 地面 |  |
| 水池 |  |
| 车厢内顶 |  |
| 内壁 |  |
| 内侧玻璃 |  |
| 日光灯 |  |
| 紫外线灯 |  |
| 血液冰箱 |  |
| 储血箱 |  |
| 采血称 |  |
| 热合机 |  |
| 检验设备 |  |
| 台面 |  |

院内环境卫生区域                  占地面积：8000㎡

| 保洁区域 | 面积（㎡） |
| --- | --- |
| 院内道路 | 4300 |
| 院内停车场 |  |
| 院内自行车棚 |  |
| 楼宇周围 |  |
| 南大门前、东大门外 |  |
| 生活垃圾站 |  |
| 食堂垃圾池 |  |
| 院内旗杆、台 |  |
| 院内所有栏杆、扶手 |  |
| 院内所有墙面、展板、标识 |  |

注：1、石材地面养护面积：1060㎡(4次/年)；

2、1#楼3、4、5、7、8、9层亚麻地面养护面积2497㎡、PVC地面1173㎡，2次/年；

3、1#楼2层采血屋及公共区域地毯面积412.29㎡，清洗养护1次/季度；

4、3层报告厅地毯、布艺墙面清洗养护面积230㎡，4次/年；

5、献血服务一科PVC地面养护250.82㎡2次/年。

（四）重点区域：

1、1#楼1层大厅石材地面养护及保洁

2、1#楼2层大厅石材地面养护及保洁

3、1#楼献血服务一科采血区域保洁

4、1#楼献血服务二科采血区域保洁

5、1#楼3、7、8、9层亚麻地面养护

6、1#楼4、5、6层PVC地面养护

7、1#楼3层报告厅地毯养护

8、1#楼2层二科地毯养护

9、1#楼11层多功能厅石材地面养护

10、2#楼3层业务配套用房区域

11、采血屋、献血方舱和献血车的内外保洁

三、保洁要求

（一）上岗员工基本素质要求

1、仪容仪表：统一着装、工鞋（物业公司提供），穿着整洁，仪表端庄

2、行为举止：精神饱满、诚实稳重、言谈举止文明、不大声喧哗

3、文明礼貌：尊重他人、态度和蔼、使用文明用语

4、遵规守纪：遵守劳动纪律、遵守采购人规章制度

5、基本知识：岗前培训考核合格上岗，遵守操作规程、保障献血者及医疗环境安全，做好个人防护。

（二）保洁服务标准要求

1、楼内大厅、走廊保洁标准：

（1）地面：表面洁净、无尘土、污迹、烟头、纸屑、油迹及垃圾

（2）墙面，踢脚线：无尘土、污迹

（3）电梯门：光亮洁净，无尘土、污渍、印迹

（4）按键面板：无尘土、印迹

（5）照明灯具：无厚积尘土

（6）各房间门，通道门：无尘土、污迹

（7）客梯厅顶部：无厚积尘土、污迹

（8）不锈钢面：无脏、污点、污渍

（9）装饰物：盆、座、框表面洁净无尘土，墙饰物等表面无尘土

2、公共区域及卫生间保洁标准：

（1）卫生间：无异味、蚊蝇

（2）地面：无尘土、碎纸、垃圾、烟头、积水、尿迹、污迹

（3）洗手池：池壁无污垢、痰迹及头发等不洁物

（4）水龙头：无印迹、尘土、污物

（5）洗手池台面：无水迹、尘土、污渍

（6）镜面：无水点、水迹、尘土、污迹

（7）小便器：无尿碱、水锈、印迹（黄渍）、污渍、喷水嘴洁净流畅

（8）大便器：内外洁净、无大便痕迹、污垢黄迹

（9）手纸架：无印迹、污渍、光亮洁净

（10）纸篓：污物量不超过桶体2/3，内外表面洁净，当天产生的垃圾必须全部清除

（11）墙面，踢脚线：无尘土、污迹

（12）顶板，空调通风口：无尘土、污迹

（13）隔板：无尘土、污迹、手印、笔迹、小广告

（14）门板，把手：无尘土、污迹、手印、笔迹

（15）皂液盒：无水迹、尘土、污物，按时清洗消毒

3、步行梯保洁标准：

（1）地面：无尘土、痰迹、碎纸、烟头及垃圾杂物

（2）墙面，踢脚线：无污迹、小广告

（3）货梯门：无尘土、污迹

（4）消防设备：表面无尘土、整洁

（5）楼梯，电梯间，窗框：无尘土、烟头、痰迹、垃圾及杂物，扶手和窗框无尘土、污渍、小广告

4、地下一、二层保洁标准：

（1）地面、通道：无污迹

（2）墙面、管道、铁栏：无尘土、无污迹、见本色

（3）更衣柜顶面：无尘土、无污迹

（4）更衣柜立面：消毒、洁净

5、献血区保洁标准：

（1）地面：洁净、光亮、无烟头、无痰迹、无碎纸、无烟头、无垃圾杂物

（2）墙面，踢脚线：无尘土、无污迹

（3）窗户：明亮、无积灰

（4）天花板：无蜘蛛网、无积灰

（5）采血沙发，采血柜，活动车：无尘土、无积灰、无污渍

（6）壁柜：无积灰、无污渍

（7）饮水机：无尘土、无污渍

（8）灯具：无厚积尘土

（9）污洗间：无异味、无垃圾、无杂物，室内物品摆放整洁，保洁用具分类洗消、规范悬挂晾晒、有序放置

6、采血车保洁标准：

（1）车内地面：洁净、光亮、无烟头、无痰迹、无碎纸、无污染、无死角

（2）车厢内顶、内壁、内侧玻璃、日光灯、紫外线灯：无尘土、无手印、无污渍、玻璃明亮洁净

（3）装血冰箱（试剂）、储血箱、采血称、热合机、检验设备、台面等：无尘土、无血迹、无污渍、保持洁净

（4）食品柜、饮水机、食品冰柜、电视机、空调机、桌椅、水池：无尘土、无污渍、无污染

7、献血方舱保洁标准：

（1）方舱地面：洁净、光亮、无烟头、无痰迹、无碎纸、无污染、无死角

（2）方舱内顶、内壁、内侧玻璃、日光灯、紫外线灯：无尘土、无手印、无污渍、玻璃明亮洁净

（3）装血冰箱（试剂）、储血箱、采血称、热合机、检验设备、台面等：无尘土、无血迹、无污渍、保持洁净

（4）食品柜、饮水机、食品冰柜、电视机、空调机、桌椅、水池：无尘土、无污渍、无污染

（5）方舱外观，干净整洁、无尘土、蛛网、小广告、胶印

8、献血屋保洁标准：

（1）地面：洁净、光亮、无烟头、无痰迹、无碎纸、无烟头、无垃圾杂物

（2）墙面，踢脚线：无尘土、无污迹

（3）窗户：明亮、无积灰

（4）天花板：无蜘蛛网、无积灰

（5）采血沙发，采血柜，活动车：无尘土、无积灰、无污渍

（6）壁柜：无积灰、无污渍

（7）装饰物：盆、座、框表面洁净无尘土，墙饰物等表面无尘土

（8）卫生间：无异味、蚊蝇；地面：无尘土、碎纸、垃圾、烟头、积水、尿迹、污迹；大便器：内外洁净、无大便痕迹、污垢黄迹；手纸架：无印迹、污渍、光亮洁净；垃圾桶：保持桶体表面洁净，当天产生的垃圾必须全部清除

（9）洗手池：池壁无污垢、痰迹及头发等不洁物；水龙头：无印迹、尘土、污物；洗手池台面无水迹、尘土、污渍；镜面：无水点、水迹、尘土、污迹；

9、业务配套用房保洁标准：

（1）桌椅面，窗台：无尘土、污渍

（2）地面，地毯：无污迹、异味、碎屑、渣土，云石地面清抹干净

（3）墙面，踢脚线：无污渍、无锈斑、无积土

（4）画框等饰物（手可触及）：无尘土、无污渍

（5）垃圾桶，碎纸机：量不超过桶体2/3，并保持桶体表面洁净，当天产生的垃圾必须全部清除

（6）办公室热水瓶：每日补充开水，保持瓶体无尘土、无污渍

10、带班室（各类值班室、宿舍）保洁标准：

（1）地面：表面洁净、无尘土、污迹、烟头、纸屑、油迹及垃圾

（2）墙面，踢脚线：无尘土、污迹

（3）开关按键面板：无尘土、印迹

（4）电视机、电脑（桌）、照明灯具：无积尘、光亮

（5）不锈钢面：无脏、无污点、无污渍、光亮

（6）装饰物：盆、座、框表面洁净无尘土，墙饰物等表面无尘土

（7）水杯、烟灰缸、茶具：保持洁净、无尘土、无污渍、光亮

（8）门、窗台、窗槽：无尘土、无污渍、光亮

（9）床、柜：无尘土、无污渍

（10）床上用品、拖鞋：1人次更换1次（洗刷）、清洗消毒、无尘土、无污渍

（11）垃圾桶：保持桶体表面洁净，当天产生的垃圾必须全部清除

（12）卫生间：无异味、蚊蝇；地面：无尘土、碎纸、垃圾、烟头、积水、尿迹、污迹；洗手池：池壁无污垢、痰迹及头发等不洁物；水龙头：无印迹、尘土、污物；洗手池台面：无水迹、尘土、污渍；镜面：无水点、水迹、尘土、污迹；小便器：无尿碱、水锈、印迹（黄渍）、污渍、喷水嘴洁净流畅；大便器：内外洁净、无大便痕迹、污垢黄迹；手纸架：无印迹、污渍、光亮洁净；垃圾桶：保持桶体表面洁净，当天产生的垃圾必须全部清除

11、浴室保洁标准：

（1）保持浴室内部卫生清洁，无杂物、无异味

（2）保持浴室内部不锈钢设备、设施光亮无印迹

（3）保持浴室内部墙砖光亮无印迹，屋顶无尘土

（4）保持灯具、开关面板无尘土、光亮

12、厕所保洁标准

（1）地面整洁无杂物、无印记、无水迹、无异味

（2）墙面、隔板、门、天花板无污迹、无广告、无刻画、无灰尘、无蜘蛛网

（3）标识标牌、灯具、开关无灰尘，无印记

（4）室内无乱堆物品，保洁工具干净摆放整齐

（5）座、蹲便器、小便池内外干净、无粪迹、尿碱、无水迹、无污垢，厕纸不超过容器深度的2/3

（6）洗手台面光洁、无污垢、无积水、无毛发、无杂物

（7）玻璃、镜面光洁无水痕、手印，无明显涂画痕迹

（8）金属设施、水龙头光洁、无皂迹、水渍

（9）通风口定期保洁、无灰尘

（10）洗手液、香球及时补充，定期喷空气清新剂

（11）保洁工具干净、摆放整齐，用完归位

（12）无积存垃圾，无蚊蝇

（13）检查记录本完整无缺、填写清楚可用

13、庭院内外环境卫生保洁标准：

（1）院内及门前三包地段无纸屑、塑料袋、小广告、烟头、痰迹

（2）院内及门前三包地段雨天及时清扫疏通，无积水

（3）院内及门前三包地段雪天及时清理，无积雪、积冰

（4）院内垃圾桶每日擦拭保持桶体表面洁净无污垢、痰渍，垃圾每日清理两次量不超过桶体2/3桶内垃圾袋及时更换

（5）院内地面雨篦子定期清理，不发生封堵、阻塞现象

（6）院内绿地内无烟头、垃圾、保持土壤平整

（7）院内道路、停车场地、楼宇墙裙、露台面洁净，无烟头、垃圾

（三）保洁服务要求

1、投标人需具备承担医疗机构保洁服务需求的能力，能够执行服务要求，根据功能区域需要投标人为员工配备基本的个人安全防护用品，如口罩、手套、帽子、围裙、胶鞋等。

2、保洁用具用品使用要求：保洁棉织品集中洗涤消毒分类、分区使用；消毒剂、洗涤剂、机械保洁维护剂等必需的易耗物品（包含在合同金额内），需使用符合国家质量及环保标准认证正规厂家生产的品牌类产品。

3、保洁员工要求，具备对工作负责的精神服从管理，诚实、踏实、肯干、有连续工作一年以上的能力，挂胸牌，着工装（投标人提供）上岗，进行岗位知识培训后上岗。明确要保洁的功能区域划分与分类执行操作规程，掌握相关的消毒隔离基本知识并严格执行。

4、合理安排人员设置及工作时间，实行弹性工作制度，但每天工作开始时间不得晚于7：20分，每天工作结束时间不得早于17:00分；特殊岗位（检验科、献血服务一科、献血服务二科、采血车、生活垃圾暂存站等）另有规定的，按规定执行；门前三包区域、院内主要道路、1#楼一、二层必须在上午7：40分之前打扫完毕；献血服务一科、献血服务二科、采血车作为重点保洁区域，其中卫生间要做到有专人值守。合理设置必要的机动力量及必要的人员储备，以满足采购人的应急保洁需求。除业务配套用房区域外，其他医疗区域包括献血服务一科、献血服务二科、采血车等要求全周7天工作。

5、安排在采购人单位工作的保洁员80%应为熟练工。

6、保洁应急能力要求

（1）当发生跑水事件时，能启动相关应急预案做好跑水区域的紧急处置，同时报告采购人总务科；

（2）当清运生活垃圾发生锐器意外刺伤时，能启动相关应急预案进行初步处理，同时报告采购人总务科并填写登记表；

（3）当发生重大事件时能及时向采购人总务科报告，并及时协调应对，保障工作有序进行。

7、其它要求

（1）在进行湿拖、洗地机作业、雨雪天时要在作业区醒目位置放置告示牌防止人员滑倒或绊倒；

（2）投标人要为采购人提供不间断保洁管理服务，对采购人遇特殊事件安排应急保洁服务，对特殊区域、特殊地面进行专项机械保洁（机械设备由投标人配备）；

（3）投标人对行政办公区域的中心级领导办公室内和所有职能部门办公室内的清洁工作全面负责，办公区域与医疗区域保洁用具分区使用，专区专用；

（4）投标人对献血服务一科、献血服务二科、成份科、检验科、质控科、血型室、研究所、输血研究室实验室等所有检验医疗操作室只负责保洁工作，不负责机器设备、器械、试管、玻片、导管、操作台面的清洁消毒工作；

（5）投标人清洁频次，依具体情况酌情而定；负责清洁擦拭高处灯具、通风口、内墙、拆装窗帘和隔帘（1次/季度）；

（6）投标人负责生活垃圾的收集、转运送至院内暂存处，提供消耗品和垃圾袋；

（7）投标人负责提供保洁员工和管理人员的服装和工作服的洗涤；提供保洁用的桌巾、尘推、拖布及洗涤消毒剂；

（8）投标人使用的所有消毒液产品、浓度，均按采购人业务科规定执行；

（9）生活垃圾清运必须封闭式运输，进行分类，并执行相关部门规定的时间、路线、及操作规程；

（10）投标人员工要挂牌上岗，服从采购人总务科的工作安排，遵守采购人各项规章制度。

四、保洁物耗的使用标准

1、保洁使用的84消毒液、洁厕灵、洗手液、垃圾袋等易耗品必须通过国家行业标准检测或认可。

2、使用的擦手纸及厕纸必须是主流品牌、知名品牌，质量达标。

## 第二 献血及会议服务

（一）献血及会议服务内容

1、负责团无献血活动的保障，主要有指导填写表格、咨询引导、茶水服务和问询指引等，提升献血者满意度，帮助献血者快速找到目的地。

2、负责重要会议的保障，包括有会场布置、桌牌摆放、资料摆放、会议引导和会议间茶水服务等。

3、负责重大参观交流活动的保障，包括有司梯服务、引导服务、礼仪迎宾服务。

4、负责桌签、桌牌、迎宾水牌制作和、亚克力桌牌的提供。

5、负责提供业务楼1层大厅LED屏幕的使用及展示服务，费用由中标人负责。

6、负责重大活动、特殊时期临时紧急视频会议的保障，准时启动、调试视频设备正常使用，夜间值守值班保障。

（二）献血及会议服务的要求

1、定期对工作人员进行培训，提高其引导服务技能和专业素质。

2、设置考核指标，对工作人员的引导服务做出评估，及时发现问题并加以解决。

3、收集献血者和访客的反馈意见，了解引导服务的满意度和改进建议。

4、定期组织会议，总结经验，分享好的实践案例，推广先进的引导服务方法。

（三）人员要求

1、女性，中专及以上文化程度，20-28岁，身高164cm以上,性格开朗随和，形象气质佳，有亲和力，身体明显部位不得有纹身、疤痕等。
    2、普通话标准，有一定外语能力,综合素质较高，有发展潜力。
    3、有良好的服务意识，熟练使用电脑、传真机、复印机、打印机等各种办公设备;熟练使用各种办公软件。
    4、具有良好的沟通交往能力，精通各种礼仪常识。
    5、具有一定组织协调能力、思维敏捷，应变能力强。

6、统一着工装，会服人员所需西服类夏装、春秋装、冬装及其他饰品由中标方负责，甲方有权对工装的实用性、美观性提出建议。

## 第三 综合维修服务

（一）综合维修服务内容

1、强电服务内容

（1）协助中心做好强电维修工作；

（2）负责中心的电源线路、照明等设备和配电箱（柜）、T接箱、所有二级配电箱（柜）、电源箱的巡视检查；

（3）熟悉中心所有的供用电系统及负荷情况；

（4）按照《北京地区电气规程汇编》中的相关要求定期检查线路、电气设备及各用户用电情况，不违章用电，确保安全，注意防火；

（5）保证各科室正常用电，若发现问题，须根据轻重缓急在当时或当天解决，遇突发事件或重要科室断电，以最短时间、最快速度迅速到达现场妥善处理；

（6）严格遵守操作规程及施工工艺，保证施工安全及维修质量，注意供电系统的保养维修，保证供电系统的安全运行；

（7）注意节约用电，对浪费电和用电不合理现象要制止，并采取有效措施；

（8）定期对配电箱、配电柜及大功率电气设备进行全面巡检，对安全隐患进行排查，并做好巡检记录；

（9）保管好个人工具、设备、材料，注意节约；

（10）配合中心工程改造、维修施工单位的安全用电；

2、门窗、上下水、办公家具、锁具和维修内容

（1）负责中心楼宇门、窗、锁具、办公桌椅的维修工作；

（2）负责中心所有电动门、防火门的维修；

（3）负责中心上下水管、水龙头、暖气管道的零维修工作；

（4）定期巡视检查门窗、候诊椅等是否损坏，及时处理；

（5）参与、配合中心的应急抢险工作，协助其他班组完成中心维修服务工作；

（6）负责献血车、方舱等零维修工作；

（7）负责对楼顶、墙体墙面、路面的安全巡视，发现重大隐患及时上报总务科；

3、弱电、暖通服务内容

（1）负责中心及献血点电话线、电视线的检查、维修工作。

（2）负责暖通设施的巡视及故障判断并及时上报。

（3）协助维保厂家进行维保作业，高空作业由维保单位进行，物业人员地面保障。

（4）按照甲方要求做好巡视、巡查和值班等记录填写工作。

（二）人员服务要求：

1、仪容仪表：统一着装，仪表端庄、穿着整洁，所需工服、绝缘鞋及全部劳保用品由中标人负责，甲方有权对工服、绝缘鞋的款式及安全性提出建议；

2、行为举止：精神饱满、文明礼貌，尊重他人、踏实稳重；

3、遵规守纪：遵守中心规章制度；

4、安全操作：持证上岗，坚守岗位、遵守操作规程。

（三）零维修耗材标准

1、零维修产生的配件500元以下由中标人负责。

1.1 中标人根据招标方实际情况备有充足零维修配件，如：阀门、管材、锁具等。

2、中标人所提供的零维修配件必须经国家标准检验合格，质量达标。

## 第四 电梯服务范围、内容

（一）电梯分布范围

| 序号 | 电梯地点 | 电梯型号 | 速度 | 额定载荷 | 层/站 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1号楼1# | 300VF | 1.5m/s | 1000kg | 12/12 |
| 2 | 1号楼2# | 300VF | 1.5m/s | 1000kg | 12/12 |
| 3 | 1号楼3# | 300VF | 1.0m/s | 1000kg | 13/13 |
| 4 | 1号楼D1杂物梯（1部） | TWJ100－1－M | 0.9m/s | 100kg | 4/4 |
| 5 | 4号楼W1#杂物梯 | LMVF-EF | 0.4m/s | 200kg | 2/2 |

（二）电梯服务内容

1、负责电梯日常维护、保养。

2、电梯内必须标明紧急呼叫电话号码。

3、负责电梯紧急故障处理，在接到报修后30分钟内到达现场。

4、负责日常电梯轿厢维护及运行中安全隐患的排查。

5、负责电梯日、周、月、季的巡检、保养和维修。

6、负责电梯年检、年审工作，费用由中标人负责。

（三）电梯服务要求：

1、上岗员工基本素质要求

（1）仪容仪表：统一着装，仪表端庄、穿着整洁；

（2）行为举止：精神饱满、文明礼貌，尊重客人、踏实稳重；

（3）遵规守纪：遵守采购人规章制度；

（4）安全操作：持证上岗，坚守岗位、遵守操作规程。

2、电梯服务要求

（1）投标人自行管理电梯或委托专业电梯公司管理电梯,均须提供中华人民共和国特种设备生产许可证认证的电梯修理资格证书；

（2）对电梯维保人员进行日常管理和安全操作教育，确保无安全责任事故发生；

（3）监管电梯轿厢内外的维护质量达标；

（4）管理电梯安全操作运行100%；

（5）接待投诉化解矛盾改进服务质量，满意率≥95%；

（6）主管经常到服务一线，了解满足需求及时解决现场问题。

（7）反映及时迅速，处理电梯故障时间不超过30分钟。

3、对电梯维保工作的制度要求：

（1）严格按照《特种设备安全监察条例》《北京市电梯安全监察办法》《电梯监督检验规程》《特种设备质量监督与安全监察规定》《电梯安装技术规范》等6个不同法规执行；

（2）制定以岗位责任制为核心各相关人员的职责；

（3）制定电梯有关人员工作守则；

（4）制定安全操作规程；

（5）制定《电梯常规检查制度》《电梯维修保养制度》《电梯定期检验制度》《培训、考核制度》《应急措施和救援预案》《应急救援和应急演习记录》《电梯钥匙管理使用制度》《电梯机房管理制度》《故障状态救援操作规程》《电梯盘车须知》《乘梯须知》（客梯）、《使用电梯须知》（货梯）、《使用须知》（杂物梯）等。

4、应急服务要求

（1）负责防汛、防风、漏水和铲冰除雪等突发情况的应急保障工作。

（2）负责防雨布、沙袋、雪铲、排水泵、吸水机、苫布、大竹扫把等物资的配备。

## 第五 设备运行值守服务

（一）配电室运行服务内容

（1）值班期间，负责对配电设备的监视、操作和事故处理；

（2）熟知各项操作规程，了解配电室设备性能、仪表指示作用及其运行方式；

（3）按照规定巡视设备，准确抄录仪表数据，认真填写值班记录；

（4）遇有负荷显著变化或遇风、雷、雨、雪天气时，增加巡视次数，密切关注设备运行情况；

（5）禁止无关人员进入配电室，如需进入时须经中心领导同意并做好登记；

（6）做好配电室设备和环境卫生；

（二）空调运行服务内容

（1）遵守中心相关规定，按照操作规程操作，熟知空调设备的性能及状态。

（2）按照要求开启空调设备，监视设备的运行情况，及时排除故障，确保运行正常。

（3）负责空调外机及室内过滤网的巡视工作。

（4）负责风机盘管的疏通工作。

（5）保持好设备机房的环境卫生，定期进行卫生清理。

（6）做好空调的运行记录。

（7）做好安全工作，禁止闲杂人员进入机房。

（三）污水处理站运行服务内容

（1）对污水处理站设备、二次供水设备实施24小时运行操作。

（2）设备、设施明细中所包含内容的日常巡视。

（3）做好设备运行等相应记录。

（4）熟练掌握污水设备的性能，遵守污水处理工艺、工作程序和操作规范。

（5）定时巡检污水设备，发现问题及时处理或上报，确保设备正常运行。

（6）熟练掌握水质化验要领，按时进行巡视，确保设备正常。

（7）各项记录填写认真仔细，设备运行记录齐全，各种数据准确。

（8）专人使用和保管化验药品及器具，使用时防止污染和浪费，化验后器具清洗干净，摆放整齐。

（9）做好化验室的环境卫生。

（10）负责护目镜、防毒面罩、手套、安全帽、连体防护服等防护物资的配备。

（11）做好安全工作，禁止无关人员进入机房，防止发生人身事故。

（12）维保人员至少一人应持污水处理工（医用污水处理工）上岗证上岗；

（四）太阳能机房、燃气间设备运行服务内容

（1）巡视太阳能集热器有无损坏。

（2）巡视太阳能管道保温有无破损。

（3）巡视太阳能增压泵、循环泵有无异响、有无异常。

（4）巡视太阳能一次系统防冻液有无缺少。

（5）巡视太阳能管道有无跑冒滴漏现象。

（6）巡视太阳能补水系统是否正常，水位不得低于80%。

（7）巡视太阳能水箱有无跑冒滴漏现象。

（8）巡视太阳能自控系统是否准确、灵敏。

（9）巡视太阳能仪表是否正常。

（10）负责查看燃气间燃气报警装置是否正常，抄录燃气使用费用及数据。

（11）做好相关记录。

（五）人员要求：

1、仪容仪表：统一着装，仪表端庄、穿着整洁，所需工服、劳保用品由中标方负责。

2、行为举止：精神饱满、文明礼貌，尊重他人、踏实稳重。

3、遵规守纪：遵守中心规章制度。

4、安全操作：持证上岗，坚守岗位、遵守操作规程。

## 第六 综合服务

（一）白衣收发服务内容

1、负责每日对白衣、刷手服的接收、分类和整理工作。

2、负责洗衣房物品的清点、整理、登记和统计上报工作。

3、负责每日更换、整理领导值班室、带班室的被褥。

4、负责白衣、被褥的修补工作。

5、负责往各科室配送白衣和刷手服。

（二）病媒防治服务内容

1、负责中心及献血屋、献血点、献血方舱的消杀灭“四害”工作，每季度一次。

2、负责中心食堂消杀灭“四害”工作，每半个月一次。

3、负责为中心提供防鼠盒、防鼠药、蟑螂药、粘鼠板等物品。

4、根据专业性为中心制定合理的消杀计划和合理化建设性方案。

（三）绿植租摆服务内容

1、负责中心院内绿植的补种、修剪和养护工作。

2、负责公共区域、献血屋内绿植的租摆，每周一次进行浇水、施肥和除虫养护，并及时对不美观的绿植进行更换。

3、负责业务楼一层、二层献血区域景观的设计和摆放。

4、负责科室献血屋装潢装修后，临时提供绿植租摆服务。

5、负责中心内重大活动绿植租摆、造型设计等，要美观大方、创意新颖要具有与节日相关的含义。

6、负责每年对院内大型树木进行专业修剪一次，消除枯枝掉落带来的安全隐患，费用中标方负责。

7、 负责保持叶片、盆具土壤的卫生清洁；

（四）化粪池清掏服务内容

（1）负责每年对中心两座化粪池清底清理1次。

（2）负责每年对中心化粪池清掏4次，中心管路高压清洗4次。

（3）负责每年对北沙滩宿舍化粪池清掏1次，北沙滩宿舍管道清洗2次。

（4）负责中心及北沙滩化粪池清掏紧急情况的处置，做到随叫随到。

（5）负责化粪池污水、垃圾的消纳处理，费用由中标人负责。

（6）投标人自行管理化粪池清掏或委托专业化粪池清掏公司进行管理；

（五）服务人员素质要求

1、仪容仪表，统一着装，仪表端庄、穿着整洁，所需工服由中标方负责；

2、行为举止，精神饱满、文明礼貌、踏实稳重；

3、遵规守纪，遵守中心规章制度；

4、养护工作不能对采购人正常工作造成影响；

5、专业技术过硬，工作经验丰富。

六  北海宿舍运行服务

（一）北海门岗服务内容

1、负责北海宿舍门岗执勤、人员进出管控工作。

2、负责紧急情况、突发情况上报。

3、服务要求：

⑴仪容仪表：统一着装，仪表端庄、穿着整洁，所需工服由中标人负责。

⑵行为举止：精神饱满、文明礼貌、尊重他人、踏实稳重。

⑶遵规守纪：遵守中心规章制度，服从管理。

⑷坚守岗位：严禁班上玩手机、闲聊、嬉笑打闹。

⑸提供人员无犯罪记录、无纹身、五官端正。

⑹男女不限。

（二）锅炉运行值守服务内容

1、负责每日对手动排污、检查压力和水位计。

2、负责检测温度数据，保证水温正常。

3、负责循环泵、压力泵的巡视检查，听音辨别泵的运行异常，对风险进行预判。

4、负责对补水系统水位进行巡视检查，发现异常或泄露及时处理。

5、负责对锅炉管道进行巡视检查是否漏气、漏油和渗水。

6、负责对燃气报警装置、燃气表及阀门进行检查，是否失效或异常。

7、负责对对住户进行回访，掌握供暖情况，及时处理温度不达标情况。

8、负责锅处理锅炉故障及时完成维修工作（含500元以下配件）。

9、做好锅炉运行相关记录。

10、服务人员要求：

（1）仪容仪表：统一着装，仪表端庄、穿着整洁，所需工服、劳保用品由中标方负责。

（2）行为举止：精神饱满、文明礼貌，尊重他人、踏实稳重。

（3）遵规守纪：遵守中心规章制度。

（4）安全操作：持证上岗，坚守岗位、遵守操作规程。

（5）专业技术过硬，相关工作经验丰富。

(三) 政策性采购需求

1、为在项目中充分落实《政府采购法》规定的“政府采购应当有助于实现国家的经济和社会发展政策目标”等相关要求，以项目为载体推动北京市环境社会治理(ESG)体系高质量发展，请投标人提供在本项目中落实ESG理念的工作措施。

2、落实《北京市公共场所室内温度控制导则（试行）》（京发改〔2022〕1673号）关于公共建筑和空间的室内温度控制相关要求。

（四）其它节约管理要求

照明系统建议落实《北京市党政机关、国有企事业单位办公建筑外观照明强 化节能导则(试行)》(京发改〔2022〕88 号）1、本市党政机关、国有企事业单位宜采用高效节能的照明产品,照明光源、镇流器、LED模块控制装置、照明用配电变压器的能效等级宜达到1级。

2、同一照明系统内的照明设施应分区或分组集中控制，避免全部灯具同时启动；宜采用光控、时控、遥控和智能控制方式。

3、应根据使用情况设置平日、一般节假日、重大节假日等不同的开灯控制模式。