# 采购需求

- 采购标的

| 包号 | 包名称 | 分包预算金额 | 简要技术需求或服务要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 | 口腔种植牙及牙冠等加工服务 | 90万元 | 供应商负责义齿的设计，牙体的临床制备，义齿的调试和粘结。并为供应商提供制作所需的模型、技术参数及相关的工作附件。工作模型应使用超硬或硬石膏灌制等。 |
| 02 | 口腔义齿加工服务 | 80万元 | 义齿边缘密合度好，没有明显的边缘缝隙、没有明显的悬突及台阶等。 |

二、商务要求

1.服务时间和地点：

1.1服务时间：合同签订后1年。服务期限按产品清单中的周期表按时完成交货。如遇加急件，提前告知工作人员加急处理可在3个工作日内交货。

1.2服务地点：提供配送服务，送达采购人指定地点，现场交货。

2.付款条件：详见第六章拟签订的合同文本

三、技术要求

## （一）基本要求

1.采购标的需实现的功能或者目标

本次招标是“口腔科义齿加工服务购置资金使用”，投标人应根据招标文件所提出的服务要求，以优良的服务和优惠的价格，充分显示自己的竞争实力。

2.需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范：

投标人所提供的服务应符合国家有关部门规定的相应技术法规及标准要求。

## （二）服务内容及要求

01包：口腔种植牙及牙冠等加工服务

1.口腔种植牙及牙冠等加工服务要求

1.1供应商负责义齿的设计，牙体的临床制备，义齿的调试和粘结。并为供应商提供制作所需的模型、技术参数及相关的工作附件。工作模型应使用超硬或硬石膏灌制。

1.2采购人若提出变更设计或需重新备牙时，对按要求已完成的修复体，供应商收取重做费用；若供应商正在制作、尚未完工的，供应商收取义齿制作费金额50%的费用。

1.3供应商收到模型后应妥善保管。收到模型后，如因自然灾害或非因供应商人为疏忽造成损失的，供应商不作赔偿，采购人应重取模型。

1.4供应商按设计单的要求完成义齿产品的制作，并负责在约定时间内送达采购人，并派专人与采购人指定人员做好收发件的登记和签收工作（休息日不收送件）。

1.5在质保期内，供应商负责维修，维修后仍无法正常使用的可以重做。超过质保期的，供应商可酌情收取该义齿加工费50%的材料费或修理费（贵金属合金费用除外）。

2.义齿清单

2.1固定义齿清单

| 序号 | 名称 | 单位 | 预估数量 | 单价最高限价(元） | 制作周期 （不含取送时间） | 保修年限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | CAD/CAM二氧化锆烤瓷冠（1-1） | 颗 | 6 | 950.00 | 6天 | 5年 |
| 2 | CAD/CAM二氧化锆种植烤瓷冠（1-2） | 颗 | 6 | 656.00 | 7天 | 5年 |
| 3 | CAD/CAM二氧化锆烤瓷冠（2-1） | 颗 | 6 | 800.00 | 6天 | 5年 |
| 4 | CAD/CAM二氧化锆种植烤瓷冠（2-2） | 颗 | 6 | 474.00 | 7天 | 5年 |
| 5 | CAD/CAM二氧化锆嵌体（2-3） | 颗 | 6 | 700.00 | 6天 | 5年 |
| 6 | CAD/CAM二氧化锆桩核（2-4） | 颗 | 6 | 700.00 | 6天 | 5年 |
| 7 | CAD/CAM臻瓷二氧化锆烤瓷冠（3-1） | 颗 | 6 | 600.00 | 6天 | 5年 |
| 8 | CAD/CAM臻瓷二氧化锆全锆冠（3-2） | 颗 | 6 | 550.00 | 5天 | 5年 |
| 9 | CAD/CAM臻瓷二氧化锆种植烤瓷冠（3-3） | 颗 | 6 | 440.00 | 7天 | 5年 |
| 10 | CAD/CAM臻瓷二氧化锆嵌体（3-4） | 颗 | 6 | 600.00 | 5天 | 5年 |
| 11 | CAD/CAM臻瓷二氧化锆桩核（3-5） | 颗 | 6 | 600.00 | 5天 | 5年 |
| 12 | CAD/CAM二氧化锆烤瓷冠（4-1） | 颗 | 6 | 500.00 | 6天 | 5年 |
| 13 | CAD/CAM二氧化锆全锆冠（4-2) | 颗 | 6 | 450.00 | 5天 | 5年 |
| 14 | CAD/CAM二氧化锆种植烤瓷冠(4-3) | 颗 | 6 | 800.00 | 6天 | 5年 |
| 15 | CAD/CAM二氧化锆嵌体(4-4） | 颗 | 6 | 500.00 | 5天 | 5年 |
| 16 | CAD/CAM二氧化锆桩核（4-5) | 颗 | 6 | 500.00 | 5天 | 5年 |
| 17 | CAD/CAM二氧化锆烤瓷冠（5-1） | 颗 | 6 | 350.00 | 6天 | 5年 |
| 18 | CAD/CAM二氧化锆全锆冠（5-2） | 颗 | 6 | 300.00 | 5天 | 5年 |
| 19 | CAD/CAM二氧化锆种植烤瓷冠（5-3） | 颗 | 6 | 258.00 | 6天 | 5年 |
| 20 | CAD/CAM二氧化锆嵌体（5-4） | 颗 | 6 | 300.00 | 5天 | 5年 |
| 21 | CAD/CAM二氧化锆桩核（5-5） | 颗 | 6 | 300.00 | 5天 | 5年 |
| 22 | CAD/CAM纯钛烤瓷冠 | 颗 | 6 | 400.00 | 7天 | 3年 |
| 23 | CAD/CAM纯钛金属冠 | 颗 | 6 | 300.00 | 5天 | 3年 |
| 24 | CAD/CAM钴铬烤瓷冠 | 颗 | 6 | 320.00 | 6天 | 1年 |
| 25 | CAD/CAM钴铬金属冠 | 颗 | 6 | 240.00 | 5天 | 1年 |
| 26 | 铸瓷冠 | 颗 | 6 | 360.00 | 5天 | 1年 |
| 27 | 铸瓷全冠 | 颗 | 6 | 315.00 | 5天 | 1年 |
| 28 | 铸瓷贴面 | 颗 | 6 | 360.00 | 5天 | 1年 |
| 29 | 树脂贴面 | 颗 | 6 | 90.00 | 3天 | 1年 |
| 30 | 瓷聚合体冠（烤塑冠） | 颗 | 6 | 90.00 | 5天 | 1年 |
| 31 | 金铂合金烤瓷冠 | 颗 | 6 | 126.00 | 6天 | 1年 |
| 32 | 钴铬合金烤瓷冠 | 颗 | 6 | 135.00 | 6天 | 1年 |
| 33 | 镍铬合金烤瓷冠 | 颗 | 6 | 90.00 | 6天 | 1年 |
| 34 | 金铂合金铸造冠 | 颗 | 6 | 72.00 | 6天 | 1年 |
| 35 | 金钯合金铸造冠 | 颗 | 6 | 72.00 | 6天 | 1年 |
| 36 | 纯钛铸造冠 | 颗 | 6 | 180.00 | 5天 | 1年 |
| 37 | 钴铬合金铸造冠 | 颗 | 6 | 72.00 | 5天 | 1年 |
| 38 | 镍铬合金铸造冠 | 颗 | 6 | 45.00 | 5天 | 1年 |
| 39 | 金铂合金嵌体 | 颗 | 6 | 72.00 | 5天 | 1年 |
| 40 | 金钯合金嵌体 | 颗 | 6 | 72.00 | 5天 | 1年 |
| 41 | 铸瓷嵌体 | 颗 | 6 | 360.00 | 5天 | 1年 |
| 42 | 纯钛嵌体 | 颗 | 6 | 180.00 | 5天 | 1年 |
| 43 | 钴铬合金嵌体 | 颗 | 6 | 72.00 | 5天 | 1年 |
| 44 | 镍铬合金嵌体 | 颗 | 6 | 36.00 | 5天 | 1年 |
| 45 | 瓷聚合体嵌体 | 颗 | 6 | 90.00 | 5天 | 1年 |
| 46 | 金铂合金桩核 | 颗 | 6 | 45.00 | 5天 | 1年 |
| 47 | 金钯合金桩核 | 颗 | 6 | 45.00 | 5天 | 1年 |
| 48 | 纯钛桩核 | 颗 | 6 | 90.00 | 5天 | 1年 |
| 49 | 镍铬/钴铬合金桩核 | 颗 | 6 | 27.00 | 5天 | 1年 |
| 50 | 辅助类（临时冠瓷聚合体） | 颗 | 6 | 150.00 | 5天 | 1年 |
| 51 | 辅助类（人工牙龈瓷聚合体） | 颗 | 6 | 100.00 | 5天 | 1年 |
| 52 | 金铂合金烤瓷1 | 克 | 6 | 500.00 | 7天 | 1年 |
| 53 | 金钯合金铸造冠 | 克 | 6 | 380.00 | 7天 | 1年 |
| 54 | 金铂合金烤瓷2 | 克 | 6 | 660.00 | 7天 | 1年 |

注：上表数量为预估数量，具体以实际发生为准。

2.2活动义齿清单

| 序号 | 名称 | 单位 | 预估数量 | 单价最高限价(元） | 制作周期 （不含取送时间） | 保修年限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 钴铬合金支架（大） | 个 | 6 | 207.00 | 10天 | 1年 |
| 2 | 钴铬合金支架（中） | 个 | 6 | 162.00 | 10天 | 1年 |
| 3 | 钴铬合金支架（小） | 个 | 6 | 117.00 | 10天 | 1年 |
| 4 | BPD支架（大） | 个 | 6 | 342.00 | 10天 | 1年 |
| 5 | BPD支架（中） | 个 | 6 | 270.00 | 10天 | 1年 |
| 6 | BPD支架（小） | 个 | 6 | 207.00 | 10天 | 1年 |
| 7 | (维他灵)2000合金支架（大） | 个 | 6 | 567.00 | 10天 | 1年 |
| 8 | (维他灵)2000合金支架（中） | 个 | 6 | 450.00 | 10天 | 1年 |
| 9 | (维他灵)2000支架（小） | 个 | 6 | 342.00 | 10天 | 1年 |
| 10 | (维他灵)2000+合金支架（大） | 个 | 6 | 675.00 | 10天 | 1年 |
| 11 | (维他灵)2000+合金支架（中） | 个 | 6 | 567.00 | 10天 | 1年 |
| 12 | (维他灵)2000+合金支架（小） | 个 | 6 | 450.00 | 10天 | 1年 |
| 13 | 纯钛支架（大） | 个 | 6 | 1125.00 | 10天 | 1年 |
| 14 | 纯钛支架（小） | 个 | 6 | 810.00 | 10天 | 1年 |
| 15 | 金钯合金支架 | 个 | 6 | 342.00 | 10天 | 1年 |
| 16 | 总义齿（BPS+树脂牙） | 半口 | 6 | 360.00 | 10天 | 1年 |
| 17 | 总义齿（BPS+树脂牙） | 全口 | 6 | 540.00 | 10天 | 1年 |
| 18 | 总义齿（BPS+硬质树脂牙） | 半口 | 6 | 540.00 | 10天 | 1年 |
| 19 | 总义齿（BPS+硬质树脂牙） | 全口 | 6 | 990.00 | 10天 | 1年 |
| 20 | 总义齿（BPS+松风耐磨树脂牙） | 半口 | 6 | 720.00 | 10天 | 1年 |
| 21 | 总义齿（BPS+松风耐磨树脂牙） | 全口 | 6 | 1350.00 | 10天 | 1年 |
| 22 | 总义齿（BPS+GC硬质树脂牙) | 半口 | 6 | 810.00 | 10天 | 1年 |
| 23 | 总义齿（BPS+GC硬质树脂牙) | 全口 | 6 | 1620.00 | 10天 | 1年 |
| 24 | 纯钛支架（铸网） | 个 | 6 | 900.00 | 10天 | 1年 |
| 25 | 钴铬钼合金支架（铸网）1 | 个 | 6 | 540.00 | 10天 | 1年 |
| 26 | 钴铬钼合金支架（铸网）2 | 个 | 6 | 450.00 | 10天 | 1年 |
| 27 | 钴铬合金支架（铸网） | 个 | 6 | 225.00 | 10天 | 1年 |
| 28 | 钴铬合金支架(铸网） | 个 | 6 | 117.00 | 10天 | 1年 |
| 29 | 总/局部义齿（树脂牙） | 颗 | 6 | 13.50 | 10天 | 1年 |
| 30 | 总/局部义齿（树脂牙） | 半口 | 6 | 180.00 | 10天 | 1年 |
| 31 | 总/局部义齿（树脂牙） | 全口 | 6 | 360.00 | 10天 | 1年 |
| 32 | 总/局部义齿（排硬质树脂牙） | 颗 | 6 | 36.00 | 10天 | 1年 |
| 33 | 总/局部义齿（排硬质树脂牙） | 半口 | 6 | 360.00 | 10天 | 1年 |
| 34 | 总/局部义齿（排硬质树脂牙） | 全口 | 6 | 720.00 | 10天 | 1年 |
| 35 | 总/局部义齿（排松风耐磨树脂牙) | 颗 | 6 | 45.00 | 10天 | 1年 |
| 36 | 总/局部义齿（排松风耐磨树脂牙) | 半口 | 6 | 450.00 | 10天 | 1年 |
| 37 | 总/局部义齿（排松风耐磨树脂牙) | 全口 | 6 | 900.00 | 10天 | 1年 |
| 38 | 总/局部义齿（排GC硬质树脂牙） | 颗 | 6 | 54.00 | 10天 | 1年 |
| 39 | 总/局部义齿（排GC硬质树脂牙） | 半口 | 6 | 540.00 | 10天 | 1年 |
| 40 | 总/局部义齿（排GC硬质树脂牙） | 全口 | 6 | 1080.00 | 10天 | 1年 |
| 41 | 总义齿（排长正中牙） | 半口 | 6 | 540.00 | 10天 | 1年 |
| 42 |  | 全口 | 6 | 1080.00 | 10天 | 1年 |
| 43 | 树脂基托（199 不碎胶） | 局部 | 6 | 36.00 | 10天 | 1年 |
| 44 |  | 半口 | 6 | 54.00 | 10天 | 1年 |
| 45 |  | 全口 | 6 | 108.00 | 10天 | 1年 |
| 46 | 树脂基托（哥特式弓） | 单颌 | 6 | 117.00 | 10天 | 1年 |
| 47 | 钴铬合金铸造冠（颌垫/金属牙） | 颗 | 6 | 22.50 | 10天 | 1年 |
| 48 | 钴铬合金铸造冠 （颌垫/金属牙） | 颗 | 6 | 54.00 | 10天 | 1年 |
| 49 | 纯钛铸造冠（颌垫/金属牙） | 颗 | 6 | 90.00 | 10天 | 1年 |
| 50 | 辅助类（硅橡胶软衬） | 颗 | 6 | 27.00 | 7天 | 1年 |
| 51 |  | 半口 | 6 | 378.00 | 7天 | 1年 |
| 52 |  | 全口 | 6 | 756.00 | 7天 | 1年 |
| 53 | 辅助类（自带网）<新增> | 个 | 6 | 27.00 | 7天 | 1年 |
| 54 | 辅助类（活动义齿成品网） | 个 | 6 | 54.00 | 7天 | 1年 |
| 55 | 辅助类（弯制卡环/支托） | 个 | 6 | 9.00 | 7天 | 1年 |
| 56 | 辅助类（铸造卡环/支托） | 个 | 6 | 13.50 | 7天 | 1年 |
| 57 | 辅助类（个别托盘） | 个 | 6 | 72.00 | 7天 | 1年 |
| 58 | 辅助类（蜡堤） | 局部/单颌 | 6 | 36.00 | 7天 | 1年 |
| 59 | 辅助类（加强丝）<新增> | 个 | 6 | 13.50 | 7天 | 1年 |
| 60 | 辅助类（局部胶托）<新增> | 个 | 6 | 36.00 | 7天 | 1年 |
| 61 | 辅助类（重衬） | 单颌 | 6 | 54.00 | 7天 | 1年 |
| 62 | 辅助类（激光点焊） | 个 | 6 | 108.00 | 7天 | 1年 |
| 63 | 辅助类（固位钉）<新增> | 个 | 4 | 13.50 | 7天 | 1年 |
| 64 | 辅助类（塑料颌垫）<新增> | 颗 | 6 | 13.50 | 7天 | 1年 |
| 65 | 辅助类（暂基托）<新增> | 个 | 6 | 72.00 | 7天 | 1年 |
| 66 | 钴铬支架+排牙/个排普通树脂牙 | 大 | 6 | 297.00 | 10天 | 1年 |
| 67 |  | 中 | 6 | 189.00 | 10天 | 1年 |
| 68 |  | 小 | 6 | 135.00 | 10天 | 1年 |
| 69 | 钴铬支架+排牙/个排硬质树脂牙） | 大 | 6 | 432.00 | 10天 | 1年 |
| 70 |  | 中 | 6 | 261.00 | 10天 | 1年 |
| 71 |  | 小 | 6 | 171.00 | 10天 | 1年 |
| 72 | 钴铬支架+排牙/个排松风耐磨树脂牙) | 大 | 6 | 531.00 | 10天 | 1年 |
| 73 |  | 中 | 6 | 306.00 | 10天 | 1年 |
| 74 |  | 小 | 6 | 189.00 | 10天 | 1年 |
| 75 | 维他灵支架2000+排普通树脂牙 | 大 | 6 | 657.00 | 10天 | 1年 |
| 76 |  | 中 | 6 | 486.00 | 10天 | 1年 |
| 77 |  | 小 | 6 | 360.00 | 10天 | 1年 |
| 78 | 维他灵支架2000+排硬质树脂牙） | 大 | 6 | 774.00 | 10天 | 1年 |
| 79 |  | 中 | 6 | 549.00 | 10天 | 1年 |
| 80 |  | 小 | 6 | 396.00 | 10天 | 1年 |
| 81 | 维他灵支架2000+排松风耐磨树脂牙) | 大 | 6 | 891.00 | 10天 | 1年 |
| 82 |  | 中 | 6 | 594.00 | 10天 | 1年 |
| 83 |  | 小 | 6 | 414.00 | 10天 | 1年 |
| 84 | 维他灵支架2000+ /+排普通树脂牙 | 大 | 6 | 765.00 | 10天 | 1年 |
| 85 |  | 中 | 6 | 594.00 | 10天 | 1年 |
| 86 |  | 小 | 6 | 477.00 | 10天 | 1年 |
| 87 | 维他灵支架2000+ / +排硬质树脂牙 | 大 | 6 | 900.00 | 10天 | 1年 |
| 88 |  | 中 | 6 | 666.00 | 10天 | 1年 |
| 89 |  | 小 | 6 | 504.00 | 10天 | 1年 |
| 90 | 维他灵支架2000+ / +排松风耐磨树脂牙 | 大 | 6 | 999.00 | 10天 | 1年 |
| 91 |  | 中 | 6 | 711.00 | 10天 | 1年 |
| 92 |  | 小 | 6 | 531.00 | 10天 | 1年 |
| 93 | 纯钛支架+排牙/排普通树脂牙 | 大 | 6 | 1215.00 | 10天 | 1年 |
| 94 |  | 小 | 6 | 810.00 | 10天 | 1年 |
| 95 | 纯钛支架+排牙/排硬质树脂牙 | 大 | 6 | 1260.00 | 10天 | 1年 |
| 96 |  | 小 | 6 | 846.00 | 10天 | 1年 |
| 97 | 纯钛支架+排牙/排松风耐磨树脂牙 | 大 | 6 | 1449.00 | 10天 | 1年 |
| 98 |  | 小 | 6 | 864.00 | 10天 | 1年 |
| 99 | 弹性义齿+排牙+排普通树脂牙 | 大 | 6 | 234.00 | 10天 | 1年 |
| 100 |  | 中 | 6 | 171.00 | 10天 | 1年 |
| 101 |  | 小 | 6 | 135.00 | 10天 | 1年 |
| 102 | 弹性义齿+排牙+排硬质树脂牙 | 大 | 6 | 387.00 | 10天 | 1年 |
| 103 |  | 中 | 6 | 225.00 | 10天 | 1年 |
| 104 |  | 小 | 6 | 171.00 | 10天 | 1年 |
| 105 | 弹性义齿+排牙+排松风耐磨树脂牙 | 大 | 6 | 486.00 | 10天 | 1年 |
| 106 |  | 中 | 6 | 279.00 | 10天 | 1年 |
| 107 |  | 小 | 6 | 189.00 | 10天 | 1年 |
| 108 | 总/局部义齿（树脂牙1） | 1-5颗 | 6 | 99.00 | 10天 | 1年 |
| 109 | 总/局部义齿 （树脂牙2） | 6－10颗 | 6 | 144.00 | 10天 | 1年 |

注：上表数量为预估数量，具体以实际发生为准。

2.3正畸义齿清单

| 序号 | 名称 | 单位 | 预估数量 | 单价最高限价(元） | 制作周期（不含取送时间） | 保修年限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 透明压膜保持器 | 件 | 6 | 90.00 | 5天 | 1年 |
| 2 | 哈雷保持器 | 件 | 6 | 135.00 | 7天 | 1年 |
| 3 | 比格保持器 | 件 | 6 | 180.00 | 7天 | 1年 |
| 4 | 焊接联合卡保持器 | 件 | 6 | 207.00 | 7天 | 1年 |
| 5 | 固定舌侧保持器 | 件 | 6 | 171.00 | 7天 | 1年 |
| 6 | 铸造式前牙舌侧保持器 | 件 | 6 | 171.00 | 7天 | 1年 |
| 7 | 丝圈式缺隙保持器 | 件 | 6 | 90.00 | 7天 | 1年 |
| 8 | 舌弓式缺隙保持器 | 件 | 6 | 126.00 | 7天 | 1年 |
| 9 | 导萌式缺隙保持器 | 件 | 6 | 135.00 | 7天 | 1年 |
| 10 | 阻萌式缺隙保持器 | 件 | 6 | 99.00 | 7天 | 1年 |
| 11 | 暂时性义齿保持器 | 件 | 6 | 171.00 | 7天 | 1年 |
| 12 | 可摘式腭刺 | 件 | 6 | 171.00 | 7天 | 1年 |
| 13 | 固定式腭刺 | 件 | 6 | 225.00 | 7天 | 1年 |
| 14 | Nance弓 | 件 | 6 | 135.00 | 7天 | 1年 |
| 15 | 横腭杆 | 件 | 6 | 117.00 | 7天 | 1年 |
| 16 | 四角簧产品一体式 | 件 | 6 | 180.00 | 7天 | 1年 |
| 17 | 四角簧产品拆卸式 | 件 | 6 | 270.00 | 7天 | 1年 |
| 18 | 摆式矫治器 | 件 | 6 | 207.00 | 7天 | 1年 |
| 19 | 导弓式矫治器 | 件 | 6 | 252.00 | 7天 | 1年 |
| 20 | 单向螺旋扩弓器 | 件 | 6 | 270.00 | 7天 | 1年 |
| 21 | 双向螺旋矫治器 | 件 | 6 | 261.00 | 7天 | 1年 |
| 22 | 三向螺旋扩弓器 | 件 | 6 | 720.00 | 7天 | 1年 |
| 23 | 带环式快速扩弓器 | 件 | 6 | 522.00 | 7天 | 1年 |
| 24 | 压膜式快速扩弓器 | 件 | 6 | 567.00 | 7天 | 1年 |
| 25 | 铸造式快速扩弓器 | 件 | 6 | 657.00 | 7天 | 1年 |
| 26 | 通用型快速扩弓器 | 件 | 6 | 450.00 | 7天 | 1年 |
| 27 | Haas扩弓器 | 件 | 6 | 405.00 | 7天 | 1年 |
| 28 | MSE骨性扩弓器1 | 件 | 6 | 1350.00 | 7天 | 1年 |
| 29 | MSE骨性扩弓器2 | 件 | 6 | 405.00 | 7天 | 1年 |
| 30 | 种植支抗装置 | 件 | 6 | 351.00 | 7天 | 1年 |
| 31 | 双菱形簧扩弓器 | 件 | 6 | 252.00 | 7天 | 1年 |
| 32 | 上颌扇形扩弓器 | 件 | 6 | 396.00 | 7天 | 1年 |
| 33 | Crozats矫治器 | 件 | 6 | 405.00 | 7天 | 1年 |
| 34 | 可摘式唇挡 | 件 | 6 | 252.00 | 7天 | 1年 |
| 35 | 固定式唇挡 | 件 | 6 | 315.00 | 7天 | 1年 |
| 36 | 颌垫式矫治器 | 件 | 6 | 171.00 | 7天 | 1年 |
| 37 | 颌垫舌簧矫治器 | 件 | 6 | 234.00 | 7天 | 1年 |
| 38 | 前方牵引矫治器 | 件 | 6 | 270.00 | 7天 | 1年 |
| 39 | 上颌平面导板（活动式） | 件 | 6 | 99.00 | 7天 | 1年 |
| 40 | 上颌平面导板（固定式） | 件 | 6 | 171.00 | 7天 | 1年 |
| 41 | 上颌斜面导板 | 件 | 6 | 99.00 | 7天 | 1年 |
| 42 | 下前牙联冠式斜面导板 | 件 | 6 | 90.00 | 7天 | 1年 |
| 43 | 肌激动器-Activator | 件 | 6 | 405.00 | 7天 | 1年 |
| 44 | 口外弓肌激动器 | 件 | 6 | 405.00 | 7天 | 1年 |
| 45 | Twin block矫治器 | 件 | 6 | 405.00 | 7天 | 1年 |
| 46 | SGTB矫治器 | 件 | 6 | 1080.00 | 7天 | 1年 |
| 47 | Bionator | 件 | 6 | 432.00 | 7天 | 1年 |
| 48 | Frankle | 件 | 6 | 450.00 | 7天 | 1年 |
| 49 | Herbst矫治器 | 件 | 6 | 1800.00 | 7天 | 1年 |
| 50 | 正位器 | 件 | 6 | 432.00 | 7天 | 1年 |
| 51 | 前庭盾 | 件 | 6 | 171.00 | 7天 | 1年 |
| 52 | 夜磨牙颌垫软质1.5mm | 单颌 | 6 | 117.00 | 7天 | 1年 |
| 53 | 夜磨牙颌垫软质2.0mm | 单颌 | 6 | 135.00 | 7天 | 1年 |
| 54 | 夜磨牙颌垫软质3.0mm | 单颌 | 6 | 171.00 | 7天 | 1年 |
| 55 | 夜磨牙颌垫内软外硬1.8mm | 单颌 | 6 | 189.00 | 7天 | 1年 |
| 56 | 夜磨牙颌垫内软外硬2.5mm | 单颌 | 6 | 252.00 | 7天 | 1年 |
| 57 | 运动护齿器4mm | 单颌 | 6 | 270.00 | 7天 | 1年 |
| 58 | 运动护齿器6mm | 单颌 | 6 | 315.00 | 7天 | 1年 |
| 59 | 运动护齿器6.8mm | 单颌 | 6 | 396.00 | 7天 | 1年 |
| 60 | 运动护齿器7.5mm | 单颌 | 6 | 630.00 | 7天 | 1年 |
| 61 | 牙周夹板 | 单颌 | 6 | 171.00 | 7天 | 1年 |
| 62 | 漂白牙套 | 副 | 6 | 171.00 | 7天 | 1年 |

注：上表数量为预估数量，具体以实际发生为准。

2.4种植义齿清单

| 序号 | 名称 | 单位 | 预估数量 | 单价最高限价(元） | 制作周期（不含取送时间） | 保修年限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | CAD/CAM纯钛种植烤瓷冠 | 颗 | 6 | 500.00 | 7天 | 3年 |
| 2 | CAD/CAM纯钛种植金属冠 | 颗 | 6 | 450.00 | 6天 | 3年 |
| 3 | CAD/CAM种植钴铬烤瓷冠 | 颗 | 6 | 400.00 | 7天 | 1年 |
| 4 | CAD/CAM种植钴铬金属冠 | 颗 | 6 | 350.00 | 6天 | 1年 |
| 5 | CAD/CAM切削纯钛个性化基台 | 颗 | 1 | 1100.00 | 6天 | 5年 |
| 6 | CAD/CAM切削纯钛个性化基台+冠一体化 | 颗 | 1 | 1300.00 | 10天 | 5年 |
| 7 | CAD/CAM切削二氧化锆个性化基台 | 颗 | 1 | 1300.00 | 6天 | 5年 |
| 8 | CAD/CAM切削二氧化锆个性化基台+冠一体化 | 颗 | 1 | 1600.00 | 10天 | 5年 |
| 9 | CAD/CAM切削杆式覆盖义齿 | 颗 | 1 | 1500.00 | 10天 | 3年 |
| 10 | CAD/CAM切削杆 | 套 | 6 | 1000.00 | 10天 | 3年 |
| 11 | 镍铬合金烤瓷冠(种植上部修复) | 颗 | 6 | 180.00 | 8天 | 1年 |
| 12 | 钴铬合金烤瓷冠(种植上部修复) | 颗 | 6 | 220.00 | 8天 | 1年 |
| 13 | 贵金属烤瓷冠(种植上部修复) | 颗 | 6 | 200.00 | 8天 | 1年 |
| 14 | CAD/CAM钴铬烤瓷冠(种植上部修复) | 颗 | 7 | 400.00 | 8天 | 1年 |
| 15 | CAD/CAM纯钛烤瓷冠(种植上部修复) | 颗 | 6 | 500.00 | 8天 | 3年 |
| 16 | CAD/CAM二氧化锆烤瓷冠(种植上部修复) | 颗 | 6 | 800.00 | 8天 | 5年 |
| 17 | 贵金属/钴铬合金烤瓷冠（UCLA个性化） | 颗 | 7 | 500.00 | 8天 | 1年 |
| 18 | 镍铬合金铸造冠(种植上部修复) | 颗 | 7 | 100.00 | 8天 | 1年 |
| 19 | 钴铬合金铸造冠(种植上部修复) | 颗 | 7 | 150.00 | 8天 | 1年 |
| 20 | 贵金属铸造冠(种植上部修复) | 颗 | 7 | 180.00 | 8天 | 1年 |
| 21 | 纯钛铸造冠(种植上部修复) | 颗 | 7 | 300.00 | 8天 | 1年 |
| 22 | CAD/CAM钴铬金属冠(种植上部修复) | 颗 | 7 | 350.00 | 8天 | 1年 |
| 23 | CAD/CAM纯钛金属冠(种植上部修复) | 颗 | 7 | 450.00 | 8天 | 3年 |
| 24 | 钴铬合金铸造冠（种植上部修复双套冠内冠） | 颗 | 7 | 300.00 | 5天 | 1年 |
| 25 | 钴铬合金铸造冠（种植上部修复双套冠外冠） | 颗 | 7 | 400.00 | 10天 | 1年 |
| 26 | 钴铬钼合金铸造冠（种植上部修复双套冠内冠） | 颗 | 7 | 350.00 | 5天 | 1年 |
| 27 | 钴铬钼合金铸造冠（种植上部修复双套冠外冠） | 颗 | 7 | 450.00 | 10天 | 1年 |
| 28 | 贵金属铸造冠（种植上部修复双套冠内冠） | 颗 | 7 | 260.00 | 5天 | 1年 |
| 29 | 贵金属铸造冠（种植上部修复双套冠外冠） | 颗 | 7 | 340.00 | 10天 | 1年 |
| 30 | 纯钛铸造冠（种植上部修复双套冠内冠） | 颗 | 7 | 500.00 | 5天 | 1年 |
| 31 | 纯钛铸造冠（种植上部修复双套冠外冠） | 颗 | 7 | 600.00 | 10天 | 1年 |
| 32 | 铸瓷冠（种植上部修复双套冠内冠） | 颗 | 7 | 500.00 | 5天 | 1年 |
| 33 | CAD/CAM二氧化锆（种植上部修复双套冠内冠)（4-6） | 颗 | 7 | 600.00 | 5天 | 5年 |
| 34 | CAD/CAM二氧化锆（种植上部修复双套冠内冠)（3-6) | 颗 | 7 | 700.00 | 5天 | 5年 |
| 35 | CAD/CAM二氧化锆（种植上部修复双套冠内冠）(2-5) | 颗 | 7 | 800.00 | 5天 | 5年 |
| 36 | CAD/CAM纯钛桩（个性化） | 颗 | 7 | 1100.00 | 7天 | 3年 |
| 37 | CAD/CAM纯钛桩冠（个性化） | 颗 | 7 | 1300.00 | 7天 | 3年 |
| 38 | CAD/CAM二氧化锆桩（个性化） | 颗 | 7 | 1300.00 | 7天 | 5年 |
| 39 | CAD/CAM二氧化锆桩冠（个性化） | 颗 | 7 | 1600.00 | 7天 | 5年 |
| 40 | 纯钛铸造桩（个性化） | 颗 | 7 | 600.00 | 7天 | 1年 |
| 41 | 贵金属/钴铬合金铸造桩（个性化） | 颗 | 7 | 400.00 | 7天 | 1年 |
| 42 | CAD/CAM纯钛桥 （螺丝固位）种植体部分 | 颗 | 7 | 1300.00 | 15天 | 3年 |
| 43 | CAD/CAM纯钛桥 （螺丝固位）桥体部分 | 颗 | 7 | 400.00 | 15天 | 3年 |
| 44 | CAD/CAM纯钛桥（杆卡）种植体部分 | 颗 | 7 | 1100.00 | 15天 | 3年 |
| 45 | CAD/CAM纯钛桥（杆卡）杆部分 | 每段 | 7 | 700.00 | 15天 | 3年 |
| 46 | CAD/CAM纯钛桥（杆）种植体部分 | 颗 | 7 | 1100.00 | 15天 | 3年 |
| 47 | CAD/CAM纯钛桥（杆）杆部分 | 每段 | 7 | 400.00 | 15天 | 3年 |
| 48 | CAD/CAM纯钛桥（杆）外冠部分 | 颗 | 7 | 1200.00 | 15天 | 3年 |
| 49 | CAD/CAM二氧化锆桥（螺丝固位）种植体部分 | 颗 | 7 | 1500.00 | 15天 | 5年 |
| 50 | CAD/CAM二氧化锆桥（螺丝固位）桥体部分 | 颗 | 7 | 700.00 | 15天 | 5年 |
| 51 | CAD/CAM二氧化锆桥（杆）种植体部分 | 颗 | 7 | 1300.00 | 15天 | 5年 |
| 52 | CAD/CAM二氧化锆桥（杆）杆部分 | 每段 | 7 | 500.00 | 15天 | 5年 |
| 53 | CAD/CAM二氧化锆桥（杆）外冠部分 | 颗 | 7 | 1200.00 | 15天 | 5年 |

注：上表数量为预估数量，具体以实际发生为准。

2.5精密义齿清单

| 序号 | 名称 | 单位 | 预估数量 | 单价最高限价(元） | 制作周期（不含取送时间） | 保修年限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 可摘局部义齿（精密锁式附着体） | 套 | 7 | 2070.00 | 7天 | 1年 |
| 2 | 可摘局部义齿（可调式附着体1） | 套 | 7 | 1620.00 | 7天 | 1年 |
| 3 | 可摘局部义齿（可调式附着体2） | 套 | 7 | 1350.00 | 7天 | 1年 |
| 4 | 可摘局部义齿（按扣附着体） | 套 | 7 | 720.00 | 7天 | 1年 |
| 5 | 可摘局部义齿（栓体栓道冠内附着体） | 套 | 7 | 630.00 | 7天 | 1年 |
| 6 | 可摘局部义齿（根面球帽附着体） | 套 | 7 | 450.00 | 7天 | 1年 |
| 7 | 可摘局部义齿（侧壁球帽附着体） | 套 | 7 | 450.00 | 7天 | 1年 |
| 8 | 可摘局部义齿（侧壁栓体栓道附着体） | 套 | 7 | 450.00 | 7天 | 1年 |
| 9 | 可摘局部义齿（杆卡附着体） | 套 | 7 | 450.00 | 7天 | 1年 |
| 10 | 可摘局部义齿（磁性固位体） | 套 | 7 | 810.00 | 7天 | 1年 |
| 11 | 可摘局部义齿（纯钛根面太极扣） | 套 | 7 | 900.00 | 7天 | 1年 |
| 12 | 可摘局部义齿（侧壁太极扣附着体） | 套 | 7 | 720.00 | 7天 | 1年 |
| 13 | 可摘局部义齿（根面太极扣附着体） | 套 | 7 | 720.00 | 7天 | 1年 |
| 14 | CAD/CAM纯钛（附着体） | 套 | 7 | 500.00 | 7天 | 3年 |
| 15 | CAD/CAM二氧化锆（附着体） | 套 | 7 | 700.00 | 7天 | 5年 |
| 16 | 可摘局部义齿（冠内附着体） | 套 | 7 | 180.00 | 7天 | 1年 |
| 17 | 可摘局部义齿（针道） | 个 | 7 | 180.00 | 7天 | 1年 |
| 18 | 可摘局部义齿（连接杆） | 个 | 7 | 180.00 | 7天 | 1年 |
| 19 | 贵金属铸造冠（双套冠外冠） | 颗 | 7 | 270.00 | 10天 | 1年 |
| 20 | 钴铬合金铸造冠（双套冠外冠） | 颗 | 7 | 306.00 | 10天 | 1年 |
| 21 | 钴铬合金铸造冠（Vitallium双套冠外冠） | 颗 | 7 | 342.00 | 10天 | 1年 |
| 22 | 纯钛铸造冠（双套冠外冠） | 颗 | 7 | 450.00 | 10天 | 1年 |
| 23 | 高贵金属冠（双套冠外冠） | 颗 | 7 | 1080.00 | 10天 | 1年 |
| 24 | 辅助类（可调式附着体橡胶皮垫1） | 个 | 7 | 300.00 | 3天 | 1年 |
| 25 | 辅助类（按扣附着体阴性部件） | 个 | 7 | 200.00 | 5天 | 1年 |
| 26 | 辅助类（可调式附着体橡胶皮垫2） | 个 | 7 | 200.00 | 3天 | 1年 |
| 27 | 辅助类（根面球帽附着体橡胶皮垫） | 个 | 7 | 50.00 | 3天 | 1年 |
| 28 | 辅助类（附着体橡胶皮垫） | 个 | 7 | 50.00 | 3天 | 1年 |
| 29 | 辅助类（磁性附着体磁铁） | 个 | 7 | 400.00 | 5天 | 1年 |
| 30 | 辅助类（自带磁性附着体制作费） | 套 | 7 | 180.00 | 5天 | 1年 |
| 31 | 辅助类（太极扣橡胶皮垫） | 个 | 7 | 100.00 | 3天 | 1年 |
| 32 | 辅助类（双套冠衬垫胶） | 颗 | 7 | 49.00 | 3天 | 1年 |
| 33 | 高贵金属铸造冠（种植上部修复双套冠外冠） | 颗 | 7 | 1200.00 | 10天 | 1年 |
| 34 | 可摘局部义齿（成品SFI杆卡式） | 颗 | 7 | 400.00 | 6天 | 1年 |
| 35 | 可摘局部义齿（成品贵金属杆卡式） | 颗 | 7 | 600.00 | 6天 | 1年 |
| 36 | 可摘局部义齿（成品塑料件铸造杆卡） | 颗 | 7 | 800.00 | 6天 | 1年 |
| 37 | 可摘局部义齿(研磨杆式1) | 颗 | 7 | 400.00 | 7天 | 1年 |
| 38 | 可摘局部义齿(研磨杆式2) |  | 6 | 260.00 | 7天 | 1年 |
| 39 | 可摘局部义齿(研磨杆式3) |  | 7 | 1200.00 | 7天 | 1年 |
| 40 | 贵金属铸造冠（双套冠内冠） | 颗 | 7 | 180.00 | 6天 | 1年 |
| 41 | 钴铬合金铸造冠（双套冠内冠） | 颗 | 7 | 234.00 | 6天 | 1年 |
| 42 | 钴铬合金铸造冠（Vitallium双套冠内冠） | 颗 | 7 | 252.00 | 6天 | 1年 |
| 43 | 铸瓷冠(双套冠内冠） | 颗 | 7 | 360.00 | 6天 | 1年 |
| 44 | 纯钛铸造冠（双套冠内冠） | 颗 | 7 | 360.00 | 6天 | 1年 |
| 45 | CAD/CAM二氧化锆冠（双套冠内冠）（4-7） | 颗 | 7 | 500.00 | 6天 | 5年 |
| 46 | CAD/CAM二氧化锆冠（双套冠内冠）(3-7) | 颗 | 7 | 600.00 | 6天 | 5年 |
| 47 | CAD/CAM二氧化锆冠（双套冠内冠）(2-6) | 颗 | 7 | 700.00 | 6天 | 5年 |

注：1.上表数量为预估数量，具体以实际发生为准。

2.供应商所报单价不得超过上述对应项的单价最高限价，否则其投标无效。

02包：口腔义齿加工服务

1.服务要求

1.1固定义齿加工

1.1.1能够顺利就位，功能和形态符合口腔环境、安全稳定。

1.1.2边缘密合度好，没有明显的边缘缝隙、没有明显的悬突及台阶。

1.1.3摩擦固位力好，没有使用粘接剂之前有基础固位力。

1.2活动义齿加工

1.2.1良好的基托形态及边缘伸展和光洁度。

1.2.2顺利就位。

1.2.3良好的咬合关系。

1.2.4义齿就位后具有良好的稳固性。

1.2.5义齿具有良好的强度，能够承担正常的牙合功能。

2. 清单

2.1固定义齿义齿清单

| 序号 | 名称 | 规格 | 预估数量 | 计费单位 | 单价最高限价（元） | 制作周期（不含取送时间) | 保修年限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 氧化锆瓷冠 Plus | 氧化锆切削桥、冠、贴面、嵌体、桩核 | 10 | 颗 | 1260 | 七天 | 五年 |
| 2 | 氧化锆全冠 Plus | 氧化锆切削桥、冠、贴面、嵌体、桩核 | 10 | 颗 | 1260 | 七天 | 五年 |
| 3 | 氧化锆瓷冠 DD | 氧化锆切削桥、冠、贴面、嵌体、桩核 | 15 | 颗 | 810 | 七天 | 五年 |
| 4 | 氧化锆全冠 DD | 氧化锆切削桥、冠、贴面、嵌体、桩核 | 15 | 颗 | 720 | 七天 | 五年 |
| 5 | 氧化锆瓷冠 臻瓷 | 氧化锆切削桥、冠、贴面、嵌体、桩核 | 100 | 颗 | 630 | 七天 | 五年 |
| 6 | 氧化锆全冠 臻瓷 | 氧化锆切削桥、冠、贴面、嵌体、桩核 | 100 | 颗 | 585 | 七天 | 五年 |
| 7 | 氧化锆瓷冠 超透 | 氧化锆切削桥、冠、贴面、嵌体、桩核 | 100 | 颗 | 450 | 七天 | 五年 |
| 8 | 氧化锆全冠 超透 | 氧化锆切削桥、冠、贴面、嵌体、桩核 | 100 | 颗 | 405 | 七天 | 五年 |
| 9 | 氧化锆嵌体 | 氧化锆切削桥、冠、贴面、嵌体、桩核 | 10 | 颗 | 450 | 七天 | 五年 |
| 10 | 氧化锆桩 | 氧化锆切削桥、冠、贴面、嵌体、桩核 | 10 | 颗 | 450 | 七天 | 五年 |
| 11 | 锂瓷切削贴面 | 玻璃陶瓷切削冠、贴面、嵌体、桩核 | 10 | 颗 | 700 | 七天 | 五年 |
| 12 | 锂瓷切削瓷冠 | 玻璃陶瓷切削冠、贴面、嵌体、桩核 | 10 | 颗 | 700 | 七天 | 五年 |
| 13 | 锂瓷切削嵌体 | 玻璃陶瓷切削冠、贴面、嵌体、桩核 | 10 | 颗 | 700 | 七天 | 五年 |
| 14 | 锂瓷铸瓷贴面 | 铸瓷桥、冠、贴面、嵌体、桩核； | 10 | 颗 | 700 | 七天 | 五年 |
| 15 | 锂瓷铸瓷瓷冠 | 铸瓷桥、冠、贴面、嵌体、桩核； | 10 | 颗 | 700 | 七天 | 五年 |
| 16 | 锂瓷铸瓷嵌体 | 铸瓷桥、冠、贴面、嵌体、桩核； | 10 | 颗 | 700 | 七天 | 五年 |
| 17 | 纯钛金属冠（CAD/CAM） | 金属切削（纯钛）桥、冠、嵌体、桩核 | 5 | 颗 | 450 | 七天 | 三年 |
| 18 | 纯钛桩核（CAD/CAM） | 金属切削（纯钛）桥、冠、嵌体、桩核 | 10 | 颗 | 450 | 七天 | 三年 |
| 19 | 纯钛金属冠、嵌体 | 金属铸造（钴铬合金、贵金属、纯钛）冠、嵌体、桩核 | 10 | 颗 | 200 | 七天 | 三年 |
| 20 | 纯钛桩核 | 金属铸造（钴铬合金、贵金属、纯钛）冠、嵌体、桩核 | 10 | 颗 | 108 | 七天 | 三年 |
| 21 | 纯钛分裂桩核 | 金属铸造（钴铬合金、贵金属、纯钛）冠、嵌体、桩核 | 15 | 颗 | 150 | 七天 | 三年 |
| 22 | 钴铬瓷冠 | 金属铸造（钴铬合金、贵金属、纯钛）烤瓷桥、冠 | 10 | 颗 | 270 | 七天 | 一年 |
| 23 | 钴铬桩核 | 金属铸造（钴铬合金、贵金属、纯钛）冠、嵌体、桩核 | 10 | 颗 | 200 | 七天 | 一年 |
| 24 | 钴铬分裂桩核 | 金属铸造（钴铬合金、贵金属、纯钛）冠、嵌体、桩核 | 10 | 颗 | 300 | 七天 | 一年 |
| 25 | 钴铬金属冠、嵌体 | 金属铸造（钴铬合金、贵金属、纯钛）冠、嵌体、桩核 | 10 | 颗 | 200 | 七天 | 一年 |
| 26 | 贵金属烤瓷冠 | 金属铸造（钴铬合金、贵金属、纯钛）冠、嵌体、桩核 | 15 | 颗 | 198 | 七天 | 一年 |
| 27 | 贵金属全冠 | 金属铸造（钴铬合金、贵金属、纯钛）冠、嵌体、桩核 | 15 | 颗 | 144 | 七天 | 一年 |
| 28 | 贵金属桩核 | 金属铸造（钴铬合金、贵金属、纯钛）冠、嵌体、桩核 | 15 | 颗 | 108 | 七天 | 一年 |
| 29 | 种植临时冠（不含基台） | 氧化锆切削桥、冠、贴面、嵌体、桩核 | 50 | 颗 | 100 | 七天 | 一年 |
| 30 | 种植修复钛冠 | 金属切削（纯钛）桥、冠、嵌体、桩核 | 45 | 颗 | 800 | 七天 | 三年 |
| 31 | 种植修复瓷冠 Plus | 氧化锆切削桥、冠、贴面、嵌体、桩核 | 10 | 颗 | 1350 | 七天 | 五年 |
| 32 | 种植修复全冠 Plus | 氧化锆切削桥、冠、贴面、嵌体、桩核 | 10 | 颗 | 1350 | 七天 | 五年 |
| 33 | 种植修复瓷冠 DD | 氧化锆切削桥、冠、贴面、嵌体、桩核 | 80 | 颗 | 900 | 七天 | 五年 |
| 34 | 种植修复全冠 DD | 氧化锆切削桥、冠、贴面、嵌体、桩核 | 75 | 颗 | 850 | 七天 | 五年 |
| 35 | 种植修复瓷冠 臻瓷 | 氧化锆切削桥、冠、贴面、嵌体、桩核 | 75 | 颗 | 630 | 七天 | 五年 |
| 36 | 种植修复全冠 臻瓷 | 氧化锆切削桥、冠、贴面、嵌体、桩核 | 75 | 颗 | 450 | 七天 | 五年 |
| 37 | CAD/CAM种植桥（二氧化锆） | 氧化锆切削桥、冠、贴面、嵌体、桩核 | 5 | 颗 | 990 | 七天 | 五年 |
| 38 | CAD/CAM种植桥（纯钛） | 氧化锆切削桥、冠、贴面、嵌体、桩核 | 5 | 颗 | 990 | 七天 | 三年 |
| 39 | CAD/CAM种植桥（二氧化锆）-桥架烤瓷 | 氧化锆切削桥、冠、贴面、嵌体、桩核 | 10 | 颗 | 1440 | 七天 | 三年 |
| 40 | CAD/CAM种植桥（纯钛）-桥架烤塑粘接冠 | 氧化锆切削桥、冠、贴面、嵌体、桩核 | 10 | 颗 | 1710 | 七天 | 三年 |
| 41 | CAD/CAM种植桥（纯钛）-桥架氧化锆粘接冠 | 氧化锆切削桥、冠、贴面、嵌体、桩核 | 20 | 颗 | 1800 | 七天 | 五年 |
| 42 | 基台 | 金属切削（纯钛）桥、冠、嵌体、桩核 | 50 | 颗 | 800 | 五天 | 两年 |
| 43 | 美学蜡型 | 氧化锆切削桥、冠、贴面、嵌体、桩核 | 15 | 颗 | 100 | 五天 | 一年 |
| 44 | 临时冠（CAD/CAM） | 氧化锆切削桥、冠、贴面、嵌体、桩核 | 40 | 颗 | 80 | 五天 | 一年 |
| 45 | 诊断蜡型 | 氧化锆切削桥、冠、贴面、嵌体、桩核 | 15 | 颗 | 80 | 五天 | 一年 |

注：上表数量为预估数量，具体以实际发生为准。

2.2活动义齿清单

| 序号 | 名称 | 规格 | 预估数量 | 计费单位 | 单价最高限价（元） | 制作周期（不含取送时间） | 保修年限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 大胶连 | 弯制支架可摘局部义齿 | 16 | 件 | 120 | 六天 | 一年 |
| 2 | 小胶连 | 弯制支架可摘局部义齿 | 10 | 件 | 50 | 六天 | 一年 |
| 3 | 大支架 | 铸造支架（铸造金属合金、纯钛）可摘局部义齿 | 10 | 件 | 240 | 六天 | 一年 |
| 4 | 小支架 | 铸造支架（铸造金属合金、纯钛）可摘局部义齿 | 10 | 件 | 150 | 六天 | 一年 |
| 5 | 纯钛大支架（CAD/CAM) | 铸造支架（铸造金属合金、纯钛）可摘局部义齿 | 10 | 件 | 1300 | 六天 | 一年 |
| 6 | 纯钛小支架(CAD/CAM) | 铸造支架（铸造金属合金、纯钛）可摘局部义齿 | 10 | 件 | 950 | 六天 | 一年 |
| 7 | 纯钛铸网 | 铸造支架（铸造金属合金、纯钛）可摘局部义齿 | 5 | 件 | 1000 | 六天 | 一年 |
| 8 | 铸网 | 铸造支架（铸造金属合金、纯钛）可摘局部义齿 | 10 | 件 | 150 | 六天 | 一年 |
| 9 | 大弹义 | 弹性义齿（弹性树脂基托） | 15 | 件 | 150 | 六天 | 一年 |
| 10 | 小弹义 | 弹性义齿（弹性树脂基托） | 15 | 件 | 100 | 六天 | 一年 |
| 11 | 牙 | 弯制支架可摘局部义齿 | 50 | 颗 | 20 | 六天 | 一年 |
| 12 | 塑钢牙 | 弯制支架可摘局部义齿 | 15 | 颗 | 40 | 六天 | 一年 |
| 13 | 颌垫 | 弯制支架可摘局部义齿 | 10 | 件 | 40 | 六天 | 一年 |
| 14 | 重衬 | 弯制支架可摘局部义齿 | 5 | 件 | 90 | 三天 | 一年 |
| 15 | 个别托盘 | 弯制支架可摘局部义齿 | 10 | 件 | 100 | 五天 | 一年 |
| 16 | 不碎胶（半口） | 弯制支架可摘局部义齿 | 10 | 件 | 560 | 六天 | 一年 |
| 17 | 注塑胶托 | 弯制支架可摘局部义齿 | 10 | 件 | 260 | 六天 | 一年 |
| 18 | 支架基托注塑 | 弯制支架可摘局部义齿 | 5 | 件 | 260 | 六天 | 一年 |
| 19 | 辅助软衬设计 | 弯制支架可摘局部义齿 | 5 | 半口 | 650 | 六天 | 一年 |
| 20 | 夜磨牙颌垫 | 铸造支架（铸造金属合金、纯钛）可摘局部义齿 | 5 | 个 | 200 | 六天 | 一年 |
| 21 | 透明压膜保持器 | 铸造支架（铸造金属合金、纯钛）可摘局部义齿 | 5 | 个 | 100 | 六天 | 一年 |
| 22 | 压膜式临时牙 | 铸造支架（铸造金属合金、纯钛）可摘局部义齿 | 5 | 个 | 100 | 六天 | 一年 |

注：1.上表数量为预估数量，具体以实际发生为准。

2.供应商所报单价不得超过上述对应项的单价最高限价，否则其投标无效。

四、为落实政府采购政策需满足的要求

1.促进中小企业发展政策：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定，本项目采购货物为中型、小型或微型企业制造的，投标人应出具招标文件要求的《中小企业声明函》给予证明，否则评标时不予认可。投标人应对提交的中小企业声明函的真实性负责，提交的中小企业声明函不真实的，应承担相应的法律责任。（注：依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定享受扶持政策获得政府采购合同的小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。）

2.监狱企业扶持政策：投标人如为监狱企业将视同为小型或微型企业，应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。投标人应对提交的属于监狱企业的证明文件的真实性负责，提交的监狱企业的证明文件不真实的，应承担相应的法律责任。

3.促进残疾人就业政府采购政策：根据《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定，符合条件的残疾人福利性单位在参加本项目政府采购活动时，投标人应出具招标文件要求的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性承担法律责任。中标、成交供应商为残疾人福利性单位的，采购代理机构将随中标结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。残疾人福利性单位视同小型、微型企业。不重复享受政策。

4.鼓励节能政策：投标人的投标产品属于财政部、发展改革委公布的“节能产品政府采购品目清单”范围的，投标人需提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书。国家确定的认证机构和节能产品获证产品信息可从市场监管总局组建的节能产品、环境标志产品认证结果信息发布平台或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）建立的认证结果信息发布平台链接中查询下载。

5.鼓励环保政策：投标人的投标产品属于财政部、生态环境部公布的“环境标志产品政府采购品目清单”范围的，投标人需提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书。国家确定的认证机构和环境标志产品获证产品信息可从市场监管总局组建的节能产品、环境标志产品认证结果信息发布平台或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）建立的认证结果信息发布平台链接中查询下载。